## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 127.6%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 12.5494 | 12.968 | 11.6121 | 11.0067 | 9.0177 | 7.6536 | 9.3597 | 1.6255 | 1.4294 | 2.0839 | 1.2273 | 1.5336 | 2.4433 | 4.5017 | 4.8029 | 4.7233 | 2.6496 | 5.3971 | 3.1672 | 2.2269 | 3.3816 | 2.09 | 9.5394 | 11.4998
Minimum FL, [MW] | -28.3335 | -30.2979 | -34.0757 | -36.7579 | -39.2891 | -42.878 | -40.9135 | -45.8945 | -41.6256 | -61.1411 | -60.5145 | -55.3196 | -53.0284 | -51.198 | -48.2579 | -43.9149 | -41.063 | -36.7473 | -23.3246 | -26.1037 | -27.5928 | -29.6235 | -23.5357 | -25.009
Maximum FL, [MW] | 27.296 | 29.2021 | 32.7423 | 35.2316 | 37.5007 | 40.9482 | 39.0389 | 44.0551 | 40.3539 | 46.0468 | 46.4094 | 43.4437 | 41.9795 | 40.9004 | 38.3301 | 34.8973 | 32.5095 | 29.0555 | 22.7417 | 25.4546 | 27.0484 | 29.1364 | 22.6719 | 24.1084

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.6526 | 54.1328 | 55.9534 | 49.0365 | 57.5499 | 59.2367 | 70.1242 | 72.7597 | 85.9769 | 82.2688 | 87.064 | 79.4503 | 83.4858 | 81.5393 | 77.4687 | 80.0007 | 82.216 | 96.5318 | 85.5341 | 102.7944 | 84.4842 | 90.8074 | 74.6019 | 68.9354
2 | 70.2076 | 60.2714 | 66.3538 | 58.674 | 62.8668 | 69.0402 | 75.4407 | 91.4989 | 98.4882 | 96.8167 | 97.9739 | 101.6078 | 110.9069 | 107.7742 | 87.7507 | 93.4485 | 92.8089 | 113.1204 | 99.4423 | 99.1568 | 102.8697 | 103.6312 | 77.4044 | 71.1286
3 | 78.644 | 79.13 | 69.0571 | 73.6864 | 71.3141 | 66.6598 | 102.5607 | 117.6891 | 125.077 | 119.0466 | 132.5712 | 129.3573 | 123.6296 | 116.6123 | 108.7478 | 106.9627 | 105.1554 | 107.9006 | 118.1482 | 118.4053 | 111.2922 | 97.2035 | 81.0943 | 79.3736

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 60.8985 | 55.2291 | 50.277 | 52.0959 | 53.2801 | 59.8129 | 79.1639 | 82.8655 | 90.0908 | 89.0749 | 83.6298 | 78.6007 | 85.1753 | 84.0214 | 85.4789 | 77.6411 | 89.5473 | 90.9984 | 86.4744 | 95.2271 | 90.9087 | 91.6832 | 78.5951 | 67.5236
2 | 75.559 | 64.015 | 58.6682 | 66.8922 | 58.7081 | 65.1219 | 86.3501 | 97.1267 | 97.467 | 99.9185 | 111.0523 | 98.5742 | 92.7201 | 93.8599 | 103.6837 | 101.642 | 93.757 | 111.0184 | 110.9615 | 105.3099 | 107.9091 | 99.8525 | 92.2795 | 76.3769
3 | 86.0848 | 72.907 | 66.5542 | 73.6864 | 65.2782 | 75.7488 | 99.4393 | 120.0068 | 131.4296 | 122.8601 | 126.5674 | 142.4949 | 118.6736 | 125.8912 | 119.9943 | 97.5048 | 98.846 | 123.4861 | 104.7892 | 124.0554 | 117.8893 | 109.126 | 96.22 | 77.7473

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.62 | 60.1622 | 52.8572 | 49.0365 | 55.9487 | 56.9316 | 70.1242 | 76.6465 | 88.4452 | 88.2241 | 93.0739 | 93.8934 | 87.7097 | 87.3308 | 80.6728 | 86.2928 | 79.7722 | 98.3763 | 94.9374 | 89.5517 | 91.8265 | 86.4282 | 84.9841 | 73.1709
2 | 74.8901 | 69.6305 | 59.2594 | 57.4999 | 67.6196 | 69.6932 | 88.6878 | 84.9331 | 111.7637 | 112.3256 | 98.98 | 108.6862 | 102.8239 | 97.8354 | 101.8093 | 88.8965 | 88.0683 | 104.7124 | 107.8199 | 105.3099 | 93.7988 | 90.406 | 93.9323 | 86.1237
3 | 83.8525 | 79.8214 | 65.3027 | 77.7244 | 69.3021 | 75.7488 | 116.0871 | 122.3245 | 118.7245 | 127.9448 | 122.9651 | 118.8472 | 122.3906 | 116.6123 | 117.745 | 115.3698 | 116.7225 | 122.3728 | 117.0349 | 102.5851 | 102.4962 | 103.1647 | 92.8587 | 92.384

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.9694 | 9.4194 | 7.9836 | 8.5937 | 9.057 | 10.4737 | 15.5659 | 21.0912 | 26.0567 | 25.2394 | 28.1316 | 25.5223 | 27.7449 | 25.3694 | 21.4705 | 21.2956 | 23.1338 | 31.8456 | 34.3181 | 33.2709 | 25.7102 | 25.8801 | 18.8541 | 15.5653
2 | -27.8281 | -34.5661 | -32.2204 | -33.7629 | -34.9461 | -33.7283 | -23.8977 | -10.7401 | -3.1925 | -0.49478 | -3.8192 | -2.8078 | -4.2666 | -4.4318 | -10.9883 | -16.1352 | -12.8316 | -5.1808 | -6.2344 | -8.6121 | -12.7164 | -19.1407 | -23.3239 | -27.0486
3 | 41.1507 | 52.5505 | 51.4995 | 48.3465 | 54.6525 | 39.1729 | 18.5404 | 2.2377 | -15.5663 | -13.5296 | -1.3281 | -16.0814 | -16.2331 | -12.2133 | -1.3876 | 8.9105 | 11.6374 | 13.3524 | 12.2499 | 13.3524 | 11.2699 | 27.0776 | 41.3906 | 39.4382

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5739 | 8.8598 | 7.4248 | 7.4219 | 9.6785 | 11.7967 | 17.6185 | 19.4206 | 22.679 | 28.6932 | 29.2033 | 26.5747 | 28.2733 | 24.8463 | 22.8861 | 24.4339 | 23.3651 | 30.2691 | 32.1142 | 28.3871 | 26.2753 | 23.87 | 21.7232 | 16.6659
2 | -30.5804 | -35.8956 | -34.7265 | -33.4075 | -37.1532 | -30.4537 | -21.9469 | -10.7401 | -3.0447 | -0.50866 | -3.9022 | -2.8994 | -4.1398 | -4.3466 | -11.8501 | -14.7389 | -12.9696 | -4.7098 | -6.9196 | -8.6121 | -13.3928 | -18.2627 | -25.9155 | -28.6397
3 | 42.8476 | 49.3975 | 56.7545 | 48.3465 | 57.28 | 42.5792 | 17.7678 | 2.4117 | -14.4025 | -13.0931 | -1.1276 | -16.0814 | -15.6263 | -10.5692 | -1.3146 | 9.0869 | 11.3924 | 11.1474 | 11.2699 | 13.3524 | 12.8624 | 24.0122 | 41.781 | 41.3906

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0575 | 9.1396 | 7.8239 | 7.1094 | 9.7673 | 11.7967 | 15.5659 | 20.047 | 23.8853 | 24.1767 | 25.4524 | 26.3116 | 25.8952 | 25.8925 | 24.3018 | 24.4339 | 24.0591 | 34.6833 | 29.5955 | 28.6923 | 26.8403 | 26.3826 | 19.6739 | 14.7792
2 | -32.4152 | -34.5661 | -36.1585 | -36.606 | -37.8889 | -35.0381 | -24.6292 | -10.1379 | -3.0447 | -0.48554 | -4.5249 | -3.0825 | -4.52 | -4.0483 | -11.5269 | -15.98 | -13.1075 | -4.8982 | -7.4676 | -8.3537 | -14.7456 | -16.1555 | -23.7951 | -27.579
3 | 41.9992 | 56.7545 | 56.7545 | 55.178 | 49.923 | 41.7276 | 18.7335 | 2.6604 | -14.5479 | -14.8389 | -1.2404 | -16.0814 | -16.3849 | -11.2738 | -1.519 | 9.2634 | 11.0249 | 12.7399 | 11.5149 | 11.8824 | 12.7399 | 27.0776 | 42.1715 | 37.4858

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2133 | 4.6383 | 6.0372 | 6.9214 | 8.138 | 9.5127 | 8.4798 | 12.1227 | 11.1213 | 12.5608 | 12.9092 | 11.9743 | 11.296 | 10.3996 | 9.5792 | 8.6212 | 8.5314 | 6.7595 | 5.5927 | 6.6365 | 6.7619 | 7.7275 | 3.7521 | 3.6025
2 | 4.6814 | 5.1537 | 6.708 | 7.6905 | 9.0422 | 10.5697 | 9.422 | 13.4697 | 12.357 | 13.9565 | 14.3435 | 13.3048 | 12.5512 | 11.5552 | 10.6436 | 9.5791 | 9.4794 | 7.5106 | 6.2141 | 7.3739 | 7.5133 | 8.5861 | 4.169 | 4.0027
3 | 5.8518 | 6.4421 | 8.385 | 9.6131 | 11.3028 | 13.2121 | 11.7774 | 16.8372 | 15.4462 | 17.4456 | 17.9294 | 16.631 | 15.6889 | 14.4439 | 13.3044 | 11.9738 | 11.8492 | 9.3882 | 7.7677 | 9.2173 | 9.3916 | 10.7327 | 5.2113 | 5.0034

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6808 | 12.3617 | 13.0537 | 13.647 | 13.8019 | 14.4376 | 14.3638 | 13.5771 | 12.3014 | 18.0643 | 17.6405 | 16.2438 | 15.8491 | 15.9142 | 15.1602 | 13.8966 | 12.4893 | 12.0413 | 7.5691 | 8.0945 | 8.8498 | 9.061 | 9.45 | 10.4311
2 | 12.9787 | 13.7352 | 14.5041 | 15.1634 | 15.3355 | 16.0418 | 15.9598 | 15.0857 | 13.6683 | 20.0714 | 19.6006 | 18.0486 | 17.6101 | 17.6824 | 16.8447 | 15.4407 | 13.877 | 13.3792 | 8.4101 | 8.9938 | 9.8332 | 10.0678 | 10.5 | 11.5901
3 | 16.2234 | 17.169 | 18.1301 | 18.9542 | 19.1693 | 20.0522 | 19.9497 | 18.8571 | 17.0853 | 25.0893 | 24.5007 | 22.5608 | 22.0126 | 22.103 | 21.0559 | 19.3009 | 17.3462 | 16.724 | 10.5126 | 11.2423 | 12.2914 | 12.5847 | 13.125 | 14.4876

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.7348 | 59.8934 | 62.102 | 60.612 | 58.2753 | 57.9861 | 66.2469 | 74.2521 | 87.6101 | 92.4367 | 88.8124 | 89.3829 | 90.4544 | 88.0071 | 105.4223 | 96.0154 | 91.8275 | 88.1867 | 88.8853 | 87.5659 | 88.061 | 99.927 | 83.7461 | 77.2878
2 | 85.2303 | 80.022 | 69.3709 | 72.4232 | 75.2098 | 75.4899 | 81.8463 | 83.755 | 90.3815 | 103.5384 | 104.2419 | 108.3128 | 98.5196 | 112.8385 | 96.6857 | 101.3926 | 96.6693 | 93.6007 | 108.0079 | 95.3183 | 94.0326 | 96.4643 | 105.486 | 84.648
3 | 100.279 | 88.7344 | 73.5054 | 75.1933 | 82.4358 | 80.5439 | 110.6373 | 111.7001 | 122.7732 | 118.0083 | 123.7772 | 121.4747 | 129.7183 | 139.7315 | 122.9467 | 117.6455 | 106.6973 | 104.4862 | 106.9027 | 115.3334 | 110.2893 | 119.681 | 114.1219 | 103.8299

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.809 | 67.0663 | 63.2325 | 55.1389 | 61.1763 | 60.6432 | 63.1306 | 69.1883 | 86.7951 | 89.8126 | 96.9364 | 97.6356 | 101.6739 | 95.5481 | 93.1254 | 91.4642 | 86.3633 | 82.0603 | 95.0439 | 84.0177 | 97.7382 | 92.6367 | 89.9785 | 86.0408
2 | 85.2303 | 66.7908 | 75.5288 | 77.2004 | 77.9399 | 76.8429 | 69.4308 | 83.755 | 92.3579 | 101.5012 | 104.2419 | 109.3495 | 110.0807 | 110.7754 | 97.6769 | 89.0249 | 94.7334 | 96.5333 | 108.0079 | 99.18 | 89.1909 | 111.5907 | 99.8461 | 87.233
3 | 93.2846 | 76.7932 | 87.1335 | 83.2251 | 78.785 | 85.2412 | 92.9802 | 123.7713 | 116.4739 | 130.3432 | 136.1062 | 138.5536 | 145.4835 | 137.1039 | 131.6816 | 111.7388 | 121.0035 | 118.7924 | 116.807 | 114.2329 | 113.5907 | 111.9777 | 100.3298 | 109.7858

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.8831 | 58.1001 | 55.3192 | 56.7808 | 55.9545 | 57.4547 | 68.1167 | 69.9117 | 85.1652 | 84.5646 | 89.715 | 84.7982 | 99.804 | 102.1464 | 95.0173 | 87.8232 | 90.0061 | 85.5611 | 96.8035 | 88.4529 | 84.542 | 92.6367 | 99.7722 | 74.9006
2 | 87.5298 | 71.6654 | 76.213 | 72.4232 | 66.337 | 70.078 | 69.4308 | 86.3563 | 105.2048 | 112.7057 | 109.2833 | 111.4231 | 105.8767 | 103.5544 | 93.7119 | 103.2953 | 90.8615 | 104.3534 | 108.9896 | 88.5604 | 95.9692 | 96.4643 | 99.8461 | 85.5096
3 | 97.6561 | 79.9776 | 85.6192 | 75.1933 | 72.9438 | 79.761 | 107.6944 | 133.4283 | 137.8915 | 121.7087 | 121.3114 | 131.9848 | 133.6596 | 130.5351 | 125.4424 | 125.9149 | 101.1949 | 103.3857 | 105.8023 | 99.9267 | 115.7916 | 106.4753 | 109.8782 | 96.8812

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3433 | 9.5007 | 10.667 | 8.3761 | 9.6425 | 4.2926 | 8.4457 | 16.5356 | 20.9361 | 25.4072 | 30.3372 | 31.1453 | 30.6677 | 31.8456 | 34.4372 | 30.2644 | 31.3935 | 23.7689 | 27.7293 | 26.1369 | 23.9961 | 26.6745 | 25.7759 | 18.4805
2 | -26.4226 | -32.685 | -33.452 | -33.8813 | -33.7992 | -40.4639 | -32.5191 | -4.5632 | 15.4437 | 23.642 | 19.8602 | 23.5419 | 21.1069 | 23.0736 | 10.9893 | 3.0676 | 5.923 | 8.0545 | 4.5228 | -0.87886 | -3.774 | -2.6257 | -11.3329 | -15.6499
3 | -36.1764 | -40.9469 | -43.3833 | -53.076 | -48.872 | -54.6525 | -20.9538 | 4.6474 | 14.3446 | 13.3791 | 13.6206 | 17.1982 | 24.2701 | 26.9972 | 15.0026 | 10.9483 | -1.8826 | -1.865 | -1.6891 | -1.8474 | -11.0969 | -13.6409 | -39.7465 | -38.5421

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.4216 | 10.4301 | 9.1012 | 9.2308 | 10.5281 | 4.4296 | 7.5692 | 16.3825 | 20.7134 | 28.3185 | 29.4704 | 26.9527 | 30.6677 | 29.6385 | 28.4889 | 32.6855 | 30.8175 | 26.5803 | 26.7117 | 22.2648 | 20.942 | 26.1514 | 24.37 | 16.9719
2 | -27.1922 | -31.0174 | -34.9224 | -33.8813 | -38.4736 | -37.1532 | -31.2439 | -5.3072 | 14.8069 | 22.0195 | 19.1313 | 24.27 | 19.8146 | 21.9643 | 11.9051 | 3.0098 | 6.0517 | 8.6019 | 4.2401 | -0.83492 | -3.0878 | -2.5779 | -12.4776 | -14.2554
3 | -36.9715 | -42.5371 | -47.537 | -54.127 | -48.872 | -48.872 | -21.1633 | 4.213 | 14.2066 | 12.5515 | 12.8639 | 17.3755 | 22.3477 | 24.025 | 12.9189 | 9.7559 | -1.865 | -1.6539 | -1.6891 | -1.9002 | -10.6485 | -15.6511 | -37.7391 | -38.1406

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.152 | 9.8105 | 9.1012 | 7.9487 | 9.249 | 4.7492 | 7.7286 | 16.5356 | 24.277 | 25.4072 | 27.159 | 30.5463 | 31.2935 | 34.6833 | 28.4889 | 32.6855 | 26.2092 | 26.3247 | 26.2029 | 24.4429 | 20.942 | 28.7666 | 21.7924 | 16.9719
2 | -26.1661 | -33.0185 | -33.452 | -32.5394 | -35.2375 | -36.7854 | -34.432 | -4.8112 | 17.5135 | 21.5559 | 18.7669 | 24.9981 | 20.8915 | 22.1861 | 11.1038 | 3.0098 | 6.7599 | 7.5853 | 4.7112 | -0.95796 | -3.2251 | -2.6257 | -11.2184 | -15.8049
3 | -36.9715 | -38.9592 | -41.9987 | -52.5505 | -54.6525 | -57.28 | -22.4205 | 4.2999 | 15.1721 | 12.5515 | 13.2422 | 19.1485 | 24.7507 | 25.0157 | 13.7524 | 10.0811 | -1.5835 | -1.8122 | -1.9354 | -1.8474 | -11.209 | -14.7896 | -40.5495 | -38.5421

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2133 | 4.6383 | 6.0372 | 6.9214 | 8.138 | 9.5127 | 8.4798 | 12.1227 | 11.1213 | 12.5608 | 12.9092 | 11.9743 | 11.296 | 10.3996 | 9.5792 | 8.6212 | 8.5314 | 6.7595 | 5.5927 | 6.6365 | 6.7619 | 7.7275 | 3.7521 | 3.6025
2 | 4.6814 | 5.1537 | 6.708 | 7.6905 | 9.0422 | 10.5697 | 9.422 | 13.4697 | 12.357 | 13.9565 | 14.3435 | 13.3048 | 12.5512 | 11.5552 | 10.6436 | 9.5791 | 9.4794 | 7.5106 | 6.2141 | 7.3739 | 7.5133 | 8.5861 | 4.169 | 4.0027
3 | 5.8518 | 6.4421 | 8.385 | 9.6131 | 11.3028 | 13.2121 | 11.7774 | 16.8372 | 15.4462 | 17.4456 | 17.9294 | 16.631 | 15.6889 | 14.4439 | 13.3044 | 11.9738 | 11.8492 | 9.3882 | 7.7677 | 9.2173 | 9.3916 | 10.7327 | 5.2113 | 5.0034

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6808 | 12.3617 | 13.0537 | 13.647 | 13.8019 | 14.4376 | 14.3638 | 13.5771 | 12.3014 | 18.0643 | 17.6405 | 16.2438 | 15.8491 | 15.9142 | 15.1602 | 13.8966 | 12.4893 | 12.0413 | 7.5691 | 8.0945 | 8.8498 | 9.061 | 9.45 | 10.4311
2 | 12.9787 | 13.7352 | 14.5041 | 15.1634 | 15.3355 | 16.0418 | 15.9598 | 15.0857 | 13.6683 | 20.0714 | 19.6006 | 18.0486 | 17.6101 | 17.6824 | 16.8447 | 15.4407 | 13.877 | 13.3792 | 8.4101 | 8.9938 | 9.8332 | 10.0678 | 10.5 | 11.5901
3 | 16.2234 | 17.169 | 18.1301 | 18.9542 | 19.1693 | 20.0522 | 19.9497 | 18.8571 | 17.0853 | 25.0893 | 24.5007 | 22.5608 | 22.0126 | 22.103 | 21.0559 | 19.3009 | 17.3462 | 16.724 | 10.5126 | 11.2423 | 12.2914 | 12.5847 | 13.125 | 14.4876

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1