## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2021
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 101%
Flex. Load Growth | 115%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.1308 | 1.1685 | 1.0463 | 0.99176 | 0.81254 | 0.68963 | 0.84336 | 0.14646 | 0.1288 | 0.18777 | 0.11058 | 0.13818 | 0.22016 | 0.40563 | 0.43277 | 0.42559 | 0.23874 | 0.48631 | 0.28538 | 0.20065 | 0.3047 | 0.18832 | 0.85956 | 1.0362
Minimum FL, [MW] | -2.553 | -2.73 | -3.0704 | -3.3121 | -3.5402 | -3.8635 | -3.6865 | -4.1353 | -3.7507 | -5.5092 | -5.4527 | -4.9846 | -4.7781 | -4.6132 | -4.3483 | -3.957 | -3.7 | -3.3111 | -2.1017 | -2.3521 | -2.4863 | -2.6692 | -2.1207 | -2.2534
Maximum FL, [MW] | 2.4595 | 2.6313 | 2.9503 | 3.1746 | 3.379 | 3.6897 | 3.5176 | 3.9696 | 3.6361 | 4.1491 | 4.1817 | 3.9145 | 3.7826 | 3.6854 | 3.4538 | 3.1444 | 2.9293 | 2.6181 | 2.0492 | 2.2936 | 2.4372 | 2.6253 | 2.0429 | 2.1723

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8728 | 4.7067 | 4.5229 | 4.6422 | 4.481 | 4.4621 | 4.5328 | 5.6939 | 5.8036 | 5.7603 | 5.7275 | 5.8529 | 5.8066 | 5.7417 | 5.0107 | 5.3827 | 5.8073 | 5.7691 | 5.4367 | 5.1703 | 5.1548 | 4.9052 | 4.568 | 4.5081
2 | 2.9895 | 2.916 | 2.7801 | 2.7494 | 2.7455 | 2.9018 | 3.5002 | 3.9467 | 4.2855 | 4.4241 | 4.4018 | 4.302 | 4.1604 | 3.9893 | 3.7246 | 3.8368 | 4.2288 | 5.0893 | 4.8177 | 4.4396 | 4.3223 | 4.0152 | 3.7892 | 3.3977
3 | 2.0405 | 1.9326 | 1.8589 | 1.8876 | 1.8802 | 2.1178 | 3.3843 | 3.8556 | 4.025 | 3.9062 | 3.7532 | 3.9954 | 3.7162 | 3.5646 | 3.0939 | 3.0804 | 3.1825 | 3.4676 | 3.1476 | 3.2581 | 3.1781 | 2.9757 | 2.5657 | 2.3
4 | 0.6944 | 0.49454 | 0.4825 | 0.4358 | 0.43579 | 0.79238 | 1.535 | 1.8204 | 2.0033 | 1.8828 | 1.859 | 1.7314 | 1.6952 | 1.6164 | 1.5475 | 1.581 | 1.9656 | 2.9773 | 2.6614 | 2.2481 | 2.1847 | 1.9365 | 1.5211 | 1.2193
5 | 1.7891 | 1.6413 | 1.5016 | 1.5145 | 1.5281 | 1.699 | 2.1914 | 2.3483 | 2.4258 | 2.5278 | 2.5907 | 2.6366 | 2.5939 | 2.488 | 2.483 | 2.4625 | 2.6104 | 3.0139 | 2.9552 | 2.8827 | 2.8673 | 2.6675 | 2.4426 | 2.2391
6 | 2.1005 | 1.9856 | 1.9258 | 1.9426 | 1.9448 | 2.0885 | 2.3656 | 2.7809 | 2.9135 | 3.0181 | 2.962 | 3.01 | 3.0031 | 2.9774 | 2.7801 | 2.7859 | 2.6852 | 2.8378 | 2.7308 | 2.6799 | 2.6315 | 2.5306 | 2.3403 | 2.198
7 | 1.7241 | 1.6123 | 1.5389 | 1.5465 | 1.5344 | 1.6901 | 2.1661 | 2.5094 | 2.6391 | 2.6488 | 2.6219 | 2.647 | 2.5798 | 2.5033 | 2.3119 | 2.3555 | 2.5148 | 2.8946 | 2.7195 | 2.5839 | 2.5396 | 2.3713 | 2.131 | 1.9457
8 | 1.297 | 1.2385 | 1.2014 | 1.1841 | 1.2307 | 1.4711 | 2.3871 | 2.7846 | 2.8903 | 2.8805 | 2.9782 | 2.9607 | 2.7924 | 2.7437 | 2.4335 | 2.1982 | 2.2371 | 2.4589 | 2.3971 | 2.3125 | 2.2754 | 2.0896 | 1.721 | 1.5205

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8728 | 4.7514 | 4.4798 | 4.5533 | 4.481 | 4.5486 | 4.4455 | 5.8072 | 5.8614 | 5.8748 | 5.6704 | 5.7947 | 5.749 | 5.6285 | 5.06 | 5.4887 | 5.9225 | 5.8826 | 5.4905 | 5.2216 | 5.053 | 4.8565 | 4.6559 | 4.5511
2 | 2.9895 | 2.8616 | 2.728 | 2.7494 | 2.7455 | 2.9296 | 3.433 | 3.9467 | 4.2855 | 4.4681 | 4.3141 | 4.3876 | 4.2429 | 4.0677 | 3.7977 | 3.8745 | 4.2288 | 4.9892 | 4.8654 | 4.4837 | 4.4077 | 4.0152 | 3.7163 | 3.43
3 | 2.0783 | 1.9682 | 1.8417 | 1.9227 | 1.8448 | 2.0773 | 3.417 | 3.8556 | 3.9448 | 3.8674 | 3.7532 | 3.9159 | 3.6425 | 3.5646 | 3.0939 | 3.1107 | 3.1195 | 3.5017 | 3.0854 | 3.2581 | 3.1468 | 2.9166 | 2.5167 | 2.3432
4 | 0.68859 | 0.49454 | 0.47872 | 0.4358 | 0.44288 | 0.79962 | 1.5059 | 1.7843 | 2.0232 | 1.9201 | 1.896 | 1.697 | 1.7286 | 1.6164 | 1.5776 | 1.5656 | 1.9267 | 2.9187 | 2.6087 | 2.2481 | 2.2277 | 1.9365 | 1.5355 | 1.2416
5 | 1.8226 | 1.6108 | 1.4737 | 1.5428 | 1.5136 | 1.6664 | 2.2336 | 2.325 | 2.474 | 2.4776 | 2.6165 | 2.5841 | 2.5682 | 2.5124 | 2.483 | 2.4625 | 2.5845 | 2.9842 | 2.9259 | 2.8827 | 2.8673 | 2.641 | 2.4897 | 2.2604
6 | 2.0607 | 1.9669 | 1.8894 | 1.9057 | 1.9635 | 2.0885 | 2.3428 | 2.8086 | 2.9715 | 2.9881 | 2.962 | 3.0399 | 2.9435 | 2.9774 | 2.7528 | 2.7584 | 2.632 | 2.782 | 2.6768 | 2.6799 | 2.6575 | 2.5306 | 2.3403 | 2.198
7 | 1.7402 | 1.6273 | 1.5103 | 1.5321 | 1.549 | 1.7225 | 2.1661 | 2.4595 | 2.6653 | 2.6225 | 2.5958 | 2.5944 | 2.5542 | 2.5525 | 2.3345 | 2.4018 | 2.5148 | 2.9231 | 2.6657 | 2.6352 | 2.5145 | 2.3478 | 2.1105 | 1.9457
8 | 1.2852 | 1.2497 | 1.1794 | 1.1841 | 1.2537 | 1.4991 | 2.3641 | 2.84 | 2.8903 | 2.8233 | 3.0079 | 3.0197 | 2.7924 | 2.7707 | 2.4574 | 2.1766 | 2.215 | 2.4107 | 2.3971 | 2.3354 | 2.2305 | 2.0689 | 1.7373 | 1.5347

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7799 | 4.662 | 4.6092 | 4.7311 | 4.3946 | 4.3757 | 4.5328 | 5.6939 | 5.9192 | 5.8175 | 5.8416 | 5.9112 | 5.6914 | 5.8549 | 5.1092 | 5.4887 | 5.8073 | 5.7691 | 5.3829 | 5.0677 | 5.1039 | 5.0025 | 4.4801 | 4.4651
2 | 2.9615 | 2.9705 | 2.728 | 2.7494 | 2.7194 | 2.9296 | 3.5674 | 3.9467 | 4.2002 | 4.512 | 4.3579 | 4.3876 | 4.078 | 3.9893 | 3.6516 | 3.7615 | 4.145 | 5.1394 | 4.8177 | 4.5278 | 4.2796 | 3.9753 | 3.8257 | 3.43
3 | 2.0405 | 1.8971 | 1.8417 | 1.9052 | 1.8979 | 2.0773 | 3.3188 | 3.8556 | 3.9849 | 3.8286 | 3.7532 | 3.9159 | 3.6425 | 3.5997 | 3.1243 | 3.1409 | 3.1195 | 3.3996 | 3.2098 | 3.3228 | 3.1781 | 3.0052 | 2.5167 | 2.3
4 | 0.68859 | 0.50209 | 0.47872 | 0.42907 | 0.44288 | 0.77791 | 1.564 | 1.8565 | 2.0232 | 1.8828 | 1.859 | 1.697 | 1.7286 | 1.5849 | 1.5776 | 1.581 | 1.9462 | 3.0066 | 2.6877 | 2.2036 | 2.1847 | 1.9173 | 1.5498 | 1.2416
5 | 1.7723 | 1.626 | 1.5016 | 1.4861 | 1.5136 | 1.7153 | 2.1914 | 2.325 | 2.3775 | 2.5278 | 2.5907 | 2.6104 | 2.5682 | 2.4635 | 2.483 | 2.4867 | 2.6363 | 2.9842 | 2.8966 | 2.8541 | 2.8956 | 2.694 | 2.4897 | 2.1964
6 | 2.1402 | 1.9482 | 1.8894 | 1.961 | 1.9262 | 2.0885 | 2.3884 | 2.8363 | 2.9135 | 3.0781 | 2.9915 | 3.01 | 3.0329 | 2.948 | 2.8075 | 2.7584 | 2.7384 | 2.8099 | 2.7578 | 2.6799 | 2.6054 | 2.5054 | 2.3854 | 2.198
7 | 1.7563 | 1.6273 | 1.5533 | 1.561 | 1.549 | 1.7063 | 2.1869 | 2.4844 | 2.6653 | 2.5962 | 2.648 | 2.6207 | 2.5798 | 2.5279 | 2.3572 | 2.3555 | 2.5397 | 2.8946 | 2.7464 | 2.5326 | 2.4894 | 2.3949 | 2.131 | 1.9088
8 | 1.2733 | 1.2497 | 1.2014 | 1.195 | 1.2192 | 1.4571 | 2.4101 | 2.7292 | 2.8328 | 2.8233 | 3.0375 | 2.9018 | 2.8201 | 2.7978 | 2.3856 | 2.2413 | 2.2814 | 2.5072 | 2.4445 | 2.3125 | 2.2529 | 2.1103 | 1.6883 | 1.5347

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.61512 | 0.53325 | 0.68353 | 0.58854 | 0.48388 | 0.40036 | 1.3991 | 1.4631 | 1.2549 | 1.4621 | 1.3586 | 1.3646 | 1.2185 | 0.72307 | 1.1321 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.91859 | 0.85558 | 0.53073 | 0.42336 | 0.4388
2 | -1.3742 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4765 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16358 | -0.17579 | -0.1165 | -0.10262 | -0.45799 | -0.66907 | -0.86734 | -0.86082 | -0.87538 | -0.68826 | 0.22621 | -0.031881 | -0.37633 | -0.69758 | -0.91761 | -1.0064 | -1.1523
3 | -1.0514 | -1.1344 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.95258 | -0.035471 | 0.49112 | 0.62594 | 0.43604 | 0.25745 | 0.51066 | 0.322 | 0.097692 | -0.38649 | -0.38666 | -0.31851 | -0.16068 | -0.39163 | -0.22314 | -0.30636 | -0.50813 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.86204 | -0.87058 | -0.87947 | -0.88717 | -0.89112 | -0.8147 | -0.70684 | -0.64535 | -0.66424 | -0.73586 | -0.78487 | -0.83105 | -0.83204 | -0.84734 | -0.85479 | -0.82929 | -0.70204 | -0.41842 | -0.5397 | -0.65466 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78817 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.88811 | -0.89127 | -0.8893 | -0.74961 | -0.57128 | -0.46232 | -0.45413 | -0.3804 | -0.37645 | -0.36853 | -0.44353 | -0.47729 | -0.46446 | -0.57574 | -0.51008 | -0.25572 | -0.30281 | -0.3765 | -0.40655 | -0.52775 | -0.58365 | -0.61058
6 | 0.26248 | 0.20533 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19045 | 0.27439 | 0.36595 | 0.7128 | 0.82091 | 0.84584 | 0.80284 | 0.8564 | 0.85004 | 0.84018 | 0.70664 | 0.67217 | 0.5842 | 0.6391 | 0.54174 | 0.56533 | 0.47797 | 0.50314 | 0.31235 | 0.32077
7 | -0.78153 | -0.77298 | -0.79727 | -0.8117 | -0.85977 | -0.7698 | -0.65399 | -0.33971 | -0.16832 | -0.15623 | -0.11875 | -0.039907 | -0.16203 | -0.16908 | -0.30817 | -0.44038 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.47865 | -0.54501 | -0.64249 | -0.72489 | -0.72104
8 | -0.88965 | -0.90846 | -0.90486 | -0.90356 | -0.88493 | -0.84917 | -0.64914 | -0.51642 | -0.47687 | -0.54462 | -0.51427 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.65369 | -0.72495 | -0.72303 | -0.713 | -0.75155 | -0.77708 | -0.79039 | -0.81357 | -0.84908 | -0.86535

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.60282 | 0.53858 | 0.68353 | 0.59443 | 0.48388 | 0.40036 | 1.4131 | 1.4631 | 1.2298 | 1.4621 | 1.3858 | 1.3782 | 1.2307 | 0.70861 | 1.1208 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.92777 | 0.83847 | 0.53073 | 0.43183 | 0.44757
2 | -1.4017 | -1.3464 | -1.4118 | -1.447 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16031 | -0.17403 | -0.11883 | -0.10057 | -0.46257 | -0.67577 | -0.85 | -0.86082 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22847 | -0.031562 | -0.37633 | -0.70456 | -0.90844 | -0.98627 | -1.1638
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1512 | -1.1522 | -0.97163 | -0.035826 | 0.50094 | 0.6322 | 0.42732 | 0.2626 | 0.50556 | 0.32844 | 0.099646 | -0.39036 | -0.39439 | -0.32488 | -0.15747 | -0.39163 | -0.21867 | -0.30636 | -0.49796 | -0.80277 | -0.88807
4 | -0.85341 | -0.85317 | -0.87067 | -0.86942 | -0.89112 | -0.831 | -0.70684 | -0.6518 | -0.67753 | -0.75057 | -0.77702 | -0.84767 | -0.84036 | -0.83886 | -0.83769 | -0.82929 | -0.688 | -0.41005 | -0.5343 | -0.66121 | -0.70476 | -0.73069 | -0.80393 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.84339 | -0.88811 | -0.89127 | -0.90709 | -0.74961 | -0.58271 | -0.4577 | -0.44959 | -0.37279 | -0.38022 | -0.36116 | -0.43466 | -0.48207 | -0.46446 | -0.56423 | -0.49987 | -0.26083 | -0.30281 | -0.38027 | -0.40249 | -0.53831 | -0.57782 | -0.61058
6 | 0.26511 | 0.20533 | 0.15724 | 0.22961 | 0.19236 | 0.27713 | 0.35863 | 0.70567 | 0.83732 | 0.86276 | 0.79481 | 0.87353 | 0.84154 | 0.82338 | 0.71371 | 0.68561 | 0.5842 | 0.6391 | 0.53091 | 0.57663 | 0.47797 | 0.5132 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.77371 | -0.77298 | -0.80524 | -0.82793 | -0.84257 | -0.7621 | -0.64091 | -0.3431 | -0.16495 | -0.15936 | -0.11756 | -0.039109 | -0.16365 | -0.17077 | -0.30817 | -0.43158 | -0.38951 | -0.44333 | -0.50852 | -0.47387 | -0.53956 | -0.64249 | -0.71039 | -0.72825
8 | -0.88965 | -0.91754 | -0.88676 | -0.90356 | -0.87608 | -0.84068 | -0.63616 | -0.52159 | -0.48641 | -0.53373 | -0.50913 | -0.46879 | -0.50687 | -0.53263 | -0.64062 | -0.7322 | -0.70857 | -0.713 | -0.75906 | -0.78485 | -0.77458 | -0.82984 | -0.8321 | -0.874

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.62743 | 0.52258 | 0.66986 | 0.60031 | 0.4742 | 0.40837 | 1.3711 | 1.4778 | 1.2675 | 1.4767 | 1.3722 | 1.3373 | 1.2063 | 0.7303 | 1.1321 | 1.3714 | 1.2796 | 0.87658 | 0.93696 | 0.85558 | 0.52542 | 0.4149 | 0.44319
2 | -1.3879 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4912 | -1.4916 | -1.3555 | -0.86799 | -0.16194 | -0.17579 | -0.11417 | -0.10057 | -0.45799 | -0.66238 | -0.87602 | -0.87804 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22169 | -0.031562 | -0.38386 | -0.69061 | -0.92679 | -1.0265 | -1.1523
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1398 | -1.1179 | -0.95258 | -0.035826 | 0.4862 | 0.62594 | 0.44476 | 0.2523 | 0.50556 | 0.31878 | 0.097692 | -0.39036 | -0.38279 | -0.31533 | -0.1639 | -0.39946 | -0.21867 | -0.30023 | -0.50305 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.84479 | -0.87058 | -0.86188 | -0.8783 | -0.88221 | -0.82285 | -0.71391 | -0.6518 | -0.66424 | -0.72114 | -0.80057 | -0.81443 | -0.83204 | -0.85581 | -0.86333 | -0.82099 | -0.70906 | -0.41842 | -0.5343 | -0.64811 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78029 | -0.80783
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.89699 | -0.88236 | -0.88041 | -0.74961 | -0.56557 | -0.46232 | -0.46321 | -0.3804 | -0.38398 | -0.36116 | -0.4524 | -0.46775 | -0.4691 | -0.56423 | -0.52028 | -0.2506 | -0.29676 | -0.38403 | -0.39842 | -0.53303 | -0.57782 | -0.61669
6 | 0.26511 | 0.20738 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19236 | 0.27987 | 0.36595 | 0.71992 | 0.82091 | 0.86276 | 0.81087 | 0.83927 | 0.85004 | 0.83178 | 0.69957 | 0.68561 | 0.59589 | 0.65188 | 0.53633 | 0.57098 | 0.47319 | 0.50817 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.78153 | -0.76525 | -0.78132 | -0.79546 | -0.87697 | -0.7621 | -0.66053 | -0.3431 | -0.17168 | -0.1578 | -0.11994 | -0.040306 | -0.16203 | -0.16908 | -0.31433 | -0.44479 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.48344 | -0.53411 | -0.65534 | -0.73939 | -0.73546
8 | -0.88075 | -0.90846 | -0.90486 | -0.92163 | -0.88493 | -0.85766 | -0.65563 | -0.50609 | -0.47687 | -0.53917 | -0.51942 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.64062 | -0.72495 | -0.73749 | -0.70587 | -0.75906 | -0.76931 | -0.77458 | -0.79729 | -0.86606 | -0.88266

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26575 | 0.29256 | 0.38079 | 0.43656 | 0.5133 | 0.60001 | 0.53485 | 0.76463 | 0.70146 | 0.79226 | 0.81423 | 0.75527 | 0.71248 | 0.65595 | 0.6042 | 0.54377 | 0.53811 | 0.42635 | 0.35275 | 0.41859 | 0.4265 | 0.4874 | 0.23666 | 0.22722
2 | 0.22146 | 0.2438 | 0.31732 | 0.3638 | 0.42775 | 0.5 | 0.44571 | 0.63719 | 0.58455 | 0.66022 | 0.67853 | 0.62939 | 0.59374 | 0.54662 | 0.5035 | 0.45314 | 0.44842 | 0.35529 | 0.29396 | 0.34882 | 0.35542 | 0.40617 | 0.19722 | 0.18935
3 | 0.17717 | 0.19504 | 0.25386 | 0.29104 | 0.3422 | 0.4 | 0.35657 | 0.50975 | 0.46764 | 0.52817 | 0.54282 | 0.50351 | 0.47499 | 0.4373 | 0.4028 | 0.36251 | 0.35874 | 0.28423 | 0.23517 | 0.27906 | 0.28433 | 0.32494 | 0.15777 | 0.15148
4 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
5 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
6 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
7 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
8 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73675 | 0.7797 | 0.82334 | 0.86077 | 0.87054 | 0.91063 | 0.90598 | 0.85636 | 0.7759 | 1.1394 | 1.1127 | 1.0246 | 0.99966 | 1.0038 | 0.95621 | 0.87651 | 0.78775 | 0.75949 | 0.47741 | 0.51055 | 0.55819 | 0.57151 | 0.59605 | 0.65793
2 | 0.61396 | 0.64975 | 0.68612 | 0.71731 | 0.72545 | 0.75886 | 0.75498 | 0.71363 | 0.64658 | 0.94949 | 0.92721 | 0.8538 | 0.83305 | 0.83647 | 0.79685 | 0.73043 | 0.65646 | 0.63291 | 0.39784 | 0.42546 | 0.46516 | 0.47626 | 0.49671 | 0.54827
3 | 0.49117 | 0.5198 | 0.5489 | 0.57385 | 0.58036 | 0.60709 | 0.60399 | 0.57091 | 0.51727 | 0.75959 | 0.74177 | 0.68304 | 0.66644 | 0.66918 | 0.63748 | 0.58434 | 0.52517 | 0.50633 | 0.31827 | 0.34037 | 0.37213 | 0.38101 | 0.39737 | 0.43862
4 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
5 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
6 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
7 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
8 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.3499 | 0.8047 | 1.078 | 1.3279 | 1.379 | 1.2006 | 0.87695 | 0.51032 | 0.10387 | 0.00071027 | 0.00012257 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.78 | 2.7285 | 2.7621 | 2.4631 | 2.1112 | 1.8186 | 1.5669 | 1.5825 | 1.5483 | 1.4209 | 1.4737 | 1.2987 | 1.2796 | 1.5949 | 1.9249 | 1.9921 | 2.2484 | 2.0967 | 2.2084 | 2.2568 | 2.3612 | 2.263 | 2.3836
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17841 | 0.42776 | 0.56737 | 0.61338 | 0.64974 | 0.59455 | 0.46588 | 0.23534 | 0.056307 | 0.00035513 | 6.3123e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.903e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17322 | 0.44047 | 0.57872 | 0.63868 | 0.68289 | 0.56569 | 0.46131 | 0.2403 | 0.055761 | 0.00033404 | 6.1285e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17322 | 0.40235 | 0.58439 | 0.645 | 0.63648 | 0.54837 | 0.45218 | 0.25764 | 0.053027 | 0.00036217 | 6.4349e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.35683 | 0.8047 | 1.1574 | 1.2394 | 1.3923 | 1.1429 | 0.95917 | 0.47068 | 0.10933 | 0.00068917 | 0.00012747 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.6966 | 2.6194 | 2.8442 | 2.4394 | 2.1739 | 1.7451 | 1.6823 | 1.5663 | 1.4599 | 1.4934 | 1.4592 | 1.3393 | 1.3596 | 1.6117 | 1.7941 | 2.0312 | 2.1835 | 2.035 | 2.1663 | 2.1683 | 2.225 | 2.1532 | 2.5077
4 | 0 | 9.1755e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16629 | 0.40235 | 0.55602 | 0.66397 | 0.64974 | 0.59455 | 0.45675 | 0.24773 | 0.053574 | 0.00033404 | 5.8221e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17322 | 0.42776 | 0.55035 | 0.63868 | 0.62985 | 0.55992 | 0.45218 | 0.24525 | 0.055214 | 0.0003481 | 6.3123e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.9939e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17149 | 0.42352 | 0.59574 | 0.63235 | 0.62985 | 0.54837 | 0.43391 | 0.2403 | 0.053574 | 0.00036568 | 6.3123e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.33951 | 0.8047 | 1.1461 | 1.2521 | 1.326 | 1.1545 | 0.91349 | 0.50536 | 0.10715 | 0.00066807 | 0.00012502 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.8912 | 2.7285 | 2.8168 | 2.4157 | 2.1948 | 1.7819 | 1.5669 | 1.6794 | 1.4599 | 1.4064 | 1.5026 | 1.3393 | 1.3196 | 1.7293 | 1.8501 | 1.8945 | 2.1619 | 2.1378 | 2.0191 | 2.3011 | 2.2023 | 2.241 | 2.3587
4 | 0 | 8.8122e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.16975 | 0.40658 | 0.57305 | 0.65132 | 0.62985 | 0.583 | 0.46131 | 0.23782 | 0.056854 | 0.00034458 | 6.2511e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.18015 | 0.41082 | 0.58439 | 0.63868 | 0.66963 | 0.57146 | 0.47958 | 0.24277 | 0.054667 | 0.00036568 | 5.9446e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.16629 | 0.44047 | 0.5617 | 0.66397 | 0.63648 | 0.57723 | 0.43391 | 0.25764 | 0.052481 | 0.00036217 | 6.4349e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9227 | 4.8844 | 4.6891 | 4.5971 | 4.5296 | 4.5702 | 4.5622 | 5.4023 | 5.8057 | 5.7417 | 5.6329 | 5.7071 | 5.9332 | 5.8593 | 5.4155 | 5.5779 | 5.6039 | 5.4702 | 5.1588 | 5.0766 | 5.0816 | 5.0019 | 4.7592 | 4.643
2 | 3.6491 | 3.4581 | 3.3081 | 3.0228 | 2.8859 | 3.0063 | 3.2179 | 4.1557 | 4.5304 | 4.8389 | 4.4034 | 4.6278 | 4.6471 | 4.5653 | 3.9385 | 4.1008 | 4.3064 | 4.3307 | 4.4776 | 4.7002 | 4.9317 | 4.5121 | 3.9928 | 3.7291
3 | 2.416 | 2.2846 | 2.1011 | 2.1733 | 2.1121 | 2.1363 | 3.0109 | 3.7299 | 3.9062 | 3.6721 | 3.5838 | 3.8555 | 4.0417 | 3.7791 | 3.4547 | 3.2784 | 3.3249 | 3.2459 | 3.146 | 3.414 | 3.5886 | 3.336 | 3.0163 | 2.556
4 | 1.089 | 0.88117 | 0.70517 | 0.69289 | 0.6272 | 0.58761 | 1.2513 | 2.1234 | 2.572 | 2.6393 | 2.5838 | 2.3204 | 2.6357 | 2.5041 | 2.2885 | 2.1172 | 1.9074 | 1.7206 | 2.1577 | 2.5178 | 2.8967 | 2.7486 | 2.1264 | 1.564
5 | 2.0753 | 1.8798 | 1.7368 | 1.6918 | 1.7484 | 1.7422 | 1.937 | 2.1715 | 2.3964 | 2.4738 | 2.641 | 2.7959 | 2.8771 | 2.7603 | 2.6641 | 2.6299 | 2.6204 | 2.6177 | 2.6418 | 2.6759 | 2.9479 | 2.8024 | 2.7205 | 2.4187
6 | 2.1684 | 2.0896 | 1.9387 | 2.0118 | 2.0459 | 2.0376 | 2.2284 | 2.7102 | 2.8278 | 2.8184 | 2.8168 | 2.9745 | 2.945 | 2.8361 | 2.6716 | 2.5791 | 2.6879 | 2.63 | 2.4611 | 2.4802 | 2.5946 | 2.3627 | 2.2371 | 2.2415
7 | 1.769 | 1.603 | 1.5604 | 1.5886 | 1.5274 | 1.6464 | 2.1198 | 2.3368 | 2.6906 | 2.8406 | 2.8217 | 2.9429 | 2.871 | 2.9505 | 2.9051 | 2.7074 | 2.7304 | 2.6526 | 2.6197 | 2.6321 | 2.6697 | 2.2465 | 2.2047 | 1.9213
8 | 1.3501 | 1.2718 | 1.2222 | 1.2074 | 1.2343 | 1.3209 | 2.1684 | 2.5595 | 2.75 | 2.7167 | 2.8302 | 3.0046 | 2.9886 | 2.7982 | 2.4426 | 2.3337 | 2.2031 | 2.17 | 2.1238 | 2.1825 | 2.1127 | 1.851 | 1.5842 | 1.4451

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9696 | 4.8844 | 4.5995 | 4.5971 | 4.4422 | 4.5702 | 4.65 | 5.4023 | 5.8635 | 5.7417 | 5.5768 | 5.5935 | 5.8154 | 5.9748 | 5.5221 | 5.6328 | 5.6595 | 5.3628 | 5.2608 | 5.0263 | 5.1318 | 5.0019 | 4.8509 | 4.7317
2 | 3.6491 | 3.4581 | 3.2768 | 3.0514 | 2.8859 | 3.0641 | 3.1871 | 4.1144 | 4.5755 | 4.7909 | 4.4472 | 4.6278 | 4.7393 | 4.5653 | 3.8612 | 4.1008 | 4.349 | 4.3732 | 4.5662 | 4.6068 | 4.8829 | 4.6018 | 3.9543 | 3.658
3 | 2.3707 | 2.3272 | 2.0814 | 2.1529 | 2.1522 | 2.0954 | 2.953 | 3.8041 | 3.8673 | 3.7085 | 3.5838 | 3.7787 | 4.0417 | 3.7046 | 3.4547 | 3.3106 | 3.292 | 3.1822 | 3.1149 | 3.4817 | 3.5531 | 3.4022 | 3.0163 | 2.5802
4 | 1.089 | 0.88882 | 0.69316 | 0.69289 | 0.6272 | 0.58243 | 1.263 | 2.1234 | 2.572 | 2.5869 | 2.5581 | 2.3435 | 2.6619 | 2.5288 | 2.266 | 2.1379 | 1.9262 | 1.7039 | 2.1577 | 2.4928 | 2.868 | 2.7759 | 2.1264 | 1.5786
5 | 2.0557 | 1.8445 | 1.7694 | 1.6758 | 1.765 | 1.7087 | 1.9741 | 2.15 | 2.3964 | 2.4984 | 2.6673 | 2.7402 | 2.8485 | 2.7603 | 2.6117 | 2.6558 | 2.6463 | 2.6434 | 2.6418 | 2.6759 | 3.0063 | 2.8581 | 2.7468 | 2.3724
6 | 2.1479 | 2.0896 | 1.9387 | 1.9735 | 2.0852 | 2.0573 | 2.2498 | 2.7372 | 2.8559 | 2.7624 | 2.8729 | 3.0337 | 2.8865 | 2.864 | 2.6453 | 2.5537 | 2.6879 | 2.6559 | 2.4854 | 2.4556 | 2.6202 | 2.3861 | 2.2586 | 2.2415
7 | 1.769 | 1.6179 | 1.5604 | 1.6183 | 1.5419 | 1.678 | 2.1605 | 2.36 | 2.6638 | 2.897 | 2.8217 | 2.9722 | 2.8426 | 2.9505 | 2.9051 | 2.7341 | 2.7033 | 2.7047 | 2.5679 | 2.6321 | 2.7225 | 2.2019 | 2.1835 | 1.8849
8 | 1.3377 | 1.2833 | 1.2222 | 1.2074 | 1.2228 | 1.3459 | 2.1476 | 2.5086 | 2.7773 | 2.7706 | 2.8302 | 3.0345 | 2.9886 | 2.7982 | 2.3947 | 2.3108 | 2.2249 | 2.1488 | 2.0819 | 2.2257 | 2.071 | 1.8327 | 1.5991 | 1.4719

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9696 | 4.9774 | 4.5995 | 4.6851 | 4.4422 | 4.5259 | 4.5622 | 5.5097 | 5.6901 | 5.6847 | 5.689 | 5.7071 | 5.8743 | 5.7437 | 5.3622 | 5.6877 | 5.6595 | 5.3628 | 5.1588 | 5.0263 | 5.0314 | 5.1012 | 4.8509 | 4.5987
2 | 3.6837 | 3.4907 | 3.3081 | 3.08 | 2.8584 | 2.9774 | 3.2487 | 4.0731 | 4.4402 | 4.887 | 4.3157 | 4.6278 | 4.601 | 4.5653 | 3.8999 | 4.1411 | 4.3917 | 4.3732 | 4.389 | 4.7002 | 4.8341 | 4.5121 | 3.9928 | 3.7647
3 | 2.4386 | 2.242 | 2.1403 | 2.1938 | 2.0921 | 2.0954 | 3.0689 | 3.767 | 3.8673 | 3.745 | 3.5125 | 3.9322 | 4.122 | 3.7046 | 3.4207 | 3.3428 | 3.3907 | 3.1822 | 3.2082 | 3.3801 | 3.6596 | 3.2698 | 3.0453 | 2.5076
4 | 1.089 | 0.88882 | 0.69316 | 0.70477 | 0.62174 | 0.58761 | 1.2513 | 2.1023 | 2.5976 | 2.6393 | 2.5838 | 2.3666 | 2.6096 | 2.5041 | 2.3109 | 2.0964 | 1.8886 | 1.7039 | 2.1151 | 2.5178 | 2.9253 | 2.8032 | 2.1264 | 1.5494
5 | 2.0949 | 1.8974 | 1.7531 | 1.6599 | 1.7317 | 1.7254 | 1.9185 | 2.2147 | 2.3964 | 2.4738 | 2.641 | 2.7402 | 2.9342 | 2.8147 | 2.7165 | 2.6817 | 2.5944 | 2.6691 | 2.5895 | 2.7024 | 2.9187 | 2.8581 | 2.7732 | 2.3956
6 | 2.1479 | 2.0896 | 1.9754 | 1.9927 | 2.0066 | 2.0573 | 2.2284 | 2.7372 | 2.8278 | 2.7624 | 2.7607 | 2.9745 | 2.945 | 2.8081 | 2.619 | 2.5537 | 2.7411 | 2.5784 | 2.4854 | 2.4802 | 2.5946 | 2.4096 | 2.2802 | 2.2843
7 | 1.769 | 1.6179 | 1.5895 | 1.5886 | 1.4985 | 1.678 | 2.1198 | 2.3832 | 2.637 | 2.7841 | 2.7935 | 3.0015 | 2.871 | 2.9214 | 2.9624 | 2.6541 | 2.7845 | 2.6787 | 2.6456 | 2.6321 | 2.6961 | 2.2019 | 2.2259 | 1.8849
8 | 1.3748 | 1.2602 | 1.2446 | 1.2185 | 1.2458 | 1.3459 | 2.1892 | 2.5595 | 2.8047 | 2.6897 | 2.8584 | 2.9448 | 3.0479 | 2.743 | 2.4187 | 2.3108 | 2.2467 | 2.1276 | 2.1657 | 2.2041 | 2.0918 | 1.851 | 1.5692 | 1.4317

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67107 | 0.74123 | 0.69853 | 0.69853 | 0.68328 | 0.72293 | 0.74428 | 1.394 | 1.6228 | 1.5618 | 1.5252 | 1.5221 | 1.6197 | 1.5709 | 1.1012 | 1.4398 | 1.4581 | 1.3666 | 1.0829 | 0.98221 | 1.031 | 1.0341 | 0.71378 | 0.70768
2 | 0.028056 | -0.16833 | -0.18236 | -0.26653 | -0.32264 | -0.2525 | -0.32264 | 0.81361 | 1.0381 | 1.3326 | 0.7575 | 0.68736 | 0.47694 | 0.64528 | 0.28056 | 0.23847 | 0.28056 | 0.505 | 0.96792 | 0.98194 | 0.78556 | 0.60319 | 0.28056 | 0.056111
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.6461 | -0.65947 | -0.62828 | -0.035647 | 0.75304 | 0.98921 | 0.99812 | 0.83325 | 1.0427 | 0.94465 | 0.82434 | 0.59263 | 0.36984 | 0.45896 | 0.40994 | 0.07575 | 0.32974 | 0.46341 | 0.303 | -0.28072 | -0.57481
4 | -0.80115 | -0.80886 | -0.83197 | -0.83197 | -0.85122 | -0.87433 | -0.79345 | -0.53539 | -0.40058 | -0.42369 | -0.53539 | -0.58161 | -0.53924 | -0.58546 | -0.55079 | -0.65094 | -0.73182 | -0.65094 | -0.45835 | -0.41213 | -0.41213 | -0.54309 | -0.67405 | -0.70101
5 | -0.49884 | -0.65404 | -0.77043 | -0.76489 | -0.76489 | -0.83695 | -0.7538 | -0.2993 | 0.099768 | 0.33256 | 0.54873 | 0.58198 | 0.50993 | 0.42124 | 0.27713 | 0.17737 | 0.14965 | 0.13857 | 0.13857 | 0.033256 | 0.29376 | 0.13857 | 0.077598 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30679 | 0.36076 | 0.36928 | 0.37922 | 0.36644 | 0.67891 | 0.77833 | 0.77691 | 0.67891 | 0.811 | 0.84509 | 0.77833 | 0.67749 | 0.59653 | 0.7272 | 0.70447 | 0.5525 | 0.51273 | 0.60363 | 0.4758 | 0.36218 | 0.40479
7 | -0.70151 | -0.72127 | -0.76573 | -0.78549 | -0.73609 | -0.79538 | -0.68175 | -0.31123 | -0.054342 | -0.044462 | 0.093864 | 0.029641 | 0.0098804 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26677 | -0.23219 | -0.28159 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46932 | -0.5039
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.89287 | -0.89727 | -0.88554 | -0.86502 | -0.73453 | -0.60698 | -0.59378 | -0.58499 | -0.57472 | -0.57032 | -0.58352 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.71987 | -0.7228 | -0.736 | -0.76092 | -0.8093 | -0.84156 | -0.85475 | -0.87088

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74864 | 0.7125 | 0.70551 | 0.69011 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.593 | 1.4947 | 1.5373 | 1.6197 | 1.5866 | 1.1012 | 1.411 | 1.4872 | 1.3392 | 1.1045 | 1.0019 | 1.0516 | 1.0341 | 0.72805 | 0.71475
2 | 0.027494 | -0.16497 | -0.18601 | -0.27186 | -0.32264 | -0.2525 | -0.31619 | 0.81361 | 1.0381 | 1.306 | 0.7575 | 0.67361 | 0.47218 | 0.63237 | 0.28617 | 0.23609 | 0.27494 | 0.49995 | 0.98728 | 0.99176 | 0.76984 | 0.60319 | 0.28336 | 0.056672
3 | -0.17271 | -0.40905 | -0.71356 | -0.65256 | -0.67266 | -0.63456 | -0.034934 | 0.74551 | 1.009 | 1.0081 | 0.82492 | 1.0322 | 0.92575 | 0.80785 | 0.58671 | 0.37354 | 0.45896 | 0.40994 | 0.077265 | 0.32644 | 0.46341 | 0.30603 | -0.28353 | -0.58631
4 | -0.81718 | -0.81694 | -0.82365 | -0.84861 | -0.8342 | -0.86559 | -0.80138 | -0.52468 | -0.39256 | -0.43216 | -0.54609 | -0.57579 | -0.52845 | -0.5796 | -0.55079 | -0.66396 | -0.71719 | -0.66396 | -0.46752 | -0.40801 | -0.41625 | -0.55395 | -0.66731 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.6475 | -0.75502 | -0.78019 | -0.76489 | -0.83695 | -0.76134 | -0.2993 | 0.10176 | 0.32924 | 0.5597 | 0.5878 | 0.50993 | 0.42967 | 0.27436 | 0.17737 | 0.14965 | 0.1358 | 0.13857 | 0.032924 | 0.29376 | 0.14134 | 0.076046 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.41144 | 0.30372 | 0.35715 | 0.37667 | 0.37922 | 0.37377 | 0.67212 | 0.78611 | 0.76914 | 0.6857 | 0.82722 | 0.86199 | 0.77055 | 0.67749 | 0.6025 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.51786 | 0.5976 | 0.47105 | 0.35494 | 0.41288
7 | -0.71554 | -0.72127 | -0.75042 | -0.77764 | -0.72137 | -0.78742 | -0.68857 | -0.30501 | -0.053256 | -0.045351 | 0.093864 | 0.030234 | 0.0097816 | 0 | -0.077463 | -0.13971 | -0.20052 | -0.2641 | -0.22755 | -0.28722 | -0.19958 | -0.37793 | -0.45993 | -0.50894
8 | -0.86065 | -0.88408 | -0.88394 | -0.90624 | -0.8944 | -0.87367 | -0.74922 | -0.61305 | -0.59378 | -0.59669 | -0.58622 | -0.56462 | -0.57768 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.70547 | -0.73726 | -0.72128 | -0.76092 | -0.79312 | -0.83314 | -0.8633 | -0.87959

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74123 | 0.69154 | 0.68456 | 0.67644 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.5618 | 1.5099 | 1.5526 | 1.6521 | 1.5395 | 1.1012 | 1.4254 | 1.4872 | 1.3529 | 1.0612 | 0.99203 | 1.0516 | 1.0134 | 0.6995 | 0.69352
2 | 0.027775 | -0.16833 | -0.18418 | -0.26386 | -0.32587 | -0.24745 | -0.32264 | 0.82175 | 1.0588 | 1.3326 | 0.76508 | 0.67361 | 0.46741 | 0.65173 | 0.27494 | 0.23609 | 0.27775 | 0.505 | 0.94856 | 0.99176 | 0.7777 | 0.60319 | 0.27494 | 0.05555
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.65256 | -0.65288 | -0.63456 | -0.034934 | 0.7681 | 1.009 | 0.99812 | 0.82492 | 1.0531 | 0.95409 | 0.82434 | 0.59856 | 0.36984 | 0.46355 | 0.41404 | 0.077265 | 0.32314 | 0.45878 | 0.29997 | -0.28633 | -0.58056
4 | -0.81718 | -0.80077 | -0.81533 | -0.84861 | -0.86825 | -0.85685 | -0.78551 | -0.54609 | -0.39657 | -0.42792 | -0.53539 | -0.58161 | -0.55002 | -0.58546 | -0.5563 | -0.63792 | -0.74646 | -0.65094 | -0.44918 | -0.41625 | -0.40801 | -0.53766 | -0.68079 | -0.694
5 | -0.49385 | -0.6475 | -0.77043 | -0.78019 | -0.78019 | -0.84531 | -0.74627 | -0.3023 | 0.10077 | 0.33256 | 0.5597 | 0.59362 | 0.51503 | 0.42124 | 0.27436 | 0.17914 | 0.15265 | 0.1358 | 0.13995 | 0.033589 | 0.29376 | 0.13857 | 0.076046 | -0.12316
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30372 | 0.36437 | 0.37297 | 0.37922 | 0.35911 | 0.69249 | 0.77833 | 0.76914 | 0.6857 | 0.80289 | 0.83664 | 0.78611 | 0.68426 | 0.59653 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.50248 | 0.61571 | 0.48056 | 0.35494 | 0.40074
7 | -0.70853 | -0.72127 | -0.78105 | -0.8012 | -0.75081 | -0.80333 | -0.66812 | -0.30812 | -0.053256 | -0.043573 | 0.094803 | 0.029938 | 0.0099792 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26944 | -0.23451 | -0.27596 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46463 | -0.51398
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.87502 | -0.8883 | -0.8944 | -0.86502 | -0.72719 | -0.60091 | -0.59378 | -0.58499 | -0.58047 | -0.57032 | -0.58352 | -0.61157 | -0.68043 | -0.69641 | -0.73427 | -0.71557 | -0.72864 | -0.76853 | -0.8093 | -0.82473 | -0.83766 | -0.8883

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26575 | 0.29256 | 0.38079 | 0.43656 | 0.5133 | 0.60001 | 0.53485 | 0.76463 | 0.70146 | 0.79226 | 0.81423 | 0.75527 | 0.71248 | 0.65595 | 0.6042 | 0.54377 | 0.53811 | 0.42635 | 0.35275 | 0.41859 | 0.4265 | 0.4874 | 0.23666 | 0.22722
2 | 0.22146 | 0.2438 | 0.31732 | 0.3638 | 0.42775 | 0.5 | 0.44571 | 0.63719 | 0.58455 | 0.66022 | 0.67853 | 0.62939 | 0.59374 | 0.54662 | 0.5035 | 0.45314 | 0.44842 | 0.35529 | 0.29396 | 0.34882 | 0.35542 | 0.40617 | 0.19722 | 0.18935
3 | 0.17717 | 0.19504 | 0.25386 | 0.29104 | 0.3422 | 0.4 | 0.35657 | 0.50975 | 0.46764 | 0.52817 | 0.54282 | 0.50351 | 0.47499 | 0.4373 | 0.4028 | 0.36251 | 0.35874 | 0.28423 | 0.23517 | 0.27906 | 0.28433 | 0.32494 | 0.15777 | 0.15148
4 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
5 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
6 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
7 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361
8 | 0.13287 | 0.14628 | 0.19039 | 0.21828 | 0.25665 | 0.3 | 0.26743 | 0.38231 | 0.35073 | 0.39613 | 0.40712 | 0.37763 | 0.35624 | 0.32797 | 0.3021 | 0.27188 | 0.26905 | 0.21318 | 0.17638 | 0.20929 | 0.21325 | 0.2437 | 0.11833 | 0.11361

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73675 | 0.7797 | 0.82334 | 0.86077 | 0.87054 | 0.91063 | 0.90598 | 0.85636 | 0.7759 | 1.1394 | 1.1127 | 1.0246 | 0.99966 | 1.0038 | 0.95621 | 0.87651 | 0.78775 | 0.75949 | 0.47741 | 0.51055 | 0.55819 | 0.57151 | 0.59605 | 0.65793
2 | 0.61396 | 0.64975 | 0.68612 | 0.71731 | 0.72545 | 0.75886 | 0.75498 | 0.71363 | 0.64658 | 0.94949 | 0.92721 | 0.8538 | 0.83305 | 0.83647 | 0.79685 | 0.73043 | 0.65646 | 0.63291 | 0.39784 | 0.42546 | 0.46516 | 0.47626 | 0.49671 | 0.54827
3 | 0.49117 | 0.5198 | 0.5489 | 0.57385 | 0.58036 | 0.60709 | 0.60399 | 0.57091 | 0.51727 | 0.75959 | 0.74177 | 0.68304 | 0.66644 | 0.66918 | 0.63748 | 0.58434 | 0.52517 | 0.50633 | 0.31827 | 0.34037 | 0.37213 | 0.38101 | 0.39737 | 0.43862
4 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
5 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
6 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
7 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896
8 | 0.36838 | 0.38985 | 0.41167 | 0.43039 | 0.43527 | 0.45532 | 0.45299 | 0.42818 | 0.38795 | 0.56969 | 0.55633 | 0.51228 | 0.49983 | 0.50188 | 0.47811 | 0.43826 | 0.39387 | 0.37974 | 0.23871 | 0.25527 | 0.2791 | 0.28576 | 0.29802 | 0.32896

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.42843 | 1.1218 | 1.5261 | 1.6629 | 1.7517 | 1.4451 | 1.1252 | 0.65202 | 0.14581 | 0.00091317 | 0.00014587 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 2.0948 | 2.1516 | 2.0124 | 1.7407 | 1.6017 | 1.4554 | 1.3442 | 1.1851 | 1.0458 | 1.1426 | 1.0714 | 1.0491 | 1.033 | 1.2561 | 1.3531 | 1.334 | 1.5861 | 1.4334 | 1.6376 | 1.7633 | 1.6459 | 1.679 | 1.9564
4 | 0 | 1.1999e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.20766 | 0.56631 | 0.76305 | 0.83146 | 0.83374 | 0.74468 | 0.59132 | 0.31048 | 0.07013 | 0.00044781 | 7.8949e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1884e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22951 | 0.55013 | 0.76305 | 0.7755 | 0.8169 | 0.70782 | 0.59132 | 0.3229 | 0.072907 | 0.00043025 | 7.4438e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1538e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.20984 | 0.53395 | 0.73398 | 0.81547 | 0.80848 | 0.71519 | 0.56261 | 0.3198 | 0.066658 | 0.00043464 | 7.8198e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45903 | 1.1111 | 1.4098 | 1.6789 | 1.7685 | 1.4156 | 1.1826 | 0.62718 | 0.14026 | 0.00083415 | 0.00015339 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9153 | 2.0262 | 2.0527 | 1.723 | 1.6652 | 1.4411 | 1.3442 | 1.2325 | 1.0567 | 1.1094 | 1.125 | 0.95919 | 1.0432 | 1.3058 | 1.4229 | 1.3902 | 1.6654 | 1.5089 | 1.5431 | 1.6769 | 1.7299 | 1.5802 | 1.7701
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.20984 | 0.53395 | 0.76305 | 0.7755 | 0.85059 | 0.74468 | 0.59706 | 0.3229 | 0.070824 | 0.00046098 | 7.5942e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22077 | 0.56631 | 0.74125 | 0.80748 | 0.8169 | 0.72256 | 0.56261 | 0.32601 | 0.066658 | 0.00045659 | 7.7446e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.20984 | 0.55553 | 0.69764 | 0.79149 | 0.8169 | 0.73731 | 0.59132 | 0.29496 | 0.065964 | 0.00043903 | 7.8949e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3306e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45466 | 1.1326 | 1.5261 | 1.6789 | 1.6675 | 1.4304 | 1.1826 | 0.60234 | 0.13887 | 0.00089561 | 0.00014587 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.9951 | 2.0889 | 1.9319 | 1.6874 | 1.6335 | 1.3698 | 1.229 | 1.1851 | 1.0349 | 1.1426 | 1.0393 | 1.0191 | 1.033 | 1.2437 | 1.4368 | 1.4464 | 1.602 | 1.4485 | 1.5746 | 1.7115 | 1.7635 | 1.6625 | 1.9005
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.20984 | 0.55553 | 0.74851 | 0.7675 | 0.85059 | 0.71519 | 0.55113 | 0.30427 | 0.070824 | 0.00043025 | 7.6694e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.2164 | 0.56631 | 0.71945 | 0.83946 | 0.84217 | 0.73731 | 0.54539 | 0.31048 | 0.068047 | 0.00041707 | 7.8949e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.0961e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22514 | 0.56631 | 0.71218 | 0.79149 | 0.85901 | 0.71519 | 0.58557 | 0.29496 | 0.072213 | 0.00043464 | 7.2182e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1