## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2022
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102%
Flex. Load Growth | 132.2%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.3004 | 1.3438 | 1.2033 | 1.1405 | 0.93443 | 0.79308 | 0.96987 | 0.16843 | 0.14812 | 0.21594 | 0.12717 | 0.15891 | 0.25318 | 0.46647 | 0.49768 | 0.48943 | 0.27455 | 0.55926 | 0.32819 | 0.23075 | 0.35041 | 0.21657 | 0.98849 | 1.1916
Minimum FL, [MW] | -2.9359 | -3.1395 | -3.531 | -3.8089 | -4.0712 | -4.4431 | -4.2395 | -4.7556 | -4.3133 | -6.3355 | -6.2706 | -5.7323 | -5.4949 | -5.3052 | -5.0006 | -4.5505 | -4.255 | -3.8078 | -2.4169 | -2.7049 | -2.8592 | -3.0696 | -2.4388 | -2.5915
Maximum FL, [MW] | 2.8284 | 3.026 | 3.3928 | 3.6507 | 3.8859 | 4.2431 | 4.0453 | 4.565 | 4.1815 | 4.7714 | 4.809 | 4.5017 | 4.35 | 4.2382 | 3.9718 | 3.6161 | 3.3687 | 3.0108 | 2.3565 | 2.6376 | 2.8028 | 3.0192 | 2.3493 | 2.4981

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9532 | 4.7865 | 4.5975 | 4.7164 | 4.5485 | 4.5261 | 4.6017 | 5.755 | 5.8653 | 5.8232 | 5.7879 | 5.9153 | 5.8708 | 5.8105 | 5.0729 | 5.4485 | 5.8721 | 5.8404 | 5.499 | 5.2276 | 5.2149 | 4.9595 | 4.6378 | 4.5822
2 | 3.0458 | 2.9725 | 2.8323 | 2.8001 | 2.7919 | 2.9469 | 3.5549 | 3.9896 | 4.3314 | 4.4728 | 4.4484 | 4.3482 | 4.2072 | 4.0387 | 3.772 | 3.8851 | 4.2766 | 5.1516 | 4.8725 | 4.4887 | 4.3726 | 4.0597 | 3.8472 | 3.4559
3 | 2.0821 | 1.9738 | 1.897 | 1.925 | 1.9142 | 2.1519 | 3.4339 | 3.8969 | 4.0676 | 3.9487 | 3.7928 | 4.0379 | 3.7575 | 3.6078 | 3.1329 | 3.1192 | 3.2188 | 3.5114 | 3.1844 | 3.2945 | 3.2156 | 3.0089 | 2.6074 | 2.3423
4 | 0.71718 | 0.51584 | 0.50197 | 0.45404 | 0.45152 | 0.80996 | 1.5621 | 1.8406 | 2.0252 | 1.9043 | 1.8791 | 1.7506 | 1.7152 | 1.6382 | 1.569 | 1.6028 | 1.9886 | 3.0139 | 2.692 | 2.2734 | 2.2108 | 1.9585 | 1.5484 | 1.246
5 | 1.8228 | 1.6741 | 1.5313 | 1.5435 | 1.5547 | 1.7256 | 2.2251 | 2.3739 | 2.4518 | 2.5557 | 2.6182 | 2.6649 | 2.6229 | 2.5185 | 2.5139 | 2.4931 | 2.6399 | 3.0508 | 2.9887 | 2.9144 | 2.9002 | 2.6968 | 2.4791 | 2.276
6 | 2.1373 | 2.0218 | 1.9597 | 1.9759 | 1.9756 | 2.119 | 2.401 | 2.8108 | 2.9444 | 3.0509 | 2.9931 | 3.042 | 3.0362 | 3.0128 | 2.814 | 2.8197 | 2.7154 | 2.873 | 2.7621 | 2.7095 | 2.662 | 2.5585 | 2.3758 | 2.2345
7 | 1.7571 | 1.6448 | 1.569 | 1.5759 | 1.5612 | 1.7166 | 2.1996 | 2.5365 | 2.6673 | 2.678 | 2.6497 | 2.6754 | 2.6087 | 2.534 | 2.341 | 2.385 | 2.5433 | 2.9304 | 2.7507 | 2.6125 | 2.5693 | 2.3977 | 2.1643 | 1.9796
8 | 1.3258 | 1.2672 | 1.228 | 1.2098 | 1.2544 | 1.4955 | 2.4228 | 2.8145 | 2.921 | 2.9119 | 3.0095 | 2.9923 | 2.8235 | 2.7768 | 2.4638 | 2.2261 | 2.2628 | 2.4903 | 2.4251 | 2.3384 | 2.3024 | 2.1132 | 1.7502 | 1.5502

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9532 | 4.8317 | 4.5539 | 4.6266 | 4.5485 | 4.6134 | 4.5136 | 5.8694 | 5.9236 | 5.9388 | 5.7302 | 5.8565 | 5.8126 | 5.6961 | 5.1227 | 5.5555 | 5.9884 | 5.955 | 5.5534 | 5.2794 | 5.112 | 4.9103 | 4.7266 | 4.6256
2 | 3.0458 | 2.9175 | 2.7797 | 2.8001 | 2.7919 | 2.975 | 3.487 | 3.9896 | 4.3314 | 4.5171 | 4.3598 | 4.4347 | 4.2905 | 4.1179 | 3.8458 | 3.9232 | 4.2766 | 5.0504 | 4.9207 | 4.5332 | 4.4589 | 4.0597 | 3.7735 | 3.4884
3 | 2.1202 | 2.0097 | 1.8797 | 1.9605 | 1.8784 | 2.111 | 3.4669 | 3.8969 | 3.9867 | 3.9095 | 3.7928 | 3.9576 | 3.683 | 3.6078 | 3.1329 | 3.1497 | 3.1551 | 3.5458 | 3.1216 | 3.2945 | 3.1839 | 2.9493 | 2.5579 | 2.386
4 | 0.71131 | 0.51584 | 0.49816 | 0.45404 | 0.45868 | 0.81727 | 1.5328 | 1.8042 | 2.0453 | 1.9419 | 1.9165 | 1.7159 | 1.749 | 1.6382 | 1.5994 | 1.5872 | 1.9494 | 2.9547 | 2.6388 | 2.2734 | 2.2543 | 1.9585 | 1.5629 | 1.2685
5 | 1.8567 | 1.6433 | 1.5031 | 1.5721 | 1.5401 | 1.6927 | 2.2677 | 2.3503 | 2.5006 | 2.505 | 2.6442 | 2.6119 | 2.5969 | 2.5432 | 2.5139 | 2.4931 | 2.6137 | 3.0209 | 2.9592 | 2.9144 | 2.9002 | 2.67 | 2.5267 | 2.2976
6 | 2.0972 | 2.0029 | 1.923 | 1.9386 | 1.9945 | 2.119 | 2.378 | 2.8387 | 3.003 | 3.0206 | 2.9931 | 3.0722 | 2.976 | 3.0128 | 2.7863 | 2.792 | 2.6617 | 2.8166 | 2.7075 | 2.7095 | 2.6883 | 2.5585 | 2.3758 | 2.2345
7 | 1.7734 | 1.6599 | 1.54 | 1.5613 | 1.5758 | 1.7494 | 2.1996 | 2.4861 | 2.6938 | 2.6514 | 2.6233 | 2.6222 | 2.5829 | 2.5837 | 2.364 | 2.4318 | 2.5433 | 2.9591 | 2.6963 | 2.6643 | 2.5439 | 2.3739 | 2.1437 | 1.9796
8 | 1.3139 | 1.2785 | 1.2059 | 1.2098 | 1.2776 | 1.5238 | 2.3995 | 2.8704 | 2.921 | 2.8541 | 3.0395 | 3.0518 | 2.8235 | 2.8041 | 2.488 | 2.2043 | 2.2405 | 2.4417 | 2.4251 | 2.3616 | 2.257 | 2.0923 | 1.7668 | 1.5645

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8593 | 4.7413 | 4.6846 | 4.8062 | 4.4613 | 4.4387 | 4.6017 | 5.755 | 5.982 | 5.881 | 5.9031 | 5.9742 | 5.7544 | 5.9248 | 5.1724 | 5.5555 | 5.8721 | 5.8404 | 5.4447 | 5.124 | 5.1635 | 5.0578 | 4.549 | 4.5388
2 | 3.0175 | 3.0274 | 2.7797 | 2.8001 | 2.7656 | 2.975 | 3.6228 | 3.9896 | 4.2453 | 4.5615 | 4.4041 | 4.4347 | 4.1239 | 4.0387 | 3.6982 | 3.809 | 4.192 | 5.2022 | 4.8725 | 4.5777 | 4.3295 | 4.0195 | 3.884 | 3.4884
3 | 2.0821 | 1.9379 | 1.8797 | 1.9427 | 1.9321 | 2.111 | 3.3678 | 3.8969 | 4.0272 | 3.8703 | 3.7928 | 3.9576 | 3.683 | 3.6433 | 3.1636 | 3.1802 | 3.1551 | 3.4426 | 3.2472 | 3.3597 | 3.2156 | 3.0387 | 2.5579 | 2.3423
4 | 0.71131 | 0.52347 | 0.49816 | 0.44724 | 0.45868 | 0.79535 | 1.5914 | 1.8771 | 2.0453 | 1.9043 | 1.8791 | 1.7159 | 1.749 | 1.6064 | 1.5994 | 1.6028 | 1.969 | 3.0434 | 2.7186 | 2.2284 | 2.2108 | 1.9391 | 1.5773 | 1.2685
5 | 1.8059 | 1.6587 | 1.5313 | 1.5149 | 1.5401 | 1.7421 | 2.2251 | 2.3503 | 2.4031 | 2.5557 | 2.6182 | 2.6384 | 2.5969 | 2.4938 | 2.5139 | 2.5175 | 2.666 | 3.0209 | 2.9296 | 2.8855 | 2.9289 | 2.7235 | 2.5267 | 2.2328
6 | 2.1774 | 1.984 | 1.923 | 1.9945 | 1.9568 | 2.119 | 2.4241 | 2.8667 | 2.9444 | 3.1115 | 3.0229 | 3.042 | 3.0663 | 2.9832 | 2.8416 | 2.792 | 2.7692 | 2.8448 | 2.7894 | 2.7095 | 2.6358 | 2.5331 | 2.4213 | 2.2345
7 | 1.7897 | 1.6599 | 1.5835 | 1.5905 | 1.5758 | 1.733 | 2.2206 | 2.5113 | 2.6938 | 2.6248 | 2.676 | 2.6488 | 2.6087 | 2.5589 | 2.3869 | 2.385 | 2.5685 | 2.9304 | 2.7779 | 2.5607 | 2.5186 | 2.4214 | 2.1643 | 1.9424
8 | 1.3019 | 1.2785 | 1.228 | 1.2208 | 1.2428 | 1.4813 | 2.446 | 2.7585 | 2.8629 | 2.8541 | 3.0695 | 2.9328 | 2.8514 | 2.8314 | 2.4156 | 2.2696 | 2.3075 | 2.539 | 2.4729 | 2.3384 | 2.2797 | 2.1341 | 1.7172 | 1.5645

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.62128 | 0.53858 | 0.69037 | 0.59443 | 0.48872 | 0.40437 | 1.4131 | 1.4778 | 1.2675 | 1.4767 | 1.3722 | 1.3782 | 1.2307 | 0.7303 | 1.1434 | 1.3714 | 1.2796 | 0.89429 | 0.92777 | 0.86414 | 0.53603 | 0.4276 | 0.44319
2 | -1.3879 | -1.3876 | -1.4259 | -1.4912 | -1.4769 | -1.3555 | -0.85948 | -0.16522 | -0.17755 | -0.11766 | -0.10365 | -0.46257 | -0.67577 | -0.87602 | -0.86943 | -0.88414 | -0.69514 | 0.22847 | -0.0322 | -0.3801 | -0.70456 | -0.92679 | -1.0165 | -1.1638
3 | -1.0619 | -1.1458 | -1.1668 | -1.1512 | -1.1522 | -0.9621 | -0.035826 | 0.49603 | 0.6322 | 0.4404 | 0.26002 | 0.51577 | 0.32522 | 0.098669 | -0.39036 | -0.39052 | -0.3217 | -0.16229 | -0.39554 | -0.22537 | -0.30942 | -0.51321 | -0.8108 | -0.91526
4 | -0.87066 | -0.87929 | -0.88826 | -0.89604 | -0.90003 | -0.82285 | -0.71391 | -0.6518 | -0.67089 | -0.74322 | -0.79272 | -0.83936 | -0.84036 | -0.85581 | -0.86333 | -0.83758 | -0.70906 | -0.42261 | -0.5451 | -0.66121 | -0.71181 | -0.75306 | -0.79605 | -0.79991
5 | -0.81926 | -0.86043 | -0.89699 | -0.90019 | -0.89819 | -0.75711 | -0.57699 | -0.46694 | -0.45867 | -0.38421 | -0.38022 | -0.37221 | -0.44797 | -0.48207 | -0.4691 | -0.5815 | -0.51518 | -0.25828 | -0.30584 | -0.38027 | -0.41062 | -0.53303 | -0.58949 | -0.61669
6 | 0.26511 | 0.20738 | 0.15724 | 0.23425 | 0.19236 | 0.27713 | 0.36961 | 0.71992 | 0.82911 | 0.8543 | 0.81087 | 0.86496 | 0.85854 | 0.84858 | 0.71371 | 0.67889 | 0.59005 | 0.64549 | 0.54716 | 0.57098 | 0.48275 | 0.50817 | 0.31547 | 0.32398
7 | -0.78934 | -0.78071 | -0.80524 | -0.81981 | -0.86837 | -0.7775 | -0.66053 | -0.3431 | -0.17 | -0.1578 | -0.11994 | -0.040306 | -0.16365 | -0.17077 | -0.31125 | -0.44479 | -0.40144 | -0.44777 | -0.50354 | -0.48344 | -0.55046 | -0.64892 | -0.73214 | -0.72825
8 | -0.89854 | -0.91754 | -0.91391 | -0.91259 | -0.89378 | -0.85766 | -0.65563 | -0.52159 | -0.48164 | -0.55007 | -0.51942 | -0.47348 | -0.5019 | -0.54339 | -0.66023 | -0.7322 | -0.73026 | -0.72013 | -0.75906 | -0.78485 | -0.79829 | -0.8217 | -0.85757 | -0.874

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.60885 | 0.54397 | 0.69037 | 0.60037 | 0.48872 | 0.40437 | 1.4272 | 1.4778 | 1.2421 | 1.4767 | 1.3996 | 1.392 | 1.243 | 0.71569 | 1.132 | 1.3714 | 1.2796 | 0.89429 | 0.93705 | 0.84686 | 0.53603 | 0.43615 | 0.45205
2 | -1.4157 | -1.3599 | -1.4259 | -1.4614 | -1.4769 | -1.3555 | -0.85948 | -0.16191 | -0.17577 | -0.12001 | -0.10157 | -0.4672 | -0.68252 | -0.8585 | -0.86943 | -0.90182 | -0.68124 | 0.23076 | -0.031878 | -0.3801 | -0.7116 | -0.91752 | -0.99613 | -1.1754
3 | -1.0725 | -1.1458 | -1.1785 | -1.1627 | -1.1637 | -0.98134 | -0.036184 | 0.50595 | 0.63852 | 0.43159 | 0.26522 | 0.51061 | 0.33172 | 0.10064 | -0.39426 | -0.39833 | -0.32813 | -0.15904 | -0.39554 | -0.22086 | -0.30942 | -0.50294 | -0.8108 | -0.89695
4 | -0.86195 | -0.8617 | -0.87938 | -0.87812 | -0.90003 | -0.83931 | -0.71391 | -0.65832 | -0.6843 | -0.75808 | -0.78479 | -0.85615 | -0.84876 | -0.84725 | -0.84607 | -0.83758 | -0.69488 | -0.41415 | -0.53965 | -0.66782 | -0.71181 | -0.738 | -0.81197 | -0.79991
5 | -0.81926 | -0.85182 | -0.89699 | -0.90019 | -0.91616 | -0.75711 | -0.58853 | -0.46227 | -0.45408 | -0.37652 | -0.38402 | -0.36477 | -0.43901 | -0.48689 | -0.4691 | -0.56987 | -0.50487 | -0.26344 | -0.30584 | -0.38407 | -0.40651 | -0.54369 | -0.58359 | -0.61669
6 | 0.26776 | 0.20738 | 0.15881 | 0.23191 | 0.19428 | 0.2799 | 0.36222 | 0.71273 | 0.8457 | 0.87139 | 0.80276 | 0.88226 | 0.84995 | 0.83161 | 0.72084 | 0.69247 | 0.59005 | 0.64549 | 0.53622 | 0.5824 | 0.48275 | 0.51833 | 0.31547 | 0.32074
7 | -0.78145 | -0.78071 | -0.81329 | -0.83621 | -0.851 | -0.76973 | -0.64732 | -0.34653 | -0.1666 | -0.16095 | -0.11874 | -0.0395 | -0.16528 | -0.17248 | -0.31125 | -0.43589 | -0.39341 | -0.44777 | -0.51361 | -0.4786 | -0.54495 | -0.64892 | -0.7175 | -0.73553
8 | -0.89854 | -0.92672 | -0.89563 | -0.91259 | -0.88484 | -0.84909 | -0.64252 | -0.5268 | -0.49127 | -0.53906 | -0.51422 | -0.47348 | -0.51194 | -0.53796 | -0.64702 | -0.73952 | -0.71565 | -0.72013 | -0.76665 | -0.7927 | -0.78233 | -0.83814 | -0.84042 | -0.88274

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.6337 | 0.52781 | 0.67656 | 0.60631 | 0.47894 | 0.41245 | 1.3848 | 1.4926 | 1.2802 | 1.4915 | 1.3859 | 1.3507 | 1.2184 | 0.7376 | 1.1434 | 1.3851 | 1.2924 | 0.88535 | 0.94633 | 0.86414 | 0.53067 | 0.41904 | 0.44762
2 | -1.4018 | -1.3876 | -1.4259 | -1.5062 | -1.5065 | -1.369 | -0.87667 | -0.16356 | -0.17755 | -0.11531 | -0.10157 | -0.46257 | -0.66901 | -0.88478 | -0.88682 | -0.90182 | -0.68124 | 0.2239 | -0.031878 | -0.3877 | -0.69751 | -0.93606 | -1.0368 | -1.1638
3 | -1.0725 | -1.1458 | -1.1785 | -1.1512 | -1.1291 | -0.9621 | -0.036184 | 0.49107 | 0.6322 | 0.44921 | 0.25482 | 0.51061 | 0.32197 | 0.098669 | -0.39426 | -0.38662 | -0.31848 | -0.16554 | -0.40345 | -0.22086 | -0.30323 | -0.50808 | -0.8108 | -0.91526
4 | -0.85324 | -0.87929 | -0.8705 | -0.88708 | -0.89103 | -0.83108 | -0.72105 | -0.65832 | -0.67089 | -0.72835 | -0.80858 | -0.82258 | -0.84036 | -0.86437 | -0.87197 | -0.8292 | -0.71615 | -0.42261 | -0.53965 | -0.6546 | -0.71181 | -0.75306 | -0.78809 | -0.81591
5 | -0.81926 | -0.86043 | -0.90596 | -0.89118 | -0.88921 | -0.75711 | -0.57122 | -0.46694 | -0.46784 | -0.38421 | -0.38782 | -0.36477 | -0.45693 | -0.47242 | -0.47379 | -0.56987 | -0.52548 | -0.25311 | -0.29972 | -0.38787 | -0.4024 | -0.53836 | -0.58359 | -0.62285
6 | 0.26776 | 0.20945 | 0.15724 | 0.23425 | 0.19428 | 0.28267 | 0.36961 | 0.72712 | 0.82911 | 0.87139 | 0.81898 | 0.84767 | 0.85854 | 0.8401 | 0.70657 | 0.69247 | 0.60185 | 0.6584 | 0.54169 | 0.57669 | 0.47792 | 0.51325 | 0.31547 | 0.32074
7 | -0.78934 | -0.77291 | -0.78914 | -0.80342 | -0.88574 | -0.76973 | -0.66713 | -0.34653 | -0.1734 | -0.15937 | -0.12113 | -0.040709 | -0.16365 | -0.17077 | -0.31748 | -0.44924 | -0.40144 | -0.44777 | -0.50354 | -0.48827 | -0.53945 | -0.66189 | -0.74678 | -0.74281
8 | -0.88956 | -0.91754 | -0.91391 | -0.93084 | -0.89378 | -0.86624 | -0.66219 | -0.51115 | -0.48164 | -0.54456 | -0.52461 | -0.47348 | -0.5019 | -0.54339 | -0.64702 | -0.7322 | -0.74487 | -0.71293 | -0.76665 | -0.777 | -0.78233 | -0.80527 | -0.87472 | -0.89148

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30561 | 0.33644 | 0.43791 | 0.50204 | 0.59029 | 0.69001 | 0.61508 | 0.87932 | 0.80668 | 0.9111 | 0.93637 | 0.86856 | 0.81936 | 0.75434 | 0.69483 | 0.62534 | 0.61883 | 0.4903 | 0.40567 | 0.48138 | 0.49048 | 0.56052 | 0.27216 | 0.2613
2 | 0.25468 | 0.28037 | 0.36492 | 0.41837 | 0.49191 | 0.57501 | 0.51257 | 0.73277 | 0.67223 | 0.75925 | 0.7803 | 0.7238 | 0.6828 | 0.62861 | 0.57902 | 0.52111 | 0.51569 | 0.40859 | 0.33806 | 0.40115 | 0.40873 | 0.4671 | 0.2268 | 0.21775
3 | 0.20374 | 0.22429 | 0.29194 | 0.3347 | 0.39353 | 0.46 | 0.41005 | 0.58622 | 0.53779 | 0.6074 | 0.62424 | 0.57904 | 0.54624 | 0.50289 | 0.46322 | 0.41689 | 0.41255 | 0.32687 | 0.27044 | 0.32092 | 0.32698 | 0.37368 | 0.18144 | 0.1742
4 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
5 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
6 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
7 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
8 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84727 | 0.89665 | 0.94685 | 0.98989 | 1.0011 | 1.0472 | 1.0419 | 0.98482 | 0.89228 | 1.3103 | 1.2796 | 1.1782 | 1.1496 | 1.1543 | 1.0996 | 1.008 | 0.90591 | 0.87341 | 0.54902 | 0.58713 | 0.64192 | 0.65724 | 0.68546 | 0.75662
2 | 0.70606 | 0.74721 | 0.78904 | 0.8249 | 0.83427 | 0.87269 | 0.86823 | 0.82068 | 0.74357 | 1.0919 | 1.0663 | 0.98187 | 0.95801 | 0.96195 | 0.91637 | 0.83999 | 0.75493 | 0.72784 | 0.45752 | 0.48928 | 0.53494 | 0.5477 | 0.57121 | 0.63052
3 | 0.56485 | 0.59777 | 0.63123 | 0.65992 | 0.66741 | 0.69815 | 0.69458 | 0.65654 | 0.59486 | 0.87353 | 0.85304 | 0.78549 | 0.76641 | 0.76956 | 0.7331 | 0.67199 | 0.60394 | 0.58228 | 0.36602 | 0.39142 | 0.42795 | 0.43816 | 0.45697 | 0.50441
4 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
5 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
6 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
7 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
8 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.33604 | 0.88093 | 1.1234 | 1.29 | 1.2995 | 1.0967 | 0.88609 | 0.50041 | 0.10933 | 0.00070323 | 0.00011889 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.6966 | 2.6467 | 2.6801 | 2.2736 | 1.9858 | 1.7451 | 1.7153 | 1.6471 | 1.5483 | 1.4789 | 1.4159 | 1.3528 | 1.3196 | 1.6621 | 1.8688 | 2.0507 | 2.1835 | 2.1172 | 2.1032 | 2.3232 | 2.2477 | 2.1092 | 2.458
4 | 0 | 9.3572e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17495 | 0.4447 | 0.55602 | 0.60706 | 0.64974 | 0.55992 | 0.43391 | 0.23782 | 0.052481 | 0.00036217 | 6.2511e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16629 | 0.41929 | 0.539 | 0.65132 | 0.65637 | 0.60609 | 0.44761 | 0.24525 | 0.051934 | 0.00033404 | 6.0059e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.18188 | 0.40658 | 0.56737 | 0.62603 | 0.64974 | 0.59455 | 0.45675 | 0.2403 | 0.056307 | 0.00034458 | 6.3736e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.36029 | 0.82164 | 1.1688 | 1.2015 | 1.2862 | 1.2122 | 0.9409 | 0.47068 | 0.10387 | 0.0006751 | 0.00011889 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.8356 | 2.7831 | 2.598 | 2.4867 | 2.0485 | 1.8921 | 1.7153 | 1.5502 | 1.5483 | 1.3919 | 1.387 | 1.3393 | 1.293 | 1.6957 | 1.9436 | 1.9921 | 2.097 | 2.0967 | 2.1874 | 2.102 | 2.3385 | 2.1092 | 2.5574
4 | 0 | 8.9939e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17149 | 0.44047 | 0.5617 | 0.65765 | 0.62985 | 0.57723 | 0.47045 | 0.26011 | 0.053574 | 0.0003481 | 6.3736e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16456 | 0.43199 | 0.56737 | 0.63235 | 0.69615 | 0.60032 | 0.46131 | 0.2403 | 0.055761 | 0.00035513 | 5.9446e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.16629 | 0.4447 | 0.5617 | 0.6197 | 0.62985 | 0.56569 | 0.45675 | 0.2502 | 0.053027 | 0.00035162 | 6.1285e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.35336 | 0.86399 | 1.1234 | 1.2141 | 1.3393 | 1.2122 | 0.9409 | 0.51032 | 0.11043 | 0.00073136 | 0.0001287 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.8912 | 2.7558 | 2.7895 | 2.2499 | 2.1112 | 1.7635 | 1.5998 | 1.5825 | 1.4304 | 1.4064 | 1.517 | 1.4069 | 1.3996 | 1.7628 | 1.9249 | 1.914 | 2.1403 | 1.9528 | 2.1874 | 2.279 | 2.1569 | 2.1971 | 2.5077
4 | 0 | 9.0847e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.17149 | 0.41929 | 0.57872 | 0.62603 | 0.64311 | 0.59455 | 0.43391 | 0.23534 | 0.056307 | 0.00034107 | 6.1285e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.1755e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.16802 | 0.42776 | 0.59574 | 0.645 | 0.65637 | 0.583 | 0.45675 | 0.2502 | 0.051934 | 0.0003692 | 6.1285e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.18015 | 0.40235 | 0.59574 | 0.66397 | 0.66963 | 0.54837 | 0.47958 | 0.25764 | 0.054121 | 0.00035513 | 6.0059e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0035 | 4.966 | 4.7653 | 4.6709 | 4.5976 | 4.6352 | 4.6314 | 5.4604 | 5.8673 | 5.8044 | 5.6923 | 5.7681 | 5.9986 | 5.9292 | 5.4818 | 5.6456 | 5.6666 | 5.5385 | 5.2183 | 5.133 | 5.1409 | 5.0572 | 4.8308 | 4.7185
2 | 3.7119 | 3.5199 | 3.3656 | 3.0762 | 2.9337 | 3.0524 | 3.2698 | 4.2007 | 4.5787 | 4.8917 | 4.45 | 4.6773 | 4.6987 | 4.6204 | 3.988 | 4.1517 | 4.355 | 4.3854 | 4.529 | 4.7519 | 4.9881 | 4.5617 | 4.0527 | 3.7906
3 | 2.4612 | 2.3293 | 2.1416 | 2.2136 | 2.1484 | 2.1705 | 3.0568 | 3.7699 | 3.9476 | 3.7123 | 3.6217 | 3.8966 | 4.0863 | 3.8244 | 3.4973 | 3.3191 | 3.3626 | 3.2874 | 3.1828 | 3.4519 | 3.6302 | 3.3729 | 3.0625 | 2.6009
4 | 1.1157 | 0.90634 | 0.72687 | 0.71371 | 0.64485 | 0.60314 | 1.2756 | 2.1466 | 2.5995 | 2.6683 | 2.6112 | 2.3456 | 2.6652 | 2.5349 | 2.3174 | 2.1443 | 1.9298 | 1.7446 | 2.1833 | 2.5458 | 2.9299 | 2.7787 | 2.1597 | 1.5942
5 | 2.1119 | 1.9149 | 1.7688 | 1.7226 | 1.7772 | 1.7692 | 1.9682 | 2.1953 | 2.4222 | 2.5012 | 2.669 | 2.8258 | 2.9089 | 2.7935 | 2.6968 | 2.6622 | 2.6499 | 2.6507 | 2.6722 | 2.7054 | 2.9817 | 2.8331 | 2.7597 | 2.4574
6 | 2.2059 | 2.1269 | 1.9728 | 2.0458 | 2.0777 | 2.0677 | 2.2625 | 2.7394 | 2.8578 | 2.8492 | 2.8465 | 3.0062 | 2.9775 | 2.8701 | 2.7044 | 2.6109 | 2.7181 | 2.6632 | 2.4897 | 2.5078 | 2.6248 | 2.389 | 2.2715 | 2.2785
7 | 1.8025 | 1.6354 | 1.5906 | 1.6183 | 1.554 | 1.6725 | 2.1528 | 2.3622 | 2.7193 | 2.8716 | 2.8514 | 2.9743 | 2.9028 | 2.9856 | 2.9402 | 2.7405 | 2.761 | 2.686 | 2.6499 | 2.6612 | 2.7007 | 2.2716 | 2.2388 | 1.955
8 | 1.3794 | 1.3008 | 1.2491 | 1.2334 | 1.258 | 1.3438 | 2.2019 | 2.5872 | 2.7793 | 2.7465 | 2.8601 | 3.0366 | 3.0215 | 2.8318 | 2.4731 | 2.363 | 2.2285 | 2.1985 | 2.149 | 2.2071 | 2.1381 | 1.8722 | 1.612 | 1.4741

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.051 | 4.966 | 4.6748 | 4.6709 | 4.5094 | 4.6352 | 4.7202 | 5.4604 | 5.9257 | 5.8044 | 5.6357 | 5.6533 | 5.8797 | 6.0459 | 5.5894 | 5.701 | 5.7228 | 5.43 | 5.3214 | 5.0821 | 5.1916 | 5.0572 | 4.9235 | 4.8081
2 | 3.7119 | 3.5199 | 3.3339 | 3.1051 | 2.9337 | 3.1108 | 3.2387 | 4.159 | 4.6242 | 4.8432 | 4.4943 | 4.6773 | 4.7918 | 4.6204 | 3.9099 | 4.1517 | 4.3981 | 4.4283 | 4.6185 | 4.6576 | 4.9388 | 4.6522 | 4.0139 | 3.7187
3 | 2.4155 | 2.3723 | 2.1218 | 2.193 | 2.1889 | 2.1292 | 2.9982 | 3.8449 | 3.9083 | 3.7491 | 3.6217 | 3.8191 | 4.0863 | 3.7492 | 3.4973 | 3.3516 | 3.3293 | 3.2231 | 3.1514 | 3.5203 | 3.5944 | 3.4398 | 3.0625 | 2.6253
4 | 1.1157 | 0.91406 | 0.71474 | 0.71371 | 0.64485 | 0.5979 | 1.2874 | 2.1466 | 2.5995 | 2.6154 | 2.5852 | 2.3689 | 2.6916 | 2.5597 | 2.2947 | 2.1652 | 1.9488 | 1.7277 | 2.1833 | 2.5205 | 2.901 | 2.8063 | 2.1597 | 1.6089
5 | 2.092 | 1.8793 | 1.8017 | 1.7065 | 1.7941 | 1.7354 | 2.0056 | 2.1735 | 2.4222 | 2.526 | 2.6955 | 2.7696 | 2.8801 | 2.7935 | 2.6439 | 2.6883 | 2.6761 | 2.6767 | 2.6722 | 2.7054 | 3.0406 | 2.8893 | 2.7863 | 2.4106
6 | 2.1852 | 2.1269 | 1.9728 | 2.0072 | 2.1174 | 2.0876 | 2.2841 | 2.7666 | 2.8863 | 2.7926 | 2.9032 | 3.066 | 2.9185 | 2.8983 | 2.6778 | 2.5852 | 2.7181 | 2.6892 | 2.5143 | 2.4829 | 2.6507 | 2.4126 | 2.2933 | 2.2785
7 | 1.8025 | 1.6504 | 1.5906 | 1.6484 | 1.5686 | 1.7044 | 2.1939 | 2.3857 | 2.6922 | 2.9286 | 2.8514 | 3.0039 | 2.8741 | 2.9856 | 2.9402 | 2.7674 | 2.7337 | 2.7386 | 2.5976 | 2.6612 | 2.754 | 2.2266 | 2.2174 | 1.9183
8 | 1.3669 | 1.3125 | 1.2491 | 1.2334 | 1.2464 | 1.369 | 2.1808 | 2.5358 | 2.8069 | 2.801 | 2.8601 | 3.0668 | 3.0215 | 2.8318 | 2.4247 | 2.3399 | 2.2505 | 2.1771 | 2.1067 | 2.2508 | 2.096 | 1.8537 | 1.6272 | 1.5012

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.051 | 5.0599 | 4.6748 | 4.7597 | 4.5094 | 4.5904 | 4.6314 | 5.5689 | 5.7506 | 5.7468 | 5.749 | 5.7681 | 5.9392 | 5.8125 | 5.4279 | 5.7565 | 5.7228 | 5.43 | 5.2183 | 5.0821 | 5.0902 | 5.1575 | 4.9235 | 4.6737
2 | 3.7469 | 3.5529 | 3.3656 | 3.1339 | 2.9059 | 3.0232 | 3.3008 | 4.1172 | 4.4876 | 4.9403 | 4.3614 | 4.6773 | 4.6521 | 4.6204 | 3.949 | 4.1924 | 4.4412 | 4.4283 | 4.4395 | 4.7519 | 4.8895 | 4.5617 | 4.0527 | 3.8265
3 | 2.4841 | 2.2862 | 2.1812 | 2.2342 | 2.1282 | 2.1292 | 3.1153 | 3.8074 | 3.9083 | 3.786 | 3.5497 | 3.9741 | 4.1673 | 3.7492 | 3.463 | 3.3842 | 3.4291 | 3.2231 | 3.2456 | 3.4177 | 3.7019 | 3.306 | 3.0918 | 2.5521
4 | 1.1157 | 0.91406 | 0.71474 | 0.7257 | 0.63933 | 0.60314 | 1.2756 | 2.1253 | 2.6254 | 2.6683 | 2.6112 | 2.3922 | 2.6388 | 2.5349 | 2.3401 | 2.1233 | 1.9108 | 1.7277 | 2.1403 | 2.5458 | 2.9589 | 2.8338 | 2.1597 | 1.5794
5 | 2.1317 | 1.9327 | 1.7853 | 1.6904 | 1.7604 | 1.7523 | 1.9495 | 2.2389 | 2.4222 | 2.5012 | 2.669 | 2.7696 | 2.9666 | 2.8485 | 2.7497 | 2.7144 | 2.6237 | 2.7026 | 2.6194 | 2.7323 | 2.9522 | 2.8893 | 2.8129 | 2.434
6 | 2.1852 | 2.1269 | 2.0098 | 2.0265 | 2.038 | 2.0876 | 2.2625 | 2.7666 | 2.8578 | 2.7926 | 2.7898 | 3.0062 | 2.9775 | 2.8419 | 2.6513 | 2.5852 | 2.7719 | 2.611 | 2.5143 | 2.5078 | 2.6248 | 2.4363 | 2.315 | 2.3217
7 | 1.8025 | 1.6504 | 1.62 | 1.6183 | 1.5248 | 1.7044 | 2.1528 | 2.4091 | 2.6652 | 2.8146 | 2.823 | 3.0335 | 2.9028 | 2.9562 | 2.998 | 2.6866 | 2.8157 | 2.7123 | 2.6761 | 2.6612 | 2.7273 | 2.2266 | 2.2602 | 1.9183
8 | 1.4044 | 1.2892 | 1.2717 | 1.2446 | 1.2697 | 1.369 | 2.2229 | 2.5872 | 2.8345 | 2.7192 | 2.8886 | 2.9762 | 3.0815 | 2.7761 | 2.4489 | 2.3399 | 2.2725 | 2.1557 | 2.1913 | 2.229 | 2.117 | 1.8722 | 1.5969 | 1.4605

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67778 | 0.74864 | 0.70551 | 0.70551 | 0.69011 | 0.73016 | 0.75172 | 1.4079 | 1.639 | 1.5774 | 1.5404 | 1.5373 | 1.6359 | 1.5866 | 1.1122 | 1.4542 | 1.4726 | 1.3802 | 1.0937 | 0.99203 | 1.0413 | 1.0444 | 0.72092 | 0.71475
2 | 0.028336 | -0.17002 | -0.18418 | -0.26919 | -0.32587 | -0.25503 | -0.32587 | 0.82175 | 1.0484 | 1.346 | 0.76507 | 0.69423 | 0.48171 | 0.65173 | 0.28336 | 0.24086 | 0.28336 | 0.51005 | 0.9776 | 0.99176 | 0.79341 | 0.60923 | 0.28336 | 0.056672
3 | -0.17102 | -0.40504 | -0.70657 | -0.65256 | -0.66607 | -0.63456 | -0.036004 | 0.76057 | 0.9991 | 1.0081 | 0.84158 | 1.0531 | 0.95409 | 0.83258 | 0.59856 | 0.37354 | 0.46355 | 0.41404 | 0.076507 | 0.33303 | 0.46805 | 0.30603 | -0.28353 | -0.58056
4 | -0.80916 | -0.81694 | -0.84029 | -0.84029 | -0.85974 | -0.88308 | -0.80138 | -0.54074 | -0.40458 | -0.42792 | -0.54074 | -0.58742 | -0.54463 | -0.59131 | -0.5563 | -0.65745 | -0.73914 | -0.65745 | -0.46294 | -0.41625 | -0.41625 | -0.54852 | -0.68079 | -0.70802
5 | -0.50383 | -0.66058 | -0.77814 | -0.77254 | -0.77254 | -0.84531 | -0.76134 | -0.3023 | 0.10077 | 0.33589 | 0.55421 | 0.5878 | 0.51503 | 0.42546 | 0.27991 | 0.17914 | 0.15115 | 0.13995 | 0.13995 | 0.033589 | 0.2967 | 0.13995 | 0.078374 | -0.12316
6 | 0.36724 | 0.4074 | 0.30986 | 0.36437 | 0.37297 | 0.38302 | 0.37011 | 0.6857 | 0.78611 | 0.78468 | 0.6857 | 0.81911 | 0.85354 | 0.78611 | 0.68426 | 0.6025 | 0.73447 | 0.71152 | 0.55803 | 0.51786 | 0.60967 | 0.48056 | 0.3658 | 0.40884
7 | -0.70853 | -0.72848 | -0.77339 | -0.79335 | -0.74345 | -0.80333 | -0.68857 | -0.31435 | -0.054886 | -0.044907 | 0.094803 | 0.029938 | 0.0099792 | 0 | -0.079834 | -0.13971 | -0.20457 | -0.26944 | -0.23451 | -0.28441 | -0.19958 | -0.37422 | -0.47401 | -0.50894
8 | -0.88699 | -0.89292 | -0.9018 | -0.90624 | -0.8944 | -0.87367 | -0.74188 | -0.61305 | -0.59972 | -0.59084 | -0.58047 | -0.57603 | -0.58935 | -0.61157 | -0.67376 | -0.70338 | -0.72707 | -0.73003 | -0.74336 | -0.76853 | -0.8174 | -0.84997 | -0.8633 | -0.87959

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66423 | 0.75613 | 0.71962 | 0.71257 | 0.69701 | 0.71556 | 0.75172 | 1.4361 | 1.6554 | 1.6089 | 1.5096 | 1.5527 | 1.6359 | 1.6025 | 1.1122 | 1.4251 | 1.5021 | 1.3526 | 1.1156 | 1.0119 | 1.0622 | 1.0444 | 0.73533 | 0.7219
2 | 0.027769 | -0.16662 | -0.18787 | -0.27458 | -0.32587 | -0.25503 | -0.31935 | 0.82175 | 1.0484 | 1.319 | 0.76507 | 0.68035 | 0.4769 | 0.6387 | 0.28903 | 0.23845 | 0.27769 | 0.50495 | 0.99715 | 1.0017 | 0.77754 | 0.60923 | 0.28619 | 0.057239
3 | -0.17444 | -0.41314 | -0.7207 | -0.65909 | -0.67939 | -0.64091 | -0.035283 | 0.75297 | 1.0191 | 1.0182 | 0.83317 | 1.0426 | 0.93501 | 0.81593 | 0.59257 | 0.37727 | 0.46355 | 0.41404 | 0.078038 | 0.3297 | 0.46805 | 0.30909 | -0.28636 | -0.59217
4 | -0.82535 | -0.82511 | -0.83188 | -0.85709 | -0.84254 | -0.87425 | -0.8094 | -0.52992 | -0.39649 | -0.43648 | -0.55155 | -0.58155 | -0.53374 | -0.5854 | -0.5563 | -0.67059 | -0.72436 | -0.67059 | -0.47219 | -0.41209 | -0.42042 | -0.55949 | -0.67398 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.65397 | -0.76257 | -0.78799 | -0.77254 | -0.84531 | -0.76896 | -0.3023 | 0.10278 | 0.33253 | 0.5653 | 0.59368 | 0.51503 | 0.43397 | 0.27711 | 0.17914 | 0.15115 | 0.13715 | 0.13995 | 0.033253 | 0.2967 | 0.14275 | 0.076806 | -0.12316
6 | 0.36724 | 0.41555 | 0.30676 | 0.36072 | 0.38043 | 0.38302 | 0.37751 | 0.67884 | 0.79398 | 0.77683 | 0.69256 | 0.83549 | 0.87061 | 0.77825 | 0.68426 | 0.60852 | 0.74916 | 0.72575 | 0.55803 | 0.52304 | 0.60357 | 0.47576 | 0.35849 | 0.41701
7 | -0.7227 | -0.72848 | -0.75792 | -0.78542 | -0.72858 | -0.7953 | -0.69545 | -0.30806 | -0.053788 | -0.045805 | 0.094803 | 0.030536 | 0.0098794 | 0 | -0.078237 | -0.14111 | -0.20253 | -0.26675 | -0.22982 | -0.2901 | -0.20158 | -0.38171 | -0.46453 | -0.51403
8 | -0.86925 | -0.89292 | -0.89278 | -0.91531 | -0.90334 | -0.8824 | -0.75671 | -0.61918 | -0.59972 | -0.60265 | -0.59208 | -0.57027 | -0.58346 | -0.61157 | -0.67376 | -0.70338 | -0.71253 | -0.74463 | -0.72849 | -0.76853 | -0.80105 | -0.84147 | -0.87193 | -0.88839

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66423 | 0.74864 | 0.69846 | 0.6914 | 0.68321 | 0.71556 | 0.75172 | 1.4361 | 1.6554 | 1.5774 | 1.525 | 1.5681 | 1.6686 | 1.5549 | 1.1122 | 1.4396 | 1.5021 | 1.3664 | 1.0718 | 1.002 | 1.0622 | 1.0235 | 0.7065 | 0.70046
2 | 0.028053 | -0.17002 | -0.18603 | -0.2665 | -0.32912 | -0.24992 | -0.32587 | 0.82996 | 1.0694 | 1.346 | 0.77273 | 0.68035 | 0.47208 | 0.65825 | 0.27769 | 0.23845 | 0.28053 | 0.51005 | 0.95804 | 1.0017 | 0.78548 | 0.60923 | 0.27769 | 0.056106
3 | -0.17102 | -0.40504 | -0.70657 | -0.65909 | -0.6594 | -0.64091 | -0.035283 | 0.77579 | 1.0191 | 1.0081 | 0.83317 | 1.0636 | 0.96363 | 0.83258 | 0.60454 | 0.37354 | 0.46818 | 0.41818 | 0.078038 | 0.32637 | 0.46337 | 0.30297 | -0.2892 | -0.58636
4 | -0.82535 | -0.80878 | -0.82348 | -0.85709 | -0.87693 | -0.86542 | -0.79337 | -0.55155 | -0.40054 | -0.4322 | -0.54074 | -0.58742 | -0.55552 | -0.59131 | -0.56186 | -0.6443 | -0.75392 | -0.65745 | -0.45368 | -0.42042 | -0.41209 | -0.54303 | -0.68759 | -0.70094
5 | -0.49879 | -0.65397 | -0.77814 | -0.78799 | -0.78799 | -0.85377 | -0.75373 | -0.30532 | 0.10177 | 0.33589 | 0.5653 | 0.59956 | 0.52018 | 0.42546 | 0.27711 | 0.18093 | 0.15417 | 0.13715 | 0.14135 | 0.033925 | 0.2967 | 0.13995 | 0.076806 | -0.12439
6 | 0.36724 | 0.4074 | 0.30676 | 0.36801 | 0.3767 | 0.38302 | 0.3627 | 0.69941 | 0.78611 | 0.77683 | 0.69256 | 0.81092 | 0.845 | 0.79398 | 0.69111 | 0.6025 | 0.74916 | 0.72575 | 0.55803 | 0.5075 | 0.62186 | 0.48537 | 0.35849 | 0.40475
7 | -0.71561 | -0.72848 | -0.78886 | -0.80922 | -0.75832 | -0.81136 | -0.6748 | -0.3112 | -0.053788 | -0.044008 | 0.095751 | 0.030237 | 0.010079 | 0 | -0.079834 | -0.13971 | -0.20457 | -0.27213 | -0.23686 | -0.27872 | -0.19958 | -0.37422 | -0.46927 | -0.51912
8 | -0.88699 | -0.89292 | -0.88377 | -0.89718 | -0.90334 | -0.87367 | -0.73446 | -0.60692 | -0.59972 | -0.59084 | -0.58627 | -0.57603 | -0.58935 | -0.61768 | -0.68723 | -0.70338 | -0.74161 | -0.72273 | -0.73592 | -0.77622 | -0.8174 | -0.83297 | -0.84603 | -0.89718

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30561 | 0.33644 | 0.43791 | 0.50204 | 0.59029 | 0.69001 | 0.61508 | 0.87932 | 0.80668 | 0.9111 | 0.93637 | 0.86856 | 0.81936 | 0.75434 | 0.69483 | 0.62534 | 0.61883 | 0.4903 | 0.40567 | 0.48138 | 0.49048 | 0.56052 | 0.27216 | 0.2613
2 | 0.25468 | 0.28037 | 0.36492 | 0.41837 | 0.49191 | 0.57501 | 0.51257 | 0.73277 | 0.67223 | 0.75925 | 0.7803 | 0.7238 | 0.6828 | 0.62861 | 0.57902 | 0.52111 | 0.51569 | 0.40859 | 0.33806 | 0.40115 | 0.40873 | 0.4671 | 0.2268 | 0.21775
3 | 0.20374 | 0.22429 | 0.29194 | 0.3347 | 0.39353 | 0.46 | 0.41005 | 0.58622 | 0.53779 | 0.6074 | 0.62424 | 0.57904 | 0.54624 | 0.50289 | 0.46322 | 0.41689 | 0.41255 | 0.32687 | 0.27044 | 0.32092 | 0.32698 | 0.37368 | 0.18144 | 0.1742
4 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
5 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
6 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
7 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065
8 | 0.15281 | 0.16822 | 0.21895 | 0.25102 | 0.29514 | 0.345 | 0.30754 | 0.43966 | 0.40334 | 0.45555 | 0.46818 | 0.43428 | 0.40968 | 0.37717 | 0.34741 | 0.31267 | 0.30941 | 0.24515 | 0.20283 | 0.24069 | 0.24524 | 0.28026 | 0.13608 | 0.13065

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84727 | 0.89665 | 0.94685 | 0.98989 | 1.0011 | 1.0472 | 1.0419 | 0.98482 | 0.89228 | 1.3103 | 1.2796 | 1.1782 | 1.1496 | 1.1543 | 1.0996 | 1.008 | 0.90591 | 0.87341 | 0.54902 | 0.58713 | 0.64192 | 0.65724 | 0.68546 | 0.75662
2 | 0.70606 | 0.74721 | 0.78904 | 0.8249 | 0.83427 | 0.87269 | 0.86823 | 0.82068 | 0.74357 | 1.0919 | 1.0663 | 0.98187 | 0.95801 | 0.96195 | 0.91637 | 0.83999 | 0.75493 | 0.72784 | 0.45752 | 0.48928 | 0.53494 | 0.5477 | 0.57121 | 0.63052
3 | 0.56485 | 0.59777 | 0.63123 | 0.65992 | 0.66741 | 0.69815 | 0.69458 | 0.65654 | 0.59486 | 0.87353 | 0.85304 | 0.78549 | 0.76641 | 0.76956 | 0.7331 | 0.67199 | 0.60394 | 0.58228 | 0.36602 | 0.39142 | 0.42795 | 0.43816 | 0.45697 | 0.50441
4 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
5 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
6 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
7 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831
8 | 0.42363 | 0.44833 | 0.47342 | 0.49494 | 0.50056 | 0.52361 | 0.52094 | 0.49241 | 0.44614 | 0.65515 | 0.63978 | 0.58912 | 0.57481 | 0.57717 | 0.54982 | 0.504 | 0.45296 | 0.43671 | 0.27451 | 0.29357 | 0.32096 | 0.32862 | 0.34273 | 0.37831

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.44154 | 1.1218 | 1.5116 | 1.583 | 1.7517 | 1.4451 | 1.1597 | 0.61476 | 0.13193 | 0.00087805 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 2.0948 | 2.1307 | 2.0728 | 1.8295 | 1.5542 | 1.3983 | 1.2418 | 1.2443 | 1.1003 | 1.1537 | 1.1143 | 1.0491 | 1.0533 | 1.2188 | 1.4229 | 1.334 | 1.5703 | 1.5843 | 1.6061 | 1.7288 | 1.6963 | 1.7119 | 1.9191
4 | 0 | 1.1076e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.22951 | 0.52856 | 0.74125 | 0.81547 | 0.84217 | 0.73731 | 0.6028 | 0.30117 | 0.068741 | 0.00042585 | 7.4438e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1999e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.20766 | 0.56631 | 0.71218 | 0.75951 | 0.82532 | 0.75943 | 0.59132 | 0.31669 | 0.065964 | 0.00043464 | 7.6694e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21858 | 0.53935 | 0.75578 | 0.83946 | 0.88427 | 0.72256 | 0.56261 | 0.3198 | 0.072213 | 0.00041707 | 7.2934e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.42405 | 1.0355 | 1.3808 | 1.6469 | 1.6506 | 1.5336 | 1.1711 | 0.62097 | 0.13332 | 0.00091317 | 0.0001564 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 2.035 | 2.1725 | 2.0929 | 1.7762 | 1.6176 | 1.3698 | 1.3314 | 1.2443 | 1.0676 | 1.1205 | 1.0821 | 1.0191 | 0.98241 | 1.281 | 1.395 | 1.4745 | 1.5385 | 1.4485 | 1.6533 | 1.7461 | 1.6123 | 1.5967 | 1.9191
4 | 0 | 1.2114e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22514 | 0.55553 | 0.72671 | 0.7675 | 0.8169 | 0.73731 | 0.55113 | 0.3229 | 0.071519 | 0.00042585 | 7.2934e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1307e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.20766 | 0.55553 | 0.71218 | 0.82347 | 0.86743 | 0.77418 | 0.59706 | 0.29496 | 0.068741 | 0.00042585 | 7.4438e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1538e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22514 | 0.55553 | 0.69038 | 0.75951 | 0.86743 | 0.70782 | 0.59132 | 0.3229 | 0.068047 | 0.00042146 | 7.519e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.4328 | 1.1111 | 1.3953 | 1.6789 | 1.6506 | 1.5336 | 1.1711 | 0.6396 | 0.14165 | 0.00089561 | 0.00015489 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.015 | 2.0054 | 1.9118 | 1.7052 | 1.6493 | 1.4411 | 1.2674 | 1.2206 | 1.133 | 1.065 | 1.0607 | 1.0391 | 1.0533 | 1.3058 | 1.4508 | 1.4042 | 1.6654 | 1.4938 | 1.5273 | 1.7806 | 1.7467 | 1.7284 | 1.8073
4 | 0 | 1.1999e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20766 | 0.51238 | 0.72671 | 0.79948 | 0.88427 | 0.75206 | 0.55113 | 0.30738 | 0.066658 | 0.00043903 | 7.4438e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1422e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.21421 | 0.53935 | 0.74125 | 0.7675 | 0.85901 | 0.71519 | 0.59706 | 0.31048 | 0.071519 | 0.00043464 | 7.143e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1191e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.20984 | 0.54474 | 0.73398 | 0.7675 | 0.84217 | 0.7668 | 0.55113 | 0.32601 | 0.068741 | 0.00042585 | 7.143e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1