## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 104.1%
Flex. Load Growth | 174.9%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.7198 | 1.7771 | 1.5913 | 1.5083 | 1.2358 | 1.0488 | 1.2827 | 0.22275 | 0.19589 | 0.28558 | 0.16818 | 0.21016 | 0.33483 | 0.61691 | 0.65819 | 0.64727 | 0.36309 | 0.73962 | 0.43403 | 0.30517 | 0.46342 | 0.28642 | 1.3073 | 1.5759
Minimum FL, [MW] | -3.8828 | -4.152 | -4.6697 | -5.0373 | -5.3841 | -5.876 | -5.6068 | -6.2893 | -5.7043 | -8.3787 | -8.2929 | -7.5809 | -7.267 | -7.0161 | -6.6132 | -6.0181 | -5.6272 | -5.0358 | -3.1964 | -3.5772 | -3.7813 | -4.0596 | -3.2253 | -3.4272
Maximum FL, [MW] | 3.7406 | 4.0018 | 4.487 | 4.8281 | 5.1391 | 5.6115 | 5.3499 | 6.0373 | 5.5301 | 6.3102 | 6.3599 | 5.9535 | 5.7528 | 5.605 | 5.2527 | 4.7823 | 4.4551 | 3.9817 | 3.1165 | 3.4883 | 3.7067 | 3.9928 | 3.1069 | 3.3038

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1314 | 4.964 | 4.7626 | 4.8802 | 4.6965 | 4.665 | 4.7529 | 5.8808 | 5.9921 | 5.9533 | 5.9119 | 6.0438 | 6.0042 | 5.9555 | 5.205 | 5.5876 | 6.0067 | 5.9916 | 5.6294 | 5.3466 | 5.3409 | 5.0723 | 4.7908 | 4.7464
2 | 3.1725 | 3.0999 | 2.9499 | 2.9138 | 2.8951 | 3.0461 | 3.6752 | 4.0783 | 4.4259 | 4.5736 | 4.5442 | 4.4436 | 4.3045 | 4.1434 | 3.8729 | 3.9879 | 4.3764 | 5.2833 | 4.987 | 4.5906 | 4.4782 | 4.1522 | 3.9743 | 3.5854
3 | 2.1763 | 2.0676 | 1.9837 | 2.0097 | 1.9903 | 2.2271 | 3.542 | 3.982 | 4.1554 | 4.0368 | 3.8742 | 4.1255 | 3.8432 | 3.6992 | 3.216 | 3.2016 | 3.2945 | 3.6045 | 3.2617 | 3.37 | 3.2944 | 3.0781 | 2.6997 | 2.4375
4 | 0.77092 | 0.56685 | 0.54845 | 0.49766 | 0.48885 | 0.85022 | 1.6228 | 1.8827 | 2.0704 | 1.9491 | 1.9207 | 1.7906 | 1.7573 | 1.6853 | 1.6156 | 1.6498 | 2.0369 | 3.0913 | 2.756 | 2.3261 | 2.2658 | 2.0044 | 1.6094 | 1.3071
5 | 1.8988 | 1.7483 | 1.5984 | 1.609 | 1.6143 | 1.7843 | 2.2992 | 2.4267 | 2.5056 | 2.6136 | 2.6746 | 2.7233 | 2.6833 | 2.5832 | 2.5795 | 2.558 | 2.7012 | 3.1291 | 3.0587 | 2.9799 | 2.9691 | 2.7575 | 2.5588 | 2.3578
6 | 2.2196 | 2.103 | 2.0355 | 2.0501 | 2.0436 | 2.1856 | 2.4786 | 2.8724 | 3.0081 | 3.1188 | 3.0571 | 3.1079 | 3.1049 | 3.0875 | 2.8856 | 2.8912 | 2.7783 | 2.9476 | 2.8276 | 2.7709 | 2.7261 | 2.6165 | 2.4534 | 2.3154
7 | 1.8318 | 1.7185 | 1.6369 | 1.6421 | 1.6208 | 1.7751 | 2.2731 | 2.5926 | 2.7254 | 2.7383 | 2.7068 | 2.734 | 2.6688 | 2.599 | 2.4031 | 2.4478 | 2.6027 | 3.0062 | 2.8159 | 2.672 | 2.6315 | 2.4524 | 2.2377 | 2.0555
8 | 1.3918 | 1.3333 | 1.2891 | 1.2686 | 1.3079 | 1.5495 | 2.5008 | 2.8761 | 2.9842 | 2.977 | 3.0739 | 3.0572 | 2.8879 | 2.8467 | 2.5284 | 2.2856 | 2.3166 | 2.5573 | 2.4838 | 2.3924 | 2.3592 | 2.1622 | 1.8153 | 1.6174

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1314 | 5.01 | 4.7182 | 4.7886 | 4.6965 | 4.7541 | 4.663 | 5.9975 | 6.0517 | 6.0712 | 5.8531 | 5.9838 | 5.9448 | 5.8388 | 5.2557 | 5.6968 | 6.1254 | 6.1085 | 5.6848 | 5.3995 | 5.236 | 5.0221 | 4.8813 | 4.7907
2 | 3.1725 | 3.0439 | 2.8962 | 2.9138 | 2.8951 | 3.0748 | 3.606 | 4.0783 | 4.4259 | 4.6188 | 4.4539 | 4.5318 | 4.3895 | 4.2242 | 3.9482 | 4.0267 | 4.3764 | 5.1801 | 5.0361 | 4.636 | 4.5662 | 4.1522 | 3.8992 | 3.6186
3 | 2.2153 | 2.1042 | 1.966 | 2.0458 | 1.9538 | 2.1854 | 3.5757 | 3.982 | 4.0728 | 3.9968 | 3.8742 | 4.0436 | 3.7672 | 3.6992 | 3.216 | 3.2327 | 3.2296 | 3.6396 | 3.1976 | 3.37 | 3.262 | 3.0173 | 2.6492 | 2.482
4 | 0.76493 | 0.56685 | 0.54455 | 0.49766 | 0.49616 | 0.85768 | 1.5929 | 1.8455 | 2.0909 | 1.9875 | 1.9588 | 1.7552 | 1.7918 | 1.6853 | 1.6466 | 1.6339 | 1.9968 | 3.031 | 2.7017 | 2.3261 | 2.3102 | 2.0044 | 1.6242 | 1.3301
5 | 1.9333 | 1.7169 | 1.5697 | 1.6382 | 1.5993 | 1.7507 | 2.3426 | 2.4026 | 2.5553 | 2.5619 | 2.7012 | 2.6692 | 2.6568 | 2.6085 | 2.5795 | 2.558 | 2.6746 | 3.0985 | 3.0286 | 2.9799 | 2.9691 | 2.7303 | 2.6073 | 2.3798
6 | 2.1786 | 2.0838 | 1.998 | 2.0121 | 2.0628 | 2.1856 | 2.4551 | 2.9009 | 3.0679 | 3.0879 | 3.0571 | 3.1388 | 3.0435 | 3.0875 | 2.8574 | 2.8629 | 2.7235 | 2.8901 | 2.7719 | 2.7709 | 2.7529 | 2.6165 | 2.4534 | 2.3154
7 | 1.8484 | 1.7339 | 1.6073 | 1.6271 | 1.6358 | 1.8085 | 2.2731 | 2.5412 | 2.7524 | 2.7112 | 2.6799 | 2.6797 | 2.6424 | 2.6498 | 2.4265 | 2.4954 | 2.6027 | 3.0355 | 2.7605 | 2.7248 | 2.6057 | 2.4282 | 2.2166 | 2.0555
8 | 1.3796 | 1.3449 | 1.2665 | 1.2686 | 1.3315 | 1.5784 | 2.4771 | 2.9332 | 2.9842 | 2.918 | 3.1044 | 3.118 | 2.8879 | 2.8746 | 2.553 | 2.2634 | 2.2938 | 2.5076 | 2.4838 | 2.416 | 2.313 | 2.1409 | 1.8322 | 1.632

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0356 | 4.9179 | 4.8515 | 4.9718 | 4.6075 | 4.5759 | 4.7529 | 5.8808 | 6.1112 | 6.0122 | 6.0295 | 6.1038 | 5.8854 | 6.0721 | 5.3065 | 5.6968 | 6.0067 | 5.9916 | 5.574 | 5.2409 | 5.2885 | 5.1726 | 4.7002 | 4.7021
2 | 3.1437 | 3.156 | 2.8962 | 2.9138 | 2.8683 | 3.0748 | 3.7445 | 4.0783 | 4.338 | 4.6641 | 4.499 | 4.5318 | 4.2195 | 4.1434 | 3.7976 | 3.9103 | 4.2901 | 5.3349 | 4.987 | 4.6814 | 4.4342 | 4.1112 | 4.0119 | 3.6186
3 | 2.1763 | 2.031 | 1.966 | 2.0278 | 2.0086 | 2.1854 | 3.4746 | 3.982 | 4.1141 | 3.9568 | 3.8742 | 4.0436 | 3.7672 | 3.7353 | 3.2472 | 3.2639 | 3.2296 | 3.5344 | 3.3257 | 3.4366 | 3.2944 | 3.1085 | 2.6492 | 2.4375
4 | 0.76493 | 0.57463 | 0.54455 | 0.49072 | 0.49616 | 0.83532 | 1.6527 | 1.9199 | 2.0909 | 1.9491 | 1.9207 | 1.7552 | 1.7918 | 1.6528 | 1.6466 | 1.6498 | 2.0168 | 3.1215 | 2.7831 | 2.2802 | 2.2658 | 1.9846 | 1.6389 | 1.3301
5 | 1.8815 | 1.7326 | 1.5984 | 1.5798 | 1.5993 | 1.8011 | 2.2992 | 2.4026 | 2.4559 | 2.6136 | 2.6746 | 2.6962 | 2.6568 | 2.558 | 2.5795 | 2.5829 | 2.7279 | 3.0985 | 2.9984 | 2.9504 | 2.9983 | 2.7848 | 2.6073 | 2.3138
6 | 2.2605 | 2.0645 | 1.998 | 2.0691 | 2.0244 | 2.1856 | 2.5021 | 2.9294 | 3.0081 | 3.1806 | 3.0875 | 3.1079 | 3.1356 | 3.0572 | 2.9138 | 2.8629 | 2.8331 | 2.9189 | 2.8554 | 2.7709 | 2.6993 | 2.5906 | 2.4999 | 2.3154
7 | 1.865 | 1.7339 | 1.6517 | 1.657 | 1.6358 | 1.7918 | 2.2946 | 2.5669 | 2.7524 | 2.6841 | 2.7337 | 2.7069 | 2.6688 | 2.6244 | 2.4499 | 2.4478 | 2.6284 | 3.0062 | 2.8436 | 2.6192 | 2.5798 | 2.4767 | 2.2377 | 2.0175
8 | 1.3674 | 1.3449 | 1.2891 | 1.2798 | 1.296 | 1.5351 | 2.5245 | 2.8191 | 2.9249 | 2.918 | 3.135 | 2.9965 | 2.9164 | 2.9024 | 2.4792 | 2.3301 | 2.3622 | 2.607 | 2.5326 | 2.3924 | 2.3361 | 2.1835 | 1.7816 | 1.632

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.63376 | 0.5494 | 0.70424 | 0.60637 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4415 | 1.5075 | 1.293 | 1.5064 | 1.3997 | 1.4059 | 1.2554 | 0.74498 | 1.1664 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.94642 | 0.88151 | 0.54681 | 0.43619 | 0.45209
2 | -1.4158 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5212 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16854 | -0.18111 | -0.12003 | -0.10573 | -0.47187 | -0.68935 | -0.89363 | -0.88691 | -0.90191 | -0.70911 | 0.23306 | -0.032847 | -0.38774 | -0.71872 | -0.94542 | -1.0369 | -1.1872
3 | -1.0832 | -1.1688 | -1.1903 | -1.1743 | -1.1753 | -0.98144 | -0.036546 | 0.506 | 0.6449 | 0.44925 | 0.26525 | 0.52614 | 0.33175 | 0.10065 | -0.3982 | -0.39837 | -0.32816 | -0.16555 | -0.40349 | -0.2299 | -0.31564 | -0.52352 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.88816 | -0.89696 | -0.90612 | -0.91405 | -0.91812 | -0.83939 | -0.72826 | -0.6649 | -0.68437 | -0.75815 | -0.80865 | -0.85623 | -0.85725 | -0.87301 | -0.88069 | -0.85441 | -0.72332 | -0.4311 | -0.55605 | -0.6745 | -0.72611 | -0.7682 | -0.81205 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.91502 | -0.91828 | -0.91625 | -0.77232 | -0.58859 | -0.47633 | -0.46789 | -0.39193 | -0.38786 | -0.37969 | -0.45697 | -0.49176 | -0.47853 | -0.59319 | -0.52553 | -0.26347 | -0.31199 | -0.38791 | -0.41887 | -0.54374 | -0.60134 | -0.62908
6 | 0.27044 | 0.21155 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19622 | 0.2827 | 0.37704 | 0.7344 | 0.84578 | 0.87147 | 0.82717 | 0.88235 | 0.87579 | 0.86564 | 0.72805 | 0.69254 | 0.60191 | 0.65847 | 0.55816 | 0.58245 | 0.49245 | 0.51838 | 0.32182 | 0.33049
7 | -0.80521 | -0.7964 | -0.82143 | -0.83629 | -0.88582 | -0.79313 | -0.6738 | -0.35 | -0.17342 | -0.16097 | -0.12235 | -0.041116 | -0.16694 | -0.1742 | -0.31751 | -0.45373 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49316 | -0.56152 | -0.66196 | -0.74686 | -0.74288
8 | -0.9166 | -0.93598 | -0.93228 | -0.93094 | -0.91174 | -0.8749 | -0.66881 | -0.53207 | -0.49132 | -0.56112 | -0.52986 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.6735 | -0.74692 | -0.74494 | -0.73461 | -0.77432 | -0.80063 | -0.81434 | -0.83822 | -0.87481 | -0.89157

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.62109 | 0.5549 | 0.70424 | 0.61244 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4559 | 1.5075 | 1.2671 | 1.5064 | 1.4277 | 1.42 | 1.268 | 0.73008 | 1.1547 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.95588 | 0.86388 | 0.54681 | 0.44491 | 0.46114
2 | -1.4442 | -1.3872 | -1.4546 | -1.4908 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16517 | -0.1793 | -0.12243 | -0.10362 | -0.47659 | -0.69624 | -0.87575 | -0.88691 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2354 | -0.032518 | -0.38774 | -0.72591 | -0.93596 | -1.0162 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -1.0011 | -0.036911 | 0.51612 | 0.65135 | 0.44027 | 0.27056 | 0.52087 | 0.33839 | 0.10267 | -0.40219 | -0.40634 | -0.33473 | -0.16224 | -0.40349 | -0.2253 | -0.31564 | -0.51305 | -0.82709 | -0.91498
4 | -0.87927 | -0.87903 | -0.89706 | -0.89577 | -0.91812 | -0.85618 | -0.72826 | -0.67155 | -0.69806 | -0.77332 | -0.80057 | -0.87336 | -0.86582 | -0.86428 | -0.86307 | -0.85441 | -0.70885 | -0.42248 | -0.55049 | -0.68124 | -0.72611 | -0.75284 | -0.8283 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.86894 | -0.91502 | -0.91828 | -0.93457 | -0.77232 | -0.60036 | -0.47156 | -0.46321 | -0.38409 | -0.39174 | -0.3721 | -0.44783 | -0.49667 | -0.47853 | -0.58132 | -0.51502 | -0.26874 | -0.31199 | -0.39179 | -0.41468 | -0.55462 | -0.59532 | -0.62908
6 | 0.27314 | 0.21155 | 0.162 | 0.23657 | 0.19819 | 0.28553 | 0.3695 | 0.72705 | 0.86269 | 0.8889 | 0.8189 | 0.9 | 0.86704 | 0.84833 | 0.73533 | 0.70639 | 0.60191 | 0.65847 | 0.547 | 0.5941 | 0.49245 | 0.52875 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.79716 | -0.7964 | -0.82964 | -0.85302 | -0.86811 | -0.7852 | -0.66033 | -0.3535 | -0.16995 | -0.16419 | -0.12112 | -0.040294 | -0.16861 | -0.17594 | -0.31751 | -0.44465 | -0.40132 | -0.45677 | -0.52393 | -0.48822 | -0.55591 | -0.66196 | -0.73192 | -0.75031
8 | -0.9166 | -0.94534 | -0.91363 | -0.93094 | -0.90263 | -0.86615 | -0.65544 | -0.53739 | -0.50114 | -0.5499 | -0.52456 | -0.483 | -0.52223 | -0.54877 | -0.66003 | -0.75439 | -0.73004 | -0.73461 | -0.78206 | -0.80864 | -0.79805 | -0.85498 | -0.85731 | -0.90049

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.64644 | 0.53842 | 0.69016 | 0.6185 | 0.48857 | 0.42074 | 1.4126 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.3778 | 1.2429 | 0.75243 | 1.1664 | 1.4129 | 1.3183 | 0.90314 | 0.96535 | 0.88151 | 0.54134 | 0.42747 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5364 | -1.5367 | -1.3965 | -0.89429 | -0.16685 | -0.18111 | -0.11763 | -0.10362 | -0.47187 | -0.68245 | -0.90256 | -0.90465 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2284 | -0.032518 | -0.39549 | -0.71153 | -0.95487 | -1.0576 | -1.1872
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1743 | -1.1518 | -0.98144 | -0.036911 | 0.50094 | 0.6449 | 0.45824 | 0.25995 | 0.52087 | 0.32844 | 0.10065 | -0.40219 | -0.39439 | -0.32488 | -0.16886 | -0.41156 | -0.2253 | -0.30933 | -0.51829 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.87039 | -0.89696 | -0.88799 | -0.90491 | -0.90894 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.68437 | -0.74299 | -0.82483 | -0.83911 | -0.85725 | -0.88174 | -0.88949 | -0.84587 | -0.73055 | -0.4311 | -0.55049 | -0.66775 | -0.72611 | -0.7682 | -0.80393 | -0.83231
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.92417 | -0.9091 | -0.90708 | -0.77232 | -0.58271 | -0.47633 | -0.47725 | -0.39193 | -0.39562 | -0.3721 | -0.46611 | -0.48192 | -0.48332 | -0.58132 | -0.53604 | -0.2582 | -0.30575 | -0.39567 | -0.41049 | -0.54918 | -0.59532 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19819 | 0.28835 | 0.37704 | 0.74174 | 0.84578 | 0.8889 | 0.83544 | 0.8647 | 0.87579 | 0.85698 | 0.72077 | 0.70639 | 0.61394 | 0.67163 | 0.55258 | 0.58828 | 0.48753 | 0.52357 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.80521 | -0.78844 | -0.805 | -0.81957 | -0.90354 | -0.7852 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17688 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16694 | -0.1742 | -0.32386 | -0.45827 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49809 | -0.55029 | -0.6752 | -0.76179 | -0.75774
8 | -0.90744 | -0.93598 | -0.93228 | -0.94955 | -0.91174 | -0.88365 | -0.6755 | -0.52143 | -0.49132 | -0.55551 | -0.53516 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.66003 | -0.74692 | -0.75984 | -0.72726 | -0.78206 | -0.79262 | -0.79805 | -0.82145 | -0.89231 | -0.9094

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40417 | 0.44494 | 0.57913 | 0.66395 | 0.78066 | 0.91253 | 0.81344 | 1.1629 | 1.0668 | 1.2049 | 1.2383 | 1.1487 | 1.0836 | 0.99761 | 0.91891 | 0.82701 | 0.8184 | 0.64843 | 0.53649 | 0.63662 | 0.64865 | 0.74128 | 0.35993 | 0.34558
2 | 0.33681 | 0.37078 | 0.48261 | 0.55329 | 0.65055 | 0.76044 | 0.67787 | 0.96909 | 0.88903 | 1.0041 | 1.032 | 0.95722 | 0.903 | 0.83134 | 0.76576 | 0.68917 | 0.682 | 0.54035 | 0.44708 | 0.53052 | 0.54055 | 0.61774 | 0.29994 | 0.28798
3 | 0.26945 | 0.29663 | 0.38609 | 0.44264 | 0.52044 | 0.60836 | 0.54229 | 0.77527 | 0.71122 | 0.80329 | 0.82556 | 0.76578 | 0.7224 | 0.66507 | 0.61261 | 0.55134 | 0.5456 | 0.43228 | 0.35766 | 0.42441 | 0.43244 | 0.49419 | 0.23995 | 0.23038
4 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
5 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
6 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
7 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
8 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1205 | 1.1858 | 1.2522 | 1.3091 | 1.324 | 1.385 | 1.3779 | 1.3024 | 1.18 | 1.7329 | 1.6922 | 1.5582 | 1.5204 | 1.5266 | 1.4543 | 1.3331 | 1.1981 | 1.1551 | 0.72608 | 0.77648 | 0.84894 | 0.8692 | 0.90652 | 1.0006
2 | 0.93376 | 0.98819 | 1.0435 | 1.0909 | 1.1033 | 1.1541 | 1.1482 | 1.0853 | 0.98337 | 1.4441 | 1.4102 | 1.2985 | 1.267 | 1.2722 | 1.2119 | 1.1109 | 0.99839 | 0.96257 | 0.60507 | 0.64707 | 0.70745 | 0.72433 | 0.75543 | 0.83386
3 | 0.74701 | 0.79055 | 0.8348 | 0.87275 | 0.88266 | 0.92331 | 0.91859 | 0.86828 | 0.7867 | 1.1552 | 1.1281 | 1.0388 | 1.0136 | 1.0177 | 0.96952 | 0.88871 | 0.79871 | 0.77006 | 0.48406 | 0.51765 | 0.56596 | 0.57947 | 0.60434 | 0.66708
4 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
5 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
6 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
7 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
8 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36376 | 0.86399 | 1.1007 | 1.29 | 1.3525 | 1.2122 | 0.87695 | 0.47564 | 0.10496 | 0.00068214 | 0.0001287 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.6688 | 2.674 | 2.7621 | 2.392 | 2.0694 | 1.7451 | 1.7153 | 1.6955 | 1.4599 | 1.5079 | 1.4303 | 1.3663 | 1.3463 | 1.6957 | 1.9436 | 1.9531 | 2.1835 | 1.9528 | 2.1453 | 2.2568 | 2.2704 | 2.1532 | 2.3587
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17495 | 0.40658 | 0.56737 | 0.66397 | 0.65637 | 0.56569 | 0.47502 | 0.24525 | 0.053027 | 0.0003692 | 5.8221e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16456 | 0.40658 | 0.539 | 0.65765 | 0.68952 | 0.58878 | 0.45675 | 0.25268 | 0.055214 | 0.00035162 | 6.3123e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.0847e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.16975 | 0.44047 | 0.539 | 0.65765 | 0.65637 | 0.57146 | 0.47045 | 0.24277 | 0.053027 | 0.00033404 | 5.8834e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.36029 | 0.88093 | 1.1801 | 1.2521 | 1.3525 | 1.1891 | 0.92263 | 0.51527 | 0.10605 | 0.00071027 | 0.00012012 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.7244 | 2.6194 | 2.7348 | 2.4394 | 1.9858 | 1.7451 | 1.7153 | 1.5663 | 1.5483 | 1.4354 | 1.4159 | 1.3528 | 1.2796 | 1.7628 | 1.9062 | 1.9726 | 2.0538 | 2.0761 | 1.9981 | 2.2568 | 2.2477 | 2.1971 | 2.3587
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16975 | 0.41505 | 0.59007 | 0.62603 | 0.65637 | 0.59455 | 0.47045 | 0.2403 | 0.056307 | 0.00033755 | 6.4349e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.16456 | 0.41505 | 0.58439 | 0.62603 | 0.64974 | 0.55992 | 0.44304 | 0.24277 | 0.055761 | 0.00034107 | 6.3123e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.16802 | 0.41505 | 0.59007 | 0.6197 | 0.64974 | 0.60609 | 0.47502 | 0.23534 | 0.053027 | 0.00034458 | 5.8834e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.32911 | 0.86399 | 1.1234 | 1.3026 | 1.3658 | 1.1198 | 0.88609 | 0.50536 | 0.11043 | 0.00071027 | 0.00012134 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8078 | 2.8377 | 2.7348 | 2.321 | 2.0694 | 1.8553 | 1.5669 | 1.6471 | 1.4009 | 1.3774 | 1.4159 | 1.4069 | 1.3196 | 1.6285 | 1.7941 | 1.9335 | 2.2051 | 1.9528 | 2.1453 | 2.279 | 2.225 | 2.2191 | 2.5077
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.18188 | 0.43199 | 0.539 | 0.645 | 0.69615 | 0.583 | 0.46131 | 0.23782 | 0.053027 | 0.0003692 | 5.8221e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17495 | 0.43623 | 0.57305 | 0.62603 | 0.68289 | 0.59455 | 0.47502 | 0.25268 | 0.053574 | 0.00035162 | 6.3736e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.7213e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.17322 | 0.42776 | 0.57305 | 0.645 | 0.65637 | 0.583 | 0.43848 | 0.25268 | 0.053574 | 0.0003481 | 6.0672e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1828 | 5.147 | 4.9338 | 4.8337 | 4.7466 | 4.7763 | 4.7832 | 5.5803 | 5.9942 | 5.9341 | 5.8144 | 5.8936 | 6.1345 | 6.0766 | 5.622 | 5.7886 | 5.7972 | 5.6837 | 5.3431 | 5.2501 | 5.2655 | 5.172 | 4.9877 | 4.8854
2 | 3.8521 | 3.6584 | 3.4939 | 3.1955 | 3.0398 | 3.1538 | 3.3844 | 4.2936 | 4.6782 | 5.0009 | 4.5458 | 4.7793 | 4.8059 | 4.7368 | 4.0933 | 4.2598 | 4.4564 | 4.5017 | 4.6366 | 4.859 | 5.106 | 4.6643 | 4.184 | 3.9268
3 | 2.5631 | 2.4302 | 2.2332 | 2.3041 | 2.2292 | 2.2461 | 3.1573 | 3.8525 | 4.0329 | 3.7956 | 3.6997 | 3.9813 | 4.1786 | 3.9201 | 3.5877 | 3.4055 | 3.4413 | 3.376 | 3.26 | 3.5306 | 3.7173 | 3.4494 | 3.1639 | 2.7012
4 | 1.1774 | 0.9652 | 0.77787 | 0.76254 | 0.68607 | 0.63925 | 1.3306 | 2.1949 | 2.6563 | 2.7285 | 2.6675 | 2.3975 | 2.7264 | 2.5999 | 2.3791 | 2.2022 | 1.9769 | 1.7966 | 2.2371 | 2.6039 | 2.9994 | 2.8411 | 2.233 | 1.6622
5 | 2.1936 | 1.9941 | 1.8407 | 1.7917 | 1.8412 | 1.8288 | 2.0371 | 2.2445 | 2.4754 | 2.558 | 2.7265 | 2.8874 | 2.9751 | 2.8638 | 2.7661 | 2.7305 | 2.7115 | 2.7209 | 2.7358 | 2.7668 | 3.0522 | 2.8966 | 2.8451 | 2.5428
6 | 2.2896 | 2.2103 | 2.0488 | 2.1214 | 2.1477 | 2.1332 | 2.3373 | 2.7996 | 2.9198 | 2.913 | 2.9075 | 3.0714 | 3.045 | 2.9419 | 2.7738 | 2.6781 | 2.781 | 2.7336 | 2.5497 | 2.5652 | 2.6881 | 2.4435 | 2.3471 | 2.3603
7 | 1.8781 | 1.7089 | 1.659 | 1.6853 | 1.6135 | 1.7301 | 2.2254 | 2.4148 | 2.7784 | 2.9359 | 2.9126 | 3.0389 | 2.9688 | 3.0598 | 3.0144 | 2.8103 | 2.8248 | 2.7569 | 2.7131 | 2.7217 | 2.7656 | 2.3238 | 2.3137 | 2.0303
8 | 1.4465 | 1.3676 | 1.3106 | 1.2927 | 1.3116 | 1.3947 | 2.2755 | 2.6443 | 2.8396 | 2.8082 | 2.9214 | 3.1025 | 3.0899 | 2.9028 | 2.5379 | 2.4253 | 2.2816 | 2.2596 | 2.2021 | 2.2585 | 2.1916 | 1.9163 | 1.6743 | 1.5397

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2311 | 5.147 | 4.8415 | 4.8337 | 4.6566 | 4.7763 | 4.8737 | 5.5803 | 6.0538 | 5.9341 | 5.7566 | 5.7766 | 6.0132 | 6.1957 | 5.7318 | 5.8452 | 5.8544 | 5.573 | 5.4482 | 5.1982 | 5.3172 | 5.172 | 5.0823 | 4.9768
2 | 3.8521 | 3.6584 | 3.4616 | 3.225 | 3.0398 | 3.2133 | 3.3527 | 4.251 | 4.7247 | 4.9514 | 4.591 | 4.7793 | 4.9009 | 4.7368 | 4.0136 | 4.2598 | 4.5003 | 4.5455 | 4.7279 | 4.7628 | 5.0558 | 4.7566 | 4.1444 | 3.8536
3 | 2.5165 | 2.4741 | 2.2129 | 2.283 | 2.2705 | 2.204 | 3.0976 | 3.929 | 3.9929 | 3.8332 | 3.6997 | 3.9022 | 4.1786 | 3.8434 | 3.5877 | 3.4387 | 3.4073 | 3.3105 | 3.228 | 3.6004 | 3.6807 | 3.5177 | 3.1639 | 2.7261
4 | 1.1774 | 0.97307 | 0.76549 | 0.76254 | 0.68607 | 0.6339 | 1.3426 | 2.1949 | 2.6563 | 2.6745 | 2.641 | 2.4213 | 2.7533 | 2.6253 | 2.3559 | 2.2236 | 1.9963 | 1.7794 | 2.2371 | 2.5782 | 2.9699 | 2.8692 | 2.233 | 1.6773
5 | 2.1734 | 1.9577 | 1.8743 | 1.7753 | 1.8584 | 1.7943 | 2.0753 | 2.2223 | 2.4754 | 2.5833 | 2.7536 | 2.8301 | 2.9457 | 2.8638 | 2.7121 | 2.7571 | 2.7382 | 2.7474 | 2.7358 | 2.7668 | 3.1123 | 2.9539 | 2.8722 | 2.4951
6 | 2.2684 | 2.2103 | 2.0488 | 2.082 | 2.1882 | 2.1535 | 2.3594 | 2.8273 | 2.9488 | 2.8553 | 2.9654 | 3.1324 | 2.9848 | 2.9707 | 2.7467 | 2.652 | 2.781 | 2.7602 | 2.5747 | 2.5398 | 2.7145 | 2.4677 | 2.3693 | 2.3603
7 | 1.8781 | 1.7242 | 1.659 | 1.716 | 1.6284 | 1.7626 | 2.2674 | 2.4387 | 2.7508 | 2.994 | 2.9126 | 3.0691 | 2.9395 | 3.0598 | 3.0144 | 2.8378 | 2.7969 | 2.8105 | 2.6597 | 2.7217 | 2.8199 | 2.2779 | 2.2919 | 1.9929
8 | 1.4337 | 1.3795 | 1.3106 | 1.2927 | 1.2997 | 1.4205 | 2.254 | 2.5918 | 2.8678 | 2.8638 | 2.9214 | 3.1333 | 3.0899 | 2.9028 | 2.4885 | 2.4017 | 2.304 | 2.2378 | 2.159 | 2.303 | 2.1487 | 1.8975 | 1.6898 | 1.5674

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2311 | 5.2429 | 4.8415 | 4.9244 | 4.6566 | 4.7307 | 4.7832 | 5.691 | 5.8751 | 5.8753 | 5.8722 | 5.8936 | 6.0739 | 5.9575 | 5.5671 | 5.9018 | 5.8544 | 5.573 | 5.3431 | 5.1982 | 5.2137 | 5.2743 | 5.0823 | 4.8397
2 | 3.8877 | 3.692 | 3.4939 | 3.2544 | 3.0114 | 3.124 | 3.4161 | 4.2085 | 4.5853 | 5.0505 | 4.4555 | 4.7793 | 4.7584 | 4.7368 | 4.0534 | 4.3014 | 4.5443 | 4.5455 | 4.5453 | 4.859 | 5.0055 | 4.6643 | 4.184 | 3.9635
3 | 2.5865 | 2.3864 | 2.2736 | 2.3251 | 2.2086 | 2.204 | 3.217 | 3.8907 | 3.9929 | 3.8708 | 3.6261 | 4.0604 | 4.2613 | 3.8434 | 3.5527 | 3.4719 | 3.5091 | 3.3105 | 3.324 | 3.4957 | 3.7904 | 3.3812 | 3.1938 | 2.6514
4 | 1.1774 | 0.97307 | 0.76549 | 0.77477 | 0.68044 | 0.63925 | 1.3306 | 2.1732 | 2.6826 | 2.7285 | 2.6675 | 2.4451 | 2.6995 | 2.5999 | 2.4022 | 2.1808 | 1.9575 | 1.7794 | 2.1932 | 2.6039 | 3.0289 | 2.8973 | 2.233 | 1.6472
5 | 2.2138 | 2.0122 | 1.8575 | 1.7588 | 1.824 | 1.8115 | 2.018 | 2.289 | 2.4754 | 2.558 | 2.7265 | 2.8301 | 3.0339 | 2.9198 | 2.8201 | 2.7838 | 2.6847 | 2.7739 | 2.682 | 2.7942 | 3.0221 | 2.9539 | 2.8994 | 2.519
6 | 2.2684 | 2.2103 | 2.0866 | 2.1017 | 2.1072 | 2.1535 | 2.3373 | 2.8273 | 2.9198 | 2.8553 | 2.8497 | 3.0714 | 3.045 | 2.9131 | 2.7196 | 2.652 | 2.8359 | 2.6804 | 2.5747 | 2.5652 | 2.6881 | 2.4918 | 2.3914 | 2.4044
7 | 1.8781 | 1.7242 | 1.689 | 1.6853 | 1.5837 | 1.7626 | 2.2254 | 2.4626 | 2.7232 | 2.8777 | 2.8836 | 3.0992 | 2.9688 | 3.0298 | 3.0734 | 2.7554 | 2.8806 | 2.7837 | 2.7398 | 2.7217 | 2.7927 | 2.2779 | 2.3355 | 1.9929
8 | 1.4719 | 1.3557 | 1.3336 | 1.3041 | 1.3234 | 1.4205 | 2.2969 | 2.6443 | 2.896 | 2.7804 | 2.9505 | 3.0408 | 3.1511 | 2.846 | 2.5132 | 2.4017 | 2.3265 | 2.2159 | 2.2453 | 2.2807 | 2.1702 | 1.9163 | 1.6589 | 1.5259

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69141 | 0.76369 | 0.71969 | 0.71969 | 0.70398 | 0.74484 | 0.76683 | 1.4362 | 1.672 | 1.6091 | 1.5714 | 1.5682 | 1.6688 | 1.6185 | 1.1345 | 1.4834 | 1.5022 | 1.408 | 1.1157 | 1.012 | 1.0623 | 1.0654 | 0.73541 | 0.72912
2 | 0.028906 | -0.17343 | -0.18789 | -0.2746 | -0.33242 | -0.26015 | -0.33242 | 0.83826 | 1.0695 | 1.373 | 0.78045 | 0.70819 | 0.4914 | 0.66483 | 0.28906 | 0.2457 | 0.28906 | 0.5203 | 0.99725 | 1.0117 | 0.80936 | 0.62147 | 0.28906 | 0.057811
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.66568 | -0.67945 | -0.64732 | -0.036727 | 0.77586 | 1.0192 | 1.0284 | 0.8585 | 1.0743 | 0.97327 | 0.84932 | 0.61059 | 0.38104 | 0.47286 | 0.42236 | 0.078045 | 0.33973 | 0.47745 | 0.31218 | -0.28923 | -0.59223
4 | -0.82543 | -0.83337 | -0.85718 | -0.85718 | -0.87702 | -0.90083 | -0.81749 | -0.55161 | -0.41271 | -0.43652 | -0.55161 | -0.59923 | -0.55558 | -0.6032 | -0.56748 | -0.67066 | -0.754 | -0.67066 | -0.47224 | -0.42462 | -0.42462 | -0.55955 | -0.69447 | -0.72225
5 | -0.51396 | -0.67385 | -0.79378 | -0.78807 | -0.78807 | -0.86231 | -0.77665 | -0.30837 | 0.10279 | 0.34264 | 0.56535 | 0.59962 | 0.52538 | 0.43401 | 0.28553 | 0.18274 | 0.15419 | 0.14277 | 0.14277 | 0.034264 | 0.30266 | 0.14277 | 0.079949 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31608 | 0.37169 | 0.38047 | 0.39071 | 0.37754 | 0.69948 | 0.80192 | 0.80045 | 0.69948 | 0.83557 | 0.87069 | 0.80192 | 0.69802 | 0.61461 | 0.74923 | 0.72582 | 0.56924 | 0.52827 | 0.62192 | 0.49022 | 0.37315 | 0.41705
7 | -0.72277 | -0.74313 | -0.78894 | -0.8093 | -0.7584 | -0.81948 | -0.70241 | -0.32066 | -0.055989 | -0.045809 | 0.096708 | 0.030539 | 0.01018 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.27486 | -0.23923 | -0.29012 | -0.2036 | -0.38174 | -0.48354 | -0.51917
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.91993 | -0.92446 | -0.91237 | -0.89123 | -0.75679 | -0.62537 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59214 | -0.58761 | -0.6012 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.74168 | -0.7447 | -0.7583 | -0.78398 | -0.83383 | -0.86706 | -0.88065 | -0.89727

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.77133 | 0.73409 | 0.72689 | 0.71102 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6413 | 1.54 | 1.5839 | 1.6688 | 1.6347 | 1.1345 | 1.4537 | 1.5323 | 1.3798 | 1.138 | 1.0322 | 1.0835 | 1.0654 | 0.75011 | 0.73641
2 | 0.028328 | -0.16997 | -0.19164 | -0.2801 | -0.33242 | -0.26015 | -0.32577 | 0.83826 | 1.0695 | 1.3456 | 0.78045 | 0.69403 | 0.48648 | 0.65153 | 0.29484 | 0.24324 | 0.28328 | 0.5151 | 1.0172 | 1.0218 | 0.79317 | 0.62147 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.17794 | -0.42144 | -0.73519 | -0.67234 | -0.69304 | -0.65379 | -0.035993 | 0.7681 | 1.0396 | 1.0386 | 0.84991 | 1.0635 | 0.95381 | 0.83233 | 0.60448 | 0.38486 | 0.47286 | 0.42236 | 0.079606 | 0.33633 | 0.47745 | 0.3153 | -0.29212 | -0.60407
4 | -0.84194 | -0.8417 | -0.8486 | -0.87432 | -0.85948 | -0.89182 | -0.82567 | -0.54058 | -0.40446 | -0.44526 | -0.56264 | -0.59324 | -0.54447 | -0.59717 | -0.56748 | -0.68407 | -0.73892 | -0.68407 | -0.48169 | -0.42037 | -0.42887 | -0.57074 | -0.68753 | -0.73669
5 | -0.52424 | -0.66712 | -0.7779 | -0.80383 | -0.78807 | -0.86231 | -0.78441 | -0.30837 | 0.10485 | 0.33921 | 0.57666 | 0.60561 | 0.52538 | 0.44269 | 0.28268 | 0.18274 | 0.15419 | 0.13991 | 0.14277 | 0.033921 | 0.30266 | 0.14562 | 0.07835 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.4239 | 0.31292 | 0.36797 | 0.38808 | 0.39071 | 0.3851 | 0.69249 | 0.80993 | 0.79245 | 0.70648 | 0.85228 | 0.88811 | 0.7939 | 0.69802 | 0.62075 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.53355 | 0.6157 | 0.48532 | 0.36569 | 0.4254
7 | -0.73722 | -0.74313 | -0.77316 | -0.8012 | -0.74323 | -0.81128 | -0.70943 | -0.31425 | -0.054869 | -0.046725 | 0.096708 | 0.03115 | 0.010078 | 0 | -0.07981 | -0.14394 | -0.2066 | -0.27211 | -0.23444 | -0.29593 | -0.20563 | -0.38938 | -0.47387 | -0.52436
8 | -0.88673 | -0.91086 | -0.91073 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.77192 | -0.63162 | -0.61177 | -0.61477 | -0.60398 | -0.58173 | -0.59519 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.72685 | -0.7596 | -0.74313 | -0.78398 | -0.81715 | -0.85839 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.76369 | 0.7125 | 0.7053 | 0.69694 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6091 | 1.5557 | 1.5996 | 1.7022 | 1.5862 | 1.1345 | 1.4686 | 1.5323 | 1.3939 | 1.0934 | 1.0221 | 1.0835 | 1.0441 | 0.7207 | 0.71454
2 | 0.028617 | -0.17343 | -0.18977 | -0.27186 | -0.33574 | -0.25495 | -0.33242 | 0.84665 | 1.0909 | 1.373 | 0.78826 | 0.69403 | 0.48157 | 0.67148 | 0.28328 | 0.24324 | 0.28617 | 0.5203 | 0.9773 | 1.0218 | 0.80127 | 0.62147 | 0.28328 | 0.057233
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.67234 | -0.67266 | -0.65379 | -0.035993 | 0.79138 | 1.0396 | 1.0284 | 0.84991 | 1.085 | 0.983 | 0.84932 | 0.6167 | 0.38104 | 0.47759 | 0.42659 | 0.079606 | 0.33293 | 0.47268 | 0.30906 | -0.29501 | -0.59815
4 | -0.84194 | -0.82503 | -0.84003 | -0.87432 | -0.89456 | -0.88281 | -0.80932 | -0.56264 | -0.40859 | -0.44089 | -0.55161 | -0.59923 | -0.56669 | -0.6032 | -0.57316 | -0.65725 | -0.76908 | -0.67066 | -0.4628 | -0.42887 | -0.42037 | -0.55395 | -0.70142 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.66712 | -0.79378 | -0.80383 | -0.80383 | -0.87093 | -0.76888 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34264 | 0.57666 | 0.61161 | 0.53063 | 0.43401 | 0.28268 | 0.18457 | 0.15727 | 0.13991 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30266 | 0.14277 | 0.07835 | -0.12689
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31292 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39071 | 0.36999 | 0.71347 | 0.80192 | 0.79245 | 0.70648 | 0.82722 | 0.86199 | 0.80993 | 0.705 | 0.61461 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.5177 | 0.63436 | 0.49512 | 0.36569 | 0.41288
7 | -0.73 | -0.74313 | -0.80471 | -0.82548 | -0.77356 | -0.82767 | -0.68836 | -0.31746 | -0.054869 | -0.044893 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.2776 | -0.24162 | -0.28432 | -0.2036 | -0.38174 | -0.47871 | -0.52955
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.90153 | -0.91521 | -0.9215 | -0.89123 | -0.74922 | -0.61912 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59806 | -0.58761 | -0.6012 | -0.6301 | -0.70105 | -0.71751 | -0.75652 | -0.73726 | -0.75072 | -0.79182 | -0.83383 | -0.84972 | -0.86304 | -0.91521

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40417 | 0.44494 | 0.57913 | 0.66395 | 0.78066 | 0.91253 | 0.81344 | 1.1629 | 1.0668 | 1.2049 | 1.2383 | 1.1487 | 1.0836 | 0.99761 | 0.91891 | 0.82701 | 0.8184 | 0.64843 | 0.53649 | 0.63662 | 0.64865 | 0.74128 | 0.35993 | 0.34558
2 | 0.33681 | 0.37078 | 0.48261 | 0.55329 | 0.65055 | 0.76044 | 0.67787 | 0.96909 | 0.88903 | 1.0041 | 1.032 | 0.95722 | 0.903 | 0.83134 | 0.76576 | 0.68917 | 0.682 | 0.54035 | 0.44708 | 0.53052 | 0.54055 | 0.61774 | 0.29994 | 0.28798
3 | 0.26945 | 0.29663 | 0.38609 | 0.44264 | 0.52044 | 0.60836 | 0.54229 | 0.77527 | 0.71122 | 0.80329 | 0.82556 | 0.76578 | 0.7224 | 0.66507 | 0.61261 | 0.55134 | 0.5456 | 0.43228 | 0.35766 | 0.42441 | 0.43244 | 0.49419 | 0.23995 | 0.23038
4 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
5 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
6 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
7 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279
8 | 0.20209 | 0.22247 | 0.28957 | 0.33198 | 0.39033 | 0.45627 | 0.40672 | 0.58145 | 0.53342 | 0.60246 | 0.61917 | 0.57433 | 0.5418 | 0.49881 | 0.45945 | 0.4135 | 0.4092 | 0.32421 | 0.26825 | 0.31831 | 0.32433 | 0.37064 | 0.17997 | 0.17279

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1205 | 1.1858 | 1.2522 | 1.3091 | 1.324 | 1.385 | 1.3779 | 1.3024 | 1.18 | 1.7329 | 1.6922 | 1.5582 | 1.5204 | 1.5266 | 1.4543 | 1.3331 | 1.1981 | 1.1551 | 0.72608 | 0.77648 | 0.84894 | 0.8692 | 0.90652 | 1.0006
2 | 0.93376 | 0.98819 | 1.0435 | 1.0909 | 1.1033 | 1.1541 | 1.1482 | 1.0853 | 0.98337 | 1.4441 | 1.4102 | 1.2985 | 1.267 | 1.2722 | 1.2119 | 1.1109 | 0.99839 | 0.96257 | 0.60507 | 0.64707 | 0.70745 | 0.72433 | 0.75543 | 0.83386
3 | 0.74701 | 0.79055 | 0.8348 | 0.87275 | 0.88266 | 0.92331 | 0.91859 | 0.86828 | 0.7867 | 1.1552 | 1.1281 | 1.0388 | 1.0136 | 1.0177 | 0.96952 | 0.88871 | 0.79871 | 0.77006 | 0.48406 | 0.51765 | 0.56596 | 0.57947 | 0.60434 | 0.66708
4 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
5 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
6 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
7 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031
8 | 0.56026 | 0.59291 | 0.6261 | 0.65456 | 0.66199 | 0.69248 | 0.68894 | 0.65121 | 0.59002 | 0.86643 | 0.8461 | 0.77911 | 0.76018 | 0.7633 | 0.72714 | 0.66653 | 0.59903 | 0.57754 | 0.36304 | 0.38824 | 0.42447 | 0.4346 | 0.45326 | 0.50031

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.42405 | 1.0248 | 1.468 | 1.6469 | 1.6338 | 1.5484 | 1.1137 | 0.58992 | 0.14026 | 0.00086927 | 0.00014436 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 2.0549 | 2.1516 | 2.0326 | 1.7585 | 1.57 | 1.4126 | 1.229 | 1.1258 | 1.1112 | 1.0872 | 1.1036 | 1.0491 | 1.0128 | 1.1939 | 1.395 | 1.4464 | 1.6654 | 1.5089 | 1.6061 | 1.8152 | 1.7131 | 1.5638 | 1.826
4 | 0 | 1.1884e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.21203 | 0.55013 | 0.70491 | 0.75951 | 0.85059 | 0.77418 | 0.54539 | 0.3198 | 0.068047 | 0.00043464 | 7.8949e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.0961e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22733 | 0.52856 | 0.71218 | 0.83146 | 0.83374 | 0.71519 | 0.59706 | 0.3229 | 0.067352 | 0.00045659 | 7.8198e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21203 | 0.55013 | 0.76305 | 0.80748 | 0.87585 | 0.74468 | 0.59132 | 0.3198 | 0.069436 | 0.0004522 | 7.2182e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3998e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45028 | 1.1326 | 1.4534 | 1.6469 | 1.718 | 1.4009 | 1.0908 | 0.64581 | 0.13887 | 0.00091317 | 0.00014286 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 1.9951 | 2.1516 | 2.0124 | 1.7052 | 1.5542 | 1.4554 | 1.2802 | 1.2088 | 1.133 | 1.0983 | 1.05 | 0.9492 | 1.0229 | 1.3058 | 1.3531 | 1.4183 | 1.602 | 1.4787 | 1.6061 | 1.7979 | 1.7467 | 1.7284 | 1.9191
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.20984 | 0.51238 | 0.76305 | 0.7755 | 0.87585 | 0.71519 | 0.6028 | 0.29496 | 0.072213 | 0.00041707 | 7.8198e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1191e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.21203 | 0.54474 | 0.76305 | 0.83946 | 0.83374 | 0.70782 | 0.59706 | 0.3229 | 0.071519 | 0.00044781 | 7.8949e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1422e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.21858 | 0.53395 | 0.69764 | 0.83146 | 0.84217 | 0.75943 | 0.56835 | 0.31669 | 0.069436 | 0.00043903 | 7.2934e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3306e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.42843 | 1.0895 | 1.3808 | 1.599 | 1.6506 | 1.4894 | 1.1137 | 0.62718 | 0.14581 | 0.00092195 | 0.0001579 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.035 | 2.0262 | 2.1131 | 1.794 | 1.6017 | 1.3983 | 1.2546 | 1.1851 | 1.0676 | 1.1537 | 1.0178 | 1.0291 | 1.0229 | 1.2561 | 1.3671 | 1.334 | 1.5068 | 1.4938 | 1.5273 | 1.6596 | 1.7467 | 1.6296 | 1.9564
4 | 0 | 1.1999e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.2164 | 0.56631 | 0.74851 | 0.79149 | 0.8169 | 0.72994 | 0.59706 | 0.29807 | 0.066658 | 0.0004522 | 7.4438e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1076e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.22733 | 0.52856 | 0.69038 | 0.79149 | 0.80006 | 0.7668 | 0.55113 | 0.31359 | 0.068047 | 0.00046098 | 7.2934e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.21203 | 0.55553 | 0.74851 | 0.83146 | 0.80848 | 0.7668 | 0.6028 | 0.29807 | 0.067352 | 0.00043464 | 7.3686e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1