## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 207.9%
RES Installed, [MW] | 370
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 50
5 | N/A | 50
6 | 4 | 90
7 | 6 | 90
8 | 8 | 90

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 20.4417 | 21.1236 | 18.9149 | 17.9287 | 14.6889 | 12.4669 | 15.246 | 2.6477 | 2.3284 | 3.3945 | 1.9991 | 2.498 | 3.9799 | 7.3328 | 7.8234 | 7.6937 | 4.3159 | 8.7914 | 5.1591 | 3.6273 | 5.5083 | 3.4045 | 15.5387 | 18.732
Minimum FL, [MW] | -46.1522 | -49.3521 | -55.5057 | -59.8748 | -63.9977 | -69.8437 | -66.6438 | -74.7573 | -67.8037 | -99.5925 | -98.5718 | -90.1097 | -86.3776 | -83.3961 | -78.6071 | -71.5328 | -66.8873 | -59.8575 | -37.9933 | -42.5202 | -44.9458 | -48.2536 | -38.3371 | -40.737
Maximum FL, [MW] | 44.4623 | 47.5672 | 53.3338 | 57.3886 | 61.0847 | 66.7003 | 63.5903 | 71.7611 | 65.7322 | 75.0054 | 75.596 | 70.7652 | 68.3801 | 66.6225 | 62.4357 | 56.8441 | 52.9546 | 47.3284 | 37.0438 | 41.4628 | 44.059 | 47.4601 | 36.9301 | 39.2701

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.7734 | 61.7388 | 63.5468 | 55.8155 | 64.9216 | 66.5806 | 78.8628 | 80.6155 | 95.1861 | 91.188 | 96.3567 | 87.9923 | 92.5862 | 90.7444 | 86.2931 | 89.078 | 91.2145 | 107.4396 | 94.9573 | 113.8826 | 93.8297 | 100.6209 | 83.8359 | 77.8702
2 | 79.6416 | 68.7355 | 75.2285 | 66.6444 | 70.945 | 77.5372 | 84.8913 | 101.3423 | 109.0302 | 107.2927 | 108.4285 | 112.4934 | 122.9169 | 119.799 | 97.7307 | 104.0114 | 102.9597 | 125.8536 | 110.3733 | 109.9014 | 114.195 | 114.8211 | 87.0903 | 80.4842
3 | 89.4827 | 90.1067 | 78.6978 | 83.6855 | 80.6512 | 75.2262 | 115.2381 | 130.3402 | 138.4603 | 131.935 | 146.6964 | 143.21 | 137.0723 | 129.7491 | 121.1244 | 119.1361 | 116.7082 | 120.3122 | 131.168 | 131.2564 | 123.6394 | 107.8079 | 91.5632 | 90.0703

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.1496 | 62.9498 | 57.2765 | 59.195 | 60.2052 | 67.2171 | 88.8482 | 91.7785 | 99.7304 | 98.7062 | 92.5632 | 87.0538 | 94.4525 | 93.4862 | 95.1413 | 86.4716 | 99.3128 | 101.3273 | 95.996 | 105.5236 | 100.9263 | 101.5884 | 88.2468 | 76.3106
2 | 85.5529 | 72.8708 | 66.7388 | 75.7225 | 66.3512 | 73.209 | 96.942 | 107.5589 | 107.9022 | 110.719 | 122.875 | 109.1424 | 102.8273 | 104.429 | 115.3307 | 113.0621 | 104.007 | 123.5317 | 123.0976 | 116.6983 | 119.7616 | 110.6472 | 103.5217 | 86.2816
3 | 97.702 | 83.2327 | 75.9331 | 83.6855 | 73.9839 | 85.2661 | 111.79 | 132.9003 | 145.4774 | 136.1476 | 140.0644 | 157.7221 | 131.5978 | 139.9988 | 133.5476 | 108.6886 | 109.7387 | 137.5283 | 116.4114 | 137.4976 | 130.9266 | 120.9778 | 108.2713 | 88.2738

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.7837 | 68.399 | 60.1266 | 55.8155 | 63.153 | 64.0344 | 78.8628 | 84.909 | 97.9127 | 97.7664 | 102.9953 | 103.9465 | 97.252 | 97.1418 | 89.8324 | 96.0284 | 88.515 | 109.4771 | 105.3443 | 99.2543 | 101.9401 | 95.7836 | 95.3042 | 82.5488
2 | 84.8139 | 79.0737 | 67.3919 | 65.3476 | 76.195 | 78.2585 | 99.5243 | 94.0896 | 123.6946 | 124.4242 | 109.5397 | 120.3125 | 113.9882 | 108.8204 | 113.2601 | 98.9832 | 97.7231 | 116.5659 | 119.6274 | 116.6983 | 104.175 | 100.2123 | 105.3475 | 97.0481
3 | 95.2362 | 90.8704 | 74.5507 | 88.1459 | 78.4287 | 85.2661 | 130.1796 | 135.4605 | 131.4431 | 141.7642 | 136.0853 | 131.6003 | 135.7037 | 129.7491 | 131.0629 | 128.4227 | 129.4854 | 136.2986 | 129.9383 | 113.7811 | 113.9231 | 114.3929 | 104.5584 | 104.4419

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2216 | 10.4048 | 8.8189 | 9.4928 | 10.0045 | 11.5695 | 17.1944 | 23.2978 | 28.7828 | 27.88 | 31.0748 | 28.1925 | 30.6476 | 28.0236 | 23.7168 | 23.5236 | 25.5541 | 35.1774 | 37.9086 | 36.7518 | 28.4001 | 28.5877 | 20.8267 | 17.1938
2 | -30.7396 | -38.1825 | -35.5914 | -37.2952 | -38.6022 | -37.257 | -26.3979 | -11.8638 | -3.5265 | -0.54655 | -4.2188 | -3.1016 | -4.7129 | -4.8955 | -12.1379 | -17.8233 | -14.1741 | -5.7228 | -6.8867 | -9.5131 | -14.0468 | -21.1433 | -25.7641 | -29.8785
3 | 45.456 | 58.0484 | 56.8875 | 53.4046 | 60.3704 | 43.2712 | 20.4801 | 2.4718 | -17.1949 | -14.9451 | -1.467 | -17.7639 | -17.9315 | -13.491 | -1.5328 | 9.8427 | 12.8549 | 14.7493 | 13.5315 | 14.7493 | 12.449 | 29.9105 | 45.7209 | 43.5643

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8894 | 9.7867 | 8.2016 | 8.1984 | 10.6911 | 13.0309 | 19.4618 | 21.4524 | 25.0517 | 31.6952 | 32.2586 | 29.355 | 31.2314 | 27.4458 | 25.2805 | 26.9902 | 25.8096 | 33.4359 | 35.4741 | 31.357 | 29.0242 | 26.3673 | 23.9959 | 18.4095
2 | -33.7797 | -39.6511 | -38.3596 | -36.9026 | -41.0403 | -33.6398 | -24.243 | -11.8638 | -3.3632 | -0.56187 | -4.3105 | -3.2027 | -4.573 | -4.8013 | -13.0899 | -16.2809 | -14.3265 | -5.2025 | -7.6435 | -9.5131 | -14.794 | -20.1734 | -28.6268 | -31.6361
3 | 47.3305 | 54.5655 | 62.6923 | 53.4046 | 63.2728 | 47.0339 | 19.6268 | 2.6641 | -15.9093 | -14.463 | -1.2456 | -17.7639 | -17.2612 | -11.6749 | -1.4521 | 10.0376 | 12.5843 | 12.3136 | 12.449 | 14.7493 | 14.208 | 26.5244 | 46.1523 | 45.7209

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.4236 | 10.0958 | 8.6425 | 7.8532 | 10.7892 | 13.0309 | 17.1944 | 22.1444 | 26.3843 | 26.7061 | 28.1153 | 29.0644 | 28.6044 | 28.6014 | 26.8443 | 26.9902 | 26.5762 | 38.312 | 32.6918 | 31.6942 | 29.6484 | 29.1428 | 21.7322 | 16.3254
2 | -35.8065 | -38.1825 | -39.9414 | -40.4358 | -41.8529 | -38.7039 | -27.206 | -11.1985 | -3.3632 | -0.53633 | -4.9983 | -3.405 | -4.9929 | -4.4718 | -12.7329 | -17.6519 | -14.4789 | -5.4106 | -8.2489 | -9.2277 | -16.2883 | -17.8457 | -26.2846 | -30.4644
3 | 46.3932 | 62.6923 | 62.6923 | 60.9509 | 55.146 | 46.0933 | 20.6934 | 2.9387 | -16.07 | -16.3914 | -1.3701 | -17.7639 | -18.0991 | -12.4533 | -1.678 | 10.2325 | 12.1783 | 14.0727 | 12.7196 | 13.1255 | 14.0727 | 29.9105 | 46.5836 | 41.4076

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.863 | 7.5553 | 9.834 | 11.2743 | 13.256 | 15.4953 | 13.8126 | 19.7467 | 18.1154 | 20.4603 | 21.0277 | 19.5049 | 18.4001 | 16.9399 | 15.6035 | 14.043 | 13.8968 | 11.0106 | 9.1099 | 10.8101 | 11.0145 | 12.5873 | 6.1118 | 5.868
2 | 7.6256 | 8.3948 | 10.9266 | 12.5269 | 14.7288 | 17.217 | 15.3474 | 21.9408 | 20.1282 | 22.7336 | 23.3641 | 21.6721 | 20.4445 | 18.8221 | 17.3372 | 15.6033 | 15.4409 | 12.234 | 10.1221 | 12.0113 | 12.2383 | 13.9859 | 6.7909 | 6.52
3 | 9.532 | 10.4935 | 13.6583 | 15.6587 | 18.4111 | 21.5212 | 19.1842 | 27.4259 | 25.1602 | 28.417 | 29.2051 | 27.0902 | 25.5556 | 23.5277 | 21.6715 | 19.5041 | 19.3011 | 15.2925 | 12.6527 | 15.0141 | 15.2979 | 17.4824 | 8.4886 | 8.1501

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.0268 | 20.1359 | 21.263 | 22.2296 | 22.4819 | 23.5173 | 23.3971 | 22.1157 | 20.0377 | 29.4248 | 28.7345 | 26.4594 | 25.8164 | 25.9225 | 24.6944 | 22.6361 | 20.3437 | 19.614 | 12.3293 | 13.185 | 14.4155 | 14.7594 | 15.3931 | 16.9911
2 | 21.1409 | 22.3732 | 23.6256 | 24.6995 | 24.9799 | 26.1303 | 25.9968 | 24.573 | 22.2641 | 32.6943 | 31.9273 | 29.3993 | 28.6849 | 28.8028 | 27.4383 | 25.1513 | 22.6042 | 21.7933 | 13.6992 | 14.65 | 16.0172 | 16.3994 | 17.1034 | 18.879
3 | 26.4261 | 27.9665 | 29.532 | 30.8744 | 31.2248 | 32.6629 | 32.496 | 30.7163 | 27.8302 | 40.8678 | 39.9091 | 36.7491 | 35.8562 | 36.0035 | 34.2978 | 31.4391 | 28.2552 | 27.2416 | 17.124 | 18.3125 | 20.0215 | 20.4992 | 21.3793 | 23.5988

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00078404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 9.4451 | 24.645 | 30.7558 | 34.1606 | 34.7941 | 34.1552 | 29.1637 | 19.2722 | 4.7084 | 0.036802 | 0.0031681 | 0.0024241 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00078404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 9.4451 | 24.645 | 30.7558 | 34.1606 | 34.7941 | 34.1552 | 29.1637 | 19.2722 | 4.7084 | 0.036802 | 0.0031681 | 0.0024241 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
7 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
8 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 7.5187 | 17.8859 | 24.069 | 29.5198 | 35.0571 | 29.2559 | 21.4972 | 10.3125 | 2.1544 | 0.01377 | 0.0060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 7.5187 | 17.8859 | 24.069 | 29.5198 | 35.0571 | 29.2559 | 21.4972 | 10.3125 | 2.1544 | 0.01377 | 0.0060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
7 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
8 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41303 | 9.0189 | 20.9977 | 30.2808 | 31.1724 | 29.5987 | 23.1738 | 17.8511 | 7.5745 | 1.3372 | 0.0021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41303 | 9.0189 | 20.9977 | 30.2808 | 31.1724 | 29.5987 | 23.1738 | 17.8511 | 7.5745 | 1.3372 | 0.0021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
7 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
8 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.5966 | 68.102 | 70.3387 | 68.602 | 65.723 | 65.1992 | 74.5798 | 82.264 | 96.9902 | 102.4198 | 98.2879 | 98.9641 | 100.2839 | 97.8889 | 117.1712 | 106.7682 | 101.8315 | 98.2214 | 98.6591 | 97.0608 | 97.7807 | 110.6946 | 93.9368 | 87.0964
2 | 96.236 | 90.5524 | 78.5613 | 81.8321 | 84.5793 | 84.6617 | 91.9671 | 92.7882 | 100.0753 | 114.7177 | 115.3522 | 119.8999 | 109.2336 | 125.3931 | 107.6005 | 112.7866 | 107.224 | 104.2917 | 119.8351 | 105.6614 | 104.4333 | 106.9044 | 118.1099 | 95.418
3 | 113.3813 | 100.716 | 83.6115 | 85.3501 | 92.9365 | 90.5628 | 124.1596 | 123.7246 | 135.9154 | 130.7881 | 136.9824 | 134.5027 | 143.798 | 155.287 | 136.8089 | 130.9365 | 118.4114 | 116.5406 | 118.746 | 127.8631 | 122.5315 | 132.6371 | 128.0462 | 117.0852

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 80.097 | 76.0254 | 71.5874 | 62.5563 | 68.9275 | 68.1343 | 71.1375 | 76.6704 | 96.09 | 99.5212 | 107.2619 | 108.0801 | 112.6772 | 106.2188 | 103.5879 | 101.7408 | 95.7956 | 91.4541 | 105.462 | 93.1414 | 108.4703 | 102.6416 | 100.8211 | 96.7651
2 | 96.236 | 75.9369 | 85.3634 | 87.1092 | 87.595 | 86.1562 | 78.2526 | 92.7882 | 102.2585 | 112.4674 | 115.3522 | 121.0452 | 122.0042 | 123.1142 | 108.6955 | 99.1249 | 105.0856 | 107.531 | 119.8351 | 109.9271 | 99.0851 | 123.6134 | 111.8799 | 98.2735
3 | 105.6551 | 87.5254 | 98.6654 | 94.2222 | 88.9038 | 95.7517 | 104.6553 | 137.0587 | 128.9571 | 144.4135 | 150.6013 | 153.3685 | 161.2126 | 152.3846 | 146.4577 | 124.4118 | 134.2144 | 132.3436 | 129.6866 | 126.6475 | 126.1783 | 124.1278 | 112.8112 | 123.6643

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 84.5974 | 66.1212 | 62.8463 | 64.37 | 63.1594 | 64.6122 | 76.6452 | 77.4695 | 94.2895 | 93.7241 | 99.285 | 93.8996 | 110.6117 | 113.5075 | 105.6776 | 97.7189 | 99.8196 | 95.3211 | 107.4057 | 98.0406 | 93.8935 | 102.6416 | 111.6395 | 84.4595
2 | 98.776 | 81.3216 | 86.1192 | 81.8321 | 74.7782 | 78.6836 | 78.2526 | 95.6616 | 116.4494 | 124.844 | 120.921 | 123.3357 | 117.3604 | 115.1377 | 104.3156 | 114.8884 | 100.8086 | 116.1694 | 120.9194 | 98.1964 | 106.5725 | 106.9044 | 111.8799 | 96.3698
3 | 110.484 | 91.0429 | 96.9927 | 85.3501 | 82.4514 | 89.698 | 120.9089 | 147.726 | 152.6154 | 134.8757 | 134.2586 | 146.1124 | 148.1517 | 145.1285 | 139.5657 | 140.071 | 112.3334 | 115.325 | 117.5304 | 110.8445 | 128.6095 | 118.0498 | 123.3585 | 109.4096

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.7393 | 10.4947 | 11.783 | 9.2524 | 10.6514 | 4.7417 | 9.3293 | 18.2656 | 23.1265 | 28.0654 | 33.5111 | 34.4038 | 33.8762 | 35.1774 | 38.04 | 33.4307 | 34.6779 | 26.2557 | 30.6304 | 28.8714 | 26.5066 | 29.4652 | 28.4726 | 20.414
2 | -29.187 | -36.1046 | -36.9518 | -37.426 | -37.3353 | -44.6973 | -35.9214 | -5.0407 | 17.0595 | 26.1155 | 21.938 | 26.0049 | 23.3152 | 25.4876 | 12.1391 | 3.3886 | 6.5426 | 8.8972 | 4.9959 | -0.97081 | -4.1689 | -2.9004 | -12.5186 | -17.2872
3 | -39.9613 | -45.2309 | -47.9221 | -58.6289 | -53.9851 | -60.3704 | -23.146 | 5.1336 | 15.8453 | 14.7788 | 15.0456 | 18.9975 | 26.8093 | 29.8217 | 16.5722 | 12.0937 | -2.0796 | -2.0601 | -1.8658 | -2.0407 | -12.2579 | -15.068 | -43.9049 | -42.5744

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.9304 | 11.5213 | 10.0534 | 10.1965 | 11.6296 | 4.893 | 8.3612 | 18.0965 | 22.8804 | 31.2812 | 32.5537 | 29.7725 | 33.8762 | 32.7393 | 31.4695 | 36.1051 | 34.0416 | 29.3612 | 29.5063 | 24.5942 | 23.133 | 28.8875 | 26.9196 | 18.7475
2 | -30.0371 | -34.2625 | -38.5761 | -37.426 | -42.4987 | -41.0403 | -34.5127 | -5.8625 | 16.356 | 24.3232 | 21.1329 | 26.8092 | 21.8877 | 24.2622 | 13.1507 | 3.3246 | 6.6849 | 9.5019 | 4.6837 | -0.92227 | -3.4109 | -2.8477 | -13.7831 | -15.7468
3 | -40.8395 | -46.9874 | -52.5104 | -59.7899 | -53.9851 | -53.9851 | -23.3774 | 4.6538 | 15.693 | 13.8647 | 14.2097 | 19.1934 | 24.6857 | 26.5385 | 14.2705 | 10.7766 | -2.0601 | -1.8269 | -1.8658 | -2.099 | -11.7626 | -17.2886 | -41.6875 | -42.131

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.6326 | 10.8369 | 10.0534 | 8.7804 | 10.2166 | 5.2461 | 8.5372 | 18.2656 | 26.8169 | 28.0654 | 30.0004 | 33.7422 | 34.5675 | 38.312 | 31.4695 | 36.1051 | 28.9513 | 29.0788 | 28.9443 | 27.0001 | 23.133 | 31.7762 | 24.0723 | 18.7475
2 | -28.9036 | -36.473 | -36.9518 | -35.9438 | -38.9241 | -40.6339 | -38.0344 | -5.3146 | 19.3458 | 23.8112 | 20.7304 | 27.6134 | 23.0772 | 24.5073 | 12.2655 | 3.3246 | 7.4671 | 8.3789 | 5.2041 | -1.0582 | -3.5625 | -2.9004 | -12.3921 | -17.4584
3 | -40.8395 | -43.0352 | -46.3927 | -58.0484 | -60.3704 | -63.2728 | -24.7662 | 4.7498 | 16.7595 | 13.8647 | 14.6277 | 21.1519 | 27.3401 | 27.6329 | 15.1912 | 11.1358 | -1.7492 | -2.0018 | -2.1379 | -2.0407 | -12.3817 | -16.3369 | -44.7919 | -42.5744

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.863 | 7.5553 | 9.834 | 11.2743 | 13.256 | 15.4953 | 13.8126 | 19.7467 | 18.1154 | 20.4603 | 21.0277 | 19.5049 | 18.4001 | 16.9399 | 15.6035 | 14.043 | 13.8968 | 11.0106 | 9.1099 | 10.8101 | 11.0145 | 12.5873 | 6.1118 | 5.868
2 | 7.6256 | 8.3948 | 10.9266 | 12.5269 | 14.7288 | 17.217 | 15.3474 | 21.9408 | 20.1282 | 22.7336 | 23.3641 | 21.6721 | 20.4445 | 18.8221 | 17.3372 | 15.6033 | 15.4409 | 12.234 | 10.1221 | 12.0113 | 12.2383 | 13.9859 | 6.7909 | 6.52
3 | 9.532 | 10.4935 | 13.6583 | 15.6587 | 18.4111 | 21.5212 | 19.1842 | 27.4259 | 25.1602 | 28.417 | 29.2051 | 27.0902 | 25.5556 | 23.5277 | 21.6715 | 19.5041 | 19.3011 | 15.2925 | 12.6527 | 15.0141 | 15.2979 | 17.4824 | 8.4886 | 8.1501

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 19.0268 | 20.1359 | 21.263 | 22.2296 | 22.4819 | 23.5173 | 23.3971 | 22.1157 | 20.0377 | 29.4248 | 28.7345 | 26.4594 | 25.8164 | 25.9225 | 24.6944 | 22.6361 | 20.3437 | 19.614 | 12.3293 | 13.185 | 14.4155 | 14.7594 | 15.3931 | 16.9911
2 | 21.1409 | 22.3732 | 23.6256 | 24.6995 | 24.9799 | 26.1303 | 25.9968 | 24.573 | 22.2641 | 32.6943 | 31.9273 | 29.3993 | 28.6849 | 28.8028 | 27.4383 | 25.1513 | 22.6042 | 21.7933 | 13.6992 | 14.65 | 16.0172 | 16.3994 | 17.1034 | 18.879
3 | 26.4261 | 27.9665 | 29.532 | 30.8744 | 31.2248 | 32.6629 | 32.496 | 30.7163 | 27.8302 | 40.8678 | 39.9091 | 36.7491 | 35.8562 | 36.0035 | 34.2978 | 31.4391 | 28.2552 | 27.2416 | 17.124 | 18.3125 | 20.0215 | 20.4992 | 21.3793 | 23.5988

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00098789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 11.9953 | 31.7921 | 39.9825 | 41.3343 | 45.2323 | 44.0602 | 37.0379 | 23.7048 | 5.9326 | 0.04637 | 0.0039285 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00098789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 11.9953 | 31.7921 | 39.9825 | 41.3343 | 45.2323 | 44.0602 | 37.0379 | 23.7048 | 5.9326 | 0.04637 | 0.0039285 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
7 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
8 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 9.6991 | 23.0728 | 30.5677 | 38.3757 | 45.5742 | 38.0327 | 26.2266 | 13.0969 | 2.7577 | 0.016662 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 9.6991 | 23.0728 | 30.5677 | 38.3757 | 45.5742 | 38.0327 | 26.2266 | 13.0969 | 2.7577 | 0.016662 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
7 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
8 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51216 | 11.0933 | 26.0372 | 38.4567 | 40.2124 | 35.5184 | 28.5037 | 22.8494 | 9.7711 | 1.7251 | 0.0028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51216 | 11.0933 | 26.0372 | 38.4567 | 40.2124 | 35.5184 | 28.5037 | 22.8494 | 9.7711 | 1.7251 | 0.0028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
7 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
8 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1