## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 114.9%
Flex. Load Growth | 198%
RES Installed, [MW] | 320
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 90
7 | 6 | 90
8 | 8 | 90

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 19.4683 | 20.1177 | 18.0142 | 17.0749 | 13.9894 | 11.8733 | 14.52 | 2.5216 | 2.2175 | 3.2328 | 1.9039 | 2.3791 | 3.7904 | 6.9836 | 7.4509 | 7.3273 | 4.1103 | 8.3727 | 4.9134 | 3.4546 | 5.246 | 3.2423 | 14.7988 | 17.84
Minimum FL, [MW] | -43.9545 | -47.002 | -52.8626 | -57.0236 | -60.9502 | -66.5178 | -63.4703 | -71.1974 | -64.5749 | -94.85 | -93.8779 | -85.8188 | -82.2644 | -79.4249 | -74.8639 | -68.1264 | -63.7022 | -57.0071 | -36.1841 | -40.4955 | -42.8055 | -45.9558 | -36.5115 | -38.7972
Maximum FL, [MW] | 42.345 | 45.3021 | 50.7941 | 54.6558 | 58.1759 | 63.5241 | 60.5621 | 68.3439 | 62.6021 | 71.4337 | 71.9962 | 67.3954 | 65.1239 | 63.45 | 59.4626 | 54.1372 | 50.433 | 45.0746 | 35.2798 | 39.4884 | 41.9609 | 45.2001 | 35.1715 | 37.4001

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.882 | 60.8999 | 62.7138 | 55.0696 | 64.1206 | 65.787 | 77.9176 | 79.7888 | 94.2186 | 90.2486 | 95.3811 | 87.0942 | 91.6267 | 89.767 | 85.3544 | 88.1132 | 90.2649 | 106.2811 | 93.9615 | 112.7159 | 92.8413 | 99.588 | 82.8384 | 76.8973
2 | 78.6083 | 67.802 | 74.2572 | 65.7699 | 70.0666 | 76.6202 | 83.8682 | 100.3072 | 107.9228 | 106.1898 | 107.331 | 111.3497 | 121.6522 | 118.5251 | 96.6694 | 102.8894 | 101.8886 | 124.5023 | 109.2187 | 108.7699 | 112.9984 | 113.6435 | 86.0419 | 79.463
3 | 88.2908 | 88.8983 | 77.6355 | 82.5886 | 79.6328 | 74.2948 | 113.8689 | 129.01 | 137.0545 | 130.5779 | 145.214 | 141.7547 | 135.6556 | 128.3547 | 119.8081 | 117.8413 | 115.488 | 118.9894 | 129.7921 | 129.9026 | 122.3328 | 106.6896 | 90.4241 | 88.8981

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.2447 | 62.0988 | 56.5056 | 58.4157 | 59.4508 | 66.4173 | 87.8042 | 90.8413 | 98.7179 | 97.6924 | 91.6252 | 86.165 | 93.4745 | 92.4815 | 94.115 | 85.5326 | 98.283 | 100.2294 | 94.9899 | 104.4397 | 99.8677 | 100.5458 | 87.2056 | 75.3532
2 | 84.461 | 71.8964 | 65.8516 | 74.7581 | 65.5183 | 72.3348 | 95.7996 | 106.4622 | 106.806 | 109.5821 | 121.6345 | 108.0319 | 101.7616 | 103.3072 | 114.0952 | 111.8505 | 102.9256 | 122.2033 | 121.8171 | 115.4994 | 118.5099 | 109.5109 | 102.3107 | 85.203
3 | 96.4287 | 82.0924 | 74.8981 | 82.5886 | 73.0315 | 84.2353 | 110.455 | 131.5449 | 144.0022 | 134.7488 | 138.6477 | 156.1231 | 130.2353 | 138.5029 | 132.1082 | 107.4973 | 108.5876 | 136.0351 | 115.1816 | 136.082 | 129.5479 | 119.7291 | 106.9668 | 87.1194

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.7833 | 67.4942 | 59.3275 | 55.0696 | 62.3694 | 63.266 | 77.9176 | 84.0397 | 96.9181 | 96.7619 | 101.954 | 102.8904 | 96.2462 | 96.101 | 88.8586 | 94.9947 | 87.5921 | 108.2984 | 104.2457 | 98.2325 | 100.8714 | 94.7986 | 94.1932 | 81.5296
2 | 83.7294 | 78.0379 | 66.4982 | 64.4859 | 75.2647 | 77.3344 | 98.3564 | 93.1263 | 122.442 | 123.1516 | 108.4312 | 119.0913 | 112.8119 | 107.6552 | 112.0451 | 97.9111 | 96.7039 | 115.3065 | 118.3812 | 115.4994 | 103.0776 | 99.1793 | 104.1183 | 95.8629
3 | 93.9873 | 89.6546 | 73.5295 | 87.0049 | 77.4324 | 84.2353 | 128.6625 | 134.0797 | 130.1068 | 140.3098 | 134.708 | 130.2599 | 134.3005 | 128.3547 | 129.6482 | 127.036 | 128.1388 | 134.8175 | 128.5746 | 112.6002 | 112.7127 | 113.2093 | 103.2906 | 103.1275

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0907 | 10.3018 | 8.7316 | 9.3989 | 9.9055 | 11.455 | 17.0241 | 23.0671 | 28.4978 | 27.604 | 30.7671 | 27.9133 | 30.3442 | 27.7462 | 23.482 | 23.2907 | 25.3011 | 34.8291 | 37.5332 | 36.3879 | 28.1189 | 28.3047 | 20.6205 | 17.0236
2 | -30.4352 | -37.8045 | -35.239 | -36.9259 | -38.22 | -36.8881 | -26.1365 | -11.7463 | -3.4916 | -0.54114 | -4.177 | -3.0708 | -4.6663 | -4.847 | -12.0177 | -17.6468 | -14.0337 | -5.6661 | -6.8185 | -9.4189 | -13.9077 | -20.9339 | -25.5091 | -29.5827
3 | 45.0059 | 57.4737 | 56.3242 | 52.8758 | 59.7727 | 42.8428 | 20.2773 | 2.4473 | -17.0246 | -14.7971 | -1.4525 | -17.588 | -17.7539 | -13.3575 | -1.5176 | 9.7452 | 12.7276 | 14.6033 | 13.3975 | 14.6033 | 12.3257 | 29.6144 | 45.2683 | 43.133

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7519 | 9.6898 | 8.1204 | 8.1172 | 10.5853 | 12.9019 | 19.2691 | 21.24 | 24.8037 | 31.3814 | 31.9392 | 29.0644 | 30.9221 | 27.1741 | 25.0302 | 26.723 | 25.5541 | 33.1049 | 35.1228 | 31.0466 | 28.7369 | 26.1063 | 23.7584 | 18.2272
2 | -33.4453 | -39.2585 | -37.9798 | -36.5372 | -40.6339 | -33.3067 | -24.0029 | -11.7463 | -3.3299 | -0.55631 | -4.2678 | -3.171 | -4.5277 | -4.7538 | -12.9603 | -16.1197 | -14.1846 | -5.151 | -7.5678 | -9.4189 | -14.6475 | -19.9737 | -28.3434 | -31.3229
3 | 46.8618 | 54.0253 | 62.0716 | 52.8758 | 62.6463 | 46.5683 | 19.4324 | 2.6377 | -15.7518 | -14.3198 | -1.2332 | -17.588 | -17.0902 | -11.5593 | -1.4377 | 9.9382 | 12.4597 | 12.1917 | 12.3257 | 14.6033 | 14.0674 | 26.2618 | 45.6953 | 45.2683

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.2808 | 9.9958 | 8.5569 | 7.7754 | 10.6824 | 12.9019 | 17.0241 | 21.9252 | 26.123 | 26.4417 | 27.8369 | 28.7766 | 28.3212 | 28.3183 | 26.5785 | 26.723 | 26.3131 | 37.9326 | 32.3681 | 31.3804 | 29.3549 | 28.8543 | 21.517 | 16.1638
2 | -35.452 | -37.8045 | -39.546 | -40.0355 | -41.4385 | -38.3207 | -26.9366 | -11.0877 | -3.3299 | -0.53102 | -4.9488 | -3.3713 | -4.9435 | -4.4276 | -12.6069 | -17.4771 | -14.3355 | -5.3571 | -8.1672 | -9.1363 | -16.127 | -17.669 | -26.0244 | -30.1627
3 | 45.9339 | 62.0716 | 62.0716 | 60.3474 | 54.6 | 45.6369 | 20.4885 | 2.9096 | -15.9109 | -16.2291 | -1.3566 | -17.588 | -17.9199 | -12.33 | -1.6614 | 10.1312 | 12.0577 | 13.9334 | 12.5936 | 12.9956 | 13.9334 | 29.6144 | 46.1224 | 40.9977

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5362 | 7.1955 | 9.3657 | 10.7374 | 12.6247 | 14.7574 | 13.1549 | 18.8064 | 17.2527 | 19.486 | 20.0264 | 18.5761 | 17.5239 | 16.1333 | 14.8605 | 13.3742 | 13.235 | 10.4863 | 8.6761 | 10.2954 | 10.49 | 11.9879 | 5.8208 | 5.5886
2 | 7.2625 | 7.9951 | 10.4063 | 11.9304 | 14.0275 | 16.3971 | 14.6165 | 20.896 | 19.1697 | 21.6511 | 22.2515 | 20.6401 | 19.471 | 17.9258 | 16.5116 | 14.8603 | 14.7056 | 11.6514 | 9.6401 | 11.4393 | 11.6555 | 13.3199 | 6.4675 | 6.2096
3 | 9.0781 | 9.9938 | 13.0079 | 14.913 | 17.5343 | 20.4964 | 18.2707 | 26.1199 | 23.9621 | 27.0638 | 27.8144 | 25.8001 | 24.3387 | 22.4073 | 20.6396 | 18.5753 | 18.382 | 14.5643 | 12.0502 | 14.2991 | 14.5694 | 16.6499 | 8.0844 | 7.762

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.1208 | 19.1771 | 20.2505 | 21.171 | 21.4113 | 22.3974 | 22.2829 | 21.0626 | 19.0836 | 28.0237 | 27.3662 | 25.1994 | 24.5871 | 24.6881 | 23.5185 | 21.5582 | 19.375 | 18.68 | 11.7421 | 12.5572 | 13.729 | 14.0566 | 14.6601 | 16.182
2 | 20.1342 | 21.3078 | 22.5006 | 23.5233 | 23.7904 | 24.886 | 24.7588 | 23.4029 | 21.2039 | 31.1374 | 30.4069 | 27.9993 | 27.319 | 27.4313 | 26.1317 | 23.9536 | 21.5278 | 20.7555 | 13.0468 | 13.9524 | 15.2544 | 15.6185 | 16.289 | 17.98
3 | 25.1678 | 26.6348 | 28.1257 | 29.4042 | 29.7379 | 31.1076 | 30.9485 | 29.2536 | 26.5049 | 38.9217 | 38.0087 | 34.9992 | 34.1487 | 34.2891 | 32.6646 | 29.942 | 26.9097 | 25.9444 | 16.3085 | 17.4405 | 19.0681 | 19.5231 | 20.3612 | 22.4751

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
7 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247
8 | 45.9275 | 42.4437 | 44.9369 | 44.7412 | 36.8359 | 37.3625 | 37.4428 | 33.6245 | 30.3667 | 21.9508 | 20.2463 | 13.5831 | 11.2893 | 10.8092 | 14.9959 | 20.2859 | 22.6808 | 31.1499 | 28.3333 | 26.9353 | 35.5404 | 42.5076 | 40.1884 | 57.1247

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
7 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173
8 | 62.3335 | 54.813 | 45.1126 | 39.0548 | 36.4106 | 29.157 | 28.3874 | 25.7367 | 26.5267 | 28.055 | 28.0809 | 32.9148 | 32.9291 | 33.386 | 37.5948 | 31.0349 | 32.1493 | 34.0422 | 29.6967 | 30.7592 | 28.8243 | 26.1574 | 26.8095 | 29.3173

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
7 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335
8 | 56.8754 | 52.8609 | 57.292 | 63.8826 | 54.643 | 46.3571 | 33.3665 | 29.7022 | 30.304 | 29.6232 | 29.9668 | 31.5199 | 28.8321 | 27.784 | 38.0696 | 49.595 | 50.6351 | 51.5497 | 52.9712 | 55.8809 | 55.1147 | 53.9369 | 51.6454 | 47.6335

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.6278 | 67.2001 | 69.4384 | 67.7296 | 64.914 | 64.4193 | 73.6771 | 81.421 | 96.0048 | 101.3691 | 97.2932 | 97.9573 | 99.2481 | 96.8407 | 115.9268 | 105.6282 | 100.7768 | 97.1542 | 97.6267 | 96.0607 | 96.7532 | 109.5619 | 92.8392 | 86.0322
2 | 95.0384 | 89.4029 | 77.5569 | 80.8073 | 83.566 | 83.6741 | 90.874 | 91.8378 | 99.0566 | 113.5412 | 114.1862 | 118.6829 | 108.1044 | 124.0638 | 106.4415 | 111.5778 | 106.1107 | 103.1538 | 118.5868 | 104.5718 | 103.3333 | 105.8052 | 116.7544 | 94.249
3 | 111.9527 | 99.4026 | 82.5006 | 84.2367 | 91.7965 | 89.4796 | 122.7021 | 122.4599 | 134.5348 | 129.4424 | 135.5962 | 133.1336 | 142.3147 | 153.6398 | 135.3373 | 129.5249 | 117.1744 | 115.2551 | 117.4931 | 126.5428 | 121.2359 | 131.2729 | 126.5458 | 115.6456

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.0836 | 75.0451 | 70.6748 | 61.7438 | 68.0867 | 67.3253 | 70.2688 | 75.8827 | 95.1135 | 98.4992 | 106.1784 | 106.9831 | 111.5187 | 105.0881 | 102.4779 | 100.6506 | 94.8007 | 90.4539 | 104.3623 | 92.1801 | 107.337 | 101.5887 | 99.6555 | 95.6052
2 | 95.0384 | 74.9321 | 84.2918 | 86.0321 | 86.5518 | 85.1539 | 77.2953 | 91.8378 | 101.2182 | 111.3132 | 114.1862 | 119.8168 | 120.7486 | 121.8074 | 107.5256 | 98.0514 | 103.9934 | 106.3611 | 118.5868 | 108.7953 | 98.0381 | 122.3488 | 110.5862 | 97.0762
3 | 104.303 | 86.3427 | 97.4054 | 93.0209 | 87.8037 | 94.617 | 103.3909 | 135.662 | 127.6454 | 142.9328 | 149.0802 | 151.8126 | 159.5568 | 150.7661 | 144.8905 | 123.0648 | 132.8209 | 130.9016 | 128.3253 | 125.3393 | 124.8466 | 122.8479 | 111.4617 | 122.1596

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 83.5395 | 65.2389 | 62.0202 | 63.5395 | 62.3758 | 63.8381 | 75.722 | 76.6739 | 93.3308 | 92.7595 | 98.2805 | 92.943 | 109.4736 | 112.3046 | 104.547 | 96.6685 | 98.7848 | 94.2826 | 106.2867 | 97.0308 | 92.9045 | 101.5887 | 110.3667 | 83.4214
2 | 97.5532 | 80.2635 | 85.0401 | 80.8073 | 73.862 | 77.7553 | 77.2953 | 94.6827 | 115.2686 | 123.5673 | 119.6998 | 122.0846 | 116.1507 | 113.9099 | 103.1891 | 113.6588 | 99.7589 | 114.9139 | 119.6604 | 97.1807 | 105.4514 | 105.8052 | 110.5862 | 95.1914
3 | 109.0841 | 89.8253 | 95.7493 | 84.2367 | 81.4152 | 88.6233 | 119.4836 | 146.2237 | 151.0695 | 133.4895 | 132.8994 | 144.6284 | 146.6252 | 143.5819 | 138.0668 | 138.569 | 111.1566 | 114.0516 | 116.2895 | 109.6928 | 127.2537 | 116.83 | 121.9046 | 108.046

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5934 | 10.3908 | 11.6663 | 9.1608 | 10.5459 | 4.6947 | 9.2369 | 18.0847 | 22.8975 | 27.7875 | 33.1793 | 34.0632 | 33.5408 | 34.8291 | 37.6634 | 33.0997 | 34.3346 | 25.9957 | 30.3271 | 28.5856 | 26.2441 | 29.1735 | 28.1907 | 20.2118
2 | -28.898 | -35.7471 | -36.5859 | -37.0554 | -36.9657 | -44.2548 | -35.5657 | -4.9908 | 16.8906 | 25.8569 | 21.7208 | 25.7474 | 23.0843 | 25.2352 | 12.0189 | 3.355 | 6.4778 | 8.8091 | 4.9465 | -0.9612 | -4.1276 | -2.8717 | -12.3946 | -17.1161
3 | -39.5656 | -44.7831 | -47.4476 | -58.0484 | -53.4506 | -59.7727 | -22.9168 | 5.0828 | 15.6885 | 14.6325 | 14.8966 | 18.8094 | 26.5438 | 29.5264 | 16.4081 | 11.974 | -2.059 | -2.0397 | -1.8473 | -2.0205 | -12.1365 | -14.9188 | -43.4702 | -42.1529

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.7727 | 11.4073 | 9.9538 | 10.0956 | 11.5144 | 4.8446 | 8.2784 | 17.9173 | 22.6539 | 30.9715 | 32.2314 | 29.4777 | 33.5408 | 32.4152 | 31.1579 | 35.7476 | 33.7046 | 29.0705 | 29.2142 | 24.3507 | 22.904 | 28.6015 | 26.6531 | 18.5619
2 | -29.7397 | -33.9233 | -38.1941 | -37.0554 | -42.078 | -40.6339 | -34.171 | -5.8045 | 16.1941 | 24.0824 | 20.9237 | 26.5437 | 21.671 | 24.022 | 13.0205 | 3.2917 | 6.6187 | 9.4078 | 4.6373 | -0.91314 | -3.3771 | -2.8195 | -13.6466 | -15.5909
3 | -40.4352 | -46.5222 | -51.9905 | -59.1979 | -53.4506 | -53.4506 | -23.146 | 4.6077 | 15.5376 | 13.7274 | 14.069 | 19.0033 | 24.4413 | 26.2758 | 14.1292 | 10.6699 | -2.0397 | -1.8088 | -1.8473 | -2.0782 | -11.6461 | -17.1174 | -41.2747 | -41.7138

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.4778 | 10.7296 | 9.9538 | 8.6934 | 10.1155 | 5.1942 | 8.4527 | 18.0847 | 26.5514 | 27.7875 | 29.7034 | 33.4081 | 34.2253 | 37.9326 | 31.1579 | 35.7476 | 28.6647 | 28.7909 | 28.6577 | 26.7328 | 22.904 | 31.4616 | 23.834 | 18.5619
2 | -28.6175 | -36.1119 | -36.5859 | -35.5879 | -38.5387 | -40.2316 | -37.6578 | -5.262 | 19.1543 | 23.5754 | 20.5251 | 27.34 | 22.8488 | 24.2646 | 12.1441 | 3.2917 | 7.3932 | 8.296 | 5.1526 | -1.0477 | -3.5272 | -2.8717 | -12.2694 | -17.2855
3 | -40.4352 | -42.6091 | -45.9333 | -57.4737 | -59.7727 | -62.6463 | -24.521 | 4.7028 | 16.5936 | 13.7274 | 14.4828 | 20.9424 | 27.0694 | 27.3593 | 15.0408 | 11.0255 | -1.7319 | -1.982 | -2.1167 | -2.0205 | -12.2591 | -16.1752 | -44.3484 | -42.1529

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5362 | 7.1955 | 9.3657 | 10.7374 | 12.6247 | 14.7574 | 13.1549 | 18.8064 | 17.2527 | 19.486 | 20.0264 | 18.5761 | 17.5239 | 16.1333 | 14.8605 | 13.3742 | 13.235 | 10.4863 | 8.6761 | 10.2954 | 10.49 | 11.9879 | 5.8208 | 5.5886
2 | 7.2625 | 7.9951 | 10.4063 | 11.9304 | 14.0275 | 16.3971 | 14.6165 | 20.896 | 19.1697 | 21.6511 | 22.2515 | 20.6401 | 19.471 | 17.9258 | 16.5116 | 14.8603 | 14.7056 | 11.6514 | 9.6401 | 11.4393 | 11.6555 | 13.3199 | 6.4675 | 6.2096
3 | 9.0781 | 9.9938 | 13.0079 | 14.913 | 17.5343 | 20.4964 | 18.2707 | 26.1199 | 23.9621 | 27.0638 | 27.8144 | 25.8001 | 24.3387 | 22.4073 | 20.6396 | 18.5753 | 18.382 | 14.5643 | 12.0502 | 14.2991 | 14.5694 | 16.6499 | 8.0844 | 7.762

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.1208 | 19.1771 | 20.2505 | 21.171 | 21.4113 | 22.3974 | 22.2829 | 21.0626 | 19.0836 | 28.0237 | 27.3662 | 25.1994 | 24.5871 | 24.6881 | 23.5185 | 21.5582 | 19.375 | 18.68 | 11.7421 | 12.5572 | 13.729 | 14.0566 | 14.6601 | 16.182
2 | 20.1342 | 21.3078 | 22.5006 | 23.5233 | 23.7904 | 24.886 | 24.7588 | 23.4029 | 21.2039 | 31.1374 | 30.4069 | 27.9993 | 27.319 | 27.4313 | 26.1317 | 23.9536 | 21.5278 | 20.7555 | 13.0468 | 13.9524 | 15.2544 | 15.6185 | 16.289 | 17.98
3 | 25.1678 | 26.6348 | 28.1257 | 29.4042 | 29.7379 | 31.1076 | 30.9485 | 29.2536 | 26.5049 | 38.9217 | 38.0087 | 34.9992 | 34.1487 | 34.2891 | 32.6646 | 29.942 | 26.9097 | 25.9444 | 16.3085 | 17.4405 | 19.0681 | 19.5231 | 20.3612 | 22.4751

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
7 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148
8 | 35.3642 | 31.8328 | 32.8039 | 32.2137 | 27.6269 | 26.1537 | 28.8309 | 26.2271 | 21.5603 | 15.585 | 15.9945 | 9.9157 | 8.1283 | 8.6474 | 11.5468 | 14.6059 | 17.2374 | 23.6739 | 21.5333 | 19.124 | 28.4323 | 30.6055 | 29.7394 | 43.4148

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
7 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221
8 | 46.7501 | 38.3691 | 34.7367 | 30.4627 | 27.3079 | 23.3256 | 21.8583 | 20.332 | 19.0992 | 21.3218 | 19.9374 | 23.0403 | 25.3554 | 24.3718 | 27.8201 | 24.5175 | 23.1475 | 23.8295 | 22.8664 | 23.9922 | 22.483 | 19.0949 | 21.4476 | 20.5221

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
7 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778
8 | 40.3815 | 37.5312 | 45.2607 | 45.9955 | 40.9822 | 36.1585 | 26.3595 | 22.5736 | 23.3341 | 21.9211 | 23.9735 | 24.9007 | 20.4708 | 21.6715 | 27.7908 | 36.2044 | 35.4445 | 38.1467 | 37.0798 | 41.9107 | 42.4383 | 40.992 | 37.7011 | 36.6778

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1