## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 201.1%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.9777 | 2.0437 | 1.83 | 1.7346 | 1.4211 | 1.2062 | 1.475 | 0.25617 | 0.22527 | 0.32841 | 0.19341 | 0.24168 | 0.38505 | 0.70945 | 0.75691 | 0.74436 | 0.41756 | 0.85056 | 0.49914 | 0.35094 | 0.53293 | 0.32938 | 1.5034 | 1.8123
Minimum FL, [MW] | -4.4652 | -4.7748 | -5.3702 | -5.7929 | -6.1918 | -6.7574 | -6.4478 | -7.2327 | -6.56 | -9.6355 | -9.5368 | -8.7181 | -8.357 | -8.0686 | -7.6052 | -6.9208 | -6.4713 | -5.7912 | -3.6758 | -4.1138 | -4.3485 | -4.6685 | -3.7091 | -3.9413
Maximum FL, [MW] | 4.3017 | 4.6021 | 5.16 | 5.5523 | 5.9099 | 6.4532 | 6.1523 | 6.9429 | 6.3596 | 7.2568 | 7.3139 | 6.8465 | 6.6158 | 6.4457 | 6.0406 | 5.4996 | 5.1233 | 4.579 | 3.584 | 4.0115 | 4.2627 | 4.5918 | 3.573 | 3.7994

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2309 | 5.0634 | 4.8548 | 4.9712 | 4.778 | 4.741 | 4.8363 | 5.9459 | 6.0575 | 6.0208 | 5.9757 | 6.1101 | 6.0736 | 6.0323 | 5.2755 | 5.6616 | 6.077 | 6.0723 | 5.6979 | 5.4086 | 5.4073 | 5.131 | 4.8753 | 4.838
2 | 3.2444 | 3.1724 | 3.0165 | 2.9782 | 2.9529 | 3.101 | 3.7419 | 4.1242 | 4.4747 | 4.626 | 4.5936 | 4.493 | 4.3554 | 4.1992 | 3.927 | 4.0429 | 4.4286 | 5.3534 | 5.047 | 4.6436 | 4.5338 | 4.2004 | 4.0446 | 3.658
3 | 2.2302 | 2.1215 | 2.0332 | 2.0579 | 2.0333 | 2.269 | 3.6014 | 4.026 | 4.2006 | 4.0825 | 3.9161 | 4.1707 | 3.8879 | 3.7477 | 3.2604 | 3.2457 | 3.3343 | 3.6544 | 3.3024 | 3.4094 | 3.336 | 3.1143 | 2.7511 | 2.4913
4 | 0.8027 | 0.59739 | 0.57621 | 0.52375 | 0.51104 | 0.87341 | 1.657 | 1.9047 | 2.0938 | 1.9726 | 1.9423 | 1.8114 | 1.7796 | 1.7108 | 1.641 | 1.6754 | 2.0623 | 3.1326 | 2.7896 | 2.3536 | 2.2949 | 2.0285 | 1.6438 | 1.3422
5 | 1.9418 | 1.7907 | 1.6367 | 1.6462 | 1.6477 | 1.8168 | 2.3401 | 2.4541 | 2.5334 | 2.6437 | 2.7037 | 2.7534 | 2.7148 | 2.6177 | 2.6145 | 2.5927 | 2.7333 | 3.1707 | 3.0954 | 3.014 | 3.0053 | 2.7891 | 2.6027 | 2.4034
6 | 2.2659 | 2.149 | 2.0782 | 2.0917 | 2.0813 | 2.2221 | 2.5214 | 2.9042 | 3.0409 | 3.154 | 3.0901 | 3.142 | 3.1406 | 3.127 | 2.9237 | 2.9291 | 2.8112 | 2.9874 | 2.8619 | 2.8029 | 2.7599 | 2.6467 | 2.4963 | 2.3606
7 | 1.8742 | 1.7605 | 1.6756 | 1.6796 | 1.6543 | 1.8075 | 2.3138 | 2.6217 | 2.7554 | 2.7697 | 2.7362 | 2.7643 | 2.7002 | 2.6336 | 2.4364 | 2.4813 | 2.6339 | 3.0466 | 2.8501 | 2.703 | 2.6643 | 2.481 | 2.2784 | 2.0981
8 | 1.4298 | 1.3715 | 1.3243 | 1.3024 | 1.3382 | 1.5797 | 2.5438 | 2.908 | 3.0168 | 3.0108 | 3.1069 | 3.0908 | 2.9214 | 2.8838 | 2.5629 | 2.3176 | 2.3449 | 2.5932 | 2.5147 | 2.4206 | 2.3893 | 2.1878 | 1.8518 | 1.6557

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2309 | 5.1099 | 4.8099 | 4.8787 | 4.778 | 4.831 | 4.7455 | 6.0638 | 6.1177 | 6.1399 | 5.9164 | 6.0495 | 6.0136 | 5.9145 | 5.3267 | 5.7719 | 6.1968 | 6.1903 | 5.7538 | 5.462 | 5.3013 | 5.0804 | 4.9668 | 4.8827
2 | 3.2444 | 3.1158 | 2.9623 | 2.9782 | 2.9529 | 3.13 | 3.672 | 4.1242 | 4.4747 | 4.6717 | 4.5023 | 4.582 | 4.4412 | 4.2808 | 4.003 | 4.082 | 4.4286 | 5.2492 | 5.0966 | 4.6894 | 4.6227 | 4.2004 | 3.9687 | 3.6916
3 | 2.2695 | 2.1585 | 2.0153 | 2.0945 | 1.9964 | 2.2268 | 3.6354 | 4.026 | 4.1172 | 4.0421 | 3.9161 | 4.0879 | 3.8112 | 3.7477 | 3.2604 | 3.2772 | 3.2687 | 3.6898 | 3.2377 | 3.4094 | 3.3033 | 3.0529 | 2.7001 | 2.5363
4 | 0.79665 | 0.59739 | 0.57228 | 0.52375 | 0.51842 | 0.88094 | 1.6268 | 1.8671 | 2.1145 | 2.0114 | 1.9808 | 1.7757 | 1.8144 | 1.7108 | 1.6723 | 1.6593 | 2.0219 | 3.0717 | 2.7348 | 2.3536 | 2.3398 | 2.0285 | 1.6587 | 1.3654
5 | 1.9767 | 1.759 | 1.6076 | 1.6757 | 1.6326 | 1.7829 | 2.384 | 2.4298 | 2.5836 | 2.5915 | 2.7306 | 2.6988 | 2.688 | 2.6432 | 2.6145 | 2.5927 | 2.7064 | 3.1399 | 3.0649 | 3.014 | 3.0053 | 2.7616 | 2.6517 | 2.4256
6 | 2.2245 | 2.1295 | 2.0403 | 2.0533 | 2.1007 | 2.2221 | 2.4976 | 2.933 | 3.1013 | 3.1227 | 3.0901 | 3.1731 | 3.0786 | 3.127 | 2.8952 | 2.9006 | 2.7558 | 2.9294 | 2.8057 | 2.8029 | 2.787 | 2.6467 | 2.4963 | 2.3606
7 | 1.8909 | 1.7761 | 1.6457 | 1.6645 | 1.6694 | 1.8413 | 2.3138 | 2.5697 | 2.7827 | 2.7423 | 2.709 | 2.7095 | 2.6735 | 2.6849 | 2.46 | 2.5295 | 2.6339 | 3.0762 | 2.7941 | 2.7564 | 2.6382 | 2.4565 | 2.2571 | 2.0981
8 | 1.4175 | 1.3832 | 1.3014 | 1.3024 | 1.3622 | 1.6089 | 2.5198 | 2.9657 | 3.0168 | 2.9512 | 3.1378 | 3.1521 | 2.9214 | 2.912 | 2.5878 | 2.2951 | 2.3218 | 2.5431 | 2.5147 | 2.4444 | 2.3426 | 2.1663 | 1.8688 | 1.6704

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1342 | 5.0168 | 4.9446 | 5.0637 | 4.6882 | 4.651 | 4.8363 | 5.9459 | 6.1778 | 6.0804 | 6.0945 | 6.1708 | 5.9536 | 6.1501 | 5.378 | 5.7719 | 6.077 | 6.0723 | 5.6419 | 5.3019 | 5.3543 | 5.2323 | 4.7838 | 4.7932
2 | 3.2152 | 3.229 | 2.9623 | 2.9782 | 2.9258 | 3.13 | 3.8119 | 4.1242 | 4.386 | 4.7174 | 4.548 | 4.582 | 4.2695 | 4.1992 | 3.851 | 3.9645 | 4.3415 | 5.4055 | 5.047 | 4.7353 | 4.4893 | 4.159 | 4.0825 | 3.6916
3 | 2.2302 | 2.0845 | 2.0153 | 2.0762 | 2.0518 | 2.2268 | 3.5333 | 4.026 | 4.1589 | 4.0017 | 3.9161 | 4.0879 | 3.8112 | 3.7842 | 3.292 | 3.3086 | 3.2687 | 3.5835 | 3.3671 | 3.4766 | 3.336 | 3.145 | 2.7001 | 2.4913
4 | 0.79665 | 0.60525 | 0.57228 | 0.51675 | 0.51842 | 0.85835 | 1.6872 | 1.9422 | 2.1145 | 1.9726 | 1.9423 | 1.7757 | 1.8144 | 1.678 | 1.6723 | 1.6754 | 2.0421 | 3.1631 | 2.817 | 2.3073 | 2.2949 | 2.0085 | 1.6736 | 1.3654
5 | 1.9244 | 1.7748 | 1.6367 | 1.6167 | 1.6326 | 1.8338 | 2.3401 | 2.4298 | 2.4832 | 2.6437 | 2.7037 | 2.7261 | 2.688 | 2.5922 | 2.6145 | 2.6178 | 2.7602 | 3.1399 | 3.0345 | 2.9842 | 3.0348 | 2.8167 | 2.6517 | 2.359
6 | 2.3072 | 2.1101 | 2.0403 | 2.1109 | 2.062 | 2.2221 | 2.5451 | 2.9618 | 3.0409 | 3.2164 | 3.1208 | 3.142 | 3.1717 | 3.0965 | 2.9521 | 2.9006 | 2.8666 | 2.9584 | 2.89 | 2.8029 | 2.7328 | 2.6205 | 2.5432 | 2.3606
7 | 1.9077 | 1.7761 | 1.6905 | 1.6947 | 1.6694 | 1.8244 | 2.3355 | 2.5957 | 2.7827 | 2.715 | 2.7634 | 2.7369 | 2.7002 | 2.6593 | 2.4836 | 2.4813 | 2.6598 | 3.0466 | 2.8781 | 2.6497 | 2.6121 | 2.5054 | 2.2784 | 2.0597
8 | 1.4052 | 1.3832 | 1.3243 | 1.3137 | 1.3263 | 1.5651 | 2.5677 | 2.8504 | 2.9569 | 2.9512 | 3.1687 | 3.0294 | 2.9503 | 2.9401 | 2.5132 | 2.3624 | 2.3909 | 2.6434 | 2.564 | 2.4206 | 2.366 | 2.2094 | 1.8177 | 1.6704

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.6401 | 0.5549 | 0.71128 | 0.61244 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4559 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.42 | 1.268 | 0.75243 | 1.1781 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.95588 | 0.89032 | 0.55227 | 0.44055 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5364 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.17022 | -0.18293 | -0.12123 | -0.10679 | -0.47659 | -0.69624 | -0.90256 | -0.89578 | -0.91093 | -0.7162 | 0.2354 | -0.033175 | -0.39161 | -0.72591 | -0.95487 | -1.0473 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1805 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -0.99125 | -0.036911 | 0.51106 | 0.65135 | 0.45375 | 0.2679 | 0.5314 | 0.33507 | 0.10166 | -0.40219 | -0.40236 | -0.33144 | -0.16721 | -0.40753 | -0.2322 | -0.31879 | -0.52876 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.89704 | -0.90593 | -0.91518 | -0.92319 | -0.9273 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.69122 | -0.76574 | -0.81674 | -0.8648 | -0.86582 | -0.88174 | -0.88949 | -0.86296 | -0.73055 | -0.43541 | -0.56161 | -0.68124 | -0.73338 | -0.77588 | -0.82017 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.92417 | -0.92746 | -0.92541 | -0.78005 | -0.59448 | -0.48109 | -0.47257 | -0.39585 | -0.39174 | -0.38349 | -0.46154 | -0.49667 | -0.48332 | -0.59912 | -0.53079 | -0.2661 | -0.31511 | -0.39179 | -0.42306 | -0.54918 | -0.60735 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.162 | 0.24135 | 0.19819 | 0.28553 | 0.38081 | 0.74174 | 0.85424 | 0.88019 | 0.83544 | 0.89117 | 0.88455 | 0.8743 | 0.73533 | 0.69946 | 0.60793 | 0.66505 | 0.56374 | 0.58828 | 0.49738 | 0.52357 | 0.32503 | 0.33379
7 | -0.81326 | -0.80437 | -0.82964 | -0.84465 | -0.89468 | -0.80106 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17515 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16861 | -0.17594 | -0.32068 | -0.45827 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.49809 | -0.56714 | -0.66858 | -0.75432 | -0.75031
8 | -0.92577 | -0.94534 | -0.9416 | -0.94025 | -0.92086 | -0.88365 | -0.6755 | -0.53739 | -0.49623 | -0.56673 | -0.53516 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.68023 | -0.75439 | -0.75239 | -0.74195 | -0.78206 | -0.80864 | -0.82248 | -0.8466 | -0.88356 | -0.90049

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6273 | 0.56045 | 0.71128 | 0.61856 | 0.50353 | 0.41662 | 1.4704 | 1.5226 | 1.2798 | 1.5215 | 1.442 | 1.4342 | 1.2807 | 0.73738 | 1.1663 | 1.4129 | 1.3183 | 0.92139 | 0.96544 | 0.87252 | 0.55227 | 0.44936 | 0.46575
2 | -1.4586 | -1.4011 | -1.4691 | -1.5057 | -1.5217 | -1.3965 | -0.88552 | -0.16682 | -0.1811 | -0.12365 | -0.10465 | -0.48135 | -0.7032 | -0.88451 | -0.89578 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23775 | -0.032844 | -0.39161 | -0.73317 | -0.94532 | -1.0263 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0111 | -0.03728 | 0.52128 | 0.65787 | 0.44467 | 0.27326 | 0.52608 | 0.34177 | 0.10369 | -0.40621 | -0.4104 | -0.33807 | -0.16386 | -0.40753 | -0.22755 | -0.31879 | -0.51818 | -0.83537 | -0.92413
4 | -0.88807 | -0.88782 | -0.90603 | -0.90473 | -0.9273 | -0.86474 | -0.73554 | -0.67826 | -0.70504 | -0.78105 | -0.80857 | -0.88209 | -0.87448 | -0.87292 | -0.8717 | -0.86296 | -0.71594 | -0.4267 | -0.556 | -0.68806 | -0.73338 | -0.76036 | -0.83658 | -0.82415
5 | -0.84408 | -0.87763 | -0.92417 | -0.92746 | -0.94392 | -0.78005 | -0.60637 | -0.47628 | -0.46784 | -0.38793 | -0.39566 | -0.37582 | -0.45231 | -0.50164 | -0.48332 | -0.58714 | -0.52017 | -0.27142 | -0.31511 | -0.39571 | -0.41883 | -0.56017 | -0.60128 | -0.63537
6 | 0.27587 | 0.21366 | 0.16362 | 0.23894 | 0.20017 | 0.28838 | 0.37319 | 0.73432 | 0.87132 | 0.89779 | 0.82708 | 0.909 | 0.87571 | 0.85681 | 0.74269 | 0.71345 | 0.60793 | 0.66505 | 0.55247 | 0.60005 | 0.49738 | 0.53404 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.80513 | -0.80437 | -0.83794 | -0.86155 | -0.87679 | -0.79305 | -0.66693 | -0.35703 | -0.17165 | -0.16583 | -0.12233 | -0.040697 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32068 | -0.4491 | -0.40533 | -0.46134 | -0.52917 | -0.49311 | -0.56147 | -0.66858 | -0.73924 | -0.75782
8 | -0.92577 | -0.9548 | -0.92277 | -0.94025 | -0.91165 | -0.87482 | -0.66199 | -0.54276 | -0.50616 | -0.5554 | -0.5298 | -0.48783 | -0.52745 | -0.55426 | -0.66663 | -0.76193 | -0.73734 | -0.74195 | -0.78988 | -0.81672 | -0.80603 | -0.86353 | -0.86589 | -0.90949

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6529 | 0.5438 | 0.69706 | 0.62469 | 0.49346 | 0.42495 | 1.4268 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.3916 | 1.2553 | 0.75995 | 1.1781 | 1.427 | 1.3315 | 0.91217 | 0.975 | 0.89032 | 0.54675 | 0.43174 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.4297 | -1.4691 | -1.5518 | -1.5521 | -1.4105 | -0.90323 | -0.16852 | -0.18293 | -0.1188 | -0.10465 | -0.47659 | -0.68928 | -0.91159 | -0.91369 | -0.92914 | -0.70188 | 0.23069 | -0.032844 | -0.39944 | -0.71865 | -0.96442 | -1.0682 | -1.1991
3 | -1.105 | -1.1805 | -1.2142 | -1.1861 | -1.1633 | -0.99125 | -0.03728 | 0.50595 | 0.65135 | 0.46282 | 0.26254 | 0.52608 | 0.33172 | 0.10166 | -0.40621 | -0.39833 | -0.32813 | -0.17055 | -0.41568 | -0.22755 | -0.31242 | -0.52347 | -0.83537 | -0.94299
4 | -0.8791 | -0.90593 | -0.89687 | -0.91396 | -0.91803 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69122 | -0.75042 | -0.83308 | -0.8475 | -0.86582 | -0.89056 | -0.89839 | -0.85433 | -0.73785 | -0.43541 | -0.556 | -0.67443 | -0.73338 | -0.77588 | -0.81197 | -0.84063
5 | -0.84408 | -0.8865 | -0.93341 | -0.91819 | -0.91616 | -0.78005 | -0.58853 | -0.48109 | -0.48202 | -0.39585 | -0.39958 | -0.37582 | -0.47077 | -0.48674 | -0.48815 | -0.58714 | -0.5414 | -0.26078 | -0.30881 | -0.39963 | -0.4146 | -0.55467 | -0.60128 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.162 | 0.24135 | 0.20017 | 0.29124 | 0.38081 | 0.74916 | 0.85424 | 0.89779 | 0.84379 | 0.87335 | 0.88455 | 0.86555 | 0.72798 | 0.71345 | 0.62008 | 0.67835 | 0.5581 | 0.59416 | 0.4924 | 0.5288 | 0.32503 | 0.33046
7 | -0.81326 | -0.79633 | -0.81305 | -0.82776 | -0.91257 | -0.79305 | -0.68735 | -0.35703 | -0.17865 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.16861 | -0.17594 | -0.3271 | -0.46285 | -0.4136 | -0.46134 | -0.51879 | -0.50307 | -0.5558 | -0.68195 | -0.76941 | -0.76532
8 | -0.91651 | -0.94534 | -0.9416 | -0.95905 | -0.92086 | -0.89249 | -0.68226 | -0.52664 | -0.49623 | -0.56107 | -0.54051 | -0.48783 | -0.51711 | -0.55986 | -0.66663 | -0.75439 | -0.76744 | -0.73453 | -0.78988 | -0.80055 | -0.80603 | -0.82967 | -0.90123 | -0.9185

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4648 | 0.51168 | 0.666 | 0.76355 | 0.89776 | 1.0494 | 0.93546 | 1.3373 | 1.2269 | 1.3857 | 1.4241 | 1.321 | 1.2461 | 1.1473 | 1.0567 | 0.95106 | 0.94116 | 0.74569 | 0.61697 | 0.73211 | 0.74595 | 0.85247 | 0.41392 | 0.39741
2 | 0.38733 | 0.4264 | 0.555 | 0.63629 | 0.74813 | 0.87451 | 0.77955 | 1.1145 | 1.0224 | 1.1547 | 1.1867 | 1.1008 | 1.0385 | 0.95604 | 0.88062 | 0.79255 | 0.7843 | 0.62141 | 0.51414 | 0.6101 | 0.62163 | 0.7104 | 0.34493 | 0.33118
3 | 0.30986 | 0.34112 | 0.444 | 0.50903 | 0.5985 | 0.69961 | 0.62364 | 0.89156 | 0.81791 | 0.92378 | 0.9494 | 0.88064 | 0.83076 | 0.76483 | 0.7045 | 0.63404 | 0.62744 | 0.49713 | 0.41131 | 0.48808 | 0.4973 | 0.56832 | 0.27595 | 0.26494
4 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
5 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
6 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
7 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
8 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2886 | 1.3637 | 1.44 | 1.5055 | 1.5226 | 1.5927 | 1.5846 | 1.4978 | 1.3571 | 1.9928 | 1.946 | 1.792 | 1.7484 | 1.7556 | 1.6724 | 1.533 | 1.3778 | 1.3284 | 0.835 | 0.89295 | 0.97628 | 0.99958 | 1.0425 | 1.1507
2 | 1.0738 | 1.1364 | 1.2 | 1.2546 | 1.2688 | 1.3273 | 1.3205 | 1.2482 | 1.1309 | 1.6607 | 1.6217 | 1.4933 | 1.457 | 1.463 | 1.3937 | 1.2775 | 1.1481 | 1.107 | 0.69583 | 0.74413 | 0.81357 | 0.83298 | 0.86875 | 0.95893
3 | 0.85906 | 0.90913 | 0.96002 | 1.0037 | 1.0151 | 1.0618 | 1.0564 | 0.99852 | 0.9047 | 1.3285 | 1.2974 | 1.1946 | 1.1656 | 1.1704 | 1.115 | 1.022 | 0.91852 | 0.88557 | 0.55666 | 0.5953 | 0.65086 | 0.66639 | 0.695 | 0.76715
4 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
5 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
6 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
7 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
8 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.32911 | 0.88093 | 1.1574 | 1.2015 | 1.3127 | 1.1429 | 0.91349 | 0.47068 | 0.10387 | 0.0006751 | 0.00012134 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8356 | 2.7013 | 2.7621 | 2.3683 | 2.0903 | 1.8737 | 1.5998 | 1.6955 | 1.4009 | 1.5079 | 1.4881 | 1.4069 | 1.3329 | 1.7628 | 1.9623 | 1.8749 | 2.1619 | 1.9939 | 2.1032 | 2.2347 | 2.2704 | 2.0872 | 2.458
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.53005 | 1.296 | 1.7872 | 1.935 | 1.9492 | 1.7836 | 1.4388 | 0.70602 | 0.16236 | 0.0010549 | 0.00017834 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6982e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.51446 | 1.2197 | 1.7532 | 1.8781 | 1.9691 | 1.6624 | 1.3702 | 0.71346 | 0.164 | 0.0010443 | 0.00018937 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6709e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.50926 | 1.2197 | 1.7362 | 1.8591 | 2.0288 | 1.6797 | 1.4113 | 0.75805 | 0.16728 | 0.0010232 | 0.00019305 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.32911 | 0.83011 | 1.078 | 1.2268 | 1.3923 | 1.1545 | 0.90436 | 0.51527 | 0.11261 | 0.00073136 | 0.00012257 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.8634 | 2.7831 | 2.7074 | 2.2973 | 2.1112 | 1.7451 | 1.7318 | 1.6955 | 1.5336 | 1.3774 | 1.4881 | 1.3122 | 1.3863 | 1.7628 | 1.9436 | 1.8554 | 2.1835 | 1.9939 | 2.0822 | 2.1905 | 2.2023 | 2.263 | 2.5325
4 | 0 | 2.6709e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.51965 | 1.2579 | 1.6681 | 1.916 | 2.0089 | 1.7663 | 1.425 | 0.73575 | 0.15908 | 0.0010865 | 0.00018753 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6709e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.49887 | 1.2325 | 1.617 | 1.8401 | 2.0089 | 1.7836 | 1.3017 | 0.72832 | 0.1722 | 0.0010759 | 0.00018569 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6436e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.53524 | 1.2197 | 1.7021 | 1.8212 | 1.9492 | 1.6624 | 1.3291 | 0.74318 | 0.16072 | 0.0010549 | 0.00018753 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.33258 | 0.88093 | 1.1574 | 1.29 | 1.379 | 1.1891 | 0.89522 | 0.50041 | 0.11371 | 0.0007384 | 0.00011767 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0581 | 2.641 | 2.6467 | 2.7895 | 2.321 | 2.0694 | 1.8186 | 1.6988 | 1.6632 | 1.5041 | 1.4209 | 1.4592 | 1.3122 | 1.3063 | 1.7125 | 1.8875 | 1.9335 | 2.0754 | 2.1584 | 2.1663 | 2.1683 | 2.2704 | 2.263 | 2.3587
4 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.53524 | 1.2833 | 1.7702 | 1.8212 | 1.989 | 1.8183 | 1.3154 | 0.76548 | 0.16072 | 0.0010865 | 0.00017466 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6436e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.49887 | 1.2197 | 1.617 | 1.916 | 1.9094 | 1.7836 | 1.3017 | 0.71346 | 0.16072 | 0.0010865 | 0.00018937 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.49367 | 1.296 | 1.7532 | 1.8971 | 1.9094 | 1.749 | 1.3702 | 0.75061 | 0.1558 | 0.0010338 | 0.00018385 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2827 | 5.2483 | 5.0277 | 4.9243 | 4.8286 | 4.8535 | 4.8669 | 5.6424 | 6.0596 | 6.0014 | 5.8773 | 5.9584 | 6.2053 | 6.1546 | 5.6967 | 5.8647 | 5.8653 | 5.7612 | 5.4087 | 5.3112 | 5.3311 | 5.2317 | 5.0742 | 4.9784
2 | 3.9307 | 3.7365 | 3.5659 | 3.2627 | 3.099 | 3.2098 | 3.4481 | 4.3417 | 4.7296 | 5.0576 | 4.5952 | 4.832 | 4.8618 | 4.7985 | 4.1496 | 4.3175 | 4.5094 | 4.564 | 4.6931 | 4.9147 | 5.1679 | 4.7176 | 4.2564 | 4.0029
3 | 2.6209 | 2.4877 | 2.2852 | 2.3553 | 2.2746 | 2.2882 | 3.2128 | 3.8952 | 4.0769 | 3.8389 | 3.7398 | 4.025 | 4.2267 | 3.9708 | 3.6358 | 3.4517 | 3.4824 | 3.4236 | 3.3007 | 3.5716 | 3.7631 | 3.4893 | 3.22 | 2.7576
4 | 1.2133 | 0.99973 | 0.80793 | 0.79128 | 0.71023 | 0.66032 | 1.3618 | 2.22 | 2.6856 | 2.7598 | 2.6966 | 2.4244 | 2.7583 | 2.6346 | 2.4121 | 2.2333 | 2.0017 | 1.8249 | 2.2656 | 2.6342 | 3.0359 | 2.8735 | 2.2737 | 1.7009
5 | 2.2396 | 2.0389 | 1.8814 | 1.8307 | 1.8769 | 1.8617 | 2.0754 | 2.2701 | 2.5028 | 2.5876 | 2.7561 | 2.9192 | 3.0095 | 2.9011 | 2.8029 | 2.7669 | 2.7437 | 2.7585 | 2.7692 | 2.7987 | 3.0892 | 2.9295 | 2.8918 | 2.5903
6 | 2.3366 | 2.2572 | 2.0916 | 2.1637 | 2.1865 | 2.1692 | 2.3786 | 2.8307 | 2.9517 | 2.9461 | 2.939 | 3.1051 | 3.0801 | 2.98 | 2.8107 | 2.714 | 2.8139 | 2.7713 | 2.5812 | 2.5951 | 2.7215 | 2.472 | 2.3889 | 2.406
7 | 1.9209 | 1.7509 | 1.6979 | 1.7233 | 1.647 | 1.7621 | 2.2656 | 2.4421 | 2.8089 | 2.9692 | 2.9441 | 3.0722 | 3.0032 | 3.099 | 3.0537 | 2.8475 | 2.8582 | 2.7948 | 2.7463 | 2.7532 | 2.7997 | 2.351 | 2.3551 | 2.0727
8 | 1.485 | 1.4062 | 1.346 | 1.3267 | 1.342 | 1.4234 | 2.3162 | 2.6739 | 2.8707 | 2.8403 | 2.953 | 3.1364 | 3.1255 | 2.9405 | 2.5725 | 2.4586 | 2.3095 | 2.2926 | 2.2302 | 2.2853 | 2.22 | 1.9395 | 1.7094 | 1.5772

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3316 | 5.2483 | 4.9345 | 4.9243 | 4.7377 | 4.8535 | 4.9583 | 5.6424 | 6.1198 | 6.0014 | 5.8189 | 5.8402 | 6.0827 | 6.2749 | 5.8076 | 5.9218 | 5.9231 | 5.6494 | 5.5148 | 5.2588 | 5.3833 | 5.2317 | 5.1697 | 5.0707
2 | 3.9307 | 3.7365 | 3.5333 | 3.2924 | 3.099 | 3.27 | 3.4161 | 4.2988 | 4.7765 | 5.0076 | 4.6408 | 4.832 | 4.9577 | 4.7985 | 4.0691 | 4.3175 | 4.5538 | 4.6082 | 4.7853 | 4.8176 | 5.1171 | 4.8108 | 4.2163 | 3.9289
3 | 2.5737 | 2.532 | 2.2648 | 2.334 | 2.3163 | 2.2456 | 3.1525 | 3.9724 | 4.0365 | 3.8769 | 3.7398 | 3.9452 | 4.2267 | 3.8933 | 3.6358 | 3.4852 | 3.4482 | 3.3574 | 3.2683 | 3.6421 | 3.7262 | 3.5582 | 3.22 | 2.7828
4 | 1.2133 | 1.0077 | 0.79543 | 0.79128 | 0.71023 | 0.65493 | 1.374 | 2.22 | 2.6856 | 2.7052 | 2.6698 | 2.4485 | 2.7855 | 2.6602 | 2.3887 | 2.2549 | 2.0213 | 1.8075 | 2.2656 | 2.6082 | 3.0061 | 2.9019 | 2.2737 | 1.7161
5 | 2.2192 | 2.0022 | 1.9154 | 1.8141 | 1.8943 | 1.8269 | 2.114 | 2.2476 | 2.5028 | 2.6131 | 2.7835 | 2.8613 | 2.9798 | 2.9011 | 2.7484 | 2.7938 | 2.7707 | 2.7852 | 2.7692 | 2.7987 | 3.1499 | 2.9875 | 2.9192 | 2.5421
6 | 2.3152 | 2.2572 | 2.0916 | 2.1239 | 2.2274 | 2.1897 | 2.4009 | 2.8587 | 2.981 | 2.8878 | 2.9974 | 3.1667 | 3.0193 | 3.0091 | 2.7834 | 2.6876 | 2.8139 | 2.7981 | 2.6066 | 2.5695 | 2.7482 | 2.4964 | 2.4112 | 2.406
7 | 1.9209 | 1.7664 | 1.6979 | 1.7543 | 1.662 | 1.795 | 2.308 | 2.4662 | 2.7811 | 3.028 | 2.9441 | 3.1027 | 2.9736 | 3.099 | 3.0537 | 2.8752 | 2.83 | 2.849 | 2.6924 | 2.7532 | 2.8546 | 2.3047 | 2.3331 | 2.0349
8 | 1.4721 | 1.4182 | 1.346 | 1.3267 | 1.33 | 1.4494 | 2.2945 | 2.6209 | 2.8992 | 2.8964 | 2.953 | 3.1675 | 3.1255 | 2.9405 | 2.5226 | 2.4348 | 2.3321 | 2.2705 | 2.1866 | 2.3303 | 2.1767 | 1.9204 | 1.725 | 1.6051

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3316 | 5.3451 | 4.9345 | 5.0159 | 4.7377 | 4.8073 | 4.8669 | 5.7542 | 5.9394 | 5.9421 | 5.9357 | 5.9584 | 6.144 | 6.0344 | 5.6412 | 5.979 | 5.9231 | 5.6494 | 5.4087 | 5.2588 | 5.2788 | 5.335 | 5.1697 | 4.9322
2 | 3.9667 | 3.7704 | 3.5659 | 3.3221 | 3.0704 | 3.1797 | 3.4802 | 4.2558 | 4.6357 | 5.1076 | 4.504 | 4.832 | 4.8138 | 4.7985 | 4.1093 | 4.3595 | 4.5982 | 4.6082 | 4.6009 | 4.9147 | 5.0663 | 4.7176 | 4.2564 | 4.0399
3 | 2.6444 | 2.4434 | 2.326 | 2.3765 | 2.2538 | 2.2456 | 3.2732 | 3.9338 | 4.0365 | 3.9148 | 3.6655 | 4.1049 | 4.3102 | 3.8933 | 3.6005 | 3.5187 | 3.551 | 3.3574 | 3.3654 | 3.5363 | 3.837 | 3.4204 | 3.2502 | 2.7073
4 | 1.2133 | 1.0077 | 0.79543 | 0.80364 | 0.70455 | 0.66032 | 1.3618 | 2.198 | 2.7122 | 2.7598 | 2.6966 | 2.4725 | 2.7312 | 2.6346 | 2.4354 | 2.2117 | 1.9821 | 1.8075 | 2.2212 | 2.6342 | 3.0657 | 2.9303 | 2.2737 | 1.6857
5 | 2.2601 | 2.0572 | 1.8984 | 1.7976 | 1.8596 | 1.8443 | 2.0561 | 2.315 | 2.5028 | 2.5876 | 2.7561 | 2.8613 | 3.0689 | 2.9577 | 2.8575 | 2.8207 | 2.7167 | 2.812 | 2.7149 | 2.8264 | 3.0588 | 2.9875 | 2.9467 | 2.5662
6 | 2.3152 | 2.2572 | 2.1298 | 2.1438 | 2.1456 | 2.1897 | 2.3786 | 2.8587 | 2.9517 | 2.8878 | 2.8806 | 3.1051 | 3.0801 | 2.9509 | 2.756 | 2.6876 | 2.8694 | 2.7176 | 2.6066 | 2.5951 | 2.7215 | 2.5208 | 2.4336 | 2.4505
7 | 1.9209 | 1.7664 | 1.7282 | 1.7233 | 1.6169 | 1.795 | 2.2656 | 2.4904 | 2.7532 | 2.9105 | 2.9148 | 3.1332 | 3.0032 | 3.0687 | 3.1133 | 2.792 | 2.9145 | 2.8219 | 2.7733 | 2.7532 | 2.8272 | 2.3047 | 2.3772 | 2.0349
8 | 1.5107 | 1.3942 | 1.3692 | 1.3383 | 1.354 | 1.4494 | 2.3379 | 2.6739 | 2.9277 | 2.8122 | 2.9823 | 3.0742 | 3.1873 | 2.8831 | 2.5475 | 2.4348 | 2.3548 | 2.2484 | 2.2738 | 2.3078 | 2.1984 | 1.9395 | 1.6938 | 1.5632

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69832 | 0.77133 | 0.72689 | 0.72689 | 0.71102 | 0.75228 | 0.7745 | 1.4506 | 1.6887 | 1.6252 | 1.5871 | 1.5839 | 1.6855 | 1.6347 | 1.1459 | 1.4982 | 1.5173 | 1.422 | 1.1268 | 1.0221 | 1.0729 | 1.0761 | 0.74276 | 0.73641
2 | 0.029195 | -0.17517 | -0.18977 | -0.27735 | -0.33574 | -0.26275 | -0.33574 | 0.84665 | 1.0802 | 1.3867 | 0.78826 | 0.71527 | 0.49631 | 0.67148 | 0.29195 | 0.24816 | 0.29195 | 0.52551 | 1.0072 | 1.0218 | 0.81745 | 0.62769 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67234 | -0.68625 | -0.65379 | -0.037094 | 0.78362 | 1.0294 | 1.0386 | 0.86708 | 1.085 | 0.983 | 0.85781 | 0.6167 | 0.38486 | 0.47759 | 0.42659 | 0.078826 | 0.34312 | 0.48223 | 0.3153 | -0.29212 | -0.59815
4 | -0.83368 | -0.8417 | -0.86575 | -0.86575 | -0.88579 | -0.90984 | -0.82567 | -0.55712 | -0.41684 | -0.44089 | -0.55712 | -0.60522 | -0.56113 | -0.60923 | -0.57316 | -0.67737 | -0.76154 | -0.67737 | -0.47696 | -0.42887 | -0.42887 | -0.56514 | -0.70142 | -0.72947
5 | -0.5191 | -0.68059 | -0.80172 | -0.79595 | -0.79595 | -0.87093 | -0.78441 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34606 | 0.57101 | 0.60561 | 0.53063 | 0.43835 | 0.28839 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14419 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30569 | 0.14419 | 0.080748 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31924 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39462 | 0.38132 | 0.70648 | 0.80993 | 0.80846 | 0.70648 | 0.84393 | 0.8794 | 0.80993 | 0.705 | 0.62075 | 0.75673 | 0.73308 | 0.57494 | 0.53355 | 0.62814 | 0.49512 | 0.37689 | 0.42123
7 | -0.73 | -0.75056 | -0.79683 | -0.81739 | -0.76598 | -0.82767 | -0.70943 | -0.32387 | -0.056549 | -0.046267 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.2776 | -0.24162 | -0.29303 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48838 | -0.52436
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.92913 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.76436 | -0.63162 | -0.61789 | -0.60874 | -0.59806 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.7491 | -0.75215 | -0.76588 | -0.79182 | -0.84216 | -0.87573 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77904 | 0.74143 | 0.73416 | 0.71813 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6577 | 1.5554 | 1.5998 | 1.6855 | 1.6511 | 1.1459 | 1.4683 | 1.5476 | 1.3936 | 1.1494 | 1.0425 | 1.0943 | 1.0761 | 0.75762 | 0.74378
2 | 0.028611 | -0.17166 | -0.19356 | -0.2829 | -0.33574 | -0.26275 | -0.32902 | 0.84665 | 1.0802 | 1.359 | 0.78826 | 0.70097 | 0.49135 | 0.65805 | 0.29779 | 0.24567 | 0.28611 | 0.52025 | 1.0274 | 1.032 | 0.8011 | 0.62769 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17972 | -0.42566 | -0.74254 | -0.67906 | -0.69997 | -0.66033 | -0.036353 | 0.77578 | 1.05 | 1.049 | 0.85841 | 1.0742 | 0.96334 | 0.84065 | 0.61053 | 0.3887 | 0.47759 | 0.42659 | 0.080402 | 0.33969 | 0.48223 | 0.31846 | -0.29504 | -0.61011
4 | -0.85036 | -0.85012 | -0.85709 | -0.88306 | -0.86807 | -0.90074 | -0.83392 | -0.54598 | -0.4085 | -0.44971 | -0.56827 | -0.59917 | -0.54991 | -0.60314 | -0.57316 | -0.69091 | -0.74631 | -0.69091 | -0.4865 | -0.42458 | -0.43315 | -0.57644 | -0.6944 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.67379 | -0.78568 | -0.81187 | -0.79595 | -0.87093 | -0.79226 | -0.31146 | 0.1059 | 0.3426 | 0.58243 | 0.61167 | 0.53063 | 0.44712 | 0.2855 | 0.18457 | 0.15573 | 0.14131 | 0.14419 | 0.03426 | 0.30569 | 0.14708 | 0.079133 | -0.12689
6 | 0.37836 | 0.42814 | 0.31605 | 0.37165 | 0.39196 | 0.39462 | 0.38895 | 0.69941 | 0.81803 | 0.80037 | 0.71354 | 0.86081 | 0.89699 | 0.80184 | 0.705 | 0.62696 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.53889 | 0.62186 | 0.49017 | 0.36935 | 0.42965
7 | -0.74459 | -0.75056 | -0.78089 | -0.80921 | -0.75066 | -0.81939 | -0.71653 | -0.31739 | -0.055418 | -0.047193 | 0.097675 | 0.031462 | 0.010179 | 0 | -0.080608 | -0.14538 | -0.20867 | -0.27483 | -0.23679 | -0.29889 | -0.20769 | -0.39327 | -0.47861 | -0.52961
8 | -0.89559 | -0.91997 | -0.91984 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.77964 | -0.63794 | -0.61789 | -0.62091 | -0.61002 | -0.58755 | -0.60114 | -0.6301 | -0.69418 | -0.72469 | -0.73412 | -0.76719 | -0.75056 | -0.79182 | -0.82532 | -0.86697 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68436 | 0.77133 | 0.71962 | 0.71235 | 0.70391 | 0.73724 | 0.7745 | 1.4796 | 1.7056 | 1.6252 | 1.5712 | 1.6156 | 1.7192 | 1.602 | 1.1459 | 1.4832 | 1.5476 | 1.4078 | 1.1043 | 1.0323 | 1.0943 | 1.0545 | 0.72791 | 0.72168
2 | 0.028903 | -0.17517 | -0.19166 | -0.27458 | -0.3391 | -0.2575 | -0.33574 | 0.85511 | 1.1018 | 1.3867 | 0.79614 | 0.70097 | 0.48638 | 0.67819 | 0.28611 | 0.24567 | 0.28903 | 0.52551 | 0.98707 | 1.032 | 0.80928 | 0.62769 | 0.28611 | 0.057806
3 | -0.1762 | -0.41731 | -0.72798 | -0.67906 | -0.67939 | -0.66033 | -0.036353 | 0.79929 | 1.05 | 1.0386 | 0.85841 | 1.0959 | 0.99283 | 0.85781 | 0.62286 | 0.38486 | 0.48237 | 0.43085 | 0.080402 | 0.33626 | 0.47741 | 0.31215 | -0.29796 | -0.60413
4 | -0.85036 | -0.83328 | -0.84843 | -0.88306 | -0.9035 | -0.89164 | -0.81741 | -0.56827 | -0.41267 | -0.4453 | -0.55712 | -0.60522 | -0.57236 | -0.60923 | -0.57889 | -0.66382 | -0.77677 | -0.67737 | -0.46742 | -0.43315 | -0.42458 | -0.55949 | -0.70843 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.67379 | -0.80172 | -0.81187 | -0.81187 | -0.87964 | -0.77657 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34606 | 0.58243 | 0.61772 | 0.53594 | 0.43835 | 0.2855 | 0.18641 | 0.15884 | 0.14131 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30569 | 0.14419 | 0.079133 | -0.12816
6 | 0.37836 | 0.41975 | 0.31605 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39462 | 0.37369 | 0.72061 | 0.80993 | 0.80037 | 0.71354 | 0.83549 | 0.87061 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62075 | 0.77186 | 0.74774 | 0.57494 | 0.52288 | 0.64071 | 0.50008 | 0.36935 | 0.41701
7 | -0.73729 | -0.75056 | -0.81276 | -0.83374 | -0.7813 | -0.83595 | -0.69524 | -0.32063 | -0.055418 | -0.045342 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.082253 | -0.14394 | -0.21077 | -0.28038 | -0.24403 | -0.28717 | -0.20563 | -0.38556 | -0.48349 | -0.53485
8 | -0.91387 | -0.91997 | -0.91054 | -0.92437 | -0.93071 | -0.90014 | -0.75671 | -0.62531 | -0.61789 | -0.60874 | -0.60404 | -0.59348 | -0.60721 | -0.6364 | -0.70806 | -0.72469 | -0.76408 | -0.74463 | -0.75822 | -0.79974 | -0.84216 | -0.85821 | -0.87167 | -0.92437

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4648 | 0.51168 | 0.666 | 0.76355 | 0.89776 | 1.0494 | 0.93546 | 1.3373 | 1.2269 | 1.3857 | 1.4241 | 1.321 | 1.2461 | 1.1473 | 1.0567 | 0.95106 | 0.94116 | 0.74569 | 0.61697 | 0.73211 | 0.74595 | 0.85247 | 0.41392 | 0.39741
2 | 0.38733 | 0.4264 | 0.555 | 0.63629 | 0.74813 | 0.87451 | 0.77955 | 1.1145 | 1.0224 | 1.1547 | 1.1867 | 1.1008 | 1.0385 | 0.95604 | 0.88062 | 0.79255 | 0.7843 | 0.62141 | 0.51414 | 0.6101 | 0.62163 | 0.7104 | 0.34493 | 0.33118
3 | 0.30986 | 0.34112 | 0.444 | 0.50903 | 0.5985 | 0.69961 | 0.62364 | 0.89156 | 0.81791 | 0.92378 | 0.9494 | 0.88064 | 0.83076 | 0.76483 | 0.7045 | 0.63404 | 0.62744 | 0.49713 | 0.41131 | 0.48808 | 0.4973 | 0.56832 | 0.27595 | 0.26494
4 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
5 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
6 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
7 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871
8 | 0.2324 | 0.25584 | 0.333 | 0.38177 | 0.44888 | 0.52471 | 0.46773 | 0.66867 | 0.61343 | 0.69283 | 0.71205 | 0.66048 | 0.62307 | 0.57363 | 0.52837 | 0.47553 | 0.47058 | 0.37284 | 0.30848 | 0.36606 | 0.37298 | 0.42624 | 0.20696 | 0.19871

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2886 | 1.3637 | 1.44 | 1.5055 | 1.5226 | 1.5927 | 1.5846 | 1.4978 | 1.3571 | 1.9928 | 1.946 | 1.792 | 1.7484 | 1.7556 | 1.6724 | 1.533 | 1.3778 | 1.3284 | 0.835 | 0.89295 | 0.97628 | 0.99958 | 1.0425 | 1.1507
2 | 1.0738 | 1.1364 | 1.2 | 1.2546 | 1.2688 | 1.3273 | 1.3205 | 1.2482 | 1.1309 | 1.6607 | 1.6217 | 1.4933 | 1.457 | 1.463 | 1.3937 | 1.2775 | 1.1481 | 1.107 | 0.69583 | 0.74413 | 0.81357 | 0.83298 | 0.86875 | 0.95893
3 | 0.85906 | 0.90913 | 0.96002 | 1.0037 | 1.0151 | 1.0618 | 1.0564 | 0.99852 | 0.9047 | 1.3285 | 1.2974 | 1.1946 | 1.1656 | 1.1704 | 1.115 | 1.022 | 0.91852 | 0.88557 | 0.55666 | 0.5953 | 0.65086 | 0.66639 | 0.695 | 0.76715
4 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
5 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
6 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
7 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536
8 | 0.64429 | 0.68185 | 0.72002 | 0.75275 | 0.76129 | 0.79635 | 0.79228 | 0.74889 | 0.67853 | 0.9964 | 0.97302 | 0.89598 | 0.87421 | 0.8778 | 0.83621 | 0.76651 | 0.68889 | 0.66418 | 0.4175 | 0.44648 | 0.48814 | 0.49979 | 0.52125 | 0.57536

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.44591 | 1.0787 | 1.4389 | 1.615 | 1.6843 | 1.5041 | 1.1137 | 0.58992 | 0.13609 | 0.00088683 | 0.00014737 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.0948 | 2.0054 | 2.0527 | 1.6874 | 1.5066 | 1.4554 | 1.2546 | 1.1732 | 1.0458 | 1.0539 | 1.125 | 0.97917 | 0.99253 | 1.2437 | 1.4508 | 1.3621 | 1.602 | 1.5843 | 1.6533 | 1.7633 | 1.7467 | 1.5638 | 1.7701
4 | 0 | 3.2882e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.65575 | 1.5857 | 2.2891 | 2.3265 | 2.6023 | 2.1898 | 1.6878 | 0.95008 | 0.21664 | 0.0013698 | 0.00021655 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4613e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.64264 | 1.6019 | 2.1583 | 2.3984 | 2.5265 | 2.2562 | 1.7567 | 0.91282 | 0.21664 | 0.0013698 | 0.00021655 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3228e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.66231 | 1.618 | 2.0929 | 2.4944 | 2.577 | 2.3225 | 1.6706 | 0.92214 | 0.21247 | 0.0013566 | 0.00021655 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3537e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45028 | 1.0248 | 1.4389 | 1.6789 | 1.6843 | 1.4156 | 1.1137 | 0.65202 | 0.13332 | 0.00091317 | 0.00014436 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.015 | 2.0262 | 2.0124 | 1.8118 | 1.57 | 1.4982 | 1.3442 | 1.1495 | 1.0785 | 1.1205 | 1.0393 | 0.9492 | 0.96215 | 1.2064 | 1.395 | 1.3762 | 1.5227 | 1.5541 | 1.5116 | 1.6769 | 1.6459 | 1.6955 | 1.826
4 | 0 | 3.3574e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.64264 | 1.6666 | 2.1801 | 2.4224 | 2.476 | 2.1677 | 1.6534 | 0.93145 | 0.21664 | 0.0012907 | 0.00022106 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.68198 | 1.6666 | 2.1583 | 2.4464 | 2.5012 | 2.2119 | 1.7739 | 0.97803 | 0.19789 | 0.0012907 | 0.00023459 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4267e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.6492 | 1.5533 | 2.2237 | 2.4944 | 2.5012 | 2.1235 | 1.7567 | 0.94077 | 0.20831 | 0.0013302 | 0.00023234 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.42843 | 1.0679 | 1.4825 | 1.6629 | 1.6675 | 1.5336 | 1.1597 | 0.6396 | 0.14026 | 0.00089561 | 0.00015339 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.015 | 2.0889 | 2.0326 | 1.7407 | 1.5383 | 1.384 | 1.3314 | 1.2088 | 1.1221 | 1.1426 | 1.0178 | 1.0191 | 1.0027 | 1.2188 | 1.4508 | 1.4042 | 1.6178 | 1.5089 | 1.6061 | 1.7633 | 1.6459 | 1.5967 | 1.826
4 | 0 | 3.4267e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.63608 | 1.5857 | 2.1801 | 2.3745 | 2.6023 | 2.3004 | 1.7395 | 0.90351 | 0.21872 | 0.0012907 | 0.00023459 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5305e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.68198 | 1.6342 | 2.2455 | 2.2785 | 2.6276 | 2.1898 | 1.7223 | 0.92214 | 0.20206 | 0.0013171 | 0.00022331 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5997e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.63608 | 1.618 | 2.1801 | 2.3025 | 2.4254 | 2.1235 | 1.6706 | 0.92214 | 0.20414 | 0.0013434 | 0.00023008 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1