## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 404.6%
RES Installed, [MW] | 28
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 6

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.9779 | 4.1106 | 3.6808 | 3.4889 | 2.8584 | 2.426 | 2.9669 | 0.51524 | 0.4531 | 0.66056 | 0.38902 | 0.48611 | 0.77448 | 1.4269 | 1.5224 | 1.4972 | 0.83986 | 1.7108 | 1.0039 | 0.70587 | 1.0719 | 0.6625 | 3.0238 | 3.6452
Minimum FL, [MW] | -8.9811 | -9.6038 | -10.8013 | -11.6515 | -12.4538 | -13.5915 | -12.9688 | -14.5476 | -13.1945 | -19.3805 | -19.1819 | -17.5352 | -16.8089 | -16.2287 | -15.2968 | -13.9201 | -13.0161 | -11.6482 | -7.3934 | -8.2744 | -8.7464 | -9.3901 | -7.4603 | -7.9274
Maximum FL, [MW] | 8.6523 | 9.2565 | 10.3787 | 11.1677 | 11.887 | 12.9798 | 12.3746 | 13.9646 | 12.7914 | 14.5959 | 14.7108 | 13.7708 | 13.3066 | 12.9646 | 12.1499 | 11.0618 | 10.3049 | 9.21 | 7.2087 | 8.0686 | 8.5738 | 9.2357 | 7.1865 | 7.6419

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8775 | 5.7142 | 5.454 | 5.558 | 5.2947 | 5.2145 | 5.3664 | 6.2984 | 6.4098 | 6.391 | 6.3177 | 6.4682 | 6.4573 | 6.4763 | 5.69 | 6.0934 | 6.4671 | 6.5454 | 6.0844 | 5.7519 | 5.7855 | 5.456 | 5.4127 | 5.4328
2 | 3.7264 | 3.6613 | 3.4633 | 3.4077 | 3.331 | 3.4523 | 4.1689 | 4.3756 | 4.7391 | 4.9145 | 4.8588 | 4.7609 | 4.6392 | 4.5269 | 4.2484 | 4.3682 | 4.7214 | 5.7626 | 5.3843 | 4.9366 | 4.8503 | 4.4674 | 4.4915 | 4.1347
3 | 2.5972 | 2.4914 | 2.3713 | 2.385 | 2.319 | 2.5392 | 3.9739 | 4.2642 | 4.4437 | 4.3328 | 4.1406 | 4.4144 | 4.1355 | 4.0297 | 3.5236 | 3.5066 | 3.5578 | 3.9497 | 3.5347 | 3.6282 | 3.5744 | 3.3153 | 3.0839 | 2.8504
4 | 1.0336 | 0.82413 | 0.78135 | 0.71705 | 0.67359 | 1.0338 | 1.8832 | 2.0264 | 2.2223 | 2.1047 | 2.06 | 1.9271 | 1.9074 | 1.8662 | 1.7974 | 1.8323 | 2.2076 | 3.3741 | 2.9799 | 2.5074 | 2.4632 | 2.1636 | 1.872 | 1.5847
5 | 2.2308 | 2.0783 | 1.8959 | 1.8968 | 1.8682 | 2.0254 | 2.6012 | 2.6039 | 2.6843 | 2.8101 | 2.8602 | 2.9171 | 2.8903 | 2.8194 | 2.8205 | 2.7964 | 2.9128 | 3.4141 | 3.3012 | 3.2015 | 3.2098 | 2.963 | 2.8798 | 2.7
6 | 2.5714 | 2.4548 | 2.3599 | 2.365 | 2.324 | 2.4513 | 2.7916 | 3.077 | 3.2177 | 3.3464 | 3.2663 | 3.3254 | 3.3378 | 3.3547 | 3.1455 | 3.15 | 2.9947 | 3.2215 | 3.0558 | 2.9796 | 2.9519 | 2.8133 | 2.768 | 2.6551
7 | 2.1597 | 2.0466 | 1.9368 | 1.9319 | 1.8752 | 2.0156 | 2.5735 | 2.78 | 2.9176 | 2.9425 | 2.8943 | 2.9285 | 2.8749 | 2.8361 | 2.6334 | 2.6794 | 2.8083 | 3.2837 | 3.0435 | 2.8746 | 2.8514 | 2.6391 | 2.539 | 2.3791
8 | 1.6927 | 1.6377 | 1.5676 | 1.5355 | 1.543 | 1.7761 | 2.8152 | 3.081 | 3.1923 | 3.1959 | 3.284 | 3.2716 | 3.1074 | 3.0991 | 2.7663 | 2.5073 | 2.5046 | 2.8072 | 2.6909 | 2.5777 | 2.5624 | 2.3311 | 2.0906 | 1.9142

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8775 | 5.7631 | 5.4068 | 5.4608 | 5.2947 | 5.3091 | 5.2709 | 6.4223 | 6.473 | 6.5162 | 6.2553 | 6.4045 | 6.3943 | 6.3524 | 5.7438 | 6.2093 | 6.5931 | 6.6694 | 6.1432 | 5.808 | 5.6741 | 5.4028 | 5.5089 | 5.4799
2 | 3.7264 | 3.6018 | 3.4063 | 3.4077 | 3.331 | 3.4827 | 4.0954 | 4.3756 | 4.7391 | 4.9625 | 4.763 | 4.8545 | 4.7294 | 4.6127 | 4.3283 | 4.4094 | 4.7214 | 5.6531 | 5.4365 | 4.9848 | 4.9438 | 4.4674 | 4.4118 | 4.17
3 | 2.6385 | 2.5302 | 2.3525 | 2.4234 | 2.2802 | 2.4949 | 4.0097 | 4.2642 | 4.356 | 4.2904 | 4.1406 | 4.3274 | 4.0549 | 4.0297 | 3.5236 | 3.5396 | 3.4889 | 3.9869 | 3.4667 | 3.6282 | 3.54 | 3.2508 | 3.0303 | 2.8977
4 | 1.0272 | 0.82413 | 0.77722 | 0.71705 | 0.68134 | 1.0417 | 1.8515 | 1.9869 | 2.244 | 2.1455 | 2.1004 | 1.8895 | 1.944 | 1.8662 | 1.8303 | 1.8155 | 2.1651 | 3.31 | 2.9223 | 2.5074 | 2.5103 | 2.1636 | 1.8877 | 1.6091
5 | 2.2675 | 2.045 | 1.8654 | 1.9277 | 1.8524 | 1.9897 | 2.6473 | 2.5783 | 2.737 | 2.7553 | 2.8884 | 2.8597 | 2.8621 | 2.8461 | 2.8205 | 2.7964 | 2.8846 | 3.3817 | 3.2692 | 3.2015 | 3.2098 | 2.9341 | 2.9313 | 2.7234
6 | 2.5279 | 2.4344 | 2.3201 | 2.3247 | 2.3444 | 2.4513 | 2.7667 | 3.1072 | 3.2811 | 3.3136 | 3.2663 | 3.3582 | 3.2726 | 3.3547 | 3.1156 | 3.12 | 2.9364 | 3.1605 | 2.9967 | 2.9796 | 2.9803 | 2.8133 | 2.768 | 2.6551
7 | 2.1773 | 2.063 | 1.9054 | 1.916 | 1.8911 | 2.051 | 2.5735 | 2.7254 | 2.9463 | 2.9137 | 2.8658 | 2.8709 | 2.8469 | 2.89 | 2.6582 | 2.73 | 2.8083 | 3.3148 | 2.9846 | 2.9307 | 2.824 | 2.6134 | 2.5166 | 2.3791
8 | 1.6797 | 1.65 | 1.5436 | 1.5355 | 1.5681 | 1.8068 | 2.79 | 3.1416 | 3.1923 | 3.1333 | 3.3165 | 3.3361 | 3.1074 | 3.1286 | 2.7925 | 2.4837 | 2.4804 | 2.7545 | 2.6909 | 2.6028 | 2.5133 | 2.3084 | 2.1085 | 1.9297

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7759 | 5.6652 | 5.5483 | 5.6552 | 5.2003 | 5.12 | 5.3664 | 6.2984 | 6.5362 | 6.4536 | 6.4425 | 6.532 | 6.3313 | 6.6001 | 5.7977 | 6.2093 | 6.4671 | 6.5454 | 6.0255 | 5.6397 | 5.7298 | 5.5625 | 5.3166 | 5.3858
2 | 3.6958 | 3.7209 | 3.4063 | 3.4077 | 3.3025 | 3.4827 | 4.2424 | 4.3756 | 4.6458 | 5.0106 | 4.8109 | 4.8545 | 4.549 | 4.5269 | 4.1685 | 4.2858 | 4.6298 | 5.8174 | 5.3843 | 5.033 | 4.8036 | 4.4238 | 4.5314 | 4.17
3 | 2.5972 | 2.4525 | 2.3525 | 2.4042 | 2.3384 | 2.4949 | 3.9024 | 4.2642 | 4.3999 | 4.2479 | 4.1406 | 4.3274 | 4.0549 | 4.0681 | 3.5569 | 3.5727 | 3.4889 | 3.8753 | 3.6028 | 3.6989 | 3.5744 | 3.3476 | 3.0303 | 2.8504
4 | 1.0272 | 0.83239 | 0.77722 | 0.70969 | 0.68134 | 1.018 | 1.9149 | 2.0659 | 2.244 | 2.1047 | 2.06 | 1.8895 | 1.944 | 1.8317 | 1.8303 | 1.8323 | 2.1864 | 3.4061 | 3.0087 | 2.4587 | 2.4632 | 2.1426 | 1.9034 | 1.6091
5 | 2.2125 | 2.0616 | 1.8959 | 1.8658 | 1.8524 | 2.0432 | 2.6012 | 2.5783 | 2.6315 | 2.8101 | 2.8602 | 2.8884 | 2.8621 | 2.7926 | 2.8205 | 2.8229 | 2.9411 | 3.3817 | 3.2372 | 3.1701 | 3.2408 | 2.992 | 2.9313 | 2.6533
6 | 2.6148 | 2.414 | 2.3201 | 2.3851 | 2.3036 | 2.4513 | 2.8166 | 3.1375 | 3.2177 | 3.412 | 3.2985 | 3.3254 | 3.3704 | 3.3225 | 3.1754 | 3.12 | 3.0529 | 3.191 | 3.0854 | 2.9796 | 2.9234 | 2.7858 | 2.8173 | 2.6551
7 | 2.195 | 2.063 | 1.9525 | 1.9477 | 1.8911 | 2.0333 | 2.5963 | 2.7527 | 2.9463 | 2.885 | 2.9229 | 2.8997 | 2.8749 | 2.8631 | 2.683 | 2.6794 | 2.8356 | 3.2837 | 3.0729 | 2.8185 | 2.7965 | 2.6649 | 2.539 | 2.3389
8 | 1.6668 | 1.65 | 1.5676 | 1.5473 | 1.5304 | 1.7608 | 2.8404 | 3.0204 | 3.1294 | 3.1333 | 3.3489 | 3.2072 | 3.1377 | 3.1582 | 2.7141 | 2.5544 | 2.553 | 2.8599 | 2.7427 | 2.5777 | 2.5378 | 2.3537 | 2.0548 | 1.9297

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67275 | 0.5832 | 0.74757 | 0.64368 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5302 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4924 | 1.3327 | 0.79081 | 1.2382 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0046 | 0.93574 | 0.58045 | 0.46303 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.5026 | -1.5441 | -1.6148 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17891 | -0.19226 | -0.12741 | -0.11223 | -0.5009 | -0.73176 | -0.9486 | -0.94147 | -0.95739 | -0.75274 | 0.2474 | -0.034868 | -0.41159 | -0.76294 | -1.0036 | -1.1007 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2407 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0418 | -0.038794 | 0.53713 | 0.68458 | 0.47689 | 0.28157 | 0.5585 | 0.35216 | 0.10684 | -0.4227 | -0.42288 | -0.34835 | -0.17574 | -0.42832 | -0.24404 | -0.33506 | -0.55573 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.9428 | -0.95215 | -0.96186 | -0.97028 | -0.9746 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.72647 | -0.8048 | -0.8584 | -0.90891 | -0.90999 | -0.92672 | -0.93487 | -0.90698 | -0.76781 | -0.45762 | -0.59026 | -0.71599 | -0.77078 | -0.81546 | -0.86201 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.97131 | -0.97477 | -0.97261 | -0.81984 | -0.6248 | -0.50563 | -0.49667 | -0.41604 | -0.41172 | -0.40305 | -0.48508 | -0.52201 | -0.50797 | -0.62968 | -0.55786 | -0.27967 | -0.33118 | -0.41178 | -0.44464 | -0.5772 | -0.63833 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.17027 | 0.25366 | 0.2083 | 0.30009 | 0.40024 | 0.77958 | 0.89781 | 0.92508 | 0.87806 | 0.93663 | 0.92967 | 0.91889 | 0.77284 | 0.73514 | 0.63894 | 0.69897 | 0.5925 | 0.61829 | 0.52275 | 0.55028 | 0.34161 | 0.35082
7 | -0.85475 | -0.8454 | -0.87196 | -0.88774 | -0.94032 | -0.84192 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18408 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17721 | -0.18492 | -0.33704 | -0.48164 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52349 | -0.59607 | -0.70268 | -0.7928 | -0.78859
8 | -0.97299 | -0.99356 | -0.98963 | -0.98821 | -0.96783 | -0.92873 | -0.70996 | -0.5648 | -0.52154 | -0.59564 | -0.56245 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.71493 | -0.79287 | -0.79077 | -0.7798 | -0.82195 | -0.84988 | -0.86444 | -0.88978 | -0.92863 | -0.94642

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.6593 | 0.58904 | 0.74757 | 0.65011 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5455 | 1.6002 | 1.3451 | 1.5991 | 1.5156 | 1.5073 | 1.346 | 0.77499 | 1.2258 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0147 | 0.91702 | 0.58045 | 0.47229 | 0.4895
2 | -1.533 | -1.4726 | -1.5441 | -1.5825 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17533 | -0.19033 | -0.12996 | -0.10999 | -0.50591 | -0.73907 | -0.92963 | -0.94147 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24988 | -0.034519 | -0.41159 | -0.77057 | -0.99354 | -1.0787 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0627 | -0.039182 | 0.54787 | 0.69142 | 0.46736 | 0.2872 | 0.55292 | 0.35921 | 0.10898 | -0.42693 | -0.43134 | -0.35532 | -0.17222 | -0.42832 | -0.23916 | -0.33506 | -0.54462 | -0.87798 | -0.97127
4 | -0.93337 | -0.9331 | -0.95224 | -0.95088 | -0.9746 | -0.90885 | -0.77306 | -0.71286 | -0.741 | -0.82089 | -0.84982 | -0.92709 | -0.91909 | -0.91745 | -0.91617 | -0.90698 | -0.75246 | -0.44847 | -0.58436 | -0.72315 | -0.77078 | -0.79915 | -0.87925 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.9224 | -0.97131 | -0.97477 | -0.99207 | -0.81984 | -0.6373 | -0.50057 | -0.49171 | -0.40772 | -0.41584 | -0.39499 | -0.47538 | -0.52723 | -0.50797 | -0.61709 | -0.54671 | -0.28527 | -0.33118 | -0.4159 | -0.44019 | -0.58874 | -0.63195 | -0.66778
6 | 0.28995 | 0.22456 | 0.17197 | 0.25112 | 0.21038 | 0.30309 | 0.39223 | 0.77178 | 0.91577 | 0.94359 | 0.86927 | 0.95537 | 0.92038 | 0.90052 | 0.78057 | 0.74985 | 0.63894 | 0.69897 | 0.58065 | 0.63065 | 0.52275 | 0.56128 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.8462 | -0.8454 | -0.88068 | -0.90549 | -0.92151 | -0.8335 | -0.70095 | -0.37525 | -0.1804 | -0.17429 | -0.12857 | -0.042773 | -0.17898 | -0.18677 | -0.33704 | -0.47201 | -0.42601 | -0.48487 | -0.55616 | -0.51826 | -0.59011 | -0.70268 | -0.77695 | -0.79647
8 | -0.97299 | -1.0035 | -0.96984 | -0.98821 | -0.95816 | -0.91944 | -0.69576 | -0.57045 | -0.53198 | -0.58373 | -0.55683 | -0.51271 | -0.55436 | -0.58253 | -0.70063 | -0.8008 | -0.77495 | -0.7798 | -0.83017 | -0.85838 | -0.84715 | -0.90758 | -0.91006 | -0.95588

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.68621 | 0.57154 | 0.73262 | 0.65655 | 0.51863 | 0.44663 | 1.4995 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.4626 | 1.3193 | 0.79872 | 1.2382 | 1.4998 | 1.3994 | 0.9587 | 1.0247 | 0.93574 | 0.57464 | 0.45377 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5026 | -1.5441 | -1.631 | -1.6313 | -1.4825 | -0.9493 | -0.17712 | -0.19226 | -0.12486 | -0.10999 | -0.5009 | -0.72444 | -0.95809 | -0.9603 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24246 | -0.034519 | -0.41982 | -0.75531 | -1.0136 | -1.1227 | -1.2602
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2466 | -1.2227 | -1.0418 | -0.039182 | 0.53176 | 0.68458 | 0.48643 | 0.27594 | 0.55292 | 0.34864 | 0.10684 | -0.42693 | -0.41865 | -0.34487 | -0.17925 | -0.43688 | -0.23916 | -0.32836 | -0.55017 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.92394 | -0.95215 | -0.94262 | -0.96058 | -0.96486 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.72647 | -0.7887 | -0.87557 | -0.89073 | -0.90999 | -0.93599 | -0.94421 | -0.89791 | -0.77549 | -0.45762 | -0.58436 | -0.70883 | -0.77078 | -0.81546 | -0.85339 | -0.88351
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.98102 | -0.96502 | -0.96289 | -0.81984 | -0.61855 | -0.50563 | -0.50661 | -0.41604 | -0.41996 | -0.39499 | -0.49478 | -0.51157 | -0.51305 | -0.61709 | -0.56902 | -0.27408 | -0.32456 | -0.42001 | -0.43575 | -0.58297 | -0.63195 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17027 | 0.25366 | 0.21038 | 0.30609 | 0.40024 | 0.78737 | 0.89781 | 0.94359 | 0.88684 | 0.9179 | 0.92967 | 0.9097 | 0.76511 | 0.74985 | 0.65171 | 0.71295 | 0.58657 | 0.62447 | 0.51752 | 0.55578 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.85475 | -0.83695 | -0.85452 | -0.86998 | -0.95912 | -0.8335 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18777 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17721 | -0.18492 | -0.34378 | -0.48646 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52873 | -0.58415 | -0.71674 | -0.80866 | -0.80436
8 | -0.96326 | -0.99356 | -0.98963 | -1.008 | -0.96783 | -0.93801 | -0.71706 | -0.55351 | -0.52154 | -0.58969 | -0.56808 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.70063 | -0.79287 | -0.80658 | -0.772 | -0.83017 | -0.84138 | -0.84715 | -0.87199 | -0.9472 | -0.96535

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93487 | 1.0292 | 1.3396 | 1.5358 | 1.8057 | 2.1107 | 1.8815 | 2.6899 | 2.4677 | 2.7871 | 2.8644 | 2.6569 | 2.5064 | 2.3075 | 2.1255 | 1.9129 | 1.893 | 1.4998 | 1.2409 | 1.4725 | 1.5004 | 1.7146 | 0.83254 | 0.79934
2 | 0.77906 | 0.85765 | 1.1163 | 1.2798 | 1.5048 | 1.759 | 1.568 | 2.2416 | 2.0564 | 2.3226 | 2.387 | 2.2141 | 2.0887 | 1.9229 | 1.7712 | 1.5941 | 1.5775 | 1.2499 | 1.0341 | 1.2271 | 1.2503 | 1.4289 | 0.69379 | 0.66611
3 | 0.62325 | 0.68612 | 0.89305 | 1.0238 | 1.2038 | 1.4072 | 1.2544 | 1.7932 | 1.6451 | 1.858 | 1.9096 | 1.7713 | 1.671 | 1.5384 | 1.417 | 1.2753 | 1.262 | 0.9999 | 0.8273 | 0.9817 | 1.0003 | 1.1431 | 0.55503 | 0.53289
4 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
5 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
6 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
7 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
8 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5918 | 2.7429 | 2.8964 | 3.0281 | 3.0625 | 3.2035 | 3.1871 | 3.0126 | 2.7295 | 4.0082 | 3.9142 | 3.6043 | 3.5167 | 3.5311 | 3.3638 | 3.0835 | 2.7712 | 2.6718 | 1.6795 | 1.796 | 1.9637 | 2.0105 | 2.0968 | 2.3145
2 | 2.1598 | 2.2857 | 2.4137 | 2.5234 | 2.552 | 2.6696 | 2.6559 | 2.5105 | 2.2746 | 3.3402 | 3.2618 | 3.0036 | 2.9306 | 2.9426 | 2.8032 | 2.5696 | 2.3093 | 2.2265 | 1.3996 | 1.4967 | 1.6364 | 1.6754 | 1.7474 | 1.9288
3 | 1.7279 | 1.8286 | 1.931 | 2.0187 | 2.0416 | 2.1357 | 2.1247 | 2.0084 | 1.8197 | 2.6721 | 2.6095 | 2.4028 | 2.3445 | 2.3541 | 2.2426 | 2.0556 | 1.8475 | 1.7812 | 1.1197 | 1.1974 | 1.3091 | 1.3403 | 1.3979 | 1.543
4 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
5 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
6 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
7 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
8 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.0753 | 2.8936 | 3.0985 | 3.1492 | 2.9439 | 2.3294 | 1.2139 | 0.27607 | 0.0017932 | 0.00032175 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.7522 | 2.8104 | 2.7621 | 2.4394 | 2.0067 | 1.7819 | 1.6328 | 1.5986 | 1.4304 | 1.4644 | 1.4881 | 1.3122 | 1.3863 | 1.6117 | 1.7754 | 1.9726 | 2.1403 | 1.9528 | 2.0822 | 2.1905 | 2.3158 | 2.1312 | 2.5574
4 | 0 | 5.7234e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0809 | 2.5666 | 3.3361 | 3.6423 | 3.8587 | 3.4634 | 2.6857 | 1.5161 | 0.32472 | 0.0020042 | 0.00036403 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7234e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053415 | 0.99774 | 2.592 | 3.3702 | 3.7182 | 4.0178 | 3.3249 | 2.8227 | 1.412 | 0.328 | 0.0021308 | 0.00037506 | 9.8904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7234e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0289 | 2.6682 | 3.3702 | 3.8321 | 4.0576 | 3.5327 | 2.7679 | 1.4566 | 0.33456 | 0.0022152 | 0.00036403 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.87475 | 2.0117 | 2.922 | 3.1301 | 3.2487 | 3.0016 | 2.2381 | 1.2386 | 0.287 | 0.0017757 | 0.00031562 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.8078 | 2.8104 | 2.6527 | 2.392 | 2.1321 | 1.8921 | 1.7318 | 1.6794 | 1.4304 | 1.4209 | 1.4737 | 1.3257 | 1.3063 | 1.6117 | 1.7941 | 2.0116 | 2.2267 | 2.0967 | 2.2084 | 2.2347 | 2.2931 | 2.1971 | 2.5325
4 | 0 | 5.6143e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0913 | 2.6682 | 3.3021 | 3.6803 | 4.0576 | 3.498 | 2.8227 | 1.5012 | 0.34112 | 0.0021097 | 0.00034932 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.2328e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0393 | 2.6682 | 3.4042 | 3.9838 | 4.0576 | 3.3595 | 2.6309 | 1.4418 | 0.33784 | 0.0020253 | 0.00036403 | 9.8904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5598e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0393 | 2.6174 | 3.3702 | 3.7941 | 3.7791 | 3.6366 | 2.6035 | 1.4418 | 0.34112 | 0.0022152 | 0.00037506 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.90073 | 2.2235 | 2.9503 | 3.3198 | 3.4476 | 2.7996 | 2.1924 | 1.251 | 0.27607 | 0.0017932 | 0.00032175 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8912 | 2.674 | 2.6527 | 2.4394 | 2.0067 | 1.8921 | 1.5669 | 1.534 | 1.4156 | 1.5224 | 1.4881 | 1.4204 | 1.3329 | 1.6957 | 1.7941 | 1.8749 | 2.2484 | 2.035 | 2.0612 | 2.1905 | 2.2704 | 2.1971 | 2.4084
4 | 0 | 5.1783e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0913 | 2.4141 | 3.5064 | 3.7562 | 4.0973 | 3.6019 | 2.6857 | 1.5012 | 0.31816 | 0.0020253 | 0.00038242 | 0.00010181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.3963e-05 | 3.0107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 1.0809 | 2.5411 | 3.3361 | 3.9838 | 3.9382 | 3.3595 | 2.6309 | 1.4715 | 0.328 | 0.0021941 | 0.000353 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.1783e-05 | 3.0421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 0.99774 | 2.4903 | 3.2681 | 3.9838 | 4.1769 | 3.2902 | 2.6309 | 1.4864 | 0.3444 | 0.0021941 | 0.00038242 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9321 | 5.9085 | 5.6357 | 5.5087 | 5.3479 | 5.3327 | 5.3985 | 5.9794 | 6.412 | 6.3707 | 6.2142 | 6.3088 | 6.5957 | 6.6049 | 6.1327 | 6.3068 | 6.2447 | 6.2185 | 5.7804 | 5.6495 | 5.7054 | 5.5618 | 5.6218 | 5.5804
2 | 4.4478 | 4.2542 | 4.0408 | 3.7067 | 3.4845 | 3.5666 | 3.8601 | 4.6042 | 5.0069 | 5.3681 | 4.8606 | 5.1172 | 5.1714 | 5.1568 | 4.4824 | 4.6569 | 4.8063 | 4.9329 | 5.0124 | 5.2216 | 5.5168 | 5.0109 | 4.7141 | 4.4971
3 | 3.0078 | 2.8763 | 2.6361 | 2.6975 | 2.5726 | 2.5594 | 3.5656 | 4.1267 | 4.3137 | 4.0768 | 3.9553 | 4.2613 | 4.4916 | 4.2642 | 3.9182 | 3.723 | 3.7135 | 3.7071 | 3.533 | 3.7987 | 4.0233 | 3.7094 | 3.5767 | 3.1304
4 | 1.4651 | 1.247 | 1.0249 | 0.99823 | 0.88294 | 0.80984 | 1.573 | 2.3578 | 2.8442 | 2.9321 | 2.8527 | 2.5713 | 2.936 | 2.8371 | 2.6078 | 2.4187 | 2.144 | 1.9997 | 2.4291 | 2.8023 | 3.2419 | 3.0517 | 2.534 | 1.9617
5 | 2.5438 | 2.3392 | 2.1531 | 2.0907 | 2.1091 | 2.0726 | 2.3229 | 2.4105 | 2.6522 | 2.7511 | 2.9152 | 3.0913 | 3.2 | 3.1172 | 3.0186 | 2.9795 | 2.9237 | 2.9809 | 2.9584 | 2.9752 | 3.298 | 3.1106 | 3.1837 | 2.8965
6 | 2.6457 | 2.5686 | 2.374 | 2.4407 | 2.4345 | 2.3957 | 2.6416 | 2.9997 | 3.1239 | 3.1279 | 3.1075 | 3.2867 | 3.2742 | 3.2001 | 3.0268 | 2.9239 | 2.9976 | 2.9943 | 2.7609 | 2.7612 | 2.9115 | 2.6297 | 2.6551 | 2.7027
7 | 2.2089 | 2.0365 | 1.9602 | 1.9778 | 1.8675 | 1.9678 | 2.5229 | 2.5912 | 2.9738 | 3.1522 | 3.1128 | 3.2521 | 3.1934 | 3.3252 | 3.2822 | 3.0642 | 3.044 | 3.019 | 2.9343 | 2.9273 | 2.9937 | 2.5026 | 2.6196 | 2.3525
8 | 1.7507 | 1.6742 | 1.5904 | 1.561 | 1.5469 | 1.6118 | 2.576 | 2.8348 | 3.0388 | 3.0167 | 3.1222 | 3.3196 | 3.3219 | 3.1586 | 2.7764 | 2.6555 | 2.4674 | 2.4912 | 2.3919 | 2.4356 | 2.3845 | 2.0701 | 1.9409 | 1.8317

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9834 | 5.9085 | 5.5377 | 5.5087 | 5.2524 | 5.3327 | 5.4946 | 5.9794 | 6.4752 | 6.3707 | 6.1529 | 6.1846 | 6.4669 | 6.7312 | 6.2492 | 6.3669 | 6.3054 | 6.101 | 5.892 | 5.5944 | 5.7603 | 5.5618 | 5.7221 | 5.6774
2 | 4.4478 | 4.2542 | 4.0065 | 3.738 | 3.4845 | 3.6298 | 3.8265 | 4.559 | 5.0562 | 5.3156 | 4.9085 | 5.1172 | 5.2722 | 5.1568 | 4.3978 | 4.6569 | 4.8529 | 4.9794 | 5.1093 | 5.1195 | 5.4635 | 5.109 | 4.672 | 4.4193
3 | 2.9582 | 2.9229 | 2.6146 | 2.6752 | 2.6164 | 2.5146 | 3.5022 | 4.2078 | 4.2712 | 4.1167 | 3.9553 | 4.1774 | 4.4916 | 4.1827 | 3.9182 | 3.7583 | 3.6775 | 3.6376 | 3.499 | 3.8728 | 3.9845 | 3.7819 | 3.5767 | 3.1568
4 | 1.4651 | 1.2554 | 1.0117 | 0.99823 | 0.88294 | 0.80417 | 1.5857 | 2.3578 | 2.8442 | 2.8748 | 2.8246 | 2.5966 | 2.9646 | 2.864 | 2.5832 | 2.4414 | 2.1646 | 1.9814 | 2.4291 | 2.775 | 3.2106 | 3.0816 | 2.534 | 1.9777
5 | 2.5224 | 2.3006 | 2.1888 | 2.0732 | 2.1274 | 2.036 | 2.3635 | 2.3869 | 2.6522 | 2.7779 | 2.944 | 3.0305 | 3.1688 | 3.1172 | 2.9613 | 3.0078 | 2.9521 | 3.009 | 2.9584 | 2.9752 | 3.3618 | 3.1715 | 3.2125 | 2.8459
6 | 2.6232 | 2.5686 | 2.374 | 2.3988 | 2.4775 | 2.4173 | 2.665 | 3.0291 | 3.1547 | 3.0667 | 3.1688 | 3.3514 | 3.2103 | 3.2307 | 2.998 | 2.8962 | 2.9976 | 3.0226 | 2.7875 | 2.7342 | 2.9395 | 2.6553 | 2.6786 | 2.7027
7 | 2.2089 | 2.0527 | 1.9602 | 2.0104 | 1.8833 | 2.0024 | 2.5674 | 2.6166 | 2.9446 | 3.2139 | 3.1128 | 3.2842 | 3.1622 | 3.3252 | 3.2822 | 3.0934 | 3.0144 | 3.076 | 2.8777 | 2.9273 | 3.0514 | 2.4539 | 2.5965 | 2.3127
8 | 1.7372 | 1.6868 | 1.5904 | 1.561 | 1.5343 | 1.6392 | 2.5532 | 2.7792 | 3.0687 | 3.0757 | 3.1222 | 3.3523 | 3.3219 | 3.1586 | 2.7239 | 2.6305 | 2.4912 | 2.468 | 2.3461 | 2.4829 | 2.3389 | 2.05 | 1.9573 | 1.861

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9834 | 6.0102 | 5.5377 | 5.6049 | 5.2524 | 5.2842 | 5.3985 | 6.0969 | 6.2856 | 6.3083 | 6.2756 | 6.3088 | 6.5313 | 6.4785 | 6.0744 | 6.4269 | 6.3054 | 6.101 | 5.7804 | 5.5944 | 5.6505 | 5.6704 | 5.7221 | 5.5319
2 | 4.4856 | 4.2899 | 4.0408 | 3.7692 | 3.4544 | 3.5349 | 3.8938 | 4.5139 | 4.9082 | 5.4207 | 4.7647 | 5.1172 | 5.121 | 5.1568 | 4.4401 | 4.701 | 4.8996 | 4.9794 | 4.9155 | 5.2216 | 5.4101 | 5.0109 | 4.7141 | 4.536
3 | 3.0326 | 2.8297 | 2.679 | 2.7198 | 2.5507 | 2.5146 | 3.629 | 4.1673 | 4.2712 | 4.1566 | 3.8773 | 4.3452 | 4.5793 | 4.1827 | 3.8811 | 3.7935 | 3.7856 | 3.6376 | 3.601 | 3.7616 | 4.1009 | 3.637 | 3.6085 | 3.0775
4 | 1.4651 | 1.2554 | 1.0117 | 1.0112 | 0.87697 | 0.80984 | 1.573 | 2.3347 | 2.8722 | 2.9321 | 2.8527 | 2.6218 | 2.9074 | 2.8371 | 2.6323 | 2.396 | 2.1234 | 1.9814 | 2.3825 | 2.8023 | 3.2733 | 3.1114 | 2.534 | 1.9458
5 | 2.5653 | 2.3584 | 2.171 | 2.0558 | 2.0909 | 2.0543 | 2.3027 | 2.4577 | 2.6522 | 2.7511 | 2.9152 | 3.0305 | 3.2625 | 3.1767 | 3.0759 | 3.0361 | 2.8953 | 3.0371 | 2.9013 | 3.0043 | 3.266 | 3.1715 | 3.2413 | 2.8712
6 | 2.6232 | 2.5686 | 2.4141 | 2.4198 | 2.3915 | 2.4173 | 2.6416 | 3.0291 | 3.1239 | 3.0667 | 3.0461 | 3.2867 | 3.2742 | 3.1695 | 2.9693 | 2.8962 | 3.0558 | 2.9379 | 2.7875 | 2.7612 | 2.9115 | 2.681 | 2.7021 | 2.7495
7 | 2.2089 | 2.0527 | 1.9921 | 1.9778 | 1.8358 | 2.0024 | 2.5229 | 2.642 | 2.9153 | 3.0905 | 3.0821 | 3.3162 | 3.1934 | 3.2934 | 3.3448 | 3.0059 | 3.1032 | 3.0475 | 2.9627 | 2.9273 | 3.0226 | 2.4539 | 2.6428 | 2.3127
8 | 1.7777 | 1.6615 | 1.6148 | 1.5731 | 1.5595 | 1.6392 | 2.5988 | 2.8348 | 3.0987 | 2.9872 | 3.153 | 3.2542 | 3.3868 | 3.0983 | 2.7502 | 2.6305 | 2.515 | 2.4448 | 2.4378 | 2.4592 | 2.3617 | 2.0701 | 1.9246 | 1.817

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73394 | 0.81067 | 0.76397 | 0.76397 | 0.74729 | 0.79066 | 0.81401 | 1.5246 | 1.7748 | 1.7081 | 1.6681 | 1.6647 | 1.7715 | 1.7181 | 1.2043 | 1.5746 | 1.5947 | 1.4946 | 1.1843 | 1.0742 | 1.1276 | 1.1309 | 0.78065 | 0.77398
2 | 0.030684 | -0.1841 | -0.19945 | -0.2915 | -0.35287 | -0.27616 | -0.35287 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4575 | 0.82847 | 0.75176 | 0.52163 | 0.70573 | 0.30684 | 0.26081 | 0.30684 | 0.55231 | 1.0586 | 1.0739 | 0.85915 | 0.6597 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.70663 | -0.72125 | -0.68714 | -0.038987 | 0.82359 | 1.0819 | 1.0916 | 0.91131 | 1.1404 | 1.0331 | 0.90157 | 0.64815 | 0.40449 | 0.50195 | 0.44835 | 0.082847 | 0.36063 | 0.50683 | 0.33139 | -0.30702 | -0.62866
4 | -0.87621 | -0.88463 | -0.90991 | -0.90991 | -0.93097 | -0.95625 | -0.86778 | -0.58554 | -0.4381 | -0.46338 | -0.58554 | -0.63609 | -0.58976 | -0.64031 | -0.60239 | -0.71192 | -0.80038 | -0.71192 | -0.50129 | -0.45074 | -0.45074 | -0.59397 | -0.73719 | -0.76668
5 | -0.54558 | -0.71531 | -0.84261 | -0.83655 | -0.83655 | -0.91535 | -0.82443 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36372 | 0.60013 | 0.6365 | 0.5577 | 0.46071 | 0.3031 | 0.19398 | 0.16367 | 0.15155 | 0.15155 | 0.036372 | 0.32128 | 0.15155 | 0.084867 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33553 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41475 | 0.40077 | 0.74251 | 0.85125 | 0.8497 | 0.74251 | 0.88698 | 0.92426 | 0.85125 | 0.74096 | 0.65242 | 0.79533 | 0.77047 | 0.60426 | 0.56077 | 0.66018 | 0.52038 | 0.39611 | 0.44271
7 | -0.76723 | -0.78884 | -0.83747 | -0.85908 | -0.80505 | -0.86989 | -0.74562 | -0.34039 | -0.059433 | -0.048627 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29176 | -0.25394 | -0.30797 | -0.21612 | -0.40523 | -0.51329 | -0.55111
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.97652 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.80335 | -0.66384 | -0.64941 | -0.63979 | -0.62857 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.78731 | -0.79052 | -0.80495 | -0.83221 | -0.88512 | -0.9204 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81878 | 0.77925 | 0.77161 | 0.75476 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7422 | 1.6347 | 1.6814 | 1.7715 | 1.7353 | 1.2043 | 1.5431 | 1.6266 | 1.4647 | 1.208 | 1.0957 | 1.1502 | 1.1309 | 0.79626 | 0.78172
2 | 0.03007 | -0.18042 | -0.20343 | -0.29733 | -0.35287 | -0.27616 | -0.34581 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4283 | 0.82847 | 0.73672 | 0.51641 | 0.69162 | 0.31298 | 0.25821 | 0.3007 | 0.54679 | 1.0798 | 1.0847 | 0.84197 | 0.6597 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18889 | -0.44737 | -0.78042 | -0.7137 | -0.73568 | -0.69401 | -0.038207 | 0.81536 | 1.1035 | 1.1025 | 0.9022 | 1.129 | 1.0125 | 0.88354 | 0.64167 | 0.40853 | 0.50195 | 0.44835 | 0.084504 | 0.35702 | 0.50683 | 0.3347 | -0.31009 | -0.64123
4 | -0.89373 | -0.89348 | -0.90081 | -0.92811 | -0.91235 | -0.94668 | -0.87646 | -0.57383 | -0.42934 | -0.47265 | -0.59725 | -0.62973 | -0.57796 | -0.6339 | -0.60239 | -0.72616 | -0.78438 | -0.72616 | -0.51132 | -0.44623 | -0.45525 | -0.60585 | -0.72982 | -0.78202
5 | -0.55649 | -0.70816 | -0.82576 | -0.85328 | -0.83655 | -0.91535 | -0.83267 | -0.32735 | 0.1113 | 0.36008 | 0.61214 | 0.64287 | 0.5577 | 0.46992 | 0.30007 | 0.19398 | 0.16367 | 0.14852 | 0.15155 | 0.036008 | 0.32128 | 0.15458 | 0.08317 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44998 | 0.33217 | 0.39061 | 0.41196 | 0.41475 | 0.40879 | 0.73509 | 0.85976 | 0.8412 | 0.74994 | 0.90472 | 0.94274 | 0.84274 | 0.74096 | 0.65894 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.56638 | 0.65358 | 0.51518 | 0.38819 | 0.45157
7 | -0.78258 | -0.78884 | -0.82072 | -0.85049 | -0.78895 | -0.86119 | -0.75308 | -0.33358 | -0.058245 | -0.0496 | 0.10266 | 0.033067 | 0.010698 | 0 | -0.08472 | -0.1528 | -0.21931 | -0.28885 | -0.24886 | -0.31413 | -0.21828 | -0.41333 | -0.50302 | -0.55662
8 | -0.94128 | -0.9669 | -0.96676 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81941 | -0.67048 | -0.64941 | -0.65259 | -0.64114 | -0.61752 | -0.6318 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.77156 | -0.80633 | -0.78885 | -0.83221 | -0.86742 | -0.9112 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81067 | 0.75633 | 0.74869 | 0.73982 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7081 | 1.6514 | 1.698 | 1.8069 | 1.6837 | 1.2043 | 1.5589 | 1.6266 | 1.4796 | 1.1606 | 1.085 | 1.1502 | 1.1083 | 0.76504 | 0.7585
2 | 0.030377 | -0.1841 | -0.20144 | -0.28858 | -0.35639 | -0.27063 | -0.35287 | 0.89873 | 1.158 | 1.4575 | 0.83675 | 0.73672 | 0.51119 | 0.71279 | 0.3007 | 0.25821 | 0.30377 | 0.55231 | 1.0374 | 1.0847 | 0.85056 | 0.6597 | 0.3007 | 0.060754
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.7137 | -0.71404 | -0.69401 | -0.038207 | 0.84007 | 1.1035 | 1.0916 | 0.9022 | 1.1518 | 1.0435 | 0.90157 | 0.65463 | 0.40449 | 0.50697 | 0.45283 | 0.084504 | 0.35341 | 0.50176 | 0.32807 | -0.31316 | -0.63495
4 | -0.89373 | -0.87579 | -0.89171 | -0.92811 | -0.94959 | -0.93712 | -0.85911 | -0.59725 | -0.43372 | -0.46801 | -0.58554 | -0.63609 | -0.60155 | -0.64031 | -0.60842 | -0.69768 | -0.81639 | -0.71192 | -0.49127 | -0.45525 | -0.44623 | -0.58803 | -0.74457 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.70816 | -0.84261 | -0.85328 | -0.85328 | -0.92451 | -0.81618 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36372 | 0.61214 | 0.64923 | 0.56328 | 0.46071 | 0.30007 | 0.19592 | 0.16695 | 0.14852 | 0.15306 | 0.036735 | 0.32128 | 0.15155 | 0.08317 | -0.1347
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33217 | 0.3985 | 0.40792 | 0.41475 | 0.39276 | 0.75736 | 0.85125 | 0.8412 | 0.74994 | 0.87811 | 0.91502 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65242 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.54955 | 0.67339 | 0.52558 | 0.38819 | 0.43828
7 | -0.7749 | -0.78884 | -0.85422 | -0.87627 | -0.82115 | -0.87859 | -0.73071 | -0.33699 | -0.058245 | -0.047655 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29468 | -0.25648 | -0.30181 | -0.21612 | -0.40523 | -0.50816 | -0.56213
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.95699 | -0.97152 | -0.97819 | -0.94606 | -0.79531 | -0.6572 | -0.64941 | -0.63979 | -0.63485 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66886 | -0.74418 | -0.76165 | -0.80306 | -0.78261 | -0.7969 | -0.84053 | -0.88512 | -0.90199 | -0.91613 | -0.97152

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93487 | 1.0292 | 1.3396 | 1.5358 | 1.8057 | 2.1107 | 1.8815 | 2.6899 | 2.4677 | 2.7871 | 2.8644 | 2.6569 | 2.5064 | 2.3075 | 2.1255 | 1.9129 | 1.893 | 1.4998 | 1.2409 | 1.4725 | 1.5004 | 1.7146 | 0.83254 | 0.79934
2 | 0.77906 | 0.85765 | 1.1163 | 1.2798 | 1.5048 | 1.759 | 1.568 | 2.2416 | 2.0564 | 2.3226 | 2.387 | 2.2141 | 2.0887 | 1.9229 | 1.7712 | 1.5941 | 1.5775 | 1.2499 | 1.0341 | 1.2271 | 1.2503 | 1.4289 | 0.69379 | 0.66611
3 | 0.62325 | 0.68612 | 0.89305 | 1.0238 | 1.2038 | 1.4072 | 1.2544 | 1.7932 | 1.6451 | 1.858 | 1.9096 | 1.7713 | 1.671 | 1.5384 | 1.417 | 1.2753 | 1.262 | 0.9999 | 0.8273 | 0.9817 | 1.0003 | 1.1431 | 0.55503 | 0.53289
4 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
5 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
6 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
7 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967
8 | 0.46744 | 0.51459 | 0.66979 | 0.76788 | 0.90286 | 1.0554 | 0.94077 | 1.3449 | 1.2338 | 1.3935 | 1.4322 | 1.3285 | 1.2532 | 1.1538 | 1.0627 | 0.95646 | 0.9465 | 0.74992 | 0.62047 | 0.73627 | 0.75019 | 0.85732 | 0.41627 | 0.39967

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5918 | 2.7429 | 2.8964 | 3.0281 | 3.0625 | 3.2035 | 3.1871 | 3.0126 | 2.7295 | 4.0082 | 3.9142 | 3.6043 | 3.5167 | 3.5311 | 3.3638 | 3.0835 | 2.7712 | 2.6718 | 1.6795 | 1.796 | 1.9637 | 2.0105 | 2.0968 | 2.3145
2 | 2.1598 | 2.2857 | 2.4137 | 2.5234 | 2.552 | 2.6696 | 2.6559 | 2.5105 | 2.2746 | 3.3402 | 3.2618 | 3.0036 | 2.9306 | 2.9426 | 2.8032 | 2.5696 | 2.3093 | 2.2265 | 1.3996 | 1.4967 | 1.6364 | 1.6754 | 1.7474 | 1.9288
3 | 1.7279 | 1.8286 | 1.931 | 2.0187 | 2.0416 | 2.1357 | 2.1247 | 2.0084 | 1.8197 | 2.6721 | 2.6095 | 2.4028 | 2.3445 | 2.3541 | 2.2426 | 2.0556 | 1.8475 | 1.7812 | 1.1197 | 1.1974 | 1.3091 | 1.3403 | 1.3979 | 1.543
4 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
5 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
6 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
7 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573
8 | 1.2959 | 1.3714 | 1.4482 | 1.514 | 1.5312 | 1.6017 | 1.5936 | 1.5063 | 1.3648 | 2.0041 | 1.9571 | 1.8021 | 1.7583 | 1.7656 | 1.6819 | 1.5417 | 1.3856 | 1.3359 | 0.83974 | 0.89802 | 0.98183 | 1.0053 | 1.0484 | 1.1573

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.082 | 2.5889 | 3.5246 | 4.1173 | 4.295 | 3.8709 | 2.9279 | 1.4903 | 0.35412 | 0.0021512 | 0.00036467 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9951 | 2.1307 | 1.9319 | 1.7762 | 1.57 | 1.4696 | 1.2674 | 1.2443 | 1.0458 | 1.1094 | 1.0393 | 1.0291 | 0.98241 | 1.2064 | 1.3671 | 1.4464 | 1.5544 | 1.4334 | 1.6218 | 1.7633 | 1.6963 | 1.6296 | 1.9005
4 | 0 | 6.7149e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.2984 | 3.3008 | 4.3603 | 4.653 | 4.8003 | 4.6451 | 3.5823 | 1.9002 | 0.42495 | 0.0026605 | 0.00046467 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.061e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.2984 | 3.3979 | 4.3167 | 5.0367 | 5.3056 | 4.5566 | 3.4446 | 1.7884 | 0.39995 | 0.0026342 | 0.00046016 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.1302e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.2853 | 3.3979 | 4.5783 | 4.7969 | 4.8003 | 4.6008 | 3.5823 | 1.807 | 0.43744 | 0.0026868 | 0.00043309 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1257 | 2.7776 | 3.5246 | 4.0774 | 4.2529 | 3.8709 | 2.9853 | 1.5059 | 0.35412 | 0.0023049 | 0.00037595 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.9352 | 2.1725 | 2.0527 | 1.7762 | 1.5225 | 1.384 | 1.3186 | 1.2088 | 1.0567 | 1.0872 | 1.0928 | 0.95919 | 1.0229 | 1.2188 | 1.4368 | 1.334 | 1.5385 | 1.4485 | 1.4958 | 1.6423 | 1.6963 | 1.6955 | 1.8446
4 | 0 | 7.061e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3509 | 3.3979 | 4.4475 | 4.8449 | 5.2046 | 4.4239 | 3.5134 | 1.8815 | 0.40828 | 0.0025024 | 0.00043309 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9225e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2853 | 3.139 | 4.1423 | 4.5571 | 5.0025 | 4.2911 | 3.6168 | 1.7884 | 0.40828 | 0.0026868 | 0.00043761 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.7841e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.2853 | 3.2037 | 4.5783 | 4.8449 | 4.8003 | 4.6008 | 3.5823 | 1.8443 | 0.42078 | 0.0026078 | 0.00045114 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0711 | 2.7237 | 3.4519 | 4.0374 | 4.2108 | 3.7971 | 3.014 | 1.63 | 0.34718 | 0.0020854 | 0.00039475 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 2.035 | 2.0889 | 1.9118 | 1.6874 | 1.5383 | 1.4982 | 1.2802 | 1.1969 | 1.0567 | 1.1426 | 1.125 | 0.97917 | 0.98241 | 1.1815 | 1.4089 | 1.4745 | 1.6337 | 1.4636 | 1.5431 | 1.7115 | 1.6963 | 1.7284 | 1.826
4 | 0 | 6.6456e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.2853 | 3.3979 | 4.1859 | 4.8449 | 5.1035 | 4.4681 | 3.3412 | 1.7698 | 0.42078 | 0.0025024 | 0.00043309 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9225e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.3115 | 3.2037 | 4.5347 | 4.605 | 5.2046 | 4.2027 | 3.4101 | 1.9561 | 0.40411 | 0.0025288 | 0.00045114 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 7.2687e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.3115 | 3.2361 | 4.3167 | 4.9888 | 4.8509 | 4.4239 | 3.3412 | 1.9374 | 0.39578 | 0.0027395 | 0.00046016 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1