## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 265.3%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2721 | 0.83569 | 1.8041 | 0.67437 | 0.64207 | 1.3926 | 1.379 | 2.1147 | 0.75309 | 2.1394 | 0.46034 | 1.442 | 0.63098 | 1.4804 | 2.9439 | 0.83736 | 0.18876 | 3.0168 | 2.717 | 0.54204 | 2.4094 | 1.8301 | 1.3453 | 0.4827
2 | 6.2018 | 15.1764 | 14.3801 | 14.2783 | 14.4506 | 15.8843 | 18.9538 | 22.8146 | 24.8389 | 25.1487 | 24.47 | 24.5961 | 24.5759 | 24.1746 | 22.7969 | 22.1437 | 23.0616 | 25.5642 | 25.4715 | 24.9442 | 24.5152 | 22.9773 | 20.1009 | 18.2366
3 | 28.1142 | 16.1865 | 14.648 | 15.7548 | 15.6998 | 16.367 | 24.3577 | 27.1286 | 29.7424 | 29.7581 | 28.1098 | 30.755 | 29.0046 | 27.1521 | 26.3279 | 24.6011 | 24.6168 | 26.0611 | 26.0611 | 26.4535 | 25.7392 | 23.2588 | 19.6716 | 19.0358
4 | 54.4367 | 47.8969 | 45.0927 | 44.5572 | 46.6382 | 50.3554 | 60.7627 | 67.9287 | 71.8964 | 74.3422 | 75.0224 | 74.2399 | 73.8187 | 72.2964 | 69.9951 | 68.7277 | 71.1812 | 80.5872 | 82.1683 | 82.6563 | 80.1983 | 76.5323 | 69.7863 | 61.6846
5 | -4.4598 | -5.6193 | -6.2815 | -6.2217 | -5.9879 | 12.6964 | 15.5346 | 18.5721 | 12.2053 | 3.9767 | 2.5469 | 2.4571 | 2.6529 | 1.5144 | 1.0184 | 0.10333 | 0.073003 | 2.7433 | 2.5331 | 2.7397 | 2.7424 | 2.6799 | 2.088 | -1.4724
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 22.3491 | 23.7755 | 24.9665 | 28.1528 | 29.8251 | 18.316 | 5.8901 | -17.5929 | -30.0141 | -21.7939 | -10.2657 | -7.7808 | -16.8925 | -6.8834 | -7.9187 | -9.6557 | -13.0258 | -19.3799 | -20.527 | -22.0849 | -22.0806 | -12.6608 | 4.4817 | 19.8283
8 | 24.4706 | 22.5475 | 21.5024 | 21.0641 | 20.7752 | 22.0227 | 27.4337 | 31.2169 | 37.249 | 40.0829 | 40.0998 | 40.8284 | 39.4747 | 38.6821 | 38.2813 | 36.8852 | 37.0184 | 41.3898 | 35.9135 | 35.6709 | 35.777 | 34.0624 | 29.563 | 26.1646
9 | 150.8675 | 132.1817 | 125.4554 | 122.4878 | 120.3361 | 136.7149 | 187.986 | 226.7752 | 245.0188 | 242.3319 | 255.5861 | 262.0059 | 250.7381 | 246.7553 | 230.4989 | 222.375 | 230.4858 | 270.6876 | 269.6244 | 269.4598 | 268.3438 | 252.9805 | 219.9057 | 187.7522
10 | 3.2737 | 3.2008 | 3.0625 | 3.1009 | 3.0845 | 3.2797 | 4.1614 | 4.7241 | 5.0702 | 5.283 | 4.9249 | 5.0865 | 5.0193 | 4.8297 | 4.5837 | 4.2954 | 4.3178 | 4.8814 | 4.9034 | 5.0146 | 4.8581 | 4.7125 | 4.1282 | 3.6529
11 | 23.3822 | 22.6716 | 22.4736 | 22.6274 | 23.765 | 27.1583 | 36.6268 | 42.847 | 44.2904 | 41.4168 | 41.8508 | 41.9675 | 39.4739 | 39.694 | 37.1386 | 36.5986 | 37.3402 | 39.4244 | 38.7429 | 37.9253 | 36.9928 | 33.0585 | 29.0755 | 25.3056
12 | 5.9556 | 5.7778 | 5.1007 | 5.3561 | 5.5103 | 6.2464 | 7.1815 | 8.6216 | 8.6225 | 8.9218 | 7.8381 | 8.1933 | 7.7008 | 7.3572 | 7.5764 | 7.886 | 8.7933 | 9.3126 | 8.8441 | 9.4389 | 9.4468 | 8.2202 | 6.9999 | 6.8862
13 | 0.5293 | 0.5293 | 0.5293 | 0.5293 | 0.57496 | 0.51631 | 0.84556 | 0.89034 | 0.89034 | 1.0507 | 1.3156 | 1.1939 | 1.3354 | 1.3401 | 1.2541 | 1.2321 | 1.3215 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3694 | 0.91804 | 0.72169 | 0.58893
14 | 3.3669 | 3.3669 | 3.3669 | 3.3184 | 3.7065 | 3.4688 | 3.5221 | 2.9304 | 2.5084 | 2.1931 | 2.6393 | 2.9886 | 3.2796 | 3.5707 | 3.4736 | 3.0371 | 3.0856 | 3.3281 | 3.3766 | 3.2796 | 3.3378 | 3.8035 | 3.6095 | 3.2699
15 | 5.3072 | 4.9094 | 4.6184 | 4.5844 | 4.5893 | 5.1423 | 7.8343 | 9.5903 | 10.2257 | 10.2693 | 9.8182 | 10.2548 | 10.3082 | 10.1529 | 9.0421 | 8.4601 | 8.9451 | 10.4343 | 9.9444 | 9.8085 | 9.566 | 8.916 | 7.3832 | 6.4034
16 | 18.8484 | 16.7763 | 15.9804 | 15.7833 | 15.7833 | 16.708 | 20.8354 | 23.8272 | 26.6144 | 27.2435 | 27.1525 | 27.1525 | 26.6371 | 26.1368 | 25.4092 | 24.9253 | 24.3679 | 26.0885 | 27.4178 | 27.4102 | 27.4027 | 26.0946 | 23.9896 | 21.4224
17 | 8.9006 | 8.3312 | 8.3647 | 8.385 | 8.5458 | 9.1125 | 11.7899 | 13.3297 | 13.8252 | 13.3588 | 13.3764 | 14.0494 | 13.8533 | 13.8431 | 13.267 | 13.0296 | 13.0236 | 13.3397 | 13.0976 | 12.671 | 12.7353 | 11.9702 | 10.1631 | 9.6183
18 | 14.3598 | 13.4909 | 12.7387 | 12.6088 | 12.8748 | 15.2596 | 21.5664 | 25.5245 | 26.2211 | 26.5799 | 24.0458 | 25.5679 | 24.8006 | 23.6303 | 21.7564 | 21.4523 | 22.5396 | 24.4851 | 23.6542 | 23.5127 | 23.1477 | 21.5549 | 18.447 | 16.3486
19 | 0.0026517 | 1.6441 | -0.31733 | -0.039776 | 0.11933 | -0.08132 | 0.025634 | -0.19181 | -0.31556 | -0.02033 | -0.074249 | 0.28197 | -0.32528 | -0.64084 | -0.10695 | -0.1485 | 0.30407 | 0.0026517 | -0.16618 | 0.3244 | -0.10342 | 0.08132 | -0.061874 | -0.13347
20 | 12.5259 | 11.4853 | 10.9265 | 10.8687 | 11.2637 | 12.1694 | 15.8017 | 18.1719 | 19.0294 | 19.3088 | 18.9234 | 19.4341 | 19.1739 | 18.1141 | 17.5167 | 16.428 | 16.64 | 19.5208 | 19.6942 | 19.858 | 19.2703 | 18.4609 | 16.534 | 14.1927
21 | 2.1767 | 2.1767 | 2.1767 | 2.1767 | 2.1767 | 2.1767 | 3.4531 | 4.7294 | 4.946 | 5.1627 | 5.1627 | 5.1627 | 5.1627 | 5.1627 | 4.8448 | 4.7388 | 4.7388 | 5.0638 | 5.1721 | 5.1721 | 5.1721 | 5.0661 | 4.0064 | 3.4766
22 | 4.9961 | 4.7814 | 4.589 | 5.0627 | 4.885 | 4.885 | 5.4771 | 5.7732 | 5.5955 | 6.0692 | 6.158 | 6.0248 | 5.9212 | 5.862 | 5.8324 | 5.2773 | 5.6103 | 5.7732 | 5.2181 | 5.7732 | 5.4031 | 5.0331 | 5.0331 | 5.0331
23 | 15.8985 | 7.7876 | 7.0207 | 7.4384 | 9.0322 | 9.6639 | 15.0854 | 25.3093 | 28.8872 | 32.9153 | 27.1826 | 21.9418 | 23.1866 | 24.7032 | 23.9687 | 23.558 | 23.2982 | 30.1349 | 28.2259 | 29.7098 | 28.0485 | 26.1897 | 20.5861 | 19.3271
24 | 1.786 | -1.9734 | -0.74831 | -3.2749 | -2.3684 | 0.50858 | 5.0426 | 18.6531 | 26.7932 | 30.1855 | 26.6941 | 24.6338 | 23.6694 | 20.7359 | 20.4659 | 14.1162 | 14.0229 | 19.0266 | 21.6929 | 19.5272 | 14.6951 | 15.9871 | 7.3533 | 2.6605

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.46045 | 0.52626 | 1.172 | 0.51064 | 0.45141 | 0.52895 | 0.56688 | 0.55185 | 0.37663 | 1.5435 | 0.14085 | 0.84105 | 0.31141 | 0.39168 | 0.57842 | 0.72757 | 0.24729 | 1.0482 | 0.88766 | 0.35166 | 1.5056 | 0.77604 | 0.76355 | 0.32546
2 | -3.0692 | -3.3358 | -3.5932 | -3.567 | -3.692 | -3.2866 | -2.4475 | -1.0074 | -0.29668 | -0.046411 | -0.41665 | -0.30631 | -0.42398 | -0.4277 | -1.0812 | -1.5571 | -1.3848 | -0.4727 | -0.68762 | -0.86437 | -1.3578 | -1.7625 | -2.3646 | -2.6615
3 | 3.206 | 3.9713 | 3.9713 | 3.9713 | 3.9713 | 3.2178 | 1.4595 | 0.1879 | -1.0994 | -1.0994 | -0.094682 | -1.1465 | -1.1465 | -0.88748 | -0.11038 | 0.66671 | 0.92574 | 0.92574 | 0.92574 | 0.92574 | 0.92574 | 1.9305 | 2.9509 | 2.9509
4 | 6.7879 | 5.236 | 4.4823 | 4.3862 | 4.9852 | 6.1898 | 9.6035 | 11.724 | 13.5454 | 14.916 | 15.0419 | 14.7722 | 14.8351 | 14.6837 | 13.2464 | 12.5853 | 12.988 | 17.7021 | 17.6764 | 17.137 | 15.8621 | 14.1067 | 11.5058 | 8.8271
5 | 0.31927 | 0.021633 | -0.40422 | -0.61888 | -0.46389 | 0.53859 | 1.6311 | 1.8556 | 1.4797 | 0.8204 | 0.23517 | 0.27867 | 0.4391 | 0.21885 | 0.37457 | 0.26799 | 0.26255 | 0.30955 | 0.31771 | 0.39384 | 0.42103 | 0.4968 | 0.43729 | -0.050222
6 | 87.5423 | 87.8568 | 88.2402 | 88.2138 | 87.8233 | 87.1292 | 85.108 | 83.5436 | 82.8922 | 62.9124 | 43.1983 | 42.9423 | 43.2171 | 43.42 | 43.6647 | 65.8179 | 83.9764 | 82.5527 | 82.6651 | 82.874 | 83.7142 | 84.3922 | 85.3742 | 86.5518
7 | 11.6864 | 11.4553 | 11.767 | 11.4908 | 10.1833 | 8.8732 | 3.8063 | 2.3685 | 4.5747 | 2.8038 | 1.9312 | -2.5886 | 1.9592 | 3.2141 | 5.0428 | 6.5213 | 6.9905 | 4.1294 | 4.0493 | 5.5363 | 7.711 | 9.3225 | 9.4205 | 9.8474
8 | -13.1049 | -14.1062 | -14.2222 | -14.2564 | -14.0948 | -13.4892 | -7.7705 | -2.3912 | 0.078923 | 1.1407 | 0.059851 | -0.50653 | -1.0215 | -0.78308 | -2.7566 | -5.0176 | -5.0564 | -0.58186 | -0.81213 | -1.0548 | -2.4506 | -4.9836 | -7.5687 | -9.1815
9 | -28.4362 | -32.7916 | -31.0585 | -32.1566 | -32.175 | -31.5694 | -14.0595 | -0.56893 | 4.9157 | 11.4338 | 14.2712 | 13.3023 | 16.6262 | 11.9659 | 11.3774 | 2.6154 | 0.77146 | 18.0764 | 18.8666 | 20.0023 | 10.886 | 0.81863 | -5.7814 | -9.2502
10 | -3.0138 | -3.0138 | -3.0138 | -3.0138 | -3.0138 | -3.0138 | -2.913 | -2.6622 | -2.5618 | -2.4105 | -2.461 | -2.4105 | -2.461 | -2.6122 | -2.6122 | -2.6122 | -2.7622 | -2.8122 | -2.8122 | -2.8122 | -2.8122 | -2.8682 | -3.0362 | -3.0362
11 | 1.8801 | -1.1464 | -1.8359 | -0.80525 | -1.3162 | -0.21391 | 3.5878 | 6.4517 | 7.3038 | 6.0681 | 6.1653 | 6.229 | 5.3636 | 5.2513 | 3.6957 | 3.5233 | 3.0804 | 4.3533 | 4.0209 | 3.4084 | 3.0115 | 1.6918 | 0.54272 | -0.80083
12 | -1.2797 | -1.2875 | -1.4066 | -1.2907 | -1.2947 | -1.1658 | -0.79469 | -0.44631 | -0.32525 | -0.41007 | -0.5949 | -0.44513 | -0.51057 | -0.49856 | -0.63077 | -0.63607 | -0.51095 | -0.44173 | -0.53217 | -0.59067 | -0.52834 | -0.68667 | -0.89954 | -1.0033
13 | -0.91354 | -0.91354 | -0.91354 | -0.91354 | -0.86631 | -0.89233 | -0.81331 | -0.78698 | -0.78698 | -0.87313 | -0.80717 | -0.78519 | -0.7907 | -0.83524 | -0.8118 | -0.80995 | -0.83276 | -0.83276 | -0.83276 | -0.8071 | -0.80467 | -0.87434 | -0.87434 | -0.87434
14 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.13551 | -0.63752 | -0.80486 | -0.80486 | -0.13551 | -0.13551 | -0.3077 | -0.82426 | -0.82426 | -0.82426 | -0.15491 | -0.15491 | -0.15491 | -0.15491
15 | -1.4451 | -1.4451 | -1.4451 | -1.4451 | -1.4451 | -1.4451 | -1.091 | -0.23494 | -0.067603 | -0.067603 | -0.067603 | -0.067603 | -0.067603 | -0.067603 | -0.23979 | -0.75636 | -0.75636 | -0.75636 | -0.75636 | -0.75636 | -0.75636 | -0.75636 | -1.4257 | -1.4257
16 | 0.68271 | 0.48126 | 0.28741 | 0.29882 | -0.14315 | 0.066166 | 1.4586 | 2.7172 | 3.8674 | 4.5348 | 4.474 | 4.4208 | 4.3143 | 4.1053 | 3.786 | 2.9795 | 2.8237 | 3.2684 | 3.4334 | 3.2548 | 2.9933 | 2.6398 | 1.9054 | 1.2514
17 | -1.4549 | -1.6693 | -1.7089 | -1.6926 | -1.6054 | -1.4015 | -0.20975 | 0.51877 | 0.88181 | 0.51179 | 0.59652 | 0.92717 | 1.0529 | 1.0445 | 0.47096 | 0.24975 | 0.2544 | 0.289 | -0.063057 | -0.44796 | -0.11861 | -0.48359 | -1.2835 | -1.3385
18 | 3.0461 | 3.7571 | 3.7571 | 3.7571 | 3.7571 | 3.7571 | 1.8612 | 0.20234 | -0.034644 | -0.98257 | -0.27163 | -0.74559 | -0.98257 | -0.98257 | -0.034644 | 0.6866 | 0.92702 | 0.92702 | 0.92702 | 1.164 | 1.8749 | 1.8749 | 2.8229 | 2.8229
19 | 1.3992 | 0.89187 | 1.2446 | 1.3692 | 1.3648 | 1.2481 | 1.652 | 1.5539 | 2.0746 | 1.7342 | 1.3303 | 1.2543 | 1.5522 | 1.0908 | 1.1641 | 1.1712 | 1.5451 | 1.4205 | 1.3524 | 1.5857 | 1.6512 | 1.2702 | 1.0262 | 1.2357
20 | -1.9363 | -2.5867 | -2.6975 | -2.6975 | -2.6975 | -2.5481 | -1.2908 | -0.59706 | 0.22672 | 0.73255 | -0.3032 | -0.23093 | 0.10147 | 0.034023 | -0.17313 | -0.968 | -1.2908 | -0.50553 | -0.45735 | -0.18758 | -0.076778 | -0.67414 | -1.1366 | -1.4257
21 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938 | 0.66938
22 | 1.4656 | 1.3768 | 1.1437 | 1.3361 | 1.3176 | 1.4508 | 1.5507 | 1.8023 | 1.7135 | 1.806 | 1.8023 | 1.8208 | 2.0059 | 2.0022 | 1.6432 | 1.5618 | 1.3287 | 1.362 | 1.362 | 1.5544 | 1.362 | 1.4804 | 1.2325 | 1.2288
23 | 8.5358 | 7.0275 | 6.6357 | 6.1098 | 6.2015 | 6.4484 | 2.6125 | 0.51889 | 0.36417 | 0.80593 | 5.1191 | 4.3815 | 2.7255 | 4.3355 | 6.1442 | 7.1672 | 6.3969 | 0.97987 | 2.0464 | 2.0385 | 2.3295 | 4.5355 | 7.1221 | 6.1907
24 | -16.765 | -19.7405 | -19.2154 | -18.9622 | -18.8799 | -18.6319 | -5.2528 | 3.8281 | 7.1509 | 10.5844 | 6.7821 | 5.742 | 5.9758 | 6.2497 | 3.2447 | -1.7826 | -3.2905 | 4.6558 | 6.6425 | 4.9289 | 3.599 | 1.6169 | -5.1841 | -6.7186

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31946 | 0.38643 | 0.51412 | 0.61029 | 0.70384 | 0.75755 | 0.70176 | 1.0342 | 0.92014 | 1.085 | 1.1047 | 1.0764 | 0.99463 | 0.94129 | 0.91161 | 0.85402 | 0.81616 | 0.77387 | 0.55439 | 0.57862 | 0.60831 | 0.65909 | 0.25364 | 0.28173
2 | 4.789 | 5.793 | 7.7073 | 9.1489 | 10.5513 | 11.3565 | 10.5201 | 15.5037 | 13.7939 | 16.2651 | 16.5601 | 16.1358 | 14.9105 | 14.1109 | 13.666 | 12.8026 | 12.2351 | 11.6011 | 8.3108 | 8.6742 | 9.1192 | 9.8804 | 3.8023 | 4.2234
3 | 5.297 | 6.4076 | 8.5249 | 10.1195 | 11.6707 | 12.5613 | 11.6362 | 17.1484 | 15.2572 | 17.9906 | 18.3169 | 17.8476 | 16.4923 | 15.6079 | 15.1158 | 14.1608 | 13.5331 | 12.8318 | 9.1925 | 9.5944 | 10.0866 | 10.9286 | 4.2057 | 4.6715
4 | 15.0558 | 18.2122 | 24.2303 | 28.7627 | 33.1716 | 35.7029 | 33.0735 | 48.7409 | 43.3657 | 51.1346 | 52.062 | 50.7282 | 46.876 | 44.3622 | 42.9636 | 40.2493 | 38.4651 | 36.4718 | 26.1278 | 27.2701 | 28.6691 | 31.0624 | 11.9538 | 13.2778
5 | 0.83486 | 1.0099 | 1.3436 | 1.5949 | 1.8394 | 1.9798 | 1.834 | 2.7027 | 2.4047 | 2.8355 | 2.8869 | 2.8129 | 2.5993 | 2.4599 | 2.3824 | 2.2319 | 2.1329 | 2.0224 | 1.4488 | 1.5122 | 1.5897 | 1.7225 | 0.66286 | 0.73627
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6681 | 2.0178 | 2.6846 | 3.1868 | 3.6753 | 3.9558 | 3.6644 | 5.4003 | 4.8048 | 5.6655 | 5.7683 | 5.6205 | 5.1937 | 4.9152 | 4.7602 | 4.4595 | 4.2618 | 4.0409 | 2.8949 | 3.0214 | 3.1764 | 3.4416 | 1.3244 | 1.4711
8 | 7.3097 | 8.8422 | 11.764 | 13.9646 | 16.1051 | 17.3341 | 16.0575 | 23.6642 | 21.0545 | 24.8264 | 25.2766 | 24.629 | 22.7587 | 21.5383 | 20.8592 | 19.5414 | 18.6752 | 17.7074 | 12.6853 | 13.2399 | 13.9191 | 15.0811 | 5.8037 | 6.4465
9 | 48.1633 | 58.2607 | 77.5125 | 92.0117 | 106.1158 | 114.2134 | 105.8021 | 155.9218 | 138.7265 | 163.5793 | 166.5461 | 162.2792 | 149.956 | 141.9144 | 137.4403 | 128.7571 | 123.0498 | 116.673 | 83.5826 | 87.2369 | 91.7122 | 99.3686 | 38.2402 | 42.4756
10 | 0.97174 | 1.1755 | 1.5639 | 1.8564 | 2.141 | 2.3044 | 2.1347 | 3.1459 | 2.7989 | 3.3004 | 3.3602 | 3.2741 | 3.0255 | 2.8633 | 2.773 | 2.5978 | 2.4826 | 2.354 | 1.6864 | 1.7601 | 1.8504 | 2.0049 | 0.77153 | 0.85698
11 | 7.72 | 9.3384 | 12.4242 | 14.7483 | 17.009 | 18.3069 | 16.9587 | 24.9922 | 22.236 | 26.2196 | 26.6952 | 26.0112 | 24.036 | 22.747 | 22.0299 | 20.6381 | 19.7233 | 18.7011 | 13.3972 | 13.9829 | 14.7003 | 15.9275 | 6.1294 | 6.8083
12 | 1.7076 | 2.0656 | 2.7482 | 3.2622 | 3.7623 | 4.0494 | 3.7512 | 5.5281 | 4.9185 | 5.7996 | 5.9048 | 5.7535 | 5.3166 | 5.0315 | 4.8729 | 4.565 | 4.3627 | 4.1366 | 2.9634 | 3.0929 | 3.2516 | 3.5231 | 1.3558 | 1.506
13 | 0.22154 | 0.26799 | 0.35654 | 0.42323 | 0.48811 | 0.52535 | 0.48666 | 0.7172 | 0.63811 | 0.75242 | 0.76607 | 0.74644 | 0.68976 | 0.65277 | 0.63219 | 0.59225 | 0.566 | 0.53667 | 0.38446 | 0.40127 | 0.42185 | 0.45707 | 0.1759 | 0.19538
14 | 0.73107 | 0.88434 | 1.1766 | 1.3966 | 1.6107 | 1.7336 | 1.606 | 2.3667 | 2.1057 | 2.483 | 2.528 | 2.4632 | 2.2762 | 2.1541 | 2.0862 | 1.9544 | 1.8678 | 1.771 | 1.2687 | 1.3242 | 1.3921 | 1.5083 | 0.58045 | 0.64474
15 | 1.8459 | 2.2329 | 2.9707 | 3.5264 | 4.0669 | 4.3773 | 4.0549 | 5.9758 | 5.3167 | 6.2692 | 6.3829 | 6.2194 | 5.7471 | 5.4389 | 5.2675 | 4.9347 | 4.7159 | 4.4715 | 3.2033 | 3.3434 | 3.5149 | 3.8083 | 1.4656 | 1.6279
16 | 5.2604 | 6.3632 | 8.4659 | 10.0495 | 11.5899 | 12.4743 | 11.5557 | 17.0297 | 15.1516 | 17.8661 | 18.1901 | 17.7241 | 16.3781 | 15.4998 | 15.0112 | 14.0628 | 13.4394 | 12.743 | 9.1288 | 9.528 | 10.0168 | 10.853 | 4.1766 | 4.6392
17 | 2.6488 | 3.2041 | 4.2628 | 5.0602 | 5.8359 | 6.2812 | 5.8186 | 8.575 | 7.6293 | 8.9961 | 9.1593 | 8.9246 | 8.2469 | 7.8047 | 7.5586 | 7.0811 | 6.7672 | 6.4165 | 4.5967 | 4.7976 | 5.0438 | 5.4648 | 2.103 | 2.336
18 | 4.6607 | 5.6378 | 7.5008 | 8.9039 | 10.2687 | 11.0523 | 10.2383 | 15.0883 | 13.4244 | 15.8294 | 16.1164 | 15.7035 | 14.511 | 13.7329 | 13.2999 | 12.4597 | 11.9074 | 11.2903 | 8.0882 | 8.4418 | 8.8749 | 9.6158 | 3.7005 | 4.1103
19 | 0.026171 | 0.031658 | 0.042119 | 0.049997 | 0.057661 | 0.062061 | 0.057491 | 0.084725 | 0.075381 | 0.088886 | 0.090498 | 0.088179 | 0.081483 | 0.077114 | 0.074682 | 0.069964 | 0.066863 | 0.063398 | 0.045417 | 0.047403 | 0.049835 | 0.053995 | 0.020779 | 0.02308
20 | 3.7133 | 4.4918 | 5.9761 | 7.094 | 8.1814 | 8.8057 | 8.1572 | 12.0214 | 10.6956 | 12.6118 | 12.8405 | 12.5115 | 11.5614 | 10.9414 | 10.5965 | 9.927 | 9.487 | 8.9953 | 6.4441 | 6.7259 | 7.0709 | 7.6612 | 2.9483 | 3.2748
21 | 0.93421 | 1.1301 | 1.5035 | 1.7847 | 2.0583 | 2.2154 | 2.0522 | 3.0244 | 2.6908 | 3.1729 | 3.2304 | 3.1477 | 2.9087 | 2.7527 | 2.6659 | 2.4975 | 2.3868 | 2.2631 | 1.6212 | 1.6921 | 1.7789 | 1.9274 | 0.74173 | 0.82389
22 | 1.2218 | 1.4779 | 1.9663 | 2.3341 | 2.6919 | 2.8973 | 2.6839 | 3.9553 | 3.5191 | 4.1496 | 4.2248 | 4.1166 | 3.804 | 3.6 | 3.4865 | 3.2662 | 3.1214 | 2.9597 | 2.1203 | 2.213 | 2.3265 | 2.5207 | 0.97005 | 1.0775
23 | 4.7822 | 5.7848 | 7.6963 | 9.1359 | 10.5363 | 11.3403 | 10.5052 | 15.4816 | 13.7743 | 16.2419 | 16.5365 | 16.1128 | 14.8893 | 14.0908 | 13.6466 | 12.7844 | 12.2177 | 11.5846 | 8.299 | 8.6618 | 9.1062 | 9.8664 | 3.7969 | 4.2174
24 | 3.0834 | 3.7298 | 4.9623 | 5.8905 | 6.7935 | 7.3119 | 6.7734 | 9.982 | 8.8812 | 10.4722 | 10.6622 | 10.389 | 9.6001 | 9.0853 | 8.7988 | 8.2429 | 7.8776 | 7.4693 | 5.3509 | 5.5848 | 5.8713 | 6.3615 | 2.4481 | 2.7193

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99722 | 1.0507 | 1.0993 | 1.1627 | 1.219 | 1.2648 | 1.2457 | 1.1828 | 1.0553 | 1.6093 | 1.5747 | 1.5047 | 1.4074 | 1.3508 | 1.3039 | 1.2262 | 1.1756 | 1.1314 | 0.6902 | 0.72632 | 0.76886 | 0.80645 | 0.85607 | 0.93435
2 | 14.9493 | 15.7504 | 16.4789 | 17.4301 | 18.2742 | 18.9604 | 18.6743 | 17.7312 | 15.8201 | 24.1257 | 23.6063 | 22.5576 | 21.0981 | 20.2494 | 19.5467 | 18.3816 | 17.6227 | 16.9605 | 10.3468 | 10.8884 | 11.5261 | 12.0895 | 12.8334 | 14.0069
3 | 16.5352 | 17.4213 | 18.2271 | 19.2792 | 20.2129 | 20.9718 | 20.6554 | 19.6123 | 17.4984 | 26.6851 | 26.1106 | 24.9506 | 23.3363 | 22.3976 | 21.6203 | 20.3316 | 19.4923 | 18.7598 | 11.4444 | 12.0435 | 12.7488 | 13.372 | 14.1949 | 15.4928
4 | 46.9981 | 49.5166 | 51.8069 | 54.7972 | 57.4511 | 59.6083 | 58.7089 | 55.744 | 49.7358 | 75.8472 | 74.2142 | 70.9172 | 66.3287 | 63.6607 | 61.4515 | 57.7886 | 55.4029 | 53.3209 | 32.5285 | 34.2311 | 36.2359 | 38.0072 | 40.3461 | 44.0352
5 | 2.6061 | 2.7458 | 2.8728 | 3.0386 | 3.1857 | 3.3054 | 3.2555 | 3.0911 | 2.7579 | 4.2058 | 4.1153 | 3.9325 | 3.678 | 3.5301 | 3.4076 | 3.2045 | 3.0722 | 2.9567 | 1.8037 | 1.8982 | 2.0093 | 2.1076 | 2.2372 | 2.4418
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.2072 | 5.4863 | 5.74 | 6.0713 | 6.3654 | 6.6044 | 6.5047 | 6.1762 | 5.5106 | 8.4036 | 8.2227 | 7.8574 | 7.349 | 7.0534 | 6.8086 | 6.4028 | 6.1384 | 5.9078 | 3.604 | 3.7927 | 4.0148 | 4.2111 | 4.4702 | 4.8789
8 | 22.818 | 24.0408 | 25.1528 | 26.6046 | 27.893 | 28.9404 | 28.5038 | 27.0643 | 24.1472 | 36.8245 | 36.0317 | 34.431 | 32.2032 | 30.9079 | 29.8353 | 28.0569 | 26.8986 | 25.8878 | 15.7929 | 16.6195 | 17.5929 | 18.4529 | 19.5884 | 21.3795
9 | 150.3467 | 158.4033 | 165.7301 | 175.2959 | 183.7856 | 190.6865 | 187.8095 | 178.3247 | 159.1044 | 242.6346 | 237.4109 | 226.8637 | 212.1851 | 203.6501 | 196.583 | 184.8655 | 177.2334 | 170.5733 | 104.0585 | 109.5051 | 115.9186 | 121.5848 | 129.0669 | 140.8683
10 | 3.0334 | 3.1959 | 3.3438 | 3.5368 | 3.708 | 3.8473 | 3.7892 | 3.5979 | 3.2101 | 4.8954 | 4.79 | 4.5772 | 4.281 | 4.1088 | 3.9662 | 3.7298 | 3.5758 | 3.4415 | 2.0995 | 2.2094 | 2.3388 | 2.4531 | 2.604 | 2.8421
11 | 24.0986 | 25.39 | 26.5644 | 28.0976 | 29.4584 | 30.5646 | 30.1034 | 28.5831 | 25.5024 | 38.8912 | 38.0539 | 36.3633 | 34.0105 | 32.6425 | 31.5097 | 29.6315 | 28.4082 | 27.3407 | 16.6792 | 17.5522 | 18.5802 | 19.4885 | 20.6877 | 22.5793
12 | 5.3305 | 5.6161 | 5.8759 | 6.215 | 6.516 | 6.7607 | 6.6587 | 6.3224 | 5.641 | 8.6025 | 8.4173 | 8.0433 | 7.5229 | 7.2203 | 6.9698 | 6.5543 | 6.2837 | 6.0476 | 3.6893 | 3.8825 | 4.1098 | 4.3107 | 4.576 | 4.9944
13 | 0.69156 | 0.72862 | 0.76232 | 0.80632 | 0.84537 | 0.87711 | 0.86388 | 0.82025 | 0.73184 | 1.1161 | 1.092 | 1.0435 | 0.976 | 0.93674 | 0.90423 | 0.85034 | 0.81523 | 0.7846 | 0.47864 | 0.5037 | 0.5332 | 0.55926 | 0.59368 | 0.64796
14 | 2.2821 | 2.4044 | 2.5156 | 2.6608 | 2.7897 | 2.8944 | 2.8508 | 2.7068 | 2.415 | 3.6829 | 3.6037 | 3.4436 | 3.2208 | 3.0912 | 2.9839 | 2.8061 | 2.6902 | 2.5891 | 1.5795 | 1.6622 | 1.7595 | 1.8455 | 1.9591 | 2.1382
15 | 5.7621 | 6.0709 | 6.3517 | 6.7183 | 7.0437 | 7.3081 | 7.1979 | 6.8344 | 6.0977 | 9.2991 | 9.0989 | 8.6946 | 8.1321 | 7.805 | 7.5341 | 7.085 | 6.7925 | 6.5373 | 3.9881 | 4.1968 | 4.4426 | 4.6598 | 4.9465 | 5.3988
16 | 16.4208 | 17.3007 | 18.101 | 19.1457 | 20.073 | 20.8267 | 20.5125 | 19.4765 | 17.3773 | 26.5004 | 25.9299 | 24.7779 | 23.1748 | 22.2426 | 21.4707 | 20.1909 | 19.3574 | 18.6299 | 11.3652 | 11.9601 | 12.6606 | 13.2794 | 14.0966 | 15.3856
17 | 8.2684 | 8.7115 | 9.1144 | 9.6405 | 10.1074 | 10.4869 | 10.3287 | 9.8071 | 8.75 | 13.3438 | 13.0565 | 12.4765 | 11.6692 | 11.1998 | 10.8112 | 10.1668 | 9.747 | 9.3808 | 5.7227 | 6.0223 | 6.375 | 6.6866 | 7.0981 | 7.7471
18 | 14.5489 | 15.3285 | 16.0375 | 16.9632 | 17.7847 | 18.4525 | 18.1741 | 17.2563 | 15.3963 | 23.4794 | 22.9739 | 21.9533 | 20.5329 | 19.707 | 19.0231 | 17.8892 | 17.1507 | 16.5062 | 10.0696 | 10.5967 | 11.2173 | 11.7656 | 12.4896 | 13.6316
19 | 0.081695 | 0.086073 | 0.090054 | 0.095252 | 0.099866 | 0.10362 | 0.10205 | 0.096898 | 0.086454 | 0.13184 | 0.129 | 0.12327 | 0.1153 | 0.11066 | 0.10682 | 0.10045 | 0.096305 | 0.092686 | 0.056543 | 0.059503 | 0.062988 | 0.066067 | 0.070132 | 0.076545
20 | 11.5915 | 12.2127 | 12.7776 | 13.5151 | 14.1696 | 14.7017 | 14.4799 | 13.7486 | 12.2667 | 18.7068 | 18.3041 | 17.4909 | 16.3592 | 15.7012 | 15.1563 | 14.2529 | 13.6645 | 13.151 | 8.0228 | 8.4427 | 8.9372 | 9.374 | 9.9509 | 10.8608
21 | 2.9162 | 3.0725 | 3.2146 | 3.4002 | 3.5648 | 3.6987 | 3.6429 | 3.4589 | 3.0861 | 4.7063 | 4.605 | 4.4004 | 4.1157 | 3.9501 | 3.8131 | 3.5858 | 3.4377 | 3.3086 | 2.0184 | 2.124 | 2.2484 | 2.3583 | 2.5035 | 2.7324
22 | 3.8139 | 4.0183 | 4.2041 | 4.4468 | 4.6621 | 4.8372 | 4.7642 | 4.5236 | 4.036 | 6.155 | 6.0225 | 5.7549 | 5.3826 | 5.166 | 4.9868 | 4.6895 | 4.4959 | 4.327 | 2.6397 | 2.7778 | 2.9405 | 3.0843 | 3.2741 | 3.5734
23 | 14.9281 | 15.728 | 16.4555 | 17.4053 | 18.2482 | 18.9334 | 18.6478 | 17.706 | 15.7976 | 24.0914 | 23.5727 | 22.5255 | 21.0681 | 20.2206 | 19.5189 | 18.3555 | 17.5977 | 16.9364 | 10.3321 | 10.8729 | 11.5097 | 12.0723 | 12.8152 | 13.9869
24 | 9.6251 | 10.1409 | 10.6099 | 11.2223 | 11.7658 | 12.2076 | 12.0234 | 11.4162 | 10.1858 | 15.5333 | 15.1989 | 14.5237 | 13.5839 | 13.0375 | 12.5851 | 11.835 | 11.3464 | 10.92 | 6.6618 | 7.0104 | 7.421 | 7.7838 | 8.2628 | 9.0183

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47302 | 0.33624 | 0.85544 | 0.53486 | 1.2099 | 2.0829 | 1.3963 | 0.16351 | 0.78279 | 0.15265 | 0.35373 | 1.6376 | 0.74392 | 1.0286 | 0.94121 | 2.0187 | 0.8612 | 0.56812 | 1.2483 | 2.6769 | 1.9632 | -0.40625 | 1.76 | 2.3168
2 | 6.407 | 15.6724 | 15.3986 | 15.3593 | 15.3605 | 15.2246 | 16.4363 | 19.514 | 22.2404 | 22.9238 | 22.6918 | 23.3335 | 23.6536 | 23.216 | 22.3088 | 21.411 | 21.7845 | 21.9997 | 22.0931 | 21.7274 | 21.7926 | 22.6953 | 21.1547 | 19.3924
3 | 38.1687 | 21.3288 | 20.2849 | 19.5627 | 19.5627 | 20.9756 | 26.2818 | 32.3416 | 33.7545 | 33.048 | 33.0323 | 35.1988 | 35.1988 | 35.1988 | 33.4326 | 31.6508 | 29.4844 | 29.4844 | 29.4844 | 29.4844 | 29.4844 | 29.4844 | 28.4247 | 26.5958
4 | 34.4111 | 30.2922 | 28.6445 | 27.736 | 29.4028 | 26.9311 | 31.5852 | 36.6604 | 41.3004 | 44.3264 | 45.7449 | 46.4689 | 47.3813 | 47.7694 | 47.9361 | 46.129 | 46.152 | 44.3527 | 44.5861 | 44.9526 | 44.5831 | 46.1813 | 45.1198 | 40.325
5 | -12.3038 | -10.5622 | -6.8477 | -6.4875 | -6.285 | -6.4172 | -4.7361 | -2.3381 | -0.62386 | 0.67466 | 1.1311 | 1.9676 | 3.0785 | 3.247 | 2.7569 | 1.33 | 1.3896 | 1.4197 | 1.7968 | 1.4275 | 1.0631 | 2.1776 | 2.876 | -0.75244
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 13.2799 | 8.2377 | 11.8187 | 10.9359 | 12.5449 | 4.2781 | -10.1448 | 0.73627 | 5.6673 | 13.796 | 13.4286 | 7.4366 | 6.1537 | 7.4939 | 6.5614 | 7.8024 | 10.8826 | 11.2706 | 11.6448 | 11.4138 | 7.3193 | 8.2826 | 8.3884 | 8.5192
8 | 19.3043 | 16.3656 | 16.3517 | 14.867 | 15.0034 | 14.9983 | 18.1271 | 24.7861 | 29.0434 | 29.6364 | 29.6035 | 30.972 | 29.7202 | 29.1533 | 24.4438 | 25.2713 | 29.3592 | 31.2922 | 24.6526 | 25.9367 | 23.9486 | 25.3965 | 22.9391 | 20.5422
9 | 103.8371 | 92.6797 | 86.6605 | 84.0852 | 140.4914 | 134.6253 | 93.2412 | 120.933 | 133.8561 | 143.3204 | 143.2374 | 157.976 | 163.2808 | 161.1002 | 171.6959 | 158.8327 | 151.4547 | 149.707 | 144.2313 | 146.3346 | 143.2797 | 154.6426 | 142.7786 | 117.9994
10 | 3.0233 | 2.8333 | 2.5657 | 2.6325 | 2.6312 | 2.7432 | 3.1397 | 3.8705 | 4.2738 | 4.4962 | 4.5289 | 4.5737 | 4.7573 | 4.6737 | 4.4561 | 4.4182 | 4.1674 | 4.1885 | 4.1273 | 4.3273 | 4.3273 | 4.4729 | 4.0269 | 3.4745
11 | 18.0001 | 18.3103 | 17.079 | 18.1097 | 17.8949 | 18.8893 | 25.2561 | 28.3578 | 29.2479 | 29.5873 | 29.841 | 30.5711 | 29.6695 | 28.9624 | 26.8207 | 25.7034 | 26.072 | 25.5867 | 25.9368 | 26.5281 | 25.5611 | 26.6837 | 24.8283 | 20.7172
12 | 5.3837 | 5.5925 | 4.5097 | 4.8929 | 4.956 | 4.5984 | 5.3493 | 6.1175 | 6.2532 | 6.6986 | 6.2947 | 6.5249 | 7.0125 | 6.5111 | 5.9516 | 6.5194 | 5.9262 | 6.5228 | 6.5128 | 6.7566 | 7.1646 | 7.425 | 6.642 | 5.882
13 | -0.16176 | -0.022982 | 0.02475 | 0.10077 | 0.056571 | 0.037124 | 0.1264 | 0.31202 | 0.091043 | 0.28727 | 0.29523 | 0.64526 | 0.34915 | 0.94756 | 0.11403 | 0.42693 | 0.47201 | -0.45787 | 0.23777 | -0.00088392 | 0.66294 | 0.94844 | 0.15292 | 0.39511
14 | 4.2788 | 4.2303 | 4.2303 | 4.2303 | 4.3419 | 4.3856 | 3.852 | 2.7703 | 2.8819 | 3.1341 | 3.008 | 3.9684 | 4.7736 | 4.5699 | 4.2594 | 4.3468 | 4.7542 | 4.3079 | 4.2594 | 4.3079 | 4.3322 | 4.5408 | 3.9005 | 3.7065
15 | 5.4818 | 5.0937 | 4.6087 | 4.5602 | 4.5117 | 4.4147 | 5.8941 | 7.8004 | 8.756 | 8.4455 | 8.5668 | 8.8966 | 9.0324 | 8.7851 | 7.9071 | 7.7034 | 7.6403 | 7.4899 | 7.3299 | 7.7907 | 8.0332 | 8.5183 | 7.7179 | 6.4907
16 | 17.2695 | 15.6464 | 14.4174 | 14.3188 | 14.3188 | 14.2203 | 16.4225 | 18.8403 | 20.4407 | 21.1684 | 22.2349 | 23.0882 | 23.4823 | 23.7097 | 23.4596 | 23.2474 | 21.6906 | 21.2055 | 21.0085 | 20.9099 | 20.9327 | 21.7285 | 21.8043 | 19.3963
17 | 9.6339 | 9.1412 | 8.9586 | 8.9809 | 9.016 | 9.3316 | 11.705 | 13.6431 | 13.5201 | 13.9536 | 14.0838 | 14.5222 | 14.736 | 14.3259 | 12.9693 | 12.7416 | 12.913 | 13.1414 | 13.0373 | 13.283 | 13.9662 | 13.7759 | 12.0004 | 10.9616
18 | 9.1556 | 8.2964 | 7.3489 | 7.5 | 8.0816 | 8.2964 | 11.5501 | 13.462 | 13.0104 | 13.0316 | 11.9108 | 13.6044 | 13.7237 | 13.0095 | 11.7322 | 11.1533 | 11.1948 | 11.1497 | 11.9877 | 12.6948 | 12.7231 | 12.1733 | 10.8987 | 10.1571
19 | 0.13877 | -0.27313 | 0.13966 | 0.43842 | 0.93253 | 0.40483 | 0.84414 | 0.51356 | 0.06099 | -0.13082 | 0.24661 | 0.012375 | 0.38008 | 0.32263 | 0.018562 | 1.1721 | 0.62846 | 0.44903 | 1.0439 | 0.5498 | 1.066 | 0.76459 | 0.65675 | 0.082204
20 | 16.9978 | 15.9385 | 15.2399 | 14.7135 | 15.206 | 15.151 | 17.4986 | 19.119 | 20.4021 | 20.6818 | 20.5003 | 21.8047 | 21.788 | 21.4145 | 20.5724 | 19.8914 | 19.5576 | 19.6787 | 19.1728 | 19.2872 | 20.043 | 21.6029 | 20.3948 | 17.9902
21 | 2.7534 | 3.0433 | 1.6644 | 1.7528 | 1.8739 | 1.9137 | 4.2499 | 5.6518 | 6.5189 | 6.3589 | 6.2228 | 6.3147 | 6.5374 | 6.2732 | 5.6102 | 4.8995 | 4.9208 | 4.4302 | 4.6582 | 5.5581 | 5.9868 | 6.7805 | 5.2567 | 3.982
22 | 1.8655 | 1.8655 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.525 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 1.8951 | 2.0727 | 2.6056 | 2.6056 | 2.6056 | 2.4206 | 1.8655
23 | 80.4446 | 76.5185 | 62.9907 | 66.9863 | 62.9989 | 70.8279 | 58.197 | 38.4874 | 46.5977 | 43.882 | 51.8655 | 56.9748 | 67.5439 | 72.9287 | 75.7513 | 71.5099 | 72.3204 | 64.9944 | 53.4491 | 53.3181 | 68.5514 | 72.7262 | 79.5414 | 69.1667
24 | 37.4483 | 32.3194 | 31.8296 | 29.292 | 28.3669 | 27.6625 | 33.268 | 38.305 | 43.9792 | 56.7593 | 58.5297 | 61.481 | 64.0784 | 65.7468 | 58.6281 | 53.2121 | 49.0561 | 47.3128 | 39.9521 | 38.1876 | 35.4082 | 37.887 | 35.8535 | 31.1118

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28869 | 0.21319 | 0.26312 | -0.023187 | 0.86987 | 0.73924 | 0.61664 | -0.054613 | 0.5171 | 0.42398 | 0.07517 | 1.2659 | 0.33445 | 0.13661 | 0.4902 | 0.48822 | 0.65985 | 0.75932 | 0.80057 | 0.25606 | 0.19592 | -0.13838 | 0.43329 | 0.35525
2 | -1.3425 | -1.7454 | -1.9237 | -1.7555 | -1.8817 | -1.925 | -1.6684 | -0.25957 | 0.83319 | 1.213 | 0.9535 | 1.2701 | 1.1271 | 1.161 | 0.59905 | 0.15145 | 0.33691 | 0.40923 | 0.24655 | -0.045992 | -0.17955 | -0.12491 | -0.59906 | -0.81088
3 | -3.1702 | -3.1702 | -3.6804 | -4.1906 | -4.1906 | -4.1906 | -1.6709 | 0.34636 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0057 | 1.4139 | 1.9162 | 1.9751 | 1.1078 | 0.86442 | -0.14031 | -0.14031 | -0.14031 | -0.14031 | -0.89386 | -1.145 | -3.2016 | -3.2016
4 | 3.7764 | 2.8935 | 2.742 | 2.3948 | 2.7569 | 1.2795 | 2.2324 | 4.2899 | 6.2405 | 7.4155 | 8.0954 | 8.391 | 8.7681 | 8.8345 | 8.7718 | 8.4798 | 8.0698 | 7.1611 | 7.1279 | 6.7808 | 6.1122 | 7.3274 | 6.5656 | 5.2837
5 | -0.74201 | -0.66588 | -0.7257 | -0.58703 | -0.64141 | -0.6686 | -0.77736 | -0.58975 | -0.67132 | -0.64141 | -0.7257 | -0.80727 | -0.6115 | -0.58703 | -0.63053 | -0.67947 | -0.63053 | -0.58431 | -0.58975 | -0.51633 | -0.60878 | -0.64685 | -0.68491 | -0.69035
6 | 89.9465 | 90.3305 | 91.0991 | 91.2673 | 91.4864 | 91.7977 | 90.5999 | 86.7143 | 86.126 | 85.9329 | 86.0066 | 85.4747 | 84.8033 | 85.0798 | 85.5252 | 86.5449 | 86.7769 | 86.5911 | 86.7469 | 87.1471 | 87.0981 | 86.7836 | 87.4728 | 88.187
7 | 23.989 | 21.5253 | 18.5222 | 19.0544 | 17.998 | 20.3477 | 21.9595 | 17.8084 | 12.586 | 9.3565 | 12.0324 | 13.4891 | 12.8408 | 12.6987 | 15.7794 | 17.3721 | 18.663 | 22.9427 | 22.3567 | 21.3225 | 23.1374 | 21.1273 | 22.8451 | 23.4612
8 | -7.9729 | -10.2265 | -10.3178 | -10.3805 | -10.2664 | -10.2227 | -8.4694 | -5.0236 | -3.3419 | -3.2765 | -3.2514 | -1.5604 | -1.1204 | -1.3677 | -0.28415 | -2.1593 | -3.8175 | -3.7339 | -4.4484 | -4.0509 | -4.1193 | -3.3338 | -4.9485 | -6.6333
9 | -28.3468 | -39.229 | -41.1951 | -40.0579 | -41.5847 | -43.3536 | -37.4871 | -15.592 | -0.64323 | 6.2237 | 5.6881 | 6.3673 | 9.3688 | 8.2506 | 2.3349 | 1.2967 | 0.83227 | -2.5346 | -3.6827 | -2.6815 | -7.8959 | -2.9296 | -9.222 | -13.7771
10 | -3.7946 | -3.7946 | -3.7946 | -3.7946 | -3.7946 | -3.7946 | -3.7946 | -3.593 | -3.3758 | -3.3258 | -3.2534 | -3.3034 | -3.3034 | -3.3034 | -3.3034 | -3.3034 | -3.359 | -3.5258 | -3.5258 | -3.5258 | -3.5258 | -3.6274 | -3.7291 | -3.7291
11 | -1.4532 | -1.5928 | -1.6697 | -0.89806 | -1.355 | -1.4549 | 0.44991 | 2.3928 | 3 | 3.5905 | 4.0174 | 3.9591 | 4.0934 | 3.754 | 2.8365 | 2.3035 | 1.8191 | 1.8394 | 1.4231 | 1.4266 | 0.88834 | 1.0757 | 0.72481 | -0.44991
12 | -0.81427 | -0.80423 | -1.0103 | -0.92566 | -0.8203 | -1.0932 | -0.83069 | -0.54896 | -0.37237 | -0.18589 | -0.23997 | -0.16507 | -0.069483 | -0.10385 | -0.20135 | -0.16061 | -0.36787 | -0.32981 | -0.47912 | -0.48199 | -0.47841 | -0.41255 | -0.54351 | -0.60323
13 | -1.3621 | -1.1986 | -1.2419 | -1.3851 | -1.348 | -1.0872 | -1.0527 | -1.0961 | -1.0678 | -0.87773 | -0.79641 | -0.75221 | -0.61344 | -0.76901 | -1.1332 | -0.81762 | -0.80348 | -1.2932 | -1.2958 | -1.028 | -1.1933 | -1.0192 | -1.1995 | -1.3409
14 | -0.14521 | -0.14521 | -0.14521 | -0.14521 | -0.14521 | -0.14521 | -0.64722 | -0.81456 | -0.81456 | -0.31255 | -0.14521 | -0.64722 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1064
15 | -0.98918 | -0.98918 | -0.98918 | -0.98918 | -0.98918 | -0.98918 | -0.98918 | -0.31982 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | 0.34953 | -0.15248 | -0.31982 | -0.31982 | -0.31982 | -0.31982 | -0.31982
16 | 1.262 | 1.0644 | 0.86674 | 0.86674 | 0.86674 | 0.91615 | 1.4947 | 2.2247 | 3.145 | 3.8052 | 3.8622 | 4.0142 | 4.209 | 4.719 | 4.2568 | 4.1542 | 4.0477 | 3.4738 | 3.5308 | 3.3332 | 3.1849 | 2.8727 | 2.5947 | 2.089
17 | -1.4648 | -1.7163 | -1.6667 | -1.606 | -1.6646 | -1.6086 | -0.60053 | 0.21958 | 0.23629 | 0.59826 | 0.59256 | 0.6543 | 0.87072 | 0.77981 | -0.036054 | 0.0095549 | 0.060627 | 0.16717 | 0.013115 | 0.046879 | 0.20046 | -0.10552 | -0.76053 | -0.89394
18 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5657 | 1.5657 | 1.0849 | -0.1069 | -0.34388 | -0.34388 | -0.34388 | -0.34388 | -0.34388 | -0.34388 | -0.34388 | -0.34388 | -0.34388 | 0.36706 | 0.60404 | 0.60404 | 0.60404 | 0.60404 | 0.60404 | 1.315
19 | 1.5725 | 1.1624 | 1.0607 | 0.94137 | 1.4708 | 1.3833 | 1.8094 | 1.8757 | 1.1429 | 0.61786 | 1.4125 | 1.3338 | 1.4753 | 1.058 | 1.0925 | 1.0342 | 1.1261 | 2.0056 | 1.8262 | 1.9552 | 2.0922 | 1.9331 | 1.4054 | 1.2958
20 | -0.27746 | -0.32007 | -0.55764 | -0.56384 | -0.34116 | -0.55924 | -0.45349 | 0.42973 | 1.2302 | 1.6039 | 1.0706 | 1.3039 | 1.4997 | 1.5448 | 1.3836 | 0.98583 | 0.9956 | 0.92223 | 0.67302 | 0.72498 | 0.97461 | 0.68976 | 0.38742 | 0.10362
21 | 0.335 | 0.3845 | 0.55687 | 0.64084 | -0.58073 | -0.45787 | 0.13347 | 0.89364 | 1.1314 | 1.1915 | 1.1411 | 1.081 | 1.3073 | 1.249 | 1.0404 | 0.87773 | 0.74956 | 0.70713 | 0.76547 | 0.94137 | 0.8795 | 0.90867 | 0.30407 | -0.36329
22 | 0.32541 | 0.32541 | 0.32541 | 0.32541 | 0.32541 | 0.32541 | 0.32541 | 0.11818 | -0.089043 | -0.10014 | -0.048337 | -0.029834 | -0.029834 | -0.029834 | -0.029834 | -0.029834 | -0.029834 | -0.029834 | 0.32911 | 0.16259 | 0.16259 | 0.16259 | 0.16259 | 0.16259
23 | -21.8909 | -21.1577 | -21.8301 | -22.366 | -21.7874 | -27.9951 | -23.8588 | -4.5073 | 0.45883 | -3.9954 | -5.9142 | -8.0972 | -9.7814 | -10.6179 | -11.6477 | -8.9476 | -7.6279 | -8.3454 | -7.0751 | -9.44 | -15.2165 | -11.5539 | -13.2131 | -19.0645
24 | -7.0201 | -11.2709 | -10.0559 | -9.901 | -9.4445 | -11.5147 | -7.3419 | -1.1384 | 0.44145 | 7.7005 | 8.7667 | 8.0475 | 9.6816 | 10.6736 | 8.4387 | 4.8712 | -0.68897 | -1.3006 | -1.4482 | -3.2244 | -4.0443 | -1.363 | -5.8636 | -8.3439

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27482 | 0.33244 | 0.44229 | 0.52503 | 0.6055 | 0.65171 | 0.60371 | 0.8897 | 0.79158 | 0.9334 | 0.95032 | 0.92598 | 0.85566 | 0.80977 | 0.78424 | 0.7347 | 0.70213 | 0.66574 | 0.47693 | 0.49778 | 0.52332 | 0.567 | 0.2182 | 0.24237
2 | 5.1572 | 6.2384 | 8.2999 | 9.8524 | 11.3626 | 12.2297 | 11.3291 | 16.6958 | 14.8545 | 17.5157 | 17.8334 | 17.3765 | 16.057 | 15.1959 | 14.7168 | 13.787 | 13.1759 | 12.4931 | 8.9498 | 9.3411 | 9.8203 | 10.6402 | 4.0947 | 4.5482
3 | 7.3022 | 8.8331 | 11.752 | 13.9502 | 16.0886 | 17.3163 | 16.0411 | 23.6399 | 21.0329 | 24.8009 | 25.2507 | 24.6038 | 22.7354 | 21.5162 | 20.8379 | 19.5214 | 18.656 | 17.6892 | 12.6723 | 13.2263 | 13.9048 | 15.0656 | 5.7977 | 6.4399
4 | 10.3113 | 12.4731 | 16.5947 | 19.6988 | 22.7184 | 24.452 | 22.6512 | 33.3813 | 29.7 | 35.0207 | 35.6559 | 34.7424 | 32.1041 | 30.3825 | 29.4246 | 27.5656 | 26.3438 | 24.9785 | 17.8942 | 18.6766 | 19.6347 | 21.2738 | 8.1869 | 9.0936
5 | 0.28025 | 0.33901 | 0.45103 | 0.5354 | 0.61747 | 0.66458 | 0.61564 | 0.90728 | 0.80722 | 0.95183 | 0.9691 | 0.94427 | 0.87256 | 0.82577 | 0.79974 | 0.74921 | 0.716 | 0.6789 | 0.48635 | 0.50761 | 0.53365 | 0.5782 | 0.22251 | 0.24716
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2123 | 2.6761 | 3.5604 | 4.2264 | 4.8742 | 5.2462 | 4.8598 | 7.162 | 6.3721 | 7.5137 | 7.65 | 7.454 | 6.8879 | 6.5186 | 6.3131 | 5.9142 | 5.6521 | 5.3591 | 3.8392 | 4.0071 | 4.2126 | 4.5643 | 1.7565 | 1.951
8 | 6.0839 | 7.3594 | 9.7912 | 11.6227 | 13.4043 | 14.4272 | 13.3647 | 19.6957 | 17.5236 | 20.663 | 21.0377 | 20.4988 | 18.9421 | 17.9263 | 17.3612 | 16.2643 | 15.5434 | 14.7379 | 10.558 | 11.0196 | 11.5849 | 12.552 | 4.8304 | 5.3654
9 | 34.4814 | 41.7104 | 55.4932 | 65.8736 | 75.9711 | 81.7683 | 75.7465 | 111.6285 | 99.3179 | 117.1107 | 119.2347 | 116.1799 | 107.3574 | 101.6003 | 98.3971 | 92.1806 | 88.0945 | 83.5292 | 59.8389 | 62.4552 | 65.6591 | 71.1405 | 27.3772 | 30.4094
10 | 0.98678 | 1.1937 | 1.5881 | 1.8851 | 2.1741 | 2.34 | 2.1677 | 3.1945 | 2.8422 | 3.3514 | 3.4122 | 3.3248 | 3.0723 | 2.9076 | 2.8159 | 2.638 | 2.5211 | 2.3904 | 1.7124 | 1.7873 | 1.879 | 2.0359 | 0.78347 | 0.87025
11 | 6.3233 | 7.649 | 10.1766 | 12.0801 | 13.9319 | 14.995 | 13.8907 | 20.4708 | 18.2133 | 21.4762 | 21.8657 | 21.3055 | 19.6876 | 18.6318 | 18.0444 | 16.9044 | 16.1551 | 15.3179 | 10.9735 | 11.4533 | 12.0408 | 13.046 | 5.0205 | 5.5766
12 | 1.5536 | 1.8794 | 2.5004 | 2.9681 | 3.423 | 3.6843 | 3.4129 | 5.0297 | 4.475 | 5.2767 | 5.3724 | 5.2347 | 4.8372 | 4.5778 | 4.4335 | 4.1534 | 3.9693 | 3.7636 | 2.6962 | 2.8141 | 2.9584 | 3.2054 | 1.2335 | 1.3702
13 | 0.07112 | 0.08603 | 0.11446 | 0.13587 | 0.1567 | 0.16865 | 0.15623 | 0.23024 | 0.20485 | 0.24155 | 0.24593 | 0.23963 | 0.22143 | 0.20956 | 0.20295 | 0.19013 | 0.1817 | 0.17228 | 0.12342 | 0.12882 | 0.13543 | 0.14673 | 0.056467 | 0.062721
14 | 1.0362 | 1.2534 | 1.6676 | 1.9795 | 2.2829 | 2.4572 | 2.2762 | 3.3545 | 2.9845 | 3.5192 | 3.583 | 3.4912 | 3.2261 | 3.0531 | 2.9569 | 2.77 | 2.6473 | 2.5101 | 1.7982 | 1.8768 | 1.9731 | 2.1378 | 0.82269 | 0.91381
15 | 1.8247 | 2.2072 | 2.9366 | 3.4859 | 4.0202 | 4.327 | 4.0083 | 5.9071 | 5.2557 | 6.1973 | 6.3097 | 6.148 | 5.6811 | 5.3765 | 5.207 | 4.878 | 4.6618 | 4.4202 | 3.1666 | 3.305 | 3.4745 | 3.7646 | 1.4487 | 1.6092
16 | 5.0543 | 6.1139 | 8.1342 | 9.6558 | 11.1359 | 11.9856 | 11.1029 | 16.3625 | 14.5581 | 17.1661 | 17.4775 | 17.0297 | 15.7365 | 14.8926 | 14.4231 | 13.5119 | 12.9129 | 12.2437 | 8.7712 | 9.1547 | 9.6243 | 10.4278 | 4.013 | 4.4574
17 | 3.1322 | 3.7889 | 5.0409 | 5.9838 | 6.9011 | 7.4277 | 6.8807 | 10.1401 | 9.0219 | 10.6381 | 10.8311 | 10.5536 | 9.7522 | 9.2292 | 8.9382 | 8.3735 | 8.0024 | 7.5877 | 5.4357 | 5.6733 | 5.9644 | 6.4623 | 2.4869 | 2.7623
18 | 2.8503 | 3.4478 | 4.5871 | 5.4452 | 6.2799 | 6.7591 | 6.2613 | 9.2274 | 8.2098 | 9.6805 | 9.8561 | 9.6036 | 8.8743 | 8.3984 | 8.1336 | 7.6198 | 7.282 | 6.9046 | 4.9464 | 5.1626 | 5.4275 | 5.8806 | 2.263 | 2.5137
19 | 0.11563 | 0.13987 | 0.18609 | 0.2209 | 0.25476 | 0.2742 | 0.25401 | 0.37434 | 0.33305 | 0.39272 | 0.39984 | 0.3896 | 0.36001 | 0.34071 | 0.32997 | 0.30912 | 0.29542 | 0.28011 | 0.20066 | 0.20944 | 0.22018 | 0.23856 | 0.091807 | 0.10198
20 | 4.8381 | 5.8524 | 7.7863 | 9.2428 | 10.6596 | 11.473 | 10.6281 | 15.6627 | 13.9354 | 16.4319 | 16.7299 | 16.3013 | 15.0634 | 14.2556 | 13.8062 | 12.9339 | 12.3606 | 11.7201 | 8.3961 | 8.7631 | 9.2127 | 9.9818 | 3.8413 | 4.2668
21 | 1.2047 | 1.4573 | 1.9389 | 2.3016 | 2.6543 | 2.8569 | 2.6465 | 3.9002 | 3.4701 | 4.0917 | 4.1659 | 4.0592 | 3.751 | 3.5498 | 3.4379 | 3.2207 | 3.0779 | 2.9184 | 2.0907 | 2.1821 | 2.2941 | 2.4856 | 0.95653 | 1.0625
22 | 0.47778 | 0.57794 | 0.76892 | 0.91275 | 1.0527 | 1.133 | 1.0495 | 1.5467 | 1.3762 | 1.6227 | 1.6521 | 1.6098 | 1.4875 | 1.4078 | 1.3634 | 1.2773 | 1.2206 | 1.1574 | 0.82913 | 0.86538 | 0.90978 | 0.98573 | 0.37934 | 0.42135
23 | 16.3727 | 19.8052 | 26.3497 | 31.2785 | 36.0731 | 38.8258 | 35.9665 | 53.0042 | 47.1588 | 55.6073 | 56.6158 | 55.1653 | 50.9762 | 48.2425 | 46.7216 | 43.7698 | 41.8297 | 39.6619 | 28.4131 | 29.6554 | 31.1767 | 33.7794 | 12.9994 | 14.4392
24 | 11.0211 | 13.3317 | 17.737 | 21.0548 | 24.2823 | 26.1352 | 24.2105 | 35.6793 | 31.7445 | 37.4315 | 38.1104 | 37.134 | 34.3141 | 32.474 | 31.4502 | 29.4632 | 28.1572 | 26.698 | 19.126 | 19.9622 | 20.9863 | 22.7383 | 8.7504 | 9.7196

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85789 | 0.90386 | 0.94567 | 1.0003 | 1.0487 | 1.0881 | 1.0717 | 1.0175 | 0.90786 | 1.3845 | 1.3547 | 1.2945 | 1.2107 | 1.162 | 1.1217 | 1.0549 | 1.0113 | 0.9733 | 0.59377 | 0.62484 | 0.66144 | 0.69377 | 0.73647 | 0.8038
2 | 16.0988 | 16.9615 | 17.746 | 18.7703 | 19.6794 | 20.4183 | 20.1102 | 19.0946 | 17.0366 | 25.9808 | 25.4214 | 24.2921 | 22.7203 | 21.8064 | 21.0497 | 19.795 | 18.9778 | 18.2646 | 11.1424 | 11.7256 | 12.4123 | 13.019 | 13.8202 | 15.0839
3 | 22.7946 | 24.0161 | 25.127 | 26.5773 | 27.8644 | 28.9107 | 28.4745 | 27.0365 | 24.1224 | 36.7868 | 35.9948 | 34.3957 | 32.1702 | 30.8762 | 29.8047 | 28.0282 | 26.871 | 25.8613 | 15.7767 | 16.6025 | 17.5749 | 18.4339 | 19.5683 | 21.3576
4 | 32.1878 | 33.9126 | 35.4812 | 37.5291 | 39.3467 | 40.8241 | 40.2082 | 38.1776 | 34.0627 | 51.9457 | 50.8274 | 48.5693 | 45.4268 | 43.5995 | 42.0865 | 39.5779 | 37.944 | 36.5181 | 22.2779 | 23.444 | 24.817 | 26.0301 | 27.632 | 30.1585
5 | 0.87484 | 0.92171 | 0.96435 | 1.02 | 1.0694 | 1.1096 | 1.0928 | 1.0376 | 0.92579 | 1.4118 | 1.3814 | 1.3201 | 1.2347 | 1.185 | 1.1439 | 1.0757 | 1.0313 | 0.99253 | 0.60549 | 0.63719 | 0.67451 | 0.70748 | 0.75101 | 0.81968
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.9059 | 7.2759 | 7.6125 | 8.0519 | 8.4418 | 8.7588 | 8.6267 | 8.191 | 7.3082 | 11.145 | 10.905 | 10.4205 | 9.7463 | 9.3543 | 9.0297 | 8.4914 | 8.1409 | 7.835 | 4.7797 | 5.0299 | 5.3245 | 5.5848 | 5.9284 | 6.4705
9 | 18.9915 | 20.0092 | 20.9347 | 22.143 | 23.2154 | 24.0871 | 23.7237 | 22.5256 | 20.0977 | 30.6491 | 29.9892 | 28.6569 | 26.8028 | 25.7247 | 24.8319 | 23.3518 | 22.3878 | 21.5465 | 13.1444 | 13.8325 | 14.6426 | 15.3583 | 16.3035 | 17.7942
8 | 107.6371 | 113.405 | 118.6505 | 125.4989 | 131.5769 | 136.5175 | 134.4577 | 127.6673 | 113.907 | 173.7085 | 169.9686 | 162.4177 | 151.9089 | 145.7985 | 140.7389 | 132.35 | 126.8861 | 122.1179 | 74.4982 | 78.3976 | 82.9892 | 87.0458 | 92.4024 | 100.8513
10 | 3.0803 | 3.2454 | 3.3955 | 3.5915 | 3.7654 | 3.9068 | 3.8479 | 3.6535 | 3.2598 | 4.9711 | 4.8641 | 4.648 | 4.3473 | 4.1724 | 4.0276 | 3.7875 | 3.6312 | 3.4947 | 2.132 | 2.2436 | 2.375 | 2.491 | 2.6443 | 2.8861
11 | 19.7389 | 20.7966 | 21.7586 | 23.0144 | 24.1291 | 25.0351 | 24.6573 | 23.4121 | 20.8887 | 31.8553 | 31.1695 | 29.7847 | 27.8576 | 26.7371 | 25.8092 | 24.2708 | 23.2688 | 22.3944 | 13.6618 | 14.3768 | 15.2189 | 15.9628 | 16.9451 | 18.4945
12 | 4.8498 | 5.1097 | 5.3461 | 5.6546 | 5.9285 | 6.1511 | 6.0583 | 5.7523 | 5.1323 | 7.8268 | 7.6583 | 7.3181 | 6.8446 | 6.5693 | 6.3413 | 5.9633 | 5.7171 | 5.5023 | 3.3567 | 3.5324 | 3.7393 | 3.922 | 4.1634 | 4.5441
13 | 0.22201 | 0.23391 | 0.24472 | 0.25885 | 0.27139 | 0.28158 | 0.27733 | 0.26332 | 0.23494 | 0.35829 | 0.35057 | 0.335 | 0.31332 | 0.30072 | 0.29028 | 0.27298 | 0.26171 | 0.25188 | 0.15366 | 0.1617 | 0.17117 | 0.17954 | 0.19059 | 0.20801
14 | 3.2345 | 3.4078 | 3.5655 | 3.7713 | 3.9539 | 4.1024 | 4.0405 | 3.8364 | 3.4229 | 5.22 | 5.1076 | 4.8807 | 4.5649 | 4.3813 | 4.2292 | 3.9771 | 3.813 | 3.6697 | 2.2387 | 2.3559 | 2.4938 | 2.6157 | 2.7767 | 3.0306
15 | 5.6959 | 6.0012 | 6.2787 | 6.6411 | 6.9628 | 7.2242 | 7.1152 | 6.7559 | 6.0277 | 9.1923 | 8.9944 | 8.5948 | 8.0387 | 7.7154 | 7.4476 | 7.0037 | 6.7146 | 6.4622 | 3.9423 | 4.1486 | 4.3916 | 4.6063 | 4.8897 | 5.3368
16 | 15.7775 | 16.623 | 17.3918 | 18.3957 | 19.2866 | 20.0108 | 19.7089 | 18.7135 | 16.6965 | 25.4623 | 24.9141 | 23.8072 | 22.2669 | 21.3712 | 20.6296 | 19.3999 | 18.599 | 17.9001 | 10.92 | 11.4915 | 12.1646 | 12.7592 | 13.5444 | 14.7828
17 | 9.7776 | 10.3015 | 10.778 | 11.4001 | 11.9522 | 12.401 | 12.2139 | 11.5971 | 10.3471 | 15.7794 | 15.4397 | 14.7537 | 13.7991 | 13.2441 | 12.7845 | 12.0225 | 11.5261 | 11.093 | 6.7673 | 7.1215 | 7.5386 | 7.9071 | 8.3937 | 9.1612
18 | 8.8974 | 9.3742 | 9.8078 | 10.3739 | 10.8763 | 11.2847 | 11.1145 | 10.5532 | 9.4157 | 14.359 | 14.0498 | 13.4257 | 12.557 | 12.0519 | 11.6337 | 10.9402 | 10.4886 | 10.0944 | 6.1581 | 6.4805 | 6.86 | 7.1953 | 7.6381 | 8.3365
19 | 0.36095 | 0.38029 | 0.39788 | 0.42085 | 0.44123 | 0.4578 | 0.45089 | 0.42812 | 0.38198 | 0.58252 | 0.56997 | 0.54465 | 0.50941 | 0.48892 | 0.47196 | 0.44382 | 0.4255 | 0.40951 | 0.24982 | 0.2629 | 0.2783 | 0.2919 | 0.30986 | 0.3382
20 | 15.1027 | 15.912 | 16.648 | 17.6089 | 18.4617 | 19.1549 | 18.8659 | 17.9131 | 15.9824 | 24.3732 | 23.8485 | 22.789 | 21.3145 | 20.4571 | 19.7472 | 18.5702 | 17.8035 | 17.1345 | 10.4529 | 11 | 11.6443 | 12.2135 | 12.9651 | 14.1505
21 | 3.7607 | 3.9623 | 4.1455 | 4.3848 | 4.5972 | 4.7698 | 4.6978 | 4.4606 | 3.9798 | 6.0692 | 5.9385 | 5.6747 | 5.3075 | 5.094 | 4.9173 | 4.6242 | 4.4333 | 4.2667 | 2.6029 | 2.7391 | 2.8996 | 3.0413 | 3.2284 | 3.5236
22 | 1.4914 | 1.5713 | 1.644 | 1.7389 | 1.8231 | 1.8916 | 1.8631 | 1.769 | 1.5783 | 2.4069 | 2.3551 | 2.2505 | 2.1049 | 2.0202 | 1.9501 | 1.8338 | 1.7581 | 1.6921 | 1.0323 | 1.0863 | 1.1499 | 1.2061 | 1.2803 | 1.3974
23 | 51.109 | 53.8478 | 56.3384 | 59.5903 | 62.4763 | 64.8222 | 63.8441 | 60.6199 | 54.0861 | 82.4815 | 80.7057 | 77.1203 | 72.1304 | 69.229 | 66.8266 | 62.8434 | 60.2489 | 57.9848 | 35.3737 | 37.2253 | 39.4055 | 41.3317 | 43.8751 | 47.8869
24 | 34.4035 | 36.2471 | 37.9237 | 40.1126 | 42.0553 | 43.6344 | 42.9761 | 40.8057 | 36.4076 | 55.5216 | 54.3263 | 51.9128 | 48.5539 | 46.6009 | 44.9837 | 42.3024 | 40.556 | 39.0319 | 23.8115 | 25.0578 | 26.5254 | 27.822 | 29.5341 | 32.2346

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1