## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 672.7%
RES Installed, [MW] | 70
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 20
3 | 9 | 20
4 | 22 | 10
5 | 24 | 10
6 | 26 | 10

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 6.615 | 6.8357 | 6.1209 | 5.8018 | 4.7534 | 4.0343 | 4.9337 | 0.85681 | 0.75348 | 1.0985 | 0.64692 | 0.80838 | 1.2879 | 2.3729 | 2.5317 | 2.4897 | 1.3966 | 2.8449 | 1.6695 | 1.1738 | 1.7825 | 1.1017 | 5.0284 | 6.0617
Minimum FL, [MW] | -14.935 | -15.9705 | -17.9619 | -19.3757 | -20.7099 | -22.6017 | -21.5662 | -24.1918 | -21.9416 | -32.2285 | -31.8983 | -29.1599 | -27.9522 | -26.9873 | -25.4376 | -23.1483 | -21.645 | -19.3701 | -12.2948 | -13.7597 | -14.5446 | -15.6151 | -12.406 | -13.1827
Maximum FL, [MW] | 14.3882 | 15.393 | 17.2591 | 18.5712 | 19.7673 | 21.5845 | 20.5781 | 23.2222 | 21.2712 | 24.2721 | 24.4632 | 22.8999 | 22.1281 | 21.5593 | 20.2045 | 18.395 | 17.1363 | 15.3157 | 11.9875 | 13.4175 | 14.2577 | 15.3583 | 11.9507 | 12.708

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4902 | 6.359 | 6.0203 | 6.082 | 5.6998 | 5.5347 | 5.791 | 6.196 | 6.2912 | 6.315 | 6.1891 | 6.3544 | 6.4022 | 6.5527 | 5.8115 | 6.1966 | 6.4249 | 6.677 | 6.088 | 5.7061 | 5.8127 | 5.4111 | 5.8474 | 5.9927
2 | 4.1044 | 4.0654 | 3.8119 | 3.7292 | 3.5559 | 3.5984 | 4.3514 | 4.1462 | 4.4736 | 4.6701 | 4.5744 | 4.4992 | 4.4329 | 4.4344 | 4.1913 | 4.2984 | 4.5198 | 5.6277 | 5.1619 | 4.698 | 4.6771 | 4.2553 | 4.6602 | 4.4295
3 | 2.7441 | 2.6681 | 2.5113 | 2.5 | 2.3659 | 2.505 | 3.8196 | 3.7744 | 3.9231 | 3.8518 | 3.6515 | 3.9016 | 3.6939 | 3.681 | 3.2522 | 3.2342 | 3.199 | 3.6459 | 3.1988 | 3.244 | 3.2416 | 2.9663 | 3.0518 | 2.9241
4 | 1.1219 | 0.97063 | 0.90271 | 0.83741 | 0.75272 | 0.9964 | 1.6974 | 1.6097 | 1.7561 | 1.682 | 1.6254 | 1.5304 | 1.5385 | 1.5595 | 1.514 | 1.539 | 1.7761 | 2.7492 | 2.387 | 1.9973 | 1.9927 | 1.7277 | 1.6934 | 1.5214
5 | 1.0241 | 0.97052 | 0.88256 | 0.8751 | 0.83853 | 0.88181 | 1.1265 | 1.0282 | 1.0568 | 1.1139 | 1.1223 | 1.1482 | 1.1495 | 1.1485 | 1.1528 | 1.1425 | 1.1609 | 1.3901 | 1.3178 | 1.2671 | 1.2852 | 1.1731 | 1.2366 | 1.1922
6 | 2.3118 | 2.2324 | 2.1241 | 2.1125 | 2.0297 | 2.0932 | 2.4003 | 2.4225 | 2.5264 | 2.6427 | 2.5587 | 2.6124 | 2.6453 | 2.7112 | 2.5571 | 2.5586 | 2.3851 | 2.6312 | 2.4457 | 2.3626 | 2.3708 | 2.2304 | 2.3866 | 2.3496
7 | 1.9933 | 1.9165 | 1.7967 | 1.7774 | 1.6824 | 1.756 | 2.2315 | 2.1927 | 2.2941 | 2.3302 | 2.271 | 2.3053 | 2.2871 | 2.31 | 2.1609 | 2.1944 | 2.2409 | 2.6793 | 2.4362 | 2.2814 | 2.2931 | 2.0957 | 2.2095 | 2.1361
8 | 1.6319 | 1.6002 | 1.511 | 1.4707 | 1.4254 | 1.5707 | 2.4186 | 2.4256 | 2.5067 | 2.5263 | 2.5725 | 2.5708 | 2.4671 | 2.5135 | 2.2638 | 2.0612 | 2.0059 | 2.3106 | 2.1634 | 2.0517 | 2.0694 | 1.8573 | 1.8625 | 1.7763

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4902 | 6.4063 | 5.9747 | 5.988 | 5.6998 | 5.6261 | 5.6987 | 6.3158 | 6.3523 | 6.4361 | 6.1288 | 6.2928 | 6.3413 | 6.4329 | 5.8636 | 6.3086 | 6.5468 | 6.797 | 6.1449 | 5.7603 | 5.7049 | 5.3596 | 5.9404 | 6.0382
2 | 4.1044 | 4.0102 | 3.759 | 3.7292 | 3.5559 | 3.6267 | 4.2832 | 4.1462 | 4.4736 | 4.7147 | 4.4854 | 4.5861 | 4.5166 | 4.514 | 4.2654 | 4.3366 | 4.5198 | 5.526 | 5.2104 | 4.7427 | 4.7639 | 4.2553 | 4.5861 | 4.4623
3 | 2.7801 | 2.7019 | 2.4949 | 2.5334 | 2.3322 | 2.4664 | 3.8508 | 3.7744 | 3.8468 | 3.8149 | 3.6515 | 3.8259 | 3.6237 | 3.681 | 3.2522 | 3.263 | 3.139 | 3.6783 | 3.1396 | 3.244 | 3.2117 | 2.9101 | 3.0051 | 2.9652
4 | 1.117 | 0.97063 | 0.89951 | 0.83741 | 0.75872 | 1.0025 | 1.6729 | 1.5791 | 1.773 | 1.7136 | 1.6567 | 1.5013 | 1.5669 | 1.5595 | 1.5395 | 1.526 | 1.7433 | 2.6997 | 2.3424 | 1.9973 | 2.0292 | 1.7277 | 1.7055 | 1.5403
5 | 1.0383 | 0.95762 | 0.87074 | 0.88708 | 0.83241 | 0.86801 | 1.1443 | 1.0183 | 1.0772 | 1.0927 | 1.1332 | 1.126 | 1.1386 | 1.1589 | 1.1528 | 1.1425 | 1.15 | 1.3776 | 1.3054 | 1.2671 | 1.2852 | 1.1619 | 1.2565 | 1.2012
6 | 2.2782 | 2.2166 | 2.0933 | 2.0813 | 2.0455 | 2.0932 | 2.381 | 2.4459 | 2.5754 | 2.6174 | 2.5587 | 2.6378 | 2.5949 | 2.7112 | 2.534 | 2.5354 | 2.3401 | 2.584 | 2.4 | 2.3626 | 2.3928 | 2.2304 | 2.3866 | 2.3496
7 | 2.0069 | 1.9292 | 1.7724 | 1.7651 | 1.6947 | 1.7835 | 2.2315 | 2.1505 | 2.3164 | 2.308 | 2.2489 | 2.2607 | 2.2655 | 2.3517 | 2.1801 | 2.2336 | 2.2409 | 2.7034 | 2.3906 | 2.3248 | 2.2719 | 2.0758 | 2.1921 | 2.1361
8 | 1.6219 | 1.6096 | 1.4925 | 1.4707 | 1.4449 | 1.5945 | 2.3991 | 2.4725 | 2.5067 | 2.4779 | 2.5976 | 2.6206 | 2.4671 | 2.5363 | 2.284 | 2.043 | 1.9872 | 2.2698 | 2.1634 | 2.0711 | 2.0315 | 1.8398 | 1.8764 | 1.7883

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3919 | 6.3117 | 6.1116 | 6.1761 | 5.6084 | 5.4432 | 5.791 | 6.196 | 6.4134 | 6.3755 | 6.3098 | 6.416 | 6.2803 | 6.6724 | 5.9157 | 6.3086 | 6.4249 | 6.677 | 6.0311 | 5.5975 | 5.7588 | 5.5141 | 5.7544 | 5.9472
2 | 4.0759 | 4.1207 | 3.759 | 3.7292 | 3.5294 | 3.6267 | 4.4196 | 4.1462 | 4.387 | 4.7593 | 4.5299 | 4.5861 | 4.3491 | 4.4344 | 4.1171 | 4.2219 | 4.4347 | 5.6785 | 5.1619 | 4.7875 | 4.6338 | 4.2148 | 4.6972 | 4.4623
3 | 2.7441 | 2.6343 | 2.4949 | 2.5167 | 2.3828 | 2.4664 | 3.7573 | 3.7744 | 3.8849 | 3.7779 | 3.6515 | 3.8259 | 3.6237 | 3.7145 | 3.2811 | 3.2918 | 3.139 | 3.5811 | 3.258 | 3.3055 | 3.2416 | 2.9944 | 3.0051 | 2.9241
4 | 1.117 | 0.97702 | 0.89951 | 0.83172 | 0.75872 | 0.98416 | 1.722 | 1.6402 | 1.773 | 1.682 | 1.6254 | 1.5013 | 1.5669 | 1.5328 | 1.5395 | 1.539 | 1.7597 | 2.774 | 2.4092 | 1.9596 | 1.9927 | 1.7115 | 1.7177 | 1.5403
5 | 1.0171 | 0.96407 | 0.88256 | 0.86312 | 0.83241 | 0.8887 | 1.1265 | 1.0183 | 1.0364 | 1.1139 | 1.1223 | 1.1371 | 1.1386 | 1.1382 | 1.1528 | 1.1527 | 1.1719 | 1.3776 | 1.293 | 1.255 | 1.2972 | 1.1843 | 1.2565 | 1.1741
6 | 2.3454 | 2.2007 | 2.0933 | 2.1281 | 2.0139 | 2.0932 | 2.4196 | 2.4693 | 2.5264 | 2.6935 | 2.5837 | 2.6124 | 2.6706 | 2.6864 | 2.5803 | 2.5354 | 2.4302 | 2.6076 | 2.4686 | 2.3626 | 2.3488 | 2.2092 | 2.4248 | 2.3496
7 | 2.0205 | 1.9292 | 1.8088 | 1.7896 | 1.6947 | 1.7698 | 2.2492 | 2.1716 | 2.3164 | 2.2857 | 2.2931 | 2.283 | 2.2871 | 2.3308 | 2.1993 | 2.1944 | 2.262 | 2.6793 | 2.4589 | 2.238 | 2.2506 | 2.1156 | 2.2095 | 2.1049
8 | 1.6119 | 1.6096 | 1.511 | 1.4798 | 1.4157 | 1.5589 | 2.438 | 2.3787 | 2.458 | 2.4779 | 2.6227 | 2.5209 | 2.4905 | 2.5592 | 2.2233 | 2.0977 | 2.0434 | 2.3514 | 2.2035 | 2.0517 | 2.0505 | 1.8748 | 1.8348 | 1.7883

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92096 | 0.65067 | 0.56406 | 0.72303 | 0.62255 | 0.51184 | 0.4235 | 1.4799 | 1.5477 | 1.3275 | 1.5466 | 1.4371 | 1.4434 | 1.2889 | 0.76485 | 1.1975 | 1.4362 | 1.3401 | 0.9366 | 0.97167 | 0.90502 | 0.56139 | 0.44783 | 0.46415
2 | -1.3955 | -1.3952 | -1.4337 | -1.4993 | -1.4849 | -1.3628 | -0.86414 | -0.16611 | -0.17851 | -0.1183 | -0.10421 | -0.46508 | -0.67943 | -0.88077 | -0.87414 | -0.88893 | -0.69891 | 0.22971 | -0.032374 | -0.38216 | -0.70838 | -0.93181 | -1.022 | -1.1701
3 | -1.0009 | -1.08 | -1.0998 | -1.0851 | -1.086 | -0.90686 | -0.033769 | 0.46755 | 0.5959 | 0.41512 | 0.24509 | 0.48615 | 0.30654 | 0.093003 | -0.36794 | -0.3681 | -0.30323 | -0.15297 | -0.37283 | -0.21243 | -0.29165 | -0.48374 | -0.76424 | -0.86271
4 | -0.72948 | -0.73671 | -0.74423 | -0.75075 | -0.75409 | -0.68943 | -0.59815 | -0.54611 | -0.5621 | -0.6227 | -0.66418 | -0.70326 | -0.70409 | -0.71704 | -0.72334 | -0.70177 | -0.59409 | -0.35408 | -0.45671 | -0.55399 | -0.59639 | -0.63095 | -0.66697 | -0.6702
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37577 | -0.37711 | -0.37628 | -0.31717 | -0.24172 | -0.19561 | -0.19215 | -0.16095 | -0.15928 | -0.15593 | -0.18766 | -0.20195 | -0.19652 | -0.24361 | -0.21582 | -0.1082 | -0.12812 | -0.1593 | -0.17202 | -0.2233 | -0.24695 | -0.25835
6 | 0.22212 | 0.17375 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16117 | 0.23219 | 0.30968 | 0.60319 | 0.69467 | 0.71578 | 0.67939 | 0.72471 | 0.71933 | 0.71099 | 0.59798 | 0.56881 | 0.49437 | 0.54083 | 0.45844 | 0.47839 | 0.40447 | 0.42577 | 0.26432 | 0.27144
7 | -0.66135 | -0.65412 | -0.67467 | -0.68688 | -0.72756 | -0.65143 | -0.55342 | -0.28747 | -0.14243 | -0.13221 | -0.10049 | -0.03377 | -0.13711 | -0.14308 | -0.26078 | -0.37267 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.40505 | -0.4612 | -0.5437 | -0.61342 | -0.61016
8 | -0.75285 | -0.76876 | -0.76572 | -0.76462 | -0.74885 | -0.71859 | -0.54932 | -0.43701 | -0.40354 | -0.46087 | -0.43519 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.55317 | -0.61347 | -0.61185 | -0.60336 | -0.63598 | -0.65759 | -0.66885 | -0.68846 | -0.71852 | -0.73228

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93017 | 0.63766 | 0.5697 | 0.72303 | 0.62877 | 0.51184 | 0.4235 | 1.4947 | 1.5477 | 1.3009 | 1.5466 | 1.4658 | 1.4579 | 1.3018 | 0.74955 | 1.1855 | 1.4362 | 1.3401 | 0.9366 | 0.98139 | 0.88692 | 0.56139 | 0.45678 | 0.47344
2 | -1.4234 | -1.3673 | -1.4337 | -1.4693 | -1.4849 | -1.3628 | -0.86414 | -0.16279 | -0.17672 | -0.12066 | -0.10212 | -0.46973 | -0.68622 | -0.86315 | -0.87414 | -0.90671 | -0.68493 | 0.23201 | -0.032051 | -0.38216 | -0.71546 | -0.92249 | -1.0015 | -1.1818
3 | -1.0109 | -1.08 | -1.1108 | -1.096 | -1.0969 | -0.925 | -0.034106 | 0.4769 | 0.60186 | 0.40681 | 0.25 | 0.48129 | 0.31268 | 0.094864 | -0.37162 | -0.37546 | -0.30929 | -0.14991 | -0.37283 | -0.20818 | -0.29165 | -0.47407 | -0.76424 | -0.84545
4 | -0.72218 | -0.72198 | -0.73679 | -0.73573 | -0.75409 | -0.70321 | -0.59815 | -0.55157 | -0.57335 | -0.63516 | -0.65754 | -0.71733 | -0.71113 | -0.70987 | -0.70888 | -0.70177 | -0.58221 | -0.347 | -0.45214 | -0.55953 | -0.59639 | -0.61834 | -0.68031 | -0.6702
5 | -0.34321 | -0.35685 | -0.37577 | -0.37711 | -0.3838 | -0.31717 | -0.24655 | -0.19366 | -0.19023 | -0.15773 | -0.16088 | -0.15281 | -0.18391 | -0.20397 | -0.19652 | -0.23873 | -0.2115 | -0.11036 | -0.12812 | -0.1609 | -0.1703 | -0.22777 | -0.24448 | -0.25835
6 | 0.22434 | 0.17375 | 0.13306 | 0.1943 | 0.16278 | 0.23452 | 0.30348 | 0.59716 | 0.70857 | 0.73009 | 0.67259 | 0.73921 | 0.71213 | 0.69677 | 0.60396 | 0.58019 | 0.49437 | 0.54083 | 0.44927 | 0.48796 | 0.40447 | 0.43429 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.65474 | -0.65412 | -0.68142 | -0.70062 | -0.71301 | -0.64492 | -0.54235 | -0.29034 | -0.13959 | -0.13485 | -0.099483 | -0.033095 | -0.13848 | -0.14451 | -0.26078 | -0.36521 | -0.32962 | -0.37516 | -0.43033 | -0.401 | -0.45659 | -0.5437 | -0.60116 | -0.61626
8 | -0.75285 | -0.77645 | -0.7504 | -0.76462 | -0.74136 | -0.71141 | -0.53834 | -0.44138 | -0.41161 | -0.45166 | -0.43084 | -0.39671 | -0.42893 | -0.45073 | -0.54211 | -0.61961 | -0.59961 | -0.60336 | -0.64234 | -0.66417 | -0.65547 | -0.70223 | -0.70415 | -0.73961

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93017 | 0.66368 | 0.55278 | 0.70857 | 0.635 | 0.5016 | 0.43197 | 1.4503 | 1.5632 | 1.3407 | 1.5621 | 1.4515 | 1.4146 | 1.276 | 0.7725 | 1.1975 | 1.4506 | 1.3535 | 0.92724 | 0.9911 | 0.90502 | 0.55578 | 0.43887 | 0.4688
2 | -1.4094 | -1.3952 | -1.4337 | -1.5143 | -1.5146 | -1.3764 | -0.88142 | -0.16445 | -0.17851 | -0.11593 | -0.10212 | -0.46508 | -0.67263 | -0.88957 | -0.89163 | -0.90671 | -0.68493 | 0.22512 | -0.032051 | -0.3898 | -0.70129 | -0.94113 | -1.0424 | -1.1701
3 | -1.0109 | -1.08 | -1.1108 | -1.0851 | -1.0643 | -0.90686 | -0.034106 | 0.46287 | 0.5959 | 0.42342 | 0.24019 | 0.48129 | 0.30348 | 0.093003 | -0.37162 | -0.36442 | -0.30019 | -0.15603 | -0.38029 | -0.20818 | -0.28582 | -0.4789 | -0.76424 | -0.86271
4 | -0.71489 | -0.73671 | -0.72935 | -0.74324 | -0.74655 | -0.69632 | -0.60413 | -0.55157 | -0.5621 | -0.61025 | -0.67747 | -0.6892 | -0.70409 | -0.72421 | -0.73058 | -0.69475 | -0.60003 | -0.35408 | -0.45214 | -0.54845 | -0.59639 | -0.63095 | -0.6603 | -0.68361
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37953 | -0.37334 | -0.37251 | -0.31717 | -0.2393 | -0.19561 | -0.19599 | -0.16095 | -0.16247 | -0.15281 | -0.19142 | -0.19791 | -0.19848 | -0.23873 | -0.22014 | -0.10603 | -0.12556 | -0.16249 | -0.16858 | -0.22553 | -0.24448 | -0.26093
6 | 0.22434 | 0.17549 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16278 | 0.23684 | 0.30968 | 0.60922 | 0.69467 | 0.73009 | 0.68618 | 0.71022 | 0.71933 | 0.70388 | 0.592 | 0.58019 | 0.50426 | 0.55164 | 0.45385 | 0.48318 | 0.40043 | 0.43003 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.66135 | -0.64758 | -0.66118 | -0.67314 | -0.74211 | -0.64492 | -0.55896 | -0.29034 | -0.14528 | -0.13353 | -0.10149 | -0.034108 | -0.13711 | -0.14308 | -0.266 | -0.37639 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.4091 | -0.45198 | -0.55457 | -0.62569 | -0.62236
8 | -0.74532 | -0.76876 | -0.76572 | -0.77991 | -0.74885 | -0.72578 | -0.55482 | -0.42827 | -0.40354 | -0.45626 | -0.43955 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.54211 | -0.61347 | -0.62409 | -0.59733 | -0.64234 | -0.65101 | -0.65547 | -0.67469 | -0.73289 | -0.74693

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8508 | 2.0374 | 2.6519 | 3.0403 | 3.5747 | 4.1786 | 3.7249 | 5.3251 | 4.8852 | 5.5175 | 5.6705 | 5.2599 | 4.9619 | 4.5682 | 4.2078 | 3.787 | 3.7476 | 2.9692 | 2.4567 | 2.9152 | 2.9703 | 3.3944 | 1.6482 | 1.5824
2 | 1.4806 | 1.63 | 2.1215 | 2.4323 | 2.8598 | 3.3429 | 2.9799 | 4.2601 | 3.9081 | 4.414 | 4.5364 | 4.2079 | 3.9696 | 3.6546 | 3.3662 | 3.0296 | 2.998 | 2.3754 | 1.9653 | 2.3321 | 2.3762 | 2.7155 | 1.3185 | 1.2659
3 | 1.1105 | 1.2225 | 1.5912 | 1.8242 | 2.1448 | 2.5072 | 2.2349 | 3.1951 | 2.9311 | 3.3105 | 3.4023 | 3.1559 | 2.9772 | 2.7409 | 2.5247 | 2.2722 | 2.2485 | 1.7815 | 1.474 | 1.7491 | 1.7822 | 2.0367 | 0.9889 | 0.94946
4 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297
5 | 0.37015 | 0.40749 | 0.53039 | 0.60807 | 0.71495 | 0.83572 | 0.74497 | 1.065 | 0.97704 | 1.1035 | 1.1341 | 1.052 | 0.99239 | 0.91364 | 0.84156 | 0.75739 | 0.74951 | 0.59384 | 0.49134 | 0.58303 | 0.59405 | 0.67889 | 0.32963 | 0.31649
6 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297
7 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297
8 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.131 | 5.4301 | 5.734 | 5.9947 | 6.0627 | 6.3419 | 6.3095 | 5.9639 | 5.4036 | 7.935 | 7.7488 | 7.1353 | 6.9619 | 6.9905 | 6.6594 | 6.1043 | 5.4861 | 5.2893 | 3.3248 | 3.5556 | 3.8874 | 3.9802 | 4.1511 | 4.582
2 | 4.1048 | 4.344 | 4.5872 | 4.7957 | 4.8502 | 5.0735 | 5.0476 | 4.7712 | 4.3229 | 6.348 | 6.1991 | 5.7082 | 5.5695 | 5.5924 | 5.3275 | 4.8834 | 4.3889 | 4.2314 | 2.6599 | 2.8445 | 3.1099 | 3.1841 | 3.3208 | 3.6656
3 | 3.0786 | 3.258 | 3.4404 | 3.5968 | 3.6376 | 3.8052 | 3.7857 | 3.5784 | 3.2421 | 4.761 | 4.6493 | 4.2812 | 4.1772 | 4.1943 | 3.9956 | 3.6626 | 3.2917 | 3.1736 | 1.9949 | 2.1334 | 2.3325 | 2.3881 | 2.4906 | 2.7492
4 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328
5 | 1.0262 | 1.086 | 1.1468 | 1.1989 | 1.2125 | 1.2684 | 1.2619 | 1.1928 | 1.0807 | 1.587 | 1.5498 | 1.4271 | 1.3924 | 1.3981 | 1.3319 | 1.2209 | 1.0972 | 1.0579 | 0.66497 | 0.71112 | 0.77748 | 0.79604 | 0.83021 | 0.9164
6 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328
7 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328
8 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00018533 | 0.00010454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17296 | 3.2911 | 8.4705 | 10.7801 | 12.5206 | 13.5252 | 11.4292 | 9.5917 | 5.2023 | 1.1371 | 0.006751 | 0.0012257 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00017806 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.3604 | 8.047 | 11.5744 | 12.647 | 13.7904 | 11.4292 | 9.0436 | 5.0536 | 1.0824 | 0.0071027 | 0.0012134 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.903e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.6629 | 4.3199 | 5.39 | 6.5765 | 6.4311 | 6.0032 | 4.7958 | 2.4277 | 0.53574 | 0.003692 | 0.00063736 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7668 | 4.3623 | 5.7305 | 6.5132 | 6.4311 | 5.4837 | 4.6131 | 2.4277 | 0.53027 | 0.0036568 | 0.00062511 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.8015 | 4.4047 | 5.617 | 6.3868 | 6.63 | 5.7723 | 4.4761 | 2.4277 | 0.53574 | 0.003481 | 0.00061898 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00019078 | 0.00010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17466 | 3.5336 | 8.2164 | 11.8013 | 13.0264 | 13.3926 | 12.1219 | 8.8609 | 4.905 | 1.0387 | 0.0068917 | 0.001238 | 0.00031998 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018351 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.4644 | 8.6399 | 11.1205 | 12.2676 | 12.7296 | 11.4292 | 8.6782 | 5.1527 | 1.1261 | 0.0068917 | 0.0011644 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.1755e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.8188 | 4.2352 | 5.7872 | 6.3868 | 6.6963 | 5.4837 | 4.7502 | 2.5516 | 0.53027 | 0.0034107 | 0.00058834 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7495 | 4.2352 | 5.9007 | 6.2603 | 6.7626 | 6.0032 | 4.4304 | 2.6011 | 0.51934 | 0.003481 | 0.00058221 | 0.00015514 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-05 | 5.3837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.7495 | 4.1929 | 5.6737 | 6.5765 | 6.63 | 5.8878 | 4.4761 | 2.4277 | 0.55214 | 0.003481 | 0.00063736 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00017624 | 9.9311e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16618 | 3.6029 | 8.7246 | 10.7801 | 12.647 | 13.1274 | 11.0829 | 8.8609 | 4.905 | 1.0496 | 0.0070323 | 0.001238 | 0.00032968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00018169 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.3258 | 8.3011 | 10.7801 | 12.647 | 13.923 | 11.3138 | 9.5917 | 4.9546 | 1.0824 | 0.007173 | 0.0012625 | 0.00030705 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.4481e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.8015 | 4.0658 | 5.4468 | 6.197 | 6.9615 | 5.4837 | 4.5675 | 2.3534 | 0.53027 | 0.003481 | 0.00060672 | 0.00015999 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-05 | 5.4883e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083938 | 1.7495 | 4.3199 | 5.6737 | 6.0073 | 6.6963 | 5.4837 | 4.5675 | 2.4773 | 0.55761 | 0.0035865 | 0.00064349 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080547 | 1.7841 | 4.2776 | 5.39 | 6.3235 | 6.4311 | 5.5992 | 4.5218 | 2.3782 | 0.57401 | 0.0036568 | 0.00061285 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5429 | 6.547 | 6.1961 | 6.0344 | 5.7512 | 5.6489 | 5.8221 | 5.8875 | 6.2933 | 6.2953 | 6.089 | 6.2002 | 6.5361 | 6.677 | 6.2396 | 6.403 | 6.2098 | 6.3608 | 5.794 | 5.607 | 5.7352 | 5.5134 | 6.0496 | 6.1354
2 | 4.7742 | 4.6159 | 4.3481 | 4.0069 | 3.6984 | 3.7045 | 4.0647 | 4.3584 | 4.7222 | 5.0913 | 4.576 | 4.83 | 4.927 | 5.0192 | 4.4085 | 4.5664 | 4.5986 | 4.8573 | 4.8166 | 4.9625 | 5.296 | 4.7599 | 4.8669 | 4.7661
3 | 3.1015 | 3.0032 | 2.7418 | 2.772 | 2.5867 | 2.5226 | 3.4642 | 3.6547 | 3.81 | 3.6289 | 3.4902 | 3.7684 | 4.0038 | 3.8852 | 3.5956 | 3.4227 | 3.3345 | 3.4348 | 3.1973 | 3.3924 | 3.6324 | 3.3094 | 3.4808 | 3.1678
4 | 1.4558 | 1.2978 | 1.0911 | 1.055 | 0.9147 | 0.82312 | 1.4574 | 1.8661 | 2.2374 | 2.3222 | 2.2388 | 2.0289 | 2.3345 | 2.3107 | 2.1411 | 1.9927 | 1.7269 | 1.6858 | 1.9608 | 2.2254 | 2.5952 | 2.4149 | 2.2056 | 1.8131
5 | 1.1452 | 1.0714 | 0.98205 | 0.95012 | 0.93173 | 0.90006 | 1.0188 | 0.95342 | 1.0444 | 1.0911 | 1.1436 | 1.2156 | 1.2694 | 1.2637 | 1.2295 | 1.2133 | 1.1651 | 1.2225 | 1.1852 | 1.1796 | 1.3193 | 1.2302 | 1.3542 | 1.2682
6 | 2.3693 | 2.3204 | 2.135 | 2.1711 | 2.1152 | 2.0502 | 2.2842 | 2.3627 | 2.4538 | 2.4737 | 2.4359 | 2.5824 | 2.5961 | 2.5916 | 2.4653 | 2.3836 | 2.3874 | 2.4554 | 2.2175 | 2.1936 | 2.3396 | 2.0884 | 2.2993 | 2.3865
7 | 2.0313 | 1.9087 | 1.8148 | 1.8129 | 1.6765 | 1.7191 | 2.1924 | 2.0467 | 2.3377 | 2.4925 | 2.44 | 2.5557 | 2.5336 | 2.6884 | 2.6629 | 2.4922 | 2.4233 | 2.4745 | 2.3517 | 2.3222 | 2.4032 | 1.99 | 2.2719 | 2.1155
8 | 1.6768 | 1.6283 | 1.5287 | 1.4904 | 1.4284 | 1.4436 | 2.2335 | 2.2352 | 2.388 | 2.3877 | 2.4473 | 2.6079 | 2.6331 | 2.5596 | 2.2715 | 2.176 | 1.9771 | 2.0661 | 1.9321 | 1.9417 | 1.9318 | 1.6554 | 1.7467 | 1.7125

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5926 | 6.547 | 6.1013 | 6.0344 | 5.6588 | 5.6489 | 5.915 | 5.8875 | 6.3544 | 6.2953 | 6.0297 | 6.08 | 6.4115 | 6.7993 | 6.3524 | 6.4611 | 6.2685 | 6.2471 | 5.9019 | 5.5537 | 5.7883 | 5.5134 | 6.1466 | 6.2292
2 | 4.7742 | 4.6159 | 4.3163 | 4.0359 | 3.6984 | 3.7633 | 4.0335 | 4.3165 | 4.768 | 5.0425 | 4.6205 | 4.83 | 5.0207 | 5.0192 | 4.3299 | 4.5664 | 4.6419 | 4.9005 | 4.9065 | 4.8678 | 5.2464 | 4.8509 | 4.8278 | 4.6938
3 | 3.0584 | 3.0437 | 2.7232 | 2.7525 | 2.6248 | 2.4837 | 3.409 | 3.7253 | 3.773 | 3.6637 | 3.4902 | 3.6953 | 4.0038 | 3.8143 | 3.5956 | 3.4533 | 3.3032 | 3.3742 | 3.1677 | 3.4569 | 3.5986 | 3.3724 | 3.4808 | 3.1908
4 | 1.4558 | 1.3043 | 1.081 | 1.055 | 0.9147 | 0.81873 | 1.4673 | 1.8661 | 2.2374 | 2.2778 | 2.217 | 2.0484 | 2.3566 | 2.3316 | 2.1221 | 2.0103 | 1.7428 | 1.6717 | 1.9608 | 2.2043 | 2.571 | 2.438 | 2.2056 | 1.8255
5 | 1.1369 | 1.0565 | 0.99586 | 0.94338 | 0.93878 | 0.88591 | 1.0345 | 0.94429 | 1.0444 | 1.1015 | 1.1547 | 1.1921 | 1.2573 | 1.2637 | 1.2073 | 1.2243 | 1.1761 | 1.2334 | 1.1852 | 1.1796 | 1.344 | 1.2538 | 1.3653 | 1.2486
6 | 2.3519 | 2.3204 | 2.135 | 2.1387 | 2.1485 | 2.0668 | 2.3024 | 2.3855 | 2.4776 | 2.4263 | 2.4834 | 2.6325 | 2.5467 | 2.6153 | 2.443 | 2.3622 | 2.3874 | 2.4773 | 2.2381 | 2.1728 | 2.3613 | 2.1082 | 2.3175 | 2.3865
7 | 2.0313 | 1.9212 | 1.8148 | 1.8381 | 1.6887 | 1.7458 | 2.2268 | 2.0663 | 2.315 | 2.5403 | 2.44 | 2.5805 | 2.5095 | 2.6884 | 2.6629 | 2.5148 | 2.4004 | 2.5186 | 2.3079 | 2.3222 | 2.4478 | 1.9523 | 2.2539 | 2.0847
8 | 1.6663 | 1.6381 | 1.5287 | 1.4904 | 1.4187 | 1.4648 | 2.2158 | 2.1921 | 2.4111 | 2.4333 | 2.4473 | 2.6332 | 2.6331 | 2.5596 | 2.2309 | 2.1566 | 1.9956 | 2.0482 | 1.8966 | 1.9783 | 1.8965 | 1.6399 | 1.7594 | 1.7352

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.5926 | 6.6454 | 6.1013 | 6.1274 | 5.6588 | 5.6021 | 5.8221 | 6.0011 | 6.171 | 6.235 | 6.1484 | 6.2002 | 6.4738 | 6.5548 | 6.1833 | 6.5192 | 6.2685 | 6.2471 | 5.794 | 5.5537 | 5.6821 | 5.6185 | 6.1466 | 6.0885
2 | 4.8093 | 4.649 | 4.3481 | 4.0649 | 3.6705 | 3.6752 | 4.096 | 4.2745 | 4.6307 | 5.1401 | 4.487 | 4.83 | 4.8802 | 5.0192 | 4.3692 | 4.6074 | 4.6853 | 4.9005 | 4.7266 | 4.9625 | 5.1968 | 4.7599 | 4.8669 | 4.8022
3 | 3.123 | 2.9626 | 2.7792 | 2.7914 | 2.5676 | 2.4837 | 3.5194 | 3.69 | 3.773 | 3.6984 | 3.4223 | 3.8414 | 4.0802 | 3.8143 | 3.5633 | 3.484 | 3.3972 | 3.3742 | 3.2565 | 3.3601 | 3.6999 | 3.2464 | 3.5084 | 3.1217
4 | 1.4558 | 1.3043 | 1.081 | 1.065 | 0.91008 | 0.82312 | 1.4574 | 1.8482 | 2.259 | 2.3222 | 2.2388 | 2.068 | 2.3123 | 2.3107 | 2.1601 | 1.9751 | 1.711 | 1.6717 | 1.9247 | 2.2254 | 2.6195 | 2.4611 | 2.2056 | 1.8008
5 | 1.1535 | 1.0789 | 0.98895 | 0.93664 | 0.92468 | 0.89298 | 1.011 | 0.97167 | 1.0444 | 1.0911 | 1.1436 | 1.1921 | 1.2935 | 1.2868 | 1.2516 | 1.2352 | 1.1541 | 1.2442 | 1.1631 | 1.1908 | 1.3069 | 1.2538 | 1.3764 | 1.2584
6 | 2.3519 | 2.3204 | 2.1661 | 2.1549 | 2.082 | 2.0668 | 2.2842 | 2.3855 | 2.4538 | 2.4263 | 2.3884 | 2.5824 | 2.5961 | 2.568 | 2.4208 | 2.3622 | 2.4324 | 2.4117 | 2.2381 | 2.1936 | 2.3396 | 2.128 | 2.3357 | 2.4227
7 | 2.0313 | 1.9212 | 1.8395 | 1.8129 | 1.652 | 1.7458 | 2.1924 | 2.086 | 2.2924 | 2.4448 | 2.4162 | 2.6053 | 2.5336 | 2.6638 | 2.7113 | 2.4471 | 2.4691 | 2.4966 | 2.3737 | 2.3222 | 2.4255 | 1.9523 | 2.2898 | 2.0847
8 | 1.6977 | 1.6186 | 1.5476 | 1.4998 | 1.4382 | 1.4648 | 2.2511 | 2.2352 | 2.4343 | 2.3648 | 2.4711 | 2.5573 | 2.6833 | 2.5129 | 2.2512 | 2.1566 | 2.014 | 2.0302 | 1.9675 | 1.96 | 1.9142 | 1.6554 | 1.734 | 1.7012

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70985 | 0.78406 | 0.73889 | 0.73889 | 0.72276 | 0.76471 | 0.78729 | 1.4746 | 1.7166 | 1.652 | 1.6133 | 1.6101 | 1.7133 | 1.6617 | 1.1648 | 1.523 | 1.5423 | 1.4455 | 1.1454 | 1.039 | 1.0906 | 1.0938 | 0.75503 | 0.74857
2 | 0.02849 | -0.17094 | -0.18518 | -0.27065 | -0.32763 | -0.25641 | -0.32763 | 0.8262 | 1.0541 | 1.3533 | 0.76922 | 0.698 | 0.48433 | 0.65526 | 0.2849 | 0.24216 | 0.2849 | 0.51281 | 0.9829 | 0.99714 | 0.79771 | 0.61253 | 0.2849 | 0.056979
3 | -0.1612 | -0.38178 | -0.666 | -0.6151 | -0.62782 | -0.59813 | -0.033936 | 0.7169 | 0.94173 | 0.95022 | 0.79326 | 0.99264 | 0.89931 | 0.78478 | 0.56419 | 0.35209 | 0.43693 | 0.39027 | 0.072115 | 0.31391 | 0.44117 | 0.28846 | -0.26725 | -0.54722
4 | -0.67796 | -0.68448 | -0.70403 | -0.70403 | -0.72033 | -0.73989 | -0.67144 | -0.45306 | -0.33898 | -0.35854 | -0.45306 | -0.49217 | -0.45632 | -0.49543 | -0.4661 | -0.55084 | -0.61929 | -0.55084 | -0.38787 | -0.34876 | -0.34876 | -0.45958 | -0.5704 | -0.59321
5 | -0.21107 | -0.27673 | -0.32598 | -0.32364 | -0.32364 | -0.35412 | -0.31895 | -0.12664 | 0.042213 | 0.14071 | 0.23217 | 0.24624 | 0.21576 | 0.17823 | 0.11726 | 0.075046 | 0.06332 | 0.05863 | 0.05863 | 0.014071 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032833 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25961 | 0.30529 | 0.3125 | 0.32091 | 0.31009 | 0.57451 | 0.65865 | 0.65744 | 0.57451 | 0.68629 | 0.71514 | 0.65865 | 0.57331 | 0.5048 | 0.61538 | 0.59615 | 0.46754 | 0.43389 | 0.51081 | 0.40264 | 0.30649 | 0.34254
7 | -0.59364 | -0.61036 | -0.64799 | -0.66471 | -0.6229 | -0.67307 | -0.57692 | -0.26338 | -0.045986 | -0.037625 | 0.079431 | 0.025083 | 0.0083611 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22575 | -0.19649 | -0.23829 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39715 | -0.42642
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.75557 | -0.7593 | -0.74937 | -0.732 | -0.62158 | -0.51364 | -0.50248 | -0.49503 | -0.48635 | -0.48262 | -0.49379 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.60917 | -0.61166 | -0.62282 | -0.64391 | -0.68486 | -0.71215 | -0.72332 | -0.73696

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69566 | 0.79191 | 0.75367 | 0.74628 | 0.72999 | 0.74941 | 0.78729 | 1.504 | 1.7337 | 1.6851 | 1.581 | 1.6262 | 1.7133 | 1.6783 | 1.1648 | 1.4925 | 1.5732 | 1.4166 | 1.1684 | 1.0597 | 1.1124 | 1.0938 | 0.77013 | 0.75606
2 | 0.02792 | -0.16752 | -0.18889 | -0.27607 | -0.32763 | -0.25641 | -0.32108 | 0.8262 | 1.0541 | 1.3262 | 0.76922 | 0.68404 | 0.47948 | 0.64216 | 0.2906 | 0.23974 | 0.2792 | 0.50769 | 1.0026 | 1.0071 | 0.78176 | 0.61253 | 0.28775 | 0.057549
3 | -0.16442 | -0.38942 | -0.67932 | -0.62125 | -0.64038 | -0.60411 | -0.033258 | 0.70973 | 0.96057 | 0.95972 | 0.78533 | 0.98271 | 0.88133 | 0.76908 | 0.55855 | 0.35561 | 0.43693 | 0.39027 | 0.073557 | 0.31077 | 0.44117 | 0.29134 | -0.26992 | -0.55817
4 | -0.69152 | -0.69132 | -0.69699 | -0.71811 | -0.70592 | -0.73249 | -0.67815 | -0.444 | -0.3322 | -0.36571 | -0.46212 | -0.48725 | -0.44719 | -0.49048 | -0.4661 | -0.56186 | -0.6069 | -0.56186 | -0.39563 | -0.34527 | -0.35225 | -0.46877 | -0.56469 | -0.60508
5 | -0.21529 | -0.27397 | -0.31946 | -0.33011 | -0.32364 | -0.35412 | -0.32214 | -0.12664 | 0.043058 | 0.1393 | 0.23682 | 0.24871 | 0.21576 | 0.1818 | 0.11609 | 0.075046 | 0.06332 | 0.057457 | 0.05863 | 0.01393 | 0.1243 | 0.059802 | 0.032176 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34817 | 0.25702 | 0.30223 | 0.31875 | 0.32091 | 0.31629 | 0.56877 | 0.66523 | 0.65087 | 0.58026 | 0.70002 | 0.72944 | 0.65206 | 0.57331 | 0.50985 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.43823 | 0.5057 | 0.39861 | 0.30036 | 0.3494
7 | -0.60551 | -0.61036 | -0.63503 | -0.65806 | -0.61044 | -0.66634 | -0.58269 | -0.25811 | -0.045066 | -0.038378 | 0.079431 | 0.025585 | 0.0082775 | 0 | -0.065551 | -0.11823 | -0.16969 | -0.22349 | -0.19256 | -0.24306 | -0.16889 | -0.31981 | -0.38921 | -0.43068
8 | -0.7283 | -0.74813 | -0.74802 | -0.76689 | -0.75687 | -0.73932 | -0.63401 | -0.51878 | -0.50248 | -0.50493 | -0.49607 | -0.4778 | -0.48885 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.59699 | -0.62389 | -0.61037 | -0.64391 | -0.67116 | -0.70503 | -0.73055 | -0.74433

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69566 | 0.78406 | 0.7315 | 0.72411 | 0.71553 | 0.74941 | 0.78729 | 1.504 | 1.7337 | 1.652 | 1.5972 | 1.6423 | 1.7476 | 1.6285 | 1.1648 | 1.5077 | 1.5732 | 1.4311 | 1.1225 | 1.0494 | 1.1124 | 1.0719 | 0.73992 | 0.7336
2 | 0.028205 | -0.17094 | -0.18703 | -0.26795 | -0.33091 | -0.25128 | -0.32763 | 0.83446 | 1.0752 | 1.3533 | 0.77691 | 0.68404 | 0.47464 | 0.66182 | 0.2792 | 0.23974 | 0.28205 | 0.51281 | 0.96324 | 1.0071 | 0.78973 | 0.61253 | 0.2792 | 0.05641
3 | -0.1612 | -0.38178 | -0.666 | -0.62125 | -0.62154 | -0.60411 | -0.033258 | 0.73124 | 0.96057 | 0.95022 | 0.78533 | 1.0026 | 0.9083 | 0.78478 | 0.56983 | 0.35209 | 0.4413 | 0.39417 | 0.073557 | 0.30763 | 0.43676 | 0.28557 | -0.27259 | -0.55269
4 | -0.69152 | -0.67763 | -0.68995 | -0.71811 | -0.73474 | -0.72509 | -0.66473 | -0.46212 | -0.33559 | -0.36212 | -0.45306 | -0.49217 | -0.46544 | -0.49543 | -0.47076 | -0.53982 | -0.63167 | -0.55084 | -0.38011 | -0.35225 | -0.34527 | -0.45498 | -0.5761 | -0.58728
5 | -0.20896 | -0.27397 | -0.32598 | -0.33011 | -0.33011 | -0.35766 | -0.31576 | -0.12791 | 0.042636 | 0.14071 | 0.23682 | 0.25117 | 0.21792 | 0.17823 | 0.11609 | 0.075797 | 0.064587 | 0.057457 | 0.059216 | 0.014212 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032176 | -0.05211
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25702 | 0.30834 | 0.31562 | 0.32091 | 0.30389 | 0.586 | 0.65865 | 0.65087 | 0.58026 | 0.67943 | 0.70799 | 0.66523 | 0.57904 | 0.5048 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.42521 | 0.52103 | 0.40667 | 0.30036 | 0.33912
7 | -0.59958 | -0.61036 | -0.66095 | -0.678 | -0.63536 | -0.6798 | -0.56538 | -0.26074 | -0.045066 | -0.036873 | 0.080225 | 0.025334 | 0.0084447 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22801 | -0.19845 | -0.23353 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39318 | -0.43495
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.74046 | -0.7517 | -0.75687 | -0.732 | -0.61537 | -0.50851 | -0.50248 | -0.49503 | -0.49121 | -0.48262 | -0.49379 | -0.51753 | -0.5758 | -0.58932 | -0.62136 | -0.60554 | -0.61659 | -0.65035 | -0.68486 | -0.69791 | -0.70885 | -0.7517

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.8508 | 2.0374 | 2.6519 | 3.0403 | 3.5747 | 4.1786 | 3.7249 | 5.3251 | 4.8852 | 5.5175 | 5.6705 | 5.2599 | 4.9619 | 4.5682 | 4.2078 | 3.787 | 3.7476 | 2.9692 | 2.4567 | 2.9152 | 2.9703 | 3.3944 | 1.6482 | 1.5824
2 | 1.4806 | 1.63 | 2.1215 | 2.4323 | 2.8598 | 3.3429 | 2.9799 | 4.2601 | 3.9081 | 4.414 | 4.5364 | 4.2079 | 3.9696 | 3.6546 | 3.3662 | 3.0296 | 2.998 | 2.3754 | 1.9653 | 2.3321 | 2.3762 | 2.7155 | 1.3185 | 1.2659
3 | 1.1105 | 1.2225 | 1.5912 | 1.8242 | 2.1448 | 2.5072 | 2.2349 | 3.1951 | 2.9311 | 3.3105 | 3.4023 | 3.1559 | 2.9772 | 2.7409 | 2.5247 | 2.2722 | 2.2485 | 1.7815 | 1.474 | 1.7491 | 1.7822 | 2.0367 | 0.9889 | 0.94946
4 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297
5 | 0.37015 | 0.40749 | 0.53039 | 0.60807 | 0.71495 | 0.83572 | 0.74497 | 1.065 | 0.97704 | 1.1035 | 1.1341 | 1.052 | 0.99239 | 0.91364 | 0.84156 | 0.75739 | 0.74951 | 0.59384 | 0.49134 | 0.58303 | 0.59405 | 0.67889 | 0.32963 | 0.31649
6 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297
7 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297
8 | 0.7403 | 0.81498 | 1.0608 | 1.2161 | 1.4299 | 1.6714 | 1.4899 | 2.13 | 1.9541 | 2.207 | 2.2682 | 2.104 | 1.9848 | 1.8273 | 1.6831 | 1.5148 | 1.499 | 1.1877 | 0.98267 | 1.1661 | 1.1881 | 1.3578 | 0.65927 | 0.63297

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.131 | 5.4301 | 5.734 | 5.9947 | 6.0627 | 6.3419 | 6.3095 | 5.9639 | 5.4036 | 7.935 | 7.7488 | 7.1353 | 6.9619 | 6.9905 | 6.6594 | 6.1043 | 5.4861 | 5.2893 | 3.3248 | 3.5556 | 3.8874 | 3.9802 | 4.1511 | 4.582
2 | 4.1048 | 4.344 | 4.5872 | 4.7957 | 4.8502 | 5.0735 | 5.0476 | 4.7712 | 4.3229 | 6.348 | 6.1991 | 5.7082 | 5.5695 | 5.5924 | 5.3275 | 4.8834 | 4.3889 | 4.2314 | 2.6599 | 2.8445 | 3.1099 | 3.1841 | 3.3208 | 3.6656
3 | 3.0786 | 3.258 | 3.4404 | 3.5968 | 3.6376 | 3.8052 | 3.7857 | 3.5784 | 3.2421 | 4.761 | 4.6493 | 4.2812 | 4.1772 | 4.1943 | 3.9956 | 3.6626 | 3.2917 | 3.1736 | 1.9949 | 2.1334 | 2.3325 | 2.3881 | 2.4906 | 2.7492
4 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328
5 | 1.0262 | 1.086 | 1.1468 | 1.1989 | 1.2125 | 1.2684 | 1.2619 | 1.1928 | 1.0807 | 1.587 | 1.5498 | 1.4271 | 1.3924 | 1.3981 | 1.3319 | 1.2209 | 1.0972 | 1.0579 | 0.66497 | 0.71112 | 0.77748 | 0.79604 | 0.83021 | 0.9164
6 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328
7 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328
8 | 2.0524 | 2.172 | 2.2936 | 2.3979 | 2.4251 | 2.5368 | 2.5238 | 2.3856 | 2.1614 | 3.174 | 3.0995 | 2.8541 | 2.7848 | 2.7962 | 2.6637 | 2.4417 | 2.1944 | 2.1157 | 1.3299 | 1.4222 | 1.555 | 1.5921 | 1.6604 | 1.8328

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00023767 | 0.0001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.5466 | 10.4633 | 14.0982 | 15.3501 | 16.0012 | 14.1564 | 12.0559 | 6.4581 | 1.4581 | 0.0088683 | 0.0014737 | 0.00039109 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00023306 | 0.00012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22199 | 4.1968 | 11.3263 | 14.2436 | 16.1496 | 17.1802 | 14.8937 | 12.0559 | 6.0234 | 1.4304 | 0.0084293 | 0.0015038 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011307 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 2.2514 | 5.1238 | 6.9038 | 8.2347 | 8.3374 | 7.7418 | 5.6261 | 3.229 | 0.69436 | 0.0044342 | 0.00074438 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00010961 | 6.9152e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10359 | 2.2951 | 5.1238 | 7.4851 | 8.3146 | 8.4217 | 7.3731 | 5.9706 | 2.9807 | 0.72213 | 0.0042146 | 0.00074438 | 0.00019946 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011884 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2951 | 5.6092 | 7.4851 | 7.9948 | 8.0006 | 7.2994 | 6.028 | 3.0117 | 0.66658 | 0.0043903 | 0.00078198 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00022844 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21353 | 4.1968 | 10.8948 | 14.8249 | 15.3501 | 16.0012 | 14.8937 | 12.0559 | 6.396 | 1.3193 | 0.0086049 | 0.0015339 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00022152 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 4.5466 | 10.7869 | 14.5343 | 16.7891 | 17.3486 | 15.4835 | 11.1374 | 6.5202 | 1.3887 | 0.0091317 | 0.0014737 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00011653 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 2.164 | 5.1238 | 7.3398 | 8.0748 | 8.6743 | 7.7418 | 5.8557 | 2.9807 | 0.69436 | 0.0046098 | 0.00074438 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011884 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10888 | 2.2077 | 5.4474 | 7.5578 | 8.3146 | 8.169 | 7.4468 | 5.7409 | 3.229 | 0.70824 | 0.0044781 | 0.00074438 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011307 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2077 | 5.6631 | 6.9038 | 8.0748 | 8.8427 | 7.668 | 5.5113 | 3.2601 | 0.69436 | 0.0046098 | 0.00073686 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00022844 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.5903 | 10.8948 | 14.0982 | 15.1902 | 16.8433 | 14.7462 | 11.2522 | 6.5202 | 1.347 | 0.0087805 | 0.001579 | 0.00037545 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00022614 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.2843 | 10.7869 | 14.5343 | 15.3501 | 17.5171 | 14.7462 | 11.8263 | 5.9613 | 1.3748 | 0.0084293 | 0.0014587 | 0.000395 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00012114 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.1203 | 5.2317 | 7.4125 | 8.3946 | 8.6743 | 7.7418 | 5.5687 | 3.198 | 0.66658 | 0.0043903 | 0.00076694 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00011999 | 6.4542e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2514 | 5.2317 | 6.9038 | 7.9149 | 8.4217 | 7.2256 | 5.5113 | 3.198 | 0.67352 | 0.0043464 | 0.00077446 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00011999 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.2951 | 5.5013 | 7.1218 | 7.675 | 8.0006 | 7.668 | 5.5113 | 3.0427 | 0.65964 | 0.0044342 | 0.00075942 | 0.00018772 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1