## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.2%
Flex. Load Growth | 1745%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 40
3 | 9 | 40
4 | 22 | 20
5 | 24 | 20
6 | 26 | 20

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 23.81%
2 | 19.05%
3 | 14.29%
4 | 9.524%
5 | 4.762%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 17.1576 | 17.73 | 15.8762 | 15.0484 | 12.329 | 10.4641 | 12.7967 | 2.2224 | 1.9543 | 2.8491 | 1.6779 | 2.0967 | 3.3405 | 6.1548 | 6.5666 | 6.4577 | 3.6225 | 7.379 | 4.3302 | 3.0446 | 4.6234 | 2.8575 | 13.0424 | 15.7226
Minimum FL, [MW] | -38.7377 | -41.4235 | -46.5885 | -50.2557 | -53.7162 | -58.623 | -55.9372 | -62.7472 | -56.9107 | -83.5925 | -82.7359 | -75.6332 | -72.5007 | -69.9982 | -65.9786 | -60.0407 | -56.1416 | -50.2412 | -31.8896 | -35.6892 | -37.725 | -40.5015 | -32.1781 | -34.1925
Maximum FL, [MW] | 37.3192 | 39.9253 | 44.7655 | 48.1689 | 51.2712 | 55.9847 | 53.3742 | 60.2324 | 55.1721 | 62.9555 | 63.4512 | 59.3965 | 57.3946 | 55.9193 | 52.4052 | 47.7118 | 44.4473 | 39.7249 | 31.0926 | 34.8016 | 36.9807 | 39.8354 | 30.9971 | 32.9612

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6504 | 9.5787 | 8.9465 | 8.9054 | 8.1077 | 7.6706 | 8.2738 | 7.3137 | 7.3855 | 7.5325 | 7.2329 | 7.4762 | 7.6972 | 8.2451 | 7.4611 | 7.8825 | 7.7608 | 8.5501 | 7.4742 | 6.8693 | 7.2018 | 6.5102 | 8.3705 | 8.8946
2 | 6.4887 | 6.5061 | 6.0201 | 5.8376 | 5.3495 | 5.1974 | 6.3004 | 4.9331 | 5.275 | 5.5936 | 5.3595 | 5.3193 | 5.3777 | 5.6815 | 5.4504 | 5.56 | 5.5064 | 7.164 | 6.3095 | 5.6461 | 5.792 | 5.1248 | 6.6764 | 6.7029
3 | 4.4881 | 4.4482 | 4.1214 | 4.0419 | 3.6713 | 3.6786 | 5.3549 | 4.4525 | 4.5993 | 4.5906 | 4.2695 | 4.5864 | 4.4514 | 4.6634 | 4.2109 | 4.1818 | 3.9137 | 4.7221 | 3.9705 | 3.9181 | 4.0425 | 3.5887 | 4.5053 | 4.5764
4 | 2.1911 | 2.0505 | 1.8741 | 1.7557 | 1.5139 | 1.6897 | 2.6087 | 1.9418 | 2.0933 | 2.0574 | 1.9304 | 1.8454 | 1.9213 | 2.0961 | 2.0666 | 2.0891 | 2.2055 | 3.5089 | 2.9351 | 2.4248 | 2.5044 | 2.1096 | 2.6172 | 2.5664
5 | 1.62 | 1.5746 | 1.4253 | 1.3946 | 1.2802 | 1.2792 | 1.6188 | 1.2239 | 1.249 | 1.3377 | 1.3158 | 1.3564 | 1.3912 | 1.4656 | 1.4815 | 1.4669 | 1.4117 | 1.772 | 1.6083 | 1.5164 | 1.5792 | 1.405 | 1.7501 | 1.7718
6 | 3.5383 | 3.4791 | 3.257 | 3.1994 | 2.9598 | 2.9316 | 3.4045 | 2.8622 | 2.9654 | 3.1452 | 2.9872 | 3.0705 | 3.1745 | 3.4001 | 3.2477 | 3.2436 | 2.895 | 3.3752 | 3.0016 | 2.8385 | 2.9325 | 2.6788 | 3.4022 | 3.5041
7 | 3.1777 | 3.1215 | 2.8863 | 2.82 | 2.5666 | 2.5499 | 3.2134 | 2.602 | 2.7025 | 2.7914 | 2.6614 | 2.7227 | 2.7689 | 2.9458 | 2.7991 | 2.8312 | 2.7317 | 3.4297 | 2.9908 | 2.7465 | 2.8445 | 2.5262 | 3.2016 | 3.2624
8 | 2.7685 | 2.7633 | 2.5629 | 2.4727 | 2.2756 | 2.34 | 3.4252 | 2.8657 | 2.9432 | 3.0133 | 3.0028 | 3.0233 | 2.9727 | 3.1762 | 2.9156 | 2.6804 | 2.4657 | 3.0122 | 2.6819 | 2.4864 | 2.5913 | 2.2563 | 2.8088 | 2.855

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6504 | 9.6323 | 8.8949 | 8.7989 | 8.1077 | 7.7741 | 8.1692 | 7.4494 | 7.4547 | 7.6696 | 7.1645 | 7.4064 | 7.6282 | 8.1095 | 7.5201 | 8.0094 | 7.8987 | 8.686 | 7.5386 | 6.9307 | 7.0798 | 6.4519 | 8.4758 | 8.9461
2 | 6.4887 | 6.4435 | 5.9601 | 5.8376 | 5.3495 | 5.2295 | 6.2231 | 4.9331 | 5.275 | 5.6441 | 5.2587 | 5.4177 | 5.4726 | 5.7717 | 5.5344 | 5.6033 | 5.5064 | 7.0489 | 6.3643 | 5.6968 | 5.8902 | 5.1248 | 6.5925 | 6.74
3 | 4.5289 | 4.4865 | 4.1029 | 4.0798 | 3.6331 | 3.635 | 5.3902 | 4.4525 | 4.5129 | 4.5488 | 4.2695 | 4.5007 | 4.3719 | 4.6634 | 4.2109 | 4.2144 | 3.8458 | 4.7588 | 3.9035 | 3.9181 | 4.0087 | 3.5251 | 4.4525 | 4.623
4 | 2.1855 | 2.0505 | 1.8705 | 1.7557 | 1.5207 | 1.6967 | 2.5809 | 1.9072 | 2.1124 | 2.0931 | 1.9658 | 1.8124 | 1.9534 | 2.0961 | 2.0955 | 2.0744 | 2.1683 | 3.4527 | 2.8846 | 2.4248 | 2.5457 | 2.1096 | 2.631 | 2.5878
5 | 1.636 | 1.56 | 1.4119 | 1.4082 | 1.2733 | 1.2636 | 1.639 | 1.2127 | 1.2722 | 1.3137 | 1.3281 | 1.3312 | 1.3789 | 1.4773 | 1.4815 | 1.4669 | 1.3993 | 1.7578 | 1.5943 | 1.5164 | 1.5792 | 1.3923 | 1.7727 | 1.782
6 | 3.5002 | 3.4612 | 3.2221 | 3.1641 | 2.9776 | 2.9316 | 3.3827 | 2.8887 | 3.021 | 3.1165 | 2.9872 | 3.0992 | 3.1174 | 3.4001 | 3.2215 | 3.2173 | 2.844 | 3.3218 | 2.9498 | 2.8385 | 2.9574 | 2.6788 | 3.4022 | 3.5041
7 | 3.1931 | 3.1358 | 2.8588 | 2.8061 | 2.5805 | 2.5809 | 3.2134 | 2.5542 | 2.7276 | 2.7662 | 2.6364 | 2.6723 | 2.7444 | 2.993 | 2.8208 | 2.8755 | 2.7317 | 3.457 | 2.9392 | 2.7956 | 2.8205 | 2.5037 | 3.182 | 3.2624
8 | 2.7571 | 2.774 | 2.5419 | 2.4727 | 2.2976 | 2.3669 | 3.4031 | 2.9188 | 2.9432 | 2.9585 | 3.0312 | 3.0798 | 2.9727 | 3.2021 | 2.9385 | 2.6598 | 2.4444 | 2.966 | 2.6819 | 2.5084 | 2.5483 | 2.2365 | 2.8244 | 2.8686

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.5391 | 9.5252 | 9.0499 | 9.0118 | 8.0043 | 7.567 | 8.2738 | 7.3137 | 7.5239 | 7.6011 | 7.3695 | 7.5459 | 7.5592 | 8.3807 | 7.5791 | 8.0094 | 7.7608 | 8.5501 | 7.4097 | 6.7464 | 7.1408 | 6.6268 | 8.2652 | 8.8431
2 | 6.4565 | 6.5686 | 5.9601 | 5.8376 | 5.3195 | 5.2295 | 6.3777 | 4.9331 | 5.177 | 5.6946 | 5.3091 | 5.4177 | 5.2829 | 5.6815 | 5.3664 | 5.4734 | 5.4101 | 7.2216 | 6.3095 | 5.7475 | 5.7429 | 5.079 | 6.7183 | 6.74
3 | 4.4881 | 4.4099 | 4.1029 | 4.0609 | 3.6904 | 3.635 | 5.2844 | 4.4525 | 4.5561 | 4.5069 | 4.2695 | 4.5007 | 4.3719 | 4.7012 | 4.2436 | 4.247 | 3.8458 | 4.6488 | 4.0375 | 3.9878 | 4.0425 | 3.6205 | 4.4525 | 4.5764
4 | 2.1855 | 2.0577 | 1.8705 | 1.7493 | 1.5207 | 1.6759 | 2.6365 | 1.9764 | 2.1124 | 2.0574 | 1.9304 | 1.8124 | 1.9534 | 2.0659 | 2.0955 | 2.0891 | 2.1869 | 3.5369 | 2.9603 | 2.3821 | 2.5044 | 2.0912 | 2.6447 | 2.5878
5 | 1.6119 | 1.5673 | 1.4253 | 1.3811 | 1.2733 | 1.287 | 1.6188 | 1.2127 | 1.2259 | 1.3377 | 1.3158 | 1.3438 | 1.3789 | 1.4539 | 1.4815 | 1.4785 | 1.424 | 1.7578 | 1.5803 | 1.5027 | 1.5928 | 1.4177 | 1.7727 | 1.7513
6 | 3.5764 | 3.4433 | 3.2221 | 3.2171 | 2.9419 | 2.9316 | 3.4264 | 2.9152 | 2.9654 | 3.2027 | 3.0155 | 3.0705 | 3.2031 | 3.372 | 3.274 | 3.2173 | 2.946 | 3.3485 | 3.0275 | 2.8385 | 2.9076 | 2.6547 | 3.4454 | 3.5041
7 | 3.2085 | 3.1358 | 2.9001 | 2.8339 | 2.5805 | 2.5654 | 3.2334 | 2.5781 | 2.7276 | 2.741 | 2.6864 | 2.6975 | 2.7689 | 2.9694 | 2.8425 | 2.8312 | 2.7556 | 3.4297 | 3.0166 | 2.6974 | 2.7964 | 2.5488 | 3.2016 | 3.2271
8 | 2.7458 | 2.774 | 2.5629 | 2.4831 | 2.2645 | 2.3266 | 3.4472 | 2.8126 | 2.888 | 2.9585 | 3.0596 | 2.9668 | 2.9992 | 3.228 | 2.8698 | 2.7217 | 2.5081 | 3.0584 | 2.7273 | 2.4864 | 2.5698 | 2.2761 | 2.7774 | 2.8686

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0428 | 0.73674 | 0.63867 | 0.81866 | 0.70489 | 0.57954 | 0.47951 | 1.6757 | 1.7524 | 1.503 | 1.7512 | 1.6272 | 1.6343 | 1.4594 | 0.86602 | 1.3559 | 1.6262 | 1.5174 | 1.0605 | 1.1002 | 1.0247 | 0.63565 | 0.50706 | 0.52555
2 | -1.58 | -1.5797 | -1.6233 | -1.6976 | -1.6813 | -1.5431 | -0.97844 | -0.18808 | -0.20212 | -0.13395 | -0.11799 | -0.52659 | -0.7693 | -0.99727 | -0.98977 | -1.0065 | -0.79135 | 0.2601 | -0.036656 | -0.4327 | -0.80208 | -1.0551 | -1.1571 | -1.3249
3 | -1.1333 | -1.2229 | -1.2453 | -1.2286 | -1.2297 | -1.0268 | -0.038235 | 0.52939 | 0.67472 | 0.47002 | 0.27751 | 0.55046 | 0.34709 | 0.10531 | -0.41661 | -0.41679 | -0.34333 | -0.1732 | -0.42215 | -0.24053 | -0.33023 | -0.54773 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.82597 | -0.83416 | -0.84267 | -0.85005 | -0.85383 | -0.78062 | -0.67727 | -0.61834 | -0.63645 | -0.70507 | -0.75203 | -0.79628 | -0.79722 | -0.81188 | -0.81902 | -0.79459 | -0.67267 | -0.40092 | -0.51712 | -0.62727 | -0.67527 | -0.71441 | -0.75519 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42547 | -0.42699 | -0.42605 | -0.35912 | -0.27369 | -0.22149 | -0.21756 | -0.18224 | -0.18035 | -0.17655 | -0.21249 | -0.22866 | -0.22251 | -0.27583 | -0.24437 | -0.12251 | -0.14507 | -0.18038 | -0.19477 | -0.25284 | -0.27962 | -0.29252
6 | 0.2515 | 0.19673 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18248 | 0.26291 | 0.35064 | 0.68297 | 0.78656 | 0.81045 | 0.76925 | 0.82057 | 0.81447 | 0.80503 | 0.67707 | 0.64405 | 0.55976 | 0.61236 | 0.51908 | 0.54167 | 0.45797 | 0.48209 | 0.29928 | 0.30735
7 | -0.74883 | -0.74064 | -0.76391 | -0.77773 | -0.8238 | -0.73759 | -0.62662 | -0.32549 | -0.16127 | -0.1497 | -0.11378 | -0.038237 | -0.15525 | -0.162 | -0.29528 | -0.42196 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.45863 | -0.52221 | -0.61561 | -0.69456 | -0.69087
8 | -0.85242 | -0.87045 | -0.867 | -0.86575 | -0.8479 | -0.81364 | -0.62198 | -0.49481 | -0.45692 | -0.52183 | -0.49276 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.62634 | -0.69462 | -0.69278 | -0.68317 | -0.7201 | -0.74457 | -0.75732 | -0.77953 | -0.81356 | -0.82914

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0532 | 0.722 | 0.64506 | 0.81866 | 0.71194 | 0.57954 | 0.47951 | 1.6924 | 1.7524 | 1.473 | 1.7512 | 1.6597 | 1.6507 | 1.474 | 0.8487 | 1.3424 | 1.6262 | 1.5174 | 1.0605 | 1.1112 | 1.0042 | 0.63565 | 0.5172 | 0.53606
2 | -1.6116 | -1.5481 | -1.6233 | -1.6637 | -1.6813 | -1.5431 | -0.97844 | -0.18432 | -0.2001 | -0.13662 | -0.11563 | -0.53186 | -0.77699 | -0.97732 | -0.98977 | -1.0266 | -0.77553 | 0.2627 | -0.03629 | -0.4327 | -0.8101 | -1.0445 | -1.134 | -1.3381
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2409 | -1.2419 | -1.0473 | -0.038618 | 0.53998 | 0.68146 | 0.46062 | 0.28306 | 0.54495 | 0.35403 | 0.10741 | -0.42078 | -0.42512 | -0.3502 | -0.16974 | -0.42215 | -0.23572 | -0.33023 | -0.53677 | -0.86533 | -0.95728
4 | -0.81771 | -0.81748 | -0.83424 | -0.83305 | -0.85383 | -0.79623 | -0.67727 | -0.62453 | -0.64918 | -0.71917 | -0.74451 | -0.81221 | -0.8052 | -0.80376 | -0.80264 | -0.79459 | -0.65922 | -0.3929 | -0.51195 | -0.63354 | -0.67527 | -0.70012 | -0.7703 | -0.75885
5 | -0.3886 | -0.40405 | -0.42547 | -0.42699 | -0.43457 | -0.35912 | -0.27916 | -0.21927 | -0.21539 | -0.1786 | -0.18216 | -0.17302 | -0.20824 | -0.23095 | -0.22251 | -0.27031 | -0.23948 | -0.12496 | -0.14507 | -0.18218 | -0.19282 | -0.25789 | -0.27682 | -0.29252
6 | 0.25402 | 0.19673 | 0.15066 | 0.22001 | 0.18431 | 0.26554 | 0.34363 | 0.67614 | 0.80229 | 0.82666 | 0.76156 | 0.83698 | 0.80633 | 0.78893 | 0.68385 | 0.65693 | 0.55976 | 0.61236 | 0.5087 | 0.55251 | 0.45797 | 0.49173 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74134 | -0.74064 | -0.77155 | -0.79329 | -0.80732 | -0.73022 | -0.61409 | -0.32875 | -0.15805 | -0.15269 | -0.11264 | -0.037472 | -0.1568 | -0.16362 | -0.29528 | -0.41352 | -0.37322 | -0.42479 | -0.48725 | -0.45404 | -0.51698 | -0.61561 | -0.68067 | -0.69778
8 | -0.85242 | -0.87915 | -0.84966 | -0.86575 | -0.83943 | -0.80551 | -0.60954 | -0.49976 | -0.46606 | -0.5114 | -0.48783 | -0.44918 | -0.48566 | -0.51035 | -0.61381 | -0.70157 | -0.67892 | -0.68317 | -0.7273 | -0.75202 | -0.74217 | -0.79512 | -0.79729 | -0.83744

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0532 | 0.75147 | 0.6259 | 0.80229 | 0.71899 | 0.56795 | 0.4891 | 1.6422 | 1.7699 | 1.5181 | 1.7687 | 1.6434 | 1.6017 | 1.4448 | 0.87468 | 1.3559 | 1.6425 | 1.5325 | 1.0499 | 1.1222 | 1.0247 | 0.62929 | 0.49692 | 0.5308
2 | -1.5958 | -1.5797 | -1.6233 | -1.7146 | -1.715 | -1.5585 | -0.998 | -0.1862 | -0.20212 | -0.13127 | -0.11563 | -0.52659 | -0.7616 | -1.0072 | -1.0096 | -1.0266 | -0.77553 | 0.25489 | -0.03629 | -0.44136 | -0.79406 | -1.0656 | -1.1803 | -1.3249
3 | -1.1447 | -1.2229 | -1.2577 | -1.2286 | -1.2051 | -1.0268 | -0.038618 | 0.5241 | 0.67472 | 0.47942 | 0.27196 | 0.54495 | 0.34362 | 0.10531 | -0.42078 | -0.41262 | -0.3399 | -0.17667 | -0.43059 | -0.23572 | -0.32363 | -0.54225 | -0.86533 | -0.97682
4 | -0.80945 | -0.83416 | -0.82582 | -0.84155 | -0.8453 | -0.78842 | -0.68404 | -0.62453 | -0.63645 | -0.69097 | -0.76707 | -0.78036 | -0.79722 | -0.82 | -0.82721 | -0.78664 | -0.6794 | -0.40092 | -0.51195 | -0.621 | -0.67527 | -0.71441 | -0.74764 | -0.77403
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42973 | -0.42272 | -0.42179 | -0.35912 | -0.27095 | -0.22149 | -0.22191 | -0.18224 | -0.18396 | -0.17302 | -0.21674 | -0.22409 | -0.22474 | -0.27031 | -0.24925 | -0.12006 | -0.14217 | -0.18398 | -0.19088 | -0.25536 | -0.27682 | -0.29544
6 | 0.25402 | 0.1987 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18431 | 0.26816 | 0.35064 | 0.6898 | 0.78656 | 0.82666 | 0.77694 | 0.80416 | 0.81447 | 0.79698 | 0.6703 | 0.65693 | 0.57096 | 0.62461 | 0.51389 | 0.54709 | 0.45339 | 0.48691 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74883 | -0.73324 | -0.74863 | -0.76218 | -0.84027 | -0.73022 | -0.63289 | -0.32875 | -0.1645 | -0.15119 | -0.11492 | -0.03862 | -0.15525 | -0.162 | -0.30118 | -0.42618 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.46321 | -0.51176 | -0.62792 | -0.70845 | -0.70469
8 | -0.8439 | -0.87045 | -0.867 | -0.88307 | -0.8479 | -0.82178 | -0.6282 | -0.48492 | -0.45692 | -0.51661 | -0.49768 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.61381 | -0.69462 | -0.70663 | -0.67634 | -0.7273 | -0.73712 | -0.74217 | -0.76394 | -0.82983 | -0.84573

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8004 | 5.2846 | 6.8784 | 7.8858 | 9.2719 | 10.8382 | 9.6613 | 13.8119 | 12.6709 | 14.311 | 14.7079 | 13.6428 | 12.87 | 11.8487 | 10.914 | 9.8224 | 9.7202 | 7.7014 | 6.372 | 7.5612 | 7.7041 | 8.8043 | 4.2749 | 4.1044
2 | 3.8403 | 4.2277 | 5.5027 | 6.3087 | 7.4176 | 8.6706 | 7.7291 | 11.0495 | 10.1367 | 11.4488 | 11.7663 | 10.9142 | 10.296 | 9.479 | 8.7312 | 7.8579 | 7.7761 | 6.1611 | 5.0976 | 6.049 | 6.1633 | 7.0434 | 3.4199 | 3.2835
3 | 2.8802 | 3.1708 | 4.1271 | 4.7315 | 5.5632 | 6.5029 | 5.7968 | 8.2871 | 7.6025 | 8.5866 | 8.8248 | 8.1857 | 7.722 | 7.1092 | 6.5484 | 5.8935 | 5.8321 | 4.6208 | 3.8232 | 4.5367 | 4.6225 | 5.2826 | 2.565 | 2.4627
4 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418
5 | 0.96008 | 1.0569 | 1.3757 | 1.5772 | 1.8544 | 2.1676 | 1.9323 | 2.7624 | 2.5342 | 2.8622 | 2.9416 | 2.7286 | 2.574 | 2.3697 | 2.1828 | 1.9645 | 1.944 | 1.5403 | 1.2744 | 1.5122 | 1.5408 | 1.7609 | 0.85499 | 0.82089
6 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418
7 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418
8 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3084 | 14.0842 | 14.8725 | 15.5486 | 15.7251 | 16.4493 | 16.3652 | 15.4689 | 14.0155 | 20.5814 | 20.0985 | 18.5071 | 18.0574 | 18.1317 | 17.2726 | 15.833 | 14.2295 | 13.7191 | 8.6238 | 9.2223 | 10.083 | 10.3236 | 10.7668 | 11.8845
2 | 10.6467 | 11.2673 | 11.898 | 12.4389 | 12.5801 | 13.1594 | 13.0922 | 12.3752 | 11.2124 | 16.4651 | 16.0788 | 14.8057 | 14.446 | 14.5053 | 13.8181 | 12.6664 | 11.3836 | 10.9753 | 6.899 | 7.3779 | 8.0664 | 8.2589 | 8.6134 | 9.5076
3 | 7.985 | 8.4505 | 8.9235 | 9.3291 | 9.435 | 9.8696 | 9.8191 | 9.2814 | 8.4093 | 12.3488 | 12.0591 | 11.1043 | 10.8345 | 10.879 | 10.3636 | 9.4998 | 8.5377 | 8.2315 | 5.1743 | 5.5334 | 6.0498 | 6.1941 | 6.4601 | 7.1307
4 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538
5 | 2.6617 | 2.8168 | 2.9745 | 3.1097 | 3.145 | 3.2899 | 3.273 | 3.0938 | 2.8031 | 4.1163 | 4.0197 | 3.7014 | 3.6115 | 3.6263 | 3.4545 | 3.1666 | 2.8459 | 2.7438 | 1.7248 | 1.8445 | 2.0166 | 2.0647 | 2.1534 | 2.3769
6 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538
7 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538
8 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00034522 | 0.00021744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 6.6516 | 16.7716 | 23.8296 | 26.3058 | 27.5808 | 24.0129 | 18.0872 | 9.4136 | 2.2523 | 0.014487 | 0.0024269 | 0.00061411 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00034522 | 0.00020489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32219 | 7.2059 | 17.2798 | 21.5601 | 26.5588 | 26.2548 | 23.0893 | 18.0872 | 10.2064 | 2.143 | 0.014768 | 0.0023779 | 0.00063997 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00017261 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.5336 | 8.3011 | 10.7801 | 12.5206 | 13.5252 | 11.891 | 8.8609 | 4.905 | 1.0933 | 0.007173 | 0.0012625 | 0.00032968 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00018351 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109 | 3.6029 | 8.1317 | 11.5744 | 12.9 | 13.1274 | 12.0064 | 8.8609 | 5.0041 | 1.148 | 0.007384 | 0.0012257 | 0.00031675 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018169 | 0.00010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 3.499 | 8.047 | 11.9148 | 13.2794 | 12.9948 | 11.7755 | 9.0436 | 4.8059 | 1.0387 | 0.0066807 | 0.0012747 | 0.00033291 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00036702 | 0.00020489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32897 | 6.5823 | 17.4492 | 23.8296 | 24.7882 | 25.4592 | 23.782 | 18.4526 | 9.6118 | 2.2304 | 0.014768 | 0.0023288 | 0.00061411 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00034885 | 0.00021117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33575 | 6.8594 | 16.4327 | 22.241 | 25.547 | 26.52 | 23.3202 | 18.4526 | 9.6118 | 2.296 | 0.013361 | 0.002574 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00018169 | 0.00010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.499 | 8.6399 | 11.6878 | 12.9 | 13.923 | 11.891 | 9.5003 | 4.8555 | 1.148 | 0.007384 | 0.0011889 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00019078 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16788 | 3.5336 | 8.3858 | 11.5744 | 12.1412 | 13.26 | 11.1983 | 9.5917 | 5.2023 | 1.1261 | 0.0071027 | 0.0011767 | 0.00030705 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018169 | 0.00010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.3604 | 8.4705 | 10.7801 | 12.647 | 13.7904 | 11.7755 | 8.6782 | 5.0041 | 1.0605 | 0.0070323 | 0.0011889 | 0.00033938 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00037792 | 0.00021117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 7.0673 | 17.788 | 22.4679 | 25.2941 | 26.2548 | 22.6275 | 19.1834 | 10.2064 | 2.0774 | 0.014627 | 0.002574 | 0.00062704 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00038156 | 0.00021953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34253 | 6.7209 | 17.788 | 23.8296 | 25.2941 | 25.194 | 24.0129 | 18.6353 | 10.3055 | 2.2086 | 0.013502 | 0.0023288 | 0.00066582 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00018714 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 3.6376 | 8.047 | 10.8935 | 13.1529 | 12.9948 | 11.3138 | 8.6782 | 4.8059 | 1.1152 | 0.007384 | 0.0012747 | 0.00030705 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00017443 | 0.00010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17296 | 3.6029 | 8.7246 | 11.234 | 13.0264 | 13.6578 | 11.3138 | 9.1349 | 4.905 | 1.1371 | 0.0066807 | 0.0012502 | 0.00032645 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018169 | 0.00010663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 3.3258 | 8.7246 | 11.007 | 13.2794 | 13.6578 | 11.5446 | 8.8609 | 5.1032 | 1.1152 | 0.0066807 | 0.0011644 | 0.00031998 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.7102 | 9.7916 | 9.1455 | 8.8514 | 8.1659 | 7.8 | 8.3089 | 6.9643 | 7.3879 | 7.5102 | 7.1195 | 7.3015 | 7.8488 | 8.3859 | 7.9459 | 8.1162 | 7.5171 | 8.1921 | 7.1413 | 6.7571 | 7.114 | 6.6261 | 8.5995 | 9.0562
2 | 7.2471 | 7.1293 | 6.6271 | 6.1519 | 5.5108 | 5.3176 | 5.9758 | 5.1735 | 5.5566 | 6.0705 | 5.3614 | 5.6939 | 5.9373 | 6.3437 | 5.6963 | 5.8635 | 5.5957 | 6.2918 | 5.9184 | 5.9457 | 6.4927 | 5.6962 | 6.9104 | 7.0839
3 | 4.8928 | 4.8275 | 4.3824 | 4.3499 | 3.9212 | 3.6985 | 4.9525 | 4.317 | 4.4712 | 4.3383 | 4.0869 | 4.4356 | 4.8023 | 4.8945 | 4.5998 | 4.3952 | 4.0672 | 4.4831 | 3.9688 | 4.0861 | 4.485 | 3.9772 | 4.9911 | 4.8523
4 | 2.5691 | 2.4209 | 2.0874 | 2.0021 | 1.6973 | 1.4935 | 2.3369 | 2.2321 | 2.6382 | 2.7822 | 2.6249 | 2.4098 | 2.8225 | 2.9467 | 2.7767 | 2.6028 | 2.1497 | 2.3048 | 2.4525 | 2.6832 | 3.1866 | 2.8877 | 3.1972 | 2.8967
5 | 1.7571 | 1.6889 | 1.5379 | 1.4796 | 1.3858 | 1.2999 | 1.4969 | 1.1392 | 1.235 | 1.3118 | 1.3399 | 1.4327 | 1.5269 | 1.596 | 1.5683 | 1.5471 | 1.4164 | 1.5822 | 1.4581 | 1.4173 | 1.6178 | 1.4696 | 1.8832 | 1.8578
6 | 3.6034 | 3.5788 | 3.2694 | 3.2658 | 3.0566 | 2.8829 | 3.2731 | 2.7945 | 2.8832 | 2.9538 | 2.8481 | 3.0365 | 3.1188 | 3.2647 | 3.1437 | 3.0454 | 2.8975 | 3.1762 | 2.7432 | 2.6471 | 2.8971 | 2.5179 | 3.3033 | 3.5459
7 | 3.2207 | 3.1126 | 2.9069 | 2.8602 | 2.5598 | 2.508 | 3.1691 | 2.4366 | 2.7518 | 2.9751 | 2.8528 | 3.0062 | 3.048 | 3.3743 | 3.3675 | 3.1684 | 2.9383 | 3.1978 | 2.8952 | 2.7927 | 2.9691 | 2.4066 | 3.2722 | 3.239
8 | 2.8193 | 2.7952 | 2.5828 | 2.4951 | 2.279 | 2.1961 | 3.2156 | 2.6501 | 2.8087 | 2.8564 | 2.861 | 3.0654 | 3.1606 | 3.2284 | 2.9244 | 2.8103 | 2.433 | 2.7354 | 2.42 | 2.3619 | 2.4354 | 2.0277 | 2.6777 | 2.7827

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.7664 | 9.7916 | 9.0382 | 8.8514 | 8.0613 | 7.8 | 8.4142 | 6.9643 | 7.4571 | 7.5102 | 7.0523 | 7.1655 | 7.7077 | 8.5243 | 8.0736 | 8.182 | 7.5837 | 8.0634 | 7.2635 | 6.6968 | 7.1742 | 6.6261 | 8.7094 | 9.1625
2 | 7.2471 | 7.1293 | 6.5911 | 6.1848 | 5.5108 | 5.3841 | 5.9404 | 5.1259 | 5.6084 | 6.0152 | 5.4118 | 5.6939 | 6.0433 | 6.3437 | 5.6074 | 5.8635 | 5.6447 | 6.3406 | 6.0203 | 5.8384 | 6.4366 | 5.7993 | 6.8661 | 7.0021
3 | 4.844 | 4.8734 | 4.3613 | 4.3279 | 3.9644 | 3.6545 | 4.89 | 4.397 | 4.4293 | 4.3776 | 4.0869 | 4.3529 | 4.8023 | 4.8142 | 4.5998 | 4.4299 | 4.0317 | 4.4145 | 3.9353 | 4.1592 | 4.4467 | 4.0485 | 4.9911 | 4.8784
4 | 2.5691 | 2.4282 | 2.0759 | 2.0021 | 1.6973 | 1.4886 | 2.348 | 2.2321 | 2.6382 | 2.732 | 2.6003 | 2.4319 | 2.8475 | 2.9703 | 2.7551 | 2.6227 | 2.1678 | 2.2887 | 2.4525 | 2.6592 | 3.1592 | 2.9138 | 3.1972 | 2.9107
5 | 1.7477 | 1.672 | 1.5536 | 1.4719 | 1.3938 | 1.2839 | 1.5147 | 1.1288 | 1.235 | 1.3236 | 1.3525 | 1.406 | 1.5132 | 1.596 | 1.5432 | 1.5595 | 1.4289 | 1.5945 | 1.4581 | 1.4173 | 1.6458 | 1.4963 | 1.8958 | 1.8356
6 | 3.5837 | 3.5788 | 3.2694 | 3.2291 | 3.0943 | 2.9018 | 3.2936 | 2.8203 | 2.9102 | 2.9002 | 2.9019 | 3.0932 | 3.0628 | 3.2915 | 3.1185 | 3.0211 | 2.8975 | 3.2009 | 2.7665 | 2.6235 | 2.9217 | 2.5404 | 3.3239 | 3.5459
7 | 3.2207 | 3.1268 | 2.9069 | 2.8888 | 2.5737 | 2.5383 | 3.2081 | 2.4589 | 2.7261 | 3.0292 | 2.8528 | 3.0343 | 3.0207 | 3.3743 | 3.3675 | 3.1939 | 2.9123 | 3.2477 | 2.8455 | 2.7927 | 3.0197 | 2.3639 | 3.2519 | 3.2042
8 | 2.8075 | 2.8062 | 2.5828 | 2.4951 | 2.2679 | 2.2201 | 3.1956 | 2.6013 | 2.8349 | 2.9081 | 2.861 | 3.094 | 3.1606 | 3.2284 | 2.8784 | 2.7884 | 2.4539 | 2.7151 | 2.3798 | 2.4033 | 2.3955 | 2.0101 | 2.692 | 2.8085

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.7664 | 9.903 | 9.0382 | 8.9567 | 8.0613 | 7.7469 | 8.3089 | 7.093 | 7.2495 | 7.4419 | 7.1868 | 7.3015 | 7.7782 | 8.2475 | 7.8821 | 8.2478 | 7.5837 | 8.0634 | 7.1413 | 6.6968 | 7.0539 | 6.745 | 8.7094 | 9.0031
2 | 7.2869 | 7.1668 | 6.6271 | 6.2176 | 5.4792 | 5.2844 | 6.0112 | 5.0784 | 5.4529 | 6.1258 | 5.2605 | 5.6939 | 5.8843 | 6.3437 | 5.6519 | 5.9099 | 5.6938 | 6.3406 | 5.8165 | 5.9457 | 6.3804 | 5.6962 | 6.9104 | 7.1248
3 | 4.9172 | 4.7817 | 4.4247 | 4.3719 | 3.8996 | 3.6545 | 5.0149 | 4.357 | 4.4293 | 4.4169 | 4.01 | 4.5183 | 4.8888 | 4.8142 | 4.5632 | 4.4646 | 4.1382 | 4.4145 | 4.0358 | 4.0496 | 4.5615 | 3.9058 | 5.0223 | 4.8002
4 | 2.5691 | 2.4282 | 2.0759 | 2.0134 | 1.6921 | 1.4935 | 2.3369 | 2.2119 | 2.6627 | 2.7822 | 2.6249 | 2.454 | 2.7975 | 2.9467 | 2.7982 | 2.5829 | 2.1317 | 2.2887 | 2.4117 | 2.6832 | 3.2141 | 2.94 | 3.1972 | 2.8827
5 | 1.7665 | 1.6973 | 1.5457 | 1.4643 | 1.3778 | 1.2919 | 1.4881 | 1.1598 | 1.235 | 1.3118 | 1.3399 | 1.406 | 1.5542 | 1.6221 | 1.5934 | 1.5719 | 1.404 | 1.6068 | 1.4331 | 1.4301 | 1.6039 | 1.4963 | 1.9085 | 1.8467
6 | 3.5837 | 3.5788 | 3.3045 | 3.2474 | 3.019 | 2.9018 | 3.2731 | 2.8203 | 2.8832 | 2.9002 | 2.7944 | 3.0365 | 3.1188 | 3.2379 | 3.0934 | 3.0211 | 2.9486 | 3.1267 | 2.7665 | 2.6471 | 2.8971 | 2.5629 | 3.3445 | 3.5868
7 | 3.2207 | 3.1268 | 2.9348 | 2.8602 | 2.5321 | 2.5383 | 3.1691 | 2.4811 | 2.7005 | 2.921 | 2.8259 | 3.0624 | 3.048 | 3.3464 | 3.4223 | 3.1173 | 2.9901 | 3.2228 | 2.92 | 2.7927 | 2.9944 | 2.3639 | 3.2925 | 3.2042
8 | 2.843 | 2.7841 | 2.6043 | 2.5057 | 2.29 | 2.2201 | 3.2356 | 2.6501 | 2.8611 | 2.8305 | 2.888 | 3.0081 | 3.2174 | 3.1755 | 2.9014 | 2.7884 | 2.4748 | 2.6947 | 2.4601 | 2.3826 | 2.4154 | 2.0277 | 2.6633 | 2.7699

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80375 | 0.88777 | 0.83663 | 0.83663 | 0.81836 | 0.86585 | 0.89143 | 1.6696 | 1.9436 | 1.8705 | 1.8267 | 1.823 | 1.9399 | 1.8815 | 1.3189 | 1.7244 | 1.7463 | 1.6367 | 1.297 | 1.1764 | 1.2348 | 1.2385 | 0.85489 | 0.84759
2 | 0.032258 | -0.19355 | -0.20968 | -0.30645 | -0.37097 | -0.29032 | -0.37097 | 0.93548 | 1.1935 | 1.5323 | 0.87097 | 0.79032 | 0.54839 | 0.74194 | 0.32258 | 0.27419 | 0.32258 | 0.58065 | 1.1129 | 1.129 | 0.90323 | 0.69355 | 0.32258 | 0.064516
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.69645 | -0.71086 | -0.67724 | -0.038425 | 0.81173 | 1.0663 | 1.0759 | 0.89819 | 1.1239 | 1.0183 | 0.88858 | 0.63882 | 0.39866 | 0.49472 | 0.44189 | 0.081653 | 0.35543 | 0.49953 | 0.32661 | -0.3026 | -0.6196
4 | -0.76763 | -0.77501 | -0.79716 | -0.79716 | -0.81561 | -0.83775 | -0.76025 | -0.51299 | -0.38382 | -0.40596 | -0.51299 | -0.55727 | -0.51668 | -0.56096 | -0.52775 | -0.6237 | -0.7012 | -0.6237 | -0.43917 | -0.39489 | -0.39489 | -0.52037 | -0.64584 | -0.67168
5 | -0.23899 | -0.31334 | -0.3691 | -0.36644 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36113 | -0.14339 | 0.047797 | 0.15932 | 0.26288 | 0.27882 | 0.2443 | 0.20181 | 0.13277 | 0.084972 | 0.071696 | 0.066385 | 0.066385 | 0.015932 | 0.14074 | 0.066385 | 0.037175 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29395 | 0.34567 | 0.35383 | 0.36336 | 0.35111 | 0.6505 | 0.74577 | 0.74441 | 0.6505 | 0.77707 | 0.80973 | 0.74577 | 0.64914 | 0.57157 | 0.69677 | 0.675 | 0.52939 | 0.49128 | 0.57838 | 0.4559 | 0.34703 | 0.38785
7 | -0.67216 | -0.69109 | -0.7337 | -0.75263 | -0.70529 | -0.7621 | -0.65323 | -0.29821 | -0.052069 | -0.042602 | 0.089937 | 0.028401 | 0.009467 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25561 | -0.22248 | -0.26981 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44968 | -0.48282
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.85552 | -0.85973 | -0.84849 | -0.82882 | -0.7038 | -0.58158 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55068 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.68975 | -0.69256 | -0.7052 | -0.72908 | -0.77544 | -0.80635 | -0.81899 | -0.83444

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78767 | 0.89665 | 0.85336 | 0.84499 | 0.82654 | 0.84854 | 0.89143 | 1.703 | 1.963 | 1.9079 | 1.7902 | 1.8413 | 1.9399 | 1.9003 | 1.3189 | 1.6899 | 1.7812 | 1.604 | 1.3229 | 1.1999 | 1.2595 | 1.2385 | 0.87199 | 0.85606
2 | 0.031613 | -0.18968 | -0.21387 | -0.31258 | -0.37097 | -0.29032 | -0.36355 | 0.93548 | 1.1935 | 1.5016 | 0.87097 | 0.77452 | 0.5429 | 0.7271 | 0.32903 | 0.27145 | 0.31613 | 0.57484 | 1.1352 | 1.1403 | 0.88516 | 0.69355 | 0.32581 | 0.065161
3 | -0.18617 | -0.44093 | -0.76917 | -0.70342 | -0.72508 | -0.68401 | -0.037657 | 0.80361 | 1.0876 | 1.0867 | 0.8892 | 1.1127 | 0.9979 | 0.87081 | 0.63243 | 0.40265 | 0.49472 | 0.44189 | 0.083286 | 0.35188 | 0.49953 | 0.32988 | -0.30562 | -0.632
4 | -0.78299 | -0.78276 | -0.78919 | -0.8131 | -0.7993 | -0.82938 | -0.76785 | -0.50273 | -0.37614 | -0.41408 | -0.52325 | -0.5517 | -0.50634 | -0.55535 | -0.52775 | -0.63618 | -0.68718 | -0.63618 | -0.44796 | -0.39094 | -0.39884 | -0.53077 | -0.63939 | -0.68511
5 | -0.24376 | -0.3102 | -0.36172 | -0.37377 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36474 | -0.14339 | 0.048753 | 0.15773 | 0.26814 | 0.2816 | 0.2443 | 0.20585 | 0.13144 | 0.084972 | 0.071696 | 0.065057 | 0.066385 | 0.015773 | 0.14074 | 0.067712 | 0.036432 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.39422 | 0.29101 | 0.34221 | 0.36091 | 0.36336 | 0.35813 | 0.644 | 0.75322 | 0.73696 | 0.65701 | 0.79261 | 0.82592 | 0.73831 | 0.64914 | 0.57729 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.49619 | 0.57259 | 0.45134 | 0.34009 | 0.39561
7 | -0.6856 | -0.69109 | -0.71902 | -0.7451 | -0.69119 | -0.75448 | -0.65976 | -0.29225 | -0.051027 | -0.043454 | 0.089937 | 0.028969 | 0.0093724 | 0 | -0.074222 | -0.13386 | -0.19213 | -0.25305 | -0.21803 | -0.27521 | -0.19123 | -0.36211 | -0.44069 | -0.48765
8 | -0.82464 | -0.84709 | -0.84696 | -0.86833 | -0.85698 | -0.83711 | -0.71787 | -0.5874 | -0.56894 | -0.57172 | -0.56169 | -0.541 | -0.55351 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.67596 | -0.70641 | -0.6911 | -0.72908 | -0.75993 | -0.79828 | -0.82718 | -0.84279

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78767 | 0.88777 | 0.82826 | 0.81989 | 0.81018 | 0.84854 | 0.89143 | 1.703 | 1.963 | 1.8705 | 1.8084 | 1.8595 | 1.9787 | 1.8439 | 1.3189 | 1.7072 | 1.7812 | 1.6204 | 1.271 | 1.1882 | 1.2595 | 1.2137 | 0.8378 | 0.83063
2 | 0.031935 | -0.19355 | -0.21177 | -0.30339 | -0.37468 | -0.28452 | -0.37097 | 0.94484 | 1.2174 | 1.5323 | 0.87968 | 0.77452 | 0.53742 | 0.74936 | 0.31613 | 0.27145 | 0.31935 | 0.58065 | 1.0906 | 1.1403 | 0.89419 | 0.69355 | 0.31613 | 0.063871
3 | -0.18252 | -0.43228 | -0.75409 | -0.70342 | -0.70375 | -0.68401 | -0.037657 | 0.82796 | 1.0876 | 1.0759 | 0.8892 | 1.1352 | 1.0284 | 0.88858 | 0.6452 | 0.39866 | 0.49967 | 0.44631 | 0.083286 | 0.34832 | 0.49453 | 0.32335 | -0.30865 | -0.6258
4 | -0.78299 | -0.76726 | -0.78121 | -0.8131 | -0.83192 | -0.821 | -0.75265 | -0.52325 | -0.37998 | -0.41002 | -0.51299 | -0.55727 | -0.52701 | -0.56096 | -0.53303 | -0.61123 | -0.71523 | -0.6237 | -0.43039 | -0.39884 | -0.39094 | -0.51516 | -0.6523 | -0.66496
5 | -0.2366 | -0.3102 | -0.3691 | -0.37377 | -0.37377 | -0.40497 | -0.35752 | -0.14482 | 0.048275 | 0.15932 | 0.26814 | 0.28439 | 0.24674 | 0.20181 | 0.13144 | 0.085822 | 0.073129 | 0.065057 | 0.067049 | 0.016092 | 0.14074 | 0.066385 | 0.036432 | -0.059003
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29101 | 0.34912 | 0.35737 | 0.36336 | 0.34409 | 0.66351 | 0.74577 | 0.73696 | 0.65701 | 0.7693 | 0.80163 | 0.75322 | 0.65563 | 0.57157 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.48145 | 0.58994 | 0.46046 | 0.34009 | 0.38397
7 | -0.67888 | -0.69109 | -0.74837 | -0.76768 | -0.7194 | -0.76972 | -0.64016 | -0.29523 | -0.051027 | -0.04175 | 0.090836 | 0.028685 | 0.0095617 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25817 | -0.2247 | -0.26441 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44519 | -0.49248
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.83841 | -0.85113 | -0.85698 | -0.82882 | -0.69676 | -0.57577 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55618 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58598 | -0.65196 | -0.66727 | -0.70355 | -0.68563 | -0.69815 | -0.73638 | -0.77544 | -0.79022 | -0.80261 | -0.85113

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8004 | 5.2846 | 6.8784 | 7.8858 | 9.2719 | 10.8382 | 9.6613 | 13.8119 | 12.6709 | 14.311 | 14.7079 | 13.6428 | 12.87 | 11.8487 | 10.914 | 9.8224 | 9.7202 | 7.7014 | 6.372 | 7.5612 | 7.7041 | 8.8043 | 4.2749 | 4.1044
2 | 3.8403 | 4.2277 | 5.5027 | 6.3087 | 7.4176 | 8.6706 | 7.7291 | 11.0495 | 10.1367 | 11.4488 | 11.7663 | 10.9142 | 10.296 | 9.479 | 8.7312 | 7.8579 | 7.7761 | 6.1611 | 5.0976 | 6.049 | 6.1633 | 7.0434 | 3.4199 | 3.2835
3 | 2.8802 | 3.1708 | 4.1271 | 4.7315 | 5.5632 | 6.5029 | 5.7968 | 8.2871 | 7.6025 | 8.5866 | 8.8248 | 8.1857 | 7.722 | 7.1092 | 6.5484 | 5.8935 | 5.8321 | 4.6208 | 3.8232 | 4.5367 | 4.6225 | 5.2826 | 2.565 | 2.4627
4 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418
5 | 0.96008 | 1.0569 | 1.3757 | 1.5772 | 1.8544 | 2.1676 | 1.9323 | 2.7624 | 2.5342 | 2.8622 | 2.9416 | 2.7286 | 2.574 | 2.3697 | 2.1828 | 1.9645 | 1.944 | 1.5403 | 1.2744 | 1.5122 | 1.5408 | 1.7609 | 0.85499 | 0.82089
6 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418
7 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418
8 | 1.9202 | 2.1138 | 2.7514 | 3.1543 | 3.7088 | 4.3353 | 3.8645 | 5.5248 | 5.0684 | 5.7244 | 5.8832 | 5.4571 | 5.148 | 4.7395 | 4.3656 | 3.929 | 3.8881 | 3.0806 | 2.5488 | 3.0245 | 3.0817 | 3.5217 | 1.71 | 1.6418

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3084 | 14.0842 | 14.8725 | 15.5486 | 15.7251 | 16.4493 | 16.3652 | 15.4689 | 14.0155 | 20.5814 | 20.0985 | 18.5071 | 18.0574 | 18.1317 | 17.2726 | 15.833 | 14.2295 | 13.7191 | 8.6238 | 9.2223 | 10.083 | 10.3236 | 10.7668 | 11.8845
2 | 10.6467 | 11.2673 | 11.898 | 12.4389 | 12.5801 | 13.1594 | 13.0922 | 12.3752 | 11.2124 | 16.4651 | 16.0788 | 14.8057 | 14.446 | 14.5053 | 13.8181 | 12.6664 | 11.3836 | 10.9753 | 6.899 | 7.3779 | 8.0664 | 8.2589 | 8.6134 | 9.5076
3 | 7.985 | 8.4505 | 8.9235 | 9.3291 | 9.435 | 9.8696 | 9.8191 | 9.2814 | 8.4093 | 12.3488 | 12.0591 | 11.1043 | 10.8345 | 10.879 | 10.3636 | 9.4998 | 8.5377 | 8.2315 | 5.1743 | 5.5334 | 6.0498 | 6.1941 | 6.4601 | 7.1307
4 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538
5 | 2.6617 | 2.8168 | 2.9745 | 3.1097 | 3.145 | 3.2899 | 3.273 | 3.0938 | 2.8031 | 4.1163 | 4.0197 | 3.7014 | 3.6115 | 3.6263 | 3.4545 | 3.1666 | 2.8459 | 2.7438 | 1.7248 | 1.8445 | 2.0166 | 2.0647 | 2.1534 | 2.3769
6 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538
7 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538
8 | 5.3234 | 5.6337 | 5.949 | 6.2194 | 6.29 | 6.5797 | 6.5461 | 6.1876 | 5.6062 | 8.2325 | 8.0394 | 7.4029 | 7.223 | 7.2527 | 6.9091 | 6.3332 | 5.6918 | 5.4876 | 3.4495 | 3.6889 | 4.0332 | 4.1294 | 4.3067 | 4.7538

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00047996 | 0.00027134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43552 | 9.0931 | 21.5739 | 30.5219 | 31.0199 | 32.676 | 28.3127 | 23.1933 | 13.0404 | 2.9163 | 0.017385 | 0.0028572 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00046612 | 0.00027134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 8.3936 | 22.4368 | 29.0685 | 31.9793 | 32.3392 | 30.6721 | 23.8822 | 12.171 | 2.9163 | 0.018439 | 0.003158 | 0.00076654 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00023998 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.2843 | 10.4633 | 15.1156 | 16.1496 | 17.6855 | 14.0089 | 12.0559 | 6.0234 | 1.347 | 0.0087805 | 0.001564 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023306 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.4591 | 10.7869 | 14.5343 | 15.51 | 17.6855 | 14.4513 | 11.8263 | 5.9613 | 1.4165 | 0.0085171 | 0.0014436 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00023075 | 0.00013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 4.4154 | 11.3263 | 14.2436 | 16.4693 | 17.0118 | 14.4513 | 11.9411 | 6.3339 | 1.4165 | 0.0092195 | 0.0015489 | 0.000395 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00045689 | 0.00025817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 8.7434 | 22.0054 | 29.0685 | 32.6189 | 33.3498 | 29.1975 | 21.8155 | 12.9162 | 2.8607 | 0.016683 | 0.0029174 | 0.00078218 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00045227 | 0.00026344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 8.3936 | 21.7896 | 28.7778 | 32.9387 | 32.0023 | 30.967 | 22.5044 | 12.2952 | 2.8885 | 0.017034 | 0.0030678 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00022614 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.3717 | 11.2184 | 13.8075 | 16.7891 | 16.0012 | 15.4835 | 11.367 | 6.3339 | 1.4165 | 0.0091317 | 0.0014888 | 0.00038718 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023767 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.328 | 11.3263 | 14.2436 | 15.6699 | 16.1696 | 15.3361 | 11.9411 | 6.4581 | 1.3193 | 0.0089561 | 0.0014286 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022152 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21142 | 4.5466 | 10.6791 | 13.9529 | 15.8298 | 16.1696 | 15.3361 | 11.2522 | 5.9613 | 1.3193 | 0.0083415 | 0.0015038 | 0.00040282 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00047073 | 0.00026607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42284 | 8.8308 | 22.2211 | 30.2312 | 32.9387 | 35.371 | 28.3127 | 21.8155 | 13.0404 | 2.8885 | 0.016683 | 0.0030678 | 0.00079782 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00045689 | 0.00027134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 8.4811 | 22.2211 | 29.6499 | 31.6595 | 35.0341 | 29.1975 | 23.8822 | 12.5436 | 2.6941 | 0.01721 | 0.0030377 | 0.00075871 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00022844 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 | 4.1531 | 11.1105 | 13.8075 | 16.3095 | 16.5065 | 15.3361 | 10.9078 | 6.2718 | 1.3748 | 0.0086927 | 0.0014737 | 0.00038327 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00021921 | 0.0001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21776 | 4.5466 | 10.6791 | 14.5343 | 16.6292 | 16.1696 | 15.4835 | 11.367 | 6.396 | 1.4026 | 0.0091317 | 0.001564 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00023306 | 0.00013435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.1968 | 11.2184 | 14.2436 | 15.1902 | 17.3486 | 14.8937 | 11.4818 | 6.0234 | 1.3887 | 0.0092195 | 0.0014888 | 0.00037154 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1