## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 125%
Flex. Load Growth | 125%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 19.05%
2 | 16.67%
3 | 14.29%
4 | 11.9%
5 | 9.524%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2291 | 1.2701 | 1.1373 | 1.078 | 0.8832 | 0.7496 | 0.9167 | 0.1592 | 0.14 | 0.2041 | 0.1202 | 0.1502 | 0.2393 | 0.4409 | 0.4704 | 0.4626 | 0.2595 | 0.5286 | 0.3102 | 0.2181 | 0.3312 | 0.2047 | 0.9343 | 1.1263
Minimum FL, [MW] | -2.775 | -2.9674 | -3.3374 | -3.6001 | -3.848 | -4.1995 | -4.0071 | -4.4949 | -4.0768 | -5.9882 | -5.9268 | -5.418 | -5.1936 | -5.0144 | -4.7264 | -4.3011 | -4.0217 | -3.5991 | -2.2844 | -2.5566 | -2.7025 | -2.9013 | -2.3051 | -2.4494
Maximum FL, [MW] | 2.6734 | 2.8601 | 3.2068 | 3.4506 | 3.6728 | 4.0105 | 3.8235 | 4.3148 | 3.9523 | 4.5099 | 4.5454 | 4.2549 | 4.1115 | 4.0058 | 3.7541 | 3.4179 | 3.184 | 2.8457 | 2.2273 | 2.493 | 2.6491 | 2.8536 | 2.2205 | 2.3612

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9018 | 7.6231 | 7.3349 | 7.5384 | 7.2944 | 7.2785 | 7.3761 | 9.3779 | 9.5611 | 9.4824 | 9.4377 | 9.6413 | 9.5548 | 9.4248 | 8.2153 | 8.8301 | 9.5537 | 9.4602 | 8.9363 | 8.5071 | 8.4689 | 8.0712 | 7.4323 | 7.3117
2 | 5.0581 | 4.9268 | 4.7044 | 4.6571 | 4.6696 | 4.9536 | 5.974 | 6.8226 | 7.4116 | 7.6454 | 7.6149 | 7.4391 | 7.185 | 6.8685 | 6.407 | 6.6021 | 7.3014 | 8.7658 | 8.3168 | 7.6708 | 7.4563 | 6.9367 | 6.473 | 5.7756
3 | 3.6838 | 3.48 | 3.3544 | 3.4127 | 3.4156 | 3.868 | 6.2049 | 7.1442 | 7.4602 | 7.2342 | 6.9574 | 7.4045 | 6.8786 | 6.58 | 5.7037 | 5.6793 | 5.8861 | 6.3926 | 5.817 | 6.03 | 5.8719 | 5.5067 | 4.6838 | 4.1742
4 | 1.3454 | 0.93026 | 0.91482 | 0.82269 | 0.83644 | 1.5814 | 3.1013 | 3.7436 | 4.1224 | 3.8693 | 3.8261 | 3.5607 | 3.4797 | 3.303 | 3.1587 | 3.2285 | 4.0361 | 6.1039 | 5.4676 | 4.6218 | 4.4829 | 3.9799 | 3.0715 | 2.4354
5 | 2.8827 | 2.6365 | 2.4136 | 2.4381 | 2.4716 | 2.7612 | 3.5643 | 3.8662 | 3.995 | 4.1598 | 4.2683 | 4.3423 | 4.2668 | 4.0806 | 4.0707 | 4.0374 | 4.2929 | 4.9435 | 4.859 | 4.7447 | 4.7127 | 4.3902 | 3.9778 | 3.6311
6 | 3.3966 | 3.2046 | 3.1136 | 3.1446 | 3.1593 | 3.4039 | 3.8517 | 4.58 | 4.7998 | 4.9688 | 4.8809 | 4.9584 | 4.9421 | 4.8882 | 4.5611 | 4.571 | 4.4164 | 4.6529 | 4.4887 | 4.4099 | 4.3236 | 4.1643 | 3.8091 | 3.5633
7 | 2.7755 | 2.5887 | 2.4752 | 2.4911 | 2.4821 | 2.7465 | 3.5226 | 4.1319 | 4.347 | 4.3595 | 4.3198 | 4.3595 | 4.2436 | 4.1059 | 3.7883 | 3.8608 | 4.1352 | 4.7467 | 4.4701 | 4.2515 | 4.1721 | 3.9015 | 3.4636 | 3.147
8 | 2.0708 | 1.9718 | 1.9181 | 1.893 | 1.9809 | 2.3851 | 3.8873 | 4.586 | 4.7616 | 4.7417 | 4.9077 | 4.8772 | 4.5945 | 4.5026 | 3.989 | 3.6011 | 3.6769 | 4.0278 | 3.9381 | 3.8036 | 3.736 | 3.4367 | 2.7871 | 2.4454

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9018 | 7.6969 | 7.2637 | 7.3918 | 7.2944 | 7.4212 | 7.2321 | 9.5648 | 9.6565 | 9.6712 | 9.3436 | 9.5452 | 9.4597 | 9.238 | 8.2965 | 9.0049 | 9.7438 | 9.6474 | 9.0251 | 8.5918 | 8.3008 | 7.9909 | 7.5773 | 7.3826
2 | 5.0581 | 4.8325 | 4.6141 | 4.6571 | 4.6696 | 5.0019 | 5.8576 | 6.8226 | 7.4116 | 7.7215 | 7.463 | 7.5874 | 7.3279 | 7.0044 | 6.5336 | 6.6674 | 7.3014 | 8.5923 | 8.3994 | 7.7472 | 7.6044 | 6.9367 | 6.3466 | 5.8315
3 | 3.754 | 3.546 | 3.3225 | 3.4779 | 3.3498 | 3.7928 | 6.2656 | 7.1442 | 7.3114 | 7.1622 | 6.9574 | 7.2568 | 6.7417 | 6.58 | 5.7037 | 5.7355 | 5.7691 | 6.4557 | 5.7016 | 6.03 | 5.8136 | 5.3972 | 4.5928 | 4.2545
4 | 1.3334 | 0.93026 | 0.90703 | 0.82269 | 0.85107 | 1.5964 | 3.0415 | 3.6691 | 4.1635 | 3.9462 | 3.9023 | 3.4898 | 3.5488 | 3.303 | 3.2208 | 3.1967 | 3.956 | 5.983 | 5.359 | 4.6218 | 4.5717 | 3.9799 | 3.1011 | 2.4814
5 | 2.938 | 2.5862 | 2.3675 | 2.4848 | 2.4478 | 2.7074 | 3.6339 | 3.8276 | 4.0747 | 4.0769 | 4.3108 | 4.2557 | 4.2244 | 4.121 | 4.0707 | 4.0374 | 4.2502 | 4.8946 | 4.8107 | 4.7447 | 4.7127 | 4.3465 | 4.0556 | 3.6664
6 | 3.331 | 3.1738 | 3.0535 | 3.0837 | 3.1901 | 3.4039 | 3.8141 | 4.6256 | 4.8956 | 4.9193 | 4.8809 | 5.0079 | 4.8437 | 4.8882 | 4.5159 | 4.5257 | 4.3285 | 4.5608 | 4.3995 | 4.4099 | 4.3665 | 4.1643 | 3.8091 | 3.5633
7 | 2.8021 | 2.6134 | 2.4278 | 2.4672 | 2.5061 | 2.8 | 3.5226 | 4.0496 | 4.3903 | 4.3161 | 4.2767 | 4.2726 | 4.2014 | 4.1871 | 3.8258 | 3.9372 | 4.1352 | 4.7937 | 4.3813 | 4.3361 | 4.1307 | 3.8627 | 3.4299 | 3.147
8 | 2.0512 | 1.9903 | 1.8819 | 1.893 | 2.0188 | 2.4314 | 3.8493 | 4.6774 | 4.7616 | 4.6473 | 4.9567 | 4.9745 | 4.5945 | 4.5472 | 4.0284 | 3.5656 | 3.6404 | 3.9482 | 3.9381 | 3.8414 | 3.6619 | 3.4025 | 2.814 | 2.4688

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.7485 | 7.5493 | 7.4773 | 7.6851 | 7.1519 | 7.1357 | 7.3761 | 9.3779 | 9.7518 | 9.5768 | 9.626 | 9.7374 | 9.3646 | 9.6117 | 8.3778 | 9.0049 | 9.5537 | 9.4602 | 8.8475 | 8.3378 | 8.3848 | 8.2318 | 7.2872 | 7.2407
2 | 5.0096 | 5.0211 | 4.6141 | 4.6571 | 4.6244 | 5.0019 | 6.0904 | 6.8226 | 7.2638 | 7.7976 | 7.539 | 7.5874 | 7.0421 | 6.8685 | 6.2804 | 6.4716 | 7.1562 | 8.8526 | 8.3168 | 7.8235 | 7.3823 | 6.8677 | 6.5361 | 5.8315
3 | 3.6838 | 3.4141 | 3.3225 | 3.4453 | 3.4485 | 3.7928 | 6.0834 | 7.1442 | 7.3858 | 7.0901 | 6.9574 | 7.2568 | 6.7417 | 6.6452 | 5.7601 | 5.7916 | 5.7691 | 6.2662 | 5.9325 | 6.15 | 5.8719 | 5.5615 | 4.5928 | 4.1742
4 | 1.3334 | 0.94584 | 0.90703 | 0.8088 | 0.85107 | 1.5516 | 3.1612 | 3.8181 | 4.1635 | 3.8693 | 3.8261 | 3.4898 | 3.5488 | 3.2379 | 3.2208 | 3.2285 | 3.996 | 6.1643 | 5.522 | 4.5299 | 4.4829 | 3.9404 | 3.1307 | 2.4814
5 | 2.8551 | 2.6114 | 2.4136 | 2.3914 | 2.4478 | 2.7881 | 3.5643 | 3.8276 | 3.9154 | 4.1598 | 4.2683 | 4.299 | 4.2244 | 4.0402 | 4.0707 | 4.0773 | 4.3356 | 4.8946 | 4.7624 | 4.6974 | 4.7595 | 4.4339 | 4.0556 | 3.5607
6 | 3.4622 | 3.143 | 3.0535 | 3.175 | 3.1286 | 3.4039 | 3.8894 | 4.6713 | 4.7998 | 5.0678 | 4.9296 | 4.9584 | 4.9913 | 4.8398 | 4.6062 | 4.5257 | 4.5042 | 4.6069 | 4.5333 | 4.4099 | 4.2807 | 4.1228 | 3.8835 | 3.5633
7 | 2.8286 | 2.6134 | 2.4988 | 2.515 | 2.5061 | 2.7732 | 3.5569 | 4.0907 | 4.3903 | 4.2727 | 4.3628 | 4.3161 | 4.2436 | 4.1465 | 3.8632 | 3.8608 | 4.1763 | 4.7467 | 4.5145 | 4.1669 | 4.0893 | 3.9403 | 3.4636 | 3.0862
8 | 2.0317 | 1.9903 | 1.9181 | 1.9109 | 1.9619 | 2.362 | 3.9253 | 4.4946 | 4.6666 | 4.6473 | 5.0056 | 4.78 | 4.6402 | 4.5918 | 3.9101 | 3.6723 | 3.75 | 4.1073 | 4.0163 | 3.8036 | 3.6989 | 3.4708 | 2.7331 | 2.4688

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4367 | 1.0151 | 0.87995 | 1.1279 | 0.97119 | 0.79848 | 0.66066 | 2.3087 | 2.4144 | 2.0709 | 2.4127 | 2.2419 | 2.2518 | 2.0107 | 1.1932 | 1.8682 | 2.2406 | 2.0906 | 1.4611 | 1.5158 | 1.4119 | 0.87578 | 0.69862 | 0.72409
2 | -2.381 | -2.3805 | -2.4462 | -2.5583 | -2.5337 | -2.3253 | -1.4744 | -0.28343 | -0.30458 | -0.20185 | -0.17781 | -0.79355 | -1.1593 | -1.5028 | -1.4915 | -1.5167 | -1.1925 | 0.39195 | -0.055239 | -0.65206 | -1.2087 | -1.5899 | -1.7438 | -1.9965
3 | -1.9518 | -2.106 | -2.1447 | -2.116 | -2.1177 | -1.7684 | -0.06585 | 0.91173 | 1.162 | 0.80948 | 0.47794 | 0.94801 | 0.59777 | 0.18136 | -0.7175 | -0.7178 | -0.5913 | -0.2983 | -0.72703 | -0.41424 | -0.56873 | -0.9433 | -1.4903 | -1.6823
4 | -1.7781 | -1.7958 | -1.8141 | -1.83 | -1.8381 | -1.6805 | -1.458 | -1.3312 | -1.3701 | -1.5179 | -1.619 | -1.7142 | -1.7162 | -1.7478 | -1.7632 | -1.7106 | -1.4481 | -0.86308 | -1.1132 | -1.3504 | -1.4537 | -1.538 | -1.6258 | -1.6336
5 | -1.3385 | -1.4058 | -1.4655 | -1.4707 | -1.4675 | -1.237 | -0.94271 | -0.7629 | -0.74938 | -0.62772 | -0.62121 | -0.60813 | -0.7319 | -0.78761 | -0.76643 | -0.95007 | -0.84171 | -0.42198 | -0.49969 | -0.62129 | -0.67088 | -0.87088 | -0.96312 | -1.0076
6 | 0.43314 | 0.33882 | 0.2569 | 0.38272 | 0.31428 | 0.45278 | 0.60388 | 1.1762 | 1.3546 | 1.3958 | 1.3248 | 1.4132 | 1.4027 | 1.3864 | 1.1661 | 1.1092 | 0.96403 | 1.0546 | 0.89397 | 0.93288 | 0.78873 | 0.83026 | 0.51543 | 0.52932
7 | -1.2897 | -1.2755 | -1.3156 | -1.3394 | -1.4188 | -1.2703 | -1.0792 | -0.56057 | -0.27775 | -0.25781 | -0.19595 | -0.065853 | -0.26737 | -0.27901 | -0.50853 | -0.72671 | -0.65588 | -0.73157 | -0.82269 | -0.78985 | -0.89936 | -1.0602 | -1.1962 | -1.1898
8 | -1.4681 | -1.4991 | -1.4932 | -1.491 | -1.4603 | -1.4013 | -1.0712 | -0.85218 | -0.78691 | -0.89871 | -0.84864 | -0.77359 | -0.82002 | -0.88781 | -1.0787 | -1.1963 | -1.1931 | -1.1766 | -1.2402 | -1.2823 | -1.3043 | -1.3425 | -1.4011 | -1.428

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4511 | 0.99476 | 0.88875 | 1.1279 | 0.9809 | 0.79848 | 0.66066 | 2.3318 | 2.4144 | 2.0294 | 2.4127 | 2.2867 | 2.2743 | 2.0308 | 1.1693 | 1.8495 | 2.2406 | 2.0906 | 1.4611 | 1.531 | 1.3836 | 0.87578 | 0.71259 | 0.73857
2 | -2.4287 | -2.3329 | -2.4462 | -2.5071 | -2.5337 | -2.3253 | -1.4744 | -0.27776 | -0.30154 | -0.20589 | -0.17425 | -0.80148 | -1.1709 | -1.4728 | -1.4915 | -1.5471 | -1.1687 | 0.39587 | -0.054687 | -0.65206 | -1.2208 | -1.574 | -1.7089 | -2.0165
3 | -1.9713 | -2.106 | -2.1661 | -2.1371 | -2.1389 | -1.8038 | -0.066508 | 0.92996 | 1.1736 | 0.79329 | 0.4875 | 0.93853 | 0.60972 | 0.18499 | -0.72467 | -0.73216 | -0.60312 | -0.29233 | -0.72703 | -0.40596 | -0.56873 | -0.92444 | -1.4903 | -1.6487
4 | -1.7603 | -1.7598 | -1.7959 | -1.7934 | -1.8381 | -1.7141 | -1.458 | -1.3445 | -1.3975 | -1.5482 | -1.6028 | -1.7485 | -1.7334 | -1.7303 | -1.7279 | -1.7106 | -1.4191 | -0.84582 | -1.1021 | -1.3639 | -1.4537 | -1.5072 | -1.6583 | -1.6336
5 | -1.3385 | -1.3917 | -1.4655 | -1.4707 | -1.4968 | -1.237 | -0.96156 | -0.75527 | -0.74189 | -0.61517 | -0.62742 | -0.59597 | -0.71726 | -0.79549 | -0.76643 | -0.93107 | -0.82488 | -0.43042 | -0.49969 | -0.62751 | -0.66417 | -0.8883 | -0.95349 | -1.0076
6 | 0.43747 | 0.33882 | 0.25947 | 0.3789 | 0.31742 | 0.45731 | 0.5918 | 1.1645 | 1.3817 | 1.4237 | 1.3116 | 1.4415 | 1.3887 | 1.3587 | 1.1777 | 1.1314 | 0.96403 | 1.0546 | 0.87609 | 0.95154 | 0.78873 | 0.84687 | 0.51543 | 0.52403
7 | -1.2768 | -1.2755 | -1.3288 | -1.3662 | -1.3904 | -1.2576 | -1.0576 | -0.56618 | -0.27219 | -0.26297 | -0.19399 | -0.064536 | -0.27005 | -0.2818 | -0.50853 | -0.71217 | -0.64276 | -0.73157 | -0.83914 | -0.78196 | -0.89036 | -1.0602 | -1.1723 | -1.2017
8 | -1.4681 | -1.5141 | -1.4633 | -1.491 | -1.4457 | -1.3873 | -1.0498 | -0.8607 | -0.80265 | -0.88074 | -0.84015 | -0.77359 | -0.83642 | -0.87893 | -1.0571 | -1.2083 | -1.1693 | -1.1766 | -1.2526 | -1.2951 | -1.2782 | -1.3694 | -1.3731 | -1.4423

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.4511 | 1.0354 | 0.86235 | 1.1054 | 0.99061 | 0.78251 | 0.67388 | 2.2625 | 2.4386 | 2.0916 | 2.4368 | 2.2643 | 2.2067 | 1.9906 | 1.2051 | 1.8682 | 2.263 | 2.1115 | 1.4465 | 1.5461 | 1.4119 | 0.86703 | 0.68465 | 0.73133
2 | -2.4049 | -2.3805 | -2.4462 | -2.5838 | -2.5844 | -2.3486 | -1.5039 | -0.2806 | -0.30458 | -0.19781 | -0.17425 | -0.79355 | -1.1477 | -1.5179 | -1.5214 | -1.5471 | -1.1687 | 0.38411 | -0.054687 | -0.6651 | -1.1966 | -1.6058 | -1.7786 | -1.9965
3 | -1.9713 | -2.106 | -2.1661 | -2.116 | -2.0754 | -1.7684 | -0.066508 | 0.90261 | 1.162 | 0.82567 | 0.46838 | 0.93853 | 0.59179 | 0.18136 | -0.72467 | -0.71063 | -0.58538 | -0.30426 | -0.74157 | -0.40596 | -0.55736 | -0.93387 | -1.4903 | -1.6823
4 | -1.7426 | -1.7958 | -1.7778 | -1.8117 | -1.8197 | -1.6973 | -1.4726 | -1.3445 | -1.3701 | -1.4875 | -1.6513 | -1.6799 | -1.7162 | -1.7653 | -1.7808 | -1.6935 | -1.4626 | -0.86308 | -1.1021 | -1.3369 | -1.4537 | -1.538 | -1.6095 | -1.6663
5 | -1.3385 | -1.4058 | -1.4802 | -1.456 | -1.4528 | -1.237 | -0.93328 | -0.7629 | -0.76437 | -0.62772 | -0.63364 | -0.59597 | -0.74654 | -0.77186 | -0.7741 | -0.93107 | -0.85854 | -0.41354 | -0.4897 | -0.63372 | -0.65746 | -0.87959 | -0.95349 | -1.0176
6 | 0.43747 | 0.34221 | 0.2569 | 0.38272 | 0.31742 | 0.46184 | 0.60388 | 1.188 | 1.3546 | 1.4237 | 1.3381 | 1.3849 | 1.4027 | 1.3726 | 1.1544 | 1.1314 | 0.98331 | 1.0757 | 0.88503 | 0.94221 | 0.78084 | 0.83857 | 0.51543 | 0.52403
7 | -1.2897 | -1.2628 | -1.2893 | -1.3126 | -1.4471 | -1.2576 | -1.09 | -0.56618 | -0.2833 | -0.26039 | -0.19791 | -0.066512 | -0.26737 | -0.27901 | -0.5187 | -0.73397 | -0.65588 | -0.73157 | -0.82269 | -0.79775 | -0.88137 | -1.0814 | -1.2201 | -1.2136
8 | -1.4534 | -1.4991 | -1.4932 | -1.5208 | -1.4603 | -1.4153 | -1.0819 | -0.83514 | -0.78691 | -0.88972 | -0.85712 | -0.77359 | -0.82002 | -0.88781 | -1.0571 | -1.1963 | -1.217 | -1.1648 | -1.2526 | -1.2695 | -1.2782 | -1.3157 | -1.4291 | -1.4565

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2751 | 0.30285 | 0.39419 | 0.45193 | 0.53136 | 0.62112 | 0.55368 | 0.79154 | 0.72615 | 0.82014 | 0.84289 | 0.78185 | 0.73756 | 0.67903 | 0.62546 | 0.56291 | 0.55705 | 0.44136 | 0.36517 | 0.43332 | 0.44151 | 0.50456 | 0.24499 | 0.23522
2 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
3 | 0.20633 | 0.22714 | 0.29564 | 0.33894 | 0.39852 | 0.46584 | 0.41526 | 0.59366 | 0.54461 | 0.61511 | 0.63217 | 0.58639 | 0.55317 | 0.50927 | 0.4691 | 0.42218 | 0.41779 | 0.33102 | 0.27388 | 0.32499 | 0.33113 | 0.37842 | 0.18374 | 0.17641
4 | 0.17194 | 0.18928 | 0.24637 | 0.28245 | 0.3321 | 0.3882 | 0.34605 | 0.49471 | 0.45384 | 0.51259 | 0.52681 | 0.48866 | 0.46098 | 0.4244 | 0.39091 | 0.35182 | 0.34816 | 0.27585 | 0.22823 | 0.27083 | 0.27595 | 0.31535 | 0.15312 | 0.14701
5 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
6 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
7 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
8 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76269 | 0.80714 | 0.85232 | 0.89107 | 0.90118 | 0.94269 | 0.93787 | 0.8865 | 0.80321 | 1.1795 | 1.1518 | 1.0606 | 1.0348 | 1.0391 | 0.98987 | 0.90736 | 0.81547 | 0.78622 | 0.49422 | 0.52852 | 0.57784 | 0.59163 | 0.61703 | 0.68109
2 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
3 | 0.57201 | 0.60536 | 0.63924 | 0.6683 | 0.67589 | 0.70701 | 0.7034 | 0.66488 | 0.60241 | 0.88462 | 0.86386 | 0.79546 | 0.77613 | 0.77932 | 0.7424 | 0.68052 | 0.61161 | 0.58967 | 0.37066 | 0.39639 | 0.43338 | 0.44372 | 0.46277 | 0.51081
4 | 0.47668 | 0.50446 | 0.5327 | 0.55692 | 0.56324 | 0.58918 | 0.58617 | 0.55406 | 0.502 | 0.73718 | 0.71989 | 0.66289 | 0.64678 | 0.64944 | 0.61867 | 0.5671 | 0.50967 | 0.49139 | 0.30888 | 0.33032 | 0.36115 | 0.36977 | 0.38564 | 0.42568
5 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
6 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
7 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
8 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.9094 | 2.0964 | 2.695 | 3.225 | 3.3813 | 3.0305 | 2.2609 | 1.2882 | 0.27607 | 0.0017229 | 0.00031868 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.87475 | 2.0329 | 2.9787 | 3.0985 | 3.3813 | 2.9439 | 2.2837 | 1.2015 | 0.27334 | 0.0018284 | 0.00029417 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.43305 | 1.0694 | 1.4752 | 1.6441 | 1.6409 | 1.4719 | 1.0962 | 0.58835 | 0.1353 | 0.00083509 | 0.00015321 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.42438 | 1.08 | 1.4893 | 1.6599 | 1.6409 | 1.4142 | 1.1647 | 0.60074 | 0.13257 | 0.00089662 | 0.00015474 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2258e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.4547 | 1.0165 | 1.4893 | 1.5493 | 1.6741 | 1.4864 | 1.1647 | 0.63171 | 0.12983 | 0.00083509 | 0.00015628 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.86609 | 2.0753 | 2.7801 | 3.0353 | 3.315 | 2.7996 | 2.3294 | 1.2882 | 0.287 | 0.0016702 | 0.00030336 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.84011 | 2.0753 | 2.9503 | 3.1301 | 3.2818 | 2.915 | 2.1695 | 1.2139 | 0.26787 | 0.0018108 | 0.00029723 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.43305 | 1.0906 | 1.4752 | 1.5493 | 1.5912 | 1.5008 | 1.1533 | 0.58835 | 0.13804 | 0.00092299 | 0.00015934 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.43305 | 1.1012 | 1.4042 | 1.5018 | 1.6906 | 1.4864 | 1.1419 | 0.58835 | 0.13393 | 0.00083509 | 0.00016087 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3393e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.42005 | 1.0376 | 1.4752 | 1.5493 | 1.7238 | 1.4719 | 1.1076 | 0.60074 | 0.13804 | 0.00087904 | 0.00015781 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.88341 | 2.0541 | 2.8936 | 3.0669 | 3.4144 | 2.8284 | 2.3522 | 1.2263 | 0.27334 | 0.0018108 | 0.00030642 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4969e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.83145 | 2.2023 | 2.8936 | 3.1934 | 3.2155 | 2.7419 | 2.3066 | 1.2634 | 0.27607 | 0.0017229 | 0.00031562 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2258e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.45037 | 1.08 | 1.461 | 1.6125 | 1.6078 | 1.3998 | 1.199 | 0.65028 | 0.13393 | 0.00086146 | 0.00014708 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.203e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.42005 | 1.0059 | 1.3617 | 1.5809 | 1.5912 | 1.4719 | 1.0848 | 0.59455 | 0.13667 | 0.00086146 | 0.00015474 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.41572 | 1.0906 | 1.4184 | 1.6283 | 1.6078 | 1.4431 | 1.1533 | 0.59455 | 0.14214 | 0.0009142 | 0.00015015 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9841 | 7.9163 | 7.6091 | 7.4641 | 7.3746 | 7.4567 | 7.4246 | 8.8966 | 9.5645 | 9.4517 | 9.2816 | 9.4007 | 9.7636 | 9.6189 | 8.8832 | 9.1521 | 9.218 | 8.967 | 8.4777 | 8.3526 | 8.348 | 8.2309 | 7.7477 | 7.5343
2 | 6.2009 | 5.866 | 5.6192 | 5.1308 | 4.9128 | 5.1347 | 5.4848 | 7.1847 | 7.8358 | 8.3641 | 7.6177 | 8.0035 | 8.0282 | 7.8665 | 6.7776 | 7.0595 | 7.4358 | 7.4514 | 7.7275 | 8.1223 | 8.5122 | 7.7978 | 6.8256 | 6.3498
3 | 4.3808 | 4.1334 | 3.804 | 3.9432 | 3.846 | 3.9023 | 5.5118 | 6.9108 | 7.2397 | 6.7997 | 6.643 | 7.1446 | 7.4829 | 6.9782 | 6.3735 | 6.0468 | 6.1504 | 5.9809 | 5.814 | 6.3193 | 6.6339 | 6.1757 | 5.5203 | 4.6494
4 | 2.1593 | 1.7278 | 1.3741 | 1.353 | 1.2313 | 1.1591 | 2.5162 | 4.3686 | 5.2954 | 5.4297 | 5.3212 | 4.7758 | 5.4198 | 5.1341 | 4.6872 | 4.3344 | 3.916 | 3.5117 | 4.4288 | 5.178 | 5.9516 | 5.655 | 4.3201 | 3.1465
5 | 3.355 | 3.0301 | 2.8016 | 2.7307 | 2.8351 | 2.8324 | 3.1445 | 3.5744 | 3.9466 | 4.0706 | 4.3513 | 4.6052 | 4.7341 | 4.5299 | 4.3696 | 4.3136 | 4.3094 | 4.2898 | 4.3418 | 4.4033 | 4.8458 | 4.6129 | 4.4364 | 3.9275
6 | 3.5087 | 3.3763 | 3.1349 | 3.2588 | 3.326 | 3.32 | 3.6253 | 4.4633 | 4.6584 | 4.6392 | 4.6413 | 4.8999 | 4.8461 | 4.655 | 4.3819 | 4.2298 | 4.4207 | 4.3101 | 4.0437 | 4.0803 | 4.2627 | 3.8873 | 3.6388 | 3.6352
7 | 2.8496 | 2.5734 | 2.5105 | 2.5604 | 2.4705 | 2.6745 | 3.4462 | 3.8471 | 4.4319 | 4.6759 | 4.6494 | 4.8478 | 4.7242 | 4.8438 | 4.7673 | 4.4415 | 4.4909 | 4.3474 | 4.3054 | 4.331 | 4.3867 | 3.6955 | 3.5853 | 3.1067
8 | 2.1583 | 2.0268 | 1.9525 | 1.9315 | 1.9868 | 2.1373 | 3.5263 | 4.2147 | 4.53 | 4.4714 | 4.6635 | 4.9496 | 4.9181 | 4.5925 | 4.0042 | 3.8248 | 3.6208 | 3.551 | 3.4871 | 3.5891 | 3.4675 | 3.0429 | 2.5613 | 2.3209

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0616 | 7.9163 | 7.4612 | 7.4641 | 7.2305 | 7.4567 | 7.5696 | 8.8966 | 9.6598 | 9.4517 | 9.189 | 9.2133 | 9.5692 | 9.8096 | 9.0591 | 9.2427 | 9.3097 | 8.7896 | 8.6461 | 8.2695 | 8.4308 | 8.2309 | 7.8991 | 7.6807
2 | 6.2009 | 5.866 | 5.5649 | 5.1804 | 4.9128 | 5.2349 | 5.4315 | 7.1132 | 7.914 | 8.2808 | 7.6937 | 8.0035 | 8.1879 | 7.8665 | 6.6436 | 7.0595 | 7.5098 | 7.525 | 7.881 | 7.9606 | 8.4277 | 7.9531 | 6.7589 | 6.2266
3 | 4.2967 | 4.2125 | 3.7675 | 3.9053 | 3.9204 | 3.8264 | 5.4042 | 7.0486 | 7.1675 | 6.8674 | 6.643 | 7.0022 | 7.4829 | 6.8399 | 6.3735 | 6.1066 | 6.0893 | 5.8628 | 5.7563 | 6.4451 | 6.5681 | 6.2987 | 5.5203 | 4.6943
4 | 2.1593 | 1.7435 | 1.3494 | 1.353 | 1.2313 | 1.1484 | 2.5403 | 4.3686 | 5.2954 | 5.3216 | 5.2681 | 4.8233 | 5.4737 | 5.1849 | 4.6409 | 4.3771 | 3.9549 | 3.4772 | 4.4288 | 5.1265 | 5.8925 | 5.7113 | 4.3201 | 3.1766
5 | 3.3226 | 2.9719 | 2.8555 | 2.7044 | 2.8626 | 2.7772 | 3.2057 | 3.5388 | 3.9466 | 4.1112 | 4.3947 | 4.5134 | 4.687 | 4.5299 | 4.2831 | 4.3563 | 4.3522 | 4.3322 | 4.3418 | 4.4033 | 4.9421 | 4.7047 | 4.4798 | 3.8511
6 | 3.4748 | 3.3763 | 3.1349 | 3.1957 | 3.3909 | 3.3525 | 3.6607 | 4.5078 | 4.7048 | 4.5468 | 4.7339 | 4.9976 | 4.7497 | 4.7012 | 4.3386 | 4.1879 | 4.4207 | 4.3527 | 4.0838 | 4.0397 | 4.305 | 3.9259 | 3.6743 | 3.6352
7 | 2.8496 | 2.5979 | 2.5105 | 2.6095 | 2.4943 | 2.7265 | 3.5134 | 3.8854 | 4.3878 | 4.769 | 4.6494 | 4.8961 | 4.6772 | 4.8438 | 4.7673 | 4.4855 | 4.4462 | 4.4333 | 4.2199 | 4.331 | 4.4738 | 3.622 | 3.5503 | 3.0467
8 | 2.1379 | 2.0458 | 1.9525 | 1.9315 | 1.9678 | 2.1786 | 3.492 | 4.1307 | 4.5751 | 4.5604 | 4.6635 | 4.999 | 4.9181 | 4.5925 | 3.925 | 3.787 | 3.6567 | 3.516 | 3.4179 | 3.6605 | 3.3988 | 3.0127 | 2.586 | 2.3652

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.0616 | 8.0698 | 7.4612 | 7.6092 | 7.2305 | 7.3836 | 7.4246 | 9.0739 | 9.3737 | 9.3575 | 9.3742 | 9.4007 | 9.6664 | 9.4282 | 8.7953 | 9.3333 | 9.3097 | 8.7896 | 8.4777 | 8.2695 | 8.2651 | 8.3947 | 7.8991 | 7.4611
2 | 6.2609 | 5.9225 | 5.6192 | 5.2299 | 4.8652 | 5.0846 | 5.5381 | 7.0416 | 7.6796 | 8.4474 | 7.4657 | 8.0035 | 7.9483 | 7.8665 | 6.7106 | 7.1293 | 7.5837 | 7.525 | 7.574 | 8.1223 | 8.3431 | 7.7978 | 6.8256 | 6.4114
3 | 4.4228 | 4.0544 | 3.8768 | 3.9811 | 3.8088 | 3.8264 | 5.6194 | 6.9797 | 7.1675 | 6.9351 | 6.5105 | 7.2871 | 7.6319 | 6.8399 | 6.3104 | 6.1664 | 6.2727 | 5.8628 | 5.9294 | 6.2565 | 6.7657 | 6.0528 | 5.5742 | 4.5597
4 | 2.1593 | 1.7435 | 1.3494 | 1.3775 | 1.22 | 1.1591 | 2.5162 | 4.3251 | 5.3482 | 5.4297 | 5.3212 | 4.8709 | 5.3659 | 5.1341 | 4.7335 | 4.2916 | 3.8772 | 3.4772 | 4.341 | 5.178 | 6.0107 | 5.7676 | 4.3201 | 3.1163
5 | 3.3874 | 3.0592 | 2.8285 | 2.6781 | 2.8076 | 2.8048 | 3.114 | 3.6456 | 3.9466 | 4.0706 | 4.3513 | 4.5134 | 4.8284 | 4.6197 | 4.4561 | 4.399 | 4.2665 | 4.3746 | 4.2555 | 4.4471 | 4.7977 | 4.7047 | 4.5233 | 3.8893
6 | 3.4748 | 3.3763 | 3.1954 | 3.2272 | 3.2612 | 3.3525 | 3.6253 | 4.5078 | 4.6584 | 4.5468 | 4.5487 | 4.8999 | 4.8461 | 4.6089 | 4.2952 | 4.1879 | 4.5087 | 4.2249 | 4.0838 | 4.0803 | 4.2627 | 3.9646 | 3.7098 | 3.7058
7 | 2.8496 | 2.5979 | 2.5586 | 2.5604 | 2.4228 | 2.7265 | 3.4462 | 3.9237 | 4.3436 | 4.5828 | 4.603 | 4.9445 | 4.7242 | 4.7958 | 4.8618 | 4.3536 | 4.5802 | 4.3904 | 4.3482 | 4.331 | 4.4303 | 3.622 | 3.6202 | 3.0467
8 | 2.1991 | 2.0077 | 1.9894 | 1.9498 | 2.0059 | 2.1786 | 3.5607 | 4.2147 | 4.6203 | 4.4269 | 4.7101 | 4.8509 | 5.016 | 4.5015 | 3.9646 | 3.787 | 3.6927 | 3.4809 | 3.5562 | 3.6248 | 3.4331 | 3.0429 | 2.5365 | 2.2988

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1074 | 1.2232 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1275 | 1.193 | 1.2282 | 2.3003 | 2.6779 | 2.5772 | 2.5168 | 2.5117 | 2.6728 | 2.5923 | 1.8171 | 2.3758 | 2.406 | 2.255 | 1.7869 | 1.6208 | 1.7013 | 1.7064 | 1.1779 | 1.1678
2 | 0.048611 | -0.29167 | -0.31597 | -0.46181 | -0.55903 | -0.4375 | -0.55903 | 1.4097 | 1.7986 | 2.309 | 1.3125 | 1.191 | 0.82639 | 1.1181 | 0.48611 | 0.41319 | 0.48611 | 0.875 | 1.6771 | 1.7014 | 1.3611 | 1.0451 | 0.48611 | 0.097222
3 | -0.31434 | -0.74449 | -1.2987 | -1.1994 | -1.2243 | -1.1664 | -0.066176 | 1.398 | 1.8364 | 1.8529 | 1.5469 | 1.9357 | 1.7537 | 1.5303 | 1.1002 | 0.68658 | 0.85202 | 0.76103 | 0.14062 | 0.61213 | 0.86029 | 0.5625 | -0.52114 | -1.0671
4 | -1.6525 | -1.6684 | -1.7161 | -1.7161 | -1.7558 | -1.8035 | -1.6367 | -1.1043 | -0.82627 | -0.87394 | -1.1043 | -1.1997 | -1.1123 | -1.2076 | -1.1361 | -1.3427 | -1.5095 | -1.3427 | -0.94544 | -0.85011 | -0.85011 | -1.1202 | -1.3904 | -1.446
5 | -0.82317 | -1.0793 | -1.2713 | -1.2622 | -1.2622 | -1.3811 | -1.2439 | -0.4939 | 0.16463 | 0.54878 | 0.90549 | 0.96037 | 0.84146 | 0.69512 | 0.45732 | 0.29268 | 0.24695 | 0.22866 | 0.22866 | 0.054878 | 0.48476 | 0.22866 | 0.12805 | -0.20122
6 | 0.6 | 0.66562 | 0.50625 | 0.59531 | 0.60938 | 0.62578 | 0.60469 | 1.1203 | 1.2844 | 1.282 | 1.1203 | 1.3383 | 1.3945 | 1.2844 | 1.118 | 0.98438 | 1.2 | 1.1625 | 0.91172 | 0.84609 | 0.99609 | 0.78516 | 0.59766 | 0.66797
7 | -1.1576 | -1.1902 | -1.2636 | -1.2962 | -1.2147 | -1.3125 | -1.125 | -0.51359 | -0.089674 | -0.07337 | 0.15489 | 0.048913 | 0.016304 | 0 | -0.13043 | -0.22826 | -0.33424 | -0.44022 | -0.38315 | -0.46467 | -0.32609 | -0.61141 | -0.77446 | -0.83152
8 | -1.4492 | -1.4589 | -1.4734 | -1.4806 | -1.4613 | -1.4274 | -1.2121 | -1.0016 | -0.97984 | -0.96532 | -0.94839 | -0.94113 | -0.9629 | -0.99919 | -1.1008 | -1.1492 | -1.1879 | -1.1927 | -1.2145 | -1.2556 | -1.3355 | -1.3887 | -1.4105 | -1.4371

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0852 | 1.2354 | 1.1757 | 1.1642 | 1.1388 | 1.1691 | 1.2282 | 2.3463 | 2.7046 | 2.6287 | 2.4664 | 2.5369 | 2.6728 | 2.6182 | 1.8171 | 2.3283 | 2.4542 | 2.2099 | 1.8227 | 1.6532 | 1.7354 | 1.7064 | 1.2014 | 1.1795
2 | 0.047639 | -0.28583 | -0.32229 | -0.47104 | -0.55903 | -0.4375 | -0.54785 | 1.4097 | 1.7986 | 2.2628 | 1.3125 | 1.1672 | 0.81813 | 1.0957 | 0.49583 | 0.40906 | 0.47639 | 0.86625 | 1.7106 | 1.7184 | 1.3339 | 1.0451 | 0.49097 | 0.098194
3 | -0.32062 | -0.75937 | -1.3247 | -1.2114 | -1.2487 | -1.178 | -0.064853 | 1.384 | 1.8731 | 1.8715 | 1.5314 | 1.9163 | 1.7186 | 1.4997 | 1.0892 | 0.69345 | 0.85202 | 0.76103 | 0.14344 | 0.60601 | 0.86029 | 0.56812 | -0.52635 | -1.0884
4 | -1.6856 | -1.6851 | -1.6989 | -1.7504 | -1.7207 | -1.7855 | -1.653 | -1.0823 | -0.80975 | -0.89142 | -1.1264 | -1.1877 | -1.09 | -1.1956 | -1.1361 | -1.3695 | -1.4793 | -1.3695 | -0.96435 | -0.8416 | -0.85861 | -1.1426 | -1.3765 | -1.4749
5 | -0.83963 | -1.0685 | -1.2459 | -1.2874 | -1.2622 | -1.3811 | -1.2563 | -0.4939 | 0.16793 | 0.54329 | 0.9236 | 0.96997 | 0.84146 | 0.70902 | 0.45274 | 0.29268 | 0.24695 | 0.22409 | 0.22866 | 0.054329 | 0.48476 | 0.23323 | 0.12549 | -0.20122
6 | 0.6 | 0.67894 | 0.50119 | 0.58936 | 0.62156 | 0.62578 | 0.61678 | 1.1091 | 1.2972 | 1.2692 | 1.1315 | 1.365 | 1.4224 | 1.2715 | 1.118 | 0.99422 | 1.224 | 1.1857 | 0.91172 | 0.85455 | 0.98613 | 0.7773 | 0.5857 | 0.68133
7 | -1.1808 | -1.1902 | -1.2383 | -1.2832 | -1.1904 | -1.2994 | -1.1362 | -0.50332 | -0.08788 | -0.074837 | 0.15489 | 0.049891 | 0.016141 | 0 | -0.12783 | -0.23054 | -0.3309 | -0.43582 | -0.37549 | -0.47397 | -0.32935 | -0.62364 | -0.75897 | -0.83984
8 | -1.4202 | -1.4589 | -1.4587 | -1.4955 | -1.4759 | -1.4417 | -1.2363 | -1.0116 | -0.97984 | -0.98463 | -0.96735 | -0.93172 | -0.95327 | -0.99919 | -1.1008 | -1.1492 | -1.1641 | -1.2166 | -1.1902 | -1.2556 | -1.3088 | -1.3748 | -1.4246 | -1.4515

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0852 | 1.2232 | 1.1412 | 1.1296 | 1.1162 | 1.1691 | 1.2282 | 2.3463 | 2.7046 | 2.5772 | 2.4916 | 2.562 | 2.7263 | 2.5404 | 1.8171 | 2.3521 | 2.4542 | 2.2325 | 1.7512 | 1.637 | 1.7354 | 1.6722 | 1.1543 | 1.1444
2 | 0.048125 | -0.29167 | -0.31913 | -0.45719 | -0.56462 | -0.42875 | -0.55903 | 1.4238 | 1.8346 | 2.309 | 1.3256 | 1.1672 | 0.80986 | 1.1292 | 0.47639 | 0.40906 | 0.48125 | 0.875 | 1.6435 | 1.7184 | 1.3475 | 1.0451 | 0.47639 | 0.09625
3 | -0.31434 | -0.74449 | -1.2987 | -1.2114 | -1.212 | -1.178 | -0.064853 | 1.4259 | 1.8731 | 1.8529 | 1.5314 | 1.955 | 1.7712 | 1.5303 | 1.1112 | 0.68658 | 0.86054 | 0.76864 | 0.14344 | 0.59989 | 0.85169 | 0.55687 | -0.53156 | -1.0778
4 | -1.6856 | -1.6517 | -1.6818 | -1.7504 | -1.7909 | -1.7674 | -1.6203 | -1.1264 | -0.81801 | -0.88268 | -1.1043 | -1.1997 | -1.1345 | -1.2076 | -1.1475 | -1.3158 | -1.5397 | -1.3427 | -0.92654 | -0.85861 | -0.8416 | -1.109 | -1.4043 | -1.4315
5 | -0.81494 | -1.0685 | -1.2713 | -1.2874 | -1.2874 | -1.3949 | -1.2315 | -0.49884 | 0.16628 | 0.54878 | 0.9236 | 0.97957 | 0.84988 | 0.69512 | 0.45274 | 0.29561 | 0.25189 | 0.22409 | 0.23095 | 0.055427 | 0.48476 | 0.22866 | 0.12549 | -0.20323
6 | 0.6 | 0.66562 | 0.50119 | 0.60127 | 0.61547 | 0.62578 | 0.59259 | 1.1427 | 1.2844 | 1.2692 | 1.1315 | 1.3249 | 1.3806 | 1.2972 | 1.1291 | 0.98438 | 1.224 | 1.1857 | 0.91172 | 0.82917 | 1.016 | 0.79301 | 0.5857 | 0.66129
7 | -1.1692 | -1.1902 | -1.2889 | -1.3221 | -1.239 | -1.3256 | -1.1025 | -0.50845 | -0.08788 | -0.071902 | 0.15644 | 0.049402 | 0.016467 | 0 | -0.13043 | -0.22826 | -0.33424 | -0.44462 | -0.38698 | -0.45538 | -0.32609 | -0.61141 | -0.76671 | -0.84815
8 | -1.4492 | -1.4589 | -1.4439 | -1.4658 | -1.4759 | -1.4274 | -1.2 | -0.9916 | -0.97984 | -0.96532 | -0.95787 | -0.94113 | -0.9629 | -1.0092 | -1.1228 | -1.1492 | -1.2117 | -1.1808 | -1.2024 | -1.2682 | -1.3355 | -1.3609 | -1.3823 | -1.4658

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2751 | 0.30285 | 0.39419 | 0.45193 | 0.53136 | 0.62112 | 0.55368 | 0.79154 | 0.72615 | 0.82014 | 0.84289 | 0.78185 | 0.73756 | 0.67903 | 0.62546 | 0.56291 | 0.55705 | 0.44136 | 0.36517 | 0.43332 | 0.44151 | 0.50456 | 0.24499 | 0.23522
2 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
3 | 0.20633 | 0.22714 | 0.29564 | 0.33894 | 0.39852 | 0.46584 | 0.41526 | 0.59366 | 0.54461 | 0.61511 | 0.63217 | 0.58639 | 0.55317 | 0.50927 | 0.4691 | 0.42218 | 0.41779 | 0.33102 | 0.27388 | 0.32499 | 0.33113 | 0.37842 | 0.18374 | 0.17641
4 | 0.17194 | 0.18928 | 0.24637 | 0.28245 | 0.3321 | 0.3882 | 0.34605 | 0.49471 | 0.45384 | 0.51259 | 0.52681 | 0.48866 | 0.46098 | 0.4244 | 0.39091 | 0.35182 | 0.34816 | 0.27585 | 0.22823 | 0.27083 | 0.27595 | 0.31535 | 0.15312 | 0.14701
5 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
6 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
7 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761
8 | 0.13755 | 0.15143 | 0.1971 | 0.22596 | 0.26568 | 0.31056 | 0.27684 | 0.39577 | 0.36308 | 0.41007 | 0.42144 | 0.39092 | 0.36878 | 0.33952 | 0.31273 | 0.28145 | 0.27852 | 0.22068 | 0.18258 | 0.21666 | 0.22076 | 0.25228 | 0.1225 | 0.11761

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76269 | 0.80714 | 0.85232 | 0.89107 | 0.90118 | 0.94269 | 0.93787 | 0.8865 | 0.80321 | 1.1795 | 1.1518 | 1.0606 | 1.0348 | 1.0391 | 0.98987 | 0.90736 | 0.81547 | 0.78622 | 0.49422 | 0.52852 | 0.57784 | 0.59163 | 0.61703 | 0.68109
2 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
3 | 0.57201 | 0.60536 | 0.63924 | 0.6683 | 0.67589 | 0.70701 | 0.7034 | 0.66488 | 0.60241 | 0.88462 | 0.86386 | 0.79546 | 0.77613 | 0.77932 | 0.7424 | 0.68052 | 0.61161 | 0.58967 | 0.37066 | 0.39639 | 0.43338 | 0.44372 | 0.46277 | 0.51081
4 | 0.47668 | 0.50446 | 0.5327 | 0.55692 | 0.56324 | 0.58918 | 0.58617 | 0.55406 | 0.502 | 0.73718 | 0.71989 | 0.66289 | 0.64678 | 0.64944 | 0.61867 | 0.5671 | 0.50967 | 0.49139 | 0.30888 | 0.33032 | 0.36115 | 0.36977 | 0.38564 | 0.42568
5 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
6 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
7 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054
8 | 0.38134 | 0.40357 | 0.42616 | 0.44553 | 0.45059 | 0.47134 | 0.46893 | 0.44325 | 0.4016 | 0.58974 | 0.57591 | 0.53031 | 0.51742 | 0.51955 | 0.49494 | 0.45368 | 0.40774 | 0.39311 | 0.24711 | 0.26426 | 0.28892 | 0.29581 | 0.30851 | 0.34054

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0383 | 2.7776 | 3.7062 | 3.8775 | 4.2108 | 3.5391 | 2.7556 | 1.599 | 0.35065 | 0.0021293 | 0.00036091 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.082 | 2.7776 | 3.7426 | 4.1973 | 4.2108 | 3.6866 | 2.8131 | 1.6145 | 0.36454 | 0.0022171 | 0.00038723 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9998e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.54646 | 1.4158 | 1.8713 | 2.0587 | 2.0212 | 1.8801 | 1.507 | 0.78397 | 0.17706 | 0.0011524 | 0.00018797 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.5246 | 1.4158 | 1.8895 | 1.9987 | 2.1054 | 1.917 | 1.4639 | 0.7374 | 0.16491 | 0.0011524 | 0.00019361 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8267e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.55193 | 1.2809 | 1.8713 | 1.9387 | 2.1054 | 1.917 | 1.4926 | 0.79174 | 0.18227 | 0.0010756 | 0.00018234 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0929 | 2.8316 | 3.6336 | 3.9974 | 4.0003 | 3.6866 | 2.7269 | 1.6145 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00036467 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9995e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0929 | 2.8046 | 3.5972 | 3.9974 | 4.0003 | 3.6497 | 2.9566 | 1.599 | 0.35759 | 0.0023049 | 0.00038347 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.769e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.541 | 1.4023 | 1.7804 | 1.9188 | 2.0423 | 1.8801 | 1.3778 | 0.75293 | 0.1788 | 0.0010756 | 0.00019361 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.541 | 1.3619 | 1.9076 | 2.0187 | 2.0423 | 1.8617 | 1.507 | 0.7995 | 0.16838 | 0.0011195 | 0.00018985 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7979e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.56832 | 1.3484 | 1.8713 | 1.9387 | 2.0001 | 1.8064 | 1.4352 | 0.7374 | 0.1788 | 0.0010427 | 0.00019737 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0929 | 2.5619 | 3.4519 | 3.9175 | 4.0424 | 3.6128 | 2.9853 | 1.6145 | 0.34023 | 0.002261 | 0.00039099 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1366 | 2.5619 | 3.6336 | 3.9175 | 4.0424 | 3.6497 | 3.014 | 1.5059 | 0.34371 | 0.0023049 | 0.00039099 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9709e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.5246 | 1.3079 | 1.8531 | 1.9387 | 2.1475 | 1.8801 | 1.3635 | 0.78397 | 0.18227 | 0.0010756 | 0.00017858 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.5246 | 1.3484 | 1.8713 | 2.0587 | 2.2107 | 1.7511 | 1.3635 | 0.74516 | 0.17706 | 0.0011305 | 0.0001861 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.54646 | 1.3619 | 1.7804 | 2.0587 | 2.0001 | 1.917 | 1.3778 | 0.81502 | 0.17359 | 0.0010427 | 0.00018234 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1