## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 67.39%
Flex. Load Growth | 216.1%
RES Installed, [MW] | 140
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 40
3 | 9 | 40
4 | 22 | 20
5 | 24 | 20
6 | 26 | 20

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.1248 | 2.1957 | 1.9661 | 1.8636 | 1.5269 | 1.2959 | 1.5848 | 0.27522 | 0.24203 | 0.35284 | 0.2078 | 0.25966 | 0.4137 | 0.76222 | 0.81322 | 0.79973 | 0.44862 | 0.91383 | 0.53627 | 0.37705 | 0.57257 | 0.35388 | 1.6152 | 1.9471
Minimum FL, [MW] | -4.7974 | -5.13 | -5.7696 | -6.2238 | -6.6523 | -7.26 | -6.9274 | -7.7707 | -7.0479 | -10.3523 | -10.2462 | -9.3666 | -8.9786 | -8.6687 | -8.1709 | -7.4356 | -6.9527 | -6.222 | -3.9493 | -4.4198 | -4.672 | -5.0158 | -3.985 | -4.2345
Maximum FL, [MW] | 4.6217 | 4.9444 | 5.5439 | 5.9653 | 6.3495 | 6.9333 | 6.61 | 7.4593 | 6.8326 | 7.7965 | 7.8579 | 7.3558 | 7.1079 | 6.9252 | 6.49 | 5.9087 | 5.5044 | 4.9196 | 3.8506 | 4.3099 | 4.5798 | 4.9333 | 3.8387 | 4.082

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5254 | 3.4238 | 3.2715 | 3.3379 | 3.1869 | 3.1445 | 3.2289 | 3.8348 | 3.9037 | 3.8891 | 3.8485 | 3.9389 | 3.9278 | 3.9295 | 3.4483 | 3.6948 | 3.9328 | 3.9673 | 3.6968 | 3.4985 | 3.5134 | 3.3186 | 3.2563 | 3.2592
2 | 2.2231 | 2.1817 | 2.0664 | 2.0349 | 1.9961 | 2.0755 | 2.5059 | 2.663 | 2.8855 | 2.9899 | 2.9594 | 2.8984 | 2.8205 | 2.7438 | 2.5727 | 2.6461 | 2.8699 | 3.4941 | 3.2723 | 3.0029 | 2.9456 | 2.7172 | 2.702 | 2.4764
3 | 1.5443 | 1.4784 | 1.4094 | 1.4198 | 1.3859 | 1.5246 | 2.3944 | 2.5963 | 2.7065 | 2.6367 | 2.5222 | 2.6883 | 2.5152 | 2.444 | 2.1343 | 2.1242 | 2.1621 | 2.3924 | 2.1464 | 2.2064 | 2.1698 | 2.0159 | 1.8509 | 1.7021
4 | 0.60037 | 0.47159 | 0.44875 | 0.41098 | 0.38925 | 0.61229 | 1.1264 | 1.2324 | 1.3523 | 1.2791 | 1.2538 | 1.172 | 1.1578 | 1.1277 | 1.085 | 1.1065 | 1.3405 | 2.0455 | 1.8104 | 1.5244 | 1.4946 | 1.3149 | 1.1191 | 0.93914
5 | 1.3308 | 1.2368 | 1.1288 | 1.1307 | 1.1181 | 1.2172 | 1.5644 | 1.5847 | 1.6342 | 1.7094 | 1.742 | 1.776 | 1.7575 | 1.7093 | 1.7092 | 1.6947 | 1.7707 | 2.07 | 2.0064 | 1.9478 | 1.9501 | 1.8027 | 1.734 | 1.6196
6 | 1.5386 | 1.4665 | 1.4118 | 1.4164 | 1.3962 | 1.4771 | 1.6806 | 1.8733 | 1.9597 | 2.0366 | 1.9898 | 2.0251 | 2.0305 | 2.0358 | 1.9075 | 1.9105 | 1.8206 | 1.9524 | 1.8567 | 1.8125 | 1.7928 | 1.7113 | 1.6658 | 1.5922
7 | 1.2874 | 1.2174 | 1.1537 | 1.1521 | 1.1223 | 1.2113 | 1.5476 | 1.6921 | 1.7765 | 1.7902 | 1.7629 | 1.783 | 1.7481 | 1.7195 | 1.595 | 1.6233 | 1.707 | 1.9904 | 1.8492 | 1.7484 | 1.7315 | 1.6051 | 1.5261 | 1.4238
8 | 1.0025 | 0.96797 | 0.92842 | 0.91029 | 0.91966 | 1.0652 | 1.695 | 1.8758 | 1.9442 | 1.9448 | 2.0006 | 1.9923 | 1.8899 | 1.8799 | 1.6762 | 1.5183 | 1.5217 | 1.6997 | 1.6341 | 1.5673 | 1.5552 | 1.4171 | 1.2525 | 1.1401

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5254 | 3.4536 | 3.2427 | 3.2786 | 3.1869 | 3.2022 | 3.1707 | 3.9104 | 3.9423 | 3.9655 | 3.8104 | 3.9 | 3.8894 | 3.8539 | 3.4812 | 3.7655 | 4.0097 | 4.043 | 3.7327 | 3.5327 | 3.4455 | 3.2862 | 3.315 | 3.2879
2 | 2.2231 | 2.1454 | 2.0316 | 2.0349 | 1.9961 | 2.0941 | 2.461 | 2.663 | 2.8855 | 3.0193 | 2.9009 | 2.9555 | 2.8756 | 2.7961 | 2.6214 | 2.6712 | 2.8699 | 3.4273 | 3.3041 | 3.0323 | 3.0026 | 2.7172 | 2.6533 | 2.4979
3 | 1.5695 | 1.5021 | 1.398 | 1.4432 | 1.3622 | 1.4975 | 2.4163 | 2.5963 | 2.653 | 2.6108 | 2.5222 | 2.6352 | 2.466 | 2.444 | 2.1343 | 2.1444 | 2.1201 | 2.4151 | 2.1049 | 2.2064 | 2.1489 | 1.9766 | 1.8181 | 1.731
4 | 0.5965 | 0.47159 | 0.44622 | 0.41098 | 0.39398 | 0.61712 | 1.107 | 1.2083 | 1.3656 | 1.3039 | 1.2785 | 1.1491 | 1.1801 | 1.1277 | 1.1051 | 1.0962 | 1.3146 | 2.0064 | 1.7752 | 1.5244 | 1.5234 | 1.3149 | 1.1287 | 0.95403
5 | 1.3532 | 1.2164 | 1.1101 | 1.1496 | 1.1084 | 1.1955 | 1.5926 | 1.5691 | 1.6664 | 1.676 | 1.7593 | 1.741 | 1.7403 | 1.7256 | 1.7092 | 1.6947 | 1.7535 | 2.0502 | 1.9869 | 1.9478 | 1.9501 | 1.785 | 1.7654 | 1.6339
6 | 1.512 | 1.454 | 1.3875 | 1.3918 | 1.4086 | 1.4771 | 1.6654 | 1.8918 | 1.9984 | 2.0166 | 1.9898 | 2.0451 | 1.9907 | 2.0358 | 1.8892 | 1.8921 | 1.7851 | 1.9152 | 1.8207 | 1.8125 | 1.8101 | 1.7113 | 1.6658 | 1.5922
7 | 1.2982 | 1.2274 | 1.1345 | 1.1425 | 1.132 | 1.2329 | 1.5476 | 1.6589 | 1.7941 | 1.7726 | 1.7454 | 1.7478 | 1.731 | 1.7523 | 1.6102 | 1.6542 | 1.707 | 2.0094 | 1.8133 | 1.7826 | 1.7148 | 1.5894 | 1.5124 | 1.4238
8 | 0.99457 | 0.97545 | 0.91378 | 0.91029 | 0.935 | 1.0839 | 1.6796 | 1.9127 | 1.9442 | 1.9066 | 2.0204 | 2.0316 | 1.8899 | 1.8979 | 1.6921 | 1.5039 | 1.5069 | 1.6675 | 1.6341 | 1.5826 | 1.5252 | 1.4033 | 1.2634 | 1.1496

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4634 | 3.3939 | 3.3291 | 3.3972 | 3.1292 | 3.0868 | 3.2289 | 3.8348 | 3.9808 | 3.9273 | 3.9246 | 3.9777 | 3.8509 | 4.005 | 3.514 | 3.7655 | 3.9328 | 3.9673 | 3.6609 | 3.43 | 3.4794 | 3.3836 | 3.1977 | 3.2305
2 | 2.2044 | 2.2181 | 2.0316 | 2.0349 | 1.9787 | 2.0941 | 2.5507 | 2.663 | 2.8286 | 3.0486 | 2.9302 | 2.9555 | 2.7655 | 2.7438 | 2.5239 | 2.5958 | 2.814 | 3.5275 | 3.2723 | 3.0617 | 2.9171 | 2.6906 | 2.7263 | 2.4979
3 | 1.5443 | 1.4546 | 1.398 | 1.4315 | 1.3977 | 1.4975 | 2.3508 | 2.5963 | 2.6797 | 2.585 | 2.5222 | 2.6352 | 2.466 | 2.4675 | 2.1546 | 2.1645 | 2.1201 | 2.3469 | 2.1879 | 2.2495 | 2.1698 | 2.0356 | 1.8181 | 1.7021
4 | 0.5965 | 0.47663 | 0.44622 | 0.40648 | 0.39398 | 0.60264 | 1.1458 | 1.2565 | 1.3656 | 1.2791 | 1.2538 | 1.1491 | 1.1801 | 1.1067 | 1.1051 | 1.1065 | 1.3275 | 2.0651 | 1.8279 | 1.4947 | 1.4946 | 1.3022 | 1.1383 | 0.95403
5 | 1.3196 | 1.2266 | 1.1288 | 1.1118 | 1.1084 | 1.2281 | 1.5644 | 1.5691 | 1.602 | 1.7094 | 1.742 | 1.7585 | 1.7403 | 1.6929 | 1.7092 | 1.7108 | 1.788 | 2.0502 | 1.9674 | 1.9287 | 1.969 | 1.8204 | 1.7654 | 1.5911
6 | 1.5651 | 1.4415 | 1.3875 | 1.4287 | 1.3837 | 1.4771 | 1.6959 | 1.9102 | 1.9597 | 2.0766 | 2.0095 | 2.0251 | 2.0504 | 2.0162 | 1.9258 | 1.8921 | 1.8562 | 1.9338 | 1.8747 | 1.8125 | 1.7754 | 1.6946 | 1.6959 | 1.5922
7 | 1.3089 | 1.2274 | 1.1632 | 1.1618 | 1.132 | 1.2221 | 1.5614 | 1.6755 | 1.7941 | 1.7551 | 1.7803 | 1.7654 | 1.7481 | 1.7359 | 1.6253 | 1.6233 | 1.7236 | 1.9904 | 1.8671 | 1.7142 | 1.698 | 1.6208 | 1.5261 | 1.3992
8 | 0.98667 | 0.97545 | 0.92842 | 0.91753 | 0.91199 | 1.0558 | 1.7104 | 1.8388 | 1.9058 | 1.9066 | 2.0402 | 1.953 | 1.9084 | 1.916 | 1.6443 | 1.5471 | 1.5512 | 1.7318 | 1.6657 | 1.5673 | 1.5402 | 1.431 | 1.2307 | 1.1496

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58094 | 0.41044 | 0.35581 | 0.45609 | 0.3927 | 0.32287 | 0.26714 | 0.93354 | 0.97628 | 0.83736 | 0.97559 | 0.90652 | 0.91051 | 0.81305 | 0.48247 | 0.7554 | 0.90598 | 0.84534 | 0.59081 | 0.61293 | 0.57089 | 0.35413 | 0.28249 | 0.29279
2 | -0.91694 | -0.91674 | -0.94203 | -0.98519 | -0.97573 | -0.89549 | -0.56781 | -0.10915 | -0.11729 | -0.077732 | -0.068474 | -0.30559 | -0.44644 | -0.57874 | -0.57439 | -0.5841 | -0.45924 | 0.15094 | -0.021273 | -0.25111 | -0.46546 | -0.61228 | -0.67152 | -0.76886
3 | -0.70154 | -0.75696 | -0.77084 | -0.76054 | -0.76117 | -0.63561 | -0.023668 | 0.3277 | 0.41766 | 0.29095 | 0.17178 | 0.34074 | 0.21485 | 0.065185 | -0.25789 | -0.258 | -0.21253 | -0.10722 | -0.26131 | -0.14889 | -0.20442 | -0.33905 | -0.53565 | -0.60466
4 | -0.57519 | -0.5809 | -0.58683 | -0.59196 | -0.5946 | -0.54361 | -0.47164 | -0.43061 | -0.44322 | -0.491 | -0.52371 | -0.55452 | -0.55518 | -0.56539 | -0.57036 | -0.55334 | -0.46844 | -0.27919 | -0.36012 | -0.43682 | -0.47025 | -0.49751 | -0.52591 | -0.52846
5 | -0.54124 | -0.56844 | -0.59259 | -0.5947 | -0.59339 | -0.50018 | -0.38119 | -0.30848 | -0.30302 | -0.25382 | -0.25119 | -0.2459 | -0.29595 | -0.31847 | -0.30991 | -0.38417 | -0.34035 | -0.17063 | -0.20205 | -0.25122 | -0.27127 | -0.35214 | -0.38944 | -0.40741
6 | 0.17514 | 0.137 | 0.10388 | 0.15476 | 0.12708 | 0.18308 | 0.24418 | 0.47562 | 0.54775 | 0.56439 | 0.5357 | 0.57143 | 0.56719 | 0.56061 | 0.47151 | 0.44851 | 0.38981 | 0.42644 | 0.36148 | 0.37721 | 0.31893 | 0.33572 | 0.20842 | 0.21403
7 | -0.52148 | -0.51577 | -0.53198 | -0.54161 | -0.57368 | -0.51365 | -0.43637 | -0.22667 | -0.11231 | -0.10425 | -0.079235 | -0.026628 | -0.10811 | -0.11282 | -0.20563 | -0.29385 | -0.26521 | -0.29582 | -0.33266 | -0.31938 | -0.36366 | -0.4287 | -0.48368 | -0.48111
8 | -0.59362 | -0.60617 | -0.60377 | -0.6029 | -0.59047 | -0.56661 | -0.43314 | -0.34458 | -0.31819 | -0.3634 | -0.34315 | -0.3128 | -0.33158 | -0.35899 | -0.43618 | -0.48372 | -0.48244 | -0.47575 | -0.50147 | -0.51851 | -0.52739 | -0.54285 | -0.56655 | -0.57741

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58675 | 0.40223 | 0.35937 | 0.45609 | 0.39663 | 0.32287 | 0.26714 | 0.94287 | 0.97628 | 0.82062 | 0.97559 | 0.92465 | 0.91962 | 0.82118 | 0.47282 | 0.74784 | 0.90598 | 0.84534 | 0.59081 | 0.61906 | 0.55947 | 0.35413 | 0.28814 | 0.29864
2 | -0.93528 | -0.8984 | -0.94203 | -0.96548 | -0.97573 | -0.89549 | -0.56781 | -0.10697 | -0.11612 | -0.079287 | -0.067104 | -0.30865 | -0.45091 | -0.56716 | -0.57439 | -0.59578 | -0.45006 | 0.15245 | -0.02106 | -0.25111 | -0.47012 | -0.60616 | -0.65809 | -0.77655
3 | -0.70855 | -0.75696 | -0.77855 | -0.76814 | -0.76878 | -0.64832 | -0.023905 | 0.33425 | 0.42183 | 0.28513 | 0.17522 | 0.33733 | 0.21915 | 0.066489 | -0.26047 | -0.26316 | -0.21678 | -0.10507 | -0.26131 | -0.14591 | -0.20442 | -0.33227 | -0.53565 | -0.59257
4 | -0.56944 | -0.56928 | -0.58096 | -0.58012 | -0.5946 | -0.55448 | -0.47164 | -0.43491 | -0.45208 | -0.50082 | -0.51847 | -0.56561 | -0.56073 | -0.55973 | -0.55895 | -0.55334 | -0.45907 | -0.27361 | -0.35651 | -0.44119 | -0.47025 | -0.48756 | -0.53643 | -0.52846
5 | -0.54124 | -0.56275 | -0.59259 | -0.5947 | -0.60526 | -0.50018 | -0.38881 | -0.3054 | -0.29999 | -0.24875 | -0.2537 | -0.24098 | -0.29003 | -0.32166 | -0.30991 | -0.37648 | -0.33354 | -0.17404 | -0.20205 | -0.25374 | -0.26856 | -0.35919 | -0.38555 | -0.40741
6 | 0.17689 | 0.137 | 0.10492 | 0.15321 | 0.12835 | 0.18492 | 0.2393 | 0.47086 | 0.55871 | 0.57568 | 0.53034 | 0.58286 | 0.56152 | 0.5494 | 0.47622 | 0.45748 | 0.38981 | 0.42644 | 0.35425 | 0.38476 | 0.31893 | 0.34244 | 0.20842 | 0.21189
7 | -0.51626 | -0.51577 | -0.5373 | -0.55244 | -0.56221 | -0.50852 | -0.42765 | -0.22894 | -0.11006 | -0.10633 | -0.078442 | -0.026095 | -0.10919 | -0.11395 | -0.20563 | -0.28797 | -0.2599 | -0.29582 | -0.33931 | -0.31619 | -0.36002 | -0.4287 | -0.47401 | -0.48592
8 | -0.59362 | -0.61223 | -0.59169 | -0.6029 | -0.58457 | -0.56095 | -0.42448 | -0.34803 | -0.32456 | -0.35613 | -0.33972 | -0.3128 | -0.33821 | -0.3554 | -0.42745 | -0.48856 | -0.47279 | -0.47575 | -0.50649 | -0.52369 | -0.51684 | -0.55371 | -0.55522 | -0.58318

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58675 | 0.41865 | 0.34869 | 0.44697 | 0.40056 | 0.31641 | 0.27248 | 0.91487 | 0.98605 | 0.84574 | 0.98535 | 0.91558 | 0.8923 | 0.80492 | 0.48729 | 0.7554 | 0.91504 | 0.85379 | 0.5849 | 0.62519 | 0.57089 | 0.35059 | 0.27684 | 0.29572
2 | -0.92611 | -0.91674 | -0.94203 | -0.99504 | -0.99524 | -0.90444 | -0.57917 | -0.10806 | -0.11729 | -0.076177 | -0.067104 | -0.30559 | -0.44198 | -0.58452 | -0.58587 | -0.59578 | -0.45006 | 0.14792 | -0.02106 | -0.25613 | -0.46081 | -0.6184 | -0.68495 | -0.76886
3 | -0.70855 | -0.75696 | -0.77855 | -0.76054 | -0.74594 | -0.63561 | -0.023905 | 0.32442 | 0.41766 | 0.29677 | 0.16835 | 0.33733 | 0.21271 | 0.065185 | -0.26047 | -0.25542 | -0.2104 | -0.10936 | -0.26654 | -0.14591 | -0.20033 | -0.33566 | -0.53565 | -0.60466
4 | -0.56369 | -0.5809 | -0.57509 | -0.58604 | -0.58865 | -0.54905 | -0.47636 | -0.43491 | -0.44322 | -0.48118 | -0.53418 | -0.54343 | -0.55518 | -0.57104 | -0.57606 | -0.54781 | -0.47312 | -0.27919 | -0.35651 | -0.43246 | -0.47025 | -0.49751 | -0.52065 | -0.53902
5 | -0.54124 | -0.56844 | -0.59852 | -0.58876 | -0.58745 | -0.50018 | -0.37738 | -0.30848 | -0.30908 | -0.25382 | -0.25621 | -0.24098 | -0.30187 | -0.3121 | -0.31301 | -0.37648 | -0.34716 | -0.16722 | -0.19801 | -0.25625 | -0.26585 | -0.35567 | -0.38555 | -0.41149
6 | 0.17689 | 0.13837 | 0.10388 | 0.15476 | 0.12835 | 0.18675 | 0.24418 | 0.48037 | 0.54775 | 0.57568 | 0.54105 | 0.56001 | 0.56719 | 0.55501 | 0.46679 | 0.45748 | 0.39761 | 0.43497 | 0.35786 | 0.38099 | 0.31574 | 0.33908 | 0.20842 | 0.21189
7 | -0.52148 | -0.51062 | -0.52134 | -0.53077 | -0.58516 | -0.50852 | -0.44074 | -0.22894 | -0.11456 | -0.10529 | -0.080027 | -0.026894 | -0.10811 | -0.11282 | -0.20974 | -0.29679 | -0.26521 | -0.29582 | -0.33266 | -0.32258 | -0.35639 | -0.43728 | -0.49336 | -0.49073
8 | -0.58768 | -0.60617 | -0.60377 | -0.61496 | -0.59047 | -0.57228 | -0.43747 | -0.33769 | -0.31819 | -0.35976 | -0.34658 | -0.3128 | -0.33158 | -0.35899 | -0.42745 | -0.48372 | -0.49209 | -0.471 | -0.50649 | -0.51332 | -0.51684 | -0.532 | -0.57788 | -0.58895

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
2 | 0.41614 | 0.45812 | 0.59629 | 0.68362 | 0.80378 | 0.93956 | 0.83753 | 1.1973 | 1.0984 | 1.2406 | 1.275 | 1.1827 | 1.1157 | 1.0272 | 0.94613 | 0.8515 | 0.84264 | 0.66763 | 0.55238 | 0.65548 | 0.66787 | 0.76324 | 0.37059 | 0.35581
3 | 0.33291 | 0.3665 | 0.47703 | 0.5469 | 0.64302 | 0.75165 | 0.67003 | 0.95788 | 0.87875 | 0.99249 | 1.02 | 0.94615 | 0.89256 | 0.82173 | 0.7569 | 0.6812 | 0.67411 | 0.5341 | 0.44191 | 0.52438 | 0.53429 | 0.61059 | 0.29647 | 0.28465
4 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
5 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
6 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
7 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
8 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
2 | 1.1537 | 1.2209 | 1.2893 | 1.3479 | 1.3632 | 1.426 | 1.4187 | 1.341 | 1.215 | 1.7842 | 1.7423 | 1.6044 | 1.5654 | 1.5718 | 1.4974 | 1.3726 | 1.2336 | 1.1893 | 0.74759 | 0.79948 | 0.87409 | 0.89494 | 0.93337 | 1.0303
3 | 0.92296 | 0.97676 | 1.0314 | 1.0783 | 1.0906 | 1.1408 | 1.135 | 1.0728 | 0.972 | 1.4273 | 1.3939 | 1.2835 | 1.2523 | 1.2575 | 1.1979 | 1.098 | 0.98684 | 0.95144 | 0.59807 | 0.63958 | 0.69927 | 0.71596 | 0.74669 | 0.82421
4 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
5 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
6 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
7 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
8 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00035975 | 0.00021535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35271 | 7.2059 | 16.7716 | 21.7871 | 25.547 | 26.2548 | 23.782 | 17.3564 | 10.1073 | 2.2742 | 0.014205 | 0.0025004 | 0.00062057 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00036702 | 0.00020699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34593 | 6.6516 | 17.6186 | 21.7871 | 26.5588 | 25.9896 | 23.5511 | 18.6353 | 10.3055 | 2.143 | 0.014627 | 0.0023288 | 0.00067875 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00017443 | 0.00010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17296 | 3.6376 | 8.5552 | 11.9148 | 12.0147 | 12.9948 | 12.1219 | 8.8609 | 4.7564 | 1.0715 | 0.0068214 | 0.0012747 | 0.00032321 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00018533 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 3.3951 | 8.894 | 10.7801 | 12.7735 | 13.3926 | 11.891 | 9.5917 | 5.1527 | 1.0605 | 0.006962 | 0.0012257 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00018896 | 0.00010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 3.4297 | 8.6399 | 11.234 | 12.5206 | 13.7904 | 11.5446 | 8.9522 | 4.7068 | 1.0933 | 0.0072433 | 0.0012134 | 0.00031352 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00036339 | 0.00020489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32558 | 6.5823 | 16.6022 | 23.6026 | 25.2941 | 27.846 | 22.8584 | 18.6353 | 10.1073 | 2.2742 | 0.013361 | 0.0024514 | 0.00062057 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00036339 | 0.00020699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34932 | 6.998 | 16.941 | 23.1487 | 25.0411 | 26.2548 | 23.782 | 18.6353 | 9.7109 | 2.1867 | 0.014205 | 0.0024269 | 0.00061411 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00018533 | 9.9311e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 3.3951 | 8.6399 | 11.007 | 12.0147 | 13.1274 | 11.7755 | 9.5917 | 5.1032 | 1.0605 | 0.0072433 | 0.001238 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00019078 | 0.00010036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17127 | 3.2911 | 8.7246 | 10.7801 | 12.2676 | 12.9948 | 11.3138 | 8.7695 | 4.9546 | 1.0933 | 0.0068214 | 0.0012257 | 0.00033614 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00017624 | 0.00010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 3.5683 | 8.047 | 11.007 | 13.1529 | 13.7904 | 11.0829 | 9.2263 | 5.0041 | 1.0605 | 0.006751 | 0.0012625 | 0.00031998 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00034522 | 0.00019862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33914 | 7.2059 | 16.941 | 22.4679 | 24.2823 | 26.2548 | 22.3966 | 18.6353 | 10.3055 | 2.1648 | 0.013643 | 0.002574 | 0.00065936 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00036702 | 0.00020908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33575 | 6.5823 | 16.0939 | 23.6026 | 26.0529 | 27.846 | 23.3202 | 18.6353 | 10.4046 | 2.2086 | 0.013643 | 0.0024269 | 0.00067229 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00019078 | 0.00010349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 3.3951 | 8.047 | 11.1205 | 13.1529 | 13.6578 | 12.1219 | 8.7695 | 5.2023 | 1.1043 | 0.0071027 | 0.0012257 | 0.00031352 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00017261 | 0.00010977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109 | 3.2911 | 8.6399 | 11.234 | 12.2676 | 13.1274 | 12.1219 | 8.6782 | 5.1527 | 1.0824 | 0.0072433 | 0.0012502 | 0.00031029 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00017443 | 0.00010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 3.6376 | 8.894 | 11.5744 | 12.1412 | 13.5252 | 11.7755 | 8.8609 | 4.8059 | 1.1261 | 0.006751 | 0.0012747 | 0.00032321 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5587 | 3.5423 | 3.3824 | 3.3078 | 3.2193 | 3.2166 | 3.2485 | 3.6402 | 3.9051 | 3.8767 | 3.7854 | 3.8416 | 4.0123 | 4.0079 | 3.7184 | 3.825 | 3.7971 | 3.7679 | 3.5114 | 3.436 | 3.4645 | 3.3832 | 3.3839 | 3.3492
2 | 2.6632 | 2.5434 | 2.4187 | 2.2173 | 2.0897 | 2.1452 | 2.3175 | 2.8025 | 3.0489 | 3.2667 | 2.9605 | 3.1158 | 3.1452 | 3.1281 | 2.7154 | 2.8222 | 2.9216 | 2.9879 | 3.0453 | 3.1767 | 3.3522 | 3.0488 | 2.8378 | 2.6975
3 | 1.7948 | 1.7132 | 1.571 | 1.6104 | 1.5406 | 1.5369 | 2.1453 | 2.5124 | 2.6272 | 2.4805 | 2.4092 | 2.5949 | 2.7324 | 2.5871 | 2.3751 | 2.2563 | 2.2571 | 2.2444 | 2.1453 | 2.3104 | 2.4437 | 2.2564 | 2.1515 | 1.8729
4 | 0.86364 | 0.72957 | 0.59733 | 0.58252 | 0.51697 | 0.47566 | 0.93713 | 1.4346 | 1.7318 | 1.7838 | 1.7375 | 1.5651 | 1.7854 | 1.7201 | 1.5794 | 1.4643 | 1.3016 | 1.207 | 1.4743 | 1.7043 | 1.9697 | 1.8568 | 1.523 | 1.1692
5 | 1.5218 | 1.3959 | 1.2857 | 1.249 | 1.2651 | 1.246 | 1.3947 | 1.4667 | 1.6146 | 1.6734 | 1.7756 | 1.8823 | 1.9464 | 1.8909 | 1.8301 | 1.8064 | 1.7774 | 1.8056 | 1.7973 | 1.8098 | 2.0039 | 1.8927 | 1.9194 | 1.7395
6 | 1.5839 | 1.5359 | 1.4204 | 1.4626 | 1.4636 | 1.4432 | 1.5891 | 1.8262 | 1.9024 | 1.9033 | 1.8929 | 2.0015 | 1.9917 | 1.9415 | 1.8351 | 1.7725 | 1.8224 | 1.8138 | 1.6768 | 1.6792 | 1.7681 | 1.5993 | 1.5969 | 1.6212
7 | 1.3174 | 1.2112 | 1.168 | 1.1802 | 1.1176 | 1.1822 | 1.5167 | 1.577 | 1.8109 | 1.9181 | 1.8962 | 1.9804 | 1.9424 | 2.0179 | 1.9909 | 1.8581 | 1.8508 | 1.8289 | 1.7826 | 1.7806 | 1.8183 | 1.5218 | 1.5753 | 1.4076
8 | 1.0379 | 0.99019 | 0.94233 | 0.92585 | 0.92206 | 0.96494 | 1.5491 | 1.7256 | 1.8505 | 1.8355 | 1.9019 | 2.0216 | 2.0208 | 1.9162 | 1.6823 | 1.6088 | 1.4989 | 1.5069 | 1.4517 | 1.4806 | 1.4466 | 1.2579 | 1.1612 | 1.0898

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5901 | 3.5423 | 3.3226 | 3.3078 | 3.161 | 3.2166 | 3.3072 | 3.6402 | 3.9436 | 3.8767 | 3.7479 | 3.7658 | 3.9337 | 4.085 | 3.7895 | 3.8616 | 3.8342 | 3.6962 | 3.5794 | 3.4024 | 3.498 | 3.3832 | 3.4451 | 3.4084
2 | 2.6632 | 2.5434 | 2.3978 | 2.2364 | 2.0897 | 2.1838 | 2.297 | 2.7749 | 3.079 | 3.2346 | 2.9897 | 3.1158 | 3.2068 | 3.1281 | 2.6638 | 2.8222 | 2.9501 | 3.0163 | 3.1044 | 3.1145 | 3.3197 | 3.1086 | 2.8121 | 2.6501
3 | 1.7645 | 1.7416 | 1.5579 | 1.5968 | 1.5673 | 1.5096 | 2.1066 | 2.562 | 2.6013 | 2.5049 | 2.4092 | 2.5437 | 2.7324 | 2.5374 | 2.3751 | 2.2778 | 2.2351 | 2.2019 | 2.1245 | 2.3556 | 2.4201 | 2.3006 | 2.1515 | 1.8891
4 | 0.86364 | 0.73467 | 0.58931 | 0.58252 | 0.51697 | 0.4722 | 0.94492 | 1.4346 | 1.7318 | 1.7489 | 1.7203 | 1.5805 | 1.8028 | 1.7365 | 1.5645 | 1.4781 | 1.3142 | 1.1958 | 1.4743 | 1.6876 | 1.9506 | 1.875 | 1.523 | 1.1789
5 | 1.5087 | 1.3724 | 1.3074 | 1.2384 | 1.2762 | 1.2237 | 1.4194 | 1.4523 | 1.6146 | 1.6898 | 1.7932 | 1.8452 | 1.9274 | 1.8909 | 1.7951 | 1.8237 | 1.7947 | 1.8228 | 1.7973 | 1.8098 | 2.0429 | 1.9299 | 1.937 | 1.7086
6 | 1.5702 | 1.5359 | 1.4204 | 1.437 | 1.4898 | 1.4563 | 1.6034 | 1.8442 | 1.9212 | 1.866 | 1.9303 | 2.041 | 1.9527 | 1.9602 | 1.8175 | 1.7556 | 1.8224 | 1.8311 | 1.693 | 1.6628 | 1.7853 | 1.615 | 1.6113 | 1.6212
7 | 1.3174 | 1.2211 | 1.168 | 1.2 | 1.1273 | 1.2032 | 1.5438 | 1.5925 | 1.793 | 1.9558 | 1.8962 | 2 | 1.9234 | 2.0179 | 1.9909 | 1.8759 | 1.8327 | 1.8637 | 1.748 | 1.7806 | 1.8535 | 1.4921 | 1.5611 | 1.3833
8 | 1.0296 | 0.99789 | 0.94233 | 0.92585 | 0.91436 | 0.98165 | 1.5352 | 1.6917 | 1.8688 | 1.8715 | 1.9019 | 2.0416 | 2.0208 | 1.9162 | 1.6503 | 1.5935 | 1.5135 | 1.4927 | 1.4237 | 1.5094 | 1.4188 | 1.2457 | 1.1712 | 1.1077

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.5901 | 3.6044 | 3.3226 | 3.3665 | 3.161 | 3.187 | 3.2485 | 3.7119 | 3.8279 | 3.8386 | 3.8228 | 3.8416 | 3.973 | 3.9308 | 3.6828 | 3.8983 | 3.8342 | 3.6962 | 3.5114 | 3.4024 | 3.431 | 3.4494 | 3.4451 | 3.3196
2 | 2.6863 | 2.5652 | 2.4187 | 2.2554 | 2.0714 | 2.1259 | 2.338 | 2.7474 | 2.9888 | 3.2988 | 2.902 | 3.1158 | 3.1145 | 3.1281 | 2.6896 | 2.8491 | 2.9786 | 3.0163 | 2.9862 | 3.1767 | 3.2871 | 3.0488 | 2.8378 | 2.7213
3 | 1.8099 | 1.6848 | 1.5972 | 1.624 | 1.5272 | 1.5096 | 2.184 | 2.5372 | 2.6013 | 2.5292 | 2.3616 | 2.6461 | 2.786 | 2.5374 | 2.3524 | 2.2992 | 2.3011 | 2.2019 | 2.1868 | 2.2878 | 2.4911 | 2.2122 | 2.1709 | 1.8407
4 | 0.86364 | 0.73467 | 0.58931 | 0.59044 | 0.51333 | 0.47566 | 0.93713 | 1.4205 | 1.7489 | 1.7838 | 1.7375 | 1.5958 | 1.7679 | 1.7201 | 1.5944 | 1.4504 | 1.2891 | 1.1958 | 1.4459 | 1.7043 | 1.9889 | 1.8932 | 1.523 | 1.1594
5 | 1.5349 | 1.4077 | 1.2965 | 1.2278 | 1.2539 | 1.2349 | 1.3823 | 1.4955 | 1.6146 | 1.6734 | 1.7756 | 1.8452 | 1.9845 | 1.9272 | 1.865 | 1.8409 | 1.7601 | 1.8399 | 1.7624 | 1.8275 | 1.9845 | 1.9299 | 1.9546 | 1.724
6 | 1.5702 | 1.5359 | 1.4449 | 1.4498 | 1.4374 | 1.4563 | 1.5891 | 1.8442 | 1.9024 | 1.866 | 1.8555 | 2.0015 | 1.9917 | 1.9229 | 1.8 | 1.7556 | 1.858 | 1.7794 | 1.693 | 1.6792 | 1.7681 | 1.6306 | 1.6256 | 1.6498
7 | 1.3174 | 1.2211 | 1.1874 | 1.1802 | 1.0983 | 1.2032 | 1.5167 | 1.608 | 1.7752 | 1.8805 | 1.8774 | 2.0195 | 1.9424 | 1.9984 | 2.0291 | 1.8225 | 1.8869 | 1.8463 | 1.7999 | 1.7806 | 1.8359 | 1.4921 | 1.5894 | 1.3833
8 | 1.0544 | 0.98248 | 0.95724 | 0.93325 | 0.92975 | 0.98165 | 1.563 | 1.7256 | 1.887 | 1.8175 | 1.9207 | 1.9817 | 2.0604 | 1.8794 | 1.6663 | 1.5935 | 1.528 | 1.4786 | 1.4796 | 1.495 | 1.4327 | 1.2579 | 1.1512 | 1.0809

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44778 | 0.49459 | 0.46609 | 0.46609 | 0.45592 | 0.48238 | 0.49662 | 0.93015 | 1.0828 | 1.0421 | 1.0177 | 1.0156 | 1.0808 | 1.0482 | 0.73476 | 0.96068 | 0.97289 | 0.91183 | 0.72255 | 0.65538 | 0.68795 | 0.68998 | 0.47627 | 0.4722
2 | 0.01872 | -0.11232 | -0.12168 | -0.17784 | -0.21528 | -0.16848 | -0.21528 | 0.54288 | 0.69264 | 0.88921 | 0.50544 | 0.45864 | 0.31824 | 0.43056 | 0.1872 | 0.15912 | 0.1872 | 0.33696 | 0.64584 | 0.6552 | 0.52416 | 0.40248 | 0.1872 | 0.03744
3 | -0.11298 | -0.26759 | -0.46679 | -0.43111 | -0.44003 | -0.41922 | -0.023786 | 0.50247 | 0.66005 | 0.666 | 0.55599 | 0.69573 | 0.63032 | 0.55004 | 0.39544 | 0.24678 | 0.30624 | 0.27353 | 0.050544 | 0.22002 | 0.30921 | 0.20218 | -0.18731 | -0.38354
4 | -0.53457 | -0.53971 | -0.55513 | -0.55513 | -0.56798 | -0.5834 | -0.52943 | -0.35724 | -0.26729 | -0.28271 | -0.35724 | -0.38808 | -0.35981 | -0.39065 | -0.36752 | -0.43434 | -0.48831 | -0.43434 | -0.30584 | -0.275 | -0.275 | -0.36238 | -0.44976 | -0.46775
5 | -0.33285 | -0.43641 | -0.51407 | -0.51037 | -0.51037 | -0.55845 | -0.50298 | -0.19971 | 0.066571 | 0.2219 | 0.36614 | 0.38833 | 0.34025 | 0.28108 | 0.18492 | 0.11835 | 0.099856 | 0.092459 | 0.092459 | 0.02219 | 0.19601 | 0.092459 | 0.051777 | -0.081364
6 | 0.24261 | 0.26915 | 0.2047 | 0.24072 | 0.2464 | 0.25304 | 0.24451 | 0.453 | 0.51934 | 0.5184 | 0.453 | 0.54114 | 0.56389 | 0.51934 | 0.45206 | 0.39804 | 0.48523 | 0.47006 | 0.36866 | 0.34212 | 0.40278 | 0.31748 | 0.24167 | 0.2701
7 | -0.46808 | -0.48127 | -0.51094 | -0.52412 | -0.49116 | -0.53072 | -0.4549 | -0.20767 | -0.03626 | -0.029667 | 0.062631 | 0.019778 | 0.0065927 | 0 | -0.052742 | -0.092298 | -0.13515 | -0.178 | -0.15493 | -0.18789 | -0.13185 | -0.24723 | -0.31316 | -0.33623
8 | -0.58599 | -0.5899 | -0.59577 | -0.59871 | -0.59088 | -0.57718 | -0.49012 | -0.40501 | -0.3962 | -0.39033 | -0.38348 | -0.38055 | -0.38935 | -0.40403 | -0.44512 | -0.46468 | -0.48033 | -0.48229 | -0.4911 | -0.50773 | -0.54001 | -0.56153 | -0.57034 | -0.5811

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43882 | 0.49953 | 0.47542 | 0.47075 | 0.46048 | 0.47273 | 0.49662 | 0.94875 | 1.0936 | 1.0629 | 0.99732 | 1.0258 | 1.0808 | 1.0587 | 0.73476 | 0.94147 | 0.99235 | 0.8936 | 0.737 | 0.66849 | 0.7017 | 0.68998 | 0.4858 | 0.47692
2 | 0.018346 | -0.11007 | -0.12411 | -0.1814 | -0.21528 | -0.16848 | -0.21098 | 0.54288 | 0.69264 | 0.87142 | 0.50544 | 0.44947 | 0.31506 | 0.42195 | 0.19095 | 0.15753 | 0.18346 | 0.33359 | 0.65876 | 0.66176 | 0.51368 | 0.40248 | 0.18907 | 0.037815
3 | -0.11524 | -0.27294 | -0.47613 | -0.43542 | -0.44883 | -0.42341 | -0.02331 | 0.49745 | 0.67325 | 0.67266 | 0.55043 | 0.68877 | 0.61771 | 0.53904 | 0.39148 | 0.24924 | 0.30624 | 0.27353 | 0.051555 | 0.21782 | 0.30921 | 0.2042 | -0.18918 | -0.39121
4 | -0.54526 | -0.54511 | -0.54958 | -0.56623 | -0.55662 | -0.57757 | -0.53472 | -0.35009 | -0.26194 | -0.28836 | -0.36438 | -0.3842 | -0.35261 | -0.38674 | -0.36752 | -0.44303 | -0.47854 | -0.44303 | -0.31195 | -0.27225 | -0.27775 | -0.36962 | -0.44526 | -0.4771
5 | -0.33951 | -0.43204 | -0.50379 | -0.52058 | -0.51037 | -0.55845 | -0.50801 | -0.19971 | 0.067902 | 0.21968 | 0.37346 | 0.39221 | 0.34025 | 0.2867 | 0.18307 | 0.11835 | 0.099856 | 0.09061 | 0.092459 | 0.021968 | 0.19601 | 0.094308 | 0.050742 | -0.081364
6 | 0.24261 | 0.27453 | 0.20266 | 0.23831 | 0.25133 | 0.25304 | 0.2494 | 0.44847 | 0.52454 | 0.51321 | 0.45753 | 0.55196 | 0.57516 | 0.51415 | 0.45206 | 0.40202 | 0.49493 | 0.47946 | 0.36866 | 0.34554 | 0.39875 | 0.31431 | 0.23683 | 0.2755
7 | -0.47745 | -0.48127 | -0.50072 | -0.51888 | -0.48134 | -0.52541 | -0.45945 | -0.20352 | -0.035535 | -0.030261 | 0.062631 | 0.020174 | 0.0065268 | 0 | -0.051687 | -0.093221 | -0.1338 | -0.17622 | -0.15183 | -0.19165 | -0.13317 | -0.25217 | -0.30689 | -0.33959
8 | -0.57427 | -0.5899 | -0.58981 | -0.60469 | -0.59679 | -0.58296 | -0.49992 | -0.40906 | -0.3962 | -0.39814 | -0.39115 | -0.37674 | -0.38546 | -0.40403 | -0.44512 | -0.46468 | -0.47073 | -0.49194 | -0.48127 | -0.50773 | -0.52921 | -0.55592 | -0.57604 | -0.58691

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43882 | 0.49459 | 0.46143 | 0.45677 | 0.45136 | 0.47273 | 0.49662 | 0.94875 | 1.0936 | 1.0421 | 1.0075 | 1.0359 | 1.1024 | 1.0272 | 0.73476 | 0.95107 | 0.99235 | 0.90272 | 0.7081 | 0.66193 | 0.7017 | 0.67618 | 0.46674 | 0.46276
2 | 0.018533 | -0.11232 | -0.1229 | -0.17606 | -0.21743 | -0.16511 | -0.21528 | 0.54831 | 0.7065 | 0.88921 | 0.5105 | 0.44947 | 0.31188 | 0.43487 | 0.18346 | 0.15753 | 0.18533 | 0.33696 | 0.63293 | 0.66176 | 0.51892 | 0.40248 | 0.18346 | 0.037066
3 | -0.11298 | -0.26759 | -0.46679 | -0.43542 | -0.43563 | -0.42341 | -0.02331 | 0.51252 | 0.67325 | 0.666 | 0.55043 | 0.70269 | 0.63662 | 0.55004 | 0.39939 | 0.24678 | 0.3093 | 0.27627 | 0.051555 | 0.21562 | 0.30612 | 0.20016 | -0.19106 | -0.38738
4 | -0.54526 | -0.53431 | -0.54403 | -0.56623 | -0.57934 | -0.57173 | -0.52414 | -0.36438 | -0.26461 | -0.28553 | -0.35724 | -0.38808 | -0.367 | -0.39065 | -0.37119 | -0.42565 | -0.49808 | -0.43434 | -0.29972 | -0.27775 | -0.27225 | -0.35875 | -0.45426 | -0.46307
5 | -0.32952 | -0.43204 | -0.51407 | -0.52058 | -0.52058 | -0.56404 | -0.49795 | -0.20171 | 0.067236 | 0.2219 | 0.37346 | 0.39609 | 0.34365 | 0.28108 | 0.18307 | 0.11953 | 0.10185 | 0.09061 | 0.093384 | 0.022412 | 0.19601 | 0.092459 | 0.050742 | -0.082178
6 | 0.24261 | 0.26915 | 0.20266 | 0.24312 | 0.24887 | 0.25304 | 0.23962 | 0.46206 | 0.51934 | 0.51321 | 0.45753 | 0.53573 | 0.55825 | 0.52454 | 0.45658 | 0.39804 | 0.49493 | 0.47946 | 0.36866 | 0.33528 | 0.41083 | 0.32066 | 0.23683 | 0.2674
7 | -0.47277 | -0.48127 | -0.52116 | -0.53461 | -0.50098 | -0.53602 | -0.4458 | -0.20559 | -0.035535 | -0.029074 | 0.063257 | 0.019976 | 0.0066587 | 0 | -0.052742 | -0.092298 | -0.13515 | -0.17978 | -0.15648 | -0.18414 | -0.13185 | -0.24723 | -0.31002 | -0.34295
8 | -0.58599 | -0.5899 | -0.58386 | -0.59272 | -0.59679 | -0.57718 | -0.48522 | -0.40096 | -0.3962 | -0.39033 | -0.38732 | -0.38055 | -0.38935 | -0.40807 | -0.45402 | -0.46468 | -0.48994 | -0.47747 | -0.48618 | -0.5128 | -0.54001 | -0.5503 | -0.55893 | -0.59272

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49937 | 0.54974 | 0.71554 | 0.82034 | 0.96454 | 1.1275 | 1.005 | 1.4368 | 1.3181 | 1.4887 | 1.53 | 1.4192 | 1.3388 | 1.2326 | 1.1354 | 1.0218 | 1.0112 | 0.80116 | 0.66286 | 0.78657 | 0.80144 | 0.91589 | 0.44471 | 0.42697
2 | 0.41614 | 0.45812 | 0.59629 | 0.68362 | 0.80378 | 0.93956 | 0.83753 | 1.1973 | 1.0984 | 1.2406 | 1.275 | 1.1827 | 1.1157 | 1.0272 | 0.94613 | 0.8515 | 0.84264 | 0.66763 | 0.55238 | 0.65548 | 0.66787 | 0.76324 | 0.37059 | 0.35581
3 | 0.33291 | 0.3665 | 0.47703 | 0.5469 | 0.64302 | 0.75165 | 0.67003 | 0.95788 | 0.87875 | 0.99249 | 1.02 | 0.94615 | 0.89256 | 0.82173 | 0.7569 | 0.6812 | 0.67411 | 0.5341 | 0.44191 | 0.52438 | 0.53429 | 0.61059 | 0.29647 | 0.28465
4 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
5 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
6 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
7 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349
8 | 0.24969 | 0.27487 | 0.35777 | 0.41017 | 0.48227 | 0.56374 | 0.50252 | 0.71841 | 0.65906 | 0.74437 | 0.76501 | 0.70961 | 0.66942 | 0.6163 | 0.56768 | 0.5109 | 0.50558 | 0.40058 | 0.33143 | 0.39329 | 0.40072 | 0.45794 | 0.22236 | 0.21349

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3844 | 1.4651 | 1.5472 | 1.6175 | 1.6358 | 1.7112 | 1.7024 | 1.6092 | 1.458 | 2.141 | 2.0908 | 1.9252 | 1.8785 | 1.8862 | 1.7968 | 1.6471 | 1.4803 | 1.4272 | 0.89711 | 0.95937 | 1.0489 | 1.0739 | 1.12 | 1.2363
2 | 1.1537 | 1.2209 | 1.2893 | 1.3479 | 1.3632 | 1.426 | 1.4187 | 1.341 | 1.215 | 1.7842 | 1.7423 | 1.6044 | 1.5654 | 1.5718 | 1.4974 | 1.3726 | 1.2336 | 1.1893 | 0.74759 | 0.79948 | 0.87409 | 0.89494 | 0.93337 | 1.0303
3 | 0.92296 | 0.97676 | 1.0314 | 1.0783 | 1.0906 | 1.1408 | 1.135 | 1.0728 | 0.972 | 1.4273 | 1.3939 | 1.2835 | 1.2523 | 1.2575 | 1.1979 | 1.098 | 0.98684 | 0.95144 | 0.59807 | 0.63958 | 0.69927 | 0.71596 | 0.74669 | 0.82421
4 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
5 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
6 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
7 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816
8 | 0.69222 | 0.73257 | 0.77358 | 0.80874 | 0.81792 | 0.85559 | 0.85122 | 0.8046 | 0.729 | 1.0705 | 1.0454 | 0.96262 | 0.93923 | 0.94309 | 0.89841 | 0.82353 | 0.74013 | 0.71358 | 0.44855 | 0.47969 | 0.52445 | 0.53697 | 0.56002 | 0.61816

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00044304 | 0.00027397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43129 | 8.9182 | 20.9267 | 28.7778 | 31.3397 | 33.3498 | 29.4924 | 22.7341 | 12.5436 | 2.8607 | 0.01721 | 0.003158 | 0.00082129 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00047996 | 0.00027661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44398 | 8.4811 | 22.6526 | 29.9406 | 32.6189 | 34.6972 | 30.967 | 22.0451 | 12.171 | 2.8607 | 0.017737 | 0.0029775 | 0.00075089 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00022383 | 0.00013567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 4.5028 | 11.1105 | 14.0982 | 15.51 | 17.0118 | 15.3361 | 12.0559 | 5.8992 | 1.3332 | 0.0086927 | 0.0014888 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023075 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.5028 | 10.4633 | 14.0982 | 15.51 | 16.0012 | 14.4513 | 11.5967 | 6.396 | 1.4443 | 0.0085171 | 0.0014436 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00021921 | 0.00012645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 4.5028 | 10.7869 | 15.1156 | 16.6292 | 17.5171 | 14.8937 | 12.0559 | 6.5202 | 1.4581 | 0.0086049 | 0.001564 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00048458 | 0.00025817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44398 | 8.3936 | 20.4952 | 29.9406 | 31.6595 | 35.371 | 30.3772 | 22.0451 | 12.2952 | 2.8607 | 0.016683 | 0.0030377 | 0.00075089 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00045689 | 0.0002687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41015 | 9.0931 | 20.4952 | 28.7778 | 31.6595 | 34.6972 | 30.3772 | 23.423 | 12.4194 | 2.8052 | 0.017561 | 0.003158 | 0.00074307 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00022152 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 4.1531 | 10.4633 | 15.1156 | 16.6292 | 16.338 | 14.4513 | 11.7115 | 5.8992 | 1.4443 | 0.0084293 | 0.0014737 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00023075 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 4.2405 | 10.2476 | 15.261 | 15.6699 | 17.3486 | 14.5987 | 10.9078 | 6.2097 | 1.4443 | 0.0089561 | 0.0014888 | 0.00039891 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022844 | 0.0001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20296 | 4.1531 | 11.3263 | 14.2436 | 15.8298 | 17.3486 | 14.3038 | 11.9411 | 6.3339 | 1.4165 | 0.0090439 | 0.0014587 | 0.00037936 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00048458 | 0.00026607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 9.0931 | 22.0054 | 29.9406 | 31.9793 | 34.6972 | 30.967 | 23.1933 | 12.9162 | 2.8885 | 0.017385 | 0.0029775 | 0.00079782 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00045227 | 0.00026607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40592 | 8.8308 | 21.7896 | 28.7778 | 32.2991 | 33.0129 | 29.7873 | 21.8155 | 12.792 | 2.7219 | 0.01721 | 0.0031279 | 0.00077436 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00023537 | 0.00012513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | 4.3717 | 10.7869 | 14.9703 | 15.1902 | 16.6749 | 15.3361 | 11.4818 | 6.396 | 1.347 | 0.0091317 | 0.0014436 | 0.00040673 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00021921 | 0.0001304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22199 | 4.1531 | 11.2184 | 14.5343 | 16.6292 | 17.1802 | 14.5987 | 11.9411 | 5.9613 | 1.3748 | 0.0089561 | 0.0015188 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.00022614 | 0.00013172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20085 | 4.1968 | 10.8948 | 13.9529 | 15.51 | 16.338 | 14.3038 | 11.0226 | 6.2718 | 1.3609 | 0.0085171 | 0.0014587 | 0.00041064 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1