## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 150%
Load Growth (cumul.) | 150%
Flex. Load Growth | 150%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 19.05%
2 | 16.67%
3 | 14.29%
4 | 11.9%
5 | 9.524%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.4749 | 1.5241 | 1.3648 | 1.2936 | 1.0598 | 0.89952 | 1.1 | 0.19104 | 0.168 | 0.24492 | 0.14424 | 0.18024 | 0.28716 | 0.52908 | 0.56448 | 0.55512 | 0.3114 | 0.63432 | 0.37224 | 0.26172 | 0.39744 | 0.24564 | 1.1212 | 1.3516
Minimum FL, [MW] | -3.33 | -3.5609 | -4.0049 | -4.3201 | -4.6176 | -5.0394 | -4.8085 | -5.3939 | -4.8922 | -7.1859 | -7.1122 | -6.5016 | -6.2324 | -6.0172 | -5.6717 | -5.1613 | -4.8261 | -4.3189 | -2.7413 | -3.0679 | -3.243 | -3.4816 | -2.7661 | -2.9393
Maximum FL, [MW] | 3.2081 | 3.4321 | 3.8482 | 4.1407 | 4.4074 | 4.8126 | 4.5882 | 5.1777 | 4.7427 | 5.4118 | 5.4544 | 5.1059 | 4.9338 | 4.807 | 4.5049 | 4.1014 | 3.8208 | 3.4149 | 2.6728 | 2.9916 | 3.179 | 3.4244 | 2.6646 | 2.8334

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4822 | 9.1477 | 8.8019 | 9.0461 | 8.7533 | 8.7342 | 8.8514 | 11.2535 | 11.4734 | 11.3788 | 11.3253 | 11.5695 | 11.4657 | 11.3098 | 9.8583 | 10.5961 | 11.4644 | 11.3522 | 10.7236 | 10.2086 | 10.1626 | 9.6854 | 8.9187 | 8.774
2 | 6.0697 | 5.9122 | 5.6453 | 5.5885 | 5.6036 | 5.9443 | 7.1688 | 8.1871 | 8.8939 | 9.1745 | 9.1379 | 8.9269 | 8.622 | 8.2422 | 7.6884 | 7.9226 | 8.7616 | 10.519 | 9.9801 | 9.205 | 8.9476 | 8.324 | 7.7676 | 6.9307
3 | 4.4206 | 4.176 | 4.0253 | 4.0953 | 4.0987 | 4.6416 | 7.4459 | 8.573 | 8.9523 | 8.6811 | 8.3489 | 8.8854 | 8.2543 | 7.8961 | 6.8445 | 6.8152 | 7.0633 | 7.6711 | 6.9804 | 7.236 | 7.0463 | 6.6081 | 5.6205 | 5.0091
4 | 1.6145 | 1.1163 | 1.0978 | 0.98723 | 1.0037 | 1.8977 | 3.7216 | 4.4924 | 4.9469 | 4.6431 | 4.5913 | 4.2728 | 4.1757 | 3.9635 | 3.7904 | 3.8741 | 4.8433 | 7.3246 | 6.5612 | 5.5462 | 5.3795 | 4.7759 | 3.6858 | 2.9224
5 | 3.4593 | 3.1638 | 2.8963 | 2.9257 | 2.966 | 3.3135 | 4.2772 | 4.6394 | 4.794 | 4.9917 | 5.1219 | 5.2108 | 5.1202 | 4.8967 | 4.8849 | 4.8449 | 5.1515 | 5.9322 | 5.8308 | 5.6936 | 5.6553 | 5.2682 | 4.7734 | 4.3574
6 | 4.0759 | 3.8456 | 3.7363 | 3.7735 | 3.7912 | 4.0847 | 4.6221 | 5.496 | 5.7598 | 5.9626 | 5.8571 | 5.9501 | 5.9305 | 5.8659 | 5.4733 | 5.4852 | 5.2996 | 5.5835 | 5.3865 | 5.2919 | 5.1883 | 4.9971 | 4.5709 | 4.276
7 | 3.3306 | 3.1065 | 2.9702 | 2.9893 | 2.9785 | 3.2958 | 4.2271 | 4.9583 | 5.2164 | 5.2314 | 5.1837 | 5.2314 | 5.0923 | 4.927 | 4.546 | 4.633 | 4.9622 | 5.6961 | 5.3641 | 5.1018 | 5.0065 | 4.6818 | 4.1563 | 3.7763
8 | 2.4849 | 2.3662 | 2.3017 | 2.2716 | 2.3771 | 2.8622 | 4.6647 | 5.5032 | 5.7139 | 5.6901 | 5.8892 | 5.8527 | 5.5133 | 5.4031 | 4.7868 | 4.3214 | 4.4123 | 4.8333 | 4.7257 | 4.5643 | 4.4832 | 4.124 | 3.3445 | 2.9345

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4822 | 9.2363 | 8.7165 | 8.8701 | 8.7533 | 8.9054 | 8.6785 | 11.4778 | 11.5878 | 11.6055 | 11.2123 | 11.4542 | 11.3516 | 11.0856 | 9.9559 | 10.8059 | 11.6925 | 11.5768 | 10.8301 | 10.3101 | 9.9609 | 9.5891 | 9.0928 | 8.8592
2 | 6.0697 | 5.799 | 5.5369 | 5.5885 | 5.6036 | 6.0023 | 7.0291 | 8.1871 | 8.8939 | 9.2658 | 8.9557 | 9.1048 | 8.7935 | 8.4053 | 7.8403 | 8.0009 | 8.7616 | 10.3107 | 10.0793 | 9.2966 | 9.1252 | 8.324 | 7.616 | 6.9978
3 | 4.5048 | 4.2552 | 3.987 | 4.1735 | 4.0197 | 4.5514 | 7.5188 | 8.573 | 8.7737 | 8.5946 | 8.3489 | 8.7082 | 8.09 | 7.8961 | 6.8445 | 6.8826 | 6.9229 | 7.7469 | 6.8419 | 7.236 | 6.9764 | 6.4766 | 5.5113 | 5.1054
4 | 1.6001 | 1.1163 | 1.0884 | 0.98723 | 1.0213 | 1.9156 | 3.6498 | 4.403 | 4.9962 | 4.7354 | 4.6828 | 4.1878 | 4.2585 | 3.9635 | 3.8649 | 3.8361 | 4.7472 | 7.1796 | 6.4308 | 5.5462 | 5.4861 | 4.7759 | 3.7214 | 2.9777
5 | 3.5257 | 3.1035 | 2.841 | 2.9818 | 2.9373 | 3.2489 | 4.3607 | 4.5932 | 4.8896 | 4.8923 | 5.173 | 5.1069 | 5.0692 | 4.9452 | 4.8849 | 4.8449 | 5.1003 | 5.8735 | 5.7728 | 5.6936 | 5.6553 | 5.2158 | 4.8667 | 4.3997
6 | 3.9972 | 3.8086 | 3.6642 | 3.7005 | 3.8281 | 4.0847 | 4.5769 | 5.5508 | 5.8747 | 5.9032 | 5.8571 | 6.0094 | 5.8124 | 5.8659 | 5.4191 | 5.4308 | 5.1942 | 5.473 | 5.2795 | 5.2919 | 5.2398 | 4.9971 | 4.5709 | 4.276
7 | 3.3625 | 3.1361 | 2.9134 | 2.9606 | 3.0073 | 3.36 | 4.2271 | 4.8595 | 5.2684 | 5.1793 | 5.132 | 5.1271 | 5.0417 | 5.0246 | 4.5909 | 4.7246 | 4.9622 | 5.7524 | 5.2575 | 5.2033 | 4.9568 | 4.6352 | 4.1158 | 3.7763
8 | 2.4615 | 2.3884 | 2.2583 | 2.2716 | 2.4226 | 2.9177 | 4.6191 | 5.6129 | 5.7139 | 5.5768 | 5.948 | 5.9694 | 5.5133 | 5.4567 | 4.8341 | 4.2787 | 4.3685 | 4.7379 | 4.7257 | 4.6097 | 4.3943 | 4.083 | 3.3769 | 2.9625

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.2982 | 9.0591 | 8.9727 | 9.2221 | 8.5823 | 8.5629 | 8.8514 | 11.2535 | 11.7022 | 11.4922 | 11.5512 | 11.6849 | 11.2375 | 11.534 | 10.0534 | 10.8059 | 11.4644 | 11.3522 | 10.617 | 10.0054 | 10.0618 | 9.8782 | 8.7446 | 8.6888
2 | 6.0115 | 6.0253 | 5.5369 | 5.5885 | 5.5493 | 6.0023 | 7.3085 | 8.1871 | 8.7166 | 9.3571 | 9.0468 | 9.1048 | 8.4505 | 8.2422 | 7.5365 | 7.766 | 8.5874 | 10.6231 | 9.9801 | 9.3882 | 8.8588 | 8.2412 | 7.8434 | 6.9978
3 | 4.4206 | 4.0969 | 3.987 | 4.1344 | 4.1381 | 4.5514 | 7.3001 | 8.573 | 8.863 | 8.5082 | 8.3489 | 8.7082 | 8.09 | 7.9743 | 6.9121 | 6.9499 | 6.9229 | 7.5195 | 7.119 | 7.38 | 7.0463 | 6.6738 | 5.5113 | 5.0091
4 | 1.6001 | 1.135 | 1.0884 | 0.97056 | 1.0213 | 1.8619 | 3.7934 | 4.5818 | 4.9962 | 4.6431 | 4.5913 | 4.1878 | 4.2585 | 3.8855 | 3.8649 | 3.8741 | 4.7952 | 7.3971 | 6.6263 | 5.4359 | 5.3795 | 4.7285 | 3.7569 | 2.9777
5 | 3.4261 | 3.1336 | 2.8963 | 2.8697 | 2.9373 | 3.3457 | 4.2772 | 4.5932 | 4.6985 | 4.9917 | 5.1219 | 5.1588 | 5.0692 | 4.8483 | 4.8849 | 4.8928 | 5.2027 | 5.8735 | 5.7149 | 5.6369 | 5.7115 | 5.3207 | 4.8667 | 4.2728
6 | 4.1546 | 3.7716 | 3.6642 | 3.81 | 3.7543 | 4.0847 | 4.6672 | 5.6055 | 5.7598 | 6.0814 | 5.9155 | 5.9501 | 5.9895 | 5.8077 | 5.5275 | 5.4308 | 5.405 | 5.5282 | 5.44 | 5.2919 | 5.1368 | 4.9474 | 4.6602 | 4.276
7 | 3.3944 | 3.1361 | 2.9986 | 3.0179 | 3.0073 | 3.3279 | 4.2683 | 4.9089 | 5.2684 | 5.1272 | 5.2354 | 5.1793 | 5.0923 | 4.9758 | 4.6359 | 4.633 | 5.0116 | 5.6961 | 5.4174 | 5.0003 | 4.9071 | 4.7284 | 4.1563 | 3.7034
8 | 2.438 | 2.3884 | 2.3017 | 2.2931 | 2.3543 | 2.8344 | 4.7103 | 5.3935 | 5.6 | 5.5768 | 6.0067 | 5.736 | 5.5682 | 5.5102 | 4.6921 | 4.4067 | 4.5 | 4.9288 | 4.8195 | 4.5643 | 4.4387 | 4.165 | 3.2797 | 2.9625

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.724 | 1.2181 | 1.0559 | 1.3535 | 1.1654 | 0.95818 | 0.7928 | 2.7705 | 2.8973 | 2.485 | 2.8953 | 2.6903 | 2.7021 | 2.4129 | 1.4318 | 2.2418 | 2.6887 | 2.5087 | 1.7533 | 1.819 | 1.6942 | 1.0509 | 0.83834 | 0.86891
2 | -2.8572 | -2.8566 | -2.9354 | -3.0699 | -3.0404 | -2.7904 | -1.7693 | -0.34012 | -0.3655 | -0.24222 | -0.21337 | -0.95226 | -1.3911 | -1.8034 | -1.7898 | -1.8201 | -1.431 | 0.47034 | -0.066287 | -0.78247 | -1.4504 | -1.9079 | -2.0925 | -2.3958
3 | -2.3422 | -2.5272 | -2.5736 | -2.5392 | -2.5413 | -2.1221 | -0.07902 | 1.0941 | 1.3944 | 0.97138 | 0.57353 | 1.1376 | 0.71732 | 0.21763 | -0.861 | -0.86136 | -0.70956 | -0.35796 | -0.87243 | -0.49709 | -0.68248 | -1.132 | -1.7883 | -2.0188
4 | -2.1338 | -2.1549 | -2.1769 | -2.196 | -2.2057 | -2.0166 | -1.7496 | -1.5974 | -1.6442 | -1.8214 | -1.9428 | -2.0571 | -2.0595 | -2.0974 | -2.1158 | -2.0527 | -1.7377 | -1.0357 | -1.3359 | -1.6204 | -1.7445 | -1.8456 | -1.9509 | -1.9604
5 | -1.6062 | -1.6869 | -1.7586 | -1.7649 | -1.761 | -1.4844 | -1.1313 | -0.91548 | -0.89926 | -0.75327 | -0.74545 | -0.72976 | -0.87828 | -0.94513 | -0.91972 | -1.1401 | -1.0101 | -0.50637 | -0.59963 | -0.74555 | -0.80505 | -1.0451 | -1.1557 | -1.2091
6 | 0.51977 | 0.40659 | 0.30828 | 0.45927 | 0.37714 | 0.54334 | 0.72466 | 1.4115 | 1.6256 | 1.6749 | 1.5898 | 1.6958 | 1.6832 | 1.6637 | 1.3993 | 1.331 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0728 | 1.1195 | 0.94648 | 0.99632 | 0.61852 | 0.63519
7 | -1.5476 | -1.5307 | -1.5788 | -1.6073 | -1.7025 | -1.5244 | -1.295 | -0.67268 | -0.3333 | -0.30937 | -0.23514 | -0.079024 | -0.32085 | -0.33481 | -0.61024 | -0.87205 | -0.78705 | -0.87789 | -0.98723 | -0.94783 | -1.0792 | -1.2723 | -1.4354 | -1.4278
8 | -1.7617 | -1.7989 | -1.7918 | -1.7892 | -1.7523 | -1.6815 | -1.2854 | -1.0226 | -0.94429 | -1.0785 | -1.0184 | -0.92831 | -0.98402 | -1.0654 | -1.2944 | -1.4355 | -1.4317 | -1.4119 | -1.4882 | -1.5388 | -1.5651 | -1.611 | -1.6813 | -1.7136

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7413 | 1.1937 | 1.0665 | 1.3535 | 1.1771 | 0.95818 | 0.7928 | 2.7982 | 2.8973 | 2.4353 | 2.8953 | 2.7441 | 2.7291 | 2.437 | 1.4032 | 2.2194 | 2.6887 | 2.5087 | 1.7533 | 1.8372 | 1.6603 | 1.0509 | 0.85511 | 0.88628
2 | -2.9144 | -2.7995 | -2.9354 | -3.0085 | -3.0404 | -2.7904 | -1.7693 | -0.33332 | -0.36184 | -0.24706 | -0.2091 | -0.96178 | -1.4051 | -1.7673 | -1.7898 | -1.8565 | -1.4024 | 0.47504 | -0.065624 | -0.78247 | -1.4649 | -1.8888 | -2.0507 | -2.4198
3 | -2.3656 | -2.5272 | -2.5993 | -2.5646 | -2.5667 | -2.1645 | -0.07981 | 1.116 | 1.4084 | 0.95195 | 0.585 | 1.1262 | 0.73167 | 0.22198 | -0.86961 | -0.87859 | -0.72375 | -0.3508 | -0.87243 | -0.48715 | -0.68248 | -1.1093 | -1.7883 | -1.9784
4 | -2.1124 | -2.1118 | -2.1551 | -2.152 | -2.2057 | -2.0569 | -1.7496 | -1.6134 | -1.6771 | -1.8579 | -1.9233 | -2.0982 | -2.0801 | -2.0764 | -2.0735 | -2.0527 | -1.703 | -1.015 | -1.3225 | -1.6367 | -1.7445 | -1.8087 | -1.9899 | -1.9604
5 | -1.6062 | -1.6701 | -1.7586 | -1.7649 | -1.7962 | -1.4844 | -1.1539 | -0.90633 | -0.89027 | -0.7382 | -0.75291 | -0.71516 | -0.86071 | -0.95459 | -0.91972 | -1.1173 | -0.98985 | -0.5165 | -0.59963 | -0.75301 | -0.797 | -1.066 | -1.1442 | -1.2091
6 | 0.52497 | 0.40659 | 0.31136 | 0.45468 | 0.38091 | 0.54877 | 0.71016 | 1.3974 | 1.6581 | 1.7084 | 1.5739 | 1.7298 | 1.6664 | 1.6305 | 1.4133 | 1.3577 | 1.1568 | 1.2655 | 1.0513 | 1.1418 | 0.94648 | 1.0162 | 0.61852 | 0.62883
7 | -1.5321 | -1.5307 | -1.5945 | -1.6395 | -1.6685 | -1.5091 | -1.2691 | -0.67941 | -0.32663 | -0.31556 | -0.23279 | -0.077443 | -0.32405 | -0.33816 | -0.61024 | -0.85461 | -0.77131 | -0.87789 | -1.007 | -0.93835 | -1.0684 | -1.2723 | -1.4067 | -1.4421
8 | -1.7617 | -1.8169 | -1.756 | -1.7892 | -1.7348 | -1.6647 | -1.2597 | -1.0328 | -0.96318 | -1.0569 | -1.0082 | -0.92831 | -1.0037 | -1.0547 | -1.2685 | -1.4499 | -1.4031 | -1.4119 | -1.5031 | -1.5542 | -1.5338 | -1.6432 | -1.6477 | -1.7307

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7413 | 1.2424 | 1.0348 | 1.3265 | 1.1887 | 0.93901 | 0.80865 | 2.715 | 2.9263 | 2.5099 | 2.9242 | 2.7172 | 2.6481 | 2.3888 | 1.4461 | 2.2418 | 2.7156 | 2.5338 | 1.7358 | 1.8554 | 1.6942 | 1.0404 | 0.82158 | 0.87759
2 | -2.8858 | -2.8566 | -2.9354 | -3.1006 | -3.1012 | -2.8183 | -1.8047 | -0.33672 | -0.3655 | -0.23737 | -0.2091 | -0.95226 | -1.3772 | -1.8214 | -1.8256 | -1.8565 | -1.4024 | 0.46093 | -0.065624 | -0.79812 | -1.4359 | -1.927 | -2.1344 | -2.3958
3 | -2.3656 | -2.5272 | -2.5993 | -2.5392 | -2.4905 | -2.1221 | -0.07981 | 1.0831 | 1.3944 | 0.99081 | 0.56206 | 1.1262 | 0.71015 | 0.21763 | -0.86961 | -0.85275 | -0.70246 | -0.36512 | -0.88988 | -0.48715 | -0.66883 | -1.1206 | -1.7883 | -2.0188
4 | -2.0911 | -2.1549 | -2.1334 | -2.174 | -2.1837 | -2.0368 | -1.7671 | -1.6134 | -1.6442 | -1.785 | -1.9816 | -2.0159 | -2.0595 | -2.1183 | -2.137 | -2.0322 | -1.7551 | -1.0357 | -1.3225 | -1.6042 | -1.7445 | -1.8456 | -1.9314 | -1.9996
5 | -1.6062 | -1.6869 | -1.7762 | -1.7472 | -1.7434 | -1.4844 | -1.1199 | -0.91548 | -0.91725 | -0.75327 | -0.76036 | -0.71516 | -0.89584 | -0.92623 | -0.92892 | -1.1173 | -1.0303 | -0.49624 | -0.58764 | -0.76046 | -0.78895 | -1.0555 | -1.1442 | -1.2212
6 | 0.52497 | 0.41065 | 0.30828 | 0.45927 | 0.38091 | 0.55421 | 0.72466 | 1.4256 | 1.6256 | 1.7084 | 1.6057 | 1.6619 | 1.6832 | 1.6471 | 1.3853 | 1.3577 | 1.18 | 1.2909 | 1.062 | 1.1307 | 0.93701 | 1.0063 | 0.61852 | 0.62883
7 | -1.5476 | -1.5154 | -1.5472 | -1.5752 | -1.7366 | -1.5091 | -1.308 | -0.67941 | -0.33996 | -0.31247 | -0.2375 | -0.079814 | -0.32085 | -0.33481 | -0.62244 | -0.88077 | -0.78705 | -0.87789 | -0.98723 | -0.9573 | -1.0576 | -1.2977 | -1.4641 | -1.4563
8 | -1.7441 | -1.7989 | -1.7918 | -1.825 | -1.7523 | -1.6983 | -1.2983 | -1.0022 | -0.94429 | -1.0677 | -1.0285 | -0.92831 | -0.98402 | -1.0654 | -1.2685 | -1.4355 | -1.4604 | -1.3978 | -1.5031 | -1.5234 | -1.5338 | -1.5788 | -1.715 | -1.7478

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33012 | 0.36342 | 0.47303 | 0.54231 | 0.63763 | 0.74535 | 0.66441 | 0.94985 | 0.87138 | 0.98417 | 1.0115 | 0.93822 | 0.88507 | 0.81484 | 0.75056 | 0.67549 | 0.66846 | 0.52963 | 0.4382 | 0.51999 | 0.52981 | 0.60547 | 0.29399 | 0.28226
2 | 0.28886 | 0.318 | 0.4139 | 0.47452 | 0.55793 | 0.65218 | 0.58136 | 0.83112 | 0.76246 | 0.86115 | 0.88503 | 0.82094 | 0.77444 | 0.71298 | 0.65674 | 0.59105 | 0.5849 | 0.46342 | 0.38343 | 0.45499 | 0.46359 | 0.52979 | 0.25724 | 0.24698
3 | 0.24759 | 0.27257 | 0.35477 | 0.40673 | 0.47823 | 0.55901 | 0.49831 | 0.71239 | 0.65354 | 0.73813 | 0.7586 | 0.70366 | 0.66381 | 0.61113 | 0.56292 | 0.50662 | 0.50134 | 0.39722 | 0.32865 | 0.38999 | 0.39736 | 0.4541 | 0.22049 | 0.2117
4 | 0.20633 | 0.22714 | 0.29564 | 0.33894 | 0.39852 | 0.46584 | 0.41526 | 0.59366 | 0.54461 | 0.61511 | 0.63217 | 0.58639 | 0.55317 | 0.50927 | 0.4691 | 0.42218 | 0.41779 | 0.33102 | 0.27388 | 0.32499 | 0.33113 | 0.37842 | 0.18374 | 0.17641
5 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
6 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
7 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
8 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91522 | 0.96857 | 1.0228 | 1.0693 | 1.0814 | 1.1312 | 1.1254 | 1.0638 | 0.96385 | 1.4154 | 1.3822 | 1.2727 | 1.2418 | 1.2469 | 1.1878 | 1.0888 | 0.97857 | 0.94347 | 0.59306 | 0.63422 | 0.69341 | 0.70995 | 0.74043 | 0.8173
2 | 0.80082 | 0.8475 | 0.89494 | 0.93562 | 0.94624 | 0.98982 | 0.98476 | 0.93083 | 0.84337 | 1.2385 | 1.2094 | 1.1136 | 1.0866 | 1.0911 | 1.0394 | 0.95273 | 0.85625 | 0.82553 | 0.51893 | 0.55494 | 0.60673 | 0.62121 | 0.64788 | 0.71514
3 | 0.68642 | 0.72643 | 0.76709 | 0.80196 | 0.81106 | 0.84842 | 0.84408 | 0.79785 | 0.72289 | 1.0615 | 1.0366 | 0.95456 | 0.93136 | 0.93519 | 0.89088 | 0.81663 | 0.73393 | 0.7076 | 0.44479 | 0.47567 | 0.52006 | 0.53247 | 0.55533 | 0.61298
4 | 0.57201 | 0.60536 | 0.63924 | 0.6683 | 0.67589 | 0.70701 | 0.7034 | 0.66488 | 0.60241 | 0.88462 | 0.86386 | 0.79546 | 0.77613 | 0.77932 | 0.7424 | 0.68052 | 0.61161 | 0.58967 | 0.37066 | 0.39639 | 0.43338 | 0.44372 | 0.46277 | 0.51081
5 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
6 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
7 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
8 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.83145 | 2.0329 | 2.8652 | 3.0669 | 3.315 | 2.9727 | 2.3522 | 1.1767 | 0.26514 | 0.0018108 | 0.00031255 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.87475 | 2.1811 | 2.8936 | 3.1618 | 3.4807 | 2.8862 | 2.2381 | 1.2634 | 0.2624 | 0.001846 | 0.00030642 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.43305 | 1.0588 | 1.3475 | 1.5018 | 1.5912 | 1.4575 | 1.1076 | 0.60693 | 0.1435 | 0.00086146 | 0.00015015 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.42005 | 1.027 | 1.3759 | 1.6283 | 1.6906 | 1.3998 | 1.119 | 0.61932 | 0.14214 | 0.00083509 | 0.00015474 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3847e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.44171 | 1.027 | 1.461 | 1.5493 | 1.7072 | 1.4142 | 1.1076 | 0.58835 | 0.13257 | 0.00086146 | 0.00015934 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.90073 | 2.1811 | 2.695 | 3.1301 | 3.2487 | 2.7419 | 2.3066 | 1.251 | 0.27607 | 0.001846 | 0.00029723 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.84877 | 2.0329 | 2.922 | 3.1301 | 3.4476 | 2.7996 | 2.2837 | 1.2015 | 0.28154 | 0.0017405 | 0.00031868 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.203e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.4547 | 1.0588 | 1.3617 | 1.6441 | 1.7238 | 1.4286 | 1.1304 | 0.64409 | 0.13667 | 0.00087025 | 0.00015168 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.203e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.44604 | 1.0059 | 1.4468 | 1.6125 | 1.6575 | 1.4286 | 1.1076 | 0.58835 | 0.13257 | 0.00086146 | 0.00015321 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2939e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.45037 | 1.027 | 1.3901 | 1.6599 | 1.6906 | 1.4142 | 1.1647 | 0.64409 | 0.1312 | 0.00087025 | 0.00015168 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.90073 | 2.1811 | 2.8936 | 3.0669 | 3.2155 | 2.8573 | 2.2381 | 1.251 | 0.28154 | 0.0016878 | 0.0002911 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3607e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.82279 | 2.0753 | 2.9787 | 3.1618 | 3.1824 | 2.7996 | 2.3979 | 1.2139 | 0.28154 | 0.0017757 | 0.00030336 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.43738 | 1.0059 | 1.3901 | 1.5018 | 1.6078 | 1.4142 | 1.1875 | 0.62551 | 0.12983 | 0.00085267 | 0.00015474 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.42005 | 1.0376 | 1.461 | 1.6283 | 1.6575 | 1.4575 | 1.1647 | 0.6379 | 0.1312 | 0.00086146 | 0.00015321 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.42005 | 1.027 | 1.461 | 1.5809 | 1.6741 | 1.3854 | 1.1533 | 0.63171 | 0.13804 | 0.00087025 | 0.00015321 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.5809 | 9.4996 | 9.1309 | 8.9569 | 8.8495 | 8.9481 | 8.9095 | 10.6759 | 11.4773 | 11.342 | 11.1379 | 11.2808 | 11.7163 | 11.5426 | 10.6598 | 10.9825 | 11.0616 | 10.7604 | 10.1732 | 10.0231 | 10.0176 | 9.877 | 9.2973 | 9.0412
2 | 7.4411 | 7.0392 | 6.7431 | 6.157 | 5.8954 | 6.1616 | 6.5818 | 8.6217 | 9.403 | 10.0369 | 9.1412 | 9.6043 | 9.6338 | 9.4397 | 8.1331 | 8.4714 | 8.923 | 8.9417 | 9.273 | 9.7467 | 10.2147 | 9.3573 | 8.1908 | 7.6198
3 | 5.2569 | 4.9601 | 4.5647 | 4.7318 | 4.6152 | 4.6828 | 6.6141 | 8.293 | 8.6876 | 8.1596 | 7.9716 | 8.5736 | 8.9795 | 8.3738 | 7.6482 | 7.2562 | 7.3805 | 7.177 | 6.9768 | 7.5832 | 7.9607 | 7.4109 | 6.6244 | 5.5793
4 | 2.5911 | 2.0733 | 1.649 | 1.6236 | 1.4775 | 1.3909 | 3.0195 | 5.2423 | 6.3545 | 6.5156 | 6.3854 | 5.7309 | 6.5038 | 6.161 | 5.6246 | 5.2012 | 4.6992 | 4.214 | 5.3146 | 6.2136 | 7.1419 | 6.786 | 5.1841 | 3.7758
5 | 4.026 | 3.6361 | 3.3619 | 3.2768 | 3.4021 | 3.3989 | 3.7734 | 4.2893 | 4.7359 | 4.8848 | 5.2216 | 5.5262 | 5.681 | 5.4359 | 5.2435 | 5.1764 | 5.1712 | 5.1478 | 5.2102 | 5.284 | 5.815 | 5.5354 | 5.3236 | 4.7131
6 | 4.2105 | 4.0516 | 3.7619 | 3.9105 | 3.9912 | 3.9841 | 4.3504 | 5.356 | 5.59 | 5.5671 | 5.5696 | 5.8799 | 5.8154 | 5.5861 | 5.2583 | 5.0757 | 5.3049 | 5.1721 | 4.8524 | 4.8964 | 5.1152 | 4.6647 | 4.3665 | 4.3622
7 | 3.4195 | 3.0881 | 3.0126 | 3.0725 | 2.9646 | 3.2093 | 4.1354 | 4.6165 | 5.3183 | 5.6111 | 5.5793 | 5.8174 | 5.669 | 5.8125 | 5.7208 | 5.3298 | 5.3891 | 5.2169 | 5.1665 | 5.1972 | 5.2641 | 4.4346 | 4.3023 | 3.7281
8 | 2.59 | 2.4321 | 2.343 | 2.3178 | 2.3842 | 2.5647 | 4.2316 | 5.0576 | 5.436 | 5.3657 | 5.5962 | 5.9396 | 5.9017 | 5.511 | 4.805 | 4.5898 | 4.3449 | 4.2612 | 4.1845 | 4.3069 | 4.161 | 3.6515 | 3.0735 | 2.7851

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6739 | 9.4996 | 8.9535 | 8.9569 | 8.6766 | 8.9481 | 9.0835 | 10.6759 | 11.5918 | 11.342 | 11.0268 | 11.0559 | 11.4831 | 11.7715 | 10.8709 | 11.0912 | 11.1717 | 10.5476 | 10.3753 | 9.9234 | 10.117 | 9.877 | 9.4789 | 9.2168
2 | 7.4411 | 7.0392 | 6.6779 | 6.2164 | 5.8954 | 6.2819 | 6.5178 | 8.5358 | 9.4967 | 9.937 | 9.2324 | 9.6043 | 9.8255 | 9.4397 | 7.9724 | 8.4714 | 9.0117 | 9.03 | 9.4572 | 9.5527 | 10.1132 | 9.5437 | 8.1107 | 7.4719
3 | 5.156 | 5.0549 | 4.521 | 4.6864 | 4.7045 | 4.5917 | 6.485 | 8.4583 | 8.6009 | 8.2408 | 7.9716 | 8.4026 | 8.9795 | 8.2078 | 7.6482 | 7.3279 | 7.3071 | 7.0353 | 6.9076 | 7.7341 | 7.8817 | 7.5584 | 6.6244 | 5.6332
4 | 2.5911 | 2.0923 | 1.6192 | 1.6236 | 1.4775 | 1.378 | 3.0484 | 5.2423 | 6.3545 | 6.3859 | 6.3217 | 5.788 | 6.5685 | 6.2219 | 5.5691 | 5.2526 | 4.7459 | 4.1726 | 5.3146 | 6.1518 | 7.071 | 6.8536 | 5.1841 | 3.8119
5 | 3.9872 | 3.5663 | 3.4265 | 3.2453 | 3.4352 | 3.3327 | 3.8468 | 4.2466 | 4.7359 | 4.9334 | 5.2736 | 5.416 | 5.6244 | 5.4359 | 5.1397 | 5.2276 | 5.2226 | 5.1986 | 5.2102 | 5.284 | 5.9305 | 5.6457 | 5.3758 | 4.6214
6 | 4.1698 | 4.0516 | 3.7619 | 3.8348 | 4.0691 | 4.023 | 4.3928 | 5.4094 | 5.6458 | 5.4562 | 5.6807 | 5.9971 | 5.6996 | 5.6414 | 5.2063 | 5.0255 | 5.3049 | 5.2232 | 4.9006 | 4.8477 | 5.166 | 4.7111 | 4.4091 | 4.3622
7 | 3.4195 | 3.1175 | 3.0126 | 3.1314 | 2.9932 | 3.2718 | 4.216 | 4.6625 | 5.2653 | 5.7228 | 5.5793 | 5.8754 | 5.6126 | 5.8125 | 5.7208 | 5.3826 | 5.3355 | 5.32 | 5.0639 | 5.1972 | 5.3686 | 4.3464 | 4.2604 | 3.6561
8 | 2.5655 | 2.455 | 2.343 | 2.3178 | 2.3614 | 2.6143 | 4.1903 | 4.9568 | 5.4902 | 5.4725 | 5.5962 | 5.9988 | 5.9017 | 5.511 | 4.71 | 4.5444 | 4.3881 | 4.2191 | 4.1015 | 4.3926 | 4.0785 | 3.6152 | 3.1032 | 2.8383

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6739 | 9.6838 | 8.9535 | 9.1311 | 8.6766 | 8.8603 | 8.9095 | 10.8887 | 11.2484 | 11.229 | 11.249 | 11.2808 | 11.5997 | 11.3138 | 10.5543 | 11.2 | 11.1717 | 10.5476 | 10.1732 | 9.9234 | 9.9181 | 10.0736 | 9.4789 | 8.9533
2 | 7.5131 | 7.107 | 6.7431 | 6.2758 | 5.8382 | 6.1015 | 6.6458 | 8.4499 | 9.2155 | 10.1369 | 8.9589 | 9.6043 | 9.5379 | 9.4397 | 8.0528 | 8.5552 | 9.1004 | 9.03 | 9.0888 | 9.7467 | 10.0117 | 9.3573 | 8.1908 | 7.6937
3 | 5.3074 | 4.8652 | 4.6521 | 4.7773 | 4.5706 | 4.5917 | 6.7433 | 8.3756 | 8.6009 | 8.3221 | 7.8126 | 8.7445 | 9.1583 | 8.2078 | 7.5725 | 7.3997 | 7.5272 | 7.0353 | 7.1153 | 7.5078 | 8.1188 | 7.2634 | 6.689 | 5.4716
4 | 2.5911 | 2.0923 | 1.6192 | 1.653 | 1.464 | 1.3909 | 3.0195 | 5.1901 | 6.4178 | 6.5156 | 6.3854 | 5.8451 | 6.4391 | 6.161 | 5.6802 | 5.1499 | 4.6526 | 4.1726 | 5.2092 | 6.2136 | 7.2129 | 6.9211 | 5.1841 | 3.7396
5 | 4.0649 | 3.671 | 3.3942 | 3.2137 | 3.3691 | 3.3658 | 3.7368 | 4.3747 | 4.7359 | 4.8848 | 5.2216 | 5.416 | 5.794 | 5.5436 | 5.3473 | 5.2788 | 5.1198 | 5.2495 | 5.1067 | 5.3366 | 5.7572 | 5.6457 | 5.428 | 4.6672
6 | 4.1698 | 4.0516 | 3.8345 | 3.8727 | 3.9134 | 4.023 | 4.3504 | 5.4094 | 5.59 | 5.4562 | 5.4585 | 5.8799 | 5.8154 | 5.5307 | 5.1542 | 5.0255 | 5.4104 | 5.0699 | 4.9006 | 4.8964 | 5.1152 | 4.7575 | 4.4517 | 4.4469
7 | 3.4195 | 3.1175 | 3.0703 | 3.0725 | 2.9073 | 3.2718 | 4.1354 | 4.7085 | 5.2123 | 5.4993 | 5.5236 | 5.9334 | 5.669 | 5.7549 | 5.8341 | 5.2243 | 5.4963 | 5.2684 | 5.2178 | 5.1972 | 5.3163 | 4.3464 | 4.3443 | 3.6561
8 | 2.639 | 2.4092 | 2.3873 | 2.3397 | 2.407 | 2.6143 | 4.2729 | 5.0576 | 5.5443 | 5.3123 | 5.6521 | 5.8211 | 6.0192 | 5.4018 | 4.7575 | 4.5444 | 4.4312 | 4.1771 | 4.2674 | 4.3498 | 4.1198 | 3.6515 | 3.0439 | 2.7586

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3289 | 1.4678 | 1.3832 | 1.3832 | 1.353 | 1.4315 | 1.4738 | 2.7604 | 3.2134 | 3.0926 | 3.0201 | 3.0141 | 3.2074 | 3.1107 | 2.1805 | 2.851 | 2.8872 | 2.706 | 2.1443 | 1.945 | 2.0416 | 2.0477 | 1.4134 | 1.4013
2 | 0.058333 | -0.35 | -0.37917 | -0.55417 | -0.67083 | -0.525 | -0.67083 | 1.6917 | 2.1583 | 2.7708 | 1.575 | 1.4292 | 0.99167 | 1.3417 | 0.58333 | 0.49583 | 0.58333 | 1.05 | 2.0125 | 2.0417 | 1.6333 | 1.2542 | 0.58333 | 0.11667
3 | -0.37721 | -0.89338 | -1.5585 | -1.4393 | -1.4691 | -1.3996 | -0.079412 | 1.6776 | 2.2037 | 2.2235 | 1.8562 | 2.3228 | 2.1044 | 1.8364 | 1.3202 | 0.8239 | 1.0224 | 0.91324 | 0.16875 | 0.73456 | 1.0324 | 0.675 | -0.62537 | -1.2805
4 | -1.9831 | -2.0021 | -2.0593 | -2.0593 | -2.107 | -2.1642 | -1.964 | -1.3252 | -0.99153 | -1.0487 | -1.3252 | -1.4396 | -1.3347 | -1.4492 | -1.3633 | -1.6112 | -1.8114 | -1.6112 | -1.1345 | -1.0201 | -1.0201 | -1.3443 | -1.6684 | -1.7352
5 | -0.9878 | -1.2951 | -1.5256 | -1.5146 | -1.5146 | -1.6573 | -1.4927 | -0.59268 | 0.19756 | 0.65854 | 1.0866 | 1.1524 | 1.0098 | 0.83415 | 0.54878 | 0.35122 | 0.29634 | 0.27439 | 0.27439 | 0.065854 | 0.58171 | 0.27439 | 0.15366 | -0.24146
6 | 0.72 | 0.79875 | 0.6075 | 0.71437 | 0.73125 | 0.75094 | 0.72562 | 1.3444 | 1.5413 | 1.5384 | 1.3444 | 1.6059 | 1.6734 | 1.5413 | 1.3416 | 1.1812 | 1.44 | 1.395 | 1.0941 | 1.0153 | 1.1953 | 0.94219 | 0.71719 | 0.80156
7 | -1.3891 | -1.4283 | -1.5163 | -1.5554 | -1.4576 | -1.575 | -1.35 | -0.6163 | -0.10761 | -0.088043 | 0.18587 | 0.058696 | 0.019565 | 0 | -0.15652 | -0.27391 | -0.40109 | -0.52826 | -0.45978 | -0.55761 | -0.3913 | -0.7337 | -0.92935 | -0.99783
8 | -1.739 | -1.7506 | -1.7681 | -1.7768 | -1.7535 | -1.7129 | -1.4545 | -1.2019 | -1.1758 | -1.1584 | -1.1381 | -1.1294 | -1.1555 | -1.199 | -1.321 | -1.379 | -1.4255 | -1.4313 | -1.4574 | -1.5068 | -1.6026 | -1.6665 | -1.6926 | -1.7245

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3023 | 1.4825 | 1.4109 | 1.3971 | 1.3666 | 1.4029 | 1.4738 | 2.8156 | 3.2456 | 3.1545 | 2.9597 | 3.0442 | 3.2074 | 3.1418 | 2.1805 | 2.794 | 2.945 | 2.6519 | 2.1872 | 1.9839 | 2.0824 | 2.0477 | 1.4417 | 1.4154
2 | 0.057167 | -0.343 | -0.38675 | -0.56525 | -0.67083 | -0.525 | -0.65742 | 1.6917 | 2.1583 | 2.7154 | 1.575 | 1.4006 | 0.98175 | 1.3148 | 0.595 | 0.49087 | 0.57167 | 1.0395 | 2.0528 | 2.0621 | 1.6007 | 1.2542 | 0.58917 | 0.11783
3 | -0.38475 | -0.91125 | -1.5896 | -1.4537 | -1.4985 | -1.4136 | -0.077824 | 1.6608 | 2.2477 | 2.2458 | 1.8377 | 2.2996 | 2.0623 | 1.7997 | 1.307 | 0.83214 | 1.0224 | 0.91324 | 0.17212 | 0.72721 | 1.0324 | 0.68175 | -0.63162 | -1.3061
4 | -2.0227 | -2.0221 | -2.0387 | -2.1005 | -2.0649 | -2.1426 | -1.9836 | -1.2987 | -0.97169 | -1.0697 | -1.3517 | -1.4252 | -1.3081 | -1.4347 | -1.3633 | -1.6435 | -1.7752 | -1.6435 | -1.1572 | -1.0099 | -1.0303 | -1.3712 | -1.6517 | -1.7699
5 | -1.0076 | -1.2822 | -1.4951 | -1.5449 | -1.5146 | -1.6573 | -1.5076 | -0.59268 | 0.20151 | 0.65195 | 1.1083 | 1.164 | 1.0098 | 0.85083 | 0.54329 | 0.35122 | 0.29634 | 0.2689 | 0.27439 | 0.065195 | 0.58171 | 0.27988 | 0.15059 | -0.24146
6 | 0.72 | 0.81472 | 0.60142 | 0.70723 | 0.74587 | 0.75094 | 0.74014 | 1.3309 | 1.5567 | 1.5231 | 1.3578 | 1.6381 | 1.7069 | 1.5258 | 1.3416 | 1.1931 | 1.4688 | 1.4229 | 1.0941 | 1.0255 | 1.1834 | 0.93277 | 0.70284 | 0.81759
7 | -1.4169 | -1.4283 | -1.486 | -1.5399 | -1.4285 | -1.5593 | -1.3635 | -0.60398 | -0.10546 | -0.089804 | 0.18587 | 0.05987 | 0.01937 | 0 | -0.15339 | -0.27665 | -0.39708 | -0.52298 | -0.45059 | -0.56876 | -0.39522 | -0.74837 | -0.91076 | -1.0078
8 | -1.7043 | -1.7506 | -1.7504 | -1.7945 | -1.7711 | -1.73 | -1.4836 | -1.214 | -1.1758 | -1.1816 | -1.1608 | -1.1181 | -1.1439 | -1.199 | -1.321 | -1.379 | -1.397 | -1.4599 | -1.4283 | -1.5068 | -1.5705 | -1.6498 | -1.7095 | -1.7418

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3023 | 1.4678 | 1.3694 | 1.3556 | 1.3395 | 1.4029 | 1.4738 | 2.8156 | 3.2456 | 3.0926 | 2.9899 | 3.0744 | 3.2715 | 3.0485 | 2.1805 | 2.8225 | 2.945 | 2.679 | 2.1014 | 1.9644 | 2.0824 | 2.0067 | 1.3852 | 1.3733
2 | 0.05775 | -0.35 | -0.38296 | -0.54863 | -0.67754 | -0.5145 | -0.67083 | 1.7086 | 2.2015 | 2.7708 | 1.5907 | 1.4006 | 0.97183 | 1.3551 | 0.57167 | 0.49087 | 0.5775 | 1.05 | 1.9723 | 2.0621 | 1.617 | 1.2542 | 0.57167 | 0.1155
3 | -0.37721 | -0.89338 | -1.5585 | -1.4537 | -1.4544 | -1.4136 | -0.077824 | 1.7111 | 2.2477 | 2.2235 | 1.8377 | 2.346 | 2.1255 | 1.8364 | 1.3334 | 0.8239 | 1.0327 | 0.92237 | 0.17212 | 0.71987 | 1.022 | 0.66825 | -0.63787 | -1.2933
4 | -2.0227 | -1.9821 | -2.0181 | -2.1005 | -2.1491 | -2.1209 | -1.9443 | -1.3517 | -0.98161 | -1.0592 | -1.3252 | -1.4396 | -1.3614 | -1.4492 | -1.377 | -1.579 | -1.8477 | -1.6112 | -1.1118 | -1.0303 | -1.0099 | -1.3308 | -1.6851 | -1.7178
5 | -0.97793 | -1.2822 | -1.5256 | -1.5449 | -1.5449 | -1.6739 | -1.4778 | -0.59861 | 0.19954 | 0.65854 | 1.1083 | 1.1755 | 1.0199 | 0.83415 | 0.54329 | 0.35473 | 0.30227 | 0.2689 | 0.27713 | 0.066512 | 0.58171 | 0.27439 | 0.15059 | -0.24388
6 | 0.72 | 0.79875 | 0.60142 | 0.72152 | 0.73856 | 0.75094 | 0.71111 | 1.3713 | 1.5412 | 1.5231 | 1.3578 | 1.5899 | 1.6567 | 1.5567 | 1.355 | 1.1812 | 1.4688 | 1.4229 | 1.0941 | 0.99501 | 1.2192 | 0.95161 | 0.70284 | 0.79355
7 | -1.403 | -1.4283 | -1.5466 | -1.5865 | -1.4868 | -1.5908 | -1.323 | -0.61014 | -0.10546 | -0.086283 | 0.18773 | 0.059283 | 0.019761 | 0 | -0.15652 | -0.27391 | -0.40109 | -0.53354 | -0.46438 | -0.54646 | -0.3913 | -0.7337 | -0.92005 | -1.0178
8 | -1.739 | -1.7506 | -1.7327 | -1.759 | -1.7711 | -1.7129 | -1.44 | -1.1899 | -1.1758 | -1.1584 | -1.1494 | -1.1294 | -1.1555 | -1.211 | -1.3474 | -1.379 | -1.454 | -1.417 | -1.4428 | -1.5218 | -1.6026 | -1.6331 | -1.6587 | -1.759

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33012 | 0.36342 | 0.47303 | 0.54231 | 0.63763 | 0.74535 | 0.66441 | 0.94985 | 0.87138 | 0.98417 | 1.0115 | 0.93822 | 0.88507 | 0.81484 | 0.75056 | 0.67549 | 0.66846 | 0.52963 | 0.4382 | 0.51999 | 0.52981 | 0.60547 | 0.29399 | 0.28226
2 | 0.28886 | 0.318 | 0.4139 | 0.47452 | 0.55793 | 0.65218 | 0.58136 | 0.83112 | 0.76246 | 0.86115 | 0.88503 | 0.82094 | 0.77444 | 0.71298 | 0.65674 | 0.59105 | 0.5849 | 0.46342 | 0.38343 | 0.45499 | 0.46359 | 0.52979 | 0.25724 | 0.24698
3 | 0.24759 | 0.27257 | 0.35477 | 0.40673 | 0.47823 | 0.55901 | 0.49831 | 0.71239 | 0.65354 | 0.73813 | 0.7586 | 0.70366 | 0.66381 | 0.61113 | 0.56292 | 0.50662 | 0.50134 | 0.39722 | 0.32865 | 0.38999 | 0.39736 | 0.4541 | 0.22049 | 0.2117
4 | 0.20633 | 0.22714 | 0.29564 | 0.33894 | 0.39852 | 0.46584 | 0.41526 | 0.59366 | 0.54461 | 0.61511 | 0.63217 | 0.58639 | 0.55317 | 0.50927 | 0.4691 | 0.42218 | 0.41779 | 0.33102 | 0.27388 | 0.32499 | 0.33113 | 0.37842 | 0.18374 | 0.17641
5 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
6 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
7 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113
8 | 0.16506 | 0.18171 | 0.23652 | 0.27116 | 0.31882 | 0.37267 | 0.33221 | 0.47492 | 0.43569 | 0.49209 | 0.50573 | 0.46911 | 0.44254 | 0.40742 | 0.37528 | 0.33775 | 0.33423 | 0.26481 | 0.2191 | 0.25999 | 0.26491 | 0.30274 | 0.14699 | 0.14113

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91522 | 0.96857 | 1.0228 | 1.0693 | 1.0814 | 1.1312 | 1.1254 | 1.0638 | 0.96385 | 1.4154 | 1.3822 | 1.2727 | 1.2418 | 1.2469 | 1.1878 | 1.0888 | 0.97857 | 0.94347 | 0.59306 | 0.63422 | 0.69341 | 0.70995 | 0.74043 | 0.8173
2 | 0.80082 | 0.8475 | 0.89494 | 0.93562 | 0.94624 | 0.98982 | 0.98476 | 0.93083 | 0.84337 | 1.2385 | 1.2094 | 1.1136 | 1.0866 | 1.0911 | 1.0394 | 0.95273 | 0.85625 | 0.82553 | 0.51893 | 0.55494 | 0.60673 | 0.62121 | 0.64788 | 0.71514
3 | 0.68642 | 0.72643 | 0.76709 | 0.80196 | 0.81106 | 0.84842 | 0.84408 | 0.79785 | 0.72289 | 1.0615 | 1.0366 | 0.95456 | 0.93136 | 0.93519 | 0.89088 | 0.81663 | 0.73393 | 0.7076 | 0.44479 | 0.47567 | 0.52006 | 0.53247 | 0.55533 | 0.61298
4 | 0.57201 | 0.60536 | 0.63924 | 0.6683 | 0.67589 | 0.70701 | 0.7034 | 0.66488 | 0.60241 | 0.88462 | 0.86386 | 0.79546 | 0.77613 | 0.77932 | 0.7424 | 0.68052 | 0.61161 | 0.58967 | 0.37066 | 0.39639 | 0.43338 | 0.44372 | 0.46277 | 0.51081
5 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
6 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
7 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865
8 | 0.45761 | 0.48429 | 0.51139 | 0.53464 | 0.54071 | 0.56561 | 0.56272 | 0.5319 | 0.48192 | 0.70769 | 0.69109 | 0.63637 | 0.62091 | 0.62346 | 0.59392 | 0.54442 | 0.48928 | 0.47173 | 0.29653 | 0.31711 | 0.3467 | 0.35498 | 0.37022 | 0.40865

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1366 | 2.6428 | 3.7789 | 3.9974 | 4.1687 | 3.576 | 2.7843 | 1.4748 | 0.32982 | 0.0021951 | 0.00036091 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7688e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.082 | 2.5619 | 3.7426 | 3.9974 | 4.0424 | 3.7234 | 2.8131 | 1.4903 | 0.35065 | 0.002239 | 0.00038347 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.541 | 1.2944 | 1.7623 | 2.0187 | 2.1475 | 1.8433 | 1.4065 | 0.76069 | 0.1788 | 0.0010427 | 0.00018234 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.53007 | 1.3349 | 1.8168 | 1.9787 | 2.0844 | 1.8064 | 1.3922 | 0.78397 | 0.16665 | 0.0010646 | 0.00018797 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7979e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.51914 | 1.3079 | 1.8349 | 2.0187 | 2.0423 | 1.8248 | 1.4926 | 0.79174 | 0.17185 | 0.0010537 | 0.00019737 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.082 | 2.8316 | 3.5609 | 4.1573 | 4.1687 | 3.5022 | 3.014 | 1.6145 | 0.36454 | 0.002261 | 0.00037595 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1039 | 2.8316 | 3.5972 | 3.9574 | 4.0424 | 3.6128 | 2.7269 | 1.5214 | 0.34718 | 0.0021293 | 0.00039475 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.769e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.56832 | 1.3079 | 1.8168 | 2.0787 | 2.1896 | 1.8801 | 1.4639 | 0.76845 | 0.17532 | 0.0011085 | 0.00019549 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7402e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.53553 | 1.4158 | 1.7441 | 1.9188 | 2.1686 | 1.917 | 1.4926 | 0.81502 | 0.17532 | 0.0010537 | 0.00017858 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.0286e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.56286 | 1.3079 | 1.7623 | 2.0187 | 2.0423 | 1.788 | 1.4496 | 0.79174 | 0.1788 | 0.0010427 | 0.00018422 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.082 | 2.7507 | 3.5972 | 4.1973 | 4.1687 | 3.5022 | 2.9853 | 1.6145 | 0.36454 | 0.0022171 | 0.00038723 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7688e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1257 | 2.6158 | 3.7062 | 3.9574 | 4.0424 | 3.6497 | 2.8705 | 1.63 | 0.34371 | 0.0021512 | 0.00038723 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9421e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.55739 | 1.3349 | 1.7259 | 1.9188 | 2.1054 | 1.9354 | 1.4496 | 0.7995 | 0.18053 | 0.0010756 | 0.00019173 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.54646 | 1.3214 | 1.7804 | 2.0986 | 2.1265 | 1.9354 | 1.4065 | 0.74516 | 0.18053 | 0.0010646 | 0.00019361 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.0286e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.56286 | 1.3484 | 1.7986 | 2.0587 | 2.0844 | 1.8064 | 1.4209 | 0.79174 | 0.16838 | 0.0011524 | 0.00018985 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1