## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 125%
Flex. Load Growth | 125%
RES Installed, [MW] | 5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 1
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 0.5
5 | 24 | 0.5
6 | 26 | 0.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2291 | 1.2701 | 1.1373 | 1.078 | 0.8832 | 0.7496 | 0.9167 | 0.1592 | 0.14 | 0.2041 | 0.1202 | 0.1502 | 0.2393 | 0.4409 | 0.4704 | 0.4626 | 0.2595 | 0.5286 | 0.3102 | 0.2181 | 0.3312 | 0.2047 | 0.9343 | 1.1263
Minimum FL, [MW] | -2.775 | -2.9674 | -3.3374 | -3.6001 | -3.848 | -4.1995 | -4.0071 | -4.4949 | -4.0768 | -5.9882 | -5.9268 | -5.418 | -5.1936 | -5.0144 | -4.7264 | -4.3011 | -4.0217 | -3.5991 | -2.2844 | -2.5566 | -2.7025 | -2.9013 | -2.3051 | -2.4494
Maximum FL, [MW] | 2.6734 | 2.8601 | 3.2068 | 3.4506 | 3.6728 | 4.0105 | 3.8235 | 4.3148 | 3.9523 | 4.5099 | 4.5454 | 4.2549 | 4.1115 | 4.0058 | 3.7541 | 3.4179 | 3.184 | 2.8457 | 2.2273 | 2.493 | 2.6491 | 2.8536 | 2.2205 | 2.3612

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9966 | 5.7899 | 5.5662 | 5.7154 | 5.5213 | 5.5017 | 5.5845 | 7.0425 | 7.1788 | 7.1234 | 7.0852 | 7.2395 | 7.1798 | 7.0938 | 6.1883 | 6.649 | 7.1801 | 7.1253 | 6.7199 | 6.3928 | 6.3706 | 6.0651 | 5.6276 | 5.5481
2 | 3.6715 | 3.5796 | 3.4144 | 3.3778 | 3.3775 | 3.574 | 4.3108 | 4.8808 | 5.3006 | 5.4707 | 5.445 | 5.3208 | 5.1435 | 4.9271 | 4.5988 | 4.7378 | 5.2276 | 6.2865 | 5.9553 | 5.4896 | 5.3417 | 4.9645 | 4.668 | 4.1791
3 | 2.5027 | 2.3684 | 2.2796 | 2.3162 | 2.3107 | 2.6072 | 4.1715 | 4.7688 | 4.9788 | 4.8306 | 4.6429 | 4.942 | 4.5948 | 4.4035 | 3.8204 | 3.8038 | 3.9339 | 4.2818 | 3.8898 | 4.0283 | 3.9272 | 3.679 | 3.1581 | 2.8257
4 | 0.84237 | 0.59445 | 0.58139 | 0.52441 | 0.5271 | 0.97028 | 1.887 | 2.2507 | 2.4774 | 2.3274 | 2.2991 | 2.1407 | 2.0947 | 1.9944 | 1.9087 | 1.9503 | 2.4291 | 3.6774 | 3.2895 | 2.7793 | 2.6992 | 2.3938 | 1.8696 | 1.4934
5 | 2.1972 | 2.0137 | 1.8427 | 1.8594 | 1.879 | 2.0923 | 2.6995 | 2.9042 | 3.0003 | 3.1256 | 3.2046 | 3.261 | 3.2069 | 3.073 | 3.0665 | 3.0413 | 3.2271 | 3.7227 | 3.6531 | 3.5647 | 3.544 | 3.2985 | 3.0101 | 2.7555
6 | 2.5825 | 2.4398 | 2.3677 | 2.3892 | 2.3947 | 2.5744 | 2.915 | 3.4395 | 3.6039 | 3.7325 | 3.6641 | 3.7231 | 3.7134 | 3.6788 | 3.4342 | 3.4414 | 3.3197 | 3.5048 | 3.3754 | 3.3137 | 3.2522 | 3.1291 | 2.8835 | 2.7047
7 | 2.1167 | 1.9778 | 1.8889 | 1.8991 | 1.8868 | 2.0813 | 2.6681 | 3.1035 | 3.2643 | 3.2754 | 3.2433 | 3.2739 | 3.1895 | 3.092 | 2.8547 | 2.9088 | 3.1088 | 3.5751 | 3.3614 | 3.1949 | 3.1385 | 2.932 | 2.6244 | 2.3924
8 | 1.5882 | 1.5151 | 1.4711 | 1.4505 | 1.5109 | 1.8103 | 2.9416 | 3.4441 | 3.5752 | 3.5621 | 3.6842 | 3.6622 | 3.4527 | 3.3896 | 3.0052 | 2.7141 | 2.7651 | 3.0359 | 2.9624 | 2.8589 | 2.8114 | 2.5833 | 2.117 | 1.8662

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9966 | 5.8453 | 5.5128 | 5.6054 | 5.5213 | 5.6087 | 5.4765 | 7.1827 | 7.2504 | 7.2651 | 7.0145 | 7.1675 | 7.1084 | 6.9537 | 6.2493 | 6.7801 | 7.3227 | 7.2657 | 6.7865 | 6.4563 | 6.2445 | 6.0049 | 5.7364 | 5.6013
2 | 3.6715 | 3.5123 | 3.3499 | 3.3778 | 3.3775 | 3.6085 | 4.2276 | 4.8808 | 5.3006 | 5.5251 | 5.3365 | 5.4267 | 5.2456 | 5.0242 | 4.6893 | 4.7845 | 5.2276 | 6.1625 | 6.0144 | 5.5441 | 5.4475 | 4.9645 | 4.5778 | 4.219
3 | 2.5495 | 2.4124 | 2.2583 | 2.3597 | 2.2668 | 2.5571 | 4.212 | 4.7688 | 4.8796 | 4.7826 | 4.6429 | 4.8436 | 4.5036 | 4.4035 | 3.8204 | 3.8413 | 3.856 | 4.324 | 3.8129 | 4.0283 | 3.8884 | 3.6059 | 3.0974 | 2.8792
4 | 0.83518 | 0.59445 | 0.57671 | 0.52441 | 0.53587 | 0.97923 | 1.8511 | 2.206 | 2.5021 | 2.3735 | 2.3448 | 2.0982 | 2.1361 | 1.9944 | 1.9459 | 1.9312 | 2.381 | 3.6049 | 3.2243 | 2.7793 | 2.7525 | 2.3938 | 1.8874 | 1.521
5 | 2.2387 | 1.9759 | 1.8081 | 1.8944 | 1.861 | 2.052 | 2.7516 | 2.8753 | 3.06 | 3.0635 | 3.2366 | 3.1961 | 3.1751 | 3.1033 | 3.0665 | 3.0413 | 3.1951 | 3.686 | 3.6169 | 3.5647 | 3.544 | 3.2657 | 3.0684 | 2.782
6 | 2.5334 | 2.4166 | 2.3226 | 2.3436 | 2.4178 | 2.5744 | 2.8868 | 3.4738 | 3.6757 | 3.6953 | 3.6641 | 3.7602 | 3.6396 | 3.6788 | 3.4004 | 3.4075 | 3.2538 | 3.4357 | 3.3085 | 3.3137 | 3.2844 | 3.1291 | 2.8835 | 2.7047
7 | 2.1367 | 1.9963 | 1.8534 | 1.8812 | 1.9048 | 2.1214 | 2.6681 | 3.0417 | 3.2968 | 3.2429 | 3.2109 | 3.2088 | 3.1579 | 3.153 | 2.8828 | 2.9661 | 3.1088 | 3.6104 | 3.2948 | 3.2583 | 3.1075 | 2.9029 | 2.5991 | 2.3924
8 | 1.5735 | 1.529 | 1.4439 | 1.4505 | 1.5394 | 1.845 | 2.9131 | 3.5126 | 3.5752 | 3.4913 | 3.7209 | 3.7352 | 3.4527 | 3.423 | 3.0348 | 2.6874 | 2.7377 | 2.9763 | 2.9624 | 2.8873 | 2.7559 | 2.5577 | 2.1372 | 1.8838

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8816 | 5.7345 | 5.6729 | 5.8254 | 5.4144 | 5.3946 | 5.5845 | 7.0425 | 7.3219 | 7.1943 | 7.2264 | 7.3116 | 7.0371 | 7.2339 | 6.3102 | 6.7801 | 7.1801 | 7.1253 | 6.6534 | 6.2658 | 6.3075 | 6.1856 | 5.5188 | 5.4949
2 | 3.6368 | 3.647 | 3.3499 | 3.3778 | 3.3452 | 3.6085 | 4.394 | 4.8808 | 5.1951 | 5.5794 | 5.3907 | 5.4267 | 5.0415 | 4.9271 | 4.5084 | 4.6446 | 5.1239 | 6.3485 | 5.9553 | 5.5986 | 5.2889 | 4.9152 | 4.7132 | 4.219
3 | 2.5027 | 2.3244 | 2.2583 | 2.3379 | 2.3326 | 2.5571 | 4.0905 | 4.7688 | 4.9292 | 4.7345 | 4.6429 | 4.8436 | 4.5036 | 4.4469 | 3.858 | 3.8787 | 3.856 | 4.1976 | 3.9668 | 4.1083 | 3.9272 | 3.7155 | 3.0974 | 2.8257
4 | 0.83518 | 0.60379 | 0.57671 | 0.51608 | 0.53587 | 0.95237 | 1.9229 | 2.2954 | 2.5021 | 2.3274 | 2.2991 | 2.0982 | 2.1361 | 1.9554 | 1.9459 | 1.9503 | 2.405 | 3.7137 | 3.322 | 2.7242 | 2.6992 | 2.3701 | 1.9051 | 1.521
5 | 2.1764 | 1.9948 | 1.8427 | 1.8243 | 1.861 | 2.1125 | 2.6995 | 2.8753 | 2.9405 | 3.1256 | 3.2046 | 3.2286 | 3.1751 | 3.0428 | 3.0665 | 3.0712 | 3.2591 | 3.686 | 3.5807 | 3.5293 | 3.5791 | 3.3313 | 3.0684 | 2.7027
6 | 2.6317 | 2.3935 | 2.3226 | 2.412 | 2.3717 | 2.5744 | 2.9432 | 3.508 | 3.6039 | 3.8067 | 3.7006 | 3.7231 | 3.7503 | 3.6424 | 3.4681 | 3.4075 | 3.3856 | 3.4703 | 3.4089 | 3.3137 | 3.22 | 3.098 | 2.9393 | 2.7047
7 | 2.1566 | 1.9963 | 1.9066 | 1.917 | 1.9048 | 2.1013 | 2.6939 | 3.0726 | 3.2968 | 3.2103 | 3.2756 | 3.2413 | 3.1895 | 3.1225 | 2.9108 | 2.9088 | 3.1396 | 3.5751 | 3.3947 | 3.1314 | 3.0764 | 2.9611 | 2.6244 | 2.3468
8 | 1.5589 | 1.529 | 1.4711 | 1.464 | 1.4967 | 1.7929 | 2.9701 | 3.3755 | 3.504 | 3.4913 | 3.7577 | 3.5893 | 3.487 | 3.4565 | 2.946 | 2.7674 | 2.8199 | 3.0956 | 3.0211 | 2.8589 | 2.7837 | 2.609 | 2.0765 | 1.8838

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0775 | 0.76129 | 0.65996 | 0.84595 | 0.72839 | 0.59886 | 0.4955 | 1.7315 | 1.8108 | 1.5531 | 1.8095 | 1.6814 | 1.6888 | 1.5081 | 0.89489 | 1.4011 | 1.6804 | 1.5679 | 1.0958 | 1.1369 | 1.0589 | 0.65684 | 0.52396 | 0.54307
2 | -1.7007 | -1.7004 | -1.7473 | -1.8273 | -1.8098 | -1.661 | -1.0532 | -0.20245 | -0.21756 | -0.14418 | -0.12701 | -0.56682 | -0.82806 | -1.0734 | -1.0654 | -1.0834 | -0.8518 | 0.27996 | -0.039457 | -0.46576 | -0.86335 | -1.1357 | -1.2455 | -1.4261
3 | -1.3012 | -1.404 | -1.4298 | -1.4106 | -1.4118 | -1.1789 | -0.0439 | 0.60782 | 0.77467 | 0.53966 | 0.31863 | 0.63201 | 0.39851 | 0.12091 | -0.47833 | -0.47854 | -0.3942 | -0.19886 | -0.48469 | -0.27616 | -0.37915 | -0.62887 | -0.99353 | -1.1215
4 | -1.0669 | -1.0775 | -1.0885 | -1.098 | -1.1029 | -1.0083 | -0.8748 | -0.79869 | -0.82208 | -0.91071 | -0.97138 | -1.0285 | -1.0297 | -1.0487 | -1.0579 | -1.0263 | -0.86886 | -0.51785 | -0.66795 | -0.81022 | -0.87223 | -0.92278 | -0.97546 | -0.98018
5 | -1.0039 | -1.0543 | -1.0991 | -1.1031 | -1.1006 | -0.92773 | -0.70703 | -0.57218 | -0.56204 | -0.47079 | -0.46591 | -0.4561 | -0.54892 | -0.59071 | -0.57482 | -0.71255 | -0.63128 | -0.31648 | -0.37477 | -0.46597 | -0.50316 | -0.65316 | -0.72234 | -0.75567
6 | 0.32486 | 0.25412 | 0.19268 | 0.28704 | 0.23571 | 0.33959 | 0.45291 | 0.88217 | 1.016 | 1.0468 | 0.99361 | 1.0599 | 1.052 | 1.0398 | 0.87455 | 0.83189 | 0.72303 | 0.79097 | 0.67047 | 0.69966 | 0.59155 | 0.6227 | 0.38657 | 0.39699
7 | -0.96724 | -0.95666 | -0.98672 | -1.0046 | -1.0641 | -0.95273 | -0.80939 | -0.42043 | -0.20831 | -0.19336 | -0.14697 | -0.04939 | -0.20053 | -0.20926 | -0.3814 | -0.54503 | -0.49191 | -0.54868 | -0.61702 | -0.59239 | -0.67452 | -0.79516 | -0.89714 | -0.89237
8 | -1.101 | -1.1243 | -1.1199 | -1.1183 | -1.0952 | -1.051 | -0.80339 | -0.63914 | -0.59018 | -0.67403 | -0.63648 | -0.58019 | -0.61502 | -0.66586 | -0.80902 | -0.89722 | -0.89484 | -0.88243 | -0.93013 | -0.96174 | -0.9782 | -1.0069 | -1.0508 | -1.071

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0883 | 0.74607 | 0.66656 | 0.84595 | 0.73567 | 0.59886 | 0.4955 | 1.7488 | 1.8108 | 1.5221 | 1.8095 | 1.715 | 1.7057 | 1.5231 | 0.87699 | 1.3871 | 1.6804 | 1.5679 | 1.0958 | 1.1482 | 1.0377 | 0.65684 | 0.53444 | 0.55393
2 | -1.7348 | -1.6664 | -1.7473 | -1.7908 | -1.8098 | -1.661 | -1.0532 | -0.1984 | -0.21538 | -0.14706 | -0.12447 | -0.57249 | -0.83634 | -1.052 | -1.0654 | -1.1051 | -0.83477 | 0.28276 | -0.039062 | -0.46576 | -0.87198 | -1.1243 | -1.2206 | -1.4403
3 | -1.3142 | -1.404 | -1.4441 | -1.4248 | -1.4259 | -1.2025 | -0.044339 | 0.61997 | 0.78242 | 0.52886 | 0.325 | 0.62569 | 0.40648 | 0.12332 | -0.48312 | -0.48811 | -0.40208 | -0.19489 | -0.48469 | -0.27064 | -0.37915 | -0.61629 | -0.99353 | -1.0991
4 | -1.0562 | -1.0559 | -1.0776 | -1.076 | -1.1029 | -1.0285 | -0.8748 | -0.80668 | -0.83853 | -0.92893 | -0.96166 | -1.0491 | -1.04 | -1.0382 | -1.0367 | -1.0263 | -0.85149 | -0.50749 | -0.66127 | -0.81833 | -0.87223 | -0.90433 | -0.99497 | -0.98018
5 | -1.0039 | -1.0438 | -1.0991 | -1.1031 | -1.1226 | -0.92773 | -0.72117 | -0.56645 | -0.55642 | -0.46138 | -0.47057 | -0.44698 | -0.53795 | -0.59662 | -0.57482 | -0.6983 | -0.61866 | -0.32281 | -0.37477 | -0.47063 | -0.49813 | -0.66622 | -0.71512 | -0.75567
6 | 0.32811 | 0.25412 | 0.1946 | 0.28417 | 0.23807 | 0.34298 | 0.44385 | 0.87335 | 1.0363 | 1.0678 | 0.98368 | 1.0811 | 1.0415 | 1.019 | 0.8833 | 0.84853 | 0.72303 | 0.79097 | 0.65707 | 0.71365 | 0.59155 | 0.63515 | 0.38657 | 0.39302
7 | -0.95757 | -0.95666 | -0.99659 | -1.0247 | -1.0428 | -0.9432 | -0.7932 | -0.42463 | -0.20415 | -0.19723 | -0.1455 | -0.048402 | -0.20253 | -0.21135 | -0.3814 | -0.53413 | -0.48207 | -0.54868 | -0.62936 | -0.58647 | -0.66777 | -0.79516 | -0.8792 | -0.90129
8 | -1.101 | -1.1356 | -1.0975 | -1.1183 | -1.0843 | -1.0404 | -0.78733 | -0.64553 | -0.60199 | -0.66055 | -0.63011 | -0.58019 | -0.62732 | -0.6592 | -0.79284 | -0.90619 | -0.87694 | -0.88243 | -0.93943 | -0.97135 | -0.95864 | -1.027 | -1.0298 | -1.0817

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0883 | 0.77652 | 0.64676 | 0.82903 | 0.74296 | 0.58688 | 0.50541 | 1.6969 | 1.8289 | 1.5687 | 1.8276 | 1.6982 | 1.655 | 1.493 | 0.90384 | 1.4011 | 1.6972 | 1.5836 | 1.0849 | 1.1596 | 1.0589 | 0.65027 | 0.51348 | 0.5485
2 | -1.7178 | -1.7004 | -1.7473 | -1.8456 | -1.846 | -1.6776 | -1.0742 | -0.20043 | -0.21756 | -0.14129 | -0.12447 | -0.56682 | -0.81978 | -1.0842 | -1.0867 | -1.1051 | -0.83477 | 0.27436 | -0.039062 | -0.47507 | -0.85471 | -1.147 | -1.2705 | -1.4261
3 | -1.3142 | -1.404 | -1.4441 | -1.4106 | -1.3836 | -1.1789 | -0.044339 | 0.60174 | 0.77467 | 0.55045 | 0.31225 | 0.62569 | 0.39453 | 0.12091 | -0.48312 | -0.47375 | -0.39026 | -0.20284 | -0.49438 | -0.27064 | -0.37157 | -0.62258 | -0.99353 | -1.1215
4 | -1.0455 | -1.0775 | -1.0667 | -1.087 | -1.0918 | -1.0184 | -0.88355 | -0.80668 | -0.82208 | -0.8925 | -0.9908 | -1.008 | -1.0297 | -1.0592 | -1.0685 | -1.0161 | -0.87755 | -0.51785 | -0.66127 | -0.80212 | -0.87223 | -0.92278 | -0.96571 | -0.99979
5 | -1.0039 | -1.0543 | -1.1101 | -1.092 | -1.0896 | -0.92773 | -0.69996 | -0.57218 | -0.57328 | -0.47079 | -0.47523 | -0.44698 | -0.5599 | -0.57889 | -0.58057 | -0.6983 | -0.64391 | -0.31015 | -0.36727 | -0.47529 | -0.49309 | -0.65969 | -0.71512 | -0.76323
6 | 0.32811 | 0.25666 | 0.19268 | 0.28704 | 0.23807 | 0.34638 | 0.45291 | 0.891 | 1.016 | 1.0678 | 1.0036 | 1.0387 | 1.052 | 1.0294 | 0.86581 | 0.84853 | 0.73749 | 0.80678 | 0.66377 | 0.70666 | 0.58563 | 0.62892 | 0.38657 | 0.39302
7 | -0.96724 | -0.9471 | -0.96698 | -0.98448 | -1.0854 | -0.9432 | -0.81748 | -0.42463 | -0.21248 | -0.19529 | -0.14843 | -0.049884 | -0.20053 | -0.20926 | -0.38902 | -0.55048 | -0.49191 | -0.54868 | -0.61702 | -0.59832 | -0.66103 | -0.81107 | -0.91508 | -0.91022
8 | -1.09 | -1.1243 | -1.1199 | -1.1406 | -1.0952 | -1.0615 | -0.81143 | -0.62635 | -0.59018 | -0.66729 | -0.64284 | -0.58019 | -0.61502 | -0.66586 | -0.79284 | -0.89722 | -0.91274 | -0.87361 | -0.93943 | -0.95212 | -0.95864 | -0.98675 | -1.0719 | -1.0924

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28886 | 0.318 | 0.4139 | 0.47452 | 0.55793 | 0.65218 | 0.58136 | 0.83112 | 0.76246 | 0.86115 | 0.88503 | 0.82094 | 0.77444 | 0.71298 | 0.65674 | 0.59105 | 0.5849 | 0.46342 | 0.38343 | 0.45499 | 0.46359 | 0.52979 | 0.25724 | 0.24698
2 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
4 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
5 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
6 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
7 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
8 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80082 | 0.8475 | 0.89494 | 0.93562 | 0.94624 | 0.98982 | 0.98476 | 0.93083 | 0.84337 | 1.2385 | 1.2094 | 1.1136 | 1.0866 | 1.0911 | 1.0394 | 0.95273 | 0.85625 | 0.82553 | 0.51893 | 0.55494 | 0.60673 | 0.62121 | 0.64788 | 0.71514
2 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
4 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
5 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
6 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
7 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
8 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1755e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17841 | 0.4447 | 0.59574 | 0.63868 | 0.65637 | 0.60032 | 0.45218 | 0.25516 | 0.057401 | 0.00034458 | 6.4349e-05 | 1.6646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5443 | 1.4039 | 1.3506 | 1.4221 | 1.1486 | 1.0661 | 0.88175 | 0.85765 | 0.8316 | 0.75205 | 0.71045 | 0.70794 | 0.70345 | 0.65314 | 0.82266 | 0.91572 | 1.0254 | 1.1026 | 1.0586 | 1.0621 | 1.1063 | 1.0898 | 1.1205 | 1.2166
4 | 0 | 4.3607e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.09094 | 0.20753 | 0.28369 | 0.32566 | 0.33481 | 0.28862 | 0.23522 | 0.12139 | 0.026787 | 0.00017932 | 2.9723e-05 | 7.7572e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7695e-06 | 2.5612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.089207 | 0.21176 | 0.27801 | 0.33198 | 0.31824 | 0.2915 | 0.22152 | 0.12882 | 0.027334 | 0.00017405 | 3.1562e-05 | 8.242e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.086609 | 0.21811 | 0.27234 | 0.31301 | 0.34476 | 0.27707 | 0.23979 | 0.11891 | 0.028427 | 0.00017581 | 3.0336e-05 | 7.7572e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17322 | 0.42776 | 0.5617 | 0.6197 | 0.62985 | 0.60609 | 0.43848 | 0.24773 | 0.053574 | 0.00036568 | 6.2511e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4832 | 1.3761 | 1.337 | 1.4084 | 1.1368 | 1.087 | 0.93686 | 0.83291 | 0.8316 | 0.75942 | 0.74669 | 0.69349 | 0.64934 | 0.6798 | 0.81426 | 0.92506 | 0.96676 | 1.1242 | 1.0689 | 1.0306 | 1.0842 | 1.1125 | 1.0436 | 1.1794
4 | 0 | 4.5423e-06 | 2.718e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.09094 | 0.22235 | 0.28652 | 0.31301 | 0.32155 | 0.30305 | 0.23751 | 0.12139 | 0.027334 | 0.00016878 | 2.9417e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5423e-06 | 2.6919e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.089207 | 0.21388 | 0.28652 | 0.30669 | 0.32155 | 0.30016 | 0.22609 | 0.1251 | 0.02706 | 0.00017229 | 3.003e-05 | 8.4036e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.6786e-06 | 2.535e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044513 | 0.086609 | 0.21176 | 0.28652 | 0.30985 | 0.33481 | 0.28862 | 0.22381 | 0.12015 | 0.0287 | 0.00017229 | 3.0642e-05 | 8.3228e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7213e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.18188 | 0.40658 | 0.55035 | 0.63868 | 0.68952 | 0.583 | 0.46588 | 0.2403 | 0.054667 | 0.00035865 | 5.8834e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5902 | 1.3761 | 1.4188 | 1.299 | 1.1605 | 1.0765 | 0.88175 | 0.82466 | 0.79931 | 0.72256 | 0.73219 | 0.71516 | 0.64934 | 0.67314 | 0.83105 | 0.95309 | 1.0254 | 1.0809 | 1.0792 | 1.0727 | 1.1284 | 1.1352 | 1.1535 | 1.2539
4 | 0 | 4.3152e-06 | 2.5612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042393 | 0.089207 | 0.20541 | 0.28085 | 0.3225 | 0.31824 | 0.30016 | 0.23066 | 0.11767 | 0.028154 | 0.00017581 | 3.0642e-05 | 7.7572e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-06 | 2.6396e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040273 | 0.089207 | 0.20117 | 0.2695 | 0.32882 | 0.32155 | 0.28284 | 0.22609 | 0.12015 | 0.026514 | 0.00018284 | 2.911e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4969e-06 | 2.6657e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044089 | 0.087475 | 0.20117 | 0.27801 | 0.30985 | 0.3315 | 0.27707 | 0.23979 | 0.12263 | 0.027334 | 0.0001846 | 3.0336e-05 | 7.9996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.0583 | 6.0098 | 5.7718 | 5.6596 | 5.5814 | 5.6354 | 5.6208 | 6.6815 | 7.1813 | 7.1004 | 6.9681 | 7.0591 | 7.3364 | 7.2393 | 6.6893 | 6.8905 | 6.9284 | 6.7554 | 6.376 | 6.2769 | 6.2799 | 6.1848 | 5.8642 | 5.7151
2 | 4.4878 | 4.2505 | 4.0679 | 3.7162 | 3.5512 | 3.7033 | 3.9614 | 5.1395 | 5.6037 | 5.9841 | 5.4469 | 5.724 | 5.7458 | 5.6399 | 4.8636 | 5.0645 | 5.3237 | 5.3476 | 5.5344 | 5.812 | 6.0959 | 5.5796 | 4.9199 | 4.5892
3 | 2.9673 | 2.804 | 2.5793 | 2.6699 | 2.5977 | 2.6301 | 3.7094 | 4.6133 | 4.8318 | 4.5409 | 4.4332 | 4.7688 | 4.9977 | 4.6689 | 4.2669 | 4.0488 | 4.1102 | 4.0074 | 3.8878 | 4.2212 | 4.4352 | 4.125 | 3.7158 | 3.1425
4 | 1.3307 | 1.073 | 0.85697 | 0.8426 | 0.764 | 0.71685 | 1.5359 | 2.6257 | 3.1812 | 3.2637 | 3.1961 | 2.8697 | 3.2587 | 3.0931 | 2.8258 | 2.6138 | 2.357 | 2.1221 | 2.6662 | 3.113 | 3.5804 | 3.3988 | 2.6188 | 1.9201
5 | 2.5514 | 2.3089 | 2.1337 | 2.0788 | 2.1516 | 2.1457 | 2.3846 | 2.6853 | 2.9639 | 3.0588 | 3.2669 | 3.4582 | 3.5574 | 3.4101 | 3.2906 | 3.2484 | 3.2394 | 3.2325 | 3.2652 | 3.3087 | 3.6438 | 3.4655 | 3.354 | 2.9778
6 | 2.6667 | 2.5685 | 2.3837 | 2.4749 | 2.5198 | 2.5115 | 2.7452 | 3.3521 | 3.4978 | 3.4852 | 3.4844 | 3.6792 | 3.6414 | 3.5039 | 3.2999 | 3.1856 | 3.323 | 3.2477 | 3.0416 | 3.0665 | 3.2065 | 2.9213 | 2.7558 | 2.7586
7 | 2.1723 | 1.9663 | 1.9154 | 1.9511 | 1.8781 | 2.0273 | 2.6108 | 2.8899 | 3.328 | 3.5127 | 3.4905 | 3.6402 | 3.55 | 3.6454 | 3.5889 | 3.3444 | 3.3756 | 3.2756 | 3.2379 | 3.2545 | 3.2995 | 2.7775 | 2.7157 | 2.3622
8 | 1.6539 | 1.5564 | 1.4969 | 1.4794 | 1.5154 | 1.6244 | 2.6709 | 3.1656 | 3.4015 | 3.3594 | 3.5011 | 3.7165 | 3.6954 | 3.457 | 3.0166 | 2.8819 | 2.723 | 2.6783 | 2.6242 | 2.6981 | 2.6101 | 2.288 | 1.9476 | 1.7729

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1164 | 6.0098 | 5.6609 | 5.6596 | 5.4733 | 5.6354 | 5.7296 | 6.6815 | 7.2529 | 7.1004 | 6.8986 | 6.9185 | 7.1906 | 7.3824 | 6.8212 | 6.9585 | 6.9971 | 6.6224 | 6.5023 | 6.2146 | 6.342 | 6.1848 | 5.9777 | 5.8249
2 | 4.4878 | 4.2505 | 4.0291 | 3.7516 | 3.5512 | 3.7749 | 3.9233 | 5.0884 | 5.6595 | 5.9246 | 5.5012 | 5.724 | 5.8599 | 5.6399 | 4.7679 | 5.0645 | 5.3765 | 5.4002 | 5.6441 | 5.6965 | 6.0355 | 5.6905 | 4.8723 | 4.5012
3 | 2.9113 | 2.8567 | 2.555 | 2.6446 | 2.6473 | 2.5795 | 3.6377 | 4.7051 | 4.7836 | 4.586 | 4.4332 | 4.6738 | 4.9977 | 4.5767 | 4.2669 | 4.0887 | 4.0694 | 3.9286 | 3.8494 | 4.305 | 4.3913 | 4.2069 | 3.7158 | 3.1725
4 | 1.3307 | 1.0824 | 0.84211 | 0.8426 | 0.764 | 0.71043 | 1.5504 | 2.6257 | 3.1812 | 3.1988 | 3.1643 | 2.8983 | 3.2911 | 3.1236 | 2.798 | 2.6395 | 2.3803 | 2.1014 | 2.6662 | 3.0821 | 3.5449 | 3.4326 | 2.6188 | 1.9381
5 | 2.5271 | 2.2652 | 2.1741 | 2.0591 | 2.1722 | 2.1043 | 2.4305 | 2.6587 | 2.9639 | 3.0892 | 3.2995 | 3.3893 | 3.5221 | 3.4101 | 3.2258 | 3.2805 | 3.2716 | 3.2642 | 3.2652 | 3.3087 | 3.716 | 3.5344 | 3.3866 | 2.9205
6 | 2.6412 | 2.5685 | 2.3837 | 2.4276 | 2.5684 | 2.5358 | 2.7717 | 3.3854 | 3.5326 | 3.416 | 3.5539 | 3.7525 | 3.5691 | 3.5385 | 3.2674 | 3.1542 | 3.323 | 3.2796 | 3.0717 | 3.036 | 3.2382 | 2.9503 | 2.7824 | 2.7586
7 | 2.1723 | 1.9847 | 1.9154 | 1.988 | 1.896 | 2.0663 | 2.6612 | 2.9186 | 3.2948 | 3.5826 | 3.4905 | 3.6764 | 3.5147 | 3.6454 | 3.5889 | 3.3773 | 3.3421 | 3.3401 | 3.1738 | 3.2545 | 3.3648 | 2.7223 | 2.6894 | 2.3172
8 | 1.6385 | 1.5706 | 1.4969 | 1.4794 | 1.5011 | 1.6554 | 2.6452 | 3.1026 | 3.4353 | 3.4262 | 3.5011 | 3.7535 | 3.6954 | 3.457 | 2.9572 | 2.8535 | 2.75 | 2.6521 | 2.5723 | 2.7516 | 2.5586 | 2.2653 | 1.9662 | 1.8061

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1164 | 6.125 | 5.6609 | 5.7685 | 5.4733 | 5.5805 | 5.6208 | 6.8145 | 7.0383 | 7.0298 | 7.0375 | 7.0591 | 7.2635 | 7.0963 | 6.6233 | 7.0264 | 6.9971 | 6.6224 | 6.376 | 6.2146 | 6.2178 | 6.3077 | 5.9777 | 5.6602
2 | 4.5306 | 4.2909 | 4.0679 | 3.7869 | 3.5172 | 3.6676 | 3.9995 | 5.0373 | 5.4921 | 6.0436 | 5.3384 | 5.724 | 5.6887 | 5.6399 | 4.8157 | 5.1144 | 5.4293 | 5.4002 | 5.4247 | 5.812 | 5.9751 | 5.5796 | 4.9199 | 4.6332
3 | 2.9954 | 2.7513 | 2.6278 | 2.6951 | 2.5729 | 2.5795 | 3.7812 | 4.6592 | 4.7836 | 4.6312 | 4.3449 | 4.8638 | 5.0971 | 4.5767 | 4.2249 | 4.1286 | 4.1917 | 3.9286 | 3.9648 | 4.1793 | 4.5231 | 4.043 | 3.7517 | 3.0827
4 | 1.3307 | 1.0824 | 0.84211 | 0.85729 | 0.75724 | 0.71685 | 1.5359 | 2.5996 | 3.2129 | 3.2637 | 3.1961 | 2.9268 | 3.2264 | 3.0931 | 2.8535 | 2.5882 | 2.3337 | 2.1014 | 2.6135 | 3.113 | 3.6159 | 3.4664 | 2.6188 | 1.902
5 | 2.5757 | 2.3307 | 2.1539 | 2.0394 | 2.1309 | 2.125 | 2.3617 | 2.7387 | 2.9639 | 3.0588 | 3.2669 | 3.3893 | 3.6281 | 3.4774 | 3.3555 | 3.3125 | 3.2073 | 3.296 | 3.2005 | 3.3416 | 3.6077 | 3.5344 | 3.4192 | 2.9492
6 | 2.6412 | 2.5685 | 2.4291 | 2.4512 | 2.4711 | 2.5358 | 2.7452 | 3.3854 | 3.4978 | 3.416 | 3.415 | 3.6792 | 3.6414 | 3.4693 | 3.2348 | 3.1542 | 3.3889 | 3.1838 | 3.0717 | 3.0665 | 3.2065 | 2.9793 | 2.809 | 2.8115
7 | 2.1723 | 1.9847 | 1.9514 | 1.9511 | 1.8423 | 2.0663 | 2.6108 | 2.9473 | 3.2617 | 3.4429 | 3.4557 | 3.7127 | 3.55 | 3.6094 | 3.6598 | 3.2784 | 3.4426 | 3.3079 | 3.27 | 3.2545 | 3.3322 | 2.7223 | 2.7419 | 2.3172
8 | 1.6845 | 1.5421 | 1.5246 | 1.4931 | 1.5296 | 1.6554 | 2.6967 | 3.1656 | 3.4692 | 3.326 | 3.536 | 3.6425 | 3.7688 | 3.3887 | 2.9869 | 2.8535 | 2.7769 | 2.6258 | 2.676 | 2.7248 | 2.5843 | 2.288 | 1.9291 | 1.7563

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83054 | 0.91737 | 0.86451 | 0.86451 | 0.84564 | 0.89471 | 0.92114 | 1.7253 | 2.0084 | 1.9329 | 1.8876 | 1.8838 | 2.0046 | 1.9442 | 1.3628 | 1.7819 | 1.8045 | 1.6913 | 1.3402 | 1.2156 | 1.276 | 1.2798 | 0.88339 | 0.87584
2 | 0.034722 | -0.20833 | -0.22569 | -0.32986 | -0.39931 | -0.3125 | -0.39931 | 1.0069 | 1.2847 | 1.6493 | 0.9375 | 0.85069 | 0.59028 | 0.79861 | 0.34722 | 0.29514 | 0.34722 | 0.625 | 1.1979 | 1.2153 | 0.97222 | 0.74653 | 0.34722 | 0.069444
3 | -0.20956 | -0.49632 | -0.86581 | -0.79963 | -0.81618 | -0.77757 | -0.044118 | 0.93199 | 1.2243 | 1.2353 | 1.0312 | 1.2904 | 1.1691 | 1.0202 | 0.73346 | 0.45772 | 0.56801 | 0.50735 | 0.09375 | 0.40809 | 0.57353 | 0.375 | -0.34743 | -0.7114
4 | -0.99153 | -1.0011 | -1.0297 | -1.0297 | -1.0535 | -1.0821 | -0.98199 | -0.66261 | -0.49576 | -0.52436 | -0.66261 | -0.71981 | -0.66737 | -0.72458 | -0.68167 | -0.80561 | -0.90572 | -0.80561 | -0.56727 | -0.51006 | -0.51006 | -0.67214 | -0.83422 | -0.86758
5 | -0.61738 | -0.80945 | -0.95351 | -0.94665 | -0.94665 | -1.0358 | -0.93293 | -0.37043 | 0.12348 | 0.41159 | 0.67912 | 0.72027 | 0.6311 | 0.52134 | 0.34299 | 0.21951 | 0.18521 | 0.17149 | 0.17149 | 0.041159 | 0.36357 | 0.17149 | 0.096037 | -0.15091
6 | 0.45 | 0.49922 | 0.37969 | 0.44648 | 0.45703 | 0.46934 | 0.45352 | 0.84023 | 0.96328 | 0.96152 | 0.84023 | 1.0037 | 1.0459 | 0.96328 | 0.83848 | 0.73828 | 0.9 | 0.87187 | 0.68379 | 0.63457 | 0.74707 | 0.58887 | 0.44824 | 0.50098
7 | -0.86821 | -0.89266 | -0.94769 | -0.97215 | -0.91101 | -0.98438 | -0.84375 | -0.38519 | -0.067255 | -0.055027 | 0.11617 | 0.036685 | 0.012228 | 0 | -0.097826 | -0.1712 | -0.25068 | -0.33016 | -0.28736 | -0.34851 | -0.24457 | -0.45856 | -0.58084 | -0.62364
8 | -1.0869 | -1.0942 | -1.105 | -1.1105 | -1.096 | -1.0706 | -0.90907 | -0.75121 | -0.73488 | -0.72399 | -0.71129 | -0.70585 | -0.72218 | -0.7494 | -0.8256 | -0.8619 | -0.89093 | -0.89456 | -0.91089 | -0.94173 | -1.0016 | -1.0415 | -1.0579 | -1.0778

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81393 | 0.92654 | 0.8818 | 0.87316 | 0.85409 | 0.87682 | 0.92114 | 1.7598 | 2.0285 | 1.9715 | 1.8498 | 1.9026 | 2.0046 | 1.9637 | 1.3628 | 1.7462 | 1.8406 | 1.6574 | 1.367 | 1.2399 | 1.3015 | 1.2798 | 0.90106 | 0.8846
2 | 0.034028 | -0.20417 | -0.23021 | -0.33646 | -0.39931 | -0.3125 | -0.39132 | 1.0069 | 1.2847 | 1.6163 | 0.9375 | 0.83368 | 0.58438 | 0.78264 | 0.35417 | 0.29219 | 0.34028 | 0.61875 | 1.2219 | 1.2274 | 0.95278 | 0.74653 | 0.35069 | 0.070139
3 | -0.21375 | -0.50625 | -0.88312 | -0.80763 | -0.8325 | -0.78535 | -0.043235 | 0.92267 | 1.2487 | 1.2476 | 1.0209 | 1.2775 | 1.1457 | 0.99982 | 0.72612 | 0.4623 | 0.56801 | 0.50735 | 0.095625 | 0.40401 | 0.57353 | 0.37875 | -0.3509 | -0.72562
4 | -1.0114 | -1.0111 | -1.0194 | -1.0503 | -1.0324 | -1.0713 | -0.99181 | -0.64935 | -0.48585 | -0.53485 | -0.67586 | -0.71261 | -0.65403 | -0.71733 | -0.68167 | -0.82173 | -0.88761 | -0.82173 | -0.57861 | -0.50496 | -0.51516 | -0.68558 | -0.82587 | -0.88494
5 | -0.62973 | -0.80136 | -0.93444 | -0.96558 | -0.94665 | -1.0358 | -0.94226 | -0.37043 | 0.12595 | 0.40747 | 0.6927 | 0.72748 | 0.6311 | 0.53177 | 0.33956 | 0.21951 | 0.18521 | 0.16806 | 0.17149 | 0.040747 | 0.36357 | 0.17492 | 0.094116 | -0.15091
6 | 0.45 | 0.5092 | 0.37589 | 0.44202 | 0.46617 | 0.46934 | 0.46259 | 0.83183 | 0.97291 | 0.95191 | 0.84864 | 1.0238 | 1.0668 | 0.95365 | 0.83848 | 0.74566 | 0.918 | 0.88931 | 0.68379 | 0.64092 | 0.7396 | 0.58298 | 0.43928 | 0.511
7 | -0.88557 | -0.89266 | -0.92874 | -0.96243 | -0.89279 | -0.97453 | -0.85219 | -0.37749 | -0.06591 | -0.056128 | 0.11617 | 0.037418 | 0.012106 | 0 | -0.09587 | -0.17291 | -0.24817 | -0.32686 | -0.28162 | -0.35548 | -0.24701 | -0.46773 | -0.56923 | -0.62988
8 | -1.0652 | -1.0942 | -1.094 | -1.1216 | -1.1069 | -1.0813 | -0.92725 | -0.75872 | -0.73488 | -0.73847 | -0.72552 | -0.69879 | -0.71496 | -0.7494 | -0.8256 | -0.8619 | -0.87311 | -0.91245 | -0.89267 | -0.94173 | -0.98158 | -1.0311 | -1.0684 | -1.0886

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.81393 | 0.91737 | 0.85587 | 0.84722 | 0.83718 | 0.87682 | 0.92114 | 1.7598 | 2.0285 | 1.9329 | 1.8687 | 1.9215 | 2.0447 | 1.9053 | 1.3628 | 1.7641 | 1.8406 | 1.6744 | 1.3134 | 1.2278 | 1.3015 | 1.2542 | 0.86572 | 0.85832
2 | 0.034375 | -0.20833 | -0.22795 | -0.32656 | -0.4033 | -0.30625 | -0.39931 | 1.017 | 1.3104 | 1.6493 | 0.94688 | 0.83368 | 0.57847 | 0.8066 | 0.34028 | 0.29219 | 0.34375 | 0.625 | 1.174 | 1.2274 | 0.9625 | 0.74653 | 0.34028 | 0.06875
3 | -0.20956 | -0.49632 | -0.86581 | -0.80763 | -0.80801 | -0.78535 | -0.043235 | 0.95062 | 1.2487 | 1.2353 | 1.0209 | 1.3033 | 1.1808 | 1.0202 | 0.74079 | 0.45772 | 0.57369 | 0.51243 | 0.095625 | 0.39993 | 0.56779 | 0.37125 | -0.35437 | -0.71851
4 | -1.0114 | -0.99105 | -1.0091 | -1.0503 | -1.0746 | -1.0605 | -0.97217 | -0.67586 | -0.49081 | -0.52961 | -0.66261 | -0.71981 | -0.68072 | -0.72458 | -0.68849 | -0.7895 | -0.92383 | -0.80561 | -0.55592 | -0.51516 | -0.50496 | -0.66542 | -0.84256 | -0.85891
5 | -0.6112 | -0.80136 | -0.95351 | -0.96558 | -0.96558 | -1.0462 | -0.9236 | -0.37413 | 0.12471 | 0.41159 | 0.6927 | 0.73468 | 0.63741 | 0.52134 | 0.33956 | 0.22171 | 0.18892 | 0.16806 | 0.17321 | 0.04157 | 0.36357 | 0.17149 | 0.094116 | -0.15242
6 | 0.45 | 0.49922 | 0.37589 | 0.45095 | 0.4616 | 0.46934 | 0.44445 | 0.85704 | 0.96328 | 0.95191 | 0.84864 | 0.99367 | 1.0354 | 0.97291 | 0.84686 | 0.73828 | 0.918 | 0.88931 | 0.68379 | 0.62188 | 0.76201 | 0.59476 | 0.43928 | 0.49597
7 | -0.87689 | -0.89266 | -0.96664 | -0.99159 | -0.92923 | -0.99422 | -0.82688 | -0.38134 | -0.06591 | -0.053927 | 0.11733 | 0.037052 | 0.012351 | 0 | -0.097826 | -0.1712 | -0.25068 | -0.33346 | -0.29024 | -0.34154 | -0.24457 | -0.45856 | -0.57503 | -0.63611
8 | -1.0869 | -1.0942 | -1.0829 | -1.0994 | -1.1069 | -1.0706 | -0.89998 | -0.7437 | -0.73488 | -0.72399 | -0.7184 | -0.70585 | -0.72218 | -0.75689 | -0.84212 | -0.8619 | -0.90875 | -0.88561 | -0.90178 | -0.95115 | -1.0016 | -1.0207 | -1.0367 | -1.0994

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28886 | 0.318 | 0.4139 | 0.47452 | 0.55793 | 0.65218 | 0.58136 | 0.83112 | 0.76246 | 0.86115 | 0.88503 | 0.82094 | 0.77444 | 0.71298 | 0.65674 | 0.59105 | 0.5849 | 0.46342 | 0.38343 | 0.45499 | 0.46359 | 0.52979 | 0.25724 | 0.24698
2 | 0.24071 | 0.265 | 0.34492 | 0.39543 | 0.46494 | 0.54348 | 0.48447 | 0.6926 | 0.63538 | 0.71763 | 0.73753 | 0.68412 | 0.64537 | 0.59415 | 0.54728 | 0.49255 | 0.48742 | 0.38619 | 0.31952 | 0.37916 | 0.38632 | 0.44149 | 0.21437 | 0.20582
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
4 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
5 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
6 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
7 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
8 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27896 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80082 | 0.8475 | 0.89494 | 0.93562 | 0.94624 | 0.98982 | 0.98476 | 0.93083 | 0.84337 | 1.2385 | 1.2094 | 1.1136 | 1.0866 | 1.0911 | 1.0394 | 0.95273 | 0.85625 | 0.82553 | 0.51893 | 0.55494 | 0.60673 | 0.62121 | 0.64788 | 0.71514
2 | 0.66735 | 0.70625 | 0.74578 | 0.77968 | 0.78853 | 0.82485 | 0.82063 | 0.77569 | 0.70281 | 1.0321 | 1.0078 | 0.92804 | 0.90549 | 0.90921 | 0.86614 | 0.79394 | 0.71354 | 0.68794 | 0.43244 | 0.46245 | 0.50561 | 0.51767 | 0.5399 | 0.59595
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
4 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
5 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
6 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
7 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757
8 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.31061 | 0.32394 | 0.35757

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1538e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22951 | 0.51777 | 0.69038 | 0.7675 | 0.86743 | 0.77418 | 0.57409 | 0.3198 | 0.066658 | 0.00041707 | 7.143e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1796 | 0.95763 | 1.0131 | 1.0263 | 0.92365 | 0.76916 | 0.74909 | 0.63372 | 0.56291 | 0.52292 | 0.57132 | 0.54642 | 0.48959 | 0.52665 | 0.60318 | 0.66261 | 0.73021 | 0.7534 | 0.76198 | 0.77154 | 0.82981 | 0.87333 | 0.82304 | 0.96888
4 | 0 | 5.9418e-06 | 3.1942e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054969 | 0.11148 | 0.27776 | 0.34882 | 0.41573 | 0.4295 | 0.3834 | 0.3014 | 0.163 | 0.035759 | 0.00021073 | 3.8723e-05 | 9.2884e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.9995e-06 | 3.3917e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052854 | 0.11476 | 0.25889 | 0.37426 | 0.40774 | 0.44214 | 0.37234 | 0.27843 | 0.15214 | 0.035412 | 0.0002261 | 3.6843e-05 | 9.9728e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6534e-06 | 3.1942e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051269 | 0.10383 | 0.26428 | 0.34882 | 0.39974 | 0.4295 | 0.38709 | 0.27556 | 0.16145 | 0.034718 | 0.00020854 | 3.8347e-05 | 9.875e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.2114e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.20766 | 0.52856 | 0.70491 | 0.83146 | 0.83374 | 0.7668 | 0.56261 | 0.32601 | 0.068047 | 0.0004522 | 7.5942e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1569 | 0.98755 | 1.0131 | 1.0465 | 0.87036 | 0.79294 | 0.68488 | 0.62732 | 0.59253 | 0.53926 | 0.58241 | 0.5625 | 0.51956 | 0.51652 | 0.60318 | 0.7184 | 0.6951 | 0.76927 | 0.79216 | 0.75579 | 0.83845 | 0.82295 | 0.79012 | 0.91298
4 | 0 | 6.0572e-06 | 3.2271e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051269 | 0.1082 | 0.26428 | 0.36336 | 0.38775 | 0.42529 | 0.36866 | 0.29853 | 0.163 | 0.032982 | 0.00021073 | 3.6843e-05 | 9.2884e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-06 | 3.293e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052326 | 0.11257 | 0.25619 | 0.37789 | 0.38775 | 0.43793 | 0.37971 | 0.27269 | 0.14903 | 0.034371 | 0.0002261 | 3.7595e-05 | 9.875e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.7111e-06 | 3.3588e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052326 | 0.11039 | 0.27237 | 0.35246 | 0.41973 | 0.41687 | 0.37234 | 0.29853 | 0.14748 | 0.035759 | 0.00020854 | 3.5715e-05 | 9.2884e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.1422e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21203 | 0.51238 | 0.75578 | 0.79948 | 0.8169 | 0.72256 | 0.55113 | 0.31359 | 0.066658 | 0.00043464 | 7.6694e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1796 | 0.94765 | 0.99223 | 1.0263 | 0.90588 | 0.81673 | 0.69915 | 0.62091 | 0.61031 | 0.55015 | 0.56023 | 0.525 | 0.51956 | 0.5064 | 0.63427 | 0.70445 | 0.73021 | 0.7534 | 0.72426 | 0.76367 | 0.85574 | 0.79776 | 0.79012 | 0.9223
4 | 0 | 5.5957e-06 | 3.1283e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051269 | 0.10383 | 0.28046 | 0.37426 | 0.41173 | 0.42529 | 0.36497 | 0.28131 | 0.14748 | 0.033676 | 0.00022171 | 3.9475e-05 | 9.5817e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7688e-06 | 3.4247e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052326 | 0.10383 | 0.27237 | 0.35972 | 0.37975 | 0.40003 | 0.36866 | 0.28705 | 0.15369 | 0.032982 | 0.00022171 | 3.8723e-05 | 9.5817e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.5957e-06 | 3.2271e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051269 | 0.11257 | 0.28046 | 0.35609 | 0.41173 | 0.40003 | 0.3834 | 0.27269 | 0.163 | 0.034023 | 0.00021951 | 3.6467e-05 | 9.3862e-06 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1