## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2021
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 101%
Flex. Load Growth | 105%
RES Installed, [MW] | 135
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 10.3244 | 10.6688 | 9.5533 | 9.0552 | 7.4189 | 6.2966 | 7.7003 | 1.3373 | 1.176 | 1.7144 | 1.0097 | 1.2617 | 2.0101 | 3.7036 | 3.9514 | 3.8858 | 2.1798 | 4.4402 | 2.6057 | 1.832 | 2.7821 | 1.7195 | 7.8481 | 9.4609
Minimum FL, [MW] | -23.31 | -24.9262 | -28.0342 | -30.2408 | -32.3232 | -35.2758 | -33.6596 | -37.7575 | -34.2455 | -50.301 | -49.7855 | -45.5115 | -43.6266 | -42.1207 | -39.7019 | -36.1289 | -33.7826 | -30.2321 | -19.1892 | -21.4756 | -22.7007 | -24.3713 | -19.3628 | -20.575
Maximum FL, [MW] | 22.4565 | 24.0247 | 26.9372 | 28.9851 | 30.8519 | 33.6882 | 32.1174 | 36.2442 | 33.1992 | 37.8828 | 38.1811 | 35.7412 | 34.5366 | 33.6489 | 31.5343 | 28.7101 | 26.7457 | 23.904 | 18.7097 | 20.9415 | 22.2528 | 23.9706 | 18.6522 | 19.8341

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 56.8292 | 51.5082 | 53.3114 | 46.6882 | 54.948 | 56.6229 | 67.0182 | 69.8564 | 82.5656 | 78.9763 | 83.6183 | 76.2896 | 80.1317 | 78.1798 | 74.2562 | 76.6925 | 78.9033 | 92.552 | 82.0715 | 98.6954 | 81.0541 | 87.1815 | 71.3141 | 65.7912
2 | 66.9173 | 57.3504 | 63.255 | 55.9013 | 60.0179 | 66.0103 | 72.0862 | 87.8573 | 94.5825 | 92.9475 | 94.0972 | 97.5758 | 106.4721 | 103.3713 | 84.1158 | 89.5948 | 89.0712 | 108.4696 | 95.423 | 95.19 | 98.7073 | 99.4958 | 73.9653 | 67.8484
3 | 74.8867 | 75.3308 | 65.7253 | 70.2072 | 68.0366 | 63.6388 | 98.0453 | 113.0077 | 120.1181 | 114.2871 | 127.331 | 124.2257 | 118.6715 | 111.8152 | 104.2409 | 102.5299 | 100.9068 | 103.3942 | 113.3643 | 113.663 | 106.7641 | 93.2959 | 77.4066 | 75.6454

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 58.0265 | 52.5617 | 47.8565 | 49.6283 | 50.8449 | 57.1767 | 75.7052 | 79.5679 | 86.519 | 85.5169 | 80.3181 | 75.4732 | 81.7553 | 80.565 | 81.9538 | 74.425 | 85.9485 | 87.2345 | 82.9751 | 91.4234 | 87.2279 | 88.0232 | 75.1514 | 64.4345
2 | 72.0599 | 60.9479 | 55.8692 | 63.7989 | 56.0215 | 62.2449 | 82.5699 | 93.2655 | 93.6012 | 95.9282 | 106.6652 | 94.6605 | 88.9949 | 89.9999 | 99.4272 | 97.4686 | 89.9823 | 106.4496 | 106.4928 | 101.103 | 103.5501 | 95.8646 | 88.2601 | 72.8919
3 | 82.0372 | 69.3506 | 63.3201 | 70.2072 | 62.2363 | 72.3731 | 95.0456 | 115.235 | 126.2228 | 117.9518 | 121.5614 | 136.8507 | 113.9089 | 120.732 | 115.0486 | 93.441 | 94.8437 | 118.3715 | 100.5265 | 119.0926 | 113.1037 | 104.7533 | 91.9421 | 74.0826

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.4077 | 57.3024 | 50.336 | 46.6882 | 53.4093 | 54.4078 | 67.0182 | 73.5916 | 84.9376 | 84.6993 | 89.3937 | 90.1691 | 84.1907 | 83.7453 | 77.3352 | 82.7391 | 76.5549 | 94.3245 | 91.1078 | 85.9694 | 88.1098 | 82.9733 | 81.2911 | 69.8614
2 | 71.417 | 66.3443 | 56.4373 | 54.7731 | 64.5853 | 66.6379 | 84.8164 | 81.5477 | 107.34 | 107.8512 | 95.0639 | 104.378 | 98.7045 | 93.8203 | 97.6259 | 85.2205 | 84.5156 | 100.3896 | 103.4738 | 101.103 | 89.9903 | 86.7866 | 89.8484 | 82.2584
3 | 79.892 | 75.9952 | 62.1175 | 74.0876 | 66.1032 | 72.3731 | 111.0438 | 117.4623 | 114.0135 | 122.8381 | 118.0997 | 114.1257 | 117.4809 | 111.8152 | 112.8871 | 110.609 | 112.0226 | 117.3017 | 112.2945 | 98.4601 | 98.3113 | 99.0246 | 88.712 | 88.1482

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.5023 | 9.0518 | 7.6721 | 8.2584 | 8.7036 | 10.065 | 14.9585 | 20.2682 | 25.04 | 24.2546 | 27.0339 | 24.5264 | 26.6623 | 24.3795 | 20.6327 | 20.4646 | 22.2311 | 30.603 | 32.9791 | 31.9727 | 24.707 | 24.8703 | 18.1184 | 14.958
2 | -26.7423 | -33.2174 | -30.9632 | -32.4454 | -33.5825 | -32.4122 | -22.9652 | -10.3211 | -3.0679 | -0.47548 | -3.6702 | -2.6982 | -4.1001 | -4.2589 | -10.5595 | -15.5056 | -12.3309 | -4.9786 | -5.9912 | -8.276 | -12.2202 | -18.3939 | -22.4139 | -25.9932
3 | 39.545 | 50.5 | 49.49 | 46.46 | 52.52 | 37.6444 | 17.8169 | 2.1504 | -14.9589 | -13.0017 | -1.2762 | -15.4539 | -15.5997 | -11.7367 | -1.3335 | 8.5628 | 11.1833 | 12.8314 | 11.7719 | 12.8314 | 10.8301 | 26.0211 | 39.7755 | 37.8993

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.0832 | 8.5141 | 7.1351 | 7.1323 | 9.3009 | 11.3364 | 16.931 | 18.6628 | 21.7941 | 27.5736 | 28.0638 | 25.5378 | 27.1701 | 23.8768 | 21.9931 | 23.4805 | 22.4534 | 29.088 | 30.8611 | 27.2795 | 25.25 | 22.9386 | 20.8756 | 16.0156
2 | -29.3871 | -34.495 | -33.3714 | -32.1039 | -35.7035 | -29.2654 | -21.0905 | -10.3211 | -2.9259 | -0.48881 | -3.75 | -2.7862 | -3.9783 | -4.177 | -11.3877 | -14.1638 | -12.4635 | -4.526 | -6.6496 | -8.276 | -12.8702 | -17.5501 | -24.9043 | -27.5222
3 | 41.1757 | 47.47 | 54.54 | 46.46 | 55.045 | 40.9178 | 17.0746 | 2.3176 | -13.8405 | -12.5822 | -1.0836 | -15.4539 | -15.0166 | -10.1568 | -1.2633 | 8.7323 | 10.9478 | 10.7124 | 10.8301 | 12.8314 | 12.3605 | 23.0753 | 40.1508 | 39.7755

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.548 | 8.783 | 7.5187 | 6.832 | 9.3862 | 11.3364 | 14.9585 | 19.2648 | 22.9533 | 23.2333 | 24.4593 | 25.285 | 24.8848 | 24.8822 | 23.3535 | 23.4805 | 23.1204 | 33.33 | 28.4407 | 27.5728 | 25.793 | 25.3532 | 18.9062 | 14.2025
2 | -31.1504 | -33.2174 | -34.7476 | -35.1777 | -36.4105 | -33.6709 | -23.6682 | -9.7423 | -2.9259 | -0.46659 | -4.3484 | -2.9622 | -4.3437 | -3.8903 | -11.0772 | -15.3565 | -12.5961 | -4.707 | -7.1763 | -8.0278 | -14.1702 | -15.5251 | -22.8667 | -26.5029
3 | 40.3604 | 54.54 | 54.54 | 53.025 | 47.975 | 40.0994 | 18.0025 | 2.5566 | -13.9803 | -14.2599 | -1.192 | -15.4539 | -15.7455 | -10.8339 | -1.4598 | 8.9019 | 10.5947 | 12.2428 | 11.0656 | 11.4187 | 12.2428 | 26.0211 | 40.526 | 36.0231

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4663 | 3.816 | 4.9668 | 5.6943 | 6.6952 | 7.8262 | 6.9763 | 9.9734 | 9.1495 | 10.3338 | 10.6204 | 9.8513 | 9.2933 | 8.5558 | 7.8808 | 7.0926 | 7.0188 | 5.5611 | 4.6011 | 5.4599 | 5.5631 | 6.3575 | 3.0869 | 2.9638
2 | 3.8514 | 4.2399 | 5.5187 | 6.327 | 7.4391 | 8.6957 | 7.7515 | 11.0816 | 10.1661 | 11.482 | 11.8005 | 10.9459 | 10.3259 | 9.5065 | 8.7565 | 7.8807 | 7.7987 | 6.179 | 5.1124 | 6.0665 | 6.1812 | 7.0638 | 3.4299 | 3.2931
3 | 4.8143 | 5.2999 | 6.8984 | 7.9087 | 9.2988 | 10.8697 | 9.6893 | 13.852 | 12.7076 | 14.3525 | 14.7506 | 13.6824 | 12.9073 | 11.8831 | 10.9456 | 9.8509 | 9.7484 | 7.7237 | 6.3905 | 7.5831 | 7.7265 | 8.8298 | 4.2873 | 4.1163

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6098 | 10.17 | 10.7393 | 11.2274 | 11.3549 | 11.8778 | 11.8171 | 11.1699 | 10.1204 | 14.8615 | 14.5129 | 13.3638 | 13.0391 | 13.0926 | 12.4724 | 11.4328 | 10.275 | 9.9064 | 6.2271 | 6.6593 | 7.2808 | 7.4545 | 7.7746 | 8.5817
2 | 10.6776 | 11.3 | 11.9325 | 12.4749 | 12.6165 | 13.1976 | 13.1301 | 12.411 | 11.2449 | 16.5128 | 16.1254 | 14.8486 | 14.4878 | 14.5474 | 13.8582 | 12.7031 | 11.4166 | 11.0071 | 6.919 | 7.3993 | 8.0898 | 8.2828 | 8.6384 | 9.5352
3 | 13.347 | 14.125 | 14.9157 | 15.5937 | 15.7707 | 16.497 | 16.4127 | 15.5138 | 14.0561 | 20.641 | 20.1568 | 18.5608 | 18.1098 | 18.1842 | 17.3227 | 15.8789 | 14.2708 | 13.7589 | 8.6488 | 9.2491 | 10.1122 | 10.3535 | 10.798 | 11.919

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.6351 | 57.044 | 59.2201 | 57.812 | 55.6452 | 55.4211 | 63.2922 | 71.2906 | 84.1351 | 88.7475 | 85.2984 | 85.8347 | 86.8283 | 84.3953 | 101.119 | 92.0823 | 88.1397 | 84.5325 | 85.2919 | 84.0611 | 84.4913 | 95.9453 | 80.1015 | 73.8177
2 | 81.3538 | 76.3303 | 66.1543 | 69.1141 | 71.8793 | 72.2083 | 78.2419 | 80.4156 | 86.7921 | 99.4069 | 100.1206 | 104.0191 | 94.5681 | 108.238 | 92.7022 | 97.2289 | 92.781 | 89.7115 | 103.6544 | 91.5013 | 90.215 | 92.6085 | 100.9512 | 80.8402
3 | 95.6776 | 84.5605 | 70.0001 | 71.6554 | 78.7244 | 76.9811 | 105.8066 | 107.2524 | 117.9042 | 113.2893 | 118.8801 | 116.6507 | 124.5227 | 134.0322 | 117.8859 | 112.7958 | 102.3886 | 100.113 | 102.5576 | 110.7109 | 105.8002 | 114.8964 | 109.1455 | 99.1474

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.5502 | 63.9371 | 60.3064 | 52.5525 | 58.433 | 57.9746 | 60.2975 | 66.4244 | 83.3519 | 86.2259 | 93.1055 | 93.7653 | 97.6101 | 91.642 | 89.302 | 87.7087 | 82.8887 | 78.6451 | 91.2102 | 80.6514 | 93.7909 | 88.9395 | 86.0907 | 82.2291
2 | 81.3538 | 63.6154 | 72.0719 | 73.7049 | 74.5028 | 73.5085 | 66.3108 | 80.4156 | 88.6914 | 97.4492 | 100.1206 | 105.0154 | 105.6781 | 106.2553 | 93.6548 | 85.3438 | 90.9206 | 92.5296 | 103.6544 | 95.2123 | 85.5623 | 107.1447 | 95.5314 | 83.3244
3 | 88.9561 | 73.0852 | 83.0964 | 79.3737 | 75.2161 | 81.4952 | 88.8386 | 118.8526 | 111.8507 | 125.1429 | 130.7281 | 133.0632 | 139.6727 | 131.5072 | 126.2799 | 107.1196 | 116.1366 | 113.861 | 112.0755 | 109.6534 | 108.9729 | 107.4937 | 95.8916 | 104.871

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.4654 | 55.3207 | 52.7019 | 54.1304 | 53.4149 | 54.9104 | 65.089 | 67.1195 | 81.7856 | 81.1826 | 86.1659 | 81.4288 | 95.8131 | 97.9828 | 91.12 | 84.2097 | 86.3894 | 82.0093 | 92.9011 | 84.9135 | 81.1096 | 88.9395 | 95.5022 | 71.5237
2 | 83.5635 | 68.2998 | 72.7294 | 69.1141 | 63.3527 | 67.0076 | 66.3108 | 82.9153 | 101.037 | 108.2164 | 104.9652 | 107.0081 | 101.6381 | 99.3161 | 89.8444 | 99.0574 | 87.1998 | 100.0447 | 104.5978 | 85.007 | 92.0761 | 92.6085 | 95.5314 | 81.6683
3 | 93.157 | 76.1453 | 81.6412 | 71.6554 | 69.6027 | 76.2288 | 102.9786 | 128.1327 | 132.4326 | 116.8454 | 116.5105 | 126.7507 | 128.3102 | 125.1947 | 120.2842 | 120.7425 | 97.1009 | 99.0555 | 101.5001 | 95.9054 | 111.0879 | 102.206 | 105.0673 | 92.4699

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8227 | 9.13 | 10.2508 | 8.0493 | 9.2663 | 4.1251 | 8.1161 | 15.8904 | 20.1192 | 24.4158 | 29.1534 | 29.93 | 29.471 | 30.603 | 33.0934 | 29.0834 | 30.1685 | 22.8415 | 26.6473 | 25.1171 | 23.0597 | 25.6336 | 24.7701 | 17.7594
2 | -25.3916 | -31.4097 | -32.1467 | -32.5592 | -32.4804 | -38.885 | -31.2503 | -4.3852 | 14.8411 | 22.7195 | 19.0852 | 22.6233 | 20.2833 | 22.1733 | 10.5605 | 2.9479 | 5.6918 | 7.7402 | 4.3463 | -0.84457 | -3.6268 | -2.5232 | -10.8907 | -15.0393
3 | -34.7648 | -39.3492 | -41.6905 | -51.005 | -46.965 | -52.52 | -20.1361 | 4.466 | 13.7849 | 12.857 | 13.0891 | 16.5271 | 23.3231 | 25.9437 | 14.4172 | 10.5211 | -1.8092 | -1.7923 | -1.6232 | -1.7753 | -10.6639 | -13.1086 | -38.1956 | -37.0382

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8588 | 10.0231 | 8.7461 | 8.8706 | 10.1173 | 4.2567 | 7.2739 | 15.7432 | 19.9051 | 27.2135 | 28.3205 | 25.901 | 29.471 | 28.482 | 27.3773 | 31.4101 | 29.615 | 25.5431 | 25.6694 | 21.396 | 20.1249 | 25.131 | 23.419 | 16.3096
2 | -26.1312 | -29.8071 | -33.5597 | -32.5592 | -36.9723 | -35.7035 | -30.0248 | -5.1002 | 14.2291 | 21.1603 | 18.3848 | 23.323 | 19.0415 | 21.1072 | 11.4406 | 2.8923 | 5.8156 | 8.2663 | 4.0746 | -0.80234 | -2.9674 | -2.4774 | -11.9908 | -13.6991
3 | -35.5289 | -40.8773 | -45.6821 | -52.015 | -46.965 | -46.965 | -20.3375 | 4.0487 | 13.6523 | 12.0617 | 12.3619 | 16.6975 | 21.4757 | 23.0875 | 12.4148 | 9.3752 | -1.7923 | -1.5894 | -1.6232 | -1.8261 | -10.233 | -15.0404 | -36.2666 | -36.6524

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.5998 | 9.4277 | 8.7461 | 7.6386 | 8.8881 | 4.5639 | 7.427 | 15.8904 | 23.3297 | 24.4158 | 26.0993 | 29.3544 | 30.0725 | 33.33 | 27.3773 | 31.4101 | 25.1866 | 25.2975 | 25.1805 | 23.4891 | 20.1249 | 27.6441 | 20.942 | 16.3096
2 | -25.1451 | -31.7302 | -32.1467 | -31.2698 | -33.8625 | -35.35 | -33.0885 | -4.6235 | 16.8302 | 20.7148 | 18.0347 | 24.0227 | 20.0763 | 21.3204 | 10.6705 | 2.8923 | 6.4961 | 7.2894 | 4.5274 | -0.92058 | -3.0992 | -2.5232 | -10.7807 | -15.1882
3 | -35.5289 | -37.439 | -40.3599 | -50.5 | -52.52 | -55.045 | -21.5457 | 4.1321 | 14.5801 | 12.0617 | 12.7255 | 18.4013 | 23.7849 | 24.0396 | 13.2158 | 9.6877 | -1.5217 | -1.7415 | -1.8599 | -1.7753 | -10.7716 | -14.2125 | -38.9673 | -37.0382

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.4663 | 3.816 | 4.9668 | 5.6943 | 6.6952 | 7.8262 | 6.9763 | 9.9734 | 9.1495 | 10.3338 | 10.6204 | 9.8513 | 9.2933 | 8.5558 | 7.8808 | 7.0926 | 7.0188 | 5.5611 | 4.6011 | 5.4599 | 5.5631 | 6.3575 | 3.0869 | 2.9638
2 | 3.8514 | 4.2399 | 5.5187 | 6.327 | 7.4391 | 8.6957 | 7.7515 | 11.0816 | 10.1661 | 11.482 | 11.8005 | 10.9459 | 10.3259 | 9.5065 | 8.7565 | 7.8807 | 7.7987 | 6.179 | 5.1124 | 6.0665 | 6.1812 | 7.0638 | 3.4299 | 3.2931
3 | 4.8143 | 5.2999 | 6.8984 | 7.9087 | 9.2988 | 10.8697 | 9.6893 | 13.852 | 12.7076 | 14.3525 | 14.7506 | 13.6824 | 12.9073 | 11.8831 | 10.9456 | 9.8509 | 9.7484 | 7.7237 | 6.3905 | 7.5831 | 7.7265 | 8.8298 | 4.2873 | 4.1163

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.6098 | 10.17 | 10.7393 | 11.2274 | 11.3549 | 11.8778 | 11.8171 | 11.1699 | 10.1204 | 14.8615 | 14.5129 | 13.3638 | 13.0391 | 13.0926 | 12.4724 | 11.4328 | 10.275 | 9.9064 | 6.2271 | 6.6593 | 7.2808 | 7.4545 | 7.7746 | 8.5817
2 | 10.6776 | 11.3 | 11.9325 | 12.4749 | 12.6165 | 13.1976 | 13.1301 | 12.411 | 11.2449 | 16.5128 | 16.1254 | 14.8486 | 14.4878 | 14.5474 | 13.8582 | 12.7031 | 11.4166 | 11.0071 | 6.919 | 7.3993 | 8.0898 | 8.2828 | 8.6384 | 9.5352
3 | 13.347 | 14.125 | 14.9157 | 15.5937 | 15.7707 | 16.497 | 16.4127 | 15.5138 | 14.0561 | 20.641 | 20.1568 | 18.5608 | 18.1098 | 18.1842 | 17.3227 | 15.8789 | 14.2708 | 13.7589 | 8.6488 | 9.2491 | 10.1122 | 10.3535 | 10.798 | 11.919

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1