## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2022
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102%
Flex. Load Growth | 110.2%
RES Installed, [MW] | 135
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 10.8407 | 11.2023 | 10.031 | 9.508 | 7.7898 | 6.6115 | 8.0853 | 1.4041 | 1.2348 | 1.8002 | 1.0602 | 1.3248 | 2.1106 | 3.8887 | 4.1489 | 4.0801 | 2.2888 | 4.6623 | 2.736 | 1.9236 | 2.9212 | 1.8055 | 8.2405 | 9.934
Minimum FL, [MW] | -24.4755 | -26.1725 | -29.4359 | -31.7529 | -33.9394 | -37.0396 | -35.3426 | -39.6454 | -35.9577 | -52.816 | -52.2747 | -47.7871 | -45.8079 | -44.2267 | -41.687 | -37.9353 | -35.4717 | -31.7437 | -20.1487 | -22.5494 | -23.8357 | -25.5899 | -20.331 | -21.6037
Maximum FL, [MW] | 23.5793 | 25.2259 | 28.2841 | 30.4344 | 32.3945 | 35.3726 | 33.7233 | 38.0564 | 34.8592 | 39.777 | 40.0902 | 37.5283 | 36.2634 | 35.3313 | 33.111 | 30.1456 | 28.083 | 25.0993 | 19.6451 | 21.9886 | 23.3654 | 25.1691 | 19.5848 | 20.8258

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 57.5154 | 52.1452 | 53.9537 | 47.2586 | 55.5823 | 57.2611 | 67.7764 | 70.5703 | 83.4047 | 79.7857 | 84.466 | 77.0669 | 80.956 | 79.0039 | 75.0439 | 77.5038 | 79.7172 | 93.5282 | 82.922 | 99.7033 | 81.8964 | 88.073 | 72.1169 | 66.5573
2 | 67.7175 | 58.0594 | 64.0088 | 56.5753 | 60.7123 | 66.7503 | 72.9048 | 88.7529 | 95.5433 | 93.8987 | 95.051 | 98.5675 | 107.5623 | 104.452 | 85.0072 | 90.5401 | 89.9896 | 109.6107 | 96.4104 | 96.1651 | 99.7297 | 100.5126 | 74.8046 | 68.647
3 | 75.7994 | 76.2534 | 66.5342 | 71.053 | 68.8347 | 64.3752 | 99.1479 | 114.159 | 121.338 | 115.4572 | 128.6203 | 125.4879 | 119.8901 | 112.9921 | 105.3461 | 103.6169 | 101.9505 | 104.4986 | 114.5393 | 114.8287 | 107.8759 | 94.2562 | 78.3053 | 76.552

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 58.7247 | 53.2092 | 48.4442 | 50.2281 | 51.4381 | 57.8204 | 76.5502 | 80.3789 | 87.3976 | 86.3916 | 81.1328 | 76.2423 | 82.5958 | 81.413 | 82.8185 | 75.2137 | 86.8329 | 88.1576 | 83.8346 | 92.3586 | 88.1319 | 88.9231 | 75.9926 | 65.187
2 | 72.9116 | 61.6929 | 56.5492 | 64.5519 | 56.6759 | 62.9473 | 83.4933 | 94.2152 | 94.5521 | 96.9093 | 107.7446 | 95.6231 | 89.9104 | 90.9469 | 100.4716 | 98.4926 | 90.9098 | 107.5705 | 107.5908 | 102.1373 | 104.6209 | 96.8451 | 89.2423 | 73.7409
3 | 83.0214 | 70.2135 | 64.1049 | 71.053 | 62.9764 | 73.1968 | 96.1183 | 116.4086 | 127.5037 | 119.1585 | 122.793 | 138.2392 | 115.0799 | 121.9981 | 116.2618 | 94.4371 | 95.8267 | 119.6257 | 101.5732 | 120.3126 | 114.2789 | 105.8281 | 92.9861 | 74.9736

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.1898 | 57.9973 | 50.9485 | 47.2586 | 54.0282 | 55.0238 | 67.7764 | 74.3428 | 85.8005 | 85.5659 | 90.2991 | 91.0853 | 85.0556 | 84.6251 | 78.1537 | 83.6109 | 77.3453 | 95.3184 | 92.0487 | 86.8501 | 89.0227 | 83.8226 | 82.1937 | 70.6682
2 | 72.2623 | 67.1432 | 57.123 | 55.4358 | 65.3253 | 67.3842 | 85.7623 | 82.3802 | 108.4283 | 108.9515 | 96.0274 | 105.4378 | 99.717 | 94.8055 | 98.6523 | 86.122 | 85.3884 | 101.4499 | 104.5416 | 102.1373 | 90.9256 | 87.6763 | 90.8465 | 83.2011
3 | 80.8548 | 76.9245 | 62.8903 | 74.9723 | 66.882 | 73.1968 | 112.2765 | 118.6581 | 115.1723 | 124.0937 | 119.2967 | 115.287 | 118.6876 | 112.9921 | 114.0787 | 111.7767 | 113.1774 | 118.5452 | 113.4588 | 99.4738 | 99.3386 | 100.0421 | 89.7237 | 89.1799

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6173 | 9.1423 | 7.7488 | 8.341 | 8.7906 | 10.1657 | 15.1081 | 20.4709 | 25.2904 | 24.4971 | 27.3043 | 24.7717 | 26.9289 | 24.6233 | 20.8391 | 20.6693 | 22.4534 | 30.909 | 33.3088 | 32.2924 | 24.9541 | 25.119 | 18.2996 | 15.1075
2 | -27.0097 | -33.5495 | -31.2728 | -32.7699 | -33.9183 | -32.7363 | -23.1949 | -10.4243 | -3.0986 | -0.48023 | -3.7069 | -2.7252 | -4.1411 | -4.3015 | -10.6651 | -15.6607 | -12.4542 | -5.0284 | -6.0511 | -8.3588 | -12.3424 | -18.5778 | -22.638 | -26.2531
3 | 39.9405 | 51.005 | 49.9849 | 46.9246 | 53.0452 | 38.0208 | 17.9951 | 2.1719 | -15.1085 | -13.1317 | -1.289 | -15.6085 | -15.7557 | -11.8541 | -1.3468 | 8.6484 | 11.2951 | 12.9597 | 11.8896 | 12.9597 | 10.9384 | 26.2813 | 40.1733 | 38.2783

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2041 | 8.5992 | 7.2064 | 7.2036 | 9.3939 | 11.4498 | 17.1003 | 18.8494 | 22.012 | 27.8494 | 28.3444 | 25.7932 | 27.4418 | 24.1156 | 22.2131 | 23.7153 | 22.678 | 29.3789 | 31.1697 | 27.5522 | 25.5025 | 23.168 | 21.0843 | 16.1757
2 | -29.681 | -34.8399 | -33.7052 | -32.4249 | -36.0605 | -29.558 | -21.3014 | -10.4243 | -2.9551 | -0.4937 | -3.7875 | -2.8141 | -4.0181 | -4.2188 | -11.5016 | -14.3054 | -12.5881 | -4.5713 | -6.7161 | -8.3588 | -12.9989 | -17.7256 | -25.1533 | -27.7974
3 | 41.5875 | 47.9447 | 55.0854 | 46.9246 | 55.5955 | 41.327 | 17.2453 | 2.3408 | -13.9789 | -12.7081 | -1.0944 | -15.6085 | -15.1667 | -10.2583 | -1.2759 | 8.8197 | 11.0573 | 10.8195 | 10.9384 | 12.9597 | 12.4841 | 23.306 | 40.5523 | 40.1733

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6735 | 8.8708 | 7.5938 | 6.9003 | 9.4801 | 11.4498 | 15.1081 | 19.4575 | 23.1829 | 23.4657 | 24.7039 | 25.5378 | 25.1336 | 25.131 | 23.5871 | 23.7153 | 23.3516 | 33.6633 | 28.7251 | 27.8485 | 26.051 | 25.6067 | 19.0952 | 14.3445
2 | -31.4619 | -33.5495 | -35.0951 | -35.5295 | -36.7746 | -34.0076 | -23.9049 | -9.8397 | -2.9551 | -0.47126 | -4.3918 | -2.9918 | -4.3871 | -3.9292 | -11.1879 | -15.5101 | -12.722 | -4.7541 | -7.248 | -8.108 | -14.3119 | -15.6804 | -23.0953 | -26.7679
3 | 40.764 | 55.0854 | 55.0854 | 53.5553 | 48.4547 | 40.5004 | 18.1825 | 2.5821 | -14.1201 | -14.4025 | -1.2039 | -15.6085 | -15.903 | -10.9422 | -1.4744 | 8.9909 | 10.7006 | 12.3652 | 11.1762 | 11.5329 | 12.3652 | 26.2813 | 40.9313 | 36.3833

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6396 | 4.0067 | 5.2152 | 5.979 | 7.0299 | 8.2175 | 7.3251 | 10.4721 | 9.607 | 10.8505 | 11.1514 | 10.3439 | 9.7579 | 8.9836 | 8.2749 | 7.4473 | 7.3698 | 5.8391 | 4.8312 | 5.7328 | 5.8412 | 6.6753 | 3.2412 | 3.1119
2 | 4.044 | 4.4519 | 5.7946 | 6.6433 | 7.811 | 9.1305 | 8.139 | 11.6357 | 10.6744 | 12.0561 | 12.3905 | 11.4932 | 10.8422 | 9.9818 | 9.1943 | 8.2748 | 8.1886 | 6.4879 | 5.368 | 6.3698 | 6.4902 | 7.417 | 3.6014 | 3.4577
3 | 5.055 | 5.5649 | 7.2433 | 8.3041 | 9.7638 | 11.4131 | 10.1738 | 14.5446 | 13.343 | 15.0702 | 15.4881 | 14.3665 | 13.5527 | 12.4772 | 11.4929 | 10.3434 | 10.2358 | 8.1099 | 6.71 | 7.9623 | 8.1128 | 9.2713 | 4.5017 | 4.3221

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.0903 | 10.6785 | 11.2762 | 11.7888 | 11.9226 | 12.4717 | 12.408 | 11.7284 | 10.6264 | 15.6046 | 15.2385 | 14.032 | 13.691 | 13.7473 | 13.096 | 12.0044 | 10.7887 | 10.4017 | 6.5385 | 6.9923 | 7.6448 | 7.8272 | 8.1633 | 9.0108
2 | 11.2115 | 11.865 | 12.5292 | 13.0987 | 13.2474 | 13.8575 | 13.7866 | 13.0316 | 11.8072 | 17.3385 | 16.9317 | 15.5911 | 15.2122 | 15.2748 | 14.5511 | 13.3382 | 11.9875 | 11.5574 | 7.265 | 7.7692 | 8.4942 | 8.6969 | 9.0703 | 10.012
3 | 14.0144 | 14.8313 | 15.6615 | 16.3733 | 16.5592 | 17.3218 | 17.2333 | 16.2895 | 14.7589 | 21.6731 | 21.1646 | 19.4888 | 19.0153 | 19.0934 | 18.1889 | 16.6728 | 14.9843 | 14.4468 | 9.0812 | 9.7115 | 10.6178 | 10.8712 | 11.3379 | 12.5149

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.3894 | 57.7364 | 59.9215 | 58.4937 | 56.2864 | 56.0473 | 64.0131 | 72.0188 | 84.9899 | 89.6546 | 86.163 | 86.7074 | 87.7196 | 85.2815 | 102.1753 | 93.0475 | 89.046 | 85.4285 | 86.1746 | 84.9227 | 85.368 | 96.9244 | 80.9922 | 74.664
2 | 82.2984 | 77.229 | 66.9371 | 69.9202 | 72.6923 | 73.0104 | 79.1221 | 81.2367 | 87.675 | 100.4227 | 101.1346 | 105.0753 | 95.5393 | 109.3674 | 93.6794 | 98.2506 | 93.7365 | 90.665 | 104.7241 | 92.4396 | 91.1525 | 93.5564 | 102.0604 | 81.7687
3 | 96.7982 | 85.5754 | 70.8517 | 72.5157 | 79.6294 | 77.8509 | 106.9869 | 108.3461 | 119.1019 | 114.4494 | 120.0849 | 117.8372 | 125.7998 | 135.4313 | 119.1274 | 113.9855 | 103.4471 | 101.1846 | 103.6246 | 111.8471 | 106.9024 | 116.0727 | 110.3615 | 100.2891

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.3437 | 64.6984 | 61.0187 | 53.1815 | 59.1021 | 58.6263 | 60.9884 | 67.1039 | 84.1989 | 87.1077 | 94.0481 | 94.7173 | 98.6092 | 92.6007 | 90.2401 | 88.6301 | 83.7425 | 79.4823 | 92.1521 | 81.4789 | 94.7606 | 89.8485 | 87.0413 | 83.1596
2 | 82.2984 | 64.387 | 72.914 | 74.557 | 75.3421 | 74.3236 | 67.0717 | 81.2367 | 89.5933 | 98.4455 | 101.1346 | 106.0816 | 106.7604 | 107.3649 | 94.6415 | 86.2466 | 91.8575 | 93.5113 | 104.7241 | 96.1877 | 86.4532 | 108.238 | 96.5864 | 84.2777
3 | 90.0095 | 73.9854 | 84.079 | 80.3112 | 76.086 | 82.4101 | 89.8492 | 120.0623 | 112.9879 | 126.4215 | 132.0514 | 134.4138 | 141.1013 | 132.881 | 127.6054 | 108.2525 | 117.3326 | 115.0701 | 113.2376 | 110.779 | 110.1067 | 108.5959 | 96.9751 | 106.0699

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.298 | 55.9959 | 53.3381 | 54.7752 | 54.0339 | 55.5315 | 65.8279 | 67.806 | 82.6169 | 82.014 | 87.0391 | 82.2575 | 96.7942 | 99.005 | 92.0763 | 85.0962 | 87.2782 | 82.8802 | 93.8599 | 85.7836 | 81.9525 | 89.8485 | 96.5469 | 72.3471
2 | 84.5302 | 69.1183 | 73.5781 | 69.9202 | 64.0805 | 67.7577 | 67.0717 | 83.7614 | 102.0623 | 109.3204 | 106.0277 | 108.0942 | 102.68 | 100.3563 | 90.7931 | 100.0973 | 88.0995 | 101.1015 | 105.6769 | 85.8804 | 93.0322 | 93.5564 | 96.5864 | 82.6051
3 | 94.2525 | 77.0761 | 82.6093 | 72.5157 | 70.4165 | 77.091 | 104.1307 | 129.4353 | 133.7755 | 118.041 | 117.6917 | 128.0382 | 129.6252 | 126.5054 | 121.5497 | 122.0116 | 98.1066 | 100.1165 | 102.5565 | 96.8935 | 112.243 | 103.2553 | 106.2426 | 93.5448

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.9509 | 9.2213 | 10.3533 | 8.1298 | 9.359 | 4.1663 | 8.1973 | 16.0493 | 20.3204 | 24.66 | 29.445 | 30.2293 | 29.7657 | 30.909 | 33.4244 | 29.3743 | 30.4702 | 23.0699 | 26.9138 | 25.3682 | 23.2903 | 25.89 | 25.0178 | 17.937
2 | -25.6455 | -31.7238 | -32.4682 | -32.8848 | -32.8052 | -39.2739 | -31.5628 | -4.429 | 14.9895 | 22.9467 | 19.2761 | 22.8495 | 20.4862 | 22.395 | 10.6661 | 2.9774 | 5.7488 | 7.8177 | 4.3898 | -0.85301 | -3.663 | -2.5485 | -10.9996 | -15.1896
3 | -35.1125 | -39.7427 | -42.1074 | -51.5151 | -47.4346 | -53.0452 | -20.3375 | 4.5107 | 13.9227 | 12.9856 | 13.22 | 16.6924 | 23.5563 | 26.2032 | 14.5614 | 10.6263 | -1.8273 | -1.8102 | -1.6394 | -1.7931 | -10.7705 | -13.2397 | -38.5776 | -37.4086

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.9974 | 10.1234 | 8.8335 | 8.9593 | 10.2185 | 4.2993 | 7.3466 | 15.9007 | 20.1042 | 27.4856 | 28.6037 | 26.16 | 29.7657 | 28.7668 | 27.6511 | 31.7242 | 29.9111 | 25.7986 | 25.9261 | 21.61 | 20.3261 | 25.3823 | 23.6532 | 16.4727
2 | -26.3925 | -30.1052 | -33.8953 | -32.8848 | -37.3421 | -36.0605 | -30.325 | -5.1512 | 14.3714 | 21.3719 | 18.5687 | 23.5562 | 19.2319 | 21.3183 | 11.555 | 2.9212 | 5.8737 | 8.3489 | 4.1154 | -0.81036 | -2.997 | -2.5021 | -12.1107 | -13.8361
3 | -35.8842 | -41.2861 | -46.1389 | -52.5352 | -47.4346 | -47.4346 | -20.5409 | 4.0891 | 13.7888 | 12.1824 | 12.4856 | 16.8645 | 21.6904 | 23.3184 | 12.539 | 9.469 | -1.8102 | -1.6052 | -1.6394 | -1.8443 | -10.3354 | -15.1908 | -36.6292 | -37.0189

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7358 | 9.522 | 8.8335 | 7.715 | 8.977 | 4.6096 | 7.5013 | 16.0493 | 23.563 | 24.66 | 26.3603 | 29.648 | 30.3732 | 33.6633 | 27.6511 | 31.7242 | 25.4384 | 25.5505 | 25.4323 | 23.724 | 20.3261 | 27.9206 | 21.1515 | 16.4727
2 | -25.3965 | -32.0475 | -32.4682 | -31.5825 | -34.2011 | -35.7035 | -33.4194 | -4.6697 | 16.9985 | 20.922 | 18.215 | 24.2629 | 20.2771 | 21.5336 | 10.7773 | 2.9212 | 6.5611 | 7.3623 | 4.5727 | -0.92978 | -3.1302 | -2.5485 | -10.8885 | -15.34
3 | -35.8842 | -37.8134 | -40.7635 | -51.005 | -53.0452 | -55.5955 | -21.7611 | 4.1735 | 14.7259 | 12.1824 | 12.8528 | 18.5854 | 24.0227 | 24.28 | 13.3479 | 9.7846 | -1.5369 | -1.7589 | -1.8785 | -1.7931 | -10.8793 | -14.3546 | -39.3569 | -37.4086

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6396 | 4.0067 | 5.2152 | 5.979 | 7.0299 | 8.2175 | 7.3251 | 10.4721 | 9.607 | 10.8505 | 11.1514 | 10.3439 | 9.7579 | 8.9836 | 8.2749 | 7.4473 | 7.3698 | 5.8391 | 4.8312 | 5.7328 | 5.8412 | 6.6753 | 3.2412 | 3.1119
2 | 4.044 | 4.4519 | 5.7946 | 6.6433 | 7.811 | 9.1305 | 8.139 | 11.6357 | 10.6744 | 12.0561 | 12.3905 | 11.4932 | 10.8422 | 9.9818 | 9.1943 | 8.2748 | 8.1886 | 6.4879 | 5.368 | 6.3698 | 6.4902 | 7.417 | 3.6014 | 3.4577
3 | 5.055 | 5.5649 | 7.2433 | 8.3041 | 9.7638 | 11.4131 | 10.1738 | 14.5446 | 13.343 | 15.0702 | 15.4881 | 14.3665 | 13.5527 | 12.4772 | 11.4929 | 10.3434 | 10.2358 | 8.1099 | 6.71 | 7.9623 | 8.1128 | 9.2713 | 4.5017 | 4.3221

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.0903 | 10.6785 | 11.2762 | 11.7888 | 11.9226 | 12.4717 | 12.408 | 11.7284 | 10.6264 | 15.6046 | 15.2385 | 14.032 | 13.691 | 13.7473 | 13.096 | 12.0044 | 10.7887 | 10.4017 | 6.5385 | 6.9923 | 7.6448 | 7.8272 | 8.1633 | 9.0108
2 | 11.2115 | 11.865 | 12.5292 | 13.0987 | 13.2474 | 13.8575 | 13.7866 | 13.0316 | 11.8072 | 17.3385 | 16.9317 | 15.5911 | 15.2122 | 15.2748 | 14.5511 | 13.3382 | 11.9875 | 11.5574 | 7.265 | 7.7692 | 8.4942 | 8.6969 | 9.0703 | 10.012
3 | 14.0144 | 14.8313 | 15.6615 | 16.3733 | 16.5592 | 17.3218 | 17.2333 | 16.2895 | 14.7589 | 21.6731 | 21.1646 | 19.4888 | 19.0153 | 19.0934 | 18.1889 | 16.6728 | 14.9843 | 14.4468 | 9.0812 | 9.7115 | 10.6178 | 10.8712 | 11.3379 | 12.5149

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1