## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2023
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 103%
Flex. Load Growth | 115.8%
RES Installed, [MW] | 135
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 11.3827 | 11.7624 | 10.5325 | 9.9834 | 8.1793 | 6.942 | 8.4896 | 1.4744 | 1.2965 | 1.8902 | 1.1132 | 1.391 | 2.2162 | 4.0832 | 4.3564 | 4.2841 | 2.4032 | 4.8954 | 2.8728 | 2.0198 | 3.0672 | 1.8957 | 8.6526 | 10.4307
Minimum FL, [MW] | -25.6993 | -27.4811 | -30.9077 | -33.3405 | -35.6363 | -38.8916 | -37.1098 | -41.6276 | -37.7556 | -55.4568 | -54.8885 | -50.1765 | -48.0983 | -46.4381 | -43.7714 | -39.8321 | -37.2453 | -33.3309 | -21.1561 | -23.6769 | -25.0275 | -26.8694 | -21.3475 | -22.6839
Maximum FL, [MW] | 24.7583 | 26.4872 | 29.6983 | 31.9561 | 34.0143 | 37.1412 | 35.4094 | 39.9593 | 36.6022 | 41.7658 | 42.0947 | 39.4047 | 38.0766 | 37.0979 | 34.7665 | 31.6529 | 29.4871 | 26.3542 | 20.6274 | 23.088 | 24.5337 | 26.4276 | 20.5641 | 21.8671

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 58.2145 | 52.7947 | 54.6078 | 47.8398 | 56.2271 | 57.9093 | 68.5466 | 71.292 | 84.2529 | 80.6041 | 85.3228 | 77.8527 | 81.7896 | 79.8384 | 75.8417 | 78.3255 | 80.5405 | 94.5168 | 83.7825 | 100.7223 | 82.7488 | 88.9744 | 72.9323 | 67.3364
2 | 68.5324 | 58.7822 | 64.7763 | 57.2618 | 61.4184 | 67.5018 | 73.7365 | 89.6582 | 96.5144 | 94.8606 | 96.0149 | 99.57 | 108.6648 | 105.5459 | 85.9099 | 91.4973 | 90.9185 | 110.766 | 97.4092 | 97.1512 | 100.7641 | 101.5406 | 75.6573 | 69.4596
3 | 76.7295 | 77.1938 | 67.3588 | 71.9145 | 69.6467 | 65.1238 | 100.2677 | 115.3229 | 122.571 | 116.6403 | 129.9233 | 126.7639 | 121.1225 | 114.1837 | 106.4654 | 104.7178 | 103.0064 | 105.6176 | 115.7281 | 116.0075 | 109.001 | 95.2274 | 79.2191 | 77.4752

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.4359 | 53.8694 | 49.0433 | 50.839 | 52.0415 | 58.4742 | 77.4081 | 81.1987 | 88.2857 | 87.2761 | 81.9563 | 77.0199 | 83.4459 | 82.2716 | 83.6941 | 76.0124 | 87.7274 | 89.0924 | 84.7042 | 93.3042 | 89.0466 | 89.8329 | 76.8467 | 65.9524
2 | 73.7783 | 62.4521 | 57.2421 | 65.3182 | 57.3416 | 63.6607 | 84.4309 | 95.1751 | 95.5133 | 97.9012 | 108.8355 | 96.5962 | 90.8363 | 91.9058 | 101.5291 | 99.5293 | 91.848 | 108.7054 | 108.7014 | 103.1831 | 105.7042 | 97.8364 | 90.2394 | 74.6045
3 | 84.0237 | 71.0934 | 64.9052 | 71.9145 | 63.7298 | 74.0337 | 97.2078 | 117.5949 | 128.7983 | 120.3787 | 124.0378 | 139.6426 | 116.2642 | 123.2798 | 117.4903 | 95.4462 | 96.8213 | 120.896 | 102.6323 | 121.5463 | 115.4681 | 106.9151 | 94.0467 | 75.881

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.9856 | 58.7053 | 51.5726 | 47.8398 | 54.6575 | 55.6496 | 68.5466 | 75.1023 | 86.6726 | 86.4421 | 91.2142 | 92.0112 | 85.9303 | 85.5158 | 78.9827 | 84.4936 | 78.1449 | 96.3249 | 93.0004 | 87.7406 | 89.9463 | 84.6815 | 83.1099 | 71.4884
2 | 73.1226 | 67.9569 | 57.8216 | 56.1109 | 66.0775 | 68.142 | 86.7226 | 83.2218 | 109.5283 | 110.0639 | 97.0011 | 106.509 | 100.741 | 95.803 | 99.6915 | 87.0351 | 86.2714 | 102.5236 | 105.6217 | 103.1831 | 91.8719 | 88.576 | 91.8596 | 84.1592
3 | 81.8355 | 77.8716 | 63.6784 | 75.8729 | 67.6744 | 74.0337 | 113.5276 | 119.867 | 116.3436 | 125.3632 | 120.5065 | 116.4608 | 119.908 | 114.1837 | 115.2853 | 112.9593 | 114.3455 | 119.8047 | 114.6368 | 100.499 | 100.3783 | 101.0712 | 90.7517 | 90.2294

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7335 | 9.2338 | 7.8263 | 8.4244 | 8.8785 | 10.2674 | 15.2591 | 20.6756 | 25.5433 | 24.7421 | 27.5773 | 25.0194 | 27.1982 | 24.8695 | 21.0475 | 20.876 | 22.678 | 31.2181 | 33.6419 | 32.6153 | 25.2036 | 25.3702 | 18.4826 | 15.2586
2 | -27.2798 | -33.885 | -31.5856 | -33.0976 | -34.2575 | -33.0637 | -23.4268 | -10.5285 | -3.1296 | -0.48504 | -3.7439 | -2.7525 | -4.1825 | -4.3445 | -10.7718 | -15.8173 | -12.5788 | -5.0787 | -6.1116 | -8.4424 | -12.4658 | -18.7636 | -22.8644 | -26.5157
3 | 40.3399 | 51.515 | 50.4847 | 47.3938 | 53.5757 | 38.401 | 18.175 | 2.1936 | -15.2596 | -13.263 | -1.3019 | -15.7646 | -15.9133 | -11.9726 | -1.3603 | 8.7349 | 11.4081 | 13.0893 | 12.0085 | 13.0893 | 11.0478 | 26.5441 | 40.575 | 38.6611

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.3261 | 8.6852 | 7.2785 | 7.2756 | 9.4878 | 11.5643 | 17.2713 | 19.0379 | 22.2321 | 28.1279 | 28.6279 | 26.0511 | 27.7162 | 24.3568 | 22.4352 | 23.9524 | 22.9047 | 29.6727 | 31.4814 | 27.8278 | 25.7575 | 23.3997 | 21.2952 | 16.3375
2 | -29.9778 | -35.1883 | -34.0422 | -32.7492 | -36.4211 | -29.8536 | -21.5144 | -10.5285 | -2.9847 | -0.49863 | -3.8253 | -2.8422 | -4.0583 | -4.2609 | -11.6166 | -14.4485 | -12.714 | -4.617 | -6.7832 | -8.4424 | -13.1289 | -17.9029 | -25.4049 | -28.0754
3 | 42.0034 | 48.4241 | 55.6363 | 47.3938 | 56.1514 | 41.7402 | 17.4178 | 2.3642 | -14.1187 | -12.8352 | -1.1054 | -15.7646 | -15.3184 | -10.3609 | -1.2887 | 8.9079 | 11.1679 | 10.9277 | 11.0478 | 13.0893 | 12.6089 | 23.5391 | 40.9578 | 40.575

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8002 | 8.9595 | 7.6698 | 6.9693 | 9.5749 | 11.5643 | 15.2591 | 19.652 | 23.4147 | 23.7003 | 24.9509 | 25.7932 | 25.385 | 25.3823 | 23.8229 | 23.9524 | 23.5851 | 33.9999 | 29.0123 | 28.127 | 26.3115 | 25.8628 | 19.2862 | 14.488
2 | -31.7765 | -33.885 | -35.446 | -35.8848 | -37.1424 | -34.3477 | -24.144 | -9.9381 | -2.9847 | -0.47597 | -4.4358 | -3.0217 | -4.431 | -3.9685 | -11.2998 | -15.6652 | -12.8493 | -4.8017 | -7.3205 | -8.1891 | -14.455 | -15.8372 | -23.3263 | -27.0356
3 | 41.1716 | 55.6363 | 55.6363 | 54.0908 | 48.9393 | 40.9054 | 18.3644 | 2.608 | -14.2613 | -14.5465 | -1.2159 | -15.7646 | -16.062 | -11.0516 | -1.4891 | 9.0808 | 10.8076 | 12.4888 | 11.288 | 11.6482 | 12.4888 | 26.5441 | 41.3406 | 36.7472

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8216 | 4.2071 | 5.4759 | 6.2779 | 7.3814 | 8.6283 | 7.6914 | 10.9957 | 10.0873 | 11.393 | 11.709 | 10.8611 | 10.2458 | 9.4328 | 8.6886 | 7.8196 | 7.7383 | 6.1311 | 5.0728 | 6.0195 | 6.1333 | 7.0091 | 3.4033 | 3.2675
2 | 4.2462 | 4.6745 | 6.0844 | 6.9755 | 8.2016 | 9.587 | 8.546 | 12.2174 | 11.2081 | 12.6589 | 13.01 | 12.0678 | 11.3843 | 10.4809 | 9.654 | 8.6885 | 8.5981 | 6.8123 | 5.6364 | 6.6883 | 6.8147 | 7.7879 | 3.7814 | 3.6306
3 | 5.3078 | 5.8432 | 7.6054 | 8.7193 | 10.252 | 11.9838 | 10.6825 | 15.2718 | 14.0102 | 15.8237 | 16.2625 | 15.0848 | 14.2303 | 13.1011 | 12.0675 | 10.8606 | 10.7476 | 8.5154 | 7.0455 | 8.3604 | 8.5184 | 9.7349 | 4.7268 | 4.5383

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.5948 | 11.2124 | 11.8401 | 12.3783 | 12.5188 | 13.0953 | 13.0284 | 12.3149 | 11.1578 | 16.3849 | 16.0005 | 14.7336 | 14.3756 | 14.4346 | 13.7508 | 12.6046 | 11.3282 | 10.9218 | 6.8654 | 7.3419 | 8.0271 | 8.2186 | 8.5715 | 9.4613
2 | 11.7721 | 12.4583 | 13.1556 | 13.7536 | 13.9097 | 14.5504 | 14.476 | 13.6832 | 12.3975 | 18.2054 | 17.7783 | 16.3706 | 15.9728 | 16.0385 | 15.2787 | 14.0052 | 12.5868 | 12.1353 | 7.6282 | 8.1577 | 8.919 | 9.1318 | 9.5238 | 10.5126
3 | 14.7151 | 15.5728 | 16.4445 | 17.192 | 17.3872 | 18.1879 | 18.095 | 17.104 | 15.4969 | 22.7567 | 22.2229 | 20.4633 | 19.9661 | 20.0481 | 19.0983 | 17.5065 | 15.7336 | 15.1692 | 9.5353 | 10.1971 | 11.1487 | 11.4147 | 11.9048 | 13.1407

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 65.1572 | 58.4418 | 60.6353 | 59.1873 | 56.9383 | 56.6833 | 64.7456 | 72.7551 | 85.8539 | 90.5717 | 87.0367 | 87.5896 | 88.6209 | 86.1788 | 103.2445 | 94.0246 | 89.9627 | 86.3361 | 87.0676 | 85.7939 | 86.255 | 97.9143 | 81.8963 | 75.5242
2 | 83.2591 | 78.1436 | 67.7339 | 70.7402 | 73.5181 | 73.8244 | 80.0159 | 82.0669 | 88.5674 | 101.4498 | 102.1594 | 106.1429 | 96.5215 | 110.5104 | 94.6689 | 99.2849 | 94.7029 | 91.6308 | 105.8061 | 93.3884 | 92.1011 | 94.5149 | 103.1856 | 82.7126
3 | 97.9383 | 86.609 | 71.7194 | 73.3917 | 80.5494 | 78.7343 | 108.1851 | 109.4519 | 120.3125 | 115.6225 | 121.3026 | 119.0366 | 127.0913 | 136.8473 | 120.3846 | 115.1901 | 104.5179 | 102.2705 | 104.7042 | 112.9961 | 108.0178 | 117.2621 | 111.5959 | 101.4497

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.1511 | 65.4734 | 61.7435 | 53.822 | 59.7821 | 59.2881 | 61.6907 | 67.791 | 85.055 | 87.9994 | 95.0007 | 95.6796 | 99.6194 | 93.5712 | 91.19 | 89.5631 | 84.6061 | 80.3304 | 93.1049 | 82.3156 | 95.7416 | 90.7676 | 88.0059 | 84.1047
2 | 83.2591 | 65.1731 | 73.7705 | 75.4233 | 76.1944 | 75.1507 | 67.8451 | 82.0669 | 90.5049 | 99.4528 | 102.1594 | 107.1593 | 107.8548 | 108.4879 | 95.6406 | 87.1609 | 92.8051 | 94.5056 | 105.8061 | 97.174 | 87.3549 | 109.3433 | 97.6569 | 85.2467
3 | 91.0817 | 74.9031 | 85.079 | 81.2652 | 76.9705 | 83.3391 | 90.876 | 121.2852 | 114.1374 | 127.7143 | 133.3887 | 135.779 | 142.5458 | 134.2716 | 128.9474 | 109.3998 | 118.5422 | 116.2948 | 114.4134 | 111.9173 | 111.2542 | 109.7105 | 98.0756 | 107.2883

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.1449 | 56.6838 | 53.9862 | 55.4316 | 54.6632 | 56.1624 | 66.5786 | 68.5001 | 83.4572 | 82.8547 | 87.9216 | 83.0952 | 97.7863 | 100.0395 | 93.0445 | 85.9938 | 88.1771 | 83.7622 | 94.8298 | 86.6634 | 82.8054 | 90.7676 | 97.6066 | 73.1841
2 | 85.5132 | 69.9517 | 74.4412 | 70.7402 | 64.8202 | 68.5192 | 67.8451 | 84.6169 | 103.0986 | 110.4364 | 107.1014 | 109.192 | 103.7336 | 101.4092 | 91.7537 | 101.1501 | 89.0096 | 102.1717 | 106.7684 | 86.7636 | 93.9996 | 94.5149 | 97.6569 | 83.5573
3 | 95.3671 | 78.0247 | 83.5946 | 73.3917 | 71.2443 | 77.9668 | 105.3003 | 130.7519 | 135.1329 | 119.25 | 118.8854 | 129.3396 | 130.9549 | 127.8322 | 122.8311 | 123.2965 | 99.1239 | 101.1917 | 103.6254 | 97.893 | 113.4118 | 104.3165 | 107.4358 | 94.6379

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0804 | 9.3135 | 10.4568 | 8.2111 | 9.4525 | 4.208 | 8.2793 | 16.2098 | 20.5236 | 24.9066 | 29.7394 | 30.5316 | 30.0634 | 31.2181 | 33.7586 | 29.668 | 30.7749 | 23.3006 | 27.1829 | 25.6219 | 23.5232 | 26.1489 | 25.268 | 18.1164
2 | -25.902 | -32.041 | -32.7928 | -33.2137 | -33.1332 | -39.6666 | -31.8784 | -4.4733 | 15.1394 | 23.1762 | 19.4688 | 23.078 | 20.691 | 22.6189 | 10.7728 | 3.0072 | 5.8062 | 7.8958 | 4.4337 | -0.86154 | -3.6997 | -2.574 | -11.1096 | -15.3415
3 | -35.4636 | -40.1401 | -42.5284 | -52.0302 | -47.909 | -53.5757 | -20.5409 | 4.5558 | 14.0619 | 13.1155 | 13.3522 | 16.8593 | 23.7918 | 26.4652 | 14.707 | 10.7325 | -1.8455 | -1.8283 | -1.6558 | -1.811 | -10.8782 | -13.3721 | -38.9634 | -37.7827

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1374 | 10.2246 | 8.9219 | 9.0489 | 10.3206 | 4.3423 | 7.4201 | 16.0597 | 20.3052 | 27.7605 | 28.8897 | 26.4216 | 30.0634 | 29.0545 | 27.9276 | 32.0415 | 30.2102 | 26.0565 | 26.1854 | 21.8261 | 20.5294 | 25.6362 | 23.8898 | 16.6375
2 | -26.6564 | -30.4063 | -34.2343 | -33.2137 | -37.7155 | -36.4211 | -30.6282 | -5.2027 | 14.5151 | 21.5856 | 18.7544 | 23.7918 | 19.4242 | 21.5315 | 11.6705 | 2.9505 | 5.9325 | 8.4324 | 4.1565 | -0.81847 | -3.027 | -2.5272 | -12.2318 | -13.9745
3 | -36.243 | -41.699 | -46.6003 | -53.0605 | -47.909 | -47.909 | -20.7463 | 4.13 | 13.9267 | 12.3042 | 12.6104 | 17.0331 | 21.9073 | 23.5516 | 12.6643 | 9.5637 | -1.8283 | -1.6213 | -1.6558 | -1.8628 | -10.4387 | -15.3427 | -36.9955 | -37.3891

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8732 | 9.6172 | 8.9219 | 7.7921 | 9.0667 | 4.6557 | 7.5763 | 16.2098 | 23.7986 | 24.9066 | 26.6239 | 29.9445 | 30.6769 | 33.9999 | 27.9276 | 32.0415 | 25.6928 | 25.806 | 25.6866 | 23.9612 | 20.5294 | 28.1998 | 21.363 | 16.6375
2 | -25.6505 | -32.368 | -32.7928 | -31.8983 | -34.5431 | -36.0605 | -33.7536 | -4.7164 | 17.1684 | 21.1312 | 18.3972 | 24.5055 | 20.4799 | 21.749 | 10.885 | 2.9505 | 6.6267 | 7.4359 | 4.6184 | -0.93908 | -3.1615 | -2.574 | -10.9974 | -15.4934
3 | -36.243 | -38.1916 | -41.1711 | -51.515 | -53.5757 | -56.1514 | -21.9787 | 4.2152 | 14.8732 | 12.3042 | 12.9813 | 18.7712 | 24.263 | 24.5228 | 13.4814 | 9.8824 | -1.5523 | -1.7765 | -1.8973 | -1.811 | -10.9881 | -14.4982 | -39.7505 | -37.7827

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8216 | 4.2071 | 5.4759 | 6.2779 | 7.3814 | 8.6283 | 7.6914 | 10.9957 | 10.0873 | 11.393 | 11.709 | 10.8611 | 10.2458 | 9.4328 | 8.6886 | 7.8196 | 7.7383 | 6.1311 | 5.0728 | 6.0195 | 6.1333 | 7.0091 | 3.4033 | 3.2675
2 | 4.2462 | 4.6745 | 6.0844 | 6.9755 | 8.2016 | 9.587 | 8.546 | 12.2174 | 11.2081 | 12.6589 | 13.01 | 12.0678 | 11.3843 | 10.4809 | 9.654 | 8.6885 | 8.5981 | 6.8123 | 5.6364 | 6.6883 | 6.8147 | 7.7879 | 3.7814 | 3.6306
3 | 5.3078 | 5.8432 | 7.6054 | 8.7193 | 10.252 | 11.9838 | 10.6825 | 15.2718 | 14.0102 | 15.8237 | 16.2625 | 15.0848 | 14.2303 | 13.1011 | 12.0675 | 10.8606 | 10.7476 | 8.5154 | 7.0455 | 8.3604 | 8.5184 | 9.7349 | 4.7268 | 4.5383

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.5948 | 11.2124 | 11.8401 | 12.3783 | 12.5188 | 13.0953 | 13.0284 | 12.3149 | 11.1578 | 16.3849 | 16.0005 | 14.7336 | 14.3756 | 14.4346 | 13.7508 | 12.6046 | 11.3282 | 10.9218 | 6.8654 | 7.3419 | 8.0271 | 8.2186 | 8.5715 | 9.4613
2 | 11.7721 | 12.4583 | 13.1556 | 13.7536 | 13.9097 | 14.5504 | 14.476 | 13.6832 | 12.3975 | 18.2054 | 17.7783 | 16.3706 | 15.9728 | 16.0385 | 15.2787 | 14.0052 | 12.5868 | 12.1353 | 7.6282 | 8.1577 | 8.919 | 9.1318 | 9.5238 | 10.5126
3 | 14.7151 | 15.5728 | 16.4445 | 17.192 | 17.3872 | 18.1879 | 18.095 | 17.104 | 15.4969 | 22.7567 | 22.2229 | 20.4633 | 19.9661 | 20.0481 | 19.0983 | 17.5065 | 15.7336 | 15.1692 | 9.5353 | 10.1971 | 11.1487 | 11.4147 | 11.9048 | 13.1407

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1