## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 0
3 | 9 | 0
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 9.091%
2 | 9.091%
3 | 9.091%
4 | 9.091%
5 | 9.091%
6 | 18.18%
7 | 18.18%
8 | 18.18%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.4749 | 1.5241 | 1.3648 | 1.2936 | 1.0598 | 0.89952 | 1.1 | 0.19104 | 0.168 | 0.24492 | 0.14424 | 0.18024 | 0.28716 | 0.52908 | 0.56448 | 0.55512 | 0.3114 | 0.63432 | 0.37224 | 0.26172 | 0.39744 | 0.24564 | 1.1212 | 1.3516
Minimum FL, [MW] | -3.33 | -3.5609 | -4.0049 | -4.3201 | -4.6176 | -5.0394 | -4.8085 | -5.3939 | -4.8922 | -7.1859 | -7.1122 | -6.5016 | -6.2324 | -6.0172 | -5.6717 | -5.1613 | -4.8261 | -4.3189 | -2.7413 | -3.0679 | -3.243 | -3.4816 | -2.7661 | -2.9393
Maximum FL, [MW] | 3.2081 | 3.4321 | 3.8482 | 4.1407 | 4.4074 | 4.8126 | 4.5882 | 5.1777 | 4.7427 | 5.4118 | 5.4544 | 5.1059 | 4.9338 | 4.807 | 4.5049 | 4.1014 | 3.8208 | 3.4149 | 2.6728 | 2.9916 | 3.179 | 3.4244 | 2.6646 | 2.8334

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7347 | 4.5673 | 4.395 | 4.5175 | 4.3721 | 4.3632 | 4.4209 | 5.6259 | 5.7359 | 5.6884 | 5.662 | 5.784 | 5.7316 | 5.6526 | 4.9267 | 5.2956 | 5.7309 | 5.6734 | 5.3602 | 5.1031 | 5.0796 | 4.8417 | 4.4545 | 4.3811
2 | 3.462 | 3.3718 | 3.22 | 3.1879 | 3.1975 | 3.3929 | 4.0917 | 4.6775 | 5.0815 | 5.2415 | 5.2211 | 5.1003 | 4.9256 | 4.7076 | 4.3909 | 4.5248 | 5.0053 | 6.0081 | 5.7013 | 5.2589 | 5.1112 | 4.7555 | 4.4338 | 3.9546
3 | 2.9407 | 2.7774 | 2.6776 | 2.7246 | 2.7279 | 3.0905 | 4.9592 | 5.7145 | 5.9675 | 5.7863 | 5.5653 | 5.9228 | 5.5016 | 5.2617 | 4.5605 | 4.5411 | 4.7075 | 5.1113 | 4.652 | 4.8229 | 4.6958 | 4.4043 | 3.7422 | 3.3335
4 | 1.2852 | 0.88645 | 0.87232 | 0.78418 | 0.79839 | 1.5143 | 2.9725 | 3.5931 | 3.9568 | 3.7134 | 3.6724 | 3.4174 | 3.3393 | 3.1685 | 3.0299 | 3.0969 | 3.8733 | 5.857 | 5.2473 | 4.4358 | 4.3018 | 3.8197 | 2.9438 | 2.3321
5 | 3.4529 | 3.1572 | 2.8904 | 2.9201 | 2.9614 | 3.3096 | 4.2725 | 4.6386 | 4.7933 | 4.9906 | 5.1213 | 5.21 | 5.1189 | 4.8944 | 4.8825 | 4.8425 | 5.1502 | 5.9295 | 5.8292 | 5.6925 | 5.6536 | 5.2672 | 4.7685 | 4.3515
6 | 8.139 | 7.6779 | 7.4608 | 7.5357 | 7.5732 | 8.1617 | 9.2346 | 10.9903 | 11.5182 | 11.9231 | 11.7129 | 11.8987 | 11.8585 | 11.7272 | 10.9416 | 10.9655 | 10.5966 | 11.1614 | 10.7697 | 10.5815 | 10.3732 | 9.9921 | 9.1321 | 8.5402
7 | 6.6484 | 6.1997 | 5.9286 | 5.9674 | 5.9479 | 6.5838 | 8.4447 | 9.9149 | 10.4314 | 10.4606 | 10.3662 | 10.4613 | 10.1821 | 9.8495 | 9.0871 | 9.2612 | 9.9218 | 11.3866 | 10.7249 | 10.2013 | 10.0095 | 9.3615 | 8.3029 | 7.541
8 | 4.9571 | 4.7191 | 4.5917 | 4.532 | 4.745 | 5.7165 | 9.3199 | 11.0048 | 11.4264 | 11.3781 | 11.7772 | 11.7038 | 11.0242 | 10.8017 | 9.5687 | 8.638 | 8.822 | 9.6611 | 9.4482 | 9.1264 | 8.9629 | 8.2459 | 6.6793 | 5.8572

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7347 | 4.6115 | 4.3523 | 4.4295 | 4.3721 | 4.4488 | 4.3345 | 5.7381 | 5.7932 | 5.8017 | 5.6055 | 5.7263 | 5.6746 | 5.5405 | 4.9755 | 5.4005 | 5.8449 | 5.7857 | 5.4134 | 5.1539 | 4.9787 | 4.7935 | 4.5415 | 4.4237
2 | 3.462 | 3.3071 | 3.158 | 3.1879 | 3.1975 | 3.426 | 4.0119 | 4.6775 | 5.0815 | 5.2937 | 5.1169 | 5.202 | 5.0236 | 4.8007 | 4.4777 | 4.5695 | 5.0053 | 5.8891 | 5.758 | 5.3112 | 5.2127 | 4.7555 | 4.3471 | 3.9929
3 | 2.9968 | 2.8302 | 2.6521 | 2.7767 | 2.6752 | 3.0304 | 5.0077 | 5.7145 | 5.8484 | 5.7287 | 5.5653 | 5.8047 | 5.3921 | 5.2617 | 4.5605 | 4.586 | 4.6139 | 5.1618 | 4.5596 | 4.8229 | 4.6492 | 4.3167 | 3.6694 | 3.3977
4 | 1.2737 | 0.88645 | 0.86484 | 0.78418 | 0.81243 | 1.5286 | 2.9151 | 3.5215 | 3.9962 | 3.7872 | 3.7456 | 3.3494 | 3.4056 | 3.1685 | 3.0895 | 3.0664 | 3.7964 | 5.741 | 5.1431 | 4.4358 | 4.3872 | 3.8197 | 2.9722 | 2.3763
5 | 3.5193 | 3.0969 | 2.835 | 2.9762 | 2.9327 | 3.245 | 4.3559 | 4.5923 | 4.8889 | 4.8913 | 5.1724 | 5.1061 | 5.068 | 4.9429 | 4.8825 | 4.8425 | 5.0989 | 5.8707 | 5.7712 | 5.6925 | 5.6536 | 5.2147 | 4.8619 | 4.3938
6 | 7.9816 | 7.6039 | 7.3166 | 7.3897 | 7.647 | 8.1617 | 9.1443 | 11.0999 | 11.7479 | 11.8043 | 11.7129 | 12.0173 | 11.6224 | 11.7272 | 10.8333 | 10.8569 | 10.3858 | 10.9405 | 10.5557 | 10.5815 | 10.4762 | 9.9921 | 9.1321 | 8.5402
7 | 6.7122 | 6.2589 | 5.815 | 5.91 | 6.0055 | 6.7122 | 8.4447 | 9.7173 | 10.5354 | 10.3564 | 10.2628 | 10.2527 | 10.0808 | 10.0446 | 9.177 | 9.4444 | 9.9218 | 11.4994 | 10.5118 | 10.4044 | 9.9102 | 9.2683 | 8.222 | 7.541
8 | 4.9102 | 4.7635 | 4.5048 | 4.532 | 4.836 | 5.8276 | 9.2287 | 11.2242 | 11.4264 | 11.1514 | 11.8947 | 11.9372 | 11.0242 | 10.9087 | 9.6633 | 8.5526 | 8.7343 | 9.4702 | 9.4482 | 9.2172 | 8.7851 | 8.1638 | 6.744 | 5.9133

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.6427 | 4.523 | 4.4804 | 4.6055 | 4.2865 | 4.2776 | 4.4209 | 5.6259 | 5.8504 | 5.745 | 5.775 | 5.8417 | 5.6175 | 5.7647 | 5.0242 | 5.4005 | 5.7309 | 5.6734 | 5.3069 | 5.0016 | 5.0292 | 4.938 | 4.3674 | 4.3386
2 | 3.4287 | 3.4364 | 3.158 | 3.1879 | 3.1664 | 3.426 | 4.1715 | 4.6775 | 4.9802 | 5.3459 | 5.169 | 5.202 | 4.8276 | 4.7076 | 4.3041 | 4.4353 | 4.9058 | 6.0676 | 5.7013 | 5.3636 | 5.0604 | 4.7082 | 4.4771 | 3.9929
3 | 2.9407 | 2.7246 | 2.6521 | 2.7507 | 2.7542 | 3.0304 | 4.862 | 5.7145 | 5.9079 | 5.6711 | 5.5653 | 5.8047 | 5.3921 | 5.3139 | 4.6056 | 4.6309 | 4.6139 | 5.0102 | 4.7444 | 4.9189 | 4.6958 | 4.4481 | 3.6694 | 3.3335
4 | 1.2737 | 0.90141 | 0.86484 | 0.77085 | 0.81243 | 1.4856 | 3.03 | 3.6646 | 3.9962 | 3.7134 | 3.6724 | 3.3494 | 3.4056 | 3.1061 | 3.0895 | 3.0969 | 3.8348 | 5.9149 | 5.2995 | 4.3476 | 4.3018 | 3.7817 | 3.0007 | 2.3763
5 | 3.4197 | 3.127 | 2.8904 | 2.8641 | 2.9327 | 3.3419 | 4.2725 | 4.5923 | 4.6977 | 4.9906 | 5.1213 | 5.158 | 5.068 | 4.846 | 4.8825 | 4.8904 | 5.2014 | 5.8707 | 5.7133 | 5.6358 | 5.7097 | 5.3196 | 4.8619 | 4.2669
6 | 8.2964 | 7.5299 | 7.3166 | 7.6087 | 7.4994 | 8.1617 | 9.325 | 11.2094 | 11.5182 | 12.1607 | 11.8298 | 11.8987 | 11.9766 | 11.6109 | 11.05 | 10.8569 | 10.8074 | 11.051 | 10.8767 | 10.5815 | 10.2702 | 9.8926 | 9.3107 | 8.5402
7 | 6.776 | 6.2589 | 5.9854 | 6.0247 | 6.0055 | 6.648 | 8.5271 | 9.8161 | 10.5354 | 10.2523 | 10.4696 | 10.357 | 10.1821 | 9.947 | 9.2668 | 9.2612 | 10.0205 | 11.3866 | 10.8315 | 9.9982 | 9.8108 | 9.4546 | 8.3029 | 7.3951
8 | 4.8633 | 4.7635 | 4.5917 | 4.5749 | 4.6995 | 5.661 | 9.4111 | 10.7854 | 11.1985 | 11.1514 | 12.0122 | 11.4704 | 11.1339 | 11.0158 | 9.3794 | 8.8087 | 8.9973 | 9.8521 | 9.6359 | 9.1264 | 8.874 | 8.3279 | 6.5497 | 5.9133

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86202 | 0.60903 | 0.52797 | 0.67676 | 0.58271 | 0.47909 | 0.3964 | 1.3852 | 1.4487 | 1.2425 | 1.4476 | 1.3451 | 1.3511 | 1.2064 | 0.71591 | 1.1209 | 1.3443 | 1.2544 | 0.87667 | 0.90949 | 0.84711 | 0.52547 | 0.41917 | 0.43445
2 | -1.6327 | -1.6324 | -1.6774 | -1.7542 | -1.7374 | -1.5945 | -1.0111 | -0.19435 | -0.20886 | -0.13841 | -0.12193 | -0.54415 | -0.79494 | -1.0305 | -1.0228 | -1.0401 | -0.81773 | 0.26877 | -0.037878 | -0.44713 | -0.82881 | -1.0902 | -1.1957 | -1.369
3 | -1.5615 | -1.6848 | -1.7157 | -1.6928 | -1.6942 | -1.4147 | -0.05268 | 0.72938 | 0.92961 | 0.64759 | 0.38235 | 0.75841 | 0.47821 | 0.14509 | -0.574 | -0.57424 | -0.47304 | -0.23864 | -0.58162 | -0.33139 | -0.45498 | -0.75464 | -1.1922 | -1.3458
4 | -1.707 | -1.7239 | -1.7415 | -1.7568 | -1.7646 | -1.6133 | -1.3997 | -1.2779 | -1.3153 | -1.4571 | -1.5542 | -1.6456 | -1.6476 | -1.6779 | -1.6926 | -1.6422 | -1.3902 | -0.82856 | -1.0687 | -1.2964 | -1.3956 | -1.4764 | -1.5607 | -1.5683
5 | -1.6062 | -1.6869 | -1.7586 | -1.7649 | -1.761 | -1.4844 | -1.1313 | -0.91548 | -0.89926 | -0.75327 | -0.74545 | -0.72976 | -0.87828 | -0.94513 | -0.91972 | -1.1401 | -1.0101 | -0.50637 | -0.59963 | -0.74555 | -0.80505 | -1.0451 | -1.1557 | -1.2091
6 | 2.0791 | 1.6263 | 1.2331 | 1.8371 | 1.5085 | 2.1734 | 2.8986 | 5.6459 | 6.5022 | 6.6997 | 6.3591 | 6.7834 | 6.733 | 6.6549 | 5.5971 | 5.3241 | 4.6274 | 5.0622 | 4.291 | 4.4778 | 3.7859 | 3.9853 | 2.4741 | 2.5407
7 | -6.1903 | -6.1226 | -6.315 | -6.4293 | -6.8101 | -6.0974 | -5.1801 | -2.6907 | -1.3332 | -1.2375 | -0.94058 | -0.31609 | -1.2834 | -1.3392 | -2.4409 | -3.4882 | -3.1482 | -3.5116 | -3.9489 | -3.7913 | -4.3169 | -5.089 | -5.7417 | -5.7112
8 | -7.0467 | -7.1957 | -7.1672 | -7.1569 | -7.0093 | -6.7261 | -5.1417 | -4.0905 | -3.7772 | -4.3138 | -4.0735 | -3.7132 | -3.9361 | -4.2615 | -5.1778 | -5.7422 | -5.727 | -5.6475 | -5.9528 | -6.1551 | -6.2605 | -6.4441 | -6.7254 | -6.8543

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.59685 | 0.53325 | 0.67676 | 0.58854 | 0.47909 | 0.3964 | 1.3991 | 1.4487 | 1.2177 | 1.4476 | 1.372 | 1.3646 | 1.2185 | 0.70159 | 1.1097 | 1.3443 | 1.2544 | 0.87667 | 0.91859 | 0.83017 | 0.52547 | 0.42755 | 0.44314
2 | -1.6654 | -1.5997 | -1.6774 | -1.7192 | -1.7374 | -1.5945 | -1.0111 | -0.19047 | -0.20677 | -0.14118 | -0.11949 | -0.54959 | -0.80289 | -1.0099 | -1.0228 | -1.0609 | -0.80138 | 0.27145 | -0.0375 | -0.44713 | -0.8371 | -1.0793 | -1.1718 | -1.3827
3 | -1.5771 | -1.6848 | -1.7329 | -1.7097 | -1.7111 | -1.443 | -0.053207 | 0.74397 | 0.9389 | 0.63464 | 0.39 | 0.75082 | 0.48778 | 0.14799 | -0.57974 | -0.58573 | -0.4825 | -0.23386 | -0.58162 | -0.32476 | -0.45498 | -0.73955 | -1.1922 | -1.3189
4 | -1.6899 | -1.6895 | -1.7241 | -1.7216 | -1.7646 | -1.6455 | -1.3997 | -1.2907 | -1.3416 | -1.4863 | -1.5387 | -1.6786 | -1.6641 | -1.6611 | -1.6588 | -1.6422 | -1.3624 | -0.81199 | -1.058 | -1.3093 | -1.3956 | -1.4469 | -1.592 | -1.5683
5 | -1.6062 | -1.6701 | -1.7586 | -1.7649 | -1.7962 | -1.4844 | -1.1539 | -0.90633 | -0.89027 | -0.7382 | -0.75291 | -0.71516 | -0.86071 | -0.95459 | -0.91972 | -1.1173 | -0.98985 | -0.5165 | -0.59963 | -0.75301 | -0.797 | -1.066 | -1.1442 | -1.2091
6 | 2.0999 | 1.6263 | 1.2455 | 1.8187 | 1.5236 | 2.1951 | 2.8406 | 5.5895 | 6.6323 | 6.8337 | 6.2955 | 6.919 | 6.6656 | 6.5218 | 5.6531 | 5.4306 | 4.6274 | 5.0622 | 4.2052 | 4.5674 | 3.7859 | 4.065 | 2.4741 | 2.5153
7 | -6.1284 | -6.1226 | -6.3782 | -6.5579 | -6.6739 | -6.0365 | -5.0765 | -2.7176 | -1.3065 | -1.2622 | -0.93117 | -0.30977 | -1.2962 | -1.3526 | -2.4409 | -3.4184 | -3.0853 | -3.5116 | -4.0279 | -3.7534 | -4.2737 | -5.089 | -5.6269 | -5.7683
8 | -7.0467 | -7.2676 | -7.0238 | -7.1569 | -6.9393 | -6.6589 | -5.0389 | -4.1314 | -3.8527 | -4.2275 | -4.0327 | -3.7132 | -4.0148 | -4.2189 | -5.0742 | -5.7996 | -5.6124 | -5.6475 | -6.0124 | -6.2167 | -6.1353 | -6.573 | -6.5909 | -6.9228

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.62122 | 0.51741 | 0.66323 | 0.59437 | 0.46951 | 0.40433 | 1.3575 | 1.4631 | 1.2549 | 1.4621 | 1.3586 | 1.324 | 1.1944 | 0.72307 | 1.1209 | 1.3578 | 1.2669 | 0.8679 | 0.92768 | 0.84711 | 0.52022 | 0.41079 | 0.4388
2 | -1.649 | -1.6324 | -1.6774 | -1.7718 | -1.7721 | -1.6105 | -1.0313 | -0.19241 | -0.20886 | -0.13564 | -0.11949 | -0.54415 | -0.78699 | -1.0408 | -1.0432 | -1.0609 | -0.80138 | 0.26339 | -0.0375 | -0.45607 | -0.82052 | -1.1011 | -1.2196 | -1.369
3 | -1.5771 | -1.6848 | -1.7329 | -1.6928 | -1.6603 | -1.4147 | -0.053207 | 0.72209 | 0.92961 | 0.66054 | 0.3747 | 0.75082 | 0.47343 | 0.14509 | -0.57974 | -0.5685 | -0.46831 | -0.24341 | -0.59325 | -0.32476 | -0.44588 | -0.7471 | -1.1922 | -1.3458
4 | -1.6729 | -1.7239 | -1.7067 | -1.7392 | -1.7469 | -1.6294 | -1.4137 | -1.2907 | -1.3153 | -1.428 | -1.5853 | -1.6127 | -1.6476 | -1.6947 | -1.7096 | -1.6257 | -1.4041 | -0.82856 | -1.058 | -1.2834 | -1.3956 | -1.4764 | -1.5451 | -1.5997
5 | -1.6062 | -1.6869 | -1.7762 | -1.7472 | -1.7434 | -1.4844 | -1.1199 | -0.91548 | -0.91725 | -0.75327 | -0.76036 | -0.71516 | -0.89584 | -0.92623 | -0.92892 | -1.1173 | -1.0303 | -0.49624 | -0.58764 | -0.76046 | -0.78895 | -1.0555 | -1.1442 | -1.2212
6 | 2.0999 | 1.6426 | 1.2331 | 1.8371 | 1.5236 | 2.2168 | 2.8986 | 5.7024 | 6.5022 | 6.8337 | 6.4227 | 6.6477 | 6.733 | 6.5883 | 5.5412 | 5.4306 | 4.7199 | 5.1634 | 4.2481 | 4.5226 | 3.748 | 4.0251 | 2.4741 | 2.5153
7 | -6.1903 | -6.0614 | -6.1887 | -6.3007 | -6.9463 | -6.0365 | -5.2319 | -2.7176 | -1.3599 | -1.2499 | -0.94998 | -0.31926 | -1.2834 | -1.3392 | -2.4898 | -3.5231 | -3.1482 | -3.5116 | -3.9489 | -3.8292 | -4.2306 | -5.1908 | -5.8565 | -5.8254
8 | -6.9762 | -7.1957 | -7.1672 | -7.3 | -7.0093 | -6.7934 | -5.1931 | -4.0087 | -3.7772 | -4.2707 | -4.1142 | -3.7132 | -3.9361 | -4.2615 | -5.0742 | -5.7422 | -5.8415 | -5.5911 | -6.0124 | -6.0936 | -6.1353 | -6.3152 | -6.8599 | -6.9913

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
2 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
3 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
4 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
5 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
6 | 0.31512 | 0.3469 | 0.45153 | 0.51766 | 0.60865 | 0.71147 | 0.63421 | 0.90667 | 0.83177 | 0.93944 | 0.96549 | 0.89557 | 0.84484 | 0.7778 | 0.71644 | 0.64479 | 0.63807 | 0.50555 | 0.41829 | 0.49635 | 0.50573 | 0.57795 | 0.28063 | 0.26943
7 | 0.31512 | 0.3469 | 0.45153 | 0.51766 | 0.60865 | 0.71147 | 0.63421 | 0.90667 | 0.83177 | 0.93944 | 0.96549 | 0.89557 | 0.84484 | 0.7778 | 0.71644 | 0.64479 | 0.63807 | 0.50555 | 0.41829 | 0.49635 | 0.50573 | 0.57795 | 0.28063 | 0.26943
8 | 0.31512 | 0.3469 | 0.45153 | 0.51766 | 0.60865 | 0.71147 | 0.63421 | 0.90667 | 0.83177 | 0.93944 | 0.96549 | 0.89557 | 0.84484 | 0.7778 | 0.71644 | 0.64479 | 0.63807 | 0.50555 | 0.41829 | 0.49635 | 0.50573 | 0.57795 | 0.28063 | 0.26943

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
2 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
3 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
4 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
5 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
6 | 0.87362 | 0.92455 | 0.9763 | 1.0207 | 1.0323 | 1.0798 | 1.0743 | 1.0154 | 0.92004 | 1.351 | 1.3194 | 1.2149 | 1.1854 | 1.1902 | 1.1339 | 1.0393 | 0.93409 | 0.90058 | 0.5661 | 0.60539 | 0.66189 | 0.67768 | 0.70678 | 0.78015
7 | 0.87362 | 0.92455 | 0.9763 | 1.0207 | 1.0323 | 1.0798 | 1.0743 | 1.0154 | 0.92004 | 1.351 | 1.3194 | 1.2149 | 1.1854 | 1.1902 | 1.1339 | 1.0393 | 0.93409 | 0.90058 | 0.5661 | 0.60539 | 0.66189 | 0.67768 | 0.70678 | 0.78015
8 | 0.87362 | 0.92455 | 0.9763 | 1.0207 | 1.0323 | 1.0798 | 1.0743 | 1.0154 | 0.92004 | 1.351 | 1.3194 | 1.2149 | 1.1854 | 1.1902 | 1.1339 | 1.0393 | 0.93409 | 0.90058 | 0.5661 | 0.60539 | 0.66189 | 0.67768 | 0.70678 | 0.78015

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1576e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.42438 | 1.0906 | 1.461 | 1.6441 | 1.5912 | 1.3709 | 1.0848 | 0.60074 | 0.1353 | 0.00083509 | 0.00015934 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.41572 | 1.0376 | 1.3901 | 1.5018 | 1.6243 | 1.5008 | 1.1875 | 0.62551 | 0.13804 | 0.00087904 | 0.00015781 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2939e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.45037 | 1.1118 | 1.4752 | 1.5651 | 1.6575 | 1.3709 | 1.1304 | 0.60693 | 0.12983 | 0.00084388 | 0.00015168 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1576e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.4547 | 1.0906 | 1.4326 | 1.5651 | 1.6575 | 1.5152 | 1.1533 | 0.64409 | 0.1353 | 0.00087025 | 0.00015321 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.4547 | 1.0376 | 1.3901 | 1.5176 | 1.6741 | 1.3998 | 1.1533 | 0.58835 | 0.13804 | 0.00085267 | 0.00015474 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.362e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.42871 | 1.0165 | 1.461 | 1.5651 | 1.6741 | 1.4286 | 1.1419 | 0.61932 | 0.1435 | 0.00084388 | 0.00015321 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2258e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.43738 | 1.0165 | 1.4752 | 1.6441 | 1.6741 | 1.4431 | 1.1647 | 0.64409 | 0.12983 | 0.00085267 | 0.00015015 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.43738 | 1.027 | 1.3901 | 1.5493 | 1.6575 | 1.3854 | 1.1875 | 0.64409 | 0.1312 | 0.00087904 | 0.00015015 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1803e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.42005 | 1.0165 | 1.3901 | 1.5967 | 1.6243 | 1.4864 | 1.119 | 0.61313 | 0.13257 | 0.00087904 | 0.00014708 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7841 | 4.7432 | 4.5595 | 4.4728 | 4.4202 | 4.4701 | 4.45 | 5.3371 | 5.7379 | 5.6699 | 5.5683 | 5.6396 | 5.8569 | 5.769 | 5.3275 | 5.4888 | 5.5295 | 5.3774 | 5.085 | 5.0104 | 5.0071 | 4.9374 | 4.6438 | 4.5147
2 | 4.2457 | 4.0158 | 3.8473 | 3.5127 | 3.3642 | 3.517 | 3.7563 | 4.9258 | 5.3724 | 5.7343 | 5.2229 | 5.4874 | 5.5038 | 5.3918 | 4.6451 | 4.8384 | 5.0975 | 5.1068 | 5.2972 | 5.5684 | 5.8352 | 5.346 | 4.6756 | 4.3483
3 | 3.4982 | 3.3001 | 3.0373 | 3.149 | 3.0722 | 3.1179 | 4.4047 | 5.5278 | 5.791 | 5.4387 | 5.3138 | 5.7149 | 5.9851 | 5.5803 | 5.0963 | 4.835 | 4.919 | 4.7819 | 4.6496 | 5.0543 | 5.3054 | 4.9395 | 4.4114 | 3.7137
4 | 2.0665 | 1.6521 | 1.3133 | 1.2933 | 1.1774 | 1.1088 | 2.4108 | 4.193 | 5.0828 | 5.2115 | 5.1077 | 4.584 | 5.2018 | 4.9265 | 4.4973 | 4.1586 | 3.758 | 3.3685 | 4.2501 | 4.9697 | 5.7118 | 5.4277 | 4.1425 | 3.0148
5 | 4.0196 | 3.6295 | 3.356 | 3.2712 | 3.3976 | 3.395 | 3.7687 | 4.2885 | 4.7352 | 4.8837 | 5.2209 | 5.5254 | 5.6797 | 5.4336 | 5.2411 | 5.174 | 5.1699 | 5.145 | 5.2085 | 5.2828 | 5.8132 | 5.5344 | 5.3188 | 4.7072
6 | 8.4081 | 8.09 | 7.5119 | 7.8099 | 7.9733 | 7.9603 | 8.6913 | 10.7104 | 11.1786 | 11.132 | 11.1379 | 11.7582 | 11.6283 | 11.1675 | 10.5118 | 10.1467 | 10.6071 | 10.3387 | 9.7016 | 9.7905 | 10.227 | 9.3273 | 8.7234 | 8.7128
7 | 6.8263 | 6.1629 | 6.0135 | 6.1337 | 5.92 | 6.4109 | 8.2613 | 9.2314 | 10.6352 | 11.22 | 11.1573 | 11.6332 | 11.3355 | 11.6205 | 11.4367 | 10.6548 | 10.7754 | 10.4282 | 10.3298 | 10.3922 | 10.5247 | 8.8671 | 8.595 | 7.4445
8 | 5.1672 | 4.851 | 4.6742 | 4.6244 | 4.7592 | 5.1217 | 8.4537 | 10.1136 | 10.8704 | 10.7293 | 11.1913 | 11.8776 | 11.801 | 11.0174 | 9.6051 | 9.1748 | 8.6872 | 8.5168 | 8.3657 | 8.6116 | 8.3186 | 7.3008 | 6.1373 | 5.5585

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8306 | 4.7432 | 4.4708 | 4.4728 | 4.3337 | 4.4701 | 4.537 | 5.3371 | 5.7952 | 5.6699 | 5.5128 | 5.5272 | 5.7403 | 5.8834 | 5.433 | 5.5432 | 5.5845 | 5.271 | 5.186 | 4.9606 | 5.0568 | 4.9374 | 4.7346 | 4.6026
2 | 4.2457 | 4.0158 | 3.8101 | 3.5466 | 3.3642 | 3.5857 | 3.7197 | 4.8768 | 5.426 | 5.6772 | 5.275 | 5.4874 | 5.6133 | 5.3918 | 4.5532 | 4.8384 | 5.1482 | 5.1573 | 5.4025 | 5.4575 | 5.7772 | 5.4525 | 4.6298 | 4.2638
3 | 3.4309 | 3.3634 | 3.0081 | 3.1186 | 3.1318 | 3.0572 | 4.3186 | 5.638 | 5.7332 | 5.4928 | 5.3138 | 5.601 | 5.9851 | 5.4696 | 5.0963 | 4.8829 | 4.8701 | 4.6875 | 4.6034 | 5.155 | 5.2527 | 5.0379 | 4.4114 | 3.7496
4 | 2.0665 | 1.6672 | 1.2895 | 1.2933 | 1.1774 | 1.0985 | 2.4339 | 4.193 | 5.0828 | 5.1077 | 5.0568 | 4.6296 | 5.2535 | 4.9753 | 4.4528 | 4.1997 | 3.7953 | 3.3354 | 4.2501 | 4.9203 | 5.655 | 5.4818 | 4.1425 | 3.0437
5 | 3.9808 | 3.5597 | 3.4206 | 3.2397 | 3.4306 | 3.3288 | 3.8421 | 4.2457 | 4.7352 | 4.9323 | 5.273 | 5.4152 | 5.6232 | 5.4336 | 5.1373 | 5.2252 | 5.2213 | 5.1959 | 5.2085 | 5.2828 | 5.9288 | 5.6446 | 5.371 | 4.6155
6 | 8.3267 | 8.09 | 7.5119 | 7.6584 | 8.1289 | 8.0383 | 8.7762 | 10.8171 | 11.2901 | 10.9103 | 11.3602 | 11.9927 | 11.3967 | 11.2782 | 10.4077 | 10.0462 | 10.6071 | 10.441 | 9.7979 | 9.6931 | 10.3286 | 9.4201 | 8.8086 | 8.7128
7 | 6.8263 | 6.2218 | 6.0135 | 6.2517 | 5.9772 | 6.5359 | 8.4225 | 9.3233 | 10.5292 | 11.4435 | 11.1573 | 11.7492 | 11.2227 | 11.6205 | 11.4367 | 10.7604 | 10.6682 | 10.6345 | 10.1246 | 10.3922 | 10.7337 | 8.6906 | 8.5111 | 7.3005
8 | 5.1182 | 4.8967 | 4.6742 | 4.6244 | 4.7135 | 5.2208 | 8.3712 | 9.912 | 10.9788 | 10.943 | 11.1913 | 11.996 | 11.801 | 11.0174 | 9.415 | 9.0841 | 8.7735 | 8.4328 | 8.1997 | 8.7829 | 8.1536 | 7.2283 | 6.1967 | 5.6648

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8306 | 4.8353 | 4.4708 | 4.5599 | 4.3337 | 4.4263 | 4.45 | 5.4435 | 5.6235 | 5.6135 | 5.6239 | 5.6396 | 5.7986 | 5.6546 | 5.2747 | 5.5976 | 5.5845 | 5.271 | 5.085 | 4.9606 | 4.9574 | 5.0357 | 4.7346 | 4.4708
2 | 4.2868 | 4.0546 | 3.8473 | 3.5806 | 3.3315 | 3.4827 | 3.7928 | 4.8277 | 5.2653 | 5.7914 | 5.1187 | 5.4874 | 5.449 | 5.3918 | 4.5991 | 4.8863 | 5.1989 | 5.1573 | 5.192 | 5.5684 | 5.7193 | 5.346 | 4.6756 | 4.3906
3 | 3.5319 | 3.2369 | 3.0955 | 3.1793 | 3.0425 | 3.0572 | 4.4908 | 5.5829 | 5.7332 | 5.547 | 5.2077 | 5.8289 | 6.1043 | 5.4696 | 5.0459 | 4.9307 | 5.0168 | 4.6875 | 4.7419 | 5.004 | 5.4108 | 4.8412 | 4.4545 | 3.6419
4 | 2.0665 | 1.6672 | 1.2895 | 1.3168 | 1.1666 | 1.1088 | 2.4108 | 4.1513 | 5.1335 | 5.2115 | 5.1077 | 4.6753 | 5.15 | 4.9265 | 4.5417 | 4.1175 | 3.7207 | 3.3354 | 4.1657 | 4.9697 | 5.7686 | 5.5358 | 4.1425 | 2.9858
5 | 4.0585 | 3.6644 | 3.3883 | 3.2081 | 3.3645 | 3.3619 | 3.732 | 4.3739 | 4.7352 | 4.8837 | 5.2209 | 5.4152 | 5.7928 | 5.5414 | 5.3449 | 5.2764 | 5.1185 | 5.2468 | 5.105 | 5.3354 | 5.7555 | 5.6446 | 5.4231 | 4.6614
6 | 8.3267 | 8.09 | 7.6572 | 7.7342 | 7.8177 | 8.0383 | 8.6913 | 10.8171 | 11.1786 | 10.9103 | 10.9157 | 11.7582 | 11.6283 | 11.0568 | 10.3036 | 10.0462 | 10.8181 | 10.1343 | 9.7979 | 9.7905 | 10.227 | 9.513 | 8.8938 | 8.8821
7 | 6.8263 | 6.2218 | 6.1288 | 6.1337 | 5.8054 | 6.5359 | 8.2613 | 9.4153 | 10.4231 | 10.9965 | 11.046 | 11.8652 | 11.3355 | 11.5053 | 11.6634 | 10.4438 | 10.9898 | 10.5314 | 10.4325 | 10.3922 | 10.6292 | 8.6906 | 8.6789 | 7.3005
8 | 5.2652 | 4.8053 | 4.7628 | 4.6683 | 4.8049 | 5.2208 | 8.5362 | 10.1136 | 11.0872 | 10.6224 | 11.3029 | 11.6407 | 12.036 | 10.799 | 9.5101 | 9.0841 | 8.8598 | 8.3488 | 8.5317 | 8.6973 | 8.2361 | 7.3008 | 6.078 | 5.5054

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66443 | 0.73389 | 0.69161 | 0.69161 | 0.67651 | 0.71577 | 0.73691 | 1.3802 | 1.6067 | 1.5463 | 1.5101 | 1.507 | 1.6037 | 1.5554 | 1.0903 | 1.4255 | 1.4436 | 1.353 | 1.0721 | 0.97248 | 1.0208 | 1.0238 | 0.70671 | 0.70067
2 | 0.033333 | -0.2 | -0.21667 | -0.31667 | -0.38333 | -0.3 | -0.38333 | 0.96667 | 1.2333 | 1.5833 | 0.9 | 0.81667 | 0.56667 | 0.76667 | 0.33333 | 0.28333 | 0.33333 | 0.6 | 1.15 | 1.1667 | 0.93333 | 0.71667 | 0.33333 | 0.066667
3 | -0.25147 | -0.59559 | -1.039 | -0.95956 | -0.97941 | -0.93309 | -0.052941 | 1.1184 | 1.4691 | 1.4824 | 1.2375 | 1.5485 | 1.4029 | 1.2243 | 0.88015 | 0.54926 | 0.68162 | 0.60882 | 0.1125 | 0.48971 | 0.68824 | 0.45 | -0.41691 | -0.85368
4 | -1.5864 | -1.6017 | -1.6475 | -1.6475 | -1.6856 | -1.7314 | -1.5712 | -1.0602 | -0.79322 | -0.83898 | -1.0602 | -1.1517 | -1.0678 | -1.1593 | -1.0907 | -1.289 | -1.4492 | -1.289 | -0.90763 | -0.8161 | -0.8161 | -1.0754 | -1.3347 | -1.3881
5 | -0.9878 | -1.2951 | -1.5256 | -1.5146 | -1.5146 | -1.6573 | -1.4927 | -0.59268 | 0.19756 | 0.65854 | 1.0866 | 1.1524 | 1.0098 | 0.83415 | 0.54878 | 0.35122 | 0.29634 | 0.27439 | 0.27439 | 0.065854 | 0.58171 | 0.27439 | 0.15366 | -0.24146
6 | 2.88 | 3.195 | 2.43 | 2.8575 | 2.925 | 3.0037 | 2.9025 | 5.3775 | 6.165 | 6.1537 | 5.3775 | 6.4238 | 6.6937 | 6.165 | 5.3662 | 4.725 | 5.76 | 5.58 | 4.3762 | 4.0612 | 4.7812 | 3.7687 | 2.8687 | 3.2062
7 | -5.5565 | -5.713 | -6.0652 | -6.2217 | -5.8304 | -6.3 | -5.4 | -2.4652 | -0.43043 | -0.35217 | 0.74348 | 0.23478 | 0.078261 | 0 | -0.62609 | -1.0957 | -1.6043 | -2.113 | -1.8391 | -2.2304 | -1.5652 | -2.9348 | -3.7174 | -3.9913
8 | -6.9561 | -7.0026 | -7.0723 | -7.1071 | -7.0142 | -6.8516 | -5.8181 | -4.8077 | -4.7032 | -4.6335 | -4.5523 | -4.5174 | -4.6219 | -4.7961 | -5.2839 | -5.5161 | -5.7019 | -5.7252 | -5.8297 | -6.0271 | -6.4103 | -6.6658 | -6.7703 | -6.8981

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65114 | 0.74123 | 0.70544 | 0.69853 | 0.68328 | 0.70146 | 0.73691 | 1.4078 | 1.6228 | 1.5772 | 1.4799 | 1.5221 | 1.6037 | 1.5709 | 1.0903 | 1.397 | 1.4725 | 1.326 | 1.0936 | 0.99193 | 1.0412 | 1.0238 | 0.72085 | 0.70768
2 | 0.032667 | -0.196 | -0.221 | -0.323 | -0.38333 | -0.3 | -0.37567 | 0.96667 | 1.2333 | 1.5517 | 0.9 | 0.80033 | 0.561 | 0.75133 | 0.34 | 0.2805 | 0.32667 | 0.594 | 1.173 | 1.1783 | 0.91467 | 0.71667 | 0.33667 | 0.067333
3 | -0.2565 | -0.6075 | -1.0597 | -0.96915 | -0.999 | -0.94242 | -0.051882 | 1.1072 | 1.4985 | 1.4972 | 1.2251 | 1.533 | 1.3749 | 1.1998 | 0.87135 | 0.55476 | 0.68162 | 0.60882 | 0.11475 | 0.48481 | 0.68824 | 0.4545 | -0.42108 | -0.87075
4 | -1.6182 | -1.6177 | -1.631 | -1.6804 | -1.6519 | -1.714 | -1.5869 | -1.039 | -0.77736 | -0.85576 | -1.0814 | -1.1402 | -1.0464 | -1.1477 | -1.0907 | -1.3148 | -1.4202 | -1.3148 | -0.92578 | -0.80794 | -0.82426 | -1.0969 | -1.3214 | -1.4159
5 | -1.0076 | -1.2822 | -1.4951 | -1.5449 | -1.5146 | -1.6573 | -1.5076 | -0.59268 | 0.20151 | 0.65195 | 1.1083 | 1.164 | 1.0098 | 0.85083 | 0.54329 | 0.35122 | 0.29634 | 0.2689 | 0.27439 | 0.065195 | 0.58171 | 0.27988 | 0.15059 | -0.24146
6 | 2.88 | 3.2589 | 2.4057 | 2.8289 | 2.9835 | 3.0037 | 2.9605 | 5.3237 | 6.2266 | 6.0922 | 5.4313 | 6.5522 | 6.8276 | 6.1034 | 5.3662 | 4.7722 | 5.8752 | 5.6916 | 4.3762 | 4.1019 | 4.7334 | 3.7311 | 2.8114 | 3.2704
7 | -5.6677 | -5.713 | -5.9439 | -6.1595 | -5.7138 | -6.237 | -5.454 | -2.4159 | -0.42183 | -0.35922 | 0.74348 | 0.23948 | 0.077478 | 0 | -0.61357 | -1.1066 | -1.5883 | -2.0919 | -1.8023 | -2.275 | -1.5809 | -2.9935 | -3.643 | -4.0312
8 | -6.817 | -7.0026 | -7.0015 | -7.1782 | -7.0843 | -6.9201 | -5.9344 | -4.8558 | -4.7032 | -4.7262 | -4.6433 | -4.4722 | -4.5757 | -4.7961 | -5.2839 | -5.5161 | -5.5879 | -5.8397 | -5.7131 | -6.0271 | -6.2821 | -6.5991 | -6.838 | -6.967

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65114 | 0.73389 | 0.68469 | 0.67778 | 0.66974 | 0.70146 | 0.73691 | 1.4078 | 1.6228 | 1.5463 | 1.495 | 1.5372 | 1.6358 | 1.5243 | 1.0903 | 1.4112 | 1.4725 | 1.3395 | 1.0507 | 0.98221 | 1.0412 | 1.0033 | 0.69258 | 0.68666
2 | 0.033 | -0.2 | -0.21883 | -0.3135 | -0.38717 | -0.294 | -0.38333 | 0.97633 | 1.258 | 1.5833 | 0.909 | 0.80033 | 0.55533 | 0.77433 | 0.32667 | 0.2805 | 0.33 | 0.6 | 1.127 | 1.1783 | 0.924 | 0.71667 | 0.32667 | 0.066
3 | -0.25147 | -0.59559 | -1.039 | -0.96915 | -0.96962 | -0.94242 | -0.051882 | 1.1407 | 1.4985 | 1.4824 | 1.2251 | 1.564 | 1.417 | 1.2243 | 0.88895 | 0.54926 | 0.68843 | 0.61491 | 0.11475 | 0.47991 | 0.68135 | 0.4455 | -0.42525 | -0.86221
4 | -1.6182 | -1.5857 | -1.6145 | -1.6804 | -1.7193 | -1.6967 | -1.5555 | -1.0814 | -0.78529 | -0.84737 | -1.0602 | -1.1517 | -1.0892 | -1.1593 | -1.1016 | -1.2632 | -1.4781 | -1.289 | -0.88947 | -0.82426 | -0.80794 | -1.0647 | -1.3481 | -1.3743
5 | -0.97793 | -1.2822 | -1.5256 | -1.5449 | -1.5449 | -1.6739 | -1.4778 | -0.59861 | 0.19954 | 0.65854 | 1.1083 | 1.1755 | 1.0199 | 0.83415 | 0.54329 | 0.35473 | 0.30227 | 0.2689 | 0.27713 | 0.066512 | 0.58171 | 0.27439 | 0.15059 | -0.24388
6 | 2.88 | 3.195 | 2.4057 | 2.8861 | 2.9543 | 3.0037 | 2.8445 | 5.485 | 6.165 | 6.0922 | 5.4313 | 6.3595 | 6.6268 | 6.2266 | 5.4199 | 4.725 | 5.8752 | 5.6916 | 4.3762 | 3.98 | 4.8769 | 3.8064 | 2.8114 | 3.1742
7 | -5.6121 | -5.713 | -6.1865 | -6.3462 | -5.947 | -6.363 | -5.292 | -2.4406 | -0.42183 | -0.34513 | 0.75091 | 0.23713 | 0.079043 | 0 | -0.62609 | -1.0957 | -1.6043 | -2.1342 | -1.8575 | -2.1858 | -1.5652 | -2.9348 | -3.6802 | -4.0711
8 | -6.9561 | -7.0026 | -6.9308 | -7.036 | -7.0843 | -6.8516 | -5.7599 | -4.7597 | -4.7032 | -4.6335 | -4.5978 | -4.5174 | -4.6219 | -4.8441 | -5.3895 | -5.5161 | -5.816 | -5.6679 | -5.7714 | -6.0874 | -6.4103 | -6.5325 | -6.6349 | -7.036

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
2 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
3 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
4 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
5 | 0.15756 | 0.17345 | 0.22576 | 0.25883 | 0.30433 | 0.35573 | 0.31711 | 0.45334 | 0.41589 | 0.46972 | 0.48275 | 0.44779 | 0.42242 | 0.3889 | 0.35822 | 0.32239 | 0.31904 | 0.25278 | 0.20914 | 0.24818 | 0.25287 | 0.28898 | 0.14031 | 0.13472
6 | 0.31512 | 0.3469 | 0.45153 | 0.51766 | 0.60865 | 0.71147 | 0.63421 | 0.90667 | 0.83177 | 0.93944 | 0.96549 | 0.89557 | 0.84484 | 0.7778 | 0.71644 | 0.64479 | 0.63807 | 0.50555 | 0.41829 | 0.49635 | 0.50573 | 0.57795 | 0.28063 | 0.26943
7 | 0.31512 | 0.3469 | 0.45153 | 0.51766 | 0.60865 | 0.71147 | 0.63421 | 0.90667 | 0.83177 | 0.93944 | 0.96549 | 0.89557 | 0.84484 | 0.7778 | 0.71644 | 0.64479 | 0.63807 | 0.50555 | 0.41829 | 0.49635 | 0.50573 | 0.57795 | 0.28063 | 0.26943
8 | 0.31512 | 0.3469 | 0.45153 | 0.51766 | 0.60865 | 0.71147 | 0.63421 | 0.90667 | 0.83177 | 0.93944 | 0.96549 | 0.89557 | 0.84484 | 0.7778 | 0.71644 | 0.64479 | 0.63807 | 0.50555 | 0.41829 | 0.49635 | 0.50573 | 0.57795 | 0.28063 | 0.26943

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
2 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
3 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
4 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
5 | 0.43681 | 0.46227 | 0.48815 | 0.51034 | 0.51613 | 0.5399 | 0.53714 | 0.50772 | 0.46002 | 0.67552 | 0.65968 | 0.60744 | 0.59268 | 0.59512 | 0.56693 | 0.51967 | 0.46704 | 0.45029 | 0.28305 | 0.3027 | 0.33094 | 0.33884 | 0.35339 | 0.39008
6 | 0.87362 | 0.92455 | 0.9763 | 1.0207 | 1.0323 | 1.0798 | 1.0743 | 1.0154 | 0.92004 | 1.351 | 1.3194 | 1.2149 | 1.1854 | 1.1902 | 1.1339 | 1.0393 | 0.93409 | 0.90058 | 0.5661 | 0.60539 | 0.66189 | 0.67768 | 0.70678 | 0.78015
7 | 0.87362 | 0.92455 | 0.9763 | 1.0207 | 1.0323 | 1.0798 | 1.0743 | 1.0154 | 0.92004 | 1.351 | 1.3194 | 1.2149 | 1.1854 | 1.1902 | 1.1339 | 1.0393 | 0.93409 | 0.90058 | 0.5661 | 0.60539 | 0.66189 | 0.67768 | 0.70678 | 0.78015
8 | 0.87362 | 0.92455 | 0.9763 | 1.0207 | 1.0323 | 1.0798 | 1.0743 | 1.0154 | 0.92004 | 1.351 | 1.3194 | 1.2149 | 1.1854 | 1.1902 | 1.1339 | 1.0393 | 0.93409 | 0.90058 | 0.5661 | 0.60539 | 0.66189 | 0.67768 | 0.70678 | 0.78015

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.56832 | 1.2809 | 1.7623 | 2.0986 | 2.1475 | 1.7511 | 1.4783 | 0.79174 | 0.16491 | 0.0011085 | 0.00018234 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.54646 | 1.3349 | 1.7441 | 1.9387 | 2.1265 | 1.7511 | 1.4926 | 0.7995 | 0.16838 | 0.0011305 | 0.00017858 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.0286e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.56286 | 1.3079 | 1.8713 | 2.0787 | 2.2107 | 1.8986 | 1.3922 | 0.80726 | 0.16838 | 0.0010756 | 0.00018234 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7402e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.55739 | 1.3753 | 1.8531 | 2.0387 | 2.1686 | 1.7511 | 1.4639 | 0.76069 | 0.16665 | 0.0010976 | 0.00019737 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.53553 | 1.2944 | 1.7441 | 1.9587 | 2.0212 | 1.7695 | 1.507 | 0.81502 | 0.17706 | 0.0010976 | 0.00019173 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.57378 | 1.3349 | 1.9076 | 2.0787 | 2.1475 | 1.9354 | 1.4926 | 0.79174 | 0.17532 | 0.0010537 | 0.00019737 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.51914 | 1.3349 | 1.8349 | 2.0587 | 2.1054 | 1.8617 | 1.3778 | 0.78397 | 0.18053 | 0.0011415 | 0.00018797 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8267e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.54646 | 1.2809 | 1.7259 | 1.9188 | 2.0212 | 1.788 | 1.4926 | 0.79174 | 0.16838 | 0.0011415 | 0.00018797 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.53007 | 1.3349 | 1.7804 | 2.0387 | 2.0844 | 1.8617 | 1.4783 | 0.74516 | 0.17185 | 0.0010976 | 0.00018234 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1