## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 0
3 | 9 | 0
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 9.091%
2 | 9.091%
3 | 9.091%
4 | 9.091%
5 | 9.091%
6 | 18.18%
7 | 18.18%
8 | 18.18%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1118 | 2.9987 | 2.8887 | 2.9724 | 2.8826 | 2.8815 | 2.914 | 3.7448 | 3.8189 | 3.7848 | 3.7703 | 3.8505 | 3.8124 | 3.7524 | 3.2674 | 3.5136 | 3.8111 | 3.763 | 3.5622 | 3.3942 | 3.3744 | 3.2203 | 2.9357 | 2.8798
2 | 2.2633 | 2.2017 | 2.1053 | 2.086 | 2.0995 | 2.2347 | 2.6945 | 3.1126 | 3.3826 | 3.4869 | 3.4763 | 3.3947 | 3.275 | 3.1223 | 2.9102 | 2.9997 | 3.3274 | 3.9862 | 3.7896 | 3.498 | 3.3954 | 3.1629 | 2.9219 | 2.5954
3 | 1.9158 | 1.8054 | 1.7437 | 1.7772 | 1.7865 | 2.0331 | 3.2728 | 3.8039 | 3.9732 | 3.8501 | 3.7058 | 3.9431 | 3.6591 | 3.4918 | 3.0233 | 3.0106 | 3.1289 | 3.3883 | 3.0901 | 3.2073 | 3.1185 | 2.9288 | 2.4608 | 2.1814
4 | 0.81212 | 0.54478 | 0.54019 | 0.48359 | 0.50015 | 0.98227 | 1.9483 | 2.3896 | 2.6328 | 2.4682 | 2.4439 | 2.2728 | 2.2175 | 2.0963 | 2.0028 | 2.0478 | 2.5727 | 3.8854 | 3.4869 | 2.9493 | 2.8559 | 2.539 | 1.9286 | 1.5138
5 | 2.2572 | 2.0586 | 1.8856 | 1.9075 | 1.9421 | 2.1791 | 2.815 | 3.0866 | 3.1904 | 3.3197 | 3.4098 | 3.4679 | 3.4039 | 3.2469 | 3.2379 | 3.2115 | 3.424 | 3.9338 | 3.8748 | 3.787 | 3.757 | 3.504 | 3.145 | 2.8601
6 | 5.3366 | 5.0263 | 4.8912 | 4.9454 | 4.9845 | 5.3866 | 6.0897 | 7.3153 | 7.6686 | 7.9339 | 7.7999 | 7.9215 | 7.8883 | 7.786 | 7.2602 | 7.2767 | 7.0455 | 7.4025 | 7.1573 | 7.0385 | 6.8914 | 6.6465 | 6.0201 | 5.6116
7 | 4.3428 | 4.0408 | 3.8697 | 3.8998 | 3.901 | 4.3347 | 5.5631 | 6.5984 | 6.9441 | 6.9589 | 6.902 | 6.9633 | 6.7707 | 6.5343 | 6.0239 | 6.1405 | 6.5957 | 7.5526 | 7.1274 | 6.785 | 6.6489 | 6.2261 | 5.4673 | 4.9454
8 | 3.2153 | 3.0537 | 2.9784 | 2.9429 | 3.0991 | 3.7565 | 6.1466 | 7.3249 | 7.6074 | 7.5705 | 7.8427 | 7.7916 | 7.3321 | 7.1691 | 6.3449 | 5.725 | 5.8624 | 6.4023 | 6.2763 | 6.0684 | 5.9512 | 5.4823 | 4.3849 | 3.8229

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1118 | 3.0282 | 2.8602 | 2.9138 | 2.8826 | 2.9386 | 2.8563 | 3.8196 | 3.857 | 3.8604 | 3.7326 | 3.8121 | 3.7743 | 3.6777 | 3.2999 | 3.5835 | 3.8872 | 3.8379 | 3.5977 | 3.428 | 3.3071 | 3.1882 | 2.9937 | 2.9082
2 | 2.2633 | 2.1586 | 2.064 | 2.086 | 2.0995 | 2.2567 | 2.6412 | 3.1126 | 3.3826 | 3.5217 | 3.4069 | 3.4625 | 3.3404 | 3.1845 | 2.9681 | 3.0295 | 3.3274 | 3.9068 | 3.8274 | 3.5329 | 3.4631 | 3.1629 | 2.8641 | 2.621
3 | 1.9532 | 1.8406 | 1.7267 | 1.8119 | 1.7514 | 1.993 | 3.3052 | 3.8039 | 3.8939 | 3.8117 | 3.7058 | 3.8643 | 3.586 | 3.4918 | 3.0233 | 3.0405 | 3.0665 | 3.422 | 3.0285 | 3.2073 | 3.0874 | 2.8703 | 2.4123 | 2.2242
4 | 0.80445 | 0.54478 | 0.5352 | 0.48359 | 0.50951 | 0.99182 | 1.91 | 2.3419 | 2.659 | 2.5174 | 2.4927 | 2.2275 | 2.2617 | 2.0963 | 2.0426 | 2.0275 | 2.5215 | 3.8081 | 3.4174 | 2.9493 | 2.9127 | 2.539 | 1.9475 | 1.5432
5 | 2.3015 | 2.0184 | 1.8487 | 1.9449 | 1.923 | 2.1361 | 2.8706 | 3.0558 | 3.2541 | 3.2534 | 3.4439 | 3.3986 | 3.37 | 3.2792 | 3.2379 | 3.2115 | 3.3899 | 3.8946 | 3.8362 | 3.787 | 3.757 | 3.469 | 3.2073 | 2.8882
6 | 5.2317 | 4.9769 | 4.795 | 4.8481 | 5.0337 | 5.3866 | 6.0295 | 7.3883 | 7.8218 | 7.8547 | 7.7999 | 8.0006 | 7.7309 | 7.786 | 7.188 | 7.2043 | 6.905 | 7.2552 | 7.0146 | 7.0385 | 6.9601 | 6.6465 | 6.0201 | 5.6116
7 | 4.3854 | 4.0803 | 3.7939 | 3.8616 | 3.9394 | 4.4203 | 5.5631 | 6.4666 | 7.0134 | 6.8895 | 6.8331 | 6.8242 | 6.7031 | 6.6643 | 6.0838 | 6.2626 | 6.5957 | 7.6278 | 6.9853 | 6.9204 | 6.5827 | 6.164 | 5.4134 | 4.9454
8 | 3.1841 | 3.0833 | 2.9205 | 2.9429 | 3.1598 | 3.8305 | 6.0858 | 7.4712 | 7.6074 | 7.4194 | 7.9211 | 7.9472 | 7.3321 | 7.2404 | 6.408 | 5.6681 | 5.804 | 6.275 | 6.2763 | 6.1289 | 5.8326 | 5.4277 | 4.4281 | 3.8603

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0504 | 2.9691 | 2.9456 | 3.0311 | 2.8256 | 2.8244 | 2.914 | 3.7448 | 3.8951 | 3.8226 | 3.8456 | 3.889 | 3.7363 | 3.8271 | 3.3324 | 3.5835 | 3.8111 | 3.763 | 3.5267 | 3.3264 | 3.3407 | 3.2846 | 2.8777 | 2.8514
2 | 2.2411 | 2.2448 | 2.064 | 2.086 | 2.0788 | 2.2567 | 2.7477 | 3.1126 | 3.315 | 3.5565 | 3.4416 | 3.4625 | 3.2097 | 3.1223 | 2.8523 | 2.94 | 3.2611 | 4.0259 | 3.7896 | 3.5678 | 3.3616 | 3.1314 | 2.9507 | 2.621
3 | 1.9158 | 1.7702 | 1.7267 | 1.7946 | 1.804 | 1.993 | 3.208 | 3.8039 | 3.9335 | 3.7733 | 3.7058 | 3.8643 | 3.586 | 3.5266 | 3.0533 | 3.0704 | 3.0665 | 3.3209 | 3.1516 | 3.2713 | 3.1185 | 2.958 | 2.4123 | 2.1814
4 | 0.80445 | 0.55476 | 0.5352 | 0.4747 | 0.50951 | 0.96317 | 1.9866 | 2.4373 | 2.659 | 2.4682 | 2.4439 | 2.2275 | 2.2617 | 2.0547 | 2.0426 | 2.0478 | 2.5471 | 3.9241 | 3.5217 | 2.8905 | 2.8559 | 2.5137 | 1.9665 | 1.5432
5 | 2.2351 | 2.0385 | 1.8856 | 1.8702 | 1.923 | 2.2006 | 2.815 | 3.0558 | 3.1267 | 3.3197 | 3.4098 | 3.4332 | 3.37 | 3.2146 | 3.2379 | 3.2434 | 3.4581 | 3.8946 | 3.7976 | 3.7493 | 3.7944 | 3.539 | 3.2073 | 2.8037
6 | 5.4416 | 4.9276 | 4.795 | 4.9941 | 4.9353 | 5.3866 | 6.15 | 7.4614 | 7.6686 | 8.0923 | 7.8778 | 7.9215 | 7.967 | 7.7085 | 7.3325 | 7.2043 | 7.1861 | 7.3289 | 7.2286 | 7.0385 | 6.8227 | 6.5802 | 6.1392 | 5.6116
7 | 4.4279 | 4.0803 | 3.9075 | 3.9381 | 3.9394 | 4.3775 | 5.6181 | 6.5325 | 7.0134 | 6.82 | 6.971 | 6.8937 | 6.7707 | 6.5993 | 6.1437 | 6.1405 | 6.6614 | 7.5526 | 7.1984 | 6.6496 | 6.5164 | 6.2882 | 5.4673 | 4.8481
8 | 3.1528 | 3.0833 | 2.9784 | 2.9716 | 3.0687 | 3.7195 | 6.2074 | 7.1787 | 7.4555 | 7.4194 | 7.9994 | 7.636 | 7.4052 | 7.3118 | 6.2187 | 5.8388 | 5.9793 | 6.5296 | 6.4013 | 6.0684 | 5.8919 | 5.537 | 4.2985 | 3.8603

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57468 | 0.40602 | 0.35198 | 0.45118 | 0.38848 | 0.31939 | 0.26427 | 0.92348 | 0.96577 | 0.82835 | 0.96508 | 0.89675 | 0.90071 | 0.8043 | 0.47727 | 0.74726 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.60633 | 0.56474 | 0.35031 | 0.27945 | 0.28964
2 | -1.0885 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1695 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12957 | -0.13924 | -0.092274 | -0.081284 | -0.36276 | -0.52996 | -0.68701 | -0.68184 | -0.69337 | -0.54515 | 0.17918 | -0.025252 | -0.29808 | -0.55254 | -0.72682 | -0.79715 | -0.91269
3 | -1.041 | -1.1232 | -1.1438 | -1.1285 | -1.1295 | -0.94314 | -0.03512 | 0.48625 | 0.61974 | 0.43172 | 0.2549 | 0.50561 | 0.31881 | 0.096725 | -0.38267 | -0.38283 | -0.31536 | -0.15909 | -0.38775 | -0.22093 | -0.30332 | -0.5031 | -0.79482 | -0.89722
4 | -1.138 | -1.1493 | -1.161 | -1.1712 | -1.1764 | -1.0755 | -0.93313 | -0.85194 | -0.87689 | -0.97143 | -1.0361 | -1.0971 | -1.0984 | -1.1186 | -1.1284 | -1.0948 | -0.92679 | -0.55237 | -0.71248 | -0.86424 | -0.93038 | -0.9843 | -1.0405 | -1.0455
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1724 | -1.1766 | -1.174 | -0.98958 | -0.75417 | -0.61032 | -0.59951 | -0.50218 | -0.49697 | -0.48651 | -0.58552 | -0.63009 | -0.61315 | -0.76006 | -0.67337 | -0.33758 | -0.39975 | -0.49704 | -0.5367 | -0.6967 | -0.7705 | -0.80605
6 | 0.69303 | 0.54211 | 0.41104 | 0.61236 | 0.50285 | 0.72445 | 0.96621 | 1.882 | 2.1674 | 2.2332 | 2.1197 | 2.2611 | 2.2443 | 2.2183 | 1.8657 | 1.7747 | 1.5425 | 1.6874 | 1.4303 | 1.4926 | 1.262 | 1.3284 | 0.82469 | 0.84692
7 | -2.0634 | -2.0409 | -2.105 | -2.1431 | -2.27 | -2.0325 | -1.7267 | -0.89691 | -0.4444 | -0.4125 | -0.31353 | -0.10536 | -0.42779 | -0.44641 | -0.81365 | -1.1627 | -1.0494 | -1.1705 | -1.3163 | -1.2638 | -1.439 | -1.6963 | -1.9139 | -1.9037
8 | -2.3489 | -2.3986 | -2.3891 | -2.3856 | -2.3364 | -2.242 | -1.7139 | -1.3635 | -1.2591 | -1.4379 | -1.3578 | -1.2377 | -1.312 | -1.4205 | -1.7259 | -1.9141 | -1.909 | -1.8825 | -1.9843 | -2.0517 | -2.0868 | -2.148 | -2.2418 | -2.2848

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.3979 | 0.3555 | 0.45118 | 0.39236 | 0.31939 | 0.26427 | 0.93272 | 0.96577 | 0.81178 | 0.96508 | 0.91469 | 0.90971 | 0.81234 | 0.46773 | 0.73979 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.61239 | 0.55345 | 0.35031 | 0.28504 | 0.29543
2 | -1.1102 | -1.0665 | -1.1183 | -1.1461 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12698 | -0.13785 | -0.094119 | -0.079658 | -0.36639 | -0.53526 | -0.67327 | -0.68184 | -0.70724 | -0.53425 | 0.18097 | -0.025 | -0.29808 | -0.55807 | -0.71955 | -0.7812 | -0.92182
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.96201 | -0.035471 | 0.49598 | 0.62594 | 0.42309 | 0.26 | 0.50055 | 0.32519 | 0.098659 | -0.38649 | -0.39048 | -0.32167 | -0.15591 | -0.38775 | -0.21651 | -0.30332 | -0.49303 | -0.79482 | -0.87928
4 | -1.1266 | -1.1263 | -1.1494 | -1.1478 | -1.1764 | -1.097 | -0.93313 | -0.86046 | -0.89443 | -0.99086 | -1.0258 | -1.119 | -1.1094 | -1.1074 | -1.1059 | -1.0948 | -0.90825 | -0.54133 | -0.70535 | -0.87288 | -0.93038 | -0.96461 | -1.0613 | -1.0455
5 | -1.0708 | -1.1134 | -1.1724 | -1.1766 | -1.1975 | -0.98958 | -0.76925 | -0.60422 | -0.59351 | -0.49214 | -0.50194 | -0.47678 | -0.57381 | -0.63639 | -0.61315 | -0.74486 | -0.6599 | -0.34433 | -0.39975 | -0.50201 | -0.53133 | -0.71064 | -0.76279 | -0.80605
6 | 0.69996 | 0.54211 | 0.41515 | 0.60624 | 0.50788 | 0.7317 | 0.94688 | 1.8632 | 2.2108 | 2.2779 | 2.0985 | 2.3063 | 2.2219 | 2.1739 | 1.8844 | 1.8102 | 1.5425 | 1.6874 | 1.4017 | 1.5225 | 1.262 | 1.355 | 0.82469 | 0.83845
7 | -2.0428 | -2.0409 | -2.1261 | -2.186 | -2.2246 | -2.0122 | -1.6922 | -0.90588 | -0.43551 | -0.42075 | -0.31039 | -0.10326 | -0.43207 | -0.45088 | -0.81365 | -1.1395 | -1.0284 | -1.1705 | -1.3426 | -1.2511 | -1.4246 | -1.6963 | -1.8756 | -1.9228
8 | -2.3489 | -2.4225 | -2.3413 | -2.3856 | -2.3131 | -2.2196 | -1.6796 | -1.3771 | -1.2842 | -1.4092 | -1.3442 | -1.2377 | -1.3383 | -1.4063 | -1.6914 | -1.9332 | -1.8708 | -1.8825 | -2.0041 | -2.0722 | -2.0451 | -2.191 | -2.197 | -2.3076

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.41414 | 0.34494 | 0.44215 | 0.39624 | 0.313 | 0.26955 | 0.90501 | 0.97543 | 0.83663 | 0.97473 | 0.90572 | 0.88269 | 0.79625 | 0.48205 | 0.74726 | 0.90519 | 0.8446 | 0.5786 | 0.61845 | 0.56474 | 0.34681 | 0.27386 | 0.29253
2 | -1.0994 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1812 | -1.1814 | -1.0736 | -0.68751 | -0.12827 | -0.13924 | -0.090428 | -0.079658 | -0.36276 | -0.52466 | -0.69388 | -0.69548 | -0.70724 | -0.53425 | 0.17559 | -0.025 | -0.30405 | -0.54702 | -0.73409 | -0.81309 | -0.91269
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1285 | -1.1069 | -0.94314 | -0.035471 | 0.48139 | 0.61974 | 0.44036 | 0.2498 | 0.50055 | 0.31562 | 0.096725 | -0.38649 | -0.379 | -0.3122 | -0.16227 | -0.3955 | -0.21651 | -0.29726 | -0.49806 | -0.79482 | -0.89722
4 | -1.1152 | -1.1493 | -1.1378 | -1.1595 | -1.1646 | -1.0863 | -0.94246 | -0.86046 | -0.87689 | -0.952 | -1.0569 | -1.0752 | -1.0984 | -1.1298 | -1.1397 | -1.0838 | -0.93606 | -0.55237 | -0.70535 | -0.8556 | -0.93038 | -0.9843 | -1.0301 | -1.0664
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1841 | -1.1648 | -1.1623 | -0.98958 | -0.74663 | -0.61032 | -0.6115 | -0.50218 | -0.50691 | -0.47678 | -0.59723 | -0.61749 | -0.61928 | -0.74486 | -0.68684 | -0.33083 | -0.39176 | -0.50698 | -0.52597 | -0.70367 | -0.76279 | -0.81411
6 | 0.69996 | 0.54753 | 0.41104 | 0.61236 | 0.50788 | 0.73894 | 0.96621 | 1.9008 | 2.1674 | 2.2779 | 2.1409 | 2.2159 | 2.2443 | 2.1961 | 1.8471 | 1.8102 | 1.5733 | 1.7211 | 1.416 | 1.5075 | 1.2493 | 1.3417 | 0.82469 | 0.83845
7 | -2.0634 | -2.0205 | -2.0629 | -2.1002 | -2.3154 | -2.0122 | -1.744 | -0.90588 | -0.45329 | -0.41662 | -0.31666 | -0.10642 | -0.42779 | -0.44641 | -0.82992 | -1.1744 | -1.0494 | -1.1705 | -1.3163 | -1.2764 | -1.4102 | -1.7303 | -1.9522 | -1.9418
8 | -2.3254 | -2.3986 | -2.3891 | -2.4333 | -2.3364 | -2.2645 | -1.731 | -1.3362 | -1.2591 | -1.4236 | -1.3714 | -1.2377 | -1.312 | -1.4205 | -1.6914 | -1.9141 | -1.9472 | -1.8637 | -2.0041 | -2.0312 | -2.0451 | -2.1051 | -2.2866 | -2.3304

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
2 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
3 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
4 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
5 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
6 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
7 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
8 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
2 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
3 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
4 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
5 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
6 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
7 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
8 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.41572 | 1.0165 | 1.4184 | 1.5809 | 1.5746 | 1.4286 | 1.1076 | 0.60074 | 0.1353 | 0.00083509 | 0.00016087 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.362e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42871 | 1.0694 | 1.3759 | 1.5176 | 1.6741 | 1.3998 | 1.1647 | 0.58835 | 0.1394 | 0.00087904 | 0.00015628 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.43305 | 1.1012 | 1.4752 | 1.5651 | 1.7404 | 1.5152 | 1.119 | 0.65028 | 0.13667 | 0.00089662 | 0.00015321 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.43305 | 1.1012 | 1.461 | 1.5967 | 1.6906 | 1.4142 | 1.0962 | 0.62551 | 0.13257 | 0.00085267 | 0.00015168 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.45037 | 1.0588 | 1.4326 | 1.5967 | 1.6409 | 1.4719 | 1.1304 | 0.59455 | 0.1353 | 0.00087904 | 0.00016087 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.203e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.44171 | 1.027 | 1.4326 | 1.5493 | 1.6575 | 1.4864 | 1.199 | 0.60074 | 0.1312 | 0.00089662 | 0.00014862 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.42871 | 1.1118 | 1.4468 | 1.5493 | 1.6078 | 1.3854 | 1.1875 | 0.62551 | 0.14077 | 0.00090541 | 0.00015628 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1803e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.4547 | 1.0906 | 1.3475 | 1.5176 | 1.5746 | 1.5152 | 1.0962 | 0.62551 | 0.1353 | 0.00090541 | 0.00015015 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1576e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.42005 | 1.0165 | 1.4468 | 1.6125 | 1.6575 | 1.5152 | 1.1875 | 0.63171 | 0.1353 | 0.00084388 | 0.00016087 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1447 | 3.116 | 2.9983 | 2.9427 | 2.9147 | 2.9528 | 2.9333 | 3.5523 | 3.8202 | 3.7725 | 3.7079 | 3.7543 | 3.8959 | 3.83 | 3.5345 | 3.6424 | 3.6769 | 3.5657 | 3.3787 | 3.3323 | 3.326 | 3.2842 | 3.0619 | 2.9689
2 | 2.7858 | 2.631 | 2.5235 | 2.3026 | 2.2107 | 2.3174 | 2.4708 | 3.2781 | 3.5765 | 3.8155 | 3.4776 | 3.6528 | 3.6605 | 3.5785 | 3.0796 | 3.2088 | 3.3889 | 3.3853 | 3.5202 | 3.7044 | 3.8781 | 3.5566 | 3.0831 | 2.8579
3 | 2.2875 | 2.1539 | 1.9835 | 2.0601 | 2.016 | 2.0514 | 2.9031 | 3.6794 | 3.8556 | 3.6184 | 3.5381 | 3.8045 | 3.9814 | 3.7041 | 3.3804 | 3.2065 | 3.2699 | 3.1687 | 3.0885 | 3.3616 | 3.5249 | 3.2856 | 2.907 | 2.4348
4 | 1.333 | 1.0552 | 0.83415 | 0.82298 | 0.75284 | 0.71194 | 1.5739 | 2.7896 | 3.3835 | 3.4669 | 3.4008 | 3.0505 | 3.4592 | 3.2683 | 2.9811 | 2.7556 | 2.4959 | 2.2264 | 2.8221 | 3.3052 | 3.7958 | 3.611 | 2.7277 | 1.9689
5 | 2.6351 | 2.3735 | 2.196 | 2.1416 | 2.2329 | 2.2361 | 2.4791 | 2.8532 | 3.1517 | 3.2484 | 3.4763 | 3.6782 | 3.7778 | 3.6064 | 3.4769 | 3.4325 | 3.4371 | 3.4108 | 3.4611 | 3.514 | 3.8634 | 3.6821 | 3.5119 | 3.0972
6 | 5.516 | 5.301 | 4.9252 | 5.1282 | 5.2513 | 5.2524 | 5.7275 | 7.1287 | 7.4422 | 7.4065 | 7.4165 | 7.8279 | 7.7348 | 7.413 | 6.9736 | 6.7308 | 7.0525 | 6.8541 | 6.4452 | 6.5112 | 6.7939 | 6.2033 | 5.7476 | 5.7266
7 | 4.4615 | 4.0163 | 3.9263 | 4.0107 | 3.8824 | 4.2194 | 5.4409 | 6.1427 | 7.0799 | 7.4652 | 7.4295 | 7.7445 | 7.5396 | 7.7149 | 7.5902 | 7.0696 | 7.1648 | 6.9137 | 6.864 | 6.9123 | 6.9924 | 5.8965 | 5.662 | 4.8811
8 | 3.3554 | 3.1416 | 3.0335 | 3.0045 | 3.1086 | 3.3599 | 5.5691 | 6.7308 | 7.2368 | 7.138 | 7.4521 | 7.9075 | 7.8499 | 7.3129 | 6.3692 | 6.0829 | 5.7726 | 5.6394 | 5.5546 | 5.7252 | 5.5216 | 4.8523 | 4.0236 | 3.6238

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1757 | 3.116 | 2.9392 | 2.9427 | 2.857 | 2.9528 | 2.9913 | 3.5523 | 3.8584 | 3.7725 | 3.6708 | 3.6793 | 3.8182 | 3.9063 | 3.6049 | 3.6787 | 3.7136 | 3.4948 | 3.4461 | 3.2991 | 3.3591 | 3.2842 | 3.1224 | 3.0274
2 | 2.7858 | 2.631 | 2.4987 | 2.3252 | 2.2107 | 2.3632 | 2.4465 | 3.2454 | 3.6122 | 3.7774 | 3.5123 | 3.6528 | 3.7335 | 3.5785 | 3.0184 | 3.2088 | 3.4227 | 3.419 | 3.5904 | 3.6304 | 3.8395 | 3.6275 | 3.0526 | 2.8016
3 | 2.2426 | 2.1961 | 1.9641 | 2.0399 | 2.0557 | 2.0109 | 2.8457 | 3.7529 | 3.8171 | 3.6545 | 3.5381 | 3.7285 | 3.9814 | 3.6304 | 3.3804 | 3.2384 | 3.2373 | 3.1057 | 3.0577 | 3.4287 | 3.4898 | 3.3511 | 2.907 | 2.4588
4 | 1.333 | 1.0653 | 0.81829 | 0.82298 | 0.75284 | 0.7051 | 1.5893 | 2.7896 | 3.3835 | 3.3977 | 3.3668 | 3.081 | 3.4937 | 3.3008 | 2.9514 | 2.7829 | 2.5208 | 2.2044 | 2.8221 | 3.2723 | 3.758 | 3.6471 | 2.7277 | 1.9882
5 | 2.6092 | 2.3269 | 2.2391 | 2.1206 | 2.2549 | 2.1919 | 2.528 | 2.8247 | 3.1517 | 3.2808 | 3.511 | 3.6047 | 3.7401 | 3.6064 | 3.4077 | 3.4666 | 3.4714 | 3.4447 | 3.4611 | 3.514 | 3.9405 | 3.7556 | 3.5467 | 3.0361
6 | 5.4618 | 5.301 | 4.9252 | 5.0272 | 5.3551 | 5.3043 | 5.7841 | 7.1998 | 7.5165 | 7.2587 | 7.5647 | 7.9842 | 7.5804 | 7.4868 | 6.9043 | 6.6638 | 7.0525 | 6.9222 | 6.5094 | 6.4462 | 6.8616 | 6.2652 | 5.8044 | 5.7266
7 | 4.4615 | 4.0555 | 3.9263 | 4.0894 | 3.9206 | 4.3027 | 5.5484 | 6.204 | 7.0093 | 7.6142 | 7.4295 | 7.8219 | 7.4644 | 7.7149 | 7.5902 | 7.1399 | 7.0933 | 7.0512 | 6.7272 | 6.9123 | 7.1317 | 5.7789 | 5.6061 | 4.7851
8 | 3.3227 | 3.1721 | 3.0335 | 3.0045 | 3.0781 | 3.426 | 5.5141 | 6.5964 | 7.309 | 7.2805 | 7.4521 | 7.9864 | 7.8499 | 7.3129 | 6.2425 | 6.0224 | 5.8301 | 5.5834 | 5.4439 | 5.8394 | 5.4117 | 4.804 | 4.0632 | 3.6946

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1757 | 3.1773 | 2.9392 | 3.0008 | 2.857 | 2.9236 | 2.9333 | 3.6232 | 3.7439 | 3.7349 | 3.7449 | 3.7543 | 3.857 | 3.7537 | 3.4994 | 3.7149 | 3.7136 | 3.4948 | 3.3787 | 3.2991 | 3.2929 | 3.3497 | 3.1224 | 2.9396
2 | 2.8132 | 2.6569 | 2.5235 | 2.3479 | 2.1889 | 2.2945 | 2.4952 | 3.2127 | 3.5051 | 3.8535 | 3.4081 | 3.6528 | 3.624 | 3.5785 | 3.049 | 3.2407 | 3.4565 | 3.419 | 3.45 | 3.7044 | 3.8008 | 3.5566 | 3.0831 | 2.8861
3 | 2.3099 | 2.1117 | 2.0223 | 2.0803 | 1.9962 | 2.0109 | 2.9605 | 3.7162 | 3.8171 | 3.6906 | 3.4675 | 3.8805 | 4.0608 | 3.6304 | 3.3468 | 3.2703 | 3.3351 | 3.1057 | 3.15 | 3.3281 | 3.5952 | 3.22 | 2.9357 | 2.387
4 | 1.333 | 1.0653 | 0.81829 | 0.83866 | 0.74563 | 0.71194 | 1.5739 | 2.7617 | 3.4173 | 3.4669 | 3.4008 | 3.1114 | 3.4246 | 3.2683 | 3.0107 | 2.7282 | 2.4711 | 2.2044 | 2.7659 | 3.3052 | 3.8337 | 3.6831 | 2.7277 | 1.9496
5 | 2.661 | 2.3968 | 2.2175 | 2.0996 | 2.2109 | 2.214 | 2.4547 | 2.9101 | 3.1517 | 3.2484 | 3.4763 | 3.6047 | 3.8532 | 3.6782 | 3.5461 | 3.5008 | 3.4029 | 3.4786 | 3.3921 | 3.549 | 3.8249 | 3.7556 | 3.5814 | 3.0666
6 | 5.4618 | 5.301 | 5.0221 | 5.0777 | 5.1476 | 5.3043 | 5.7275 | 7.1998 | 7.4422 | 7.2587 | 7.2684 | 7.8279 | 7.7348 | 7.3391 | 6.8349 | 6.6638 | 7.1932 | 6.7177 | 6.5094 | 6.5112 | 6.7939 | 6.3271 | 5.8612 | 5.8395
7 | 4.4615 | 4.0555 | 4.0031 | 4.0107 | 3.8061 | 4.3027 | 5.4409 | 6.2653 | 6.9386 | 7.3162 | 7.3553 | 7.8992 | 7.5396 | 7.6381 | 7.7414 | 6.9289 | 7.3077 | 6.9825 | 6.9324 | 6.9123 | 7.0621 | 5.7789 | 5.718 | 4.7851
8 | 3.4207 | 3.1111 | 3.0925 | 3.0338 | 3.139 | 3.426 | 5.6242 | 6.7308 | 7.3813 | 7.0668 | 7.5265 | 7.7495 | 8.0066 | 7.1672 | 6.3058 | 6.0224 | 5.8876 | 5.5274 | 5.6652 | 5.7823 | 5.4666 | 4.8523 | 3.9841 | 3.5884

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44295 | 0.48926 | 0.46107 | 0.46107 | 0.45101 | 0.47718 | 0.49128 | 0.92013 | 1.0711 | 1.0309 | 1.0067 | 1.0047 | 1.0691 | 1.0369 | 0.72685 | 0.95034 | 0.96242 | 0.90201 | 0.71477 | 0.64832 | 0.68054 | 0.68255 | 0.47114 | 0.46711
2 | 0.022222 | -0.13333 | -0.14444 | -0.21111 | -0.25556 | -0.2 | -0.25556 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0556 | 0.6 | 0.54444 | 0.37778 | 0.51111 | 0.22222 | 0.18889 | 0.22222 | 0.4 | 0.76667 | 0.77778 | 0.62222 | 0.47778 | 0.22222 | 0.044444
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.63971 | -0.65294 | -0.62206 | -0.035294 | 0.74559 | 0.97941 | 0.98824 | 0.825 | 1.0324 | 0.93529 | 0.81618 | 0.58676 | 0.36618 | 0.45441 | 0.40588 | 0.075 | 0.32647 | 0.45882 | 0.3 | -0.27794 | -0.56912
4 | -1.0576 | -1.0678 | -1.0983 | -1.0983 | -1.1237 | -1.1542 | -1.0475 | -0.70678 | -0.52881 | -0.55932 | -0.70678 | -0.7678 | -0.71186 | -0.77288 | -0.72712 | -0.85932 | -0.9661 | -0.85932 | -0.60508 | -0.54407 | -0.54407 | -0.71695 | -0.88983 | -0.92542
5 | -0.65854 | -0.86341 | -1.0171 | -1.0098 | -1.0098 | -1.1049 | -0.99512 | -0.39512 | 0.13171 | 0.43902 | 0.72439 | 0.76829 | 0.67317 | 0.5561 | 0.36585 | 0.23415 | 0.19756 | 0.18293 | 0.18293 | 0.043902 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10244 | -0.16098
6 | 0.96 | 1.065 | 0.81 | 0.9525 | 0.975 | 1.0012 | 0.9675 | 1.7925 | 2.055 | 2.0513 | 1.7925 | 2.1413 | 2.2312 | 2.055 | 1.7887 | 1.575 | 1.92 | 1.86 | 1.4587 | 1.3537 | 1.5938 | 1.2562 | 0.95625 | 1.0687
7 | -1.8522 | -1.9043 | -2.0217 | -2.0739 | -1.9435 | -2.1 | -1.8 | -0.82174 | -0.14348 | -0.11739 | 0.24783 | 0.078261 | 0.026087 | 0 | -0.2087 | -0.36522 | -0.53478 | -0.70435 | -0.61304 | -0.74348 | -0.52174 | -0.97826 | -1.2391 | -1.3304
8 | -2.3187 | -2.3342 | -2.3574 | -2.369 | -2.3381 | -2.2839 | -1.9394 | -1.6026 | -1.5677 | -1.5445 | -1.5174 | -1.5058 | -1.5406 | -1.5987 | -1.7613 | -1.8387 | -1.9006 | -1.9084 | -1.9432 | -2.009 | -2.1368 | -2.2219 | -2.2568 | -2.2994

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.49415 | 0.4703 | 0.46568 | 0.45552 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0515 | 0.98658 | 1.0147 | 1.0691 | 1.0473 | 0.72685 | 0.93133 | 0.98166 | 0.88397 | 0.72906 | 0.66129 | 0.69415 | 0.68255 | 0.48056 | 0.47179
2 | 0.021778 | -0.13067 | -0.14733 | -0.21533 | -0.25556 | -0.2 | -0.25044 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0344 | 0.6 | 0.53356 | 0.374 | 0.50089 | 0.22667 | 0.187 | 0.21778 | 0.396 | 0.782 | 0.78556 | 0.60978 | 0.47778 | 0.22444 | 0.044889
3 | -0.171 | -0.405 | -0.7065 | -0.6461 | -0.666 | -0.62828 | -0.034588 | 0.73813 | 0.999 | 0.99812 | 0.81675 | 1.022 | 0.91659 | 0.79985 | 0.5809 | 0.36984 | 0.45441 | 0.40588 | 0.0765 | 0.32321 | 0.45882 | 0.303 | -0.28072 | -0.5805
4 | -1.0788 | -1.0785 | -1.0873 | -1.1203 | -1.1013 | -1.1427 | -1.0579 | -0.69264 | -0.51824 | -0.57051 | -0.72092 | -0.76012 | -0.69763 | -0.76515 | -0.72712 | -0.87651 | -0.94678 | -0.87651 | -0.61719 | -0.53863 | -0.54951 | -0.73129 | -0.88093 | -0.94393
5 | -0.67171 | -0.85478 | -0.99673 | -1.03 | -1.0098 | -1.1049 | -1.0051 | -0.39512 | 0.13434 | 0.43463 | 0.73888 | 0.77598 | 0.67317 | 0.56722 | 0.3622 | 0.23415 | 0.19756 | 0.17927 | 0.18293 | 0.043463 | 0.3878 | 0.18659 | 0.10039 | -0.16098
6 | 0.96 | 1.0863 | 0.8019 | 0.94298 | 0.9945 | 1.0012 | 0.98685 | 1.7746 | 2.0755 | 2.0307 | 1.8104 | 2.1841 | 2.2759 | 2.0345 | 1.7888 | 1.5908 | 1.9584 | 1.8972 | 1.4587 | 1.3673 | 1.5778 | 1.2437 | 0.93712 | 1.0901
7 | -1.8892 | -1.9043 | -1.9813 | -2.0532 | -1.9046 | -2.079 | -1.818 | -0.8053 | -0.14061 | -0.11974 | 0.24783 | 0.079826 | 0.025826 | 0 | -0.20452 | -0.36887 | -0.52943 | -0.6973 | -0.60078 | -0.75835 | -0.52696 | -0.99783 | -1.2143 | -1.3437
8 | -2.2723 | -2.3342 | -2.3338 | -2.3927 | -2.3614 | -2.3067 | -1.9781 | -1.6186 | -1.5677 | -1.5754 | -1.5478 | -1.4907 | -1.5252 | -1.5987 | -1.7613 | -1.8387 | -1.8626 | -1.9466 | -1.9044 | -2.009 | -2.094 | -2.1997 | -2.2793 | -2.3223

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.48926 | 0.45646 | 0.45185 | 0.4465 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0309 | 0.99664 | 1.0248 | 1.0905 | 1.0162 | 0.72685 | 0.94083 | 0.98166 | 0.89299 | 0.70047 | 0.65481 | 0.69415 | 0.6689 | 0.46172 | 0.45777
2 | 0.022 | -0.13333 | -0.14589 | -0.209 | -0.25811 | -0.196 | -0.25556 | 0.65089 | 0.83867 | 1.0556 | 0.606 | 0.53356 | 0.37022 | 0.51622 | 0.21778 | 0.187 | 0.22 | 0.4 | 0.75133 | 0.78556 | 0.616 | 0.47778 | 0.21778 | 0.044
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.6461 | -0.64641 | -0.62828 | -0.034588 | 0.7605 | 0.999 | 0.98824 | 0.81675 | 1.0427 | 0.94465 | 0.81618 | 0.59263 | 0.36618 | 0.45896 | 0.40994 | 0.0765 | 0.31994 | 0.45424 | 0.297 | -0.2835 | -0.57481
4 | -1.0788 | -1.0571 | -1.0763 | -1.1203 | -1.1462 | -1.1312 | -1.037 | -0.72092 | -0.52353 | -0.56492 | -0.70678 | -0.7678 | -0.7261 | -0.77288 | -0.73439 | -0.84214 | -0.98542 | -0.85932 | -0.59298 | -0.54951 | -0.53863 | -0.70978 | -0.89873 | -0.91617
5 | -0.65195 | -0.85478 | -1.0171 | -1.03 | -1.03 | -1.1159 | -0.98517 | -0.39907 | 0.13302 | 0.43902 | 0.73888 | 0.78366 | 0.6799 | 0.5561 | 0.3622 | 0.23649 | 0.20151 | 0.17927 | 0.18476 | 0.044341 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10039 | -0.16259
6 | 0.96 | 1.065 | 0.8019 | 0.96202 | 0.98475 | 1.0012 | 0.94815 | 1.8283 | 2.055 | 2.0307 | 1.8104 | 2.1198 | 2.2089 | 2.0755 | 1.8066 | 1.575 | 1.9584 | 1.8972 | 1.4587 | 1.3267 | 1.6256 | 1.2688 | 0.93712 | 1.0581
7 | -1.8707 | -1.9043 | -2.0622 | -2.1154 | -1.9823 | -2.121 | -1.764 | -0.81352 | -0.14061 | -0.11504 | 0.2503 | 0.079043 | 0.026348 | 0 | -0.2087 | -0.36522 | -0.53478 | -0.71139 | -0.61917 | -0.72861 | -0.52174 | -0.97826 | -1.2267 | -1.357
8 | -2.3187 | -2.3342 | -2.3103 | -2.3453 | -2.3614 | -2.2839 | -1.92 | -1.5866 | -1.5677 | -1.5445 | -1.5326 | -1.5058 | -1.5406 | -1.6147 | -1.7965 | -1.8387 | -1.9387 | -1.8893 | -1.9238 | -2.0291 | -2.1368 | -2.1775 | -2.2116 | -2.3453

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
2 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
3 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
4 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
5 | 0.05252 | 0.057817 | 0.075255 | 0.086277 | 0.10144 | 0.11858 | 0.1057 | 0.15111 | 0.13863 | 0.15657 | 0.16092 | 0.14926 | 0.14081 | 0.12963 | 0.11941 | 0.10746 | 0.10635 | 0.084259 | 0.069714 | 0.082725 | 0.084289 | 0.096325 | 0.046771 | 0.044905
6 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
7 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
8 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
2 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
3 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
4 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
5 | 0.1456 | 0.15409 | 0.16272 | 0.17011 | 0.17204 | 0.17997 | 0.17905 | 0.16924 | 0.15334 | 0.22517 | 0.21989 | 0.20248 | 0.19756 | 0.19837 | 0.18898 | 0.17322 | 0.15568 | 0.1501 | 0.09435 | 0.1009 | 0.11031 | 0.11295 | 0.1178 | 0.13003
6 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
7 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
8 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9132e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.55193 | 1.4023 | 1.7441 | 1.9188 | 2.1896 | 1.7511 | 1.507 | 0.7995 | 0.18227 | 0.0011085 | 0.00019361 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7402e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.51914 | 1.3349 | 1.8895 | 1.8988 | 2.1054 | 1.8248 | 1.507 | 0.74516 | 0.18053 | 0.0010427 | 0.00017858 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7402e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.53553 | 1.4158 | 1.8531 | 1.9587 | 2.1475 | 1.8986 | 1.4352 | 0.76069 | 0.17359 | 0.0010976 | 0.00017858 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.769e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.55193 | 1.4023 | 1.8349 | 1.9188 | 2.2107 | 1.8064 | 1.4496 | 0.81502 | 0.16665 | 0.0010537 | 0.00017858 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7979e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.56832 | 1.3214 | 1.7986 | 1.8988 | 2.0844 | 1.917 | 1.4352 | 0.74516 | 0.17185 | 0.0010756 | 0.00017858 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8555e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.53553 | 1.3619 | 1.8895 | 2.0587 | 2.1686 | 1.788 | 1.507 | 0.76069 | 0.17185 | 0.0010756 | 0.00019737 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.56832 | 1.3079 | 1.7623 | 1.9387 | 2.1475 | 1.9354 | 1.4783 | 0.76845 | 0.16665 | 0.0010427 | 0.00018985 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8267e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.57378 | 1.3349 | 1.8713 | 2.0787 | 2.0001 | 1.7511 | 1.3778 | 0.81502 | 0.1788 | 0.0010866 | 0.0001861 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.0286e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.541 | 1.2944 | 1.8168 | 1.8988 | 2.0212 | 1.788 | 1.3778 | 0.80726 | 0.17185 | 0.0011305 | 0.00018046 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1