## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 163.9%
RES Installed, [MW] | 195
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 30
5 | N/A | 30
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 16.1122 | 16.6497 | 14.9088 | 14.1314 | 11.5778 | 9.8265 | 12.017 | 2.0869 | 1.8353 | 2.6755 | 1.5757 | 1.969 | 3.137 | 5.7797 | 6.1664 | 6.0642 | 3.4018 | 6.9294 | 4.0664 | 2.8591 | 4.3417 | 2.6834 | 12.2477 | 14.7646
Minimum FL, [MW] | -36.3773 | -38.8994 | -43.7497 | -47.1935 | -50.4432 | -55.051 | -52.5288 | -58.9239 | -53.443 | -78.499 | -77.6945 | -71.0247 | -68.0831 | -65.733 | -61.9583 | -56.3823 | -52.7207 | -47.1798 | -29.9464 | -33.5146 | -35.4264 | -38.0336 | -30.2174 | -32.109
Maximum FL, [MW] | 35.0453 | 37.4926 | 42.0379 | 45.2338 | 48.1471 | 52.5734 | 50.122 | 56.5623 | 51.8103 | 59.1194 | 59.5849 | 55.7773 | 53.8974 | 52.512 | 49.212 | 44.8046 | 41.739 | 37.3043 | 29.198 | 32.6811 | 34.7274 | 37.4082 | 29.1084 | 30.9528

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.2887 | 63.9657 | 53.8083 | 59.6278 | 55.6225 | 58.139 | 72.2869 | 85.3452 | 77.8795 | 85.0057 | 91.4732 | 77.8899 | 93.8385 | 77.7818 | 80.276 | 78.8251 | 88.964 | 93.2977 | 88.6283 | 102.994 | 99.4613 | 92.7457 | 78.5842 | 70.5865
2 | 78.0415 | 73.3077 | 68.0033 | 65.5475 | 60.7197 | 63.2107 | 80.9741 | 86.9716 | 110.8919 | 105.2954 | 91.0592 | 110.8674 | 106.0947 | 105.2175 | 105.073 | 91.1596 | 88.3233 | 99.9619 | 106.0304 | 95.273 | 99.1611 | 93.4455 | 80.7576 | 72.9275
3 | 78.583 | 77.1469 | 69.7514 | 67.5349 | 71.001 | 77.3238 | 118.2031 | 112.0987 | 134.1565 | 118.0319 | 131.533 | 129.554 | 130.1237 | 119.461 | 108.1839 | 113.8209 | 110.732 | 108.5283 | 101.8249 | 115.2874 | 121.591 | 96.4631 | 96.4714 | 83.9362

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.9271 | 62.8693 | 60.518 | 52.9978 | 57.2239 | 66.2082 | 70.2005 | 81.4576 | 88.5775 | 85.8567 | 87.1797 | 77.0402 | 78.6298 | 81.0919 | 76.2701 | 74.8918 | 76.7429 | 99.7545 | 91.4498 | 96.3715 | 93.9536 | 89.2417 | 76.9866 | 69.8804
2 | 72.6891 | 64.5709 | 59.725 | 64.3732 | 69.0386 | 71.0487 | 76.2977 | 96.353 | 110.8919 | 111.5001 | 95.0841 | 98.7306 | 111.1476 | 102.2353 | 96.6363 | 88.4279 | 93.0648 | 111.5252 | 95.5565 | 98.3501 | 107.2257 | 90.611 | 83.2373 | 75.1772
3 | 82.3041 | 75.0722 | 71.6289 | 72.2468 | 68.9887 | 67.5339 | 108.837 | 110.9396 | 131.615 | 140.9174 | 130.332 | 141.3801 | 136.3198 | 126.4214 | 103.6844 | 114.872 | 108.6285 | 107.4148 | 107.3922 | 125.4594 | 120.4913 | 108.3879 | 88.0667 | 88.8161

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.4194 | 60.1281 | 53.8083 | 58.0978 | 53.4872 | 65.6318 | 75.7644 | 75.2375 | 91.0463 | 87.5585 | 84.6036 | 79.5894 | 92.1487 | 90.1944 | 85.0829 | 85.905 | 90.5935 | 89.6081 | 86.7473 | 98.2636 | 94.8715 | 85.7377 | 75.3891 | 71.9985
2 | 72.02 | 72.6836 | 60.3163 | 59.0891 | 69.0386 | 66.4765 | 76.2977 | 100.1056 | 111.9133 | 108.3977 | 102.1276 | 97.7192 | 106.0947 | 93.2887 | 91.9492 | 102.0863 | 99.7029 | 101.0131 | 108.1252 | 106.5558 | 108.2338 | 100.0594 | 80.7576 | 78.1767
3 | 82.3041 | 79.9131 | 66.6222 | 76.9586 | 73.6841 | 71.0303 | 117.1624 | 112.0987 | 125.2612 | 138.3746 | 115.9202 | 130.868 | 112.7747 | 110.1804 | 108.1839 | 97.0036 | 100.2145 | 109.6417 | 115.1864 | 106.2456 | 106.1951 | 91.4945 | 87.2262 | 79.0564

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3018 | 9.9808 | 8.3844 | 7.4233 | 8.2594 | 12.0195 | 17.6218 | 22.3483 | 22.9245 | 26.5728 | 25.1892 | 25.527 | 28.0143 | 24.3278 | 24.7783 | 23.5416 | 24.7577 | 34.0591 | 30.5457 | 32.6665 | 27.4105 | 26.8901 | 21.1123 | 16.8262
2 | -29.3626 | -36.5671 | -34.7329 | -34.1246 | -39.3676 | -31.4419 | -23.9021 | -9.8386 | -3.0452 | -0.444 | -4.069 | -3.0525 | -3.8448 | -4.5179 | -9.9129 | -15.6727 | -13.386 | -4.8991 | -6.3727 | -8.0107 | -12.5834 | -16.1585 | -21.4432 | -26.5232
3 | 39.8854 | 56.2395 | 54.1371 | 49.4067 | 50.9835 | 41.7354 | 20.8618 | 2.636 | -16.0057 | -13.9686 | -1.1905 | -15.174 | -13.6566 | -12.0981 | -1.3732 | 8.2945 | 13.4774 | 11.1495 | 12.7422 | 12.3747 | 11.1495 | 23.7612 | 36.7117 | 37.4928

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.367 | 10.2606 | 7.4261 | 8.3609 | 9.3251 | 11.4681 | 16.9374 | 22.1394 | 25.0963 | 27.6357 | 28.6728 | 28.685 | 25.6357 | 26.4205 | 24.3063 | 23.99 | 21.7498 | 32.1669 | 34.3245 | 31.7506 | 27.6931 | 23.8744 | 20.9074 | 17.298
2 | -28.445 | -35.9023 | -32.2264 | -33.0582 | -38.9997 | -32.0969 | -23.9021 | -9.8386 | -2.7791 | -0.4995 | -3.8614 | -3.2052 | -4.5209 | -3.9212 | -10.4516 | -14.2761 | -13.662 | -4.3338 | -7.332 | -9.2166 | -13.9365 | -15.8072 | -22.6214 | -25.4623
3 | 38.1882 | 48.8811 | 52.0347 | 47.3042 | 55.1883 | 41.3095 | 20.4755 | 2.3873 | -13.2411 | -15.2782 | -1.3408 | -15.6292 | -16.5396 | -11.3933 | -1.4609 | 9.0886 | 13.2323 | 11.7621 | 11.517 | 11.6395 | 11.8846 | 24.7832 | 42.1794 | 37.1022

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.939 | 10.2606 | 7.2664 | 7.9702 | 8.437 | 10.6962 | 16.2531 | 20.4685 | 24.855 | 27.3699 | 29.4767 | 28.685 | 26.1643 | 25.3741 | 22.8904 | 21.9721 | 20.8243 | 32.7976 | 28.9712 | 27.7818 | 30.2363 | 26.6388 | 19.6775 | 16.9835
2 | -32.4212 | -29.9186 | -32.5845 | -32.3473 | -38.6318 | -35.6997 | -22.4387 | -9.2362 | -3.2226 | -0.4625 | -4.0275 | -2.8999 | -4.2674 | -4.39 | -10.1284 | -15.5175 | -14.214 | -5.1817 | -6.5097 | -8.0969 | -13.8012 | -17.3879 | -24.7421 | -28.1146
3 | 46.6744 | 50.4579 | 49.9323 | 48.8811 | 54.1371 | 45.9941 | 20.8618 | 2.3625 | -15.5692 | -15.8602 | -1.3784 | -14.8705 | -14.7188 | -12.2155 | -1.4463 | 8.5592 | 13.2323 | 11.1495 | 11.3945 | 11.3945 | 12.6197 | 26.5717 | 42.5699 | 36.3211

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4095 | 5.9551 | 7.7512 | 8.8864 | 10.4484 | 12.2134 | 10.8872 | 15.5644 | 14.2786 | 16.1268 | 16.5741 | 15.3738 | 14.503 | 13.3521 | 12.2987 | 11.0687 | 10.9535 | 8.6786 | 7.1805 | 8.5206 | 8.6816 | 9.9214 | 4.8173 | 4.6252
2 | 6.0105 | 6.6168 | 8.6124 | 9.8738 | 11.6093 | 13.5704 | 12.0968 | 17.2938 | 15.8651 | 17.9187 | 18.4156 | 17.082 | 16.1144 | 14.8356 | 13.6652 | 12.2985 | 12.1705 | 9.6428 | 7.9783 | 9.4673 | 9.6463 | 11.0237 | 5.3526 | 5.1391
3 | 7.5131 | 8.271 | 10.7655 | 12.3422 | 14.5116 | 16.9631 | 15.121 | 21.6172 | 19.8314 | 22.3984 | 23.0195 | 21.3525 | 20.143 | 18.5446 | 17.0816 | 15.3732 | 15.2132 | 12.0536 | 9.9729 | 11.8341 | 12.0578 | 13.7797 | 6.6908 | 6.4239

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.997 | 15.8712 | 16.7596 | 17.5214 | 17.7203 | 18.5364 | 18.4416 | 17.4317 | 15.7938 | 23.1927 | 22.6486 | 20.8553 | 20.3486 | 20.4322 | 19.4642 | 17.8419 | 16.035 | 15.4598 | 9.718 | 10.3925 | 11.3623 | 11.6334 | 12.1329 | 13.3925
2 | 16.6633 | 17.6346 | 18.6218 | 19.4682 | 19.6892 | 20.596 | 20.4907 | 19.3685 | 17.5487 | 25.7697 | 25.1652 | 23.1726 | 22.6095 | 22.7025 | 21.6269 | 19.8243 | 17.8167 | 17.1775 | 10.7977 | 11.5472 | 12.6248 | 12.926 | 13.481 | 14.8805
3 | 20.8292 | 22.0433 | 23.2772 | 24.3353 | 24.6115 | 25.745 | 25.6134 | 24.2106 | 21.9358 | 32.2121 | 31.4564 | 28.9657 | 28.2619 | 28.3781 | 27.0336 | 24.7804 | 22.2708 | 21.4719 | 13.4972 | 14.434 | 15.781 | 16.1575 | 16.8512 | 18.6006

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00047042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28605 | 5.6671 | 14.787 | 18.4535 | 20.4963 | 20.8764 | 20.4931 | 17.4982 | 11.5633 | 2.825 | 0.022081 | 0.0019009 | 0.0014545 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00047042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28605 | 5.6671 | 14.787 | 18.4535 | 20.4963 | 20.8764 | 20.4931 | 17.4982 | 11.5633 | 2.825 | 0.022081 | 0.0019009 | 0.0014545 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00081762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2292 | 4.5112 | 10.7315 | 14.4414 | 17.7119 | 21.0343 | 17.5535 | 12.8983 | 6.1875 | 1.2927 | 0.0082623 | 0.0036148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00081762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2292 | 4.5112 | 10.7315 | 14.4414 | 17.7119 | 21.0343 | 17.5535 | 12.8983 | 6.1875 | 1.2927 | 0.0082623 | 0.0036148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24782 | 5.4113 | 12.5986 | 18.1685 | 18.7034 | 17.7592 | 13.9043 | 10.7106 | 4.5447 | 0.80235 | 0.0013022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24782 | 5.4113 | 12.5986 | 18.1685 | 18.7034 | 17.7592 | 13.9043 | 10.7106 | 4.5447 | 0.80235 | 0.0013022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 78.6309 | 66.3364 | 58.5322 | 57.1362 | 64.2399 | 56.4912 | 71.3816 | 67.1623 | 83.6667 | 89.1234 | 82.6085 | 95.0266 | 85.0584 | 101.5875 | 91.6399 | 84.5807 | 90.2376 | 91.2667 | 82.1188 | 88.6499 | 85.7118 | 94.6463 | 94.3305 | 90.9683
2 | 86.3765 | 70.7572 | 73.8513 | 72.0628 | 68.5269 | 67.3974 | 84.1655 | 95.1911 | 92.5039 | 103.7454 | 106.3888 | 103.2861 | 114.5261 | 111.2014 | 103.0849 | 92.3214 | 99.8303 | 99.9704 | 105.3677 | 98.4334 | 90.4806 | 105.748 | 95.083 | 86.5613
3 | 94.7148 | 80.6562 | 80.8845 | 83.7495 | 79.8149 | 90.034 | 95.0324 | 121.5626 | 120.4368 | 118.2648 | 130.1041 | 130.868 | 135.2735 | 145.5203 | 130.9988 | 130.0147 | 118.0223 | 115.0194 | 101.7758 | 103.498 | 107.3884 | 119.9386 | 106.7281 | 102.1653

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.1228 | 59.76 | 60.7935 | 55.4939 | 63.0793 | 57.5543 | 61.4075 | 65.7152 | 90.1876 | 90.8731 | 97.9567 | 84.0211 | 85.9936 | 87.4456 | 90.6938 | 97.3265 | 90.2376 | 80.7624 | 94.4384 | 97.5219 | 96.2707 | 96.4692 | 88.9875 | 80.622
2 | 86.3765 | 67.9712 | 69.7453 | 67.9673 | 76.7186 | 64.6909 | 74.6695 | 82.1825 | 94.4807 | 94.5764 | 96.3041 | 100.1752 | 110.3212 | 105.0109 | 108.0421 | 87.5637 | 101.7666 | 98.015 | 98.4947 | 103.2615 | 105.0082 | 111.7997 | 96.0231 | 96.0415
3 | 100.8361 | 88.6185 | 77.8554 | 76.4465 | 76.8938 | 88.4679 | 96.9947 | 110.6965 | 138.078 | 134.3032 | 120.239 | 140.0661 | 119.5054 | 136.3222 | 123.5103 | 118.1991 | 103.7134 | 119.4221 | 120.4874 | 115.6056 | 113.9925 | 114.4352 | 106.7281 | 106.1367

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.2352 | 65.7386 | 61.3589 | 56.0413 | 61.9187 | 53.3021 | 61.4075 | 77.2919 | 77.9608 | 79.5002 | 92.5397 | 95.9438 | 95.3449 | 103.4731 | 86.9095 | 89.1328 | 99.3463 | 92.1421 | 96.1983 | 90.4243 | 92.751 | 89.1775 | 84.535 | 81.4178
2 | 76.4104 | 81.2048 | 73.8513 | 75.4758 | 71.9401 | 69.4272 | 76.8609 | 85.6515 | 103.3763 | 99.6703 | 93.2788 | 93.9533 | 106.1164 | 110.1697 | 92.179 | 87.5637 | 92.0852 | 96.0596 | 93.5854 | 96.5022 | 103.0712 | 97.6791 | 92.2625 | 86.5613
3 | 86.8446 | 94.1921 | 76.3409 | 80.098 | 76.1635 | 88.4679 | 93.0702 | 115.5259 | 120.4368 | 128.1346 | 120.239 | 120.356 | 131.3315 | 144.2063 | 123.5103 | 119.3807 | 108.1161 | 120.5228 | 118.286 | 110.1021 | 110.6905 | 112.2338 | 110.9726 | 95.2154

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8066 | 9.2959 | 9.5923 | 8.8906 | 10.8253 | 4.202 | 8.2879 | 16.6918 | 20.0489 | 29.1179 | 26.8751 | 32.9483 | 29.1084 | 32.1669 | 32.2517 | 30.5727 | 28.8067 | 27.8634 | 23.6633 | 23.7212 | 23.346 | 26.941 | 21.0933 | 18.1067
2 | -24.1183 | -36.0269 | -38.6056 | -34.5586 | -39.2 | -33.8488 | -34.4384 | -5.3578 | 14.3319 | 22.7191 | 19.1349 | 26.2164 | 20.4646 | 21.5245 | 10.9914 | 2.8366 | 5.9884 | 8.6035 | 4.8535 | -0.81749 | -3.157 | -2.4113 | -12.022 | -15.4978
3 | -35.7855 | -36.1831 | -49.8539 | -47.8299 | -48.3555 | -50.9835 | -20.5385 | 4.6048 | 14.0713 | 14.7611 | 12.7401 | 16.1374 | 22.1115 | 27.0022 | 12.5045 | 11.9261 | -1.795 | -1.5838 | -1.6718 | -1.8302 | -11.3232 | -15.2232 | -37.7461 | -40.1555

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.211 | 10.6386 | 9.6902 | 8.0357 | 10.53 | 4.6131 | 8.5269 | 16.8449 | 22.7221 | 28.5884 | 30.0539 | 27.2572 | 32.5513 | 31.2208 | 30.373 | 29.6646 | 28.2306 | 23.5177 | 27.48 | 24.2054 | 24.0005 | 27.7257 | 23.2026 | 19.0498
2 | -26.9407 | -35.3598 | -34.9289 | -34.2231 | -38.4807 | -39.3676 | -31.8874 | -5.209 | 17.1983 | 22.9509 | 16.5836 | 22.3325 | 23.6958 | 23.7436 | 11.9073 | 2.7209 | 6.9543 | 7.9778 | 4.3822 | -0.91419 | -3.4659 | -2.3874 | -10.877 | -14.568
3 | -42.545 | -42.9426 | -42.9297 | -57.8163 | -47.8299 | -56.2395 | -19.0715 | 4.0835 | 12.4159 | 14.4852 | 13.8754 | 16.6694 | 25.957 | 24.2772 | 15.2833 | 11.7092 | -1.9358 | -1.883 | -1.619 | -1.883 | -12.3322 | -13.787 | -42.5648 | -40.9586

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7502 | 11.3616 | 10.5711 | 8.1212 | 8.9555 | 4.5674 | 8.3676 | 15.773 | 23.6132 | 27.0002 | 29.7649 | 29.6534 | 34.4293 | 33.4283 | 30.9992 | 32.6916 | 30.8232 | 25.5627 | 24.1722 | 25.4156 | 24.0005 | 24.0638 | 22.0308 | 19.427
2 | -26.1709 | -33.0247 | -39.7086 | -33.552 | -39.2 | -40.4714 | -32.2063 | -5.1594 | 15.2874 | 24.8055 | 18.406 | 25.2455 | 20.0337 | 21.0807 | 10.9914 | 3.0682 | 6.6968 | 8.1342 | 4.9006 | -0.92298 | -3.3973 | -2.5784 | -11.335 | -15.0329
3 | -36.1831 | -40.9545 | -45.2378 | -47.3042 | -49.9323 | -50.4579 | -20.7481 | 4.0401 | 13.6575 | 12.4159 | 12.9924 | 17.5561 | 23.3132 | 24.2772 | 12.6434 | 11.4924 | -1.883 | -1.6366 | -1.8654 | -1.707 | -10.7626 | -14.7923 | -42.5648 | -39.7539

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4095 | 5.9551 | 7.7512 | 8.8864 | 10.4484 | 12.2134 | 10.8872 | 15.5644 | 14.2786 | 16.1268 | 16.5741 | 15.3738 | 14.503 | 13.3521 | 12.2987 | 11.0687 | 10.9535 | 8.6786 | 7.1805 | 8.5206 | 8.6816 | 9.9214 | 4.8173 | 4.6252
2 | 6.0105 | 6.6168 | 8.6124 | 9.8738 | 11.6093 | 13.5704 | 12.0968 | 17.2938 | 15.8651 | 17.9187 | 18.4156 | 17.082 | 16.1144 | 14.8356 | 13.6652 | 12.2985 | 12.1705 | 9.6428 | 7.9783 | 9.4673 | 9.6463 | 11.0237 | 5.3526 | 5.1391
3 | 7.5131 | 8.271 | 10.7655 | 12.3422 | 14.5116 | 16.9631 | 15.121 | 21.6172 | 19.8314 | 22.3984 | 23.0195 | 21.3525 | 20.143 | 18.5446 | 17.0816 | 15.3732 | 15.2132 | 12.0536 | 9.9729 | 11.8341 | 12.0578 | 13.7797 | 6.6908 | 6.4239

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.997 | 15.8712 | 16.7596 | 17.5214 | 17.7203 | 18.5364 | 18.4416 | 17.4317 | 15.7938 | 23.1927 | 22.6486 | 20.8553 | 20.3486 | 20.4322 | 19.4642 | 17.8419 | 16.035 | 15.4598 | 9.718 | 10.3925 | 11.3623 | 11.6334 | 12.1329 | 13.3925
2 | 16.6633 | 17.6346 | 18.6218 | 19.4682 | 19.6892 | 20.596 | 20.4907 | 19.3685 | 17.5487 | 25.7697 | 25.1652 | 23.1726 | 22.6095 | 22.7025 | 21.6269 | 19.8243 | 17.8167 | 17.1775 | 10.7977 | 11.5472 | 12.6248 | 12.926 | 13.481 | 14.8805
3 | 20.8292 | 22.0433 | 23.2772 | 24.3353 | 24.6115 | 25.745 | 25.6134 | 24.2106 | 21.9358 | 32.2121 | 31.4564 | 28.9657 | 28.2619 | 28.3781 | 27.0336 | 24.7804 | 22.2708 | 21.4719 | 13.4972 | 14.434 | 15.781 | 16.1575 | 16.8512 | 18.6006

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00059273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 7.1972 | 19.0753 | 23.9895 | 24.8006 | 27.1394 | 26.4361 | 22.2227 | 14.2229 | 3.5596 | 0.027822 | 0.0023571 | 0.0017599 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00059273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 7.1972 | 19.0753 | 23.9895 | 24.8006 | 27.1394 | 26.4361 | 22.2227 | 14.2229 | 3.5596 | 0.027822 | 0.0023571 | 0.0017599 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29796 | 5.8195 | 13.8437 | 18.3406 | 23.0254 | 27.3445 | 22.8196 | 15.736 | 7.8581 | 1.6546 | 0.0099974 | 0.00441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29796 | 5.8195 | 13.8437 | 18.3406 | 23.0254 | 27.3445 | 22.8196 | 15.736 | 7.8581 | 1.6546 | 0.0099974 | 0.00441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30729 | 6.656 | 15.6223 | 23.074 | 24.1274 | 21.3111 | 17.1022 | 13.7096 | 5.8626 | 1.035 | 0.0016929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30729 | 6.656 | 15.6223 | 23.074 | 24.1274 | 21.3111 | 17.1022 | 13.7096 | 5.8626 | 1.035 | 0.0016929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1