## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 0
3 | 9 | 0
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 15.38%
2 | 15.38%
3 | 15.38%
4 | 15.38%
5 | 15.38%
6 | 7.692%
7 | 7.692%
8 | 7.692%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2855 | 6.0613 | 5.8346 | 5.9992 | 5.8097 | 5.8008 | 5.8741 | 7.4977 | 7.6448 | 7.5799 | 7.5467 | 7.7086 | 7.6368 | 7.527 | 6.5584 | 7.0505 | 7.6353 | 7.5527 | 7.1399 | 6.7993 | 6.7654 | 6.451 | 5.9184 | 5.8163
2 | 4.5885 | 4.4673 | 4.2678 | 4.2263 | 4.2435 | 4.507 | 5.4351 | 6.2331 | 6.7722 | 6.9841 | 6.9587 | 6.797 | 6.5621 | 6.2669 | 5.8441 | 6.0227 | 6.6679 | 7.999 | 7.5948 | 7.007 | 6.8075 | 6.3361 | 5.8908 | 5.2476
3 | 3.8934 | 3.6748 | 3.5447 | 3.6087 | 3.6174 | 4.1039 | 6.5917 | 7.6158 | 7.9535 | 7.7105 | 7.4177 | 7.8937 | 7.3302 | 7.0058 | 6.0702 | 6.0444 | 6.2709 | 6.8032 | 6.1957 | 6.4256 | 6.2536 | 5.8679 | 4.9686 | 4.4195
4 | 1.6861 | 1.1535 | 1.1376 | 1.0215 | 1.0448 | 2.0023 | 3.9428 | 4.7872 | 5.2726 | 4.9467 | 4.8938 | 4.5532 | 4.447 | 4.2149 | 4.0294 | 4.1189 | 5.1586 | 7.7974 | 6.9895 | 5.9096 | 5.7284 | 5.0883 | 3.9042 | 3.0843
5 | 4.5764 | 4.1812 | 3.8284 | 3.8694 | 3.9287 | 4.396 | 5.6761 | 6.1812 | 6.3879 | 6.6496 | 6.8257 | 6.9433 | 6.8199 | 6.516 | 6.4994 | 6.4463 | 6.8611 | 7.8941 | 7.7653 | 7.5851 | 7.5307 | 7.0183 | 6.3371 | 5.7768
6 | 2.6992 | 2.5451 | 2.4742 | 2.4999 | 2.5145 | 2.7122 | 3.068 | 3.6617 | 3.8378 | 3.9721 | 3.903 | 3.9645 | 3.9502 | 3.9041 | 3.642 | 3.65 | 3.5293 | 3.7146 | 3.5864 | 3.5247 | 3.454 | 3.3284 | 3.0336 | 2.8341
7 | 2.2024 | 2.0524 | 1.9635 | 1.9771 | 1.9728 | 2.1862 | 2.8046 | 3.3032 | 3.4756 | 3.4846 | 3.4541 | 3.4854 | 3.3914 | 3.2782 | 3.0238 | 3.0819 | 3.3044 | 3.7896 | 3.5715 | 3.398 | 3.3328 | 3.1182 | 2.7572 | 2.5011
8 | 1.6386 | 1.5588 | 1.5178 | 1.4986 | 1.5718 | 1.8971 | 3.0964 | 3.6665 | 3.8072 | 3.7904 | 3.9244 | 3.8996 | 3.6721 | 3.5956 | 3.1843 | 2.8741 | 2.9378 | 3.2145 | 3.1459 | 3.0397 | 2.9839 | 2.7463 | 2.216 | 1.9398

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.2855 | 6.1203 | 5.7776 | 5.8818 | 5.8097 | 5.915 | 5.7588 | 7.6472 | 7.7211 | 7.731 | 7.4713 | 7.6317 | 7.5607 | 7.3775 | 6.6234 | 7.1904 | 7.7874 | 7.7024 | 7.211 | 6.867 | 6.6309 | 6.3867 | 6.0345 | 5.8731
2 | 4.5885 | 4.3811 | 4.1853 | 4.2263 | 4.2435 | 4.5512 | 5.3286 | 6.2331 | 6.7722 | 7.0537 | 6.8198 | 6.9326 | 6.6928 | 6.3911 | 5.9598 | 6.0824 | 6.6679 | 7.8403 | 7.6704 | 7.0768 | 6.9429 | 6.3361 | 5.7753 | 5.2987
3 | 3.9682 | 3.7452 | 3.5107 | 3.6782 | 3.5472 | 4.0237 | 6.6565 | 7.6158 | 7.7948 | 7.6337 | 7.4177 | 7.7362 | 7.1841 | 7.0058 | 6.0702 | 6.1043 | 6.1461 | 6.8706 | 6.0726 | 6.4256 | 6.1915 | 5.751 | 4.8716 | 4.5051
4 | 1.6708 | 1.1535 | 1.1277 | 1.0215 | 1.0635 | 2.0214 | 3.8662 | 4.6918 | 5.3251 | 5.0451 | 4.9914 | 4.4625 | 4.5354 | 4.2149 | 4.1088 | 4.0782 | 5.056 | 7.6428 | 6.8505 | 5.9096 | 5.8421 | 5.0883 | 3.9421 | 3.1432
5 | 4.6649 | 4.1007 | 3.7546 | 3.9441 | 3.8905 | 4.3099 | 5.7874 | 6.1196 | 6.5153 | 6.5171 | 6.8938 | 6.8048 | 6.752 | 6.5807 | 6.4994 | 6.4463 | 6.7928 | 7.8158 | 7.688 | 7.5851 | 7.5307 | 6.9484 | 6.4616 | 5.8332
6 | 2.6468 | 2.5204 | 2.4261 | 2.4512 | 2.5391 | 2.7122 | 3.0378 | 3.6982 | 3.9144 | 3.9325 | 3.903 | 4.0041 | 3.8715 | 3.9041 | 3.6058 | 3.6138 | 3.459 | 3.6409 | 3.5151 | 3.5247 | 3.4884 | 3.3284 | 3.0336 | 2.8341
7 | 2.2236 | 2.0721 | 1.9256 | 1.958 | 1.9919 | 2.229 | 2.8046 | 3.2373 | 3.5102 | 3.4499 | 3.4196 | 3.4159 | 3.3576 | 3.3433 | 3.0537 | 3.143 | 3.3044 | 3.8272 | 3.5005 | 3.4657 | 3.2997 | 3.0871 | 2.7302 | 2.5011
8 | 1.623 | 1.5736 | 1.4889 | 1.4986 | 1.6021 | 1.9341 | 3.066 | 3.7396 | 3.8072 | 3.7148 | 3.9636 | 3.9774 | 3.6721 | 3.6313 | 3.2158 | 2.8457 | 2.9085 | 3.1508 | 3.1459 | 3.07 | 2.9247 | 2.719 | 2.2375 | 1.9585

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.1628 | 6.0022 | 5.9485 | 6.1165 | 5.6956 | 5.6866 | 5.8741 | 7.4977 | 7.7973 | 7.6555 | 7.6973 | 7.7855 | 7.4847 | 7.6764 | 6.6885 | 7.1904 | 7.6353 | 7.5527 | 7.0689 | 6.6639 | 6.6981 | 6.5795 | 5.8024 | 5.7595
2 | 4.5442 | 4.5535 | 4.1853 | 4.2263 | 4.2022 | 4.5512 | 5.5415 | 6.2331 | 6.6371 | 7.1233 | 6.8893 | 6.9326 | 6.4315 | 6.2669 | 5.7283 | 5.9034 | 6.5352 | 8.0783 | 7.5948 | 7.1466 | 6.7398 | 6.273 | 5.9485 | 5.2987
3 | 3.8934 | 3.6044 | 3.5107 | 3.6434 | 3.6525 | 4.0237 | 6.4621 | 7.6158 | 7.8741 | 7.5568 | 7.4177 | 7.7362 | 7.1841 | 7.0753 | 6.1303 | 6.1641 | 6.1461 | 6.6685 | 6.3189 | 6.5536 | 6.2536 | 5.9263 | 4.8716 | 4.4195
4 | 1.6708 | 1.1735 | 1.1277 | 1.0037 | 1.0635 | 1.9641 | 4.0194 | 4.8825 | 5.3251 | 4.9467 | 4.8938 | 4.4625 | 4.5354 | 4.1316 | 4.1088 | 4.1189 | 5.1073 | 7.8748 | 7.059 | 5.7919 | 5.7284 | 5.0377 | 3.98 | 3.1432
5 | 4.5321 | 4.141 | 3.8284 | 3.7946 | 3.8905 | 4.439 | 5.6761 | 6.1196 | 6.2605 | 6.6496 | 6.8257 | 6.874 | 6.752 | 6.4514 | 6.4994 | 6.5102 | 6.9294 | 7.8158 | 7.6107 | 7.5095 | 7.6056 | 7.0882 | 6.4616 | 5.664
6 | 2.7517 | 2.4958 | 2.4261 | 2.5242 | 2.4899 | 2.7122 | 3.0981 | 3.7347 | 3.8378 | 4.0513 | 3.9419 | 3.9645 | 3.9895 | 3.8654 | 3.6781 | 3.6138 | 3.5996 | 3.6777 | 3.6221 | 3.5247 | 3.4197 | 3.2953 | 3.0931 | 2.8341
7 | 2.2449 | 2.0721 | 1.9824 | 1.9962 | 1.9919 | 2.2076 | 2.8321 | 3.2703 | 3.5102 | 3.4151 | 3.4885 | 3.4507 | 3.3914 | 3.3107 | 3.0837 | 3.0819 | 3.3372 | 3.7896 | 3.607 | 3.3303 | 3.2666 | 3.1493 | 2.7572 | 2.4524
8 | 1.6073 | 1.5736 | 1.5178 | 1.5129 | 1.5566 | 1.8786 | 3.1268 | 3.5933 | 3.7313 | 3.7148 | 4.0027 | 3.8218 | 3.7086 | 3.667 | 3.1212 | 2.9311 | 2.9962 | 3.2781 | 3.2085 | 3.0397 | 2.9543 | 2.7737 | 2.1728 | 1.9585

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1494 | 0.81205 | 0.70396 | 0.90235 | 0.77695 | 0.63879 | 0.52853 | 1.847 | 1.9315 | 1.6567 | 1.9302 | 1.7935 | 1.8014 | 1.6086 | 0.95455 | 1.4945 | 1.7925 | 1.6725 | 1.1689 | 1.2127 | 1.1295 | 0.70063 | 0.55889 | 0.57927
2 | -2.177 | -2.1765 | -2.2365 | -2.339 | -2.3165 | -2.126 | -1.3481 | -0.25914 | -0.27848 | -0.18455 | -0.16257 | -0.72553 | -1.0599 | -1.374 | -1.3637 | -1.3867 | -1.0903 | 0.35835 | -0.050504 | -0.59617 | -1.1051 | -1.4536 | -1.5943 | -1.8254
3 | -2.0819 | -2.2464 | -2.2876 | -2.257 | -2.2589 | -1.8863 | -0.07024 | 0.97251 | 1.2395 | 0.86345 | 0.5098 | 1.0112 | 0.63762 | 0.19345 | -0.76533 | -0.76566 | -0.63072 | -0.31818 | -0.7755 | -0.44186 | -0.60664 | -1.0062 | -1.5896 | -1.7944
4 | -2.276 | -2.2986 | -2.322 | -2.3424 | -2.3528 | -2.151 | -1.8663 | -1.7039 | -1.7538 | -1.9429 | -2.0723 | -2.1942 | -2.1968 | -2.2372 | -2.2569 | -2.1895 | -1.8536 | -1.1047 | -1.425 | -1.7285 | -1.8608 | -1.9686 | -2.081 | -2.0911
5 | -2.1416 | -2.2493 | -2.3448 | -2.3532 | -2.348 | -1.9792 | -1.5083 | -1.2206 | -1.199 | -1.0044 | -0.99394 | -0.97301 | -1.171 | -1.2602 | -1.2263 | -1.5201 | -1.3467 | -0.67516 | -0.7995 | -0.99407 | -1.0734 | -1.3934 | -1.541 | -1.6121
6 | 0.34651 | 0.27106 | 0.20552 | 0.30618 | 0.25142 | 0.36223 | 0.4831 | 0.94099 | 1.0837 | 1.1166 | 1.0599 | 1.1306 | 1.1222 | 1.1091 | 0.93286 | 0.88735 | 0.77123 | 0.8437 | 0.71517 | 0.7463 | 0.63098 | 0.66421 | 0.41234 | 0.42346
7 | -1.0317 | -1.0204 | -1.0525 | -1.0715 | -1.135 | -1.0162 | -0.86335 | -0.44846 | -0.2222 | -0.20625 | -0.15676 | -0.052682 | -0.2139 | -0.22321 | -0.40682 | -0.58137 | -0.5247 | -0.58526 | -0.65815 | -0.63188 | -0.71948 | -0.84817 | -0.95695 | -0.95186
8 | -1.1745 | -1.1993 | -1.1945 | -1.1928 | -1.1682 | -1.121 | -0.85695 | -0.68174 | -0.62953 | -0.71897 | -0.67891 | -0.61887 | -0.65602 | -0.71025 | -0.86296 | -0.95703 | -0.95449 | -0.94126 | -0.99214 | -1.0259 | -1.0434 | -1.074 | -1.1209 | -1.1424

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1609 | 0.79581 | 0.711 | 0.90235 | 0.78472 | 0.63879 | 0.52853 | 1.8654 | 1.9315 | 1.6236 | 1.9302 | 1.8294 | 1.8194 | 1.6247 | 0.93545 | 1.4796 | 1.7925 | 1.6725 | 1.1689 | 1.2248 | 1.1069 | 0.70063 | 0.57007 | 0.59086
2 | -2.2205 | -2.1329 | -2.2365 | -2.2922 | -2.3165 | -2.126 | -1.3481 | -0.25395 | -0.27569 | -0.18824 | -0.15932 | -0.73278 | -1.0705 | -1.3465 | -1.3637 | -1.4145 | -1.0685 | 0.36194 | -0.049999 | -0.59617 | -1.1161 | -1.4391 | -1.5624 | -1.8436
3 | -2.1028 | -2.2464 | -2.3105 | -2.2796 | -2.2815 | -1.924 | -0.070942 | 0.99196 | 1.2519 | 0.84618 | 0.52 | 1.0011 | 0.65037 | 0.19732 | -0.77298 | -0.78097 | -0.64333 | -0.31182 | -0.7755 | -0.43302 | -0.60664 | -0.98607 | -1.5896 | -1.7586
4 | -2.2532 | -2.2526 | -2.2988 | -2.2955 | -2.3528 | -2.1941 | -1.8663 | -1.7209 | -1.7889 | -1.9817 | -2.0515 | -2.2381 | -2.2188 | -2.2148 | -2.2117 | -2.1895 | -1.8165 | -1.0827 | -1.4107 | -1.7458 | -1.8608 | -1.9292 | -2.1226 | -2.0911
5 | -2.1416 | -2.2268 | -2.3448 | -2.3532 | -2.3949 | -1.9792 | -1.5385 | -1.2084 | -1.187 | -0.98427 | -1.0039 | -0.95355 | -1.1476 | -1.2728 | -1.2263 | -1.4897 | -1.3198 | -0.68867 | -0.7995 | -1.004 | -1.0627 | -1.4213 | -1.5256 | -1.6121
6 | 0.34998 | 0.27106 | 0.20758 | 0.30312 | 0.25394 | 0.36585 | 0.47344 | 0.93158 | 1.1054 | 1.139 | 1.0493 | 1.1532 | 1.1109 | 1.087 | 0.94219 | 0.9051 | 0.77123 | 0.8437 | 0.70087 | 0.76123 | 0.63098 | 0.67749 | 0.41234 | 0.41922
7 | -1.0214 | -1.0204 | -1.063 | -1.093 | -1.1123 | -1.0061 | -0.84608 | -0.45294 | -0.21776 | -0.21037 | -0.1552 | -0.051629 | -0.21604 | -0.22544 | -0.40682 | -0.56974 | -0.51421 | -0.58526 | -0.67132 | -0.62557 | -0.71229 | -0.84817 | -0.93781 | -0.96138
8 | -1.1745 | -1.2113 | -1.1706 | -1.1928 | -1.1565 | -1.1098 | -0.83981 | -0.68856 | -0.64212 | -0.70459 | -0.67212 | -0.61887 | -0.66914 | -0.70314 | -0.8457 | -0.9666 | -0.9354 | -0.94126 | -1.0021 | -1.0361 | -1.0225 | -1.0955 | -1.0985 | -1.1538

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1609 | 0.82829 | 0.68988 | 0.8843 | 0.79249 | 0.62601 | 0.5391 | 1.81 | 1.9509 | 1.6733 | 1.9495 | 1.8114 | 1.7654 | 1.5925 | 0.96409 | 1.4945 | 1.8104 | 1.6892 | 1.1572 | 1.2369 | 1.1295 | 0.69362 | 0.54772 | 0.58506
2 | -2.1987 | -2.1765 | -2.2365 | -2.3624 | -2.3629 | -2.1473 | -1.375 | -0.25655 | -0.27848 | -0.18086 | -0.15932 | -0.72553 | -1.0493 | -1.3878 | -1.391 | -1.4145 | -1.0685 | 0.35119 | -0.049999 | -0.60809 | -1.094 | -1.4682 | -1.6262 | -1.8254
3 | -2.1028 | -2.2464 | -2.3105 | -2.257 | -2.2137 | -1.8863 | -0.070942 | 0.96278 | 1.2395 | 0.88072 | 0.4996 | 1.0011 | 0.63124 | 0.19345 | -0.77298 | -0.758 | -0.62441 | -0.32455 | -0.79101 | -0.43302 | -0.59451 | -0.99613 | -1.5896 | -1.7944
4 | -2.2305 | -2.2986 | -2.2756 | -2.3189 | -2.3293 | -2.1725 | -1.8849 | -1.7209 | -1.7538 | -1.904 | -2.1137 | -2.1503 | -2.1968 | -2.2596 | -2.2794 | -2.1676 | -1.8721 | -1.1047 | -1.4107 | -1.7112 | -1.8608 | -1.9686 | -2.0602 | -2.1329
5 | -2.1416 | -2.2493 | -2.3683 | -2.3297 | -2.3245 | -1.9792 | -1.4933 | -1.2206 | -1.223 | -1.0044 | -1.0138 | -0.95355 | -1.1945 | -1.235 | -1.2386 | -1.4897 | -1.3737 | -0.66166 | -0.78351 | -1.014 | -1.0519 | -1.4073 | -1.5256 | -1.6282
6 | 0.34998 | 0.27377 | 0.20552 | 0.30618 | 0.25394 | 0.36947 | 0.4831 | 0.9504 | 1.0837 | 1.139 | 1.0705 | 1.108 | 1.1222 | 1.0981 | 0.92353 | 0.9051 | 0.78665 | 0.86057 | 0.70802 | 0.75377 | 0.62467 | 0.67085 | 0.41234 | 0.41922
7 | -1.0317 | -1.0102 | -1.0315 | -1.0501 | -1.1577 | -1.0061 | -0.87198 | -0.45294 | -0.22664 | -0.20831 | -0.15833 | -0.053209 | -0.2139 | -0.22321 | -0.41496 | -0.58718 | -0.5247 | -0.58526 | -0.65815 | -0.6382 | -0.70509 | -0.86514 | -0.97609 | -0.9709
8 | -1.1627 | -1.1993 | -1.1945 | -1.2167 | -1.1682 | -1.1322 | -0.86552 | -0.66811 | -0.62953 | -0.71178 | -0.6857 | -0.61887 | -0.65602 | -0.71025 | -0.8457 | -0.95703 | -0.97358 | -0.93185 | -1.0021 | -1.0156 | -1.0225 | -1.0525 | -1.1433 | -1.1652

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
2 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
3 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
4 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
5 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
6 | 0.088879 | 0.097845 | 0.12735 | 0.14601 | 0.17167 | 0.20067 | 0.17888 | 0.25573 | 0.2346 | 0.26497 | 0.27232 | 0.2526 | 0.23829 | 0.21938 | 0.20207 | 0.18186 | 0.17997 | 0.14259 | 0.11798 | 0.14 | 0.14264 | 0.16301 | 0.079151 | 0.075994
7 | 0.088879 | 0.097845 | 0.12735 | 0.14601 | 0.17167 | 0.20067 | 0.17888 | 0.25573 | 0.2346 | 0.26497 | 0.27232 | 0.2526 | 0.23829 | 0.21938 | 0.20207 | 0.18186 | 0.17997 | 0.14259 | 0.11798 | 0.14 | 0.14264 | 0.16301 | 0.079151 | 0.075994
8 | 0.088879 | 0.097845 | 0.12735 | 0.14601 | 0.17167 | 0.20067 | 0.17888 | 0.25573 | 0.2346 | 0.26497 | 0.27232 | 0.2526 | 0.23829 | 0.21938 | 0.20207 | 0.18186 | 0.17997 | 0.14259 | 0.11798 | 0.14 | 0.14264 | 0.16301 | 0.079151 | 0.075994

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
2 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
3 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
4 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
5 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
6 | 0.24641 | 0.26077 | 0.27537 | 0.28788 | 0.29115 | 0.30456 | 0.303 | 0.28641 | 0.2595 | 0.38107 | 0.37213 | 0.34266 | 0.33433 | 0.33571 | 0.3198 | 0.29315 | 0.26346 | 0.25401 | 0.15967 | 0.17075 | 0.18669 | 0.19114 | 0.19935 | 0.22004
7 | 0.24641 | 0.26077 | 0.27537 | 0.28788 | 0.29115 | 0.30456 | 0.303 | 0.28641 | 0.2595 | 0.38107 | 0.37213 | 0.34266 | 0.33433 | 0.33571 | 0.3198 | 0.29315 | 0.26346 | 0.25401 | 0.15967 | 0.17075 | 0.18669 | 0.19114 | 0.19935 | 0.22004
8 | 0.24641 | 0.26077 | 0.27537 | 0.28788 | 0.29115 | 0.30456 | 0.303 | 0.28641 | 0.2595 | 0.38107 | 0.37213 | 0.34266 | 0.33433 | 0.33571 | 0.3198 | 0.29315 | 0.26346 | 0.25401 | 0.15967 | 0.17075 | 0.18669 | 0.19114 | 0.19935 | 0.22004

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.43738 | 1.0165 | 1.4468 | 1.5967 | 1.6906 | 1.4864 | 1.0962 | 0.59455 | 0.13804 | 0.00092299 | 0.00015168 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.44604 | 1.08 | 1.4184 | 1.6599 | 1.6078 | 1.4431 | 1.0962 | 0.58835 | 0.1394 | 0.00083509 | 0.00015321 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3847e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.44171 | 1.1118 | 1.3901 | 1.6283 | 1.5912 | 1.4431 | 1.1647 | 0.63171 | 0.1312 | 0.00085267 | 0.00015628 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3393e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.42005 | 1.1012 | 1.4468 | 1.6599 | 1.5912 | 1.3998 | 1.1761 | 0.65028 | 0.1394 | 0.00085267 | 0.00015781 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.42005 | 1.027 | 1.4184 | 1.5967 | 1.6575 | 1.4575 | 1.1761 | 0.63171 | 0.14214 | 0.00089662 | 0.00014862 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1803e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.44604 | 1.0059 | 1.3475 | 1.6599 | 1.6078 | 1.4142 | 1.1076 | 0.58835 | 0.14077 | 0.00084388 | 0.00015321 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42871 | 1.0694 | 1.4893 | 1.6599 | 1.7238 | 1.4864 | 1.0848 | 0.6379 | 0.13667 | 0.00086146 | 0.00016087 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.42438 | 1.0376 | 1.3759 | 1.6283 | 1.7238 | 1.4864 | 1.1875 | 0.6379 | 0.1394 | 0.00084388 | 0.00015628 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3393e-05 | 1.359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.45037 | 1.0906 | 1.4184 | 1.5651 | 1.6575 | 1.5152 | 1.1875 | 0.62551 | 0.14214 | 0.00083509 | 0.00015628 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.3513 | 6.2959 | 6.0539 | 5.9397 | 5.8738 | 5.9434 | 5.9128 | 7.1126 | 7.6475 | 7.5554 | 7.4218 | 7.5162 | 7.8039 | 7.6822 | 7.0928 | 7.3081 | 7.3668 | 7.1581 | 6.7731 | 6.6757 | 6.6687 | 6.5787 | 6.1708 | 5.9944
2 | 5.6334 | 5.326 | 5.1043 | 4.6595 | 4.4658 | 4.6726 | 4.9878 | 6.5642 | 7.1601 | 7.6412 | 6.9612 | 7.3131 | 7.333 | 7.1793 | 6.1829 | 6.4409 | 6.7909 | 6.7972 | 7.056 | 7.4197 | 7.7729 | 7.1234 | 6.2132 | 5.7726
3 | 4.6368 | 4.3718 | 4.0242 | 4.1745 | 4.0765 | 4.1405 | 5.8524 | 7.3669 | 7.7182 | 7.247 | 7.0823 | 7.6166 | 7.9748 | 7.4305 | 6.7846 | 6.4364 | 6.5528 | 6.3641 | 6.1925 | 6.7342 | 7.0665 | 6.5815 | 5.861 | 4.9264
4 | 2.7279 | 2.1743 | 1.7256 | 1.7002 | 1.5501 | 1.4616 | 3.1939 | 5.5872 | 6.774 | 6.944 | 6.8076 | 6.1086 | 6.9304 | 6.5588 | 5.9858 | 5.5344 | 5.0049 | 4.4795 | 5.6598 | 6.6214 | 7.6083 | 7.2324 | 5.5024 | 3.9945
5 | 5.332 | 4.8109 | 4.4492 | 4.3375 | 4.5103 | 4.5099 | 5.0044 | 5.7144 | 6.3104 | 6.507 | 6.9586 | 7.3639 | 7.5676 | 7.235 | 6.9776 | 6.8883 | 6.8874 | 6.8482 | 6.9378 | 7.0389 | 7.7436 | 7.3746 | 7.0708 | 6.2511
6 | 2.789 | 2.6825 | 2.4913 | 2.5912 | 2.6479 | 2.6451 | 2.8868 | 3.5683 | 3.7246 | 3.7084 | 3.7113 | 3.9177 | 3.8734 | 3.7176 | 3.4987 | 3.3771 | 3.5328 | 3.4403 | 3.2304 | 3.2611 | 3.4053 | 3.1068 | 2.8973 | 2.8917
7 | 2.2617 | 2.0401 | 1.9918 | 2.0325 | 1.9634 | 2.1286 | 2.7435 | 3.0753 | 3.5435 | 3.7377 | 3.7178 | 3.8761 | 3.7758 | 3.8686 | 3.807 | 3.5464 | 3.5889 | 3.4702 | 3.4398 | 3.4616 | 3.5045 | 2.9534 | 2.8545 | 2.4689
8 | 1.7086 | 1.6028 | 1.5454 | 1.5294 | 1.5765 | 1.6988 | 2.8076 | 3.3694 | 3.6219 | 3.5741 | 3.7291 | 3.9575 | 3.931 | 3.6675 | 3.1964 | 3.0531 | 2.8928 | 2.833 | 2.7851 | 2.8681 | 2.7692 | 2.4313 | 2.0353 | 1.8402

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4133 | 6.2959 | 5.9356 | 5.9397 | 5.7585 | 5.9434 | 6.0288 | 7.1126 | 7.7238 | 7.5554 | 7.3477 | 7.3662 | 7.6484 | 7.8347 | 7.2335 | 7.3806 | 7.4402 | 7.0162 | 6.9078 | 6.6092 | 6.7349 | 6.5787 | 6.2919 | 6.1116
2 | 5.6334 | 5.326 | 5.0546 | 4.7047 | 4.4658 | 4.7642 | 4.9391 | 6.4988 | 7.2315 | 7.565 | 7.0307 | 7.3131 | 7.4791 | 7.1793 | 6.0604 | 6.4409 | 6.8585 | 6.8645 | 7.1964 | 7.2718 | 7.6956 | 7.2654 | 6.1522 | 5.6599
3 | 4.5471 | 4.4561 | 3.9854 | 4.1341 | 4.1559 | 4.0595 | 5.7376 | 7.5138 | 7.6412 | 7.3192 | 7.0823 | 7.4646 | 7.9748 | 7.2829 | 6.7846 | 6.5002 | 6.4876 | 6.2381 | 6.131 | 6.8684 | 6.9962 | 6.7126 | 5.861 | 4.9743
4 | 2.7279 | 2.1945 | 1.6938 | 1.7002 | 1.5501 | 1.4479 | 3.2247 | 5.5872 | 6.774 | 6.8057 | 6.7397 | 6.1695 | 6.9994 | 6.6238 | 5.9265 | 5.5892 | 5.0546 | 4.4353 | 5.6598 | 6.5555 | 7.5327 | 7.3045 | 5.5024 | 4.033
5 | 5.2802 | 4.7178 | 4.5354 | 4.2954 | 4.5543 | 4.4216 | 5.1022 | 5.6574 | 6.3104 | 6.5719 | 7.028 | 7.217 | 7.4922 | 7.235 | 6.8392 | 6.9566 | 6.9559 | 6.916 | 6.9378 | 7.0389 | 7.8976 | 7.5216 | 7.1404 | 6.1288
6 | 2.7618 | 2.6825 | 2.4913 | 2.5407 | 2.6998 | 2.671 | 2.9151 | 3.6039 | 3.7618 | 3.6345 | 3.7854 | 3.9959 | 3.7962 | 3.7545 | 3.464 | 3.3436 | 3.5328 | 3.4744 | 3.2625 | 3.2286 | 3.4392 | 3.1378 | 2.9257 | 2.8917
7 | 2.2617 | 2.0597 | 1.9918 | 2.0718 | 1.9825 | 2.1702 | 2.7973 | 3.106 | 3.5082 | 3.8122 | 3.7178 | 3.9147 | 3.7382 | 3.8686 | 3.807 | 3.5816 | 3.5532 | 3.5389 | 3.3714 | 3.4616 | 3.5742 | 2.8946 | 2.8266 | 2.4209
8 | 1.6923 | 1.618 | 1.5454 | 1.5294 | 1.5613 | 1.7319 | 2.7801 | 3.3022 | 3.658 | 3.6454 | 3.7291 | 3.997 | 3.931 | 3.6675 | 3.1331 | 3.0229 | 2.9216 | 2.805 | 2.7298 | 2.9252 | 2.7142 | 2.4071 | 2.0551 | 1.8757

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.4133 | 6.4186 | 5.9356 | 6.0558 | 5.7585 | 5.8849 | 5.9128 | 7.2545 | 7.4949 | 7.4801 | 7.4958 | 7.5162 | 7.7261 | 7.5296 | 7.0224 | 7.4531 | 7.4402 | 7.0162 | 6.7731 | 6.6092 | 6.6024 | 6.7098 | 6.2919 | 5.9359
2 | 5.6882 | 5.3777 | 5.1043 | 4.75 | 4.4223 | 4.6268 | 5.0366 | 6.4333 | 7.0172 | 7.7174 | 6.8223 | 7.3131 | 7.26 | 7.1793 | 6.1216 | 6.5047 | 6.926 | 6.8645 | 6.9157 | 7.4197 | 7.6183 | 7.1234 | 6.2132 | 5.8289
3 | 4.6817 | 4.2874 | 4.1019 | 4.2149 | 4.0369 | 4.0595 | 5.9672 | 7.4403 | 7.6412 | 7.3914 | 6.941 | 7.7685 | 8.1337 | 7.2829 | 6.7173 | 6.5639 | 6.6833 | 6.2381 | 6.3156 | 6.6672 | 7.207 | 6.4503 | 5.9184 | 4.8306
4 | 2.7279 | 2.1945 | 1.6938 | 1.7316 | 1.5357 | 1.4616 | 3.1939 | 5.5315 | 6.8416 | 6.944 | 6.8076 | 6.2304 | 6.8613 | 6.5588 | 6.0451 | 5.4796 | 4.9552 | 4.4353 | 5.5474 | 6.6214 | 7.684 | 7.3765 | 5.5024 | 3.9559
5 | 5.3838 | 4.8575 | 4.4923 | 4.2534 | 4.4663 | 4.4658 | 4.9555 | 5.8283 | 6.3104 | 6.507 | 6.9586 | 7.217 | 7.7184 | 7.3786 | 7.116 | 7.0249 | 6.8188 | 6.9839 | 6.7998 | 7.109 | 7.6665 | 7.5216 | 7.2099 | 6.1899
6 | 2.7618 | 2.6825 | 2.5397 | 2.566 | 2.596 | 2.671 | 2.8868 | 3.6039 | 3.7246 | 3.6345 | 3.6372 | 3.9177 | 3.8734 | 3.6807 | 3.4293 | 3.3436 | 3.6031 | 3.3722 | 3.2625 | 3.2611 | 3.4053 | 3.1687 | 2.9541 | 2.9481
7 | 2.2617 | 2.0597 | 2.0302 | 2.0325 | 1.9253 | 2.1702 | 2.7435 | 3.1366 | 3.4728 | 3.6632 | 3.6807 | 3.9534 | 3.7758 | 3.8302 | 3.8825 | 3.4761 | 3.6604 | 3.5045 | 3.474 | 3.4616 | 3.5394 | 2.8946 | 2.8825 | 2.4209
8 | 1.7413 | 1.5875 | 1.5749 | 1.544 | 1.5917 | 1.7319 | 2.8352 | 3.3694 | 3.6942 | 3.5385 | 3.7663 | 3.8786 | 4.0093 | 3.5947 | 3.1648 | 3.0229 | 2.9504 | 2.777 | 2.8404 | 2.8966 | 2.7417 | 2.4313 | 2.0155 | 1.8225

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88591 | 0.97852 | 0.92215 | 0.92215 | 0.90201 | 0.95436 | 0.98255 | 1.8403 | 2.1423 | 2.0617 | 2.0134 | 2.0094 | 2.1383 | 2.0738 | 1.4537 | 1.9007 | 1.9248 | 1.804 | 1.4295 | 1.2966 | 1.3611 | 1.3651 | 0.94228 | 0.93423
2 | 0.044444 | -0.26667 | -0.28889 | -0.42222 | -0.51111 | -0.4 | -0.51111 | 1.2889 | 1.6444 | 2.1111 | 1.2 | 1.0889 | 0.75556 | 1.0222 | 0.44444 | 0.37778 | 0.44444 | 0.8 | 1.5333 | 1.5556 | 1.2444 | 0.95556 | 0.44444 | 0.088889
3 | -0.33529 | -0.79412 | -1.3853 | -1.2794 | -1.3059 | -1.2441 | -0.070588 | 1.4912 | 1.9588 | 1.9765 | 1.65 | 2.0647 | 1.8706 | 1.6324 | 1.1735 | 0.73235 | 0.90882 | 0.81176 | 0.15 | 0.65294 | 0.91765 | 0.6 | -0.55588 | -1.1382
4 | -2.1153 | -2.1356 | -2.1966 | -2.1966 | -2.2475 | -2.3085 | -2.0949 | -1.4136 | -1.0576 | -1.1186 | -1.4136 | -1.5356 | -1.4237 | -1.5458 | -1.4542 | -1.7186 | -1.9322 | -1.7186 | -1.2102 | -1.0881 | -1.0881 | -1.4339 | -1.7797 | -1.8508
5 | -1.3171 | -1.7268 | -2.0341 | -2.0195 | -2.0195 | -2.2098 | -1.9902 | -0.79024 | 0.26341 | 0.87805 | 1.4488 | 1.5366 | 1.3463 | 1.1122 | 0.73171 | 0.46829 | 0.39512 | 0.36585 | 0.36585 | 0.087805 | 0.77561 | 0.36585 | 0.20488 | -0.32195
6 | 0.48 | 0.5325 | 0.405 | 0.47625 | 0.4875 | 0.50062 | 0.48375 | 0.89625 | 1.0275 | 1.0256 | 0.89625 | 1.0706 | 1.1156 | 1.0275 | 0.89437 | 0.7875 | 0.96 | 0.93 | 0.72937 | 0.67687 | 0.79688 | 0.62812 | 0.47812 | 0.53437
7 | -0.92609 | -0.95217 | -1.0109 | -1.037 | -0.97174 | -1.05 | -0.9 | -0.41087 | -0.071739 | -0.058696 | 0.12391 | 0.03913 | 0.013043 | 0 | -0.10435 | -0.18261 | -0.26739 | -0.35217 | -0.30652 | -0.37174 | -0.26087 | -0.48913 | -0.61957 | -0.66522
8 | -1.1594 | -1.1671 | -1.1787 | -1.1845 | -1.169 | -1.1419 | -0.96968 | -0.80129 | -0.78387 | -0.77226 | -0.75871 | -0.7529 | -0.77032 | -0.79935 | -0.88065 | -0.91935 | -0.95032 | -0.95419 | -0.97161 | -1.0045 | -1.0684 | -1.111 | -1.1284 | -1.1497

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86819 | 0.98831 | 0.94059 | 0.93137 | 0.91103 | 0.93528 | 0.98255 | 1.8771 | 2.1637 | 2.103 | 1.9732 | 2.0295 | 2.1383 | 2.0946 | 1.4537 | 1.8627 | 1.9633 | 1.7679 | 1.4581 | 1.3226 | 1.3883 | 1.3651 | 0.96113 | 0.94357
2 | 0.043556 | -0.26133 | -0.29467 | -0.43067 | -0.51111 | -0.4 | -0.50089 | 1.2889 | 1.6444 | 2.0689 | 1.2 | 1.0671 | 0.748 | 1.0018 | 0.45333 | 0.374 | 0.43556 | 0.792 | 1.564 | 1.5711 | 1.2196 | 0.95556 | 0.44889 | 0.089778
3 | -0.342 | -0.81 | -1.413 | -1.2922 | -1.332 | -1.2566 | -0.069176 | 1.4763 | 1.998 | 1.9962 | 1.6335 | 2.0441 | 1.8332 | 1.5997 | 1.1618 | 0.73968 | 0.90882 | 0.81176 | 0.153 | 0.64641 | 0.91765 | 0.606 | -0.56144 | -1.161
4 | -2.1576 | -2.1569 | -2.1746 | -2.2405 | -2.2025 | -2.2854 | -2.1159 | -1.3853 | -1.0365 | -1.141 | -1.4418 | -1.5202 | -1.3953 | -1.5303 | -1.4542 | -1.753 | -1.8936 | -1.753 | -1.2344 | -1.0773 | -1.099 | -1.4626 | -1.7619 | -1.8879
5 | -1.3434 | -1.7096 | -1.9935 | -2.0599 | -2.0195 | -2.2098 | -2.0101 | -0.79024 | 0.26868 | 0.86927 | 1.4778 | 1.552 | 1.3463 | 1.1344 | 0.72439 | 0.46829 | 0.39512 | 0.35854 | 0.36585 | 0.086927 | 0.77561 | 0.37317 | 0.20078 | -0.32195
6 | 0.48 | 0.54315 | 0.40095 | 0.47149 | 0.49725 | 0.50062 | 0.49342 | 0.88729 | 1.0378 | 1.0154 | 0.90521 | 1.092 | 1.1379 | 1.0172 | 0.89438 | 0.79538 | 0.9792 | 0.9486 | 0.72937 | 0.68364 | 0.78891 | 0.62184 | 0.46856 | 0.54506
7 | -0.94461 | -0.95217 | -0.99065 | -1.0266 | -0.9523 | -1.0395 | -0.909 | -0.40265 | -0.070304 | -0.05987 | 0.12391 | 0.039913 | 0.012913 | 0 | -0.10226 | -0.18443 | -0.26472 | -0.34865 | -0.30039 | -0.37917 | -0.26348 | -0.49891 | -0.60717 | -0.67187
8 | -1.1362 | -1.1671 | -1.1669 | -1.1964 | -1.1807 | -1.1534 | -0.98907 | -0.8093 | -0.78387 | -0.7877 | -0.77388 | -0.74537 | -0.76262 | -0.79935 | -0.88065 | -0.91935 | -0.93132 | -0.97328 | -0.95218 | -1.0045 | -1.047 | -1.0999 | -1.1397 | -1.1612

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86819 | 0.97852 | 0.91293 | 0.9037 | 0.89299 | 0.93528 | 0.98255 | 1.8771 | 2.1637 | 2.0617 | 1.9933 | 2.0496 | 2.181 | 2.0323 | 1.4537 | 1.8817 | 1.9633 | 1.786 | 1.4009 | 1.3096 | 1.3883 | 1.3378 | 0.92344 | 0.91554
2 | 0.044 | -0.26667 | -0.29178 | -0.418 | -0.51622 | -0.392 | -0.51111 | 1.3018 | 1.6773 | 2.1111 | 1.212 | 1.0671 | 0.74044 | 1.0324 | 0.43556 | 0.374 | 0.44 | 0.8 | 1.5027 | 1.5711 | 1.232 | 0.95556 | 0.43556 | 0.088
3 | -0.33529 | -0.79412 | -1.3853 | -1.2922 | -1.2928 | -1.2566 | -0.069176 | 1.521 | 1.998 | 1.9765 | 1.6335 | 2.0854 | 1.8893 | 1.6324 | 1.1853 | 0.73235 | 0.91791 | 0.81988 | 0.153 | 0.63988 | 0.90847 | 0.594 | -0.567 | -1.1496
4 | -2.1576 | -2.1142 | -2.1527 | -2.2405 | -2.2924 | -2.2623 | -2.074 | -1.4418 | -1.0471 | -1.1298 | -1.4136 | -1.5356 | -1.4522 | -1.5458 | -1.4688 | -1.6843 | -1.9708 | -1.7186 | -1.186 | -1.099 | -1.0773 | -1.4196 | -1.7975 | -1.8323
5 | -1.3039 | -1.7096 | -2.0341 | -2.0599 | -2.0599 | -2.2319 | -1.9703 | -0.79815 | 0.26605 | 0.87805 | 1.4778 | 1.5673 | 1.3598 | 1.1122 | 0.72439 | 0.47298 | 0.40302 | 0.35854 | 0.36951 | 0.088683 | 0.77561 | 0.36585 | 0.20078 | -0.32517
6 | 0.48 | 0.5325 | 0.40095 | 0.48101 | 0.49238 | 0.50062 | 0.47408 | 0.91417 | 1.0275 | 1.0154 | 0.90521 | 1.0599 | 1.1045 | 1.0378 | 0.90332 | 0.7875 | 0.9792 | 0.9486 | 0.72937 | 0.66334 | 0.81281 | 0.63441 | 0.46856 | 0.52903
7 | -0.93535 | -0.95217 | -1.0311 | -1.0577 | -0.99117 | -1.0605 | -0.882 | -0.40676 | -0.070304 | -0.057522 | 0.12515 | 0.039522 | 0.013174 | 0 | -0.10435 | -0.18261 | -0.26739 | -0.3557 | -0.30959 | -0.3643 | -0.26087 | -0.48913 | -0.61337 | -0.67852
8 | -1.1594 | -1.1671 | -1.1551 | -1.1727 | -1.1807 | -1.1419 | -0.95998 | -0.79328 | -0.78387 | -0.77226 | -0.7663 | -0.7529 | -0.77032 | -0.80735 | -0.89826 | -0.91935 | -0.96933 | -0.94465 | -0.9619 | -1.0146 | -1.0684 | -1.0887 | -1.1058 | -1.1727

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
2 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
3 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
4 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
5 | 0.17776 | 0.19569 | 0.25471 | 0.29201 | 0.34334 | 0.40134 | 0.35776 | 0.51146 | 0.4692 | 0.52994 | 0.54464 | 0.5052 | 0.47658 | 0.43876 | 0.40415 | 0.36373 | 0.35994 | 0.28518 | 0.23596 | 0.27999 | 0.28528 | 0.32602 | 0.1583 | 0.15199
6 | 0.088879 | 0.097845 | 0.12735 | 0.14601 | 0.17167 | 0.20067 | 0.17888 | 0.25573 | 0.2346 | 0.26497 | 0.27232 | 0.2526 | 0.23829 | 0.21938 | 0.20207 | 0.18186 | 0.17997 | 0.14259 | 0.11798 | 0.14 | 0.14264 | 0.16301 | 0.079151 | 0.075994
7 | 0.088879 | 0.097845 | 0.12735 | 0.14601 | 0.17167 | 0.20067 | 0.17888 | 0.25573 | 0.2346 | 0.26497 | 0.27232 | 0.2526 | 0.23829 | 0.21938 | 0.20207 | 0.18186 | 0.17997 | 0.14259 | 0.11798 | 0.14 | 0.14264 | 0.16301 | 0.079151 | 0.075994
8 | 0.088879 | 0.097845 | 0.12735 | 0.14601 | 0.17167 | 0.20067 | 0.17888 | 0.25573 | 0.2346 | 0.26497 | 0.27232 | 0.2526 | 0.23829 | 0.21938 | 0.20207 | 0.18186 | 0.17997 | 0.14259 | 0.11798 | 0.14 | 0.14264 | 0.16301 | 0.079151 | 0.075994

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
2 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
3 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
4 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
5 | 0.49281 | 0.52154 | 0.55073 | 0.57577 | 0.5823 | 0.60912 | 0.60601 | 0.57282 | 0.519 | 0.76213 | 0.74425 | 0.68532 | 0.66867 | 0.67142 | 0.63961 | 0.5863 | 0.52692 | 0.50802 | 0.31934 | 0.3415 | 0.37337 | 0.38228 | 0.3987 | 0.44009
6 | 0.24641 | 0.26077 | 0.27537 | 0.28788 | 0.29115 | 0.30456 | 0.303 | 0.28641 | 0.2595 | 0.38107 | 0.37213 | 0.34266 | 0.33433 | 0.33571 | 0.3198 | 0.29315 | 0.26346 | 0.25401 | 0.15967 | 0.17075 | 0.18669 | 0.19114 | 0.19935 | 0.22004
7 | 0.24641 | 0.26077 | 0.27537 | 0.28788 | 0.29115 | 0.30456 | 0.303 | 0.28641 | 0.2595 | 0.38107 | 0.37213 | 0.34266 | 0.33433 | 0.33571 | 0.3198 | 0.29315 | 0.26346 | 0.25401 | 0.15967 | 0.17075 | 0.18669 | 0.19114 | 0.19935 | 0.22004
8 | 0.24641 | 0.26077 | 0.27537 | 0.28788 | 0.29115 | 0.30456 | 0.303 | 0.28641 | 0.2595 | 0.38107 | 0.37213 | 0.34266 | 0.33433 | 0.33571 | 0.3198 | 0.29315 | 0.26346 | 0.25401 | 0.15967 | 0.17075 | 0.18669 | 0.19114 | 0.19935 | 0.22004

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.54646 | 1.3619 | 1.7986 | 1.9787 | 2.1896 | 1.917 | 1.3635 | 0.77621 | 0.17359 | 0.0011415 | 0.00018046 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.5246 | 1.2944 | 1.8349 | 2.0187 | 2.1896 | 1.917 | 1.3778 | 0.76069 | 0.17532 | 0.0011195 | 0.00019173 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.57378 | 1.4158 | 1.7259 | 1.9987 | 2.1686 | 1.8617 | 1.507 | 0.7374 | 0.1788 | 0.0011085 | 0.00019361 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.56286 | 1.4023 | 1.7441 | 1.9188 | 2.0212 | 1.8617 | 1.3922 | 0.76069 | 0.16491 | 0.0010756 | 0.00019361 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.53007 | 1.3888 | 1.9076 | 2.0787 | 2.1265 | 1.8986 | 1.4209 | 0.81502 | 0.17359 | 0.0010756 | 0.00018046 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.55739 | 1.3484 | 1.9076 | 2.0986 | 2.0844 | 1.8064 | 1.4352 | 0.77621 | 0.18053 | 0.0010427 | 0.00018985 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.55739 | 1.4158 | 1.7441 | 1.8988 | 2.2107 | 1.8433 | 1.4352 | 0.81502 | 0.17185 | 0.0011415 | 0.00018422 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.0286e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.51914 | 1.3619 | 1.8713 | 2.0787 | 2.0633 | 1.8248 | 1.507 | 0.80726 | 0.17012 | 0.0010427 | 0.00019361 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8267e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.56286 | 1.3888 | 1.7259 | 2.0387 | 2.1054 | 1.8986 | 1.4926 | 0.76845 | 0.17706 | 0.0010866 | 0.00019173 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1