## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 75
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 25
4 | 3 | 25
5 | 400 | 25

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 44.44%
2 | 33.33%
3 | 22.22%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 8.0083 | 8.2754 | 7.4102 | 7.0238 | 5.7546 | 4.8841 | 5.9728 | 1.0373 | 0.91218 | 1.3298 | 0.78317 | 0.97864 | 1.5592 | 2.8727 | 3.0649 | 3.0141 | 1.6908 | 3.4441 | 2.0211 | 1.421 | 2.158 | 1.3337 | 6.0875 | 7.3385
Minimum FL, [MW] | -18.0807 | -19.3343 | -21.7451 | -23.4567 | -25.0719 | -27.3622 | -26.1086 | -29.2871 | -26.563 | -39.0167 | -38.6168 | -35.3017 | -33.8396 | -32.6715 | -30.7954 | -28.0239 | -26.204 | -23.45 | -14.8844 | -16.6579 | -17.6081 | -18.904 | -15.0191 | -15.9593
Maximum FL, [MW] | 17.4187 | 18.6351 | 20.8942 | 22.4827 | 23.9307 | 26.1307 | 24.9123 | 28.1134 | 25.7515 | 29.3843 | 29.6157 | 27.7232 | 26.7888 | 26.1002 | 24.46 | 22.2694 | 20.7457 | 18.5415 | 14.5124 | 16.2436 | 17.2607 | 18.5931 | 14.4678 | 15.3846

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.439 | 36.2916 | 34.7454 | 35.523 | 34.0446 | 33.6996 | 34.4745 | 41.7632 | 42.5333 | 42.317 | 41.9474 | 42.9085 | 42.7093 | 42.5493 | 37.2654 | 39.9659 | 42.7459 | 42.8855 | 40.1221 | 38.0367 | 38.1 | 36.083 | 34.7586 | 34.6201
2 | 21.05 | 20.6159 | 19.569 | 19.2986 | 19.0459 | 19.9155 | 24.0375 | 26.0842 | 28.2853 | 29.2697 | 29.0251 | 28.4053 | 27.5802 | 26.6923 | 24.9899 | 25.7169 | 28.0521 | 34.013 | 31.9758 | 29.3876 | 28.7495 | 26.5866 | 25.9544 | 23.6091
3 | 12.1137 | 11.5555 | 11.0491 | 11.1599 | 10.9682 | 12.1638 | 19.2191 | 21.2078 | 22.1191 | 21.5193 | 20.6177 | 21.9653 | 20.5078 | 19.8354 | 17.2844 | 17.2045 | 17.6049 | 19.3733 | 17.4535 | 17.9864 | 17.6367 | 16.4312 | 14.7564 | 13.4527

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.439 | 36.6178 | 34.4309 | 34.8749 | 34.0446 | 34.3302 | 33.8381 | 42.5892 | 42.9546 | 43.1515 | 41.5314 | 42.4837 | 42.2891 | 41.7238 | 37.6245 | 40.7384 | 43.5858 | 43.7126 | 40.5144 | 38.4107 | 37.3571 | 35.7281 | 35.3996 | 34.9337
2 | 21.05 | 20.2588 | 19.227 | 19.2986 | 19.0459 | 20.0984 | 23.5966 | 26.0842 | 28.2853 | 29.5579 | 28.4498 | 28.9668 | 28.1214 | 27.207 | 25.4692 | 25.964 | 28.0521 | 33.3557 | 32.2888 | 29.6768 | 29.3101 | 26.5866 | 25.4759 | 23.8207
3 | 12.3204 | 11.7498 | 10.9551 | 11.3519 | 10.7744 | 11.9423 | 19.398 | 21.2078 | 21.6808 | 21.307 | 20.6177 | 21.5303 | 20.1046 | 19.8354 | 17.2844 | 17.3699 | 17.2603 | 19.5593 | 17.1134 | 17.9864 | 17.4652 | 16.1085 | 14.4883 | 13.6891

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 36.7614 | 35.9655 | 35.3744 | 36.171 | 33.4148 | 33.069 | 34.4745 | 41.7632 | 43.3759 | 42.7343 | 42.7794 | 43.3332 | 41.8689 | 43.3747 | 37.9835 | 40.7384 | 42.7459 | 42.8855 | 39.7299 | 37.2886 | 37.7285 | 36.7928 | 34.1175 | 34.3065
2 | 20.8662 | 20.9731 | 19.227 | 19.2986 | 18.8747 | 20.0984 | 24.4784 | 26.0842 | 27.7257 | 29.8462 | 28.7374 | 28.9668 | 27.039 | 26.6923 | 24.5105 | 25.2226 | 27.5023 | 34.3417 | 31.9758 | 29.9659 | 28.4692 | 26.3252 | 26.1936 | 23.8207
3 | 12.1137 | 11.3612 | 10.9551 | 11.2559 | 11.0651 | 11.9423 | 18.8612 | 21.2078 | 21.8999 | 21.0948 | 20.6177 | 21.5303 | 20.1046 | 20.0274 | 17.4504 | 17.5352 | 17.2603 | 19.0011 | 17.7936 | 18.3398 | 17.6367 | 16.5926 | 14.4883 | 13.4527

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.5801 | 7.475 | 6.48 | 8.3063 | 7.152 | 5.8801 | 4.8652 | 17.0017 | 17.7802 | 15.2502 | 17.7675 | 16.5096 | 16.5823 | 14.8074 | 8.7868 | 13.7574 | 16.4999 | 15.3954 | 10.7599 | 11.1627 | 10.3971 | 6.4494 | 5.1447 | 5.3323
2 | -15.0294 | -15.0261 | -15.4407 | -16.1481 | -15.993 | -14.6778 | -9.3069 | -1.7891 | -1.9226 | -1.2741 | -1.1223 | -5.009 | -7.3176 | -9.486 | -9.4147 | -9.5739 | -7.5274 | 2.474 | -0.34868 | -4.1159 | -7.6294 | -10.0358 | -11.0068 | -12.6023
3 | -9.5823 | -10.3394 | -10.529 | -10.3882 | -10.3969 | -8.6818 | -0.32329 | 4.4761 | 5.7048 | 3.9741 | 2.3464 | 4.6542 | 2.9347 | 0.89037 | -3.5225 | -3.524 | -2.9029 | -1.4645 | -3.5693 | -2.0337 | -2.7921 | -4.6311 | -7.3165 | -8.2591

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.6859 | 7.3255 | 6.5448 | 8.3063 | 7.2235 | 5.8801 | 4.8652 | 17.1717 | 17.7802 | 14.9452 | 17.7675 | 16.8398 | 16.7481 | 14.9555 | 8.611 | 13.6198 | 16.4999 | 15.3954 | 10.7599 | 11.2743 | 10.1892 | 6.4494 | 5.2476 | 5.4389
2 | -15.33 | -14.7256 | -15.4407 | -15.8251 | -15.993 | -14.6778 | -9.3069 | -1.7533 | -1.9033 | -1.2996 | -1.0999 | -5.0591 | -7.3907 | -9.2963 | -9.4147 | -9.7654 | -7.3768 | 2.4988 | -0.34519 | -4.1159 | -7.7057 | -9.9354 | -10.7867 | -12.7283
3 | -9.6782 | -10.3394 | -10.6343 | -10.4921 | -10.5008 | -8.8555 | -0.32652 | 4.5656 | 5.7619 | 3.8946 | 2.3933 | 4.6077 | 2.9934 | 0.90818 | -3.5577 | -3.5945 | -2.961 | -1.4352 | -3.5693 | -1.993 | -2.7921 | -4.5385 | -7.3165 | -8.0939

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.6859 | 7.6245 | 6.3504 | 8.1402 | 7.295 | 5.7625 | 4.9625 | 16.6616 | 17.958 | 15.4027 | 17.9452 | 16.6747 | 16.2507 | 14.6593 | 8.8746 | 13.7574 | 16.6648 | 15.5493 | 10.6523 | 11.386 | 10.3971 | 6.3849 | 5.0418 | 5.3856
2 | -15.1797 | -15.0261 | -15.4407 | -16.3096 | -16.3129 | -14.8246 | -9.493 | -1.7712 | -1.9226 | -1.2486 | -1.0999 | -5.009 | -7.2444 | -9.5809 | -9.603 | -9.7654 | -7.3768 | 2.4246 | -0.34519 | -4.1982 | -7.5531 | -10.1362 | -11.227 | -12.6023
3 | -9.6782 | -10.3394 | -10.6343 | -10.3882 | -10.1889 | -8.6818 | -0.32652 | 4.4313 | 5.7048 | 4.0536 | 2.2995 | 4.6077 | 2.9054 | 0.89037 | -3.5577 | -3.4888 | -2.8739 | -1.4938 | -3.6407 | -1.993 | -2.7363 | -4.5848 | -7.3165 | -8.2591

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.1824 | 4.6043 | 5.9929 | 6.8706 | 8.0783 | 9.443 | 8.4175 | 12.0338 | 11.0397 | 12.4687 | 12.8145 | 11.8865 | 11.2132 | 10.3233 | 9.5089 | 8.5579 | 8.4688 | 6.7099 | 5.5517 | 6.5878 | 6.7123 | 7.6708 | 3.7246 | 3.576
2 | 3.1368 | 3.4532 | 4.4947 | 5.153 | 6.0587 | 7.0822 | 6.3132 | 9.0254 | 8.2798 | 9.3515 | 9.6108 | 8.9149 | 8.4099 | 7.7425 | 7.1317 | 6.4184 | 6.3516 | 5.0325 | 4.1638 | 4.9409 | 5.0342 | 5.7531 | 2.7934 | 2.682
3 | 2.0912 | 2.3021 | 2.9965 | 3.4353 | 4.0392 | 4.7215 | 4.2088 | 6.0169 | 5.5198 | 6.2343 | 6.4072 | 5.9432 | 5.6066 | 5.1617 | 4.7545 | 4.279 | 4.2344 | 3.355 | 2.7758 | 3.2939 | 3.3562 | 3.8354 | 1.8623 | 1.788

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.5951 | 12.271 | 12.9579 | 13.5469 | 13.7007 | 14.3317 | 14.2584 | 13.4775 | 12.2112 | 17.9318 | 17.5111 | 16.1246 | 15.7328 | 15.7974 | 15.049 | 13.7947 | 12.3977 | 11.9529 | 7.5136 | 8.0351 | 8.7849 | 8.9945 | 9.3807 | 10.3546
2 | 8.6963 | 9.2033 | 9.7184 | 10.1602 | 10.2755 | 10.7487 | 10.6938 | 10.1081 | 9.1584 | 13.4488 | 13.1333 | 12.0934 | 11.7996 | 11.8481 | 11.2868 | 10.346 | 9.2983 | 8.9647 | 5.6352 | 6.0263 | 6.5887 | 6.7459 | 7.0355 | 7.7659
3 | 5.7976 | 6.1355 | 6.4789 | 6.7735 | 6.8503 | 7.1658 | 7.1292 | 6.7388 | 6.1056 | 8.9659 | 8.7555 | 8.0623 | 7.8664 | 7.8987 | 7.5245 | 6.8973 | 6.1988 | 5.9765 | 3.7568 | 4.0175 | 4.3925 | 4.4973 | 4.6903 | 5.1773

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12.7576 | 11.7899 | 12.4825 | 12.4281 | 10.2322 | 10.3785 | 10.4008 | 9.3401 | 8.4352 | 6.0974 | 5.624 | 3.7731 | 3.1359 | 3.0026 | 4.1655 | 5.635 | 6.3002 | 8.6527 | 7.8704 | 7.482 | 9.8723 | 11.8077 | 11.1634 | 15.868
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17.3149 | 15.2258 | 12.5313 | 10.8486 | 10.114 | 8.0992 | 7.8854 | 7.1491 | 7.3685 | 7.7931 | 7.8003 | 9.143 | 9.147 | 9.2739 | 10.443 | 8.6208 | 8.9304 | 9.4562 | 8.2491 | 8.5442 | 8.0068 | 7.2659 | 7.4471 | 8.1437
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15.7987 | 14.6836 | 15.9144 | 17.7452 | 15.1786 | 12.877 | 9.2685 | 8.2506 | 8.4178 | 8.2287 | 8.3241 | 8.7555 | 8.0089 | 7.7178 | 10.5749 | 13.7764 | 14.0653 | 14.3194 | 14.7142 | 15.5225 | 15.3096 | 14.9825 | 14.3459 | 13.2315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 37.8025 | 37.5873 | 35.9568 | 35.1943 | 34.399 | 34.4873 | 34.6886 | 39.6366 | 42.548 | 42.1813 | 41.2576 | 41.8454 | 43.6319 | 43.4065 | 40.2166 | 41.3886 | 41.2628 | 40.7063 | 38.0958 | 37.3538 | 37.5658 | 36.7884 | 36.1525 | 35.6039
2 | 25.3783 | 24.1729 | 23.0338 | 21.0927 | 19.9669 | 20.6014 | 22.1848 | 27.4558 | 29.8922 | 31.9916 | 29.0355 | 30.5431 | 30.7736 | 30.4717 | 26.3934 | 27.4491 | 28.5613 | 29.0348 | 29.744 | 31.0974 | 32.7484 | 29.8477 | 27.29 | 25.7838
3 | 14.1667 | 13.4801 | 12.3733 | 12.7225 | 12.2362 | 12.2648 | 17.1774 | 20.5204 | 21.4693 | 20.2391 | 19.6914 | 21.2 | 22.288 | 21.0082 | 19.2572 | 18.2869 | 18.3836 | 18.1605 | 17.4447 | 18.8386 | 19.8815 | 18.4019 | 17.2206 | 14.8525

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 38.145 | 37.5873 | 35.3036 | 35.1943 | 33.7621 | 34.4873 | 35.3293 | 39.6366 | 42.9695 | 42.1813 | 40.8485 | 41.0172 | 42.7732 | 44.2491 | 40.9937 | 41.7891 | 41.668 | 39.9228 | 38.8397 | 36.9866 | 37.9318 | 36.7884 | 36.8214 | 36.2507
2 | 25.3783 | 24.1729 | 22.8281 | 21.2802 | 19.9669 | 20.9809 | 21.9829 | 27.1847 | 30.188 | 31.6761 | 29.3232 | 30.5431 | 31.3786 | 30.4717 | 25.886 | 27.4491 | 28.8413 | 29.3137 | 30.3254 | 30.4849 | 32.4281 | 30.4358 | 27.0374 | 25.317
3 | 13.9189 | 13.713 | 12.266 | 12.6109 | 12.4554 | 12.0412 | 16.8604 | 20.9262 | 21.2567 | 20.4385 | 19.6914 | 20.7803 | 22.288 | 20.6008 | 19.2572 | 18.4631 | 18.2035 | 17.8126 | 17.2747 | 19.2091 | 19.6875 | 18.764 | 17.2206 | 14.9847

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 38.145 | 38.2655 | 35.3036 | 35.8357 | 33.7621 | 34.1642 | 34.6886 | 40.4201 | 41.7052 | 41.7654 | 41.6667 | 41.8454 | 43.2026 | 42.5639 | 39.8281 | 42.1896 | 41.668 | 39.9228 | 38.0958 | 36.9866 | 37.1997 | 37.5123 | 36.8214 | 35.2804
2 | 25.6054 | 24.387 | 23.0338 | 21.4677 | 19.7864 | 20.4117 | 22.3868 | 26.9136 | 29.3004 | 32.3071 | 28.46 | 30.5431 | 30.471 | 30.4717 | 26.1397 | 27.7135 | 29.1213 | 29.3137 | 29.1626 | 31.0974 | 32.1078 | 29.8477 | 27.29 | 26.0171
3 | 14.2905 | 13.2473 | 12.5878 | 12.8341 | 12.1266 | 12.0412 | 17.4944 | 20.7233 | 21.2567 | 20.638 | 19.301 | 21.6196 | 22.7268 | 20.6008 | 19.0715 | 18.6393 | 18.7437 | 17.8126 | 17.7846 | 18.6534 | 20.2695 | 18.0398 | 17.3793 | 14.5881

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.1549 | 9.0075 | 8.4885 | 8.4885 | 8.3032 | 8.7851 | 9.0446 | 16.94 | 19.7201 | 18.9787 | 18.5339 | 18.4969 | 19.683 | 19.0899 | 13.3815 | 17.496 | 17.7184 | 16.6064 | 13.1591 | 11.9358 | 12.5289 | 12.566 | 8.6739 | 8.5997
2 | 0.30684 | -1.841 | -1.9945 | -2.915 | -3.5287 | -2.7616 | -3.5287 | 8.8983 | 11.3531 | 14.5749 | 8.2847 | 7.5176 | 5.2163 | 7.0573 | 3.0684 | 2.6081 | 3.0684 | 5.5231 | 10.586 | 10.7394 | 8.5915 | 6.597 | 3.0684 | 0.61368
3 | -1.5432 | -3.655 | -6.3759 | -5.8886 | -6.0104 | -5.7262 | -0.32489 | 6.8633 | 9.0157 | 9.0969 | 7.5943 | 9.503 | 8.6096 | 7.5131 | 5.4013 | 3.3707 | 4.1829 | 3.7362 | 0.69039 | 3.0052 | 4.2236 | 2.7616 | -2.5585 | -5.2388

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9918 | 9.0976 | 8.6583 | 8.5734 | 8.3862 | 8.6094 | 9.0446 | 17.2788 | 19.9173 | 19.3583 | 18.1632 | 18.6818 | 19.683 | 19.2808 | 13.3815 | 17.1461 | 18.0728 | 16.2743 | 13.4223 | 12.1746 | 12.7795 | 12.566 | 8.8474 | 8.6857
2 | 0.3007 | -1.8042 | -2.0343 | -2.9733 | -3.5287 | -2.7616 | -3.4581 | 8.8983 | 11.3531 | 14.2834 | 8.2847 | 7.3672 | 5.1641 | 6.9162 | 3.1298 | 2.5821 | 3.007 | 5.4679 | 10.7977 | 10.8468 | 8.4197 | 6.597 | 3.0991 | 0.61982
3 | -1.5741 | -3.7281 | -6.5035 | -5.9475 | -6.1307 | -5.7834 | -0.31839 | 6.7946 | 9.196 | 9.1879 | 7.5183 | 9.408 | 8.4374 | 7.3628 | 5.3473 | 3.4044 | 4.1829 | 3.7362 | 0.7042 | 2.9752 | 4.2236 | 2.7892 | -2.5841 | -5.3436

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.9918 | 9.0075 | 8.4037 | 8.3188 | 8.2202 | 8.6094 | 9.0446 | 17.2788 | 19.9173 | 18.9787 | 18.3486 | 18.8668 | 20.0767 | 18.7081 | 13.3815 | 17.3211 | 18.0728 | 16.4403 | 12.8959 | 12.0552 | 12.7795 | 12.3147 | 8.5004 | 8.4277
2 | 0.30377 | -1.841 | -2.0144 | -2.8858 | -3.5639 | -2.7063 | -3.5287 | 8.9873 | 11.5801 | 14.5749 | 8.3675 | 7.3672 | 5.1119 | 7.1279 | 3.007 | 2.5821 | 3.0377 | 5.5231 | 10.3742 | 10.8468 | 8.5056 | 6.597 | 3.007 | 0.60754
3 | -1.5432 | -3.655 | -6.3759 | -5.9475 | -5.9503 | -5.7834 | -0.31839 | 7.0005 | 9.196 | 9.0969 | 7.5183 | 9.598 | 8.6957 | 7.5131 | 5.4553 | 3.3707 | 4.2248 | 3.7736 | 0.7042 | 2.9451 | 4.1813 | 2.7339 | -2.6097 | -5.2912

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.1824 | 4.6043 | 5.9929 | 6.8706 | 8.0783 | 9.443 | 8.4175 | 12.0338 | 11.0397 | 12.4687 | 12.8145 | 11.8865 | 11.2132 | 10.3233 | 9.5089 | 8.5579 | 8.4688 | 6.7099 | 5.5517 | 6.5878 | 6.7123 | 7.6708 | 3.7246 | 3.576
2 | 3.1368 | 3.4532 | 4.4947 | 5.153 | 6.0587 | 7.0822 | 6.3132 | 9.0254 | 8.2798 | 9.3515 | 9.6108 | 8.9149 | 8.4099 | 7.7425 | 7.1317 | 6.4184 | 6.3516 | 5.0325 | 4.1638 | 4.9409 | 5.0342 | 5.7531 | 2.7934 | 2.682
3 | 2.0912 | 2.3021 | 2.9965 | 3.4353 | 4.0392 | 4.7215 | 4.2088 | 6.0169 | 5.5198 | 6.2343 | 6.4072 | 5.9432 | 5.6066 | 5.1617 | 4.7545 | 4.279 | 4.2344 | 3.355 | 2.7758 | 3.2939 | 3.3562 | 3.8354 | 1.8623 | 1.788

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.5951 | 12.271 | 12.9579 | 13.5469 | 13.7007 | 14.3317 | 14.2584 | 13.4775 | 12.2112 | 17.9318 | 17.5111 | 16.1246 | 15.7328 | 15.7974 | 15.049 | 13.7947 | 12.3977 | 11.9529 | 7.5136 | 8.0351 | 8.7849 | 8.9945 | 9.3807 | 10.3546
2 | 8.6963 | 9.2033 | 9.7184 | 10.1602 | 10.2755 | 10.7487 | 10.6938 | 10.1081 | 9.1584 | 13.4488 | 13.1333 | 12.0934 | 11.7996 | 11.8481 | 11.2868 | 10.346 | 9.2983 | 8.9647 | 5.6352 | 6.0263 | 6.5887 | 6.7459 | 7.0355 | 7.7659
3 | 5.7976 | 6.1355 | 6.4789 | 6.7735 | 6.8503 | 7.1658 | 7.1292 | 6.7388 | 6.1056 | 8.9659 | 8.7555 | 8.0623 | 7.8664 | 7.8987 | 7.5245 | 6.8973 | 6.1988 | 5.9765 | 3.7568 | 4.0175 | 4.3925 | 4.4973 | 4.6903 | 5.1773

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12.7576 | 11.7899 | 12.4825 | 12.4281 | 10.2322 | 10.3785 | 10.4008 | 9.3401 | 8.4352 | 6.0974 | 5.624 | 3.7731 | 3.1359 | 3.0026 | 4.1655 | 5.635 | 6.3002 | 8.6527 | 7.8704 | 7.482 | 9.8723 | 11.8077 | 11.1634 | 15.868
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17.3149 | 15.2258 | 12.5313 | 10.8486 | 10.114 | 8.0992 | 7.8854 | 7.1491 | 7.3685 | 7.7931 | 7.8003 | 9.143 | 9.147 | 9.2739 | 10.443 | 8.6208 | 8.9304 | 9.4562 | 8.2491 | 8.5442 | 8.0068 | 7.2659 | 7.4471 | 8.1437
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15.7987 | 14.6836 | 15.9144 | 17.7452 | 15.1786 | 12.877 | 9.2685 | 8.2506 | 8.4178 | 8.2287 | 8.3241 | 8.7555 | 8.0089 | 7.7178 | 10.5749 | 13.7764 | 14.0653 | 14.3194 | 14.7142 | 15.5225 | 15.3096 | 14.9825 | 14.3459 | 13.2315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1