## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 0
16 | 3 | 0
17 | 4 | 0
18 | 7 | 0
19 | 8 | 0
20 | 1 | 0
21 | 10 | 0
22 | 42 | 0
23 | 7 | 0
24 | 103 | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 4 | 0
4 | 7 | 0
5 | 8 | 0
5 | 1 | 0
5 | 10 | 0
5 | 42 | 0
5 | 7 | 0
5 | 103 | 0

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.444 | 0.56726 | 1.2246 | 0.45776 | 0.43584 | 0.94529 | 0.93605 | 1.4354 | 0.5112 | 1.4522 | 0.31248 | 0.97884 | 0.4283 | 1.0049 | 1.9983 | 0.56839 | 0.12813 | 2.0478 | 1.8443 | 0.36794 | 1.6355 | 1.2423 | 0.91321 | 0.32766
2 | 7.2496 | 10.3017 | 9.7612 | 9.6921 | 9.809 | 10.7822 | 12.8658 | 15.4865 | 16.8606 | 17.0708 | 16.6102 | 16.6958 | 16.682 | 16.4096 | 15.4745 | 15.0311 | 15.6541 | 17.3529 | 17.29 | 16.932 | 16.6408 | 15.597 | 13.6444 | 12.379
3 | 15.8548 | 10.9873 | 9.943 | 10.6943 | 10.657 | 11.1099 | 16.534 | 18.4148 | 20.1891 | 20.1997 | 19.0808 | 20.8764 | 19.6882 | 18.4308 | 17.8713 | 16.6991 | 16.7098 | 17.6902 | 17.6902 | 17.9566 | 17.4717 | 15.788 | 13.353 | 12.9215
4 | 36.9515 | 32.5123 | 30.6088 | 30.2453 | 31.6579 | 34.1811 | 41.2455 | 46.1098 | 48.8031 | 50.4633 | 50.925 | 50.3939 | 50.1079 | 49.0746 | 47.5125 | 46.6522 | 48.3176 | 54.7024 | 55.7756 | 56.1069 | 54.4384 | 51.9499 | 47.3707 | 41.8713
5 | -3.0273 | -3.8143 | -4.2639 | -4.2233 | -4.0645 | 8.6183 | 10.5449 | 12.6067 | 8.285 | 2.6993 | 1.7288 | 1.6679 | 1.8008 | 1.028 | 0.69129 | 0.070141 | 0.049554 | 1.8621 | 1.7194 | 1.8597 | 1.8616 | 1.8191 | 1.4173 | -0.99946
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.1705 | 16.1388 | 16.9472 | 19.1101 | 20.2452 | 12.4328 | 3.9982 | -11.942 | -20.3735 | -14.7937 | -6.9683 | -5.2816 | -11.4666 | -4.6725 | -5.3752 | -6.5542 | -8.8419 | -13.155 | -13.9337 | -14.9912 | -14.9882 | -8.5941 | 3.0421 | 13.4594
8 | 16.6106 | 15.3052 | 14.5958 | 14.2983 | 14.1022 | 14.949 | 18.6219 | 21.1899 | 25.2845 | 27.2082 | 27.2197 | 27.7142 | 26.7953 | 26.2573 | 25.9852 | 25.0376 | 25.128 | 28.0953 | 24.3779 | 24.2133 | 24.2853 | 23.1215 | 20.0673 | 17.7604
9 | 102.4084 | 89.7246 | 85.1588 | 83.1444 | 81.6838 | 92.8017 | 127.6043 | 153.9344 | 166.3181 | 164.4942 | 173.4911 | 177.8489 | 170.2003 | 167.4968 | 156.462 | 150.9475 | 156.4531 | 183.742 | 183.0203 | 182.9085 | 182.151 | 171.7224 | 149.2714 | 127.4457
10 | 2.2222 | 2.1727 | 2.0788 | 2.1049 | 2.0937 | 2.2263 | 2.8247 | 3.2067 | 3.4416 | 3.5861 | 3.343 | 3.4527 | 3.4071 | 3.2784 | 3.1114 | 2.9157 | 2.9309 | 3.3135 | 3.3284 | 3.4039 | 3.2977 | 3.1988 | 2.8022 | 2.4796
11 | 15.8718 | 15.3894 | 15.255 | 15.3594 | 16.1316 | 18.435 | 24.8622 | 29.0844 | 30.0642 | 28.1136 | 28.4082 | 28.4874 | 26.7948 | 26.9442 | 25.2096 | 24.843 | 25.3464 | 26.7612 | 26.2986 | 25.7436 | 25.1106 | 22.44 | 19.7364 | 17.1774
12 | 4.0427 | 3.9219 | 3.4624 | 3.6357 | 3.7404 | 4.24 | 4.8748 | 5.8523 | 5.8529 | 6.0561 | 5.3205 | 5.5616 | 5.2273 | 4.994 | 5.1428 | 5.353 | 5.9689 | 6.3213 | 6.0033 | 6.4071 | 6.4124 | 5.5798 | 4.7515 | 4.6744
13 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.35929 | 0.39028 | 0.35047 | 0.57396 | 0.60436 | 0.60436 | 0.7132 | 0.89305 | 0.8104 | 0.90649 | 0.90964 | 0.85127 | 0.83637 | 0.89702 | 0.92958 | 0.92958 | 0.92958 | 0.92958 | 0.62317 | 0.48988 | 0.39976
14 | 2.2855 | 2.2855 | 2.2855 | 2.2525 | 2.5159 | 2.3546 | 2.3908 | 1.9891 | 1.7027 | 1.4887 | 1.7916 | 2.0286 | 2.2262 | 2.4238 | 2.3579 | 2.0616 | 2.0945 | 2.2591 | 2.292 | 2.2262 | 2.2657 | 2.5818 | 2.4501 | 2.2196
15 | 3.6025 | 3.3325 | 3.1349 | 3.1119 | 3.1152 | 3.4905 | 5.3179 | 6.5098 | 6.9412 | 6.9708 | 6.6646 | 6.9609 | 6.9971 | 6.8918 | 6.1378 | 5.7427 | 6.0719 | 7.0828 | 6.7502 | 6.658 | 6.4934 | 6.0522 | 5.0117 | 4.3466
16 | 12.7943 | 11.3877 | 10.8474 | 10.7137 | 10.7137 | 11.3414 | 14.143 | 16.1738 | 18.0658 | 18.4928 | 18.4311 | 18.4311 | 18.0812 | 17.7416 | 17.2477 | 16.9192 | 16.5408 | 17.7088 | 18.6111 | 18.606 | 18.6008 | 17.7129 | 16.2841 | 14.5415
17 | 6.0417 | 5.6552 | 5.678 | 5.6917 | 5.8008 | 6.1856 | 8.0029 | 9.0482 | 9.3845 | 9.0679 | 9.0799 | 9.5367 | 9.4036 | 9.3967 | 9.0056 | 8.8445 | 8.8404 | 9.055 | 8.8906 | 8.601 | 8.6447 | 8.1253 | 6.8987 | 6.5289
18 | 9.7474 | 9.1576 | 8.647 | 8.5588 | 8.7394 | 10.3582 | 14.6392 | 17.326 | 17.7988 | 18.0424 | 16.3222 | 17.3554 | 16.8346 | 16.0402 | 14.7682 | 14.5618 | 15.2998 | 16.6204 | 16.0564 | 15.9604 | 15.7126 | 14.6314 | 12.5218 | 11.0974
19 | 0.0018 | 1.116 | -0.2154 | -0.027 | 0.081 | -0.0552 | 0.0174 | -0.1302 | -0.2142 | -0.0138 | -0.0504 | 0.1914 | -0.2208 | -0.435 | -0.0726 | -0.1008 | 0.2064 | 0.0018 | -0.1128 | 0.2202 | -0.0702 | 0.0552 | -0.042 | -0.0906
20 | 8.5025 | 7.7962 | 7.4169 | 7.3776 | 7.6458 | 8.2606 | 10.7262 | 12.335 | 12.9171 | 13.1068 | 12.8452 | 13.1918 | 13.0152 | 12.2958 | 11.8903 | 11.1513 | 11.2952 | 13.2506 | 13.3684 | 13.4796 | 13.0806 | 12.5312 | 11.2232 | 9.634
21 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4776 | 2.3439 | 3.2103 | 3.3573 | 3.5044 | 3.5044 | 3.5044 | 3.5044 | 3.5044 | 3.2886 | 3.2167 | 3.2167 | 3.4373 | 3.5108 | 3.5108 | 3.5108 | 3.4389 | 2.7196 | 2.3599
22 | 3.3913 | 3.2456 | 3.115 | 3.4365 | 3.316 | 3.316 | 3.7179 | 3.9188 | 3.7982 | 4.1197 | 4.18 | 4.0896 | 4.0193 | 3.9791 | 3.959 | 3.5822 | 3.8083 | 3.9188 | 3.542 | 3.9188 | 3.6676 | 3.4164 | 3.4164 | 3.4164
23 | 10.7919 | 5.2862 | 4.7656 | 5.0492 | 6.131 | 6.5599 | 10.2399 | 17.1799 | 19.6085 | 22.3428 | 18.4515 | 14.894 | 15.739 | 16.7684 | 16.2699 | 15.9911 | 15.8148 | 20.4555 | 19.1597 | 20.1669 | 19.0392 | 17.7775 | 13.9738 | 13.1192
24 | 1.2123 | -1.3396 | -0.50795 | -2.223 | -1.6077 | 0.34522 | 3.4229 | 12.6617 | 18.1871 | 20.4899 | 18.1199 | 16.7213 | 16.0667 | 14.0755 | 13.8922 | 9.582 | 9.5187 | 12.9152 | 14.725 | 13.255 | 9.975 | 10.852 | 4.9914 | 1.8059

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31255 | 0.35723 | 0.79552 | 0.34662 | 0.30642 | 0.35905 | 0.3848 | 0.37459 | 0.25565 | 1.0477 | 0.095612 | 0.5709 | 0.21138 | 0.26587 | 0.39263 | 0.49387 | 0.16786 | 0.71154 | 0.60254 | 0.23871 | 1.022 | 0.52677 | 0.51829 | 0.22092
2 | -2.0834 | -2.2644 | -2.439 | -2.4213 | -2.5061 | -2.2309 | -1.6613 | -0.68384 | -0.20139 | -0.031504 | -0.28282 | -0.20793 | -0.2878 | -0.29032 | -0.73394 | -1.057 | -0.94 | -0.32087 | -0.46675 | -0.58673 | -0.92165 | -1.1964 | -1.6051 | -1.8066
3 | 2.1762 | 2.6957 | 2.6957 | 2.6957 | 2.6957 | 2.1842 | 0.99071 | 0.12754 | -0.74628 | -0.74628 | -0.06427 | -0.77825 | -0.77825 | -0.60242 | -0.074927 | 0.45256 | 0.62839 | 0.62839 | 0.62839 | 0.62839 | 0.62839 | 1.3104 | 2.0031 | 2.0031
4 | 4.6076 | 3.5542 | 3.0425 | 2.9773 | 3.3839 | 4.2016 | 6.5188 | 7.9582 | 9.1946 | 10.125 | 10.2104 | 10.0273 | 10.07 | 9.9673 | 8.9916 | 8.5428 | 8.8162 | 12.0161 | 11.9987 | 11.6326 | 10.7672 | 9.5756 | 7.8101 | 5.9918
5 | 0.21672 | 0.014685 | -0.27439 | -0.42009 | -0.31489 | 0.36559 | 1.1072 | 1.2596 | 1.0044 | 0.55689 | 0.15963 | 0.18916 | 0.29806 | 0.14856 | 0.25426 | 0.18191 | 0.17822 | 0.21012 | 0.21566 | 0.26734 | 0.28579 | 0.33723 | 0.29683 | -0.034091
6 | 59.4235 | 59.6369 | 59.8972 | 59.8793 | 59.6142 | 59.1431 | 57.7711 | 56.7092 | 56.267 | 42.7048 | 29.3229 | 29.1491 | 29.3356 | 29.4734 | 29.6395 | 44.677 | 57.0029 | 56.0365 | 56.1129 | 56.2546 | 56.825 | 57.2852 | 57.9517 | 58.7511
7 | 7.9327 | 7.7758 | 7.9874 | 7.7999 | 6.9124 | 6.0231 | 2.5837 | 1.6077 | 3.1053 | 1.9032 | 1.3109 | -1.7572 | 1.3299 | 2.1817 | 3.423 | 4.4266 | 4.7451 | 2.803 | 2.7486 | 3.758 | 5.2342 | 6.3281 | 6.3946 | 6.6844
8 | -8.8956 | -9.5753 | -9.654 | -9.6772 | -9.5675 | -9.1564 | -5.2746 | -1.6232 | 0.053573 | 0.7743 | 0.040627 | -0.34383 | -0.69342 | -0.53156 | -1.8712 | -3.4059 | -3.4323 | -0.39497 | -0.55127 | -0.71599 | -1.6635 | -3.3829 | -5.1376 | -6.2324
9 | -19.3024 | -22.2588 | -21.0824 | -21.8278 | -21.8403 | -21.4292 | -9.5435 | -0.38618 | 3.3367 | 7.7613 | 9.6872 | 9.0295 | 11.2858 | 8.1224 | 7.7229 | 1.7753 | 0.52367 | 12.2702 | 12.8066 | 13.5775 | 7.3894 | 0.55568 | -3.9244 | -6.279
10 | -2.0458 | -2.0458 | -2.0458 | -2.0458 | -2.0458 | -2.0458 | -1.9773 | -1.8071 | -1.7389 | -1.6363 | -1.6705 | -1.6363 | -1.6705 | -1.7732 | -1.7732 | -1.7732 | -1.875 | -1.9089 | -1.9089 | -1.9089 | -1.9089 | -1.9469 | -2.061 | -2.061
11 | 1.2762 | -0.7782 | -1.2462 | -0.5466 | -0.8934 | -0.1452 | 2.4354 | 4.3794 | 4.9578 | 4.119 | 4.185 | 4.2282 | 3.6408 | 3.5646 | 2.5086 | 2.3916 | 2.091 | 2.955 | 2.7294 | 2.3136 | 2.0442 | 1.1484 | 0.3684 | -0.5436
12 | -0.86864 | -0.87396 | -0.95481 | -0.8761 | -0.87883 | -0.79132 | -0.53943 | -0.30295 | -0.22078 | -0.27835 | -0.40382 | -0.30215 | -0.34657 | -0.33842 | -0.42816 | -0.43176 | -0.34683 | -0.29984 | -0.36124 | -0.40094 | -0.35864 | -0.46611 | -0.61061 | -0.681
13 | -0.62011 | -0.62011 | -0.62011 | -0.62011 | -0.58805 | -0.60571 | -0.55207 | -0.5342 | -0.5342 | -0.59268 | -0.54791 | -0.53298 | -0.53672 | -0.56696 | -0.55105 | -0.54979 | -0.56528 | -0.56528 | -0.56528 | -0.54786 | -0.5462 | -0.5935 | -0.5935 | -0.5935
14 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.091983 | -0.43275 | -0.54634 | -0.54634 | -0.091983 | -0.091983 | -0.20886 | -0.55951 | -0.55951 | -0.55951 | -0.10515 | -0.10515 | -0.10515 | -0.10515
15 | -0.98094 | -0.98094 | -0.98094 | -0.98094 | -0.98094 | -0.98094 | -0.74059 | -0.15948 | -0.045889 | -0.045889 | -0.045889 | -0.045889 | -0.045889 | -0.045889 | -0.16277 | -0.51341 | -0.51341 | -0.51341 | -0.51341 | -0.51341 | -0.51341 | -0.51341 | -0.96777 | -0.96777
16 | 0.46342 | 0.32668 | 0.19509 | 0.20284 | -0.097169 | 0.044913 | 0.99011 | 1.8445 | 2.6252 | 3.0782 | 3.0369 | 3.0008 | 2.9286 | 2.7867 | 2.5699 | 2.0225 | 1.9167 | 2.2186 | 2.3306 | 2.2093 | 2.0318 | 1.7919 | 1.2934 | 0.84946
17 | -0.98761 | -1.1331 | -1.16 | -1.1489 | -1.0897 | -0.9513 | -0.14238 | 0.35214 | 0.59857 | 0.3474 | 0.40492 | 0.62936 | 0.71471 | 0.70898 | 0.31968 | 0.16953 | 0.17268 | 0.19617 | -0.042803 | -0.30408 | -0.080509 | -0.32826 | -0.87125 | -0.90858
18 | 2.0677 | 2.5503 | 2.5503 | 2.5503 | 2.5503 | 2.5503 | 1.2634 | 0.13735 | -0.023516 | -0.66696 | -0.18438 | -0.5061 | -0.66696 | -0.66696 | -0.023516 | 0.46606 | 0.62926 | 0.62926 | 0.62926 | 0.79012 | 1.2727 | 1.2727 | 1.9162 | 1.9162
19 | 0.9498 | 0.6054 | 0.8448 | 0.9294 | 0.9264 | 0.8472 | 1.1214 | 1.0548 | 1.4082 | 1.1772 | 0.903 | 0.8514 | 1.0536 | 0.7404 | 0.7902 | 0.795 | 1.0488 | 0.9642 | 0.918 | 1.0764 | 1.1208 | 0.8622 | 0.6966 | 0.8388
20 | -1.3144 | -1.7558 | -1.831 | -1.831 | -1.831 | -1.7297 | -0.87617 | -0.40528 | 0.1539 | 0.49725 | -0.20581 | -0.15676 | 0.068875 | 0.023095 | -0.11752 | -0.65708 | -0.87617 | -0.34315 | -0.31045 | -0.12733 | -0.052116 | -0.4576 | -0.77153 | -0.96773
21 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438 | 0.45438
22 | 0.99485 | 0.93456 | 0.77632 | 0.90694 | 0.89438 | 0.9848 | 1.0526 | 1.2234 | 1.1631 | 1.2259 | 1.2234 | 1.236 | 1.3616 | 1.3591 | 1.1154 | 1.0602 | 0.90191 | 0.92452 | 0.92452 | 1.0551 | 0.92452 | 1.0049 | 0.8366 | 0.83409
23 | 5.7941 | 4.7702 | 4.5043 | 4.1473 | 4.2096 | 4.3771 | 1.7734 | 0.35222 | 0.2472 | 0.54706 | 3.4748 | 2.9741 | 1.8501 | 2.9429 | 4.1706 | 4.8651 | 4.3422 | 0.66513 | 1.3891 | 1.3837 | 1.5813 | 3.0787 | 4.8345 | 4.2022
24 | -11.38 | -13.3998 | -13.0433 | -12.8715 | -12.8156 | -12.6473 | -3.5656 | 2.5985 | 4.854 | 7.1847 | 4.6037 | 3.8976 | 4.0564 | 4.2423 | 2.2025 | -1.21 | -2.2336 | 3.1603 | 4.5089 | 3.3457 | 2.443 | 1.0976 | -3.519 | -4.5606

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1204 | 0.14564 | 0.19377 | 0.23001 | 0.26527 | 0.28551 | 0.26449 | 0.38978 | 0.34679 | 0.40892 | 0.41634 | 0.40567 | 0.37486 | 0.35476 | 0.34358 | 0.32187 | 0.3076 | 0.29166 | 0.20894 | 0.21808 | 0.22926 | 0.2484 | 0.095594 | 0.10618
2 | 1.8049 | 2.1833 | 2.9048 | 3.4481 | 3.9767 | 4.2801 | 3.9649 | 5.8432 | 5.1988 | 6.1301 | 6.2413 | 6.0814 | 5.6196 | 5.3182 | 5.1506 | 4.8252 | 4.6113 | 4.3723 | 3.1323 | 3.2692 | 3.4369 | 3.7238 | 1.4331 | 1.5918
3 | 1.9964 | 2.4149 | 3.2129 | 3.8139 | 4.3986 | 4.7342 | 4.3856 | 6.463 | 5.7503 | 6.7805 | 6.9034 | 6.7266 | 6.2158 | 5.8824 | 5.697 | 5.3371 | 5.1005 | 4.8362 | 3.4645 | 3.616 | 3.8015 | 4.1189 | 1.5851 | 1.7606
4 | 5.6744 | 6.864 | 9.1321 | 10.8404 | 12.502 | 13.456 | 12.4651 | 18.3699 | 16.3441 | 19.2721 | 19.6216 | 19.1189 | 17.6671 | 16.7196 | 16.1925 | 15.1695 | 14.4971 | 13.7458 | 9.8473 | 10.2778 | 10.8051 | 11.7071 | 4.5053 | 5.0043
5 | 0.31465 | 0.38062 | 0.50639 | 0.60111 | 0.69325 | 0.74616 | 0.6912 | 1.0186 | 0.9063 | 1.0687 | 1.088 | 1.0602 | 0.97966 | 0.92713 | 0.8979 | 0.84117 | 0.80388 | 0.76222 | 0.54604 | 0.56992 | 0.59916 | 0.64917 | 0.24982 | 0.27749
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.6287 | 0.76051 | 1.0118 | 1.2011 | 1.3852 | 1.4909 | 1.3811 | 2.0353 | 1.8109 | 2.1353 | 2.174 | 2.1183 | 1.9575 | 1.8525 | 1.7941 | 1.6807 | 1.6062 | 1.523 | 1.091 | 1.1387 | 1.1972 | 1.2971 | 0.49917 | 0.55446
8 | 2.755 | 3.3325 | 4.4337 | 5.2631 | 6.0699 | 6.533 | 6.0519 | 8.9188 | 7.9352 | 9.3568 | 9.5265 | 9.2824 | 8.5775 | 8.1176 | 7.8616 | 7.365 | 7.0385 | 6.6737 | 4.781 | 4.99 | 5.246 | 5.6839 | 2.1874 | 2.4296
9 | 18.1523 | 21.9579 | 29.2136 | 34.6782 | 39.9939 | 43.0458 | 39.8757 | 58.7653 | 52.2846 | 61.6513 | 62.7695 | 61.1613 | 56.5168 | 53.4861 | 51.7998 | 48.5272 | 46.3762 | 43.9728 | 31.5014 | 32.8787 | 34.5653 | 37.451 | 14.4123 | 16.0086
10 | 0.36624 | 0.44302 | 0.58941 | 0.69967 | 0.80691 | 0.86849 | 0.80453 | 1.1856 | 1.0549 | 1.2439 | 1.2664 | 1.234 | 1.1403 | 1.0791 | 1.0451 | 0.97908 | 0.93568 | 0.88719 | 0.63557 | 0.66336 | 0.69739 | 0.75561 | 0.29078 | 0.32299
11 | 2.9096 | 3.5196 | 4.6826 | 5.5585 | 6.4105 | 6.8997 | 6.3915 | 9.4193 | 8.3805 | 9.8819 | 10.0611 | 9.8034 | 9.0589 | 8.5731 | 8.3028 | 7.7783 | 7.4335 | 7.0483 | 5.0493 | 5.27 | 5.5404 | 6.0029 | 2.3101 | 2.566
12 | 0.64358 | 0.77851 | 1.0358 | 1.2295 | 1.418 | 1.5262 | 1.4138 | 2.0835 | 1.8537 | 2.1858 | 2.2255 | 2.1684 | 2.0038 | 1.8963 | 1.8365 | 1.7205 | 1.6442 | 1.559 | 1.1169 | 1.1657 | 1.2255 | 1.3278 | 0.51098 | 0.56758
13 | 0.083496 | 0.101 | 0.13438 | 0.15951 | 0.18396 | 0.198 | 0.18342 | 0.27031 | 0.2405 | 0.28358 | 0.28872 | 0.28133 | 0.25996 | 0.24602 | 0.23827 | 0.22321 | 0.21332 | 0.20226 | 0.1449 | 0.15123 | 0.15899 | 0.17227 | 0.066293 | 0.073636
14 | 0.27553 | 0.3333 | 0.44343 | 0.52638 | 0.60707 | 0.65339 | 0.60527 | 0.892 | 0.79363 | 0.9358 | 0.95278 | 0.92837 | 0.85787 | 0.81186 | 0.78627 | 0.73659 | 0.70394 | 0.66746 | 0.47816 | 0.49906 | 0.52467 | 0.56847 | 0.21876 | 0.24299
15 | 0.69569 | 0.84154 | 1.1196 | 1.3291 | 1.5328 | 1.6497 | 1.5283 | 2.2522 | 2.0038 | 2.3628 | 2.4057 | 2.344 | 2.166 | 2.0499 | 1.9852 | 1.8598 | 1.7774 | 1.6853 | 1.2073 | 1.2601 | 1.3247 | 1.4353 | 0.55236 | 0.61354
16 | 1.9826 | 2.3982 | 3.1907 | 3.7875 | 4.3681 | 4.7014 | 4.3552 | 6.4183 | 5.7105 | 6.7335 | 6.8557 | 6.68 | 6.1727 | 5.8417 | 5.6576 | 5.3001 | 5.0652 | 4.8027 | 3.4406 | 3.591 | 3.7752 | 4.0904 | 1.5741 | 1.7485
17 | 0.99829 | 1.2076 | 1.6066 | 1.9071 | 2.1995 | 2.3673 | 2.193 | 3.2318 | 2.8754 | 3.3905 | 3.452 | 3.3636 | 3.1082 | 2.9415 | 2.8488 | 2.6688 | 2.5505 | 2.4183 | 1.7324 | 1.8082 | 1.9009 | 2.0596 | 0.79261 | 0.8804
18 | 1.7566 | 2.1248 | 2.827 | 3.3558 | 3.8702 | 4.1655 | 3.8587 | 5.6866 | 5.0595 | 5.9659 | 6.0741 | 5.9185 | 5.4691 | 5.1758 | 5.0126 | 4.6959 | 4.4878 | 4.2552 | 3.0483 | 3.1816 | 3.3448 | 3.6241 | 1.3947 | 1.5491
19 | 0.0098636 | 0.011931 | 0.015874 | 0.018843 | 0.021732 | 0.02339 | 0.021668 | 0.031932 | 0.02841 | 0.0335 | 0.034108 | 0.033234 | 0.03071 | 0.029063 | 0.028147 | 0.026369 | 0.0252 | 0.023894 | 0.017117 | 0.017866 | 0.018782 | 0.02035 | 0.0078314 | 0.0086988
20 | 1.3995 | 1.6929 | 2.2523 | 2.6736 | 3.0835 | 3.3188 | 3.0744 | 4.5307 | 4.0311 | 4.7532 | 4.8394 | 4.7155 | 4.3574 | 4.1237 | 3.9937 | 3.7414 | 3.5755 | 3.3902 | 2.4287 | 2.5349 | 2.6649 | 2.8874 | 1.1112 | 1.2342
21 | 0.35209 | 0.42591 | 0.56665 | 0.67264 | 0.77575 | 0.83495 | 0.77346 | 1.1399 | 1.0141 | 1.1958 | 1.2175 | 1.1863 | 1.0962 | 1.0375 | 1.0047 | 0.94127 | 0.89954 | 0.85293 | 0.61102 | 0.63774 | 0.67045 | 0.72643 | 0.27955 | 0.31051
22 | 0.46047 | 0.55701 | 0.74107 | 0.87969 | 1.0145 | 1.092 | 1.0115 | 1.4907 | 1.3263 | 1.5639 | 1.5923 | 1.5515 | 1.4337 | 1.3568 | 1.314 | 1.231 | 1.1764 | 1.1155 | 0.7991 | 0.83404 | 0.87683 | 0.95003 | 0.3656 | 0.40609
23 | 1.8024 | 2.1802 | 2.9006 | 3.4432 | 3.971 | 4.2741 | 3.9593 | 5.8349 | 5.1914 | 6.1214 | 6.2324 | 6.0728 | 5.6116 | 5.3107 | 5.1432 | 4.8183 | 4.6047 | 4.3661 | 3.1278 | 3.2646 | 3.432 | 3.7185 | 1.431 | 1.5895
24 | 1.1621 | 1.4057 | 1.8702 | 2.2201 | 2.5604 | 2.7558 | 2.5528 | 3.7621 | 3.3472 | 3.9469 | 4.0185 | 3.9155 | 3.6182 | 3.4241 | 3.3162 | 3.1067 | 2.969 | 2.8151 | 2.0167 | 2.1049 | 2.2128 | 2.3976 | 0.92267 | 1.0249

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37584 | 0.39598 | 0.4143 | 0.43821 | 0.45943 | 0.47668 | 0.46949 | 0.44578 | 0.39773 | 0.60655 | 0.59349 | 0.56712 | 0.53043 | 0.50909 | 0.49142 | 0.46213 | 0.44305 | 0.4264 | 0.26013 | 0.27374 | 0.28978 | 0.30394 | 0.32265 | 0.35215
2 | 5.6342 | 5.9362 | 6.2107 | 6.5692 | 6.8874 | 7.146 | 7.0382 | 6.6827 | 5.9624 | 9.0927 | 8.897 | 8.5017 | 7.9516 | 7.6318 | 7.3669 | 6.9278 | 6.6418 | 6.3922 | 3.8996 | 4.1037 | 4.3441 | 4.5564 | 4.8368 | 5.279
3 | 6.232 | 6.5659 | 6.8696 | 7.2661 | 7.618 | 7.9041 | 7.7848 | 7.3917 | 6.595 | 10.0573 | 9.8408 | 9.4036 | 8.7952 | 8.4414 | 8.1485 | 7.6628 | 7.3464 | 7.0704 | 4.3133 | 4.5391 | 4.8049 | 5.0398 | 5.3499 | 5.8391
4 | 17.7131 | 18.6623 | 19.5255 | 20.6525 | 21.6527 | 22.4657 | 22.1268 | 21.0093 | 18.7449 | 28.586 | 27.9706 | 26.7279 | 24.9986 | 23.993 | 23.1604 | 21.7799 | 20.8808 | 20.0961 | 12.2597 | 12.9013 | 13.6569 | 14.3245 | 15.206 | 16.5964
5 | 0.98221 | 1.0348 | 1.0827 | 1.1452 | 1.2007 | 1.2458 | 1.227 | 1.165 | 1.0394 | 1.5851 | 1.551 | 1.4821 | 1.3862 | 1.3304 | 1.2843 | 1.2077 | 1.1579 | 1.1144 | 0.67981 | 0.7154 | 0.7573 | 0.79431 | 0.84319 | 0.92029
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9626 | 2.0677 | 2.1634 | 2.2882 | 2.399 | 2.4891 | 2.4516 | 2.3278 | 2.0769 | 3.1672 | 3.099 | 2.9614 | 2.7698 | 2.6583 | 2.5661 | 2.4131 | 2.3135 | 2.2266 | 1.3583 | 1.4294 | 1.5131 | 1.5871 | 1.6848 | 1.8388
8 | 8.5999 | 9.0607 | 9.4798 | 10.027 | 10.5126 | 10.9073 | 10.7428 | 10.2002 | 9.1008 | 13.8788 | 13.58 | 12.9767 | 12.1371 | 11.6489 | 11.2446 | 10.5744 | 10.1378 | 9.7568 | 5.9522 | 6.2637 | 6.6306 | 6.9547 | 7.3827 | 8.0577
9 | 56.6641 | 59.7005 | 62.4619 | 66.0672 | 69.2669 | 71.8678 | 70.7834 | 67.2087 | 59.9648 | 91.4464 | 89.4777 | 85.5025 | 79.9703 | 76.7536 | 74.0901 | 69.6739 | 66.7974 | 64.2873 | 39.2186 | 41.2713 | 43.6885 | 45.824 | 48.644 | 53.0918
10 | 1.1432 | 1.2045 | 1.2602 | 1.333 | 1.3975 | 1.45 | 1.4281 | 1.356 | 1.2098 | 1.845 | 1.8053 | 1.7251 | 1.6135 | 1.5486 | 1.4948 | 1.4057 | 1.3477 | 1.2971 | 0.79127 | 0.83269 | 0.88146 | 0.92454 | 0.98144 | 1.0712
11 | 9.0825 | 9.5692 | 10.0118 | 10.5897 | 11.1026 | 11.5195 | 11.3457 | 10.7727 | 9.6116 | 14.6577 | 14.3421 | 13.7049 | 12.8182 | 12.3026 | 11.8757 | 11.1678 | 10.7068 | 10.3044 | 6.2862 | 6.6153 | 7.0027 | 7.345 | 7.797 | 8.5099
12 | 2.009 | 2.1167 | 2.2146 | 2.3424 | 2.4558 | 2.548 | 2.5096 | 2.3829 | 2.126 | 3.2422 | 3.1724 | 3.0315 | 2.8353 | 2.7213 | 2.6268 | 2.4703 | 2.3683 | 2.2793 | 1.3905 | 1.4633 | 1.549 | 1.6247 | 1.7246 | 1.8823
13 | 0.26064 | 0.27461 | 0.28731 | 0.30389 | 0.31861 | 0.33057 | 0.32559 | 0.30914 | 0.27582 | 0.42063 | 0.41158 | 0.39329 | 0.36784 | 0.35305 | 0.3408 | 0.32048 | 0.30725 | 0.29571 | 0.1804 | 0.18984 | 0.20096 | 0.21078 | 0.22375 | 0.24421
14 | 0.8601 | 0.90619 | 0.94811 | 1.0028 | 1.0514 | 1.0909 | 1.0744 | 1.0202 | 0.9102 | 1.3881 | 1.3582 | 1.2978 | 1.2139 | 1.165 | 1.1246 | 1.0576 | 1.0139 | 0.97582 | 0.5953 | 0.62646 | 0.66315 | 0.69556 | 0.73837 | 0.80588
15 | 2.1717 | 2.288 | 2.3939 | 2.5321 | 2.6547 | 2.7544 | 2.7128 | 2.5758 | 2.2982 | 3.5047 | 3.4293 | 3.2769 | 3.0649 | 2.9416 | 2.8395 | 2.6703 | 2.56 | 2.4638 | 1.5031 | 1.5817 | 1.6744 | 1.7562 | 1.8643 | 2.0348
16 | 6.1888 | 6.5205 | 6.8221 | 7.2158 | 7.5653 | 7.8494 | 7.7309 | 7.3405 | 6.5493 | 9.9877 | 9.7727 | 9.3385 | 8.7343 | 8.383 | 8.0921 | 7.6097 | 7.2956 | 7.0214 | 4.2834 | 4.5076 | 4.7716 | 5.0049 | 5.3129 | 5.7987
17 | 3.1163 | 3.2833 | 3.4351 | 3.6334 | 3.8094 | 3.9524 | 3.8928 | 3.6962 | 3.2978 | 5.0291 | 4.9209 | 4.7023 | 4.398 | 4.2211 | 4.0746 | 3.8317 | 3.6736 | 3.5355 | 2.1568 | 2.2697 | 2.4027 | 2.5201 | 2.6752 | 2.9198
18 | 5.4833 | 5.7771 | 6.0444 | 6.3932 | 6.7029 | 6.9545 | 6.8496 | 6.5037 | 5.8027 | 8.8492 | 8.6586 | 8.274 | 7.7386 | 7.4273 | 7.1696 | 6.7422 | 6.4639 | 6.221 | 3.7951 | 3.9938 | 4.2277 | 4.4343 | 4.7072 | 5.1376
19 | 0.03079 | 0.03244 | 0.033941 | 0.0359 | 0.037638 | 0.039052 | 0.038462 | 0.03652 | 0.032584 | 0.04969 | 0.04862 | 0.04646 | 0.043454 | 0.041706 | 0.040259 | 0.037859 | 0.036296 | 0.034932 | 0.021311 | 0.022426 | 0.023739 | 0.0249 | 0.026432 | 0.028849
20 | 4.3687 | 4.6028 | 4.8157 | 5.0937 | 5.3404 | 5.5409 | 5.4573 | 5.1817 | 4.6232 | 7.0504 | 6.8986 | 6.5921 | 6.1656 | 5.9176 | 5.7122 | 5.3718 | 5.15 | 4.9565 | 3.0237 | 3.182 | 3.3683 | 3.533 | 3.7504 | 4.0933
21 | 1.0991 | 1.158 | 1.2116 | 1.2815 | 1.3435 | 1.394 | 1.373 | 1.3036 | 1.1631 | 1.7738 | 1.7356 | 1.6585 | 1.5512 | 1.4888 | 1.4371 | 1.3514 | 1.2956 | 1.247 | 0.76071 | 0.80053 | 0.84741 | 0.88884 | 0.94353 | 1.0298
22 | 1.4374 | 1.5144 | 1.5845 | 1.6759 | 1.7571 | 1.8231 | 1.7956 | 1.7049 | 1.5211 | 2.3197 | 2.2698 | 2.169 | 2.0286 | 1.947 | 1.8795 | 1.7674 | 1.6945 | 1.6308 | 0.99487 | 1.0469 | 1.1083 | 1.1624 | 1.234 | 1.3468
23 | 5.6262 | 5.9277 | 6.2019 | 6.5599 | 6.8776 | 7.1358 | 7.0281 | 6.6732 | 5.954 | 9.0798 | 8.8843 | 8.4896 | 7.9403 | 7.6209 | 7.3565 | 6.918 | 6.6324 | 6.3831 | 3.894 | 4.0979 | 4.3379 | 4.5499 | 4.8299 | 5.2715
24 | 3.6276 | 3.822 | 3.9988 | 4.2296 | 4.4344 | 4.6009 | 4.5315 | 4.3027 | 3.8389 | 5.8543 | 5.7283 | 5.4738 | 5.1196 | 4.9137 | 4.7432 | 4.4605 | 4.2763 | 4.1156 | 2.5107 | 2.6422 | 2.7969 | 2.9336 | 3.1142 | 3.3989

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23653 | 0.22824 | 0.58067 | 0.36306 | 0.82129 | 1.4138 | 0.9478 | 0.11099 | 0.53136 | 0.10362 | 0.24011 | 1.1116 | 0.50497 | 0.69819 | 0.63889 | 1.3703 | 0.58458 | 0.38564 | 0.84734 | 1.817 | 1.3326 | -0.27576 | 1.1947 | 1.5726
2 | 7.6226 | 10.6383 | 10.4525 | 10.4258 | 10.4266 | 10.3344 | 11.1569 | 13.246 | 15.0967 | 15.5606 | 15.4031 | 15.8387 | 16.056 | 15.759 | 15.1432 | 14.5337 | 14.7873 | 14.9334 | 14.9967 | 14.7485 | 14.7928 | 15.4055 | 14.3598 | 13.1635
3 | 21.4575 | 14.478 | 13.7693 | 13.2791 | 13.2791 | 14.2382 | 17.84 | 21.9534 | 22.9124 | 22.4329 | 22.4222 | 23.8928 | 23.8928 | 23.8928 | 22.694 | 21.4845 | 20.0139 | 20.0139 | 20.0139 | 20.0139 | 20.0139 | 20.0139 | 19.2946 | 18.0532
4 | 23.3582 | 20.5623 | 19.4438 | 18.8271 | 19.9585 | 18.2807 | 21.44 | 24.885 | 28.0346 | 30.0886 | 31.0515 | 31.5429 | 32.1623 | 32.4257 | 32.5389 | 31.3122 | 31.3279 | 30.1065 | 30.2649 | 30.5137 | 30.2629 | 31.3478 | 30.6272 | 27.3725
5 | -8.3518 | -7.1696 | -4.6482 | -4.4037 | -4.2662 | -4.356 | -3.2149 | -1.5871 | -0.42348 | 0.45796 | 0.7678 | 1.3356 | 2.0897 | 2.2041 | 1.8713 | 0.90277 | 0.94323 | 0.96368 | 1.2196 | 0.96895 | 0.72163 | 1.4782 | 1.9522 | -0.51076
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9.0143 | 5.5918 | 8.0225 | 7.4233 | 8.5154 | 2.904 | -6.8862 | 0.49978 | 3.8469 | 9.3647 | 9.1153 | 5.0479 | 4.1771 | 5.0869 | 4.4539 | 5.2963 | 7.3871 | 7.6505 | 7.9045 | 7.7477 | 4.9683 | 5.6222 | 5.694 | 5.7828
8 | 13.1037 | 11.1089 | 11.0995 | 10.0917 | 10.1843 | 10.1808 | 12.3046 | 16.8247 | 19.7146 | 20.1171 | 20.0948 | 21.0237 | 20.174 | 19.7892 | 16.5924 | 17.1541 | 19.9289 | 21.2411 | 16.7341 | 17.6057 | 16.2562 | 17.2391 | 15.571 | 13.944
9 | 70.4843 | 62.9107 | 58.8249 | 57.0768 | 95.3651 | 91.3833 | 63.2918 | 82.089 | 90.8611 | 97.2855 | 97.2292 | 107.2337 | 110.8345 | 109.3543 | 116.5467 | 107.8152 | 102.807 | 101.6207 | 97.9038 | 99.3315 | 97.2579 | 104.971 | 96.9177 | 80.0977
10 | 2.0522 | 1.9232 | 1.7416 | 1.7869 | 1.786 | 1.8621 | 2.1312 | 2.6273 | 2.9011 | 3.052 | 3.0742 | 3.1046 | 3.2292 | 3.1725 | 3.0248 | 2.999 | 2.8288 | 2.8431 | 2.8016 | 2.9373 | 2.9373 | 3.0362 | 2.7335 | 2.3585
11 | 12.2184 | 12.429 | 11.5932 | 12.2928 | 12.147 | 12.822 | 17.1438 | 19.2492 | 19.8534 | 20.0838 | 20.256 | 20.7516 | 20.1396 | 19.6596 | 18.2058 | 17.4474 | 17.6976 | 17.3682 | 17.6058 | 18.0072 | 17.3508 | 18.1128 | 16.8534 | 14.0628
12 | 3.6545 | 3.7962 | 3.0612 | 3.3213 | 3.3641 | 3.1214 | 3.6311 | 4.1525 | 4.2446 | 4.547 | 4.2728 | 4.4291 | 4.7601 | 4.4197 | 4.0399 | 4.4253 | 4.0227 | 4.4276 | 4.4208 | 4.5864 | 4.8633 | 5.0401 | 4.5086 | 3.9927
13 | -0.1098 | -0.0156 | 0.0168 | 0.0684 | 0.0384 | 0.0252 | 0.0858 | 0.2118 | 0.0618 | 0.195 | 0.2004 | 0.438 | 0.237 | 0.6432 | 0.0774 | 0.2898 | 0.3204 | -0.3108 | 0.1614 | -0.0006 | 0.45 | 0.6438 | 0.1038 | 0.2682
14 | 2.9045 | 2.8715 | 2.8715 | 2.8715 | 2.9473 | 2.9769 | 2.6147 | 1.8805 | 1.9562 | 2.1274 | 2.0418 | 2.6937 | 3.2403 | 3.102 | 2.8913 | 2.9506 | 3.2271 | 2.9242 | 2.8913 | 2.9242 | 2.9407 | 3.0823 | 2.6476 | 2.5159
15 | 3.721 | 3.4576 | 3.1284 | 3.0954 | 3.0625 | 2.9967 | 4.0009 | 5.2949 | 5.9435 | 5.7328 | 5.8151 | 6.039 | 6.1312 | 5.9633 | 5.3673 | 5.229 | 5.1862 | 5.0842 | 4.9755 | 5.2883 | 5.4529 | 5.7822 | 5.2389 | 4.4059
16 | 11.7225 | 10.6207 | 9.7865 | 9.7196 | 9.7196 | 9.6527 | 11.1475 | 12.7887 | 13.8751 | 14.369 | 15.093 | 15.6722 | 15.9397 | 16.0941 | 15.9243 | 15.7802 | 14.7235 | 14.3943 | 14.2605 | 14.1936 | 14.209 | 14.7493 | 14.8007 | 13.1662
17 | 6.5395 | 6.205 | 6.0811 | 6.0962 | 6.1201 | 6.3343 | 7.9453 | 9.2609 | 9.1774 | 9.4717 | 9.56 | 9.8576 | 10.0028 | 9.7244 | 8.8035 | 8.6489 | 8.7653 | 8.9204 | 8.8497 | 9.0165 | 9.4802 | 9.3511 | 8.1458 | 7.4407
18 | 6.2148 | 5.6316 | 4.9884 | 5.091 | 5.4858 | 5.6316 | 7.8402 | 9.138 | 8.8314 | 8.8458 | 8.085 | 9.2346 | 9.3156 | 8.8308 | 7.9638 | 7.5708 | 7.599 | 7.5684 | 8.1372 | 8.6172 | 8.6364 | 8.2632 | 7.398 | 6.8946
19 | 0.0942 | -0.1854 | 0.0948 | 0.2976 | 0.633 | 0.2748 | 0.573 | 0.3486 | 0.0414 | -0.0888 | 0.1674 | 0.0084 | 0.258 | 0.219 | 0.0126 | 0.7956 | 0.4266 | 0.3048 | 0.7086 | 0.3732 | 0.7236 | 0.519 | 0.4458 | 0.0558
20 | 11.538 | 10.819 | 10.3448 | 9.9875 | 10.3218 | 10.2844 | 11.878 | 12.9779 | 13.8489 | 14.0388 | 13.9156 | 14.801 | 14.7896 | 14.5361 | 13.9645 | 13.5022 | 13.2756 | 13.3579 | 13.0144 | 13.0921 | 13.6051 | 14.664 | 13.844 | 12.2117
21 | 1.869 | 2.0658 | 1.1298 | 1.1898 | 1.272 | 1.299 | 2.8848 | 3.8364 | 4.425 | 4.3164 | 4.224 | 4.2864 | 4.4376 | 4.2582 | 3.8082 | 3.3258 | 3.3402 | 3.0072 | 3.162 | 3.7728 | 4.0638 | 4.6026 | 3.5682 | 2.703
22 | 1.2663 | 1.2663 | 0.78401 | 0.78401 | 0.78401 | 0.78401 | 1.0352 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2864 | 1.407 | 1.7687 | 1.7687 | 1.7687 | 1.6431 | 1.2663
23 | 54.6056 | 51.9405 | 42.7579 | 45.4701 | 42.7635 | 48.0778 | 39.5039 | 26.1251 | 31.6304 | 29.7869 | 35.2061 | 38.6743 | 45.8486 | 49.5038 | 51.4198 | 48.5407 | 49.0909 | 44.118 | 36.2811 | 36.1922 | 46.5325 | 49.3664 | 53.9924 | 46.9501
24 | 25.4198 | 21.9383 | 21.6058 | 19.8834 | 19.2554 | 18.7773 | 22.5822 | 26.0013 | 29.853 | 38.5281 | 39.7298 | 41.7331 | 43.4962 | 44.6287 | 39.7966 | 36.1202 | 33.2992 | 32.1158 | 27.1194 | 25.9217 | 24.035 | 25.7176 | 24.3372 | 21.1186

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19596 | 0.14471 | 0.1786 | -0.015739 | 0.59046 | 0.50179 | 0.41858 | -0.037071 | 0.351 | 0.28779 | 0.051025 | 0.85932 | 0.22702 | 0.092729 | 0.33275 | 0.33141 | 0.4479 | 0.51542 | 0.54342 | 0.17381 | 0.13299 | -0.093932 | 0.29411 | 0.24114
2 | -0.91126 | -1.1848 | -1.3058 | -1.1916 | -1.2773 | -1.3067 | -1.1325 | -0.17619 | 0.56557 | 0.82336 | 0.64723 | 0.86213 | 0.76507 | 0.78811 | 0.40663 | 0.1028 | 0.22869 | 0.27778 | 0.16735 | -0.031219 | -0.12188 | -0.084792 | -0.40664 | -0.55042
3 | -2.1519 | -2.1519 | -2.4982 | -2.8446 | -2.8446 | -2.8446 | -1.1342 | 0.23511 | 0.74661 | 0.74661 | 0.68267 | 0.95974 | 1.3007 | 1.3407 | 0.75194 | 0.58677 | -0.09524 | -0.09524 | -0.09524 | -0.09524 | -0.60675 | -0.77725 | -2.1732 | -2.1732
4 | 2.5634 | 1.9641 | 1.8613 | 1.6256 | 1.8714 | 0.86853 | 1.5154 | 2.912 | 4.236 | 5.0336 | 5.4951 | 5.6958 | 5.9518 | 5.9968 | 5.9542 | 5.756 | 5.4778 | 4.8609 | 4.8384 | 4.6028 | 4.149 | 4.9738 | 4.4567 | 3.5866
5 | -0.50368 | -0.452 | -0.4926 | -0.39847 | -0.43539 | -0.45384 | -0.52767 | -0.40032 | -0.45569 | -0.43539 | -0.4926 | -0.54797 | -0.41508 | -0.39847 | -0.428 | -0.46123 | -0.428 | -0.39663 | -0.40032 | -0.35048 | -0.41324 | -0.43908 | -0.46492 | -0.46861
6 | 61.0554 | 61.3161 | 61.8378 | 61.952 | 62.1007 | 62.312 | 61.499 | 58.8614 | 58.4621 | 58.331 | 58.381 | 58.02 | 57.5643 | 57.752 | 58.0543 | 58.7464 | 58.9039 | 58.7778 | 58.8835 | 59.1552 | 59.122 | 58.9085 | 59.3763 | 59.8611
7 | 16.2836 | 14.6113 | 12.5728 | 12.9341 | 12.217 | 13.812 | 14.906 | 12.0883 | 8.5433 | 6.3512 | 8.1675 | 9.1563 | 8.7163 | 8.6198 | 10.711 | 11.7921 | 12.6684 | 15.5734 | 15.1756 | 14.4737 | 15.7056 | 14.3412 | 15.5072 | 15.9254
8 | -5.412 | -6.9417 | -7.0037 | -7.0462 | -6.9688 | -6.9392 | -5.749 | -3.41 | -2.2685 | -2.2241 | -2.207 | -1.0592 | -0.76049 | -0.92839 | -0.19288 | -1.4658 | -2.5913 | -2.5346 | -3.0195 | -2.7497 | -2.7962 | -2.263 | -3.3591 | -4.5026
9 | -19.2417 | -26.6286 | -27.9631 | -27.1912 | -28.2276 | -29.4283 | -25.4462 | -10.5838 | -0.43662 | 4.2246 | 3.8611 | 4.3221 | 6.3595 | 5.6005 | 1.5849 | 0.88017 | 0.56494 | -1.7205 | -2.4998 | -1.8202 | -5.3597 | -1.9886 | -6.2599 | -9.3518
10 | -2.5758 | -2.5758 | -2.5758 | -2.5758 | -2.5758 | -2.5758 | -2.5758 | -2.4389 | -2.2915 | -2.2576 | -2.2084 | -2.2423 | -2.2423 | -2.2423 | -2.2423 | -2.2423 | -2.2801 | -2.3933 | -2.3933 | -2.3933 | -2.3933 | -2.4623 | -2.5313 | -2.5313
11 | -0.9864 | -1.0812 | -1.1334 | -0.6096 | -0.9198 | -0.9876 | 0.3054 | 1.6242 | 2.0364 | 2.4372 | 2.727 | 2.6874 | 2.7786 | 2.5482 | 1.9254 | 1.5636 | 1.2348 | 1.2486 | 0.966 | 0.9684 | 0.603 | 0.7302 | 0.492 | -0.3054
12 | -0.55272 | -0.54591 | -0.68582 | -0.62834 | -0.55682 | -0.74207 | -0.56387 | -0.37263 | -0.25276 | -0.12618 | -0.16289 | -0.11205 | -0.047165 | -0.070493 | -0.13667 | -0.10902 | -0.24971 | -0.22387 | -0.32523 | -0.32717 | -0.32474 | -0.28004 | -0.36894 | -0.40947
13 | -0.9246 | -0.8136 | -0.843 | -0.9402 | -0.915 | -0.738 | -0.7146 | -0.744 | -0.7248 | -0.5958 | -0.5406 | -0.5106 | -0.4164 | -0.522 | -0.7692 | -0.555 | -0.5454 | -0.8778 | -0.8796 | -0.6978 | -0.81 | -0.6918 | -0.8142 | -0.9102
14 | -0.098567 | -0.098567 | -0.098567 | -0.098567 | -0.098567 | -0.098567 | -0.43933 | -0.55292 | -0.55292 | -0.21216 | -0.098567 | -0.43933 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227 | -0.072227
15 | -0.67145 | -0.67145 | -0.67145 | -0.67145 | -0.67145 | -0.67145 | -0.67145 | -0.21709 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | -0.10351 | -0.21709 | -0.21709 | -0.21709 | -0.21709 | -0.21709
16 | 0.85666 | 0.7225 | 0.58834 | 0.58834 | 0.58834 | 0.62188 | 1.0146 | 1.5101 | 2.1348 | 2.583 | 2.6217 | 2.7249 | 2.8571 | 3.2032 | 2.8895 | 2.8198 | 2.7476 | 2.358 | 2.3967 | 2.2625 | 2.1619 | 1.95 | 1.7613 | 1.418
17 | -0.99428 | -1.165 | -1.1314 | -1.0901 | -1.1299 | -1.0919 | -0.40764 | 0.14905 | 0.16039 | 0.4061 | 0.40223 | 0.44414 | 0.59104 | 0.52933 | -0.024474 | 0.0064859 | 0.041154 | 0.11347 | 0.0089022 | 0.031821 | 0.13607 | -0.071624 | -0.51624 | -0.6068
18 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0628 | 0.73641 | -0.072564 | -0.23343 | -0.23343 | -0.23343 | -0.23343 | -0.23343 | -0.23343 | -0.23343 | -0.23343 | -0.23343 | 0.24916 | 0.41002 | 0.41002 | 0.41002 | 0.41002 | 0.41002 | 0.89261
19 | 1.0674 | 0.789 | 0.72 | 0.639 | 0.9984 | 0.939 | 1.2282 | 1.2732 | 0.7758 | 0.4194 | 0.9588 | 0.9054 | 1.0014 | 0.7182 | 0.7416 | 0.702 | 0.7644 | 1.3614 | 1.2396 | 1.3272 | 1.4202 | 1.3122 | 0.954 | 0.8796
20 | -0.18834 | -0.21726 | -0.37853 | -0.38274 | -0.23158 | -0.37961 | -0.30783 | 0.2917 | 0.83507 | 1.0887 | 0.72672 | 0.88506 | 1.018 | 1.0486 | 0.93916 | 0.66918 | 0.67581 | 0.62601 | 0.45684 | 0.49211 | 0.66156 | 0.4682 | 0.26298 | 0.070338
21 | 0.2274 | 0.261 | 0.378 | 0.435 | -0.3942 | -0.3108 | 0.0906 | 0.6066 | 0.768 | 0.8088 | 0.7746 | 0.7338 | 0.8874 | 0.8478 | 0.7062 | 0.5958 | 0.5088 | 0.48 | 0.5196 | 0.639 | 0.597 | 0.6168 | 0.2064 | -0.2466
22 | 0.22089 | 0.22089 | 0.22089 | 0.22089 | 0.22089 | 0.22089 | 0.22089 | 0.080222 | -0.060442 | -0.067977 | -0.032811 | -0.020251 | -0.020251 | -0.020251 | -0.020251 | -0.020251 | -0.020251 | -0.020251 | 0.2234 | 0.11036 | 0.11036 | 0.11036 | 0.11036 | 0.11036
23 | -14.8595 | -14.3618 | -14.8182 | -15.182 | -14.7892 | -19.003 | -16.1953 | -3.0595 | 0.31145 | -2.712 | -4.0146 | -5.4963 | -6.6396 | -7.2074 | -7.9064 | -6.0736 | -5.1778 | -5.6648 | -4.8025 | -6.4078 | -10.329 | -7.8428 | -8.969 | -12.941
24 | -4.7652 | -7.6506 | -6.8259 | -6.7208 | -6.4109 | -7.8162 | -4.9836 | -0.77277 | 0.29966 | 5.2271 | 5.9508 | 5.4626 | 6.5718 | 7.2452 | 5.7282 | 3.3066 | -0.46767 | -0.88285 | -0.98301 | -2.1887 | -2.7452 | -0.92521 | -3.9802 | -5.6638

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10358 | 0.12529 | 0.1667 | 0.19788 | 0.22821 | 0.24562 | 0.22753 | 0.33532 | 0.29834 | 0.35179 | 0.35817 | 0.34899 | 0.32249 | 0.3052 | 0.29557 | 0.2769 | 0.26463 | 0.25091 | 0.17975 | 0.18761 | 0.19723 | 0.2137 | 0.082238 | 0.091346
2 | 1.9437 | 2.3512 | 3.1281 | 3.7133 | 4.2825 | 4.6093 | 4.2698 | 6.2925 | 5.5985 | 6.6015 | 6.7212 | 6.549 | 6.0517 | 5.7272 | 5.5466 | 5.1962 | 4.9659 | 4.7085 | 3.3731 | 3.5206 | 3.7012 | 4.0102 | 1.5432 | 1.7142
3 | 2.7521 | 3.3291 | 4.4292 | 5.2577 | 6.0636 | 6.5263 | 6.0457 | 8.9096 | 7.9271 | 9.3472 | 9.5167 | 9.2729 | 8.5687 | 8.1092 | 7.8536 | 7.3574 | 7.0313 | 6.6669 | 4.776 | 4.9849 | 5.2406 | 5.6781 | 2.1851 | 2.4271
4 | 3.8862 | 4.701 | 6.2544 | 7.4243 | 8.5623 | 9.2157 | 8.537 | 12.5811 | 11.1936 | 13.1989 | 13.4383 | 13.094 | 12.0997 | 11.4508 | 11.0898 | 10.3892 | 9.9287 | 9.4142 | 6.7441 | 7.039 | 7.4001 | 8.0179 | 3.0855 | 3.4273
5 | 0.10562 | 0.12777 | 0.16999 | 0.20179 | 0.23272 | 0.25047 | 0.23203 | 0.34194 | 0.30423 | 0.35874 | 0.36524 | 0.35588 | 0.32886 | 0.31122 | 0.30141 | 0.28237 | 0.26985 | 0.25587 | 0.1833 | 0.19131 | 0.20113 | 0.21792 | 0.083862 | 0.093151
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.83379 | 1.0086 | 1.3419 | 1.5929 | 1.837 | 1.9772 | 1.8316 | 2.6993 | 2.4016 | 2.8318 | 2.8832 | 2.8093 | 2.596 | 2.4568 | 2.3793 | 2.229 | 2.1302 | 2.0198 | 1.447 | 1.5102 | 1.5877 | 1.7202 | 0.662 | 0.73532
8 | 2.293 | 2.7737 | 3.6902 | 4.3805 | 5.0519 | 5.4375 | 5.037 | 7.4231 | 6.6045 | 7.7877 | 7.9289 | 7.7258 | 7.1391 | 6.7562 | 6.5432 | 6.1299 | 5.8581 | 5.5546 | 3.9792 | 4.1532 | 4.3662 | 4.7307 | 1.8205 | 2.0222
9 | 12.9957 | 15.7202 | 20.9148 | 24.827 | 28.6327 | 30.8176 | 28.548 | 42.0716 | 37.4319 | 44.1378 | 44.9383 | 43.787 | 40.4619 | 38.2921 | 37.0848 | 34.7419 | 33.2019 | 31.4813 | 22.5527 | 23.5387 | 24.7462 | 26.8121 | 10.3182 | 11.461
10 | 0.37191 | 0.44988 | 0.59853 | 0.71049 | 0.8194 | 0.88193 | 0.81698 | 1.204 | 1.0712 | 1.2631 | 1.286 | 1.2531 | 1.1579 | 1.0958 | 1.0613 | 0.99423 | 0.95016 | 0.90092 | 0.6454 | 0.67362 | 0.70818 | 0.7673 | 0.29528 | 0.32799
11 | 2.3832 | 2.8828 | 3.8354 | 4.5529 | 5.2508 | 5.6514 | 5.2352 | 7.7152 | 6.8644 | 8.0942 | 8.241 | 8.0298 | 7.42 | 7.0221 | 6.8008 | 6.3711 | 6.0887 | 5.7732 | 4.1358 | 4.3166 | 4.5381 | 4.9169 | 1.8922 | 2.1018
12 | 0.58555 | 0.70831 | 0.94236 | 1.1186 | 1.2901 | 1.3886 | 1.2863 | 1.8956 | 1.6866 | 1.9887 | 2.0248 | 1.9729 | 1.8231 | 1.7253 | 1.6709 | 1.5654 | 1.496 | 1.4185 | 1.0162 | 1.0606 | 1.115 | 1.2081 | 0.46491 | 0.5164
13 | 0.026804 | 0.032424 | 0.043138 | 0.051207 | 0.059057 | 0.063563 | 0.058882 | 0.086775 | 0.077206 | 0.091037 | 0.092688 | 0.090314 | 0.083455 | 0.07898 | 0.07649 | 0.071657 | 0.068481 | 0.064932 | 0.046516 | 0.04855 | 0.051041 | 0.055302 | 0.021282 | 0.023639
14 | 0.39052 | 0.4724 | 0.62849 | 0.74606 | 0.86042 | 0.92608 | 0.85787 | 1.2643 | 1.1248 | 1.3264 | 1.3504 | 1.3158 | 1.2159 | 1.1507 | 1.1144 | 1.044 | 0.99772 | 0.94602 | 0.67771 | 0.70734 | 0.74363 | 0.80571 | 0.31006 | 0.3444
15 | 0.6877 | 0.83188 | 1.1068 | 1.3138 | 1.5152 | 1.6308 | 1.5107 | 2.2263 | 1.9808 | 2.3357 | 2.378 | 2.3171 | 2.1412 | 2.0263 | 1.9625 | 1.8385 | 1.757 | 1.6659 | 1.1934 | 1.2456 | 1.3095 | 1.4188 | 0.54602 | 0.60649
16 | 1.9049 | 2.3043 | 3.0657 | 3.6392 | 4.197 | 4.5173 | 4.1846 | 6.1669 | 5.4868 | 6.4697 | 6.5871 | 6.4183 | 5.9309 | 5.6129 | 5.4359 | 5.0925 | 4.8667 | 4.6145 | 3.3058 | 3.4503 | 3.6273 | 3.9301 | 1.5124 | 1.68
17 | 1.1805 | 1.428 | 1.8999 | 2.2552 | 2.6009 | 2.7994 | 2.5933 | 3.8217 | 3.4002 | 4.0094 | 4.0821 | 3.9775 | 3.6755 | 3.4784 | 3.3687 | 3.1559 | 3.016 | 2.8597 | 2.0486 | 2.1382 | 2.2479 | 2.4356 | 0.93729 | 1.0411
18 | 1.0742 | 1.2995 | 1.7288 | 2.0522 | 2.3668 | 2.5474 | 2.3598 | 3.4777 | 3.0942 | 3.6485 | 3.7147 | 3.6195 | 3.3446 | 3.1653 | 3.0655 | 2.8718 | 2.7445 | 2.6023 | 1.8642 | 1.9457 | 2.0456 | 2.2163 | 0.85291 | 0.94738
19 | 0.04358 | 0.052716 | 0.070136 | 0.083255 | 0.096017 | 0.10334 | 0.095733 | 0.14108 | 0.12552 | 0.14801 | 0.1507 | 0.14684 | 0.13569 | 0.12841 | 0.12436 | 0.1165 | 0.11134 | 0.10557 | 0.075628 | 0.078935 | 0.082984 | 0.089912 | 0.034601 | 0.038433
20 | 1.8234 | 2.2057 | 2.9346 | 3.4835 | 4.0175 | 4.3241 | 4.0056 | 5.9031 | 5.2521 | 6.193 | 6.3053 | 6.1438 | 5.6772 | 5.3728 | 5.2034 | 4.8747 | 4.6586 | 4.4172 | 3.1644 | 3.3027 | 3.4722 | 3.762 | 1.4478 | 1.6081
21 | 0.45406 | 0.54925 | 0.73074 | 0.86743 | 1.0004 | 1.0767 | 0.99744 | 1.4699 | 1.3078 | 1.5421 | 1.5701 | 1.5299 | 1.4137 | 1.3379 | 1.2957 | 1.2138 | 1.16 | 1.0999 | 0.78797 | 0.82242 | 0.86461 | 0.93679 | 0.36051 | 0.40043
22 | 0.18007 | 0.21782 | 0.2898 | 0.344 | 0.39674 | 0.42701 | 0.39556 | 0.58295 | 0.51866 | 0.61158 | 0.62267 | 0.60671 | 0.56064 | 0.53058 | 0.51385 | 0.48139 | 0.46005 | 0.43621 | 0.31249 | 0.32615 | 0.34289 | 0.37151 | 0.14297 | 0.1588
23 | 6.1707 | 7.4644 | 9.9309 | 11.7886 | 13.5956 | 14.633 | 13.5554 | 19.9767 | 17.7737 | 20.9578 | 21.3379 | 20.7912 | 19.2124 | 18.1821 | 17.6089 | 16.4964 | 15.7652 | 14.9482 | 10.7086 | 11.1768 | 11.7502 | 12.7311 | 4.8993 | 5.442
24 | 4.1537 | 5.0246 | 6.6849 | 7.9354 | 9.1517 | 9.8501 | 9.1247 | 13.4471 | 11.9642 | 14.1076 | 14.3634 | 13.9954 | 12.9326 | 12.2391 | 11.8532 | 11.1044 | 10.6122 | 10.0622 | 7.2084 | 7.5236 | 7.9095 | 8.5698 | 3.2979 | 3.6632

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32333 | 0.34066 | 0.35641 | 0.37698 | 0.39524 | 0.41008 | 0.4039 | 0.3835 | 0.34216 | 0.5218 | 0.51057 | 0.48788 | 0.45632 | 0.43796 | 0.42276 | 0.39756 | 0.38115 | 0.36683 | 0.22378 | 0.2355 | 0.24929 | 0.26148 | 0.27757 | 0.30295
2 | 6.0675 | 6.3926 | 6.6883 | 7.0743 | 7.4169 | 7.6954 | 7.5793 | 7.1966 | 6.4209 | 9.7919 | 9.5811 | 9.1554 | 8.563 | 8.2186 | 7.9334 | 7.4605 | 7.1525 | 6.8837 | 4.1994 | 4.4192 | 4.6781 | 4.9067 | 5.2087 | 5.685
3 | 8.5911 | 9.0514 | 9.4701 | 10.0167 | 10.5018 | 10.8961 | 10.7317 | 10.1898 | 9.0915 | 13.8645 | 13.5661 | 12.9634 | 12.1246 | 11.6369 | 11.2331 | 10.5635 | 10.1274 | 9.7468 | 5.9461 | 6.2573 | 6.6238 | 6.9476 | 7.3751 | 8.0494
4 | 12.1312 | 12.7813 | 13.3725 | 14.1443 | 14.8294 | 15.3862 | 15.154 | 14.3887 | 12.8379 | 19.5778 | 19.1563 | 18.3053 | 17.1209 | 16.4322 | 15.862 | 14.9165 | 14.3007 | 13.7633 | 8.3963 | 8.8358 | 9.3533 | 9.8105 | 10.4142 | 11.3664
5 | 0.32972 | 0.34738 | 0.36345 | 0.38443 | 0.40305 | 0.41818 | 0.41187 | 0.39107 | 0.34892 | 0.53211 | 0.52065 | 0.49752 | 0.46533 | 0.44661 | 0.43111 | 0.40542 | 0.38868 | 0.37407 | 0.2282 | 0.24015 | 0.25421 | 0.26664 | 0.28305 | 0.30893
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.6028 | 2.7422 | 2.8691 | 3.0347 | 3.1816 | 3.3011 | 3.2513 | 3.0871 | 2.7544 | 4.2004 | 4.11 | 3.9274 | 3.6733 | 3.5255 | 3.4032 | 3.2003 | 3.0682 | 2.9529 | 1.8014 | 1.8957 | 2.0067 | 2.1048 | 2.2344 | 2.4387
8 | 7.1577 | 7.5412 | 7.8901 | 8.3455 | 8.7496 | 9.0782 | 8.9412 | 8.4897 | 7.5746 | 11.5513 | 11.3026 | 10.8005 | 10.1017 | 9.6954 | 9.3589 | 8.8011 | 8.4377 | 8.1206 | 4.954 | 5.2133 | 5.5186 | 5.7884 | 6.1446 | 6.7064
9 | 40.5673 | 42.7412 | 44.7181 | 47.2992 | 49.59 | 51.452 | 50.6757 | 48.1165 | 42.9304 | 65.4689 | 64.0594 | 61.2135 | 57.2529 | 54.9499 | 53.043 | 49.8813 | 47.822 | 46.0249 | 28.0776 | 29.5472 | 31.2777 | 32.8066 | 34.8255 | 38.0098
10 | 1.1609 | 1.2232 | 1.2797 | 1.3536 | 1.4191 | 1.4724 | 1.4502 | 1.377 | 1.2286 | 1.8736 | 1.8332 | 1.7518 | 1.6384 | 1.5725 | 1.518 | 1.4275 | 1.3686 | 1.3171 | 0.80351 | 0.84557 | 0.8951 | 0.93885 | 0.99662 | 1.0878
11 | 7.4394 | 7.838 | 8.2006 | 8.6739 | 9.094 | 9.4355 | 9.2931 | 8.8238 | 7.8727 | 12.0059 | 11.7474 | 11.2256 | 10.4992 | 10.0769 | 9.7272 | 9.1474 | 8.7698 | 8.4402 | 5.149 | 5.4185 | 5.7358 | 6.0162 | 6.3864 | 6.9704
12 | 1.8278 | 1.9258 | 2.0149 | 2.1312 | 2.2344 | 2.3183 | 2.2833 | 2.168 | 1.9343 | 2.9498 | 2.8863 | 2.7581 | 2.5797 | 2.4759 | 2.39 | 2.2475 | 2.1547 | 2.0738 | 1.2651 | 1.3313 | 1.4093 | 1.4782 | 1.5691 | 1.7126
13 | 0.083673 | 0.088156 | 0.092234 | 0.097558 | 0.10228 | 0.10612 | 0.10452 | 0.099243 | 0.088547 | 0.13503 | 0.13213 | 0.12626 | 0.11809 | 0.11334 | 0.1094 | 0.10288 | 0.098636 | 0.094929 | 0.057912 | 0.060943 | 0.064512 | 0.067666 | 0.07183 | 0.078398
14 | 1.2191 | 1.2844 | 1.3438 | 1.4214 | 1.4902 | 1.5461 | 1.5228 | 1.4459 | 1.2901 | 1.9674 | 1.925 | 1.8395 | 1.7205 | 1.6513 | 1.594 | 1.4989 | 1.4371 | 1.3831 | 0.84374 | 0.8879 | 0.9399 | 0.98585 | 1.0465 | 1.1422
15 | 2.1467 | 2.2618 | 2.3664 | 2.503 | 2.6242 | 2.7227 | 2.6817 | 2.5462 | 2.2718 | 3.4645 | 3.3899 | 3.2393 | 3.0297 | 2.9078 | 2.8069 | 2.6396 | 2.5306 | 2.4355 | 1.4858 | 1.5636 | 1.6552 | 1.7361 | 1.8429 | 2.0114
16 | 5.9464 | 6.265 | 6.5548 | 6.9331 | 7.2689 | 7.5419 | 7.4281 | 7.0529 | 6.2927 | 9.5965 | 9.3898 | 8.9727 | 8.3921 | 8.0546 | 7.7751 | 7.3116 | 7.0098 | 6.7464 | 4.1156 | 4.331 | 4.5847 | 4.8088 | 5.1047 | 5.5715
17 | 3.6851 | 3.8825 | 4.0621 | 4.2966 | 4.5047 | 4.6738 | 4.6033 | 4.3708 | 3.8997 | 5.9471 | 5.819 | 5.5605 | 5.2008 | 4.9916 | 4.8183 | 4.5311 | 4.3441 | 4.1808 | 2.5505 | 2.684 | 2.8412 | 2.9801 | 3.1635 | 3.4527
18 | 3.3533 | 3.533 | 3.6965 | 3.9098 | 4.0992 | 4.2531 | 4.1889 | 3.9774 | 3.5487 | 5.4118 | 5.2952 | 5.06 | 4.7326 | 4.5422 | 4.3846 | 4.1233 | 3.953 | 3.8045 | 2.3209 | 2.4424 | 2.5855 | 2.7118 | 2.8787 | 3.1419
19 | 0.13604 | 0.14333 | 0.14996 | 0.15861 | 0.1663 | 0.17254 | 0.16994 | 0.16135 | 0.14396 | 0.21954 | 0.21482 | 0.20527 | 0.19199 | 0.18427 | 0.17787 | 0.16727 | 0.16037 | 0.15434 | 0.094156 | 0.099084 | 0.10489 | 0.11001 | 0.11678 | 0.12746
20 | 5.692 | 5.9971 | 6.2744 | 6.6366 | 6.958 | 7.2193 | 7.1104 | 6.7513 | 6.0236 | 9.186 | 8.9882 | 8.5889 | 8.0332 | 7.7101 | 7.4425 | 6.9989 | 6.71 | 6.4578 | 3.9396 | 4.1458 | 4.3886 | 4.6031 | 4.8864 | 5.3332
21 | 1.4174 | 1.4933 | 1.5624 | 1.6526 | 1.7326 | 1.7977 | 1.7706 | 1.6811 | 1.4999 | 2.2874 | 2.2382 | 2.1387 | 2.0004 | 1.9199 | 1.8533 | 1.7428 | 1.6709 | 1.6081 | 0.981 | 1.0323 | 1.0928 | 1.1462 | 1.2168 | 1.328
22 | 0.5621 | 0.59222 | 0.61962 | 0.65538 | 0.68712 | 0.71292 | 0.70216 | 0.6667 | 0.59485 | 0.90714 | 0.88761 | 0.84818 | 0.7933 | 0.76139 | 0.73497 | 0.69116 | 0.66262 | 0.63772 | 0.38904 | 0.40941 | 0.43339 | 0.45457 | 0.48254 | 0.52667
23 | 19.2624 | 20.2947 | 21.2334 | 22.4589 | 23.5466 | 24.4308 | 24.0622 | 22.847 | 20.3845 | 31.0864 | 30.4171 | 29.0658 | 27.1852 | 26.0917 | 25.1863 | 23.685 | 22.7072 | 21.8539 | 13.332 | 14.0298 | 14.8515 | 15.5775 | 16.5361 | 18.0481
24 | 12.9663 | 13.6612 | 14.293 | 15.118 | 15.8502 | 16.4454 | 16.1972 | 15.3792 | 13.7216 | 20.9255 | 20.475 | 19.5654 | 18.2995 | 17.5634 | 16.9539 | 15.9433 | 15.2851 | 14.7107 | 8.9743 | 9.444 | 9.9972 | 10.4858 | 11.1311 | 12.1489

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1