## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 162.9%
PV Installed, [MW] | 100
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 10
16 | 3 | 10
17 | 4 | 10
18 | 7 | 10
19 | 8 | 10
20 | 1 | 10
21 | 10 | 10
22 | 42 | 10
23 | 7 | 10
24 | 103 | 10

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5887 | 0.59627 | 1.2872 | 0.48117 | 0.45813 | 0.99363 | 0.98392 | 1.5088 | 0.53734 | 1.5265 | 0.32846 | 1.0289 | 0.45021 | 1.0563 | 2.1005 | 0.59746 | 0.13468 | 2.1525 | 1.9386 | 0.38675 | 1.7191 | 1.3058 | 0.95991 | 0.34441
2 | 5.4279 | 10.8285 | 10.2603 | 10.1877 | 10.3106 | 11.3336 | 13.5238 | 16.2785 | 17.7228 | 17.9438 | 17.4596 | 17.5496 | 17.5352 | 17.2488 | 16.2658 | 15.7998 | 16.4547 | 18.2403 | 18.1742 | 17.7979 | 17.4919 | 16.3946 | 14.3422 | 13.012
3 | 18.9945 | 11.5492 | 10.4515 | 11.2412 | 11.202 | 11.678 | 17.3795 | 19.3565 | 21.2216 | 21.2328 | 20.0566 | 21.944 | 20.6951 | 19.3733 | 18.7853 | 17.5531 | 17.5643 | 18.5949 | 18.5949 | 18.8749 | 18.3652 | 16.5954 | 14.0359 | 13.5823
4 | 38.8412 | 34.175 | 32.1742 | 31.7921 | 33.2769 | 35.9292 | 43.3548 | 48.4679 | 51.2989 | 53.044 | 53.5293 | 52.971 | 52.6704 | 51.5843 | 49.9422 | 49.038 | 50.7886 | 57.4999 | 58.628 | 58.9762 | 57.2224 | 54.6067 | 49.7933 | 44.0126
5 | -3.1821 | -4.0094 | -4.4819 | -4.4393 | -4.2724 | 9.059 | 11.0841 | 13.2514 | 8.7086 | 2.8374 | 1.8172 | 1.7532 | 1.8929 | 1.0806 | 0.72664 | 0.073728 | 0.052089 | 1.9574 | 1.8074 | 1.9548 | 1.9568 | 1.9121 | 1.4898 | -1.0506
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.9463 | 16.9641 | 17.8139 | 20.0873 | 21.2805 | 13.0686 | 4.2026 | -12.5527 | -21.4154 | -15.5502 | -7.3247 | -5.5517 | -12.053 | -4.9114 | -5.6501 | -6.8894 | -9.2941 | -13.8278 | -14.6463 | -15.7578 | -15.7547 | -9.0337 | 3.1977 | 14.1477
8 | 17.46 | 16.0879 | 15.3422 | 15.0295 | 14.8233 | 15.7134 | 19.5742 | 22.2736 | 26.5776 | 28.5996 | 28.6117 | 29.1315 | 28.1656 | 27.6001 | 27.3141 | 26.318 | 26.4131 | 29.5321 | 25.6246 | 25.4516 | 25.5273 | 24.3039 | 21.0935 | 18.6687
9 | 107.6456 | 94.3131 | 89.5138 | 87.3964 | 85.8611 | 97.5476 | 134.13 | 161.8066 | 174.8236 | 172.9065 | 182.3635 | 186.9441 | 178.9044 | 176.0626 | 164.4635 | 158.667 | 164.4542 | 193.1385 | 192.3799 | 192.2625 | 191.4663 | 180.5043 | 156.9051 | 133.9632
10 | 2.3358 | 2.2838 | 2.1851 | 2.2125 | 2.2008 | 2.3401 | 2.9692 | 3.3707 | 3.6176 | 3.7695 | 3.514 | 3.6293 | 3.5813 | 3.446 | 3.2705 | 3.0648 | 3.0808 | 3.4829 | 3.4986 | 3.5779 | 3.4663 | 3.3624 | 2.9455 | 2.6064
11 | 16.6835 | 16.1764 | 16.0351 | 16.1449 | 16.9566 | 19.3778 | 26.1337 | 30.5718 | 31.6017 | 29.5513 | 29.861 | 29.9442 | 28.1651 | 28.3221 | 26.4988 | 26.1135 | 26.6426 | 28.1298 | 27.6435 | 27.0601 | 26.3948 | 23.5876 | 20.7457 | 18.0559
12 | 4.2494 | 4.1225 | 3.6394 | 3.8216 | 3.9316 | 4.4569 | 5.1241 | 6.1516 | 6.1522 | 6.3658 | 5.5926 | 5.846 | 5.4946 | 5.2494 | 5.4058 | 5.6267 | 6.2741 | 6.6446 | 6.3103 | 6.7348 | 6.7404 | 5.8652 | 4.9945 | 4.9134
13 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.41024 | 0.36839 | 0.60332 | 0.63527 | 0.63527 | 0.74968 | 0.93872 | 0.85184 | 0.95285 | 0.95616 | 0.8948 | 0.87914 | 0.94289 | 0.97712 | 0.97712 | 0.97712 | 0.97712 | 0.65503 | 0.51493 | 0.42021
14 | 2.4023 | 2.4023 | 2.4023 | 2.3677 | 2.6446 | 2.475 | 2.5131 | 2.0909 | 1.7897 | 1.5648 | 1.8832 | 2.1324 | 2.34 | 2.5477 | 2.4785 | 2.167 | 2.2016 | 2.3747 | 2.4093 | 2.34 | 2.3816 | 2.7138 | 2.5754 | 2.3331
15 | 3.7867 | 3.5029 | 3.2953 | 3.271 | 3.2745 | 3.6691 | 5.5899 | 6.8428 | 7.2961 | 7.3273 | 7.0054 | 7.3169 | 7.355 | 7.2442 | 6.4517 | 6.0364 | 6.3824 | 7.445 | 7.0954 | 6.9985 | 6.8255 | 6.3617 | 5.268 | 4.5689
16 | 13.4486 | 11.97 | 11.4022 | 11.2616 | 11.2616 | 11.9214 | 14.8663 | 17.001 | 18.9896 | 19.4385 | 19.3736 | 19.3736 | 19.0059 | 18.6489 | 18.1297 | 17.7844 | 17.3867 | 18.6144 | 19.5629 | 19.5575 | 19.5521 | 18.6188 | 17.1169 | 15.2851
17 | 6.3507 | 5.9444 | 5.9683 | 5.9828 | 6.0975 | 6.5019 | 8.4122 | 9.5109 | 9.8644 | 9.5317 | 9.5442 | 10.0244 | 9.8845 | 9.8772 | 9.4662 | 9.2968 | 9.2925 | 9.5181 | 9.3453 | 9.0409 | 9.0868 | 8.5409 | 7.2515 | 6.8628
18 | 10.2459 | 9.6259 | 9.0892 | 8.9965 | 9.1863 | 10.8879 | 15.3878 | 18.212 | 18.709 | 18.9651 | 17.1569 | 18.2429 | 17.6955 | 16.8605 | 15.5234 | 15.3065 | 16.0822 | 17.4704 | 16.8775 | 16.7766 | 16.5161 | 15.3796 | 13.1622 | 11.6649
19 | 0.0018921 | 1.1731 | -0.22642 | -0.028381 | 0.085142 | -0.058023 | 0.01829 | -0.13686 | -0.22515 | -0.014506 | -0.052977 | 0.20119 | -0.23209 | -0.45725 | -0.076313 | -0.10595 | 0.21696 | 0.0018921 | -0.11857 | 0.23146 | -0.07379 | 0.058023 | -0.044148 | -0.095233
20 | 8.9374 | 8.1949 | 7.7962 | 7.7549 | 8.0368 | 8.683 | 11.2747 | 12.9659 | 13.5777 | 13.7771 | 13.5021 | 13.8664 | 13.6808 | 12.9246 | 12.4984 | 11.7216 | 11.8728 | 13.9283 | 14.052 | 14.1689 | 13.7496 | 13.1721 | 11.7972 | 10.1267
21 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 1.5531 | 2.4638 | 3.3745 | 3.529 | 3.6836 | 3.6836 | 3.6836 | 3.6836 | 3.6836 | 3.4568 | 3.3812 | 3.3812 | 3.6131 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6903 | 3.6147 | 2.8586 | 2.4806
22 | 3.5647 | 3.4116 | 3.2743 | 3.6123 | 3.4855 | 3.4855 | 3.908 | 4.1192 | 3.9925 | 4.3304 | 4.3938 | 4.2987 | 4.2248 | 4.1826 | 4.1615 | 3.7654 | 4.003 | 4.1192 | 3.7232 | 4.1192 | 3.8552 | 3.5911 | 3.5911 | 3.5911
23 | 11.3438 | 5.5565 | 5.0093 | 5.3074 | 6.4446 | 6.8953 | 10.7636 | 18.0585 | 20.6113 | 23.4854 | 19.3951 | 15.6557 | 16.5439 | 17.626 | 17.1019 | 16.8089 | 16.6236 | 21.5016 | 20.1395 | 21.1983 | 20.0129 | 18.6866 | 14.6884 | 13.7901
24 | 1.2743 | -1.4081 | -0.53393 | -2.3367 | -1.6899 | 0.36288 | 3.5979 | 13.3092 | 19.1172 | 21.5377 | 19.0465 | 17.5765 | 16.8884 | 14.7953 | 14.6027 | 10.0721 | 10.0055 | 13.5757 | 15.4781 | 13.9328 | 10.4851 | 11.407 | 5.2467 | 1.8983

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32853 | 0.3755 | 0.8362 | 0.36435 | 0.32209 | 0.37741 | 0.40448 | 0.39375 | 0.26873 | 1.1013 | 0.1005 | 0.6001 | 0.22219 | 0.27947 | 0.41271 | 0.51913 | 0.17644 | 0.74793 | 0.63335 | 0.25091 | 1.0743 | 0.55371 | 0.5448 | 0.23222
2 | -2.1899 | -2.3802 | -2.5638 | -2.5451 | -2.6343 | -2.345 | -1.7463 | -0.71881 | -0.21169 | -0.033115 | -0.29729 | -0.21856 | -0.30251 | -0.30517 | -0.77147 | -1.111 | -0.98807 | -0.33728 | -0.49062 | -0.61673 | -0.96878 | -1.2575 | -1.6872 | -1.899
3 | 2.2875 | 2.8336 | 2.8336 | 2.8336 | 2.8336 | 2.2959 | 1.0414 | 0.13407 | -0.78444 | -0.78444 | -0.067557 | -0.81805 | -0.81805 | -0.63322 | -0.078759 | 0.47571 | 0.66053 | 0.66053 | 0.66053 | 0.66053 | 0.66053 | 1.3774 | 2.1055 | 2.1055
4 | 4.8432 | 3.7359 | 3.1981 | 3.1296 | 3.557 | 4.4165 | 6.8522 | 8.3652 | 9.6648 | 10.6427 | 10.7326 | 10.5401 | 10.585 | 10.477 | 9.4515 | 8.9797 | 9.2671 | 12.6307 | 12.6123 | 12.2274 | 11.3178 | 10.0653 | 8.2095 | 6.2983
5 | 0.2278 | 0.015436 | -0.28842 | -0.44158 | -0.33099 | 0.38429 | 1.1638 | 1.324 | 1.0558 | 0.58536 | 0.1678 | 0.19884 | 0.3133 | 0.15616 | 0.26726 | 0.19121 | 0.18733 | 0.22087 | 0.22669 | 0.28101 | 0.30041 | 0.35447 | 0.31201 | -0.035834
6 | 62.4624 | 62.6868 | 62.9604 | 62.9415 | 62.6629 | 62.1677 | 60.7255 | 59.6093 | 59.1445 | 44.8887 | 30.8225 | 30.6398 | 30.8359 | 30.9806 | 31.1553 | 46.9618 | 59.918 | 58.9022 | 58.9825 | 59.1315 | 59.731 | 60.2148 | 60.9154 | 61.7556
7 | 8.3384 | 8.1735 | 8.3959 | 8.1988 | 7.2659 | 6.3311 | 2.7159 | 1.6899 | 3.2641 | 2.0006 | 1.378 | -1.847 | 1.3979 | 2.2933 | 3.5981 | 4.653 | 4.9878 | 2.9463 | 2.8892 | 3.9502 | 5.5019 | 6.6517 | 6.7216 | 7.0262
8 | -9.3505 | -10.065 | -10.1477 | -10.1721 | -10.0568 | -9.6247 | -5.5444 | -1.7062 | 0.056313 | 0.8139 | 0.042705 | -0.36141 | -0.72889 | -0.55874 | -1.9669 | -3.5801 | -3.6078 | -0.41517 | -0.57946 | -0.7526 | -1.7485 | -3.5559 | -5.4003 | -6.5511
9 | -20.2896 | -23.3972 | -22.1606 | -22.9441 | -22.9572 | -22.5251 | -10.0316 | -0.40593 | 3.5074 | 8.1582 | 10.1826 | 9.4913 | 11.863 | 8.5378 | 8.1179 | 1.8661 | 0.55045 | 12.8977 | 13.4615 | 14.2719 | 7.7673 | 0.5841 | -4.1251 | -6.6001
10 | -2.1504 | -2.1504 | -2.1504 | -2.1504 | -2.1504 | -2.1504 | -2.0785 | -1.8995 | -1.8279 | -1.7199 | -1.7559 | -1.7199 | -1.7559 | -1.8638 | -1.8638 | -1.8638 | -1.9708 | -2.0065 | -2.0065 | -2.0065 | -2.0065 | -2.0465 | -2.1664 | -2.1664
11 | 1.3415 | -0.818 | -1.3099 | -0.57455 | -0.93909 | -0.15263 | 2.5599 | 4.6034 | 5.2113 | 4.3296 | 4.399 | 4.4444 | 3.827 | 3.7469 | 2.6369 | 2.5139 | 2.1979 | 3.1061 | 2.869 | 2.4319 | 2.1487 | 1.2071 | 0.38724 | -0.5714
12 | -0.91306 | -0.91866 | -1.0036 | -0.92091 | -0.92378 | -0.83179 | -0.56702 | -0.31845 | -0.23207 | -0.29259 | -0.42447 | -0.31761 | -0.3643 | -0.35573 | -0.45006 | -0.45384 | -0.36457 | -0.31518 | -0.37971 | -0.42145 | -0.37698 | -0.48995 | -0.64183 | -0.71583
13 | -0.65182 | -0.65182 | -0.65182 | -0.65182 | -0.61812 | -0.63669 | -0.58031 | -0.56152 | -0.56152 | -0.62299 | -0.57593 | -0.56024 | -0.56417 | -0.59595 | -0.57923 | -0.57791 | -0.59419 | -0.59419 | -0.59419 | -0.57588 | -0.57414 | -0.62385 | -0.62385 | -0.62385
14 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.096687 | -0.45488 | -0.57428 | -0.57428 | -0.096687 | -0.096687 | -0.21955 | -0.58812 | -0.58812 | -0.58812 | -0.11053 | -0.11053 | -0.11053 | -0.11053
15 | -1.0311 | -1.0311 | -1.0311 | -1.0311 | -1.0311 | -1.0311 | -0.77847 | -0.16763 | -0.048235 | -0.048235 | -0.048235 | -0.048235 | -0.048235 | -0.048235 | -0.17109 | -0.53967 | -0.53967 | -0.53967 | -0.53967 | -0.53967 | -0.53967 | -0.53967 | -1.0173 | -1.0173
16 | 0.48712 | 0.34338 | 0.20507 | 0.21321 | -0.10214 | 0.04721 | 1.0407 | 1.9388 | 2.7594 | 3.2356 | 3.1922 | 3.1543 | 3.0783 | 2.9292 | 2.7014 | 2.1259 | 2.0147 | 2.332 | 2.4497 | 2.3223 | 2.1358 | 1.8835 | 1.3596 | 0.89291
17 | -1.0381 | -1.1911 | -1.2193 | -1.2077 | -1.1455 | -0.99995 | -0.14966 | 0.37015 | 0.62918 | 0.36517 | 0.42562 | 0.66154 | 0.75126 | 0.74524 | 0.33603 | 0.1782 | 0.18151 | 0.2062 | -0.044992 | -0.31963 | -0.084626 | -0.34504 | -0.91581 | -0.95505
18 | 2.1734 | 2.6807 | 2.6807 | 2.6807 | 2.6807 | 2.6807 | 1.328 | 0.14437 | -0.024719 | -0.70107 | -0.19381 | -0.53198 | -0.70107 | -0.70107 | -0.024719 | 0.4899 | 0.66144 | 0.66144 | 0.66144 | 0.83053 | 1.3378 | 1.3378 | 2.0141 | 2.0141
19 | 0.99837 | 0.63636 | 0.888 | 0.97693 | 0.97378 | 0.89053 | 1.1787 | 1.1087 | 1.4802 | 1.2374 | 0.94918 | 0.89494 | 1.1075 | 0.77826 | 0.83061 | 0.83566 | 1.1024 | 1.0135 | 0.96495 | 1.1314 | 1.1781 | 0.90629 | 0.73222 | 0.8817
20 | -1.3816 | -1.8456 | -1.9247 | -1.9247 | -1.9247 | -1.8181 | -0.92098 | -0.42601 | 0.16177 | 0.52268 | -0.21633 | -0.16477 | 0.072397 | 0.024276 | -0.12353 | -0.69068 | -0.92098 | -0.3607 | -0.32633 | -0.13384 | -0.054782 | -0.481 | -0.81098 | -1.0172
21 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761
22 | 1.0457 | 0.98236 | 0.81602 | 0.95332 | 0.94011 | 1.0352 | 1.1065 | 1.286 | 1.2226 | 1.2886 | 1.286 | 1.2992 | 1.4312 | 1.4286 | 1.1725 | 1.1144 | 0.94804 | 0.9718 | 0.9718 | 1.1091 | 0.9718 | 1.0563 | 0.87939 | 0.87675
23 | 6.0904 | 5.0142 | 4.7347 | 4.3594 | 4.4249 | 4.601 | 1.8641 | 0.37024 | 0.25984 | 0.57504 | 3.6525 | 3.1262 | 1.9447 | 3.0935 | 4.3839 | 5.1139 | 4.5642 | 0.69915 | 1.4601 | 1.4545 | 1.6621 | 3.2361 | 5.0817 | 4.4171
24 | -11.962 | -14.0851 | -13.7104 | -13.5298 | -13.471 | -13.2941 | -3.7479 | 2.7314 | 5.1022 | 7.5521 | 4.8391 | 4.097 | 4.2638 | 4.4593 | 2.3151 | -1.2719 | -2.3478 | 3.322 | 4.7395 | 3.5168 | 2.5679 | 1.1537 | -3.6989 | -4.7938

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19612 | 0.23724 | 0.31563 | 0.37467 | 0.4321 | 0.46507 | 0.43082 | 0.63491 | 0.56489 | 0.66609 | 0.67817 | 0.66079 | 0.61061 | 0.57787 | 0.55965 | 0.52429 | 0.50105 | 0.47509 | 0.34034 | 0.35522 | 0.37345 | 0.40462 | 0.15571 | 0.17296
2 | 2.94 | 3.5564 | 4.7316 | 5.6167 | 6.4776 | 6.9719 | 6.4585 | 9.5179 | 8.4683 | 9.9853 | 10.1664 | 9.906 | 9.1537 | 8.6629 | 8.3897 | 7.8597 | 7.5113 | 7.122 | 5.1021 | 5.3252 | 5.5984 | 6.0657 | 2.3343 | 2.5928
3 | 3.2519 | 3.9337 | 5.2335 | 6.2125 | 7.1648 | 7.7115 | 7.1436 | 10.5276 | 9.3666 | 11.0447 | 11.245 | 10.9569 | 10.1248 | 9.5819 | 9.2798 | 8.6935 | 8.3082 | 7.8776 | 5.6434 | 5.8901 | 6.1923 | 6.7092 | 2.5819 | 2.8679
4 | 9.2429 | 11.1807 | 14.8753 | 17.6578 | 20.3645 | 21.9185 | 20.3043 | 29.9227 | 26.6228 | 31.3922 | 31.9616 | 31.1427 | 28.7778 | 27.2345 | 26.3759 | 24.7095 | 23.6143 | 22.3905 | 16.0402 | 16.7415 | 17.6003 | 19.0696 | 7.3386 | 8.1514
5 | 0.51253 | 0.61999 | 0.82485 | 0.97915 | 1.1292 | 1.2154 | 1.1259 | 1.6593 | 1.4763 | 1.7407 | 1.7723 | 1.7269 | 1.5958 | 1.5102 | 1.4626 | 1.3702 | 1.3094 | 1.2416 | 0.88945 | 0.92834 | 0.97596 | 1.0574 | 0.40694 | 0.45201
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0241 | 1.2388 | 1.6481 | 1.9564 | 2.2563 | 2.4285 | 2.2496 | 3.3153 | 2.9497 | 3.4782 | 3.5412 | 3.4505 | 3.1885 | 3.0175 | 2.9224 | 2.7377 | 2.6164 | 2.4808 | 1.7772 | 1.8549 | 1.9501 | 2.1129 | 0.81309 | 0.90315
8 | 4.4875 | 5.4283 | 7.2221 | 8.573 | 9.8872 | 10.6416 | 9.8579 | 14.5277 | 12.9256 | 15.2412 | 15.5176 | 15.1201 | 13.9719 | 13.2226 | 12.8058 | 11.9967 | 11.465 | 10.8708 | 7.7877 | 8.1281 | 8.5451 | 9.2585 | 3.563 | 3.9576
9 | 29.5681 | 35.767 | 47.586 | 56.4872 | 65.1459 | 70.1171 | 64.9533 | 95.7224 | 85.166 | 100.4235 | 102.2448 | 99.6253 | 92.06 | 87.1232 | 84.3764 | 79.0457 | 75.5419 | 71.6271 | 51.3124 | 53.5559 | 56.3033 | 61.0037 | 23.4762 | 26.0763
10 | 0.59656 | 0.72163 | 0.96009 | 1.1397 | 1.3144 | 1.4147 | 1.3105 | 1.9313 | 1.7183 | 2.0261 | 2.0629 | 2.01 | 1.8574 | 1.7578 | 1.7024 | 1.5948 | 1.5241 | 1.4451 | 1.0353 | 1.0805 | 1.136 | 1.2308 | 0.47365 | 0.52611
11 | 4.7394 | 5.733 | 7.6274 | 9.0542 | 10.442 | 11.2389 | 10.4112 | 15.3431 | 13.651 | 16.0966 | 16.3885 | 15.9686 | 14.756 | 13.9647 | 13.5244 | 12.67 | 12.1084 | 11.4809 | 8.2247 | 8.5843 | 9.0247 | 9.7781 | 3.7629 | 4.1797
12 | 1.0483 | 1.2681 | 1.6871 | 2.0027 | 2.3097 | 2.486 | 2.3029 | 3.3938 | 3.0195 | 3.5605 | 3.625 | 3.5322 | 3.2639 | 3.0889 | 2.9915 | 2.8025 | 2.6783 | 2.5395 | 1.8193 | 1.8988 | 1.9962 | 2.1629 | 0.83234 | 0.92452
13 | 0.13601 | 0.16452 | 0.21888 | 0.25983 | 0.29966 | 0.32252 | 0.29877 | 0.4403 | 0.39174 | 0.46192 | 0.4703 | 0.45825 | 0.42345 | 0.40075 | 0.38811 | 0.36359 | 0.34747 | 0.32947 | 0.23602 | 0.24634 | 0.25898 | 0.2806 | 0.10798 | 0.11994
14 | 0.44881 | 0.54291 | 0.72231 | 0.85742 | 0.98885 | 1.0643 | 0.98592 | 1.453 | 1.2927 | 1.5243 | 1.552 | 1.5122 | 1.3974 | 1.3224 | 1.2807 | 1.1998 | 1.1466 | 1.0872 | 0.77887 | 0.81292 | 0.85463 | 0.92597 | 0.35634 | 0.39581
15 | 1.1332 | 1.3708 | 1.8238 | 2.1649 | 2.4967 | 2.6873 | 2.4894 | 3.6686 | 3.264 | 3.8488 | 3.9186 | 3.8182 | 3.5282 | 3.339 | 3.2338 | 3.0295 | 2.8952 | 2.7451 | 1.9666 | 2.0525 | 2.1578 | 2.338 | 0.89973 | 0.99939
16 | 3.2294 | 3.9065 | 5.1973 | 6.1695 | 7.1152 | 7.6582 | 7.0942 | 10.4548 | 9.3018 | 10.9682 | 11.1671 | 10.881 | 10.0547 | 9.5156 | 9.2156 | 8.6333 | 8.2506 | 7.8231 | 5.6043 | 5.8493 | 6.1494 | 6.6628 | 2.5641 | 2.848
17 | 1.6261 | 1.967 | 2.617 | 3.1065 | 3.5827 | 3.8561 | 3.5721 | 5.2643 | 4.6837 | 5.5228 | 5.623 | 5.4789 | 5.0629 | 4.7914 | 4.6403 | 4.3472 | 4.1545 | 3.9392 | 2.822 | 2.9453 | 3.0964 | 3.3549 | 1.2911 | 1.4341
18 | 2.8613 | 3.4611 | 4.6048 | 5.4662 | 6.3041 | 6.7851 | 6.2854 | 9.2629 | 8.2414 | 9.7179 | 9.8941 | 9.6406 | 8.9085 | 8.4308 | 8.165 | 7.6492 | 7.3101 | 6.9313 | 4.9654 | 5.1825 | 5.4484 | 5.9032 | 2.2718 | 2.5234
19 | 0.016067 | 0.019435 | 0.025857 | 0.030694 | 0.035399 | 0.0381 | 0.035294 | 0.052014 | 0.046278 | 0.054568 | 0.055558 | 0.054134 | 0.050024 | 0.047341 | 0.045849 | 0.042952 | 0.041048 | 0.038921 | 0.027882 | 0.029101 | 0.030594 | 0.033148 | 0.012757 | 0.014169
20 | 2.2797 | 2.7576 | 3.6688 | 4.3551 | 5.0227 | 5.4059 | 5.0078 | 7.3801 | 6.5662 | 7.7425 | 7.8829 | 7.681 | 7.0977 | 6.7171 | 6.5053 | 6.0943 | 5.8242 | 5.5224 | 3.9561 | 4.1291 | 4.3409 | 4.7033 | 1.81 | 2.0105
21 | 0.57352 | 0.69376 | 0.92301 | 1.0957 | 1.2636 | 1.36 | 1.2599 | 1.8567 | 1.6519 | 1.9479 | 1.9832 | 1.9324 | 1.7857 | 1.6899 | 1.6366 | 1.5332 | 1.4653 | 1.3893 | 0.99529 | 1.0388 | 1.0921 | 1.1833 | 0.45536 | 0.50579
22 | 0.75006 | 0.90731 | 1.2071 | 1.4329 | 1.6526 | 1.7787 | 1.6477 | 2.4282 | 2.1604 | 2.5475 | 2.5937 | 2.5272 | 2.3353 | 2.2101 | 2.1404 | 2.0052 | 1.9163 | 1.817 | 1.3017 | 1.3586 | 1.4283 | 1.5475 | 0.59553 | 0.66148
23 | 2.9358 | 3.5513 | 4.7249 | 5.6087 | 6.4684 | 6.962 | 6.4493 | 9.5044 | 8.4562 | 9.9711 | 10.152 | 9.8919 | 9.1407 | 8.6505 | 8.3778 | 7.8485 | 7.5006 | 7.1119 | 5.0949 | 5.3176 | 5.5904 | 6.0571 | 2.331 | 2.5891
24 | 1.8929 | 2.2898 | 3.0464 | 3.6163 | 4.1706 | 4.4888 | 4.1583 | 6.1281 | 5.4523 | 6.429 | 6.5456 | 6.3779 | 5.8936 | 5.5776 | 5.4017 | 5.0605 | 4.8361 | 4.5855 | 3.285 | 3.4286 | 3.6045 | 3.9054 | 1.5029 | 1.6694

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61221 | 0.64501 | 0.67485 | 0.7138 | 0.74837 | 0.77647 | 0.76475 | 0.72613 | 0.64787 | 0.988 | 0.96673 | 0.92378 | 0.86401 | 0.82925 | 0.80048 | 0.75276 | 0.72169 | 0.69457 | 0.42372 | 0.4459 | 0.47202 | 0.49509 | 0.52556 | 0.57361
2 | 9.1776 | 9.6694 | 10.1166 | 10.7006 | 11.2188 | 11.64 | 11.4644 | 10.8854 | 9.7122 | 14.8111 | 14.4922 | 13.8484 | 12.9524 | 12.4314 | 12 | 11.2847 | 10.8188 | 10.4123 | 6.352 | 6.6845 | 7.076 | 7.4219 | 7.8786 | 8.599
3 | 10.1512 | 10.6952 | 11.1899 | 11.8357 | 12.409 | 12.8749 | 12.6806 | 12.0402 | 10.7425 | 16.3824 | 16.0297 | 15.3175 | 14.3265 | 13.7502 | 13.273 | 12.4819 | 11.9666 | 11.5169 | 7.0259 | 7.3936 | 7.8267 | 8.2092 | 8.7144 | 9.5112
4 | 28.8528 | 30.3989 | 31.805 | 33.6407 | 35.27 | 36.5943 | 36.0422 | 34.222 | 30.5334 | 46.5636 | 45.5611 | 43.537 | 40.7201 | 39.0821 | 37.7259 | 35.4772 | 34.0126 | 32.7344 | 19.9697 | 21.0149 | 22.2457 | 23.3331 | 24.769 | 27.0338
5 | 1.5999 | 1.6857 | 1.7636 | 1.8654 | 1.9558 | 2.0292 | 1.9986 | 1.8977 | 1.6931 | 2.582 | 2.5264 | 2.4142 | 2.258 | 2.1672 | 2.092 | 1.9673 | 1.886 | 1.8152 | 1.1073 | 1.1653 | 1.2336 | 1.2939 | 1.3735 | 1.4991
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.1968 | 3.3681 | 3.5239 | 3.7273 | 3.9078 | 4.0545 | 3.9934 | 3.7917 | 3.383 | 5.1591 | 5.048 | 4.8238 | 4.5116 | 4.3302 | 4.1799 | 3.9308 | 3.7685 | 3.6269 | 2.2126 | 2.3284 | 2.4648 | 2.5852 | 2.7443 | 2.9953
8 | 14.0083 | 14.759 | 15.4416 | 16.3329 | 17.1239 | 17.7669 | 17.4988 | 16.6151 | 14.8243 | 22.6071 | 22.1204 | 21.1376 | 19.77 | 18.9748 | 18.3163 | 17.2245 | 16.5134 | 15.8929 | 9.6955 | 10.203 | 10.8005 | 11.3285 | 12.0256 | 13.1252
9 | 92.2998 | 97.2459 | 101.7439 | 107.6165 | 112.8284 | 117.065 | 115.2987 | 109.4759 | 97.6763 | 148.9566 | 145.7497 | 139.2746 | 130.2633 | 125.0235 | 120.6849 | 113.4914 | 108.806 | 104.7172 | 63.8829 | 67.2266 | 71.164 | 74.6425 | 79.2359 | 86.4809
10 | 1.8622 | 1.962 | 2.0528 | 2.1713 | 2.2764 | 2.3619 | 2.3263 | 2.2088 | 1.9707 | 3.0053 | 2.9406 | 2.81 | 2.6282 | 2.5225 | 2.4349 | 2.2898 | 2.1953 | 2.1128 | 1.2889 | 1.3564 | 1.4358 | 1.506 | 1.5987 | 1.7448
11 | 14.7945 | 15.5872 | 16.3082 | 17.2495 | 18.0849 | 18.764 | 18.4809 | 17.5476 | 15.6562 | 23.8758 | 23.3618 | 22.3239 | 20.8795 | 20.0396 | 19.3442 | 18.1912 | 17.4402 | 16.7848 | 10.2396 | 10.7756 | 11.4067 | 11.9642 | 12.7005 | 13.8618
12 | 3.2724 | 3.4478 | 3.6073 | 3.8155 | 4.0003 | 4.1505 | 4.0879 | 3.8814 | 3.4631 | 5.2812 | 5.1675 | 4.9379 | 4.6184 | 4.4327 | 4.2788 | 4.0238 | 3.8577 | 3.7127 | 2.2649 | 2.3835 | 2.5231 | 2.6464 | 2.8093 | 3.0661
13 | 0.42456 | 0.44731 | 0.468 | 0.49501 | 0.51898 | 0.53847 | 0.53035 | 0.50356 | 0.44929 | 0.68516 | 0.67041 | 0.64063 | 0.59918 | 0.57508 | 0.55512 | 0.52203 | 0.50048 | 0.48167 | 0.29385 | 0.30923 | 0.32734 | 0.34334 | 0.36447 | 0.39779
14 | 1.401 | 1.4761 | 1.5444 | 1.6335 | 1.7126 | 1.7769 | 1.7501 | 1.6617 | 1.4826 | 2.261 | 2.2123 | 2.114 | 1.9773 | 1.8977 | 1.8319 | 1.7227 | 1.6516 | 1.5895 | 0.96968 | 1.0204 | 1.0802 | 1.133 | 1.2027 | 1.3127
15 | 3.5374 | 3.727 | 3.8994 | 4.1244 | 4.3242 | 4.4866 | 4.4189 | 4.1957 | 3.7435 | 5.7088 | 5.5859 | 5.3378 | 4.9924 | 4.7916 | 4.6253 | 4.3496 | 4.17 | 4.0133 | 2.4483 | 2.5765 | 2.7274 | 2.8607 | 3.0367 | 3.3144
16 | 10.0809 | 10.6211 | 11.1124 | 11.7538 | 12.3231 | 12.7858 | 12.5929 | 11.9569 | 10.6682 | 16.269 | 15.9187 | 15.2115 | 14.2273 | 13.655 | 13.1812 | 12.3955 | 11.8837 | 11.4372 | 6.9773 | 7.3425 | 7.7725 | 8.1524 | 8.6541 | 9.4454
17 | 5.0761 | 5.3481 | 5.5955 | 5.9184 | 6.2051 | 6.438 | 6.3409 | 6.0207 | 5.3718 | 8.1919 | 8.0156 | 7.6595 | 7.1639 | 6.8757 | 6.6371 | 6.2415 | 5.9838 | 5.759 | 3.5133 | 3.6972 | 3.9137 | 4.105 | 4.3576 | 4.7561
18 | 8.9317 | 9.4104 | 9.8456 | 10.4139 | 10.9183 | 11.3282 | 11.1573 | 10.5938 | 9.452 | 14.4143 | 14.104 | 13.4774 | 12.6054 | 12.0984 | 11.6785 | 10.9824 | 10.529 | 10.1333 | 6.1819 | 6.5054 | 6.8864 | 7.2231 | 7.6676 | 8.3686
19 | 0.050154 | 0.052842 | 0.055286 | 0.058477 | 0.061309 | 0.063611 | 0.062651 | 0.059487 | 0.053075 | 0.08094 | 0.079198 | 0.075679 | 0.070783 | 0.067935 | 0.065578 | 0.061669 | 0.059123 | 0.056901 | 0.034713 | 0.03653 | 0.038669 | 0.040559 | 0.043055 | 0.046992
20 | 7.1162 | 7.4975 | 7.8443 | 8.2971 | 8.6989 | 9.0256 | 8.8894 | 8.4405 | 7.5307 | 11.4844 | 11.2371 | 10.7379 | 10.0431 | 9.6392 | 9.3047 | 8.75 | 8.3888 | 8.0736 | 4.9253 | 5.1831 | 5.4867 | 5.7548 | 6.109 | 6.6676
21 | 1.7903 | 1.8862 | 1.9735 | 2.0874 | 2.1885 | 2.2707 | 2.2364 | 2.1235 | 1.8946 | 2.8893 | 2.8271 | 2.7015 | 2.5267 | 2.425 | 2.3409 | 2.2014 | 2.1105 | 2.0312 | 1.2391 | 1.304 | 1.3803 | 1.4478 | 1.5369 | 1.6774
22 | 2.3414 | 2.4669 | 2.581 | 2.7299 | 2.8621 | 2.9696 | 2.9248 | 2.7771 | 2.4778 | 3.7786 | 3.6973 | 3.533 | 3.3044 | 3.1715 | 3.0614 | 2.879 | 2.7601 | 2.6564 | 1.6205 | 1.7054 | 1.8052 | 1.8935 | 2.01 | 2.1938
23 | 9.1645 | 9.6556 | 10.1022 | 10.6853 | 11.2028 | 11.6235 | 11.4481 | 10.87 | 9.6984 | 14.79 | 14.4716 | 13.8287 | 12.934 | 12.4137 | 11.9829 | 11.2687 | 10.8034 | 10.3975 | 6.343 | 6.675 | 7.0659 | 7.4113 | 7.8674 | 8.5868
24 | 5.909 | 6.2256 | 6.5136 | 6.8895 | 7.2232 | 7.4944 | 7.3813 | 7.0086 | 6.2532 | 9.5361 | 9.3308 | 8.9163 | 8.3394 | 8.0039 | 7.7262 | 7.2656 | 6.9657 | 6.7039 | 4.0897 | 4.3038 | 4.5559 | 4.7786 | 5.0726 | 5.5364

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
16 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
17 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
18 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
19 | 5.1031 | 4.716 | 4.993 | 4.9712 | 4.0929 | 4.1514 | 4.1603 | 3.7361 | 3.3741 | 2.439 | 2.2496 | 1.5092 | 1.2544 | 1.201 | 1.6662 | 2.254 | 2.5201 | 3.4611 | 3.1481 | 2.9928 | 3.9489 | 4.7231 | 4.4654 | 6.3472
20 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30961 | 0.23991 | 0.61037 | 0.38163 | 0.86329 | 1.4862 | 0.99627 | 0.11667 | 0.55853 | 0.10892 | 0.25239 | 1.1684 | 0.53079 | 0.7339 | 0.67156 | 1.4404 | 0.61448 | 0.40536 | 0.89068 | 1.91 | 1.4008 | -0.28986 | 1.2558 | 1.653
2 | 5.6514 | 11.1824 | 10.9871 | 10.959 | 10.9599 | 10.8629 | 11.7275 | 13.9234 | 15.8687 | 16.3564 | 16.1908 | 16.6487 | 16.8771 | 16.5649 | 15.9176 | 15.2769 | 15.5435 | 15.697 | 15.7637 | 15.5027 | 15.5493 | 16.1933 | 15.0941 | 13.8367
3 | 25.7653 | 15.2184 | 14.4735 | 13.9582 | 13.9582 | 14.9663 | 18.7524 | 23.0761 | 24.0842 | 23.5801 | 23.5689 | 25.1147 | 25.1147 | 25.1147 | 23.8546 | 22.5832 | 21.0374 | 21.0374 | 21.0374 | 21.0374 | 21.0374 | 21.0374 | 20.2813 | 18.9764
4 | 24.5527 | 21.6138 | 20.4382 | 19.79 | 20.9792 | 19.2156 | 22.5364 | 26.1576 | 29.4683 | 31.6273 | 32.6395 | 33.1561 | 33.8071 | 34.084 | 34.2029 | 32.9135 | 32.93 | 31.6461 | 31.8126 | 32.0742 | 31.8105 | 32.9509 | 32.1935 | 28.7724
5 | -8.7789 | -7.5363 | -4.8859 | -4.6289 | -4.4844 | -4.5787 | -3.3793 | -1.6683 | -0.44513 | 0.48138 | 0.80707 | 1.4039 | 2.1965 | 2.3168 | 1.967 | 0.94894 | 0.99147 | 1.013 | 1.282 | 1.0185 | 0.75853 | 1.5538 | 2.052 | -0.53688
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9.4753 | 5.8777 | 8.4328 | 7.8029 | 8.9509 | 3.0525 | -7.2384 | 0.52534 | 4.0437 | 9.8436 | 9.5815 | 5.3061 | 4.3908 | 5.347 | 4.6816 | 5.5671 | 7.7649 | 8.0417 | 8.3087 | 8.1439 | 5.2224 | 5.9097 | 5.9852 | 6.0786
8 | 13.7738 | 11.677 | 11.6671 | 10.6078 | 10.7051 | 10.7014 | 12.9339 | 17.6851 | 20.7228 | 21.1459 | 21.1224 | 22.0988 | 21.2057 | 20.8012 | 17.4409 | 18.0313 | 20.9481 | 22.3274 | 17.5899 | 18.5061 | 17.0876 | 18.1207 | 16.3673 | 14.6571
9 | 74.0889 | 66.128 | 61.8332 | 59.9957 | 100.2421 | 96.0566 | 66.5286 | 86.287 | 95.5078 | 102.2607 | 102.2015 | 112.7176 | 116.5026 | 114.9467 | 122.5069 | 113.3289 | 108.0646 | 106.8176 | 102.9106 | 104.4114 | 102.2317 | 110.3392 | 101.8741 | 84.1939
10 | 2.1572 | 2.0216 | 1.8306 | 1.8783 | 1.8774 | 1.9573 | 2.2402 | 2.7616 | 3.0494 | 3.2081 | 3.2314 | 3.2634 | 3.3944 | 3.3347 | 3.1795 | 3.1524 | 2.9735 | 2.9885 | 2.9449 | 3.0875 | 3.0875 | 3.1915 | 2.8732 | 2.4791
11 | 12.8433 | 13.0646 | 12.1861 | 12.9215 | 12.7682 | 13.4777 | 18.0205 | 20.2336 | 20.8687 | 21.1109 | 21.2919 | 21.8128 | 21.1695 | 20.665 | 19.1368 | 18.3397 | 18.6027 | 18.2564 | 18.5062 | 18.9281 | 18.2381 | 19.0391 | 17.7153 | 14.782
12 | 3.8414 | 3.9903 | 3.2177 | 3.4911 | 3.5361 | 3.281 | 3.8168 | 4.3649 | 4.4617 | 4.7795 | 4.4913 | 4.6556 | 5.0035 | 4.6457 | 4.2466 | 4.6517 | 4.2284 | 4.6541 | 4.6469 | 4.8209 | 5.112 | 5.2978 | 4.7391 | 4.1968
13 | -0.11542 | -0.016398 | 0.017659 | 0.071898 | 0.040364 | 0.026489 | 0.090188 | 0.22263 | 0.06496 | 0.20497 | 0.21065 | 0.4604 | 0.24912 | 0.67609 | 0.081358 | 0.30462 | 0.33679 | -0.32669 | 0.16965 | -0.00063068 | 0.47301 | 0.67672 | 0.10911 | 0.28192
14 | 3.053 | 3.0184 | 3.0184 | 3.0184 | 3.098 | 3.1291 | 2.7484 | 1.9766 | 2.0562 | 2.2362 | 2.1462 | 2.8315 | 3.406 | 3.2607 | 3.0392 | 3.1015 | 3.3922 | 3.0738 | 3.0392 | 3.0738 | 3.0911 | 3.2399 | 2.783 | 2.6446
15 | 3.9113 | 3.6344 | 3.2883 | 3.2537 | 3.2191 | 3.1499 | 4.2055 | 5.5657 | 6.2475 | 6.026 | 6.1125 | 6.3478 | 6.4447 | 6.2682 | 5.6418 | 5.4964 | 5.4514 | 5.3442 | 5.2299 | 5.5587 | 5.7318 | 6.0779 | 5.5068 | 4.6312
16 | 12.322 | 11.1639 | 10.287 | 10.2166 | 10.2166 | 10.1463 | 11.7176 | 13.4428 | 14.5847 | 15.1039 | 15.8649 | 16.4737 | 16.7549 | 16.9171 | 16.7387 | 16.5872 | 15.4765 | 15.1304 | 14.9898 | 14.9195 | 14.9357 | 15.5035 | 15.5576 | 13.8395
17 | 6.8739 | 6.5223 | 6.3921 | 6.408 | 6.433 | 6.6582 | 8.3517 | 9.7345 | 9.6467 | 9.956 | 10.0489 | 10.3617 | 10.5143 | 10.2217 | 9.2538 | 9.0912 | 9.2135 | 9.3766 | 9.3022 | 9.4776 | 9.9651 | 9.8293 | 8.5624 | 7.8213
18 | 6.5326 | 5.9196 | 5.2435 | 5.3514 | 5.7663 | 5.9196 | 8.2411 | 9.6053 | 9.283 | 9.2982 | 8.4985 | 9.7069 | 9.792 | 9.2824 | 8.3711 | 7.958 | 7.9876 | 7.9554 | 8.5533 | 9.0579 | 9.0781 | 8.6858 | 7.7763 | 7.2472
19 | 0.099017 | -0.19488 | 0.099648 | 0.31282 | 0.66537 | 0.28885 | 0.6023 | 0.36643 | 0.043517 | -0.093341 | 0.17596 | 0.0088296 | 0.27119 | 0.2302 | 0.013244 | 0.83629 | 0.44842 | 0.32039 | 0.74484 | 0.39229 | 0.7606 | 0.54554 | 0.4686 | 0.058654
20 | 12.1281 | 11.3723 | 10.8739 | 10.4983 | 10.8497 | 10.8104 | 12.4854 | 13.6416 | 14.5571 | 14.7567 | 14.6272 | 15.5579 | 15.546 | 15.2795 | 14.6787 | 14.1928 | 13.9546 | 14.041 | 13.68 | 13.7616 | 14.3009 | 15.4139 | 14.5519 | 12.8362
21 | 1.9646 | 2.1714 | 1.1876 | 1.2506 | 1.3371 | 1.3654 | 3.0323 | 4.0326 | 4.6513 | 4.5371 | 4.44 | 4.5056 | 4.6645 | 4.476 | 4.003 | 3.4959 | 3.511 | 3.161 | 3.3237 | 3.9657 | 4.2716 | 4.838 | 3.7507 | 2.8412
22 | 1.331 | 1.331 | 0.82411 | 0.82411 | 0.82411 | 0.82411 | 1.0881 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3522 | 1.4789 | 1.8591 | 1.8591 | 1.8591 | 1.7271 | 1.331
23 | 57.3981 | 54.5968 | 44.9446 | 47.7955 | 44.9504 | 50.5365 | 41.5242 | 27.4612 | 33.2479 | 31.3103 | 37.0066 | 40.6521 | 48.1933 | 52.0354 | 54.0494 | 51.0231 | 51.6014 | 46.3742 | 38.1365 | 38.043 | 48.9122 | 51.891 | 56.7536 | 49.3512
24 | 26.7198 | 23.0602 | 22.7108 | 20.9002 | 20.2401 | 19.7375 | 23.7371 | 27.331 | 31.3796 | 40.4984 | 41.7616 | 43.8674 | 45.7206 | 46.911 | 41.8318 | 37.9674 | 35.0021 | 33.7582 | 28.5062 | 27.2473 | 25.2641 | 27.0328 | 25.5818 | 22.1986

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.20598 | 0.15211 | 0.18774 | -0.016544 | 0.62066 | 0.52746 | 0.43998 | -0.038967 | 0.36895 | 0.30251 | 0.053634 | 0.90326 | 0.23863 | 0.097471 | 0.34977 | 0.34835 | 0.47081 | 0.54178 | 0.57121 | 0.1827 | 0.13979 | -0.098736 | 0.30916 | 0.25347
2 | -0.95786 | -1.2453 | -1.3726 | -1.2526 | -1.3426 | -1.3735 | -1.1904 | -0.1852 | 0.59449 | 0.86546 | 0.68033 | 0.90622 | 0.8042 | 0.82841 | 0.42743 | 0.10806 | 0.24039 | 0.29199 | 0.17591 | -0.032816 | -0.12811 | -0.089128 | -0.42744 | -0.57857
3 | -2.262 | -2.262 | -2.626 | -2.99 | -2.99 | -2.99 | -1.1922 | 0.24713 | 0.78479 | 0.78479 | 0.71759 | 1.0088 | 1.3673 | 1.4093 | 0.79039 | 0.61677 | -0.10011 | -0.10011 | -0.10011 | -0.10011 | -0.63778 | -0.817 | -2.2844 | -2.2844
4 | 2.6945 | 2.0645 | 1.9564 | 1.7087 | 1.9671 | 0.91294 | 1.5929 | 3.0609 | 4.4527 | 5.291 | 5.7762 | 5.987 | 6.2562 | 6.3035 | 6.2587 | 6.0504 | 5.7579 | 5.1095 | 5.0859 | 4.8382 | 4.3611 | 5.2282 | 4.6846 | 3.77
5 | -0.52943 | -0.47511 | -0.51779 | -0.41885 | -0.45765 | -0.47705 | -0.55466 | -0.42079 | -0.47899 | -0.45765 | -0.51779 | -0.576 | -0.43631 | -0.41885 | -0.44989 | -0.48481 | -0.44989 | -0.41691 | -0.42079 | -0.36841 | -0.43437 | -0.46153 | -0.48869 | -0.49257
6 | 64.1778 | 64.4518 | 65.0002 | 65.1202 | 65.2765 | 65.4986 | 64.644 | 61.8716 | 61.4519 | 61.3141 | 61.3666 | 60.9871 | 60.5081 | 60.7054 | 61.0232 | 61.7507 | 61.9162 | 61.7837 | 61.8948 | 62.1804 | 62.1455 | 61.9211 | 62.4128 | 62.9224
7 | 17.1164 | 15.3586 | 13.2158 | 13.5955 | 12.8418 | 14.5183 | 15.6683 | 12.7065 | 8.9802 | 6.676 | 8.5852 | 9.6246 | 9.162 | 9.0606 | 11.2588 | 12.3952 | 13.3162 | 16.3698 | 15.9517 | 15.2138 | 16.5088 | 15.0746 | 16.3002 | 16.7398
8 | -5.6887 | -7.2967 | -7.3618 | -7.4066 | -7.3252 | -7.294 | -6.043 | -3.5844 | -2.3845 | -2.3378 | -2.3199 | -1.1134 | -0.79938 | -0.97587 | -0.20275 | -1.5407 | -2.7238 | -2.6642 | -3.1739 | -2.8903 | -2.9392 | -2.3787 | -3.5308 | -4.7329
9 | -20.2257 | -27.9904 | -29.3932 | -28.5818 | -29.6711 | -30.9333 | -26.7475 | -11.125 | -0.45895 | 4.4407 | 4.0585 | 4.5432 | 6.6847 | 5.8869 | 1.666 | 0.92518 | 0.59383 | -1.8085 | -2.6277 | -1.9133 | -5.6338 | -2.0903 | -6.58 | -9.8301
10 | -2.7075 | -2.7075 | -2.7075 | -2.7075 | -2.7075 | -2.7075 | -2.7075 | -2.5636 | -2.4087 | -2.373 | -2.3213 | -2.357 | -2.357 | -2.357 | -2.357 | -2.357 | -2.3967 | -2.5157 | -2.5157 | -2.5157 | -2.5157 | -2.5882 | -2.6608 | -2.6608
11 | -1.0368 | -1.1365 | -1.1914 | -0.64078 | -0.96684 | -1.0381 | 0.32102 | 1.7073 | 2.1405 | 2.5618 | 2.8665 | 2.8248 | 2.9207 | 2.6785 | 2.0239 | 1.6436 | 1.2979 | 1.3125 | 1.0154 | 1.0179 | 0.63384 | 0.76754 | 0.51716 | -0.32102
12 | -0.58099 | -0.57383 | -0.72089 | -0.66047 | -0.5853 | -0.78002 | -0.59271 | -0.39169 | -0.26569 | -0.13264 | -0.17122 | -0.11778 | -0.049577 | -0.074098 | -0.14366 | -0.11459 | -0.26248 | -0.23532 | -0.34186 | -0.3439 | -0.34135 | -0.29436 | -0.3878 | -0.43041
13 | -0.97188 | -0.85521 | -0.88611 | -0.98828 | -0.96179 | -0.77574 | -0.75114 | -0.78205 | -0.76187 | -0.62627 | -0.56825 | -0.53671 | -0.43769 | -0.5487 | -0.80854 | -0.58338 | -0.57329 | -0.92269 | -0.92458 | -0.73349 | -0.85142 | -0.72718 | -0.85584 | -0.95675
14 | -0.10361 | -0.10361 | -0.10361 | -0.10361 | -0.10361 | -0.10361 | -0.4618 | -0.5812 | -0.5812 | -0.22301 | -0.10361 | -0.4618 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921 | -0.075921
15 | -0.70579 | -0.70579 | -0.70579 | -0.70579 | -0.70579 | -0.70579 | -0.70579 | -0.2282 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | 0.24939 | -0.1088 | -0.2282 | -0.2282 | -0.2282 | -0.2282 | -0.2282
16 | 0.90047 | 0.75945 | 0.61843 | 0.61843 | 0.61843 | 0.65369 | 1.0665 | 1.5874 | 2.244 | 2.715 | 2.7557 | 2.8642 | 3.0032 | 3.367 | 3.0373 | 2.964 | 2.8881 | 2.4786 | 2.5193 | 2.3783 | 2.2725 | 2.0497 | 1.8514 | 1.4905
17 | -1.0451 | -1.2246 | -1.1892 | -1.1459 | -1.1877 | -1.1478 | -0.42849 | 0.15667 | 0.16859 | 0.42686 | 0.4228 | 0.46685 | 0.62127 | 0.5564 | -0.025725 | 0.0068175 | 0.043258 | 0.11928 | 0.0093574 | 0.033449 | 0.14303 | -0.075287 | -0.54265 | -0.63783
18 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1171 | 0.77407 | -0.076275 | -0.24536 | -0.24536 | -0.24536 | -0.24536 | -0.24536 | -0.24536 | -0.24536 | -0.24536 | -0.24536 | 0.2619 | 0.43099 | 0.43099 | 0.43099 | 0.43099 | 0.43099 | 0.93826
19 | 1.122 | 0.82935 | 0.75682 | 0.67168 | 1.0495 | 0.98702 | 1.291 | 1.3383 | 0.81547 | 0.44085 | 1.0078 | 0.9517 | 1.0526 | 0.75493 | 0.77953 | 0.7379 | 0.80349 | 1.431 | 1.303 | 1.3951 | 1.4928 | 1.3793 | 1.0028 | 0.92458
20 | -0.19797 | -0.22838 | -0.39788 | -0.40231 | -0.24342 | -0.39903 | -0.32357 | 0.30662 | 0.87778 | 1.1444 | 0.76389 | 0.93032 | 1.07 | 1.1022 | 0.98719 | 0.7034 | 0.71037 | 0.65802 | 0.4802 | 0.51728 | 0.69539 | 0.49215 | 0.27643 | 0.073935
21 | 0.23903 | 0.27435 | 0.39733 | 0.45725 | -0.41436 | -0.32669 | 0.095233 | 0.63762 | 0.80728 | 0.85016 | 0.81421 | 0.77133 | 0.93278 | 0.89116 | 0.74232 | 0.62627 | 0.53482 | 0.50455 | 0.54617 | 0.67168 | 0.62753 | 0.64834 | 0.21696 | -0.25921
22 | 0.23218 | 0.23218 | 0.23218 | 0.23218 | 0.23218 | 0.23218 | 0.23218 | 0.084324 | -0.063533 | -0.071453 | -0.034489 | -0.021287 | -0.021287 | -0.021287 | -0.021287 | -0.021287 | -0.021287 | -0.021287 | 0.23482 | 0.11601 | 0.11601 | 0.11601 | 0.11601 | 0.11601
23 | -15.6194 | -15.0962 | -15.576 | -15.9584 | -15.5456 | -19.9748 | -17.0235 | -3.216 | 0.32738 | -2.8507 | -4.2199 | -5.7774 | -6.9792 | -7.576 | -8.3108 | -6.3842 | -5.4426 | -5.9545 | -5.0481 | -6.7355 | -10.8572 | -8.2439 | -9.4277 | -13.6028
24 | -5.0089 | -8.0419 | -7.175 | -7.0645 | -6.7388 | -8.2159 | -5.2385 | -0.81229 | 0.31498 | 5.4944 | 6.2551 | 5.742 | 6.9079 | 7.6158 | 6.0211 | 3.4757 | -0.49159 | -0.928 | -1.0333 | -2.3007 | -2.8856 | -0.97252 | -4.1837 | -5.9534

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.16872 | 0.20409 | 0.27153 | 0.32232 | 0.37173 | 0.40009 | 0.37063 | 0.5462 | 0.48596 | 0.57302 | 0.58342 | 0.56847 | 0.5253 | 0.49713 | 0.48146 | 0.45104 | 0.43105 | 0.40871 | 0.29279 | 0.30559 | 0.32127 | 0.34809 | 0.13396 | 0.14879
2 | 3.1661 | 3.8299 | 5.0954 | 6.0485 | 6.9757 | 7.508 | 6.9551 | 10.2497 | 9.1194 | 10.7531 | 10.9482 | 10.6677 | 9.8576 | 9.329 | 9.0348 | 8.464 | 8.0889 | 7.6697 | 5.4944 | 5.7346 | 6.0288 | 6.5321 | 2.5138 | 2.7922
3 | 4.4829 | 5.4228 | 7.2147 | 8.5642 | 9.877 | 10.6307 | 9.8478 | 14.5128 | 12.9124 | 15.2256 | 15.5017 | 15.1046 | 13.9576 | 13.2091 | 12.7926 | 11.9844 | 11.4532 | 10.8597 | 7.7797 | 8.1198 | 8.5364 | 9.249 | 3.5593 | 3.9535
4 | 6.3302 | 7.6574 | 10.1877 | 12.0934 | 13.9471 | 15.0114 | 13.9059 | 20.4932 | 18.2332 | 21.4997 | 21.8896 | 21.3288 | 19.7091 | 18.6522 | 18.0642 | 16.9229 | 16.1728 | 15.3347 | 10.9855 | 11.4658 | 12.054 | 13.0603 | 5.026 | 5.5827
5 | 0.17205 | 0.20812 | 0.27689 | 0.32869 | 0.37907 | 0.408 | 0.37795 | 0.55699 | 0.49556 | 0.58434 | 0.59494 | 0.5797 | 0.53568 | 0.50695 | 0.49097 | 0.45995 | 0.43956 | 0.41678 | 0.29858 | 0.31163 | 0.32762 | 0.35497 | 0.1366 | 0.15173
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.3582 | 1.6429 | 2.1858 | 2.5946 | 2.9924 | 3.2207 | 2.9835 | 4.3968 | 3.9119 | 4.6128 | 4.6964 | 4.5761 | 4.2286 | 4.0018 | 3.8757 | 3.6308 | 3.4699 | 3.2901 | 2.3569 | 2.46 | 2.5862 | 2.8021 | 1.0783 | 1.1978
8 | 3.735 | 4.518 | 6.011 | 7.1353 | 8.2291 | 8.857 | 8.2048 | 12.0915 | 10.758 | 12.6853 | 12.9154 | 12.5845 | 11.6288 | 11.0052 | 10.6582 | 9.9849 | 9.5423 | 9.0478 | 6.4817 | 6.7651 | 7.1121 | 7.7059 | 2.9655 | 3.2939
9 | 21.1686 | 25.6066 | 34.068 | 40.4406 | 46.6396 | 50.1987 | 46.5018 | 68.5302 | 60.9726 | 71.8958 | 73.1998 | 71.3244 | 65.9081 | 62.3737 | 60.4073 | 56.5909 | 54.0824 | 51.2797 | 36.7359 | 38.3421 | 40.309 | 43.6741 | 16.8072 | 18.6687
10 | 0.6058 | 0.7328 | 0.97495 | 1.1573 | 1.3347 | 1.4366 | 1.3308 | 1.9612 | 1.7449 | 2.0575 | 2.0948 | 2.0411 | 1.8861 | 1.785 | 1.7287 | 1.6195 | 1.5477 | 1.4675 | 1.0513 | 1.0973 | 1.1535 | 1.2499 | 0.48098 | 0.53426
11 | 3.882 | 4.6958 | 6.2475 | 7.4162 | 8.5529 | 9.2056 | 8.5277 | 12.5673 | 11.1814 | 13.1845 | 13.4236 | 13.0797 | 12.0865 | 11.4383 | 11.0777 | 10.3778 | 9.9178 | 9.4039 | 6.7368 | 7.0313 | 7.392 | 8.0091 | 3.0822 | 3.4235
12 | 0.9538 | 1.1538 | 1.535 | 1.8221 | 2.1015 | 2.2618 | 2.0952 | 3.0878 | 2.7473 | 3.2394 | 3.2982 | 3.2137 | 2.9696 | 2.8104 | 2.7218 | 2.5498 | 2.4368 | 2.3105 | 1.6552 | 1.7276 | 1.8162 | 1.9678 | 0.75729 | 0.84116
13 | 0.043662 | 0.052815 | 0.070268 | 0.083411 | 0.096197 | 0.10354 | 0.095913 | 0.14135 | 0.12576 | 0.14829 | 0.15098 | 0.14711 | 0.13594 | 0.12865 | 0.12459 | 0.11672 | 0.11155 | 0.10577 | 0.07577 | 0.079083 | 0.08314 | 0.090081 | 0.034666 | 0.038505
14 | 0.63612 | 0.76948 | 1.0238 | 1.2153 | 1.4015 | 1.5085 | 1.3974 | 2.0593 | 1.8322 | 2.1605 | 2.1997 | 2.1433 | 1.9806 | 1.8743 | 1.8153 | 1.7006 | 1.6252 | 1.541 | 1.1039 | 1.1522 | 1.2113 | 1.3124 | 0.50506 | 0.561
15 | 1.1202 | 1.355 | 1.8028 | 2.14 | 2.4681 | 2.6564 | 2.4608 | 3.6265 | 3.2265 | 3.8046 | 3.8736 | 3.7743 | 3.4877 | 3.3007 | 3.1966 | 2.9947 | 2.8619 | 2.7136 | 1.944 | 2.029 | 2.1331 | 2.3111 | 0.8894 | 0.98791
16 | 3.1029 | 3.7534 | 4.9937 | 5.9278 | 6.8365 | 7.3581 | 6.8162 | 10.0452 | 8.9374 | 10.5385 | 10.7296 | 10.4548 | 9.6608 | 9.1428 | 8.8545 | 8.2951 | 7.9274 | 7.5166 | 5.3848 | 5.6202 | 5.9085 | 6.4018 | 2.4636 | 2.7365
17 | 1.9229 | 2.3261 | 3.0947 | 3.6736 | 4.2367 | 4.56 | 4.2241 | 6.2252 | 5.5386 | 6.5309 | 6.6493 | 6.479 | 5.987 | 5.6659 | 5.4873 | 5.1406 | 4.9128 | 4.6582 | 3.337 | 3.4829 | 3.6616 | 3.9673 | 1.5267 | 1.6958
18 | 1.7498 | 2.1167 | 2.8161 | 3.3429 | 3.8553 | 4.1495 | 3.8439 | 5.6648 | 5.0401 | 5.943 | 6.0508 | 5.8958 | 5.4481 | 5.1559 | 4.9934 | 4.6779 | 4.4705 | 4.2389 | 3.0366 | 3.1694 | 3.332 | 3.6102 | 1.3893 | 1.5432
19 | 0.070987 | 0.085869 | 0.11424 | 0.13561 | 0.1564 | 0.16834 | 0.15594 | 0.22981 | 0.20447 | 0.2411 | 0.24547 | 0.23918 | 0.22102 | 0.20916 | 0.20257 | 0.18977 | 0.18136 | 0.17196 | 0.12319 | 0.12858 | 0.13517 | 0.14646 | 0.056361 | 0.062604
20 | 2.9702 | 3.5929 | 4.7801 | 5.6743 | 6.5441 | 7.0434 | 6.5247 | 9.6155 | 8.5551 | 10.0878 | 10.2707 | 10.0076 | 9.2476 | 8.7517 | 8.4758 | 7.9403 | 7.5884 | 7.1951 | 5.1545 | 5.3798 | 5.6558 | 6.128 | 2.3582 | 2.6194
21 | 0.73961 | 0.89467 | 1.1903 | 1.413 | 1.6295 | 1.7539 | 1.6247 | 2.3944 | 2.1303 | 2.512 | 2.5575 | 2.492 | 2.3028 | 2.1793 | 2.1106 | 1.9772 | 1.8896 | 1.7917 | 1.2835 | 1.3396 | 1.4084 | 1.5259 | 0.58723 | 0.65227
22 | 0.29331 | 0.35481 | 0.47205 | 0.56035 | 0.64624 | 0.69556 | 0.64433 | 0.94956 | 0.84484 | 0.99619 | 1.0143 | 0.98827 | 0.91323 | 0.86425 | 0.83701 | 0.78413 | 0.74937 | 0.71053 | 0.50901 | 0.53127 | 0.55852 | 0.60515 | 0.23288 | 0.25867
23 | 10.0514 | 12.1587 | 16.1764 | 19.2023 | 22.1458 | 23.8357 | 22.0803 | 32.54 | 28.9514 | 34.1381 | 34.7572 | 33.8667 | 31.295 | 29.6167 | 28.683 | 26.8709 | 25.6798 | 24.349 | 17.4432 | 18.2058 | 19.1398 | 20.7376 | 7.9805 | 8.8644
24 | 6.766 | 8.1845 | 10.889 | 12.9259 | 14.9072 | 16.0448 | 14.8631 | 21.904 | 19.4884 | 22.9797 | 23.3965 | 22.7971 | 21.0659 | 19.9362 | 19.3077 | 18.0879 | 17.2861 | 16.3903 | 11.7417 | 12.2551 | 12.8838 | 13.9594 | 5.372 | 5.967

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52667 | 0.55489 | 0.58056 | 0.61407 | 0.64381 | 0.66798 | 0.6579 | 0.62468 | 0.55735 | 0.84996 | 0.83166 | 0.79471 | 0.74329 | 0.71339 | 0.68864 | 0.64759 | 0.62085 | 0.59752 | 0.36452 | 0.3836 | 0.40607 | 0.42592 | 0.45213 | 0.49347
2 | 9.8833 | 10.4129 | 10.8945 | 11.5233 | 12.0814 | 12.5351 | 12.3459 | 11.7224 | 10.459 | 15.9499 | 15.6066 | 14.9132 | 13.9483 | 13.3872 | 12.9227 | 12.1524 | 11.6507 | 11.2129 | 6.8404 | 7.1985 | 7.6201 | 7.9926 | 8.4844 | 9.2602
3 | 13.9939 | 14.7438 | 15.4258 | 16.3161 | 17.1064 | 17.7487 | 17.4809 | 16.5981 | 14.8091 | 22.5839 | 22.0977 | 21.116 | 19.7497 | 18.9553 | 18.2975 | 17.2069 | 16.4965 | 15.8766 | 9.6855 | 10.1925 | 10.7894 | 11.3168 | 12.0133 | 13.1117
4 | 19.7605 | 20.8194 | 21.7824 | 23.0396 | 24.1555 | 25.0625 | 24.6843 | 23.4377 | 20.9115 | 31.8902 | 31.2036 | 29.8173 | 27.8881 | 26.7663 | 25.8375 | 24.2974 | 23.2943 | 22.4189 | 13.6767 | 14.3926 | 15.2355 | 15.9802 | 16.9636 | 18.5147
5 | 0.53707 | 0.56585 | 0.59203 | 0.6262 | 0.65652 | 0.68118 | 0.6709 | 0.63702 | 0.56836 | 0.86675 | 0.84809 | 0.81041 | 0.75797 | 0.72749 | 0.70224 | 0.66038 | 0.63312 | 0.60933 | 0.37172 | 0.39118 | 0.41409 | 0.43433 | 0.46106 | 0.50321
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.2396 | 4.4668 | 4.6734 | 4.9432 | 5.1826 | 5.3772 | 5.296 | 5.0286 | 4.4866 | 6.842 | 6.6947 | 6.3973 | 5.9834 | 5.7427 | 5.5434 | 5.213 | 4.9978 | 4.81 | 2.9343 | 3.0879 | 3.2688 | 3.4286 | 3.6395 | 3.9723
8 | 11.6591 | 12.2839 | 12.8521 | 13.5939 | 14.2522 | 14.7874 | 14.5643 | 13.8288 | 12.3383 | 18.8159 | 18.4108 | 17.5929 | 16.4546 | 15.7927 | 15.2447 | 14.336 | 13.7441 | 13.2277 | 8.0696 | 8.4919 | 8.9893 | 9.4287 | 10.0089 | 10.9241
9 | 66.0798 | 69.6209 | 72.8411 | 77.0454 | 80.7768 | 83.8099 | 82.5454 | 78.3767 | 69.929 | 106.6419 | 104.346 | 99.7104 | 93.2589 | 89.5076 | 86.4015 | 81.2514 | 77.897 | 74.9698 | 45.7354 | 48.1293 | 50.9481 | 53.4386 | 56.727 | 61.9139
10 | 1.891 | 1.9924 | 2.0845 | 2.2049 | 2.3116 | 2.3984 | 2.3623 | 2.243 | 2.0012 | 3.0518 | 2.9861 | 2.8535 | 2.6688 | 2.5615 | 2.4726 | 2.3252 | 2.2292 | 2.1455 | 1.3088 | 1.3773 | 1.458 | 1.5293 | 1.6234 | 1.7718
11 | 12.118 | 12.7673 | 13.3579 | 14.1289 | 14.8131 | 15.3694 | 15.1375 | 14.373 | 12.8238 | 19.5564 | 19.1354 | 18.2853 | 17.1022 | 16.4142 | 15.8446 | 14.9002 | 14.285 | 13.7482 | 8.3871 | 8.8261 | 9.3431 | 9.7998 | 10.4028 | 11.354
12 | 2.9774 | 3.1369 | 3.282 | 3.4715 | 3.6396 | 3.7762 | 3.7193 | 3.5314 | 3.1508 | 4.805 | 4.7015 | 4.4927 | 4.202 | 4.033 | 3.893 | 3.661 | 3.5098 | 3.3779 | 2.0607 | 2.1686 | 2.2956 | 2.4078 | 2.556 | 2.7897
13 | 0.13629 | 0.1436 | 0.15024 | 0.15891 | 0.16661 | 0.17286 | 0.17026 | 0.16166 | 0.14423 | 0.21996 | 0.21522 | 0.20566 | 0.19235 | 0.18462 | 0.17821 | 0.16759 | 0.16067 | 0.15463 | 0.094332 | 0.09927 | 0.10508 | 0.11022 | 0.117 | 0.1277
14 | 1.9857 | 2.0921 | 2.1889 | 2.3152 | 2.4274 | 2.5185 | 2.4805 | 2.3552 | 2.1014 | 3.2046 | 3.1356 | 2.9963 | 2.8024 | 2.6897 | 2.5964 | 2.4416 | 2.3408 | 2.2529 | 1.3744 | 1.4463 | 1.531 | 1.6058 | 1.7047 | 1.8605
15 | 3.4968 | 3.6842 | 3.8546 | 4.0771 | 4.2745 | 4.435 | 4.3681 | 4.1475 | 3.7005 | 5.6433 | 5.5218 | 5.2765 | 4.9351 | 4.7366 | 4.5722 | 4.2997 | 4.1222 | 3.9672 | 2.4202 | 2.5469 | 2.6961 | 2.8279 | 3.0019 | 3.2764
16 | 9.686 | 10.2051 | 10.6771 | 11.2933 | 11.8403 | 12.2849 | 12.0995 | 11.4885 | 10.2502 | 15.6316 | 15.2951 | 14.6156 | 13.6699 | 13.1201 | 12.6648 | 11.9099 | 11.4182 | 10.9891 | 6.7039 | 7.0548 | 7.468 | 7.833 | 8.3151 | 9.0754
17 | 6.0026 | 6.3242 | 6.6168 | 6.9987 | 7.3376 | 7.6131 | 7.4983 | 7.1196 | 6.3522 | 9.6872 | 9.4786 | 9.0575 | 8.4715 | 8.1307 | 7.8486 | 7.3807 | 7.076 | 6.8101 | 4.1545 | 4.372 | 4.628 | 4.8543 | 5.153 | 5.6242
18 | 5.4623 | 5.755 | 6.0211 | 6.3687 | 6.6771 | 6.9278 | 6.8233 | 6.4787 | 5.7804 | 8.8152 | 8.6254 | 8.2422 | 7.7089 | 7.3988 | 7.1421 | 6.7164 | 6.4391 | 6.1971 | 3.7806 | 3.9784 | 4.2114 | 4.4173 | 4.6891 | 5.1179
19 | 0.22159 | 0.23347 | 0.24427 | 0.25836 | 0.27088 | 0.28105 | 0.27681 | 0.26283 | 0.2345 | 0.35761 | 0.34991 | 0.33437 | 0.31274 | 0.30016 | 0.28974 | 0.27247 | 0.26122 | 0.2514 | 0.15337 | 0.1614 | 0.17085 | 0.1792 | 0.19023 | 0.20762
20 | 9.2717 | 9.7686 | 10.2204 | 10.8103 | 11.3339 | 11.7594 | 11.582 | 10.9971 | 9.8118 | 14.963 | 14.6409 | 13.9905 | 13.0852 | 12.5589 | 12.1231 | 11.4005 | 10.9298 | 10.5191 | 6.4172 | 6.7531 | 7.1486 | 7.498 | 7.9594 | 8.6872
21 | 2.3088 | 2.4325 | 2.545 | 2.6919 | 2.8223 | 2.9282 | 2.884 | 2.7384 | 2.4432 | 3.726 | 3.6457 | 3.4838 | 3.2584 | 3.1273 | 3.0188 | 2.8388 | 2.7216 | 2.6194 | 1.5979 | 1.6816 | 1.7801 | 1.8671 | 1.982 | 2.1632
22 | 0.91561 | 0.96467 | 1.0093 | 1.0675 | 1.1192 | 1.1613 | 1.1438 | 1.086 | 0.96894 | 1.4776 | 1.4458 | 1.3816 | 1.2922 | 1.2402 | 1.1972 | 1.1258 | 1.0793 | 1.0388 | 0.63371 | 0.66688 | 0.70594 | 0.74045 | 0.78601 | 0.85788
23 | 31.3765 | 33.0579 | 34.5869 | 36.5832 | 38.355 | 39.7952 | 39.1948 | 37.2153 | 33.2042 | 50.6365 | 49.5463 | 47.3452 | 44.2818 | 42.5006 | 41.0257 | 38.5804 | 36.9876 | 35.5977 | 21.7164 | 22.8531 | 24.1915 | 25.3741 | 26.9355 | 29.3984
24 | 21.1208 | 22.2526 | 23.2819 | 24.6257 | 25.8183 | 26.7878 | 26.3836 | 25.0512 | 22.3511 | 34.0855 | 33.3516 | 31.8699 | 29.8079 | 28.6089 | 27.6161 | 25.97 | 24.8979 | 23.9622 | 14.6182 | 15.3833 | 16.2843 | 17.0803 | 18.1314 | 19.7893

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
16 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
17 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
18 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
19 | 3.9294 | 3.537 | 3.6449 | 3.5793 | 3.0697 | 2.906 | 3.2034 | 2.9141 | 2.3956 | 1.7317 | 1.7772 | 1.1017 | 0.90314 | 0.96082 | 1.283 | 1.6229 | 1.9153 | 2.6304 | 2.3926 | 2.1249 | 3.1591 | 3.4006 | 3.3044 | 4.8239
20 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1