## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 265.3%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7854 | 0.62677 | 1.353 | 0.50578 | 0.48155 | 1.0444 | 1.0342 | 1.586 | 0.56482 | 1.6046 | 0.34526 | 1.0815 | 0.47323 | 1.1103 | 2.2079 | 0.62802 | 0.14157 | 2.2626 | 2.0378 | 0.40653 | 1.8071 | 1.3726 | 1.009 | 0.36203
2 | 2.1342 | 11.3823 | 10.7851 | 10.7087 | 10.8379 | 11.9132 | 14.2154 | 17.111 | 18.6292 | 18.8615 | 18.3525 | 18.4471 | 18.4319 | 18.1309 | 17.0977 | 16.6078 | 17.2962 | 19.1731 | 19.1036 | 18.7081 | 18.3864 | 17.233 | 15.0757 | 13.6775
3 | 23.7595 | 12.1399 | 10.986 | 11.8161 | 11.7749 | 12.2753 | 18.2683 | 20.3464 | 22.3068 | 22.3186 | 21.0823 | 23.0663 | 21.7534 | 20.3641 | 19.746 | 18.4508 | 18.4626 | 19.5458 | 19.5458 | 19.8401 | 19.3044 | 17.4441 | 14.7537 | 14.2769
4 | 40.8275 | 35.9227 | 33.8195 | 33.4179 | 34.9787 | 37.7666 | 45.572 | 50.9466 | 53.9223 | 55.7567 | 56.2668 | 55.6799 | 55.364 | 54.2223 | 52.4963 | 51.5458 | 53.3859 | 60.4404 | 61.6262 | 61.9922 | 60.1488 | 57.3993 | 52.3397 | 46.2634
5 | -3.3449 | -4.2144 | -4.7111 | -4.6663 | -4.4909 | 9.5223 | 11.651 | 13.9291 | 9.154 | 2.9825 | 1.9101 | 1.8428 | 1.9897 | 1.1358 | 0.7638 | 0.077499 | 0.054752 | 2.0575 | 1.8998 | 2.0548 | 2.0568 | 2.0099 | 1.566 | -1.1043
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 16.7618 | 17.8317 | 18.7249 | 21.1146 | 22.3688 | 13.737 | 4.4176 | -13.1947 | -22.5106 | -16.3455 | -7.6993 | -5.8356 | -12.6694 | -5.1626 | -5.9391 | -7.2417 | -9.7694 | -14.5349 | -15.3953 | -16.5637 | -16.5604 | -9.4956 | 3.3612 | 14.8712
8 | 18.3529 | 16.9107 | 16.1268 | 15.7981 | 15.5814 | 16.517 | 20.5753 | 23.4126 | 27.9367 | 30.0622 | 30.0749 | 30.6213 | 29.606 | 29.0116 | 28.711 | 27.6639 | 27.7638 | 31.0424 | 26.9351 | 26.7532 | 26.8328 | 25.5468 | 22.1722 | 19.6234
9 | 113.1506 | 99.1363 | 94.0916 | 91.8659 | 90.2521 | 102.5362 | 140.9895 | 170.0814 | 183.7641 | 181.749 | 191.6896 | 196.5045 | 188.0536 | 185.0665 | 172.8742 | 166.7812 | 172.8644 | 203.0157 | 202.2183 | 202.0948 | 201.2579 | 189.7353 | 164.9293 | 140.8141
10 | 2.4553 | 2.4006 | 2.2969 | 2.3257 | 2.3134 | 2.4598 | 3.121 | 3.5431 | 3.8026 | 3.9623 | 3.6937 | 3.8149 | 3.7645 | 3.6223 | 3.4377 | 3.2215 | 3.2383 | 3.6611 | 3.6775 | 3.7609 | 3.6436 | 3.5344 | 3.0961 | 2.7397
11 | 17.5367 | 17.0037 | 16.8552 | 16.9705 | 17.8237 | 20.3687 | 27.4701 | 32.1352 | 33.2178 | 31.0626 | 31.3881 | 31.4756 | 29.6055 | 29.7705 | 27.854 | 27.4489 | 28.0051 | 29.5683 | 29.0572 | 28.444 | 27.7446 | 24.7939 | 21.8067 | 18.9792
12 | 4.4667 | 4.3333 | 3.8256 | 4.0171 | 4.1327 | 4.6848 | 5.3861 | 6.4662 | 6.4669 | 6.6914 | 5.8786 | 6.145 | 5.7756 | 5.5179 | 5.6823 | 5.9145 | 6.595 | 6.9844 | 6.6331 | 7.0792 | 7.0851 | 6.1651 | 5.2499 | 5.1647
13 | 0.39698 | 0.39698 | 0.39698 | 0.39698 | 0.43122 | 0.38723 | 0.63417 | 0.66775 | 0.66775 | 0.78801 | 0.98672 | 0.89541 | 1.0016 | 1.0051 | 0.94056 | 0.9241 | 0.99111 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 0.68853 | 0.54127 | 0.4417
14 | 2.5252 | 2.5252 | 2.5252 | 2.4888 | 2.7799 | 2.6016 | 2.6416 | 2.1978 | 1.8813 | 1.6448 | 1.9795 | 2.2414 | 2.4597 | 2.678 | 2.6052 | 2.2778 | 2.3142 | 2.4961 | 2.5325 | 2.4597 | 2.5034 | 2.8526 | 2.7071 | 2.4524
15 | 3.9804 | 3.6821 | 3.4638 | 3.4383 | 3.442 | 3.8567 | 5.8758 | 7.1927 | 7.6693 | 7.702 | 7.3637 | 7.6911 | 7.7311 | 7.6147 | 6.7816 | 6.345 | 6.7088 | 7.8257 | 7.4583 | 7.3564 | 7.1745 | 6.687 | 5.5374 | 4.8026
16 | 14.1363 | 12.5822 | 11.9853 | 11.8375 | 11.8375 | 12.531 | 15.6265 | 17.8704 | 19.9608 | 20.4326 | 20.3644 | 20.3644 | 19.9778 | 19.6026 | 19.0569 | 18.6939 | 18.2759 | 19.5663 | 20.5634 | 20.5577 | 20.552 | 19.571 | 17.9922 | 16.0668
17 | 6.6754 | 6.2484 | 6.2736 | 6.2887 | 6.4093 | 6.8344 | 8.8424 | 9.9973 | 10.3689 | 10.0191 | 10.0323 | 10.537 | 10.39 | 10.3824 | 9.9503 | 9.7722 | 9.7677 | 10.0048 | 9.8232 | 9.5032 | 9.5515 | 8.9776 | 7.6223 | 7.2137
18 | 10.7698 | 10.1182 | 9.554 | 9.4566 | 9.6561 | 11.4447 | 16.1748 | 19.1434 | 19.6658 | 19.935 | 18.0343 | 19.1759 | 18.6005 | 17.7227 | 16.3173 | 16.0893 | 16.9047 | 18.3638 | 17.7406 | 17.6346 | 17.3608 | 16.1662 | 13.8353 | 12.2615
19 | 0.0019888 | 1.2331 | -0.23799 | -0.029832 | 0.089497 | -0.06099 | 0.019225 | -0.14386 | -0.23667 | -0.015248 | -0.055687 | 0.21148 | -0.24396 | -0.48063 | -0.080215 | -0.11137 | 0.22805 | 0.0019888 | -0.12463 | 0.2433 | -0.077564 | 0.06099 | -0.046406 | -0.1001
20 | 9.3944 | 8.614 | 8.1949 | 8.1515 | 8.4478 | 9.1271 | 11.8513 | 13.6289 | 14.2721 | 14.4816 | 14.1926 | 14.5756 | 14.3804 | 13.5856 | 13.1376 | 12.321 | 12.48 | 14.6406 | 14.7707 | 14.8935 | 14.4527 | 13.8457 | 12.4005 | 10.6445
21 | 1.6326 | 1.6326 | 1.6326 | 1.6326 | 1.6326 | 1.6326 | 2.5898 | 3.547 | 3.7095 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.6336 | 3.5541 | 3.5541 | 3.7978 | 3.8791 | 3.8791 | 3.8791 | 3.7996 | 3.0048 | 2.6075
22 | 3.747 | 3.5861 | 3.4418 | 3.797 | 3.6638 | 3.6638 | 4.1078 | 4.3299 | 4.1967 | 4.5519 | 4.6185 | 4.5186 | 4.4409 | 4.3965 | 4.3743 | 3.958 | 4.2078 | 4.3299 | 3.9136 | 4.3299 | 4.0523 | 3.7748 | 3.7748 | 3.7748
23 | 11.9239 | 5.8407 | 5.2655 | 5.5788 | 6.7741 | 7.248 | 11.314 | 18.982 | 21.6654 | 24.6865 | 20.387 | 16.4563 | 17.39 | 18.5274 | 17.9765 | 17.6685 | 17.4737 | 22.6012 | 21.1695 | 22.2824 | 21.0364 | 19.6422 | 15.4396 | 14.4953
24 | 1.3395 | -1.4801 | -0.56123 | -2.4562 | -1.7763 | 0.38144 | 3.7819 | 13.9898 | 20.0949 | 22.6392 | 20.0205 | 18.4753 | 17.752 | 15.5519 | 15.3494 | 10.5871 | 10.5172 | 14.2699 | 16.2696 | 14.6454 | 11.0213 | 11.9903 | 5.515 | 1.9954

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34533 | 0.3947 | 0.87897 | 0.38298 | 0.33856 | 0.39671 | 0.42516 | 0.41389 | 0.28247 | 1.1576 | 0.10564 | 0.63079 | 0.23356 | 0.29376 | 0.43381 | 0.54568 | 0.18547 | 0.78618 | 0.66574 | 0.26374 | 1.1292 | 0.58203 | 0.57266 | 0.2441
2 | -2.3019 | -2.5019 | -2.6949 | -2.6753 | -2.769 | -2.4649 | -1.8356 | -0.75557 | -0.22251 | -0.034808 | -0.31249 | -0.22974 | -0.31799 | -0.32077 | -0.81093 | -1.1679 | -1.0386 | -0.35453 | -0.51571 | -0.64827 | -1.0183 | -1.3219 | -1.7734 | -1.9962
3 | 2.4045 | 2.9785 | 2.9785 | 2.9785 | 2.9785 | 2.4133 | 1.0946 | 0.14092 | -0.82456 | -0.82456 | -0.071012 | -0.85988 | -0.85988 | -0.66561 | -0.082786 | 0.50003 | 0.69431 | 0.69431 | 0.69431 | 0.69431 | 0.69431 | 1.4479 | 2.2132 | 2.2132
4 | 5.0909 | 3.927 | 3.3617 | 3.2896 | 3.7389 | 4.6423 | 7.2026 | 8.793 | 10.1591 | 11.187 | 11.2814 | 11.0791 | 11.1263 | 11.0128 | 9.9348 | 9.439 | 9.741 | 13.2766 | 13.2573 | 12.8528 | 11.8966 | 10.58 | 8.6293 | 6.6204
5 | 0.23945 | 0.016225 | -0.30317 | -0.46416 | -0.34792 | 0.40394 | 1.2234 | 1.3917 | 1.1098 | 0.6153 | 0.17638 | 0.20901 | 0.32933 | 0.16414 | 0.28093 | 0.20099 | 0.19691 | 0.23216 | 0.23828 | 0.29538 | 0.31577 | 0.3726 | 0.32797 | -0.037667
6 | 65.6567 | 65.8926 | 66.1802 | 66.1604 | 65.8675 | 65.3469 | 63.831 | 62.6577 | 62.1691 | 47.1843 | 32.3987 | 32.2067 | 32.4128 | 32.565 | 32.7485 | 49.3634 | 62.9823 | 61.9145 | 61.9988 | 62.1555 | 62.7856 | 63.2942 | 64.0306 | 64.9138
7 | 8.7648 | 8.5914 | 8.8252 | 8.6181 | 7.6375 | 6.6549 | 2.8547 | 1.7764 | 3.431 | 2.1029 | 1.4484 | -1.9415 | 1.4694 | 2.4106 | 3.7821 | 4.891 | 5.2429 | 3.097 | 3.037 | 4.1522 | 5.7833 | 6.9918 | 7.0654 | 7.3855
8 | -9.8287 | -10.5797 | -10.6666 | -10.6923 | -10.5711 | -10.1169 | -5.8279 | -1.7934 | 0.059193 | 0.85552 | 0.044889 | -0.37989 | -0.76616 | -0.58731 | -2.0675 | -3.7632 | -3.7923 | -0.4364 | -0.6091 | -0.79109 | -1.8379 | -3.7377 | -5.6765 | -6.8861
9 | -21.3272 | -24.5937 | -23.2939 | -24.1174 | -24.1313 | -23.6771 | -10.5446 | -0.42669 | 3.6868 | 8.5754 | 10.7034 | 9.9767 | 12.4696 | 8.9745 | 8.533 | 1.9615 | 0.5786 | 13.5573 | 14.1499 | 15.0017 | 8.1645 | 0.61397 | -4.336 | -6.9376
10 | -2.2604 | -2.2604 | -2.2604 | -2.2604 | -2.2604 | -2.2604 | -2.1847 | -1.9966 | -1.9213 | -1.8079 | -1.8457 | -1.8079 | -1.8457 | -1.9592 | -1.9592 | -1.9592 | -2.0716 | -2.1091 | -2.1091 | -2.1091 | -2.1091 | -2.1511 | -2.2772 | -2.2772
11 | 1.4101 | -0.85983 | -1.3769 | -0.60394 | -0.98711 | -0.16043 | 2.6909 | 4.8388 | 5.4779 | 4.5511 | 4.624 | 4.6717 | 4.0227 | 3.9385 | 2.7717 | 2.6425 | 2.3103 | 3.265 | 3.0157 | 2.5563 | 2.2586 | 1.2689 | 0.40704 | -0.60062
12 | -0.95975 | -0.96564 | -1.055 | -0.968 | -0.97102 | -0.87433 | -0.59602 | -0.33473 | -0.24394 | -0.30755 | -0.44618 | -0.33385 | -0.38293 | -0.37392 | -0.47308 | -0.47705 | -0.38321 | -0.3313 | -0.39913 | -0.443 | -0.39625 | -0.515 | -0.67466 | -0.75244
13 | -0.68515 | -0.68515 | -0.68515 | -0.68515 | -0.64973 | -0.66925 | -0.60999 | -0.59023 | -0.59023 | -0.65485 | -0.60538 | -0.58889 | -0.59302 | -0.62643 | -0.60885 | -0.60746 | -0.62457 | -0.62457 | -0.62457 | -0.60533 | -0.6035 | -0.65575 | -0.65575 | -0.65575
14 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.10163 | -0.47814 | -0.60365 | -0.60365 | -0.10163 | -0.10163 | -0.23077 | -0.6182 | -0.6182 | -0.6182 | -0.11618 | -0.11618 | -0.11618 | -0.11618
15 | -1.0838 | -1.0838 | -1.0838 | -1.0838 | -1.0838 | -1.0838 | -0.81828 | -0.17621 | -0.050702 | -0.050702 | -0.050702 | -0.050702 | -0.050702 | -0.050702 | -0.17984 | -0.56727 | -0.56727 | -0.56727 | -0.56727 | -0.56727 | -0.56727 | -0.56727 | -1.0693 | -1.0693
16 | 0.51203 | 0.36094 | 0.21556 | 0.22411 | -0.10736 | 0.049625 | 1.094 | 2.0379 | 2.9005 | 3.4011 | 3.3555 | 3.3156 | 3.2357 | 3.079 | 2.8395 | 2.2346 | 2.1178 | 2.4513 | 2.575 | 2.4411 | 2.245 | 1.9799 | 1.4291 | 0.93857
17 | -1.0912 | -1.252 | -1.2817 | -1.2695 | -1.204 | -1.0511 | -0.15731 | 0.38908 | 0.66136 | 0.38384 | 0.44739 | 0.69538 | 0.78967 | 0.78335 | 0.35322 | 0.18731 | 0.1908 | 0.21675 | -0.047293 | -0.33597 | -0.088954 | -0.36269 | -0.96264 | -1.0039
18 | 2.2846 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8178 | 1.3959 | 0.15175 | -0.025983 | -0.73693 | -0.20372 | -0.55919 | -0.73693 | -0.73693 | -0.025983 | 0.51495 | 0.69526 | 0.69526 | 0.69526 | 0.873 | 1.4062 | 1.4062 | 2.1172 | 2.1172
19 | 1.0494 | 0.6689 | 0.93342 | 1.0269 | 1.0236 | 0.93607 | 1.239 | 1.1654 | 1.5559 | 1.3007 | 0.99772 | 0.94071 | 1.1641 | 0.81806 | 0.87309 | 0.87839 | 1.1588 | 1.0653 | 1.0143 | 1.1893 | 1.2384 | 0.95264 | 0.76967 | 0.92679
20 | -1.4522 | -1.94 | -2.0231 | -2.0231 | -2.0231 | -1.9111 | -0.96808 | -0.44779 | 0.17004 | 0.54941 | -0.2274 | -0.1732 | 0.0761 | 0.025518 | -0.12984 | -0.726 | -0.96808 | -0.37915 | -0.34302 | -0.14068 | -0.057583 | -0.5056 | -0.85246 | -1.0692
21 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204 | 0.50204
22 | 1.0992 | 1.0326 | 0.85775 | 1.0021 | 0.98819 | 1.0881 | 1.163 | 1.3518 | 1.2852 | 1.3545 | 1.3518 | 1.3656 | 1.5044 | 1.5016 | 1.2324 | 1.1714 | 0.99652 | 1.0215 | 1.0215 | 1.1658 | 1.0215 | 1.1103 | 0.92436 | 0.92158
23 | 6.4019 | 5.2706 | 4.9768 | 4.5824 | 4.6512 | 4.8363 | 1.9594 | 0.38917 | 0.27313 | 0.60445 | 3.8393 | 3.2861 | 2.0441 | 3.2517 | 4.6081 | 5.3754 | 4.7977 | 0.7349 | 1.5348 | 1.5288 | 1.7472 | 3.4016 | 5.3416 | 4.643
24 | -12.5737 | -14.8054 | -14.4115 | -14.2217 | -14.1599 | -13.9739 | -3.9396 | 2.8711 | 5.3632 | 7.9383 | 5.0866 | 4.3065 | 4.4819 | 4.6873 | 2.4335 | -1.337 | -2.4679 | 3.4918 | 4.9819 | 3.6966 | 2.6992 | 1.2127 | -3.8881 | -5.0389

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31946 | 0.38643 | 0.51412 | 0.61029 | 0.70384 | 0.75755 | 0.70176 | 1.0342 | 0.92014 | 1.085 | 1.1047 | 1.0764 | 0.99463 | 0.94129 | 0.91161 | 0.85402 | 0.81616 | 0.77387 | 0.55439 | 0.57862 | 0.60831 | 0.65909 | 0.25364 | 0.28173
2 | 4.789 | 5.793 | 7.7073 | 9.1489 | 10.5513 | 11.3565 | 10.5201 | 15.5037 | 13.7939 | 16.2651 | 16.5601 | 16.1358 | 14.9105 | 14.1109 | 13.666 | 12.8026 | 12.2351 | 11.6011 | 8.3108 | 8.6742 | 9.1192 | 9.8804 | 3.8023 | 4.2234
3 | 5.297 | 6.4076 | 8.5249 | 10.1195 | 11.6707 | 12.5613 | 11.6362 | 17.1484 | 15.2572 | 17.9906 | 18.3169 | 17.8476 | 16.4923 | 15.6079 | 15.1158 | 14.1608 | 13.5331 | 12.8318 | 9.1925 | 9.5944 | 10.0866 | 10.9286 | 4.2057 | 4.6715
4 | 15.0558 | 18.2122 | 24.2303 | 28.7627 | 33.1716 | 35.7029 | 33.0735 | 48.7409 | 43.3657 | 51.1346 | 52.062 | 50.7282 | 46.876 | 44.3622 | 42.9636 | 40.2493 | 38.4651 | 36.4718 | 26.1278 | 27.2701 | 28.6691 | 31.0624 | 11.9538 | 13.2778
5 | 0.83486 | 1.0099 | 1.3436 | 1.5949 | 1.8394 | 1.9798 | 1.834 | 2.7027 | 2.4047 | 2.8355 | 2.8869 | 2.8129 | 2.5993 | 2.4599 | 2.3824 | 2.2319 | 2.1329 | 2.0224 | 1.4488 | 1.5122 | 1.5897 | 1.7225 | 0.66286 | 0.73627
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6681 | 2.0178 | 2.6846 | 3.1868 | 3.6753 | 3.9558 | 3.6644 | 5.4003 | 4.8048 | 5.6655 | 5.7683 | 5.6205 | 5.1937 | 4.9152 | 4.7602 | 4.4595 | 4.2618 | 4.0409 | 2.8949 | 3.0214 | 3.1764 | 3.4416 | 1.3244 | 1.4711
8 | 7.3097 | 8.8422 | 11.764 | 13.9646 | 16.1051 | 17.3341 | 16.0575 | 23.6642 | 21.0545 | 24.8264 | 25.2766 | 24.629 | 22.7587 | 21.5383 | 20.8592 | 19.5414 | 18.6752 | 17.7074 | 12.6853 | 13.2399 | 13.9191 | 15.0811 | 5.8037 | 6.4465
9 | 48.1633 | 58.2607 | 77.5125 | 92.0117 | 106.1158 | 114.2134 | 105.8021 | 155.9218 | 138.7265 | 163.5793 | 166.5461 | 162.2792 | 149.956 | 141.9144 | 137.4403 | 128.7571 | 123.0498 | 116.673 | 83.5826 | 87.2369 | 91.7122 | 99.3686 | 38.2402 | 42.4756
10 | 0.97174 | 1.1755 | 1.5639 | 1.8564 | 2.141 | 2.3044 | 2.1347 | 3.1459 | 2.7989 | 3.3004 | 3.3602 | 3.2741 | 3.0255 | 2.8633 | 2.773 | 2.5978 | 2.4826 | 2.354 | 1.6864 | 1.7601 | 1.8504 | 2.0049 | 0.77153 | 0.85698
11 | 7.72 | 9.3384 | 12.4242 | 14.7483 | 17.009 | 18.3069 | 16.9587 | 24.9922 | 22.236 | 26.2196 | 26.6952 | 26.0112 | 24.036 | 22.747 | 22.0299 | 20.6381 | 19.7233 | 18.7011 | 13.3972 | 13.9829 | 14.7003 | 15.9275 | 6.1294 | 6.8083
12 | 1.7076 | 2.0656 | 2.7482 | 3.2622 | 3.7623 | 4.0494 | 3.7512 | 5.5281 | 4.9185 | 5.7996 | 5.9048 | 5.7535 | 5.3166 | 5.0315 | 4.8729 | 4.565 | 4.3627 | 4.1366 | 2.9634 | 3.0929 | 3.2516 | 3.5231 | 1.3558 | 1.506
13 | 0.22154 | 0.26799 | 0.35654 | 0.42323 | 0.48811 | 0.52535 | 0.48666 | 0.7172 | 0.63811 | 0.75242 | 0.76607 | 0.74644 | 0.68976 | 0.65277 | 0.63219 | 0.59225 | 0.566 | 0.53667 | 0.38446 | 0.40127 | 0.42185 | 0.45707 | 0.1759 | 0.19538
14 | 0.73107 | 0.88434 | 1.1766 | 1.3966 | 1.6107 | 1.7336 | 1.606 | 2.3667 | 2.1057 | 2.483 | 2.528 | 2.4632 | 2.2762 | 2.1541 | 2.0862 | 1.9544 | 1.8678 | 1.771 | 1.2687 | 1.3242 | 1.3921 | 1.5083 | 0.58045 | 0.64474
15 | 1.8459 | 2.2329 | 2.9707 | 3.5264 | 4.0669 | 4.3773 | 4.0549 | 5.9758 | 5.3167 | 6.2692 | 6.3829 | 6.2194 | 5.7471 | 5.4389 | 5.2675 | 4.9347 | 4.7159 | 4.4715 | 3.2033 | 3.3434 | 3.5149 | 3.8083 | 1.4656 | 1.6279
16 | 5.2604 | 6.3632 | 8.4659 | 10.0495 | 11.5899 | 12.4743 | 11.5557 | 17.0297 | 15.1516 | 17.8661 | 18.1901 | 17.7241 | 16.3781 | 15.4998 | 15.0112 | 14.0628 | 13.4394 | 12.743 | 9.1288 | 9.528 | 10.0168 | 10.853 | 4.1766 | 4.6392
17 | 2.6488 | 3.2041 | 4.2628 | 5.0602 | 5.8359 | 6.2812 | 5.8186 | 8.575 | 7.6293 | 8.9961 | 9.1593 | 8.9246 | 8.2469 | 7.8047 | 7.5586 | 7.0811 | 6.7672 | 6.4165 | 4.5967 | 4.7976 | 5.0438 | 5.4648 | 2.103 | 2.336
18 | 4.6607 | 5.6378 | 7.5008 | 8.9039 | 10.2687 | 11.0523 | 10.2383 | 15.0883 | 13.4244 | 15.8294 | 16.1164 | 15.7035 | 14.511 | 13.7329 | 13.2999 | 12.4597 | 11.9074 | 11.2903 | 8.0882 | 8.4418 | 8.8749 | 9.6158 | 3.7005 | 4.1103
19 | 0.026171 | 0.031658 | 0.042119 | 0.049997 | 0.057661 | 0.062061 | 0.057491 | 0.084725 | 0.075381 | 0.088886 | 0.090498 | 0.088179 | 0.081483 | 0.077114 | 0.074682 | 0.069964 | 0.066863 | 0.063398 | 0.045417 | 0.047403 | 0.049835 | 0.053995 | 0.020779 | 0.02308
20 | 3.7133 | 4.4918 | 5.9761 | 7.094 | 8.1814 | 8.8057 | 8.1572 | 12.0214 | 10.6956 | 12.6118 | 12.8405 | 12.5115 | 11.5614 | 10.9414 | 10.5965 | 9.927 | 9.487 | 8.9953 | 6.4441 | 6.7259 | 7.0709 | 7.6612 | 2.9483 | 3.2748
21 | 0.93421 | 1.1301 | 1.5035 | 1.7847 | 2.0583 | 2.2154 | 2.0522 | 3.0244 | 2.6908 | 3.1729 | 3.2304 | 3.1477 | 2.9087 | 2.7527 | 2.6659 | 2.4975 | 2.3868 | 2.2631 | 1.6212 | 1.6921 | 1.7789 | 1.9274 | 0.74173 | 0.82389
22 | 1.2218 | 1.4779 | 1.9663 | 2.3341 | 2.6919 | 2.8973 | 2.6839 | 3.9553 | 3.5191 | 4.1496 | 4.2248 | 4.1166 | 3.804 | 3.6 | 3.4865 | 3.2662 | 3.1214 | 2.9597 | 2.1203 | 2.213 | 2.3265 | 2.5207 | 0.97005 | 1.0775
23 | 4.7822 | 5.7848 | 7.6963 | 9.1359 | 10.5363 | 11.3403 | 10.5052 | 15.4816 | 13.7743 | 16.2419 | 16.5365 | 16.1128 | 14.8893 | 14.0908 | 13.6466 | 12.7844 | 12.2177 | 11.5846 | 8.299 | 8.6618 | 9.1062 | 9.8664 | 3.7969 | 4.2174
24 | 3.0834 | 3.7298 | 4.9623 | 5.8905 | 6.7935 | 7.3119 | 6.7734 | 9.982 | 8.8812 | 10.4722 | 10.6622 | 10.389 | 9.6001 | 9.0853 | 8.7988 | 8.2429 | 7.8776 | 7.4693 | 5.3509 | 5.5848 | 5.8713 | 6.3615 | 2.4481 | 2.7193

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99722 | 1.0507 | 1.0993 | 1.1627 | 1.219 | 1.2648 | 1.2457 | 1.1828 | 1.0553 | 1.6093 | 1.5747 | 1.5047 | 1.4074 | 1.3508 | 1.3039 | 1.2262 | 1.1756 | 1.1314 | 0.6902 | 0.72632 | 0.76886 | 0.80645 | 0.85607 | 0.93435
2 | 14.9493 | 15.7504 | 16.4789 | 17.4301 | 18.2742 | 18.9604 | 18.6743 | 17.7312 | 15.8201 | 24.1257 | 23.6063 | 22.5576 | 21.0981 | 20.2494 | 19.5467 | 18.3816 | 17.6227 | 16.9605 | 10.3468 | 10.8884 | 11.5261 | 12.0895 | 12.8334 | 14.0069
3 | 16.5352 | 17.4213 | 18.2271 | 19.2792 | 20.2129 | 20.9718 | 20.6554 | 19.6123 | 17.4984 | 26.6851 | 26.1106 | 24.9506 | 23.3363 | 22.3976 | 21.6203 | 20.3316 | 19.4923 | 18.7598 | 11.4444 | 12.0435 | 12.7488 | 13.372 | 14.1949 | 15.4928
4 | 46.9981 | 49.5166 | 51.8069 | 54.7972 | 57.4511 | 59.6083 | 58.7089 | 55.744 | 49.7358 | 75.8472 | 74.2142 | 70.9172 | 66.3287 | 63.6607 | 61.4515 | 57.7886 | 55.4029 | 53.3209 | 32.5285 | 34.2311 | 36.2359 | 38.0072 | 40.3461 | 44.0352
5 | 2.6061 | 2.7458 | 2.8728 | 3.0386 | 3.1857 | 3.3054 | 3.2555 | 3.0911 | 2.7579 | 4.2058 | 4.1153 | 3.9325 | 3.678 | 3.5301 | 3.4076 | 3.2045 | 3.0722 | 2.9567 | 1.8037 | 1.8982 | 2.0093 | 2.1076 | 2.2372 | 2.4418
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.2072 | 5.4863 | 5.74 | 6.0713 | 6.3654 | 6.6044 | 6.5047 | 6.1762 | 5.5106 | 8.4036 | 8.2227 | 7.8574 | 7.349 | 7.0534 | 6.8086 | 6.4028 | 6.1384 | 5.9078 | 3.604 | 3.7927 | 4.0148 | 4.2111 | 4.4702 | 4.8789
8 | 22.818 | 24.0408 | 25.1528 | 26.6046 | 27.893 | 28.9404 | 28.5038 | 27.0643 | 24.1472 | 36.8245 | 36.0317 | 34.431 | 32.2032 | 30.9079 | 29.8353 | 28.0569 | 26.8986 | 25.8878 | 15.7929 | 16.6195 | 17.5929 | 18.4529 | 19.5884 | 21.3795
9 | 150.3467 | 158.4033 | 165.7301 | 175.2959 | 183.7856 | 190.6865 | 187.8095 | 178.3247 | 159.1044 | 242.6346 | 237.4109 | 226.8637 | 212.1851 | 203.6501 | 196.583 | 184.8655 | 177.2334 | 170.5733 | 104.0585 | 109.5051 | 115.9186 | 121.5848 | 129.0669 | 140.8683
10 | 3.0334 | 3.1959 | 3.3438 | 3.5368 | 3.708 | 3.8473 | 3.7892 | 3.5979 | 3.2101 | 4.8954 | 4.79 | 4.5772 | 4.281 | 4.1088 | 3.9662 | 3.7298 | 3.5758 | 3.4415 | 2.0995 | 2.2094 | 2.3388 | 2.4531 | 2.604 | 2.8421
11 | 24.0986 | 25.39 | 26.5644 | 28.0976 | 29.4584 | 30.5646 | 30.1034 | 28.5831 | 25.5024 | 38.8912 | 38.0539 | 36.3633 | 34.0105 | 32.6425 | 31.5097 | 29.6315 | 28.4082 | 27.3407 | 16.6792 | 17.5522 | 18.5802 | 19.4885 | 20.6877 | 22.5793
12 | 5.3305 | 5.6161 | 5.8759 | 6.215 | 6.516 | 6.7607 | 6.6587 | 6.3224 | 5.641 | 8.6025 | 8.4173 | 8.0433 | 7.5229 | 7.2203 | 6.9698 | 6.5543 | 6.2837 | 6.0476 | 3.6893 | 3.8825 | 4.1098 | 4.3107 | 4.576 | 4.9944
13 | 0.69156 | 0.72862 | 0.76232 | 0.80632 | 0.84537 | 0.87711 | 0.86388 | 0.82025 | 0.73184 | 1.1161 | 1.092 | 1.0435 | 0.976 | 0.93674 | 0.90423 | 0.85034 | 0.81523 | 0.7846 | 0.47864 | 0.5037 | 0.5332 | 0.55926 | 0.59368 | 0.64796
14 | 2.2821 | 2.4044 | 2.5156 | 2.6608 | 2.7897 | 2.8944 | 2.8508 | 2.7068 | 2.415 | 3.6829 | 3.6037 | 3.4436 | 3.2208 | 3.0912 | 2.9839 | 2.8061 | 2.6902 | 2.5891 | 1.5795 | 1.6622 | 1.7595 | 1.8455 | 1.9591 | 2.1382
15 | 5.7621 | 6.0709 | 6.3517 | 6.7183 | 7.0437 | 7.3081 | 7.1979 | 6.8344 | 6.0977 | 9.2991 | 9.0989 | 8.6946 | 8.1321 | 7.805 | 7.5341 | 7.085 | 6.7925 | 6.5373 | 3.9881 | 4.1968 | 4.4426 | 4.6598 | 4.9465 | 5.3988
16 | 16.4208 | 17.3007 | 18.101 | 19.1457 | 20.073 | 20.8267 | 20.5125 | 19.4765 | 17.3773 | 26.5004 | 25.9299 | 24.7779 | 23.1748 | 22.2426 | 21.4707 | 20.1909 | 19.3574 | 18.6299 | 11.3652 | 11.9601 | 12.6606 | 13.2794 | 14.0966 | 15.3856
17 | 8.2684 | 8.7115 | 9.1144 | 9.6405 | 10.1074 | 10.4869 | 10.3287 | 9.8071 | 8.75 | 13.3438 | 13.0565 | 12.4765 | 11.6692 | 11.1998 | 10.8112 | 10.1668 | 9.747 | 9.3808 | 5.7227 | 6.0223 | 6.375 | 6.6866 | 7.0981 | 7.7471
18 | 14.5489 | 15.3285 | 16.0375 | 16.9632 | 17.7847 | 18.4525 | 18.1741 | 17.2563 | 15.3963 | 23.4794 | 22.9739 | 21.9533 | 20.5329 | 19.707 | 19.0231 | 17.8892 | 17.1507 | 16.5062 | 10.0696 | 10.5967 | 11.2173 | 11.7656 | 12.4896 | 13.6316
19 | 0.081695 | 0.086073 | 0.090054 | 0.095252 | 0.099866 | 0.10362 | 0.10205 | 0.096898 | 0.086454 | 0.13184 | 0.129 | 0.12327 | 0.1153 | 0.11066 | 0.10682 | 0.10045 | 0.096305 | 0.092686 | 0.056543 | 0.059503 | 0.062988 | 0.066067 | 0.070132 | 0.076545
20 | 11.5915 | 12.2127 | 12.7776 | 13.5151 | 14.1696 | 14.7017 | 14.4799 | 13.7486 | 12.2667 | 18.7068 | 18.3041 | 17.4909 | 16.3592 | 15.7012 | 15.1563 | 14.2529 | 13.6645 | 13.151 | 8.0228 | 8.4427 | 8.9372 | 9.374 | 9.9509 | 10.8608
21 | 2.9162 | 3.0725 | 3.2146 | 3.4002 | 3.5648 | 3.6987 | 3.6429 | 3.4589 | 3.0861 | 4.7063 | 4.605 | 4.4004 | 4.1157 | 3.9501 | 3.8131 | 3.5858 | 3.4377 | 3.3086 | 2.0184 | 2.124 | 2.2484 | 2.3583 | 2.5035 | 2.7324
22 | 3.8139 | 4.0183 | 4.2041 | 4.4468 | 4.6621 | 4.8372 | 4.7642 | 4.5236 | 4.036 | 6.155 | 6.0225 | 5.7549 | 5.3826 | 5.166 | 4.9868 | 4.6895 | 4.4959 | 4.327 | 2.6397 | 2.7778 | 2.9405 | 3.0843 | 3.2741 | 3.5734
23 | 14.9281 | 15.728 | 16.4555 | 17.4053 | 18.2482 | 18.9334 | 18.6478 | 17.706 | 15.7976 | 24.0914 | 23.5727 | 22.5255 | 21.0681 | 20.2206 | 19.5189 | 18.3555 | 17.5977 | 16.9364 | 10.3321 | 10.8729 | 11.5097 | 12.0723 | 12.8152 | 13.9869
24 | 9.6251 | 10.1409 | 10.6099 | 11.2223 | 11.7658 | 12.2076 | 12.0234 | 11.4162 | 10.1858 | 15.5333 | 15.1989 | 14.5237 | 13.5839 | 13.0375 | 12.5851 | 11.835 | 11.3464 | 10.92 | 6.6618 | 7.0104 | 7.421 | 7.7838 | 8.2628 | 9.0183

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.42478 | 0.25218 | 0.64158 | 0.40115 | 0.90744 | 1.5622 | 1.0472 | 0.12264 | 0.58709 | 0.11449 | 0.2653 | 1.2282 | 0.55794 | 0.77143 | 0.70591 | 1.514 | 0.6459 | 0.42609 | 0.93622 | 2.0076 | 1.4724 | -0.30469 | 1.32 | 1.7376
2 | 2.0945 | 11.7543 | 11.5489 | 11.5194 | 11.5204 | 11.4185 | 12.3273 | 14.6355 | 16.6803 | 17.1928 | 17.0188 | 17.5001 | 17.7402 | 17.412 | 16.7316 | 16.0582 | 16.3384 | 16.4998 | 16.5698 | 16.2955 | 16.3445 | 17.0214 | 15.866 | 14.5443
3 | 32.3125 | 15.9966 | 15.2136 | 14.672 | 14.672 | 15.7317 | 19.7114 | 24.2562 | 25.3159 | 24.786 | 24.7742 | 26.3991 | 26.3991 | 26.3991 | 25.0745 | 23.7381 | 22.1133 | 22.1133 | 22.1133 | 22.1133 | 22.1133 | 22.1133 | 21.3185 | 19.9468
4 | 25.8083 | 22.7191 | 21.4834 | 20.802 | 22.0521 | 20.1983 | 23.6889 | 27.4953 | 30.9753 | 33.2448 | 34.3087 | 34.8517 | 35.536 | 35.827 | 35.9521 | 34.5967 | 34.614 | 33.2645 | 33.4395 | 33.7145 | 33.4373 | 34.636 | 33.8399 | 30.2438
5 | -9.2279 | -7.9217 | -5.1357 | -4.8656 | -4.7138 | -4.8129 | -3.5521 | -1.7536 | -0.4679 | 0.506 | 0.84834 | 1.4757 | 2.3088 | 2.4353 | 2.0676 | 0.99747 | 1.0422 | 1.0648 | 1.3476 | 1.0706 | 0.79733 | 1.6332 | 2.157 | -0.56433
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9.9599 | 6.1783 | 8.864 | 8.2019 | 9.4087 | 3.2086 | -7.6086 | 0.5522 | 4.2505 | 10.347 | 10.0715 | 5.5774 | 4.6153 | 5.6205 | 4.9211 | 5.8518 | 8.162 | 8.4529 | 8.7336 | 8.5604 | 5.4895 | 6.212 | 6.2913 | 6.3894
8 | 14.4782 | 12.2742 | 12.2638 | 11.1502 | 11.2526 | 11.2487 | 13.5953 | 18.5896 | 21.7826 | 22.2273 | 22.2026 | 23.229 | 22.2902 | 21.865 | 18.3329 | 18.9534 | 22.0194 | 23.4692 | 18.4895 | 19.4525 | 17.9614 | 19.0474 | 17.2043 | 15.4067
9 | 77.8778 | 69.5098 | 64.9954 | 63.0639 | 105.3685 | 100.969 | 69.9309 | 90.6997 | 100.3921 | 107.4903 | 107.4281 | 118.482 | 122.4606 | 120.8251 | 128.7719 | 119.1245 | 113.591 | 112.2802 | 108.1735 | 109.751 | 107.4598 | 115.9819 | 107.0839 | 88.4996
10 | 2.2675 | 2.125 | 1.9243 | 1.9744 | 1.9734 | 2.0574 | 2.3547 | 2.9029 | 3.2054 | 3.3721 | 3.3967 | 3.4303 | 3.568 | 3.5053 | 3.3421 | 3.3136 | 3.1255 | 3.1414 | 3.0955 | 3.2454 | 3.2454 | 3.3547 | 3.0202 | 2.6059
11 | 13.5001 | 13.7327 | 12.8093 | 13.5823 | 13.4212 | 14.167 | 18.9421 | 21.2684 | 21.9359 | 22.1905 | 22.3808 | 22.9284 | 22.2522 | 21.7218 | 20.1155 | 19.2776 | 19.554 | 19.19 | 19.4526 | 19.8961 | 19.1708 | 20.0128 | 18.6212 | 15.5379
12 | 4.0378 | 4.1944 | 3.3823 | 3.6697 | 3.717 | 3.4488 | 4.012 | 4.5881 | 4.6899 | 5.0239 | 4.721 | 4.8936 | 5.2594 | 4.8833 | 4.4637 | 4.8895 | 4.4447 | 4.8921 | 4.8846 | 5.0675 | 5.3734 | 5.5688 | 4.9815 | 4.4115
13 | -0.12132 | -0.017236 | 0.018562 | 0.075575 | 0.042428 | 0.027843 | 0.0948 | 0.23402 | 0.068283 | 0.21545 | 0.22142 | 0.48394 | 0.26186 | 0.71067 | 0.085519 | 0.3202 | 0.35401 | -0.3434 | 0.17833 | -0.00066294 | 0.4972 | 0.71133 | 0.11469 | 0.29633
14 | 3.2091 | 3.1728 | 3.1728 | 3.1728 | 3.2564 | 3.2892 | 2.889 | 2.0777 | 2.1614 | 2.3506 | 2.256 | 2.9763 | 3.5802 | 3.4274 | 3.1946 | 3.2601 | 3.5657 | 3.231 | 3.1946 | 3.231 | 3.2492 | 3.4056 | 2.9254 | 2.7799
15 | 4.1113 | 3.8203 | 3.4565 | 3.4201 | 3.3838 | 3.311 | 4.4206 | 5.8503 | 6.567 | 6.3341 | 6.4251 | 6.6725 | 6.7743 | 6.5888 | 5.9303 | 5.7775 | 5.7302 | 5.6175 | 5.4974 | 5.843 | 6.0249 | 6.3887 | 5.7884 | 4.868
16 | 12.9521 | 11.7348 | 10.813 | 10.7391 | 10.7391 | 10.6652 | 12.3169 | 14.1302 | 15.3305 | 15.8763 | 16.6762 | 17.3161 | 17.6118 | 17.7823 | 17.5947 | 17.4355 | 16.268 | 15.9041 | 15.7563 | 15.6824 | 15.6995 | 16.2964 | 16.3532 | 14.5472
17 | 7.2254 | 6.8559 | 6.719 | 6.7357 | 6.762 | 6.9987 | 8.7788 | 10.2324 | 10.1401 | 10.4652 | 10.5628 | 10.8916 | 11.052 | 10.7444 | 9.727 | 9.5562 | 9.6847 | 9.8561 | 9.778 | 9.9622 | 10.4747 | 10.3319 | 9.0003 | 8.2212
18 | 6.8667 | 6.2223 | 5.5117 | 5.625 | 6.0612 | 6.2223 | 8.6626 | 10.0965 | 9.7578 | 9.7737 | 8.9331 | 10.2033 | 10.2928 | 9.7571 | 8.7992 | 8.3649 | 8.3961 | 8.3623 | 8.9908 | 9.5211 | 9.5423 | 9.13 | 8.174 | 7.6178
19 | 0.10408 | -0.20485 | 0.10474 | 0.32882 | 0.6994 | 0.30363 | 0.63311 | 0.38517 | 0.045743 | -0.098115 | 0.18496 | 0.0092811 | 0.28506 | 0.24197 | 0.013922 | 0.87905 | 0.47135 | 0.33677 | 0.78293 | 0.41235 | 0.7995 | 0.57344 | 0.49256 | 0.061653
20 | 12.7483 | 11.9539 | 11.43 | 11.0352 | 11.4045 | 11.3632 | 13.1239 | 14.3392 | 15.3016 | 15.5114 | 15.3752 | 16.3535 | 16.341 | 16.0609 | 15.4293 | 14.9186 | 14.6682 | 14.759 | 14.3796 | 14.4654 | 15.0322 | 16.2022 | 15.2961 | 13.4926
21 | 2.065 | 2.2825 | 1.2483 | 1.3146 | 1.4054 | 1.4353 | 3.1874 | 4.2388 | 4.8892 | 4.7692 | 4.6671 | 4.736 | 4.9031 | 4.7049 | 4.2077 | 3.6747 | 3.6906 | 3.3226 | 3.4937 | 4.1686 | 4.4901 | 5.0854 | 3.9425 | 2.9865
22 | 1.3991 | 1.3991 | 0.86625 | 0.86625 | 0.86625 | 0.86625 | 1.1438 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.4213 | 1.5545 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9542 | 1.8154 | 1.3991
23 | 60.3335 | 57.3889 | 47.243 | 50.2398 | 47.2492 | 53.1209 | 43.6477 | 28.8655 | 34.9482 | 32.9115 | 38.8991 | 42.7311 | 50.6579 | 54.6965 | 56.8135 | 53.6324 | 54.2403 | 48.7458 | 40.0869 | 39.9886 | 51.4135 | 54.5447 | 59.656 | 51.875
24 | 28.0862 | 24.2395 | 23.8722 | 21.969 | 21.2752 | 20.7469 | 24.951 | 28.7288 | 32.9844 | 42.5695 | 43.8973 | 46.1108 | 48.0588 | 49.3101 | 43.9711 | 39.909 | 36.7921 | 35.4846 | 29.9641 | 28.6407 | 26.5561 | 28.4153 | 26.8901 | 23.3338

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.21652 | 0.15989 | 0.19734 | -0.01739 | 0.6524 | 0.55443 | 0.46248 | -0.04096 | 0.38782 | 0.31798 | 0.056377 | 0.94946 | 0.25084 | 0.10246 | 0.36765 | 0.36617 | 0.49489 | 0.56949 | 0.60043 | 0.19204 | 0.14694 | -0.10378 | 0.32497 | 0.26644
2 | -1.0068 | -1.309 | -1.4428 | -1.3166 | -1.4112 | -1.4438 | -1.2513 | -0.19468 | 0.62489 | 0.90972 | 0.71512 | 0.95257 | 0.84533 | 0.87078 | 0.44929 | 0.11359 | 0.25268 | 0.30692 | 0.18491 | -0.034494 | -0.13466 | -0.093686 | -0.44929 | -0.60816
3 | -2.3776 | -2.3776 | -2.7603 | -3.143 | -3.143 | -3.143 | -1.2532 | 0.25977 | 0.82493 | 0.82493 | 0.75428 | 1.0604 | 1.4372 | 1.4813 | 0.83082 | 0.64832 | -0.10523 | -0.10523 | -0.10523 | -0.10523 | -0.67039 | -0.85878 | -2.4012 | -2.4012
4 | 2.8323 | 2.1701 | 2.0565 | 1.7961 | 2.0677 | 0.95963 | 1.6743 | 3.2174 | 4.6804 | 5.5616 | 6.0715 | 6.2932 | 6.5761 | 6.6258 | 6.5788 | 6.3598 | 6.0524 | 5.3708 | 5.346 | 5.0856 | 4.5842 | 5.4955 | 4.9242 | 3.9628
5 | -0.55651 | -0.49941 | -0.54427 | -0.44027 | -0.48106 | -0.50145 | -0.58302 | -0.44231 | -0.50349 | -0.48106 | -0.54427 | -0.60545 | -0.45862 | -0.44027 | -0.4729 | -0.50961 | -0.4729 | -0.43823 | -0.44231 | -0.38725 | -0.45658 | -0.48513 | -0.51368 | -0.51776
6 | 67.4599 | 67.7479 | 68.3243 | 68.4505 | 68.6148 | 68.8483 | 67.9499 | 65.0357 | 64.5945 | 64.4497 | 64.5049 | 64.106 | 63.6025 | 63.8099 | 64.1439 | 64.9086 | 65.0827 | 64.9433 | 65.0601 | 65.3603 | 65.3236 | 65.0877 | 65.6046 | 66.1403
7 | 17.9917 | 16.144 | 13.8916 | 14.2908 | 13.4985 | 15.2608 | 16.4696 | 13.3563 | 9.4395 | 7.0174 | 9.0243 | 10.1168 | 9.6306 | 9.524 | 11.8345 | 13.029 | 13.9972 | 17.207 | 16.7675 | 15.9919 | 17.353 | 15.8455 | 17.1338 | 17.5959
8 | -5.9797 | -7.6699 | -7.7383 | -7.7853 | -7.6998 | -7.667 | -6.352 | -3.7677 | -2.5065 | -2.4574 | -2.4385 | -1.1703 | -0.84026 | -1.0258 | -0.21312 | -1.6195 | -2.8631 | -2.8004 | -3.3363 | -3.0382 | -3.0895 | -2.5004 | -3.7114 | -4.9749
9 | -21.2601 | -29.4218 | -30.8964 | -30.0435 | -31.1885 | -32.5152 | -28.1154 | -11.694 | -0.48242 | 4.6677 | 4.2661 | 4.7755 | 7.0266 | 6.188 | 1.7512 | 0.9725 | 0.6242 | -1.9009 | -2.762 | -2.0112 | -5.9219 | -2.1972 | -6.9165 | -10.3328
10 | -2.846 | -2.846 | -2.846 | -2.846 | -2.846 | -2.846 | -2.846 | -2.6947 | -2.5318 | -2.4944 | -2.4401 | -2.4775 | -2.4775 | -2.4775 | -2.4775 | -2.4775 | -2.5192 | -2.6443 | -2.6443 | -2.6443 | -2.6443 | -2.7206 | -2.7969 | -2.7969
11 | -1.0899 | -1.1946 | -1.2523 | -0.67354 | -1.0163 | -1.0912 | 0.33744 | 1.7946 | 2.25 | 2.6929 | 3.0131 | 2.9693 | 3.0701 | 2.8155 | 2.1274 | 1.7276 | 1.3643 | 1.3796 | 1.0673 | 1.07 | 0.66625 | 0.80679 | 0.54361 | -0.33744
12 | -0.6107 | -0.60317 | -0.75776 | -0.69425 | -0.61523 | -0.81991 | -0.62302 | -0.41172 | -0.27928 | -0.13942 | -0.17997 | -0.1238 | -0.052112 | -0.077888 | -0.15101 | -0.12045 | -0.27591 | -0.24736 | -0.35934 | -0.36149 | -0.35881 | -0.30942 | -0.40764 | -0.45242
13 | -1.0216 | -0.89894 | -0.93143 | -1.0388 | -1.011 | -0.81541 | -0.78956 | -0.82204 | -0.80083 | -0.6583 | -0.59731 | -0.56416 | -0.46008 | -0.57676 | -0.84989 | -0.61322 | -0.60261 | -0.96988 | -0.97187 | -0.771 | -0.89497 | -0.76437 | -0.89961 | -1.0057
14 | -0.10891 | -0.10891 | -0.10891 | -0.10891 | -0.10891 | -0.10891 | -0.48542 | -0.61092 | -0.61092 | -0.23441 | -0.10891 | -0.48542 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803 | -0.079803
15 | -0.74188 | -0.74188 | -0.74188 | -0.74188 | -0.74188 | -0.74188 | -0.74188 | -0.23987 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | 0.26215 | -0.11436 | -0.23987 | -0.23987 | -0.23987 | -0.23987 | -0.23987
16 | 0.94652 | 0.79829 | 0.65006 | 0.65006 | 0.65006 | 0.68711 | 1.121 | 1.6685 | 2.3587 | 2.8539 | 2.8967 | 3.0107 | 3.1568 | 3.5392 | 3.1926 | 3.1156 | 3.0358 | 2.6054 | 2.6481 | 2.4999 | 2.3887 | 2.1545 | 1.9461 | 1.5667
17 | -1.0986 | -1.2872 | -1.2501 | -1.2045 | -1.2484 | -1.2065 | -0.4504 | 0.16468 | 0.17721 | 0.44869 | 0.44442 | 0.49072 | 0.65304 | 0.58486 | -0.027041 | 0.0071662 | 0.045471 | 0.12538 | 0.009836 | 0.035159 | 0.15035 | -0.079137 | -0.5704 | -0.67045
18 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1743 | 0.81366 | -0.080176 | -0.25791 | -0.25791 | -0.25791 | -0.25791 | -0.25791 | -0.25791 | -0.25791 | -0.25791 | -0.25791 | 0.2753 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.45303 | 0.98624
19 | 1.1794 | 0.87176 | 0.79552 | 0.70603 | 1.1031 | 1.0375 | 1.357 | 1.4068 | 0.85718 | 0.46339 | 1.0594 | 1.0004 | 1.1064 | 0.79354 | 0.81939 | 0.77564 | 0.84458 | 1.5042 | 1.3696 | 1.4664 | 1.5692 | 1.4498 | 1.0541 | 0.97187
20 | -0.20809 | -0.24005 | -0.41823 | -0.42288 | -0.25587 | -0.41943 | -0.34012 | 0.3223 | 0.92267 | 1.2029 | 0.80295 | 0.9779 | 1.1248 | 1.1586 | 1.0377 | 0.73937 | 0.7467 | 0.69167 | 0.50476 | 0.54373 | 0.73096 | 0.51732 | 0.29056 | 0.077716
21 | 0.25125 | 0.28838 | 0.41765 | 0.48063 | -0.43555 | -0.3434 | 0.1001 | 0.67023 | 0.84856 | 0.89364 | 0.85585 | 0.81077 | 0.98048 | 0.93673 | 0.78028 | 0.6583 | 0.56217 | 0.53035 | 0.5741 | 0.70603 | 0.65962 | 0.6815 | 0.22805 | -0.27247
22 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.24406 | 0.088637 | -0.066782 | -0.075108 | -0.036252 | -0.022376 | -0.022376 | -0.022376 | -0.022376 | -0.022376 | -0.022376 | -0.022376 | 0.24683 | 0.12194 | 0.12194 | 0.12194 | 0.12194 | 0.12194
23 | -16.4182 | -15.8683 | -16.3725 | -16.7745 | -16.3406 | -20.9963 | -17.8941 | -3.3805 | 0.34412 | -2.9965 | -4.4357 | -6.0729 | -7.3361 | -7.9634 | -8.7358 | -6.7107 | -5.7209 | -6.259 | -5.3063 | -7.08 | -11.4124 | -8.6654 | -9.9098 | -14.2984
24 | -5.2651 | -8.4531 | -7.5419 | -7.4258 | -7.0834 | -8.636 | -5.5064 | -0.85383 | 0.33109 | 5.7754 | 6.575 | 6.0356 | 7.2612 | 8.0052 | 6.329 | 3.6534 | -0.51673 | -0.97545 | -1.0861 | -2.4183 | -3.0332 | -1.0223 | -4.3977 | -6.2579

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27482 | 0.33244 | 0.44229 | 0.52503 | 0.6055 | 0.65171 | 0.60371 | 0.8897 | 0.79158 | 0.9334 | 0.95032 | 0.92598 | 0.85566 | 0.80977 | 0.78424 | 0.7347 | 0.70213 | 0.66574 | 0.47693 | 0.49778 | 0.52332 | 0.567 | 0.2182 | 0.24237
2 | 5.1572 | 6.2384 | 8.2999 | 9.8524 | 11.3626 | 12.2297 | 11.3291 | 16.6958 | 14.8545 | 17.5157 | 17.8334 | 17.3765 | 16.057 | 15.1959 | 14.7168 | 13.787 | 13.1759 | 12.4931 | 8.9498 | 9.3411 | 9.8203 | 10.6402 | 4.0947 | 4.5482
3 | 7.3022 | 8.8331 | 11.752 | 13.9502 | 16.0886 | 17.3163 | 16.0411 | 23.6399 | 21.0329 | 24.8009 | 25.2507 | 24.6038 | 22.7354 | 21.5162 | 20.8379 | 19.5214 | 18.656 | 17.6892 | 12.6723 | 13.2263 | 13.9048 | 15.0656 | 5.7977 | 6.4399
4 | 10.3113 | 12.4731 | 16.5947 | 19.6988 | 22.7184 | 24.452 | 22.6512 | 33.3813 | 29.7 | 35.0207 | 35.6559 | 34.7424 | 32.1041 | 30.3825 | 29.4246 | 27.5656 | 26.3438 | 24.9785 | 17.8942 | 18.6766 | 19.6347 | 21.2738 | 8.1869 | 9.0936
5 | 0.28025 | 0.33901 | 0.45103 | 0.5354 | 0.61747 | 0.66458 | 0.61564 | 0.90728 | 0.80722 | 0.95183 | 0.9691 | 0.94427 | 0.87256 | 0.82577 | 0.79974 | 0.74921 | 0.716 | 0.6789 | 0.48635 | 0.50761 | 0.53365 | 0.5782 | 0.22251 | 0.24716
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2123 | 2.6761 | 3.5604 | 4.2264 | 4.8742 | 5.2462 | 4.8598 | 7.162 | 6.3721 | 7.5137 | 7.65 | 7.454 | 6.8879 | 6.5186 | 6.3131 | 5.9142 | 5.6521 | 5.3591 | 3.8392 | 4.0071 | 4.2126 | 4.5643 | 1.7565 | 1.951
8 | 6.0839 | 7.3594 | 9.7912 | 11.6227 | 13.4043 | 14.4272 | 13.3647 | 19.6957 | 17.5236 | 20.663 | 21.0377 | 20.4988 | 18.9421 | 17.9263 | 17.3612 | 16.2643 | 15.5434 | 14.7379 | 10.558 | 11.0196 | 11.5849 | 12.552 | 4.8304 | 5.3654
9 | 34.4814 | 41.7104 | 55.4932 | 65.8736 | 75.9711 | 81.7683 | 75.7465 | 111.6285 | 99.3179 | 117.1107 | 119.2347 | 116.1799 | 107.3574 | 101.6003 | 98.3971 | 92.1806 | 88.0945 | 83.5292 | 59.8389 | 62.4552 | 65.6591 | 71.1405 | 27.3772 | 30.4094
10 | 0.98678 | 1.1937 | 1.5881 | 1.8851 | 2.1741 | 2.34 | 2.1677 | 3.1945 | 2.8422 | 3.3514 | 3.4122 | 3.3248 | 3.0723 | 2.9076 | 2.8159 | 2.638 | 2.5211 | 2.3904 | 1.7124 | 1.7873 | 1.879 | 2.0359 | 0.78347 | 0.87025
11 | 6.3233 | 7.649 | 10.1766 | 12.0801 | 13.9319 | 14.995 | 13.8907 | 20.4708 | 18.2133 | 21.4762 | 21.8657 | 21.3055 | 19.6876 | 18.6318 | 18.0444 | 16.9044 | 16.1551 | 15.3179 | 10.9735 | 11.4533 | 12.0408 | 13.046 | 5.0205 | 5.5766
12 | 1.5536 | 1.8794 | 2.5004 | 2.9681 | 3.423 | 3.6843 | 3.4129 | 5.0297 | 4.475 | 5.2767 | 5.3724 | 5.2347 | 4.8372 | 4.5778 | 4.4335 | 4.1534 | 3.9693 | 3.7636 | 2.6962 | 2.8141 | 2.9584 | 3.2054 | 1.2335 | 1.3702
13 | 0.07112 | 0.08603 | 0.11446 | 0.13587 | 0.1567 | 0.16865 | 0.15623 | 0.23024 | 0.20485 | 0.24155 | 0.24593 | 0.23963 | 0.22143 | 0.20956 | 0.20295 | 0.19013 | 0.1817 | 0.17228 | 0.12342 | 0.12882 | 0.13543 | 0.14673 | 0.056467 | 0.062721
14 | 1.0362 | 1.2534 | 1.6676 | 1.9795 | 2.2829 | 2.4572 | 2.2762 | 3.3545 | 2.9845 | 3.5192 | 3.583 | 3.4912 | 3.2261 | 3.0531 | 2.9569 | 2.77 | 2.6473 | 2.5101 | 1.7982 | 1.8768 | 1.9731 | 2.1378 | 0.82269 | 0.91381
15 | 1.8247 | 2.2072 | 2.9366 | 3.4859 | 4.0202 | 4.327 | 4.0083 | 5.9071 | 5.2557 | 6.1973 | 6.3097 | 6.148 | 5.6811 | 5.3765 | 5.207 | 4.878 | 4.6618 | 4.4202 | 3.1666 | 3.305 | 3.4745 | 3.7646 | 1.4487 | 1.6092
16 | 5.0543 | 6.1139 | 8.1342 | 9.6558 | 11.1359 | 11.9856 | 11.1029 | 16.3625 | 14.5581 | 17.1661 | 17.4775 | 17.0297 | 15.7365 | 14.8926 | 14.4231 | 13.5119 | 12.9129 | 12.2437 | 8.7712 | 9.1547 | 9.6243 | 10.4278 | 4.013 | 4.4574
17 | 3.1322 | 3.7889 | 5.0409 | 5.9838 | 6.9011 | 7.4277 | 6.8807 | 10.1401 | 9.0219 | 10.6381 | 10.8311 | 10.5536 | 9.7522 | 9.2292 | 8.9382 | 8.3735 | 8.0024 | 7.5877 | 5.4357 | 5.6733 | 5.9644 | 6.4623 | 2.4869 | 2.7623
18 | 2.8503 | 3.4478 | 4.5871 | 5.4452 | 6.2799 | 6.7591 | 6.2613 | 9.2274 | 8.2098 | 9.6805 | 9.8561 | 9.6036 | 8.8743 | 8.3984 | 8.1336 | 7.6198 | 7.282 | 6.9046 | 4.9464 | 5.1626 | 5.4275 | 5.8806 | 2.263 | 2.5137
19 | 0.11563 | 0.13987 | 0.18609 | 0.2209 | 0.25476 | 0.2742 | 0.25401 | 0.37434 | 0.33305 | 0.39272 | 0.39984 | 0.3896 | 0.36001 | 0.34071 | 0.32997 | 0.30912 | 0.29542 | 0.28011 | 0.20066 | 0.20944 | 0.22018 | 0.23856 | 0.091807 | 0.10198
20 | 4.8381 | 5.8524 | 7.7863 | 9.2428 | 10.6596 | 11.473 | 10.6281 | 15.6627 | 13.9354 | 16.4319 | 16.7299 | 16.3013 | 15.0634 | 14.2556 | 13.8062 | 12.9339 | 12.3606 | 11.7201 | 8.3961 | 8.7631 | 9.2127 | 9.9818 | 3.8413 | 4.2668
21 | 1.2047 | 1.4573 | 1.9389 | 2.3016 | 2.6543 | 2.8569 | 2.6465 | 3.9002 | 3.4701 | 4.0917 | 4.1659 | 4.0592 | 3.751 | 3.5498 | 3.4379 | 3.2207 | 3.0779 | 2.9184 | 2.0907 | 2.1821 | 2.2941 | 2.4856 | 0.95653 | 1.0625
22 | 0.47778 | 0.57794 | 0.76892 | 0.91275 | 1.0527 | 1.133 | 1.0495 | 1.5467 | 1.3762 | 1.6227 | 1.6521 | 1.6098 | 1.4875 | 1.4078 | 1.3634 | 1.2773 | 1.2206 | 1.1574 | 0.82913 | 0.86538 | 0.90978 | 0.98573 | 0.37934 | 0.42135
23 | 16.3727 | 19.8052 | 26.3497 | 31.2785 | 36.0731 | 38.8258 | 35.9665 | 53.0042 | 47.1588 | 55.6073 | 56.6158 | 55.1653 | 50.9762 | 48.2425 | 46.7216 | 43.7698 | 41.8297 | 39.6619 | 28.4131 | 29.6554 | 31.1767 | 33.7794 | 12.9994 | 14.4392
24 | 11.0211 | 13.3317 | 17.737 | 21.0548 | 24.2823 | 26.1352 | 24.2105 | 35.6793 | 31.7445 | 37.4315 | 38.1104 | 37.134 | 34.3141 | 32.474 | 31.4502 | 29.4632 | 28.1572 | 26.698 | 19.126 | 19.9622 | 20.9863 | 22.7383 | 8.7504 | 9.7196

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85789 | 0.90386 | 0.94567 | 1.0003 | 1.0487 | 1.0881 | 1.0717 | 1.0175 | 0.90786 | 1.3845 | 1.3547 | 1.2945 | 1.2107 | 1.162 | 1.1217 | 1.0549 | 1.0113 | 0.9733 | 0.59377 | 0.62484 | 0.66144 | 0.69377 | 0.73647 | 0.8038
2 | 16.0988 | 16.9615 | 17.746 | 18.7703 | 19.6794 | 20.4183 | 20.1102 | 19.0946 | 17.0366 | 25.9808 | 25.4214 | 24.2921 | 22.7203 | 21.8064 | 21.0497 | 19.795 | 18.9778 | 18.2646 | 11.1424 | 11.7256 | 12.4123 | 13.019 | 13.8202 | 15.0839
3 | 22.7946 | 24.0161 | 25.127 | 26.5773 | 27.8644 | 28.9107 | 28.4745 | 27.0365 | 24.1224 | 36.7868 | 35.9948 | 34.3957 | 32.1702 | 30.8762 | 29.8047 | 28.0282 | 26.871 | 25.8613 | 15.7767 | 16.6025 | 17.5749 | 18.4339 | 19.5683 | 21.3576
4 | 32.1878 | 33.9126 | 35.4812 | 37.5291 | 39.3467 | 40.8241 | 40.2082 | 38.1776 | 34.0627 | 51.9457 | 50.8274 | 48.5693 | 45.4268 | 43.5995 | 42.0865 | 39.5779 | 37.944 | 36.5181 | 22.2779 | 23.444 | 24.817 | 26.0301 | 27.632 | 30.1585
5 | 0.87484 | 0.92171 | 0.96435 | 1.02 | 1.0694 | 1.1096 | 1.0928 | 1.0376 | 0.92579 | 1.4118 | 1.3814 | 1.3201 | 1.2347 | 1.185 | 1.1439 | 1.0757 | 1.0313 | 0.99253 | 0.60549 | 0.63719 | 0.67451 | 0.70748 | 0.75101 | 0.81968
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.9059 | 7.2759 | 7.6125 | 8.0519 | 8.4418 | 8.7588 | 8.6267 | 8.191 | 7.3082 | 11.145 | 10.905 | 10.4205 | 9.7463 | 9.3543 | 9.0297 | 8.4914 | 8.1409 | 7.835 | 4.7797 | 5.0299 | 5.3245 | 5.5848 | 5.9284 | 6.4705
8 | 18.9915 | 20.0092 | 20.9347 | 22.143 | 23.2154 | 24.0871 | 23.7237 | 22.5256 | 20.0977 | 30.6491 | 29.9892 | 28.6569 | 26.8028 | 25.7247 | 24.8319 | 23.3518 | 22.3878 | 21.5465 | 13.1444 | 13.8325 | 14.6426 | 15.3583 | 16.3035 | 17.7942
9 | 107.6371 | 113.405 | 118.6505 | 125.4989 | 131.5769 | 136.5175 | 134.4577 | 127.6673 | 113.907 | 173.7085 | 169.9686 | 162.4177 | 151.9089 | 145.7985 | 140.7389 | 132.35 | 126.8861 | 122.1179 | 74.4982 | 78.3976 | 82.9892 | 87.0458 | 92.4024 | 100.8513
10 | 3.0803 | 3.2454 | 3.3955 | 3.5915 | 3.7654 | 3.9068 | 3.8479 | 3.6535 | 3.2598 | 4.9711 | 4.8641 | 4.648 | 4.3473 | 4.1724 | 4.0276 | 3.7875 | 3.6312 | 3.4947 | 2.132 | 2.2436 | 2.375 | 2.491 | 2.6443 | 2.8861
11 | 19.7389 | 20.7966 | 21.7586 | 23.0144 | 24.1291 | 25.0351 | 24.6573 | 23.4121 | 20.8887 | 31.8553 | 31.1695 | 29.7847 | 27.8576 | 26.7371 | 25.8092 | 24.2708 | 23.2688 | 22.3944 | 13.6618 | 14.3768 | 15.2189 | 15.9628 | 16.9451 | 18.4945
12 | 4.8498 | 5.1097 | 5.3461 | 5.6546 | 5.9285 | 6.1511 | 6.0583 | 5.7523 | 5.1323 | 7.8268 | 7.6583 | 7.3181 | 6.8446 | 6.5693 | 6.3413 | 5.9633 | 5.7171 | 5.5023 | 3.3567 | 3.5324 | 3.7393 | 3.922 | 4.1634 | 4.5441
13 | 0.22201 | 0.23391 | 0.24472 | 0.25885 | 0.27139 | 0.28158 | 0.27733 | 0.26332 | 0.23494 | 0.35829 | 0.35057 | 0.335 | 0.31332 | 0.30072 | 0.29028 | 0.27298 | 0.26171 | 0.25188 | 0.15366 | 0.1617 | 0.17117 | 0.17954 | 0.19059 | 0.20801
14 | 3.2345 | 3.4078 | 3.5655 | 3.7713 | 3.9539 | 4.1024 | 4.0405 | 3.8364 | 3.4229 | 5.22 | 5.1076 | 4.8807 | 4.5649 | 4.3813 | 4.2292 | 3.9771 | 3.813 | 3.6697 | 2.2387 | 2.3559 | 2.4938 | 2.6157 | 2.7767 | 3.0306
15 | 5.6959 | 6.0012 | 6.2787 | 6.6411 | 6.9628 | 7.2242 | 7.1152 | 6.7559 | 6.0277 | 9.1923 | 8.9944 | 8.5948 | 8.0387 | 7.7154 | 7.4476 | 7.0037 | 6.7146 | 6.4622 | 3.9423 | 4.1486 | 4.3916 | 4.6063 | 4.8897 | 5.3368
16 | 15.7775 | 16.623 | 17.3918 | 18.3957 | 19.2866 | 20.0108 | 19.7089 | 18.7135 | 16.6965 | 25.4623 | 24.9141 | 23.8072 | 22.2669 | 21.3712 | 20.6296 | 19.3999 | 18.599 | 17.9001 | 10.92 | 11.4915 | 12.1646 | 12.7592 | 13.5444 | 14.7828
17 | 9.7776 | 10.3015 | 10.778 | 11.4001 | 11.9522 | 12.401 | 12.2139 | 11.5971 | 10.3471 | 15.7794 | 15.4397 | 14.7537 | 13.7991 | 13.2441 | 12.7845 | 12.0225 | 11.5261 | 11.093 | 6.7673 | 7.1215 | 7.5386 | 7.9071 | 8.3937 | 9.1612
18 | 8.8974 | 9.3742 | 9.8078 | 10.3739 | 10.8763 | 11.2847 | 11.1145 | 10.5532 | 9.4157 | 14.359 | 14.0498 | 13.4257 | 12.557 | 12.0519 | 11.6337 | 10.9402 | 10.4886 | 10.0944 | 6.1581 | 6.4805 | 6.86 | 7.1953 | 7.6381 | 8.3365
19 | 0.36095 | 0.38029 | 0.39788 | 0.42085 | 0.44123 | 0.4578 | 0.45089 | 0.42812 | 0.38198 | 0.58252 | 0.56997 | 0.54465 | 0.50941 | 0.48892 | 0.47196 | 0.44382 | 0.4255 | 0.40951 | 0.24982 | 0.2629 | 0.2783 | 0.2919 | 0.30986 | 0.3382
20 | 15.1027 | 15.912 | 16.648 | 17.6089 | 18.4617 | 19.1549 | 18.8659 | 17.9131 | 15.9824 | 24.3732 | 23.8485 | 22.789 | 21.3145 | 20.4571 | 19.7472 | 18.5702 | 17.8035 | 17.1345 | 10.4529 | 11 | 11.6443 | 12.2135 | 12.9651 | 14.1505
21 | 3.7607 | 3.9623 | 4.1455 | 4.3848 | 4.5972 | 4.7698 | 4.6978 | 4.4606 | 3.9798 | 6.0692 | 5.9385 | 5.6747 | 5.3075 | 5.094 | 4.9173 | 4.6242 | 4.4333 | 4.2667 | 2.6029 | 2.7391 | 2.8996 | 3.0413 | 3.2284 | 3.5236
22 | 1.4914 | 1.5713 | 1.644 | 1.7389 | 1.8231 | 1.8916 | 1.8631 | 1.769 | 1.5783 | 2.4069 | 2.3551 | 2.2505 | 2.1049 | 2.0202 | 1.9501 | 1.8338 | 1.7581 | 1.6921 | 1.0323 | 1.0863 | 1.1499 | 1.2061 | 1.2803 | 1.3974
23 | 51.109 | 53.8478 | 56.3384 | 59.5903 | 62.4763 | 64.8222 | 63.8441 | 60.6199 | 54.0861 | 82.4815 | 80.7057 | 77.1203 | 72.1304 | 69.229 | 66.8266 | 62.8434 | 60.2489 | 57.9848 | 35.3737 | 37.2253 | 39.4055 | 41.3317 | 43.8751 | 47.8869
24 | 34.4035 | 36.2471 | 37.9237 | 40.1126 | 42.0553 | 43.6344 | 42.9761 | 40.8057 | 36.4076 | 55.5216 | 54.3263 | 51.9128 | 48.5539 | 46.6009 | 44.9837 | 42.3024 | 40.556 | 39.0319 | 23.8115 | 25.0578 | 26.5254 | 27.822 | 29.5341 | 32.2346

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1