## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 122%
Flex. Load Growth | 265.3%
RES Installed, [MW] | 100
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 25
4 | 3 | 25
5 | 400 | 50

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 44.44%
2 | 33.33%
3 | 22.22%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 13.0447 | 13.4798 | 12.0704 | 11.441 | 9.3736 | 7.9556 | 9.7291 | 1.6896 | 1.4858 | 2.1662 | 1.2757 | 1.5941 | 2.5397 | 4.6794 | 4.9924 | 4.9097 | 2.7541 | 5.6101 | 3.2922 | 2.3147 | 3.5151 | 2.1725 | 9.9159 | 11.9536
Minimum FL, [MW] | -29.4516 | -31.4936 | -35.4205 | -38.2085 | -40.8396 | -44.5701 | -42.5281 | -47.7057 | -43.2683 | -63.554 | -62.9027 | -57.5027 | -55.1211 | -53.2185 | -50.1624 | -45.648 | -42.6835 | -38.1975 | -24.2451 | -27.1339 | -28.6817 | -30.7926 | -24.4645 | -25.9959
Maximum FL, [MW] | 28.3732 | 30.3546 | 34.0345 | 36.622 | 38.9807 | 42.5642 | 40.5795 | 45.7937 | 41.9464 | 47.864 | 48.2409 | 45.1582 | 43.6361 | 42.5145 | 39.8428 | 36.2745 | 33.7925 | 30.2022 | 23.6392 | 26.4591 | 28.1158 | 30.2862 | 23.5666 | 25.0599

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 43.222 | 42.0168 | 40.1072 | 40.8761 | 38.9472 | 38.3634 | 39.473 | 46.3742 | 47.1958 | 47.0542 | 46.5185 | 47.6257 | 47.5409 | 47.6702 | 41.8784 | 44.8495 | 47.6121 | 48.1748 | 44.7907 | 42.3473 | 42.5889 | 40.1689 | 39.8135 | 39.9521
2 | 24.6518 | 24.219 | 22.9113 | 22.5451 | 22.0442 | 22.8527 | 27.5961 | 28.9945 | 31.404 | 32.5643 | 32.1986 | 31.5481 | 30.7382 | 29.9869 | 28.14 | 28.9341 | 31.2824 | 38.1734 | 35.6744 | 32.7106 | 32.1344 | 29.6012 | 29.7336 | 27.3616
3 | 14.3141 | 13.7286 | 13.0684 | 13.1458 | 12.7861 | 14.0055 | 21.9257 | 23.5475 | 24.5395 | 23.9256 | 22.866 | 24.3774 | 22.835 | 22.2453 | 19.4498 | 19.3556 | 19.6438 | 21.8014 | 19.515 | 20.0337 | 19.7333 | 18.3057 | 17.0095 | 15.7151

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 43.222 | 42.377 | 39.7597 | 40.1602 | 38.9472 | 39.0599 | 38.7701 | 47.2867 | 47.6611 | 47.976 | 46.059 | 47.1565 | 47.0768 | 46.7584 | 42.275 | 45.7028 | 48.5398 | 49.0885 | 45.224 | 42.7605 | 41.7683 | 39.7768 | 40.5216 | 40.2985
2 | 24.6518 | 23.8245 | 22.5336 | 22.5451 | 22.0442 | 23.0547 | 27.1091 | 28.9945 | 31.404 | 32.8827 | 31.5631 | 32.1684 | 31.336 | 30.5554 | 28.6695 | 29.2071 | 31.2824 | 37.4474 | 36.0201 | 33.0299 | 32.7537 | 29.6012 | 29.205 | 27.5954
3 | 14.5424 | 13.9432 | 12.9646 | 13.3579 | 12.5721 | 13.7607 | 22.1233 | 23.5475 | 24.0553 | 23.6911 | 22.866 | 23.8969 | 22.3896 | 22.2453 | 19.4498 | 19.5383 | 19.2631 | 22.0069 | 19.1394 | 20.0337 | 19.5438 | 17.9492 | 16.7134 | 15.9763

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 42.4735 | 41.6565 | 40.802 | 41.5919 | 38.2516 | 37.6668 | 39.473 | 46.3742 | 48.1265 | 47.5151 | 47.4375 | 48.0948 | 46.6127 | 48.5821 | 42.6716 | 45.7028 | 47.6121 | 48.1748 | 44.3575 | 41.5209 | 42.1786 | 40.9529 | 39.1054 | 39.6057
2 | 24.4488 | 24.6135 | 22.5336 | 22.5451 | 21.855 | 23.0547 | 28.0832 | 28.9945 | 30.7858 | 33.2011 | 31.8809 | 32.1684 | 30.1404 | 29.9869 | 27.6105 | 28.3882 | 30.6751 | 38.5365 | 35.6744 | 33.3493 | 31.8248 | 29.3124 | 29.9979 | 27.5954
3 | 14.3141 | 13.5139 | 12.9646 | 13.2519 | 12.8932 | 13.7607 | 21.5304 | 23.5475 | 24.2974 | 23.4567 | 22.866 | 23.8969 | 22.3896 | 22.4574 | 19.6332 | 19.7209 | 19.2631 | 21.3903 | 19.8907 | 20.4241 | 19.7333 | 18.4839 | 16.7134 | 15.7151

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.687 | 8.2571 | 7.158 | 9.1753 | 7.9002 | 6.4953 | 5.3742 | 18.7804 | 19.6404 | 16.8457 | 19.6264 | 18.2368 | 18.3172 | 16.3566 | 9.7061 | 15.1967 | 18.2261 | 17.0061 | 11.8856 | 12.3306 | 11.4849 | 7.1242 | 5.683 | 5.8902
2 | -16.6018 | -16.5982 | -17.0562 | -17.8375 | -17.6662 | -16.2135 | -10.2806 | -1.9762 | -2.1237 | -1.4074 | -1.2398 | -5.533 | -8.0831 | -10.4785 | -10.3997 | -10.5756 | -8.3149 | 2.7329 | -0.38516 | -4.5465 | -8.4276 | -11.0858 | -12.1584 | -13.9208
3 | -10.5849 | -11.4211 | -11.6306 | -11.4751 | -11.4846 | -9.5901 | -0.35711 | 4.9443 | 6.3017 | 4.3899 | 2.5919 | 5.1411 | 3.2417 | 0.98352 | -3.891 | -3.8927 | -3.2066 | -1.6177 | -3.9427 | -2.2465 | -3.0843 | -5.1156 | -8.0819 | -9.1232

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.8039 | 8.0919 | 7.2296 | 9.1753 | 7.9792 | 6.4953 | 5.3742 | 18.9682 | 19.6404 | 16.5088 | 19.6264 | 18.6016 | 18.5004 | 16.5201 | 9.5119 | 15.0447 | 18.2261 | 17.0061 | 11.8856 | 12.4539 | 11.2552 | 7.1242 | 5.7966 | 6.008
2 | -16.9339 | -16.2662 | -17.0562 | -17.4808 | -17.6662 | -16.2135 | -10.2806 | -1.9367 | -2.1025 | -1.4355 | -1.215 | -5.5884 | -8.164 | -10.2689 | -10.3997 | -10.7871 | -8.1486 | 2.7602 | -0.3813 | -4.5465 | -8.5118 | -10.9749 | -11.9152 | -14.06
3 | -10.6907 | -11.4211 | -11.7469 | -11.5898 | -11.5994 | -9.7819 | -0.36068 | 5.0432 | 6.3647 | 4.3021 | 2.6437 | 5.0897 | 3.3066 | 1.0032 | -3.9299 | -3.9705 | -3.2708 | -1.5853 | -3.9427 | -2.2015 | -3.0843 | -5.0133 | -8.0819 | -8.9407

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.8039 | 8.4222 | 7.0148 | 8.9918 | 8.0582 | 6.3654 | 5.4817 | 18.4048 | 19.8368 | 17.0141 | 19.8227 | 18.4192 | 17.9509 | 16.193 | 9.8031 | 15.1967 | 18.4084 | 17.1762 | 11.7667 | 12.5772 | 11.4849 | 7.0529 | 5.5693 | 5.9491
2 | -16.7679 | -16.5982 | -17.0562 | -18.0159 | -18.0196 | -16.3756 | -10.4862 | -1.9565 | -2.1237 | -1.3792 | -1.215 | -5.533 | -8.0023 | -10.5833 | -10.6077 | -10.7871 | -8.1486 | 2.6782 | -0.3813 | -4.6374 | -8.3433 | -11.1966 | -12.4015 | -13.9208
3 | -10.6907 | -11.4211 | -11.7469 | -11.4751 | -11.2549 | -9.5901 | -0.36068 | 4.8949 | 6.3017 | 4.4777 | 2.5401 | 5.0897 | 3.2093 | 0.98352 | -3.9299 | -3.8538 | -3.1746 | -1.65 | -4.0216 | -2.2015 | -3.0226 | -5.0644 | -8.0819 | -9.1232

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8127 | 7.4999 | 9.7618 | 11.1915 | 13.1587 | 15.3816 | 13.7113 | 19.6018 | 17.9825 | 20.3102 | 20.8734 | 19.3618 | 18.2651 | 16.8156 | 15.489 | 13.9399 | 13.7948 | 10.9298 | 9.0431 | 10.7308 | 10.9337 | 12.495 | 6.067 | 5.825
2 | 5.1095 | 5.6249 | 7.3214 | 8.3937 | 9.869 | 11.5362 | 10.2835 | 14.7014 | 13.4869 | 15.2326 | 15.6551 | 14.5214 | 13.6988 | 12.6117 | 11.6168 | 10.4549 | 10.3461 | 8.1973 | 6.7823 | 8.0481 | 8.2002 | 9.3712 | 4.5502 | 4.3687
3 | 3.4063 | 3.7499 | 4.8809 | 5.5958 | 6.5794 | 7.6908 | 6.8556 | 9.8009 | 8.9912 | 10.1551 | 10.4367 | 9.6809 | 9.1325 | 8.4078 | 7.7445 | 6.97 | 6.8974 | 5.4649 | 4.5215 | 5.3654 | 5.4668 | 6.2475 | 3.0335 | 2.9125

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.8872 | 19.9882 | 21.107 | 22.0665 | 22.3169 | 23.3448 | 23.2254 | 21.9535 | 19.8907 | 29.209 | 28.5237 | 26.2652 | 25.627 | 25.7324 | 24.5133 | 22.4701 | 20.1945 | 19.4701 | 12.2388 | 13.0883 | 14.3097 | 14.6512 | 15.2802 | 16.8665
2 | 14.1654 | 14.9911 | 15.8303 | 16.5499 | 16.7377 | 17.5086 | 17.4191 | 16.4651 | 14.918 | 21.9067 | 21.3928 | 19.6989 | 19.2203 | 19.2993 | 18.3849 | 16.8525 | 15.1459 | 14.6025 | 9.1791 | 9.8162 | 10.7323 | 10.9884 | 11.4601 | 12.6499
3 | 9.4436 | 9.9941 | 10.5535 | 11.0332 | 11.1585 | 11.6724 | 11.6127 | 10.9767 | 9.9454 | 14.6045 | 14.2619 | 13.1326 | 12.8135 | 12.8662 | 12.2566 | 11.235 | 10.0972 | 9.735 | 6.1194 | 6.5441 | 7.1548 | 7.3256 | 7.6401 | 8.4332

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12.7576 | 11.7899 | 12.4825 | 12.4281 | 10.2322 | 10.3785 | 10.4008 | 9.3401 | 8.4352 | 6.0974 | 5.624 | 3.7731 | 3.1359 | 3.0026 | 4.1655 | 5.635 | 6.3002 | 8.6527 | 7.8704 | 7.482 | 9.8723 | 11.8077 | 11.1634 | 15.868
5 | 0 | 0 | 0.00078404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 9.4451 | 24.645 | 30.7558 | 34.1606 | 34.7941 | 34.1552 | 29.1637 | 19.2722 | 4.7084 | 0.036802 | 0.0031681 | 0.0024241 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17.3149 | 15.2258 | 12.5313 | 10.8486 | 10.114 | 8.0992 | 7.8854 | 7.1491 | 7.3685 | 7.7931 | 7.8003 | 9.143 | 9.147 | 9.2739 | 10.443 | 8.6208 | 8.9304 | 9.4562 | 8.2491 | 8.5442 | 8.0068 | 7.2659 | 7.4471 | 8.1437
5 | 0 | 0.0013627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 7.5187 | 17.8859 | 24.069 | 29.5198 | 35.0571 | 29.2559 | 21.4972 | 10.3125 | 2.1544 | 0.01377 | 0.0060246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15.7987 | 14.6836 | 15.9144 | 17.7452 | 15.1786 | 12.877 | 9.2685 | 8.2506 | 8.4178 | 8.2287 | 8.3241 | 8.7555 | 8.0089 | 7.7178 | 10.5749 | 13.7764 | 14.0653 | 14.3194 | 14.7142 | 15.5225 | 15.3096 | 14.9825 | 14.3459 | 13.2315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41303 | 9.0189 | 20.9977 | 30.2808 | 31.1724 | 29.5987 | 23.1738 | 17.8511 | 7.5745 | 1.3372 | 0.0021703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 43.6235 | 43.448 | 41.4453 | 40.513 | 39.3387 | 39.2335 | 39.7096 | 44.0251 | 47.212 | 46.9043 | 45.7566 | 46.4514 | 48.5601 | 48.6172 | 45.1383 | 46.4211 | 45.9738 | 45.7676 | 42.5524 | 41.593 | 41.9988 | 40.9481 | 41.3533 | 41.0388
2 | 29.4329 | 28.1481 | 26.7386 | 24.5269 | 23.0616 | 23.6103 | 25.5496 | 30.5096 | 33.1789 | 35.571 | 32.2101 | 33.9096 | 34.2656 | 34.1617 | 29.6904 | 30.8476 | 31.845 | 32.6744 | 33.2091 | 34.5992 | 36.5518 | 33.2036 | 31.209 | 29.7638
3 | 16.5818 | 15.8546 | 14.5311 | 14.8719 | 14.1868 | 14.117 | 19.6704 | 22.7881 | 23.8218 | 22.5115 | 21.8428 | 23.532 | 24.8014 | 23.5408 | 21.629 | 20.5513 | 20.5039 | 20.4617 | 19.5053 | 20.9751 | 22.2129 | 20.4825 | 19.7315 | 17.2614

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 44.0018 | 43.448 | 40.7237 | 40.513 | 38.6353 | 39.2335 | 40.4173 | 44.0251 | 47.6776 | 46.9043 | 45.3047 | 45.5366 | 47.6115 | 49.5479 | 45.9967 | 46.8634 | 46.4213 | 44.9021 | 43.3742 | 41.1874 | 42.4032 | 40.9481 | 42.0922 | 41.7533
2 | 29.4329 | 28.1481 | 26.5115 | 24.7341 | 23.0616 | 24.0294 | 25.3266 | 30.2101 | 33.5058 | 35.2225 | 32.5279 | 33.9096 | 34.934 | 34.1617 | 29.1299 | 30.8476 | 32.1542 | 32.9824 | 33.8513 | 33.9226 | 36.198 | 33.8532 | 30.9299 | 29.2482
3 | 16.3082 | 16.1118 | 14.4126 | 14.7486 | 14.4289 | 13.87 | 19.3202 | 23.2364 | 23.5869 | 22.7318 | 21.8428 | 23.0684 | 24.8014 | 23.0908 | 21.629 | 20.7459 | 20.305 | 20.0774 | 19.3175 | 21.3843 | 21.9986 | 20.8825 | 19.7315 | 17.4074

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 44.0018 | 44.1972 | 40.7237 | 41.2215 | 38.6353 | 38.8765 | 39.7096 | 44.8906 | 46.281 | 46.4449 | 46.2085 | 46.4514 | 48.0858 | 47.6864 | 44.7091 | 47.3058 | 46.4213 | 44.9021 | 42.5524 | 41.1874 | 41.5944 | 41.7477 | 42.0922 | 40.6815
2 | 29.6838 | 28.3846 | 26.7386 | 24.9412 | 22.8622 | 23.4007 | 25.7727 | 29.9107 | 32.5253 | 35.9195 | 31.5744 | 33.9096 | 33.9314 | 34.1617 | 29.4101 | 31.1397 | 32.4635 | 32.9824 | 32.5669 | 34.5992 | 35.8442 | 33.2036 | 31.209 | 30.0216
3 | 16.7186 | 15.5974 | 14.7681 | 14.9952 | 14.0658 | 13.87 | 20.0205 | 23.0123 | 23.5869 | 22.9521 | 21.4116 | 23.9955 | 25.2862 | 23.0908 | 21.4238 | 20.9405 | 20.9017 | 20.0774 | 19.8807 | 20.7705 | 22.6416 | 20.0825 | 19.9068 | 16.9693

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.0081 | 9.9499 | 9.3766 | 9.3766 | 9.1719 | 9.7042 | 9.9908 | 18.7123 | 21.7833 | 20.9643 | 20.473 | 20.432 | 21.7423 | 21.0872 | 14.7815 | 19.3265 | 19.5722 | 18.3438 | 14.5358 | 13.1846 | 13.8397 | 13.8807 | 9.5814 | 9.4995
2 | 0.33894 | -2.0337 | -2.2031 | -3.2199 | -3.8978 | -3.0505 | -3.8978 | 9.8293 | 12.5408 | 16.0997 | 9.1514 | 8.3041 | 5.762 | 7.7957 | 3.3894 | 2.881 | 3.3894 | 6.101 | 11.6935 | 11.863 | 9.4904 | 7.2872 | 3.3894 | 0.67788
3 | -1.7047 | -4.0374 | -7.043 | -6.5047 | -6.6393 | -6.3252 | -0.35888 | 7.5813 | 9.9589 | 10.0486 | 8.3888 | 10.4972 | 9.5103 | 8.2991 | 5.9664 | 3.7234 | 4.6206 | 4.1271 | 0.76262 | 3.3196 | 4.6654 | 3.0505 | -2.8262 | -5.7869

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.828 | 10.0494 | 9.5642 | 9.4704 | 9.2636 | 9.5101 | 9.9908 | 19.0866 | 22.0011 | 21.3836 | 20.0635 | 20.6364 | 21.7423 | 21.298 | 14.7815 | 18.94 | 19.9636 | 17.9769 | 14.8265 | 13.4483 | 14.1165 | 13.8807 | 9.773 | 9.5945
2 | 0.33216 | -1.993 | -2.2472 | -3.2843 | -3.8978 | -3.0505 | -3.8199 | 9.8293 | 12.5408 | 15.7777 | 9.1514 | 8.138 | 5.7044 | 7.6397 | 3.4572 | 2.8522 | 3.3216 | 6.0399 | 11.9274 | 11.9816 | 9.3006 | 7.2872 | 3.4233 | 0.68466
3 | -1.7388 | -4.1181 | -7.1839 | -6.5697 | -6.7721 | -6.3885 | -0.3517 | 7.5055 | 10.1581 | 10.1491 | 8.3049 | 10.3923 | 9.3201 | 8.1331 | 5.9067 | 3.7606 | 4.6206 | 4.1271 | 0.77787 | 3.2864 | 4.6654 | 3.081 | -2.8544 | -5.9027

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 8.828 | 9.9499 | 9.2829 | 9.1891 | 9.0802 | 9.5101 | 9.9908 | 19.0866 | 22.0011 | 20.9643 | 20.2683 | 20.8407 | 22.1772 | 20.6654 | 14.7815 | 19.1332 | 19.9636 | 18.1604 | 14.2451 | 13.3164 | 14.1165 | 13.6031 | 9.3897 | 9.3095
2 | 0.33555 | -2.0337 | -2.2252 | -3.1877 | -3.9368 | -2.9895 | -3.8978 | 9.9276 | 12.7917 | 16.0997 | 9.2429 | 8.138 | 5.6468 | 7.8736 | 3.3216 | 2.8522 | 3.3555 | 6.101 | 11.4596 | 11.9816 | 9.3955 | 7.2872 | 3.3216 | 0.6711
3 | -1.7047 | -4.0374 | -7.043 | -6.5697 | -6.5729 | -6.3885 | -0.3517 | 7.733 | 10.1581 | 10.0486 | 8.3049 | 10.6022 | 9.6054 | 8.2991 | 6.026 | 3.7234 | 4.6668 | 4.1684 | 0.77787 | 3.2532 | 4.6188 | 3.02 | -2.8827 | -5.8448

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.8127 | 7.4999 | 9.7618 | 11.1915 | 13.1587 | 15.3816 | 13.7113 | 19.6018 | 17.9825 | 20.3102 | 20.8734 | 19.3618 | 18.2651 | 16.8156 | 15.489 | 13.9399 | 13.7948 | 10.9298 | 9.0431 | 10.7308 | 10.9337 | 12.495 | 6.067 | 5.825
2 | 5.1095 | 5.6249 | 7.3214 | 8.3937 | 9.869 | 11.5362 | 10.2835 | 14.7014 | 13.4869 | 15.2326 | 15.6551 | 14.5214 | 13.6988 | 12.6117 | 11.6168 | 10.4549 | 10.3461 | 8.1973 | 6.7823 | 8.0481 | 8.2002 | 9.3712 | 4.5502 | 4.3687
3 | 3.4063 | 3.7499 | 4.8809 | 5.5958 | 6.5794 | 7.6908 | 6.8556 | 9.8009 | 8.9912 | 10.1551 | 10.4367 | 9.6809 | 9.1325 | 8.4078 | 7.7445 | 6.97 | 6.8974 | 5.4649 | 4.5215 | 5.3654 | 5.4668 | 6.2475 | 3.0335 | 2.9125

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 18.8872 | 19.9882 | 21.107 | 22.0665 | 22.3169 | 23.3448 | 23.2254 | 21.9535 | 19.8907 | 29.209 | 28.5237 | 26.2652 | 25.627 | 25.7324 | 24.5133 | 22.4701 | 20.1945 | 19.4701 | 12.2388 | 13.0883 | 14.3097 | 14.6512 | 15.2802 | 16.8665
2 | 14.1654 | 14.9911 | 15.8303 | 16.5499 | 16.7377 | 17.5086 | 17.4191 | 16.4651 | 14.918 | 21.9067 | 21.3928 | 19.6989 | 19.2203 | 19.2993 | 18.3849 | 16.8525 | 15.1459 | 14.6025 | 9.1791 | 9.8162 | 10.7323 | 10.9884 | 11.4601 | 12.6499
3 | 9.4436 | 9.9941 | 10.5535 | 11.0332 | 11.1585 | 11.6724 | 11.6127 | 10.9767 | 9.9454 | 14.6045 | 14.2619 | 13.1326 | 12.8135 | 12.8662 | 12.2566 | 11.235 | 10.0972 | 9.735 | 6.1194 | 6.5441 | 7.1548 | 7.3256 | 7.6401 | 8.4332

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12.7576 | 11.7899 | 12.4825 | 12.4281 | 10.2322 | 10.3785 | 10.4008 | 9.3401 | 8.4352 | 6.0974 | 5.624 | 3.7731 | 3.1359 | 3.0026 | 4.1655 | 5.635 | 6.3002 | 8.6527 | 7.8704 | 7.482 | 9.8723 | 11.8077 | 11.1634 | 15.868
5 | 0 | 0 | 0.00098789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 11.9953 | 31.7921 | 39.9825 | 41.3343 | 45.2323 | 44.0602 | 37.0379 | 23.7048 | 5.9326 | 0.04637 | 0.0039285 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17.3149 | 15.2258 | 12.5313 | 10.8486 | 10.114 | 8.0992 | 7.8854 | 7.1491 | 7.3685 | 7.7931 | 7.8003 | 9.143 | 9.147 | 9.2739 | 10.443 | 8.6208 | 8.9304 | 9.4562 | 8.2491 | 8.5442 | 8.0068 | 7.2659 | 7.4471 | 8.1437
5 | 0 | 0.0017306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 9.6991 | 23.0728 | 30.5677 | 38.3757 | 45.5742 | 38.0327 | 26.2266 | 13.0969 | 2.7577 | 0.016662 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15.7987 | 14.6836 | 15.9144 | 17.7452 | 15.1786 | 12.877 | 9.2685 | 8.2506 | 8.4178 | 8.2287 | 8.3241 | 8.7555 | 8.0089 | 7.7178 | 10.5749 | 13.7764 | 14.0653 | 14.3194 | 14.7142 | 15.5225 | 15.3096 | 14.9825 | 14.3459 | 13.2315
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51216 | 11.0933 | 26.0372 | 38.4567 | 40.2124 | 35.5184 | 28.5037 | 22.8494 | 9.7711 | 1.7251 | 0.0028214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1