## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | N/A | N/A
16 | N/A | N/A
17 | N/A | N/A
18 | N/A | N/A
19 | N/A | N/A
20 | N/A | N/A
21 | N/A | N/A
22 | N/A | N/A
23 | N/A | N/A
24 | N/A | N/A

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | N/A | N/A
2 | N/A | N/A
3 | N/A | N/A
4 | N/A | N/A
5 | N/A | N/A

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7766 | 0.54782 | 0.54386 | 0.5421 | 0.5363 | 0.59232 | 0.97729 | 0.97474 | 1.0242 | 1.0561 | 0.94358 | 0.92447 | 0.78712 | 0.82313 | 0.83401 | 0.84377 | 0.96773 | 1.0857 | 1.2392 | 1.2165 | 1.3299 | 1.2961 | 1.3378 | 1.2135
2 | -1.1297 | -1.1997 | -1.3397 | -1.3397 | -1.1798 | -1.1198 | -0.56978 | -0.16996 | -0.029966 | 0.06005 | -0.17997 | -0.059963 | -0.069942 | -0.089893 | -0.24989 | -0.24989 | -0.23994 | 0.12013 | -0.0099245 | -0.27995 | -0.45992 | -0.45995 | -0.71977 | -0.91973
3 | -0.73 | -0.66 | -0.48 | -0.61 | -0.73 | -1.03 | -1.22 | -1.41 | -1.38 | -1.42 | -1.18 | -1.39 | -1.32 | -1.42 | -1.29 | -0.91 | -0.97 | -1.24 | -1.18 | -1.6 | -1.39 | -1.35 | -1.17 | -1.01
4 | 2.0555 | 2.0597 | 2.0462 | 2.0401 | 2.0202 | 2.0266 | 2.7936 | 3.6663 | 3.7843 | 3.7908 | 3.7823 | 3.7853 | 3.7944 | 3.815 | 3.818 | 3.6373 | 3.5965 | 3.814 | 3.8017 | 3.7923 | 3.6238 | 3.4909 | 3.2054 | 2.655
5 | 2.3152 | 2.1098 | 2.0251 | 1.9386 | 2.0872 | 2.3025 | 3.5709 | 4.0075 | 4.3954 | 4.4425 | 4.2732 | 4.3965 | 4.1863 | 4.0985 | 3.7518 | 3.7009 | 3.7786 | 4.3082 | 3.9741 | 4.014 | 3.8564 | 3.6225 | 3.0228 | 2.6539
6 | 0.38661 | 0.32783 | 0.28388 | 0.23211 | 0.30631 | 0.62233 | 1.0473 | 1.1647 | 1.3242 | 1.1761 | 1.1336 | 1.1445 | 1.0571 | 1.0331 | 0.97401 | 1.0138 | 1.0777 | 1.4957 | 1.3492 | 1.2765 | 1.1799 | 1.1561 | 0.97783 | 0.68355
7 | 0.46975 | 0.46074 | 0.45752 | 0.45609 | 0.45137 | 0.44814 | 0.72218 | 0.86385 | 0.86339 | 0.92494 | 0.95291 | 0.80363 | 0.89579 | 0.90067 | 0.73138 | 0.6912 | 0.76628 | 1.0428 | 1.1075 | 0.94528 | 0.90801 | 0.90495 | 0.76261 | 0.68726
8 | 0.90754 | 0.85912 | 0.82399 | 0.83169 | 0.78416 | 0.94899 | 1.2055 | 1.2262 | 1.2754 | 1.3579 | 1.3747 | 1.4258 | 1.2293 | 1.2571 | 1.2282 | 1.2479 | 1.39 | 1.5704 | 1.532 | 1.5184 | 1.4528 | 1.3779 | 1.2361 | 1.0536
9 | 0.72803 | 0.68929 | 0.65519 | 0.66335 | 0.62732 | 0.76319 | 0.96836 | 0.97492 | 1.0243 | 1.0863 | 1.0937 | 1.1446 | 0.9874 | 1.0036 | 0.98455 | 0.99431 | 1.108 | 1.2564 | 1.2296 | 1.2167 | 1.1602 | 1.0963 | 0.9889 | 0.84484
10 | 0.72803 | 0.68929 | 0.65519 | 0.66335 | 0.62732 | 0.76319 | 0.96836 | 0.97492 | 1.0243 | 1.0863 | 1.0937 | 1.1446 | 0.9874 | 1.0036 | 0.98455 | 0.99431 | 1.108 | 1.2564 | 1.2296 | 1.2167 | 1.1602 | 1.0963 | 0.9889 | 0.84484
11 | 4.8881 | 4.5557 | 4.461 | 4.34 | 4.2339 | 4.5191 | 5.4101 | 5.9895 | 6.456 | 6.5479 | 6.4323 | 6.6279 | 6.6644 | 6.7318 | 6.4373 | 6.2658 | 6.4782 | 6.9781 | 6.6876 | 6.3305 | 6.0915 | 5.828 | 5.5834 | 5.159
12 | 3.7759 | 3.4327 | 3.2705 | 3.2306 | 3.2879 | 3.6956 | 4.8535 | 5.6967 | 6.2334 | 6.4342 | 6.4801 | 6.5052 | 6.4301 | 6.2838 | 5.9288 | 5.7075 | 5.7235 | 6.3685 | 6.122 | 5.8365 | 5.5955 | 5.5343 | 5.1565 | 4.5086
13 | 3.6983 | 3.1429 | 1.728 | 2.8713 | 2.7994 | 1.7543 | 2.9631 | 2.9079 | 3.5957 | 3.913 | 4.2935 | 4.3269 | 4.2069 | 4.3096 | 4.3929 | 4.522 | 4.7092 | 4.5295 | 4.1949 | 4.6345 | 4.3373 | 2.123 | 1.8651 | 2.8767

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.35
2 | -0.34 | -0.36 | -0.4 | -0.4 | -0.35 | -0.34 | -0.17 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.04 | 0 | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.21 | -0.27
3 | -0.22 | -0.2 | -0.14 | -0.18 | -0.22 | -0.31 | -0.37 | -0.42 | -0.41 | -0.43 | -0.35 | -0.42 | -0.4 | -0.43 | -0.39 | -0.27 | -0.29 | -0.37 | -0.35 | -0.48 | -0.42 | -0.41 | -0.35 | -0.3
4 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
5 | 0.66 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 0.67 | 1.04 | 1.2 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 1.22 | 1.11 | 1.09 | 1.13 | 1.28 | 1.18 | 1.2 | 1.15 | 1.08 | 0.88 | 0.76
6 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.61 | 0.7 | 0.79 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.6 | 0.64 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.69 | 0.57 | 0.39
7 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.2
8 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.92 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 1.38 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.44 | 1.37 | 1.2 | 1.01
9 | -0.23 | -0.21 | -0.19 | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.15 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.16 | -0.17 | -0.15 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | -0.16
10 | -0.23 | -0.21 | -0.19 | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.15 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.16 | -0.17 | -0.15 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | -0.16
11 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1 | 1.04 | 1.11 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 1.14 | 1.09 | 0.99 | 0.85 | 0.77 | 0.73 | 0.73
12 | 0.33 | 0.27 | 0.37 | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.43 | 0.56 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.78 | 0.7 | 0.57 | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.35
13 | 1.07 | 0.9 | 0.48 | 0.83 | 0.81 | 0.5 | 0.86 | 0.87 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.34 | 1.4 | 1.34 | 1.25 | 1.38 | 1.29 | 0.63 | 0.53 | 0.82

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.043001 | 0.047338 | 0.061616 | 0.070641 | 0.083059 | 0.097088 | 0.086547 | 0.12373 | 0.11351 | 0.1282 | 0.13175 | 0.12221 | 0.11529 | 0.10614 | 0.097767 | 0.087989 | 0.087074 | 0.068988 | 0.05708 | 0.067732 | 0.069014 | 0.07887 | 0.038295 | 0.036769
2 | 0.00035167 | 0.00038714 | 0.0005039 | 0.00057771 | 0.00067926 | 0.000794 | 0.00070779 | 0.0010119 | 0.00092827 | 0.0010484 | 0.0010775 | 0.00099947 | 0.00094285 | 0.00086804 | 0.00079954 | 0.00071958 | 0.0007121 | 0.00056419 | 0.00046681 | 0.00055392 | 0.0005644 | 0.000645 | 0.00031318 | 0.0003007
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.14752 | 0.1624 | 0.21139 | 0.24235 | 0.28495 | 0.33308 | 0.29692 | 0.42447 | 0.38941 | 0.43981 | 0.452 | 0.41928 | 0.39553 | 0.36414 | 0.33541 | 0.30186 | 0.29872 | 0.23668 | 0.19583 | 0.23237 | 0.23677 | 0.27058 | 0.13138 | 0.12614
5 | 0.15891 | 0.17494 | 0.22771 | 0.26106 | 0.30695 | 0.3588 | 0.31984 | 0.45724 | 0.41947 | 0.47377 | 0.4869 | 0.45165 | 0.42606 | 0.39226 | 0.36131 | 0.32517 | 0.32179 | 0.25495 | 0.21094 | 0.25031 | 0.25505 | 0.29147 | 0.14152 | 0.13588
6 | 0.043021 | 0.04736 | 0.061644 | 0.070673 | 0.083096 | 0.097132 | 0.086587 | 0.12378 | 0.11356 | 0.12826 | 0.13181 | 0.12227 | 0.11534 | 0.10619 | 0.097811 | 0.088029 | 0.087113 | 0.069019 | 0.057106 | 0.067763 | 0.069045 | 0.078905 | 0.038312 | 0.036786
7 | 0.034952 | 0.038477 | 0.050082 | 0.057418 | 0.067511 | 0.078914 | 0.070347 | 0.10057 | 0.09226 | 0.1042 | 0.10709 | 0.099336 | 0.093709 | 0.086273 | 0.079466 | 0.071518 | 0.070775 | 0.056074 | 0.046395 | 0.055053 | 0.056095 | 0.064106 | 0.031126 | 0.029886
8 | 0.055856 | 0.06149 | 0.080037 | 0.091759 | 0.10789 | 0.12611 | 0.11242 | 0.16072 | 0.14744 | 0.16652 | 0.17114 | 0.15875 | 0.14976 | 0.13787 | 0.12699 | 0.11429 | 0.1131 | 0.089612 | 0.074144 | 0.087981 | 0.089646 | 0.10245 | 0.049743 | 0.047761
9 | 0.044681 | 0.049188 | 0.064024 | 0.073401 | 0.086304 | 0.10088 | 0.089929 | 0.12856 | 0.11794 | 0.13321 | 0.1369 | 0.12699 | 0.11979 | 0.11029 | 0.10159 | 0.091427 | 0.090476 | 0.071683 | 0.05931 | 0.070378 | 0.071711 | 0.081951 | 0.039791 | 0.038206
10 | 0.044681 | 0.049188 | 0.064024 | 0.073401 | 0.086304 | 0.10088 | 0.089929 | 0.12856 | 0.11794 | 0.13321 | 0.1369 | 0.12699 | 0.11979 | 0.11029 | 0.10159 | 0.091427 | 0.090476 | 0.071683 | 0.05931 | 0.070378 | 0.071711 | 0.081951 | 0.039791 | 0.038206
11 | 0.26801 | 0.29504 | 0.38403 | 0.44028 | 0.51767 | 0.60511 | 0.53942 | 0.77114 | 0.70744 | 0.79901 | 0.82116 | 0.76171 | 0.71856 | 0.66154 | 0.60934 | 0.5484 | 0.5427 | 0.42997 | 0.35576 | 0.42215 | 0.43014 | 0.49156 | 0.23868 | 0.22917
12 | 0.24191 | 0.26631 | 0.34663 | 0.3974 | 0.46726 | 0.54618 | 0.48688 | 0.69604 | 0.63855 | 0.72119 | 0.74119 | 0.68752 | 0.64858 | 0.59711 | 0.55 | 0.49499 | 0.48984 | 0.3881 | 0.32111 | 0.38103 | 0.38825 | 0.44369 | 0.21543 | 0.20685
13 | 0.16249 | 0.17888 | 0.23283 | 0.26693 | 0.31386 | 0.36687 | 0.32704 | 0.46753 | 0.42891 | 0.48443 | 0.49786 | 0.46181 | 0.43565 | 0.40108 | 0.36943 | 0.33249 | 0.32903 | 0.26069 | 0.21569 | 0.25594 | 0.26079 | 0.29803 | 0.14471 | 0.13894

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11922 | 0.12617 | 0.13323 | 0.13928 | 0.14086 | 0.14735 | 0.1466 | 0.13857 | 0.12555 | 0.18437 | 0.18004 | 0.16579 | 0.16176 | 0.16242 | 0.15473 | 0.14183 | 0.12747 | 0.1229 | 0.077251 | 0.082614 | 0.090322 | 0.092477 | 0.096448 | 0.10646
2 | 0.00097497 | 0.0010318 | 0.0010896 | 0.0011391 | 0.001152 | 0.0012051 | 0.0011989 | 0.0011332 | 0.0010268 | 0.0015078 | 0.0014724 | 0.0013558 | 0.0013229 | 0.0013283 | 0.0012654 | 0.0011599 | 0.0010424 | 0.0010051 | 0.00063177 | 0.00067563 | 0.00073866 | 0.00075629 | 0.00078877 | 0.00087064
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.409 | 0.43284 | 0.45707 | 0.47784 | 0.48326 | 0.50553 | 0.50293 | 0.47539 | 0.43072 | 0.63251 | 0.61768 | 0.56876 | 0.55494 | 0.55722 | 0.53083 | 0.48658 | 0.4373 | 0.42162 | 0.26503 | 0.28343 | 0.30987 | 0.31726 | 0.33089 | 0.36523
5 | 0.44058 | 0.46626 | 0.49236 | 0.51474 | 0.52058 | 0.54456 | 0.54176 | 0.5121 | 0.46398 | 0.68135 | 0.66537 | 0.61267 | 0.59779 | 0.60024 | 0.57181 | 0.52415 | 0.47107 | 0.45417 | 0.28549 | 0.30531 | 0.33379 | 0.34176 | 0.35643 | 0.39343
6 | 0.11927 | 0.12622 | 0.13329 | 0.13935 | 0.14093 | 0.14742 | 0.14666 | 0.13863 | 0.12561 | 0.18445 | 0.18012 | 0.16586 | 0.16183 | 0.1625 | 0.1548 | 0.1419 | 0.12753 | 0.12295 | 0.077286 | 0.082652 | 0.090363 | 0.092519 | 0.096492 | 0.10651
7 | 0.096901 | 0.10255 | 0.10829 | 0.11321 | 0.1145 | 0.11977 | 0.11916 | 0.11263 | 0.10205 | 0.14986 | 0.14634 | 0.13475 | 0.13148 | 0.13202 | 0.12576 | 0.11528 | 0.10361 | 0.099892 | 0.062791 | 0.06715 | 0.073415 | 0.075166 | 0.078395 | 0.086532
8 | 0.15486 | 0.16388 | 0.17306 | 0.18092 | 0.18298 | 0.1914 | 0.19042 | 0.18 | 0.16308 | 0.23948 | 0.23387 | 0.21535 | 0.21012 | 0.21098 | 0.20098 | 0.18423 | 0.16557 | 0.15964 | 0.10035 | 0.10731 | 0.11732 | 0.12012 | 0.12528 | 0.13829
9 | 0.12388 | 0.1311 | 0.13843 | 0.14473 | 0.14637 | 0.15311 | 0.15233 | 0.14398 | 0.13045 | 0.19157 | 0.18708 | 0.17226 | 0.16808 | 0.16877 | 0.16077 | 0.14737 | 0.13245 | 0.1277 | 0.08027 | 0.085842 | 0.093851 | 0.09609 | 0.10022 | 0.11062
10 | 0.12388 | 0.1311 | 0.13843 | 0.14473 | 0.14637 | 0.15311 | 0.15233 | 0.14398 | 0.13045 | 0.19157 | 0.18708 | 0.17226 | 0.16808 | 0.16877 | 0.16077 | 0.14737 | 0.13245 | 0.1277 | 0.08027 | 0.085842 | 0.093851 | 0.09609 | 0.10022 | 0.11062
11 | 0.74303 | 0.78635 | 0.83036 | 0.8681 | 0.87795 | 0.91839 | 0.91369 | 0.86365 | 0.7825 | 1.1491 | 1.1221 | 1.0333 | 1.0082 | 1.0123 | 0.96436 | 0.88398 | 0.79445 | 0.76597 | 0.48148 | 0.5149 | 0.56294 | 0.57637 | 0.60113 | 0.66352
12 | 0.67067 | 0.70977 | 0.74949 | 0.78356 | 0.79245 | 0.82895 | 0.8247 | 0.77954 | 0.70629 | 1.0372 | 1.0129 | 0.93264 | 0.90999 | 0.91372 | 0.87044 | 0.79789 | 0.71708 | 0.69137 | 0.43459 | 0.46476 | 0.50812 | 0.52024 | 0.54258 | 0.5989
13 | 0.45049 | 0.47675 | 0.50343 | 0.52632 | 0.53229 | 0.55681 | 0.55395 | 0.52362 | 0.47442 | 0.69667 | 0.68034 | 0.62646 | 0.61124 | 0.61375 | 0.58468 | 0.53594 | 0.48166 | 0.46439 | 0.29191 | 0.31218 | 0.3413 | 0.34945 | 0.36445 | 0.40228

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1537 | 1.0916 | 0.88844 | 1.0105 | 1.0206 | 0.99486 | 1.1182 | 1.1619 | 1.1811 | 1.1374 | 1.1215 | 1.235 | 1.2051 | 1.2357 | 1.2116 | 1.2306 | 1.2019 | 1.0567 | 1.3007 | 1.3236 | 1.1995 | 1.2616 | 1.2351 | 1.1016
2 | -0.52056 | -1.2217 | -0.26842 | -0.22222 | -0.78958 | -1.8292 | -1.4348 | -1.1809 | -1.0463 | -1.0463 | -1.203 | -1.0465 | -1.0465 | -1.1272 | -1.2473 | -1.3967 | -1.4488 | -1.225 | -1.0883 | -0.13174 | 0.24663 | -0.36833 | -1.0262 | -1.4327
3 | -0.20765 | -0.17203 | -1.2883 | -0.02689 | -0.017287 | 0.078564 | -0.38892 | -0.81662 | -0.88516 | -0.57634 | -0.6025 | -0.64499 | -0.48998 | -0.55024 | -1.0777 | -0.33931 | -0.36513 | -0.38915 | -0.31357 | -0.13698 | -0.2184 | -0.12152 | 0.097946 | 0.36524
4 | 1.9148 | 1.7458 | 1.6451 | 1.6343 | 1.6173 | 1.6056 | 1.9897 | 2.4801 | 3.0948 | 3.5265 | 3.4157 | 3.5218 | 3.5296 | 3.5472 | 3.5498 | 3.2557 | 3.1235 | 3.1471 | 3.128 | 3.1199 | 3.1298 | 3.1187 | 2.7821 | 2.3698
5 | 2.2193 | 1.9759 | 1.8224 | 1.7714 | 1.7996 | 1.8264 | 2.8039 | 3.246 | 3.5852 | 3.7012 | 3.0995 | 3.8119 | 3.93 | 3.8243 | 3.5389 | 3.3825 | 3.3601 | 3.3052 | 2.9827 | 3.2168 | 3.5002 | 3.2243 | 2.6691 | 2.2616
6 | 0.43215 | 0.40333 | 0.41906 | 0.39983 | 0.41935 | 0.39293 | 0.38857 | 0.61029 | 0.76426 | 0.77648 | 0.73571 | 0.67643 | 0.61833 | 0.61756 | 0.62224 | 0.71712 | 0.70892 | 0.70524 | 0.65962 | 0.75435 | 0.92922 | 0.97582 | 0.81159 | 0.52885
7 | 0.51085 | 0.43078 | 0.42788 | 0.42658 | 0.42232 | 0.41939 | 0.51993 | 0.78883 | 0.88564 | 0.88705 | 0.82212 | 0.8244 | 0.83696 | 0.84137 | 0.79575 | 0.65636 | 0.65192 | 0.65781 | 0.65303 | 0.80526 | 0.89047 | 0.88771 | 0.75211 | 0.67513
8 | 0.70623 | 0.63849 | 0.61238 | 0.61677 | 0.60741 | 0.61536 | 0.64005 | 0.66636 | 0.75606 | 0.8419 | 0.91067 | 0.89232 | 0.91214 | 0.84987 | 0.7894 | 0.77085 | 0.7403 | 0.73999 | 0.74379 | 0.76558 | 0.88173 | 0.90698 | 0.84772 | 0.70668
9 | 0.56498 | 0.51079 | 0.4899 | 0.49342 | 0.48593 | 0.49229 | 0.51204 | 0.53308 | 0.60485 | 0.67352 | 0.72853 | 0.71385 | 0.72971 | 0.6799 | 0.63152 | 0.61668 | 0.59224 | 0.59199 | 0.59503 | 0.61246 | 0.70538 | 0.72558 | 0.67818 | 0.56535
10 | 0.56498 | 0.51079 | 0.4899 | 0.49342 | 0.48593 | 0.49229 | 0.51204 | 0.53308 | 0.60485 | 0.67352 | 0.72853 | 0.71385 | 0.72971 | 0.6799 | 0.63152 | 0.61668 | 0.59224 | 0.59199 | 0.59503 | 0.61246 | 0.70538 | 0.72558 | 0.67818 | 0.56535
11 | 3.597 | 3.1831 | 3.0206 | 2.7927 | 2.783 | 2.822 | 3.4724 | 4.1976 | 4.7697 | 4.8718 | 4.8647 | 5.2434 | 5.2941 | 5.3418 | 5.0348 | 4.8066 | 4.7513 | 4.8384 | 4.9343 | 5.1485 | 5.2975 | 5.3496 | 4.9966 | 4.3249
12 | 3.405 | 3.0702 | 2.8703 | 2.8578 | 2.8894 | 2.9229 | 3.5064 | 4.236 | 4.745 | 5.0066 | 5.1193 | 5.5705 | 5.6472 | 5.7892 | 5.5042 | 5.2218 | 4.8391 | 4.7581 | 4.5279 | 4.4932 | 4.4756 | 4.4885 | 4.3212 | 3.7491
13 | 3.1214 | 3.8808 | 2.1273 | 3.3796 | 2.9025 | 2.7535 | 3.686 | 3.5495 | 4.0423 | 4.1612 | 3.5673 | 3.7397 | 3.9281 | 3.8669 | 4.0358 | 4.3728 | 4.4557 | 4.3517 | 3.8315 | 4.2536 | 4.3118 | 4.0463 | 4.0229 | 4.3897

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33255 | 0.31346 | 0.25399 | 0.29127 | 0.29645 | 0.29019 | 0.32535 | 0.3468 | 0.35278 | 0.33898 | 0.33513 | 0.36885 | 0.35889 | 0.36585 | 0.3583 | 0.36407 | 0.35771 | 0.31117 | 0.3868 | 0.39467 | 0.35619 | 0.37622 | 0.36023 | 0.31805
2 | -0.15629 | -0.36664 | -0.080639 | -0.066774 | -0.23696 | -0.54882 | -0.43053 | -0.35429 | -0.3139 | -0.3139 | -0.36092 | -0.31397 | -0.31397 | -0.33822 | -0.37424 | -0.41904 | -0.43466 | -0.36756 | -0.32652 | -0.039545 | 0.073955 | -0.11052 | -0.30794 | -0.42993
3 | -0.062565 | -0.051887 | -0.38674 | -0.0083031 | -0.0053795 | 0.023405 | -0.11688 | -0.24502 | -0.26558 | -0.17295 | -0.18078 | -0.19353 | -0.14705 | -0.16517 | -0.32342 | -0.10189 | -0.1096 | -0.11686 | -0.094139 | -0.041143 | -0.065593 | -0.036502 | 0.029179 | 0.10932
4 | 0.3375 | 0.3375 | 0.077189 | 0.042188 | 0.042188 | 0.042188 | 0.083758 | 0.45 | 0.55545 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469 | 0.60469
5 | 0.6311 | 0.5569 | 0.51461 | 0.50097 | 0.51493 | 0.52677 | 0.81529 | 0.9693 | 1.0716 | 1.1046 | 0.92647 | 1.1393 | 1.1723 | 1.1349 | 1.0484 | 1.0017 | 1.0007 | 0.97662 | 0.88606 | 0.95888 | 1.0407 | 0.96152 | 0.77434 | 0.64668
6 | 0.24453 | 0.22675 | 0.23778 | 0.22695 | 0.241 | 0.22676 | 0.22213 | 0.36426 | 0.45687 | 0.46343 | 0.43998 | 0.40405 | 0.36813 | 0.36524 | 0.3677 | 0.42472 | 0.42224 | 0.4168 | 0.39205 | 0.44999 | 0.55356 | 0.58303 | 0.47573 | 0.30378
7 | 0.14519 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1209 | 0.1209 | 0.14996 | 0.2356 | 0.26477 | 0.26477 | 0.24585 | 0.24634 | 0.24952 | 0.24952 | 0.23564 | 0.19387 | 0.19387 | 0.19387 | 0.19387 | 0.24015 | 0.26497 | 0.26497 | 0.2195 | 0.19515
8 | 0.67658 | 0.60785 | 0.58495 | 0.59077 | 0.58611 | 0.59727 | 0.61794 | 0.66252 | 0.75269 | 0.83697 | 0.90777 | 0.8887 | 0.90636 | 0.83924 | 0.77806 | 0.75969 | 0.73404 | 0.72724 | 0.73631 | 0.76032 | 0.87374 | 0.90204 | 0.82518 | 0.67952
9 | -0.16413 | -0.15766 | -0.15277 | -0.15433 | -0.14418 | -0.14525 | -0.20434 | -0.16136 | -0.13088 | -0.07807 | -0.099759 | -0.10121 | -0.10121 | -0.094081 | -0.15306 | -0.14423 | -0.14746 | -0.14848 | -0.15062 | -0.16716 | -0.1531 | -0.1204 | -0.13003 | -0.13129
10 | -0.16413 | -0.15766 | -0.15277 | -0.15433 | -0.14418 | -0.14525 | -0.20434 | -0.16136 | -0.13088 | -0.07807 | -0.099759 | -0.10121 | -0.10121 | -0.094081 | -0.15306 | -0.14423 | -0.14746 | -0.14848 | -0.15062 | -0.16716 | -0.1531 | -0.1204 | -0.13003 | -0.13129
11 | 1.1487 | 0.97877 | 0.97158 | 0.8806 | 0.99418 | 0.9065 | 0.97241 | 1.3389 | 1.5752 | 1.6262 | 1.6912 | 1.7131 | 1.705 | 1.7237 | 1.5683 | 1.4626 | 1.3829 | 1.3964 | 1.408 | 1.3952 | 1.4021 | 1.5147 | 1.3289 | 1.2736
12 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.60908 | 0.49049 | 0.47027 | 0.77674 | 0.88675 | 1.0119 | 1.033 | 1.148 | 1.1415 | 1.1894 | 1.1366 | 1.1265 | 0.87625 | 0.77449 | 0.76657 | 0.73678 | 0.72905 | 0.7344 | 0.7066 | 0.69772
13 | 0.89195 | 1.1183 | 0.59705 | 0.97488 | 0.83879 | 0.79892 | 1.0726 | 1.0591 | 1.2076 | 1.241 | 1.0659 | 1.1165 | 1.1698 | 1.1441 | 1.1937 | 1.2951 | 1.3273 | 1.2864 | 1.1382 | 1.2682 | 1.2816 | 1.2065 | 1.1731 | 1.2762

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.053101 | 0.058457 | 0.076089 | 0.087233 | 0.10257 | 0.11989 | 0.10688 | 0.15279 | 0.14017 | 0.15831 | 0.1627 | 0.15092 | 0.14237 | 0.13107 | 0.12073 | 0.10866 | 0.10753 | 0.085192 | 0.070487 | 0.083641 | 0.085224 | 0.097395 | 0.04729 | 0.045405
2 | 0.00048162 | 0.0005302 | 0.00069011 | 0.00079119 | 0.00093027 | 0.0010874 | 0.00096934 | 0.0013858 | 0.0012713 | 0.0014358 | 0.0014756 | 0.0013688 | 0.0012913 | 0.0011888 | 0.001095 | 0.00098549 | 0.00097524 | 0.00077267 | 0.00063931 | 0.00075861 | 0.00077297 | 0.00088335 | 0.00042891 | 0.00041182
3 | 0.0010544 | 0.0011608 | 0.0015109 | 0.0017321 | 0.0020366 | 0.0023806 | 0.0021222 | 0.0030339 | 0.0027832 | 0.0031435 | 0.0032306 | 0.0029967 | 0.002827 | 0.0026026 | 0.0023973 | 0.0021575 | 0.0021351 | 0.0016916 | 0.0013996 | 0.0016608 | 0.0016923 | 0.0019339 | 0.00093901 | 0.00090159
4 | 0.12661 | 0.13938 | 0.18141 | 0.20799 | 0.24455 | 0.28585 | 0.25482 | 0.36429 | 0.3342 | 0.37745 | 0.38791 | 0.35983 | 0.33944 | 0.31251 | 0.28785 | 0.25906 | 0.25637 | 0.20312 | 0.16806 | 0.19942 | 0.2032 | 0.23221 | 0.11275 | 0.10826
5 | 0.13594 | 0.14965 | 0.19479 | 0.22332 | 0.26258 | 0.30693 | 0.27361 | 0.39115 | 0.35884 | 0.40528 | 0.41652 | 0.38636 | 0.36447 | 0.33555 | 0.30908 | 0.27817 | 0.27527 | 0.2181 | 0.18045 | 0.21413 | 0.21818 | 0.24934 | 0.12106 | 0.11624
6 | 0.028907 | 0.031822 | 0.04142 | 0.047487 | 0.055835 | 0.065265 | 0.05818 | 0.083173 | 0.076303 | 0.086178 | 0.088568 | 0.082155 | 0.077501 | 0.071351 | 0.065722 | 0.059149 | 0.058533 | 0.046376 | 0.038371 | 0.045531 | 0.046393 | 0.053018 | 0.025743 | 0.024717
7 | 0.031597 | 0.034784 | 0.045275 | 0.051907 | 0.061031 | 0.07134 | 0.063595 | 0.090914 | 0.083404 | 0.0942 | 0.096811 | 0.089802 | 0.084715 | 0.077993 | 0.071839 | 0.064654 | 0.063982 | 0.050692 | 0.041942 | 0.049769 | 0.050711 | 0.057953 | 0.028139 | 0.027018
8 | 0.034838 | 0.038352 | 0.04992 | 0.057231 | 0.067292 | 0.078658 | 0.070118 | 0.10024 | 0.09196 | 0.10386 | 0.10674 | 0.099013 | 0.093404 | 0.085993 | 0.079208 | 0.071286 | 0.070545 | 0.055892 | 0.046245 | 0.054874 | 0.055913 | 0.063898 | 0.031025 | 0.029789
9 | 0.027871 | 0.030682 | 0.039936 | 0.045785 | 0.053833 | 0.062926 | 0.056094 | 0.080192 | 0.073568 | 0.08309 | 0.085393 | 0.079211 | 0.074723 | 0.068794 | 0.063366 | 0.057029 | 0.056436 | 0.044713 | 0.036996 | 0.043899 | 0.04473 | 0.051118 | 0.02482 | 0.023831
10 | 0.027871 | 0.030682 | 0.039936 | 0.045785 | 0.053833 | 0.062926 | 0.056094 | 0.080192 | 0.073568 | 0.08309 | 0.085393 | 0.079211 | 0.074723 | 0.068794 | 0.063366 | 0.057029 | 0.056436 | 0.044713 | 0.036996 | 0.043899 | 0.04473 | 0.051118 | 0.02482 | 0.023831
11 | 0.20286 | 0.22332 | 0.29067 | 0.33325 | 0.39183 | 0.45801 | 0.40828 | 0.58368 | 0.53546 | 0.60477 | 0.62153 | 0.57654 | 0.54387 | 0.50072 | 0.46121 | 0.41508 | 0.41077 | 0.32545 | 0.26927 | 0.31952 | 0.32557 | 0.37206 | 0.18065 | 0.17346
12 | 0.19955 | 0.21968 | 0.28594 | 0.32782 | 0.38545 | 0.45055 | 0.40163 | 0.57417 | 0.52674 | 0.59492 | 0.61141 | 0.56715 | 0.53502 | 0.49256 | 0.4537 | 0.40832 | 0.40408 | 0.32015 | 0.26489 | 0.31432 | 0.32027 | 0.36601 | 0.17771 | 0.17063
13 | 0.17416 | 0.19172 | 0.24955 | 0.2861 | 0.33639 | 0.39321 | 0.35052 | 0.5011 | 0.45971 | 0.51921 | 0.53361 | 0.49497 | 0.46693 | 0.42988 | 0.39596 | 0.35636 | 0.35266 | 0.27941 | 0.23118 | 0.27432 | 0.27951 | 0.31943 | 0.1551 | 0.14892

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14722 | 0.1558 | 0.16452 | 0.172 | 0.17395 | 0.18196 | 0.18103 | 0.17112 | 0.15504 | 0.22767 | 0.22233 | 0.20473 | 0.19975 | 0.20057 | 0.19107 | 0.17515 | 0.15741 | 0.15176 | 0.095397 | 0.10202 | 0.11154 | 0.1142 | 0.1191 | 0.13147
2 | 0.0013352 | 0.0014131 | 0.0014922 | 0.00156 | 0.0015777 | 0.0016504 | 0.0016419 | 0.001552 | 0.0014062 | 0.0020649 | 0.0020165 | 0.0018568 | 0.0018117 | 0.0018191 | 0.001733 | 0.0015885 | 0.0014277 | 0.0013765 | 0.00086523 | 0.0009253 | 0.0010116 | 0.0010358 | 0.0010802 | 0.0011924
3 | 0.0029233 | 0.0030937 | 0.0032668 | 0.0034153 | 0.0034541 | 0.0036132 | 0.0035947 | 0.0033978 | 0.0030785 | 0.0045208 | 0.0044148 | 0.0040651 | 0.0039664 | 0.0039827 | 0.003794 | 0.0034778 | 0.0031256 | 0.0030135 | 0.0018942 | 0.0020258 | 0.0022147 | 0.0022676 | 0.002365 | 0.0026105
4 | 0.35101 | 0.37147 | 0.39226 | 0.41009 | 0.41474 | 0.43385 | 0.43162 | 0.40799 | 0.36965 | 0.54283 | 0.5301 | 0.48812 | 0.47626 | 0.47821 | 0.45556 | 0.41759 | 0.3753 | 0.36184 | 0.22745 | 0.24324 | 0.26593 | 0.27228 | 0.28397 | 0.31345
5 | 0.37689 | 0.39886 | 0.42119 | 0.44033 | 0.44532 | 0.46584 | 0.46345 | 0.43807 | 0.39691 | 0.58285 | 0.56918 | 0.52411 | 0.51138 | 0.51348 | 0.48915 | 0.44838 | 0.40297 | 0.38852 | 0.24422 | 0.26118 | 0.28554 | 0.29236 | 0.30491 | 0.33656
6 | 0.080141 | 0.084813 | 0.08956 | 0.093631 | 0.094693 | 0.099055 | 0.098547 | 0.093151 | 0.084398 | 0.12394 | 0.12103 | 0.11145 | 0.10874 | 0.10918 | 0.10401 | 0.095343 | 0.085687 | 0.082615 | 0.051931 | 0.055536 | 0.060717 | 0.062166 | 0.064836 | 0.071565
7 | 0.0876 | 0.092707 | 0.097896 | 0.10235 | 0.10351 | 0.10827 | 0.10772 | 0.10182 | 0.092253 | 0.13547 | 0.1323 | 0.12182 | 0.11886 | 0.11935 | 0.11369 | 0.10422 | 0.093663 | 0.090304 | 0.056764 | 0.060705 | 0.066369 | 0.067952 | 0.07087 | 0.078227
8 | 0.096586 | 0.10222 | 0.10794 | 0.11284 | 0.11412 | 0.11938 | 0.11877 | 0.11227 | 0.10172 | 0.14937 | 0.14587 | 0.13431 | 0.13105 | 0.13159 | 0.12536 | 0.11491 | 0.10327 | 0.099567 | 0.062587 | 0.066932 | 0.073176 | 0.074922 | 0.07814 | 0.086251
9 | 0.077269 | 0.081773 | 0.08635 | 0.090275 | 0.091299 | 0.095505 | 0.095015 | 0.089812 | 0.081373 | 0.1195 | 0.11669 | 0.10745 | 0.10484 | 0.10527 | 0.10028 | 0.091926 | 0.082616 | 0.079654 | 0.050069 | 0.053545 | 0.058541 | 0.059938 | 0.062512 | 0.069
10 | 0.077269 | 0.081773 | 0.08635 | 0.090275 | 0.091299 | 0.095505 | 0.095015 | 0.089812 | 0.081373 | 0.1195 | 0.11669 | 0.10745 | 0.10484 | 0.10527 | 0.10028 | 0.091926 | 0.082616 | 0.079654 | 0.050069 | 0.053545 | 0.058541 | 0.059938 | 0.062512 | 0.069
11 | 0.5624 | 0.59519 | 0.6285 | 0.65707 | 0.66452 | 0.69513 | 0.69157 | 0.6537 | 0.59227 | 0.86975 | 0.84935 | 0.78209 | 0.76309 | 0.76622 | 0.72992 | 0.66908 | 0.60132 | 0.57976 | 0.36443 | 0.38973 | 0.42609 | 0.43626 | 0.45499 | 0.50222
12 | 0.55324 | 0.58549 | 0.61826 | 0.64637 | 0.6537 | 0.68381 | 0.68031 | 0.64305 | 0.58263 | 0.85558 | 0.83552 | 0.76935 | 0.75066 | 0.75374 | 0.71804 | 0.65819 | 0.59153 | 0.57032 | 0.3585 | 0.38338 | 0.41915 | 0.42915 | 0.44758 | 0.49404
13 | 0.48284 | 0.51099 | 0.53959 | 0.56411 | 0.57051 | 0.59679 | 0.59373 | 0.56122 | 0.50848 | 0.7467 | 0.72919 | 0.67144 | 0.65513 | 0.65782 | 0.62666 | 0.57443 | 0.51625 | 0.49774 | 0.31287 | 0.3346 | 0.36581 | 0.37454 | 0.39062 | 0.43117

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0