## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2026
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 106.2%
Flex. Load Growth | 134%
RES Installed, [MW] | 185
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 13.1769 | 13.6164 | 12.1927 | 11.557 | 9.4686 | 8.0363 | 9.8277 | 1.7067 | 1.5009 | 2.1881 | 1.2886 | 1.6103 | 2.5655 | 4.7268 | 5.043 | 4.9594 | 2.782 | 5.667 | 3.3256 | 2.3382 | 3.5507 | 2.1945 | 10.0164 | 12.0748
Minimum FL, [MW] | -29.7501 | -31.8128 | -35.7795 | -38.5958 | -41.2535 | -45.0219 | -42.9592 | -48.1892 | -43.7068 | -64.1982 | -63.5403 | -58.0855 | -55.6798 | -53.7579 | -50.6708 | -46.1107 | -43.1161 | -38.5847 | -24.4908 | -27.4089 | -28.9724 | -31.1047 | -24.7124 | -26.2594
Maximum FL, [MW] | 28.6608 | 30.6622 | 34.3795 | 36.9932 | 39.3758 | 42.9956 | 40.9908 | 46.2579 | 42.3716 | 48.3491 | 48.7298 | 45.6159 | 44.0784 | 42.9455 | 40.2466 | 36.6422 | 34.135 | 30.5083 | 23.8788 | 26.7273 | 28.4008 | 30.5932 | 23.8055 | 25.3139

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 60.3925 | 54.8223 | 56.6457 | 49.6526 | 58.2284 | 59.9165 | 70.9324 | 73.5059 | 86.853 | 83.1153 | 87.9487 | 80.2624 | 84.3486 | 82.4061 | 78.2983 | 80.8547 | 83.0684 | 97.5588 | 86.4257 | 103.8478 | 85.3677 | 91.7393 | 75.457 | 69.7562
2 | 71.0691 | 61.0388 | 67.1648 | 59.4005 | 63.61 | 69.8278 | 76.314 | 92.4345 | 99.4913 | 97.8113 | 98.9693 | 102.6433 | 112.047 | 108.9091 | 88.6892 | 94.4429 | 93.7706 | 114.3202 | 100.4769 | 100.1766 | 103.9414 | 104.694 | 78.2995 | 71.9859
3 | 79.6296 | 80.1271 | 69.932 | 74.598 | 72.1704 | 67.4479 | 103.7349 | 118.8918 | 126.3505 | 120.2701 | 133.9164 | 130.6752 | 124.9046 | 117.8499 | 109.9115 | 108.1073 | 106.249 | 109.0652 | 119.3799 | 119.6247 | 112.4588 | 98.2087 | 82.0567 | 80.3498

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.6509 | 55.9296 | 50.9125 | 52.7427 | 53.916 | 60.4985 | 80.0625 | 83.7127 | 91.008 | 89.9894 | 84.4801 | 79.4043 | 86.055 | 84.913 | 86.3886 | 78.4715 | 90.4731 | 91.9701 | 87.3754 | 96.2049 | 91.8564 | 92.6239 | 79.49 | 68.3303
2 | 76.474 | 64.8199 | 59.4023 | 67.7009 | 59.4097 | 65.8703 | 87.3324 | 98.1186 | 98.4599 | 100.9441 | 112.1784 | 99.5794 | 93.6783 | 94.8557 | 104.7816 | 102.7183 | 94.7282 | 112.1971 | 112.1113 | 106.3913 | 109.0312 | 100.8776 | 93.3235 | 77.2867
3 | 87.1448 | 73.8419 | 67.404 | 74.598 | 66.0741 | 76.6278 | 100.5822 | 121.2327 | 132.7666 | 124.1218 | 127.8525 | 143.9442 | 119.8991 | 127.2216 | 121.2705 | 98.5548 | 99.8765 | 124.8066 | 105.8873 | 125.3313 | 119.1218 | 110.2505 | 97.3336 | 78.7073

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.4597 | 60.912 | 53.5185 | 49.6526 | 56.6113 | 57.5884 | 70.9324 | 77.4316 | 89.346 | 89.1302 | 94.0186 | 94.8499 | 88.6147 | 88.2555 | 81.5344 | 87.2097 | 80.6002 | 99.4217 | 95.9229 | 90.4727 | 92.7834 | 87.3164 | 85.9429 | 74.034
2 | 75.7984 | 70.4915 | 59.9994 | 58.2147 | 68.4103 | 70.4874 | 89.6935 | 85.8031 | 112.8995 | 113.4753 | 99.9854 | 109.7926 | 103.8831 | 98.8709 | 102.8883 | 89.8455 | 88.9826 | 105.828 | 108.9383 | 106.3913 | 94.7797 | 91.3366 | 94.9928 | 87.131
3 | 84.8903 | 80.8255 | 66.1401 | 78.6763 | 70.1383 | 76.6278 | 117.3965 | 123.5736 | 119.9344 | 129.2574 | 124.2142 | 120.06 | 123.6533 | 117.8499 | 118.9987 | 116.5985 | 117.9317 | 123.6822 | 118.2556 | 103.6463 | 103.5749 | 104.2296 | 93.9387 | 93.4904

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.0891 | 9.5136 | 8.0635 | 8.6797 | 9.1475 | 10.5785 | 15.7215 | 21.3021 | 26.3173 | 25.4918 | 28.4129 | 25.7775 | 28.0223 | 25.6231 | 21.6852 | 21.5085 | 23.3651 | 32.1641 | 34.6613 | 33.6036 | 25.9673 | 26.1389 | 19.0427 | 15.721
2 | -28.1064 | -34.9118 | -32.5426 | -34.1005 | -35.2955 | -34.0655 | -24.1367 | -10.8475 | -3.2244 | -0.49973 | -3.8574 | -2.8359 | -4.3092 | -4.4761 | -11.0982 | -16.2965 | -12.9599 | -5.2326 | -6.2968 | -8.6982 | -12.8435 | -19.3321 | -23.5572 | -27.3191
3 | 41.5622 | 53.076 | 52.0145 | 48.8299 | 55.199 | 39.5646 | 18.7258 | 2.2601 | -15.722 | -13.6649 | -1.3413 | -16.2422 | -16.3955 | -12.3354 | -1.4015 | 8.9996 | 11.7537 | 13.4859 | 12.3724 | 13.4859 | 11.3826 | 27.3484 | 41.8045 | 39.8326

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6996 | 8.9484 | 7.499 | 7.4961 | 9.7753 | 11.9147 | 17.7947 | 19.6148 | 22.9058 | 28.9802 | 29.4953 | 26.8405 | 28.5561 | 25.0948 | 23.115 | 24.6782 | 23.5988 | 30.5718 | 32.4354 | 28.671 | 26.538 | 24.1087 | 21.9404 | 16.8325
2 | -30.8862 | -36.2545 | -35.0737 | -33.7415 | -37.5247 | -30.7582 | -22.1663 | -10.8475 | -3.0751 | -0.51374 | -3.9412 | -2.9284 | -4.1812 | -4.3901 | -11.9686 | -14.8863 | -13.0993 | -4.7569 | -6.9887 | -8.6982 | -13.5267 | -18.4453 | -26.1747 | -28.9261
3 | 43.2761 | 49.8914 | 57.3221 | 48.8299 | 57.8528 | 43.005 | 17.9455 | 2.4359 | -14.5465 | -13.2241 | -1.1389 | -16.2422 | -15.7826 | -10.6749 | -1.3277 | 9.1778 | 11.5063 | 11.2589 | 11.3826 | 13.4859 | 12.991 | 24.2523 | 42.1989 | 41.8045

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.1881 | 9.231 | 7.9022 | 7.1805 | 9.865 | 11.9147 | 15.7215 | 20.2475 | 24.1242 | 24.4185 | 25.7069 | 26.5747 | 26.1542 | 26.1514 | 24.5448 | 24.6782 | 24.2997 | 35.0302 | 29.8914 | 28.9793 | 27.1087 | 26.6464 | 19.8706 | 14.927
2 | -32.7393 | -34.9118 | -36.5201 | -36.9721 | -38.2678 | -35.3885 | -24.8755 | -10.2393 | -3.0751 | -0.49039 | -4.5702 | -3.1133 | -4.5652 | -4.0888 | -11.6422 | -16.1398 | -13.2386 | -4.9472 | -7.5423 | -8.4373 | -14.893 | -16.317 | -24.0331 | -27.8548
3 | 42.4192 | 57.3221 | 57.3221 | 55.7298 | 50.4222 | 42.1449 | 18.9208 | 2.687 | -14.6934 | -14.9873 | -1.2528 | -16.2422 | -16.5487 | -11.3865 | -1.5342 | 9.356 | 11.1351 | 12.8673 | 11.63 | 12.0012 | 12.8673 | 27.3484 | 42.5932 | 37.8607

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.424 | 4.8702 | 6.3391 | 7.2675 | 8.5449 | 9.9884 | 8.9037 | 12.7289 | 11.6773 | 13.1889 | 13.5546 | 12.573 | 11.8608 | 10.9196 | 10.0582 | 9.0522 | 8.958 | 7.0975 | 5.8723 | 6.9683 | 7.1 | 8.1139 | 3.9397 | 3.7826
2 | 4.9155 | 5.4114 | 7.0434 | 8.075 | 9.4943 | 11.0982 | 9.8931 | 14.1432 | 12.9748 | 14.6543 | 15.0607 | 13.97 | 13.1787 | 12.1329 | 11.1757 | 10.058 | 9.9533 | 7.8861 | 6.5248 | 7.7426 | 7.8889 | 9.0154 | 4.3775 | 4.2029
3 | 6.1444 | 6.7642 | 8.8043 | 10.0937 | 11.8679 | 13.8728 | 12.3663 | 17.679 | 16.2185 | 18.3179 | 18.8259 | 17.4626 | 16.4734 | 15.1661 | 13.9697 | 12.5725 | 12.4417 | 9.8577 | 8.156 | 9.6782 | 9.8611 | 11.2693 | 5.4718 | 5.2536

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2649 | 12.9798 | 13.7063 | 14.3294 | 14.492 | 15.1595 | 15.082 | 14.256 | 12.9165 | 18.9675 | 18.5225 | 17.0559 | 16.6415 | 16.7099 | 15.9183 | 14.5915 | 13.1138 | 12.6433 | 7.9475 | 8.4992 | 9.2923 | 9.5141 | 9.9225 | 10.9526
2 | 13.6276 | 14.422 | 15.2293 | 15.9215 | 16.1022 | 16.8439 | 16.7577 | 15.84 | 14.3517 | 21.075 | 20.5806 | 18.951 | 18.4906 | 18.5666 | 17.6869 | 16.2127 | 14.5708 | 14.0482 | 8.8306 | 9.4435 | 10.3248 | 10.5712 | 11.025 | 12.1696
3 | 17.0345 | 18.0275 | 19.0366 | 19.9019 | 20.1278 | 21.0548 | 20.9472 | 19.8 | 17.9396 | 26.3438 | 25.7258 | 23.6888 | 23.1132 | 23.2082 | 22.1087 | 20.2659 | 18.2136 | 17.5602 | 11.0383 | 11.8044 | 12.906 | 13.214 | 13.7813 | 15.212

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 67.5456 | 60.6405 | 62.8558 | 61.3439 | 58.9611 | 58.6534 | 67.0163 | 75.0132 | 88.5025 | 93.3849 | 89.7145 | 90.2943 | 91.3868 | 88.9386 | 106.5314 | 97.0295 | 92.776 | 89.1303 | 89.8103 | 88.467 | 88.9802 | 100.9501 | 84.6926 | 78.1921
2 | 86.242 | 80.9868 | 70.212 | 73.2872 | 76.0764 | 76.342 | 82.7837 | 84.6132 | 91.3035 | 104.6003 | 105.2999 | 109.4154 | 99.5358 | 114.024 | 97.7135 | 102.4665 | 97.6696 | 94.6052 | 109.1282 | 96.2998 | 95.0158 | 97.4555 | 106.662 | 85.6405
3 | 101.481 | 89.8276 | 74.4248 | 76.12 | 83.4033 | 81.4708 | 111.8922 | 112.8429 | 124.0236 | 119.2214 | 125.0345 | 122.7138 | 131.0543 | 141.2002 | 124.2524 | 118.8969 | 107.8063 | 105.6167 | 108.022 | 116.5221 | 111.4458 | 120.911 | 115.4145 | 105.0507

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.6605 | 67.8852 | 63.9976 | 55.8161 | 61.8911 | 61.3371 | 63.8689 | 69.8987 | 87.6794 | 90.7346 | 97.9198 | 98.6294 | 102.7186 | 96.555 | 94.1116 | 92.4328 | 87.2572 | 82.9426 | 96.0305 | 84.8834 | 98.7542 | 93.587 | 90.9873 | 87.0326
2 | 86.242 | 67.6234 | 76.4315 | 78.1122 | 78.8338 | 77.7085 | 70.244 | 84.6132 | 93.2997 | 102.5427 | 105.2999 | 110.4625 | 111.2125 | 111.9403 | 98.7147 | 89.9751 | 95.7144 | 97.5671 | 109.1282 | 100.2001 | 90.1258 | 112.7332 | 100.9657 | 88.2513
3 | 94.4167 | 77.767 | 88.1891 | 84.2321 | 79.716 | 86.2151 | 94.0586 | 125.0348 | 117.6614 | 131.6797 | 137.4868 | 139.9635 | 146.9771 | 138.5464 | 133.0747 | 112.9312 | 122.2556 | 120.066 | 118.0254 | 115.4106 | 114.7803 | 113.1306 | 101.4846 | 111.0662

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.7754 | 58.8293 | 56.0051 | 57.4744 | 56.6171 | 58.1167 | 68.9048 | 70.6294 | 86.0332 | 85.434 | 90.6262 | 85.6637 | 100.8299 | 103.2193 | 96.0223 | 88.7554 | 90.9364 | 86.4784 | 97.8077 | 89.3629 | 85.4261 | 93.587 | 100.8789 | 75.7811
2 | 88.5644 | 72.5468 | 77.1226 | 73.2872 | 67.1149 | 70.876 | 70.244 | 87.2405 | 106.275 | 113.8592 | 110.3917 | 112.5568 | 106.9665 | 104.6471 | 94.71 | 104.3882 | 91.8038 | 105.4655 | 110.1197 | 89.4743 | 96.9718 | 97.4555 | 100.9657 | 86.5108
3 | 98.8319 | 80.9832 | 86.6597 | 76.12 | 73.8163 | 80.6801 | 108.9199 | 134.7883 | 139.2931 | 122.9589 | 122.544 | 133.329 | 135.035 | 131.9119 | 126.7731 | 127.249 | 102.2489 | 104.5052 | 106.9105 | 100.9613 | 117.0032 | 107.5732 | 111.1284 | 98.0326

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4768 | 9.5957 | 10.7737 | 8.4599 | 9.739 | 4.3355 | 8.5301 | 16.7009 | 21.1455 | 25.6613 | 30.6406 | 31.4568 | 30.9743 | 32.1641 | 34.7815 | 30.567 | 31.7074 | 24.0066 | 28.0066 | 26.3983 | 24.236 | 26.9412 | 26.0337 | 18.6653
2 | -26.6868 | -33.0119 | -33.7865 | -34.2201 | -34.1372 | -40.8685 | -32.8443 | -4.6089 | 15.5982 | 23.8784 | 20.0588 | 23.7773 | 21.318 | 23.3043 | 11.0992 | 3.0983 | 5.9822 | 8.1351 | 4.568 | -0.88765 | -3.8118 | -2.6519 | -11.4462 | -15.8064
3 | -36.5382 | -41.3564 | -43.8171 | -53.6068 | -49.3607 | -55.199 | -21.1633 | 4.6939 | 14.488 | 13.5129 | 13.7568 | 17.3702 | 24.5128 | 27.2671 | 15.1526 | 11.0578 | -1.9014 | -1.8837 | -1.706 | -1.8659 | -11.2079 | -13.7773 | -40.144 | -38.9275

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5658 | 10.5344 | 9.1922 | 9.3231 | 10.6334 | 4.4739 | 7.6449 | 16.5463 | 20.9205 | 28.6016 | 29.7651 | 27.2222 | 30.9743 | 29.9349 | 28.7738 | 33.0124 | 31.1256 | 26.8461 | 26.9788 | 22.4874 | 21.1514 | 26.413 | 24.6137 | 17.1416
2 | -27.4641 | -31.3276 | -35.2716 | -34.2201 | -38.8583 | -37.5247 | -31.5563 | -5.3603 | 14.955 | 22.2397 | 19.3227 | 24.5127 | 20.0128 | 22.1839 | 12.0242 | 3.0399 | 6.1122 | 8.6879 | 4.2825 | -0.84327 | -3.1187 | -2.6037 | -12.6024 | -14.3979
3 | -37.3412 | -42.9625 | -48.0123 | -54.6683 | -49.3607 | -49.3607 | -21.3749 | 4.2552 | 14.3487 | 12.677 | 12.9925 | 17.5493 | 22.5712 | 24.2652 | 13.0481 | 9.8534 | -1.8837 | -1.6704 | -1.706 | -1.9192 | -10.755 | -15.8076 | -38.1165 | -38.522

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.2935 | 9.9086 | 9.1922 | 8.0282 | 9.3415 | 4.7967 | 7.8059 | 16.7009 | 24.5197 | 25.6613 | 27.4306 | 30.8518 | 31.6065 | 35.0302 | 28.7738 | 33.0124 | 26.4713 | 26.5879 | 26.4649 | 24.6873 | 21.1514 | 29.0543 | 22.0103 | 17.1416
2 | -26.4277 | -33.3487 | -33.7865 | -32.8648 | -35.5898 | -37.1532 | -34.7763 | -4.8594 | 17.6887 | 21.7715 | 18.9546 | 25.2481 | 21.1004 | 22.408 | 11.2149 | 3.0399 | 6.8275 | 7.6612 | 4.7583 | -0.96754 | -3.2573 | -2.6519 | -11.3306 | -15.9629
3 | -37.3412 | -39.3488 | -42.4187 | -53.076 | -55.199 | -57.8528 | -22.6447 | 4.3429 | 15.3239 | 12.677 | 13.3747 | 19.34 | 24.9982 | 25.2659 | 13.8899 | 10.1819 | -1.5993 | -1.8304 | -1.9548 | -1.8659 | -11.3211 | -14.9375 | -40.955 | -38.9275

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.424 | 4.8702 | 6.3391 | 7.2675 | 8.5449 | 9.9884 | 8.9037 | 12.7289 | 11.6773 | 13.1889 | 13.5546 | 12.573 | 11.8608 | 10.9196 | 10.0582 | 9.0522 | 8.958 | 7.0975 | 5.8723 | 6.9683 | 7.1 | 8.1139 | 3.9397 | 3.7826
2 | 4.9155 | 5.4114 | 7.0434 | 8.075 | 9.4943 | 11.0982 | 9.8931 | 14.1432 | 12.9748 | 14.6543 | 15.0607 | 13.97 | 13.1787 | 12.1329 | 11.1757 | 10.058 | 9.9533 | 7.8861 | 6.5248 | 7.7426 | 7.8889 | 9.0154 | 4.3775 | 4.2029
3 | 6.1444 | 6.7642 | 8.8043 | 10.0937 | 11.8679 | 13.8728 | 12.3663 | 17.679 | 16.2185 | 18.3179 | 18.8259 | 17.4626 | 16.4734 | 15.1661 | 13.9697 | 12.5725 | 12.4417 | 9.8577 | 8.156 | 9.6782 | 9.8611 | 11.2693 | 5.4718 | 5.2536

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2649 | 12.9798 | 13.7063 | 14.3294 | 14.492 | 15.1595 | 15.082 | 14.256 | 12.9165 | 18.9675 | 18.5225 | 17.0559 | 16.6415 | 16.7099 | 15.9183 | 14.5915 | 13.1138 | 12.6433 | 7.9475 | 8.4992 | 9.2923 | 9.5141 | 9.9225 | 10.9526
2 | 13.6276 | 14.422 | 15.2293 | 15.9215 | 16.1022 | 16.8439 | 16.7577 | 15.84 | 14.3517 | 21.075 | 20.5806 | 18.951 | 18.4906 | 18.5666 | 17.6869 | 16.2127 | 14.5708 | 14.0482 | 8.8306 | 9.4435 | 10.3248 | 10.5712 | 11.025 | 12.1696
3 | 17.0345 | 18.0275 | 19.0366 | 19.9019 | 20.1278 | 21.0548 | 20.9472 | 19.8 | 17.9396 | 26.3438 | 25.7258 | 23.6888 | 23.1132 | 23.2082 | 22.1087 | 20.2659 | 18.2136 | 17.5602 | 11.0383 | 11.8044 | 12.906 | 13.214 | 13.7813 | 15.212

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1