## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2027
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.2%
Flex. Load Growth | 140.7%
RES Installed, [MW] | 185
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 13.8357 | 14.2973 | 12.8024 | 12.1348 | 9.942 | 8.4381 | 10.3191 | 1.7921 | 1.576 | 2.2975 | 1.3531 | 1.6908 | 2.6938 | 4.9631 | 5.2952 | 5.2074 | 2.9211 | 5.9503 | 3.4919 | 2.4551 | 3.7283 | 2.3043 | 10.5172 | 12.6785
Minimum FL, [MW] | -31.2376 | -33.4034 | -37.5685 | -40.5256 | -43.3162 | -47.2729 | -45.1071 | -50.5987 | -45.8922 | -67.4081 | -66.7173 | -60.9898 | -58.4638 | -56.4458 | -53.2044 | -48.4162 | -45.2719 | -40.5139 | -25.7154 | -28.7794 | -30.4211 | -32.6599 | -25.9481 | -27.5724
Maximum FL, [MW] | 30.0938 | 32.1954 | 36.0984 | 38.8428 | 41.3446 | 45.1454 | 43.0404 | 48.5707 | 44.4902 | 50.7666 | 51.1663 | 47.8967 | 46.2823 | 45.0927 | 42.2589 | 38.4743 | 35.8418 | 32.0337 | 25.0727 | 28.0637 | 29.8208 | 32.1229 | 24.9957 | 26.5796

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.147 | 55.5262 | 57.3515 | 50.2812 | 58.9189 | 60.6075 | 71.7541 | 74.2604 | 87.7387 | 83.9714 | 88.8429 | 81.0834 | 85.2214 | 83.2842 | 79.1389 | 81.7199 | 83.9309 | 98.5992 | 87.3279 | 104.913 | 86.262 | 92.6818 | 76.326 | 70.5918
2 | 71.9471 | 61.8221 | 67.9913 | 60.1412 | 64.3663 | 70.6281 | 77.2019 | 93.3806 | 100.5052 | 98.8172 | 99.9753 | 103.6902 | 113.2 | 110.0582 | 89.6401 | 95.4503 | 94.7436 | 115.5353 | 101.5239 | 101.2081 | 105.0259 | 105.7688 | 79.2097 | 72.8591
3 | 80.6351 | 81.1445 | 70.8248 | 75.5274 | 73.0424 | 68.25 | 104.9282 | 120.1078 | 127.6378 | 121.5076 | 135.276 | 132.0075 | 126.1944 | 119.1035 | 111.0907 | 109.2671 | 107.3556 | 110.2458 | 120.6265 | 120.8581 | 113.6398 | 99.2256 | 83.0363 | 81.345

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.418 | 56.6445 | 51.561 | 53.4022 | 54.5633 | 61.1954 | 80.9754 | 84.5694 | 91.9353 | 90.9143 | 85.3397 | 80.2167 | 86.9449 | 85.8162 | 87.3101 | 79.3129 | 91.4096 | 92.9546 | 88.2871 | 97.1936 | 92.8156 | 93.5752 | 80.3994 | 69.1516
2 | 77.406 | 65.641 | 60.1512 | 68.5247 | 60.1241 | 66.6311 | 88.3306 | 99.1215 | 99.4635 | 101.9814 | 113.3165 | 100.5956 | 94.6477 | 95.8642 | 105.8934 | 103.8085 | 95.7108 | 113.3911 | 113.2747 | 107.4849 | 110.1666 | 101.9143 | 94.3839 | 78.2129
3 | 88.2254 | 74.7965 | 68.2716 | 75.5274 | 66.8852 | 77.5216 | 101.744 | 122.4721 | 134.1181 | 125.3977 | 129.1515 | 145.4092 | 121.1388 | 128.5688 | 122.5632 | 99.6191 | 100.9195 | 126.1446 | 106.999 | 126.6217 | 120.3694 | 111.3878 | 98.4659 | 79.686

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.3149 | 61.6768 | 54.193 | 50.2812 | 57.2856 | 58.2561 | 71.7541 | 78.2254 | 90.2566 | 90.0465 | 94.9735 | 95.8168 | 89.5301 | 89.1921 | 82.4074 | 88.1385 | 81.438 | 100.4807 | 96.9202 | 91.4041 | 93.7518 | 88.2146 | 86.9168 | 74.9124
2 | 76.7237 | 71.3693 | 60.7542 | 58.9436 | 69.2147 | 71.2943 | 90.7153 | 86.6828 | 114.0476 | 114.6379 | 101.0016 | 110.911 | 104.9545 | 99.9197 | 103.9813 | 90.8069 | 89.9078 | 106.9583 | 110.0699 | 107.4849 | 95.7726 | 92.2778 | 96.0699 | 88.1556
3 | 85.9483 | 81.8499 | 66.995 | 79.6465 | 70.99 | 77.5216 | 118.7265 | 124.8364 | 121.1576 | 130.5847 | 125.4768 | 121.2862 | 124.9305 | 119.1035 | 120.2687 | 117.8432 | 119.1552 | 125.009 | 119.4909 | 104.7199 | 104.667 | 105.3067 | 95.0371 | 94.617

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2099 | 9.6087 | 8.1441 | 8.7665 | 9.239 | 10.6842 | 15.8787 | 21.5151 | 26.5805 | 25.7467 | 28.6971 | 26.0353 | 28.3025 | 25.8793 | 21.9021 | 21.7236 | 23.5988 | 32.4857 | 35.0079 | 33.9397 | 26.227 | 26.4003 | 19.2331 | 15.8782
2 | -28.3875 | -35.2609 | -32.8681 | -34.4415 | -35.6485 | -34.4062 | -24.378 | -10.956 | -3.2566 | -0.50473 | -3.896 | -2.8642 | -4.3523 | -4.5209 | -11.2092 | -16.4595 | -13.0895 | -5.2849 | -6.3598 | -8.7852 | -12.972 | -19.5255 | -23.7928 | -27.5923
3 | 41.9778 | 53.6068 | 52.5346 | 49.3182 | 55.751 | 39.9603 | 18.913 | 2.2827 | -15.8792 | -13.8015 | -1.3547 | -16.4047 | -16.5594 | -12.4588 | -1.4155 | 9.0896 | 11.8713 | 13.6207 | 12.4961 | 13.6207 | 11.4964 | 27.6219 | 42.2225 | 40.2309

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8266 | 9.0379 | 7.574 | 7.5711 | 9.8731 | 12.0338 | 17.9726 | 19.8109 | 23.1348 | 29.27 | 29.7903 | 27.1089 | 28.8416 | 25.3458 | 23.3462 | 24.925 | 23.8348 | 30.8775 | 32.7597 | 28.9577 | 26.8034 | 24.3498 | 22.1599 | 17.0009
2 | -31.195 | -36.6171 | -35.4245 | -34.0789 | -37.9 | -31.0658 | -22.388 | -10.956 | -3.1059 | -0.51888 | -3.9807 | -2.9576 | -4.223 | -4.434 | -12.0883 | -15.0351 | -13.2302 | -4.8044 | -7.0586 | -8.7852 | -13.662 | -18.6298 | -26.4364 | -29.2154
3 | 43.7089 | 50.3904 | 57.8953 | 49.3182 | 58.4314 | 43.4351 | 18.125 | 2.4602 | -14.6919 | -13.3563 | -1.1503 | -16.4047 | -15.9404 | -10.7816 | -1.341 | 9.2696 | 11.6214 | 11.3714 | 11.4964 | 13.6207 | 13.1209 | 24.4949 | 42.6208 | 42.2225

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.3199 | 9.3233 | 7.9812 | 7.2523 | 9.9636 | 12.0338 | 15.8787 | 20.45 | 24.3654 | 24.6627 | 25.964 | 26.8405 | 26.4157 | 26.4129 | 24.7903 | 24.925 | 24.5427 | 35.3805 | 30.1903 | 29.2691 | 27.3798 | 26.9129 | 20.0693 | 15.0762
2 | -33.0667 | -35.2609 | -36.8853 | -37.3418 | -38.6505 | -35.7424 | -25.1243 | -10.3417 | -3.1059 | -0.4953 | -4.6159 | -3.1444 | -4.6109 | -4.1297 | -11.7586 | -16.3012 | -13.371 | -4.9966 | -7.6177 | -8.5216 | -15.042 | -16.4802 | -24.2734 | -28.1333
3 | 42.8434 | 57.8953 | 57.8953 | 56.2871 | 50.9264 | 42.5664 | 19.11 | 2.7138 | -14.8403 | -15.1372 | -1.2653 | -16.4047 | -16.7142 | -11.5004 | -1.5496 | 9.4495 | 11.2465 | 12.9959 | 11.7463 | 12.1212 | 12.9959 | 27.6219 | 43.0192 | 38.2393

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.6452 | 5.1137 | 6.656 | 7.6309 | 8.9722 | 10.4878 | 9.3489 | 13.3653 | 12.2612 | 13.8483 | 14.2324 | 13.2017 | 12.4539 | 11.4656 | 10.5611 | 9.5048 | 9.4059 | 7.4524 | 6.166 | 7.3167 | 7.455 | 8.5196 | 4.1367 | 3.9717
2 | 5.1613 | 5.6819 | 7.3956 | 8.4787 | 9.9691 | 11.6531 | 10.3877 | 14.8504 | 13.6236 | 15.387 | 15.8137 | 14.6685 | 13.8376 | 12.7396 | 11.7345 | 10.5609 | 10.451 | 8.2804 | 6.8511 | 8.1297 | 8.2834 | 9.4662 | 4.5963 | 4.413
3 | 6.4516 | 7.1024 | 9.2445 | 10.5984 | 12.4613 | 14.5664 | 12.9846 | 18.563 | 17.0294 | 19.2338 | 19.7672 | 18.3357 | 17.2971 | 15.9244 | 14.6682 | 13.2011 | 13.0637 | 10.3505 | 8.5638 | 10.1621 | 10.3542 | 11.8328 | 5.7454 | 5.5163

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8781 | 13.6288 | 14.3917 | 15.0458 | 15.2166 | 15.9174 | 15.8361 | 14.9688 | 13.5623 | 19.9159 | 19.4487 | 17.9087 | 17.4736 | 17.5454 | 16.7142 | 15.321 | 13.7695 | 13.2755 | 8.3449 | 8.9241 | 9.7569 | 9.9898 | 10.4187 | 11.5003
2 | 14.309 | 15.1431 | 15.9907 | 16.7176 | 16.9074 | 17.686 | 17.5956 | 16.632 | 15.0693 | 22.1288 | 21.6096 | 19.8986 | 19.4151 | 19.4949 | 18.5713 | 17.0234 | 15.2994 | 14.7506 | 9.2721 | 9.9157 | 10.8411 | 11.0997 | 11.5763 | 12.7781
3 | 17.8863 | 18.9289 | 19.9884 | 20.897 | 21.1342 | 22.1076 | 21.9945 | 20.79 | 18.8366 | 27.661 | 27.012 | 24.8732 | 24.2689 | 24.3686 | 23.2141 | 21.2792 | 19.1242 | 18.4382 | 11.5902 | 12.3946 | 13.5513 | 13.8747 | 14.4704 | 15.9726

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.3716 | 61.4025 | 63.6237 | 62.0894 | 59.659 | 59.3318 | 67.7988 | 75.7829 | 89.4047 | 94.3437 | 90.6264 | 91.2157 | 92.33 | 89.8821 | 107.6543 | 98.0565 | 93.7356 | 90.0863 | 90.7464 | 89.3784 | 89.9106 | 101.9847 | 85.654 | 79.112
2 | 87.2717 | 81.9696 | 71.069 | 74.1668 | 76.9574 | 77.2075 | 83.7363 | 85.481 | 92.2356 | 105.674 | 106.3693 | 110.53 | 100.5637 | 115.2243 | 98.7547 | 103.5541 | 98.6817 | 95.6232 | 110.2617 | 97.2925 | 96.0111 | 98.4579 | 107.8558 | 86.6502
3 | 102.705 | 90.942 | 75.3626 | 77.0646 | 84.3877 | 82.4131 | 113.1671 | 113.9984 | 125.2877 | 120.4484 | 126.3053 | 123.9665 | 132.4055 | 142.6873 | 125.575 | 120.1646 | 108.9286 | 106.7628 | 109.155 | 117.7244 | 112.6166 | 122.1549 | 116.7277 | 106.2929

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.5277 | 68.7196 | 64.7769 | 56.5063 | 62.6183 | 62.0423 | 64.6199 | 70.6172 | 88.5734 | 91.6669 | 98.9137 | 99.6341 | 103.7751 | 97.5746 | 95.1103 | 93.4138 | 88.1615 | 83.8368 | 97.0289 | 85.7589 | 99.7823 | 94.5479 | 92.0116 | 88.0409
2 | 87.2717 | 68.4725 | 77.3507 | 79.0401 | 79.7424 | 78.5876 | 71.0712 | 85.481 | 94.2517 | 103.5959 | 106.3693 | 111.5876 | 112.3572 | 113.1197 | 99.7659 | 90.9378 | 96.7068 | 98.6148 | 110.2617 | 101.2318 | 91.0721 | 113.8884 | 102.1026 | 89.2872
3 | 95.57 | 78.7608 | 89.2645 | 85.2578 | 80.6635 | 87.2049 | 95.1552 | 126.3122 | 118.8618 | 133.0312 | 138.8821 | 141.3887 | 148.4876 | 140.0069 | 134.4855 | 114.1392 | 123.5223 | 121.3566 | 119.2584 | 116.6018 | 115.9844 | 114.2968 | 102.6584 | 112.3686

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.6837 | 59.5732 | 56.7045 | 58.1812 | 57.2915 | 58.7897 | 69.7062 | 71.3552 | 86.9107 | 86.3134 | 91.5472 | 86.5387 | 101.8676 | 104.3055 | 97.0402 | 89.6996 | 91.8776 | 87.408 | 98.8238 | 90.2832 | 86.3209 | 94.5479 | 102.0022 | 76.6769
2 | 89.6174 | 73.4451 | 78.0486 | 74.1668 | 67.9063 | 71.6868 | 71.0712 | 88.1345 | 107.3568 | 115.0256 | 111.512 | 113.7028 | 108.0687 | 105.7536 | 95.7211 | 105.4951 | 92.7572 | 106.5921 | 111.2631 | 90.3987 | 97.9866 | 98.4579 | 102.1026 | 87.5292
3 | 100.0294 | 82.0091 | 87.7199 | 77.0646 | 74.7048 | 81.6144 | 110.1651 | 136.1633 | 140.7098 | 124.2232 | 123.7899 | 134.6879 | 136.426 | 133.3061 | 128.1209 | 128.6002 | 103.3156 | 105.6402 | 108.0324 | 102.008 | 118.2296 | 108.6838 | 112.3987 | 99.2045

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.6115 | 9.6917 | 10.8814 | 8.5445 | 9.8364 | 4.3789 | 8.6154 | 16.868 | 21.3569 | 25.9179 | 30.947 | 31.7713 | 31.2841 | 32.4857 | 35.1293 | 30.8727 | 32.0245 | 24.2467 | 28.2867 | 26.6623 | 24.4784 | 27.2106 | 26.294 | 18.852
2 | -26.9537 | -33.342 | -34.1244 | -34.5623 | -34.4786 | -41.2772 | -33.1728 | -4.655 | 15.7542 | 24.1172 | 20.2593 | 24.0151 | 21.5312 | 23.5374 | 11.2102 | 3.1293 | 6.042 | 8.2164 | 4.6137 | -0.89653 | -3.8499 | -2.6785 | -11.5607 | -15.9645
3 | -36.9036 | -41.77 | -44.2553 | -54.1428 | -49.8543 | -55.751 | -21.3749 | 4.7408 | 14.6329 | 13.648 | 13.8944 | 17.5439 | 24.7579 | 27.5398 | 15.3041 | 11.1683 | -1.9205 | -1.9025 | -1.723 | -1.8846 | -11.3199 | -13.9151 | -40.5454 | -39.3168

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.7114 | 10.6398 | 9.2841 | 9.4163 | 10.7397 | 4.5186 | 7.7214 | 16.7118 | 21.1297 | 28.8877 | 30.0628 | 27.4944 | 31.2841 | 30.2342 | 29.0615 | 33.3425 | 31.4369 | 27.1145 | 27.2486 | 22.7123 | 21.363 | 26.6771 | 24.8598 | 17.313
2 | -27.7388 | -31.6409 | -35.6243 | -34.5623 | -39.2469 | -37.9 | -31.8719 | -5.4139 | 15.1045 | 22.4621 | 19.5159 | 24.7578 | 20.2129 | 22.4058 | 12.1444 | 3.0703 | 6.1734 | 8.7748 | 4.3253 | -0.8517 | -3.1499 | -2.6298 | -12.7284 | -14.5419
3 | -37.7146 | -43.3921 | -48.4925 | -55.215 | -49.8543 | -49.8543 | -21.5887 | 4.2977 | 14.4922 | 12.8038 | 13.1224 | 17.7248 | 22.7969 | 24.5079 | 13.1786 | 9.952 | -1.9025 | -1.6871 | -1.723 | -1.9384 | -10.8626 | -15.9657 | -38.4977 | -38.9072

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.4365 | 10.0077 | 9.2841 | 8.1085 | 9.4349 | 4.8447 | 7.8839 | 16.868 | 24.7649 | 25.9179 | 27.7049 | 31.1603 | 31.9225 | 35.3805 | 29.0615 | 33.3425 | 26.736 | 26.8538 | 26.7296 | 24.9342 | 21.363 | 29.3448 | 22.2304 | 17.313
2 | -26.692 | -33.6822 | -34.1244 | -33.1935 | -35.9457 | -37.5247 | -35.1241 | -4.908 | 17.8655 | 21.9892 | 19.1442 | 25.5005 | 21.3114 | 22.6321 | 11.327 | 3.0703 | 6.8958 | 7.7378 | 4.8059 | -0.97721 | -3.2899 | -2.6785 | -11.4439 | -16.1225
3 | -37.7146 | -39.7423 | -42.8429 | -53.6068 | -55.751 | -58.4314 | -22.8712 | 4.3863 | 15.4771 | 12.8038 | 13.5084 | 19.5334 | 25.2481 | 25.5185 | 14.0288 | 10.2837 | -1.6153 | -1.8487 | -1.9743 | -1.8846 | -11.4343 | -15.0869 | -41.3645 | -39.3168

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.6452 | 5.1137 | 6.656 | 7.6309 | 8.9722 | 10.4878 | 9.3489 | 13.3653 | 12.2612 | 13.8483 | 14.2324 | 13.2017 | 12.4539 | 11.4656 | 10.5611 | 9.5048 | 9.4059 | 7.4524 | 6.166 | 7.3167 | 7.455 | 8.5196 | 4.1367 | 3.9717
2 | 5.1613 | 5.6819 | 7.3956 | 8.4787 | 9.9691 | 11.6531 | 10.3877 | 14.8504 | 13.6236 | 15.387 | 15.8137 | 14.6685 | 13.8376 | 12.7396 | 11.7345 | 10.5609 | 10.451 | 8.2804 | 6.8511 | 8.1297 | 8.2834 | 9.4662 | 4.5963 | 4.413
3 | 6.4516 | 7.1024 | 9.2445 | 10.5984 | 12.4613 | 14.5664 | 12.9846 | 18.563 | 17.0294 | 19.2338 | 19.7672 | 18.3357 | 17.2971 | 15.9244 | 14.6682 | 13.2011 | 13.0637 | 10.3505 | 8.5638 | 10.1621 | 10.3542 | 11.8328 | 5.7454 | 5.5163

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8781 | 13.6288 | 14.3917 | 15.0458 | 15.2166 | 15.9174 | 15.8361 | 14.9688 | 13.5623 | 19.9159 | 19.4487 | 17.9087 | 17.4736 | 17.5454 | 16.7142 | 15.321 | 13.7695 | 13.2755 | 8.3449 | 8.9241 | 9.7569 | 9.9898 | 10.4187 | 11.5003
2 | 14.309 | 15.1431 | 15.9907 | 16.7176 | 16.9074 | 17.686 | 17.5956 | 16.632 | 15.0693 | 22.1288 | 21.6096 | 19.8986 | 19.4151 | 19.4949 | 18.5713 | 17.0234 | 15.2994 | 14.7506 | 9.2721 | 9.9157 | 10.8411 | 11.0997 | 11.5763 | 12.7781
3 | 17.8863 | 18.9289 | 19.9884 | 20.897 | 21.1342 | 22.1076 | 21.9945 | 20.79 | 18.8366 | 27.661 | 27.012 | 24.8732 | 24.2689 | 24.3686 | 23.2141 | 21.2792 | 19.1242 | 18.4382 | 11.5902 | 12.3946 | 13.5513 | 13.8747 | 14.4704 | 15.9726

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1