## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2028
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.3%
Flex. Load Growth | 147.7%
RES Installed, [MW] | 185
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 25
5 | N/A | 25
6 | 4 | 45
7 | 6 | 45
8 | 8 | 45

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 14.5275 | 15.0121 | 13.4425 | 12.7416 | 10.4391 | 8.86 | 10.8351 | 1.8817 | 1.6548 | 2.4124 | 1.4207 | 1.7753 | 2.8284 | 5.2113 | 5.56 | 5.4678 | 3.0672 | 6.2479 | 3.6665 | 2.5779 | 3.9147 | 2.4195 | 11.0431 | 13.3125
Minimum FL, [MW] | -32.7995 | -35.0736 | -39.4469 | -42.5519 | -45.482 | -49.6366 | -47.3625 | -53.1286 | -48.1868 | -70.7785 | -70.0531 | -64.0393 | -61.387 | -59.2681 | -55.8646 | -50.837 | -47.5355 | -42.5396 | -27.0011 | -30.2183 | -31.9421 | -34.2929 | -27.2455 | -28.951
Maximum FL, [MW] | 31.5985 | 33.8051 | 37.9034 | 40.785 | 43.4118 | 47.4027 | 45.1924 | 50.9993 | 46.7147 | 53.3049 | 53.7247 | 50.2915 | 48.5965 | 47.3474 | 44.3719 | 40.398 | 37.6339 | 33.6354 | 26.3264 | 29.4668 | 31.3119 | 33.729 | 26.2455 | 27.9085

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.9166 | 56.2448 | 58.0713 | 50.9227 | 59.6217 | 61.31 | 72.5895 | 75.0235 | 88.6341 | 84.8374 | 89.7468 | 81.9135 | 86.1044 | 84.1738 | 79.9908 | 82.5966 | 84.8036 | 99.6532 | 88.2411 | 105.9902 | 87.1672 | 93.635 | 77.2095 | 71.4426
2 | 72.8422 | 62.6219 | 68.8338 | 60.8967 | 65.1363 | 71.4415 | 78.105 | 94.3371 | 101.5303 | 99.8346 | 100.9923 | 104.7486 | 114.3662 | 111.2218 | 90.6038 | 96.471 | 95.7282 | 116.7663 | 102.5835 | 102.2514 | 106.1235 | 106.8558 | 80.1354 | 73.7487
3 | 81.661 | 82.1829 | 71.7363 | 76.4753 | 73.9306 | 69.0664 | 106.1413 | 121.3373 | 128.9392 | 122.7591 | 136.6502 | 133.3544 | 127.4991 | 120.3733 | 112.2856 | 110.4425 | 108.4755 | 111.4428 | 121.8882 | 122.1056 | 114.8354 | 100.2544 | 84.0336 | 82.3597

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.2003 | 57.3743 | 52.2229 | 54.0749 | 55.2226 | 61.9038 | 81.9031 | 85.4355 | 92.8726 | 91.8497 | 86.2085 | 81.0382 | 87.8451 | 86.731 | 88.2437 | 80.1656 | 92.3571 | 93.9521 | 89.2099 | 98.1936 | 93.7863 | 94.5373 | 81.3236 | 69.988
2 | 78.3558 | 66.4789 | 60.9152 | 69.364 | 60.8515 | 67.4045 | 89.3449 | 100.1355 | 100.4782 | 103.0303 | 114.4669 | 101.623 | 95.6284 | 96.8859 | 107.0196 | 104.9127 | 96.705 | 114.6005 | 114.4517 | 108.5909 | 111.3156 | 102.9627 | 95.4613 | 79.156
3 | 89.3273 | 75.7714 | 69.1575 | 76.4753 | 67.7118 | 78.4308 | 102.9253 | 123.7253 | 135.4843 | 126.6882 | 130.4645 | 146.8901 | 122.393 | 129.9333 | 123.8729 | 100.6979 | 101.975 | 127.5005 | 108.1244 | 127.9269 | 121.6323 | 112.5383 | 99.6175 | 80.6841

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.1861 | 62.4569 | 54.8813 | 50.9227 | 57.9721 | 58.9351 | 72.5895 | 79.0281 | 91.1772 | 90.9732 | 95.9387 | 96.7943 | 90.4562 | 90.1407 | 83.292 | 89.0794 | 82.2858 | 101.5535 | 97.9293 | 92.3462 | 94.7319 | 89.1231 | 87.9062 | 75.8064
2 | 77.6666 | 72.2645 | 61.5244 | 59.6871 | 70.0331 | 72.1144 | 91.7534 | 87.5724 | 115.2081 | 115.8134 | 102.0288 | 112.0415 | 106.0383 | 100.9819 | 105.0883 | 91.7811 | 90.8439 | 108.1034 | 111.215 | 108.5909 | 96.7777 | 93.2298 | 97.1642 | 89.1982
3 | 87.0274 | 82.8953 | 67.8682 | 80.6356 | 71.8577 | 78.4308 | 120.0776 | 126.1132 | 122.3942 | 131.927 | 126.753 | 122.5259 | 126.2226 | 120.3733 | 121.5555 | 119.1043 | 120.3931 | 126.3535 | 120.7412 | 105.8061 | 105.7728 | 106.3963 | 96.1544 | 95.7644

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.332 | 9.7048 | 8.2255 | 8.8541 | 9.3314 | 10.7911 | 16.0375 | 21.7303 | 26.8463 | 26.0042 | 28.984 | 26.2956 | 28.5856 | 26.1381 | 22.1211 | 21.9408 | 23.8348 | 32.8106 | 35.358 | 34.2791 | 26.4892 | 26.6643 | 19.4254 | 16.037
2 | -28.6714 | -35.6135 | -33.1967 | -34.7859 | -36.005 | -34.7503 | -24.6218 | -11.0656 | -3.2892 | -0.50978 | -3.9349 | -2.8929 | -4.3958 | -4.5661 | -11.3213 | -16.6241 | -13.2204 | -5.3377 | -6.4234 | -8.873 | -13.1017 | -19.7207 | -24.0307 | -27.8682
3 | 42.3976 | 54.1428 | 53.06 | 49.8114 | 56.3085 | 40.3599 | 19.1022 | 2.3055 | -16.038 | -13.9395 | -1.3683 | -16.5687 | -16.725 | -12.5833 | -1.4296 | 9.1805 | 11.99 | 13.7569 | 12.621 | 13.7569 | 11.6114 | 27.8981 | 42.6447 | 40.6332

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.9549 | 9.1283 | 7.6497 | 7.6468 | 9.9718 | 12.1542 | 18.1524 | 20.009 | 23.3662 | 29.5627 | 30.0882 | 27.38 | 29.1301 | 25.5992 | 23.5796 | 25.1742 | 24.0731 | 31.1863 | 33.0873 | 29.2473 | 27.0714 | 24.5933 | 22.3815 | 17.1709
2 | -31.507 | -36.9833 | -35.7787 | -34.4197 | -38.279 | -31.3765 | -22.6119 | -11.0656 | -3.1369 | -0.52407 | -4.0205 | -2.9872 | -4.2653 | -4.4783 | -12.2092 | -15.1855 | -13.3625 | -4.8525 | -7.1292 | -8.873 | -13.7986 | -18.8161 | -26.7008 | -29.5075
3 | 44.146 | 50.8943 | 58.4743 | 49.8114 | 59.0157 | 43.8694 | 18.3062 | 2.4848 | -14.8389 | -13.4899 | -1.1618 | -16.5687 | -16.0998 | -10.8894 | -1.3544 | 9.3623 | 11.7376 | 11.4852 | 11.6114 | 13.7569 | 13.2521 | 24.7398 | 43.0471 | 42.6447

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.4531 | 9.4165 | 8.061 | 7.3248 | 10.0633 | 12.1542 | 16.0375 | 20.6545 | 24.6091 | 24.9093 | 26.2237 | 27.1089 | 26.6799 | 26.6771 | 25.0382 | 25.1742 | 24.7881 | 35.7343 | 30.4922 | 29.5617 | 27.6536 | 27.182 | 20.27 | 15.227
2 | -33.3974 | -35.6135 | -37.2541 | -37.7152 | -39.037 | -36.0998 | -25.3755 | -10.4451 | -3.1369 | -0.50025 | -4.662 | -3.1759 | -4.657 | -4.171 | -11.8762 | -16.4642 | -13.5047 | -5.0466 | -7.6939 | -8.6069 | -15.1924 | -16.645 | -24.5162 | -28.4147
3 | 43.2718 | 58.4743 | 58.4743 | 56.85 | 51.4357 | 42.992 | 19.3011 | 2.741 | -14.9887 | -15.2885 | -1.2779 | -16.5687 | -16.8813 | -11.6154 | -1.5651 | 9.544 | 11.3589 | 13.1259 | 11.8638 | 12.2424 | 13.1259 | 27.8981 | 43.4494 | 38.6217

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8774 | 5.3694 | 6.9888 | 8.0124 | 9.4208 | 11.0122 | 9.8164 | 14.0336 | 12.8743 | 14.5407 | 14.944 | 13.8618 | 13.0766 | 12.0389 | 11.0891 | 9.9801 | 9.8762 | 7.825 | 6.4743 | 7.6826 | 7.8278 | 8.9456 | 4.3436 | 4.1703
2 | 5.4194 | 5.966 | 7.7654 | 8.9027 | 10.4675 | 12.2358 | 10.9071 | 15.5929 | 14.3047 | 16.1564 | 16.6044 | 15.402 | 14.5295 | 13.3765 | 12.3212 | 11.089 | 10.9735 | 8.6945 | 7.1936 | 8.5362 | 8.6975 | 9.9395 | 4.8262 | 4.6337
3 | 6.7742 | 7.4575 | 9.7067 | 11.1283 | 13.0844 | 15.2947 | 13.6339 | 19.4911 | 17.8809 | 20.1955 | 20.7555 | 19.2525 | 18.1619 | 16.7207 | 15.4016 | 13.8612 | 13.7169 | 10.8681 | 8.992 | 10.6702 | 10.8719 | 12.4244 | 6.0327 | 5.7921

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.522 | 14.3102 | 15.1112 | 15.7981 | 15.9775 | 16.7133 | 16.6279 | 15.7172 | 14.2404 | 20.9117 | 20.4211 | 18.8042 | 18.3473 | 18.4227 | 17.5499 | 16.0871 | 14.4579 | 13.9393 | 8.7622 | 9.3703 | 10.2448 | 10.4893 | 10.9396 | 12.0753
2 | 15.0245 | 15.9002 | 16.7903 | 17.5535 | 17.7527 | 18.5703 | 18.4754 | 17.4636 | 15.8227 | 23.2352 | 22.6901 | 20.8935 | 20.3858 | 20.4696 | 19.4999 | 17.8745 | 16.0644 | 15.4881 | 9.7357 | 10.4115 | 11.3831 | 11.6547 | 12.1551 | 13.417
3 | 18.7806 | 19.8753 | 20.9878 | 21.9419 | 22.1909 | 23.2129 | 23.0943 | 21.8295 | 19.7784 | 29.044 | 28.3626 | 26.1169 | 25.4823 | 25.587 | 24.3748 | 22.3432 | 20.0804 | 19.3601 | 12.1697 | 13.0144 | 14.2289 | 14.5684 | 15.1939 | 16.7712

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00039202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23838 | 4.7226 | 12.3225 | 15.3779 | 17.0803 | 17.397 | 17.0776 | 14.5818 | 9.6361 | 2.3542 | 0.018401 | 0.0015841 | 0.0012121 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
7 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624
8 | 22.9638 | 21.2219 | 22.4684 | 22.3706 | 18.418 | 18.6812 | 18.7214 | 16.8122 | 15.1833 | 10.9754 | 10.1231 | 6.7916 | 5.6446 | 5.4046 | 7.4979 | 10.143 | 11.3404 | 15.5749 | 14.1666 | 13.4676 | 17.7702 | 21.2538 | 20.0942 | 28.5624

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 3.7593 | 8.9429 | 12.0345 | 14.7599 | 17.5285 | 14.628 | 10.7486 | 5.1562 | 1.0772 | 0.0068852 | 0.0030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
7 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586
8 | 31.1667 | 27.4065 | 22.5563 | 19.5274 | 18.2053 | 14.5785 | 14.1937 | 12.8684 | 13.2633 | 14.0275 | 14.0405 | 16.4574 | 16.4645 | 16.693 | 18.7974 | 15.5174 | 16.0746 | 17.0211 | 14.8483 | 15.3796 | 14.4122 | 13.0787 | 13.4048 | 14.6586

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 4.5095 | 10.4989 | 15.1404 | 15.5862 | 14.7993 | 11.5869 | 8.9255 | 3.7872 | 0.66862 | 0.0010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
7 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167
8 | 28.4377 | 26.4304 | 28.646 | 31.9413 | 27.3215 | 23.1786 | 16.6833 | 14.8511 | 15.152 | 14.8116 | 14.9834 | 15.7599 | 14.416 | 13.892 | 19.0348 | 24.7975 | 25.3175 | 25.7748 | 26.4856 | 27.9405 | 27.5573 | 26.9684 | 25.8227 | 23.8167

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.2135 | 62.1799 | 64.4062 | 62.849 | 60.3692 | 60.0216 | 68.5947 | 76.5612 | 90.3168 | 95.3134 | 91.5481 | 92.1471 | 93.2841 | 90.8376 | 108.7914 | 99.0966 | 94.7063 | 91.0552 | 91.6938 | 90.3002 | 90.8523 | 103.0309 | 86.6307 | 80.0481
2 | 88.3201 | 82.9709 | 71.9422 | 75.0626 | 77.8532 | 78.0867 | 84.7047 | 86.3586 | 93.1779 | 106.76 | 107.4502 | 111.6567 | 101.6036 | 116.4396 | 99.8095 | 104.6558 | 99.7056 | 96.655 | 111.4087 | 98.2966 | 97.0185 | 99.4717 | 109.0679 | 87.6777
3 | 103.9517 | 92.0784 | 76.3194 | 78.0279 | 85.3894 | 83.3711 | 114.4626 | 115.1668 | 126.5656 | 121.6893 | 127.5898 | 125.233 | 133.7723 | 144.1929 | 126.9148 | 121.4489 | 110.0642 | 107.9249 | 110.302 | 118.9406 | 113.802 | 123.4131 | 118.0619 | 107.557

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.4111 | 69.5702 | 65.571 | 57.2101 | 63.3581 | 62.7592 | 65.384 | 71.3439 | 89.4771 | 92.6099 | 99.9183 | 100.6498 | 104.8436 | 98.607 | 96.122 | 94.4074 | 89.0765 | 84.7432 | 98.0391 | 86.6446 | 100.8228 | 95.5197 | 93.0519 | 89.0662
2 | 88.3201 | 69.3388 | 78.2867 | 79.9846 | 80.666 | 79.4806 | 71.913 | 86.3586 | 95.2143 | 104.6611 | 107.4502 | 112.7249 | 113.515 | 114.3139 | 100.8308 | 91.9133 | 97.711 | 99.6765 | 111.4087 | 102.2753 | 92.0302 | 115.0565 | 103.2572 | 90.341
3 | 96.7453 | 79.7754 | 90.3604 | 86.303 | 81.6279 | 88.2108 | 96.2705 | 127.6038 | 120.0754 | 134.398 | 140.2924 | 142.8294 | 150.0152 | 141.4858 | 135.9144 | 115.3632 | 124.8039 | 122.6646 | 120.5064 | 117.8068 | 117.2035 | 115.4763 | 103.8519 | 113.6935

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.6087 | 60.3324 | 57.4179 | 58.9017 | 57.9781 | 59.474 | 70.5212 | 72.0892 | 87.7978 | 87.2028 | 92.4781 | 87.4234 | 102.917 | 105.4053 | 98.0711 | 90.6561 | 92.8297 | 88.35 | 99.852 | 91.2141 | 87.2267 | 95.5197 | 103.1424 | 77.5886
2 | 90.6893 | 74.3611 | 78.9917 | 75.0626 | 68.7116 | 72.5108 | 71.913 | 89.0386 | 108.4503 | 116.205 | 112.6443 | 114.8613 | 109.1836 | 106.8741 | 96.7456 | 106.6162 | 93.7218 | 107.7336 | 112.4201 | 91.3339 | 99.0139 | 99.4717 | 103.2572 | 88.5655
3 | 101.2493 | 83.0562 | 88.8003 | 78.0279 | 75.6096 | 82.5645 | 111.4306 | 137.5534 | 142.1419 | 125.5019 | 125.0493 | 136.0616 | 137.8331 | 134.7179 | 129.4861 | 129.9689 | 104.3951 | 106.7911 | 109.1682 | 103.0671 | 119.4711 | 109.8072 | 113.6896 | 100.3978

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.7476 | 9.7886 | 10.9902 | 8.6299 | 9.9347 | 4.4227 | 8.7016 | 17.0366 | 21.5705 | 26.1771 | 31.2564 | 32.089 | 31.5969 | 32.8106 | 35.4806 | 31.1814 | 32.3447 | 24.4891 | 28.5695 | 26.9289 | 24.7232 | 27.4827 | 26.5569 | 19.0405
2 | -27.2232 | -33.6754 | -34.4656 | -34.9079 | -34.8233 | -41.69 | -33.5045 | -4.7015 | 15.9117 | 24.3584 | 20.4619 | 24.2552 | 21.7465 | 23.7727 | 11.3223 | 3.1606 | 6.1024 | 8.2986 | 4.6598 | -0.90549 | -3.8884 | -2.7052 | -11.6763 | -16.1241
3 | -37.2726 | -42.1877 | -44.6978 | -54.6843 | -50.3528 | -56.3085 | -21.5887 | 4.7882 | 14.7792 | 13.7845 | 14.0333 | 17.7193 | 25.0055 | 27.8152 | 15.4572 | 11.28 | -1.9397 | -1.9215 | -1.7403 | -1.9034 | -11.4331 | -14.0542 | -40.9509 | -39.7099

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.8586 | 10.7461 | 9.377 | 9.5105 | 10.8471 | 4.5638 | 7.7986 | 16.8789 | 21.341 | 29.1765 | 30.3634 | 27.7694 | 31.5969 | 30.5366 | 29.3522 | 33.6759 | 31.7513 | 27.3857 | 27.5211 | 22.9394 | 21.5766 | 26.9439 | 25.1084 | 17.4862
2 | -28.0161 | -31.9573 | -35.9806 | -34.9079 | -39.6393 | -38.279 | -32.1906 | -5.4681 | 15.2556 | 22.6867 | 19.711 | 25.0054 | 20.415 | 22.6298 | 12.2659 | 3.101 | 6.2351 | 8.8626 | 4.3686 | -0.86022 | -3.1814 | -2.6561 | -12.8557 | -14.6873
3 | -38.0918 | -43.826 | -48.9774 | -55.7671 | -50.3528 | -50.3528 | -21.8046 | 4.3407 | 14.6371 | 12.9318 | 13.2537 | 17.902 | 23.0248 | 24.753 | 13.3104 | 10.0515 | -1.9215 | -1.704 | -1.7403 | -1.9578 | -10.9712 | -16.1254 | -38.8827 | -39.2963

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.5808 | 10.1078 | 9.377 | 8.1896 | 9.5292 | 4.8932 | 7.9628 | 17.0366 | 25.0126 | 26.1771 | 27.982 | 31.4719 | 32.2418 | 35.7343 | 29.3522 | 33.6759 | 27.0034 | 27.1224 | 26.9969 | 25.1835 | 21.5766 | 29.6382 | 22.4527 | 17.4862
2 | -26.9589 | -34.019 | -34.4656 | -33.5254 | -36.3052 | -37.9 | -35.4754 | -4.957 | 18.0442 | 22.2091 | 19.3356 | 25.7555 | 21.5246 | 22.8584 | 11.4403 | 3.101 | 6.9647 | 7.8152 | 4.854 | -0.98699 | -3.3228 | -2.7052 | -11.5584 | -16.2838
3 | -38.0918 | -40.1397 | -43.2713 | -54.1428 | -56.3085 | -59.0157 | -23.0999 | 4.4302 | 15.6319 | 12.9318 | 13.6435 | 19.7287 | 25.5006 | 25.7737 | 14.1691 | 10.3865 | -1.6315 | -1.8672 | -1.994 | -1.9034 | -11.5486 | -15.2377 | -41.7782 | -39.7099

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8774 | 5.3694 | 6.9888 | 8.0124 | 9.4208 | 11.0122 | 9.8164 | 14.0336 | 12.8743 | 14.5407 | 14.944 | 13.8618 | 13.0766 | 12.0389 | 11.0891 | 9.9801 | 9.8762 | 7.825 | 6.4743 | 7.6826 | 7.8278 | 8.9456 | 4.3436 | 4.1703
2 | 5.4194 | 5.966 | 7.7654 | 8.9027 | 10.4675 | 12.2358 | 10.9071 | 15.5929 | 14.3047 | 16.1564 | 16.6044 | 15.402 | 14.5295 | 13.3765 | 12.3212 | 11.089 | 10.9735 | 8.6945 | 7.1936 | 8.5362 | 8.6975 | 9.9395 | 4.8262 | 4.6337
3 | 6.7742 | 7.4575 | 9.7067 | 11.1283 | 13.0844 | 15.2947 | 13.6339 | 19.4911 | 17.8809 | 20.1955 | 20.7555 | 19.2525 | 18.1619 | 16.7207 | 15.4016 | 13.8612 | 13.7169 | 10.8681 | 8.992 | 10.6702 | 10.8719 | 12.4244 | 6.0327 | 5.7921

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.522 | 14.3102 | 15.1112 | 15.7981 | 15.9775 | 16.7133 | 16.6279 | 15.7172 | 14.2404 | 20.9117 | 20.4211 | 18.8042 | 18.3473 | 18.4227 | 17.5499 | 16.0871 | 14.4579 | 13.9393 | 8.7622 | 9.3703 | 10.2448 | 10.4893 | 10.9396 | 12.0753
2 | 15.0245 | 15.9002 | 16.7903 | 17.5535 | 17.7527 | 18.5703 | 18.4754 | 17.4636 | 15.8227 | 23.2352 | 22.6901 | 20.8935 | 20.3858 | 20.4696 | 19.4999 | 17.8745 | 16.0644 | 15.4881 | 9.7357 | 10.4115 | 11.3831 | 11.6547 | 12.1551 | 13.417
3 | 18.7806 | 19.8753 | 20.9878 | 21.9419 | 22.1909 | 23.2129 | 23.0943 | 21.8295 | 19.7784 | 29.044 | 28.3626 | 26.1169 | 25.4823 | 25.587 | 24.3748 | 22.3432 | 20.0804 | 19.3601 | 12.1697 | 13.0144 | 14.2289 | 14.5684 | 15.1939 | 16.7712

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00049394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28844 | 5.9977 | 15.8961 | 19.9913 | 20.6671 | 22.6161 | 22.0301 | 18.5189 | 11.8524 | 2.9663 | 0.023185 | 0.0019642 | 0.0014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
7 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074
8 | 17.6821 | 15.9164 | 16.402 | 16.1068 | 13.8135 | 13.0769 | 14.4155 | 13.1135 | 10.7802 | 7.7925 | 7.9973 | 4.9578 | 4.0641 | 4.3237 | 5.7734 | 7.3029 | 8.6187 | 11.837 | 10.7666 | 9.562 | 14.2162 | 15.3027 | 14.8697 | 21.7074

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 | 4.8496 | 11.5364 | 15.2838 | 19.1879 | 22.7871 | 19.0163 | 13.1133 | 6.5484 | 1.3788 | 0.0083311 | 0.003675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
7 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261
8 | 23.3751 | 19.1845 | 17.3684 | 15.2314 | 13.654 | 11.6628 | 10.9291 | 10.166 | 9.5496 | 10.6609 | 9.9687 | 11.5202 | 12.6777 | 12.1859 | 13.9101 | 12.2588 | 11.5737 | 11.9148 | 11.4332 | 11.9961 | 11.2415 | 9.5475 | 10.7238 | 10.261

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 5.5466 | 13.0186 | 19.2283 | 20.1062 | 17.7592 | 14.2519 | 11.4247 | 4.8855 | 0.86253 | 0.0014107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
7 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389
8 | 20.1908 | 18.7656 | 22.6303 | 22.9977 | 20.4911 | 18.0793 | 13.1798 | 11.2868 | 11.667 | 10.9606 | 11.9867 | 12.4504 | 10.2354 | 10.8358 | 13.8954 | 18.1022 | 17.7223 | 19.0734 | 18.5399 | 20.9553 | 21.2191 | 20.496 | 18.8506 | 18.3389

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1