## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 0
3 | 9 | 0
4 | 22 | 0
5 | 24 | 0
6 | 26 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 8%
2 | 8%
3 | 8%
4 | 8%
5 | 8%
6 | 20%
7 | 20%
8 | 20%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5729 | 1.5169 | 1.46 | 1.5011 | 1.4535 | 1.4511 | 1.4696 | 1.8746 | 1.9114 | 1.8952 | 1.8868 | 1.9273 | 1.9095 | 1.8823 | 1.6402 | 1.7632 | 1.9092 | 1.8888 | 1.7854 | 1.7001 | 1.6918 | 1.613 | 1.4808 | 1.4555
2 | 1.1486 | 1.1184 | 1.0684 | 1.0579 | 1.062 | 1.1277 | 1.3599 | 1.5585 | 1.6932 | 1.7463 | 1.7398 | 1.6994 | 1.6408 | 1.5673 | 1.4616 | 1.5062 | 1.6673 | 2.0004 | 1.8991 | 1.752 | 1.7023 | 1.5843 | 1.4738 | 1.3133
3 | 0.97486 | 0.92027 | 0.88758 | 0.90349 | 0.90543 | 1.0269 | 1.6491 | 1.9041 | 1.9885 | 1.9279 | 1.8546 | 1.9736 | 1.8328 | 1.752 | 1.5181 | 1.5117 | 1.568 | 1.7015 | 1.5493 | 1.6067 | 1.5638 | 1.4672 | 1.2433 | 1.1063
4 | 0.42304 | 0.28994 | 0.28581 | 0.25669 | 0.26228 | 0.50149 | 0.98684 | 1.197 | 1.3183 | 1.2369 | 1.2236 | 1.1385 | 1.1121 | 1.0543 | 1.0079 | 1.0303 | 1.29 | 1.95 | 1.7478 | 1.4777 | 1.4325 | 1.2723 | 0.9772 | 0.77245
5 | 1.1456 | 1.0469 | 0.9585 | 0.96867 | 0.98327 | 1.0999 | 1.4202 | 1.5455 | 1.5972 | 1.6627 | 1.7066 | 1.736 | 1.7053 | 1.6296 | 1.6254 | 1.6121 | 1.7156 | 1.9742 | 1.9417 | 1.8965 | 1.8831 | 1.7548 | 1.5854 | 1.4456
6 | 3.3778 | 3.1853 | 3.0963 | 3.1281 | 3.1458 | 3.3925 | 3.8378 | 4.5776 | 4.7977 | 4.9657 | 4.8791 | 4.9561 | 4.9384 | 4.8815 | 4.5539 | 4.5639 | 4.4124 | 4.6448 | 4.484 | 4.4066 | 4.3186 | 4.1611 | 3.7949 | 3.5461
7 | 2.7567 | 2.5694 | 2.4578 | 2.4746 | 2.4687 | 2.7351 | 3.5086 | 4.1295 | 4.3449 | 4.3564 | 4.3179 | 4.3572 | 4.2399 | 4.0991 | 3.7812 | 3.8538 | 4.1313 | 4.7387 | 4.4653 | 4.2482 | 4.167 | 3.8984 | 3.4494 | 3.1298
8 | 2.052 | 1.9524 | 1.9008 | 1.8766 | 1.9674 | 2.3737 | 3.8733 | 4.5836 | 4.7595 | 4.7386 | 4.9059 | 4.8749 | 4.5908 | 4.4959 | 3.9818 | 3.5941 | 3.673 | 4.0197 | 3.9334 | 3.8003 | 3.7309 | 3.4335 | 2.7728 | 2.4282

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5729 | 1.5316 | 1.4458 | 1.4718 | 1.4535 | 1.4797 | 1.4408 | 1.912 | 1.9304 | 1.933 | 1.868 | 1.9081 | 1.8905 | 1.8449 | 1.6564 | 1.7982 | 1.9472 | 1.9263 | 1.8031 | 1.717 | 1.6581 | 1.5969 | 1.5098 | 1.4697
2 | 1.1486 | 1.0968 | 1.0477 | 1.0579 | 1.062 | 1.1387 | 1.3333 | 1.5585 | 1.6932 | 1.7637 | 1.7051 | 1.7333 | 1.6735 | 1.5983 | 1.4905 | 1.5212 | 1.6673 | 1.9607 | 1.918 | 1.7695 | 1.7361 | 1.5843 | 1.445 | 1.326
3 | 0.99358 | 0.93786 | 0.87907 | 0.92087 | 0.88789 | 1.0068 | 1.6652 | 1.9041 | 1.9489 | 1.9087 | 1.8546 | 1.9342 | 1.7963 | 1.752 | 1.5181 | 1.5266 | 1.5368 | 1.7183 | 1.5185 | 1.6067 | 1.5483 | 1.438 | 1.219 | 1.1277
4 | 0.41921 | 0.28994 | 0.28332 | 0.25669 | 0.26696 | 0.50627 | 0.96769 | 1.1732 | 1.3315 | 1.2615 | 1.248 | 1.1158 | 1.1341 | 1.0543 | 1.0278 | 1.0201 | 1.2643 | 1.9113 | 1.713 | 1.4777 | 1.4609 | 1.2723 | 0.98667 | 0.78718
5 | 1.1677 | 1.0267 | 0.94005 | 0.98735 | 0.97372 | 1.0784 | 1.448 | 1.5301 | 1.629 | 1.6295 | 1.7236 | 1.7014 | 1.6883 | 1.6457 | 1.6254 | 1.6121 | 1.6985 | 1.9546 | 1.9224 | 1.8965 | 1.8831 | 1.7373 | 1.6165 | 1.4597
6 | 3.3123 | 3.1545 | 3.0362 | 3.0673 | 3.1766 | 3.3925 | 3.8001 | 4.6232 | 4.8934 | 4.9162 | 4.8791 | 5.0056 | 4.8401 | 4.8815 | 4.5087 | 4.5187 | 4.3246 | 4.5528 | 4.3948 | 4.4066 | 4.3615 | 4.1611 | 3.7949 | 3.5461
7 | 2.7833 | 2.594 | 2.4105 | 2.4508 | 2.4926 | 2.7886 | 3.5086 | 4.0471 | 4.3882 | 4.313 | 4.2748 | 4.2703 | 4.1977 | 4.1804 | 3.8186 | 3.9301 | 4.1313 | 4.7856 | 4.3765 | 4.3328 | 4.1256 | 3.8596 | 3.4156 | 3.1298
8 | 2.0325 | 1.971 | 1.8646 | 1.8766 | 2.0054 | 2.42 | 3.8353 | 4.675 | 4.7595 | 4.6442 | 4.9548 | 4.9722 | 4.5908 | 4.5405 | 4.0213 | 3.5585 | 3.6365 | 3.9402 | 3.9334 | 3.8381 | 3.6568 | 3.3994 | 2.7998 | 2.4516

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5422 | 1.5021 | 1.4885 | 1.5305 | 1.425 | 1.4226 | 1.4696 | 1.8746 | 1.9495 | 1.9141 | 1.9245 | 1.9466 | 1.8715 | 1.9196 | 1.6727 | 1.7982 | 1.9092 | 1.8888 | 1.7676 | 1.6662 | 1.6749 | 1.6451 | 1.4517 | 1.4413
2 | 1.1376 | 1.1399 | 1.0477 | 1.0579 | 1.0516 | 1.1387 | 1.3865 | 1.5585 | 1.6594 | 1.7811 | 1.7225 | 1.7333 | 1.6082 | 1.5673 | 1.4327 | 1.4764 | 1.6341 | 2.0202 | 1.8991 | 1.7869 | 1.6854 | 1.5685 | 1.4883 | 1.326
3 | 0.97486 | 0.90267 | 0.87907 | 0.91218 | 0.9142 | 1.0068 | 1.6167 | 1.9041 | 1.9687 | 1.8895 | 1.8546 | 1.9342 | 1.7963 | 1.7694 | 1.5332 | 1.5416 | 1.5368 | 1.6678 | 1.5801 | 1.6387 | 1.5638 | 1.4818 | 1.219 | 1.1063
4 | 0.41921 | 0.29493 | 0.28332 | 0.25225 | 0.26696 | 0.49194 | 1.006 | 1.2208 | 1.3315 | 1.2369 | 1.2236 | 1.1158 | 1.1341 | 1.0335 | 1.0278 | 1.0303 | 1.2771 | 1.9693 | 1.7651 | 1.4482 | 1.4325 | 1.2597 | 0.99614 | 0.78718
5 | 1.1345 | 1.0368 | 0.9585 | 0.94999 | 0.97372 | 1.1107 | 1.4202 | 1.5301 | 1.5653 | 1.6627 | 1.7066 | 1.7187 | 1.6883 | 1.6134 | 1.6254 | 1.6281 | 1.7327 | 1.9546 | 1.9031 | 1.8776 | 1.9018 | 1.7723 | 1.6165 | 1.4174
6 | 3.4434 | 3.1236 | 3.0362 | 3.1585 | 3.1151 | 3.3925 | 3.8754 | 4.6689 | 4.7977 | 5.0647 | 4.9278 | 4.9561 | 4.9876 | 4.833 | 4.599 | 4.5187 | 4.5003 | 4.5988 | 4.5286 | 4.4066 | 4.2756 | 4.1197 | 3.8693 | 3.5461
7 | 2.8099 | 2.594 | 2.4815 | 2.4985 | 2.4926 | 2.7618 | 3.543 | 4.0883 | 4.3882 | 4.2696 | 4.361 | 4.3138 | 4.2399 | 4.1398 | 3.856 | 3.8538 | 4.1724 | 4.7387 | 4.5097 | 4.1636 | 4.0842 | 3.9372 | 3.4494 | 3.069
8 | 2.013 | 1.971 | 1.9008 | 1.8945 | 1.9485 | 2.3506 | 3.9113 | 4.4922 | 4.6645 | 4.6442 | 5.0038 | 4.7777 | 4.6365 | 4.5851 | 3.9029 | 3.6652 | 3.746 | 4.0993 | 4.0116 | 3.8003 | 3.6939 | 3.4677 | 2.7189 | 2.4516

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28734 | 0.20301 | 0.17599 | 0.22559 | 0.19424 | 0.1597 | 0.13213 | 0.46174 | 0.48289 | 0.41417 | 0.48254 | 0.44838 | 0.45035 | 0.40215 | 0.23864 | 0.37363 | 0.44811 | 0.41812 | 0.29222 | 0.30316 | 0.28237 | 0.17516 | 0.13972 | 0.14482
2 | -0.54424 | -0.54412 | -0.55913 | -0.58475 | -0.57913 | -0.53151 | -0.33702 | -0.064784 | -0.069619 | -0.046137 | -0.040642 | -0.18138 | -0.26498 | -0.3435 | -0.34092 | -0.34669 | -0.27258 | 0.089588 | -0.012626 | -0.14904 | -0.27627 | -0.36341 | -0.39857 | -0.45635
3 | -0.52049 | -0.56161 | -0.57191 | -0.56426 | -0.56473 | -0.47157 | -0.01756 | 0.24313 | 0.30987 | 0.21586 | 0.12745 | 0.2528 | 0.1594 | 0.048362 | -0.19133 | -0.19141 | -0.15768 | -0.079546 | -0.19387 | -0.11046 | -0.15166 | -0.25155 | -0.39741 | -0.44861
4 | -0.569 | -0.57464 | -0.58051 | -0.58559 | -0.5882 | -0.53776 | -0.46656 | -0.42597 | -0.43845 | -0.48571 | -0.51807 | -0.54855 | -0.5492 | -0.5593 | -0.56421 | -0.54738 | -0.46339 | -0.27619 | -0.35624 | -0.43212 | -0.46519 | -0.49215 | -0.52025 | -0.52276
5 | -0.53541 | -0.56231 | -0.58621 | -0.5883 | -0.587 | -0.49479 | -0.37708 | -0.30516 | -0.29975 | -0.25109 | -0.24848 | -0.24325 | -0.29276 | -0.31504 | -0.30657 | -0.38003 | -0.33668 | -0.16879 | -0.19988 | -0.24852 | -0.26835 | -0.34835 | -0.38525 | -0.40302
6 | 0.86629 | 0.67764 | 0.5138 | 0.76545 | 0.62856 | 0.90557 | 1.2078 | 2.3525 | 2.7093 | 2.7916 | 2.6496 | 2.8264 | 2.8054 | 2.7729 | 2.3321 | 2.2184 | 1.9281 | 2.1092 | 1.7879 | 1.8658 | 1.5775 | 1.6605 | 1.0309 | 1.0586
7 | -2.5793 | -2.5511 | -2.6313 | -2.6789 | -2.8375 | -2.5406 | -2.1584 | -1.1211 | -0.5555 | -0.51562 | -0.39191 | -0.13171 | -0.53474 | -0.55802 | -1.0171 | -1.4534 | -1.3118 | -1.4631 | -1.6454 | -1.5797 | -1.7987 | -2.1204 | -2.3924 | -2.3797
8 | -2.9361 | -2.9982 | -2.9863 | -2.982 | -2.9206 | -2.8025 | -2.1424 | -1.7044 | -1.5738 | -1.7974 | -1.6973 | -1.5472 | -1.64 | -1.7756 | -2.1574 | -2.3926 | -2.3862 | -2.3531 | -2.4803 | -2.5646 | -2.6085 | -2.685 | -2.8022 | -2.8559

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29021 | 0.19895 | 0.17775 | 0.22559 | 0.19618 | 0.1597 | 0.13213 | 0.46636 | 0.48289 | 0.40589 | 0.48254 | 0.45734 | 0.45486 | 0.40617 | 0.23386 | 0.36989 | 0.44811 | 0.41812 | 0.29222 | 0.3062 | 0.27672 | 0.17516 | 0.14252 | 0.14771
2 | -0.55512 | -0.53324 | -0.55913 | -0.57305 | -0.57913 | -0.53151 | -0.33702 | -0.063489 | -0.068923 | -0.04706 | -0.039829 | -0.1832 | -0.26763 | -0.33663 | -0.34092 | -0.35362 | -0.26713 | 0.090484 | -0.0125 | -0.14904 | -0.27903 | -0.35978 | -0.3906 | -0.46091
3 | -0.52569 | -0.56161 | -0.57763 | -0.5699 | -0.57038 | -0.481 | -0.017736 | 0.24799 | 0.31297 | 0.21155 | 0.13 | 0.25027 | 0.16259 | 0.04933 | -0.19325 | -0.19524 | -0.16083 | -0.077955 | -0.19387 | -0.10825 | -0.15166 | -0.24652 | -0.39741 | -0.43964
4 | -0.56331 | -0.56315 | -0.5747 | -0.57388 | -0.5882 | -0.54851 | -0.46656 | -0.43023 | -0.44721 | -0.49543 | -0.51289 | -0.55952 | -0.55469 | -0.5537 | -0.55293 | -0.54738 | -0.45413 | -0.27066 | -0.35268 | -0.43644 | -0.46519 | -0.48231 | -0.53065 | -0.52276
5 | -0.53541 | -0.55669 | -0.58621 | -0.5883 | -0.59874 | -0.49479 | -0.38463 | -0.30211 | -0.29676 | -0.24607 | -0.25097 | -0.23839 | -0.2869 | -0.3182 | -0.30657 | -0.37243 | -0.32995 | -0.17217 | -0.19988 | -0.251 | -0.26567 | -0.35532 | -0.3814 | -0.40302
6 | 0.87495 | 0.67764 | 0.51894 | 0.7578 | 0.63484 | 0.91462 | 1.1836 | 2.3289 | 2.7634 | 2.8474 | 2.6231 | 2.8829 | 2.7773 | 2.7174 | 2.3555 | 2.2628 | 1.9281 | 2.1092 | 1.7522 | 1.9031 | 1.5775 | 1.6937 | 1.0309 | 1.0481
7 | -2.5535 | -2.5511 | -2.6576 | -2.7324 | -2.7808 | -2.5152 | -2.1152 | -1.1324 | -0.54439 | -0.52594 | -0.38799 | -0.12907 | -0.54009 | -0.5636 | -1.0171 | -1.4243 | -1.2855 | -1.4631 | -1.6783 | -1.5639 | -1.7807 | -2.1204 | -2.3445 | -2.4035
8 | -2.9361 | -3.0282 | -2.9266 | -2.982 | -2.8914 | -2.7745 | -2.0995 | -1.7214 | -1.6053 | -1.7615 | -1.6803 | -1.5472 | -1.6728 | -1.7579 | -2.1142 | -2.4165 | -2.3385 | -2.3531 | -2.5052 | -2.5903 | -2.5564 | -2.7387 | -2.7462 | -2.8845

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29021 | 0.20707 | 0.17247 | 0.22108 | 0.19812 | 0.1565 | 0.13478 | 0.45251 | 0.48771 | 0.41831 | 0.48737 | 0.45286 | 0.44135 | 0.39813 | 0.24102 | 0.37363 | 0.45259 | 0.4223 | 0.2893 | 0.30923 | 0.28237 | 0.17341 | 0.13693 | 0.14627
2 | -0.54968 | -0.54412 | -0.55913 | -0.59059 | -0.59071 | -0.53682 | -0.34376 | -0.064136 | -0.069619 | -0.045214 | -0.039829 | -0.18138 | -0.26233 | -0.34694 | -0.34774 | -0.35362 | -0.26713 | 0.087797 | -0.0125 | -0.15202 | -0.27351 | -0.36705 | -0.40654 | -0.45635
3 | -0.52569 | -0.56161 | -0.57763 | -0.56426 | -0.55343 | -0.47157 | -0.017736 | 0.2407 | 0.30987 | 0.22018 | 0.1249 | 0.25027 | 0.15781 | 0.048362 | -0.19325 | -0.1895 | -0.1561 | -0.081137 | -0.19775 | -0.10825 | -0.14863 | -0.24903 | -0.39741 | -0.44861
4 | -0.55762 | -0.57464 | -0.5689 | -0.57973 | -0.58231 | -0.54314 | -0.47123 | -0.43023 | -0.43845 | -0.476 | -0.52843 | -0.53758 | -0.5492 | -0.56489 | -0.56986 | -0.54191 | -0.46803 | -0.27619 | -0.35268 | -0.4278 | -0.46519 | -0.49215 | -0.51504 | -0.53322
5 | -0.53541 | -0.56231 | -0.59207 | -0.58242 | -0.58113 | -0.49479 | -0.37331 | -0.30516 | -0.30575 | -0.25109 | -0.25345 | -0.23839 | -0.29861 | -0.30874 | -0.30964 | -0.37243 | -0.34342 | -0.16541 | -0.19588 | -0.25349 | -0.26298 | -0.35184 | -0.3814 | -0.40705
6 | 0.87495 | 0.68442 | 0.5138 | 0.76545 | 0.63484 | 0.92368 | 1.2078 | 2.376 | 2.7093 | 2.8474 | 2.6761 | 2.7699 | 2.8054 | 2.7451 | 2.3088 | 2.2628 | 1.9666 | 2.1514 | 1.7701 | 1.8844 | 1.5617 | 1.6771 | 1.0309 | 1.0481
7 | -2.5793 | -2.5256 | -2.5786 | -2.6253 | -2.8943 | -2.5152 | -2.18 | -1.1324 | -0.56661 | -0.52078 | -0.39583 | -0.13302 | -0.53474 | -0.55802 | -1.0374 | -1.4679 | -1.3118 | -1.4631 | -1.6454 | -1.5955 | -1.7627 | -2.1628 | -2.4402 | -2.4272
8 | -2.9068 | -2.9982 | -2.9863 | -3.0417 | -2.9206 | -2.8306 | -2.1638 | -1.6703 | -1.5738 | -1.7794 | -1.7142 | -1.5472 | -1.64 | -1.7756 | -2.1142 | -2.3926 | -2.434 | -2.3296 | -2.5052 | -2.539 | -2.5564 | -2.6313 | -2.8583 | -2.9131

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
2 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
3 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
4 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
5 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
6 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
7 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
8 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
2 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
3 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
4 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
5 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
6 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
7 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
8 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5893 | 1.5755 | 1.5149 | 1.4862 | 1.4695 | 1.4868 | 1.4793 | 1.7784 | 1.912 | 1.8891 | 1.8556 | 1.8792 | 1.9513 | 1.9211 | 1.7738 | 1.8276 | 1.842 | 1.7902 | 1.6936 | 1.6692 | 1.6676 | 1.6449 | 1.5439 | 1.5
2 | 1.4099 | 1.3331 | 1.2775 | 1.1662 | 1.1175 | 1.1691 | 1.2481 | 1.6413 | 1.7902 | 1.9105 | 1.7405 | 1.8285 | 1.8336 | 1.7954 | 1.5463 | 1.6108 | 1.698 | 1.7 | 1.7644 | 1.8552 | 1.9436 | 1.7811 | 1.5545 | 1.4445
3 | 1.1607 | 1.0945 | 1.0075 | 1.0449 | 1.0202 | 1.036 | 1.4642 | 1.8419 | 1.9297 | 1.812 | 1.7707 | 1.9043 | 1.994 | 1.8582 | 1.6967 | 1.6097 | 1.6385 | 1.5917 | 1.5485 | 1.6838 | 1.767 | 1.6456 | 1.4664 | 1.233
4 | 0.68348 | 0.54515 | 0.43279 | 0.42639 | 0.38862 | 0.36633 | 0.7996 | 1.397 | 1.6937 | 1.7363 | 1.702 | 1.5273 | 1.7329 | 1.6402 | 1.497 | 1.3842 | 1.2515 | 1.1205 | 1.4153 | 1.6556 | 1.9025 | 1.8084 | 1.3767 | 1
5 | 1.3345 | 1.2043 | 1.1137 | 1.0857 | 1.1287 | 1.1284 | 1.2522 | 1.4288 | 1.5778 | 1.627 | 1.7398 | 1.8412 | 1.8922 | 1.8093 | 1.745 | 1.7226 | 1.7222 | 1.7127 | 1.7348 | 1.76 | 1.9363 | 1.8439 | 1.7689 | 1.5642
6 | 3.49 | 3.357 | 3.1176 | 3.2424 | 3.3126 | 3.3086 | 3.6114 | 4.4609 | 4.6562 | 4.6361 | 4.6395 | 4.8976 | 4.8425 | 4.6483 | 4.3748 | 4.2227 | 4.4168 | 4.302 | 4.0389 | 4.077 | 4.2577 | 3.8841 | 3.6245 | 3.618
7 | 2.8309 | 2.554 | 2.4932 | 2.544 | 2.457 | 2.663 | 3.4322 | 3.8447 | 4.4298 | 4.6728 | 4.6476 | 4.8455 | 4.7205 | 4.8371 | 4.7601 | 4.4345 | 4.4869 | 4.3393 | 4.3007 | 4.3277 | 4.3817 | 3.6924 | 3.571 | 3.0896
8 | 2.1396 | 2.0074 | 1.9352 | 1.9151 | 1.9734 | 2.1259 | 3.5124 | 4.2122 | 4.5278 | 4.4683 | 4.6617 | 4.9474 | 4.9145 | 4.5858 | 3.997 | 3.8178 | 3.6168 | 3.5429 | 3.4823 | 3.5858 | 3.4625 | 3.0398 | 2.547 | 2.3038

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6048 | 1.5755 | 1.4853 | 1.4862 | 1.4407 | 1.4868 | 1.5083 | 1.7784 | 1.9311 | 1.8891 | 1.8371 | 1.8417 | 1.9124 | 1.9592 | 1.8089 | 1.8457 | 1.8604 | 1.7547 | 1.7273 | 1.6526 | 1.6841 | 1.6449 | 1.5741 | 1.5293
2 | 1.4099 | 1.3331 | 1.2651 | 1.1775 | 1.1175 | 1.192 | 1.2359 | 1.6249 | 1.8081 | 1.8915 | 1.7578 | 1.8285 | 1.8701 | 1.7954 | 1.5157 | 1.6108 | 1.7149 | 1.7168 | 1.7995 | 1.8182 | 1.9243 | 1.8166 | 1.5392 | 1.4164
3 | 1.1383 | 1.1156 | 0.99774 | 1.0348 | 1.0401 | 1.0158 | 1.4355 | 1.8786 | 1.9105 | 1.8301 | 1.7707 | 1.8663 | 1.994 | 1.8213 | 1.6967 | 1.6256 | 1.6222 | 1.5602 | 1.5331 | 1.7174 | 1.7495 | 1.6784 | 1.4664 | 1.245
4 | 0.68348 | 0.55019 | 0.42486 | 0.42639 | 0.38862 | 0.36291 | 0.80731 | 1.397 | 1.6937 | 1.7017 | 1.6851 | 1.5426 | 1.7501 | 1.6565 | 1.4822 | 1.3979 | 1.264 | 1.1095 | 1.4153 | 1.6391 | 1.8836 | 1.8264 | 1.3767 | 1.0096
5 | 1.3216 | 1.181 | 1.1352 | 1.0752 | 1.1397 | 1.1063 | 1.2767 | 1.4146 | 1.5778 | 1.6432 | 1.7571 | 1.8044 | 1.8734 | 1.8093 | 1.7104 | 1.7397 | 1.7393 | 1.7297 | 1.7348 | 1.76 | 1.9748 | 1.8806 | 1.7862 | 1.5336
6 | 3.4561 | 3.357 | 3.1176 | 3.1792 | 3.3774 | 3.3411 | 3.6467 | 4.5054 | 4.7027 | 4.5437 | 4.7321 | 4.9953 | 4.746 | 4.6945 | 4.3314 | 4.1809 | 4.4168 | 4.3446 | 4.0791 | 4.0364 | 4.3 | 3.9228 | 3.66 | 3.618
7 | 2.8309 | 2.5786 | 2.4932 | 2.5931 | 2.4809 | 2.7151 | 3.4994 | 3.883 | 4.3856 | 4.7659 | 4.6476 | 4.8939 | 4.6735 | 4.8371 | 4.7601 | 4.4784 | 4.4423 | 4.4253 | 4.2152 | 4.3277 | 4.4688 | 3.6189 | 3.5361 | 3.0296
8 | 2.1192 | 2.0265 | 1.9352 | 1.9151 | 1.9543 | 2.1672 | 3.478 | 4.1283 | 4.573 | 4.5573 | 4.6617 | 4.9967 | 4.9145 | 4.5858 | 3.9178 | 3.78 | 3.6528 | 3.5079 | 3.4132 | 3.6572 | 3.3937 | 3.0095 | 2.5718 | 2.348

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6048 | 1.6062 | 1.4853 | 1.5153 | 1.4407 | 1.4721 | 1.4793 | 1.8138 | 1.8739 | 1.8703 | 1.8741 | 1.8792 | 1.9318 | 1.8829 | 1.7562 | 1.8638 | 1.8604 | 1.7547 | 1.6936 | 1.6526 | 1.651 | 1.6777 | 1.5741 | 1.4854
2 | 1.4236 | 1.346 | 1.2775 | 1.1888 | 1.1067 | 1.1576 | 1.2603 | 1.6085 | 1.7545 | 1.9296 | 1.7057 | 1.8285 | 1.8153 | 1.7954 | 1.531 | 1.6267 | 1.7318 | 1.7168 | 1.7293 | 1.8552 | 1.905 | 1.7811 | 1.5545 | 1.4586
3 | 1.1719 | 1.0734 | 1.0269 | 1.0551 | 1.0103 | 1.0158 | 1.4929 | 1.8603 | 1.9105 | 1.8481 | 1.7354 | 1.9423 | 2.0337 | 1.8213 | 1.6799 | 1.6416 | 1.6711 | 1.5602 | 1.5793 | 1.6671 | 1.8022 | 1.6128 | 1.4808 | 1.209
4 | 0.68348 | 0.55019 | 0.42486 | 0.43423 | 0.38502 | 0.36633 | 0.7996 | 1.3831 | 1.7106 | 1.7363 | 1.702 | 1.5578 | 1.7156 | 1.6402 | 1.5119 | 1.3705 | 1.2391 | 1.1095 | 1.3872 | 1.6556 | 1.9214 | 1.8444 | 1.3767 | 0.99037
5 | 1.3475 | 1.2159 | 1.1245 | 1.0647 | 1.1177 | 1.1174 | 1.24 | 1.4573 | 1.5778 | 1.627 | 1.7398 | 1.8044 | 1.9299 | 1.8452 | 1.7796 | 1.7568 | 1.705 | 1.7466 | 1.7003 | 1.7775 | 1.917 | 1.8806 | 1.8036 | 1.5489
6 | 3.4561 | 3.357 | 3.1781 | 3.2108 | 3.2477 | 3.3411 | 3.6114 | 4.5054 | 4.6562 | 4.5437 | 4.5469 | 4.8976 | 4.8425 | 4.6022 | 4.288 | 4.1809 | 4.5047 | 4.2169 | 4.0791 | 4.077 | 4.2577 | 3.9615 | 3.6955 | 3.6886
7 | 2.8309 | 2.5786 | 2.5412 | 2.544 | 2.4093 | 2.7151 | 3.4322 | 3.9213 | 4.3414 | 4.5796 | 4.6012 | 4.9422 | 4.7205 | 4.7891 | 4.8546 | 4.3465 | 4.5763 | 4.3823 | 4.3435 | 4.3277 | 4.4252 | 3.6189 | 3.606 | 3.0296
8 | 2.1804 | 1.9883 | 1.9721 | 1.9333 | 1.9924 | 2.1672 | 3.5468 | 4.2122 | 4.6182 | 4.4238 | 4.7082 | 4.8487 | 5.0124 | 4.4948 | 3.9574 | 3.78 | 3.6887 | 3.4729 | 3.5515 | 3.6215 | 3.4281 | 3.0398 | 2.5223 | 2.2816

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.22148 | 0.24463 | 0.23054 | 0.23054 | 0.2255 | 0.23859 | 0.24564 | 0.46007 | 0.53557 | 0.51544 | 0.50336 | 0.50235 | 0.53456 | 0.51846 | 0.36342 | 0.47517 | 0.48121 | 0.45101 | 0.35738 | 0.32416 | 0.34027 | 0.34128 | 0.23557 | 0.23356
2 | 0.011111 | -0.066667 | -0.072222 | -0.10556 | -0.12778 | -0.1 | -0.12778 | 0.32222 | 0.41111 | 0.52778 | 0.3 | 0.27222 | 0.18889 | 0.25556 | 0.11111 | 0.094444 | 0.11111 | 0.2 | 0.38333 | 0.38889 | 0.31111 | 0.23889 | 0.11111 | 0.022222
3 | -0.083824 | -0.19853 | -0.34632 | -0.31985 | -0.32647 | -0.31103 | -0.017647 | 0.37279 | 0.48971 | 0.49412 | 0.4125 | 0.51618 | 0.46765 | 0.40809 | 0.29338 | 0.18309 | 0.22721 | 0.20294 | 0.0375 | 0.16324 | 0.22941 | 0.15 | -0.13897 | -0.28456
4 | -0.52881 | -0.5339 | -0.54915 | -0.54915 | -0.56186 | -0.57712 | -0.52373 | -0.35339 | -0.26441 | -0.27966 | -0.35339 | -0.3839 | -0.35593 | -0.38644 | -0.36356 | -0.42966 | -0.48305 | -0.42966 | -0.30254 | -0.27203 | -0.27203 | -0.35847 | -0.44492 | -0.46271
5 | -0.32927 | -0.43171 | -0.50854 | -0.50488 | -0.50488 | -0.55244 | -0.49756 | -0.19756 | 0.065854 | 0.21951 | 0.3622 | 0.38415 | 0.33659 | 0.27805 | 0.18293 | 0.11707 | 0.09878 | 0.091463 | 0.091463 | 0.021951 | 0.1939 | 0.091463 | 0.05122 | -0.080488
6 | 1.2 | 1.3312 | 1.0125 | 1.1906 | 1.2188 | 1.2516 | 1.2094 | 2.2406 | 2.5688 | 2.5641 | 2.2406 | 2.6766 | 2.7891 | 2.5688 | 2.2359 | 1.9688 | 2.4 | 2.325 | 1.8234 | 1.6922 | 1.9922 | 1.5703 | 1.1953 | 1.3359
7 | -2.3152 | -2.3804 | -2.5272 | -2.5924 | -2.4293 | -2.625 | -2.25 | -1.0272 | -0.17935 | -0.14674 | 0.30978 | 0.097826 | 0.032609 | 0 | -0.26087 | -0.45652 | -0.66848 | -0.88043 | -0.7663 | -0.92935 | -0.65217 | -1.2228 | -1.5489 | -1.663
8 | -2.8984 | -2.9177 | -2.9468 | -2.9613 | -2.9226 | -2.8548 | -2.4242 | -2.0032 | -1.9597 | -1.9306 | -1.8968 | -1.8823 | -1.9258 | -1.9984 | -2.2016 | -2.2984 | -2.3758 | -2.3855 | -2.429 | -2.5113 | -2.671 | -2.7774 | -2.821 | -2.8742

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.21705 | 0.24708 | 0.23515 | 0.23284 | 0.22776 | 0.23382 | 0.24564 | 0.46927 | 0.54093 | 0.52574 | 0.49329 | 0.50737 | 0.53456 | 0.52364 | 0.36342 | 0.46566 | 0.49083 | 0.44199 | 0.36453 | 0.33064 | 0.34707 | 0.34128 | 0.24028 | 0.23589
2 | 0.010889 | -0.065333 | -0.073667 | -0.10767 | -0.12778 | -0.1 | -0.12522 | 0.32222 | 0.41111 | 0.51722 | 0.3 | 0.26678 | 0.187 | 0.25044 | 0.11333 | 0.0935 | 0.10889 | 0.198 | 0.391 | 0.39278 | 0.30489 | 0.23889 | 0.11222 | 0.022444
3 | -0.0855 | -0.2025 | -0.35325 | -0.32305 | -0.333 | -0.31414 | -0.017294 | 0.36907 | 0.4995 | 0.49906 | 0.40837 | 0.51101 | 0.45829 | 0.39993 | 0.29045 | 0.18492 | 0.22721 | 0.20294 | 0.03825 | 0.1616 | 0.22941 | 0.1515 | -0.14036 | -0.29025
4 | -0.53939 | -0.53924 | -0.54366 | -0.56014 | -0.55063 | -0.57135 | -0.52897 | -0.34632 | -0.25912 | -0.28525 | -0.36046 | -0.38006 | -0.34881 | -0.38258 | -0.36356 | -0.43825 | -0.47339 | -0.43825 | -0.30859 | -0.26931 | -0.27475 | -0.36564 | -0.44047 | -0.47197
5 | -0.33585 | -0.42739 | -0.49837 | -0.51498 | -0.50488 | -0.55244 | -0.50254 | -0.19756 | 0.067171 | 0.21732 | 0.36944 | 0.38799 | 0.33659 | 0.28361 | 0.1811 | 0.11707 | 0.09878 | 0.089634 | 0.091463 | 0.021732 | 0.1939 | 0.093293 | 0.050195 | -0.080488
6 | 1.2 | 1.3579 | 1.0024 | 1.1787 | 1.2431 | 1.2516 | 1.2336 | 2.2182 | 2.5944 | 2.5384 | 2.263 | 2.7301 | 2.8448 | 2.5431 | 2.2359 | 1.9884 | 2.448 | 2.3715 | 1.8234 | 1.7091 | 1.9723 | 1.5546 | 1.1714 | 1.3627
7 | -2.3615 | -2.3804 | -2.4766 | -2.5665 | -2.3808 | -2.5988 | -2.2725 | -1.0066 | -0.17576 | -0.14967 | 0.30978 | 0.099783 | 0.032283 | 0 | -0.25565 | -0.46109 | -0.66179 | -0.87163 | -0.75098 | -0.94793 | -0.6587 | -1.2473 | -1.5179 | -1.6797
8 | -2.8404 | -2.9177 | -2.9173 | -2.9909 | -2.9518 | -2.8834 | -2.4727 | -2.0233 | -1.9597 | -1.9693 | -1.9347 | -1.8634 | -1.9065 | -1.9984 | -2.2016 | -2.2984 | -2.3283 | -2.4332 | -2.3805 | -2.5113 | -2.6175 | -2.7496 | -2.8492 | -2.9029

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.21705 | 0.24463 | 0.22823 | 0.22593 | 0.22325 | 0.23382 | 0.24564 | 0.46927 | 0.54093 | 0.51544 | 0.49832 | 0.5124 | 0.54526 | 0.50809 | 0.36342 | 0.47042 | 0.49083 | 0.4465 | 0.35023 | 0.3274 | 0.34707 | 0.33445 | 0.23086 | 0.22889
2 | 0.011 | -0.066667 | -0.072944 | -0.1045 | -0.12906 | -0.098 | -0.12778 | 0.32544 | 0.41933 | 0.52778 | 0.303 | 0.26678 | 0.18511 | 0.25811 | 0.10889 | 0.0935 | 0.11 | 0.2 | 0.37567 | 0.39278 | 0.308 | 0.23889 | 0.10889 | 0.022
3 | -0.083824 | -0.19853 | -0.34632 | -0.32305 | -0.32321 | -0.31414 | -0.017294 | 0.38025 | 0.4995 | 0.49412 | 0.40837 | 0.52134 | 0.47232 | 0.40809 | 0.29632 | 0.18309 | 0.22948 | 0.20497 | 0.03825 | 0.15997 | 0.22712 | 0.1485 | -0.14175 | -0.2874
4 | -0.53939 | -0.52856 | -0.53817 | -0.56014 | -0.5731 | -0.56558 | -0.51849 | -0.36046 | -0.26176 | -0.28246 | -0.35339 | -0.3839 | -0.36305 | -0.38644 | -0.36719 | -0.42107 | -0.49271 | -0.42966 | -0.29649 | -0.27475 | -0.26931 | -0.35489 | -0.44936 | -0.45808
5 | -0.32598 | -0.42739 | -0.50854 | -0.51498 | -0.51498 | -0.55796 | -0.49259 | -0.19954 | 0.066512 | 0.21951 | 0.36944 | 0.39183 | 0.33995 | 0.27805 | 0.1811 | 0.11824 | 0.10076 | 0.089634 | 0.092378 | 0.022171 | 0.1939 | 0.091463 | 0.050195 | -0.081293
6 | 1.2 | 1.3312 | 1.0024 | 1.2025 | 1.2309 | 1.2516 | 1.1852 | 2.2854 | 2.5687 | 2.5384 | 2.263 | 2.6498 | 2.7612 | 2.5944 | 2.2583 | 1.9688 | 2.448 | 2.3715 | 1.8234 | 1.6583 | 2.032 | 1.586 | 1.1714 | 1.3226
7 | -2.3384 | -2.3804 | -2.5777 | -2.6442 | -2.4779 | -2.6513 | -2.205 | -1.0169 | -0.17576 | -0.1438 | 0.31288 | 0.098804 | 0.032935 | 0 | -0.26087 | -0.45652 | -0.66848 | -0.88924 | -0.77397 | -0.91076 | -0.65217 | -1.2228 | -1.5334 | -1.6963
8 | -2.8984 | -2.9177 | -2.8878 | -2.9317 | -2.9518 | -2.8548 | -2.4 | -1.9832 | -1.9597 | -1.9306 | -1.9157 | -1.8823 | -1.9258 | -2.0184 | -2.2456 | -2.2984 | -2.4233 | -2.3616 | -2.4047 | -2.5364 | -2.671 | -2.7219 | -2.7645 | -2.9317

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
2 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
3 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
4 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
5 | 0.046217 | 0.050879 | 0.066224 | 0.075924 | 0.089269 | 0.10435 | 0.093018 | 0.13298 | 0.12199 | 0.13778 | 0.14161 | 0.13135 | 0.12391 | 0.11408 | 0.10508 | 0.094569 | 0.093584 | 0.074148 | 0.061348 | 0.072798 | 0.074174 | 0.084766 | 0.041158 | 0.039517
6 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
7 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
8 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
2 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
3 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
4 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
5 | 0.12813 | 0.1356 | 0.14319 | 0.1497 | 0.1514 | 0.15837 | 0.15756 | 0.14893 | 0.13494 | 0.19815 | 0.19351 | 0.17818 | 0.17385 | 0.17457 | 0.1663 | 0.15244 | 0.137 | 0.13209 | 0.083028 | 0.088791 | 0.097077 | 0.099394 | 0.10366 | 0.11442
6 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
7 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
8 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1