## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2021
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 101%
Flex. Load Growth | 107%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.0521 | 1.0872 | 0.97353 | 0.92277 | 0.75602 | 0.64166 | 0.7847 | 0.13628 | 0.11984 | 0.17471 | 0.10289 | 0.12857 | 0.20484 | 0.37741 | 0.40266 | 0.39599 | 0.22213 | 0.45248 | 0.26553 | 0.18669 | 0.28351 | 0.17522 | 0.79976 | 0.96411
Minimum FL, [MW] | -2.3754 | -2.5401 | -2.8568 | -3.0817 | -3.2939 | -3.5948 | -3.4301 | -3.8477 | -3.4898 | -5.1259 | -5.0734 | -4.6378 | -4.4458 | -4.2923 | -4.0458 | -3.6817 | -3.4426 | -3.0808 | -1.9555 | -2.1885 | -2.3133 | -2.4836 | -1.9732 | -2.0967
Maximum FL, [MW] | 2.2884 | 2.4482 | 2.745 | 2.9537 | 3.144 | 3.433 | 3.2729 | 3.6935 | 3.3832 | 3.8604 | 3.8908 | 3.6422 | 3.5194 | 3.429 | 3.2135 | 2.9257 | 2.7255 | 2.4359 | 1.9066 | 2.134 | 2.2677 | 2.4427 | 1.9007 | 2.0212

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8571 | 4.6904 | 4.5084 | 4.6284 | 4.4697 | 4.4526 | 4.5211 | 5.6919 | 5.8018 | 5.7577 | 5.726 | 5.851 | 5.8035 | 5.736 | 5.0047 | 5.3768 | 5.804 | 5.7623 | 5.4327 | 5.1675 | 5.1506 | 4.9026 | 4.5561 | 4.4937
2 | 2.9764 | 2.9025 | 2.768 | 2.7379 | 2.7361 | 2.8938 | 3.4905 | 3.945 | 4.284 | 4.422 | 4.4005 | 4.3004 | 4.1579 | 3.9846 | 3.7196 | 3.8319 | 4.226 | 5.0837 | 4.8144 | 4.4373 | 4.3188 | 4.013 | 3.7793 | 3.3857
3 | 2.0301 | 1.9218 | 1.8492 | 1.8784 | 1.8727 | 2.1115 | 3.3765 | 3.8542 | 4.0238 | 3.9044 | 3.7522 | 3.9941 | 3.7142 | 3.5608 | 3.0899 | 3.0765 | 3.1803 | 3.4631 | 3.145 | 3.2563 | 3.1753 | 2.9739 | 2.5577 | 2.2904
4 | 0.68654 | 0.48641 | 0.47522 | 0.4289 | 0.43013 | 0.78758 | 1.5291 | 1.8194 | 2.0024 | 1.8815 | 1.8582 | 1.7304 | 1.6936 | 1.6136 | 1.5445 | 1.5781 | 1.9639 | 2.9739 | 2.6594 | 2.2468 | 2.1825 | 1.9352 | 1.5151 | 1.2121
5 | 1.7812 | 1.6332 | 1.4943 | 1.5076 | 1.5224 | 1.6942 | 2.1856 | 2.3473 | 2.4249 | 2.5265 | 2.5899 | 2.6356 | 2.5924 | 2.4851 | 2.48 | 2.4596 | 2.6087 | 3.0105 | 2.9532 | 2.8813 | 2.8652 | 2.6662 | 2.4366 | 2.2319
6 | 2.0926 | 1.9774 | 1.9186 | 1.9357 | 1.9392 | 2.0837 | 2.3597 | 2.7799 | 2.9126 | 3.0168 | 2.9612 | 3.009 | 3.0016 | 2.9746 | 2.7771 | 2.7829 | 2.6836 | 2.8344 | 2.7288 | 2.6785 | 2.6293 | 2.5293 | 2.3344 | 2.1908
7 | 1.7162 | 1.6042 | 1.5317 | 1.5396 | 1.5288 | 1.6853 | 2.1603 | 2.5084 | 2.6382 | 2.6475 | 2.6211 | 2.6461 | 2.5783 | 2.5004 | 2.3089 | 2.3526 | 2.5132 | 2.8913 | 2.7175 | 2.5825 | 2.5375 | 2.37 | 2.125 | 1.9385
8 | 1.2892 | 1.2303 | 1.1941 | 1.1772 | 1.2251 | 1.4663 | 2.3812 | 2.7836 | 2.8894 | 2.8792 | 2.9774 | 2.9598 | 2.7909 | 2.7409 | 2.4304 | 2.1952 | 2.2355 | 2.4556 | 2.3951 | 2.3111 | 2.2732 | 2.0883 | 1.715 | 1.5133

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8571 | 4.7352 | 4.4652 | 4.5395 | 4.4697 | 4.539 | 4.4338 | 5.8052 | 5.8596 | 5.8722 | 5.6689 | 5.7927 | 5.7459 | 5.6228 | 5.0539 | 5.4828 | 5.9192 | 5.8758 | 5.4865 | 5.2188 | 5.0487 | 4.8539 | 4.644 | 4.5367
2 | 2.9764 | 2.8481 | 2.7158 | 2.7379 | 2.7361 | 2.9216 | 3.4233 | 3.945 | 4.284 | 4.4659 | 4.3128 | 4.386 | 4.2404 | 4.063 | 3.7927 | 3.8695 | 4.226 | 4.9835 | 4.8621 | 4.4814 | 4.4042 | 4.013 | 3.7063 | 3.418
3 | 2.0679 | 1.9573 | 1.832 | 1.9135 | 1.8372 | 2.0709 | 3.4092 | 3.8542 | 3.9436 | 3.8656 | 3.7522 | 3.9146 | 3.6404 | 3.5608 | 3.0899 | 3.1067 | 3.1173 | 3.4971 | 3.0828 | 3.2563 | 3.1439 | 2.9149 | 2.5087 | 2.3336
4 | 0.68072 | 0.48641 | 0.47144 | 0.4289 | 0.43723 | 0.79482 | 1.5001 | 1.7832 | 2.0224 | 1.9188 | 1.8952 | 1.696 | 1.7271 | 1.6136 | 1.5745 | 1.5627 | 1.9251 | 2.9153 | 2.6067 | 2.2468 | 2.2256 | 1.9352 | 1.5295 | 1.2344
5 | 1.8147 | 1.6027 | 1.4664 | 1.5359 | 1.508 | 1.6616 | 2.2277 | 2.324 | 2.4731 | 2.4763 | 2.6157 | 2.5832 | 2.5666 | 2.5096 | 2.48 | 2.4596 | 2.5829 | 2.9809 | 2.9239 | 2.8813 | 2.8652 | 2.6397 | 2.4837 | 2.2532
6 | 2.0528 | 1.9587 | 1.8821 | 1.8988 | 1.9578 | 2.0837 | 2.3369 | 2.8076 | 2.9706 | 2.9868 | 2.9612 | 3.039 | 2.942 | 2.9746 | 2.7497 | 2.7555 | 2.6303 | 2.7786 | 2.6748 | 2.6785 | 2.6553 | 2.5293 | 2.3344 | 2.1908
7 | 1.7323 | 1.6191 | 1.503 | 1.5252 | 1.5433 | 1.7177 | 2.1603 | 2.4585 | 2.6645 | 2.6212 | 2.595 | 2.5934 | 2.5527 | 2.5497 | 2.3315 | 2.3988 | 2.5132 | 2.9197 | 2.6637 | 2.6338 | 2.5124 | 2.3465 | 2.1045 | 1.9385
8 | 1.2773 | 1.2415 | 1.1722 | 1.1772 | 1.248 | 1.4943 | 2.3582 | 2.839 | 2.8894 | 2.822 | 3.0071 | 3.0187 | 2.7909 | 2.7679 | 2.4543 | 2.1736 | 2.2133 | 2.4074 | 2.3951 | 2.334 | 2.2283 | 2.0676 | 1.7314 | 1.5275

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7641 | 4.6457 | 4.5946 | 4.7173 | 4.3833 | 4.3661 | 4.5211 | 5.6919 | 5.9174 | 5.8149 | 5.8401 | 5.9092 | 5.6883 | 5.8493 | 5.1032 | 5.4828 | 5.804 | 5.7623 | 5.3789 | 5.0649 | 5.0997 | 4.9999 | 4.4681 | 4.4507
2 | 2.9484 | 2.9569 | 2.7158 | 2.7379 | 2.71 | 2.9216 | 3.5576 | 3.945 | 4.1988 | 4.5098 | 4.3567 | 4.386 | 4.0754 | 3.9846 | 3.6466 | 3.7566 | 4.1422 | 5.1338 | 4.8144 | 4.5254 | 4.276 | 3.9731 | 3.8157 | 3.418
3 | 2.0301 | 1.8863 | 1.832 | 1.896 | 1.8904 | 2.0709 | 3.311 | 3.8542 | 3.9837 | 3.8268 | 3.7522 | 3.9146 | 3.6404 | 3.596 | 3.1203 | 3.1369 | 3.1173 | 3.3951 | 3.2072 | 3.3209 | 3.1753 | 3.0034 | 2.5087 | 2.2904
4 | 0.68072 | 0.49396 | 0.47144 | 0.42217 | 0.43723 | 0.77312 | 1.5581 | 1.8555 | 2.0224 | 1.8815 | 1.8582 | 1.696 | 1.7271 | 1.582 | 1.5745 | 1.5781 | 1.9445 | 3.0032 | 2.6857 | 2.2022 | 2.1825 | 1.916 | 1.5438 | 1.2344
5 | 1.7645 | 1.6179 | 1.4943 | 1.4792 | 1.508 | 1.7105 | 2.1856 | 2.324 | 2.3766 | 2.5265 | 2.5899 | 2.6094 | 2.5666 | 2.4607 | 2.48 | 2.4838 | 2.6346 | 2.9809 | 2.8947 | 2.8527 | 2.8935 | 2.6927 | 2.4837 | 2.1892
6 | 2.1323 | 1.9401 | 1.8821 | 1.9541 | 1.9205 | 2.0837 | 2.3825 | 2.8352 | 2.9126 | 3.0768 | 2.9907 | 3.009 | 3.0314 | 2.9452 | 2.8045 | 2.7555 | 2.7368 | 2.8065 | 2.7558 | 2.6785 | 2.6033 | 2.5041 | 2.3795 | 2.1908
7 | 1.7484 | 1.6191 | 1.546 | 1.5541 | 1.5433 | 1.7015 | 2.1811 | 2.4834 | 2.6645 | 2.5949 | 2.6472 | 2.6197 | 2.5783 | 2.5251 | 2.3542 | 2.3526 | 2.5381 | 2.8913 | 2.7444 | 2.5312 | 2.4873 | 2.3935 | 2.125 | 1.9016
8 | 1.2655 | 1.2415 | 1.1941 | 1.1881 | 1.2136 | 1.4523 | 2.4043 | 2.7282 | 2.8319 | 2.822 | 3.0368 | 2.9008 | 2.8186 | 2.7949 | 2.3826 | 2.2383 | 2.2797 | 2.5038 | 2.4425 | 2.3111 | 2.2508 | 2.109 | 1.6823 | 1.5275

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.61512 | 0.53325 | 0.68353 | 0.58854 | 0.48388 | 0.40036 | 1.3991 | 1.4631 | 1.2549 | 1.4621 | 1.3586 | 1.3646 | 1.2185 | 0.72307 | 1.1321 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.91859 | 0.85558 | 0.53073 | 0.42336 | 0.4388
2 | -1.3742 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4765 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16358 | -0.17579 | -0.1165 | -0.10262 | -0.45799 | -0.66907 | -0.86734 | -0.86082 | -0.87538 | -0.68826 | 0.22621 | -0.031881 | -0.37633 | -0.69758 | -0.91761 | -1.0064 | -1.1523
3 | -1.0514 | -1.1344 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.95258 | -0.035471 | 0.49112 | 0.62594 | 0.43604 | 0.25745 | 0.51066 | 0.322 | 0.097692 | -0.38649 | -0.38666 | -0.31851 | -0.16068 | -0.39163 | -0.22314 | -0.30636 | -0.50813 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.86204 | -0.87058 | -0.87947 | -0.88717 | -0.89112 | -0.8147 | -0.70684 | -0.64535 | -0.66424 | -0.73586 | -0.78487 | -0.83105 | -0.83204 | -0.84734 | -0.85479 | -0.82929 | -0.70204 | -0.41842 | -0.5397 | -0.65466 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78817 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.88811 | -0.89127 | -0.8893 | -0.74961 | -0.57128 | -0.46232 | -0.45413 | -0.3804 | -0.37645 | -0.36853 | -0.44353 | -0.47729 | -0.46446 | -0.57574 | -0.51008 | -0.25572 | -0.30281 | -0.3765 | -0.40655 | -0.52775 | -0.58365 | -0.61058
6 | 0.26248 | 0.20533 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19045 | 0.27439 | 0.36595 | 0.7128 | 0.82091 | 0.84584 | 0.80284 | 0.8564 | 0.85004 | 0.84018 | 0.70664 | 0.67217 | 0.5842 | 0.6391 | 0.54174 | 0.56533 | 0.47797 | 0.50314 | 0.31235 | 0.32077
7 | -0.78153 | -0.77298 | -0.79727 | -0.8117 | -0.85977 | -0.7698 | -0.65399 | -0.33971 | -0.16832 | -0.15623 | -0.11875 | -0.039907 | -0.16203 | -0.16908 | -0.30817 | -0.44038 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.47865 | -0.54501 | -0.64249 | -0.72489 | -0.72104
8 | -0.88965 | -0.90846 | -0.90486 | -0.90356 | -0.88493 | -0.84917 | -0.64914 | -0.51642 | -0.47687 | -0.54462 | -0.51427 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.65369 | -0.72495 | -0.72303 | -0.713 | -0.75155 | -0.77708 | -0.79039 | -0.81357 | -0.84908 | -0.86535

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.60282 | 0.53858 | 0.68353 | 0.59443 | 0.48388 | 0.40036 | 1.4131 | 1.4631 | 1.2298 | 1.4621 | 1.3858 | 1.3782 | 1.2307 | 0.70861 | 1.1208 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.92777 | 0.83847 | 0.53073 | 0.43183 | 0.44757
2 | -1.4017 | -1.3464 | -1.4118 | -1.447 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16031 | -0.17403 | -0.11883 | -0.10057 | -0.46257 | -0.67577 | -0.85 | -0.86082 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22847 | -0.031562 | -0.37633 | -0.70456 | -0.90844 | -0.98627 | -1.1638
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1512 | -1.1522 | -0.97163 | -0.035826 | 0.50094 | 0.6322 | 0.42732 | 0.2626 | 0.50556 | 0.32844 | 0.099646 | -0.39036 | -0.39439 | -0.32488 | -0.15747 | -0.39163 | -0.21867 | -0.30636 | -0.49796 | -0.80277 | -0.88807
4 | -0.85341 | -0.85317 | -0.87067 | -0.86942 | -0.89112 | -0.831 | -0.70684 | -0.6518 | -0.67753 | -0.75057 | -0.77702 | -0.84767 | -0.84036 | -0.83886 | -0.83769 | -0.82929 | -0.688 | -0.41005 | -0.5343 | -0.66121 | -0.70476 | -0.73069 | -0.80393 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.84339 | -0.88811 | -0.89127 | -0.90709 | -0.74961 | -0.58271 | -0.4577 | -0.44959 | -0.37279 | -0.38022 | -0.36116 | -0.43466 | -0.48207 | -0.46446 | -0.56423 | -0.49987 | -0.26083 | -0.30281 | -0.38027 | -0.40249 | -0.53831 | -0.57782 | -0.61058
6 | 0.26511 | 0.20533 | 0.15724 | 0.22961 | 0.19236 | 0.27713 | 0.35863 | 0.70567 | 0.83732 | 0.86276 | 0.79481 | 0.87353 | 0.84154 | 0.82338 | 0.71371 | 0.68561 | 0.5842 | 0.6391 | 0.53091 | 0.57663 | 0.47797 | 0.5132 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.77371 | -0.77298 | -0.80524 | -0.82793 | -0.84257 | -0.7621 | -0.64091 | -0.3431 | -0.16495 | -0.15936 | -0.11756 | -0.039109 | -0.16365 | -0.17077 | -0.30817 | -0.43158 | -0.38951 | -0.44333 | -0.50852 | -0.47387 | -0.53956 | -0.64249 | -0.71039 | -0.72825
8 | -0.88965 | -0.91754 | -0.88676 | -0.90356 | -0.87608 | -0.84068 | -0.63616 | -0.52159 | -0.48641 | -0.53373 | -0.50913 | -0.46879 | -0.50687 | -0.53263 | -0.64062 | -0.7322 | -0.70857 | -0.713 | -0.75906 | -0.78485 | -0.77458 | -0.82984 | -0.8321 | -0.874

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.62743 | 0.52258 | 0.66986 | 0.60031 | 0.4742 | 0.40837 | 1.3711 | 1.4778 | 1.2675 | 1.4767 | 1.3722 | 1.3373 | 1.2063 | 0.7303 | 1.1321 | 1.3714 | 1.2796 | 0.87658 | 0.93696 | 0.85558 | 0.52542 | 0.4149 | 0.44319
2 | -1.3879 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4912 | -1.4916 | -1.3555 | -0.86799 | -0.16194 | -0.17579 | -0.11417 | -0.10057 | -0.45799 | -0.66238 | -0.87602 | -0.87804 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22169 | -0.031562 | -0.38386 | -0.69061 | -0.92679 | -1.0265 | -1.1523
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1398 | -1.1179 | -0.95258 | -0.035826 | 0.4862 | 0.62594 | 0.44476 | 0.2523 | 0.50556 | 0.31878 | 0.097692 | -0.39036 | -0.38279 | -0.31533 | -0.1639 | -0.39946 | -0.21867 | -0.30023 | -0.50305 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.84479 | -0.87058 | -0.86188 | -0.8783 | -0.88221 | -0.82285 | -0.71391 | -0.6518 | -0.66424 | -0.72114 | -0.80057 | -0.81443 | -0.83204 | -0.85581 | -0.86333 | -0.82099 | -0.70906 | -0.41842 | -0.5343 | -0.64811 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78029 | -0.80783
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.89699 | -0.88236 | -0.88041 | -0.74961 | -0.56557 | -0.46232 | -0.46321 | -0.3804 | -0.38398 | -0.36116 | -0.4524 | -0.46775 | -0.4691 | -0.56423 | -0.52028 | -0.2506 | -0.29676 | -0.38403 | -0.39842 | -0.53303 | -0.57782 | -0.61669
6 | 0.26511 | 0.20738 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19236 | 0.27987 | 0.36595 | 0.71992 | 0.82091 | 0.86276 | 0.81087 | 0.83927 | 0.85004 | 0.83178 | 0.69957 | 0.68561 | 0.59589 | 0.65188 | 0.53633 | 0.57098 | 0.47319 | 0.50817 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.78153 | -0.76525 | -0.78132 | -0.79546 | -0.87697 | -0.7621 | -0.66053 | -0.3431 | -0.17168 | -0.1578 | -0.11994 | -0.040306 | -0.16203 | -0.16908 | -0.31433 | -0.44479 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.48344 | -0.53411 | -0.65534 | -0.73939 | -0.73546
8 | -0.88075 | -0.90846 | -0.90486 | -0.92163 | -0.88493 | -0.85766 | -0.65563 | -0.50609 | -0.47687 | -0.53917 | -0.51942 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.64062 | -0.72495 | -0.73749 | -0.70587 | -0.75906 | -0.76931 | -0.77458 | -0.79729 | -0.86606 | -0.88266

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24726 | 0.2722 | 0.3543 | 0.40619 | 0.47759 | 0.55827 | 0.49764 | 0.71144 | 0.65266 | 0.73715 | 0.75759 | 0.70273 | 0.66292 | 0.61031 | 0.56217 | 0.50594 | 0.50068 | 0.39669 | 0.32821 | 0.38947 | 0.39683 | 0.4535 | 0.2202 | 0.21141
2 | 0.20605 | 0.22684 | 0.29525 | 0.33849 | 0.39799 | 0.46522 | 0.4147 | 0.59286 | 0.54389 | 0.61429 | 0.63132 | 0.58561 | 0.55243 | 0.5086 | 0.46847 | 0.42162 | 0.41723 | 0.33058 | 0.27351 | 0.32456 | 0.33069 | 0.37792 | 0.1835 | 0.17618
3 | 0.16484 | 0.18147 | 0.2362 | 0.27079 | 0.31839 | 0.37218 | 0.33176 | 0.47429 | 0.43511 | 0.49143 | 0.50506 | 0.46848 | 0.44195 | 0.40688 | 0.37478 | 0.33729 | 0.33378 | 0.26446 | 0.21881 | 0.25965 | 0.26455 | 0.30233 | 0.1468 | 0.14094
4 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
5 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
6 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
7 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
8 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6855 | 0.72546 | 0.76607 | 0.80089 | 0.80998 | 0.84729 | 0.84295 | 0.79679 | 0.72192 | 1.0601 | 1.0353 | 0.95328 | 0.93012 | 0.93394 | 0.8897 | 0.81554 | 0.73295 | 0.70666 | 0.4442 | 0.47503 | 0.51936 | 0.53176 | 0.55459 | 0.61216
2 | 0.57125 | 0.60455 | 0.63839 | 0.66741 | 0.67498 | 0.70607 | 0.70246 | 0.66399 | 0.6016 | 0.88344 | 0.86271 | 0.7944 | 0.7751 | 0.77829 | 0.74141 | 0.67962 | 0.61079 | 0.58888 | 0.37017 | 0.39586 | 0.4328 | 0.44313 | 0.46215 | 0.51013
3 | 0.457 | 0.48364 | 0.51071 | 0.53393 | 0.53999 | 0.56486 | 0.56197 | 0.53119 | 0.48128 | 0.70675 | 0.69017 | 0.63552 | 0.62008 | 0.62263 | 0.59313 | 0.54369 | 0.48863 | 0.4711 | 0.29613 | 0.31669 | 0.34624 | 0.3545 | 0.36972 | 0.40811
4 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
5 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
6 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
7 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
8 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5975e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.67902 | 1.6263 | 2.1787 | 2.4029 | 2.5459 | 2.3551 | 1.8087 | 1.0008 | 0.20992 | 0.0014346 | 0.00023533 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.4862 | 3.4694 | 3.2743 | 3.1833 | 2.7851 | 2.6087 | 2.0942 | 2.0386 | 2.0346 | 1.6811 | 1.7225 | 1.7857 | 1.5746 | 1.6795 | 2.0147 | 2.1977 | 2.2499 | 2.724 | 2.442 | 2.6501 | 2.7347 | 2.779 | 2.6892 | 2.8901
4 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36376 | 0.8047 | 1.1461 | 1.2141 | 1.3658 | 1.1314 | 0.87695 | 0.51032 | 0.11371 | 0.0006751 | 0.00011889 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7261e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.35683 | 0.83011 | 1.1007 | 1.29 | 1.3127 | 1.2006 | 0.86782 | 0.49546 | 0.11152 | 0.00068917 | 0.00012012 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.36029 | 0.88093 | 1.078 | 1.2268 | 1.3923 | 1.1083 | 0.86782 | 0.47068 | 0.11261 | 0.0007384 | 0.00011889 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.8156e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.70673 | 1.7788 | 2.2922 | 2.4535 | 2.7316 | 2.2397 | 1.7722 | 1.0107 | 0.20774 | 0.0014487 | 0.00025495 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.8165 | 3.3026 | 3.438 | 3.1833 | 2.8704 | 2.4331 | 2.3146 | 1.9396 | 1.9183 | 1.7518 | 1.8095 | 1.6991 | 1.5584 | 1.5516 | 1.9139 | 2.2201 | 2.3202 | 2.6202 | 2.59 | 2.5996 | 2.602 | 2.67 | 2.742 | 2.8603
4 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.36029 | 0.86399 | 1.1347 | 1.3279 | 1.2862 | 1.2122 | 0.92263 | 0.4905 | 0.11371 | 0.0007173 | 0.0001238 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.9078e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.36376 | 0.82164 | 1.1688 | 1.2774 | 1.3127 | 1.2122 | 0.91349 | 0.47068 | 0.11152 | 0.00068214 | 0.0001287 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.36029 | 0.85552 | 1.1461 | 1.29 | 1.3525 | 1.1429 | 0.88609 | 0.4905 | 0.10496 | 0.0006962 | 0.0001238 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.4885e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.66516 | 1.711 | 2.2468 | 2.4535 | 2.7581 | 2.2628 | 1.8453 | 1.0107 | 0.20992 | 0.0013361 | 0.00023533 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7431 | 3.5027 | 3.438 | 3.3474 | 2.8704 | 2.4833 | 2.2705 | 1.9198 | 1.8408 | 1.8403 | 1.7921 | 1.8204 | 1.6233 | 1.6155 | 2.0953 | 2.2874 | 2.4374 | 2.5164 | 2.4914 | 2.5996 | 2.7879 | 2.6428 | 2.6102 | 2.9497
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.35336 | 0.83011 | 1.078 | 1.29 | 1.2862 | 1.2006 | 0.87695 | 0.4905 | 0.10605 | 0.00068917 | 0.00011889 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33951 | 0.88093 | 1.1234 | 1.2647 | 1.3923 | 1.166 | 0.89522 | 0.48555 | 0.11043 | 0.00068917 | 0.00012625 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.32911 | 0.87246 | 1.0894 | 1.2647 | 1.379 | 1.1545 | 0.87695 | 0.51527 | 0.10496 | 0.00070323 | 0.00012747 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9069 | 4.8681 | 4.6745 | 4.5833 | 4.5183 | 4.5606 | 4.5504 | 5.4002 | 5.8039 | 5.7391 | 5.6314 | 5.7052 | 5.9301 | 5.8536 | 5.4095 | 5.572 | 5.6006 | 5.4635 | 5.1548 | 5.0738 | 5.0773 | 4.9993 | 4.7472 | 4.6286
2 | 3.636 | 3.4445 | 3.296 | 3.0113 | 2.8764 | 2.9983 | 3.2081 | 4.154 | 4.5289 | 4.8368 | 4.4021 | 4.6262 | 4.6445 | 4.5606 | 3.9335 | 4.0959 | 4.3036 | 4.3251 | 4.4743 | 4.6979 | 4.9282 | 4.51 | 3.9828 | 3.7171
3 | 2.4055 | 2.2738 | 2.0913 | 2.1641 | 2.1046 | 2.1299 | 3.0031 | 3.7285 | 3.905 | 3.6703 | 3.5828 | 3.8542 | 4.0397 | 3.7753 | 3.4507 | 3.2744 | 3.3227 | 3.2413 | 3.1433 | 3.4121 | 3.5858 | 3.3343 | 3.0084 | 2.5464
4 | 1.0811 | 0.87304 | 0.69789 | 0.68599 | 0.62155 | 0.58281 | 1.2454 | 2.1223 | 2.5711 | 2.638 | 2.5831 | 2.3195 | 2.6342 | 2.5013 | 2.2855 | 2.1142 | 1.9057 | 1.7172 | 2.1557 | 2.5164 | 2.8946 | 2.7473 | 2.1204 | 1.5568
5 | 2.0674 | 1.8717 | 1.7295 | 1.6849 | 1.7427 | 1.7374 | 1.9312 | 2.1705 | 2.3955 | 2.4725 | 2.6402 | 2.7949 | 2.8756 | 2.7574 | 2.6611 | 2.627 | 2.6187 | 2.6144 | 2.6398 | 2.6745 | 2.9458 | 2.8011 | 2.7145 | 2.4115
6 | 2.1606 | 2.0815 | 1.9315 | 2.0049 | 2.0402 | 2.0329 | 2.2225 | 2.7092 | 2.8269 | 2.8171 | 2.816 | 2.9735 | 2.9434 | 2.8333 | 2.6686 | 2.5762 | 2.6862 | 2.6267 | 2.4591 | 2.4788 | 2.5924 | 2.3614 | 2.2312 | 2.2343
7 | 1.7611 | 1.5949 | 1.5531 | 1.5817 | 1.5217 | 1.6416 | 2.114 | 2.3358 | 2.6897 | 2.8393 | 2.8209 | 2.942 | 2.8695 | 2.9476 | 2.9021 | 2.7045 | 2.7287 | 2.6493 | 2.6177 | 2.6307 | 2.6676 | 2.2452 | 2.1987 | 1.9141
8 | 1.3422 | 1.2636 | 1.2149 | 1.2005 | 1.2286 | 1.3161 | 2.1625 | 2.5585 | 2.7491 | 2.7154 | 2.8295 | 3.0037 | 2.987 | 2.7953 | 2.4396 | 2.3308 | 2.2014 | 2.1666 | 2.1218 | 2.1811 | 2.1105 | 1.8497 | 1.5782 | 1.4379

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9539 | 4.8681 | 4.5849 | 4.5833 | 4.4309 | 4.5606 | 4.6383 | 5.4002 | 5.8617 | 5.7391 | 5.5753 | 5.5916 | 5.8123 | 5.9692 | 5.516 | 5.6269 | 5.6562 | 5.356 | 5.2568 | 5.0235 | 5.1275 | 4.9993 | 4.839 | 4.7173
2 | 3.636 | 3.4445 | 3.2646 | 3.0399 | 2.8764 | 3.0561 | 3.1774 | 4.1127 | 4.574 | 4.7887 | 4.4459 | 4.6262 | 4.7367 | 4.5606 | 3.8562 | 4.0959 | 4.3463 | 4.3676 | 4.5629 | 4.6045 | 4.8794 | 4.5996 | 3.9443 | 3.646
3 | 2.3602 | 2.3163 | 2.0717 | 2.1437 | 2.1446 | 2.089 | 2.9451 | 3.8027 | 3.8661 | 3.7068 | 3.5828 | 3.7774 | 4.0397 | 3.7008 | 3.4507 | 3.3066 | 3.2897 | 3.1777 | 3.1123 | 3.4799 | 3.5503 | 3.4005 | 3.0084 | 2.5706
4 | 1.0811 | 0.88069 | 0.68588 | 0.68599 | 0.62155 | 0.57763 | 1.2571 | 2.1223 | 2.5711 | 2.5856 | 2.5573 | 2.3425 | 2.6603 | 2.526 | 2.263 | 2.1349 | 1.9246 | 1.7005 | 2.1557 | 2.4914 | 2.8659 | 2.7745 | 2.1204 | 1.5714
5 | 2.0478 | 1.8364 | 1.7621 | 1.6689 | 1.7594 | 1.7039 | 1.9682 | 2.149 | 2.3955 | 2.4971 | 2.6665 | 2.7393 | 2.847 | 2.7574 | 2.6087 | 2.6528 | 2.6447 | 2.6401 | 2.6398 | 2.6745 | 3.0041 | 2.8568 | 2.7408 | 2.3652
6 | 2.14 | 2.0815 | 1.9315 | 1.9666 | 2.0795 | 2.0525 | 2.244 | 2.7362 | 2.855 | 2.7611 | 2.8721 | 3.0327 | 2.885 | 2.8612 | 2.6423 | 2.5508 | 2.6862 | 2.6525 | 2.4834 | 2.4542 | 2.6181 | 2.3848 | 2.2527 | 2.2343
7 | 1.7611 | 1.6098 | 1.5531 | 1.6114 | 1.5362 | 1.6732 | 2.1547 | 2.359 | 2.6629 | 2.8957 | 2.8209 | 2.9713 | 2.841 | 2.9476 | 2.9021 | 2.7311 | 2.7016 | 2.7013 | 2.5659 | 2.6307 | 2.7204 | 2.2006 | 2.1775 | 1.8777
8 | 1.3298 | 1.2752 | 1.2149 | 1.2005 | 1.2171 | 1.3411 | 2.1417 | 2.5076 | 2.7764 | 2.7693 | 2.8295 | 3.0336 | 2.987 | 2.7953 | 2.3917 | 2.3078 | 2.2232 | 2.1454 | 2.0799 | 2.2243 | 2.0689 | 1.8314 | 1.5932 | 1.4647

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9539 | 4.9612 | 4.5849 | 4.6713 | 4.4309 | 4.5163 | 4.5504 | 5.5077 | 5.6883 | 5.6821 | 5.6875 | 5.7052 | 5.8712 | 5.7381 | 5.3562 | 5.6818 | 5.6562 | 5.356 | 5.1548 | 5.0235 | 5.0271 | 5.0986 | 4.839 | 4.5842
2 | 3.6706 | 3.4772 | 3.296 | 3.0685 | 2.8489 | 2.9694 | 3.2389 | 4.0714 | 4.4387 | 4.8848 | 4.3144 | 4.6262 | 4.5984 | 4.5606 | 3.8949 | 4.1362 | 4.3889 | 4.3676 | 4.3857 | 4.6979 | 4.8305 | 4.51 | 3.9828 | 3.7527
3 | 2.4281 | 2.2312 | 2.1306 | 2.1846 | 2.0845 | 2.089 | 3.0611 | 3.7656 | 3.8661 | 3.7433 | 3.5114 | 3.9309 | 4.12 | 3.7008 | 3.4167 | 3.3388 | 3.3885 | 3.1777 | 3.2055 | 3.3783 | 3.6568 | 3.2681 | 3.0374 | 2.498
4 | 1.0811 | 0.88069 | 0.68588 | 0.69787 | 0.61609 | 0.58281 | 1.2454 | 2.1013 | 2.5967 | 2.638 | 2.5831 | 2.3656 | 2.6081 | 2.5013 | 2.3079 | 2.0934 | 1.8869 | 1.7005 | 2.1132 | 2.5164 | 2.9232 | 2.8018 | 2.1204 | 1.5422
5 | 2.087 | 1.8893 | 1.7458 | 1.653 | 1.726 | 1.7206 | 1.9126 | 2.2137 | 2.3955 | 2.4725 | 2.6402 | 2.7393 | 2.9327 | 2.8118 | 2.7135 | 2.6787 | 2.5927 | 2.6657 | 2.5875 | 2.701 | 2.9166 | 2.8568 | 2.7672 | 2.3884
6 | 2.14 | 2.0815 | 1.9681 | 1.9858 | 2.0009 | 2.0525 | 2.2225 | 2.7362 | 2.8269 | 2.7611 | 2.7599 | 2.9735 | 2.9434 | 2.8053 | 2.616 | 2.5508 | 2.7395 | 2.575 | 2.4834 | 2.4788 | 2.5924 | 2.4083 | 2.2742 | 2.2771
7 | 1.7611 | 1.6098 | 1.5822 | 1.5817 | 1.4928 | 1.6732 | 2.114 | 2.3822 | 2.6361 | 2.7828 | 2.7928 | 3.0005 | 2.8695 | 2.9185 | 2.9593 | 2.6512 | 2.7828 | 2.6753 | 2.6437 | 2.6307 | 2.694 | 2.2006 | 2.2199 | 1.8777
8 | 1.367 | 1.2521 | 1.2373 | 1.2116 | 1.2402 | 1.3411 | 2.1834 | 2.5585 | 2.8038 | 2.6884 | 2.8576 | 2.9439 | 3.0464 | 2.7402 | 2.4156 | 2.3078 | 2.245 | 2.1242 | 2.1637 | 2.2027 | 2.0897 | 1.8497 | 1.5632 | 1.4245

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67107 | 0.74123 | 0.69853 | 0.69853 | 0.68328 | 0.72293 | 0.74428 | 1.394 | 1.6228 | 1.5618 | 1.5252 | 1.5221 | 1.6197 | 1.5709 | 1.1012 | 1.4398 | 1.4581 | 1.3666 | 1.0829 | 0.98221 | 1.031 | 1.0341 | 0.71378 | 0.70768
2 | 0.028056 | -0.16833 | -0.18236 | -0.26653 | -0.32264 | -0.2525 | -0.32264 | 0.81361 | 1.0381 | 1.3326 | 0.7575 | 0.68736 | 0.47694 | 0.64528 | 0.28056 | 0.23847 | 0.28056 | 0.505 | 0.96792 | 0.98194 | 0.78556 | 0.60319 | 0.28056 | 0.056111
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.6461 | -0.65947 | -0.62828 | -0.035647 | 0.75304 | 0.98921 | 0.99812 | 0.83325 | 1.0427 | 0.94465 | 0.82434 | 0.59263 | 0.36984 | 0.45896 | 0.40994 | 0.07575 | 0.32974 | 0.46341 | 0.303 | -0.28072 | -0.57481
4 | -0.80115 | -0.80886 | -0.83197 | -0.83197 | -0.85122 | -0.87433 | -0.79345 | -0.53539 | -0.40058 | -0.42369 | -0.53539 | -0.58161 | -0.53924 | -0.58546 | -0.55079 | -0.65094 | -0.73182 | -0.65094 | -0.45835 | -0.41213 | -0.41213 | -0.54309 | -0.67405 | -0.70101
5 | -0.49884 | -0.65404 | -0.77043 | -0.76489 | -0.76489 | -0.83695 | -0.7538 | -0.2993 | 0.099768 | 0.33256 | 0.54873 | 0.58198 | 0.50993 | 0.42124 | 0.27713 | 0.17737 | 0.14965 | 0.13857 | 0.13857 | 0.033256 | 0.29376 | 0.13857 | 0.077598 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30679 | 0.36076 | 0.36928 | 0.37922 | 0.36644 | 0.67891 | 0.77833 | 0.77691 | 0.67891 | 0.811 | 0.84509 | 0.77833 | 0.67749 | 0.59653 | 0.7272 | 0.70447 | 0.5525 | 0.51273 | 0.60363 | 0.4758 | 0.36218 | 0.40479
7 | -0.70151 | -0.72127 | -0.76573 | -0.78549 | -0.73609 | -0.79538 | -0.68175 | -0.31123 | -0.054342 | -0.044462 | 0.093864 | 0.029641 | 0.0098804 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26677 | -0.23219 | -0.28159 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46932 | -0.5039
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.89287 | -0.89727 | -0.88554 | -0.86502 | -0.73453 | -0.60698 | -0.59378 | -0.58499 | -0.57472 | -0.57032 | -0.58352 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.71987 | -0.7228 | -0.736 | -0.76092 | -0.8093 | -0.84156 | -0.85475 | -0.87088

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74864 | 0.7125 | 0.70551 | 0.69011 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.593 | 1.4947 | 1.5373 | 1.6197 | 1.5866 | 1.1012 | 1.411 | 1.4872 | 1.3392 | 1.1045 | 1.0019 | 1.0516 | 1.0341 | 0.72805 | 0.71475
2 | 0.027494 | -0.16497 | -0.18601 | -0.27186 | -0.32264 | -0.2525 | -0.31619 | 0.81361 | 1.0381 | 1.306 | 0.7575 | 0.67361 | 0.47218 | 0.63237 | 0.28617 | 0.23609 | 0.27494 | 0.49995 | 0.98728 | 0.99176 | 0.76984 | 0.60319 | 0.28336 | 0.056672
3 | -0.17271 | -0.40905 | -0.71356 | -0.65256 | -0.67266 | -0.63456 | -0.034934 | 0.74551 | 1.009 | 1.0081 | 0.82492 | 1.0322 | 0.92575 | 0.80785 | 0.58671 | 0.37354 | 0.45896 | 0.40994 | 0.077265 | 0.32644 | 0.46341 | 0.30603 | -0.28353 | -0.58631
4 | -0.81718 | -0.81694 | -0.82365 | -0.84861 | -0.8342 | -0.86559 | -0.80138 | -0.52468 | -0.39256 | -0.43216 | -0.54609 | -0.57579 | -0.52845 | -0.5796 | -0.55079 | -0.66396 | -0.71719 | -0.66396 | -0.46752 | -0.40801 | -0.41625 | -0.55395 | -0.66731 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.6475 | -0.75502 | -0.78019 | -0.76489 | -0.83695 | -0.76134 | -0.2993 | 0.10176 | 0.32924 | 0.5597 | 0.5878 | 0.50993 | 0.42967 | 0.27436 | 0.17737 | 0.14965 | 0.1358 | 0.13857 | 0.032924 | 0.29376 | 0.14134 | 0.076046 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.41144 | 0.30372 | 0.35715 | 0.37667 | 0.37922 | 0.37377 | 0.67212 | 0.78611 | 0.76914 | 0.6857 | 0.82722 | 0.86199 | 0.77055 | 0.67749 | 0.6025 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.51786 | 0.5976 | 0.47105 | 0.35494 | 0.41288
7 | -0.71554 | -0.72127 | -0.75042 | -0.77764 | -0.72137 | -0.78742 | -0.68857 | -0.30501 | -0.053256 | -0.045351 | 0.093864 | 0.030234 | 0.0097816 | 0 | -0.077463 | -0.13971 | -0.20052 | -0.2641 | -0.22755 | -0.28722 | -0.19958 | -0.37793 | -0.45993 | -0.50894
8 | -0.86065 | -0.88408 | -0.88394 | -0.90624 | -0.8944 | -0.87367 | -0.74922 | -0.61305 | -0.59378 | -0.59669 | -0.58622 | -0.56462 | -0.57768 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.70547 | -0.73726 | -0.72128 | -0.76092 | -0.79312 | -0.83314 | -0.8633 | -0.87959

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74123 | 0.69154 | 0.68456 | 0.67644 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.5618 | 1.5099 | 1.5526 | 1.6521 | 1.5395 | 1.1012 | 1.4254 | 1.4872 | 1.3529 | 1.0612 | 0.99203 | 1.0516 | 1.0134 | 0.6995 | 0.69352
2 | 0.027775 | -0.16833 | -0.18418 | -0.26386 | -0.32587 | -0.24745 | -0.32264 | 0.82175 | 1.0588 | 1.3326 | 0.76508 | 0.67361 | 0.46741 | 0.65173 | 0.27494 | 0.23609 | 0.27775 | 0.505 | 0.94856 | 0.99176 | 0.7777 | 0.60319 | 0.27494 | 0.05555
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.65256 | -0.65288 | -0.63456 | -0.034934 | 0.7681 | 1.009 | 0.99812 | 0.82492 | 1.0531 | 0.95409 | 0.82434 | 0.59856 | 0.36984 | 0.46355 | 0.41404 | 0.077265 | 0.32314 | 0.45878 | 0.29997 | -0.28633 | -0.58056
4 | -0.81718 | -0.80077 | -0.81533 | -0.84861 | -0.86825 | -0.85685 | -0.78551 | -0.54609 | -0.39657 | -0.42792 | -0.53539 | -0.58161 | -0.55002 | -0.58546 | -0.5563 | -0.63792 | -0.74646 | -0.65094 | -0.44918 | -0.41625 | -0.40801 | -0.53766 | -0.68079 | -0.694
5 | -0.49385 | -0.6475 | -0.77043 | -0.78019 | -0.78019 | -0.84531 | -0.74627 | -0.3023 | 0.10077 | 0.33256 | 0.5597 | 0.59362 | 0.51503 | 0.42124 | 0.27436 | 0.17914 | 0.15265 | 0.1358 | 0.13995 | 0.033589 | 0.29376 | 0.13857 | 0.076046 | -0.12316
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30372 | 0.36437 | 0.37297 | 0.37922 | 0.35911 | 0.69249 | 0.77833 | 0.76914 | 0.6857 | 0.80289 | 0.83664 | 0.78611 | 0.68426 | 0.59653 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.50248 | 0.61571 | 0.48056 | 0.35494 | 0.40074
7 | -0.70853 | -0.72127 | -0.78105 | -0.8012 | -0.75081 | -0.80333 | -0.66812 | -0.30812 | -0.053256 | -0.043573 | 0.094803 | 0.029938 | 0.0099792 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26944 | -0.23451 | -0.27596 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46463 | -0.51398
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.87502 | -0.8883 | -0.8944 | -0.86502 | -0.72719 | -0.60091 | -0.59378 | -0.58499 | -0.58047 | -0.57032 | -0.58352 | -0.61157 | -0.68043 | -0.69641 | -0.73427 | -0.71557 | -0.72864 | -0.76853 | -0.8093 | -0.82473 | -0.83766 | -0.8883

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24726 | 0.2722 | 0.3543 | 0.40619 | 0.47759 | 0.55827 | 0.49764 | 0.71144 | 0.65266 | 0.73715 | 0.75759 | 0.70273 | 0.66292 | 0.61031 | 0.56217 | 0.50594 | 0.50068 | 0.39669 | 0.32821 | 0.38947 | 0.39683 | 0.4535 | 0.2202 | 0.21141
2 | 0.20605 | 0.22684 | 0.29525 | 0.33849 | 0.39799 | 0.46522 | 0.4147 | 0.59286 | 0.54389 | 0.61429 | 0.63132 | 0.58561 | 0.55243 | 0.5086 | 0.46847 | 0.42162 | 0.41723 | 0.33058 | 0.27351 | 0.32456 | 0.33069 | 0.37792 | 0.1835 | 0.17618
3 | 0.16484 | 0.18147 | 0.2362 | 0.27079 | 0.31839 | 0.37218 | 0.33176 | 0.47429 | 0.43511 | 0.49143 | 0.50506 | 0.46848 | 0.44195 | 0.40688 | 0.37478 | 0.33729 | 0.33378 | 0.26446 | 0.21881 | 0.25965 | 0.26455 | 0.30233 | 0.1468 | 0.14094
4 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
5 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
6 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
7 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571
8 | 0.12363 | 0.1361 | 0.17715 | 0.2031 | 0.23879 | 0.27913 | 0.24882 | 0.35572 | 0.32633 | 0.36857 | 0.37879 | 0.35136 | 0.33146 | 0.30516 | 0.28108 | 0.25297 | 0.25034 | 0.19835 | 0.16411 | 0.19473 | 0.19842 | 0.22675 | 0.1101 | 0.10571

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6855 | 0.72546 | 0.76607 | 0.80089 | 0.80998 | 0.84729 | 0.84295 | 0.79679 | 0.72192 | 1.0601 | 1.0353 | 0.95328 | 0.93012 | 0.93394 | 0.8897 | 0.81554 | 0.73295 | 0.70666 | 0.4442 | 0.47503 | 0.51936 | 0.53176 | 0.55459 | 0.61216
2 | 0.57125 | 0.60455 | 0.63839 | 0.66741 | 0.67498 | 0.70607 | 0.70246 | 0.66399 | 0.6016 | 0.88344 | 0.86271 | 0.7944 | 0.7751 | 0.77829 | 0.74141 | 0.67962 | 0.61079 | 0.58888 | 0.37017 | 0.39586 | 0.4328 | 0.44313 | 0.46215 | 0.51013
3 | 0.457 | 0.48364 | 0.51071 | 0.53393 | 0.53999 | 0.56486 | 0.56197 | 0.53119 | 0.48128 | 0.70675 | 0.69017 | 0.63552 | 0.62008 | 0.62263 | 0.59313 | 0.54369 | 0.48863 | 0.4711 | 0.29613 | 0.31669 | 0.34624 | 0.3545 | 0.36972 | 0.40811
4 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
5 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
6 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
7 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608
8 | 0.34275 | 0.36273 | 0.38303 | 0.40045 | 0.40499 | 0.42364 | 0.42148 | 0.39839 | 0.36096 | 0.53006 | 0.51763 | 0.47664 | 0.46506 | 0.46697 | 0.44485 | 0.40777 | 0.36647 | 0.35333 | 0.2221 | 0.23752 | 0.25968 | 0.26588 | 0.27729 | 0.30608

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4766e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.91805 | 2.2221 | 2.8778 | 3.07 | 3.3013 | 3.0672 | 2.2964 | 1.2544 | 0.26663 | 0.0018263 | 0.00029474 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7221 | 2.2983 | 2.4566 | 2.2942 | 2.1954 | 1.865 | 1.7636 | 1.4902 | 1.4505 | 1.2942 | 1.3046 | 1.2214 | 1.2469 | 1.1667 | 1.4775 | 1.6907 | 1.6177 | 1.9033 | 1.7382 | 1.984 | 2.0953 | 2.0758 | 2.0148 | 2.2806
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45466 | 1.0463 | 1.497 | 1.535 | 1.7012 | 1.4156 | 1.1367 | 0.60855 | 0.1347 | 0.00091317 | 0.00015038 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.44154 | 1.1003 | 1.4098 | 1.551 | 1.7349 | 1.4304 | 1.1367 | 0.59613 | 0.13609 | 0.00087805 | 0.00015188 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3998e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.45028 | 1.0248 | 1.4244 | 1.535 | 1.6506 | 1.4599 | 1.1023 | 0.61476 | 0.14581 | 0.00083415 | 0.00014737 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7535e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.90057 | 2.2437 | 3.0231 | 3.134 | 3.4024 | 2.9197 | 2.2275 | 1.2668 | 0.27496 | 0.0017385 | 0.0003158 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8582 | 2.2744 | 2.5568 | 2.4149 | 2.1102 | 1.8079 | 1.6437 | 1.4902 | 1.3936 | 1.3073 | 1.3712 | 1.2857 | 1.2589 | 1.2275 | 1.4625 | 1.6405 | 1.7188 | 1.9033 | 1.8469 | 1.9084 | 2.1782 | 2.0758 | 2.0741 | 2.3477
4 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.41968 | 1.0787 | 1.4244 | 1.615 | 1.7517 | 1.4746 | 1.1367 | 0.62718 | 0.1347 | 0.00090439 | 0.00015188 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41968 | 1.1218 | 1.3953 | 1.6629 | 1.6506 | 1.5189 | 1.2056 | 0.58992 | 0.13748 | 0.00086927 | 0.00014436 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.42843 | 1.1111 | 1.3953 | 1.599 | 1.617 | 1.5041 | 1.1367 | 0.62097 | 0.14165 | 0.00086927 | 0.00015489 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.615e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.90057 | 2.2005 | 2.9941 | 3.2299 | 3.335 | 3.0967 | 2.3653 | 1.2792 | 0.28607 | 0.0016859 | 0.00030377 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7494 | 2.2983 | 2.4566 | 2.2942 | 2.1102 | 1.8269 | 1.7464 | 1.4902 | 1.3794 | 1.2811 | 1.278 | 1.2471 | 1.175 | 1.1789 | 1.567 | 1.7576 | 1.7188 | 1.9224 | 1.7926 | 1.795 | 2.1368 | 1.9348 | 2.0741 | 2.3477
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.45466 | 1.1111 | 1.3953 | 1.583 | 1.6506 | 1.4746 | 1.1137 | 0.61476 | 0.13332 | 0.00085171 | 0.00014286 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2844e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.44154 | 1.0895 | 1.3808 | 1.551 | 1.6001 | 1.4894 | 1.1597 | 0.6396 | 0.14581 | 0.00086049 | 0.00015038 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.43717 | 1.0787 | 1.468 | 1.519 | 1.6338 | 1.4746 | 1.1023 | 0.63339 | 0.13609 | 0.00089561 | 0.00015038 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1