## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2022
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 102%
Flex. Load Growth | 114.5%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.1258 | 1.1633 | 1.0417 | 0.98736 | 0.80894 | 0.68657 | 0.83962 | 0.14581 | 0.12823 | 0.18694 | 0.11009 | 0.13757 | 0.21918 | 0.40383 | 0.43085 | 0.4237 | 0.23768 | 0.48416 | 0.28412 | 0.19976 | 0.30335 | 0.18749 | 0.85574 | 1.0316
Minimum FL, [MW] | -2.5417 | -2.7179 | -3.0568 | -3.2974 | -3.5245 | -3.8464 | -3.6702 | -4.117 | -3.7341 | -5.4847 | -5.4285 | -4.9625 | -4.757 | -4.5928 | -4.329 | -3.9394 | -3.6836 | -3.2965 | -2.0924 | -2.3417 | -2.4752 | -2.6574 | -2.1113 | -2.2435
Maximum FL, [MW] | 2.4486 | 2.6196 | 2.9372 | 3.1605 | 3.364 | 3.6733 | 3.502 | 3.952 | 3.62 | 4.1307 | 4.1632 | 3.8972 | 3.7658 | 3.669 | 3.4384 | 3.1305 | 2.9163 | 2.6065 | 2.0401 | 2.2834 | 2.4264 | 2.6137 | 2.0338 | 2.1627

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9183 | 4.7504 | 4.5651 | 4.6858 | 4.5234 | 4.5048 | 4.5757 | 5.7504 | 5.8613 | 5.8174 | 5.7845 | 5.911 | 5.864 | 5.7979 | 5.0596 | 5.4353 | 5.8647 | 5.8254 | 5.4902 | 5.2214 | 5.2055 | 4.9537 | 4.6112 | 4.5502
2 | 3.0167 | 2.9424 | 2.8054 | 2.7745 | 2.771 | 2.9291 | 3.5332 | 3.9858 | 4.3281 | 4.4679 | 4.4455 | 4.3447 | 4.2015 | 4.0282 | 3.7609 | 3.8742 | 4.2705 | 5.1391 | 4.8652 | 4.4836 | 4.3648 | 4.0549 | 3.825 | 3.4292
3 | 2.0588 | 1.9497 | 1.8755 | 1.9046 | 1.8975 | 2.1377 | 3.4165 | 3.8939 | 4.065 | 3.9449 | 3.7906 | 4.0351 | 3.7529 | 3.5995 | 3.124 | 3.1104 | 3.2139 | 3.5014 | 3.1785 | 3.2903 | 3.2093 | 3.005 | 2.5897 | 2.321
4 | 0.69971 | 0.4978 | 0.48581 | 0.43873 | 0.43897 | 0.79931 | 1.5491 | 1.8384 | 2.0232 | 1.9014 | 1.8774 | 1.7485 | 1.7118 | 1.632 | 1.5623 | 1.5962 | 1.9849 | 3.0063 | 2.6876 | 2.2703 | 2.2061 | 1.9556 | 1.5351 | 1.23
5 | 1.8053 | 1.656 | 1.5151 | 1.5282 | 1.5422 | 1.715 | 2.2121 | 2.3716 | 2.4499 | 2.5528 | 2.6164 | 2.6628 | 2.6195 | 2.5123 | 2.5072 | 2.4865 | 2.6362 | 3.0433 | 2.9843 | 2.9113 | 2.8955 | 2.6939 | 2.4658 | 2.26
6 | 2.1198 | 2.0037 | 1.9436 | 1.9606 | 1.9631 | 2.1084 | 2.388 | 2.8085 | 2.9425 | 3.048 | 2.9914 | 3.0399 | 3.0328 | 3.0066 | 2.8073 | 2.8131 | 2.7117 | 2.8655 | 2.7577 | 2.7064 | 2.6573 | 2.5556 | 2.3625 | 2.2185
7 | 1.7397 | 1.6267 | 1.5528 | 1.5606 | 1.5486 | 1.706 | 2.1866 | 2.5343 | 2.6653 | 2.6751 | 2.648 | 2.6733 | 2.6053 | 2.5277 | 2.3344 | 2.3785 | 2.5396 | 2.9229 | 2.7463 | 2.6094 | 2.5646 | 2.3948 | 2.151 | 1.9636
8 | 1.3084 | 1.2492 | 1.2119 | 1.1945 | 1.2418 | 1.4848 | 2.4098 | 2.8122 | 2.919 | 2.909 | 3.0078 | 2.9902 | 2.8201 | 2.7706 | 2.4572 | 2.2195 | 2.2592 | 2.4828 | 2.4207 | 2.3353 | 2.2977 | 2.1103 | 1.737 | 1.5342

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9183 | 4.7956 | 4.5216 | 4.596 | 4.5234 | 4.5921 | 4.4875 | 5.8649 | 5.9197 | 5.933 | 5.7268 | 5.8522 | 5.8058 | 5.6836 | 5.1093 | 5.5424 | 5.9811 | 5.94 | 5.5445 | 5.2732 | 5.1026 | 4.9045 | 4.7 | 4.5936
2 | 3.0167 | 2.8874 | 2.7527 | 2.7745 | 2.771 | 2.9573 | 3.4653 | 3.9858 | 4.3281 | 4.5123 | 4.357 | 4.4311 | 4.2848 | 4.1074 | 3.8346 | 3.9122 | 4.2705 | 5.0379 | 4.9134 | 4.5281 | 4.4511 | 4.0549 | 3.7514 | 3.4618
3 | 2.0969 | 1.9856 | 1.8581 | 1.94 | 1.8617 | 2.0968 | 3.4495 | 3.8939 | 3.984 | 3.9057 | 3.7906 | 3.9548 | 3.6785 | 3.5995 | 3.124 | 3.1409 | 3.1502 | 3.5357 | 3.1157 | 3.2903 | 3.1776 | 2.9454 | 2.5402 | 2.3647
4 | 0.69384 | 0.4978 | 0.482 | 0.43873 | 0.44613 | 0.80662 | 1.5198 | 1.8019 | 2.0433 | 1.939 | 1.9148 | 1.7138 | 1.7456 | 1.632 | 1.5927 | 1.5807 | 1.9457 | 2.9472 | 2.6344 | 2.2703 | 2.2496 | 1.9556 | 1.5496 | 1.2525
5 | 1.8392 | 1.6252 | 1.4869 | 1.5568 | 1.5276 | 1.6821 | 2.2547 | 2.3481 | 2.4986 | 2.5021 | 2.6425 | 2.6098 | 2.5935 | 2.537 | 2.5072 | 2.4865 | 2.61 | 3.0134 | 2.9548 | 2.9113 | 2.8955 | 2.6671 | 2.5134 | 2.2815
6 | 2.0797 | 1.9849 | 1.9068 | 1.9233 | 1.9819 | 2.1084 | 2.365 | 2.8365 | 3.001 | 3.0177 | 2.9914 | 3.0701 | 2.9726 | 3.0066 | 2.7797 | 2.7854 | 2.658 | 2.8091 | 2.7031 | 2.7064 | 2.6836 | 2.5556 | 2.3625 | 2.2185
7 | 1.756 | 1.6418 | 1.5238 | 1.546 | 1.5633 | 1.7387 | 2.1866 | 2.4839 | 2.6918 | 2.6485 | 2.6216 | 2.6201 | 2.5795 | 2.5775 | 2.3573 | 2.4252 | 2.5396 | 2.9516 | 2.6919 | 2.6612 | 2.5392 | 2.371 | 2.1304 | 1.9636
8 | 1.2964 | 1.2605 | 1.1897 | 1.1945 | 1.2651 | 1.5131 | 2.3865 | 2.8682 | 2.919 | 2.8512 | 3.0378 | 3.0497 | 2.8201 | 2.7979 | 2.4813 | 2.1978 | 2.2368 | 2.4341 | 2.4207 | 2.3585 | 2.2523 | 2.0893 | 1.7535 | 1.5485

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8244 | 4.7052 | 4.6523 | 4.7755 | 4.4362 | 4.4174 | 4.5757 | 5.7504 | 5.978 | 5.8752 | 5.8997 | 5.9699 | 5.7476 | 5.9123 | 5.159 | 5.5424 | 5.8647 | 5.8254 | 5.4359 | 5.1178 | 5.1541 | 5.052 | 4.5224 | 4.5067
2 | 2.9884 | 2.9974 | 2.7527 | 2.7745 | 2.7447 | 2.9573 | 3.6011 | 3.9858 | 4.2419 | 4.5567 | 4.4013 | 4.4311 | 4.1182 | 4.0282 | 3.6871 | 3.7981 | 4.1859 | 5.1897 | 4.8652 | 4.5726 | 4.3216 | 4.0146 | 3.8619 | 3.4618
3 | 2.0588 | 1.9138 | 1.8581 | 1.9223 | 1.9154 | 2.0968 | 3.3504 | 3.8939 | 4.0245 | 3.8665 | 3.7906 | 3.9548 | 3.6785 | 3.6349 | 3.1547 | 3.1715 | 3.1502 | 3.4326 | 3.2413 | 3.3556 | 3.2093 | 3.0348 | 2.5402 | 2.321
4 | 0.69384 | 0.50543 | 0.482 | 0.43193 | 0.44613 | 0.7847 | 1.5784 | 1.8748 | 2.0433 | 1.9014 | 1.8774 | 1.7138 | 1.7456 | 1.6001 | 1.5927 | 1.5962 | 1.9653 | 3.0359 | 2.7141 | 2.2253 | 2.2061 | 1.9362 | 1.5641 | 1.2525
5 | 1.7884 | 1.6406 | 1.5151 | 1.4996 | 1.5276 | 1.7315 | 2.2121 | 2.3481 | 2.4011 | 2.5528 | 2.6164 | 2.6363 | 2.5935 | 2.4875 | 2.5072 | 2.511 | 2.6623 | 3.0134 | 2.9252 | 2.8824 | 2.9242 | 2.7206 | 2.5134 | 2.2168
6 | 2.16 | 1.966 | 1.9068 | 1.9792 | 1.9443 | 2.1084 | 2.4111 | 2.8644 | 2.9425 | 3.1086 | 3.0212 | 3.0399 | 3.0629 | 2.9769 | 2.8349 | 2.7854 | 2.7655 | 2.8373 | 2.785 | 2.7064 | 2.6311 | 2.5302 | 2.408 | 2.2185
7 | 1.7722 | 1.6418 | 1.5673 | 1.5752 | 1.5633 | 1.7223 | 2.2076 | 2.5091 | 2.6918 | 2.6219 | 2.6743 | 2.6467 | 2.6053 | 2.5526 | 2.3802 | 2.3785 | 2.5648 | 2.9229 | 2.7735 | 2.5576 | 2.5139 | 2.4185 | 2.151 | 1.9264
8 | 1.2844 | 1.2605 | 1.2119 | 1.2055 | 1.2302 | 1.4706 | 2.433 | 2.7563 | 2.8609 | 2.8512 | 3.0677 | 2.9306 | 2.848 | 2.8252 | 2.4089 | 2.2631 | 2.3039 | 2.5315 | 2.4685 | 2.3353 | 2.275 | 2.1312 | 1.7039 | 1.5485

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.62128 | 0.53858 | 0.69037 | 0.59443 | 0.48872 | 0.40437 | 1.4131 | 1.4778 | 1.2675 | 1.4767 | 1.3722 | 1.3782 | 1.2307 | 0.7303 | 1.1434 | 1.3714 | 1.2796 | 0.89429 | 0.92777 | 0.86414 | 0.53603 | 0.4276 | 0.44319
2 | -1.3879 | -1.3876 | -1.4259 | -1.4912 | -1.4769 | -1.3555 | -0.85948 | -0.16522 | -0.17755 | -0.11766 | -0.10365 | -0.46257 | -0.67577 | -0.87602 | -0.86943 | -0.88414 | -0.69514 | 0.22847 | -0.0322 | -0.3801 | -0.70456 | -0.92679 | -1.0165 | -1.1638
3 | -1.0619 | -1.1458 | -1.1668 | -1.1512 | -1.1522 | -0.9621 | -0.035826 | 0.49603 | 0.6322 | 0.4404 | 0.26002 | 0.51577 | 0.32522 | 0.098669 | -0.39036 | -0.39052 | -0.3217 | -0.16229 | -0.39554 | -0.22537 | -0.30942 | -0.51321 | -0.8108 | -0.91526
4 | -0.87066 | -0.87929 | -0.88826 | -0.89604 | -0.90003 | -0.82285 | -0.71391 | -0.6518 | -0.67089 | -0.74322 | -0.79272 | -0.83936 | -0.84036 | -0.85581 | -0.86333 | -0.83758 | -0.70906 | -0.42261 | -0.5451 | -0.66121 | -0.71181 | -0.75306 | -0.79605 | -0.79991
5 | -0.81926 | -0.86043 | -0.89699 | -0.90019 | -0.89819 | -0.75711 | -0.57699 | -0.46694 | -0.45867 | -0.38421 | -0.38022 | -0.37221 | -0.44797 | -0.48207 | -0.4691 | -0.5815 | -0.51518 | -0.25828 | -0.30584 | -0.38027 | -0.41062 | -0.53303 | -0.58949 | -0.61669
6 | 0.26511 | 0.20738 | 0.15724 | 0.23425 | 0.19236 | 0.27713 | 0.36961 | 0.71992 | 0.82911 | 0.8543 | 0.81087 | 0.86496 | 0.85854 | 0.84858 | 0.71371 | 0.67889 | 0.59005 | 0.64549 | 0.54716 | 0.57098 | 0.48275 | 0.50817 | 0.31547 | 0.32398
7 | -0.78934 | -0.78071 | -0.80524 | -0.81981 | -0.86837 | -0.7775 | -0.66053 | -0.3431 | -0.17 | -0.1578 | -0.11994 | -0.040306 | -0.16365 | -0.17077 | -0.31125 | -0.44479 | -0.40144 | -0.44777 | -0.50354 | -0.48344 | -0.55046 | -0.64892 | -0.73214 | -0.72825
8 | -0.89854 | -0.91754 | -0.91391 | -0.91259 | -0.89378 | -0.85766 | -0.65563 | -0.52159 | -0.48164 | -0.55007 | -0.51942 | -0.47348 | -0.5019 | -0.54339 | -0.66023 | -0.7322 | -0.73026 | -0.72013 | -0.75906 | -0.78485 | -0.79829 | -0.8217 | -0.85757 | -0.874

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.60885 | 0.54397 | 0.69037 | 0.60037 | 0.48872 | 0.40437 | 1.4272 | 1.4778 | 1.2421 | 1.4767 | 1.3996 | 1.392 | 1.243 | 0.71569 | 1.132 | 1.3714 | 1.2796 | 0.89429 | 0.93705 | 0.84686 | 0.53603 | 0.43615 | 0.45205
2 | -1.4157 | -1.3599 | -1.4259 | -1.4614 | -1.4769 | -1.3555 | -0.85948 | -0.16191 | -0.17577 | -0.12001 | -0.10157 | -0.4672 | -0.68252 | -0.8585 | -0.86943 | -0.90182 | -0.68124 | 0.23076 | -0.031878 | -0.3801 | -0.7116 | -0.91752 | -0.99613 | -1.1754
3 | -1.0725 | -1.1458 | -1.1785 | -1.1627 | -1.1637 | -0.98134 | -0.036184 | 0.50595 | 0.63852 | 0.43159 | 0.26522 | 0.51061 | 0.33172 | 0.10064 | -0.39426 | -0.39833 | -0.32813 | -0.15904 | -0.39554 | -0.22086 | -0.30942 | -0.50294 | -0.8108 | -0.89695
4 | -0.86195 | -0.8617 | -0.87938 | -0.87812 | -0.90003 | -0.83931 | -0.71391 | -0.65832 | -0.6843 | -0.75808 | -0.78479 | -0.85615 | -0.84876 | -0.84725 | -0.84607 | -0.83758 | -0.69488 | -0.41415 | -0.53965 | -0.66782 | -0.71181 | -0.738 | -0.81197 | -0.79991
5 | -0.81926 | -0.85182 | -0.89699 | -0.90019 | -0.91616 | -0.75711 | -0.58853 | -0.46227 | -0.45408 | -0.37652 | -0.38402 | -0.36477 | -0.43901 | -0.48689 | -0.4691 | -0.56987 | -0.50487 | -0.26344 | -0.30584 | -0.38407 | -0.40651 | -0.54369 | -0.58359 | -0.61669
6 | 0.26776 | 0.20738 | 0.15881 | 0.23191 | 0.19428 | 0.2799 | 0.36222 | 0.71273 | 0.8457 | 0.87139 | 0.80276 | 0.88226 | 0.84995 | 0.83161 | 0.72084 | 0.69247 | 0.59005 | 0.64549 | 0.53622 | 0.5824 | 0.48275 | 0.51833 | 0.31547 | 0.32074
7 | -0.78145 | -0.78071 | -0.81329 | -0.83621 | -0.851 | -0.76973 | -0.64732 | -0.34653 | -0.1666 | -0.16095 | -0.11874 | -0.0395 | -0.16528 | -0.17248 | -0.31125 | -0.43589 | -0.39341 | -0.44777 | -0.51361 | -0.4786 | -0.54495 | -0.64892 | -0.7175 | -0.73553
8 | -0.89854 | -0.92672 | -0.89563 | -0.91259 | -0.88484 | -0.84909 | -0.64252 | -0.5268 | -0.49127 | -0.53906 | -0.51422 | -0.47348 | -0.51194 | -0.53796 | -0.64702 | -0.73952 | -0.71565 | -0.72013 | -0.76665 | -0.7927 | -0.78233 | -0.83814 | -0.84042 | -0.88274

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.6337 | 0.52781 | 0.67656 | 0.60631 | 0.47894 | 0.41245 | 1.3848 | 1.4926 | 1.2802 | 1.4915 | 1.3859 | 1.3507 | 1.2184 | 0.7376 | 1.1434 | 1.3851 | 1.2924 | 0.88535 | 0.94633 | 0.86414 | 0.53067 | 0.41904 | 0.44762
2 | -1.4018 | -1.3876 | -1.4259 | -1.5062 | -1.5065 | -1.369 | -0.87667 | -0.16356 | -0.17755 | -0.11531 | -0.10157 | -0.46257 | -0.66901 | -0.88478 | -0.88682 | -0.90182 | -0.68124 | 0.2239 | -0.031878 | -0.3877 | -0.69751 | -0.93606 | -1.0368 | -1.1638
3 | -1.0725 | -1.1458 | -1.1785 | -1.1512 | -1.1291 | -0.9621 | -0.036184 | 0.49107 | 0.6322 | 0.44921 | 0.25482 | 0.51061 | 0.32197 | 0.098669 | -0.39426 | -0.38662 | -0.31848 | -0.16554 | -0.40345 | -0.22086 | -0.30323 | -0.50808 | -0.8108 | -0.91526
4 | -0.85324 | -0.87929 | -0.8705 | -0.88708 | -0.89103 | -0.83108 | -0.72105 | -0.65832 | -0.67089 | -0.72835 | -0.80858 | -0.82258 | -0.84036 | -0.86437 | -0.87197 | -0.8292 | -0.71615 | -0.42261 | -0.53965 | -0.6546 | -0.71181 | -0.75306 | -0.78809 | -0.81591
5 | -0.81926 | -0.86043 | -0.90596 | -0.89118 | -0.88921 | -0.75711 | -0.57122 | -0.46694 | -0.46784 | -0.38421 | -0.38782 | -0.36477 | -0.45693 | -0.47242 | -0.47379 | -0.56987 | -0.52548 | -0.25311 | -0.29972 | -0.38787 | -0.4024 | -0.53836 | -0.58359 | -0.62285
6 | 0.26776 | 0.20945 | 0.15724 | 0.23425 | 0.19428 | 0.28267 | 0.36961 | 0.72712 | 0.82911 | 0.87139 | 0.81898 | 0.84767 | 0.85854 | 0.8401 | 0.70657 | 0.69247 | 0.60185 | 0.6584 | 0.54169 | 0.57669 | 0.47792 | 0.51325 | 0.31547 | 0.32074
7 | -0.78934 | -0.77291 | -0.78914 | -0.80342 | -0.88574 | -0.76973 | -0.66713 | -0.34653 | -0.1734 | -0.15937 | -0.12113 | -0.040709 | -0.16365 | -0.17077 | -0.31748 | -0.44924 | -0.40144 | -0.44777 | -0.50354 | -0.48827 | -0.53945 | -0.66189 | -0.74678 | -0.74281
8 | -0.88956 | -0.91754 | -0.91391 | -0.93084 | -0.89378 | -0.86624 | -0.66219 | -0.51115 | -0.48164 | -0.54456 | -0.52461 | -0.47348 | -0.5019 | -0.54339 | -0.64702 | -0.7322 | -0.74487 | -0.71293 | -0.76665 | -0.777 | -0.78233 | -0.80527 | -0.87472 | -0.89148

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26457 | 0.29126 | 0.3791 | 0.43462 | 0.51102 | 0.59734 | 0.53248 | 0.76124 | 0.69835 | 0.78875 | 0.81062 | 0.75192 | 0.70933 | 0.65304 | 0.60152 | 0.54136 | 0.53572 | 0.42446 | 0.35119 | 0.41673 | 0.42461 | 0.48524 | 0.23561 | 0.22621
2 | 0.22048 | 0.24272 | 0.31592 | 0.36219 | 0.42585 | 0.49779 | 0.44373 | 0.63436 | 0.58196 | 0.65729 | 0.67552 | 0.6266 | 0.5911 | 0.5442 | 0.50126 | 0.45113 | 0.44644 | 0.35372 | 0.29266 | 0.34728 | 0.35384 | 0.40437 | 0.19634 | 0.18851
3 | 0.17638 | 0.19417 | 0.25273 | 0.28975 | 0.34068 | 0.39823 | 0.35499 | 0.50749 | 0.46557 | 0.52583 | 0.54041 | 0.50128 | 0.47288 | 0.43536 | 0.40101 | 0.36091 | 0.35715 | 0.28297 | 0.23413 | 0.27782 | 0.28307 | 0.3235 | 0.15707 | 0.15081
4 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
5 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
6 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
7 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
8 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73349 | 0.77624 | 0.81969 | 0.85695 | 0.86668 | 0.9066 | 0.90196 | 0.85256 | 0.77246 | 1.1343 | 1.1077 | 1.02 | 0.99523 | 0.99932 | 0.95197 | 0.87263 | 0.78425 | 0.75612 | 0.47529 | 0.50828 | 0.55572 | 0.56898 | 0.59341 | 0.65501
2 | 0.61124 | 0.64687 | 0.68308 | 0.71413 | 0.72223 | 0.7555 | 0.75163 | 0.71047 | 0.64371 | 0.94528 | 0.9231 | 0.85001 | 0.82936 | 0.83277 | 0.79331 | 0.72719 | 0.65355 | 0.6301 | 0.39608 | 0.42357 | 0.4631 | 0.47415 | 0.49451 | 0.54584
3 | 0.48899 | 0.51749 | 0.54646 | 0.5713 | 0.57779 | 0.6044 | 0.60131 | 0.56838 | 0.51497 | 0.75622 | 0.73848 | 0.68001 | 0.66349 | 0.66621 | 0.63465 | 0.58175 | 0.52284 | 0.50408 | 0.31686 | 0.33886 | 0.37048 | 0.37932 | 0.3956 | 0.43667
4 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
5 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
6 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
7 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
8 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.70673 | 1.6094 | 2.383 | 2.5294 | 2.6255 | 2.332 | 1.7356 | 1.0107 | 0.20992 | 0.0014065 | 0.00023533 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.4862 | 3.3026 | 3.1105 | 3.1833 | 2.8704 | 2.6338 | 2.2925 | 1.9 | 1.9183 | 1.7164 | 1.6877 | 1.7857 | 1.6396 | 1.6475 | 1.9542 | 2.2426 | 2.3202 | 2.6721 | 2.368 | 2.6249 | 2.7879 | 2.8335 | 2.6365 | 2.8603
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.36029 | 0.8047 | 1.1461 | 1.2268 | 1.273 | 1.1545 | 0.90436 | 0.50041 | 0.11371 | 0.00072433 | 0.00012257 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.34297 | 0.84705 | 1.1347 | 1.2394 | 1.3658 | 1.2006 | 0.90436 | 0.50041 | 0.11152 | 0.0007173 | 0.00011644 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.35683 | 0.8047 | 1.1347 | 1.29 | 1.3923 | 1.1891 | 0.9409 | 0.50041 | 0.10605 | 0.00073136 | 0.00011889 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5249e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.69287 | 1.6772 | 2.3603 | 2.4282 | 2.6255 | 2.1935 | 1.9001 | 1.0206 | 0.22523 | 0.0014205 | 0.00024759 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7431 | 3.3026 | 3.307 | 3.4458 | 2.8704 | 2.383 | 2.1603 | 2.0584 | 1.9183 | 1.8226 | 1.7573 | 1.7857 | 1.5584 | 1.6315 | 1.9744 | 2.265 | 2.3202 | 2.5424 | 2.3927 | 2.4987 | 2.7347 | 2.8062 | 2.6365 | 2.8603
4 | 0 | 1.7261e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33951 | 0.8047 | 1.112 | 1.2015 | 1.3923 | 1.1891 | 0.93176 | 0.4905 | 0.10824 | 0.0006962 | 0.00012012 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.34297 | 0.84705 | 1.1915 | 1.2268 | 1.2995 | 1.1776 | 0.95003 | 0.49546 | 0.11261 | 0.00071027 | 0.0001287 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7443e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33258 | 0.83858 | 1.1007 | 1.3153 | 1.3525 | 1.0967 | 0.87695 | 0.51527 | 0.10605 | 0.00071027 | 0.00012747 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7429e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.65823 | 1.6433 | 2.156 | 2.6053 | 2.5724 | 2.2628 | 1.7539 | 0.97109 | 0.21648 | 0.0013924 | 0.00023288 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5596 | 3.2025 | 3.438 | 3.2817 | 2.9841 | 2.4331 | 2.2485 | 1.9792 | 1.8602 | 1.7341 | 1.7399 | 1.647 | 1.672 | 1.6795 | 2.1154 | 2.1304 | 2.3437 | 2.698 | 2.4174 | 2.4734 | 2.7082 | 2.67 | 2.742 | 2.9497
4 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33604 | 0.81317 | 1.1461 | 1.2774 | 1.326 | 1.2006 | 0.88609 | 0.49546 | 0.11152 | 0.00071027 | 0.00011644 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33258 | 0.8047 | 1.1234 | 1.2141 | 1.2597 | 1.1429 | 0.88609 | 0.47564 | 0.10387 | 0.0006962 | 0.00012502 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7988e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.33258 | 0.8047 | 1.0894 | 1.3026 | 1.273 | 1.2122 | 0.93176 | 0.48555 | 0.10605 | 0.00066807 | 0.00012747 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9686 | 4.9299 | 4.733 | 4.6402 | 4.5725 | 4.6139 | 4.6054 | 5.4559 | 5.8633 | 5.7986 | 5.6889 | 5.7638 | 5.9918 | 5.9167 | 5.4684 | 5.6324 | 5.6593 | 5.5235 | 5.2095 | 5.1268 | 5.1315 | 5.0514 | 4.8043 | 4.6865
2 | 3.6828 | 3.4899 | 3.3387 | 3.0507 | 2.9128 | 3.0347 | 3.2481 | 4.1969 | 4.5754 | 4.8869 | 4.4471 | 4.6737 | 4.693 | 4.6099 | 3.9769 | 4.1408 | 4.3489 | 4.3729 | 4.5217 | 4.7467 | 4.9803 | 4.5568 | 4.0306 | 3.7639
3 | 2.4379 | 2.3052 | 2.12 | 2.1932 | 2.1317 | 2.1563 | 3.0394 | 3.7669 | 3.945 | 3.7084 | 3.6195 | 3.8937 | 4.0817 | 3.8161 | 3.4884 | 3.3103 | 3.3577 | 3.2774 | 3.1769 | 3.4477 | 3.6239 | 3.369 | 3.0448 | 2.5796
4 | 1.0982 | 0.8883 | 0.71071 | 0.69839 | 0.6323 | 0.59249 | 1.2626 | 2.1444 | 2.5975 | 2.6654 | 2.6095 | 2.3434 | 2.6618 | 2.5286 | 2.3107 | 2.1377 | 1.9261 | 1.7371 | 2.1789 | 2.5427 | 2.9252 | 2.7758 | 2.1465 | 1.5782
5 | 2.0944 | 1.8969 | 1.7526 | 1.7072 | 1.7647 | 1.7586 | 1.9552 | 2.193 | 2.4202 | 2.4983 | 2.6673 | 2.8236 | 2.9055 | 2.7873 | 2.6901 | 2.6556 | 2.6462 | 2.6432 | 2.6678 | 2.7023 | 2.9769 | 2.8302 | 2.7464 | 2.4414
6 | 2.1885 | 2.1088 | 1.9566 | 2.0305 | 2.0651 | 2.057 | 2.2494 | 2.7371 | 2.8559 | 2.8463 | 2.8448 | 3.004 | 2.9741 | 2.8638 | 2.6977 | 2.6043 | 2.7144 | 2.6556 | 2.4853 | 2.5047 | 2.6201 | 2.3861 | 2.2583 | 2.2625
7 | 1.7851 | 1.6174 | 1.5745 | 1.603 | 1.5415 | 1.6619 | 2.1398 | 2.3599 | 2.7173 | 2.8687 | 2.8497 | 2.9722 | 2.8994 | 2.9794 | 2.9335 | 2.7339 | 2.7573 | 2.6785 | 2.6455 | 2.6581 | 2.696 | 2.2687 | 2.2255 | 1.939
8 | 1.3619 | 1.2828 | 1.2329 | 1.2181 | 1.2455 | 1.3331 | 2.1889 | 2.5849 | 2.7773 | 2.7436 | 2.8584 | 3.0345 | 3.0181 | 2.8256 | 2.4665 | 2.3564 | 2.2248 | 2.191 | 2.1446 | 2.204 | 2.1333 | 1.8693 | 1.5988 | 1.4581

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0161 | 4.9299 | 4.6425 | 4.6402 | 4.4843 | 4.6139 | 4.6941 | 5.4559 | 5.9217 | 5.7986 | 5.6322 | 5.6491 | 5.8729 | 6.0334 | 5.576 | 5.6879 | 5.7154 | 5.415 | 5.3126 | 5.0759 | 5.1822 | 5.0514 | 4.897 | 4.7761
2 | 3.6828 | 3.4899 | 3.307 | 3.0795 | 2.9128 | 3.0931 | 3.217 | 4.1552 | 4.6209 | 4.8383 | 4.4914 | 4.6737 | 4.7861 | 4.6099 | 3.8988 | 4.1408 | 4.3919 | 4.4158 | 4.6112 | 4.6524 | 4.931 | 4.6473 | 3.9917 | 3.6921
3 | 2.3922 | 2.3482 | 2.1002 | 2.1726 | 2.1721 | 2.115 | 2.9809 | 3.8419 | 3.9057 | 3.7453 | 3.6195 | 3.8162 | 4.0817 | 3.7408 | 3.4884 | 3.3429 | 3.3244 | 3.2131 | 3.1455 | 3.5162 | 3.5881 | 3.4359 | 3.0448 | 2.604
4 | 1.0982 | 0.89602 | 0.69858 | 0.69839 | 0.6323 | 0.58725 | 1.2744 | 2.1444 | 2.5975 | 2.6125 | 2.5835 | 2.3667 | 2.6882 | 2.5535 | 2.2881 | 2.1587 | 1.9451 | 1.7202 | 2.1789 | 2.5174 | 2.8963 | 2.8033 | 2.1465 | 1.5929
5 | 2.0746 | 1.8613 | 1.7856 | 1.6912 | 1.7815 | 1.7248 | 1.9926 | 2.1713 | 2.4202 | 2.5231 | 2.6938 | 2.7674 | 2.8767 | 2.7873 | 2.6372 | 2.6817 | 2.6724 | 2.6692 | 2.6678 | 2.7023 | 3.0359 | 2.8864 | 2.773 | 2.3946
6 | 2.1677 | 2.1088 | 1.9566 | 1.9918 | 2.1048 | 2.0769 | 2.2711 | 2.7644 | 2.8843 | 2.7897 | 2.9014 | 3.0638 | 2.9151 | 2.8921 | 2.6711 | 2.5787 | 2.7144 | 2.6817 | 2.5099 | 2.4798 | 2.646 | 2.4097 | 2.28 | 2.2625
7 | 1.7851 | 1.6324 | 1.5745 | 1.6331 | 1.5561 | 1.6938 | 2.1809 | 2.3834 | 2.6902 | 2.9257 | 2.8497 | 3.0017 | 2.8707 | 2.9794 | 2.9335 | 2.7608 | 2.73 | 2.7311 | 2.5932 | 2.6581 | 2.7493 | 2.2237 | 2.2041 | 1.9023
8 | 1.3495 | 1.2945 | 1.2329 | 1.2181 | 1.2338 | 1.3584 | 2.1678 | 2.5335 | 2.8049 | 2.7981 | 2.8584 | 3.0647 | 3.0181 | 2.8256 | 2.418 | 2.3333 | 2.2468 | 2.1696 | 2.1023 | 2.2477 | 2.0913 | 1.8507 | 1.6139 | 1.4852

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0161 | 5.0238 | 4.6425 | 4.7291 | 4.4843 | 4.5691 | 4.6054 | 5.5644 | 5.7466 | 5.741 | 5.7456 | 5.7638 | 5.9324 | 5.8 | 5.4146 | 5.7434 | 5.7154 | 5.415 | 5.2095 | 5.0759 | 5.0808 | 5.1517 | 4.897 | 4.6417
2 | 3.7178 | 3.5228 | 3.3387 | 3.1084 | 2.885 | 3.0055 | 3.2791 | 4.1135 | 4.4843 | 4.9354 | 4.3586 | 4.6737 | 4.6464 | 4.6099 | 3.9378 | 4.1815 | 4.435 | 4.4158 | 4.4322 | 4.7467 | 4.8817 | 4.5568 | 4.0306 | 3.7998
3 | 2.4608 | 2.2622 | 2.1597 | 2.2138 | 2.1114 | 2.115 | 3.098 | 3.8044 | 3.9057 | 3.7821 | 3.5474 | 3.9712 | 4.1628 | 3.7408 | 3.4541 | 3.3754 | 3.4242 | 3.2131 | 3.2397 | 3.4135 | 3.6956 | 3.3021 | 3.0741 | 2.5307
4 | 1.0982 | 0.89602 | 0.69858 | 0.71038 | 0.62679 | 0.59249 | 1.2626 | 2.1231 | 2.6234 | 2.6654 | 2.6095 | 2.39 | 2.6354 | 2.5286 | 2.3334 | 2.1168 | 1.9071 | 1.7202 | 2.1359 | 2.5427 | 2.9542 | 2.8309 | 2.1465 | 1.5634
5 | 2.1142 | 1.9147 | 1.7691 | 1.6751 | 1.7478 | 1.7417 | 1.9365 | 2.2366 | 2.4202 | 2.4983 | 2.6673 | 2.7674 | 2.9632 | 2.8422 | 2.7431 | 2.7079 | 2.62 | 2.6951 | 2.615 | 2.7292 | 2.9475 | 2.8864 | 2.7997 | 2.418
6 | 2.1677 | 2.1088 | 1.9937 | 2.0112 | 2.0255 | 2.0769 | 2.2494 | 2.7644 | 2.8559 | 2.7897 | 2.7881 | 3.004 | 2.9741 | 2.8356 | 2.6446 | 2.5787 | 2.7682 | 2.6035 | 2.5099 | 2.5047 | 2.6201 | 2.4334 | 2.3017 | 2.3056
7 | 1.7851 | 1.6324 | 1.6039 | 1.603 | 1.5123 | 1.6938 | 2.1398 | 2.4069 | 2.6632 | 2.8117 | 2.8213 | 3.0313 | 2.8994 | 2.95 | 2.9914 | 2.6801 | 2.812 | 2.7048 | 2.6717 | 2.6581 | 2.7226 | 2.2237 | 2.2469 | 1.9023
8 | 1.3869 | 1.2711 | 1.2555 | 1.2293 | 1.2571 | 1.3584 | 2.2099 | 2.5849 | 2.8326 | 2.7163 | 2.8868 | 2.9741 | 3.0781 | 2.7699 | 2.4422 | 2.3333 | 2.2688 | 2.1482 | 2.1869 | 2.2259 | 2.1123 | 1.8693 | 1.5836 | 1.4445

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67778 | 0.74864 | 0.70551 | 0.70551 | 0.69011 | 0.73016 | 0.75172 | 1.4079 | 1.639 | 1.5774 | 1.5404 | 1.5373 | 1.6359 | 1.5866 | 1.1122 | 1.4542 | 1.4726 | 1.3802 | 1.0937 | 0.99203 | 1.0413 | 1.0444 | 0.72092 | 0.71475
2 | 0.028336 | -0.17002 | -0.18418 | -0.26919 | -0.32587 | -0.25503 | -0.32587 | 0.82175 | 1.0484 | 1.346 | 0.76507 | 0.69423 | 0.48171 | 0.65173 | 0.28336 | 0.24086 | 0.28336 | 0.51005 | 0.9776 | 0.99176 | 0.79341 | 0.60923 | 0.28336 | 0.056672
3 | -0.17102 | -0.40504 | -0.70657 | -0.65256 | -0.66607 | -0.63456 | -0.036004 | 0.76057 | 0.9991 | 1.0081 | 0.84158 | 1.0531 | 0.95409 | 0.83258 | 0.59856 | 0.37354 | 0.46355 | 0.41404 | 0.076507 | 0.33303 | 0.46805 | 0.30603 | -0.28353 | -0.58056
4 | -0.80916 | -0.81694 | -0.84029 | -0.84029 | -0.85974 | -0.88308 | -0.80138 | -0.54074 | -0.40458 | -0.42792 | -0.54074 | -0.58742 | -0.54463 | -0.59131 | -0.5563 | -0.65745 | -0.73914 | -0.65745 | -0.46294 | -0.41625 | -0.41625 | -0.54852 | -0.68079 | -0.70802
5 | -0.50383 | -0.66058 | -0.77814 | -0.77254 | -0.77254 | -0.84531 | -0.76134 | -0.3023 | 0.10077 | 0.33589 | 0.55421 | 0.5878 | 0.51503 | 0.42546 | 0.27991 | 0.17914 | 0.15115 | 0.13995 | 0.13995 | 0.033589 | 0.2967 | 0.13995 | 0.078374 | -0.12316
6 | 0.36724 | 0.4074 | 0.30986 | 0.36437 | 0.37297 | 0.38302 | 0.37011 | 0.6857 | 0.78611 | 0.78468 | 0.6857 | 0.81911 | 0.85354 | 0.78611 | 0.68426 | 0.6025 | 0.73447 | 0.71152 | 0.55803 | 0.51786 | 0.60967 | 0.48056 | 0.3658 | 0.40884
7 | -0.70853 | -0.72848 | -0.77339 | -0.79335 | -0.74345 | -0.80333 | -0.68857 | -0.31435 | -0.054886 | -0.044907 | 0.094803 | 0.029938 | 0.0099792 | 0 | -0.079834 | -0.13971 | -0.20457 | -0.26944 | -0.23451 | -0.28441 | -0.19958 | -0.37422 | -0.47401 | -0.50894
8 | -0.88699 | -0.89292 | -0.9018 | -0.90624 | -0.8944 | -0.87367 | -0.74188 | -0.61305 | -0.59972 | -0.59084 | -0.58047 | -0.57603 | -0.58935 | -0.61157 | -0.67376 | -0.70338 | -0.72707 | -0.73003 | -0.74336 | -0.76853 | -0.8174 | -0.84997 | -0.8633 | -0.87959

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66423 | 0.75613 | 0.71962 | 0.71257 | 0.69701 | 0.71556 | 0.75172 | 1.4361 | 1.6554 | 1.6089 | 1.5096 | 1.5527 | 1.6359 | 1.6025 | 1.1122 | 1.4251 | 1.5021 | 1.3526 | 1.1156 | 1.0119 | 1.0622 | 1.0444 | 0.73533 | 0.7219
2 | 0.027769 | -0.16662 | -0.18787 | -0.27458 | -0.32587 | -0.25503 | -0.31935 | 0.82175 | 1.0484 | 1.319 | 0.76507 | 0.68035 | 0.4769 | 0.6387 | 0.28903 | 0.23845 | 0.27769 | 0.50495 | 0.99715 | 1.0017 | 0.77754 | 0.60923 | 0.28619 | 0.057239
3 | -0.17444 | -0.41314 | -0.7207 | -0.65909 | -0.67939 | -0.64091 | -0.035283 | 0.75297 | 1.0191 | 1.0182 | 0.83317 | 1.0426 | 0.93501 | 0.81593 | 0.59257 | 0.37727 | 0.46355 | 0.41404 | 0.078038 | 0.3297 | 0.46805 | 0.30909 | -0.28636 | -0.59217
4 | -0.82535 | -0.82511 | -0.83188 | -0.85709 | -0.84254 | -0.87425 | -0.8094 | -0.52992 | -0.39649 | -0.43648 | -0.55155 | -0.58155 | -0.53374 | -0.5854 | -0.5563 | -0.67059 | -0.72436 | -0.67059 | -0.47219 | -0.41209 | -0.42042 | -0.55949 | -0.67398 | -0.72218
5 | -0.51391 | -0.65397 | -0.76257 | -0.78799 | -0.77254 | -0.84531 | -0.76896 | -0.3023 | 0.10278 | 0.33253 | 0.5653 | 0.59368 | 0.51503 | 0.43397 | 0.27711 | 0.17914 | 0.15115 | 0.13715 | 0.13995 | 0.033253 | 0.2967 | 0.14275 | 0.076806 | -0.12316
6 | 0.36724 | 0.41555 | 0.30676 | 0.36072 | 0.38043 | 0.38302 | 0.37751 | 0.67884 | 0.79398 | 0.77683 | 0.69256 | 0.83549 | 0.87061 | 0.77825 | 0.68426 | 0.60852 | 0.74916 | 0.72575 | 0.55803 | 0.52304 | 0.60357 | 0.47576 | 0.35849 | 0.41701
7 | -0.7227 | -0.72848 | -0.75792 | -0.78542 | -0.72858 | -0.7953 | -0.69545 | -0.30806 | -0.053788 | -0.045805 | 0.094803 | 0.030536 | 0.0098794 | 0 | -0.078237 | -0.14111 | -0.20253 | -0.26675 | -0.22982 | -0.2901 | -0.20158 | -0.38171 | -0.46453 | -0.51403
8 | -0.86925 | -0.89292 | -0.89278 | -0.91531 | -0.90334 | -0.8824 | -0.75671 | -0.61918 | -0.59972 | -0.60265 | -0.59208 | -0.57027 | -0.58346 | -0.61157 | -0.67376 | -0.70338 | -0.71253 | -0.74463 | -0.72849 | -0.76853 | -0.80105 | -0.84147 | -0.87193 | -0.88839

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66423 | 0.74864 | 0.69846 | 0.6914 | 0.68321 | 0.71556 | 0.75172 | 1.4361 | 1.6554 | 1.5774 | 1.525 | 1.5681 | 1.6686 | 1.5549 | 1.1122 | 1.4396 | 1.5021 | 1.3664 | 1.0718 | 1.002 | 1.0622 | 1.0235 | 0.7065 | 0.70046
2 | 0.028053 | -0.17002 | -0.18603 | -0.2665 | -0.32912 | -0.24992 | -0.32587 | 0.82996 | 1.0694 | 1.346 | 0.77273 | 0.68035 | 0.47208 | 0.65825 | 0.27769 | 0.23845 | 0.28053 | 0.51005 | 0.95804 | 1.0017 | 0.78548 | 0.60923 | 0.27769 | 0.056106
3 | -0.17102 | -0.40504 | -0.70657 | -0.65909 | -0.6594 | -0.64091 | -0.035283 | 0.77579 | 1.0191 | 1.0081 | 0.83317 | 1.0636 | 0.96363 | 0.83258 | 0.60454 | 0.37354 | 0.46818 | 0.41818 | 0.078038 | 0.32637 | 0.46337 | 0.30297 | -0.2892 | -0.58636
4 | -0.82535 | -0.80878 | -0.82348 | -0.85709 | -0.87693 | -0.86542 | -0.79337 | -0.55155 | -0.40054 | -0.4322 | -0.54074 | -0.58742 | -0.55552 | -0.59131 | -0.56186 | -0.6443 | -0.75392 | -0.65745 | -0.45368 | -0.42042 | -0.41209 | -0.54303 | -0.68759 | -0.70094
5 | -0.49879 | -0.65397 | -0.77814 | -0.78799 | -0.78799 | -0.85377 | -0.75373 | -0.30532 | 0.10177 | 0.33589 | 0.5653 | 0.59956 | 0.52018 | 0.42546 | 0.27711 | 0.18093 | 0.15417 | 0.13715 | 0.14135 | 0.033925 | 0.2967 | 0.13995 | 0.076806 | -0.12439
6 | 0.36724 | 0.4074 | 0.30676 | 0.36801 | 0.3767 | 0.38302 | 0.3627 | 0.69941 | 0.78611 | 0.77683 | 0.69256 | 0.81092 | 0.845 | 0.79398 | 0.69111 | 0.6025 | 0.74916 | 0.72575 | 0.55803 | 0.5075 | 0.62186 | 0.48537 | 0.35849 | 0.40475
7 | -0.71561 | -0.72848 | -0.78886 | -0.80922 | -0.75832 | -0.81136 | -0.6748 | -0.3112 | -0.053788 | -0.044008 | 0.095751 | 0.030237 | 0.010079 | 0 | -0.079834 | -0.13971 | -0.20457 | -0.27213 | -0.23686 | -0.27872 | -0.19958 | -0.37422 | -0.46927 | -0.51912
8 | -0.88699 | -0.89292 | -0.88377 | -0.89718 | -0.90334 | -0.87367 | -0.73446 | -0.60692 | -0.59972 | -0.59084 | -0.58627 | -0.57603 | -0.58935 | -0.61768 | -0.68723 | -0.70338 | -0.74161 | -0.72273 | -0.73592 | -0.77622 | -0.8174 | -0.83297 | -0.84603 | -0.89718

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26457 | 0.29126 | 0.3791 | 0.43462 | 0.51102 | 0.59734 | 0.53248 | 0.76124 | 0.69835 | 0.78875 | 0.81062 | 0.75192 | 0.70933 | 0.65304 | 0.60152 | 0.54136 | 0.53572 | 0.42446 | 0.35119 | 0.41673 | 0.42461 | 0.48524 | 0.23561 | 0.22621
2 | 0.22048 | 0.24272 | 0.31592 | 0.36219 | 0.42585 | 0.49779 | 0.44373 | 0.63436 | 0.58196 | 0.65729 | 0.67552 | 0.6266 | 0.5911 | 0.5442 | 0.50126 | 0.45113 | 0.44644 | 0.35372 | 0.29266 | 0.34728 | 0.35384 | 0.40437 | 0.19634 | 0.18851
3 | 0.17638 | 0.19417 | 0.25273 | 0.28975 | 0.34068 | 0.39823 | 0.35499 | 0.50749 | 0.46557 | 0.52583 | 0.54041 | 0.50128 | 0.47288 | 0.43536 | 0.40101 | 0.36091 | 0.35715 | 0.28297 | 0.23413 | 0.27782 | 0.28307 | 0.3235 | 0.15707 | 0.15081
4 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
5 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
6 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
7 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311
8 | 0.13229 | 0.14563 | 0.18955 | 0.21731 | 0.25551 | 0.29867 | 0.26624 | 0.38062 | 0.34918 | 0.39437 | 0.40531 | 0.37596 | 0.35466 | 0.32652 | 0.30076 | 0.27068 | 0.26786 | 0.21223 | 0.17559 | 0.20837 | 0.2123 | 0.24262 | 0.11781 | 0.11311

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73349 | 0.77624 | 0.81969 | 0.85695 | 0.86668 | 0.9066 | 0.90196 | 0.85256 | 0.77246 | 1.1343 | 1.1077 | 1.02 | 0.99523 | 0.99932 | 0.95197 | 0.87263 | 0.78425 | 0.75612 | 0.47529 | 0.50828 | 0.55572 | 0.56898 | 0.59341 | 0.65501
2 | 0.61124 | 0.64687 | 0.68308 | 0.71413 | 0.72223 | 0.7555 | 0.75163 | 0.71047 | 0.64371 | 0.94528 | 0.9231 | 0.85001 | 0.82936 | 0.83277 | 0.79331 | 0.72719 | 0.65355 | 0.6301 | 0.39608 | 0.42357 | 0.4631 | 0.47415 | 0.49451 | 0.54584
3 | 0.48899 | 0.51749 | 0.54646 | 0.5713 | 0.57779 | 0.6044 | 0.60131 | 0.56838 | 0.51497 | 0.75622 | 0.73848 | 0.68001 | 0.66349 | 0.66621 | 0.63465 | 0.58175 | 0.52284 | 0.50408 | 0.31686 | 0.33886 | 0.37048 | 0.37932 | 0.3956 | 0.43667
4 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
5 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
6 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
7 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751
8 | 0.36674 | 0.38812 | 0.40985 | 0.42848 | 0.43334 | 0.4533 | 0.45098 | 0.42628 | 0.38623 | 0.56717 | 0.55386 | 0.51001 | 0.49761 | 0.49966 | 0.47599 | 0.43631 | 0.39213 | 0.37806 | 0.23765 | 0.25414 | 0.27786 | 0.28449 | 0.2967 | 0.32751

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7996e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.86559 | 2.0927 | 2.8196 | 3.3578 | 3.2002 | 2.8903 | 2.2504 | 1.1798 | 0.27774 | 0.0017561 | 0.00030076 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7766 | 2.4419 | 2.4064 | 2.4874 | 2.0889 | 1.865 | 1.6437 | 1.5824 | 1.4932 | 1.3465 | 1.278 | 1.3114 | 1.2469 | 1.1546 | 1.4327 | 1.6907 | 1.7019 | 1.9985 | 1.9012 | 1.9084 | 2.0538 | 2.096 | 2.0148 | 2.3253
4 | 0 | 2.2844e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.43717 | 1.1111 | 1.4534 | 1.6469 | 1.7349 | 1.5484 | 1.1941 | 0.61476 | 0.14304 | 0.00090439 | 0.00015339 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45466 | 1.0787 | 1.5116 | 1.6789 | 1.6675 | 1.5484 | 1.1252 | 0.61476 | 0.14581 | 0.00090439 | 0.00015038 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.42405 | 1.1003 | 1.497 | 1.551 | 1.617 | 1.4599 | 1.1137 | 0.60234 | 0.14165 | 0.00084293 | 0.0001564 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3843e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.83062 | 2.1358 | 2.9359 | 3.166 | 3.3687 | 3.0377 | 2.3653 | 1.1923 | 0.28052 | 0.0017737 | 0.00030076 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8582 | 2.2983 | 2.4816 | 2.3425 | 2.2381 | 1.9031 | 1.7293 | 1.6131 | 1.3936 | 1.3073 | 1.3845 | 1.2471 | 1.2469 | 1.264 | 1.4775 | 1.607 | 1.7019 | 1.8082 | 1.865 | 1.8139 | 2.033 | 2.096 | 1.8963 | 2.303
4 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.42843 | 1.0787 | 1.5261 | 1.6309 | 1.6001 | 1.5336 | 1.1711 | 0.63339 | 0.13332 | 0.00083415 | 0.00014286 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41531 | 1.0679 | 1.5116 | 1.6309 | 1.6338 | 1.4156 | 1.1482 | 0.64581 | 0.13332 | 0.00086049 | 0.00014286 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45903 | 1.0355 | 1.3953 | 1.6309 | 1.6506 | 1.4156 | 1.2056 | 0.59613 | 0.14165 | 0.00088683 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6612e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.90931 | 2.2653 | 3.0231 | 3.038 | 3.436 | 3.0672 | 2.3653 | 1.2792 | 0.26386 | 0.0018088 | 0.00030678 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7221 | 2.2744 | 2.4315 | 2.3908 | 2.1315 | 1.9031 | 1.678 | 1.5977 | 1.4647 | 1.2681 | 1.3978 | 1.2986 | 1.199 | 1.2275 | 1.5521 | 1.6907 | 1.7357 | 1.9604 | 1.8831 | 1.9084 | 2.1782 | 1.9751 | 1.8963 | 2.2806
4 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.41531 | 1.1218 | 1.4825 | 1.6469 | 1.617 | 1.5484 | 1.0908 | 0.65202 | 0.13887 | 0.00086927 | 0.0001564 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.41531 | 1.1218 | 1.5261 | 1.615 | 1.6506 | 1.4451 | 1.1826 | 0.62718 | 0.14026 | 0.00086927 | 0.00014587 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.45028 | 1.1111 | 1.5116 | 1.6629 | 1.7349 | 1.4009 | 1.1597 | 0.60234 | 0.13748 | 0.00088683 | 0.0001564 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1