## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2023
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 103%
Flex. Load Growth | 122.5%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2046 | 1.2447 | 1.1146 | 1.0565 | 0.86557 | 0.73463 | 0.8984 | 0.15602 | 0.1372 | 0.20003 | 0.1178 | 0.1472 | 0.23452 | 0.4321 | 0.46101 | 0.45336 | 0.25432 | 0.51805 | 0.30401 | 0.21375 | 0.32459 | 0.20061 | 0.91565 | 1.1038
Minimum FL, [MW] | -2.7196 | -2.9082 | -3.2708 | -3.5282 | -3.7712 | -4.1157 | -3.9271 | -4.4052 | -3.9954 | -5.8687 | -5.8085 | -5.3099 | -5.0899 | -4.9143 | -4.6321 | -4.2152 | -3.9414 | -3.5272 | -2.2388 | -2.5056 | -2.6485 | -2.8434 | -2.2591 | -2.4005
Maximum FL, [MW] | 2.62 | 2.803 | 3.1428 | 3.3817 | 3.5995 | 3.9304 | 3.7472 | 4.2286 | 3.8734 | 4.4198 | 4.4546 | 4.17 | 4.0294 | 3.9258 | 3.6791 | 3.3496 | 3.1204 | 2.7889 | 2.1829 | 2.4433 | 2.5962 | 2.7967 | 2.1762 | 2.3141

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.981 | 4.8118 | 4.6233 | 4.7445 | 4.5784 | 4.5581 | 4.6315 | 5.8097 | 5.9215 | 5.8778 | 5.8436 | 5.9718 | 5.9253 | 5.8608 | 5.1153 | 5.4948 | 5.9262 | 5.8895 | 5.5485 | 5.276 | 5.2612 | 5.0055 | 4.6676 | 4.6081
2 | 3.0581 | 2.9835 | 2.8438 | 2.8122 | 2.8068 | 2.9653 | 3.5769 | 4.0271 | 4.3726 | 4.5145 | 4.4911 | 4.3895 | 4.2457 | 4.0726 | 3.8028 | 3.9171 | 4.3155 | 5.1953 | 4.9167 | 4.5304 | 4.4115 | 4.0973 | 3.8719 | 3.4738
3 | 2.0884 | 1.9785 | 1.9026 | 1.9315 | 1.9229 | 2.1646 | 3.4574 | 3.934 | 4.1067 | 3.9858 | 3.8293 | 4.0765 | 3.7922 | 3.6387 | 3.1587 | 3.1449 | 3.2479 | 3.5403 | 3.2126 | 3.3248 | 3.2438 | 3.0366 | 2.6224 | 2.3525
4 | 0.71347 | 0.50975 | 0.49692 | 0.44904 | 0.44822 | 0.81142 | 1.5696 | 1.8576 | 2.0442 | 1.9215 | 1.8969 | 1.7668 | 1.7302 | 1.6507 | 1.5805 | 1.6147 | 2.0062 | 3.0393 | 2.7161 | 2.2942 | 2.2299 | 1.9763 | 1.5556 | 1.2485
5 | 1.8301 | 1.6795 | 1.5365 | 1.5494 | 1.5625 | 1.7363 | 2.2393 | 2.3962 | 2.4751 | 2.5795 | 2.6433 | 2.6902 | 2.647 | 2.5398 | 2.5349 | 2.5139 | 2.664 | 3.0767 | 3.0159 | 2.9416 | 2.9263 | 2.7219 | 2.4956 | 2.2888
6 | 2.1478 | 2.0307 | 1.9693 | 1.9861 | 1.9876 | 2.1336 | 2.4169 | 2.8375 | 2.9726 | 3.0796 | 3.022 | 3.0711 | 3.0645 | 3.0391 | 2.838 | 2.8438 | 2.7403 | 2.897 | 2.787 | 2.7346 | 2.6857 | 2.5823 | 2.3913 | 2.2468
7 | 1.7638 | 1.65 | 1.5746 | 1.5821 | 1.569 | 1.7272 | 2.2135 | 2.5605 | 2.6927 | 2.7029 | 2.6751 | 2.7008 | 2.6327 | 2.5554 | 2.3603 | 2.4048 | 2.5665 | 2.955 | 2.7754 | 2.6367 | 2.5921 | 2.4198 | 2.1777 | 1.9895
8 | 1.3282 | 1.2686 | 1.2302 | 1.2124 | 1.2591 | 1.5038 | 2.4389 | 2.8412 | 2.949 | 2.9392 | 3.0385 | 3.0209 | 2.8496 | 2.8007 | 2.4843 | 2.2443 | 2.2832 | 2.5106 | 2.4466 | 2.3599 | 2.3225 | 2.1325 | 1.7595 | 1.5558

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.981 | 4.8575 | 4.5793 | 4.6538 | 4.5784 | 4.6463 | 4.5425 | 5.9253 | 5.9804 | 5.9945 | 5.7854 | 5.9124 | 5.8665 | 5.7453 | 5.1656 | 5.6029 | 6.0437 | 6.0052 | 5.6034 | 5.3283 | 5.1573 | 4.9558 | 4.7573 | 4.6519
2 | 3.0581 | 2.9279 | 2.7907 | 2.8122 | 2.8068 | 2.9937 | 3.5084 | 4.0271 | 4.3726 | 4.5593 | 4.4017 | 4.4768 | 4.3299 | 4.1526 | 3.8773 | 3.9556 | 4.3155 | 5.0931 | 4.9653 | 4.5753 | 4.4986 | 4.0973 | 3.7975 | 3.5067
3 | 2.1269 | 2.0148 | 1.885 | 1.9673 | 1.8868 | 2.1232 | 3.4908 | 3.934 | 4.0249 | 3.9462 | 3.8293 | 3.9954 | 3.717 | 3.6387 | 3.1587 | 3.1757 | 3.1836 | 3.575 | 3.1492 | 3.3248 | 3.2118 | 2.9764 | 2.5724 | 2.3966
4 | 0.70754 | 0.50975 | 0.49307 | 0.44904 | 0.45545 | 0.8188 | 1.54 | 1.8208 | 2.0645 | 1.9595 | 1.9346 | 1.7317 | 1.7644 | 1.6507 | 1.6112 | 1.599 | 1.9666 | 2.9796 | 2.6624 | 2.2942 | 2.2739 | 1.9763 | 1.5702 | 1.2712
5 | 1.8643 | 1.6484 | 1.508 | 1.5782 | 1.5477 | 1.703 | 2.2823 | 2.3724 | 2.5244 | 2.5283 | 2.6696 | 2.6367 | 2.6208 | 2.5648 | 2.5349 | 2.5139 | 2.6376 | 3.0464 | 2.986 | 2.9416 | 2.9263 | 2.6949 | 2.5436 | 2.3106
6 | 2.1072 | 2.0117 | 1.9321 | 1.9485 | 2.0066 | 2.1336 | 2.3937 | 2.8657 | 3.0318 | 3.049 | 3.022 | 3.1016 | 3.0036 | 3.0391 | 2.81 | 2.8158 | 2.686 | 2.8401 | 2.7319 | 2.7346 | 2.7123 | 2.5823 | 2.3913 | 2.2468
7 | 1.7803 | 1.6652 | 1.5453 | 1.5673 | 1.5838 | 1.7602 | 2.2135 | 2.5096 | 2.7195 | 2.6761 | 2.6485 | 2.6471 | 2.6066 | 2.6057 | 2.3834 | 2.452 | 2.5665 | 2.984 | 2.7205 | 2.689 | 2.5665 | 2.3958 | 2.1568 | 1.9895
8 | 1.3161 | 1.2801 | 1.2079 | 1.2124 | 1.2826 | 1.5324 | 2.4154 | 2.8977 | 2.949 | 2.8809 | 3.0688 | 3.081 | 2.8496 | 2.8283 | 2.5087 | 2.2223 | 2.2606 | 2.4614 | 2.4466 | 2.3832 | 2.2767 | 2.1114 | 1.7761 | 1.5702

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8862 | 4.7662 | 4.7113 | 4.8351 | 4.4903 | 4.4698 | 4.6315 | 5.8097 | 6.0393 | 5.9362 | 5.96 | 6.0312 | 5.8077 | 5.9762 | 5.2158 | 5.6029 | 5.9262 | 5.8895 | 5.4936 | 5.1713 | 5.2092 | 5.1048 | 4.5779 | 4.5642
2 | 3.0295 | 3.039 | 2.7907 | 2.8122 | 2.7802 | 2.9937 | 3.6455 | 4.0271 | 4.2856 | 4.6041 | 4.4464 | 4.4768 | 4.1616 | 4.0726 | 3.7282 | 3.8403 | 4.2301 | 5.2464 | 4.9167 | 4.6203 | 4.3679 | 4.0566 | 3.909 | 3.5067
3 | 2.0884 | 1.9423 | 1.885 | 1.9494 | 1.941 | 2.1232 | 3.3906 | 3.934 | 4.0658 | 3.9066 | 3.8293 | 3.9954 | 3.717 | 3.6745 | 3.1897 | 3.2066 | 3.1836 | 3.4708 | 3.276 | 3.3908 | 3.2438 | 3.0667 | 2.5724 | 2.3525
4 | 0.70754 | 0.51746 | 0.49307 | 0.44217 | 0.45545 | 0.79666 | 1.5992 | 1.8945 | 2.0645 | 1.9215 | 1.8969 | 1.7317 | 1.7644 | 1.6186 | 1.6112 | 1.6147 | 1.9864 | 3.0692 | 2.743 | 2.2488 | 2.2299 | 1.9567 | 1.5848 | 1.2712
5 | 1.813 | 1.664 | 1.5365 | 1.5205 | 1.5477 | 1.7529 | 2.2393 | 2.3724 | 2.4259 | 2.5795 | 2.6433 | 2.6634 | 2.6208 | 2.5148 | 2.5349 | 2.5386 | 2.6903 | 3.0464 | 2.9562 | 2.9124 | 2.9552 | 2.749 | 2.5436 | 2.2452
6 | 2.1883 | 1.9926 | 1.9321 | 2.0049 | 1.9686 | 2.1336 | 2.4402 | 2.8939 | 2.9726 | 3.1408 | 3.0521 | 3.0711 | 3.0949 | 3.0091 | 2.8659 | 2.8158 | 2.7946 | 2.8686 | 2.8145 | 2.7346 | 2.6592 | 2.5567 | 2.4373 | 2.2468
7 | 1.7967 | 1.6652 | 1.5892 | 1.5969 | 1.5838 | 1.7437 | 2.2347 | 2.535 | 2.7195 | 2.6493 | 2.7017 | 2.674 | 2.6327 | 2.5805 | 2.4066 | 2.4048 | 2.5919 | 2.955 | 2.8029 | 2.5844 | 2.5409 | 2.4438 | 2.1777 | 1.9519
8 | 1.304 | 1.2801 | 1.2302 | 1.2235 | 1.2474 | 1.4895 | 2.4624 | 2.7847 | 2.8903 | 2.8809 | 3.0991 | 2.9608 | 2.8778 | 2.8558 | 2.4356 | 2.2882 | 2.3283 | 2.5597 | 2.4949 | 2.3599 | 2.2996 | 2.1536 | 1.7261 | 1.5702

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.88814 | 0.62749 | 0.54397 | 0.69727 | 0.60037 | 0.49361 | 0.40841 | 1.4272 | 1.4926 | 1.2802 | 1.4915 | 1.3859 | 1.392 | 1.243 | 0.7376 | 1.1549 | 1.3851 | 1.2924 | 0.90323 | 0.93705 | 0.87278 | 0.54139 | 0.43187 | 0.44762
2 | -1.4018 | -1.4015 | -1.4402 | -1.5062 | -1.4917 | -1.369 | -0.86807 | -0.16687 | -0.17932 | -0.11884 | -0.10468 | -0.4672 | -0.68252 | -0.88478 | -0.87813 | -0.89298 | -0.70209 | 0.23076 | -0.032522 | -0.3839 | -0.7116 | -0.93606 | -1.0266 | -1.1754
3 | -1.0725 | -1.1572 | -1.1785 | -1.1627 | -1.1637 | -0.97172 | -0.036184 | 0.50099 | 0.63852 | 0.44481 | 0.26262 | 0.52093 | 0.32847 | 0.099656 | -0.39426 | -0.39443 | -0.32491 | -0.16391 | -0.3995 | -0.22762 | -0.31251 | -0.51834 | -0.81891 | -0.92441
4 | -0.87936 | -0.88808 | -0.89715 | -0.905 | -0.90903 | -0.83108 | -0.72105 | -0.65832 | -0.6776 | -0.75065 | -0.80065 | -0.84776 | -0.84876 | -0.86437 | -0.87197 | -0.84596 | -0.71615 | -0.42683 | -0.55055 | -0.66782 | -0.71892 | -0.76059 | -0.80401 | -0.80791
5 | -0.82745 | -0.86903 | -0.90596 | -0.90919 | -0.90718 | -0.76468 | -0.58276 | -0.47161 | -0.46325 | -0.38805 | -0.38402 | -0.37594 | -0.45245 | -0.48689 | -0.47379 | -0.58732 | -0.52033 | -0.26086 | -0.3089 | -0.38407 | -0.41472 | -0.53836 | -0.59538 | -0.62285
6 | 0.26776 | 0.20945 | 0.15881 | 0.23659 | 0.19428 | 0.2799 | 0.37331 | 0.72712 | 0.83741 | 0.86284 | 0.81898 | 0.87361 | 0.86712 | 0.85707 | 0.72084 | 0.68568 | 0.59595 | 0.65195 | 0.55263 | 0.57669 | 0.48758 | 0.51325 | 0.31863 | 0.32722
7 | -0.79724 | -0.78852 | -0.81329 | -0.82801 | -0.87705 | -0.78528 | -0.66713 | -0.34653 | -0.1717 | -0.15937 | -0.12113 | -0.040709 | -0.16528 | -0.17248 | -0.31436 | -0.44924 | -0.40545 | -0.45224 | -0.50857 | -0.48827 | -0.55596 | -0.65541 | -0.73946 | -0.73553
8 | -0.90753 | -0.92672 | -0.92304 | -0.92172 | -0.90272 | -0.86624 | -0.66219 | -0.5268 | -0.48645 | -0.55557 | -0.52461 | -0.47822 | -0.50692 | -0.54883 | -0.66683 | -0.73952 | -0.73756 | -0.72733 | -0.76665 | -0.7927 | -0.80627 | -0.82992 | -0.86615 | -0.88274

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.61494 | 0.5494 | 0.69727 | 0.60637 | 0.49361 | 0.40841 | 1.4415 | 1.4926 | 1.2546 | 1.4915 | 1.4136 | 1.4059 | 1.2554 | 0.72285 | 1.1433 | 1.3851 | 1.2924 | 0.90323 | 0.94642 | 0.85532 | 0.54139 | 0.44051 | 0.45657
2 | -1.4299 | -1.3735 | -1.4402 | -1.476 | -1.4917 | -1.369 | -0.86807 | -0.16353 | -0.17753 | -0.12121 | -0.10259 | -0.47187 | -0.68935 | -0.86708 | -0.87813 | -0.91084 | -0.68805 | 0.23306 | -0.032197 | -0.3839 | -0.71872 | -0.9267 | -1.0061 | -1.1872
3 | -1.0832 | -1.1572 | -1.1903 | -1.1743 | -1.1753 | -0.99116 | -0.036546 | 0.51101 | 0.6449 | 0.43591 | 0.26788 | 0.51572 | 0.33504 | 0.10165 | -0.3982 | -0.40232 | -0.33141 | -0.16063 | -0.3995 | -0.22307 | -0.31251 | -0.50797 | -0.81891 | -0.90592
4 | -0.87057 | -0.87032 | -0.88817 | -0.8869 | -0.90903 | -0.8477 | -0.72105 | -0.6649 | -0.69115 | -0.76566 | -0.79264 | -0.86471 | -0.85725 | -0.85572 | -0.85453 | -0.84596 | -0.70183 | -0.4183 | -0.54504 | -0.6745 | -0.71892 | -0.74538 | -0.82009 | -0.80791
5 | -0.82745 | -0.86034 | -0.90596 | -0.90919 | -0.92532 | -0.76468 | -0.59442 | -0.46689 | -0.45862 | -0.38029 | -0.38786 | -0.36842 | -0.4434 | -0.49176 | -0.47379 | -0.57557 | -0.50992 | -0.26607 | -0.3089 | -0.38791 | -0.41058 | -0.54913 | -0.58943 | -0.62285
6 | 0.27044 | 0.20945 | 0.1604 | 0.23423 | 0.19622 | 0.2827 | 0.36584 | 0.71985 | 0.85415 | 0.8801 | 0.81079 | 0.89109 | 0.85845 | 0.83993 | 0.72805 | 0.69939 | 0.59595 | 0.65195 | 0.54158 | 0.58822 | 0.48758 | 0.52352 | 0.31863 | 0.32394
7 | -0.78926 | -0.78852 | -0.82143 | -0.84457 | -0.85951 | -0.77742 | -0.65379 | -0.35 | -0.16826 | -0.16256 | -0.11992 | -0.039895 | -0.16694 | -0.1742 | -0.31436 | -0.44025 | -0.39734 | -0.45224 | -0.51874 | -0.48339 | -0.5504 | -0.65541 | -0.72467 | -0.74288
8 | -0.90753 | -0.93598 | -0.90458 | -0.92172 | -0.89369 | -0.85758 | -0.64895 | -0.53207 | -0.49618 | -0.54445 | -0.51937 | -0.47822 | -0.51706 | -0.54334 | -0.65349 | -0.74692 | -0.72281 | -0.72733 | -0.77432 | -0.80063 | -0.79015 | -0.84652 | -0.84883 | -0.89157

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.64004 | 0.53309 | 0.68332 | 0.61238 | 0.48373 | 0.41658 | 1.3987 | 1.5075 | 1.293 | 1.5064 | 1.3997 | 1.3642 | 1.2306 | 0.74498 | 1.1549 | 1.3989 | 1.3053 | 0.8942 | 0.95579 | 0.87278 | 0.53598 | 0.42323 | 0.45209
2 | -1.4158 | -1.4015 | -1.4402 | -1.5212 | -1.5215 | -1.3827 | -0.88543 | -0.1652 | -0.17932 | -0.11646 | -0.10259 | -0.4672 | -0.6757 | -0.89363 | -0.89569 | -0.91084 | -0.68805 | 0.22614 | -0.032197 | -0.39157 | -0.70449 | -0.94542 | -1.0472 | -1.1754
3 | -1.0832 | -1.1572 | -1.1903 | -1.1627 | -1.1404 | -0.97172 | -0.036546 | 0.49598 | 0.63852 | 0.4537 | 0.25737 | 0.51572 | 0.32519 | 0.099656 | -0.3982 | -0.39048 | -0.32166 | -0.16719 | -0.40749 | -0.22307 | -0.30626 | -0.51316 | -0.81891 | -0.92441
4 | -0.86177 | -0.88808 | -0.8792 | -0.89595 | -0.89994 | -0.83939 | -0.72826 | -0.6649 | -0.6776 | -0.73564 | -0.81666 | -0.8308 | -0.84876 | -0.87301 | -0.88069 | -0.8375 | -0.72332 | -0.42683 | -0.54504 | -0.66114 | -0.71892 | -0.76059 | -0.79597 | -0.82407
5 | -0.82745 | -0.86903 | -0.91502 | -0.9001 | -0.8981 | -0.76468 | -0.57694 | -0.47161 | -0.47252 | -0.38805 | -0.3917 | -0.36842 | -0.46149 | -0.47715 | -0.47853 | -0.57557 | -0.53074 | -0.25564 | -0.30272 | -0.39175 | -0.40643 | -0.54374 | -0.58943 | -0.62908
6 | 0.27044 | 0.21155 | 0.15881 | 0.23659 | 0.19622 | 0.2855 | 0.37331 | 0.7344 | 0.83741 | 0.8801 | 0.82717 | 0.85614 | 0.86712 | 0.8485 | 0.71363 | 0.69939 | 0.60787 | 0.66499 | 0.54711 | 0.58245 | 0.4827 | 0.51838 | 0.31863 | 0.32394
7 | -0.79724 | -0.78063 | -0.79703 | -0.81145 | -0.89459 | -0.77742 | -0.6738 | -0.35 | -0.17513 | -0.16097 | -0.12235 | -0.041116 | -0.16528 | -0.17248 | -0.32065 | -0.45373 | -0.40545 | -0.45224 | -0.50857 | -0.49316 | -0.54484 | -0.66851 | -0.75425 | -0.75024
8 | -0.89845 | -0.92672 | -0.92304 | -0.94015 | -0.90272 | -0.8749 | -0.66881 | -0.51627 | -0.48645 | -0.55001 | -0.52986 | -0.47822 | -0.50692 | -0.54883 | -0.65349 | -0.73952 | -0.75231 | -0.72006 | -0.77432 | -0.78477 | -0.79015 | -0.81332 | -0.88347 | -0.9004

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28309 | 0.31165 | 0.40564 | 0.46505 | 0.54679 | 0.63916 | 0.56975 | 0.81452 | 0.74724 | 0.84396 | 0.86736 | 0.80455 | 0.75898 | 0.69875 | 0.64362 | 0.57925 | 0.57322 | 0.45417 | 0.37577 | 0.4459 | 0.45433 | 0.51921 | 0.2521 | 0.24205
2 | 0.23591 | 0.25971 | 0.33803 | 0.38754 | 0.45566 | 0.53263 | 0.47479 | 0.67877 | 0.6227 | 0.7033 | 0.7228 | 0.67046 | 0.63248 | 0.58229 | 0.53635 | 0.48271 | 0.47769 | 0.37848 | 0.31314 | 0.37159 | 0.37861 | 0.43268 | 0.21009 | 0.20171
3 | 0.18873 | 0.20776 | 0.27043 | 0.31003 | 0.36453 | 0.42611 | 0.37984 | 0.54302 | 0.49816 | 0.56264 | 0.57824 | 0.53637 | 0.50599 | 0.46583 | 0.42908 | 0.38617 | 0.38215 | 0.30278 | 0.25052 | 0.29727 | 0.30289 | 0.34614 | 0.16807 | 0.16137
4 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
5 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
6 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
7 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
8 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78483 | 0.83058 | 0.87707 | 0.91694 | 0.92735 | 0.97006 | 0.9651 | 0.91224 | 0.82653 | 1.2137 | 1.1853 | 1.0914 | 1.0649 | 1.0693 | 1.0186 | 0.93371 | 0.83915 | 0.80905 | 0.50857 | 0.54386 | 0.59462 | 0.60881 | 0.63494 | 0.70086
2 | 0.65403 | 0.69215 | 0.73089 | 0.76412 | 0.77279 | 0.80838 | 0.80425 | 0.7602 | 0.68877 | 1.0114 | 0.98772 | 0.90951 | 0.88741 | 0.89106 | 0.84884 | 0.77809 | 0.69929 | 0.67421 | 0.4238 | 0.45322 | 0.49552 | 0.50734 | 0.52912 | 0.58405
3 | 0.52322 | 0.55372 | 0.58471 | 0.61129 | 0.61823 | 0.64671 | 0.6434 | 0.60816 | 0.55102 | 0.80916 | 0.79017 | 0.72761 | 0.70993 | 0.71285 | 0.67907 | 0.62247 | 0.55943 | 0.53937 | 0.33904 | 0.36258 | 0.39641 | 0.40587 | 0.4233 | 0.46724
4 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
5 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
6 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
7 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
8 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6702e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.72059 | 1.728 | 2.2695 | 2.58 | 2.599 | 2.4244 | 1.7356 | 1.0305 | 0.2296 | 0.0013502 | 0.00025004 | 6.335e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5229 | 3.4694 | 3.3725 | 3.2817 | 2.7851 | 2.6087 | 2.2705 | 1.9396 | 1.9183 | 1.7872 | 1.7225 | 1.7511 | 1.5746 | 1.5196 | 1.9542 | 2.2201 | 2.2499 | 2.4905 | 2.4914 | 2.4987 | 2.5223 | 2.7245 | 2.6365 | 2.9497
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.3499 | 0.84705 | 1.112 | 1.2015 | 1.273 | 1.1429 | 0.95917 | 0.47564 | 0.11152 | 0.00068214 | 0.00011767 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.32911 | 0.87246 | 1.1574 | 1.2268 | 1.2597 | 1.2122 | 0.86782 | 0.47068 | 0.10605 | 0.0007384 | 0.00012012 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33258 | 0.85552 | 1.1801 | 1.2774 | 1.3525 | 1.1429 | 0.93176 | 0.51032 | 0.11043 | 0.0006751 | 0.00011644 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6702e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.72059 | 1.6602 | 2.383 | 2.58 | 2.599 | 2.3551 | 1.7904 | 1.0405 | 0.22523 | 0.0014205 | 0.00024759 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.8532 | 3.1691 | 3.4052 | 3.2161 | 2.842 | 2.5335 | 2.1382 | 1.999 | 1.8796 | 1.8049 | 1.6703 | 1.7337 | 1.6396 | 1.5995 | 2.0348 | 2.3099 | 2.2265 | 2.698 | 2.59 | 2.5996 | 2.7347 | 2.779 | 2.742 | 2.8603
4 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.34644 | 0.83858 | 1.1234 | 1.29 | 1.326 | 1.1429 | 0.95917 | 0.47068 | 0.11371 | 0.0007173 | 0.00011889 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.36029 | 0.87246 | 1.1574 | 1.2015 | 1.326 | 1.1891 | 0.95003 | 0.52023 | 0.10387 | 0.0006751 | 0.00011767 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33258 | 0.8047 | 1.1915 | 1.2394 | 1.3923 | 1.1198 | 0.9409 | 0.50041 | 0.11043 | 0.00068917 | 0.00011644 | 3.3938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6702e-05 | 2.1953e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.71366 | 1.728 | 2.2468 | 2.6306 | 2.7316 | 2.1935 | 1.7356 | 0.96118 | 0.2296 | 0.0013924 | 0.00024514 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.633 | 3.436 | 3.1433 | 3.413 | 2.842 | 2.5084 | 2.2264 | 1.8802 | 2.0152 | 1.7164 | 1.8095 | 1.6991 | 1.6558 | 1.5675 | 2.0147 | 2.3547 | 2.2968 | 2.5943 | 2.4914 | 2.5491 | 2.6551 | 2.8062 | 2.742 | 3.039
4 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.35683 | 0.8894 | 1.1461 | 1.3026 | 1.3127 | 1.2122 | 0.95917 | 0.50536 | 0.10605 | 0.00068917 | 0.00012747 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.34644 | 0.88093 | 1.0894 | 1.2394 | 1.273 | 1.1545 | 0.95003 | 0.48059 | 0.10933 | 0.0007173 | 0.0001238 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.3499 | 0.86399 | 1.1915 | 1.3153 | 1.273 | 1.1314 | 0.88609 | 0.4905 | 0.10933 | 0.00066807 | 0.0001287 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0318 | 4.9931 | 4.7928 | 4.6985 | 4.628 | 4.6683 | 4.6615 | 5.5122 | 5.9235 | 5.8588 | 5.7471 | 5.8231 | 6.0544 | 5.9807 | 5.5282 | 5.6938 | 5.7187 | 5.5846 | 5.265 | 5.1805 | 5.1865 | 5.1042 | 4.8626 | 4.7457
2 | 3.7309 | 3.5364 | 3.3825 | 3.091 | 2.95 | 3.0719 | 3.2889 | 4.2403 | 4.6224 | 4.9376 | 4.4927 | 4.7218 | 4.7421 | 4.6601 | 4.021 | 4.1864 | 4.3947 | 4.4214 | 4.5697 | 4.7962 | 5.0331 | 4.6042 | 4.0795 | 3.8119
3 | 2.4713 | 2.3375 | 2.1496 | 2.223 | 2.1594 | 2.1834 | 3.0765 | 3.8058 | 3.9854 | 3.747 | 3.6565 | 3.9338 | 4.1243 | 3.8575 | 3.5267 | 3.3468 | 3.3932 | 3.314 | 3.2109 | 3.4838 | 3.6626 | 3.4042 | 3.0821 | 2.6136
4 | 1.1159 | 0.90416 | 0.72407 | 0.7113 | 0.64348 | 0.60254 | 1.2803 | 2.1667 | 2.6243 | 2.6932 | 2.6363 | 2.3677 | 2.6897 | 2.5563 | 2.3364 | 2.1616 | 1.9468 | 1.7574 | 2.2024 | 2.5693 | 2.9563 | 2.8047 | 2.1731 | 1.6001
5 | 2.1221 | 1.9228 | 1.7764 | 1.7302 | 1.7872 | 1.7803 | 1.9798 | 2.2159 | 2.4452 | 2.5244 | 2.6946 | 2.8527 | 2.9359 | 2.8176 | 2.7196 | 2.6847 | 2.6741 | 2.6726 | 2.6961 | 2.7306 | 3.0085 | 2.8596 | 2.779 | 2.472
6 | 2.2171 | 2.1369 | 1.9824 | 2.0567 | 2.0907 | 2.0817 | 2.277 | 2.7654 | 2.8852 | 2.8759 | 2.8739 | 3.0349 | 3.0052 | 2.8949 | 2.7272 | 2.6329 | 2.743 | 2.6851 | 2.5119 | 2.5309 | 2.6481 | 2.411 | 2.286 | 2.2913
7 | 1.8097 | 1.6405 | 1.5965 | 1.625 | 1.5618 | 1.6826 | 2.1662 | 2.3844 | 2.7452 | 2.8985 | 2.8789 | 3.0027 | 2.9298 | 3.0116 | 2.9655 | 2.7638 | 2.7863 | 2.7082 | 2.6737 | 2.6859 | 2.7247 | 2.2925 | 2.2529 | 1.9646
8 | 1.3823 | 1.3026 | 1.2515 | 1.2362 | 1.2628 | 1.3506 | 2.2158 | 2.6117 | 2.8058 | 2.7721 | 2.8876 | 3.0657 | 3.0496 | 2.8562 | 2.4937 | 2.3825 | 2.2484 | 2.2158 | 2.1678 | 2.2273 | 2.1565 | 1.8891 | 1.6199 | 1.4788

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0797 | 4.9931 | 4.7014 | 4.6985 | 4.5389 | 4.6683 | 4.7511 | 5.5122 | 5.9825 | 5.8588 | 5.6899 | 5.7072 | 5.9342 | 6.0986 | 5.637 | 5.7499 | 5.7754 | 5.475 | 5.3691 | 5.1291 | 5.2377 | 5.1042 | 4.9562 | 4.8362
2 | 3.7309 | 3.5364 | 3.3505 | 3.1202 | 2.95 | 3.1309 | 3.2575 | 4.1982 | 4.6684 | 4.8886 | 4.5374 | 4.7218 | 4.8362 | 4.6601 | 3.9421 | 4.1864 | 4.4382 | 4.4648 | 4.6601 | 4.701 | 4.9833 | 4.6957 | 4.0402 | 3.7393
3 | 2.4251 | 2.381 | 2.1296 | 2.2022 | 2.2003 | 2.1417 | 3.0174 | 3.8815 | 3.9458 | 3.7842 | 3.6565 | 3.8555 | 4.1243 | 3.7815 | 3.5267 | 3.3797 | 3.3596 | 3.2491 | 3.1792 | 3.5529 | 3.6264 | 3.4718 | 3.0821 | 2.6383
4 | 1.1159 | 0.91196 | 0.71182 | 0.7113 | 0.64348 | 0.59725 | 1.2922 | 2.1667 | 2.6243 | 2.6398 | 2.61 | 2.3912 | 2.7164 | 2.5814 | 2.3135 | 2.1828 | 1.966 | 1.7403 | 2.2024 | 2.5438 | 2.927 | 2.8325 | 2.1731 | 1.615
5 | 2.1021 | 1.8869 | 1.8097 | 1.714 | 1.8042 | 1.7462 | 2.0176 | 2.1939 | 2.4452 | 2.5494 | 2.7214 | 2.7959 | 2.9068 | 2.8176 | 2.6661 | 2.7111 | 2.7006 | 2.6988 | 2.6961 | 2.7306 | 3.0681 | 2.9164 | 2.8059 | 2.4248
6 | 2.1961 | 2.1369 | 1.9824 | 2.0177 | 2.1307 | 2.1018 | 2.2988 | 2.7929 | 2.9139 | 2.8187 | 2.9311 | 3.0953 | 2.9455 | 2.9234 | 2.7004 | 2.607 | 2.743 | 2.7114 | 2.5367 | 2.5058 | 2.6742 | 2.4349 | 2.3079 | 2.2913
7 | 1.8097 | 1.6557 | 1.5965 | 1.6553 | 1.5765 | 1.7148 | 2.2078 | 2.4081 | 2.7179 | 2.9561 | 2.8789 | 3.0326 | 2.9007 | 3.0116 | 2.9655 | 2.7909 | 2.7587 | 2.7613 | 2.6208 | 2.6859 | 2.7786 | 2.247 | 2.2313 | 1.9275
8 | 1.3697 | 1.3144 | 1.2515 | 1.2362 | 1.251 | 1.3761 | 2.1945 | 2.5597 | 2.8337 | 2.8272 | 2.8876 | 3.0962 | 3.0496 | 2.8562 | 2.4447 | 2.3592 | 2.2707 | 2.1942 | 2.125 | 2.2714 | 2.114 | 1.8704 | 1.6352 | 1.5062

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0797 | 5.088 | 4.7014 | 4.7882 | 4.5389 | 4.6231 | 4.6615 | 5.6218 | 5.8056 | 5.8006 | 5.8044 | 5.8231 | 5.9943 | 5.8628 | 5.4739 | 5.8059 | 5.7754 | 5.475 | 5.265 | 5.1291 | 5.1353 | 5.2055 | 4.9562 | 4.7005
2 | 3.7662 | 3.5697 | 3.3825 | 3.1493 | 2.9219 | 3.0424 | 3.3203 | 4.1561 | 4.5304 | 4.9867 | 4.4032 | 4.7218 | 4.6951 | 4.6601 | 3.9815 | 4.2275 | 4.4818 | 4.4648 | 4.4794 | 4.7962 | 4.9335 | 4.6042 | 4.0795 | 3.8481
3 | 2.4944 | 2.2941 | 2.1896 | 2.2438 | 2.139 | 2.1417 | 3.1357 | 3.8436 | 3.9458 | 3.8214 | 3.5837 | 4.0121 | 4.2062 | 3.7815 | 3.4921 | 3.4125 | 3.4603 | 3.2491 | 3.2744 | 3.4493 | 3.735 | 3.3367 | 3.1117 | 2.5643
4 | 1.1159 | 0.91196 | 0.71182 | 0.72341 | 0.63791 | 0.60254 | 1.2803 | 2.1452 | 2.6504 | 2.6932 | 2.6363 | 2.4148 | 2.663 | 2.5563 | 2.3593 | 2.1405 | 1.9276 | 1.7403 | 2.1589 | 2.5693 | 2.9855 | 2.8604 | 2.1731 | 1.5852
5 | 2.1421 | 1.9408 | 1.793 | 1.6977 | 1.7702 | 1.7632 | 1.9609 | 2.2599 | 2.4452 | 2.5244 | 2.6946 | 2.7959 | 2.9942 | 2.8731 | 2.7731 | 2.7375 | 2.6476 | 2.725 | 2.6428 | 2.7577 | 2.9788 | 2.9164 | 2.8328 | 2.4484
6 | 2.1961 | 2.1369 | 2.0199 | 2.0372 | 2.0506 | 2.1018 | 2.277 | 2.7929 | 2.8852 | 2.8187 | 2.8166 | 3.0349 | 3.0052 | 2.8664 | 2.6736 | 2.607 | 2.7973 | 2.6324 | 2.5367 | 2.5309 | 2.6481 | 2.4589 | 2.3299 | 2.3349
7 | 1.8097 | 1.6557 | 1.6262 | 1.625 | 1.5323 | 1.7148 | 2.1662 | 2.4318 | 2.6906 | 2.841 | 2.8502 | 3.0625 | 2.9298 | 2.9819 | 3.0239 | 2.7094 | 2.8416 | 2.7347 | 2.7001 | 2.6859 | 2.7517 | 2.247 | 2.2745 | 1.9275
8 | 1.4076 | 1.2908 | 1.2743 | 1.2475 | 1.2745 | 1.3761 | 2.237 | 2.6117 | 2.8617 | 2.7446 | 2.9164 | 3.0046 | 3.1102 | 2.8 | 2.4692 | 2.3592 | 2.2929 | 2.1725 | 2.2105 | 2.2493 | 2.1353 | 1.8891 | 1.6046 | 1.4651

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.68456 | 0.75613 | 0.71257 | 0.71257 | 0.69701 | 0.73746 | 0.75924 | 1.422 | 1.6554 | 1.5932 | 1.5558 | 1.5527 | 1.6523 | 1.6025 | 1.1233 | 1.4687 | 1.4874 | 1.394 | 1.1046 | 1.002 | 1.0517 | 1.0548 | 0.72813 | 0.7219
2 | 0.028619 | -0.17172 | -0.18603 | -0.27188 | -0.32912 | -0.25758 | -0.32912 | 0.82996 | 1.0589 | 1.3594 | 0.77273 | 0.70118 | 0.48653 | 0.65825 | 0.28619 | 0.24327 | 0.28619 | 0.51515 | 0.98737 | 1.0017 | 0.80135 | 0.61532 | 0.28619 | 0.057239
3 | -0.17273 | -0.40909 | -0.71363 | -0.65909 | -0.67273 | -0.64091 | -0.036364 | 0.76818 | 1.0091 | 1.0182 | 0.85 | 1.0636 | 0.96363 | 0.84091 | 0.60454 | 0.37727 | 0.46818 | 0.41818 | 0.077273 | 0.33636 | 0.47273 | 0.30909 | -0.28636 | -0.58636
4 | -0.81726 | -0.82511 | -0.84869 | -0.84869 | -0.86833 | -0.89191 | -0.8094 | -0.54615 | -0.40863 | -0.4322 | -0.54615 | -0.5933 | -0.55008 | -0.59723 | -0.56186 | -0.66402 | -0.74653 | -0.66402 | -0.46756 | -0.42042 | -0.42042 | -0.55401 | -0.68759 | -0.7151
5 | -0.50887 | -0.66718 | -0.78592 | -0.78026 | -0.78026 | -0.85377 | -0.76896 | -0.30532 | 0.10177 | 0.33925 | 0.55975 | 0.59368 | 0.52018 | 0.42971 | 0.2827 | 0.18093 | 0.15266 | 0.14135 | 0.14135 | 0.033925 | 0.29967 | 0.14135 | 0.079157 | -0.12439
6 | 0.37091 | 0.41148 | 0.31295 | 0.36801 | 0.3767 | 0.38685 | 0.37381 | 0.69256 | 0.79398 | 0.79253 | 0.69256 | 0.8273 | 0.86207 | 0.79398 | 0.69111 | 0.60852 | 0.74182 | 0.71863 | 0.56361 | 0.52304 | 0.61577 | 0.48537 | 0.36946 | 0.41293
7 | -0.71561 | -0.73577 | -0.78112 | -0.80128 | -0.75089 | -0.81136 | -0.69545 | -0.31749 | -0.055435 | -0.045356 | 0.095751 | 0.030237 | 0.010079 | 0 | -0.080632 | -0.14111 | -0.20662 | -0.27213 | -0.23686 | -0.28725 | -0.20158 | -0.37796 | -0.47875 | -0.51403
8 | -0.89586 | -0.90185 | -0.91082 | -0.91531 | -0.90334 | -0.8824 | -0.74929 | -0.61918 | -0.60572 | -0.59674 | -0.58627 | -0.58179 | -0.59525 | -0.61768 | -0.6805 | -0.71041 | -0.73434 | -0.73733 | -0.75079 | -0.77622 | -0.82557 | -0.85847 | -0.87193 | -0.88839

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67087 | 0.76369 | 0.72682 | 0.71969 | 0.70398 | 0.72271 | 0.75924 | 1.4505 | 1.672 | 1.625 | 1.5247 | 1.5682 | 1.6523 | 1.6185 | 1.1233 | 1.4393 | 1.5171 | 1.3661 | 1.1267 | 1.022 | 1.0728 | 1.0548 | 0.74269 | 0.72912
2 | 0.028047 | -0.16828 | -0.18975 | -0.27732 | -0.32912 | -0.25758 | -0.32254 | 0.82996 | 1.0589 | 1.3322 | 0.77273 | 0.68715 | 0.48167 | 0.64508 | 0.29192 | 0.24083 | 0.28047 | 0.51 | 1.0071 | 1.0117 | 0.78532 | 0.61532 | 0.28906 | 0.057811
3 | -0.17618 | -0.41727 | -0.72791 | -0.66568 | -0.68618 | -0.64732 | -0.035636 | 0.7605 | 1.0293 | 1.0284 | 0.8415 | 1.053 | 0.94436 | 0.82409 | 0.5985 | 0.38104 | 0.46818 | 0.41818 | 0.078818 | 0.333 | 0.47273 | 0.31218 | -0.28923 | -0.59809
4 | -0.8336 | -0.83337 | -0.8402 | -0.86566 | -0.85097 | -0.88299 | -0.81749 | -0.53522 | -0.40046 | -0.44085 | -0.55707 | -0.58736 | -0.53907 | -0.59125 | -0.56186 | -0.6773 | -0.7316 | -0.6773 | -0.47692 | -0.41621 | -0.42462 | -0.56509 | -0.68072 | -0.7294
5 | -0.51905 | -0.66051 | -0.7702 | -0.79587 | -0.78026 | -0.85377 | -0.77665 | -0.30532 | 0.10381 | 0.33585 | 0.57095 | 0.59962 | 0.52018 | 0.43831 | 0.27988 | 0.18093 | 0.15266 | 0.13853 | 0.14135 | 0.033585 | 0.29967 | 0.14418 | 0.077574 | -0.12439
6 | 0.37091 | 0.41971 | 0.30982 | 0.36433 | 0.38424 | 0.38685 | 0.38128 | 0.68563 | 0.80192 | 0.7846 | 0.69948 | 0.84385 | 0.87931 | 0.78604 | 0.69111 | 0.61461 | 0.75665 | 0.73301 | 0.56361 | 0.52827 | 0.60961 | 0.48051 | 0.36207 | 0.42118
7 | -0.72992 | -0.73577 | -0.7655 | -0.79327 | -0.73587 | -0.80325 | -0.70241 | -0.31114 | -0.054326 | -0.046263 | 0.095751 | 0.030842 | 0.0099782 | 0 | -0.07902 | -0.14252 | -0.20455 | -0.26941 | -0.23212 | -0.293 | -0.2036 | -0.38552 | -0.46918 | -0.51917
8 | -0.87795 | -0.90185 | -0.90171 | -0.92446 | -0.91237 | -0.89123 | -0.76428 | -0.62537 | -0.60572 | -0.60868 | -0.598 | -0.57597 | -0.5893 | -0.61768 | -0.6805 | -0.71041 | -0.71965 | -0.75208 | -0.73577 | -0.77622 | -0.80906 | -0.84989 | -0.88065 | -0.89727

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67087 | 0.75613 | 0.70544 | 0.69832 | 0.69004 | 0.72271 | 0.75924 | 1.4505 | 1.672 | 1.5932 | 1.5403 | 1.5838 | 1.6853 | 1.5704 | 1.1233 | 1.454 | 1.5171 | 1.3801 | 1.0825 | 1.012 | 1.0728 | 1.0338 | 0.71356 | 0.70746
2 | 0.028333 | -0.17172 | -0.18789 | -0.26917 | -0.33242 | -0.25242 | -0.32912 | 0.83826 | 1.0801 | 1.3594 | 0.78045 | 0.68715 | 0.4768 | 0.66483 | 0.28047 | 0.24083 | 0.28333 | 0.51515 | 0.96762 | 1.0117 | 0.79333 | 0.61532 | 0.28047 | 0.056667
3 | -0.17273 | -0.40909 | -0.71363 | -0.66568 | -0.666 | -0.64732 | -0.035636 | 0.78354 | 1.0293 | 1.0182 | 0.8415 | 1.0743 | 0.97327 | 0.84091 | 0.61059 | 0.37727 | 0.47286 | 0.42236 | 0.078818 | 0.32964 | 0.468 | 0.306 | -0.29209 | -0.59223
4 | -0.8336 | -0.81686 | -0.83171 | -0.86566 | -0.8857 | -0.87407 | -0.8013 | -0.55707 | -0.40454 | -0.43652 | -0.54615 | -0.5933 | -0.56108 | -0.59723 | -0.56748 | -0.65074 | -0.76146 | -0.66402 | -0.45821 | -0.42462 | -0.41621 | -0.54847 | -0.69447 | -0.70795
5 | -0.50378 | -0.66051 | -0.78592 | -0.79587 | -0.79587 | -0.86231 | -0.76127 | -0.30837 | 0.10279 | 0.33925 | 0.57095 | 0.60555 | 0.52538 | 0.42971 | 0.27988 | 0.18274 | 0.15571 | 0.13853 | 0.14277 | 0.034264 | 0.29967 | 0.14135 | 0.077574 | -0.12563
6 | 0.37091 | 0.41148 | 0.30982 | 0.37169 | 0.38047 | 0.38685 | 0.36633 | 0.70641 | 0.79398 | 0.7846 | 0.69948 | 0.81903 | 0.85345 | 0.80192 | 0.69802 | 0.60852 | 0.75665 | 0.73301 | 0.56361 | 0.51258 | 0.62808 | 0.49022 | 0.36207 | 0.4088
7 | -0.72277 | -0.73577 | -0.79675 | -0.81731 | -0.76591 | -0.81948 | -0.68154 | -0.31431 | -0.054326 | -0.044449 | 0.096708 | 0.030539 | 0.01018 | 0 | -0.080632 | -0.14111 | -0.20662 | -0.27486 | -0.23923 | -0.28151 | -0.20158 | -0.37796 | -0.47397 | -0.52431
8 | -0.89586 | -0.90185 | -0.8926 | -0.90615 | -0.91237 | -0.8824 | -0.7418 | -0.61299 | -0.60572 | -0.59674 | -0.59214 | -0.58179 | -0.59525 | -0.62386 | -0.69411 | -0.71041 | -0.74903 | -0.72996 | -0.74328 | -0.78398 | -0.82557 | -0.8413 | -0.8545 | -0.90615

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28309 | 0.31165 | 0.40564 | 0.46505 | 0.54679 | 0.63916 | 0.56975 | 0.81452 | 0.74724 | 0.84396 | 0.86736 | 0.80455 | 0.75898 | 0.69875 | 0.64362 | 0.57925 | 0.57322 | 0.45417 | 0.37577 | 0.4459 | 0.45433 | 0.51921 | 0.2521 | 0.24205
2 | 0.23591 | 0.25971 | 0.33803 | 0.38754 | 0.45566 | 0.53263 | 0.47479 | 0.67877 | 0.6227 | 0.7033 | 0.7228 | 0.67046 | 0.63248 | 0.58229 | 0.53635 | 0.48271 | 0.47769 | 0.37848 | 0.31314 | 0.37159 | 0.37861 | 0.43268 | 0.21009 | 0.20171
3 | 0.18873 | 0.20776 | 0.27043 | 0.31003 | 0.36453 | 0.42611 | 0.37984 | 0.54302 | 0.49816 | 0.56264 | 0.57824 | 0.53637 | 0.50599 | 0.46583 | 0.42908 | 0.38617 | 0.38215 | 0.30278 | 0.25052 | 0.29727 | 0.30289 | 0.34614 | 0.16807 | 0.16137
4 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
5 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
6 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
7 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102
8 | 0.14155 | 0.15582 | 0.20282 | 0.23252 | 0.2734 | 0.31958 | 0.28488 | 0.40726 | 0.37362 | 0.42198 | 0.43368 | 0.40228 | 0.37949 | 0.34937 | 0.32181 | 0.28963 | 0.28661 | 0.22709 | 0.18789 | 0.22295 | 0.22717 | 0.25961 | 0.12605 | 0.12102

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78483 | 0.83058 | 0.87707 | 0.91694 | 0.92735 | 0.97006 | 0.9651 | 0.91224 | 0.82653 | 1.2137 | 1.1853 | 1.0914 | 1.0649 | 1.0693 | 1.0186 | 0.93371 | 0.83915 | 0.80905 | 0.50857 | 0.54386 | 0.59462 | 0.60881 | 0.63494 | 0.70086
2 | 0.65403 | 0.69215 | 0.73089 | 0.76412 | 0.77279 | 0.80838 | 0.80425 | 0.7602 | 0.68877 | 1.0114 | 0.98772 | 0.90951 | 0.88741 | 0.89106 | 0.84884 | 0.77809 | 0.69929 | 0.67421 | 0.4238 | 0.45322 | 0.49552 | 0.50734 | 0.52912 | 0.58405
3 | 0.52322 | 0.55372 | 0.58471 | 0.61129 | 0.61823 | 0.64671 | 0.6434 | 0.60816 | 0.55102 | 0.80916 | 0.79017 | 0.72761 | 0.70993 | 0.71285 | 0.67907 | 0.62247 | 0.55943 | 0.53937 | 0.33904 | 0.36258 | 0.39641 | 0.40587 | 0.4233 | 0.46724
4 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
5 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
6 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
7 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043
8 | 0.39242 | 0.41529 | 0.43854 | 0.45847 | 0.46367 | 0.48503 | 0.48255 | 0.45612 | 0.41326 | 0.60687 | 0.59263 | 0.54571 | 0.53245 | 0.53464 | 0.50931 | 0.46686 | 0.41958 | 0.40452 | 0.25428 | 0.27193 | 0.29731 | 0.3044 | 0.31747 | 0.35043

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7073e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.89182 | 2.2653 | 2.8196 | 3.07 | 3.4697 | 3.0082 | 2.1816 | 1.2916 | 0.28052 | 0.0017737 | 0.00030076 | 8.1347e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6405 | 2.3462 | 2.4064 | 2.3183 | 2.2381 | 1.8269 | 1.7807 | 1.5209 | 1.4363 | 1.2942 | 1.3978 | 1.2343 | 1.139 | 1.2761 | 1.4327 | 1.7576 | 1.7019 | 1.9795 | 1.7926 | 1.9462 | 2.0745 | 2.0154 | 1.9358 | 2.3253
4 | 0 | 2.3998e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.41531 | 1.1111 | 1.468 | 1.583 | 1.6843 | 1.4451 | 1.0908 | 0.6396 | 0.13193 | 0.00085171 | 0.00015339 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3306e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.44154 | 1.0248 | 1.4825 | 1.551 | 1.6338 | 1.5189 | 1.1367 | 0.62718 | 0.13332 | 0.00092195 | 0.00014587 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.44591 | 1.1326 | 1.5116 | 1.551 | 1.7012 | 1.4009 | 1.1711 | 0.62718 | 0.13609 | 0.00086049 | 0.00014587 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.8458e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.83936 | 2.1358 | 3.0231 | 3.2939 | 3.4697 | 3.0672 | 2.4112 | 1.2916 | 0.29163 | 0.0018263 | 0.00030978 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8582 | 2.3222 | 2.5318 | 2.3908 | 2.1528 | 1.846 | 1.7464 | 1.5209 | 1.4505 | 1.2811 | 1.3179 | 1.2986 | 1.151 | 1.2032 | 1.4178 | 1.7409 | 1.6008 | 1.9604 | 1.8107 | 1.9462 | 2.0745 | 2.0557 | 1.9753 | 2.2582
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.44591 | 1.0248 | 1.4825 | 1.6629 | 1.6843 | 1.4599 | 1.1941 | 0.64581 | 0.14581 | 0.00092195 | 0.00014587 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.44591 | 1.0787 | 1.3953 | 1.6309 | 1.7349 | 1.4304 | 1.1941 | 0.65202 | 0.13887 | 0.00086049 | 0.0001564 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.42843 | 1.0355 | 1.4098 | 1.535 | 1.6001 | 1.4304 | 1.0908 | 0.63339 | 0.14443 | 0.00088683 | 0.00015038 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3843e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.85685 | 2.1574 | 2.9069 | 3.1979 | 3.2002 | 2.8608 | 2.1816 | 1.2295 | 0.27496 | 0.0016859 | 0.00031279 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8038 | 2.4659 | 2.4064 | 2.5357 | 2.1102 | 1.846 | 1.7464 | 1.4595 | 1.351 | 1.2419 | 1.3445 | 1.2728 | 1.211 | 1.2032 | 1.5222 | 1.7074 | 1.6682 | 1.8082 | 1.7382 | 1.984 | 2.116 | 2.0355 | 1.8765 | 2.3477
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.45028 | 1.0895 | 1.4389 | 1.6309 | 1.6338 | 1.4156 | 1.1941 | 0.58992 | 0.14581 | 0.00084293 | 0.0001564 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.41531 | 1.0787 | 1.4389 | 1.6469 | 1.7517 | 1.5484 | 1.1482 | 0.61476 | 0.13193 | 0.00090439 | 0.00015038 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.41531 | 1.0895 | 1.4825 | 1.6629 | 1.6001 | 1.4009 | 1.1367 | 0.65202 | 0.14581 | 0.00089561 | 0.0001579 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1