## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 104.1%
Flex. Load Growth | 131.1%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2889 | 1.3319 | 1.1926 | 1.1304 | 0.92616 | 0.78606 | 0.96129 | 0.16694 | 0.14681 | 0.21403 | 0.12605 | 0.15751 | 0.25094 | 0.46234 | 0.49328 | 0.4851 | 0.27212 | 0.55431 | 0.32529 | 0.22871 | 0.34731 | 0.21466 | 0.97974 | 1.1811
Minimum FL, [MW] | -2.91 | -3.1117 | -3.4997 | -3.7752 | -4.0352 | -4.4038 | -4.202 | -4.7136 | -4.2751 | -6.2795 | -6.2151 | -5.6816 | -5.4462 | -5.2583 | -4.9563 | -4.5102 | -4.2173 | -3.7741 | -2.3955 | -2.681 | -2.8339 | -3.0425 | -2.4172 | -2.5685
Maximum FL, [MW] | 2.8034 | 2.9992 | 3.3628 | 3.6184 | 3.8515 | 4.2056 | 4.0095 | 4.5246 | 4.1445 | 4.7292 | 4.7664 | 4.4619 | 4.3115 | 4.2007 | 3.9367 | 3.5841 | 3.3389 | 2.9841 | 2.3357 | 2.6143 | 2.778 | 2.9924 | 2.3285 | 2.476

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0452 | 4.8749 | 4.6829 | 4.8046 | 4.6346 | 4.6125 | 4.6886 | 5.8697 | 5.9823 | 5.939 | 5.9035 | 6.0333 | 5.9874 | 5.9246 | 5.172 | 5.5552 | 5.9885 | 5.9546 | 5.6077 | 5.3313 | 5.3177 | 5.0579 | 4.7253 | 4.6674
2 | 3.1007 | 3.0257 | 2.8834 | 2.8508 | 2.8435 | 3.0023 | 3.6217 | 4.069 | 4.4177 | 4.5616 | 4.5372 | 4.4349 | 4.2905 | 4.1176 | 3.8454 | 3.9608 | 4.3612 | 5.2524 | 4.9689 | 4.5778 | 4.4588 | 4.1403 | 3.9197 | 3.5196
3 | 2.1189 | 2.0083 | 1.9305 | 1.9593 | 1.9491 | 2.1921 | 3.4991 | 3.9746 | 4.1488 | 4.0273 | 3.8686 | 4.1185 | 3.832 | 3.6785 | 3.194 | 3.18 | 3.2824 | 3.5798 | 3.2472 | 3.3598 | 3.2789 | 3.0686 | 2.656 | 2.3848
4 | 0.72783 | 0.52232 | 0.50858 | 0.45987 | 0.45789 | 0.82395 | 1.5907 | 1.8771 | 2.0655 | 1.9419 | 1.9165 | 1.7853 | 1.749 | 1.6698 | 1.5991 | 1.6336 | 2.0278 | 3.0728 | 2.7451 | 2.3185 | 2.2542 | 1.9972 | 1.5766 | 1.2676
5 | 1.8557 | 1.7038 | 1.5586 | 1.5712 | 1.5833 | 1.758 | 2.2671 | 2.4211 | 2.5007 | 2.6065 | 2.6704 | 2.718 | 2.6749 | 2.5678 | 2.563 | 2.5418 | 2.6921 | 3.1105 | 3.0478 | 2.9723 | 2.9575 | 2.7504 | 2.526 | 2.3183
6 | 2.1765 | 2.0585 | 1.9957 | 2.0123 | 2.0127 | 2.1593 | 2.4465 | 2.8668 | 3.0032 | 3.1116 | 3.0529 | 3.1027 | 3.0965 | 3.072 | 2.8691 | 2.8749 | 2.7692 | 2.9291 | 2.8167 | 2.7633 | 2.7145 | 2.6093 | 2.4207 | 2.2759
7 | 1.7887 | 1.674 | 1.597 | 1.6043 | 1.5898 | 1.7488 | 2.241 | 2.587 | 2.7205 | 2.7312 | 2.7026 | 2.7287 | 2.6604 | 2.5836 | 2.3867 | 2.4316 | 2.5936 | 2.9877 | 2.805 | 2.6644 | 2.6199 | 2.4452 | 2.205 | 2.016
8 | 1.3487 | 1.2888 | 1.2492 | 1.2309 | 1.2769 | 1.5232 | 2.4687 | 2.8706 | 2.9793 | 2.9698 | 3.0696 | 3.052 | 2.8795 | 2.8313 | 2.5119 | 2.2694 | 2.3075 | 2.5388 | 2.4729 | 2.3847 | 2.3476 | 2.155 | 1.7826 | 1.5779

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0452 | 4.921 | 4.6385 | 4.713 | 4.6346 | 4.7016 | 4.5987 | 5.9864 | 6.0418 | 6.0569 | 5.8447 | 5.9733 | 5.928 | 5.8079 | 5.2228 | 5.6643 | 6.1072 | 6.0715 | 5.6631 | 5.3842 | 5.2128 | 5.0078 | 4.8158 | 4.7117
2 | 3.1007 | 2.9697 | 2.8297 | 2.8508 | 2.8435 | 3.031 | 3.5525 | 4.069 | 4.4177 | 4.6069 | 4.4469 | 4.523 | 4.3755 | 4.1984 | 3.9207 | 3.9996 | 4.3612 | 5.1492 | 5.018 | 4.6232 | 4.5468 | 4.1403 | 3.8446 | 3.5528
3 | 2.1578 | 2.0449 | 1.9128 | 1.9955 | 1.9125 | 2.1503 | 3.5329 | 3.9746 | 4.0662 | 3.9873 | 3.8686 | 4.0365 | 3.7561 | 3.6785 | 3.194 | 3.2111 | 3.2175 | 3.6149 | 3.1831 | 3.3598 | 3.2466 | 3.0078 | 2.6055 | 2.4294
4 | 0.72184 | 0.52232 | 0.50468 | 0.45987 | 0.4652 | 0.8314 | 1.5608 | 1.8399 | 2.086 | 1.9803 | 1.9546 | 1.7499 | 1.7834 | 1.6698 | 1.6301 | 1.6177 | 1.9877 | 3.0125 | 2.6909 | 2.3185 | 2.2986 | 1.9972 | 1.5914 | 1.2906
5 | 1.8902 | 1.6724 | 1.5298 | 1.6004 | 1.5684 | 1.7244 | 2.3105 | 2.3971 | 2.5504 | 2.5548 | 2.697 | 2.6639 | 2.6484 | 2.593 | 2.563 | 2.5418 | 2.6655 | 3.08 | 3.0177 | 2.9723 | 2.9575 | 2.7231 | 2.5746 | 2.3403
6 | 2.1355 | 2.0393 | 1.9581 | 1.9743 | 2.0319 | 2.1593 | 2.423 | 2.8953 | 3.063 | 3.0807 | 3.0529 | 3.1335 | 3.0351 | 3.072 | 2.8409 | 2.8467 | 2.7144 | 2.8716 | 2.761 | 2.7633 | 2.7413 | 2.6093 | 2.4207 | 2.2759
7 | 1.8053 | 1.6894 | 1.5675 | 1.5894 | 1.6048 | 1.7822 | 2.241 | 2.5356 | 2.7475 | 2.7041 | 2.6757 | 2.6745 | 2.634 | 2.6343 | 2.41 | 2.4792 | 2.5936 | 3.017 | 2.7496 | 2.7172 | 2.5941 | 2.421 | 2.1839 | 2.016
8 | 1.3365 | 1.3003 | 1.2266 | 1.2309 | 1.3006 | 1.5521 | 2.445 | 2.9276 | 2.9793 | 2.9109 | 3.1002 | 3.1127 | 2.8795 | 2.8591 | 2.5366 | 2.2472 | 2.2847 | 2.4891 | 2.4729 | 2.4084 | 2.3014 | 2.1337 | 1.7994 | 1.5925

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9495 | 4.8288 | 4.7718 | 4.8962 | 4.5456 | 4.5234 | 4.6886 | 5.8697 | 6.1014 | 5.9979 | 6.021 | 6.0933 | 5.8686 | 6.0412 | 5.2735 | 5.6643 | 5.9885 | 5.9546 | 5.5522 | 5.2256 | 5.2652 | 5.1582 | 4.6347 | 4.6231
2 | 3.0718 | 3.0818 | 2.8297 | 2.8508 | 2.8167 | 3.031 | 3.6909 | 4.069 | 4.3299 | 4.6521 | 4.492 | 4.523 | 4.2055 | 4.1176 | 3.7701 | 3.8832 | 4.2749 | 5.304 | 4.9689 | 4.6686 | 4.4148 | 4.0992 | 3.9573 | 3.5528
3 | 2.1189 | 1.9716 | 1.9128 | 1.9774 | 1.9673 | 2.1503 | 3.4317 | 3.9746 | 4.1075 | 3.9473 | 3.8686 | 4.0365 | 3.7561 | 3.7147 | 3.2253 | 3.2423 | 3.2175 | 3.5097 | 3.3112 | 3.4264 | 3.2789 | 3.099 | 2.6055 | 2.3848
4 | 0.72184 | 0.5301 | 0.50468 | 0.45293 | 0.4652 | 0.80904 | 1.6206 | 1.9143 | 2.086 | 1.9419 | 1.9165 | 1.7499 | 1.7834 | 1.6373 | 1.6301 | 1.6336 | 2.0077 | 3.103 | 2.7722 | 2.2726 | 2.2542 | 1.9775 | 1.6062 | 1.2906
5 | 1.8384 | 1.6881 | 1.5586 | 1.542 | 1.5684 | 1.7748 | 2.2671 | 2.3971 | 2.451 | 2.6065 | 2.6704 | 2.691 | 2.6484 | 2.5426 | 2.563 | 2.5667 | 2.7188 | 3.08 | 2.9875 | 2.9428 | 2.9867 | 2.7777 | 2.5746 | 2.2743
6 | 2.2174 | 2.02 | 1.9581 | 2.0313 | 1.9934 | 2.1593 | 2.47 | 2.9238 | 3.0032 | 3.1734 | 3.0833 | 3.1027 | 3.1272 | 3.0418 | 2.8973 | 2.8467 | 2.824 | 2.9004 | 2.8445 | 2.7633 | 2.6877 | 2.5834 | 2.4671 | 2.2759
7 | 1.8219 | 1.6894 | 1.6118 | 1.6192 | 1.6048 | 1.7655 | 2.2624 | 2.5613 | 2.7475 | 2.677 | 2.7295 | 2.7016 | 2.6604 | 2.6089 | 2.4334 | 2.4316 | 2.6193 | 2.9877 | 2.8328 | 2.6115 | 2.5682 | 2.4695 | 2.205 | 1.978
8 | 1.3243 | 1.3003 | 1.2492 | 1.242 | 1.2651 | 1.5088 | 2.4924 | 2.8135 | 2.92 | 2.9109 | 3.1308 | 2.9912 | 2.908 | 2.887 | 2.4627 | 2.3138 | 2.3531 | 2.5884 | 2.5217 | 2.3847 | 2.3245 | 2.1763 | 1.7489 | 1.5925

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.63376 | 0.5494 | 0.70424 | 0.60637 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4415 | 1.5075 | 1.293 | 1.5064 | 1.3997 | 1.4059 | 1.2554 | 0.74498 | 1.1664 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.94642 | 0.88151 | 0.54681 | 0.43619 | 0.45209
2 | -1.4158 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5212 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16854 | -0.18111 | -0.12003 | -0.10573 | -0.47187 | -0.68935 | -0.89363 | -0.88691 | -0.90191 | -0.70911 | 0.23306 | -0.032847 | -0.38774 | -0.71872 | -0.94542 | -1.0369 | -1.1872
3 | -1.0832 | -1.1688 | -1.1903 | -1.1743 | -1.1753 | -0.98144 | -0.036546 | 0.506 | 0.6449 | 0.44925 | 0.26525 | 0.52614 | 0.33175 | 0.10065 | -0.3982 | -0.39837 | -0.32816 | -0.16555 | -0.40349 | -0.2299 | -0.31564 | -0.52352 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.88816 | -0.89696 | -0.90612 | -0.91405 | -0.91812 | -0.83939 | -0.72826 | -0.6649 | -0.68437 | -0.75815 | -0.80865 | -0.85623 | -0.85725 | -0.87301 | -0.88069 | -0.85441 | -0.72332 | -0.4311 | -0.55605 | -0.6745 | -0.72611 | -0.7682 | -0.81205 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.91502 | -0.91828 | -0.91625 | -0.77232 | -0.58859 | -0.47633 | -0.46789 | -0.39193 | -0.38786 | -0.37969 | -0.45697 | -0.49176 | -0.47853 | -0.59319 | -0.52553 | -0.26347 | -0.31199 | -0.38791 | -0.41887 | -0.54374 | -0.60134 | -0.62908
6 | 0.27044 | 0.21155 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19622 | 0.2827 | 0.37704 | 0.7344 | 0.84578 | 0.87147 | 0.82717 | 0.88235 | 0.87579 | 0.86564 | 0.72805 | 0.69254 | 0.60191 | 0.65847 | 0.55816 | 0.58245 | 0.49245 | 0.51838 | 0.32182 | 0.33049
7 | -0.80521 | -0.7964 | -0.82143 | -0.83629 | -0.88582 | -0.79313 | -0.6738 | -0.35 | -0.17342 | -0.16097 | -0.12235 | -0.041116 | -0.16694 | -0.1742 | -0.31751 | -0.45373 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49316 | -0.56152 | -0.66196 | -0.74686 | -0.74288
8 | -0.9166 | -0.93598 | -0.93228 | -0.93094 | -0.91174 | -0.8749 | -0.66881 | -0.53207 | -0.49132 | -0.56112 | -0.52986 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.6735 | -0.74692 | -0.74494 | -0.73461 | -0.77432 | -0.80063 | -0.81434 | -0.83822 | -0.87481 | -0.89157

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.62109 | 0.5549 | 0.70424 | 0.61244 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4559 | 1.5075 | 1.2671 | 1.5064 | 1.4277 | 1.42 | 1.268 | 0.73008 | 1.1547 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.95588 | 0.86388 | 0.54681 | 0.44491 | 0.46114
2 | -1.4442 | -1.3872 | -1.4546 | -1.4908 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16517 | -0.1793 | -0.12243 | -0.10362 | -0.47659 | -0.69624 | -0.87575 | -0.88691 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2354 | -0.032518 | -0.38774 | -0.72591 | -0.93596 | -1.0162 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -1.0011 | -0.036911 | 0.51612 | 0.65135 | 0.44027 | 0.27056 | 0.52087 | 0.33839 | 0.10267 | -0.40219 | -0.40634 | -0.33473 | -0.16224 | -0.40349 | -0.2253 | -0.31564 | -0.51305 | -0.82709 | -0.91498
4 | -0.87927 | -0.87903 | -0.89706 | -0.89577 | -0.91812 | -0.85618 | -0.72826 | -0.67155 | -0.69806 | -0.77332 | -0.80057 | -0.87336 | -0.86582 | -0.86428 | -0.86307 | -0.85441 | -0.70885 | -0.42248 | -0.55049 | -0.68124 | -0.72611 | -0.75284 | -0.8283 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.86894 | -0.91502 | -0.91828 | -0.93457 | -0.77232 | -0.60036 | -0.47156 | -0.46321 | -0.38409 | -0.39174 | -0.3721 | -0.44783 | -0.49667 | -0.47853 | -0.58132 | -0.51502 | -0.26874 | -0.31199 | -0.39179 | -0.41468 | -0.55462 | -0.59532 | -0.62908
6 | 0.27314 | 0.21155 | 0.162 | 0.23657 | 0.19819 | 0.28553 | 0.3695 | 0.72705 | 0.86269 | 0.8889 | 0.8189 | 0.9 | 0.86704 | 0.84833 | 0.73533 | 0.70639 | 0.60191 | 0.65847 | 0.547 | 0.5941 | 0.49245 | 0.52875 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.79716 | -0.7964 | -0.82964 | -0.85302 | -0.86811 | -0.7852 | -0.66033 | -0.3535 | -0.16995 | -0.16419 | -0.12112 | -0.040294 | -0.16861 | -0.17594 | -0.31751 | -0.44465 | -0.40132 | -0.45677 | -0.52393 | -0.48822 | -0.55591 | -0.66196 | -0.73192 | -0.75031
8 | -0.9166 | -0.94534 | -0.91363 | -0.93094 | -0.90263 | -0.86615 | -0.65544 | -0.53739 | -0.50114 | -0.5499 | -0.52456 | -0.483 | -0.52223 | -0.54877 | -0.66003 | -0.75439 | -0.73004 | -0.73461 | -0.78206 | -0.80864 | -0.79805 | -0.85498 | -0.85731 | -0.90049

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.64644 | 0.53842 | 0.69016 | 0.6185 | 0.48857 | 0.42074 | 1.4126 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.3778 | 1.2429 | 0.75243 | 1.1664 | 1.4129 | 1.3183 | 0.90314 | 0.96535 | 0.88151 | 0.54134 | 0.42747 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5364 | -1.5367 | -1.3965 | -0.89429 | -0.16685 | -0.18111 | -0.11763 | -0.10362 | -0.47187 | -0.68245 | -0.90256 | -0.90465 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2284 | -0.032518 | -0.39549 | -0.71153 | -0.95487 | -1.0576 | -1.1872
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1743 | -1.1518 | -0.98144 | -0.036911 | 0.50094 | 0.6449 | 0.45824 | 0.25995 | 0.52087 | 0.32844 | 0.10065 | -0.40219 | -0.39439 | -0.32488 | -0.16886 | -0.41156 | -0.2253 | -0.30933 | -0.51829 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.87039 | -0.89696 | -0.88799 | -0.90491 | -0.90894 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.68437 | -0.74299 | -0.82483 | -0.83911 | -0.85725 | -0.88174 | -0.88949 | -0.84587 | -0.73055 | -0.4311 | -0.55049 | -0.66775 | -0.72611 | -0.7682 | -0.80393 | -0.83231
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.92417 | -0.9091 | -0.90708 | -0.77232 | -0.58271 | -0.47633 | -0.47725 | -0.39193 | -0.39562 | -0.3721 | -0.46611 | -0.48192 | -0.48332 | -0.58132 | -0.53604 | -0.2582 | -0.30575 | -0.39567 | -0.41049 | -0.54918 | -0.59532 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19819 | 0.28835 | 0.37704 | 0.74174 | 0.84578 | 0.8889 | 0.83544 | 0.8647 | 0.87579 | 0.85698 | 0.72077 | 0.70639 | 0.61394 | 0.67163 | 0.55258 | 0.58828 | 0.48753 | 0.52357 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.80521 | -0.78844 | -0.805 | -0.81957 | -0.90354 | -0.7852 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17688 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16694 | -0.1742 | -0.32386 | -0.45827 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49809 | -0.55029 | -0.6752 | -0.76179 | -0.75774
8 | -0.90744 | -0.93598 | -0.93228 | -0.94955 | -0.91174 | -0.88365 | -0.6755 | -0.52143 | -0.49132 | -0.55551 | -0.53516 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.66003 | -0.74692 | -0.75984 | -0.72726 | -0.78206 | -0.79262 | -0.79805 | -0.82145 | -0.89231 | -0.9094

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30291 | 0.33346 | 0.43403 | 0.4976 | 0.58507 | 0.6839 | 0.60964 | 0.87154 | 0.79954 | 0.90304 | 0.92808 | 0.86087 | 0.81211 | 0.74766 | 0.68868 | 0.6198 | 0.61335 | 0.48596 | 0.40208 | 0.47712 | 0.48614 | 0.55556 | 0.26975 | 0.25899
2 | 0.25242 | 0.27789 | 0.36169 | 0.41467 | 0.48755 | 0.56992 | 0.50803 | 0.72628 | 0.66628 | 0.75253 | 0.7734 | 0.71739 | 0.67676 | 0.62305 | 0.5739 | 0.5165 | 0.51112 | 0.40497 | 0.33506 | 0.3976 | 0.40511 | 0.46296 | 0.22479 | 0.21583
3 | 0.20194 | 0.22231 | 0.28936 | 0.33173 | 0.39004 | 0.45593 | 0.40642 | 0.58103 | 0.53303 | 0.60202 | 0.61872 | 0.57391 | 0.5414 | 0.49844 | 0.45912 | 0.4132 | 0.4089 | 0.32398 | 0.26805 | 0.31808 | 0.32409 | 0.37037 | 0.17983 | 0.17266
4 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
5 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
6 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
7 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
8 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83977 | 0.88872 | 0.93847 | 0.98113 | 0.99226 | 1.038 | 1.0327 | 0.9761 | 0.88439 | 1.2987 | 1.2682 | 1.1678 | 1.1394 | 1.1441 | 1.0899 | 0.99907 | 0.89789 | 0.86568 | 0.54416 | 0.58193 | 0.63624 | 0.65142 | 0.67939 | 0.74992
2 | 0.69981 | 0.7406 | 0.78206 | 0.8176 | 0.82689 | 0.86497 | 0.86055 | 0.81342 | 0.73699 | 1.0822 | 1.0569 | 0.97318 | 0.94953 | 0.95343 | 0.90826 | 0.83256 | 0.74824 | 0.7214 | 0.45347 | 0.48495 | 0.5302 | 0.54285 | 0.56616 | 0.62494
3 | 0.55985 | 0.59248 | 0.62564 | 0.65408 | 0.66151 | 0.69197 | 0.68844 | 0.65073 | 0.58959 | 0.8658 | 0.84549 | 0.77854 | 0.75962 | 0.76275 | 0.72661 | 0.66605 | 0.5986 | 0.57712 | 0.36278 | 0.38796 | 0.42416 | 0.43428 | 0.45293 | 0.49995
4 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
5 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
6 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
7 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
8 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.8156e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.67902 | 1.6602 | 2.156 | 2.6559 | 2.5724 | 2.1935 | 1.7904 | 1.0206 | 0.2296 | 0.0014346 | 0.0002574 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.4862 | 3.4694 | 3.2743 | 3.3802 | 2.7283 | 2.408 | 2.1823 | 1.9198 | 1.899 | 1.7695 | 1.8269 | 1.647 | 1.672 | 1.5516 | 1.9744 | 2.1977 | 2.2499 | 2.6461 | 2.368 | 2.4482 | 2.7879 | 2.8062 | 2.5574 | 3.0092
4 | 0 | 1.7261e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.32911 | 0.86399 | 1.112 | 1.3153 | 1.273 | 1.1776 | 0.95003 | 0.47564 | 0.11043 | 0.00073136 | 0.00011767 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.36029 | 0.82164 | 1.1347 | 1.2015 | 1.2862 | 1.1891 | 0.88609 | 0.50536 | 0.1148 | 0.0007173 | 0.00012134 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.36376 | 0.83011 | 1.112 | 1.29 | 1.326 | 1.1891 | 0.95003 | 0.48059 | 0.11043 | 0.00068917 | 0.00011767 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.4885e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.72752 | 1.7449 | 2.3376 | 2.4282 | 2.5724 | 2.332 | 1.8818 | 0.95127 | 0.20992 | 0.0013361 | 0.00025004 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7798 | 3.5027 | 3.1105 | 3.2161 | 2.7851 | 2.408 | 2.2264 | 1.9396 | 1.8796 | 1.7341 | 1.7747 | 1.7684 | 1.672 | 1.5196 | 1.9341 | 2.3323 | 2.4374 | 2.724 | 2.4914 | 2.4987 | 2.6285 | 2.8335 | 2.6365 | 3.039
4 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.35683 | 0.83011 | 1.0894 | 1.29 | 1.3658 | 1.1545 | 0.87695 | 0.48059 | 0.1148 | 0.00073136 | 0.00012625 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.3499 | 0.83858 | 1.1007 | 1.2521 | 1.3393 | 1.1314 | 0.93176 | 0.50041 | 0.11371 | 0.00070323 | 0.00011644 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016109 | 0.33258 | 0.82164 | 1.1915 | 1.2774 | 1.379 | 1.166 | 0.87695 | 0.47068 | 0.11043 | 0.0007173 | 0.00012502 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6339e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.71366 | 1.7788 | 2.2014 | 2.6559 | 2.7316 | 2.2858 | 1.8453 | 0.96118 | 0.22304 | 0.0013924 | 0.00025249 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7064 | 3.2692 | 3.1433 | 3.413 | 2.7283 | 2.5836 | 2.2705 | 2.0781 | 1.8796 | 1.7164 | 1.6703 | 1.8031 | 1.6558 | 1.6155 | 1.9139 | 2.3323 | 2.3202 | 2.5943 | 2.442 | 2.4229 | 2.6816 | 2.5883 | 2.6102 | 3.0986
4 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.36376 | 0.87246 | 1.1347 | 1.2394 | 1.3923 | 1.2122 | 0.89522 | 0.50041 | 0.11043 | 0.00070323 | 0.00011889 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.36029 | 0.83011 | 1.0894 | 1.2015 | 1.2597 | 1.0967 | 0.9409 | 0.4905 | 0.11043 | 0.00071027 | 0.00011889 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.35683 | 0.83858 | 1.112 | 1.3026 | 1.2995 | 1.2006 | 0.92263 | 0.51527 | 0.10824 | 0.0007384 | 0.00011644 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0966 | 5.058 | 4.8541 | 4.7582 | 4.6846 | 4.7238 | 4.7189 | 5.5692 | 5.9844 | 5.9198 | 5.806 | 5.8831 | 6.1178 | 6.0457 | 5.5891 | 5.7562 | 5.779 | 5.6466 | 5.3213 | 5.2348 | 5.2422 | 5.1576 | 4.9222 | 4.8064
2 | 3.7803 | 3.5842 | 3.4274 | 3.1325 | 2.9881 | 3.11 | 3.3308 | 4.2843 | 4.67 | 4.989 | 4.5388 | 4.7705 | 4.7919 | 4.711 | 4.0658 | 4.2328 | 4.4412 | 4.4708 | 4.6185 | 4.8463 | 5.0867 | 4.6523 | 4.1294 | 3.861
3 | 2.5057 | 2.3709 | 2.18 | 2.2537 | 2.188 | 2.2111 | 3.1145 | 3.8451 | 4.0264 | 3.7861 | 3.6941 | 3.9743 | 4.1674 | 3.8995 | 3.5657 | 3.3839 | 3.4291 | 3.3513 | 3.2455 | 3.5204 | 3.7018 | 3.4399 | 3.1203 | 2.6486
4 | 1.1343 | 0.92067 | 0.738 | 0.72475 | 0.6551 | 0.61297 | 1.2984 | 2.1893 | 2.6513 | 2.7213 | 2.6633 | 2.3923 | 2.718 | 2.5845 | 2.3626 | 2.186 | 1.9678 | 1.7781 | 2.2262 | 2.5963 | 2.9878 | 2.8339 | 2.2003 | 1.6228
5 | 2.1505 | 1.9495 | 1.8008 | 1.7539 | 1.8102 | 1.8025 | 2.0049 | 2.2389 | 2.4704 | 2.5508 | 2.7222 | 2.8821 | 2.9667 | 2.8483 | 2.7496 | 2.7143 | 2.7024 | 2.7024 | 2.7249 | 2.7592 | 3.0406 | 2.8894 | 2.8123 | 2.5033
6 | 2.2465 | 2.1657 | 2.0089 | 2.0836 | 2.1168 | 2.1069 | 2.3051 | 2.794 | 2.9149 | 2.9058 | 2.9033 | 3.0661 | 3.0366 | 2.9265 | 2.7573 | 2.6619 | 2.7719 | 2.7151 | 2.5388 | 2.5575 | 2.6765 | 2.4364 | 2.3143 | 2.3208
7 | 1.835 | 1.6644 | 1.6191 | 1.6475 | 1.5826 | 1.7039 | 2.1933 | 2.4092 | 2.7735 | 2.9287 | 2.9084 | 3.0336 | 2.9605 | 3.0443 | 2.9979 | 2.7941 | 2.8157 | 2.7383 | 2.7022 | 2.714 | 2.7539 | 2.3166 | 2.2809 | 1.9909
8 | 1.4034 | 1.3231 | 1.2707 | 1.2549 | 1.2806 | 1.3685 | 2.2433 | 2.6387 | 2.8347 | 2.801 | 2.9172 | 3.0972 | 3.0815 | 2.8874 | 2.5214 | 2.4091 | 2.2725 | 2.2411 | 2.1913 | 2.2508 | 2.18 | 1.9092 | 1.6416 | 1.5002

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.145 | 5.058 | 4.7618 | 4.7582 | 4.5946 | 4.7238 | 4.8094 | 5.5692 | 6.044 | 5.9198 | 5.7482 | 5.7661 | 5.9964 | 6.1648 | 5.6989 | 5.8128 | 5.8362 | 5.5359 | 5.4264 | 5.183 | 5.294 | 5.1576 | 5.0168 | 4.8978
2 | 3.7803 | 3.5842 | 3.3951 | 3.162 | 2.9881 | 3.1696 | 3.2991 | 4.2417 | 4.7165 | 4.9395 | 4.584 | 4.7705 | 4.8869 | 4.711 | 3.9861 | 4.2328 | 4.4852 | 4.5146 | 4.7098 | 4.7501 | 5.0364 | 4.7446 | 4.0898 | 3.7877
3 | 2.459 | 2.4147 | 2.1598 | 2.2327 | 2.2293 | 2.169 | 3.0547 | 3.9215 | 3.9863 | 3.8237 | 3.6941 | 3.8952 | 4.1674 | 3.8227 | 3.5657 | 3.4171 | 3.3952 | 3.2858 | 3.2135 | 3.5902 | 3.6653 | 3.5081 | 3.1203 | 2.6735
4 | 1.1343 | 0.92855 | 0.72562 | 0.72475 | 0.6551 | 0.60763 | 1.3105 | 2.1893 | 2.6513 | 2.6673 | 2.6368 | 2.416 | 2.7449 | 2.6098 | 2.3394 | 2.2073 | 1.9872 | 1.7608 | 2.2262 | 2.5705 | 2.9583 | 2.862 | 2.2003 | 1.6378
5 | 2.1303 | 1.9132 | 1.8345 | 1.7375 | 1.8274 | 1.768 | 2.0431 | 2.2167 | 2.4704 | 2.5761 | 2.7493 | 2.8248 | 2.9373 | 2.8483 | 2.6956 | 2.7409 | 2.7291 | 2.7289 | 2.7249 | 2.7592 | 3.1007 | 2.9468 | 2.8395 | 2.4556
6 | 2.2253 | 2.1657 | 2.0089 | 2.0442 | 2.1572 | 2.1272 | 2.3272 | 2.8217 | 2.9439 | 2.8481 | 2.9611 | 3.1271 | 2.9764 | 2.9553 | 2.7302 | 2.6358 | 2.7719 | 2.7417 | 2.5639 | 2.5322 | 2.7029 | 2.4605 | 2.3365 | 2.3208
7 | 1.835 | 1.6797 | 1.6191 | 1.6782 | 1.5975 | 1.7364 | 2.2352 | 2.4331 | 2.7459 | 2.9869 | 2.9084 | 3.0638 | 2.9311 | 3.0443 | 2.9979 | 2.8216 | 2.7878 | 2.792 | 2.6488 | 2.714 | 2.8083 | 2.2707 | 2.2591 | 1.9534
8 | 1.3906 | 1.335 | 1.2707 | 1.2549 | 1.2687 | 1.3943 | 2.2219 | 2.5863 | 2.8629 | 2.8566 | 2.9172 | 3.128 | 3.0815 | 2.8874 | 2.472 | 2.3855 | 2.2949 | 2.2192 | 2.1481 | 2.2954 | 2.1371 | 1.8903 | 1.657 | 1.5279

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.145 | 5.1538 | 4.7618 | 4.8488 | 4.5946 | 4.6781 | 4.7189 | 5.6799 | 5.8653 | 5.861 | 5.8638 | 5.8831 | 6.0571 | 5.9266 | 5.5341 | 5.8694 | 5.8362 | 5.5359 | 5.3213 | 5.183 | 5.1905 | 5.2599 | 5.0168 | 4.7607
2 | 3.8159 | 3.6178 | 3.4274 | 3.1914 | 2.9598 | 3.0802 | 3.3625 | 4.1992 | 4.5771 | 5.0385 | 4.4485 | 4.7705 | 4.7444 | 4.711 | 4.0259 | 4.2743 | 4.5291 | 4.5146 | 4.5272 | 4.8463 | 4.9861 | 4.6523 | 4.1294 | 3.8977
3 | 2.529 | 2.327 | 2.2204 | 2.2747 | 2.1673 | 2.169 | 3.1742 | 3.8833 | 3.9863 | 3.8612 | 3.6205 | 4.0534 | 4.2501 | 3.8227 | 3.5307 | 3.4503 | 3.497 | 3.2858 | 3.3095 | 3.4855 | 3.7749 | 3.3716 | 3.1502 | 2.5987
4 | 1.1343 | 0.92855 | 0.72562 | 0.73698 | 0.64948 | 0.61297 | 1.2984 | 2.1676 | 2.6777 | 2.7213 | 2.6633 | 2.4398 | 2.6911 | 2.5845 | 2.3857 | 2.1646 | 1.9484 | 1.7608 | 2.1824 | 2.5963 | 3.0173 | 2.8902 | 2.2003 | 1.6077
5 | 2.1708 | 1.9677 | 1.8177 | 1.7211 | 1.7931 | 1.7853 | 1.9859 | 2.2834 | 2.4704 | 2.5508 | 2.7222 | 2.8248 | 3.0255 | 2.9044 | 2.8036 | 2.7676 | 2.6756 | 2.7553 | 2.6711 | 2.7865 | 3.0105 | 2.9468 | 2.8666 | 2.4795
6 | 2.2253 | 2.1657 | 2.0467 | 2.0639 | 2.0763 | 2.1272 | 2.3051 | 2.8217 | 2.9149 | 2.8481 | 2.8455 | 3.0661 | 3.0366 | 2.8977 | 2.7031 | 2.6358 | 2.8268 | 2.6619 | 2.5639 | 2.5575 | 2.6765 | 2.4847 | 2.3587 | 2.3649
7 | 1.835 | 1.6797 | 1.6491 | 1.6475 | 1.5528 | 1.7364 | 2.1933 | 2.4571 | 2.7183 | 2.8706 | 2.8794 | 3.094 | 2.9605 | 3.0143 | 3.0569 | 2.7392 | 2.8715 | 2.7652 | 2.7289 | 2.714 | 2.7811 | 2.2707 | 2.3028 | 1.9534
8 | 1.4289 | 1.3112 | 1.2937 | 1.2663 | 1.2925 | 1.3943 | 2.2648 | 2.6387 | 2.8911 | 2.7732 | 2.9462 | 3.0356 | 3.1427 | 2.8306 | 2.4967 | 2.3855 | 2.3174 | 2.1974 | 2.2344 | 2.2731 | 2.1586 | 1.9092 | 1.6261 | 1.4864

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69141 | 0.76369 | 0.71969 | 0.71969 | 0.70398 | 0.74484 | 0.76683 | 1.4362 | 1.672 | 1.6091 | 1.5714 | 1.5682 | 1.6688 | 1.6185 | 1.1345 | 1.4834 | 1.5022 | 1.408 | 1.1157 | 1.012 | 1.0623 | 1.0654 | 0.73541 | 0.72912
2 | 0.028906 | -0.17343 | -0.18789 | -0.2746 | -0.33242 | -0.26015 | -0.33242 | 0.83826 | 1.0695 | 1.373 | 0.78045 | 0.70819 | 0.4914 | 0.66483 | 0.28906 | 0.2457 | 0.28906 | 0.5203 | 0.99725 | 1.0117 | 0.80936 | 0.62147 | 0.28906 | 0.057811
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.66568 | -0.67945 | -0.64732 | -0.036727 | 0.77586 | 1.0192 | 1.0284 | 0.8585 | 1.0743 | 0.97327 | 0.84932 | 0.61059 | 0.38104 | 0.47286 | 0.42236 | 0.078045 | 0.33973 | 0.47745 | 0.31218 | -0.28923 | -0.59223
4 | -0.82543 | -0.83337 | -0.85718 | -0.85718 | -0.87702 | -0.90083 | -0.81749 | -0.55161 | -0.41271 | -0.43652 | -0.55161 | -0.59923 | -0.55558 | -0.6032 | -0.56748 | -0.67066 | -0.754 | -0.67066 | -0.47224 | -0.42462 | -0.42462 | -0.55955 | -0.69447 | -0.72225
5 | -0.51396 | -0.67385 | -0.79378 | -0.78807 | -0.78807 | -0.86231 | -0.77665 | -0.30837 | 0.10279 | 0.34264 | 0.56535 | 0.59962 | 0.52538 | 0.43401 | 0.28553 | 0.18274 | 0.15419 | 0.14277 | 0.14277 | 0.034264 | 0.30266 | 0.14277 | 0.079949 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31608 | 0.37169 | 0.38047 | 0.39071 | 0.37754 | 0.69948 | 0.80192 | 0.80045 | 0.69948 | 0.83557 | 0.87069 | 0.80192 | 0.69802 | 0.61461 | 0.74923 | 0.72582 | 0.56924 | 0.52827 | 0.62192 | 0.49022 | 0.37315 | 0.41705
7 | -0.72277 | -0.74313 | -0.78894 | -0.8093 | -0.7584 | -0.81948 | -0.70241 | -0.32066 | -0.055989 | -0.045809 | 0.096708 | 0.030539 | 0.01018 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.27486 | -0.23923 | -0.29012 | -0.2036 | -0.38174 | -0.48354 | -0.51917
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.91993 | -0.92446 | -0.91237 | -0.89123 | -0.75679 | -0.62537 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59214 | -0.58761 | -0.6012 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.74168 | -0.7447 | -0.7583 | -0.78398 | -0.83383 | -0.86706 | -0.88065 | -0.89727

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.77133 | 0.73409 | 0.72689 | 0.71102 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6413 | 1.54 | 1.5839 | 1.6688 | 1.6347 | 1.1345 | 1.4537 | 1.5323 | 1.3798 | 1.138 | 1.0322 | 1.0835 | 1.0654 | 0.75011 | 0.73641
2 | 0.028328 | -0.16997 | -0.19164 | -0.2801 | -0.33242 | -0.26015 | -0.32577 | 0.83826 | 1.0695 | 1.3456 | 0.78045 | 0.69403 | 0.48648 | 0.65153 | 0.29484 | 0.24324 | 0.28328 | 0.5151 | 1.0172 | 1.0218 | 0.79317 | 0.62147 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.17794 | -0.42144 | -0.73519 | -0.67234 | -0.69304 | -0.65379 | -0.035993 | 0.7681 | 1.0396 | 1.0386 | 0.84991 | 1.0635 | 0.95381 | 0.83233 | 0.60448 | 0.38486 | 0.47286 | 0.42236 | 0.079606 | 0.33633 | 0.47745 | 0.3153 | -0.29212 | -0.60407
4 | -0.84194 | -0.8417 | -0.8486 | -0.87432 | -0.85948 | -0.89182 | -0.82567 | -0.54058 | -0.40446 | -0.44526 | -0.56264 | -0.59324 | -0.54447 | -0.59717 | -0.56748 | -0.68407 | -0.73892 | -0.68407 | -0.48169 | -0.42037 | -0.42887 | -0.57074 | -0.68753 | -0.73669
5 | -0.52424 | -0.66712 | -0.7779 | -0.80383 | -0.78807 | -0.86231 | -0.78441 | -0.30837 | 0.10485 | 0.33921 | 0.57666 | 0.60561 | 0.52538 | 0.44269 | 0.28268 | 0.18274 | 0.15419 | 0.13991 | 0.14277 | 0.033921 | 0.30266 | 0.14562 | 0.07835 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.4239 | 0.31292 | 0.36797 | 0.38808 | 0.39071 | 0.3851 | 0.69249 | 0.80993 | 0.79245 | 0.70648 | 0.85228 | 0.88811 | 0.7939 | 0.69802 | 0.62075 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.53355 | 0.6157 | 0.48532 | 0.36569 | 0.4254
7 | -0.73722 | -0.74313 | -0.77316 | -0.8012 | -0.74323 | -0.81128 | -0.70943 | -0.31425 | -0.054869 | -0.046725 | 0.096708 | 0.03115 | 0.010078 | 0 | -0.07981 | -0.14394 | -0.2066 | -0.27211 | -0.23444 | -0.29593 | -0.20563 | -0.38938 | -0.47387 | -0.52436
8 | -0.88673 | -0.91086 | -0.91073 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.77192 | -0.63162 | -0.61177 | -0.61477 | -0.60398 | -0.58173 | -0.59519 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.72685 | -0.7596 | -0.74313 | -0.78398 | -0.81715 | -0.85839 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.76369 | 0.7125 | 0.7053 | 0.69694 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6091 | 1.5557 | 1.5996 | 1.7022 | 1.5862 | 1.1345 | 1.4686 | 1.5323 | 1.3939 | 1.0934 | 1.0221 | 1.0835 | 1.0441 | 0.7207 | 0.71454
2 | 0.028617 | -0.17343 | -0.18977 | -0.27186 | -0.33574 | -0.25495 | -0.33242 | 0.84665 | 1.0909 | 1.373 | 0.78826 | 0.69403 | 0.48157 | 0.67148 | 0.28328 | 0.24324 | 0.28617 | 0.5203 | 0.9773 | 1.0218 | 0.80127 | 0.62147 | 0.28328 | 0.057233
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.67234 | -0.67266 | -0.65379 | -0.035993 | 0.79138 | 1.0396 | 1.0284 | 0.84991 | 1.085 | 0.983 | 0.84932 | 0.6167 | 0.38104 | 0.47759 | 0.42659 | 0.079606 | 0.33293 | 0.47268 | 0.30906 | -0.29501 | -0.59815
4 | -0.84194 | -0.82503 | -0.84003 | -0.87432 | -0.89456 | -0.88281 | -0.80932 | -0.56264 | -0.40859 | -0.44089 | -0.55161 | -0.59923 | -0.56669 | -0.6032 | -0.57316 | -0.65725 | -0.76908 | -0.67066 | -0.4628 | -0.42887 | -0.42037 | -0.55395 | -0.70142 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.66712 | -0.79378 | -0.80383 | -0.80383 | -0.87093 | -0.76888 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34264 | 0.57666 | 0.61161 | 0.53063 | 0.43401 | 0.28268 | 0.18457 | 0.15727 | 0.13991 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30266 | 0.14277 | 0.07835 | -0.12689
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31292 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39071 | 0.36999 | 0.71347 | 0.80192 | 0.79245 | 0.70648 | 0.82722 | 0.86199 | 0.80993 | 0.705 | 0.61461 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.5177 | 0.63436 | 0.49512 | 0.36569 | 0.41288
7 | -0.73 | -0.74313 | -0.80471 | -0.82548 | -0.77356 | -0.82767 | -0.68836 | -0.31746 | -0.054869 | -0.044893 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.2776 | -0.24162 | -0.28432 | -0.2036 | -0.38174 | -0.47871 | -0.52955
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.90153 | -0.91521 | -0.9215 | -0.89123 | -0.74922 | -0.61912 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59806 | -0.58761 | -0.6012 | -0.6301 | -0.70105 | -0.71751 | -0.75652 | -0.73726 | -0.75072 | -0.79182 | -0.83383 | -0.84972 | -0.86304 | -0.91521

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30291 | 0.33346 | 0.43403 | 0.4976 | 0.58507 | 0.6839 | 0.60964 | 0.87154 | 0.79954 | 0.90304 | 0.92808 | 0.86087 | 0.81211 | 0.74766 | 0.68868 | 0.6198 | 0.61335 | 0.48596 | 0.40208 | 0.47712 | 0.48614 | 0.55556 | 0.26975 | 0.25899
2 | 0.25242 | 0.27789 | 0.36169 | 0.41467 | 0.48755 | 0.56992 | 0.50803 | 0.72628 | 0.66628 | 0.75253 | 0.7734 | 0.71739 | 0.67676 | 0.62305 | 0.5739 | 0.5165 | 0.51112 | 0.40497 | 0.33506 | 0.3976 | 0.40511 | 0.46296 | 0.22479 | 0.21583
3 | 0.20194 | 0.22231 | 0.28936 | 0.33173 | 0.39004 | 0.45593 | 0.40642 | 0.58103 | 0.53303 | 0.60202 | 0.61872 | 0.57391 | 0.5414 | 0.49844 | 0.45912 | 0.4132 | 0.4089 | 0.32398 | 0.26805 | 0.31808 | 0.32409 | 0.37037 | 0.17983 | 0.17266
4 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
5 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
6 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
7 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295
8 | 0.15145 | 0.16673 | 0.21702 | 0.2488 | 0.29253 | 0.34195 | 0.30482 | 0.43577 | 0.39977 | 0.45152 | 0.46404 | 0.43043 | 0.40605 | 0.37383 | 0.34434 | 0.3099 | 0.30667 | 0.24298 | 0.20104 | 0.23856 | 0.24307 | 0.27778 | 0.13488 | 0.1295

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83977 | 0.88872 | 0.93847 | 0.98113 | 0.99226 | 1.038 | 1.0327 | 0.9761 | 0.88439 | 1.2987 | 1.2682 | 1.1678 | 1.1394 | 1.1441 | 1.0899 | 0.99907 | 0.89789 | 0.86568 | 0.54416 | 0.58193 | 0.63624 | 0.65142 | 0.67939 | 0.74992
2 | 0.69981 | 0.7406 | 0.78206 | 0.8176 | 0.82689 | 0.86497 | 0.86055 | 0.81342 | 0.73699 | 1.0822 | 1.0569 | 0.97318 | 0.94953 | 0.95343 | 0.90826 | 0.83256 | 0.74824 | 0.7214 | 0.45347 | 0.48495 | 0.5302 | 0.54285 | 0.56616 | 0.62494
3 | 0.55985 | 0.59248 | 0.62564 | 0.65408 | 0.66151 | 0.69197 | 0.68844 | 0.65073 | 0.58959 | 0.8658 | 0.84549 | 0.77854 | 0.75962 | 0.76275 | 0.72661 | 0.66605 | 0.5986 | 0.57712 | 0.36278 | 0.38796 | 0.42416 | 0.43428 | 0.45293 | 0.49995
4 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
5 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
6 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
7 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496
8 | 0.41988 | 0.44436 | 0.46923 | 0.49056 | 0.49613 | 0.51898 | 0.51633 | 0.48805 | 0.44219 | 0.64935 | 0.63411 | 0.58391 | 0.56972 | 0.57206 | 0.54496 | 0.49953 | 0.44895 | 0.43284 | 0.27208 | 0.29097 | 0.31812 | 0.32571 | 0.3397 | 0.37496

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7996e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.83936 | 2.2437 | 3.0231 | 3.2939 | 3.5034 | 3.0082 | 2.3882 | 1.2916 | 0.2833 | 0.0018088 | 0.00028572 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8038 | 2.3462 | 2.632 | 2.4874 | 2.1741 | 1.8269 | 1.7122 | 1.4595 | 1.3936 | 1.2419 | 1.3845 | 1.2471 | 1.235 | 1.1667 | 1.4775 | 1.7576 | 1.7019 | 1.8653 | 1.7563 | 1.8895 | 2.1368 | 1.9751 | 1.916 | 2.3477
4 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.42843 | 1.1326 | 1.4244 | 1.6469 | 1.6001 | 1.4304 | 1.1367 | 0.62097 | 0.13332 | 0.00084293 | 0.00014587 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3075e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.43717 | 1.1218 | 1.4534 | 1.6469 | 1.6675 | 1.4156 | 1.1826 | 0.62097 | 0.13748 | 0.00090439 | 0.00015339 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41531 | 1.1003 | 1.5116 | 1.6309 | 1.617 | 1.5336 | 1.2056 | 0.61476 | 0.13887 | 0.00091317 | 0.0001564 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7535e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.84811 | 2.2005 | 3.0522 | 3.166 | 3.436 | 2.8313 | 2.2504 | 1.2668 | 0.26941 | 0.0017034 | 0.00029174 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.831 | 2.2983 | 2.5067 | 2.4632 | 2.2168 | 1.846 | 1.6608 | 1.5209 | 1.4647 | 1.3596 | 1.3179 | 1.2343 | 1.175 | 1.2153 | 1.5222 | 1.7074 | 1.7525 | 1.9604 | 1.7563 | 1.984 | 2.0953 | 1.9549 | 1.8765 | 2.2806
4 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.45903 | 1.1326 | 1.4244 | 1.551 | 1.6338 | 1.5336 | 1.1597 | 0.61476 | 0.14026 | 0.00088683 | 0.00015038 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.44591 | 1.0248 | 1.5116 | 1.6629 | 1.7349 | 1.4304 | 1.1597 | 0.59613 | 0.14581 | 0.00087805 | 0.00014737 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.41531 | 1.0571 | 1.4534 | 1.551 | 1.7517 | 1.4304 | 1.1826 | 0.61476 | 0.13887 | 0.00085171 | 0.00014888 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3843e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.89182 | 2.0711 | 2.8778 | 3.166 | 3.2676 | 2.9787 | 2.2275 | 1.1923 | 0.27219 | 0.0017034 | 0.0003158 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6677 | 2.4419 | 2.4566 | 2.4391 | 2.0249 | 1.846 | 1.7978 | 1.6131 | 1.3794 | 1.3727 | 1.278 | 1.3243 | 1.139 | 1.191 | 1.5372 | 1.6907 | 1.6682 | 1.8082 | 1.8469 | 1.8895 | 2.116 | 1.9549 | 1.9358 | 2.2359
4 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.41968 | 1.0463 | 1.3953 | 1.6629 | 1.718 | 1.4451 | 1.1137 | 0.65202 | 0.14304 | 0.00090439 | 0.00014286 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.44591 | 1.0248 | 1.4244 | 1.567 | 1.718 | 1.4304 | 1.1367 | 0.59613 | 0.13609 | 0.00087805 | 0.0001579 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.45466 | 1.0895 | 1.4098 | 1.6469 | 1.6001 | 1.4894 | 1.1941 | 0.61476 | 0.14165 | 0.00091317 | 0.00015339 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1