## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2026
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 106.2%
Flex. Load Growth | 150.1%
RES Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.4756 | 1.5249 | 1.3654 | 1.2942 | 1.0604 | 0.89996 | 1.1006 | 0.19113 | 0.16808 | 0.24504 | 0.14431 | 0.18033 | 0.2873 | 0.52934 | 0.56475 | 0.55539 | 0.31155 | 0.63463 | 0.37242 | 0.26185 | 0.39763 | 0.24576 | 1.1217 | 1.3522
Minimum FL, [MW] | -3.3316 | -3.5626 | -4.0068 | -4.3222 | -4.6198 | -5.0419 | -4.8109 | -5.3966 | -4.8946 | -7.1894 | -7.1157 | -6.5048 | -6.2354 | -6.0202 | -5.6745 | -5.1638 | -4.8284 | -4.321 | -2.7427 | -3.0694 | -3.2445 | -3.4833 | -2.7675 | -2.9407
Maximum FL, [MW] | 3.2096 | 3.4338 | 3.85 | 4.1427 | 4.4096 | 4.8149 | 4.5904 | 5.1803 | 4.7451 | 5.4145 | 5.4571 | 5.1084 | 4.9362 | 4.8093 | 4.5071 | 4.1034 | 3.8227 | 3.4165 | 2.6741 | 2.9931 | 3.1805 | 3.426 | 2.6659 | 2.8348

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1788 | 5.0061 | 4.8068 | 4.9294 | 4.7508 | 4.7248 | 4.8069 | 5.9918 | 6.1062 | 6.0637 | 6.0253 | 6.1585 | 6.114 | 6.0552 | 5.2883 | 5.6789 | 6.1157 | 6.0881 | 5.7285 | 5.4442 | 5.4333 | 5.165 | 4.8447 | 4.7907
2 | 3.1898 | 3.1143 | 2.9662 | 2.9317 | 2.92 | 3.079 | 3.7145 | 4.1542 | 4.5096 | 4.6578 | 4.631 | 4.5273 | 4.382 | 4.21 | 3.933 | 4.0505 | 4.4546 | 5.3695 | 5.0755 | 4.6746 | 4.5557 | 4.228 | 4.0189 | 3.6149
3 | 2.1829 | 2.0708 | 1.9892 | 2.0175 | 2.0036 | 2.2492 | 3.5855 | 4.0572 | 4.2347 | 4.1118 | 3.9484 | 4.2039 | 3.9132 | 3.7602 | 3.2664 | 3.252 | 3.3529 | 3.661 | 3.3178 | 3.4311 | 3.3506 | 3.1338 | 2.7257 | 2.4524
4 | 0.75854 | 0.54944 | 0.53368 | 0.48322 | 0.47865 | 0.85032 | 1.6347 | 1.917 | 2.1088 | 1.9836 | 1.9566 | 1.8232 | 1.7872 | 1.7091 | 1.6374 | 1.6725 | 2.0719 | 3.1415 | 2.8044 | 2.3679 | 2.3038 | 2.0401 | 1.6205 | 1.3078
5 | 1.9091 | 1.7547 | 1.6048 | 1.6169 | 1.6267 | 1.8032 | 2.3246 | 2.4719 | 2.5528 | 2.6615 | 2.7257 | 2.7746 | 2.7318 | 2.6252 | 2.6207 | 2.5989 | 2.7496 | 3.18 | 3.1132 | 3.0349 | 3.0213 | 2.8083 | 2.589 | 2.3796
6 | 2.2363 | 2.1165 | 2.0507 | 2.0668 | 2.0647 | 2.2125 | 2.5077 | 2.9265 | 3.0654 | 3.1768 | 3.1159 | 3.167 | 3.1619 | 3.1396 | 2.9329 | 2.9388 | 2.8283 | 2.9949 | 2.8774 | 2.8217 | 2.7734 | 2.6644 | 2.4816 | 2.3364
7 | 1.8407 | 1.7242 | 1.644 | 1.6506 | 1.6334 | 1.7938 | 2.298 | 2.6411 | 2.777 | 2.7887 | 2.7585 | 2.7856 | 2.717 | 2.6413 | 2.4408 | 2.4865 | 2.6492 | 3.0546 | 2.8655 | 2.7208 | 2.6769 | 2.4971 | 2.2615 | 2.0712
8 | 1.3919 | 1.3313 | 1.2892 | 1.2697 | 1.3141 | 1.5636 | 2.5303 | 2.9303 | 3.041 | 3.0322 | 3.1329 | 3.1153 | 2.9405 | 2.894 | 2.5686 | 2.3211 | 2.3573 | 2.5967 | 2.5267 | 2.4355 | 2.3992 | 2.201 | 1.8306 | 1.6244

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1788 | 5.0531 | 4.7615 | 4.836 | 4.7508 | 4.8157 | 4.7151 | 6.1109 | 6.167 | 6.184 | 5.9653 | 6.0973 | 6.0534 | 5.9362 | 5.3401 | 5.7903 | 6.2368 | 6.2073 | 5.785 | 5.4981 | 5.3262 | 5.1138 | 4.9371 | 4.8359
2 | 3.1898 | 3.0571 | 2.9114 | 2.9317 | 2.92 | 3.1083 | 3.6439 | 4.1542 | 4.5096 | 4.7039 | 4.5389 | 4.6172 | 4.4687 | 4.2924 | 4.0097 | 4.0901 | 4.4546 | 5.2643 | 5.1257 | 4.7209 | 4.6455 | 4.228 | 3.9423 | 3.6488
3 | 2.2227 | 2.1081 | 1.9711 | 2.0544 | 1.9664 | 2.2066 | 3.6199 | 4.0572 | 4.1504 | 4.071 | 3.9484 | 4.1203 | 3.8357 | 3.7602 | 3.2664 | 3.2837 | 3.2867 | 3.6967 | 3.2525 | 3.4311 | 3.3176 | 3.0718 | 2.6742 | 2.4979
4 | 0.75243 | 0.54944 | 0.52971 | 0.48322 | 0.48611 | 0.85792 | 1.6042 | 1.879 | 2.1297 | 2.0228 | 1.9955 | 1.7871 | 1.8224 | 1.7091 | 1.669 | 1.6563 | 2.0311 | 3.0799 | 2.749 | 2.3679 | 2.3491 | 2.0401 | 1.6356 | 1.3312
5 | 1.9443 | 1.7226 | 1.5754 | 1.6466 | 1.6115 | 1.7689 | 2.3689 | 2.4473 | 2.6035 | 2.6088 | 2.7528 | 2.7195 | 2.7048 | 2.6509 | 2.6207 | 2.5989 | 2.7224 | 3.1488 | 3.0824 | 3.0349 | 3.0213 | 2.7805 | 2.6386 | 2.4021
6 | 2.1946 | 2.0969 | 2.0124 | 2.0281 | 2.0842 | 2.2125 | 2.4837 | 2.9556 | 3.1264 | 3.1453 | 3.1159 | 3.1985 | 3.0992 | 3.1396 | 2.9042 | 2.91 | 2.7723 | 2.9363 | 2.8205 | 2.8217 | 2.8008 | 2.6644 | 2.4816 | 2.3364
7 | 1.8577 | 1.7399 | 1.6139 | 1.6354 | 1.6486 | 1.8279 | 2.298 | 2.5887 | 2.8046 | 2.7611 | 2.731 | 2.7302 | 2.6901 | 2.693 | 2.4646 | 2.5351 | 2.6492 | 3.0846 | 2.8089 | 2.7747 | 2.6505 | 2.4723 | 2.24 | 2.0712
8 | 1.3795 | 1.3431 | 1.2662 | 1.2697 | 1.3383 | 1.5931 | 2.5061 | 2.9886 | 3.041 | 2.972 | 3.1641 | 3.1772 | 2.9405 | 2.9224 | 2.5937 | 2.2984 | 2.334 | 2.5461 | 2.5267 | 2.4596 | 2.352 | 2.1792 | 1.8478 | 1.6393

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0811 | 4.9591 | 4.8975 | 5.0228 | 4.6601 | 4.6339 | 4.8069 | 5.9918 | 6.2277 | 6.1238 | 6.1452 | 6.2197 | 5.9929 | 6.1742 | 5.3918 | 5.7903 | 6.1157 | 6.0881 | 5.6719 | 5.3364 | 5.3797 | 5.2673 | 4.7523 | 4.7455
2 | 3.1604 | 3.1715 | 2.9114 | 2.9317 | 2.8925 | 3.1083 | 3.7851 | 4.1542 | 4.42 | 4.7501 | 4.5849 | 4.6172 | 4.2953 | 4.21 | 3.8562 | 3.9714 | 4.3665 | 5.4222 | 5.0755 | 4.7672 | 4.5108 | 4.1861 | 4.0572 | 3.6488
3 | 2.1829 | 2.0334 | 1.9711 | 2.0359 | 2.0223 | 2.2066 | 3.5167 | 4.0572 | 4.1925 | 4.0302 | 3.9484 | 4.1203 | 3.8357 | 3.7971 | 3.2983 | 3.3155 | 3.2867 | 3.5895 | 3.3832 | 3.4991 | 3.3506 | 3.1648 | 2.6742 | 2.4524
4 | 0.75243 | 0.55738 | 0.52971 | 0.47614 | 0.48611 | 0.83511 | 1.6652 | 1.9549 | 2.1297 | 1.9836 | 1.9566 | 1.7871 | 1.8224 | 1.676 | 1.669 | 1.6725 | 2.0515 | 3.1723 | 2.832 | 2.3211 | 2.3038 | 2.0199 | 1.6507 | 1.3312
5 | 1.8914 | 1.7387 | 1.6048 | 1.5871 | 1.6115 | 1.8203 | 2.3246 | 2.4473 | 2.5021 | 2.6615 | 2.7257 | 2.747 | 2.7048 | 2.5995 | 2.6207 | 2.6244 | 2.7768 | 3.1488 | 3.0516 | 3.0048 | 3.0511 | 2.8362 | 2.6386 | 2.3347
6 | 2.2781 | 2.0772 | 2.0124 | 2.0862 | 2.0451 | 2.2125 | 2.5316 | 2.9847 | 3.0654 | 3.2399 | 3.1469 | 3.167 | 3.1932 | 3.1087 | 2.9617 | 2.91 | 2.8842 | 2.9656 | 2.9058 | 2.8217 | 2.7461 | 2.638 | 2.5289 | 2.3364
7 | 1.8746 | 1.7399 | 1.6591 | 1.6658 | 1.6486 | 1.8108 | 2.3199 | 2.6149 | 2.8046 | 2.7334 | 2.7859 | 2.7579 | 2.717 | 2.6671 | 2.4885 | 2.4865 | 2.6754 | 3.0546 | 2.8937 | 2.6669 | 2.6242 | 2.5218 | 2.2615 | 2.0325
8 | 1.367 | 1.3431 | 1.2892 | 1.2811 | 1.302 | 1.5489 | 2.5545 | 2.8721 | 2.9806 | 2.972 | 3.1953 | 3.0533 | 2.9696 | 2.9508 | 2.5183 | 2.3664 | 2.4038 | 2.6474 | 2.5764 | 2.4355 | 2.3756 | 2.2228 | 1.7962 | 1.6393

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91506 | 0.6465 | 0.56045 | 0.7184 | 0.61856 | 0.50856 | 0.42078 | 1.4704 | 1.5378 | 1.319 | 1.5367 | 1.4279 | 1.4342 | 1.2807 | 0.75995 | 1.1899 | 1.427 | 1.3315 | 0.9306 | 0.96544 | 0.89923 | 0.5578 | 0.44496 | 0.46118
2 | -1.4443 | -1.444 | -1.4838 | -1.5518 | -1.5369 | -1.4105 | -0.89438 | -0.17192 | -0.18475 | -0.12244 | -0.10786 | -0.48135 | -0.7032 | -0.91159 | -0.90473 | -0.92003 | -0.72337 | 0.23775 | -0.033507 | -0.39553 | -0.73317 | -0.96442 | -1.0577 | -1.2111
3 | -1.105 | -1.1923 | -1.2142 | -1.1979 | -1.1989 | -1.0012 | -0.03728 | 0.51617 | 0.65787 | 0.45828 | 0.27058 | 0.53671 | 0.33842 | 0.10268 | -0.40621 | -0.40638 | -0.33476 | -0.16888 | -0.4116 | -0.23452 | -0.32198 | -0.53405 | -0.84372 | -0.95242
4 | -0.90601 | -0.91499 | -0.92433 | -0.93242 | -0.93657 | -0.85626 | -0.7429 | -0.67826 | -0.69813 | -0.77339 | -0.82491 | -0.87345 | -0.87448 | -0.89056 | -0.89839 | -0.87159 | -0.73785 | -0.43977 | -0.56723 | -0.68806 | -0.74071 | -0.78364 | -0.82838 | -0.83239
5 | -0.85252 | -0.89536 | -0.93341 | -0.93674 | -0.93466 | -0.78785 | -0.60042 | -0.4859 | -0.47729 | -0.39981 | -0.39566 | -0.38733 | -0.46616 | -0.50164 | -0.48815 | -0.60511 | -0.5361 | -0.26876 | -0.31826 | -0.39571 | -0.42729 | -0.55467 | -0.61342 | -0.64173
6 | 0.27587 | 0.2158 | 0.16362 | 0.24376 | 0.20017 | 0.28838 | 0.38462 | 0.74916 | 0.86278 | 0.88899 | 0.84379 | 0.90009 | 0.8934 | 0.88304 | 0.74269 | 0.70646 | 0.614 | 0.6717 | 0.56938 | 0.59416 | 0.50235 | 0.5288 | 0.32828 | 0.33713
7 | -0.82139 | -0.81241 | -0.83794 | -0.8531 | -0.90363 | -0.80907 | -0.68735 | -0.35703 | -0.1769 | -0.1642 | -0.12481 | -0.041943 | -0.17029 | -0.1777 | -0.32389 | -0.46285 | -0.41774 | -0.46595 | -0.52398 | -0.50307 | -0.57281 | -0.67527 | -0.76187 | -0.75782
8 | -0.93503 | -0.9548 | -0.95101 | -0.94965 | -0.93007 | -0.89249 | -0.68226 | -0.54276 | -0.50119 | -0.5724 | -0.54051 | -0.49271 | -0.52228 | -0.56546 | -0.68704 | -0.76193 | -0.75991 | -0.74937 | -0.78988 | -0.81672 | -0.83071 | -0.85507 | -0.89239 | -0.90949

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.63357 | 0.56605 | 0.7184 | 0.62475 | 0.50856 | 0.42078 | 1.4851 | 1.5378 | 1.2926 | 1.5367 | 1.4564 | 1.4485 | 1.2935 | 0.74475 | 1.178 | 1.427 | 1.3315 | 0.9306 | 0.9751 | 0.88124 | 0.5578 | 0.45386 | 0.4704
2 | -1.4732 | -1.4151 | -1.4838 | -1.5208 | -1.5369 | -1.4105 | -0.89438 | -0.16849 | -0.18291 | -0.12489 | -0.1057 | -0.48617 | -0.71024 | -0.89336 | -0.90473 | -0.93844 | -0.7089 | 0.24013 | -0.033172 | -0.39553 | -0.7405 | -0.95478 | -1.0366 | -1.2232
3 | -1.1161 | -1.1923 | -1.2263 | -1.2099 | -1.2109 | -1.0212 | -0.037653 | 0.52649 | 0.66444 | 0.44912 | 0.27599 | 0.53134 | 0.34519 | 0.10473 | -0.41027 | -0.41451 | -0.34145 | -0.1655 | -0.4116 | -0.22983 | -0.32198 | -0.52337 | -0.84372 | -0.93337
4 | -0.89695 | -0.89669 | -0.91509 | -0.91377 | -0.93657 | -0.87339 | -0.7429 | -0.68505 | -0.71209 | -0.78886 | -0.81666 | -0.89091 | -0.88322 | -0.88165 | -0.88042 | -0.87159 | -0.7231 | -0.43097 | -0.56156 | -0.69494 | -0.74071 | -0.76797 | -0.84494 | -0.83239
5 | -0.85252 | -0.88641 | -0.93341 | -0.93674 | -0.95336 | -0.78785 | -0.61243 | -0.48104 | -0.47252 | -0.39181 | -0.39961 | -0.37958 | -0.45683 | -0.50666 | -0.48815 | -0.59301 | -0.52537 | -0.27414 | -0.31826 | -0.39967 | -0.42302 | -0.56577 | -0.60729 | -0.64173
6 | 0.27863 | 0.2158 | 0.16526 | 0.24132 | 0.20217 | 0.29127 | 0.37693 | 0.74167 | 0.88004 | 0.90677 | 0.83536 | 0.91809 | 0.88446 | 0.86538 | 0.75011 | 0.72059 | 0.614 | 0.6717 | 0.55799 | 0.60605 | 0.50235 | 0.53938 | 0.32828 | 0.33376
7 | -0.81318 | -0.81241 | -0.84632 | -0.87016 | -0.88555 | -0.80098 | -0.6736 | -0.3606 | -0.17336 | -0.16749 | -0.12356 | -0.041104 | -0.17199 | -0.17948 | -0.32389 | -0.45359 | -0.40938 | -0.46595 | -0.53446 | -0.49804 | -0.56708 | -0.67527 | -0.74663 | -0.76539
8 | -0.93503 | -0.96434 | -0.93199 | -0.94965 | -0.92077 | -0.88356 | -0.66861 | -0.54819 | -0.51122 | -0.56095 | -0.5351 | -0.49271 | -0.53273 | -0.5598 | -0.6733 | -0.76955 | -0.74471 | -0.74937 | -0.79778 | -0.82489 | -0.81409 | -0.87217 | -0.87455 | -0.91859

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.65943 | 0.54924 | 0.70403 | 0.63093 | 0.49839 | 0.4292 | 1.441 | 1.5532 | 1.3321 | 1.5521 | 1.4422 | 1.4055 | 1.2679 | 0.76755 | 1.1899 | 1.4413 | 1.3448 | 0.9213 | 0.98475 | 0.89923 | 0.55222 | 0.43606 | 0.46579
2 | -1.4587 | -1.444 | -1.4838 | -1.5673 | -1.5676 | -1.4246 | -0.91226 | -0.17021 | -0.18475 | -0.11999 | -0.1057 | -0.48135 | -0.69617 | -0.9207 | -0.92283 | -0.93844 | -0.7089 | 0.23299 | -0.033172 | -0.40344 | -0.72584 | -0.97406 | -1.0789 | -1.2111
3 | -1.1161 | -1.1923 | -1.2263 | -1.1979 | -1.175 | -1.0012 | -0.037653 | 0.51101 | 0.65787 | 0.46745 | 0.26517 | 0.53134 | 0.33504 | 0.10268 | -0.41027 | -0.40232 | -0.33141 | -0.17226 | -0.41983 | -0.22983 | -0.31554 | -0.52871 | -0.84372 | -0.95242
4 | -0.88789 | -0.91499 | -0.90584 | -0.9231 | -0.92721 | -0.86482 | -0.75033 | -0.68505 | -0.69813 | -0.75793 | -0.84141 | -0.85598 | -0.87448 | -0.89946 | -0.90737 | -0.86287 | -0.74523 | -0.43977 | -0.56156 | -0.68118 | -0.74071 | -0.78364 | -0.82009 | -0.84904
5 | -0.85252 | -0.89536 | -0.94274 | -0.92737 | -0.92532 | -0.78785 | -0.59442 | -0.4859 | -0.48684 | -0.39981 | -0.40357 | -0.37958 | -0.47548 | -0.49161 | -0.49303 | -0.59301 | -0.54682 | -0.26339 | -0.31189 | -0.40362 | -0.41874 | -0.56022 | -0.60729 | -0.64815
6 | 0.27863 | 0.21796 | 0.16362 | 0.24376 | 0.20217 | 0.29415 | 0.38462 | 0.75665 | 0.86278 | 0.90677 | 0.85223 | 0.88208 | 0.8934 | 0.87421 | 0.73526 | 0.72059 | 0.62628 | 0.68513 | 0.56368 | 0.6001 | 0.49733 | 0.53409 | 0.32828 | 0.33376
7 | -0.82139 | -0.80429 | -0.82118 | -0.83604 | -0.9217 | -0.80098 | -0.69422 | -0.3606 | -0.18044 | -0.16585 | -0.12605 | -0.042362 | -0.17029 | -0.1777 | -0.33037 | -0.46748 | -0.41774 | -0.46595 | -0.52398 | -0.5081 | -0.56135 | -0.68877 | -0.7771 | -0.77297
8 | -0.92568 | -0.9548 | -0.95101 | -0.96864 | -0.93007 | -0.90141 | -0.68908 | -0.53191 | -0.50119 | -0.56668 | -0.54591 | -0.49271 | -0.52228 | -0.56546 | -0.6733 | -0.76193 | -0.77511 | -0.74188 | -0.79778 | -0.80855 | -0.81409 | -0.83796 | -0.91024 | -0.92768

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3468 | 0.38178 | 0.49692 | 0.5697 | 0.66984 | 0.783 | 0.69797 | 0.99783 | 0.9154 | 1.0339 | 1.0626 | 0.98561 | 0.92978 | 0.856 | 0.78847 | 0.70961 | 0.70222 | 0.55638 | 0.46034 | 0.54625 | 0.55658 | 0.63606 | 0.30884 | 0.29652
2 | 0.289 | 0.31815 | 0.4141 | 0.47475 | 0.5582 | 0.6525 | 0.58164 | 0.83152 | 0.76283 | 0.86157 | 0.88546 | 0.82134 | 0.77482 | 0.71333 | 0.65706 | 0.59134 | 0.58519 | 0.46365 | 0.38361 | 0.45521 | 0.46381 | 0.53005 | 0.25737 | 0.2471
3 | 0.2312 | 0.25452 | 0.33128 | 0.3798 | 0.44656 | 0.522 | 0.46531 | 0.66522 | 0.61026 | 0.68926 | 0.70837 | 0.65707 | 0.61985 | 0.57066 | 0.52564 | 0.47307 | 0.46815 | 0.37092 | 0.30689 | 0.36417 | 0.37105 | 0.42404 | 0.20589 | 0.19768
4 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
5 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
6 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
7 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
8 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96145 | 1.0175 | 1.0745 | 1.1233 | 1.136 | 1.1884 | 1.1823 | 1.1175 | 1.0125 | 1.4869 | 1.452 | 1.337 | 1.3045 | 1.3099 | 1.2478 | 1.1438 | 1.028 | 0.99112 | 0.62301 | 0.66626 | 0.72843 | 0.74581 | 0.77783 | 0.85859
2 | 0.80121 | 0.84791 | 0.89538 | 0.93608 | 0.9467 | 0.9903 | 0.98524 | 0.93128 | 0.84378 | 1.2391 | 1.21 | 1.1142 | 1.0871 | 1.0916 | 1.0399 | 0.9532 | 0.85666 | 0.82593 | 0.51918 | 0.55521 | 0.60703 | 0.62151 | 0.6482 | 0.71549
3 | 0.64097 | 0.67833 | 0.7163 | 0.74886 | 0.75736 | 0.79224 | 0.78819 | 0.74502 | 0.67502 | 0.99125 | 0.968 | 0.89135 | 0.86969 | 0.87327 | 0.8319 | 0.76256 | 0.68533 | 0.66075 | 0.41534 | 0.44417 | 0.48562 | 0.49721 | 0.51856 | 0.57239
4 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
5 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
6 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
7 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
8 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7066e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.6998 | 1.6094 | 2.1787 | 2.6306 | 2.705 | 2.2166 | 1.8635 | 0.95127 | 0.22742 | 0.0014487 | 0.00025495 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.8165 | 3.4694 | 3.2415 | 3.1505 | 2.9272 | 2.408 | 2.3146 | 1.9792 | 1.9571 | 1.8049 | 1.7225 | 1.6817 | 1.5909 | 1.6475 | 2.055 | 2.2426 | 2.2499 | 2.724 | 2.442 | 2.5996 | 2.7082 | 2.7245 | 2.742 | 3.0688
4 | 0 | 3.8156e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.66516 | 1.7619 | 2.2922 | 2.4029 | 2.5194 | 2.2397 | 1.9001 | 0.95127 | 0.22304 | 0.0013502 | 0.0002574 | 6.5936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7429e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 0.6998 | 1.7788 | 2.2922 | 2.5041 | 2.599 | 2.3782 | 1.9001 | 1.0305 | 0.22523 | 0.0014627 | 0.00025004 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.33258 | 0.8894 | 1.0894 | 1.2647 | 1.3525 | 1.2122 | 0.95003 | 0.50041 | 0.10824 | 0.00068214 | 0.00012747 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7429e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.67902 | 1.728 | 2.383 | 2.5294 | 2.7846 | 2.2858 | 1.7539 | 1.0206 | 0.21867 | 0.0013783 | 0.00025004 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7431 | 3.2692 | 3.2088 | 3.2161 | 2.6999 | 2.4582 | 2.1382 | 1.9396 | 2.0152 | 1.858 | 1.7399 | 1.7684 | 1.7045 | 1.6315 | 1.9542 | 2.2201 | 2.2968 | 2.698 | 2.59 | 2.5744 | 2.6285 | 2.8335 | 2.742 | 2.9497
4 | 0 | 3.6702e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.69287 | 1.7788 | 2.3376 | 2.5041 | 2.5459 | 2.3782 | 1.7356 | 0.99091 | 0.20774 | 0.0014768 | 0.00023779 | 6.5936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.8156e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.72059 | 1.6941 | 2.1787 | 2.5547 | 2.599 | 2.332 | 1.8087 | 0.981 | 0.2143 | 0.0013361 | 0.00023779 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36029 | 0.85552 | 1.112 | 1.2774 | 1.273 | 1.2006 | 0.86782 | 0.50041 | 0.11043 | 0.00068214 | 0.00012134 | 3.1998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7066e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.72059 | 1.6094 | 2.1787 | 2.6053 | 2.5194 | 2.2858 | 1.8818 | 0.94136 | 0.2296 | 0.0013361 | 0.00025004 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7431 | 3.4694 | 3.1105 | 3.413 | 2.8136 | 2.408 | 2.1382 | 1.9 | 2.0346 | 1.7872 | 1.7573 | 1.8031 | 1.6071 | 1.5356 | 1.9744 | 2.2426 | 2.3905 | 2.5943 | 2.59 | 2.5996 | 2.7879 | 2.7517 | 2.6102 | 2.8901
4 | 0 | 3.6339e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.65823 | 1.711 | 2.2922 | 2.4029 | 2.5194 | 2.4244 | 1.8635 | 1.0305 | 0.22086 | 0.0013502 | 0.00025495 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.8156e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.65823 | 1.6094 | 2.3149 | 2.5294 | 2.7581 | 2.1935 | 1.827 | 1.0107 | 0.22742 | 0.0014346 | 0.00024269 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.3499 | 0.81317 | 1.078 | 1.3279 | 1.3393 | 1.1891 | 0.9409 | 0.48059 | 0.10605 | 0.0006962 | 0.00012625 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2312 | 5.1929 | 4.9814 | 4.882 | 4.8019 | 4.8383 | 4.8377 | 5.6853 | 6.1084 | 6.0441 | 5.9259 | 6.0053 | 6.247 | 6.1788 | 5.7137 | 5.884 | 5.9019 | 5.774 | 5.4364 | 5.3458 | 5.3563 | 5.2666 | 5.0456 | 4.9325
2 | 3.8831 | 3.6839 | 3.5211 | 3.219 | 3.0675 | 3.1888 | 3.4177 | 4.3739 | 4.7669 | 5.0937 | 4.6327 | 4.8697 | 4.8934 | 4.8153 | 4.1578 | 4.328 | 4.5361 | 4.5722 | 4.7181 | 4.9484 | 5.1962 | 4.7503 | 4.2328 | 3.9632
3 | 2.5775 | 2.4407 | 2.2437 | 2.3178 | 2.2474 | 2.2686 | 3.1931 | 3.9251 | 4.1098 | 3.8657 | 3.7704 | 4.0568 | 4.2554 | 3.9856 | 3.6456 | 3.46 | 3.5026 | 3.4279 | 3.3161 | 3.5949 | 3.782 | 3.5126 | 3.1993 | 2.7215
4 | 1.1732 | 0.9558 | 0.76772 | 0.75342 | 0.67983 | 0.6351 | 1.3365 | 2.2354 | 2.7065 | 2.7787 | 2.7184 | 2.4423 | 2.7758 | 2.6422 | 2.4162 | 2.236 | 2.0107 | 1.8207 | 2.275 | 2.6513 | 3.0522 | 2.8935 | 2.2567 | 1.6701
5 | 2.2099 | 2.0054 | 1.8519 | 1.8032 | 1.8582 | 1.8485 | 2.0572 | 2.286 | 2.5219 | 2.6048 | 2.7785 | 2.942 | 3.0294 | 2.9114 | 2.811 | 2.7749 | 2.7601 | 2.7636 | 2.7838 | 2.8175 | 3.106 | 2.9502 | 2.8811 | 2.5684
6 | 2.3078 | 2.2259 | 2.0642 | 2.1396 | 2.1709 | 2.1591 | 2.3635 | 2.8522 | 2.9753 | 2.9669 | 2.9633 | 3.1297 | 3.1008 | 2.991 | 2.8189 | 2.7215 | 2.831 | 2.7766 | 2.5939 | 2.6118 | 2.7346 | 2.488 | 2.3731 | 2.3822
7 | 1.888 | 1.7145 | 1.6665 | 1.6948 | 1.6259 | 1.7479 | 2.2494 | 2.4597 | 2.8311 | 2.9903 | 2.9684 | 3.0966 | 3.0231 | 3.1113 | 3.0643 | 2.8563 | 2.8757 | 2.8003 | 2.7606 | 2.7714 | 2.8136 | 2.3659 | 2.339 | 2.0456
8 | 1.4477 | 1.3663 | 1.3111 | 1.2942 | 1.3179 | 1.4058 | 2.3004 | 2.6938 | 2.8935 | 2.86 | 2.9774 | 3.1614 | 3.1466 | 2.9512 | 2.5782 | 2.4636 | 2.3215 | 2.293 | 2.2394 | 2.2989 | 2.2282 | 1.9502 | 1.6868 | 1.5451

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2806 | 5.1929 | 4.8873 | 4.882 | 4.7101 | 4.8383 | 4.9301 | 5.6853 | 6.1691 | 6.0441 | 5.8669 | 5.8859 | 6.1232 | 6.3002 | 5.8257 | 5.9417 | 5.9603 | 5.661 | 5.5436 | 5.2928 | 5.409 | 5.2666 | 5.142 | 5.0257
2 | 3.8831 | 3.6839 | 3.4882 | 3.249 | 3.0675 | 3.2496 | 3.3854 | 4.3305 | 4.8143 | 5.0432 | 4.6787 | 4.8697 | 4.9903 | 4.8153 | 4.0765 | 4.328 | 4.581 | 4.6169 | 4.8112 | 4.8503 | 5.1449 | 4.8445 | 4.1924 | 3.8884
3 | 2.5299 | 2.4854 | 2.223 | 2.2963 | 2.2895 | 2.2257 | 3.1321 | 4.0031 | 4.0689 | 3.9041 | 3.7704 | 3.9761 | 4.2554 | 3.9073 | 3.6456 | 3.4939 | 3.468 | 3.361 | 3.2835 | 3.6661 | 3.7447 | 3.5822 | 3.1993 | 2.7469
4 | 1.1732 | 0.96383 | 0.75509 | 0.75342 | 0.67983 | 0.62965 | 1.3488 | 2.2354 | 2.7065 | 2.7236 | 2.6914 | 2.4666 | 2.8032 | 2.6681 | 2.3926 | 2.2578 | 2.0305 | 1.8031 | 2.275 | 2.625 | 3.0221 | 2.9222 | 2.2567 | 1.6855
5 | 2.1892 | 1.9683 | 1.8862 | 1.7865 | 1.8757 | 1.8134 | 2.0962 | 2.2634 | 2.5219 | 2.6306 | 2.8062 | 2.8835 | 2.9994 | 2.9114 | 2.7559 | 2.8021 | 2.7874 | 2.7906 | 2.7838 | 2.8175 | 3.1673 | 3.0087 | 2.9088 | 2.5197
6 | 2.2861 | 2.2259 | 2.0642 | 2.0994 | 2.2122 | 2.1798 | 2.386 | 2.8805 | 3.0049 | 2.9081 | 3.0222 | 3.192 | 3.0393 | 3.0204 | 2.7912 | 2.6948 | 2.831 | 2.8037 | 2.6195 | 2.5859 | 2.7616 | 2.5126 | 2.3957 | 2.3822
7 | 1.888 | 1.7301 | 1.6665 | 1.7261 | 1.6411 | 1.7811 | 2.2922 | 2.4841 | 2.8029 | 3.0496 | 2.9684 | 3.1273 | 2.9931 | 3.1113 | 3.0643 | 2.8843 | 2.8473 | 2.855 | 2.7061 | 2.7714 | 2.8691 | 2.319 | 2.3167 | 2.0074
8 | 1.4347 | 1.3784 | 1.3111 | 1.2942 | 1.3058 | 1.4321 | 2.2785 | 2.6403 | 2.9223 | 2.9167 | 2.9774 | 3.1928 | 3.1466 | 2.9512 | 2.5278 | 2.4395 | 2.3444 | 2.2708 | 2.1953 | 2.3444 | 2.1844 | 1.931 | 1.7025 | 1.5733

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2806 | 5.2907 | 4.8873 | 4.9745 | 4.7101 | 4.7918 | 4.8377 | 5.7982 | 5.9869 | 5.9842 | 5.9848 | 6.0053 | 6.1851 | 6.0573 | 5.6577 | 5.9995 | 5.9603 | 5.661 | 5.4364 | 5.2928 | 5.3035 | 5.371 | 5.142 | 4.8859
2 | 3.9194 | 3.7182 | 3.5211 | 3.2791 | 3.0386 | 3.1584 | 3.4501 | 4.2871 | 4.6722 | 5.1443 | 4.5405 | 4.8697 | 4.845 | 4.8153 | 4.1171 | 4.3703 | 4.6258 | 4.6169 | 4.6249 | 4.9484 | 5.0936 | 4.7503 | 4.2328 | 4.0006
3 | 2.6013 | 2.396 | 2.2849 | 2.3392 | 2.2263 | 2.2257 | 3.254 | 3.9641 | 4.0689 | 3.9424 | 3.6954 | 4.1375 | 4.3397 | 3.9073 | 3.6099 | 3.5277 | 3.5718 | 3.361 | 3.3815 | 3.5593 | 3.8566 | 3.443 | 3.2298 | 2.6706
4 | 1.1732 | 0.96383 | 0.75509 | 0.7659 | 0.67409 | 0.6351 | 1.3365 | 2.2132 | 2.7334 | 2.7787 | 2.7184 | 2.4908 | 2.7483 | 2.6422 | 2.4398 | 2.2142 | 1.991 | 1.8031 | 2.2303 | 2.6513 | 3.0823 | 2.9509 | 2.2567 | 1.6548
5 | 2.2305 | 2.0239 | 1.8691 | 1.7698 | 1.8407 | 1.831 | 2.0378 | 2.3314 | 2.5219 | 2.6048 | 2.7785 | 2.8835 | 3.0895 | 2.9685 | 2.8661 | 2.8293 | 2.7328 | 2.8176 | 2.7288 | 2.8454 | 3.0754 | 3.0087 | 2.9365 | 2.5441
6 | 2.2861 | 2.2259 | 2.1028 | 2.1195 | 2.1296 | 2.1798 | 2.3635 | 2.8805 | 2.9753 | 2.9081 | 2.9043 | 3.1297 | 3.1008 | 2.9617 | 2.7636 | 2.6948 | 2.887 | 2.7223 | 2.6195 | 2.6118 | 2.7346 | 2.5373 | 2.4183 | 2.4271
7 | 1.888 | 1.7301 | 1.6971 | 1.6948 | 1.5955 | 1.7811 | 2.2494 | 2.5085 | 2.7748 | 2.9309 | 2.9389 | 3.1581 | 3.0231 | 3.0807 | 3.1245 | 2.8003 | 2.9326 | 2.8277 | 2.7878 | 2.7714 | 2.8414 | 2.319 | 2.3613 | 2.0074
8 | 1.4737 | 1.3542 | 1.3346 | 1.3059 | 1.33 | 1.4321 | 2.3223 | 2.6938 | 2.951 | 2.8317 | 3.007 | 3.0985 | 3.209 | 2.8932 | 2.553 | 2.4395 | 2.3673 | 2.2485 | 2.2834 | 2.3216 | 2.2063 | 1.9502 | 1.6711 | 1.531

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70531 | 0.77904 | 0.73416 | 0.73416 | 0.71813 | 0.75981 | 0.78225 | 1.4651 | 1.7056 | 1.6414 | 1.603 | 1.5998 | 1.7024 | 1.6511 | 1.1573 | 1.5132 | 1.5324 | 1.4363 | 1.1381 | 1.0323 | 1.0836 | 1.0868 | 0.75019 | 0.74378
2 | 0.029487 | -0.17692 | -0.19166 | -0.28012 | -0.3391 | -0.26538 | -0.3391 | 0.85511 | 1.091 | 1.4006 | 0.79614 | 0.72242 | 0.50127 | 0.67819 | 0.29487 | 0.25064 | 0.29487 | 0.53076 | 1.0173 | 1.032 | 0.82563 | 0.63396 | 0.29487 | 0.058973
3 | -0.17796 | -0.42149 | -0.73526 | -0.67906 | -0.69311 | -0.66033 | -0.037465 | 0.79146 | 1.0397 | 1.049 | 0.87575 | 1.0959 | 0.99283 | 0.86639 | 0.62286 | 0.3887 | 0.48237 | 0.43085 | 0.079614 | 0.34656 | 0.48705 | 0.31846 | -0.29504 | -0.60413
4 | -0.84202 | -0.85012 | -0.8744 | -0.8744 | -0.89465 | -0.91893 | -0.83392 | -0.5627 | -0.42101 | -0.4453 | -0.5627 | -0.61127 | -0.56674 | -0.61532 | -0.57889 | -0.68414 | -0.76915 | -0.68414 | -0.48173 | -0.43315 | -0.43315 | -0.57079 | -0.70843 | -0.73677
5 | -0.52429 | -0.6874 | -0.80973 | -0.80391 | -0.80391 | -0.87964 | -0.79226 | -0.31457 | 0.10486 | 0.34952 | 0.57672 | 0.61167 | 0.53594 | 0.44273 | 0.29127 | 0.18641 | 0.15729 | 0.14564 | 0.14564 | 0.034952 | 0.30875 | 0.14564 | 0.081556 | -0.12816
6 | 0.38215 | 0.42394 | 0.32244 | 0.37916 | 0.38812 | 0.39857 | 0.38513 | 0.71354 | 0.81803 | 0.81654 | 0.71354 | 0.85237 | 0.88819 | 0.81803 | 0.71205 | 0.62696 | 0.76429 | 0.74041 | 0.58068 | 0.53889 | 0.63442 | 0.50008 | 0.38065 | 0.42544
7 | -0.73729 | -0.75806 | -0.80479 | -0.82556 | -0.77364 | -0.83595 | -0.71653 | -0.32711 | -0.057114 | -0.04673 | 0.098652 | 0.031153 | 0.010384 | 0 | -0.083075 | -0.14538 | -0.21288 | -0.28038 | -0.24403 | -0.29596 | -0.20769 | -0.38942 | -0.49326 | -0.52961
8 | -0.92301 | -0.92917 | -0.93842 | -0.94304 | -0.93071 | -0.90914 | -0.772 | -0.63794 | -0.62407 | -0.61483 | -0.60404 | -0.59942 | -0.61328 | -0.6364 | -0.70112 | -0.73194 | -0.75659 | -0.75967 | -0.77354 | -0.79974 | -0.85059 | -0.88449 | -0.89835 | -0.9153

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6912 | 0.78683 | 0.74884 | 0.7415 | 0.72531 | 0.74461 | 0.78225 | 1.4944 | 1.7226 | 1.6743 | 1.5709 | 1.6158 | 1.7024 | 1.6676 | 1.1573 | 1.4829 | 1.5631 | 1.4075 | 1.1609 | 1.053 | 1.1053 | 1.0868 | 0.76519 | 0.75121
2 | 0.028897 | -0.17338 | -0.1955 | -0.28573 | -0.3391 | -0.26538 | -0.33231 | 0.85511 | 1.091 | 1.3726 | 0.79614 | 0.70797 | 0.49626 | 0.66463 | 0.30076 | 0.24813 | 0.28897 | 0.52545 | 1.0376 | 1.0424 | 0.80911 | 0.63396 | 0.29782 | 0.059563
3 | -0.18152 | -0.42992 | -0.74996 | -0.68585 | -0.70697 | -0.66693 | -0.036716 | 0.78354 | 1.0605 | 1.0595 | 0.867 | 1.0849 | 0.97298 | 0.84906 | 0.61663 | 0.39259 | 0.48237 | 0.43085 | 0.081206 | 0.34309 | 0.48705 | 0.32164 | -0.29799 | -0.61621
4 | -0.85886 | -0.85862 | -0.86566 | -0.89189 | -0.87675 | -0.90975 | -0.84226 | -0.55144 | -0.41259 | -0.4542 | -0.57395 | -0.60516 | -0.55541 | -0.60917 | -0.57889 | -0.69782 | -0.75377 | -0.69782 | -0.49137 | -0.42882 | -0.43749 | -0.58221 | -0.70135 | -0.7515
5 | -0.53477 | -0.68053 | -0.79354 | -0.81999 | -0.80391 | -0.87964 | -0.80018 | -0.31457 | 0.10695 | 0.34603 | 0.58825 | 0.61779 | 0.53594 | 0.45159 | 0.28836 | 0.18641 | 0.15729 | 0.14272 | 0.14564 | 0.034603 | 0.30875 | 0.14855 | 0.079925 | -0.12816
6 | 0.38215 | 0.43242 | 0.31921 | 0.37537 | 0.39588 | 0.39857 | 0.39284 | 0.70641 | 0.82621 | 0.80838 | 0.72068 | 0.86941 | 0.90596 | 0.80985 | 0.71205 | 0.63323 | 0.77958 | 0.75522 | 0.58068 | 0.54428 | 0.62808 | 0.49507 | 0.37304 | 0.43395
7 | -0.75204 | -0.75806 | -0.7887 | -0.81731 | -0.75817 | -0.82759 | -0.72369 | -0.32057 | -0.055972 | -0.047665 | 0.098652 | 0.031776 | 0.010281 | 0 | -0.081414 | -0.14684 | -0.21075 | -0.27758 | -0.23915 | -0.30188 | -0.20977 | -0.3972 | -0.4834 | -0.5349
8 | -0.90455 | -0.92917 | -0.92903 | -0.95247 | -0.94002 | -0.91823 | -0.78744 | -0.64432 | -0.62407 | -0.62712 | -0.61612 | -0.59342 | -0.60715 | -0.6364 | -0.70112 | -0.73194 | -0.74146 | -0.77487 | -0.75807 | -0.79974 | -0.83357 | -0.87564 | -0.90734 | -0.92446

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6912 | 0.77904 | 0.72682 | 0.71948 | 0.71095 | 0.74461 | 0.78225 | 1.4944 | 1.7226 | 1.6414 | 1.5869 | 1.6318 | 1.7364 | 1.618 | 1.1573 | 1.4981 | 1.5631 | 1.4219 | 1.1153 | 1.0426 | 1.1053 | 1.0651 | 0.73518 | 0.7289
2 | 0.029192 | -0.17692 | -0.19358 | -0.27732 | -0.34249 | -0.26007 | -0.3391 | 0.86366 | 1.1128 | 1.4006 | 0.8041 | 0.70797 | 0.49125 | 0.68498 | 0.28897 | 0.24813 | 0.29192 | 0.53076 | 0.99694 | 1.0424 | 0.81737 | 0.63396 | 0.28897 | 0.058384
3 | -0.17796 | -0.42149 | -0.73526 | -0.68585 | -0.68618 | -0.66693 | -0.036716 | 0.80729 | 1.0605 | 1.049 | 0.867 | 1.1068 | 1.0028 | 0.86639 | 0.62909 | 0.3887 | 0.48719 | 0.43516 | 0.081206 | 0.33962 | 0.48218 | 0.31527 | -0.30094 | -0.61017
4 | -0.85886 | -0.84161 | -0.85692 | -0.89189 | -0.91254 | -0.90056 | -0.82558 | -0.57395 | -0.4168 | -0.44975 | -0.5627 | -0.61127 | -0.57808 | -0.61532 | -0.58468 | -0.67046 | -0.78454 | -0.68414 | -0.4721 | -0.43749 | -0.42882 | -0.56508 | -0.71551 | -0.7294
5 | -0.51904 | -0.68053 | -0.80973 | -0.81999 | -0.81999 | -0.88843 | -0.78433 | -0.31772 | 0.10591 | 0.34952 | 0.58825 | 0.6239 | 0.5413 | 0.44273 | 0.28836 | 0.18828 | 0.16043 | 0.14272 | 0.14709 | 0.035302 | 0.30875 | 0.14564 | 0.079925 | -0.12944
6 | 0.38215 | 0.42394 | 0.31921 | 0.38295 | 0.392 | 0.39857 | 0.37743 | 0.72781 | 0.81803 | 0.80838 | 0.72068 | 0.84384 | 0.87931 | 0.82621 | 0.71917 | 0.62696 | 0.77958 | 0.75522 | 0.58068 | 0.52811 | 0.64711 | 0.50508 | 0.37304 | 0.42118
7 | -0.74467 | -0.75806 | -0.82089 | -0.84207 | -0.78911 | -0.84431 | -0.7022 | -0.32384 | -0.055972 | -0.045795 | 0.099639 | 0.031465 | 0.010488 | 0 | -0.083075 | -0.14538 | -0.21288 | -0.28318 | -0.24647 | -0.29004 | -0.20769 | -0.38942 | -0.48833 | -0.5402
8 | -0.92301 | -0.92917 | -0.91965 | -0.93361 | -0.94002 | -0.90914 | -0.76428 | -0.63156 | -0.62407 | -0.61483 | -0.61008 | -0.59942 | -0.61328 | -0.64276 | -0.71514 | -0.73194 | -0.77172 | -0.75208 | -0.7658 | -0.80773 | -0.85059 | -0.8668 | -0.88039 | -0.93361

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3468 | 0.38178 | 0.49692 | 0.5697 | 0.66984 | 0.783 | 0.69797 | 0.99783 | 0.9154 | 1.0339 | 1.0626 | 0.98561 | 0.92978 | 0.856 | 0.78847 | 0.70961 | 0.70222 | 0.55638 | 0.46034 | 0.54625 | 0.55658 | 0.63606 | 0.30884 | 0.29652
2 | 0.289 | 0.31815 | 0.4141 | 0.47475 | 0.5582 | 0.6525 | 0.58164 | 0.83152 | 0.76283 | 0.86157 | 0.88546 | 0.82134 | 0.77482 | 0.71333 | 0.65706 | 0.59134 | 0.58519 | 0.46365 | 0.38361 | 0.45521 | 0.46381 | 0.53005 | 0.25737 | 0.2471
3 | 0.2312 | 0.25452 | 0.33128 | 0.3798 | 0.44656 | 0.522 | 0.46531 | 0.66522 | 0.61026 | 0.68926 | 0.70837 | 0.65707 | 0.61985 | 0.57066 | 0.52564 | 0.47307 | 0.46815 | 0.37092 | 0.30689 | 0.36417 | 0.37105 | 0.42404 | 0.20589 | 0.19768
4 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
5 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
6 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
7 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826
8 | 0.1734 | 0.19089 | 0.24846 | 0.28485 | 0.33492 | 0.3915 | 0.34899 | 0.49891 | 0.4577 | 0.51694 | 0.53128 | 0.49281 | 0.46489 | 0.428 | 0.39423 | 0.35481 | 0.35111 | 0.27819 | 0.23017 | 0.27313 | 0.27829 | 0.31803 | 0.15442 | 0.14826

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96145 | 1.0175 | 1.0745 | 1.1233 | 1.136 | 1.1884 | 1.1823 | 1.1175 | 1.0125 | 1.4869 | 1.452 | 1.337 | 1.3045 | 1.3099 | 1.2478 | 1.1438 | 1.028 | 0.99112 | 0.62301 | 0.66626 | 0.72843 | 0.74581 | 0.77783 | 0.85859
2 | 0.80121 | 0.84791 | 0.89538 | 0.93608 | 0.9467 | 0.9903 | 0.98524 | 0.93128 | 0.84378 | 1.2391 | 1.21 | 1.1142 | 1.0871 | 1.0916 | 1.0399 | 0.9532 | 0.85666 | 0.82593 | 0.51918 | 0.55521 | 0.60703 | 0.62151 | 0.6482 | 0.71549
3 | 0.64097 | 0.67833 | 0.7163 | 0.74886 | 0.75736 | 0.79224 | 0.78819 | 0.74502 | 0.67502 | 0.99125 | 0.968 | 0.89135 | 0.86969 | 0.87327 | 0.8319 | 0.76256 | 0.68533 | 0.66075 | 0.41534 | 0.44417 | 0.48562 | 0.49721 | 0.51856 | 0.57239
4 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
5 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
6 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
7 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929
8 | 0.48073 | 0.50875 | 0.53723 | 0.56165 | 0.56802 | 0.59418 | 0.59114 | 0.55877 | 0.50627 | 0.74344 | 0.726 | 0.66851 | 0.65227 | 0.65495 | 0.62392 | 0.57192 | 0.514 | 0.49556 | 0.31151 | 0.33313 | 0.36422 | 0.37291 | 0.38892 | 0.42929

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7535e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.83062 | 2.2005 | 2.9941 | 3.07 | 3.2676 | 2.8903 | 2.2045 | 1.1923 | 0.28885 | 0.0017385 | 0.0003158 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7221 | 2.3941 | 2.607 | 2.4632 | 2.0675 | 1.865 | 1.678 | 1.5209 | 1.4079 | 1.2942 | 1.3845 | 1.2857 | 1.2589 | 1.191 | 1.567 | 1.6405 | 1.6177 | 1.9224 | 1.7744 | 1.8895 | 1.9708 | 1.9348 | 1.8765 | 2.2806
4 | 0 | 4.4304e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.85685 | 2.1358 | 2.9069 | 3.3258 | 3.436 | 2.8313 | 2.3882 | 1.2171 | 0.2833 | 0.001721 | 0.00030377 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4766e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041861 | 0.83936 | 2.2653 | 2.8196 | 3.102 | 3.2339 | 3.0672 | 2.3193 | 1.2792 | 0.26941 | 0.0017034 | 0.00030978 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.44591 | 1.0463 | 1.4389 | 1.6469 | 1.617 | 1.4451 | 1.1367 | 0.60855 | 0.13332 | 0.00086049 | 0.00014737 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7996e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.86559 | 2.0927 | 2.9941 | 3.038 | 3.5371 | 3.0672 | 2.3423 | 1.2419 | 0.29163 | 0.0017912 | 0.00031279 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6677 | 2.2744 | 2.5067 | 2.5115 | 2.1315 | 1.8079 | 1.7978 | 1.6131 | 1.351 | 1.3334 | 1.3445 | 1.2471 | 1.2469 | 1.264 | 1.567 | 1.674 | 1.7694 | 1.9414 | 1.7201 | 1.9084 | 1.9708 | 1.9952 | 1.8765 | 2.3477
4 | 0 | 4.7535e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0.83062 | 2.1358 | 2.965 | 3.07 | 3.5371 | 2.9492 | 2.2275 | 1.2295 | 0.26941 | 0.0016859 | 0.00028873 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4304e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.89182 | 2.2005 | 2.965 | 3.166 | 3.4024 | 3.0672 | 2.2045 | 1.2792 | 0.28885 | 0.0017737 | 0.00030076 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41968 | 1.0571 | 1.497 | 1.615 | 1.6675 | 1.5484 | 1.1597 | 0.63339 | 0.13332 | 0.00085171 | 0.00014888 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7996e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.85685 | 2.0927 | 2.9359 | 3.3258 | 3.2339 | 2.9492 | 2.2504 | 1.2668 | 0.2833 | 0.0016859 | 0.00030377 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7766 | 2.4659 | 2.4566 | 2.4149 | 2.1315 | 1.9792 | 1.6266 | 1.5977 | 1.4505 | 1.3727 | 1.3845 | 1.2986 | 1.211 | 1.1546 | 1.4178 | 1.6907 | 1.6514 | 1.9224 | 1.7201 | 1.9651 | 1.9915 | 2.0758 | 2.0148 | 2.2582
4 | 0 | 4.5689e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.90057 | 2.2005 | 2.9359 | 3.038 | 3.335 | 2.9492 | 2.1816 | 1.2171 | 0.26941 | 0.0018088 | 0.00030377 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4766e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.91805 | 2.2005 | 2.9359 | 3.134 | 3.3013 | 2.8608 | 2.2964 | 1.2916 | 0.28052 | 0.0017561 | 0.00028873 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.44591 | 1.0895 | 1.4389 | 1.6309 | 1.6506 | 1.4894 | 1.0908 | 0.65202 | 0.13332 | 0.00091317 | 0.0001564 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1