## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2027
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.2%
Flex. Load Growth | 160.6%
RES Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.5789 | 1.6316 | 1.461 | 1.3848 | 1.1346 | 0.96296 | 1.1776 | 0.20451 | 0.17985 | 0.26219 | 0.15441 | 0.19295 | 0.30741 | 0.56639 | 0.60429 | 0.59427 | 0.33336 | 0.67905 | 0.39849 | 0.28018 | 0.42547 | 0.26296 | 1.2002 | 1.4469
Minimum FL, [MW] | -3.5648 | -3.812 | -4.2873 | -4.6248 | -4.9432 | -5.3948 | -5.1476 | -5.7743 | -5.2372 | -7.6926 | -7.6138 | -6.9602 | -6.6719 | -6.4416 | -6.0717 | -5.5252 | -5.1664 | -4.6234 | -2.9346 | -3.2843 | -3.4716 | -3.7271 | -2.9612 | -3.1466
Maximum FL, [MW] | 3.4343 | 3.6741 | 4.1195 | 4.4327 | 4.7182 | 5.152 | 4.9118 | 5.5429 | 5.0772 | 5.7935 | 5.8391 | 5.466 | 5.2817 | 5.146 | 4.8226 | 4.3907 | 4.0903 | 3.6557 | 2.8613 | 3.2026 | 3.4032 | 3.6659 | 2.8525 | 3.0333

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2483 | 5.0745 | 4.8712 | 4.9942 | 4.8111 | 4.7828 | 4.8681 | 6.054 | 6.1693 | 6.1273 | 6.0873 | 6.2222 | 6.1786 | 6.1221 | 5.348 | 5.7424 | 6.1806 | 6.1566 | 5.7902 | 5.5018 | 5.4924 | 5.2196 | 4.9066 | 4.8548
2 | 3.2365 | 3.1606 | 3.0095 | 2.9739 | 2.9598 | 3.1188 | 3.7626 | 4.1977 | 4.5564 | 4.7068 | 4.6787 | 4.5744 | 4.4287 | 4.2574 | 3.9779 | 4.0966 | 4.5022 | 5.4296 | 5.13 | 4.724 | 4.6052 | 4.2727 | 4.0703 | 3.6646
3 | 2.2166 | 2.1037 | 2.02 | 2.048 | 2.0322 | 2.2789 | 3.6301 | 4.0993 | 4.2783 | 4.1549 | 3.9891 | 4.2474 | 3.9547 | 3.802 | 3.3036 | 3.2889 | 3.3889 | 3.7027 | 3.354 | 3.4675 | 3.3872 | 3.1671 | 2.7619 | 2.4878
4 | 0.77498 | 0.56408 | 0.54721 | 0.49582 | 0.4898 | 0.86422 | 1.6576 | 1.9373 | 2.1309 | 2.0049 | 1.9771 | 1.8425 | 1.8068 | 1.7294 | 1.6572 | 1.6925 | 2.0945 | 3.1767 | 2.8346 | 2.3932 | 2.3293 | 2.0619 | 1.6435 | 1.329
5 | 1.937 | 1.7814 | 1.629 | 1.6408 | 1.6493 | 1.8266 | 2.3545 | 2.4977 | 2.5793 | 2.6896 | 2.7538 | 2.8034 | 2.7608 | 2.6546 | 2.6502 | 2.6283 | 2.779 | 3.2156 | 3.1465 | 3.0668 | 3.0539 | 2.8379 | 2.6216 | 2.4115
6 | 2.2675 | 2.1468 | 2.0793 | 2.0953 | 2.0917 | 2.2401 | 2.5393 | 2.9569 | 3.0971 | 3.2101 | 3.1479 | 3.1998 | 3.1952 | 3.1741 | 2.9656 | 2.9715 | 2.8584 | 3.0286 | 2.9084 | 2.8515 | 2.8035 | 2.6926 | 2.5131 | 2.3679
7 | 1.868 | 1.7506 | 1.6687 | 1.6749 | 1.656 | 1.8171 | 2.3276 | 2.6687 | 2.8058 | 2.8181 | 2.7869 | 2.8145 | 2.7459 | 2.6709 | 2.4686 | 2.5147 | 2.6775 | 3.089 | 2.8964 | 2.7496 | 2.7061 | 2.5235 | 2.2909 | 2.1001
8 | 1.4147 | 1.3538 | 1.3103 | 1.2902 | 1.3336 | 1.5847 | 2.5622 | 2.9608 | 3.0725 | 3.064 | 3.1651 | 3.1475 | 2.9716 | 2.9261 | 2.5976 | 2.3476 | 2.3827 | 2.6265 | 2.5542 | 2.4614 | 2.4255 | 2.2245 | 1.8557 | 1.6488

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2483 | 5.122 | 4.8255 | 4.8999 | 4.8111 | 4.8746 | 4.7755 | 6.1743 | 6.2306 | 6.2488 | 6.0267 | 6.1604 | 6.1174 | 6.0019 | 5.4002 | 5.8549 | 6.3029 | 6.277 | 5.8473 | 5.5562 | 5.3842 | 5.1679 | 4.9999 | 4.9005
2 | 3.2365 | 3.1029 | 2.9542 | 2.9739 | 2.9598 | 3.1484 | 3.6913 | 4.1977 | 4.5564 | 4.7534 | 4.5857 | 4.6652 | 4.5162 | 4.3406 | 4.0555 | 4.1366 | 4.5022 | 5.3233 | 5.1806 | 4.7707 | 4.6959 | 4.2727 | 3.9929 | 3.6988
3 | 2.2567 | 2.1414 | 2.0017 | 2.0853 | 1.9945 | 2.2359 | 3.6649 | 4.0993 | 4.1933 | 4.1137 | 3.9891 | 4.1629 | 3.8764 | 3.802 | 3.3036 | 3.321 | 3.3221 | 3.7388 | 3.288 | 3.4675 | 3.3539 | 3.1045 | 2.7099 | 2.5337
4 | 0.76881 | 0.56408 | 0.5432 | 0.49582 | 0.49733 | 0.8719 | 1.6268 | 1.8989 | 2.152 | 2.0445 | 2.0163 | 1.806 | 1.8424 | 1.7294 | 1.6891 | 1.6762 | 2.0533 | 3.1145 | 2.7787 | 2.3932 | 2.375 | 2.0619 | 1.6587 | 1.3527
5 | 1.9726 | 1.749 | 1.5994 | 1.6709 | 1.6339 | 1.792 | 2.3992 | 2.473 | 2.6306 | 2.6363 | 2.7812 | 2.7477 | 2.7335 | 2.6806 | 2.6502 | 2.6283 | 2.7515 | 3.1841 | 3.1155 | 3.0668 | 3.0539 | 2.8098 | 2.6717 | 2.4342
6 | 2.2254 | 2.127 | 2.0407 | 2.0561 | 2.1115 | 2.2401 | 2.5151 | 2.9863 | 3.1586 | 3.1782 | 3.1479 | 3.2316 | 3.1319 | 3.1741 | 2.9366 | 2.9424 | 2.8019 | 2.9694 | 2.851 | 2.8515 | 2.8312 | 2.6926 | 2.5131 | 2.3679
7 | 1.8851 | 1.7665 | 1.6382 | 1.6595 | 1.6715 | 1.8515 | 2.3276 | 2.6157 | 2.8336 | 2.7902 | 2.7592 | 2.7586 | 2.7187 | 2.7231 | 2.4927 | 2.5638 | 2.6775 | 3.1192 | 2.8392 | 2.804 | 2.6794 | 2.4985 | 2.2691 | 2.1001
8 | 1.4021 | 1.3657 | 1.287 | 1.2902 | 1.358 | 1.6145 | 2.5378 | 3.0196 | 3.0725 | 3.0032 | 3.1966 | 3.2101 | 2.9716 | 2.9548 | 2.623 | 2.3248 | 2.3593 | 2.5753 | 2.5542 | 2.4858 | 2.3779 | 2.2025 | 1.873 | 1.6638

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1496 | 5.027 | 4.9628 | 5.0886 | 4.7194 | 4.691 | 4.8681 | 6.054 | 6.292 | 6.188 | 6.2084 | 6.2841 | 6.0562 | 6.2423 | 5.4525 | 5.8549 | 6.1806 | 6.1566 | 5.7331 | 5.3929 | 5.4383 | 5.3229 | 4.8133 | 4.8092
2 | 3.2068 | 3.2184 | 2.9542 | 2.9739 | 2.9321 | 3.1484 | 3.834 | 4.1977 | 4.4658 | 4.8001 | 4.6322 | 4.6652 | 4.3411 | 4.2574 | 3.9004 | 4.0167 | 4.4133 | 5.4827 | 5.13 | 4.8175 | 4.5599 | 4.2304 | 4.109 | 3.6988
3 | 2.2166 | 2.066 | 2.0017 | 2.0666 | 2.051 | 2.2359 | 3.5607 | 4.0993 | 4.2358 | 4.0725 | 3.9891 | 4.1629 | 3.8764 | 3.8393 | 3.3358 | 3.3531 | 3.3221 | 3.6304 | 3.42 | 3.5361 | 3.3872 | 3.1984 | 2.7099 | 2.4878
4 | 0.76881 | 0.5721 | 0.5432 | 0.48867 | 0.49733 | 0.84886 | 1.6884 | 1.9756 | 2.152 | 2.0049 | 1.9771 | 1.806 | 1.8424 | 1.696 | 1.6891 | 1.6925 | 2.0739 | 3.2078 | 2.8626 | 2.3459 | 2.3293 | 2.0416 | 1.6739 | 1.3527
5 | 1.9192 | 1.7652 | 1.629 | 1.6108 | 1.6339 | 1.8439 | 2.3545 | 2.473 | 2.5281 | 2.6896 | 2.7538 | 2.7756 | 2.7335 | 2.6286 | 2.6502 | 2.6539 | 2.8065 | 3.1841 | 3.0844 | 3.0364 | 3.084 | 2.866 | 2.6717 | 2.3662
6 | 2.3097 | 2.1072 | 2.0407 | 2.1148 | 2.0719 | 2.2401 | 2.5636 | 3.0157 | 3.0971 | 3.2738 | 3.1792 | 3.1998 | 3.2269 | 3.143 | 2.9947 | 2.9424 | 2.9149 | 2.999 | 2.937 | 2.8515 | 2.7759 | 2.6659 | 2.561 | 2.3679
7 | 1.9022 | 1.7665 | 1.6839 | 1.6903 | 1.6715 | 1.8343 | 2.3497 | 2.6422 | 2.8336 | 2.7622 | 2.8146 | 2.7865 | 2.7459 | 2.697 | 2.5167 | 2.5147 | 2.704 | 3.089 | 2.9249 | 2.6951 | 2.6528 | 2.5485 | 2.2909 | 2.061
8 | 1.3895 | 1.3657 | 1.3103 | 1.3017 | 1.3214 | 1.5698 | 2.5866 | 2.902 | 3.0114 | 3.0032 | 3.2281 | 3.085 | 3.001 | 2.9835 | 2.5469 | 2.3934 | 2.4297 | 2.6777 | 2.6044 | 2.4614 | 2.4017 | 2.2465 | 1.8209 | 1.6638

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.92421 | 0.65297 | 0.56605 | 0.72558 | 0.62475 | 0.51365 | 0.42499 | 1.4851 | 1.5532 | 1.3321 | 1.5521 | 1.4422 | 1.4485 | 1.2935 | 0.76755 | 1.2017 | 1.4413 | 1.3448 | 0.93991 | 0.9751 | 0.90822 | 0.56338 | 0.44941 | 0.46579
2 | -1.4587 | -1.4584 | -1.4987 | -1.5673 | -1.5523 | -1.4246 | -0.90332 | -0.17364 | -0.1866 | -0.12366 | -0.10893 | -0.48617 | -0.71024 | -0.9207 | -0.91378 | -0.92923 | -0.7306 | 0.24013 | -0.033842 | -0.39948 | -0.7405 | -0.97406 | -1.0683 | -1.2232
3 | -1.1161 | -1.2042 | -1.2263 | -1.2099 | -1.2109 | -1.0112 | -0.037653 | 0.52133 | 0.66444 | 0.46287 | 0.27329 | 0.54208 | 0.34181 | 0.1037 | -0.41027 | -0.41044 | -0.33811 | -0.17057 | -0.41572 | -0.23686 | -0.3252 | -0.53939 | -0.85216 | -0.96195
4 | -0.91507 | -0.92414 | -0.93357 | -0.94175 | -0.94594 | -0.86482 | -0.75033 | -0.68505 | -0.70511 | -0.78113 | -0.83316 | -0.88218 | -0.88322 | -0.89946 | -0.90737 | -0.8803 | -0.74523 | -0.44416 | -0.5729 | -0.69494 | -0.74812 | -0.79148 | -0.83666 | -0.84071
5 | -0.86105 | -0.90432 | -0.94274 | -0.9461 | -0.94401 | -0.79573 | -0.60643 | -0.49076 | -0.48206 | -0.4038 | -0.39961 | -0.3912 | -0.47082 | -0.50666 | -0.49303 | -0.61116 | -0.54146 | -0.27145 | -0.32144 | -0.39967 | -0.43156 | -0.56022 | -0.61956 | -0.64815
6 | 0.27863 | 0.21796 | 0.16526 | 0.2462 | 0.20217 | 0.29127 | 0.38846 | 0.75665 | 0.87141 | 0.89788 | 0.85223 | 0.90909 | 0.90233 | 0.89187 | 0.75011 | 0.71352 | 0.62014 | 0.67842 | 0.57507 | 0.6001 | 0.50738 | 0.53409 | 0.33157 | 0.3405
7 | -0.82961 | -0.82054 | -0.84632 | -0.86163 | -0.91266 | -0.81716 | -0.69422 | -0.3606 | -0.17867 | -0.16585 | -0.12605 | -0.042362 | -0.17199 | -0.17948 | -0.32713 | -0.46748 | -0.42191 | -0.47061 | -0.52922 | -0.5081 | -0.57854 | -0.68202 | -0.76949 | -0.76539
8 | -0.94438 | -0.96434 | -0.96052 | -0.95914 | -0.93937 | -0.90141 | -0.68908 | -0.54819 | -0.50621 | -0.57812 | -0.54591 | -0.49764 | -0.5275 | -0.57111 | -0.69391 | -0.76955 | -0.76751 | -0.75687 | -0.79778 | -0.82489 | -0.83901 | -0.86362 | -0.90132 | -0.91859

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.63991 | 0.57171 | 0.72558 | 0.63099 | 0.51365 | 0.42499 | 1.5 | 1.5532 | 1.3055 | 1.5521 | 1.471 | 1.463 | 1.3064 | 0.7522 | 1.1897 | 1.4413 | 1.3448 | 0.93991 | 0.98485 | 0.89005 | 0.56338 | 0.4584 | 0.47511
2 | -1.4879 | -1.4293 | -1.4987 | -1.536 | -1.5523 | -1.4246 | -0.90332 | -0.17017 | -0.18474 | -0.12614 | -0.10676 | -0.49103 | -0.71734 | -0.90229 | -0.91378 | -0.94782 | -0.71599 | 0.24253 | -0.033504 | -0.39948 | -0.7479 | -0.96432 | -1.0469 | -1.2354
3 | -1.1272 | -1.2042 | -1.2386 | -1.222 | -1.223 | -1.0314 | -0.03803 | 0.53176 | 0.67109 | 0.45361 | 0.27875 | 0.53666 | 0.34864 | 0.10578 | -0.41437 | -0.41865 | -0.34487 | -0.16716 | -0.41572 | -0.23213 | -0.3252 | -0.5286 | -0.85216 | -0.94271
4 | -0.90592 | -0.90566 | -0.92424 | -0.92291 | -0.94594 | -0.88212 | -0.75033 | -0.6919 | -0.71921 | -0.79675 | -0.82483 | -0.89982 | -0.89206 | -0.89047 | -0.88922 | -0.8803 | -0.73033 | -0.43528 | -0.56717 | -0.70189 | -0.74812 | -0.77565 | -0.85339 | -0.84071
5 | -0.86105 | -0.89527 | -0.94274 | -0.9461 | -0.96289 | -0.79573 | -0.61856 | -0.48585 | -0.47724 | -0.39573 | -0.40361 | -0.38338 | -0.4614 | -0.51172 | -0.49303 | -0.59894 | -0.53063 | -0.27688 | -0.32144 | -0.40366 | -0.42725 | -0.57142 | -0.61336 | -0.64815
6 | 0.28142 | 0.21796 | 0.16691 | 0.24374 | 0.20419 | 0.29418 | 0.3807 | 0.74908 | 0.88884 | 0.91583 | 0.84371 | 0.92727 | 0.89331 | 0.87403 | 0.75761 | 0.72779 | 0.62014 | 0.67842 | 0.56357 | 0.61211 | 0.50738 | 0.54477 | 0.33157 | 0.3371
7 | -0.82131 | -0.82054 | -0.85478 | -0.87886 | -0.89441 | -0.80899 | -0.68034 | -0.36421 | -0.1751 | -0.16916 | -0.12479 | -0.041515 | -0.17371 | -0.18128 | -0.32713 | -0.45813 | -0.41348 | -0.47061 | -0.53981 | -0.50302 | -0.57275 | -0.68202 | -0.7541 | -0.77305
8 | -0.94438 | -0.97399 | -0.94131 | -0.95914 | -0.92998 | -0.8924 | -0.6753 | -0.55367 | -0.51633 | -0.56656 | -0.54045 | -0.49764 | -0.53805 | -0.5654 | -0.68003 | -0.77724 | -0.75216 | -0.75687 | -0.80576 | -0.83314 | -0.82223 | -0.88089 | -0.88329 | -0.92777

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.66603 | 0.55473 | 0.71107 | 0.63724 | 0.50338 | 0.43349 | 1.4554 | 1.5687 | 1.3455 | 1.5676 | 1.4566 | 1.4195 | 1.2805 | 0.77523 | 1.2017 | 1.4557 | 1.3583 | 0.93051 | 0.9946 | 0.90822 | 0.55774 | 0.44042 | 0.47045
2 | -1.4733 | -1.4584 | -1.4987 | -1.583 | -1.5833 | -1.4389 | -0.92139 | -0.17191 | -0.1866 | -0.12119 | -0.10676 | -0.48617 | -0.70313 | -0.92991 | -0.93206 | -0.94782 | -0.71599 | 0.23532 | -0.033504 | -0.40747 | -0.73309 | -0.98381 | -1.0897 | -1.2232
3 | -1.1272 | -1.2042 | -1.2386 | -1.2099 | -1.1867 | -1.0112 | -0.03803 | 0.51612 | 0.66444 | 0.47212 | 0.26782 | 0.53666 | 0.33839 | 0.1037 | -0.41437 | -0.40634 | -0.33473 | -0.17398 | -0.42403 | -0.23213 | -0.3187 | -0.53399 | -0.85216 | -0.96195
4 | -0.89677 | -0.92414 | -0.9149 | -0.93233 | -0.93648 | -0.87347 | -0.75783 | -0.6919 | -0.70511 | -0.7655 | -0.84982 | -0.86454 | -0.88322 | -0.90846 | -0.91645 | -0.8715 | -0.75268 | -0.44416 | -0.56717 | -0.68799 | -0.74812 | -0.79148 | -0.82829 | -0.85753
5 | -0.86105 | -0.90432 | -0.95217 | -0.93664 | -0.93457 | -0.79573 | -0.60036 | -0.49076 | -0.49171 | -0.4038 | -0.40761 | -0.38338 | -0.48023 | -0.49652 | -0.49796 | -0.59894 | -0.55229 | -0.26602 | -0.31501 | -0.40766 | -0.42293 | -0.56582 | -0.61336 | -0.65463
6 | 0.28142 | 0.22014 | 0.16526 | 0.2462 | 0.20419 | 0.29709 | 0.38846 | 0.76421 | 0.87141 | 0.91583 | 0.86075 | 0.8909 | 0.90233 | 0.88295 | 0.74261 | 0.72779 | 0.63255 | 0.69199 | 0.56932 | 0.6061 | 0.5023 | 0.53943 | 0.33157 | 0.3371
7 | -0.82961 | -0.81233 | -0.82939 | -0.8444 | -0.93092 | -0.80899 | -0.70116 | -0.36421 | -0.18224 | -0.1675 | -0.12731 | -0.042786 | -0.17199 | -0.17948 | -0.33367 | -0.47215 | -0.42191 | -0.47061 | -0.52922 | -0.51318 | -0.56697 | -0.69566 | -0.78488 | -0.7807
8 | -0.93493 | -0.96434 | -0.96052 | -0.97833 | -0.93937 | -0.91043 | -0.69597 | -0.53723 | -0.50621 | -0.57234 | -0.55137 | -0.49764 | -0.5275 | -0.57111 | -0.68003 | -0.76955 | -0.78286 | -0.7493 | -0.80576 | -0.81664 | -0.82223 | -0.84634 | -0.91934 | -0.93696

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37107 | 0.40851 | 0.53171 | 0.60958 | 0.71673 | 0.83781 | 0.74683 | 1.0677 | 0.97947 | 1.1063 | 1.1369 | 1.0546 | 0.99487 | 0.91592 | 0.84366 | 0.75928 | 0.75138 | 0.59533 | 0.49256 | 0.58449 | 0.59554 | 0.68058 | 0.33046 | 0.31728
2 | 0.30923 | 0.34042 | 0.44309 | 0.50799 | 0.59728 | 0.69817 | 0.62236 | 0.88973 | 0.81623 | 0.92188 | 0.94745 | 0.87884 | 0.82905 | 0.76326 | 0.70305 | 0.63274 | 0.62615 | 0.49611 | 0.41047 | 0.48707 | 0.49628 | 0.56715 | 0.27538 | 0.2644
3 | 0.24738 | 0.27234 | 0.35447 | 0.40639 | 0.47782 | 0.55854 | 0.49789 | 0.71178 | 0.65298 | 0.73751 | 0.75796 | 0.70307 | 0.66324 | 0.61061 | 0.56244 | 0.50619 | 0.50092 | 0.39688 | 0.32837 | 0.38966 | 0.39702 | 0.45372 | 0.2203 | 0.21152
4 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
5 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
6 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
7 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
8 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0288 | 1.0887 | 1.1497 | 1.2019 | 1.2156 | 1.2715 | 1.265 | 1.1958 | 1.0834 | 1.591 | 1.5536 | 1.4306 | 1.3959 | 1.4016 | 1.3352 | 1.2239 | 1.1 | 1.0605 | 0.66663 | 0.7129 | 0.77942 | 0.79802 | 0.83228 | 0.91869
2 | 0.85729 | 0.90727 | 0.95805 | 1.0016 | 1.013 | 1.0596 | 1.0542 | 0.99647 | 0.90284 | 1.3258 | 1.2947 | 1.1922 | 1.1632 | 1.168 | 1.1127 | 1.0199 | 0.91663 | 0.88375 | 0.55552 | 0.59408 | 0.64952 | 0.66502 | 0.69357 | 0.76557
3 | 0.68584 | 0.72581 | 0.76644 | 0.80128 | 0.81038 | 0.8477 | 0.84336 | 0.79718 | 0.72227 | 1.0606 | 1.0358 | 0.95375 | 0.93057 | 0.9344 | 0.89013 | 0.81594 | 0.73331 | 0.707 | 0.44442 | 0.47526 | 0.51962 | 0.53201 | 0.55486 | 0.61246
4 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
5 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
6 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
7 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
8 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.68594 | 1.7449 | 2.2695 | 2.6053 | 2.652 | 2.332 | 1.7539 | 1.0008 | 0.20774 | 0.0014205 | 0.00023533 | 6.5936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.633 | 3.2692 | 3.2415 | 3.4458 | 2.7851 | 2.4833 | 2.2925 | 2.0386 | 1.8602 | 1.8226 | 1.7399 | 1.6644 | 1.6558 | 1.5356 | 2.0147 | 2.2426 | 2.3437 | 2.5424 | 2.4174 | 2.4482 | 2.7347 | 2.6155 | 2.742 | 3.1284
4 | 0 | 3.8156e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.67902 | 1.6941 | 2.1787 | 2.5294 | 2.5194 | 2.2166 | 1.8818 | 0.97109 | 0.22523 | 0.0013924 | 0.00024269 | 6.6582e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4522e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.67209 | 1.6772 | 2.1787 | 2.4282 | 2.7581 | 2.3089 | 1.8818 | 0.96118 | 0.21648 | 0.0014205 | 0.00024024 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.33951 | 0.83011 | 1.1347 | 1.3279 | 1.2995 | 1.1083 | 0.87695 | 0.48555 | 0.11043 | 0.0006751 | 0.00012625 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7429e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.65823 | 1.711 | 2.3603 | 2.5547 | 2.652 | 2.3551 | 1.9001 | 0.981 | 0.21648 | 0.0014205 | 0.00025004 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7064 | 3.2025 | 3.3397 | 3.4458 | 2.8988 | 2.5585 | 2.1382 | 2.0781 | 1.9765 | 1.6811 | 1.8269 | 1.6644 | 1.6883 | 1.5516 | 1.9341 | 2.2426 | 2.414 | 2.5943 | 2.442 | 2.5744 | 2.5223 | 2.8607 | 2.6365 | 2.8305
4 | 0 | 3.7429e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.67902 | 1.7619 | 2.2468 | 2.5041 | 2.705 | 2.2397 | 1.8453 | 1.0107 | 0.22742 | 0.0013502 | 0.00025004 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5975e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.65823 | 1.6602 | 2.3376 | 2.4282 | 2.652 | 2.3782 | 1.827 | 0.96118 | 0.22086 | 0.0013361 | 0.00024024 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.35683 | 0.83011 | 1.1574 | 1.29 | 1.3525 | 1.1545 | 0.92263 | 0.4905 | 0.10387 | 0.00071027 | 0.00012747 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7792e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.68594 | 1.6941 | 2.3376 | 2.4029 | 2.5724 | 2.2858 | 1.7539 | 1.0107 | 0.22086 | 0.0013502 | 0.00024514 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7064 | 3.3693 | 3.3725 | 3.1505 | 2.8988 | 2.4582 | 2.2705 | 2.0188 | 1.8602 | 1.7872 | 1.7399 | 1.7337 | 1.6071 | 1.6475 | 2.1154 | 2.2426 | 2.3202 | 2.6461 | 2.442 | 2.6249 | 2.6551 | 2.8607 | 2.742 | 3.0986
4 | 0 | 3.7792e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.72059 | 1.711 | 2.3603 | 2.58 | 2.7316 | 2.2858 | 1.8635 | 1.0206 | 0.22523 | 0.0014768 | 0.00023288 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4885e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.66516 | 1.6433 | 2.2695 | 2.4282 | 2.599 | 2.1935 | 1.7356 | 0.99091 | 0.2143 | 0.0014346 | 0.00023779 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.33604 | 0.84705 | 1.1347 | 1.2647 | 1.3393 | 1.1083 | 0.90436 | 0.49546 | 0.10715 | 0.00073136 | 0.00011889 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3012 | 5.2631 | 5.0476 | 4.9464 | 4.8627 | 4.8975 | 4.8993 | 5.7444 | 6.1715 | 6.1075 | 5.9868 | 6.0675 | 6.3129 | 6.2469 | 5.7776 | 5.9495 | 5.9647 | 5.8393 | 5.4952 | 5.4024 | 5.4146 | 5.3223 | 5.1095 | 4.998
2 | 3.9367 | 3.736 | 3.57 | 3.2641 | 3.1088 | 3.2297 | 3.4629 | 4.4195 | 4.8163 | 5.1471 | 4.6804 | 4.9202 | 4.9452 | 4.8688 | 4.205 | 4.3768 | 4.5846 | 4.6243 | 4.769 | 5.0005 | 5.2521 | 4.8002 | 4.2864 | 4.0164
3 | 2.6151 | 2.4773 | 2.277 | 2.3513 | 2.2783 | 2.2985 | 3.2338 | 3.9659 | 4.1522 | 3.9064 | 3.8093 | 4.0988 | 4.3002 | 4.0297 | 3.6865 | 3.499 | 3.5401 | 3.4672 | 3.3523 | 3.633 | 3.823 | 3.5497 | 3.2403 | 2.7595
4 | 1.1938 | 0.97451 | 0.78359 | 0.76872 | 0.69299 | 0.64685 | 1.3565 | 2.2589 | 2.7345 | 2.808 | 2.7465 | 2.4678 | 2.8053 | 2.6718 | 2.4438 | 2.2617 | 2.0327 | 1.8427 | 2.3 | 2.6794 | 3.0851 | 2.924 | 2.286 | 1.6949
5 | 2.2408 | 2.0346 | 1.8786 | 1.829 | 1.8831 | 1.8724 | 2.0844 | 2.31 | 2.5482 | 2.6323 | 2.8072 | 2.9725 | 3.0615 | 2.9437 | 2.8425 | 2.806 | 2.7896 | 2.7951 | 2.8138 | 2.8472 | 3.1395 | 2.9811 | 2.9166 | 2.6022
6 | 2.3397 | 2.2573 | 2.093 | 2.1688 | 2.1989 | 2.1861 | 2.3937 | 2.8819 | 3.006 | 2.998 | 2.9938 | 3.1621 | 3.1335 | 3.0241 | 2.8504 | 2.752 | 2.8612 | 2.8081 | 2.6221 | 2.6395 | 2.7644 | 2.5144 | 2.4035 | 2.4141
7 | 1.9157 | 1.7408 | 1.6914 | 1.7195 | 1.6486 | 1.7708 | 2.2785 | 2.4855 | 2.8604 | 3.0216 | 2.9989 | 3.1286 | 3.055 | 3.1455 | 3.0983 | 2.8882 | 2.9063 | 2.8321 | 2.7905 | 2.8007 | 2.8442 | 2.391 | 2.3691 | 2.0742
8 | 1.471 | 1.3891 | 1.3324 | 1.3149 | 1.3374 | 1.4252 | 2.33 | 2.7219 | 2.9234 | 2.8901 | 3.008 | 3.1941 | 3.1798 | 2.9839 | 2.6074 | 2.4915 | 2.3466 | 2.3198 | 2.264 | 2.3235 | 2.2528 | 1.9712 | 1.7104 | 1.5687

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3511 | 5.2631 | 4.9525 | 4.9464 | 4.7699 | 4.8975 | 4.9926 | 5.7444 | 6.2328 | 6.1075 | 5.9273 | 5.9469 | 6.1879 | 6.3696 | 5.8908 | 6.0078 | 6.0236 | 5.7253 | 5.6035 | 5.3489 | 5.4679 | 5.3223 | 5.2069 | 5.0922
2 | 3.9367 | 3.736 | 3.5367 | 3.2945 | 3.1088 | 3.2911 | 3.4303 | 4.3757 | 4.8642 | 5.0961 | 4.727 | 4.9202 | 5.0431 | 4.8688 | 4.1229 | 4.3768 | 4.6299 | 4.6694 | 4.863 | 4.9015 | 5.2003 | 4.8954 | 4.2455 | 3.9409
3 | 2.567 | 2.5225 | 2.2562 | 2.3297 | 2.3209 | 2.2551 | 3.1723 | 4.0447 | 4.1109 | 3.9451 | 3.8093 | 4.0173 | 4.3002 | 3.9506 | 3.6865 | 3.5332 | 3.5051 | 3.3997 | 3.3193 | 3.7049 | 3.7853 | 3.62 | 3.2403 | 2.7852
4 | 1.1938 | 0.98262 | 0.77084 | 0.76872 | 0.69299 | 0.64135 | 1.3689 | 2.2589 | 2.7345 | 2.7523 | 2.7192 | 2.4923 | 2.833 | 2.6979 | 2.4199 | 2.2837 | 2.0527 | 1.825 | 2.3 | 2.6529 | 3.0547 | 2.9529 | 2.286 | 1.7104
5 | 2.22 | 1.9971 | 1.9133 | 1.8121 | 1.9008 | 1.8369 | 2.1238 | 2.2871 | 2.5482 | 2.6583 | 2.8351 | 2.9134 | 3.0312 | 2.9437 | 2.7868 | 2.8334 | 2.8171 | 2.8223 | 2.8138 | 2.8472 | 3.2014 | 3.0402 | 2.9446 | 2.5531
6 | 2.3179 | 2.2573 | 2.093 | 2.1282 | 2.2406 | 2.207 | 2.4165 | 2.9105 | 3.0359 | 2.9386 | 3.0533 | 3.225 | 3.0715 | 3.0538 | 2.8225 | 2.7251 | 2.8612 | 2.8355 | 2.6479 | 2.6133 | 2.7916 | 2.5392 | 2.4264 | 2.4141
7 | 1.9157 | 1.7565 | 1.6914 | 1.7511 | 1.6639 | 1.8043 | 2.3217 | 2.5101 | 2.832 | 3.0815 | 2.9989 | 3.1597 | 3.0248 | 3.1455 | 3.0983 | 2.9165 | 2.8776 | 2.8874 | 2.7354 | 2.8007 | 2.9002 | 2.3437 | 2.3466 | 2.0356
8 | 1.4579 | 1.4014 | 1.3324 | 1.3149 | 1.3252 | 1.4518 | 2.3079 | 2.6679 | 2.9525 | 2.9474 | 3.008 | 3.2259 | 3.1798 | 2.9839 | 2.5565 | 2.4672 | 2.3697 | 2.2973 | 2.2195 | 2.3694 | 2.2086 | 1.9517 | 1.7263 | 1.5972

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3511 | 5.3619 | 4.9525 | 5.0398 | 4.7699 | 4.8505 | 4.8993 | 5.8585 | 6.0487 | 6.047 | 6.0464 | 6.0675 | 6.2504 | 6.1242 | 5.7211 | 6.0661 | 6.0236 | 5.7253 | 5.4952 | 5.3489 | 5.3613 | 5.4277 | 5.2069 | 4.951
2 | 3.9734 | 3.7707 | 3.57 | 3.3248 | 3.0796 | 3.199 | 3.4956 | 4.3318 | 4.7206 | 5.1981 | 4.5873 | 4.9202 | 4.8963 | 4.8688 | 4.1639 | 4.4196 | 4.6752 | 4.6694 | 4.6749 | 5.0005 | 5.1485 | 4.8002 | 4.2864 | 4.0541
3 | 2.6391 | 2.4321 | 2.3187 | 2.373 | 2.257 | 2.2551 | 3.2953 | 4.0053 | 4.1109 | 3.9838 | 3.7335 | 4.1803 | 4.3854 | 3.9506 | 3.6505 | 3.5674 | 3.61 | 3.3997 | 3.4183 | 3.597 | 3.8983 | 3.4794 | 3.2711 | 2.7082
4 | 1.1938 | 0.98262 | 0.77084 | 0.78133 | 0.6872 | 0.64685 | 1.3565 | 2.2365 | 2.7617 | 2.808 | 2.7465 | 2.5168 | 2.7775 | 2.6718 | 2.4676 | 2.2396 | 2.0127 | 1.825 | 2.2548 | 2.6794 | 3.1155 | 2.9819 | 2.286 | 1.6794
5 | 2.2616 | 2.0533 | 1.896 | 1.7952 | 1.8654 | 1.8547 | 2.0648 | 2.3558 | 2.5482 | 2.6323 | 2.8072 | 2.9134 | 3.1221 | 3.0014 | 2.8981 | 2.8609 | 2.762 | 2.8496 | 2.7584 | 2.8754 | 3.1085 | 3.0402 | 2.9725 | 2.5776
6 | 2.3179 | 2.2573 | 2.132 | 2.1485 | 2.1572 | 2.207 | 2.3937 | 2.9105 | 3.006 | 2.9386 | 2.9342 | 3.1621 | 3.1335 | 2.9945 | 2.7946 | 2.7251 | 2.9178 | 2.7533 | 2.6479 | 2.6395 | 2.7644 | 2.5641 | 2.4492 | 2.4595
7 | 1.9157 | 1.7565 | 1.7223 | 1.7195 | 1.6179 | 1.8043 | 2.2785 | 2.5348 | 2.8035 | 2.9617 | 2.9691 | 3.1908 | 3.055 | 3.1147 | 3.1591 | 2.8317 | 2.9638 | 2.8598 | 2.818 | 2.8007 | 2.8722 | 2.3437 | 2.3916 | 2.0356
8 | 1.4973 | 1.3769 | 1.3562 | 1.3267 | 1.3497 | 1.4518 | 2.3522 | 2.7219 | 2.9816 | 2.8614 | 3.038 | 3.1306 | 3.2428 | 2.9253 | 2.5819 | 2.4672 | 2.3929 | 2.2747 | 2.3085 | 2.3464 | 2.2307 | 1.9712 | 1.6945 | 1.5545

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71236 | 0.78683 | 0.7415 | 0.7415 | 0.72531 | 0.7674 | 0.79007 | 1.4798 | 1.7226 | 1.6579 | 1.619 | 1.6158 | 1.7194 | 1.6676 | 1.1689 | 1.5283 | 1.5478 | 1.4506 | 1.1495 | 1.0426 | 1.0944 | 1.0977 | 0.75769 | 0.75121
2 | 0.029782 | -0.17869 | -0.19358 | -0.28292 | -0.34249 | -0.26803 | -0.34249 | 0.86366 | 1.1019 | 1.4146 | 0.8041 | 0.72965 | 0.50629 | 0.68498 | 0.29782 | 0.25314 | 0.29782 | 0.53607 | 1.0275 | 1.0424 | 0.83388 | 0.6403 | 0.29782 | 0.059563
3 | -0.17974 | -0.4257 | -0.74261 | -0.68585 | -0.70004 | -0.66693 | -0.03784 | 0.79937 | 1.0501 | 1.0595 | 0.88451 | 1.1068 | 1.0028 | 0.87505 | 0.62909 | 0.39259 | 0.48719 | 0.43516 | 0.08041 | 0.35002 | 0.49192 | 0.32164 | -0.29799 | -0.61017
4 | -0.85044 | -0.85862 | -0.88315 | -0.88315 | -0.90359 | -0.92812 | -0.84226 | -0.56832 | -0.42522 | -0.44975 | -0.56832 | -0.61739 | -0.57241 | -0.62148 | -0.58468 | -0.69098 | -0.77684 | -0.69098 | -0.48655 | -0.43749 | -0.43749 | -0.5765 | -0.71551 | -0.74413
5 | -0.52953 | -0.69427 | -0.81783 | -0.81195 | -0.81195 | -0.88843 | -0.80018 | -0.31772 | 0.10591 | 0.35302 | 0.58248 | 0.61779 | 0.5413 | 0.44716 | 0.29418 | 0.18828 | 0.15886 | 0.14709 | 0.14709 | 0.035302 | 0.31183 | 0.14709 | 0.082371 | -0.12944
6 | 0.38597 | 0.42818 | 0.32566 | 0.38295 | 0.392 | 0.40255 | 0.38898 | 0.72068 | 0.82621 | 0.82471 | 0.72068 | 0.86089 | 0.89708 | 0.82621 | 0.71917 | 0.63323 | 0.77194 | 0.74781 | 0.58649 | 0.54428 | 0.64077 | 0.50508 | 0.38446 | 0.42969
7 | -0.74467 | -0.76564 | -0.81284 | -0.83382 | -0.78138 | -0.84431 | -0.72369 | -0.33038 | -0.057686 | -0.047197 | 0.099639 | 0.031465 | 0.010488 | 0 | -0.083906 | -0.14684 | -0.21501 | -0.28318 | -0.24647 | -0.29892 | -0.20977 | -0.39331 | -0.49819 | -0.5349
8 | -0.93224 | -0.93846 | -0.9478 | -0.95247 | -0.94002 | -0.91823 | -0.77972 | -0.64432 | -0.63031 | -0.62097 | -0.61008 | -0.60541 | -0.61942 | -0.64276 | -0.70813 | -0.73925 | -0.76416 | -0.76727 | -0.78128 | -0.80773 | -0.85909 | -0.89333 | -0.90734 | -0.92446

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69811 | 0.7947 | 0.75633 | 0.74892 | 0.73256 | 0.75206 | 0.79007 | 1.5094 | 1.7398 | 1.691 | 1.5866 | 1.6319 | 1.7194 | 1.6842 | 1.1689 | 1.4978 | 1.5787 | 1.4216 | 1.1725 | 1.0635 | 1.1163 | 1.0977 | 0.77284 | 0.75873
2 | 0.029186 | -0.17512 | -0.19745 | -0.28858 | -0.34249 | -0.26803 | -0.33564 | 0.86366 | 1.1019 | 1.3863 | 0.8041 | 0.71505 | 0.50122 | 0.67128 | 0.30377 | 0.25061 | 0.29186 | 0.53071 | 1.048 | 1.0528 | 0.81721 | 0.6403 | 0.30079 | 0.060159
3 | -0.18334 | -0.43421 | -0.75746 | -0.69271 | -0.71404 | -0.6736 | -0.037083 | 0.79138 | 1.0711 | 1.0701 | 0.87567 | 1.0958 | 0.98271 | 0.85755 | 0.6228 | 0.39652 | 0.48719 | 0.43516 | 0.082018 | 0.34652 | 0.49192 | 0.32486 | -0.30097 | -0.62237
4 | -0.86745 | -0.8672 | -0.87432 | -0.90081 | -0.88552 | -0.91884 | -0.85068 | -0.55696 | -0.41672 | -0.45875 | -0.57969 | -0.61121 | -0.56096 | -0.61526 | -0.58468 | -0.7048 | -0.76131 | -0.7048 | -0.49628 | -0.43311 | -0.44186 | -0.58803 | -0.70836 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.68733 | -0.80147 | -0.82819 | -0.81195 | -0.88843 | -0.80818 | -0.31772 | 0.10802 | 0.34949 | 0.59413 | 0.62396 | 0.5413 | 0.4561 | 0.29124 | 0.18828 | 0.15886 | 0.14415 | 0.14709 | 0.034949 | 0.31183 | 0.15003 | 0.080724 | -0.12944
6 | 0.38597 | 0.43675 | 0.3224 | 0.37912 | 0.39984 | 0.40255 | 0.39676 | 0.71347 | 0.83448 | 0.81646 | 0.72788 | 0.87811 | 0.91502 | 0.81795 | 0.71917 | 0.63956 | 0.78738 | 0.76277 | 0.58649 | 0.54972 | 0.63436 | 0.50003 | 0.37677 | 0.43829
7 | -0.75956 | -0.76564 | -0.79658 | -0.82548 | -0.76575 | -0.83586 | -0.73093 | -0.32377 | -0.056532 | -0.048141 | 0.099639 | 0.032094 | 0.010383 | 0 | -0.082228 | -0.1483 | -0.21286 | -0.28035 | -0.24155 | -0.30489 | -0.21186 | -0.40118 | -0.48823 | -0.54025
8 | -0.91359 | -0.93846 | -0.93832 | -0.962 | -0.94942 | -0.92741 | -0.79531 | -0.65076 | -0.63031 | -0.63339 | -0.62228 | -0.59936 | -0.61322 | -0.64276 | -0.70813 | -0.73925 | -0.74887 | -0.78261 | -0.76565 | -0.80773 | -0.84191 | -0.8844 | -0.91641 | -0.9337

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69811 | 0.78683 | 0.73409 | 0.72667 | 0.71806 | 0.75206 | 0.79007 | 1.5094 | 1.7398 | 1.6579 | 1.6028 | 1.6481 | 1.7538 | 1.6342 | 1.1689 | 1.513 | 1.5787 | 1.4361 | 1.1265 | 1.0531 | 1.1163 | 1.0757 | 0.74254 | 0.73619
2 | 0.029484 | -0.17869 | -0.19552 | -0.2801 | -0.34591 | -0.26267 | -0.34249 | 0.8723 | 1.124 | 1.4146 | 0.81214 | 0.71505 | 0.49616 | 0.69183 | 0.29186 | 0.25061 | 0.29484 | 0.53607 | 1.0069 | 1.0528 | 0.82554 | 0.6403 | 0.29186 | 0.058967
3 | -0.17974 | -0.4257 | -0.74261 | -0.69271 | -0.69304 | -0.6736 | -0.037083 | 0.81536 | 1.0711 | 1.0595 | 0.87567 | 1.1179 | 1.0128 | 0.87505 | 0.63538 | 0.39259 | 0.49206 | 0.43951 | 0.082018 | 0.34302 | 0.487 | 0.31842 | -0.30395 | -0.61627
4 | -0.86745 | -0.85003 | -0.86549 | -0.90081 | -0.92166 | -0.90956 | -0.83384 | -0.57969 | -0.42097 | -0.45425 | -0.56832 | -0.61739 | -0.58386 | -0.62148 | -0.59052 | -0.67716 | -0.79238 | -0.69098 | -0.47682 | -0.44186 | -0.43311 | -0.57073 | -0.72267 | -0.73669
5 | -0.52423 | -0.68733 | -0.81783 | -0.82819 | -0.82819 | -0.89732 | -0.79218 | -0.3209 | 0.10697 | 0.35302 | 0.59413 | 0.63014 | 0.54671 | 0.44716 | 0.29124 | 0.19016 | 0.16204 | 0.14415 | 0.14856 | 0.035655 | 0.31183 | 0.14709 | 0.080724 | -0.13074
6 | 0.38597 | 0.42818 | 0.3224 | 0.38678 | 0.39592 | 0.40255 | 0.3812 | 0.73509 | 0.82621 | 0.81646 | 0.72788 | 0.85228 | 0.8881 | 0.83448 | 0.72636 | 0.63323 | 0.78738 | 0.76277 | 0.58649 | 0.53339 | 0.65358 | 0.51013 | 0.37677 | 0.42539
7 | -0.75211 | -0.76564 | -0.8291 | -0.85049 | -0.797 | -0.85275 | -0.70922 | -0.32708 | -0.056532 | -0.046253 | 0.10064 | 0.031779 | 0.010593 | 0 | -0.083906 | -0.14684 | -0.21501 | -0.28602 | -0.24894 | -0.29294 | -0.20977 | -0.39331 | -0.49321 | -0.5456
8 | -0.93224 | -0.93846 | -0.92885 | -0.94295 | -0.94942 | -0.91823 | -0.77192 | -0.63788 | -0.63031 | -0.62097 | -0.61618 | -0.60541 | -0.61942 | -0.64919 | -0.72229 | -0.73925 | -0.77944 | -0.7596 | -0.77346 | -0.81581 | -0.85909 | -0.87546 | -0.88919 | -0.94295

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37107 | 0.40851 | 0.53171 | 0.60958 | 0.71673 | 0.83781 | 0.74683 | 1.0677 | 0.97947 | 1.1063 | 1.1369 | 1.0546 | 0.99487 | 0.91592 | 0.84366 | 0.75928 | 0.75138 | 0.59533 | 0.49256 | 0.58449 | 0.59554 | 0.68058 | 0.33046 | 0.31728
2 | 0.30923 | 0.34042 | 0.44309 | 0.50799 | 0.59728 | 0.69817 | 0.62236 | 0.88973 | 0.81623 | 0.92188 | 0.94745 | 0.87884 | 0.82905 | 0.76326 | 0.70305 | 0.63274 | 0.62615 | 0.49611 | 0.41047 | 0.48707 | 0.49628 | 0.56715 | 0.27538 | 0.2644
3 | 0.24738 | 0.27234 | 0.35447 | 0.40639 | 0.47782 | 0.55854 | 0.49789 | 0.71178 | 0.65298 | 0.73751 | 0.75796 | 0.70307 | 0.66324 | 0.61061 | 0.56244 | 0.50619 | 0.50092 | 0.39688 | 0.32837 | 0.38966 | 0.39702 | 0.45372 | 0.2203 | 0.21152
4 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
5 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
6 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
7 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864
8 | 0.18554 | 0.20425 | 0.26585 | 0.30479 | 0.35837 | 0.4189 | 0.37341 | 0.53384 | 0.48974 | 0.55313 | 0.56847 | 0.5273 | 0.49743 | 0.45796 | 0.42183 | 0.37964 | 0.37569 | 0.29766 | 0.24628 | 0.29224 | 0.29777 | 0.34029 | 0.16523 | 0.15864

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0288 | 1.0887 | 1.1497 | 1.2019 | 1.2156 | 1.2715 | 1.265 | 1.1958 | 1.0834 | 1.591 | 1.5536 | 1.4306 | 1.3959 | 1.4016 | 1.3352 | 1.2239 | 1.1 | 1.0605 | 0.66663 | 0.7129 | 0.77942 | 0.79802 | 0.83228 | 0.91869
2 | 0.85729 | 0.90727 | 0.95805 | 1.0016 | 1.013 | 1.0596 | 1.0542 | 0.99647 | 0.90284 | 1.3258 | 1.2947 | 1.1922 | 1.1632 | 1.168 | 1.1127 | 1.0199 | 0.91663 | 0.88375 | 0.55552 | 0.59408 | 0.64952 | 0.66502 | 0.69357 | 0.76557
3 | 0.68584 | 0.72581 | 0.76644 | 0.80128 | 0.81038 | 0.8477 | 0.84336 | 0.79718 | 0.72227 | 1.0606 | 1.0358 | 0.95375 | 0.93057 | 0.9344 | 0.89013 | 0.81594 | 0.73331 | 0.707 | 0.44442 | 0.47526 | 0.51962 | 0.53201 | 0.55486 | 0.61246
4 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
5 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
6 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
7 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934
8 | 0.51438 | 0.54436 | 0.57483 | 0.60096 | 0.60778 | 0.63577 | 0.63252 | 0.59788 | 0.54171 | 0.79548 | 0.77682 | 0.71531 | 0.69793 | 0.7008 | 0.6676 | 0.61195 | 0.54998 | 0.53025 | 0.33331 | 0.35645 | 0.38971 | 0.39901 | 0.41614 | 0.45934

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5227e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0.84811 | 2.179 | 2.965 | 3.1979 | 3.4024 | 3.0967 | 2.3882 | 1.2047 | 0.26386 | 0.0017912 | 0.00028572 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.586 | 2.5138 | 2.3814 | 2.4632 | 2.0889 | 1.865 | 1.678 | 1.5209 | 1.3936 | 1.3596 | 1.3845 | 1.35 | 1.187 | 1.191 | 1.5222 | 1.7242 | 1.6008 | 1.8462 | 1.8107 | 1.9651 | 2.116 | 1.9348 | 1.995 | 2.1464
4 | 0 | 4.7073e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0.86559 | 2.2005 | 2.965 | 3.2619 | 3.4697 | 3.0672 | 2.2964 | 1.2047 | 0.28607 | 0.001721 | 0.00029474 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6612e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.91805 | 2.0495 | 2.965 | 3.134 | 3.5034 | 2.8313 | 2.2045 | 1.304 | 0.26941 | 0.0016859 | 0.00028873 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.44154 | 1.1111 | 1.4534 | 1.535 | 1.7517 | 1.5189 | 1.1137 | 0.63339 | 0.14165 | 0.00083415 | 0.0001579 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5689e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.84811 | 2.0711 | 2.9359 | 3.134 | 3.5371 | 3.0672 | 2.2275 | 1.1923 | 0.2833 | 0.0017561 | 0.00028572 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8038 | 2.5138 | 2.4315 | 2.5115 | 2.0249 | 1.9792 | 1.7807 | 1.4595 | 1.479 | 1.3596 | 1.3046 | 1.2986 | 1.2589 | 1.2761 | 1.5222 | 1.7576 | 1.6008 | 1.9795 | 1.865 | 1.9462 | 2.1575 | 2.1162 | 1.995 | 2.2582
4 | 0 | 4.5227e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.84811 | 2.1142 | 2.7906 | 3.2619 | 3.3013 | 2.8313 | 2.2964 | 1.2419 | 0.28052 | 0.0017737 | 0.00030978 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4304e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.83936 | 2.179 | 2.965 | 3.2299 | 3.4024 | 2.8018 | 2.3423 | 1.2668 | 0.26386 | 0.0017912 | 0.00029174 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.42405 | 1.0248 | 1.468 | 1.551 | 1.6506 | 1.4304 | 1.1137 | 0.61476 | 0.13332 | 0.00083415 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7073e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.83936 | 2.2005 | 2.9069 | 3.2619 | 3.436 | 2.9197 | 2.2734 | 1.2295 | 0.28885 | 0.0017737 | 0.00030076 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.8038 | 2.2744 | 2.4566 | 2.2942 | 2.1315 | 1.846 | 1.7978 | 1.4748 | 1.3652 | 1.3596 | 1.2913 | 1.2857 | 1.223 | 1.2518 | 1.4327 | 1.6405 | 1.7019 | 1.9985 | 1.8831 | 1.8328 | 2.1368 | 1.9549 | 1.9753 | 2.3253
4 | 0 | 4.7073e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.84811 | 2.0495 | 2.965 | 3.1979 | 3.3687 | 2.8903 | 2.3882 | 1.2916 | 0.26941 | 0.0016683 | 0.00029174 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6612e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044398 | 0.83062 | 2.1358 | 3.0231 | 3.3578 | 3.5371 | 2.8903 | 2.2045 | 1.2544 | 0.28885 | 0.0016859 | 0.00029474 | 8.1347e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3306e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.44591 | 1.0463 | 1.4098 | 1.567 | 1.718 | 1.5041 | 1.2056 | 0.61476 | 0.13887 | 0.00085171 | 0.00014587 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1