## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2028
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.3%
Flex. Load Growth | 171.8%
RES Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6895 | 1.7458 | 1.5633 | 1.4818 | 1.214 | 1.0304 | 1.26 | 0.21883 | 0.19244 | 0.28055 | 0.16522 | 0.20646 | 0.32893 | 0.60604 | 0.64659 | 0.63587 | 0.3567 | 0.72659 | 0.42639 | 0.29979 | 0.45525 | 0.28137 | 1.2842 | 1.5482
Minimum FL, [MW] | -3.8144 | -4.0788 | -4.5874 | -4.9485 | -5.2893 | -5.7724 | -5.508 | -6.1785 | -5.6038 | -8.2311 | -8.1467 | -7.4474 | -7.1389 | -6.8925 | -6.4967 | -5.912 | -5.5281 | -4.9471 | -3.1401 | -3.5142 | -3.7147 | -3.988 | -3.1685 | -3.3668
Maximum FL, [MW] | 3.6747 | 3.9313 | 4.4079 | 4.743 | 5.0485 | 5.5126 | 5.2556 | 5.9309 | 5.4326 | 6.199 | 6.2478 | 5.8486 | 5.6515 | 5.5062 | 5.1602 | 4.698 | 4.3766 | 3.9116 | 3.0616 | 3.4268 | 3.6414 | 3.9225 | 3.0522 | 3.2456

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3197 | 5.1448 | 4.9375 | 5.0608 | 4.8728 | 4.8422 | 4.931 | 6.117 | 6.2332 | 6.1917 | 6.15 | 6.2868 | 6.244 | 6.1901 | 5.4087 | 5.8069 | 6.2464 | 6.2263 | 5.8529 | 5.5602 | 5.5524 | 5.2749 | 4.9701 | 4.9207
2 | 3.2846 | 3.2086 | 3.0542 | 3.0175 | 3.0007 | 3.1596 | 3.812 | 4.2417 | 4.6037 | 4.7565 | 4.7271 | 4.622 | 4.476 | 4.3056 | 4.0238 | 4.1435 | 4.5506 | 5.4907 | 5.1853 | 4.774 | 4.6555 | 4.318 | 4.123 | 3.7157
3 | 2.2514 | 2.1378 | 2.0519 | 2.0796 | 2.0616 | 2.3094 | 3.6759 | 4.142 | 4.3226 | 4.1985 | 4.0302 | 4.2914 | 3.9967 | 3.8446 | 3.3414 | 3.3266 | 3.4255 | 3.7451 | 3.3907 | 3.5045 | 3.4245 | 3.2009 | 2.7991 | 2.5242
4 | 0.79221 | 0.57951 | 0.56145 | 0.50908 | 0.50151 | 0.87864 | 1.6813 | 1.9579 | 2.1533 | 2.0266 | 1.9978 | 1.8621 | 1.8267 | 1.7501 | 1.6774 | 1.713 | 2.1174 | 3.2126 | 2.8654 | 2.4188 | 2.3551 | 2.0841 | 1.6671 | 1.351
5 | 1.9658 | 1.809 | 1.6541 | 1.6655 | 1.6726 | 1.8507 | 2.3851 | 2.5239 | 2.6062 | 2.7181 | 2.7822 | 2.8326 | 2.7903 | 2.6845 | 2.6804 | 2.6581 | 2.8088 | 3.2518 | 3.1804 | 3.0992 | 3.087 | 2.8678 | 2.6551 | 2.4443
6 | 2.2997 | 2.1781 | 2.1089 | 2.1245 | 2.1194 | 2.2682 | 2.5718 | 2.9877 | 3.1291 | 3.2437 | 3.1803 | 3.2329 | 3.229 | 3.2093 | 2.9989 | 3.0048 | 2.889 | 3.063 | 2.9398 | 2.8817 | 2.8341 | 2.7211 | 2.5454 | 2.4002
7 | 1.8962 | 1.7779 | 1.6941 | 1.7 | 1.6794 | 1.8411 | 2.358 | 2.6966 | 2.8349 | 2.8478 | 2.8157 | 2.8438 | 2.7752 | 2.701 | 2.4969 | 2.5434 | 2.7063 | 3.124 | 2.9277 | 2.7787 | 2.7357 | 2.5503 | 2.321 | 2.1297
8 | 1.4383 | 1.3771 | 1.3322 | 1.3114 | 1.3538 | 1.6063 | 2.5949 | 2.9916 | 3.1043 | 3.0962 | 3.1977 | 3.1802 | 3.0032 | 2.9587 | 2.6273 | 2.3747 | 2.4086 | 2.6568 | 2.5821 | 2.4877 | 2.4523 | 2.2483 | 1.8814 | 1.6739

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3197 | 5.1928 | 4.8912 | 4.9655 | 4.8728 | 4.9349 | 4.8374 | 6.2385 | 6.2951 | 6.3144 | 6.0888 | 6.2243 | 6.1823 | 6.0687 | 5.4615 | 5.9205 | 6.3699 | 6.3479 | 5.9106 | 5.6152 | 5.4432 | 5.2227 | 5.0643 | 4.9668
2 | 3.2846 | 3.1502 | 2.9983 | 3.0175 | 3.0007 | 3.1895 | 3.74 | 4.2417 | 4.6037 | 4.8036 | 4.6331 | 4.7138 | 4.5645 | 4.3897 | 4.1021 | 4.1839 | 4.5506 | 5.3833 | 5.2364 | 4.8212 | 4.7471 | 4.318 | 4.0448 | 3.7503
3 | 2.2919 | 2.1759 | 2.0334 | 2.1172 | 2.0236 | 2.266 | 3.7109 | 4.142 | 4.2366 | 4.1569 | 4.0302 | 4.2061 | 3.9176 | 3.8446 | 3.3414 | 3.359 | 3.3579 | 3.7816 | 3.324 | 3.5045 | 3.3909 | 3.1376 | 2.7466 | 2.5706
4 | 0.78597 | 0.57951 | 0.5574 | 0.50908 | 0.50911 | 0.8864 | 1.6502 | 1.9191 | 2.1746 | 2.0665 | 2.0374 | 1.8252 | 1.8626 | 1.7501 | 1.7096 | 1.6965 | 2.0758 | 3.1498 | 2.8089 | 2.4188 | 2.4013 | 2.0841 | 1.6825 | 1.3749
5 | 2.0018 | 1.7763 | 1.6241 | 1.6959 | 1.6571 | 1.8157 | 2.4303 | 2.4989 | 2.6579 | 2.6643 | 2.8099 | 2.7764 | 2.7627 | 2.7108 | 2.6804 | 2.6581 | 2.7811 | 3.22 | 3.149 | 3.0992 | 3.087 | 2.8394 | 2.7056 | 2.4672
6 | 2.2571 | 2.1581 | 2.0699 | 2.085 | 2.1394 | 2.2682 | 2.5473 | 3.0174 | 3.1913 | 3.2116 | 3.1803 | 3.265 | 3.1651 | 3.2093 | 2.9696 | 2.9754 | 2.8319 | 3.0032 | 2.8819 | 2.8817 | 2.862 | 2.7211 | 2.5454 | 2.4002
7 | 1.9134 | 1.7939 | 1.6633 | 1.6844 | 1.695 | 1.8758 | 2.358 | 2.6431 | 2.863 | 2.8196 | 2.7877 | 2.7873 | 2.7478 | 2.7538 | 2.5212 | 2.593 | 2.7063 | 3.1545 | 2.87 | 2.8337 | 2.7088 | 2.5251 | 2.299 | 2.1297
8 | 1.4256 | 1.3891 | 1.3087 | 1.3114 | 1.3784 | 1.6364 | 2.5702 | 3.051 | 3.1043 | 3.0348 | 3.2295 | 3.2433 | 3.0032 | 2.9877 | 2.6529 | 2.3516 | 2.3848 | 2.6052 | 2.5821 | 2.5123 | 2.4042 | 2.2261 | 1.8989 | 1.6891

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2201 | 5.0969 | 5.03 | 5.1561 | 4.7802 | 4.7495 | 4.931 | 6.117 | 6.3571 | 6.253 | 6.2723 | 6.3492 | 6.1205 | 6.3115 | 5.5143 | 5.9205 | 6.2464 | 6.2263 | 5.7952 | 5.4502 | 5.4978 | 5.3793 | 4.8758 | 4.8746
2 | 3.2546 | 3.2669 | 2.9983 | 3.0175 | 2.9727 | 3.1895 | 3.8841 | 4.2417 | 4.5123 | 4.8507 | 4.6801 | 4.7138 | 4.3876 | 4.3056 | 3.9454 | 4.0628 | 4.4608 | 5.5444 | 5.1853 | 4.8685 | 4.6097 | 4.2753 | 4.1621 | 3.7503
3 | 2.2514 | 2.0997 | 2.0334 | 2.0984 | 2.0806 | 2.266 | 3.6057 | 4.142 | 4.2796 | 4.1153 | 4.0302 | 4.2061 | 3.9176 | 3.8822 | 3.374 | 3.3914 | 3.3579 | 3.6722 | 3.4574 | 3.5737 | 3.4245 | 3.2325 | 2.7466 | 2.5242
4 | 0.78597 | 0.58761 | 0.5574 | 0.50187 | 0.50911 | 0.86313 | 1.7124 | 1.9966 | 2.1746 | 2.0266 | 1.9978 | 1.8252 | 1.8626 | 1.7163 | 1.7096 | 1.713 | 2.0966 | 3.244 | 2.8936 | 2.371 | 2.3551 | 2.0636 | 1.6979 | 1.3749
5 | 1.9479 | 1.7926 | 1.6541 | 1.6352 | 1.6571 | 1.8681 | 2.3851 | 2.4989 | 2.5545 | 2.7181 | 2.7822 | 2.8045 | 2.7627 | 2.6583 | 2.6804 | 2.6841 | 2.8365 | 3.22 | 3.1176 | 3.0685 | 3.1174 | 2.8962 | 2.7056 | 2.3985
6 | 2.3423 | 2.138 | 2.0699 | 2.1443 | 2.0994 | 2.2682 | 2.5963 | 3.047 | 3.1291 | 3.3081 | 3.2119 | 3.2329 | 3.261 | 3.1778 | 3.0283 | 2.9754 | 2.9461 | 3.0331 | 2.9688 | 2.8817 | 2.8063 | 2.6941 | 2.5938 | 2.4002
7 | 1.9307 | 1.7939 | 1.7095 | 1.7155 | 1.695 | 1.8585 | 2.3803 | 2.6698 | 2.863 | 2.7914 | 2.8437 | 2.8156 | 2.7752 | 2.7274 | 2.5455 | 2.5434 | 2.733 | 3.124 | 2.9566 | 2.7238 | 2.6819 | 2.5756 | 2.321 | 2.0902
8 | 1.4129 | 1.3891 | 1.3322 | 1.323 | 1.3414 | 1.5913 | 2.6196 | 2.9322 | 3.0426 | 3.0348 | 3.2613 | 3.117 | 3.0329 | 3.0167 | 2.576 | 2.4209 | 2.456 | 2.7085 | 2.6329 | 2.4877 | 2.4283 | 2.2705 | 1.8463 | 1.6891

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93345 | 0.6595 | 0.57171 | 0.73284 | 0.63099 | 0.51878 | 0.42924 | 1.5 | 1.5687 | 1.3455 | 1.5676 | 1.4566 | 1.463 | 1.3064 | 0.77523 | 1.2138 | 1.4557 | 1.3583 | 0.94931 | 0.98485 | 0.9173 | 0.56901 | 0.4539 | 0.47045
2 | -1.4733 | -1.473 | -1.5136 | -1.583 | -1.5678 | -1.4389 | -0.91235 | -0.17538 | -0.18847 | -0.1249 | -0.11002 | -0.49103 | -0.71734 | -0.92991 | -0.92292 | -0.93853 | -0.7379 | 0.24253 | -0.034181 | -0.40348 | -0.7479 | -0.98381 | -1.079 | -1.2354
3 | -1.1272 | -1.2163 | -1.2386 | -1.222 | -1.223 | -1.0213 | -0.03803 | 0.52654 | 0.67109 | 0.4675 | 0.27602 | 0.5475 | 0.34523 | 0.10474 | -0.41437 | -0.41455 | -0.34149 | -0.17227 | -0.41988 | -0.23923 | -0.32845 | -0.54478 | -0.86068 | -0.97157
4 | -0.92422 | -0.93338 | -0.94291 | -0.95116 | -0.9554 | -0.87347 | -0.75783 | -0.6919 | -0.71216 | -0.78894 | -0.84149 | -0.891 | -0.89206 | -0.90846 | -0.91645 | -0.88911 | -0.75268 | -0.44861 | -0.57863 | -0.70189 | -0.7556 | -0.79939 | -0.84503 | -0.84912
5 | -0.86966 | -0.91336 | -0.95217 | -0.95557 | -0.95345 | -0.80368 | -0.61249 | -0.49567 | -0.48689 | -0.40784 | -0.40361 | -0.39511 | -0.47552 | -0.51172 | -0.49796 | -0.61727 | -0.54687 | -0.27416 | -0.32466 | -0.40366 | -0.43588 | -0.56582 | -0.62575 | -0.65463
6 | 0.28142 | 0.22014 | 0.16691 | 0.24866 | 0.20419 | 0.29418 | 0.39235 | 0.76421 | 0.88012 | 0.90686 | 0.86075 | 0.91818 | 0.91135 | 0.90079 | 0.75761 | 0.72066 | 0.62635 | 0.6852 | 0.58082 | 0.6061 | 0.51245 | 0.53943 | 0.33488 | 0.34391
7 | -0.8379 | -0.82874 | -0.85478 | -0.87025 | -0.92179 | -0.82533 | -0.70116 | -0.36421 | -0.18046 | -0.1675 | -0.12731 | -0.042786 | -0.17371 | -0.18128 | -0.3304 | -0.47215 | -0.42613 | -0.47531 | -0.53451 | -0.51318 | -0.58432 | -0.68884 | -0.77718 | -0.77305
8 | -0.95382 | -0.97399 | -0.97013 | -0.96874 | -0.94876 | -0.91043 | -0.69597 | -0.55367 | -0.51127 | -0.58391 | -0.55137 | -0.50261 | -0.53278 | -0.57682 | -0.70085 | -0.77724 | -0.77519 | -0.76444 | -0.80576 | -0.83314 | -0.8474 | -0.87225 | -0.91033 | -0.92777

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.64631 | 0.57743 | 0.73284 | 0.6373 | 0.51878 | 0.42924 | 1.515 | 1.5687 | 1.3186 | 1.5676 | 1.4857 | 1.4776 | 1.3195 | 0.75972 | 1.2016 | 1.4557 | 1.3583 | 0.94931 | 0.9947 | 0.89895 | 0.56901 | 0.46298 | 0.47986
2 | -1.5028 | -1.4435 | -1.5136 | -1.5513 | -1.5678 | -1.4389 | -0.91235 | -0.17187 | -0.18658 | -0.1274 | -0.10782 | -0.49594 | -0.72451 | -0.91131 | -0.92292 | -0.9573 | -0.72315 | 0.24495 | -0.033839 | -0.40348 | -0.75538 | -0.97397 | -1.0574 | -1.2478
3 | -1.1385 | -1.2163 | -1.251 | -1.2342 | -1.2353 | -1.0417 | -0.03841 | 0.53707 | 0.6778 | 0.45815 | 0.28154 | 0.54202 | 0.35213 | 0.10683 | -0.41852 | -0.42284 | -0.34832 | -0.16883 | -0.41988 | -0.23445 | -0.32845 | -0.53388 | -0.86068 | -0.95213
4 | -0.91498 | -0.91472 | -0.93348 | -0.93214 | -0.9554 | -0.89094 | -0.75783 | -0.69882 | -0.7264 | -0.80472 | -0.83307 | -0.90882 | -0.90098 | -0.89937 | -0.89812 | -0.88911 | -0.73763 | -0.43963 | -0.57285 | -0.7089 | -0.7556 | -0.7834 | -0.86193 | -0.84912
5 | -0.86966 | -0.90423 | -0.95217 | -0.95557 | -0.97252 | -0.80368 | -0.62474 | -0.49071 | -0.48202 | -0.39968 | -0.40765 | -0.38721 | -0.46601 | -0.51684 | -0.49796 | -0.60493 | -0.53593 | -0.27965 | -0.32466 | -0.4077 | -0.43152 | -0.57714 | -0.6195 | -0.65463
6 | 0.28423 | 0.22014 | 0.16858 | 0.24618 | 0.20623 | 0.29712 | 0.3845 | 0.75657 | 0.89772 | 0.92499 | 0.85215 | 0.93654 | 0.90224 | 0.88277 | 0.76519 | 0.73507 | 0.62635 | 0.6852 | 0.56921 | 0.61823 | 0.51245 | 0.55022 | 0.33488 | 0.34047
7 | -0.82953 | -0.82874 | -0.86333 | -0.88765 | -0.90335 | -0.81708 | -0.68714 | -0.36785 | -0.17685 | -0.17085 | -0.12604 | -0.04193 | -0.17545 | -0.18309 | -0.3304 | -0.46271 | -0.41761 | -0.47531 | -0.5452 | -0.50805 | -0.57848 | -0.68884 | -0.76164 | -0.78078
8 | -0.95382 | -0.98373 | -0.95073 | -0.96874 | -0.93928 | -0.90132 | -0.68205 | -0.55921 | -0.52149 | -0.57223 | -0.54586 | -0.50261 | -0.54343 | -0.57105 | -0.68683 | -0.78502 | -0.75968 | -0.76444 | -0.81382 | -0.84147 | -0.83045 | -0.8897 | -0.89212 | -0.93705

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.67269 | 0.56028 | 0.71818 | 0.64361 | 0.50841 | 0.43783 | 1.47 | 1.5844 | 1.3589 | 1.5832 | 1.4712 | 1.4337 | 1.2933 | 0.78298 | 1.2138 | 1.4703 | 1.3719 | 0.93981 | 1.0045 | 0.9173 | 0.56332 | 0.44482 | 0.47515
2 | -1.4881 | -1.473 | -1.5136 | -1.5988 | -1.5991 | -1.4533 | -0.9306 | -0.17363 | -0.18847 | -0.1224 | -0.10782 | -0.49103 | -0.71017 | -0.93921 | -0.94138 | -0.9573 | -0.72315 | 0.23768 | -0.033839 | -0.41155 | -0.74042 | -0.99364 | -1.1006 | -1.2354
3 | -1.1385 | -1.2163 | -1.251 | -1.222 | -1.1986 | -1.0213 | -0.03841 | 0.52128 | 0.67109 | 0.47685 | 0.2705 | 0.54202 | 0.34177 | 0.10474 | -0.41852 | -0.4104 | -0.33807 | -0.17572 | -0.42827 | -0.23445 | -0.32189 | -0.53933 | -0.86068 | -0.97157
4 | -0.90573 | -0.93338 | -0.92405 | -0.94165 | -0.94584 | -0.88221 | -0.76541 | -0.69882 | -0.71216 | -0.77316 | -0.85832 | -0.87318 | -0.89206 | -0.91754 | -0.92561 | -0.88022 | -0.76021 | -0.44861 | -0.57285 | -0.69487 | -0.7556 | -0.79939 | -0.83658 | -0.8661
5 | -0.86966 | -0.91336 | -0.96169 | -0.94601 | -0.94392 | -0.80368 | -0.60637 | -0.49567 | -0.49662 | -0.40784 | -0.41168 | -0.38721 | -0.48504 | -0.50149 | -0.50294 | -0.60493 | -0.55781 | -0.26868 | -0.31816 | -0.41174 | -0.42716 | -0.57148 | -0.6195 | -0.66117
6 | 0.28423 | 0.22234 | 0.16691 | 0.24866 | 0.20623 | 0.30006 | 0.39235 | 0.77186 | 0.88012 | 0.92499 | 0.86936 | 0.89981 | 0.91135 | 0.89178 | 0.75004 | 0.73507 | 0.63887 | 0.69891 | 0.57501 | 0.61217 | 0.50733 | 0.54483 | 0.33488 | 0.34047
7 | -0.8379 | -0.82045 | -0.83768 | -0.85284 | -0.94023 | -0.81708 | -0.70817 | -0.36785 | -0.18407 | -0.16918 | -0.12859 | -0.043213 | -0.17371 | -0.18128 | -0.33701 | -0.47687 | -0.42613 | -0.47531 | -0.53451 | -0.51831 | -0.57264 | -0.70261 | -0.79272 | -0.78851
8 | -0.94428 | -0.97399 | -0.97013 | -0.98811 | -0.94876 | -0.91953 | -0.70293 | -0.5426 | -0.51127 | -0.57807 | -0.55689 | -0.50261 | -0.53278 | -0.57682 | -0.68683 | -0.77724 | -0.79069 | -0.75679 | -0.81382 | -0.82481 | -0.83045 | -0.85481 | -0.92854 | -0.94633

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39705 | 0.4371 | 0.56893 | 0.65225 | 0.7669 | 0.89645 | 0.79911 | 1.1424 | 1.048 | 1.1837 | 1.2165 | 1.1284 | 1.0645 | 0.98003 | 0.90272 | 0.81243 | 0.80398 | 0.637 | 0.52704 | 0.6254 | 0.63722 | 0.72822 | 0.35359 | 0.33949
2 | 0.33087 | 0.36425 | 0.47411 | 0.54354 | 0.63909 | 0.74704 | 0.66592 | 0.95201 | 0.87336 | 0.98641 | 1.0138 | 0.94035 | 0.88709 | 0.81669 | 0.75226 | 0.67703 | 0.66998 | 0.53083 | 0.4392 | 0.52117 | 0.53102 | 0.60685 | 0.29466 | 0.28291
3 | 0.2647 | 0.2914 | 0.37929 | 0.43484 | 0.51127 | 0.59764 | 0.53274 | 0.76161 | 0.69869 | 0.78913 | 0.81102 | 0.75228 | 0.70967 | 0.65335 | 0.60181 | 0.54162 | 0.53598 | 0.42467 | 0.35136 | 0.41694 | 0.42482 | 0.48548 | 0.23573 | 0.22632
4 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
5 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
6 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
7 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
8 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1008 | 1.1649 | 1.2301 | 1.2861 | 1.3007 | 1.3606 | 1.3536 | 1.2795 | 1.1593 | 1.7023 | 1.6624 | 1.5308 | 1.4936 | 1.4997 | 1.4287 | 1.3096 | 1.177 | 1.1347 | 0.71329 | 0.7628 | 0.83398 | 0.85388 | 0.89054 | 0.98299
2 | 0.91731 | 0.97078 | 1.0251 | 1.0717 | 1.0839 | 1.1338 | 1.128 | 1.0662 | 0.96604 | 1.4186 | 1.3853 | 1.2756 | 1.2446 | 1.2498 | 1.1905 | 1.0913 | 0.9808 | 0.94561 | 0.59441 | 0.63566 | 0.69499 | 0.71157 | 0.74212 | 0.81916
3 | 0.73384 | 0.77662 | 0.82009 | 0.85737 | 0.8671 | 0.90704 | 0.9024 | 0.85298 | 0.77283 | 1.1349 | 1.1083 | 1.0205 | 0.99571 | 0.9998 | 0.95244 | 0.87305 | 0.78464 | 0.75649 | 0.47553 | 0.50853 | 0.55599 | 0.56926 | 0.5937 | 0.65533
4 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
5 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
6 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
7 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
8 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.4885e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.72752 | 1.6602 | 2.2014 | 2.6559 | 2.599 | 2.332 | 1.8453 | 0.95127 | 0.21867 | 0.0014487 | 0.00024024 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7431 | 3.436 | 3.2088 | 3.2489 | 2.9841 | 2.5836 | 2.2925 | 1.9 | 1.8602 | 1.858 | 1.7225 | 1.7164 | 1.5422 | 1.5196 | 1.9139 | 2.2201 | 2.2499 | 2.5943 | 2.442 | 2.3977 | 2.6816 | 2.8335 | 2.5838 | 3.0092
4 | 0 | 3.4885e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 0.69287 | 1.7449 | 2.2695 | 2.4788 | 2.7846 | 2.2397 | 1.8087 | 0.94136 | 0.20992 | 0.0013783 | 0.00023288 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7429e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.69287 | 1.6433 | 2.2695 | 2.4282 | 2.5459 | 2.4013 | 1.9183 | 1.0305 | 0.21211 | 0.0014627 | 0.00024024 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.35336 | 0.8894 | 1.1234 | 1.2268 | 1.2862 | 1.1198 | 0.9409 | 0.50536 | 0.10387 | 0.00068214 | 0.00011767 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5249e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.66516 | 1.7449 | 2.2014 | 2.4788 | 2.7316 | 2.3089 | 1.8087 | 0.94136 | 0.22523 | 0.0014205 | 0.00025004 | 6.5936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.5963 | 3.3693 | 3.1105 | 3.413 | 2.8136 | 2.5836 | 2.1603 | 1.9594 | 2.0152 | 1.7695 | 1.7051 | 1.7337 | 1.5584 | 1.5995 | 2.1154 | 2.2201 | 2.3905 | 2.5164 | 2.4174 | 2.3977 | 2.7879 | 2.8607 | 2.742 | 3.1284
4 | 0 | 3.6702e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.69287 | 1.6433 | 2.156 | 2.58 | 2.705 | 2.332 | 1.9183 | 0.96118 | 0.21648 | 0.0014768 | 0.00023779 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6339e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 0.72059 | 1.6602 | 2.383 | 2.6559 | 2.5194 | 2.1935 | 1.827 | 0.981 | 0.21648 | 0.0013502 | 0.00024269 | 6.5936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.35683 | 0.83011 | 1.1234 | 1.3026 | 1.3923 | 1.166 | 0.92263 | 0.48059 | 0.10824 | 0.0007384 | 0.0001238 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.66516 | 1.6941 | 2.3376 | 2.6559 | 2.6255 | 2.3551 | 1.8818 | 0.96118 | 0.21867 | 0.0014205 | 0.00025249 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.6697 | 3.2025 | 3.438 | 3.413 | 2.7567 | 2.383 | 2.0942 | 1.999 | 1.8796 | 1.7695 | 1.6703 | 1.6817 | 1.6233 | 1.5356 | 2.055 | 2.3099 | 2.3905 | 2.5424 | 2.5654 | 2.5491 | 2.5223 | 2.779 | 2.6365 | 2.8901
4 | 0 | 3.4885e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.68594 | 1.711 | 2.383 | 2.5294 | 2.599 | 2.1935 | 1.8818 | 0.981 | 0.21648 | 0.0014065 | 0.00025495 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4885e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.68594 | 1.6433 | 2.2922 | 2.5041 | 2.5459 | 2.2397 | 1.7722 | 0.99091 | 0.21648 | 0.0013924 | 0.00024514 | 6.335e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33604 | 0.87246 | 1.112 | 1.2647 | 1.379 | 1.1198 | 0.90436 | 0.51032 | 0.10933 | 0.0006751 | 0.0001238 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3732 | 5.3353 | 5.1156 | 5.0124 | 4.9249 | 4.9581 | 4.9624 | 5.8043 | 6.2353 | 6.1717 | 6.0486 | 6.1305 | 6.3797 | 6.3162 | 5.8426 | 6.0162 | 6.0283 | 5.9059 | 5.555 | 5.4598 | 5.4739 | 5.3786 | 5.175 | 5.0654
2 | 3.9918 | 3.7897 | 3.6203 | 3.3106 | 3.1512 | 3.2716 | 3.5093 | 4.4658 | 4.8663 | 5.2012 | 4.7288 | 4.9713 | 4.9978 | 4.9231 | 4.2531 | 4.4265 | 4.6338 | 4.6773 | 4.8206 | 5.0533 | 5.3089 | 4.8509 | 4.3412 | 4.071
3 | 2.6539 | 2.5151 | 2.3115 | 2.3859 | 2.3102 | 2.3292 | 3.2756 | 4.0072 | 4.1952 | 3.9475 | 3.8486 | 4.1413 | 4.3457 | 4.0745 | 3.7282 | 3.5388 | 3.5782 | 3.5074 | 3.389 | 3.6715 | 3.8646 | 3.5873 | 3.2823 | 2.7987
4 | 1.2152 | 0.99404 | 0.80019 | 0.78472 | 0.70673 | 0.6591 | 1.3771 | 2.2827 | 2.763 | 2.8376 | 2.7749 | 2.4937 | 2.8352 | 2.7019 | 2.4718 | 2.2878 | 2.0551 | 1.8652 | 2.3254 | 2.7079 | 3.1185 | 2.9548 | 2.3161 | 1.7206
5 | 2.2727 | 2.0647 | 1.9062 | 1.8556 | 1.9088 | 1.8969 | 2.1123 | 2.3344 | 2.5747 | 2.6602 | 2.8362 | 3.0034 | 3.0939 | 2.9765 | 2.8745 | 2.8376 | 2.8195 | 2.8271 | 2.8444 | 2.8774 | 3.1734 | 3.0125 | 2.953 | 2.6369
6 | 2.3726 | 2.2896 | 2.1227 | 2.1988 | 2.2277 | 2.2137 | 2.4247 | 2.9119 | 3.0372 | 3.0296 | 3.0246 | 3.1949 | 3.1667 | 3.0578 | 2.8826 | 2.7831 | 2.8918 | 2.8403 | 2.6507 | 2.6675 | 2.7946 | 2.5411 | 2.4348 | 2.447
7 | 1.9443 | 1.768 | 1.7171 | 1.745 | 1.6719 | 1.7943 | 2.3083 | 2.5115 | 2.8901 | 3.0534 | 3.0299 | 3.161 | 3.0874 | 3.1804 | 3.1329 | 2.9207 | 2.9374 | 2.8645 | 2.8207 | 2.8304 | 2.8751 | 2.4165 | 2.4 | 2.1036
8 | 1.4952 | 1.4128 | 1.3545 | 1.3364 | 1.3576 | 1.4453 | 2.3604 | 2.7504 | 2.9538 | 2.9206 | 3.0391 | 3.2272 | 3.2135 | 3.0171 | 2.6371 | 2.52 | 2.3721 | 2.3471 | 2.289 | 2.3484 | 2.2779 | 1.9925 | 1.7347 | 1.5931

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4235 | 5.3353 | 5.0196 | 5.0124 | 4.8313 | 4.9581 | 5.0566 | 5.8043 | 6.2973 | 6.1717 | 5.9884 | 6.0087 | 6.2534 | 6.4401 | 5.9569 | 6.075 | 6.0879 | 5.7907 | 5.6644 | 5.4058 | 5.5277 | 5.3786 | 5.2734 | 5.1605
2 | 3.9918 | 3.7897 | 3.5867 | 3.3413 | 3.1512 | 3.3336 | 3.4763 | 4.4215 | 4.9146 | 5.1497 | 4.7758 | 4.9713 | 5.0966 | 4.9231 | 4.1702 | 4.4265 | 4.6795 | 4.7229 | 4.9156 | 4.9533 | 5.2565 | 4.9469 | 4.3 | 3.9947
3 | 2.6053 | 2.5608 | 2.2904 | 2.364 | 2.3531 | 2.2854 | 3.2134 | 4.0868 | 4.1535 | 3.9866 | 3.8486 | 4.0591 | 4.3457 | 3.9946 | 3.7282 | 3.5733 | 3.5429 | 3.4391 | 3.3557 | 3.7442 | 3.8266 | 3.6583 | 3.2823 | 2.8246
4 | 1.2152 | 1.0022 | 0.78731 | 0.78472 | 0.70673 | 0.65354 | 1.3897 | 2.2827 | 2.763 | 2.7814 | 2.7473 | 2.5184 | 2.8632 | 2.7283 | 2.4477 | 2.3101 | 2.0752 | 1.8473 | 2.3254 | 2.6811 | 3.0878 | 2.984 | 2.3161 | 1.7362
5 | 2.2517 | 2.0269 | 1.9412 | 1.8386 | 1.9266 | 1.861 | 2.1521 | 2.3112 | 2.5747 | 2.6865 | 2.8644 | 2.9437 | 3.0633 | 2.9765 | 2.8183 | 2.8653 | 2.8473 | 2.8546 | 2.8444 | 2.8774 | 3.236 | 3.0722 | 2.9812 | 2.5873
6 | 2.3505 | 2.2896 | 2.1227 | 2.1577 | 2.2699 | 2.2348 | 2.4477 | 2.9408 | 3.0674 | 2.9696 | 3.0848 | 3.2584 | 3.104 | 3.0877 | 2.8544 | 2.7559 | 2.8918 | 2.868 | 2.6768 | 2.6412 | 2.8221 | 2.5662 | 2.4578 | 2.447
7 | 1.9443 | 1.7839 | 1.7171 | 1.7769 | 1.6874 | 1.8281 | 2.352 | 2.5364 | 2.8614 | 3.1139 | 3.0299 | 3.1924 | 3.0569 | 3.1804 | 3.1329 | 2.9493 | 2.9084 | 2.9203 | 2.7652 | 2.8304 | 2.9317 | 2.3687 | 2.3773 | 2.0646
8 | 1.4819 | 1.4252 | 1.3545 | 1.3364 | 1.3453 | 1.4721 | 2.3381 | 2.6958 | 2.9831 | 2.9784 | 3.0391 | 3.2593 | 3.2135 | 3.0171 | 2.5857 | 2.4955 | 2.3954 | 2.3243 | 2.2441 | 2.3948 | 2.2333 | 1.9728 | 1.7508 | 1.6218

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4235 | 5.4351 | 5.0196 | 5.1068 | 4.8313 | 4.9105 | 4.9624 | 5.9195 | 6.1114 | 6.1106 | 6.1087 | 6.1305 | 6.3166 | 6.1923 | 5.7855 | 6.1339 | 6.0879 | 5.7907 | 5.555 | 5.4058 | 5.42 | 5.4851 | 5.2734 | 5.0178
2 | 4.0289 | 3.8247 | 3.6203 | 3.3719 | 3.1217 | 3.2406 | 3.5423 | 4.3772 | 4.7696 | 5.2527 | 4.6348 | 4.9713 | 4.9483 | 4.9231 | 4.2116 | 4.4697 | 4.7253 | 4.7229 | 4.7257 | 5.0533 | 5.2042 | 4.8509 | 4.3412 | 4.1091
3 | 2.6781 | 2.4695 | 2.3535 | 2.4078 | 2.2887 | 2.2854 | 3.3377 | 4.047 | 4.1535 | 4.0257 | 3.7721 | 4.2236 | 4.4317 | 3.9946 | 3.6918 | 3.6079 | 3.6488 | 3.4391 | 3.4556 | 3.6352 | 3.9407 | 3.5163 | 3.3134 | 2.7468
4 | 1.2152 | 1.0022 | 0.78731 | 0.79745 | 0.70087 | 0.6591 | 1.3771 | 2.2601 | 2.7904 | 2.8376 | 2.7749 | 2.5431 | 2.8071 | 2.7019 | 2.4959 | 2.2656 | 2.0349 | 1.8473 | 2.2798 | 2.7079 | 3.1492 | 3.0133 | 2.3161 | 1.7049
5 | 2.2937 | 2.0836 | 1.9237 | 1.8215 | 1.8909 | 1.879 | 2.0925 | 2.3806 | 2.5747 | 2.6602 | 2.8362 | 2.9437 | 3.1551 | 3.0348 | 2.9307 | 2.8931 | 2.7916 | 2.8822 | 2.7883 | 2.9058 | 3.1421 | 3.0722 | 3.0095 | 2.6121
6 | 2.3505 | 2.2896 | 2.1621 | 2.1782 | 2.1856 | 2.2348 | 2.4247 | 2.9408 | 3.0372 | 2.9696 | 2.9645 | 3.1949 | 3.1667 | 3.0278 | 2.8262 | 2.7559 | 2.949 | 2.7849 | 2.6768 | 2.6675 | 2.7946 | 2.5913 | 2.4809 | 2.4928
7 | 1.9443 | 1.7839 | 1.7483 | 1.745 | 1.6408 | 1.8281 | 2.3083 | 2.5613 | 2.8327 | 2.9929 | 2.9997 | 3.2239 | 3.0874 | 3.1492 | 3.1943 | 2.8635 | 2.9954 | 2.8924 | 2.8485 | 2.8304 | 2.9034 | 2.3687 | 2.4227 | 2.0646
8 | 1.5217 | 1.4004 | 1.3785 | 1.3483 | 1.37 | 1.4721 | 2.3827 | 2.7504 | 3.0124 | 2.8916 | 3.0693 | 3.1631 | 3.2771 | 2.958 | 2.6114 | 2.4955 | 2.4188 | 2.3016 | 2.334 | 2.3716 | 2.2556 | 1.9925 | 1.7186 | 1.5787

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71948 | 0.7947 | 0.74892 | 0.74892 | 0.73256 | 0.77508 | 0.79797 | 1.4946 | 1.7398 | 1.6744 | 1.6352 | 1.6319 | 1.7366 | 1.6842 | 1.1806 | 1.5436 | 1.5632 | 1.4651 | 1.161 | 1.0531 | 1.1054 | 1.1087 | 0.76527 | 0.75873
2 | 0.030079 | -0.18048 | -0.19552 | -0.28575 | -0.34591 | -0.27071 | -0.34591 | 0.8723 | 1.1129 | 1.4288 | 0.81214 | 0.73694 | 0.51135 | 0.69183 | 0.30079 | 0.25567 | 0.30079 | 0.54143 | 1.0377 | 1.0528 | 0.84222 | 0.64671 | 0.30079 | 0.060159
3 | -0.18154 | -0.42996 | -0.75004 | -0.69271 | -0.70704 | -0.6736 | -0.038218 | 0.80737 | 1.0606 | 1.0701 | 0.89336 | 1.1179 | 1.0128 | 0.8838 | 0.63538 | 0.39652 | 0.49206 | 0.43951 | 0.081214 | 0.35352 | 0.49684 | 0.32486 | -0.30097 | -0.61627
4 | -0.85894 | -0.8672 | -0.89198 | -0.89198 | -0.91263 | -0.93741 | -0.85068 | -0.57401 | -0.42947 | -0.45425 | -0.57401 | -0.62356 | -0.57814 | -0.62769 | -0.59052 | -0.69789 | -0.78461 | -0.69789 | -0.49142 | -0.44186 | -0.44186 | -0.58226 | -0.72267 | -0.75158
5 | -0.53483 | -0.70122 | -0.82601 | -0.82007 | -0.82007 | -0.89732 | -0.80818 | -0.3209 | 0.10697 | 0.35655 | 0.58831 | 0.62396 | 0.54671 | 0.45163 | 0.29713 | 0.19016 | 0.16045 | 0.14856 | 0.14856 | 0.035655 | 0.31495 | 0.14856 | 0.083195 | -0.13074
6 | 0.38983 | 0.43247 | 0.32892 | 0.38678 | 0.39592 | 0.40658 | 0.39287 | 0.72788 | 0.83448 | 0.83295 | 0.72788 | 0.8695 | 0.90605 | 0.83448 | 0.72636 | 0.63956 | 0.77966 | 0.75529 | 0.59236 | 0.54972 | 0.64718 | 0.51013 | 0.38831 | 0.43399
7 | -0.75211 | -0.7733 | -0.82097 | -0.84216 | -0.78919 | -0.85275 | -0.73093 | -0.33368 | -0.058262 | -0.047669 | 0.10064 | 0.031779 | 0.010593 | 0 | -0.084745 | -0.1483 | -0.21716 | -0.28602 | -0.24894 | -0.30191 | -0.21186 | -0.39724 | -0.50318 | -0.54025
8 | -0.94156 | -0.94785 | -0.95728 | -0.962 | -0.94942 | -0.92741 | -0.78752 | -0.65076 | -0.63661 | -0.62718 | -0.61618 | -0.61146 | -0.62561 | -0.64919 | -0.71521 | -0.74665 | -0.7718 | -0.77494 | -0.78909 | -0.81581 | -0.86768 | -0.90226 | -0.91641 | -0.9337

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70509 | 0.80265 | 0.76389 | 0.7564 | 0.73989 | 0.75958 | 0.79797 | 1.5245 | 1.7572 | 1.7079 | 1.6025 | 1.6482 | 1.7366 | 1.7011 | 1.1806 | 1.5127 | 1.5945 | 1.4358 | 1.1842 | 1.0741 | 1.1275 | 1.1087 | 0.78057 | 0.76631
2 | 0.029478 | -0.17687 | -0.19943 | -0.29147 | -0.34591 | -0.27071 | -0.33899 | 0.8723 | 1.1129 | 1.4002 | 0.81214 | 0.72221 | 0.50624 | 0.67799 | 0.30681 | 0.25312 | 0.29478 | 0.53601 | 1.0585 | 1.0633 | 0.82538 | 0.64671 | 0.3038 | 0.06076
3 | -0.18517 | -0.43856 | -0.76504 | -0.69964 | -0.72118 | -0.68034 | -0.037454 | 0.79929 | 1.0818 | 1.0808 | 0.88442 | 1.1067 | 0.99253 | 0.86613 | 0.62903 | 0.40048 | 0.49206 | 0.43951 | 0.082839 | 0.34999 | 0.49684 | 0.32811 | -0.30398 | -0.6286
4 | -0.87612 | -0.87588 | -0.88306 | -0.90982 | -0.89438 | -0.92803 | -0.85919 | -0.56253 | -0.42088 | -0.46333 | -0.58549 | -0.61732 | -0.56657 | -0.62141 | -0.59052 | -0.71185 | -0.76892 | -0.71185 | -0.50124 | -0.43744 | -0.44628 | -0.59391 | -0.71544 | -0.76661
5 | -0.54552 | -0.6942 | -0.80949 | -0.83647 | -0.82007 | -0.89732 | -0.81626 | -0.3209 | 0.1091 | 0.35298 | 0.60007 | 0.6302 | 0.54671 | 0.46066 | 0.29415 | 0.19016 | 0.16045 | 0.14559 | 0.14856 | 0.035298 | 0.31495 | 0.15153 | 0.081531 | -0.13074
6 | 0.38983 | 0.44112 | 0.32563 | 0.38292 | 0.40384 | 0.40658 | 0.40073 | 0.7206 | 0.84282 | 0.82462 | 0.73516 | 0.88689 | 0.92417 | 0.82613 | 0.72636 | 0.64596 | 0.79525 | 0.7704 | 0.59236 | 0.55522 | 0.6407 | 0.50503 | 0.38054 | 0.44267
7 | -0.76716 | -0.7733 | -0.80455 | -0.83373 | -0.77341 | -0.84422 | -0.73824 | -0.32701 | -0.057097 | -0.048623 | 0.10064 | 0.032415 | 0.010487 | 0 | -0.08305 | -0.14979 | -0.21499 | -0.28316 | -0.24396 | -0.30794 | -0.21398 | -0.40519 | -0.49311 | -0.54565
8 | -0.92273 | -0.94785 | -0.94771 | -0.97162 | -0.95892 | -0.93669 | -0.80327 | -0.65727 | -0.63661 | -0.63973 | -0.6285 | -0.60535 | -0.61936 | -0.64919 | -0.71521 | -0.74665 | -0.75636 | -0.79044 | -0.77331 | -0.81581 | -0.85033 | -0.89324 | -0.92558 | -0.94304

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.70509 | 0.7947 | 0.74143 | 0.73394 | 0.72524 | 0.75958 | 0.79797 | 1.5245 | 1.7572 | 1.6744 | 1.6188 | 1.6646 | 1.7713 | 1.6506 | 1.1806 | 1.5282 | 1.5945 | 1.4505 | 1.1378 | 1.0636 | 1.1275 | 1.0865 | 0.74996 | 0.74355
2 | 0.029779 | -0.18048 | -0.19747 | -0.2829 | -0.34937 | -0.2653 | -0.34591 | 0.88102 | 1.1352 | 1.4288 | 0.82026 | 0.72221 | 0.50112 | 0.69874 | 0.29478 | 0.25312 | 0.29779 | 0.54143 | 1.017 | 1.0633 | 0.8338 | 0.64671 | 0.29478 | 0.059557
3 | -0.18154 | -0.42996 | -0.75004 | -0.69964 | -0.69997 | -0.68034 | -0.037454 | 0.82351 | 1.0818 | 1.0701 | 0.88442 | 1.1291 | 1.0229 | 0.8838 | 0.64174 | 0.39652 | 0.49698 | 0.44391 | 0.082839 | 0.34645 | 0.49187 | 0.32161 | -0.30699 | -0.62244
4 | -0.87612 | -0.85853 | -0.87414 | -0.90982 | -0.93088 | -0.91866 | -0.84218 | -0.58549 | -0.42518 | -0.45879 | -0.57401 | -0.62356 | -0.5897 | -0.62769 | -0.59643 | -0.68393 | -0.8003 | -0.69789 | -0.48159 | -0.44628 | -0.43744 | -0.57644 | -0.7299 | -0.74406
5 | -0.52948 | -0.6942 | -0.82601 | -0.83647 | -0.83647 | -0.90629 | -0.8001 | -0.3241 | 0.10803 | 0.35655 | 0.60007 | 0.63644 | 0.55218 | 0.45163 | 0.29415 | 0.19206 | 0.16366 | 0.14559 | 0.15005 | 0.036012 | 0.31495 | 0.14856 | 0.081531 | -0.13204
6 | 0.38983 | 0.43247 | 0.32563 | 0.39065 | 0.39988 | 0.40658 | 0.38502 | 0.74244 | 0.83448 | 0.82462 | 0.73516 | 0.86081 | 0.89699 | 0.84282 | 0.73362 | 0.63956 | 0.79525 | 0.7704 | 0.59236 | 0.53872 | 0.66012 | 0.51523 | 0.38054 | 0.42965
7 | -0.75964 | -0.7733 | -0.83739 | -0.859 | -0.80497 | -0.86128 | -0.71631 | -0.33035 | -0.057097 | -0.046716 | 0.10164 | 0.032097 | 0.010699 | 0 | -0.084745 | -0.1483 | -0.21716 | -0.28888 | -0.25143 | -0.29587 | -0.21186 | -0.39724 | -0.49814 | -0.55106
8 | -0.94156 | -0.94785 | -0.93813 | -0.95238 | -0.95892 | -0.92741 | -0.77964 | -0.64425 | -0.63661 | -0.62718 | -0.62234 | -0.61146 | -0.62561 | -0.65568 | -0.72951 | -0.74665 | -0.78723 | -0.76719 | -0.7812 | -0.82397 | -0.86768 | -0.88422 | -0.89808 | -0.95238

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39705 | 0.4371 | 0.56893 | 0.65225 | 0.7669 | 0.89645 | 0.79911 | 1.1424 | 1.048 | 1.1837 | 1.2165 | 1.1284 | 1.0645 | 0.98003 | 0.90272 | 0.81243 | 0.80398 | 0.637 | 0.52704 | 0.6254 | 0.63722 | 0.72822 | 0.35359 | 0.33949
2 | 0.33087 | 0.36425 | 0.47411 | 0.54354 | 0.63909 | 0.74704 | 0.66592 | 0.95201 | 0.87336 | 0.98641 | 1.0138 | 0.94035 | 0.88709 | 0.81669 | 0.75226 | 0.67703 | 0.66998 | 0.53083 | 0.4392 | 0.52117 | 0.53102 | 0.60685 | 0.29466 | 0.28291
3 | 0.2647 | 0.2914 | 0.37929 | 0.43484 | 0.51127 | 0.59764 | 0.53274 | 0.76161 | 0.69869 | 0.78913 | 0.81102 | 0.75228 | 0.70967 | 0.65335 | 0.60181 | 0.54162 | 0.53598 | 0.42467 | 0.35136 | 0.41694 | 0.42482 | 0.48548 | 0.23573 | 0.22632
4 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
5 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
6 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
7 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974
8 | 0.19852 | 0.21855 | 0.28446 | 0.32613 | 0.38345 | 0.44823 | 0.39955 | 0.57121 | 0.52402 | 0.59185 | 0.60826 | 0.56421 | 0.53225 | 0.49002 | 0.45136 | 0.40622 | 0.40199 | 0.3185 | 0.26352 | 0.3127 | 0.31861 | 0.36411 | 0.17679 | 0.16974

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1008 | 1.1649 | 1.2301 | 1.2861 | 1.3007 | 1.3606 | 1.3536 | 1.2795 | 1.1593 | 1.7023 | 1.6624 | 1.5308 | 1.4936 | 1.4997 | 1.4287 | 1.3096 | 1.177 | 1.1347 | 0.71329 | 0.7628 | 0.83398 | 0.85388 | 0.89054 | 0.98299
2 | 0.91731 | 0.97078 | 1.0251 | 1.0717 | 1.0839 | 1.1338 | 1.128 | 1.0662 | 0.96604 | 1.4186 | 1.3853 | 1.2756 | 1.2446 | 1.2498 | 1.1905 | 1.0913 | 0.9808 | 0.94561 | 0.59441 | 0.63566 | 0.69499 | 0.71157 | 0.74212 | 0.81916
3 | 0.73384 | 0.77662 | 0.82009 | 0.85737 | 0.8671 | 0.90704 | 0.9024 | 0.85298 | 0.77283 | 1.1349 | 1.1083 | 1.0205 | 0.99571 | 0.9998 | 0.95244 | 0.87305 | 0.78464 | 0.75649 | 0.47553 | 0.50853 | 0.55599 | 0.56926 | 0.5937 | 0.65533
4 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
5 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
6 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
7 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915
8 | 0.55038 | 0.58247 | 0.61507 | 0.64303 | 0.65033 | 0.68028 | 0.6768 | 0.63973 | 0.57963 | 0.85116 | 0.8312 | 0.76538 | 0.74678 | 0.74985 | 0.71433 | 0.65479 | 0.58848 | 0.56737 | 0.35664 | 0.3814 | 0.41699 | 0.42694 | 0.44527 | 0.4915

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4766e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.84811 | 2.0927 | 2.9359 | 3.3258 | 3.3013 | 2.9492 | 2.3193 | 1.2295 | 0.26386 | 0.0016683 | 0.00030978 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6405 | 2.3941 | 2.632 | 2.5115 | 2.2381 | 1.846 | 1.6951 | 1.5516 | 1.479 | 1.2419 | 1.3579 | 1.2343 | 1.211 | 1.2153 | 1.5521 | 1.607 | 1.7019 | 1.8082 | 1.7563 | 1.795 | 2.1368 | 2.0154 | 2.0346 | 2.1241
4 | 0 | 4.615e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.85685 | 2.2221 | 3.0522 | 3.2299 | 3.335 | 3.0672 | 2.3882 | 1.2916 | 0.26386 | 0.001721 | 0.00029174 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7535e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0.88308 | 2.1142 | 2.965 | 3.3578 | 3.4697 | 2.8903 | 2.3423 | 1.2544 | 0.27496 | 0.0018088 | 0.00030076 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41531 | 1.0463 | 1.497 | 1.567 | 1.7349 | 1.4451 | 1.1367 | 0.61476 | 0.13193 | 0.00089561 | 0.00015038 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7996e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.91805 | 2.0927 | 2.8487 | 3.3578 | 3.2339 | 2.9787 | 2.3653 | 1.1798 | 0.27496 | 0.0017912 | 0.00028873 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6677 | 2.5138 | 2.607 | 2.2942 | 2.1528 | 1.9221 | 1.678 | 1.6131 | 1.351 | 1.3596 | 1.3046 | 1.2343 | 1.223 | 1.1546 | 1.5073 | 1.7409 | 1.7357 | 1.9224 | 1.7563 | 1.8706 | 1.9915 | 2.0355 | 2.0346 | 2.1688
4 | 0 | 4.7073e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.86559 | 2.0927 | 2.9359 | 3.2619 | 3.2002 | 2.8608 | 2.4112 | 1.2544 | 0.27496 | 0.0016683 | 0.00029174 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.8458e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0.87434 | 2.179 | 2.9359 | 3.07 | 3.335 | 2.8313 | 2.3882 | 1.1923 | 0.27774 | 0.0018088 | 0.00030076 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.4229e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41968 | 1.1218 | 1.3808 | 1.567 | 1.718 | 1.4156 | 1.1597 | 0.61476 | 0.14026 | 0.00086049 | 0.00014436 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4304e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041861 | 0.83936 | 2.2653 | 2.8196 | 3.3258 | 3.2339 | 2.9197 | 2.3882 | 1.2916 | 0.29163 | 0.0017737 | 0.00029775 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.586 | 2.2744 | 2.5568 | 2.4874 | 2.1741 | 1.9031 | 1.6266 | 1.567 | 1.479 | 1.3465 | 1.3579 | 1.2857 | 1.2589 | 1.2761 | 1.4775 | 1.6572 | 1.6682 | 1.8462 | 1.8288 | 1.9273 | 2.0953 | 2.0758 | 1.9555 | 2.2135
4 | 0 | 4.6612e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.91805 | 2.1358 | 2.965 | 3.2939 | 3.335 | 2.9197 | 2.3193 | 1.1923 | 0.27219 | 0.0016859 | 0.0003158 | 7.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.615e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044398 | 0.89182 | 2.2005 | 2.8196 | 3.2299 | 3.2002 | 3.0082 | 2.3653 | 1.2419 | 0.26663 | 0.001721 | 0.0003158 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.2777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.4328 | 1.1111 | 1.3953 | 1.519 | 1.7685 | 1.5484 | 1.0908 | 0.60234 | 0.14026 | 0.00083415 | 0.00014436 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1