## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 183.8%
RES Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.8077 | 1.868 | 1.6727 | 1.5855 | 1.299 | 1.1025 | 1.3483 | 0.23415 | 0.20591 | 0.30018 | 0.17679 | 0.22091 | 0.35195 | 0.64846 | 0.69185 | 0.68038 | 0.38166 | 0.77745 | 0.45623 | 0.32077 | 0.48712 | 0.30107 | 1.3741 | 1.6565
Minimum FL, [MW] | -4.0814 | -4.3644 | -4.9085 | -5.2949 | -5.6595 | -6.1765 | -5.8935 | -6.611 | -5.9961 | -8.8073 | -8.717 | -7.9687 | -7.6386 | -7.375 | -6.9515 | -6.3259 | -5.915 | -5.2934 | -3.3599 | -3.7602 | -3.9747 | -4.2672 | -3.3903 | -3.6025
Maximum FL, [MW] | 3.9319 | 4.2065 | 4.7165 | 5.075 | 5.4019 | 5.8985 | 5.6235 | 6.3461 | 5.8129 | 6.633 | 6.6852 | 6.258 | 6.0471 | 5.8916 | 5.5214 | 5.0269 | 4.6829 | 4.1854 | 3.2759 | 3.6667 | 3.8963 | 4.197 | 3.2658 | 3.4728

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3932 | 5.2172 | 5.0056 | 5.1292 | 4.9361 | 4.903 | 4.9954 | 6.1808 | 6.2978 | 6.257 | 6.2135 | 6.3521 | 6.3104 | 6.2593 | 5.4705 | 5.8726 | 6.3131 | 6.2973 | 5.9166 | 5.6194 | 5.6134 | 5.331 | 5.0352 | 4.9885
2 | 3.3344 | 3.2581 | 3.1004 | 3.0625 | 3.0429 | 3.2015 | 3.8628 | 4.2863 | 4.6517 | 4.8069 | 4.776 | 4.6703 | 4.5241 | 4.3547 | 4.0705 | 4.1913 | 4.5997 | 5.5528 | 5.2414 | 4.8247 | 4.7066 | 4.364 | 4.1771 | 3.7683
3 | 2.2874 | 2.1731 | 2.0849 | 2.1122 | 2.0919 | 2.3408 | 3.7227 | 4.1851 | 4.3673 | 4.2427 | 4.0718 | 4.336 | 4.0393 | 3.8879 | 3.38 | 3.3649 | 3.4626 | 3.7884 | 3.428 | 3.5419 | 3.4624 | 3.2352 | 2.8374 | 2.5618
4 | 0.81026 | 0.59578 | 0.57645 | 0.52306 | 0.51381 | 0.89361 | 1.7056 | 1.9788 | 2.176 | 2.0485 | 2.0187 | 1.8819 | 1.847 | 1.7712 | 1.698 | 1.734 | 2.1408 | 3.249 | 2.8966 | 2.4448 | 2.3814 | 2.1067 | 1.6915 | 1.3738
5 | 1.9956 | 1.8375 | 1.68 | 1.6911 | 1.6966 | 1.8753 | 2.4165 | 2.5505 | 2.6334 | 2.7469 | 2.8111 | 2.8622 | 2.8202 | 2.715 | 2.7111 | 2.6885 | 2.839 | 3.2887 | 3.2148 | 3.1319 | 3.1206 | 2.8982 | 2.6893 | 2.4781
6 | 2.3328 | 2.2103 | 2.1394 | 2.1547 | 2.1479 | 2.2971 | 2.6051 | 3.0189 | 3.1616 | 3.2779 | 3.2131 | 3.2665 | 3.2633 | 3.245 | 3.0328 | 3.0387 | 2.92 | 3.098 | 2.9718 | 2.9123 | 2.8652 | 2.75 | 2.5786 | 2.4335
7 | 1.9252 | 1.8062 | 1.7204 | 1.7258 | 1.7035 | 1.8657 | 2.3891 | 2.7249 | 2.8644 | 2.878 | 2.8448 | 2.8735 | 2.8049 | 2.7316 | 2.5257 | 2.5727 | 2.7355 | 3.1596 | 2.9595 | 2.8083 | 2.7658 | 2.5775 | 2.3519 | 2.1603
8 | 1.4628 | 1.4013 | 1.3549 | 1.3334 | 1.3746 | 1.6286 | 2.6284 | 3.0229 | 3.1365 | 3.1288 | 3.2307 | 3.2132 | 3.0352 | 2.992 | 2.6574 | 2.4022 | 2.4348 | 2.6878 | 2.6105 | 2.5144 | 2.4796 | 2.2725 | 1.9079 | 1.6999

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3932 | 5.2657 | 4.9589 | 5.0329 | 4.9361 | 4.9967 | 4.9009 | 6.3035 | 6.3604 | 6.3809 | 6.1517 | 6.289 | 6.248 | 6.1367 | 5.5239 | 5.9874 | 6.4379 | 6.4201 | 5.9748 | 5.6749 | 5.5031 | 5.2783 | 5.1304 | 5.0351
2 | 3.3344 | 3.1992 | 3.044 | 3.0625 | 3.0429 | 3.2317 | 3.79 | 4.2863 | 4.6517 | 4.8544 | 4.6811 | 4.763 | 4.6134 | 4.4397 | 4.1496 | 4.2321 | 4.5997 | 5.4444 | 5.2931 | 4.8725 | 4.7991 | 4.364 | 4.0981 | 3.8032
3 | 2.3283 | 2.2116 | 2.0663 | 2.1502 | 2.0535 | 2.2969 | 3.7581 | 4.1851 | 4.2805 | 4.2007 | 4.0718 | 4.2498 | 3.9594 | 3.8879 | 3.38 | 3.3977 | 3.3944 | 3.8252 | 3.3607 | 3.5419 | 3.4284 | 3.1713 | 2.7843 | 2.6087
4 | 0.80397 | 0.59578 | 0.57235 | 0.52306 | 0.52148 | 0.90144 | 1.6742 | 1.9397 | 2.1975 | 2.0889 | 2.0588 | 1.8447 | 1.8832 | 1.7712 | 1.7306 | 1.7173 | 2.0987 | 3.1856 | 2.8396 | 2.4448 | 2.428 | 2.1067 | 1.707 | 1.3979
5 | 2.0319 | 1.8045 | 1.6497 | 1.7217 | 1.6809 | 1.84 | 2.4621 | 2.5252 | 2.6857 | 2.6926 | 2.839 | 2.8054 | 2.7923 | 2.7415 | 2.7111 | 2.6885 | 2.811 | 3.2566 | 3.1831 | 3.1319 | 3.1206 | 2.8695 | 2.7403 | 2.5012
6 | 2.2898 | 2.1901 | 2.0999 | 2.1147 | 2.1681 | 2.2971 | 2.5804 | 3.0489 | 3.2244 | 3.2454 | 3.2131 | 3.2989 | 3.1987 | 3.245 | 3.0032 | 3.0089 | 2.8624 | 3.0376 | 2.9133 | 2.9123 | 2.8934 | 2.75 | 2.5786 | 2.4335
7 | 1.9427 | 1.8224 | 1.6894 | 1.7102 | 1.7192 | 1.9008 | 2.3891 | 2.6708 | 2.8928 | 2.8495 | 2.8166 | 2.8164 | 2.7772 | 2.7849 | 2.5503 | 2.6227 | 2.7355 | 3.1904 | 2.9013 | 2.8638 | 2.7386 | 2.552 | 2.3297 | 2.1603
8 | 1.45 | 1.4135 | 1.3311 | 1.3334 | 1.3995 | 1.6589 | 2.6035 | 3.0828 | 3.1365 | 3.0669 | 3.2628 | 3.277 | 3.0352 | 3.0212 | 2.6833 | 2.3789 | 2.4108 | 2.6356 | 2.6105 | 2.5392 | 2.431 | 2.2501 | 1.9256 | 1.7153

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2926 | 5.1688 | 5.099 | 5.2254 | 4.8426 | 4.8094 | 4.9954 | 6.1808 | 6.4229 | 6.3189 | 6.337 | 6.4152 | 6.1856 | 6.3819 | 5.5772 | 5.9874 | 6.3131 | 6.2973 | 5.8583 | 5.5083 | 5.5582 | 5.4365 | 4.94 | 4.9419
2 | 3.3041 | 3.317 | 3.044 | 3.0625 | 3.0146 | 3.2317 | 3.9355 | 4.2863 | 4.5593 | 4.902 | 4.7285 | 4.763 | 4.4348 | 4.3547 | 3.9914 | 4.1098 | 4.5089 | 5.6071 | 5.2414 | 4.9202 | 4.6604 | 4.3209 | 4.2166 | 3.8032
3 | 2.2874 | 2.1346 | 2.0663 | 2.1312 | 2.1111 | 2.2969 | 3.6518 | 4.1851 | 4.3239 | 4.1587 | 4.0718 | 4.2498 | 3.9594 | 3.9259 | 3.4129 | 3.4304 | 3.3944 | 3.7147 | 3.4954 | 3.6119 | 3.4624 | 3.2671 | 2.7843 | 2.5618
4 | 0.80397 | 0.60396 | 0.57235 | 0.51577 | 0.52148 | 0.87794 | 1.7371 | 2.0179 | 2.1975 | 2.0485 | 2.0187 | 1.8447 | 1.8832 | 1.7371 | 1.7306 | 1.734 | 2.1197 | 3.2808 | 2.9251 | 2.3965 | 2.3814 | 2.0859 | 1.7226 | 1.3979
5 | 1.9775 | 1.821 | 1.68 | 1.6604 | 1.6809 | 1.893 | 2.4165 | 2.5252 | 2.5812 | 2.7469 | 2.8111 | 2.8338 | 2.7923 | 2.6885 | 2.7111 | 2.7147 | 2.867 | 3.2566 | 3.1514 | 3.1009 | 3.1513 | 2.9269 | 2.7403 | 2.4318
6 | 2.3759 | 2.1699 | 2.0999 | 2.1746 | 2.1277 | 2.2971 | 2.6298 | 3.0788 | 3.1616 | 3.3428 | 3.245 | 3.2665 | 3.2956 | 3.2132 | 3.0624 | 3.0089 | 2.9777 | 3.0678 | 3.0011 | 2.9123 | 2.837 | 2.7228 | 2.6274 | 2.4335
7 | 1.9601 | 1.8224 | 1.736 | 1.7415 | 1.7192 | 1.8832 | 2.4116 | 2.6978 | 2.8928 | 2.821 | 2.8731 | 2.845 | 2.8049 | 2.7583 | 2.5749 | 2.5727 | 2.7625 | 3.1596 | 2.9887 | 2.7528 | 2.7114 | 2.603 | 2.3519 | 2.1204
8 | 1.4372 | 1.4135 | 1.3549 | 1.3451 | 1.3621 | 1.6134 | 2.6533 | 2.9629 | 3.0741 | 3.0669 | 3.2949 | 3.1494 | 3.0652 | 3.0505 | 2.6056 | 2.4489 | 2.4827 | 2.74 | 2.6618 | 2.5144 | 2.4553 | 2.2949 | 1.8725 | 1.7153

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.66609 | 0.57743 | 0.74017 | 0.6373 | 0.52397 | 0.43353 | 1.515 | 1.5844 | 1.3589 | 1.5832 | 1.4712 | 1.4776 | 1.3195 | 0.78298 | 1.2259 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 0.9947 | 0.92647 | 0.5747 | 0.45844 | 0.47515
2 | -1.4881 | -1.4877 | -1.5288 | -1.5988 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17713 | -0.19035 | -0.12615 | -0.11112 | -0.49594 | -0.72451 | -0.93921 | -0.93215 | -0.94791 | -0.74528 | 0.24495 | -0.034522 | -0.40751 | -0.75538 | -0.99364 | -1.0898 | -1.2478
3 | -1.1385 | -1.2284 | -1.251 | -1.2342 | -1.2353 | -1.0315 | -0.03841 | 0.53181 | 0.6778 | 0.47217 | 0.27878 | 0.55297 | 0.34868 | 0.10579 | -0.41852 | -0.41869 | -0.3449 | -0.174 | -0.42407 | -0.24163 | -0.33174 | -0.55023 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.93346 | -0.94272 | -0.95234 | -0.96068 | -0.96495 | -0.88221 | -0.76541 | -0.69882 | -0.71928 | -0.79683 | -0.8499 | -0.89991 | -0.90098 | -0.91754 | -0.92561 | -0.898 | -0.76021 | -0.45309 | -0.58442 | -0.7089 | -0.76315 | -0.80739 | -0.85348 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.96169 | -0.96512 | -0.96298 | -0.81172 | -0.61862 | -0.50062 | -0.49175 | -0.41192 | -0.40765 | -0.39906 | -0.48028 | -0.51684 | -0.50294 | -0.62345 | -0.55234 | -0.27691 | -0.3279 | -0.4077 | -0.44024 | -0.57148 | -0.63201 | -0.66117
6 | 0.28423 | 0.22234 | 0.16858 | 0.25115 | 0.20623 | 0.29712 | 0.39627 | 0.77186 | 0.88892 | 0.91592 | 0.86936 | 0.92736 | 0.92047 | 0.9098 | 0.76519 | 0.72786 | 0.63261 | 0.69205 | 0.58663 | 0.61217 | 0.51757 | 0.54483 | 0.33823 | 0.34735
7 | -0.84628 | -0.83703 | -0.86333 | -0.87895 | -0.93101 | -0.83359 | -0.70817 | -0.36785 | -0.18226 | -0.16918 | -0.12859 | -0.043213 | -0.17545 | -0.18309 | -0.3337 | -0.47687 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.51831 | -0.59017 | -0.69573 | -0.78495 | -0.78078
8 | -0.96336 | -0.98373 | -0.97983 | -0.97842 | -0.95825 | -0.91953 | -0.70293 | -0.55921 | -0.51638 | -0.58974 | -0.55689 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.70785 | -0.78502 | -0.78294 | -0.77208 | -0.81382 | -0.84147 | -0.85588 | -0.88098 | -0.91943 | -0.93705

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.65277 | 0.5832 | 0.74017 | 0.64368 | 0.52397 | 0.43353 | 1.5302 | 1.5844 | 1.3317 | 1.5832 | 1.5006 | 1.4924 | 1.3327 | 0.76732 | 1.2136 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 1.0046 | 0.90794 | 0.5747 | 0.46761 | 0.48466
2 | -1.5178 | -1.458 | -1.5288 | -1.5668 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17359 | -0.18845 | -0.12867 | -0.1089 | -0.5009 | -0.73176 | -0.92043 | -0.93215 | -0.96687 | -0.73038 | 0.2474 | -0.034177 | -0.40751 | -0.76294 | -0.98371 | -1.068 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0521 | -0.038794 | 0.54244 | 0.68458 | 0.46273 | 0.28436 | 0.54744 | 0.35565 | 0.1079 | -0.4227 | -0.42707 | -0.3518 | -0.17052 | -0.42407 | -0.23679 | -0.33174 | -0.53922 | -0.86928 | -0.96166
4 | -0.92413 | -0.92386 | -0.94281 | -0.94146 | -0.96495 | -0.89985 | -0.76541 | -0.7058 | -0.73367 | -0.81276 | -0.8414 | -0.91791 | -0.90999 | -0.90837 | -0.9071 | -0.898 | -0.74501 | -0.44403 | -0.57857 | -0.71599 | -0.76315 | -0.79124 | -0.87055 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.91327 | -0.96169 | -0.96512 | -0.98224 | -0.81172 | -0.63099 | -0.49562 | -0.48684 | -0.40368 | -0.41172 | -0.39108 | -0.47067 | -0.52201 | -0.50294 | -0.61098 | -0.54129 | -0.28244 | -0.3279 | -0.41178 | -0.43583 | -0.58291 | -0.62569 | -0.66117
6 | 0.28708 | 0.22234 | 0.17027 | 0.24864 | 0.2083 | 0.30009 | 0.38835 | 0.76414 | 0.9067 | 0.93424 | 0.86067 | 0.94591 | 0.91126 | 0.8916 | 0.77284 | 0.74242 | 0.63261 | 0.69205 | 0.5749 | 0.62441 | 0.51757 | 0.55572 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.83782 | -0.83703 | -0.87196 | -0.89653 | -0.91239 | -0.82525 | -0.69401 | -0.37153 | -0.17862 | -0.17256 | -0.1273 | -0.042349 | -0.17721 | -0.18492 | -0.3337 | -0.46734 | -0.42179 | -0.48007 | -0.55066 | -0.51313 | -0.58427 | -0.69573 | -0.76925 | -0.78859
8 | -0.96336 | -0.99356 | -0.96023 | -0.97842 | -0.94867 | -0.91034 | -0.68887 | -0.5648 | -0.52671 | -0.57795 | -0.55132 | -0.50764 | -0.54887 | -0.57676 | -0.6937 | -0.79287 | -0.76728 | -0.77208 | -0.82195 | -0.84988 | -0.83876 | -0.89859 | -0.90104 | -0.94642

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67941 | 0.56588 | 0.72536 | 0.65005 | 0.51349 | 0.44221 | 1.4847 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4481 | 1.3063 | 0.79081 | 1.2259 | 1.485 | 1.3856 | 0.94921 | 1.0146 | 0.92647 | 0.56895 | 0.44927 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.4877 | -1.5288 | -1.6148 | -1.6151 | -1.4678 | -0.93991 | -0.17536 | -0.19035 | -0.12363 | -0.1089 | -0.49594 | -0.71727 | -0.9486 | -0.95079 | -0.96687 | -0.73038 | 0.24005 | -0.034177 | -0.41566 | -0.74783 | -1.0036 | -1.1116 | -1.2478
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2342 | -1.2106 | -1.0315 | -0.038794 | 0.52649 | 0.6778 | 0.48161 | 0.27321 | 0.54744 | 0.34519 | 0.10579 | -0.4227 | -0.41451 | -0.34145 | -0.17748 | -0.43256 | -0.23679 | -0.3251 | -0.54473 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.91479 | -0.94272 | -0.93329 | -0.95107 | -0.9553 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.71928 | -0.78089 | -0.8669 | -0.88191 | -0.90098 | -0.92672 | -0.93487 | -0.88902 | -0.76781 | -0.45309 | -0.57857 | -0.70182 | -0.76315 | -0.80739 | -0.84494 | -0.87476
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.97131 | -0.95547 | -0.95335 | -0.81172 | -0.61243 | -0.50062 | -0.50159 | -0.41192 | -0.4158 | -0.39108 | -0.48989 | -0.5065 | -0.50797 | -0.61098 | -0.56339 | -0.27137 | -0.32134 | -0.41585 | -0.43143 | -0.5772 | -0.62569 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.16858 | 0.25115 | 0.2083 | 0.30306 | 0.39627 | 0.77958 | 0.88892 | 0.93424 | 0.87806 | 0.90881 | 0.92047 | 0.9007 | 0.75754 | 0.74242 | 0.64526 | 0.70589 | 0.58076 | 0.61829 | 0.5124 | 0.55028 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.84628 | -0.82866 | -0.84606 | -0.86137 | -0.94963 | -0.82525 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18591 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17545 | -0.18309 | -0.34038 | -0.48164 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.52349 | -0.57836 | -0.70964 | -0.80065 | -0.79639
8 | -0.95373 | -0.98373 | -0.97983 | -0.99799 | -0.95825 | -0.92873 | -0.70996 | -0.54803 | -0.51638 | -0.58385 | -0.56245 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.6937 | -0.78502 | -0.7986 | -0.76436 | -0.82195 | -0.83305 | -0.83876 | -0.86336 | -0.93782 | -0.95579

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.42484 | 0.4677 | 0.60875 | 0.69791 | 0.82059 | 0.95921 | 0.85505 | 1.2224 | 1.1214 | 1.2666 | 1.3017 | 1.2074 | 1.139 | 1.0486 | 0.96591 | 0.8693 | 0.86025 | 0.68159 | 0.56393 | 0.66918 | 0.68183 | 0.77919 | 0.37834 | 0.36325
2 | 0.35404 | 0.38975 | 0.50729 | 0.58159 | 0.68382 | 0.79934 | 0.71254 | 1.0187 | 0.9345 | 1.0555 | 1.0847 | 1.0062 | 0.94918 | 0.87386 | 0.80492 | 0.72442 | 0.71688 | 0.56799 | 0.46994 | 0.55765 | 0.56819 | 0.64933 | 0.31528 | 0.30271
3 | 0.28323 | 0.3118 | 0.40584 | 0.46527 | 0.54706 | 0.63947 | 0.57003 | 0.81492 | 0.7476 | 0.84437 | 0.86779 | 0.80494 | 0.75935 | 0.69909 | 0.64394 | 0.57954 | 0.5735 | 0.45439 | 0.37596 | 0.44612 | 0.45455 | 0.51946 | 0.25223 | 0.24217
4 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
5 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
6 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
7 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
8 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1778 | 1.2465 | 1.3162 | 1.3761 | 1.3917 | 1.4558 | 1.4484 | 1.369 | 1.2404 | 1.8215 | 1.7788 | 1.6379 | 1.5981 | 1.6047 | 1.5287 | 1.4012 | 1.2593 | 1.2142 | 0.76322 | 0.81619 | 0.89236 | 0.91366 | 0.95288 | 1.0518
2 | 0.98152 | 1.0387 | 1.0969 | 1.1467 | 1.1597 | 1.2132 | 1.207 | 1.1409 | 1.0337 | 1.5179 | 1.4823 | 1.3649 | 1.3318 | 1.3372 | 1.2739 | 1.1677 | 1.0495 | 1.0118 | 0.63602 | 0.68016 | 0.74363 | 0.76138 | 0.79407 | 0.8765
3 | 0.78521 | 0.83098 | 0.8775 | 0.91739 | 0.9278 | 0.97053 | 0.96557 | 0.91269 | 0.82693 | 1.2143 | 1.1858 | 1.0919 | 1.0654 | 1.0698 | 1.0191 | 0.93416 | 0.83956 | 0.80944 | 0.50881 | 0.54413 | 0.59491 | 0.6091 | 0.63525 | 0.7012
4 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
5 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
6 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
7 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
8 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.8156e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.72752 | 1.7788 | 2.3603 | 2.5547 | 2.6255 | 2.3782 | 1.9001 | 0.95127 | 0.2296 | 0.0013502 | 0.00023533 | 6.6582e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7798 | 3.4694 | 3.2743 | 3.2161 | 2.6999 | 2.4833 | 2.1823 | 1.9594 | 1.899 | 1.8226 | 1.8269 | 1.7684 | 1.5746 | 1.6795 | 1.9139 | 2.3323 | 2.2499 | 2.724 | 2.4667 | 2.4482 | 2.6816 | 2.779 | 2.5574 | 3.0688
4 | 0 | 3.6339e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.72059 | 1.7788 | 2.3603 | 2.6559 | 2.652 | 2.332 | 1.8635 | 1.0305 | 0.20774 | 0.0014627 | 0.00023533 | 6.3997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5249e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.65823 | 1.7449 | 2.383 | 2.5041 | 2.652 | 2.3551 | 1.7539 | 1.0405 | 0.21867 | 0.0013783 | 0.00023288 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.32911 | 0.85552 | 1.1688 | 1.2015 | 1.3923 | 1.0967 | 0.87695 | 0.48059 | 0.1148 | 0.00071027 | 0.0001287 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7792e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.65823 | 1.711 | 2.2014 | 2.4788 | 2.7316 | 2.4244 | 1.9183 | 1.0305 | 0.22742 | 0.0013643 | 0.00024514 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.7431 | 3.3026 | 3.2088 | 3.2161 | 2.9272 | 2.6338 | 2.2925 | 1.8802 | 1.9959 | 1.6811 | 1.6703 | 1.7164 | 1.6558 | 1.6315 | 2.0348 | 2.3547 | 2.2265 | 2.6202 | 2.5407 | 2.6249 | 2.6285 | 2.5883 | 2.742 | 3.0986
4 | 0 | 3.6339e-05 | 2.1953e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.67209 | 1.6772 | 2.2922 | 2.58 | 2.7846 | 2.2397 | 1.7904 | 0.94136 | 0.22742 | 0.0013924 | 0.00024514 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6339e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.67902 | 1.711 | 2.1787 | 2.4788 | 2.599 | 2.2628 | 1.8635 | 1.0206 | 0.20992 | 0.0014346 | 0.00024759 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.34297 | 0.86399 | 1.112 | 1.2015 | 1.2862 | 1.1545 | 0.88609 | 0.50041 | 0.10496 | 0.0006751 | 0.00012747 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6339e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.69287 | 1.6941 | 2.2922 | 2.6053 | 2.7846 | 2.2397 | 1.8818 | 1.0107 | 0.2143 | 0.0014627 | 0.00023288 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.633 | 3.5027 | 3.1105 | 3.1177 | 2.9272 | 2.5836 | 2.1162 | 1.999 | 1.9959 | 1.7695 | 1.8269 | 1.8204 | 1.5909 | 1.5356 | 1.9945 | 2.3323 | 2.2968 | 2.4645 | 2.4174 | 2.5239 | 2.5223 | 2.8607 | 2.5311 | 3.0688
4 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.68594 | 1.711 | 2.2241 | 2.5547 | 2.5194 | 2.3089 | 1.827 | 1.0405 | 0.22742 | 0.0014346 | 0.00024759 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7066e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.6998 | 1.7449 | 2.156 | 2.4788 | 2.7316 | 2.2858 | 1.8453 | 1.0107 | 0.21648 | 0.0013643 | 0.0002574 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.34644 | 0.81317 | 1.1007 | 1.2774 | 1.3393 | 1.0967 | 0.89522 | 0.47564 | 0.10605 | 0.0007173 | 0.00012502 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4472 | 5.4096 | 5.1855 | 5.0804 | 4.9887 | 5.02 | 5.0272 | 5.865 | 6.3 | 6.2368 | 6.111 | 6.1943 | 6.4475 | 6.3866 | 5.9088 | 6.0839 | 6.0929 | 5.9736 | 5.6156 | 5.518 | 5.5341 | 5.4358 | 5.2422 | 5.1346
2 | 4.0486 | 3.8451 | 3.6721 | 3.3585 | 3.1948 | 3.3147 | 3.557 | 4.5126 | 4.9168 | 5.256 | 4.7777 | 5.0231 | 5.051 | 4.9784 | 4.3021 | 4.4772 | 4.6837 | 4.7314 | 4.8731 | 5.1069 | 5.3665 | 4.9022 | 4.3975 | 4.1272
3 | 2.6939 | 2.5542 | 2.3471 | 2.4216 | 2.343 | 2.3607 | 3.3184 | 4.049 | 4.2387 | 3.9892 | 3.8884 | 4.1844 | 4.3918 | 4.1201 | 3.7707 | 3.5793 | 3.6168 | 3.5482 | 3.4263 | 3.7107 | 3.9069 | 3.6254 | 3.3254 | 2.839
4 | 1.2375 | 1.0145 | 0.81757 | 0.80146 | 0.72108 | 0.67187 | 1.3985 | 2.3069 | 2.7918 | 2.8677 | 2.8036 | 2.5198 | 2.8655 | 2.7326 | 2.5004 | 2.3145 | 2.0777 | 1.8882 | 2.3512 | 2.7367 | 3.1524 | 2.986 | 2.347 | 1.7471
5 | 2.3056 | 2.0958 | 1.9346 | 1.8831 | 1.9351 | 1.9221 | 2.141 | 2.359 | 2.6016 | 2.6885 | 2.8655 | 3.0347 | 3.1268 | 3.0099 | 2.9072 | 2.8698 | 2.8498 | 2.8597 | 2.8754 | 2.9079 | 3.2079 | 3.0443 | 2.9902 | 2.6726
6 | 2.4064 | 2.323 | 2.1533 | 2.2296 | 2.2573 | 2.2421 | 2.4565 | 2.9424 | 3.0687 | 3.0616 | 3.0559 | 3.2281 | 3.2003 | 3.092 | 2.9153 | 2.8148 | 2.9229 | 2.873 | 2.6797 | 2.696 | 2.8252 | 2.5682 | 2.4668 | 2.4807
7 | 1.9739 | 1.7961 | 1.7436 | 1.7713 | 1.6959 | 1.8184 | 2.339 | 2.538 | 2.9201 | 3.0856 | 3.0612 | 3.1939 | 3.1203 | 3.2158 | 3.1682 | 2.9537 | 2.9689 | 2.8975 | 2.8515 | 2.8605 | 2.9066 | 2.4423 | 2.4317 | 2.1339
8 | 1.5203 | 1.4374 | 1.3775 | 1.3586 | 1.3785 | 1.4659 | 2.3916 | 2.7792 | 2.9845 | 2.9515 | 3.0704 | 3.2607 | 3.2476 | 3.0509 | 2.6674 | 2.549 | 2.3979 | 2.3749 | 2.3145 | 2.3737 | 2.3034 | 2.0141 | 1.7598 | 1.6183

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.498 | 5.4096 | 5.0885 | 5.0804 | 4.8941 | 5.02 | 5.1223 | 5.865 | 6.3626 | 6.2368 | 6.0503 | 6.0713 | 6.3199 | 6.5117 | 6.0242 | 6.1434 | 6.153 | 5.8573 | 5.7261 | 5.4634 | 5.5884 | 5.4358 | 5.3415 | 5.2307
2 | 4.0486 | 3.8451 | 3.6382 | 3.3895 | 3.1948 | 3.3773 | 3.5237 | 4.4679 | 4.9657 | 5.204 | 4.8252 | 5.0231 | 5.1509 | 4.9784 | 4.2183 | 4.4772 | 4.7299 | 4.7774 | 4.9691 | 5.0058 | 5.3137 | 4.9992 | 4.3558 | 4.0502
3 | 2.6449 | 2.6004 | 2.3259 | 2.3995 | 2.3864 | 2.3165 | 3.2556 | 4.1294 | 4.1966 | 4.0287 | 3.8884 | 4.1013 | 4.3918 | 4.0394 | 3.7707 | 3.6141 | 3.5811 | 3.4793 | 3.3926 | 3.784 | 3.8685 | 3.6971 | 3.3254 | 2.8652
4 | 1.2375 | 1.0227 | 0.80456 | 0.80146 | 0.72108 | 0.66625 | 1.4111 | 2.3069 | 2.7918 | 2.8109 | 2.7758 | 2.5448 | 2.8938 | 2.7592 | 2.4761 | 2.337 | 2.0981 | 1.8701 | 2.3512 | 2.7097 | 3.1214 | 3.0156 | 2.347 | 1.7629
5 | 2.2843 | 2.0576 | 1.97 | 1.8658 | 1.9532 | 1.8858 | 2.1811 | 2.3357 | 2.6016 | 2.715 | 2.894 | 2.9744 | 3.0959 | 3.0099 | 2.8504 | 2.8978 | 2.8779 | 2.8875 | 2.8754 | 2.9079 | 3.2711 | 3.1046 | 3.0187 | 2.6224
6 | 2.3842 | 2.323 | 2.1533 | 2.1882 | 2.2998 | 2.2634 | 2.4797 | 2.9716 | 3.0992 | 3.0009 | 3.1166 | 3.2922 | 3.137 | 3.1223 | 2.8868 | 2.7873 | 2.9229 | 2.901 | 2.7061 | 2.6694 | 2.853 | 2.5936 | 2.4901 | 2.4807
7 | 1.9739 | 1.8122 | 1.7436 | 1.8036 | 1.7115 | 1.8526 | 2.383 | 2.5631 | 2.8911 | 3.1467 | 3.0612 | 3.2256 | 3.0894 | 3.2158 | 3.1682 | 2.9826 | 2.9396 | 2.9539 | 2.7954 | 2.8605 | 2.9638 | 2.3941 | 2.4088 | 2.0946
8 | 1.5069 | 1.4499 | 1.3775 | 1.3586 | 1.366 | 1.493 | 2.369 | 2.7241 | 3.0141 | 3.0099 | 3.0704 | 3.2931 | 3.2476 | 3.0509 | 2.6154 | 2.5242 | 2.4215 | 2.3519 | 2.2691 | 2.4205 | 2.2583 | 1.9943 | 1.776 | 1.6473

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.498 | 5.5104 | 5.0885 | 5.1756 | 4.8941 | 4.972 | 5.0272 | 5.9813 | 6.1748 | 6.175 | 6.1718 | 6.1943 | 6.3837 | 6.2615 | 5.8511 | 6.2029 | 6.153 | 5.8573 | 5.6156 | 5.4634 | 5.4797 | 5.5433 | 5.3415 | 5.0866
2 | 4.0861 | 3.8804 | 3.6721 | 3.4204 | 3.1651 | 3.2834 | 3.5904 | 4.4232 | 4.8192 | 5.3081 | 4.6828 | 5.0231 | 5.0011 | 4.9784 | 4.2602 | 4.5208 | 4.7761 | 4.7774 | 4.7772 | 5.1069 | 5.2608 | 4.9022 | 4.3975 | 4.1657
3 | 2.7184 | 2.5081 | 2.3896 | 2.4437 | 2.3213 | 2.3165 | 3.3812 | 4.0892 | 4.1966 | 4.0682 | 3.8111 | 4.2675 | 4.4787 | 4.0394 | 3.7339 | 3.649 | 3.6881 | 3.4793 | 3.4936 | 3.674 | 3.9838 | 3.5537 | 3.3568 | 2.7867
4 | 1.2375 | 1.0227 | 0.80456 | 0.81432 | 0.71517 | 0.67187 | 1.3985 | 2.284 | 2.8195 | 2.8677 | 2.8036 | 2.5698 | 2.8372 | 2.7326 | 2.5247 | 2.2921 | 2.0573 | 1.8701 | 2.3051 | 2.7367 | 3.1835 | 3.0451 | 2.347 | 1.7312
5 | 2.3268 | 2.1149 | 1.9523 | 1.8486 | 1.9171 | 1.904 | 2.121 | 2.4057 | 2.6016 | 2.6885 | 2.8655 | 2.9744 | 3.1887 | 3.0688 | 2.9639 | 2.9258 | 2.8217 | 2.9154 | 2.8188 | 2.9367 | 3.1763 | 3.1046 | 3.0473 | 2.6475
6 | 2.3842 | 2.323 | 2.1931 | 2.2089 | 2.2147 | 2.2634 | 2.4565 | 2.9716 | 3.0687 | 3.0009 | 2.9951 | 3.2281 | 3.2003 | 3.0617 | 2.8583 | 2.7873 | 2.9806 | 2.8171 | 2.7061 | 2.696 | 2.8252 | 2.6189 | 2.5134 | 2.527
7 | 1.9739 | 1.8122 | 1.7752 | 1.7713 | 1.6645 | 1.8526 | 2.339 | 2.5883 | 2.8621 | 3.0245 | 3.0307 | 3.2573 | 3.1203 | 3.1843 | 3.2301 | 2.896 | 3.0275 | 2.9257 | 2.8796 | 2.8605 | 2.9352 | 2.3941 | 2.4547 | 2.0946
8 | 1.5471 | 1.4249 | 1.4017 | 1.3706 | 1.391 | 1.493 | 2.4141 | 2.7792 | 3.0437 | 2.9222 | 3.101 | 3.1959 | 3.3118 | 2.9912 | 2.6414 | 2.5242 | 2.4451 | 2.3289 | 2.3599 | 2.3971 | 2.2809 | 2.0141 | 1.7435 | 1.6038

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72668 | 0.80265 | 0.7564 | 0.7564 | 0.73989 | 0.78283 | 0.80595 | 1.5095 | 1.7572 | 1.6912 | 1.6515 | 1.6482 | 1.7539 | 1.7011 | 1.1924 | 1.5591 | 1.5789 | 1.4798 | 1.1726 | 1.0636 | 1.1164 | 1.1197 | 0.77292 | 0.76631
2 | 0.03038 | -0.18228 | -0.19747 | -0.28861 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34937 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4431 | 0.82026 | 0.74431 | 0.51646 | 0.69874 | 0.3038 | 0.25823 | 0.3038 | 0.54684 | 1.0481 | 1.0633 | 0.85064 | 0.65317 | 0.3038 | 0.06076
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.69964 | -0.71411 | -0.68034 | -0.038601 | 0.81544 | 1.0712 | 1.0808 | 0.90229 | 1.1291 | 1.0229 | 0.89264 | 0.64174 | 0.40048 | 0.49698 | 0.44391 | 0.082026 | 0.35706 | 0.50181 | 0.32811 | -0.30398 | -0.62244
4 | -0.86753 | -0.87588 | -0.9009 | -0.9009 | -0.92175 | -0.94678 | -0.85919 | -0.57975 | -0.43377 | -0.45879 | -0.57975 | -0.6298 | -0.58392 | -0.63397 | -0.59643 | -0.70487 | -0.79246 | -0.70487 | -0.49633 | -0.44628 | -0.44628 | -0.58809 | -0.7299 | -0.75909
5 | -0.54017 | -0.70823 | -0.83427 | -0.82827 | -0.82827 | -0.90629 | -0.81626 | -0.3241 | 0.10803 | 0.36012 | 0.59419 | 0.6302 | 0.55218 | 0.45615 | 0.3001 | 0.19206 | 0.16205 | 0.15005 | 0.15005 | 0.036012 | 0.3181 | 0.15005 | 0.084027 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.33221 | 0.39065 | 0.39988 | 0.41064 | 0.3968 | 0.73516 | 0.84282 | 0.84128 | 0.73516 | 0.8782 | 0.91511 | 0.84282 | 0.73362 | 0.64596 | 0.78745 | 0.76285 | 0.59828 | 0.55522 | 0.65365 | 0.51523 | 0.39219 | 0.43833
7 | -0.75964 | -0.78103 | -0.82918 | -0.85058 | -0.79708 | -0.86128 | -0.73824 | -0.33702 | -0.058845 | -0.048146 | 0.10164 | 0.032097 | 0.010699 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.28888 | -0.25143 | -0.30492 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50821 | -0.54565
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.96685 | -0.97162 | -0.95892 | -0.93669 | -0.79539 | -0.65727 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62234 | -0.61758 | -0.63187 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.77952 | -0.78269 | -0.79698 | -0.82397 | -0.87636 | -0.91129 | -0.92558 | -0.94304

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.81067 | 0.77153 | 0.76397 | 0.74729 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.725 | 1.6185 | 1.6647 | 1.7539 | 1.7181 | 1.1924 | 1.5279 | 1.6104 | 1.4502 | 1.196 | 1.0849 | 1.1388 | 1.1197 | 0.78838 | 0.77398
2 | 0.029773 | -0.17864 | -0.20142 | -0.29438 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34238 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4142 | 0.82026 | 0.72943 | 0.5113 | 0.68477 | 0.30988 | 0.25565 | 0.29773 | 0.54137 | 1.0691 | 1.0739 | 0.83363 | 0.65317 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18702 | -0.44294 | -0.77269 | -0.70663 | -0.72839 | -0.68714 | -0.037829 | 0.80728 | 1.0926 | 1.0916 | 0.89327 | 1.1178 | 1.0025 | 0.87479 | 0.63532 | 0.40449 | 0.49698 | 0.44391 | 0.083667 | 0.35349 | 0.50181 | 0.33139 | -0.30702 | -0.63488
4 | -0.88488 | -0.88463 | -0.89189 | -0.91892 | -0.90332 | -0.93731 | -0.86778 | -0.56815 | -0.42509 | -0.46797 | -0.59134 | -0.6235 | -0.57224 | -0.62763 | -0.59643 | -0.71897 | -0.77661 | -0.71897 | -0.50626 | -0.44182 | -0.45074 | -0.59985 | -0.7226 | -0.77427
5 | -0.55098 | -0.70115 | -0.81758 | -0.84483 | -0.82827 | -0.90629 | -0.82443 | -0.3241 | 0.1102 | 0.35651 | 0.60608 | 0.6365 | 0.55218 | 0.46527 | 0.2971 | 0.19206 | 0.16205 | 0.14705 | 0.15005 | 0.035651 | 0.3181 | 0.15305 | 0.082346 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.44553 | 0.32888 | 0.38674 | 0.40788 | 0.41064 | 0.40474 | 0.72781 | 0.85125 | 0.83287 | 0.74251 | 0.89576 | 0.93341 | 0.83439 | 0.73362 | 0.65242 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.56077 | 0.64711 | 0.51008 | 0.38434 | 0.4471
7 | -0.77483 | -0.78103 | -0.8126 | -0.84207 | -0.78114 | -0.85266 | -0.74562 | -0.33028 | -0.057668 | -0.049109 | 0.10164 | 0.032739 | 0.010592 | 0 | -0.083881 | -0.15129 | -0.21714 | -0.28599 | -0.2464 | -0.31102 | -0.21612 | -0.40924 | -0.49804 | -0.55111
8 | -0.93196 | -0.95733 | -0.95718 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.8113 | -0.66384 | -0.64298 | -0.64612 | -0.63479 | -0.6114 | -0.62555 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.76393 | -0.79834 | -0.78104 | -0.82397 | -0.85883 | -0.90217 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.80265 | 0.74884 | 0.74128 | 0.73249 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.6912 | 1.635 | 1.6812 | 1.789 | 1.6671 | 1.1924 | 1.5435 | 1.6104 | 1.465 | 1.1491 | 1.0742 | 1.1388 | 1.0973 | 0.75746 | 0.75099
2 | 0.030076 | -0.18228 | -0.19945 | -0.28573 | -0.35287 | -0.26795 | -0.34937 | 0.88983 | 1.1465 | 1.4431 | 0.82847 | 0.72943 | 0.50613 | 0.70573 | 0.29773 | 0.25565 | 0.30076 | 0.54684 | 1.0272 | 1.0739 | 0.84214 | 0.65317 | 0.29773 | 0.060153
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.70663 | -0.70697 | -0.68714 | -0.037829 | 0.83175 | 1.0926 | 1.0808 | 0.89327 | 1.1404 | 1.0331 | 0.89264 | 0.64815 | 0.40048 | 0.50195 | 0.44835 | 0.083667 | 0.34991 | 0.49679 | 0.32482 | -0.31006 | -0.62866
4 | -0.88488 | -0.86712 | -0.88288 | -0.91892 | -0.94019 | -0.92784 | -0.8506 | -0.59134 | -0.42943 | -0.46338 | -0.57975 | -0.6298 | -0.5956 | -0.63397 | -0.60239 | -0.69077 | -0.80831 | -0.70487 | -0.4864 | -0.45074 | -0.44182 | -0.58221 | -0.73719 | -0.7515
5 | -0.53477 | -0.70115 | -0.83427 | -0.84483 | -0.84483 | -0.91535 | -0.8081 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36012 | 0.60608 | 0.64281 | 0.5577 | 0.45615 | 0.2971 | 0.19398 | 0.16529 | 0.14705 | 0.15155 | 0.036372 | 0.3181 | 0.15005 | 0.082346 | -0.13336
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.32888 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41064 | 0.38887 | 0.74986 | 0.84282 | 0.83287 | 0.74251 | 0.86941 | 0.90596 | 0.85125 | 0.74096 | 0.64596 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.54411 | 0.66672 | 0.52038 | 0.38434 | 0.43395
7 | -0.76723 | -0.78103 | -0.84576 | -0.86759 | -0.81302 | -0.86989 | -0.72347 | -0.33365 | -0.057668 | -0.047183 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.29176 | -0.25394 | -0.29883 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50312 | -0.55657
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.94752 | -0.9619 | -0.9685 | -0.93669 | -0.78744 | -0.6507 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62857 | -0.61758 | -0.63187 | -0.66224 | -0.73681 | -0.75411 | -0.79511 | -0.77486 | -0.78901 | -0.83221 | -0.87636 | -0.89306 | -0.90706 | -0.9619

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.42484 | 0.4677 | 0.60875 | 0.69791 | 0.82059 | 0.95921 | 0.85505 | 1.2224 | 1.1214 | 1.2666 | 1.3017 | 1.2074 | 1.139 | 1.0486 | 0.96591 | 0.8693 | 0.86025 | 0.68159 | 0.56393 | 0.66918 | 0.68183 | 0.77919 | 0.37834 | 0.36325
2 | 0.35404 | 0.38975 | 0.50729 | 0.58159 | 0.68382 | 0.79934 | 0.71254 | 1.0187 | 0.9345 | 1.0555 | 1.0847 | 1.0062 | 0.94918 | 0.87386 | 0.80492 | 0.72442 | 0.71688 | 0.56799 | 0.46994 | 0.55765 | 0.56819 | 0.64933 | 0.31528 | 0.30271
3 | 0.28323 | 0.3118 | 0.40584 | 0.46527 | 0.54706 | 0.63947 | 0.57003 | 0.81492 | 0.7476 | 0.84437 | 0.86779 | 0.80494 | 0.75935 | 0.69909 | 0.64394 | 0.57954 | 0.5735 | 0.45439 | 0.37596 | 0.44612 | 0.45455 | 0.51946 | 0.25223 | 0.24217
4 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
5 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
6 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
7 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163
8 | 0.21242 | 0.23385 | 0.30438 | 0.34896 | 0.41029 | 0.4796 | 0.42752 | 0.61119 | 0.5607 | 0.63328 | 0.65084 | 0.60371 | 0.56951 | 0.52432 | 0.48295 | 0.43465 | 0.43013 | 0.34079 | 0.28197 | 0.33459 | 0.34092 | 0.3896 | 0.18917 | 0.18163

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1778 | 1.2465 | 1.3162 | 1.3761 | 1.3917 | 1.4558 | 1.4484 | 1.369 | 1.2404 | 1.8215 | 1.7788 | 1.6379 | 1.5981 | 1.6047 | 1.5287 | 1.4012 | 1.2593 | 1.2142 | 0.76322 | 0.81619 | 0.89236 | 0.91366 | 0.95288 | 1.0518
2 | 0.98152 | 1.0387 | 1.0969 | 1.1467 | 1.1597 | 1.2132 | 1.207 | 1.1409 | 1.0337 | 1.5179 | 1.4823 | 1.3649 | 1.3318 | 1.3372 | 1.2739 | 1.1677 | 1.0495 | 1.0118 | 0.63602 | 0.68016 | 0.74363 | 0.76138 | 0.79407 | 0.8765
3 | 0.78521 | 0.83098 | 0.8775 | 0.91739 | 0.9278 | 0.97053 | 0.96557 | 0.91269 | 0.82693 | 1.2143 | 1.1858 | 1.0919 | 1.0654 | 1.0698 | 1.0191 | 0.93416 | 0.83956 | 0.80944 | 0.50881 | 0.54413 | 0.59491 | 0.6091 | 0.63525 | 0.7012
4 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
5 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
6 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
7 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259
8 | 0.58891 | 0.62324 | 0.65812 | 0.68804 | 0.69585 | 0.7279 | 0.72418 | 0.68452 | 0.6202 | 0.91074 | 0.88938 | 0.81896 | 0.79906 | 0.80234 | 0.76433 | 0.70062 | 0.62967 | 0.60708 | 0.38161 | 0.4081 | 0.44618 | 0.45683 | 0.47644 | 0.5259

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.615e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.83936 | 2.1142 | 2.8778 | 3.134 | 3.2002 | 2.8313 | 2.2734 | 1.304 | 0.28885 | 0.0018263 | 0.00028572 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7494 | 2.3941 | 2.4816 | 2.3425 | 2.0462 | 1.9602 | 1.7464 | 1.5363 | 1.4505 | 1.3334 | 1.3712 | 1.3114 | 1.2469 | 1.2518 | 1.567 | 1.607 | 1.7357 | 1.8082 | 1.9012 | 1.9084 | 2.0953 | 2.096 | 2.0543 | 2.2135
4 | 0 | 4.7535e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.91805 | 2.1142 | 2.7615 | 3.134 | 3.4024 | 3.0672 | 2.2275 | 1.2047 | 0.26663 | 0.001721 | 0.00030978 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.615e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.90057 | 2.2005 | 2.965 | 3.1979 | 3.5034 | 2.8903 | 2.2045 | 1.2419 | 0.26663 | 0.0017737 | 0.00030678 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.45903 | 1.0463 | 1.5116 | 1.6309 | 1.6675 | 1.5189 | 1.1137 | 0.62097 | 0.13332 | 0.00092195 | 0.00015188 | 3.7154e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7535e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.91805 | 2.0711 | 2.9359 | 3.1979 | 3.4024 | 2.8018 | 2.3653 | 1.2295 | 0.28885 | 0.0016859 | 0.00030978 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6949 | 2.5138 | 2.3814 | 2.3425 | 2.0675 | 1.9982 | 1.6266 | 1.5977 | 1.4221 | 1.2811 | 1.2647 | 1.3371 | 1.151 | 1.1667 | 1.4476 | 1.674 | 1.7019 | 1.8082 | 1.7382 | 1.8895 | 2.1368 | 2.0557 | 2.0148 | 2.2359
4 | 0 | 4.7535e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.83062 | 2.0927 | 2.8778 | 3.2619 | 3.3687 | 2.8903 | 2.3882 | 1.2047 | 0.2833 | 0.0016859 | 0.0003158 | 7.6654e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4766e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.91805 | 2.2221 | 2.7615 | 3.3578 | 3.5371 | 3.0377 | 2.3882 | 1.2668 | 0.27219 | 0.0017385 | 0.00030678 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.41968 | 1.0248 | 1.4098 | 1.567 | 1.7012 | 1.4009 | 1.1482 | 0.62097 | 0.13193 | 0.00086927 | 0.00014888 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5227e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040592 | 0.84811 | 2.1358 | 2.8778 | 3.3578 | 3.5371 | 2.8903 | 2.2275 | 1.2792 | 0.26663 | 0.0017561 | 0.00028873 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6405 | 2.4419 | 2.5067 | 2.5115 | 2.0889 | 1.884 | 1.6608 | 1.5516 | 1.479 | 1.3073 | 1.3712 | 1.3114 | 1.235 | 1.1667 | 1.567 | 1.6572 | 1.7019 | 1.9033 | 1.7201 | 1.8895 | 2.033 | 2.0758 | 1.8963 | 2.1241
4 | 0 | 4.4304e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.90057 | 2.179 | 2.965 | 3.1979 | 3.3687 | 2.8018 | 2.1816 | 1.2916 | 0.2833 | 0.0017385 | 0.00029775 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3843e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.89182 | 2.2653 | 3.0231 | 3.2939 | 3.5371 | 2.8608 | 2.2964 | 1.2047 | 0.28052 | 0.0018088 | 0.00028572 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.4328 | 1.1326 | 1.497 | 1.551 | 1.6506 | 1.4304 | 1.1137 | 0.62718 | 0.14443 | 0.00088683 | 0.00015489 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1