## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 196.7%
RES Installed, [MW] | 24
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 10
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.9343 | 1.9988 | 1.7898 | 1.6965 | 1.3899 | 1.1797 | 1.4426 | 0.25054 | 0.22032 | 0.3212 | 0.18916 | 0.23637 | 0.37659 | 0.69385 | 0.74028 | 0.728 | 0.40838 | 0.83187 | 0.48817 | 0.34323 | 0.52122 | 0.32214 | 1.4703 | 1.7725
Minimum FL, [MW] | -4.3671 | -4.6699 | -5.2521 | -5.6656 | -6.0557 | -6.6088 | -6.3061 | -7.0738 | -6.4158 | -9.4238 | -9.3272 | -8.5265 | -8.1733 | -7.8912 | -7.4381 | -6.7687 | -6.3291 | -5.6639 | -3.5951 | -4.0234 | -4.2529 | -4.5659 | -3.6276 | -3.8547
Maximum FL, [MW] | 4.2072 | 4.501 | 5.0466 | 5.4303 | 5.78 | 6.3114 | 6.0171 | 6.7903 | 6.2198 | 7.0973 | 7.1531 | 6.696 | 6.4704 | 6.304 | 5.9079 | 5.3788 | 5.0107 | 4.4784 | 3.5052 | 3.9233 | 4.169 | 4.4908 | 3.4944 | 3.7159

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4688 | 5.2918 | 5.0758 | 5.1995 | 5.001 | 4.9653 | 5.0615 | 6.2454 | 6.3632 | 6.3231 | 6.2777 | 6.4183 | 6.3778 | 6.3296 | 5.5335 | 5.9395 | 6.3808 | 6.3696 | 5.9812 | 5.6794 | 5.6754 | 5.388 | 5.102 | 5.0583
2 | 3.3858 | 3.3094 | 3.1481 | 3.109 | 3.0863 | 3.2445 | 3.9149 | 4.3315 | 4.7003 | 4.8579 | 4.8255 | 4.7192 | 4.5728 | 4.4048 | 4.1181 | 4.24 | 4.6495 | 5.6161 | 5.2984 | 4.8762 | 4.7586 | 4.4107 | 4.2326 | 3.8226
3 | 2.3247 | 2.2098 | 2.1191 | 2.146 | 2.1232 | 2.373 | 3.7707 | 4.2289 | 4.4127 | 4.2876 | 4.114 | 4.3811 | 4.0825 | 3.9319 | 3.4194 | 3.404 | 3.5003 | 3.8325 | 3.466 | 3.5799 | 3.5009 | 3.2699 | 2.8768 | 2.6007
4 | 0.82921 | 0.61295 | 0.59225 | 0.53781 | 0.52674 | 0.90916 | 1.7308 | 2 | 2.199 | 2.0708 | 2.04 | 1.9021 | 1.8676 | 1.7928 | 1.7191 | 1.7554 | 2.1645 | 3.2862 | 2.9283 | 2.4711 | 2.4081 | 2.1295 | 1.7166 | 1.3974
5 | 2.0264 | 1.8671 | 1.7068 | 1.7175 | 1.7214 | 1.9007 | 2.4488 | 2.5774 | 2.661 | 2.7762 | 2.8402 | 2.8921 | 2.8505 | 2.7461 | 2.7423 | 2.7195 | 2.8697 | 3.3262 | 3.2496 | 3.1652 | 3.1547 | 2.929 | 2.7244 | 2.5128
6 | 2.367 | 2.2437 | 2.1708 | 2.1857 | 2.1771 | 2.3267 | 2.6392 | 3.0505 | 3.1944 | 3.3124 | 3.2463 | 3.3005 | 3.298 | 3.2813 | 3.0673 | 3.0731 | 2.9515 | 3.1336 | 3.0042 | 2.9433 | 2.8968 | 2.7793 | 2.6126 | 2.4678
7 | 1.9553 | 1.8354 | 1.7477 | 1.7526 | 1.7283 | 1.8909 | 2.4211 | 2.7535 | 2.8943 | 2.9086 | 2.8744 | 2.9035 | 2.8351 | 2.7628 | 2.5551 | 2.6025 | 2.7652 | 3.1958 | 2.9919 | 2.8383 | 2.7964 | 2.6051 | 2.3836 | 2.1919
8 | 1.4883 | 1.4266 | 1.3785 | 1.3562 | 1.3961 | 1.6515 | 2.6628 | 3.0545 | 3.1691 | 3.1619 | 3.264 | 3.2466 | 3.0676 | 3.0258 | 2.6881 | 2.4303 | 2.4614 | 2.7193 | 2.6393 | 2.5415 | 2.5073 | 2.297 | 1.9353 | 1.7269

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4688 | 5.3407 | 5.0286 | 5.1023 | 5.001 | 5.0599 | 4.9661 | 6.3693 | 6.4264 | 6.4483 | 6.2153 | 6.3546 | 6.3147 | 6.2058 | 5.5874 | 6.0554 | 6.5068 | 6.4937 | 6.04 | 5.7355 | 5.5639 | 5.3347 | 5.1982 | 5.1053
2 | 3.3858 | 3.2498 | 3.0911 | 3.109 | 3.0863 | 3.275 | 3.8414 | 4.3315 | 4.7003 | 4.906 | 4.7297 | 4.8128 | 4.663 | 4.4905 | 4.198 | 4.2812 | 4.6495 | 5.5066 | 5.3505 | 4.9244 | 4.852 | 4.4107 | 4.1528 | 3.8578
3 | 2.3661 | 2.2487 | 2.1003 | 2.1844 | 2.0844 | 2.3287 | 3.8065 | 4.2289 | 4.325 | 4.2451 | 4.114 | 4.2941 | 4.0018 | 3.9319 | 3.4194 | 3.4371 | 3.4314 | 3.8697 | 3.3979 | 3.5799 | 3.4666 | 3.2054 | 2.8232 | 2.648
4 | 0.82286 | 0.61295 | 0.58811 | 0.53781 | 0.53449 | 0.91707 | 1.6991 | 1.9605 | 2.2207 | 2.1116 | 2.0804 | 1.8645 | 1.9042 | 1.7928 | 1.752 | 1.7386 | 2.122 | 3.2221 | 2.8707 | 2.4711 | 2.4552 | 2.1295 | 1.7323 | 1.4218
5 | 2.0631 | 1.8338 | 1.6763 | 1.7485 | 1.7055 | 1.8651 | 2.4948 | 2.5519 | 2.7138 | 2.7213 | 2.8684 | 2.8347 | 2.8223 | 2.7728 | 2.7423 | 2.7195 | 2.8414 | 3.2938 | 3.2176 | 3.1652 | 3.1547 | 2.9 | 2.776 | 2.5361
6 | 2.3235 | 2.2232 | 2.131 | 2.1454 | 2.1975 | 2.3267 | 2.6143 | 3.0808 | 3.2579 | 3.2796 | 3.2463 | 3.3332 | 3.2328 | 3.2813 | 3.0373 | 3.0431 | 2.8933 | 3.0726 | 2.9451 | 2.9433 | 2.9252 | 2.7793 | 2.6126 | 2.4678
7 | 1.973 | 1.8518 | 1.7163 | 1.7368 | 1.7442 | 1.9264 | 2.4211 | 2.6989 | 2.923 | 2.8798 | 2.8458 | 2.8459 | 2.8071 | 2.8167 | 2.58 | 2.6531 | 2.7652 | 3.2269 | 2.933 | 2.8944 | 2.7689 | 2.5794 | 2.3613 | 2.1919
8 | 1.4753 | 1.4388 | 1.3545 | 1.3562 | 1.4213 | 1.6821 | 2.6376 | 3.1151 | 3.1691 | 3.0993 | 3.2965 | 3.3111 | 3.0676 | 3.0553 | 2.7143 | 2.4068 | 2.4372 | 2.6666 | 2.6393 | 2.5666 | 2.4582 | 2.2744 | 1.9531 | 1.7424

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3672 | 5.2429 | 5.1701 | 5.2967 | 4.9066 | 4.8707 | 5.0615 | 6.2454 | 6.4896 | 6.3857 | 6.4025 | 6.482 | 6.2517 | 6.4535 | 5.6413 | 6.0554 | 6.3808 | 6.3696 | 5.9224 | 5.5672 | 5.6197 | 5.4944 | 5.0059 | 5.0112
2 | 3.3552 | 3.3689 | 3.0911 | 3.109 | 3.0577 | 3.275 | 3.9884 | 4.3315 | 4.607 | 4.954 | 4.7776 | 4.8128 | 4.4826 | 4.4048 | 4.0382 | 4.1577 | 4.5578 | 5.6709 | 5.2984 | 4.9726 | 4.7118 | 4.3671 | 4.2725 | 3.8578
3 | 2.3247 | 2.1709 | 2.1003 | 2.1652 | 2.1426 | 2.3287 | 3.6991 | 4.2289 | 4.3688 | 4.2027 | 4.114 | 4.2941 | 4.0018 | 3.9703 | 3.4526 | 3.4701 | 3.4314 | 3.7581 | 3.534 | 3.6506 | 3.5009 | 3.3022 | 2.8232 | 2.6007
4 | 0.82286 | 0.62121 | 0.58811 | 0.53044 | 0.53449 | 0.89334 | 1.7625 | 2.0394 | 2.2207 | 2.0708 | 2.04 | 1.8645 | 1.9042 | 1.7584 | 1.752 | 1.7554 | 2.1432 | 3.3182 | 2.9571 | 2.4224 | 2.4081 | 2.1086 | 1.748 | 1.4218
5 | 2.0081 | 1.8505 | 1.7068 | 1.6866 | 1.7055 | 1.9185 | 2.4488 | 2.5519 | 2.6082 | 2.7762 | 2.8402 | 2.8634 | 2.8223 | 2.7193 | 2.7423 | 2.7459 | 2.898 | 3.2938 | 3.1856 | 3.1339 | 3.1857 | 2.958 | 2.776 | 2.4661
6 | 2.4105 | 2.2028 | 2.131 | 2.2059 | 2.1568 | 2.3267 | 2.6642 | 3.111 | 3.1944 | 3.3781 | 3.2785 | 3.3005 | 3.3306 | 3.2492 | 3.0972 | 3.0431 | 3.0097 | 3.1031 | 3.0338 | 2.9433 | 2.8683 | 2.7518 | 2.6619 | 2.4678
7 | 1.9906 | 1.8518 | 1.7634 | 1.7684 | 1.7442 | 1.9087 | 2.4438 | 2.7262 | 2.923 | 2.851 | 2.9029 | 2.8747 | 2.8351 | 2.7897 | 2.6048 | 2.6025 | 2.7924 | 3.1958 | 3.0213 | 2.7823 | 2.7415 | 2.6308 | 2.3836 | 2.1516
8 | 1.4624 | 1.4388 | 1.3785 | 1.3681 | 1.3836 | 1.6361 | 2.688 | 2.9939 | 3.1061 | 3.0993 | 3.3289 | 3.1822 | 3.0979 | 3.0849 | 2.6358 | 2.4775 | 2.5099 | 2.772 | 2.6911 | 2.5415 | 2.4828 | 2.3197 | 1.8995 | 1.7424

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67275 | 0.5832 | 0.74757 | 0.64368 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5302 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4924 | 1.3327 | 0.79081 | 1.2382 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0046 | 0.93574 | 0.58045 | 0.46303 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.5026 | -1.5441 | -1.6148 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17891 | -0.19226 | -0.12741 | -0.11223 | -0.5009 | -0.73176 | -0.9486 | -0.94147 | -0.95739 | -0.75274 | 0.2474 | -0.034868 | -0.41159 | -0.76294 | -1.0036 | -1.1007 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2407 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0418 | -0.038794 | 0.53713 | 0.68458 | 0.47689 | 0.28157 | 0.5585 | 0.35216 | 0.10684 | -0.4227 | -0.42288 | -0.34835 | -0.17574 | -0.42832 | -0.24404 | -0.33506 | -0.55573 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.9428 | -0.95215 | -0.96186 | -0.97028 | -0.9746 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.72647 | -0.8048 | -0.8584 | -0.90891 | -0.90999 | -0.92672 | -0.93487 | -0.90698 | -0.76781 | -0.45762 | -0.59026 | -0.71599 | -0.77078 | -0.81546 | -0.86201 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.97131 | -0.97477 | -0.97261 | -0.81984 | -0.6248 | -0.50563 | -0.49667 | -0.41604 | -0.41172 | -0.40305 | -0.48508 | -0.52201 | -0.50797 | -0.62968 | -0.55786 | -0.27967 | -0.33118 | -0.41178 | -0.44464 | -0.5772 | -0.63833 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.17027 | 0.25366 | 0.2083 | 0.30009 | 0.40024 | 0.77958 | 0.89781 | 0.92508 | 0.87806 | 0.93663 | 0.92967 | 0.91889 | 0.77284 | 0.73514 | 0.63894 | 0.69897 | 0.5925 | 0.61829 | 0.52275 | 0.55028 | 0.34161 | 0.35082
7 | -0.85475 | -0.8454 | -0.87196 | -0.88774 | -0.94032 | -0.84192 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18408 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17721 | -0.18492 | -0.33704 | -0.48164 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52349 | -0.59607 | -0.70268 | -0.7928 | -0.78859
8 | -0.97299 | -0.99356 | -0.98963 | -0.98821 | -0.96783 | -0.92873 | -0.70996 | -0.5648 | -0.52154 | -0.59564 | -0.56245 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.71493 | -0.79287 | -0.79077 | -0.7798 | -0.82195 | -0.84988 | -0.86444 | -0.88978 | -0.92863 | -0.94642

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.6593 | 0.58904 | 0.74757 | 0.65011 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5455 | 1.6002 | 1.3451 | 1.5991 | 1.5156 | 1.5073 | 1.346 | 0.77499 | 1.2258 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0147 | 0.91702 | 0.58045 | 0.47229 | 0.4895
2 | -1.533 | -1.4726 | -1.5441 | -1.5825 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17533 | -0.19033 | -0.12996 | -0.10999 | -0.50591 | -0.73907 | -0.92963 | -0.94147 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24988 | -0.034519 | -0.41159 | -0.77057 | -0.99354 | -1.0787 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0627 | -0.039182 | 0.54787 | 0.69142 | 0.46736 | 0.2872 | 0.55292 | 0.35921 | 0.10898 | -0.42693 | -0.43134 | -0.35532 | -0.17222 | -0.42832 | -0.23916 | -0.33506 | -0.54462 | -0.87798 | -0.97127
4 | -0.93337 | -0.9331 | -0.95224 | -0.95088 | -0.9746 | -0.90885 | -0.77306 | -0.71286 | -0.741 | -0.82089 | -0.84982 | -0.92709 | -0.91909 | -0.91745 | -0.91617 | -0.90698 | -0.75246 | -0.44847 | -0.58436 | -0.72315 | -0.77078 | -0.79915 | -0.87925 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.9224 | -0.97131 | -0.97477 | -0.99207 | -0.81984 | -0.6373 | -0.50057 | -0.49171 | -0.40772 | -0.41584 | -0.39499 | -0.47538 | -0.52723 | -0.50797 | -0.61709 | -0.54671 | -0.28527 | -0.33118 | -0.4159 | -0.44019 | -0.58874 | -0.63195 | -0.66778
6 | 0.28995 | 0.22456 | 0.17197 | 0.25112 | 0.21038 | 0.30309 | 0.39223 | 0.77178 | 0.91577 | 0.94359 | 0.86927 | 0.95537 | 0.92038 | 0.90052 | 0.78057 | 0.74985 | 0.63894 | 0.69897 | 0.58065 | 0.63065 | 0.52275 | 0.56128 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.8462 | -0.8454 | -0.88068 | -0.90549 | -0.92151 | -0.8335 | -0.70095 | -0.37525 | -0.1804 | -0.17429 | -0.12857 | -0.042773 | -0.17898 | -0.18677 | -0.33704 | -0.47201 | -0.42601 | -0.48487 | -0.55616 | -0.51826 | -0.59011 | -0.70268 | -0.77695 | -0.79647
8 | -0.97299 | -1.0035 | -0.96984 | -0.98821 | -0.95816 | -0.91944 | -0.69576 | -0.57045 | -0.53198 | -0.58373 | -0.55683 | -0.51271 | -0.55436 | -0.58253 | -0.70063 | -0.8008 | -0.77495 | -0.7798 | -0.83017 | -0.85838 | -0.84715 | -0.90758 | -0.91006 | -0.95588

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.68621 | 0.57154 | 0.73262 | 0.65655 | 0.51863 | 0.44663 | 1.4995 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.4626 | 1.3193 | 0.79872 | 1.2382 | 1.4998 | 1.3994 | 0.9587 | 1.0247 | 0.93574 | 0.57464 | 0.45377 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5026 | -1.5441 | -1.631 | -1.6313 | -1.4825 | -0.9493 | -0.17712 | -0.19226 | -0.12486 | -0.10999 | -0.5009 | -0.72444 | -0.95809 | -0.9603 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24246 | -0.034519 | -0.41982 | -0.75531 | -1.0136 | -1.1227 | -1.2602
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2466 | -1.2227 | -1.0418 | -0.039182 | 0.53176 | 0.68458 | 0.48643 | 0.27594 | 0.55292 | 0.34864 | 0.10684 | -0.42693 | -0.41865 | -0.34487 | -0.17925 | -0.43688 | -0.23916 | -0.32836 | -0.55017 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.92394 | -0.95215 | -0.94262 | -0.96058 | -0.96486 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.72647 | -0.7887 | -0.87557 | -0.89073 | -0.90999 | -0.93599 | -0.94421 | -0.89791 | -0.77549 | -0.45762 | -0.58436 | -0.70883 | -0.77078 | -0.81546 | -0.85339 | -0.88351
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.98102 | -0.96502 | -0.96289 | -0.81984 | -0.61855 | -0.50563 | -0.50661 | -0.41604 | -0.41996 | -0.39499 | -0.49478 | -0.51157 | -0.51305 | -0.61709 | -0.56902 | -0.27408 | -0.32456 | -0.42001 | -0.43575 | -0.58297 | -0.63195 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17027 | 0.25366 | 0.21038 | 0.30609 | 0.40024 | 0.78737 | 0.89781 | 0.94359 | 0.88684 | 0.9179 | 0.92967 | 0.9097 | 0.76511 | 0.74985 | 0.65171 | 0.71295 | 0.58657 | 0.62447 | 0.51752 | 0.55578 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.85475 | -0.83695 | -0.85452 | -0.86998 | -0.95912 | -0.8335 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18777 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17721 | -0.18492 | -0.34378 | -0.48646 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52873 | -0.58415 | -0.71674 | -0.80866 | -0.80436
8 | -0.96326 | -0.99356 | -0.98963 | -1.008 | -0.96783 | -0.93801 | -0.71706 | -0.55351 | -0.52154 | -0.58969 | -0.56808 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.70063 | -0.79287 | -0.80658 | -0.772 | -0.83017 | -0.84138 | -0.84715 | -0.87199 | -0.9472 | -0.96535

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45458 | 0.50044 | 0.65137 | 0.74677 | 0.87803 | 1.0263 | 0.9149 | 1.3079 | 1.1999 | 1.3552 | 1.3928 | 1.2919 | 1.2188 | 1.122 | 1.0335 | 0.93015 | 0.92047 | 0.7293 | 0.60341 | 0.71602 | 0.72956 | 0.83374 | 0.40482 | 0.38868
2 | 0.37882 | 0.41703 | 0.54281 | 0.6223 | 0.73169 | 0.85529 | 0.76242 | 1.09 | 0.99991 | 1.1293 | 1.1607 | 1.0766 | 1.0156 | 0.93503 | 0.86127 | 0.77513 | 0.76706 | 0.60775 | 0.50284 | 0.59669 | 0.60797 | 0.69478 | 0.33735 | 0.3239
3 | 0.30305 | 0.33362 | 0.43424 | 0.49784 | 0.58535 | 0.68423 | 0.60993 | 0.87197 | 0.79993 | 0.90348 | 0.92853 | 0.86129 | 0.8125 | 0.74803 | 0.68901 | 0.6201 | 0.61365 | 0.4862 | 0.40227 | 0.47735 | 0.48637 | 0.55583 | 0.26988 | 0.25912
4 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
5 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
6 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
7 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
8 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2603 | 1.3337 | 1.4084 | 1.4724 | 1.4891 | 1.5577 | 1.5497 | 1.4649 | 1.3272 | 1.949 | 1.9033 | 1.7526 | 1.71 | 1.717 | 1.6357 | 1.4993 | 1.3475 | 1.2992 | 0.81664 | 0.87333 | 0.95483 | 0.97761 | 1.0196 | 1.1254
2 | 1.0502 | 1.1114 | 1.1737 | 1.227 | 1.2409 | 1.2981 | 1.2914 | 1.2207 | 1.106 | 1.6242 | 1.5861 | 1.4605 | 1.425 | 1.4308 | 1.3631 | 1.2494 | 1.1229 | 1.0826 | 0.68054 | 0.72777 | 0.79569 | 0.81468 | 0.84965 | 0.93786
3 | 0.84018 | 0.88915 | 0.93892 | 0.9816 | 0.99275 | 1.0385 | 1.0332 | 0.97658 | 0.88482 | 1.2993 | 1.2688 | 1.1684 | 1.14 | 1.1447 | 1.0904 | 0.99956 | 0.89833 | 0.8661 | 0.54443 | 0.58222 | 0.63655 | 0.65174 | 0.67972 | 0.75029
4 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
5 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
6 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
7 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
8 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7429e-05 | 2.1953e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.6998 | 1.7449 | 2.2468 | 2.6306 | 2.652 | 2.332 | 1.827 | 0.99091 | 0.21867 | 0.0014346 | 0.00024269 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8715 | 5.4487 | 5.5117 | 5.579 | 4.784 | 4.3478 | 3.7107 | 3.1667 | 3.2618 | 3.0082 | 2.8998 | 3.0051 | 2.7326 | 2.5326 | 3.2235 | 3.7002 | 3.7108 | 4.54 | 4.2345 | 4.4168 | 4.4252 | 4.5862 | 4.526 | 5.0651
4 | 0 | 3.5975e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.71366 | 1.6094 | 2.2922 | 2.5294 | 2.6785 | 2.2166 | 1.9001 | 0.96118 | 0.21648 | 0.0013361 | 0.00023288 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4522e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.69287 | 1.6263 | 2.2922 | 2.4788 | 2.5459 | 2.2858 | 1.9183 | 0.94136 | 0.22086 | 0.0014346 | 0.00023288 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.35683 | 0.84705 | 1.112 | 1.3026 | 1.326 | 1.0967 | 0.93176 | 0.49546 | 0.10824 | 0.00068214 | 0.00012747 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.4522e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.6998 | 1.711 | 2.1787 | 2.5547 | 2.6785 | 2.2166 | 1.7356 | 0.97109 | 0.21211 | 0.0013502 | 0.00023533 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.1162 | 5.3931 | 5.6754 | 5.3055 | 4.4998 | 4.0552 | 3.6372 | 3.4636 | 3.1972 | 3.0967 | 2.9288 | 2.8607 | 2.7326 | 2.6926 | 3.3914 | 3.7002 | 3.828 | 4.2805 | 4.3167 | 4.3327 | 4.4252 | 4.7679 | 4.526 | 4.7671
4 | 0 | 3.7066e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.67209 | 1.6602 | 2.3603 | 2.6053 | 2.5194 | 2.3782 | 1.8087 | 1.0405 | 0.21648 | 0.0013643 | 0.00025495 | 6.3997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1326e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.65823 | 1.7449 | 2.383 | 2.4788 | 2.599 | 2.332 | 1.8818 | 1.0008 | 0.22304 | 0.0013924 | 0.00024759 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.33258 | 0.81317 | 1.1347 | 1.2394 | 1.2597 | 1.1083 | 0.92263 | 0.50536 | 0.10933 | 0.0006751 | 0.00012625 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6339e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.68594 | 1.6263 | 2.3603 | 2.4535 | 2.6785 | 2.332 | 1.9001 | 0.97109 | 0.2296 | 0.0013361 | 0.00023779 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9327 | 5.7823 | 5.5117 | 5.3055 | 4.8314 | 4.0134 | 3.4903 | 3.3316 | 3.2941 | 2.9197 | 2.9288 | 2.8607 | 2.6244 | 2.7725 | 3.5257 | 3.7376 | 3.9842 | 4.1076 | 3.9056 | 4.2065 | 4.4694 | 4.5862 | 4.3063 | 4.7671
4 | 0 | 3.8156e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.66516 | 1.6941 | 2.1787 | 2.4535 | 2.599 | 2.2858 | 1.8818 | 1.0405 | 0.21648 | 0.0013924 | 0.00025495 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.8156e-05 | 2.0699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.67209 | 1.6602 | 2.2922 | 2.4788 | 2.6785 | 2.2628 | 1.8453 | 1.0405 | 0.22523 | 0.0014205 | 0.00023779 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0349e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017466 | 0.35683 | 0.81317 | 1.1461 | 1.2268 | 1.2995 | 1.1198 | 0.95003 | 0.48555 | 0.10824 | 0.00072433 | 0.00012012 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5233 | 5.4862 | 5.2575 | 5.1502 | 5.0542 | 5.0834 | 5.0936 | 5.9264 | 6.3655 | 6.3028 | 6.1743 | 6.2588 | 6.5162 | 6.4582 | 5.9762 | 6.1529 | 6.1584 | 6.0427 | 5.6773 | 5.577 | 5.5952 | 5.4938 | 5.3111 | 5.2058
2 | 4.1072 | 3.9022 | 3.7256 | 3.408 | 3.2398 | 3.3588 | 3.6061 | 4.5601 | 4.9681 | 5.3116 | 4.8273 | 5.0755 | 5.1051 | 5.0347 | 4.352 | 4.5287 | 4.7344 | 4.7864 | 4.9264 | 5.1612 | 5.4251 | 4.9542 | 4.4552 | 4.185
3 | 2.7353 | 2.5947 | 2.384 | 2.4585 | 2.3768 | 2.3932 | 3.3624 | 4.0914 | 4.2827 | 4.0315 | 3.9287 | 4.228 | 4.4385 | 4.1665 | 3.8139 | 3.6205 | 3.656 | 3.5899 | 3.4642 | 3.7503 | 3.9499 | 3.6641 | 3.3696 | 2.8807
4 | 1.2607 | 1.0358 | 0.83578 | 0.81899 | 0.73608 | 0.6852 | 1.4205 | 2.3313 | 2.8209 | 2.8982 | 2.8327 | 2.5464 | 2.8962 | 2.7638 | 2.5296 | 2.3418 | 2.1008 | 1.9118 | 2.3775 | 2.766 | 3.1869 | 3.0177 | 2.3787 | 1.7745
5 | 2.3395 | 2.128 | 1.964 | 1.9114 | 1.9623 | 1.9479 | 2.1705 | 2.384 | 2.6289 | 2.7171 | 2.8953 | 3.0663 | 3.1602 | 3.0439 | 2.9404 | 2.9026 | 2.8806 | 2.893 | 2.9069 | 2.9389 | 3.2429 | 3.0766 | 3.0284 | 2.7092
6 | 2.4413 | 2.3575 | 2.1849 | 2.2614 | 2.2877 | 2.2711 | 2.4892 | 2.9732 | 3.1006 | 3.094 | 3.0875 | 3.2617 | 3.2344 | 3.1268 | 2.9486 | 2.847 | 2.9544 | 2.9064 | 2.7093 | 2.7249 | 2.8564 | 2.5957 | 2.4997 | 2.5155
7 | 2.0045 | 1.8253 | 1.7711 | 1.7986 | 1.7206 | 1.8432 | 2.3704 | 2.5648 | 2.9506 | 3.1183 | 3.0928 | 3.2272 | 3.1536 | 3.2519 | 3.204 | 2.9873 | 3.0009 | 2.9312 | 2.8828 | 2.891 | 2.9386 | 2.4686 | 2.4643 | 2.1652
8 | 1.5463 | 1.463 | 1.4013 | 1.3817 | 1.4001 | 1.4872 | 2.4236 | 2.8084 | 3.0155 | 2.9828 | 3.1022 | 3.2947 | 3.2821 | 3.0853 | 2.6982 | 2.5786 | 2.4242 | 2.4033 | 2.3404 | 2.3993 | 2.3294 | 2.036 | 1.7856 | 1.6444

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5747 | 5.4862 | 5.1595 | 5.1502 | 4.9587 | 5.0834 | 5.1897 | 5.9264 | 6.4287 | 6.3028 | 6.1129 | 6.1346 | 6.3873 | 6.5846 | 6.0928 | 6.213 | 6.2191 | 5.9252 | 5.7889 | 5.5219 | 5.6502 | 5.4938 | 5.4114 | 5.3029
2 | 4.1072 | 3.9022 | 3.6913 | 3.4392 | 3.2398 | 3.4221 | 3.5724 | 4.5149 | 5.0174 | 5.259 | 4.8752 | 5.0755 | 5.2059 | 5.0347 | 4.2674 | 4.5287 | 4.781 | 4.8329 | 5.0233 | 5.0591 | 5.3717 | 5.0522 | 4.4131 | 4.1072
3 | 2.6858 | 2.6413 | 2.3625 | 2.4362 | 2.4206 | 2.3485 | 3.299 | 4.1725 | 4.2402 | 4.0714 | 3.9287 | 4.1441 | 4.4385 | 4.085 | 3.8139 | 3.6557 | 3.62 | 3.5204 | 3.4302 | 3.8244 | 3.9111 | 3.7365 | 3.3696 | 2.9071
4 | 1.2607 | 1.0442 | 0.82265 | 0.81899 | 0.73608 | 0.67953 | 1.4333 | 2.3313 | 2.8209 | 2.8408 | 2.8046 | 2.5716 | 2.9248 | 2.7907 | 2.505 | 2.3644 | 2.1214 | 1.8935 | 2.3775 | 2.7387 | 3.1555 | 3.0475 | 2.3787 | 1.7904
5 | 2.318 | 2.0894 | 1.9997 | 1.894 | 1.9805 | 1.9113 | 2.211 | 2.3604 | 2.6289 | 2.744 | 2.924 | 3.0055 | 3.129 | 3.0439 | 2.8831 | 2.9309 | 2.909 | 2.9211 | 2.9069 | 2.9389 | 3.3067 | 3.1375 | 3.0572 | 2.6586
6 | 2.4188 | 2.3575 | 2.1849 | 2.2196 | 2.3306 | 2.2926 | 2.5126 | 3.0027 | 3.1314 | 3.0328 | 3.1488 | 3.3264 | 3.1705 | 3.1574 | 2.9198 | 2.8193 | 2.9544 | 2.9347 | 2.7359 | 2.698 | 2.8845 | 2.6213 | 2.5233 | 2.5155
7 | 2.0045 | 1.8415 | 1.7711 | 1.8311 | 1.7364 | 1.8777 | 2.415 | 2.5901 | 2.9213 | 3.18 | 3.0928 | 3.2592 | 3.1224 | 3.2519 | 3.204 | 3.0165 | 2.9713 | 2.9881 | 2.8261 | 2.891 | 2.9963 | 2.4198 | 2.4411 | 2.1255
8 | 1.5328 | 1.4756 | 1.4013 | 1.3817 | 1.3874 | 1.5146 | 2.4008 | 2.7527 | 3.0455 | 3.0418 | 3.1022 | 3.3274 | 3.2821 | 3.0853 | 2.6457 | 2.5535 | 2.448 | 2.3801 | 2.2945 | 2.4466 | 2.2838 | 2.016 | 1.802 | 1.6738

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5747 | 5.5879 | 5.1595 | 5.2464 | 4.9587 | 5.035 | 5.0936 | 6.044 | 6.239 | 6.2404 | 6.2356 | 6.2588 | 6.4518 | 6.3318 | 5.9179 | 6.2731 | 6.2191 | 5.9252 | 5.6773 | 5.5219 | 5.5403 | 5.6024 | 5.4114 | 5.1573
2 | 4.145 | 3.9379 | 3.7256 | 3.4705 | 3.2097 | 3.3272 | 3.6397 | 4.4697 | 4.8694 | 5.3642 | 4.7313 | 5.0755 | 5.0546 | 5.0347 | 4.3097 | 4.5728 | 4.8277 | 4.8329 | 4.8295 | 5.1612 | 5.3183 | 4.9542 | 4.4552 | 4.2239
3 | 2.7601 | 2.5482 | 2.4269 | 2.4809 | 2.3549 | 2.3485 | 3.4258 | 4.132 | 4.2402 | 4.1113 | 3.8506 | 4.3119 | 4.5263 | 4.085 | 3.7768 | 3.691 | 3.728 | 3.5204 | 3.5322 | 3.7133 | 4.0275 | 3.5916 | 3.4013 | 2.8278
4 | 1.2607 | 1.0442 | 0.82265 | 0.83197 | 0.73011 | 0.6852 | 1.4205 | 2.3083 | 2.8489 | 2.8982 | 2.8327 | 2.5968 | 2.8677 | 2.7638 | 2.5541 | 2.3191 | 2.0802 | 1.8935 | 2.3309 | 2.766 | 3.2182 | 3.0774 | 2.3787 | 1.7585
5 | 2.3609 | 2.1473 | 1.9819 | 1.8766 | 1.9441 | 1.9296 | 2.1503 | 2.4312 | 2.6289 | 2.7171 | 2.8953 | 3.0055 | 3.2227 | 3.1034 | 2.9977 | 2.9592 | 2.8522 | 2.9492 | 2.8497 | 2.968 | 3.211 | 3.1375 | 3.086 | 2.6839
6 | 2.4188 | 2.3575 | 2.225 | 2.2405 | 2.2447 | 2.2926 | 2.4892 | 3.0027 | 3.1006 | 3.0328 | 3.0261 | 3.2617 | 3.2344 | 3.0962 | 2.8911 | 2.8193 | 3.0127 | 2.85 | 2.7359 | 2.7249 | 2.8564 | 2.6469 | 2.5468 | 2.5622
7 | 2.0045 | 1.8415 | 1.8029 | 1.7986 | 1.689 | 1.8777 | 2.3704 | 2.6155 | 2.892 | 3.0566 | 3.0621 | 3.2912 | 3.1536 | 3.2201 | 3.2666 | 2.929 | 3.0601 | 2.9596 | 2.9111 | 2.891 | 2.9675 | 2.4198 | 2.4875 | 2.1255
8 | 1.5734 | 1.4504 | 1.4257 | 1.3939 | 1.4127 | 1.5146 | 2.4464 | 2.8084 | 3.0754 | 2.9533 | 3.133 | 3.2292 | 3.347 | 3.025 | 2.6719 | 2.5535 | 2.4719 | 2.3569 | 2.3862 | 2.423 | 2.3066 | 2.036 | 1.7692 | 1.6297

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73394 | 0.81067 | 0.76397 | 0.76397 | 0.74729 | 0.79066 | 0.81401 | 1.5246 | 1.7748 | 1.7081 | 1.6681 | 1.6647 | 1.7715 | 1.7181 | 1.2043 | 1.5746 | 1.5947 | 1.4946 | 1.1843 | 1.0742 | 1.1276 | 1.1309 | 0.78065 | 0.77398
2 | 0.030684 | -0.1841 | -0.19945 | -0.2915 | -0.35287 | -0.27616 | -0.35287 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4575 | 0.82847 | 0.75176 | 0.52163 | 0.70573 | 0.30684 | 0.26081 | 0.30684 | 0.55231 | 1.0586 | 1.0739 | 0.85915 | 0.6597 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.70663 | -0.72125 | -0.68714 | -0.038987 | 0.82359 | 1.0819 | 1.0916 | 0.91131 | 1.1404 | 1.0331 | 0.90157 | 0.64815 | 0.40449 | 0.50195 | 0.44835 | 0.082847 | 0.36063 | 0.50683 | 0.33139 | -0.30702 | -0.62866
4 | -0.87621 | -0.88463 | -0.90991 | -0.90991 | -0.93097 | -0.95625 | -0.86778 | -0.58554 | -0.4381 | -0.46338 | -0.58554 | -0.63609 | -0.58976 | -0.64031 | -0.60239 | -0.71192 | -0.80038 | -0.71192 | -0.50129 | -0.45074 | -0.45074 | -0.59397 | -0.73719 | -0.76668
5 | -0.54558 | -0.71531 | -0.84261 | -0.83655 | -0.83655 | -0.91535 | -0.82443 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36372 | 0.60013 | 0.6365 | 0.5577 | 0.46071 | 0.3031 | 0.19398 | 0.16367 | 0.15155 | 0.15155 | 0.036372 | 0.32128 | 0.15155 | 0.084867 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33553 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41475 | 0.40077 | 0.74251 | 0.85125 | 0.8497 | 0.74251 | 0.88698 | 0.92426 | 0.85125 | 0.74096 | 0.65242 | 0.79533 | 0.77047 | 0.60426 | 0.56077 | 0.66018 | 0.52038 | 0.39611 | 0.44271
7 | -0.76723 | -0.78884 | -0.83747 | -0.85908 | -0.80505 | -0.86989 | -0.74562 | -0.34039 | -0.059433 | -0.048627 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29176 | -0.25394 | -0.30797 | -0.21612 | -0.40523 | -0.51329 | -0.55111
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.97652 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.80335 | -0.66384 | -0.64941 | -0.63979 | -0.62857 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.78731 | -0.79052 | -0.80495 | -0.83221 | -0.88512 | -0.9204 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81878 | 0.77925 | 0.77161 | 0.75476 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7422 | 1.6347 | 1.6814 | 1.7715 | 1.7353 | 1.2043 | 1.5431 | 1.6266 | 1.4647 | 1.208 | 1.0957 | 1.1502 | 1.1309 | 0.79626 | 0.78172
2 | 0.03007 | -0.18042 | -0.20343 | -0.29733 | -0.35287 | -0.27616 | -0.34581 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4283 | 0.82847 | 0.73672 | 0.51641 | 0.69162 | 0.31298 | 0.25821 | 0.3007 | 0.54679 | 1.0798 | 1.0847 | 0.84197 | 0.6597 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18889 | -0.44737 | -0.78042 | -0.7137 | -0.73568 | -0.69401 | -0.038207 | 0.81536 | 1.1035 | 1.1025 | 0.9022 | 1.129 | 1.0125 | 0.88354 | 0.64167 | 0.40853 | 0.50195 | 0.44835 | 0.084504 | 0.35702 | 0.50683 | 0.3347 | -0.31009 | -0.64123
4 | -0.89373 | -0.89348 | -0.90081 | -0.92811 | -0.91235 | -0.94668 | -0.87646 | -0.57383 | -0.42934 | -0.47265 | -0.59725 | -0.62973 | -0.57796 | -0.6339 | -0.60239 | -0.72616 | -0.78438 | -0.72616 | -0.51132 | -0.44623 | -0.45525 | -0.60585 | -0.72982 | -0.78202
5 | -0.55649 | -0.70816 | -0.82576 | -0.85328 | -0.83655 | -0.91535 | -0.83267 | -0.32735 | 0.1113 | 0.36008 | 0.61214 | 0.64287 | 0.5577 | 0.46992 | 0.30007 | 0.19398 | 0.16367 | 0.14852 | 0.15155 | 0.036008 | 0.32128 | 0.15458 | 0.08317 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44998 | 0.33217 | 0.39061 | 0.41196 | 0.41475 | 0.40879 | 0.73509 | 0.85976 | 0.8412 | 0.74994 | 0.90472 | 0.94274 | 0.84274 | 0.74096 | 0.65894 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.56638 | 0.65358 | 0.51518 | 0.38819 | 0.45157
7 | -0.78258 | -0.78884 | -0.82072 | -0.85049 | -0.78895 | -0.86119 | -0.75308 | -0.33358 | -0.058245 | -0.0496 | 0.10266 | 0.033067 | 0.010698 | 0 | -0.08472 | -0.1528 | -0.21931 | -0.28885 | -0.24886 | -0.31413 | -0.21828 | -0.41333 | -0.50302 | -0.55662
8 | -0.94128 | -0.9669 | -0.96676 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81941 | -0.67048 | -0.64941 | -0.65259 | -0.64114 | -0.61752 | -0.6318 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.77156 | -0.80633 | -0.78885 | -0.83221 | -0.86742 | -0.9112 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81067 | 0.75633 | 0.74869 | 0.73982 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7081 | 1.6514 | 1.698 | 1.8069 | 1.6837 | 1.2043 | 1.5589 | 1.6266 | 1.4796 | 1.1606 | 1.085 | 1.1502 | 1.1083 | 0.76504 | 0.7585
2 | 0.030377 | -0.1841 | -0.20144 | -0.28858 | -0.35639 | -0.27063 | -0.35287 | 0.89873 | 1.158 | 1.4575 | 0.83675 | 0.73672 | 0.51119 | 0.71279 | 0.3007 | 0.25821 | 0.30377 | 0.55231 | 1.0374 | 1.0847 | 0.85056 | 0.6597 | 0.3007 | 0.060754
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.7137 | -0.71404 | -0.69401 | -0.038207 | 0.84007 | 1.1035 | 1.0916 | 0.9022 | 1.1518 | 1.0435 | 0.90157 | 0.65463 | 0.40449 | 0.50697 | 0.45283 | 0.084504 | 0.35341 | 0.50176 | 0.32807 | -0.31316 | -0.63495
4 | -0.89373 | -0.87579 | -0.89171 | -0.92811 | -0.94959 | -0.93712 | -0.85911 | -0.59725 | -0.43372 | -0.46801 | -0.58554 | -0.63609 | -0.60155 | -0.64031 | -0.60842 | -0.69768 | -0.81639 | -0.71192 | -0.49127 | -0.45525 | -0.44623 | -0.58803 | -0.74457 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.70816 | -0.84261 | -0.85328 | -0.85328 | -0.92451 | -0.81618 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36372 | 0.61214 | 0.64923 | 0.56328 | 0.46071 | 0.30007 | 0.19592 | 0.16695 | 0.14852 | 0.15306 | 0.036735 | 0.32128 | 0.15155 | 0.08317 | -0.1347
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33217 | 0.3985 | 0.40792 | 0.41475 | 0.39276 | 0.75736 | 0.85125 | 0.8412 | 0.74994 | 0.87811 | 0.91502 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65242 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.54955 | 0.67339 | 0.52558 | 0.38819 | 0.43828
7 | -0.7749 | -0.78884 | -0.85422 | -0.87627 | -0.82115 | -0.87859 | -0.73071 | -0.33699 | -0.058245 | -0.047655 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29468 | -0.25648 | -0.30181 | -0.21612 | -0.40523 | -0.50816 | -0.56213
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.95699 | -0.97152 | -0.97819 | -0.94606 | -0.79531 | -0.6572 | -0.64941 | -0.63979 | -0.63485 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66886 | -0.74418 | -0.76165 | -0.80306 | -0.78261 | -0.7969 | -0.84053 | -0.88512 | -0.90199 | -0.91613 | -0.97152

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45458 | 0.50044 | 0.65137 | 0.74677 | 0.87803 | 1.0263 | 0.9149 | 1.3079 | 1.1999 | 1.3552 | 1.3928 | 1.2919 | 1.2188 | 1.122 | 1.0335 | 0.93015 | 0.92047 | 0.7293 | 0.60341 | 0.71602 | 0.72956 | 0.83374 | 0.40482 | 0.38868
2 | 0.37882 | 0.41703 | 0.54281 | 0.6223 | 0.73169 | 0.85529 | 0.76242 | 1.09 | 0.99991 | 1.1293 | 1.1607 | 1.0766 | 1.0156 | 0.93503 | 0.86127 | 0.77513 | 0.76706 | 0.60775 | 0.50284 | 0.59669 | 0.60797 | 0.69478 | 0.33735 | 0.3239
3 | 0.30305 | 0.33362 | 0.43424 | 0.49784 | 0.58535 | 0.68423 | 0.60993 | 0.87197 | 0.79993 | 0.90348 | 0.92853 | 0.86129 | 0.8125 | 0.74803 | 0.68901 | 0.6201 | 0.61365 | 0.4862 | 0.40227 | 0.47735 | 0.48637 | 0.55583 | 0.26988 | 0.25912
4 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
5 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
6 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
7 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434
8 | 0.22729 | 0.25022 | 0.32568 | 0.37338 | 0.43901 | 0.51317 | 0.45745 | 0.65397 | 0.59995 | 0.67761 | 0.6964 | 0.64597 | 0.60938 | 0.56102 | 0.51676 | 0.46508 | 0.46024 | 0.36465 | 0.3017 | 0.35801 | 0.36478 | 0.41687 | 0.20241 | 0.19434

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2603 | 1.3337 | 1.4084 | 1.4724 | 1.4891 | 1.5577 | 1.5497 | 1.4649 | 1.3272 | 1.949 | 1.9033 | 1.7526 | 1.71 | 1.717 | 1.6357 | 1.4993 | 1.3475 | 1.2992 | 0.81664 | 0.87333 | 0.95483 | 0.97761 | 1.0196 | 1.1254
2 | 1.0502 | 1.1114 | 1.1737 | 1.227 | 1.2409 | 1.2981 | 1.2914 | 1.2207 | 1.106 | 1.6242 | 1.5861 | 1.4605 | 1.425 | 1.4308 | 1.3631 | 1.2494 | 1.1229 | 1.0826 | 0.68054 | 0.72777 | 0.79569 | 0.81468 | 0.84965 | 0.93786
3 | 0.84018 | 0.88915 | 0.93892 | 0.9816 | 0.99275 | 1.0385 | 1.0332 | 0.97658 | 0.88482 | 1.2993 | 1.2688 | 1.1684 | 1.14 | 1.1447 | 1.0904 | 0.99956 | 0.89833 | 0.8661 | 0.54443 | 0.58222 | 0.63655 | 0.65174 | 0.67972 | 0.75029
4 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
5 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
6 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
7 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272
8 | 0.63013 | 0.66686 | 0.70419 | 0.7362 | 0.74456 | 0.77885 | 0.77487 | 0.73243 | 0.66361 | 0.9745 | 0.95164 | 0.87629 | 0.85499 | 0.85851 | 0.81783 | 0.74967 | 0.67375 | 0.64958 | 0.40832 | 0.43666 | 0.47741 | 0.48881 | 0.50979 | 0.56272

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7996e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.87434 | 2.0495 | 2.9359 | 3.3258 | 3.5371 | 2.8313 | 2.3423 | 1.1798 | 0.28607 | 0.0016683 | 0.00029174 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4915 | 3.8704 | 4.2196 | 4.0249 | 3.4814 | 3.2669 | 2.7395 | 2.4837 | 2.4649 | 2.0699 | 2.2631 | 2.1428 | 2.0383 | 2.1269 | 2.363 | 2.9015 | 2.9208 | 3.0771 | 3.1083 | 3.0547 | 3.5958 | 3.3254 | 3.2263 | 3.801
4 | 0 | 4.3843e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.83936 | 2.0711 | 3.0231 | 3.102 | 3.5034 | 3.0082 | 2.2734 | 1.304 | 0.27219 | 0.001721 | 0.00028873 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7073e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.91805 | 2.0927 | 2.7906 | 3.2619 | 3.2002 | 2.8018 | 2.3653 | 1.2544 | 0.26941 | 0.0017912 | 0.00029474 | 7.7436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2152e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45466 | 1.0679 | 1.4825 | 1.519 | 1.7517 | 1.4304 | 1.1711 | 0.61476 | 0.14165 | 0.00086049 | 0.00015339 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4304e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.86559 | 2.1358 | 2.9069 | 3.2939 | 3.2676 | 3.0672 | 2.2734 | 1.2792 | 0.28607 | 0.0016683 | 0.00030076 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7184 | 3.9901 | 4.0943 | 3.9444 | 3.4814 | 3.2986 | 2.9393 | 2.4837 | 2.2516 | 2.2006 | 2.3297 | 2.25 | 2.0982 | 1.9851 | 2.5122 | 2.8457 | 2.9208 | 3.1088 | 3.1083 | 3.2751 | 3.4921 | 3.5269 | 3.3909 | 3.7265
4 | 0 | 4.4766e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.90931 | 2.0711 | 2.8196 | 3.1979 | 3.436 | 2.8608 | 2.3193 | 1.1923 | 0.26941 | 0.0017561 | 0.00028873 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7535e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.86559 | 2.2437 | 2.965 | 3.1979 | 3.335 | 3.0377 | 2.2045 | 1.2295 | 0.27219 | 0.001721 | 0.00030377 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3306e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.41968 | 1.1111 | 1.5116 | 1.567 | 1.6338 | 1.5041 | 1.1941 | 0.59613 | 0.14443 | 0.00086927 | 0.00015339 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7073e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.85685 | 2.179 | 3.0522 | 3.134 | 3.2676 | 3.0967 | 2.2734 | 1.2419 | 0.27219 | 0.0017034 | 0.00029174 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 3.9103 | 4.2614 | 4.1859 | 3.3749 | 3.1083 | 2.7395 | 2.5861 | 2.3464 | 2.2878 | 2.1078 | 2.1428 | 1.9583 | 1.9243 | 2.4625 | 2.8736 | 2.8928 | 3.3308 | 3.1083 | 3.3066 | 3.5958 | 3.3926 | 3.1934 | 3.6519
4 | 0 | 4.615e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.83936 | 2.2005 | 2.7906 | 3.102 | 3.2339 | 2.8313 | 2.2504 | 1.2047 | 0.28052 | 0.0017034 | 0.00029775 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6612e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.90057 | 2.0927 | 2.9359 | 3.166 | 3.436 | 2.8608 | 2.2045 | 1.1923 | 0.27219 | 0.0017034 | 0.00029174 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.4328 | 1.0679 | 1.5261 | 1.583 | 1.6506 | 1.4599 | 1.1826 | 0.60234 | 0.14026 | 0.00084293 | 0.0001579 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1