## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.1%
Flex. Load Growth | 275.9%
RES Installed, [MW] | 33
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 8
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.7129 | 2.8034 | 2.5103 | 2.3794 | 1.9494 | 1.6545 | 2.0234 | 0.35139 | 0.30901 | 0.45049 | 0.26531 | 0.33153 | 0.52819 | 0.97317 | 1.0383 | 1.0211 | 0.57277 | 1.1667 | 0.68468 | 0.4814 | 0.73103 | 0.45182 | 2.0622 | 2.486
Minimum FL, [MW] | -6.1251 | -6.5497 | -7.3664 | -7.9462 | -8.4934 | -9.2692 | -8.8446 | -9.9213 | -8.9985 | -13.2173 | -13.0819 | -11.9588 | -11.4635 | -11.0678 | -10.4323 | -9.4934 | -8.8769 | -7.9439 | -5.0423 | -5.643 | -5.9649 | -6.4039 | -5.0879 | -5.4064
Maximum FL, [MW] | 5.9008 | 6.3128 | 7.0782 | 7.6163 | 8.1068 | 8.8521 | 8.4393 | 9.5237 | 8.7236 | 9.9543 | 10.0327 | 9.3915 | 9.075 | 8.8417 | 8.2861 | 7.544 | 7.0278 | 6.2811 | 4.9162 | 5.5027 | 5.8472 | 6.2986 | 4.9011 | 5.2117

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8838 | 5.7023 | 5.4605 | 5.584 | 5.3539 | 5.3015 | 5.4211 | 6.5816 | 6.7033 | 6.6683 | 6.6113 | 6.7623 | 6.7296 | 6.7013 | 5.8679 | 6.2937 | 6.735 | 6.753 | 6.3206 | 5.9933 | 6.0015 | 5.6855 | 5.4656 | 5.4409
2 | 3.6718 | 3.5953 | 3.4136 | 3.367 | 3.3251 | 3.4791 | 4.1991 | 4.5671 | 4.9529 | 5.1246 | 5.0828 | 4.9738 | 4.8282 | 4.6701 | 4.3715 | 4.499 | 4.9106 | 5.9514 | 5.5972 | 5.145 | 5.0318 | 4.6546 | 4.5346 | 4.1214
3 | 2.534 | 2.4162 | 2.3111 | 2.335 | 2.2967 | 2.5493 | 4.0307 | 4.4563 | 4.6481 | 4.5213 | 4.3327 | 4.6156 | 4.3084 | 4.165 | 3.6285 | 3.6118 | 3.698 | 4.067 | 3.6656 | 3.7786 | 3.7039 | 3.4518 | 3.0924 | 2.8165
4 | 0.93951 | 0.71448 | 0.68538 | 0.62488 | 0.60247 | 0.99701 | 1.8698 | 2.1108 | 2.3189 | 2.1877 | 2.1507 | 2.0074 | 1.9761 | 1.9087 | 1.8329 | 1.8705 | 2.2892 | 3.4831 | 3.0948 | 2.6093 | 2.5493 | 2.2495 | 1.8559 | 1.531
5 | 2.1978 | 2.0326 | 1.8568 | 1.8648 | 1.858 | 2.0391 | 2.6244 | 2.7177 | 2.8045 | 2.9291 | 2.9918 | 3.048 | 3.0091 | 2.9105 | 2.9082 | 2.8838 | 3.0304 | 3.5252 | 3.4326 | 3.3387 | 3.3339 | 3.0897 | 2.9151 | 2.7033
6 | 2.5557 | 2.4284 | 2.3445 | 2.3569 | 2.3371 | 2.4869 | 2.8246 | 3.2149 | 3.3651 | 3.4927 | 3.4185 | 3.4771 | 3.4795 | 3.4731 | 3.2498 | 3.2555 | 3.1164 | 3.3227 | 3.1747 | 3.1055 | 3.0629 | 2.9324 | 2.7976 | 2.656
7 | 2.1231 | 1.9993 | 1.8997 | 1.9017 | 1.8653 | 2.0289 | 2.5953 | 2.9028 | 3.0497 | 3.0682 | 3.0276 | 3.0599 | 2.9929 | 2.9281 | 2.7115 | 2.7608 | 2.9206 | 3.3881 | 3.1617 | 2.9952 | 2.9573 | 2.7493 | 2.5569 | 2.366
8 | 1.6322 | 1.5696 | 1.5117 | 1.485 | 1.5162 | 1.7772 | 2.8493 | 3.2191 | 3.3385 | 3.3345 | 3.4372 | 3.4206 | 3.2374 | 3.2045 | 2.8513 | 2.5799 | 2.6014 | 2.8873 | 2.7911 | 2.6832 | 2.6535 | 2.4255 | 2.0857 | 1.8773

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.8838 | 5.7537 | 5.4109 | 5.4818 | 5.3539 | 5.4009 | 5.3208 | 6.7119 | 6.7697 | 6.7998 | 6.5457 | 6.6954 | 6.6633 | 6.5712 | 5.9245 | 6.4155 | 6.8675 | 6.8834 | 6.3825 | 6.0522 | 5.8844 | 5.6295 | 5.5667 | 5.4904
2 | 3.6718 | 3.5327 | 3.3537 | 3.367 | 3.3251 | 3.5112 | 4.1218 | 4.5671 | 4.9529 | 5.175 | 4.982 | 5.0722 | 4.923 | 4.7603 | 4.4555 | 4.5423 | 4.9106 | 5.8362 | 5.6521 | 5.1957 | 5.13 | 4.6546 | 4.4508 | 4.1585
3 | 2.5774 | 2.4571 | 2.2913 | 2.3754 | 2.2559 | 2.5027 | 4.0683 | 4.4563 | 4.5559 | 4.4767 | 4.3327 | 4.5242 | 4.2236 | 4.165 | 3.6285 | 3.6465 | 3.6255 | 4.1061 | 3.5942 | 3.7786 | 3.6679 | 3.384 | 3.0361 | 2.8662
4 | 0.93283 | 0.71448 | 0.68103 | 0.62488 | 0.61062 | 1.0053 | 1.8364 | 2.0693 | 2.3418 | 2.2306 | 2.1932 | 1.9679 | 2.0145 | 1.9087 | 1.8674 | 1.8528 | 2.2446 | 3.4157 | 3.0343 | 2.6093 | 2.5988 | 2.2495 | 1.8724 | 1.5567
5 | 2.2363 | 1.9976 | 1.8247 | 1.8973 | 1.8414 | 2.0017 | 2.6728 | 2.6908 | 2.8599 | 2.8714 | 3.0214 | 2.9877 | 2.9796 | 2.9387 | 2.9082 | 2.8838 | 3.0007 | 3.4911 | 3.3989 | 3.3387 | 3.3339 | 3.0593 | 2.9693 | 2.7278
6 | 2.5101 | 2.4069 | 2.3026 | 2.3145 | 2.3585 | 2.4869 | 2.7983 | 3.2467 | 3.4318 | 3.4582 | 3.4185 | 3.5116 | 3.411 | 3.4731 | 3.2183 | 3.2239 | 3.0552 | 3.2586 | 3.1125 | 3.1055 | 3.0928 | 2.9324 | 2.7976 | 2.656
7 | 2.1416 | 2.0165 | 1.8668 | 1.885 | 1.882 | 2.0661 | 2.5953 | 2.8454 | 3.0798 | 3.038 | 2.9976 | 2.9994 | 2.9635 | 2.9848 | 2.7376 | 2.814 | 2.9206 | 3.4208 | 3.0998 | 3.0541 | 2.9285 | 2.7223 | 2.5334 | 2.366
8 | 1.6186 | 1.5825 | 1.4865 | 1.485 | 1.5426 | 1.8094 | 2.8228 | 3.2828 | 3.3385 | 3.2687 | 3.4713 | 3.4883 | 3.2374 | 3.2356 | 2.8787 | 2.5551 | 2.5759 | 2.8319 | 2.7911 | 2.7095 | 2.6019 | 2.4017 | 2.1045 | 1.8936

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.777 | 5.6509 | 5.5597 | 5.6861 | 5.2546 | 5.2021 | 5.4211 | 6.5816 | 6.8362 | 6.734 | 6.7424 | 6.8293 | 6.5971 | 6.8314 | 5.9811 | 6.4155 | 6.735 | 6.753 | 6.2588 | 5.8753 | 5.943 | 5.7974 | 5.3646 | 5.3915
2 | 3.6396 | 3.6579 | 3.3537 | 3.367 | 3.2951 | 3.5112 | 4.2763 | 4.5671 | 4.8549 | 5.2255 | 5.0324 | 5.0722 | 4.7334 | 4.6701 | 4.2876 | 4.4124 | 4.8143 | 6.0089 | 5.5972 | 5.2463 | 4.9827 | 4.6088 | 4.5766 | 4.1585
3 | 2.534 | 2.3754 | 2.2913 | 2.3552 | 2.317 | 2.5027 | 3.9554 | 4.4563 | 4.602 | 4.4321 | 4.3327 | 4.5242 | 4.2236 | 4.2054 | 3.6634 | 3.6813 | 3.6255 | 3.9888 | 3.7371 | 3.8529 | 3.7039 | 3.4857 | 3.0361 | 2.8165
4 | 0.93283 | 0.72317 | 0.68103 | 0.61714 | 0.61062 | 0.98037 | 1.9031 | 2.1523 | 2.3418 | 2.1877 | 2.1507 | 1.9679 | 2.0145 | 1.8725 | 1.8674 | 1.8705 | 2.2669 | 3.5167 | 3.1251 | 2.558 | 2.5493 | 2.2274 | 1.8889 | 1.5567
5 | 2.1785 | 2.0151 | 1.8568 | 1.8322 | 1.8414 | 2.0579 | 2.6244 | 2.6908 | 2.749 | 2.9291 | 2.9918 | 3.0178 | 2.9796 | 2.8824 | 2.9082 | 2.9116 | 3.0602 | 3.4911 | 3.3653 | 3.3058 | 3.3665 | 3.1202 | 2.9693 | 2.6542
6 | 2.6014 | 2.3854 | 2.3026 | 2.3781 | 2.3156 | 2.4869 | 2.8508 | 3.2785 | 3.3651 | 3.5617 | 3.4524 | 3.4771 | 3.5138 | 3.4394 | 3.2812 | 3.2239 | 3.1776 | 3.2907 | 3.2057 | 3.1055 | 3.033 | 2.9035 | 2.8494 | 2.656
7 | 2.1601 | 2.0165 | 1.9162 | 1.9183 | 1.882 | 2.0475 | 2.6192 | 2.8741 | 3.0798 | 3.0078 | 3.0576 | 3.0297 | 2.9929 | 2.9564 | 2.7637 | 2.7608 | 2.9492 | 3.3881 | 3.1926 | 2.9362 | 2.8996 | 2.7764 | 2.5569 | 2.3236
8 | 1.605 | 1.5825 | 1.5117 | 1.4975 | 1.503 | 1.761 | 2.8758 | 3.1554 | 3.2723 | 3.2687 | 3.5054 | 3.3528 | 3.2692 | 3.2666 | 2.7963 | 2.6295 | 2.6522 | 2.9427 | 2.8456 | 2.6832 | 2.6277 | 2.4493 | 2.0481 | 1.8936

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0008 | 0.70707 | 0.61295 | 0.7857 | 0.67651 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6082 | 1.6818 | 1.4425 | 1.6806 | 1.5617 | 1.5685 | 1.4006 | 0.83115 | 1.3013 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0559 | 0.98347 | 0.61005 | 0.48664 | 0.50439
2 | -1.5796 | -1.5793 | -1.6228 | -1.6972 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18803 | -0.20206 | -0.13391 | -0.11796 | -0.52645 | -0.76908 | -0.99699 | -0.98949 | -1.0062 | -0.79113 | 0.26002 | -0.036646 | -0.43258 | -0.80185 | -1.0548 | -1.1568 | -1.3245
3 | -1.2085 | -1.304 | -1.3279 | -1.3102 | -1.3113 | -1.095 | -0.040773 | 0.56453 | 0.7195 | 0.50122 | 0.29593 | 0.58699 | 0.37013 | 0.11229 | -0.44426 | -0.44445 | -0.36612 | -0.1847 | -0.45016 | -0.25649 | -0.35215 | -0.58408 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.99089 | -1.0007 | -1.0109 | -1.0198 | -1.0243 | -0.93648 | -0.8125 | -0.74181 | -0.76353 | -0.84585 | -0.90219 | -0.95527 | -0.9564 | -0.97399 | -0.98255 | -0.95324 | -0.80698 | -0.48097 | -0.62037 | -0.75252 | -0.8101 | -0.85706 | -0.90598 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0222 | -0.86166 | -0.65667 | -0.53142 | -0.52201 | -0.43726 | -0.43272 | -0.42361 | -0.50983 | -0.54864 | -0.53388 | -0.6618 | -0.58632 | -0.29394 | -0.34807 | -0.43278 | -0.46732 | -0.60664 | -0.67089 | -0.70185
6 | 0.30172 | 0.23602 | 0.17895 | 0.2666 | 0.21892 | 0.3154 | 0.42065 | 0.81934 | 0.94361 | 0.97227 | 0.92284 | 0.98441 | 0.9771 | 0.96577 | 0.81226 | 0.77264 | 0.67153 | 0.73463 | 0.62272 | 0.64983 | 0.54942 | 0.57835 | 0.35904 | 0.36872
7 | -0.89835 | -0.88852 | -0.91644 | -0.93302 | -0.98828 | -0.88487 | -0.75174 | -0.39048 | -0.19347 | -0.17959 | -0.1365 | -0.045872 | -0.18625 | -0.19435 | -0.35423 | -0.50621 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5502 | -0.62647 | -0.73853 | -0.83324 | -0.82881
8 | -1.0226 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0386 | -1.0172 | -0.9761 | -0.74617 | -0.59361 | -0.54815 | -0.62603 | -0.59114 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.7514 | -0.83331 | -0.8311 | -0.81958 | -0.86388 | -0.89324 | -0.90853 | -0.93517 | -0.976 | -0.9947

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.69293 | 0.61908 | 0.7857 | 0.68328 | 0.55621 | 0.46021 | 1.6243 | 1.6818 | 1.4137 | 1.6806 | 1.5929 | 1.5842 | 1.4146 | 0.81453 | 1.2883 | 1.5607 | 1.4563 | 1.0178 | 1.0665 | 0.9638 | 0.61005 | 0.49638 | 0.51447
2 | -1.6112 | -1.5477 | -1.6228 | -1.6632 | -1.6809 | -1.5427 | -0.97817 | -0.18427 | -0.20004 | -0.13659 | -0.1156 | -0.53171 | -0.77677 | -0.97705 | -0.98949 | -1.0264 | -0.77531 | 0.26262 | -0.03628 | -0.43258 | -0.80987 | -1.0442 | -1.1337 | -1.3378
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3233 | -1.3244 | -1.1169 | -0.041181 | 0.57582 | 0.72669 | 0.49119 | 0.30185 | 0.58112 | 0.37753 | 0.11454 | -0.44871 | -0.45334 | -0.37344 | -0.18101 | -0.45016 | -0.25136 | -0.35215 | -0.5724 | -0.92276 | -1.0208
4 | -0.98098 | -0.9807 | -1.0008 | -0.99938 | -1.0243 | -0.95521 | -0.8125 | -0.74923 | -0.7788 | -0.86277 | -0.89317 | -0.97438 | -0.96597 | -0.96425 | -0.9629 | -0.95324 | -0.79084 | -0.47135 | -0.61417 | -0.76004 | -0.8101 | -0.83991 | -0.9241 | -0.91037
5 | -0.93239 | -0.96945 | -1.0209 | -1.0245 | -1.0427 | -0.86166 | -0.66981 | -0.52611 | -0.51679 | -0.42852 | -0.43705 | -0.41514 | -0.49963 | -0.55412 | -0.53388 | -0.64857 | -0.57459 | -0.29982 | -0.34807 | -0.43711 | -0.46265 | -0.61877 | -0.66418 | -0.70185
6 | 0.30474 | 0.23602 | 0.18074 | 0.26393 | 0.22111 | 0.31855 | 0.41224 | 0.81115 | 0.96248 | 0.99172 | 0.91362 | 1.0041 | 0.96732 | 0.94645 | 0.82039 | 0.7881 | 0.67153 | 0.73463 | 0.61027 | 0.66282 | 0.54942 | 0.58991 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.88936 | -0.88852 | -0.9256 | -0.95168 | -0.96852 | -0.87602 | -0.73671 | -0.39439 | -0.18961 | -0.18318 | -0.13513 | -0.044955 | -0.18811 | -0.1963 | -0.35423 | -0.49609 | -0.44774 | -0.5096 | -0.58453 | -0.5447 | -0.62021 | -0.73853 | -0.81658 | -0.8371
8 | -1.0226 | -1.0547 | -1.0193 | -1.0386 | -1.007 | -0.96634 | -0.73125 | -0.59955 | -0.55911 | -0.61351 | -0.58523 | -0.53887 | -0.58263 | -0.61225 | -0.73637 | -0.84164 | -0.81448 | -0.81958 | -0.87252 | -0.90217 | -0.89036 | -0.95388 | -0.95648 | -1.0046

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0108 | 0.72121 | 0.60069 | 0.76999 | 0.69004 | 0.54508 | 0.46941 | 1.576 | 1.6987 | 1.457 | 1.6975 | 1.5773 | 1.5372 | 1.3866 | 0.83946 | 1.3013 | 1.5763 | 1.4708 | 1.0076 | 1.077 | 0.98347 | 0.60395 | 0.47691 | 0.50943
2 | -1.5954 | -1.5793 | -1.6228 | -1.7142 | -1.7145 | -1.5581 | -0.99773 | -0.18615 | -0.20206 | -0.13123 | -0.1156 | -0.52645 | -0.76139 | -1.007 | -1.0093 | -1.0264 | -0.77531 | 0.25482 | -0.03628 | -0.44124 | -0.79384 | -1.0653 | -1.18 | -1.3245
3 | -1.2206 | -1.304 | -1.3412 | -1.3102 | -1.285 | -1.095 | -0.041181 | 0.55888 | 0.7195 | 0.51124 | 0.29001 | 0.58112 | 0.36643 | 0.11229 | -0.44871 | -0.44001 | -0.36246 | -0.18839 | -0.45917 | -0.25136 | -0.34511 | -0.57824 | -0.92276 | -1.0416
4 | -0.97107 | -1.0007 | -0.99071 | -1.0096 | -1.0141 | -0.94585 | -0.82062 | -0.74923 | -0.76353 | -0.82893 | -0.92023 | -0.93617 | -0.9564 | -0.98373 | -0.99238 | -0.94371 | -0.81505 | -0.48097 | -0.61417 | -0.74499 | -0.8101 | -0.85706 | -0.89692 | -0.92858
5 | -0.93239 | -0.97925 | -1.0311 | -1.0143 | -1.012 | -0.86166 | -0.65011 | -0.53142 | -0.53245 | -0.43726 | -0.44138 | -0.41514 | -0.52002 | -0.53766 | -0.53922 | -0.64857 | -0.59805 | -0.28806 | -0.34111 | -0.44144 | -0.45797 | -0.6127 | -0.66418 | -0.70887
6 | 0.30474 | 0.23838 | 0.17895 | 0.2666 | 0.22111 | 0.32171 | 0.42065 | 0.82754 | 0.94361 | 0.99172 | 0.93207 | 0.96472 | 0.9771 | 0.95611 | 0.80414 | 0.7881 | 0.68496 | 0.74932 | 0.61649 | 0.65632 | 0.54392 | 0.58413 | 0.35904 | 0.36503
7 | -0.89835 | -0.87964 | -0.89811 | -0.91436 | -1.008 | -0.87602 | -0.75926 | -0.39439 | -0.19734 | -0.18138 | -0.13786 | -0.046331 | -0.18625 | -0.19435 | -0.36132 | -0.51127 | -0.45687 | -0.5096 | -0.57307 | -0.5557 | -0.61394 | -0.7533 | -0.84991 | -0.84539
8 | -1.0124 | -1.0442 | -1.0401 | -1.0594 | -1.0172 | -0.98586 | -0.75363 | -0.58174 | -0.54815 | -0.61977 | -0.59706 | -0.53887 | -0.57121 | -0.61843 | -0.73637 | -0.83331 | -0.84773 | -0.81138 | -0.87252 | -0.8843 | -0.89036 | -0.91647 | -0.99552 | -1.0146

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63757 | 0.70189 | 0.91357 | 1.0474 | 1.2315 | 1.4395 | 1.2832 | 1.8345 | 1.6829 | 1.9008 | 1.9535 | 1.812 | 1.7094 | 1.5737 | 1.4496 | 1.3046 | 1.291 | 1.0229 | 0.84631 | 1.0043 | 1.0232 | 1.1694 | 0.56779 | 0.54514
2 | 0.53131 | 0.58491 | 0.76131 | 0.87281 | 1.0262 | 1.1996 | 1.0693 | 1.5287 | 1.4024 | 1.584 | 1.6279 | 1.51 | 1.4245 | 1.3114 | 1.208 | 1.0872 | 1.0758 | 0.8524 | 0.70526 | 0.83688 | 0.8527 | 0.97447 | 0.47316 | 0.45428
3 | 0.42505 | 0.46793 | 0.60905 | 0.69825 | 0.82098 | 0.95967 | 0.85546 | 1.223 | 1.1219 | 1.2672 | 1.3023 | 1.208 | 1.1396 | 1.0491 | 0.96638 | 0.86973 | 0.86067 | 0.68192 | 0.56421 | 0.66951 | 0.68216 | 0.77957 | 0.37852 | 0.36343
4 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
5 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
6 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
7 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
8 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7676 | 1.8706 | 1.9753 | 2.0651 | 2.0886 | 2.1848 | 2.1736 | 2.0545 | 1.8615 | 2.7336 | 2.6694 | 2.4581 | 2.3983 | 2.4082 | 2.2941 | 2.1029 | 1.8899 | 1.8221 | 1.1454 | 1.2249 | 1.3392 | 1.3712 | 1.43 | 1.5785
2 | 1.473 | 1.5589 | 1.6461 | 1.7209 | 1.7405 | 1.8206 | 1.8113 | 1.7121 | 1.5513 | 2.278 | 2.2245 | 2.0484 | 1.9986 | 2.0068 | 1.9118 | 1.7524 | 1.5749 | 1.5184 | 0.95449 | 1.0207 | 1.116 | 1.1426 | 1.1917 | 1.3154
3 | 1.1784 | 1.2471 | 1.3169 | 1.3767 | 1.3924 | 1.4565 | 1.4491 | 1.3697 | 1.241 | 1.8224 | 1.7796 | 1.6387 | 1.5989 | 1.6055 | 1.5294 | 1.4019 | 1.26 | 1.2148 | 0.76359 | 0.81659 | 0.8928 | 0.9141 | 0.95334 | 1.0523
4 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
5 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
6 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
7 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
8 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.5585e-05 | 4.0143e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07122 | 1.3442 | 3.3543 | 4.4482 | 5.16 | 5.1979 | 4.664 | 3.6905 | 1.8827 | 0.45921 | 0.0029536 | 0.00050008 | 0.00012541 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.9938 | 5.3931 | 5.6754 | 5.4149 | 4.5945 | 3.9716 | 3.6005 | 3.2327 | 3.1649 | 3.0672 | 2.9288 | 2.9184 | 2.7056 | 2.5326 | 3.4921 | 3.8498 | 3.8671 | 4.4102 | 3.9467 | 4.3327 | 4.6464 | 4.45 | 4.1745 | 5.1644
4 | 0 | 5.2873e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0185 | 2.4141 | 3.5064 | 3.9079 | 4.0576 | 3.6366 | 2.8775 | 1.4269 | 0.3444 | 0.0021308 | 0.00036036 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6143e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 1.0393 | 2.6428 | 3.3021 | 3.87 | 4.0178 | 3.2902 | 2.7953 | 1.412 | 0.3116 | 0.0020464 | 0.00036771 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.51446 | 1.3214 | 1.6511 | 1.8591 | 1.9492 | 1.7317 | 1.3839 | 0.78034 | 0.1558 | 0.0010443 | 0.00018202 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.5585e-05 | 4.2233e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068507 | 1.3719 | 3.4221 | 4.6297 | 5.16 | 5.0388 | 4.664 | 3.8367 | 1.9422 | 0.44609 | 0.0026723 | 0.00049028 | 0.00013446 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.5599 | 5.2934 | 5.7431 | 4.9735 | 4.2224 | 3.6372 | 3.2657 | 3.2941 | 2.9197 | 2.9578 | 2.9184 | 2.8138 | 2.5859 | 3.5257 | 3.8498 | 3.9842 | 4.3238 | 4.1934 | 4.3327 | 4.6464 | 4.677 | 4.526 | 4.7175
4 | 0 | 5.3418e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0705 | 2.6428 | 3.5404 | 3.6423 | 3.7791 | 3.2902 | 2.7953 | 1.4418 | 0.32472 | 0.0021097 | 0.00037874 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.1783e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0809 | 2.5411 | 3.5744 | 3.6044 | 4.0973 | 3.5673 | 2.7953 | 1.5607 | 0.328 | 0.0020886 | 0.00038609 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6982e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.53005 | 1.2833 | 1.7872 | 1.935 | 1.9094 | 1.6624 | 1.3839 | 0.76548 | 0.164 | 0.0010865 | 0.00017834 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1224e-05 | 4.0143e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069864 | 1.3442 | 3.4221 | 4.7205 | 4.8059 | 5.5162 | 4.7564 | 3.5444 | 1.9818 | 0.41547 | 0.0028411 | 0.00048047 | 0.0001267 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.422 | 5.5599 | 5.4571 | 5.4696 | 4.8787 | 4.097 | 3.5637 | 3.1667 | 3.1326 | 2.8313 | 2.8708 | 2.8318 | 2.5703 | 2.7992 | 3.3914 | 3.8498 | 3.9452 | 4.4535 | 4.3167 | 4.2486 | 4.4694 | 4.7224 | 4.1745 | 4.9658
4 | 0 | 5.5053e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0393 | 2.6428 | 3.4723 | 3.6423 | 4.1371 | 3.5327 | 2.6583 | 1.5607 | 0.3116 | 0.0021308 | 0.00037139 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5598e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0809 | 2.4903 | 3.5064 | 3.6423 | 4.1769 | 3.2902 | 2.6309 | 1.531 | 0.33456 | 0.0020253 | 0.00037506 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.49887 | 1.207 | 1.7362 | 1.916 | 1.9094 | 1.6971 | 1.3839 | 0.74318 | 0.1558 | 0.0010654 | 0.00018937 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9411 | 5.9065 | 5.6515 | 5.5322 | 5.4097 | 5.4257 | 5.4549 | 6.2464 | 6.7056 | 6.6469 | 6.5025 | 6.5947 | 6.875 | 6.8365 | 6.3331 | 6.518 | 6.5012 | 6.4094 | 6.0012 | 5.8856 | 5.9173 | 5.7967 | 5.6854 | 5.596
2 | 4.43 | 4.2184 | 4.0205 | 3.6812 | 3.4865 | 3.5993 | 3.8746 | 4.8074 | 5.2344 | 5.6013 | 5.0846 | 5.3483 | 5.3875 | 5.3321 | 4.6174 | 4.8024 | 4.9998 | 5.0793 | 5.2063 | 5.4445 | 5.7323 | 5.2258 | 4.7686 | 4.5023
3 | 2.9655 | 2.8208 | 2.5894 | 2.6635 | 2.5632 | 2.5705 | 3.6015 | 4.3118 | 4.5115 | 4.2522 | 4.138 | 4.4548 | 4.6826 | 4.4115 | 4.0432 | 3.8393 | 3.8617 | 3.8121 | 3.6638 | 3.9577 | 4.1758 | 3.8661 | 3.6104 | 3.1107
4 | 1.393 | 1.1589 | 0.94133 | 0.9204 | 0.82249 | 0.76163 | 1.5437 | 2.4591 | 2.9725 | 3.0573 | 2.9839 | 2.6846 | 3.0572 | 2.9291 | 2.6846 | 2.4868 | 2.2223 | 2.0385 | 2.5159 | 2.9192 | 3.3677 | 3.1829 | 2.5517 | 1.9273
5 | 2.5268 | 2.3068 | 2.1271 | 2.0686 | 2.1112 | 2.0887 | 2.3319 | 2.5144 | 2.7707 | 2.867 | 3.0496 | 3.2311 | 3.3347 | 3.2235 | 3.1164 | 3.0762 | 3.0419 | 3.0698 | 3.0723 | 3.1009 | 3.4266 | 3.2448 | 3.2345 | 2.9097
6 | 2.6339 | 2.548 | 2.3593 | 2.4364 | 2.4532 | 2.4284 | 2.6669 | 3.1337 | 3.2665 | 3.2631 | 3.2516 | 3.4364 | 3.4127 | 3.3107 | 3.125 | 3.0178 | 3.1195 | 3.0839 | 2.8646 | 2.876 | 3.0204 | 2.7394 | 2.6789 | 2.7061
7 | 2.1747 | 1.9887 | 1.9244 | 1.9499 | 1.8572 | 1.9787 | 2.5421 | 2.7044 | 3.1088 | 3.2886 | 3.2572 | 3.4001 | 3.3277 | 3.4422 | 3.3934 | 3.1653 | 3.1683 | 3.1099 | 3.047 | 3.0506 | 3.1068 | 2.6058 | 2.6417 | 2.338
8 | 1.6932 | 1.6079 | 1.5357 | 1.5119 | 1.5203 | 1.6045 | 2.5979 | 2.9604 | 3.1771 | 3.1462 | 3.2671 | 3.471 | 3.4628 | 3.2671 | 2.8618 | 2.7357 | 2.5622 | 2.5551 | 2.4769 | 2.5338 | 2.4665 | 2.1512 | 1.9284 | 1.7906

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9951 | 5.9065 | 5.5485 | 5.5322 | 5.3093 | 5.4257 | 5.5559 | 6.2464 | 6.7721 | 6.6469 | 6.438 | 6.4642 | 6.7396 | 6.9693 | 6.4556 | 6.5811 | 6.5651 | 6.2859 | 6.1185 | 5.8277 | 5.975 | 5.7967 | 5.7909 | 5.698
2 | 4.43 | 4.2184 | 3.9845 | 3.7141 | 3.4865 | 3.6658 | 3.8392 | 4.7599 | 5.2862 | 5.5461 | 5.135 | 5.3483 | 5.4935 | 5.3321 | 4.5285 | 4.8024 | 5.0488 | 5.1282 | 5.3082 | 5.3372 | 5.6762 | 5.3288 | 4.7244 | 4.4206
3 | 2.9134 | 2.8697 | 2.5669 | 2.64 | 2.6093 | 2.5235 | 3.5349 | 4.3971 | 4.4668 | 4.2942 | 4.138 | 4.3666 | 4.6826 | 4.3259 | 4.0432 | 3.8763 | 3.8238 | 3.7389 | 3.6281 | 4.0356 | 4.135 | 3.9422 | 3.6104 | 3.1385
4 | 1.393 | 1.1677 | 0.92753 | 0.9204 | 0.82249 | 0.75567 | 1.5571 | 2.4591 | 2.9725 | 2.997 | 2.9543 | 2.7111 | 3.0873 | 2.9575 | 2.6588 | 2.5106 | 2.244 | 2.0193 | 2.5159 | 2.8905 | 3.3348 | 3.2143 | 2.5517 | 1.9441
5 | 2.5042 | 2.2663 | 2.1646 | 2.0503 | 2.1304 | 2.0503 | 2.3745 | 2.4896 | 2.7707 | 2.8953 | 3.0798 | 3.1671 | 3.3018 | 3.2235 | 3.0562 | 3.106 | 3.0717 | 3.0993 | 3.0723 | 3.1009 | 3.4937 | 3.3088 | 3.2648 | 2.8565
6 | 2.6102 | 2.548 | 2.3593 | 2.3925 | 2.4984 | 2.451 | 2.6915 | 3.1646 | 3.2989 | 3.1987 | 3.3161 | 3.5044 | 3.3455 | 3.3428 | 3.0948 | 2.9887 | 3.1195 | 3.1136 | 2.8926 | 2.8477 | 3.0499 | 2.7663 | 2.7037 | 2.7061
7 | 2.1747 | 2.0057 | 1.9244 | 1.9842 | 1.8739 | 2.015 | 2.5889 | 2.7311 | 3.078 | 3.3535 | 3.2572 | 3.4338 | 3.295 | 3.4422 | 3.3934 | 3.1959 | 3.1372 | 3.1698 | 2.9874 | 3.0506 | 3.1675 | 2.5546 | 2.6173 | 2.2962
8 | 1.679 | 1.6212 | 1.5357 | 1.5119 | 1.5071 | 1.6333 | 2.574 | 2.9019 | 3.2086 | 3.2082 | 3.2671 | 3.5054 | 3.4628 | 3.2671 | 2.8067 | 2.7094 | 2.5873 | 2.5308 | 2.4287 | 2.5835 | 2.4187 | 2.1302 | 1.9456 | 1.8214

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.9951 | 6.0135 | 5.5485 | 5.6333 | 5.3093 | 5.3747 | 5.4549 | 6.3699 | 6.5728 | 6.5813 | 6.567 | 6.5947 | 6.8073 | 6.7036 | 6.2719 | 6.6443 | 6.5651 | 6.2859 | 6.0012 | 5.8277 | 5.8596 | 5.9108 | 5.7909 | 5.545
2 | 4.4698 | 4.2559 | 4.0205 | 3.7469 | 3.4549 | 3.5661 | 3.9099 | 4.7124 | 5.1307 | 5.6566 | 4.9838 | 5.3483 | 5.3345 | 5.3321 | 4.5729 | 4.8487 | 5.0979 | 5.1282 | 5.1045 | 5.4445 | 5.6201 | 5.2258 | 4.7686 | 4.5432
3 | 2.9915 | 2.7718 | 2.6345 | 2.6869 | 2.5402 | 2.5235 | 3.6681 | 4.3545 | 4.4668 | 4.3361 | 4.0559 | 4.543 | 4.7748 | 4.3259 | 4.0041 | 3.9134 | 3.9374 | 3.7389 | 3.7352 | 3.9188 | 4.2574 | 3.7899 | 3.6438 | 3.0551
4 | 1.393 | 1.1677 | 0.92753 | 0.93405 | 0.81622 | 0.76163 | 1.5437 | 2.4348 | 3.002 | 3.0573 | 2.9839 | 2.7376 | 3.0272 | 2.9291 | 2.7104 | 2.463 | 2.2007 | 2.0193 | 2.467 | 2.9192 | 3.4007 | 3.2457 | 2.5517 | 1.9105
5 | 2.5493 | 2.3271 | 2.1459 | 2.032 | 2.0921 | 2.0695 | 2.3106 | 2.564 | 2.7707 | 2.867 | 3.0496 | 3.1671 | 3.4003 | 3.2861 | 3.1767 | 3.1357 | 3.012 | 3.1289 | 3.0122 | 3.1315 | 3.3931 | 3.3088 | 3.2951 | 2.8831
6 | 2.6102 | 2.548 | 2.4015 | 2.4145 | 2.408 | 2.451 | 2.6669 | 3.1646 | 3.2665 | 3.1987 | 3.1871 | 3.4364 | 3.4127 | 3.2786 | 3.0646 | 2.9887 | 3.1807 | 3.0246 | 2.8926 | 2.876 | 3.0204 | 2.7933 | 2.7284 | 2.7552
7 | 2.1747 | 2.0057 | 1.9578 | 1.9499 | 1.824 | 2.015 | 2.5421 | 2.7578 | 3.0473 | 3.2238 | 3.2249 | 3.4674 | 3.3277 | 3.4087 | 3.4592 | 3.104 | 3.2306 | 3.1398 | 3.0768 | 3.0506 | 3.1372 | 2.5546 | 2.666 | 2.2962
8 | 1.7216 | 1.5946 | 1.5614 | 1.5246 | 1.5336 | 1.6333 | 2.6219 | 2.9604 | 3.24 | 3.1152 | 3.2995 | 3.4023 | 3.531 | 3.2037 | 2.8343 | 2.7094 | 2.6123 | 2.5064 | 2.5251 | 2.5586 | 2.4426 | 2.1512 | 1.9112 | 1.7752

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.77138 | 0.85203 | 0.80294 | 0.80294 | 0.78541 | 0.83099 | 0.85553 | 1.6024 | 1.8653 | 1.7952 | 1.7531 | 1.7496 | 1.8618 | 1.8057 | 1.2658 | 1.655 | 1.676 | 1.5708 | 1.2447 | 1.129 | 1.1851 | 1.1886 | 0.82047 | 0.81346
2 | 0.032249 | -0.19349 | -0.20962 | -0.30637 | -0.37087 | -0.29024 | -0.37087 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5318 | 0.87073 | 0.7901 | 0.54824 | 0.74173 | 0.32249 | 0.27412 | 0.32249 | 0.58048 | 1.1126 | 1.1287 | 0.90298 | 0.69336 | 0.32249 | 0.064498
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.74268 | -0.75804 | -0.72219 | -0.040975 | 0.8656 | 1.1371 | 1.1473 | 0.9578 | 1.1985 | 1.0858 | 0.94756 | 0.68122 | 0.42512 | 0.52756 | 0.47122 | 0.087073 | 0.37902 | 0.53268 | 0.34829 | -0.32268 | -0.66073
4 | -0.9209 | -0.92976 | -0.95632 | -0.95632 | -0.97846 | -1.005 | -0.91205 | -0.61541 | -0.46045 | -0.48702 | -0.61541 | -0.66854 | -0.61984 | -0.67297 | -0.63312 | -0.74823 | -0.84121 | -0.74823 | -0.52686 | -0.47373 | -0.47373 | -0.62427 | -0.7748 | -0.80579
5 | -0.57341 | -0.7518 | -0.88559 | -0.87922 | -0.87922 | -0.96205 | -0.86648 | -0.34404 | 0.11468 | 0.38227 | 0.63075 | 0.66897 | 0.58615 | 0.48421 | 0.31856 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15928 | 0.15928 | 0.038227 | 0.33767 | 0.15928 | 0.089196 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.35264 | 0.41468 | 0.42448 | 0.43591 | 0.42121 | 0.78039 | 0.89467 | 0.89304 | 0.78039 | 0.93222 | 0.9714 | 0.89467 | 0.77876 | 0.6857 | 0.8359 | 0.80978 | 0.63509 | 0.58937 | 0.69386 | 0.54693 | 0.41632 | 0.46529
7 | -0.80637 | -0.82908 | -0.88019 | -0.90291 | -0.84612 | -0.91426 | -0.78365 | -0.35776 | -0.062465 | -0.051108 | 0.10789 | 0.034072 | 0.011357 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30665 | -0.2669 | -0.32368 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53947 | -0.57922
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0263 | -1.0314 | -1.0179 | -0.99431 | -0.84432 | -0.6977 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66063 | -0.65557 | -0.67074 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.82747 | -0.83084 | -0.84601 | -0.87466 | -0.93027 | -0.96735 | -0.98252 | -1.0011

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.86055 | 0.819 | 0.81097 | 0.79326 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.8311 | 1.7181 | 1.7671 | 1.8618 | 1.8238 | 1.2658 | 1.6219 | 1.7095 | 1.5394 | 1.2696 | 1.1516 | 1.2088 | 1.1886 | 0.83688 | 0.82159
2 | 0.031604 | -0.18962 | -0.21381 | -0.31249 | -0.37087 | -0.29024 | -0.36345 | 0.93522 | 1.1932 | 1.5012 | 0.87073 | 0.7743 | 0.54275 | 0.7269 | 0.32894 | 0.27138 | 0.31604 | 0.57468 | 1.1348 | 1.14 | 0.88492 | 0.69336 | 0.32572 | 0.065143
3 | -0.19853 | -0.47019 | -0.82022 | -0.75011 | -0.77321 | -0.72941 | -0.040156 | 0.85695 | 1.1598 | 1.1588 | 0.94822 | 1.1865 | 1.0641 | 0.9286 | 0.6744 | 0.42937 | 0.52756 | 0.47122 | 0.088814 | 0.37523 | 0.53268 | 0.35177 | -0.32591 | -0.67394
4 | -0.93932 | -0.93906 | -0.94676 | -0.97545 | -0.95889 | -0.99497 | -0.92117 | -0.6031 | -0.45124 | -0.49676 | -0.62772 | -0.66186 | -0.60744 | -0.66624 | -0.63312 | -0.7632 | -0.82439 | -0.7632 | -0.5374 | -0.469 | -0.47847 | -0.63675 | -0.76705 | -0.82191
5 | -0.58487 | -0.74428 | -0.86788 | -0.89681 | -0.87922 | -0.96205 | -0.87514 | -0.34404 | 0.11697 | 0.37845 | 0.64336 | 0.67566 | 0.58615 | 0.49389 | 0.31537 | 0.20388 | 0.17202 | 0.15609 | 0.15928 | 0.037845 | 0.33767 | 0.16246 | 0.087412 | -0.14017
6 | 0.41795 | 0.47294 | 0.34912 | 0.41054 | 0.43297 | 0.43591 | 0.42964 | 0.77258 | 0.90362 | 0.88411 | 0.78819 | 0.95087 | 0.99083 | 0.88572 | 0.77876 | 0.69255 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.59527 | 0.68692 | 0.54146 | 0.40799 | 0.4746
7 | -0.8225 | -0.82908 | -0.86259 | -0.89388 | -0.8292 | -0.90512 | -0.79149 | -0.3506 | -0.061216 | -0.05213 | 0.10789 | 0.034753 | 0.011244 | 0 | -0.089041 | -0.16059 | -0.2305 | -0.30358 | -0.26156 | -0.33016 | -0.22942 | -0.43442 | -0.52868 | -0.58501
8 | -0.98929 | -1.0162 | -1.0161 | -1.0417 | -1.0281 | -1.0043 | -0.86121 | -0.70468 | -0.68254 | -0.68587 | -0.67384 | -0.64902 | -0.66403 | -0.69602 | -0.7668 | -0.80051 | -0.81092 | -0.84746 | -0.82909 | -0.87466 | -0.91167 | -0.95768 | -0.99234 | -1.0111

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75595 | 0.85203 | 0.79491 | 0.78688 | 0.77755 | 0.81437 | 0.85553 | 1.6344 | 1.884 | 1.7952 | 1.7356 | 1.7846 | 1.8991 | 1.7696 | 1.2658 | 1.6384 | 1.7095 | 1.5551 | 1.2198 | 1.1403 | 1.2088 | 1.1649 | 0.80406 | 0.79719
2 | 0.031927 | -0.19349 | -0.21172 | -0.3033 | -0.37457 | -0.28444 | -0.37087 | 0.94458 | 1.2171 | 1.5318 | 0.87943 | 0.7743 | 0.53727 | 0.74915 | 0.31604 | 0.27138 | 0.31927 | 0.58048 | 1.0903 | 1.14 | 0.89395 | 0.69336 | 0.31604 | 0.063853
3 | -0.19463 | -0.46097 | -0.80414 | -0.75011 | -0.75046 | -0.72941 | -0.040156 | 0.88292 | 1.1598 | 1.1473 | 0.94822 | 1.2105 | 1.0967 | 0.94756 | 0.68803 | 0.42512 | 0.53283 | 0.47593 | 0.088814 | 0.37144 | 0.52735 | 0.34481 | -0.32913 | -0.66734
4 | -0.93932 | -0.92046 | -0.9372 | -0.97545 | -0.99803 | -0.98492 | -0.90293 | -0.62772 | -0.45585 | -0.49189 | -0.61541 | -0.66854 | -0.63224 | -0.67297 | -0.63945 | -0.73327 | -0.85803 | -0.74823 | -0.51633 | -0.47847 | -0.469 | -0.61802 | -0.78255 | -0.79773
5 | -0.56767 | -0.74428 | -0.88559 | -0.89681 | -0.89681 | -0.97167 | -0.85781 | -0.34748 | 0.11583 | 0.38227 | 0.64336 | 0.68235 | 0.59201 | 0.48421 | 0.31537 | 0.20592 | 0.17546 | 0.15609 | 0.16087 | 0.038609 | 0.33767 | 0.15928 | 0.087412 | -0.14157
6 | 0.41795 | 0.46366 | 0.34912 | 0.41883 | 0.42872 | 0.43591 | 0.41279 | 0.796 | 0.89467 | 0.88411 | 0.78819 | 0.9229 | 0.96169 | 0.90362 | 0.78654 | 0.6857 | 0.85262 | 0.82597 | 0.63509 | 0.57759 | 0.70774 | 0.55239 | 0.40799 | 0.46064
7 | -0.81443 | -0.82908 | -0.89779 | -0.92096 | -0.86304 | -0.92341 | -0.76798 | -0.35418 | -0.061216 | -0.050086 | 0.10897 | 0.034413 | 0.011471 | 0 | -0.090858 | -0.159 | -0.23282 | -0.30971 | -0.26957 | -0.31721 | -0.22715 | -0.4259 | -0.53408 | -0.59081
8 | -1.0095 | -1.0162 | -1.0058 | -1.0211 | -1.0281 | -0.99431 | -0.83588 | -0.69073 | -0.68254 | -0.67243 | -0.66724 | -0.65557 | -0.67074 | -0.70298 | -0.78214 | -0.80051 | -0.84402 | -0.82253 | -0.83755 | -0.88341 | -0.93027 | -0.948 | -0.96287 | -1.0211

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63757 | 0.70189 | 0.91357 | 1.0474 | 1.2315 | 1.4395 | 1.2832 | 1.8345 | 1.6829 | 1.9008 | 1.9535 | 1.812 | 1.7094 | 1.5737 | 1.4496 | 1.3046 | 1.291 | 1.0229 | 0.84631 | 1.0043 | 1.0232 | 1.1694 | 0.56779 | 0.54514
2 | 0.53131 | 0.58491 | 0.76131 | 0.87281 | 1.0262 | 1.1996 | 1.0693 | 1.5287 | 1.4024 | 1.584 | 1.6279 | 1.51 | 1.4245 | 1.3114 | 1.208 | 1.0872 | 1.0758 | 0.8524 | 0.70526 | 0.83688 | 0.8527 | 0.97447 | 0.47316 | 0.45428
3 | 0.42505 | 0.46793 | 0.60905 | 0.69825 | 0.82098 | 0.95967 | 0.85546 | 1.223 | 1.1219 | 1.2672 | 1.3023 | 1.208 | 1.1396 | 1.0491 | 0.96638 | 0.86973 | 0.86067 | 0.68192 | 0.56421 | 0.66951 | 0.68216 | 0.77957 | 0.37852 | 0.36343
4 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
5 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
6 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
7 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257
8 | 0.31879 | 0.35094 | 0.45679 | 0.52369 | 0.61574 | 0.71975 | 0.6416 | 0.91723 | 0.84146 | 0.95038 | 0.97673 | 0.906 | 0.85468 | 0.78686 | 0.72478 | 0.65229 | 0.64551 | 0.51144 | 0.42316 | 0.50213 | 0.51162 | 0.58468 | 0.28389 | 0.27257

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7676 | 1.8706 | 1.9753 | 2.0651 | 2.0886 | 2.1848 | 2.1736 | 2.0545 | 1.8615 | 2.7336 | 2.6694 | 2.4581 | 2.3983 | 2.4082 | 2.2941 | 2.1029 | 1.8899 | 1.8221 | 1.1454 | 1.2249 | 1.3392 | 1.3712 | 1.43 | 1.5785
2 | 1.473 | 1.5589 | 1.6461 | 1.7209 | 1.7405 | 1.8206 | 1.8113 | 1.7121 | 1.5513 | 2.278 | 2.2245 | 2.0484 | 1.9986 | 2.0068 | 1.9118 | 1.7524 | 1.5749 | 1.5184 | 0.95449 | 1.0207 | 1.116 | 1.1426 | 1.1917 | 1.3154
3 | 1.1784 | 1.2471 | 1.3169 | 1.3767 | 1.3924 | 1.4565 | 1.4491 | 1.3697 | 1.241 | 1.8224 | 1.7796 | 1.6387 | 1.5989 | 1.6055 | 1.5294 | 1.4019 | 1.26 | 1.2148 | 0.76359 | 0.81659 | 0.8928 | 0.9141 | 0.95334 | 1.0523
4 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
5 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
6 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
7 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924
8 | 0.8838 | 0.93531 | 0.98767 | 1.0326 | 1.0443 | 1.0924 | 1.0868 | 1.0273 | 0.93075 | 1.3668 | 1.3347 | 1.229 | 1.1992 | 1.2041 | 1.1471 | 1.0514 | 0.94497 | 0.91107 | 0.57269 | 0.61244 | 0.6696 | 0.68558 | 0.71501 | 0.78924

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.1378e-05 | 5.4795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082876 | 1.7487 | 4.3579 | 6.0462 | 6.3959 | 6.4005 | 6.0754 | 4.6387 | 2.3845 | 0.57215 | 0.0033366 | 0.00061957 | 0.00016426 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 3.9103 | 4.2614 | 3.9846 | 3.4104 | 3.0449 | 2.9107 | 2.5093 | 2.299 | 2.1352 | 2.1965 | 2.1214 | 1.9783 | 2.1066 | 2.3878 | 2.7899 | 2.9208 | 3.0453 | 3.1385 | 3.1806 | 3.5267 | 3.359 | 3.2592 | 3.801
4 | 0 | 6.9225e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3509 | 3.3655 | 4.4475 | 4.9408 | 5.1035 | 4.5123 | 3.479 | 1.7698 | 0.39578 | 0.0026078 | 0.00044212 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.1302e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06406 | 1.2722 | 3.2361 | 4.4039 | 4.5571 | 4.8003 | 4.2469 | 3.2723 | 1.7698 | 0.39995 | 0.0025024 | 0.00046016 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3574e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.68854 | 1.5857 | 2.1365 | 2.3984 | 2.4507 | 2.3004 | 1.8084 | 0.9594 | 0.21872 | 0.0013566 | 0.00022331 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0455e-05 | 5.2687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080339 | 1.6612 | 4.2716 | 5.523 | 6.3959 | 6.8047 | 6.0165 | 4.409 | 2.459 | 0.57215 | 0.0034771 | 0.00058347 | 0.00015174 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.3554 | 4.1896 | 4.3867 | 4.1456 | 3.6591 | 3.0132 | 2.9393 | 2.4837 | 2.299 | 2.1134 | 2.3075 | 2.1643 | 2.0782 | 2.1269 | 2.4376 | 2.7341 | 2.6681 | 3.2991 | 3.1083 | 3.0862 | 3.4575 | 3.4597 | 3.4238 | 3.7265
4 | 0 | 7.2687e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.2722 | 3.1714 | 4.4039 | 4.8449 | 5.1541 | 4.5123 | 3.3757 | 1.8443 | 0.40828 | 0.0025551 | 0.00046919 | 0.00012319 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.5764e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 1.3377 | 3.2037 | 4.2731 | 5.0367 | 4.9519 | 4.4239 | 3.3757 | 1.8629 | 0.41245 | 0.0027659 | 0.00044663 | 0.0001185 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5997e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.62952 | 1.6989 | 2.2891 | 2.2785 | 2.577 | 2.1013 | 1.6362 | 0.93145 | 0.20831 | 0.0013171 | 0.00022331 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.8609e-05 | 5.1633e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08795 | 1.7662 | 4.4442 | 5.7556 | 6.6517 | 6.67 | 6.0165 | 4.6846 | 2.4342 | 0.57215 | 0.0035473 | 0.0005955 | 0.00016113 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 3.9103 | 4.3449 | 4.2261 | 3.5525 | 3.0766 | 2.8822 | 2.5861 | 2.4175 | 2.2442 | 2.1522 | 2.1857 | 1.8984 | 2.1269 | 2.363 | 2.8457 | 2.7523 | 3.0771 | 2.9876 | 3.2436 | 3.3884 | 3.4597 | 3.4238 | 3.8383
4 | 0 | 6.6456e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.3246 | 3.3332 | 4.4911 | 4.9888 | 4.9519 | 4.3796 | 3.5134 | 1.9002 | 0.43744 | 0.0027659 | 0.00046016 | 0.00011733 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7841e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2459 | 3.2037 | 4.4039 | 4.9888 | 5.2551 | 4.6008 | 3.5134 | 1.8815 | 0.42911 | 0.0026342 | 0.00044663 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.6343e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.66231 | 1.5533 | 2.1583 | 2.3025 | 2.6276 | 2.1898 | 1.6878 | 0.93145 | 0.21456 | 0.0012512 | 0.00022106 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1