## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 265.3%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.90945 | 7.0713 | 3.5357 | 0.55245 | 0.55245 | 0.66294 | 0.44196 | 0.22098 | 0.44196 | 4.1986 | 0.33147 | 0.88392 | 0.44196 | 0.55245 | 1.9888 | 0.55245 | 0.44196 | 0.44196 | 1.3259 | 0.22098 | 0.44196 | 0.22098 | 0.44196 | 0.22098
2 | 9.4584 | 19.6671 | 19.2252 | 19.6671 | 19.5567 | 19.3357 | 20.993 | 26.9595 | 29.5007 | 28.2853 | 29.1692 | 30.1636 | 29.7217 | 30.2741 | 27.1804 | 27.9539 | 27.4014 | 28.0643 | 27.9539 | 28.7273 | 28.7273 | 29.5007 | 26.849 | 24.5287
3 | 44.4968 | 28.6168 | 26.2965 | 27.7329 | 25.0811 | 27.8434 | 34.4727 | 41.986 | 40.8811 | 42.5385 | 39.6658 | 41.8755 | 41.2126 | 42.0965 | 41.2126 | 36.9035 | 37.5664 | 37.1245 | 37.235 | 38.7818 | 37.7874 | 37.8979 | 34.1413 | 33.0364
4 | 42.9804 | 37.8979 | 35.2462 | 34.4727 | 35.2462 | 32.7049 | 39.1133 | 47.5105 | 52.814 | 55.1343 | 59.3329 | 61.6532 | 60.7693 | 62.5371 | 58.1175 | 58.8909 | 56.9021 | 58.228 | 54.9133 | 54.6923 | 54.5818 | 58.228 | 58.007 | 50.1623
5 | 3.8671 | 1.5469 | 2.0993 | 1.7678 | 0.44196 | 0.77343 | 4.0881 | 9.0601 | 11.3804 | 12.1539 | 12.1539 | 14.2532 | 13.7007 | 14.2532 | 13.5902 | 11.8224 | 11.4909 | 11.2699 | 10.9385 | 10.7175 | 11.4909 | 14.0322 | 14.8056 | 10.2755
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 46.2951 | 61.4322 | 76.0168 | 65.4098 | 60.5483 | 47.4 | 28.0643 | 10.607 | 5.193 | -6.4084 | -4.0881 | -13.3692 | -16.4629 | -20.8825 | -9.8336 | -1.4364 | 7.5133 | 9.0601 | 21.8769 | 22.3189 | 15.358 | 6.9608 | 13.2587 | 14.6951
8 | 30.8266 | 30.2741 | 27.7329 | 27.5119 | 27.1804 | 28.2853 | 28.5063 | 30.9371 | 32.3734 | 32.263 | 31.1581 | 30.0532 | 28.0643 | 28.3958 | 26.186 | 26.7385 | 27.6224 | 28.3958 | 31.379 | 35.3567 | 31.379 | 32.8154 | 31.4895 | 24.9706
9 | 116.014 | 97.2308 | 82.8672 | 79.5525 | 79.5525 | 93.9161 | 131.4826 | 145.8462 | 175.6784 | 184.5176 | 190.042 | 205.5106 | 220.9791 | 215.4546 | 207.7204 | 197.7763 | 185.6225 | 184.5176 | 174.5735 | 182.3078 | 182.3078 | 190.042 | 176.7833 | 133.6924
10 | 2.9832 | 3.5357 | 2.8727 | 3.3147 | 2.2098 | 1.1049 | 2.2098 | 4.4196 | 5.5245 | 4.5301 | 6.8504 | 4.0881 | 3.8671 | 8.2867 | 4.0881 | 6.0769 | 5.8559 | 6.5189 | 3.6462 | 4.8615 | 3.4252 | 4.7511 | 6.5189 | 3.4252
11 | 25.5231 | 24.4182 | 23.2028 | 24.1972 | 23.9762 | 24.1972 | 32.4839 | 36.572 | 38.6713 | 36.572 | 35.4671 | 37.8979 | 37.6769 | 35.2462 | 33.6993 | 32.4839 | 32.4839 | 31.0476 | 31.9315 | 33.5888 | 33.0364 | 34.9147 | 32.4839 | 27.8434
12 | 7.4028 | 6.7399 | 6.2979 | 7.0713 | 7.5133 | 6.4084 | 9.0601 | 8.1762 | 8.5077 | 9.1706 | 7.8448 | 8.6182 | 8.3972 | 7.9552 | 8.2867 | 7.9552 | 8.8392 | 8.3972 | 8.1762 | 9.6126 | 9.3916 | 10.0545 | 8.7287 | 9.1706
13 | 0.33147 | 0.22098 | 0 | 0.33147 | 0 | -0.88392 | -0.33147 | -0.22098 | 0.33147 | -0.33147 | 0.33147 | -0.44196 | -0.55245 | 0.77343 | -0.55245 | 0.77343 | 0.33147 | 0.22098 | -0.55245 | 0.11049 | -0.33147 | -0.11049 | 0.66294 | 0.22098
14 | 5.193 | 4.972 | 4.972 | 5.5245 | 4.972 | 4.7511 | 4.7511 | 4.8615 | 5.0825 | 4.7511 | 6.0769 | 4.7511 | 5.9664 | 6.2979 | 6.1874 | 6.4084 | 6.1874 | 6.7399 | 4.7511 | 4.1986 | 4.1986 | 4.4196 | 4.6406 | 0.33147
15 | 6.2979 | 5.7455 | 5.414 | 5.3035 | 5.3035 | 5.3035 | 7.6238 | 10.386 | 10.828 | 10.7175 | 10.4965 | 10.828 | 11.3804 | 11.049 | 10.386 | 9.5021 | 9.5021 | 9.6126 | 10.7175 | 9.9441 | 10.4965 | 11.1594 | 9.7231 | 7.6238
16 | 23.7553 | 21.7664 | 21.3245 | 20.4406 | 20.2196 | 20.1091 | 26.0755 | 29.9427 | 31.9315 | 33.1469 | 32.9259 | 33.6993 | 33.6993 | 35.3567 | 32.263 | 33.0364 | 32.5944 | 32.5944 | 31.379 | 31.379 | 31.0476 | 33.5888 | 31.9315 | 27.5119
17 | 12.0434 | 11.049 | 10.828 | 10.828 | 11.1594 | 11.3804 | 15.1371 | 17.2364 | 17.7888 | 16.3525 | 16.7944 | 19.0042 | 18.8937 | 18.3413 | 17.5678 | 16.4629 | 17.0154 | 17.1259 | 17.1259 | 16.3525 | 17.8993 | 17.3469 | 14.4741 | 13.3692
18 | 11.1594 | 10.165 | 8.7287 | 9.6126 | 9.9441 | 10.607 | 14.4741 | 16.9049 | 17.8993 | 17.5678 | 15.8 | 17.8993 | 17.4574 | 17.1259 | 14.4741 | 14.0322 | 13.8112 | 13.7007 | 13.4797 | 14.9161 | 15.0266 | 16.021 | 14.5846 | 12.4853
19 | 0.44196 | 0.44196 | 0.55245 | 0.11049 | 0.22098 | 0.55245 | 0.44196 | 0.22098 | 0 | -0.66294 | -0.66294 | -0.55245 | -0.55245 | -0.33147 | 0.22098 | 0.22098 | 0 | 0 | 0.11049 | 0.11049 | 0.11049 | 0.11049 | -0.33147 | -0.11049
20 | 17.7888 | 16.6839 | 16.021 | 15.8 | 16.242 | 15.579 | 18.5622 | 21.214 | 22.3189 | 23.2028 | 24.9706 | 28.1748 | 18.8937 | 25.4126 | 24.0867 | 23.4238 | 24.5287 | 23.3133 | 21.214 | 21.9874 | 22.0979 | 23.4238 | 18.8937 | 17.2364
21 | 2.8727 | 2.5413 | 1.4364 | 1.4364 | 1.2154 | 1.2154 | 4.1986 | 6.8504 | 7.8448 | 7.8448 | 6.8504 | 8.6182 | 7.0713 | 6.9608 | 6.0769 | 6.0769 | 5.7455 | 5.9664 | 5.7455 | 6.1874 | 7.2923 | 7.4028 | 5.8559 | 3.8671
22 | 4.972 | 5.9664 | 5.9664 | 5.9664 | 5.9664 | 5.8559 | 6.7399 | 6.7399 | 6.7399 | 6.7399 | 7.7343 | 7.7343 | 7.7343 | 7.7343 | 6.8504 | 6.8504 | 6.8504 | 6.9608 | 6.9608 | 6.9608 | 6.9608 | 7.0713 | 7.0713 | 6.0769
23 | -3.9776 | -21.656 | -24.9706 | -27.1804 | -16.1315 | -29.3902 | -9.5021 | -12.8168 | -16.1315 | 7.0713 | 11.4909 | 19.2252 | 49.0574 | 78.8895 | 75.5749 | 70.0504 | 65.6308 | 63.421 | 30.2741 | 36.9035 | 59.0014 | 70.0504 | 70.0504 | 76.6798
24 | 37.5664 | 35.2462 | 32.9259 | 35.3567 | 31.379 | 27.9539 | 38.3399 | 43.0909 | 55.0238 | 55.0238 | 60.7693 | 62.3161 | 62.8686 | 74.5805 | 76.3483 | 69.3874 | 65.8518 | 60.3273 | 54.8028 | 59.9958 | 49.0574 | 51.2672 | 61.9846 | 49.9413

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66294 | 4.8615 | 2.6517 | 0.66294 | 0.33147 | 0.66294 | 0.66294 | 1.1049 | 1.1049 | 3.6462 | 0.77343 | 1.6573 | 0.66294 | 1.1049 | 2.9832 | 0.99441 | 0.77343 | 0.66294 | 0 | 0.44196 | 0.44196 | 0.88392 | 0 | 0
2 | -1.1049 | -1.9888 | -1.9888 | -1.6573 | -1.6573 | -2.2098 | -1.4364 | 1.2154 | 2.6517 | 1.4364 | 2.4308 | 2.6517 | 2.6517 | 2.5413 | 0.33147 | 0.77343 | 1.1049 | 1.9888 | 2.0993 | 0.99441 | 0.88392 | 0.44196 | 0.22098 | -0.11049
3 | -3.0937 | -2.9832 | -4.0881 | -4.0881 | -4.4196 | -3.6462 | -0.44196 | 2.7622 | 2.8727 | 2.5413 | 2.3203 | 3.8671 | 3.4252 | 3.5357 | -2.3203 | 0.99441 | 0.88392 | 0.33147 | -0.55245 | 0 | -0.44196 | -0.88392 | -2.0993 | -2.8727
4 | -0.66294 | -1.1049 | -1.8783 | -1.8783 | -1.7678 | -4.1986 | -1.9888 | 2.2098 | 2.4308 | 7.5133 | 6.9608 | 9.5021 | 10.165 | 9.0601 | 6.2979 | 5.3035 | 4.5301 | 5.414 | 3.3147 | 3.6462 | 2.4308 | 3.9776 | 2.9832 | 1.3259
5 | 1.2154 | 0.88392 | 0.99441 | 0.55245 | 0.55245 | -0.22098 | 0.77343 | 2.4308 | 2.4308 | 2.5413 | 2.5413 | 3.2042 | 2.9832 | 2.8727 | 2.6517 | 1.9888 | 1.8783 | 2.0993 | 1.8783 | 1.9888 | 1.7678 | 2.2098 | 2.4308 | 1.8783
6 | 111.042 | 111.7049 | 113.0308 | 113.9147 | 114.1357 | 114.3567 | 111.8154 | 107.8378 | 105.9595 | 102.7553 | 103.5287 | 102.3133 | 103.5287 | 103.3077 | 104.6336 | 106.6224 | 106.8434 | 106.291 | 107.0644 | 106.1805 | 107.9483 | 106.7329 | 107.1749 | 107.6168
7 | 24.7497 | 16.9049 | 15.579 | 16.6839 | 20.8825 | 20.3301 | 24.1972 | 20.8825 | 19.7776 | 24.0867 | 26.5175 | 25.5231 | 28.5063 | 29.5007 | 28.3958 | 32.9259 | 35.1357 | 37.235 | 33.8098 | 34.2518 | 33.9203 | 29.3902 | 33.6993 | 36.9035
8 | -9.9441 | -10.2755 | -10.0545 | -10.2755 | -10.165 | -11.4909 | -9.6126 | -3.5357 | -2.6517 | -1.6573 | -1.8783 | 0.55245 | 1.8783 | 1.7678 | -0.44196 | -3.3147 | -2.0993 | -3.2042 | -4.8615 | -3.3147 | -5.3035 | -3.5357 | -5.8559 | -6.6294
9 | -37.5664 | -44.1958 | -46.4056 | -48.6154 | -46.4056 | -68.5035 | -51.9301 | -26.5175 | -7.7343 | -3.3147 | 1.1049 | 1.1049 | 16.5734 | 15.4685 | 15.4685 | -6.6294 | -1.1049 | -6.6294 | -18.7832 | -17.6783 | -16.5734 | -12.1539 | -18.7832 | -28.7273
10 | -8.2867 | -8.0657 | -8.0657 | -7.7343 | -7.8448 | -7.5133 | -7.8448 | -6.8504 | -7.0713 | -8.0657 | -7.9552 | -7.1818 | -6.0769 | -6.2979 | -8.2867 | -6.6294 | -7.1818 | -6.6294 | -7.9552 | -6.7399 | -7.7343 | -6.4084 | 7.6238 | -7.1818
11 | -0.77343 | -0.99441 | -0.99441 | -0.77343 | -0.88392 | -1.1049 | 1.7678 | 4.1986 | 4.8615 | 4.3091 | 4.4196 | 5.9664 | 5.635 | 5.5245 | 3.7566 | 2.9832 | 2.8727 | 2.0993 | 2.0993 | 1.8783 | 1.4364 | 2.7622 | 1.1049 | -0.11049
12 | -1.2154 | -1.3259 | -1.4364 | -1.4364 | -1.4364 | -1.6573 | -1.2154 | -0.44196 | -0.22098 | 0.11049 | 0 | 0.22098 | 0 | 0 | 0.11049 | -0.66294 | -0.66294 | -0.77343 | -0.88392 | -0.88392 | -1.1049 | -0.99441 | -1.1049 | -1.1049
13 | -1.8783 | -1.8783 | -1.9888 | -1.9888 | -1.9888 | -2.0993 | -1.7678 | -1.2154 | -1.7678 | -1.6573 | -1.7678 | -1.3259 | -1.1049 | -1.3259 | -0.99441 | -1.5469 | -1.4364 | -1.2154 | -1.9888 | -1.5469 | -1.6573 | -1.2154 | -1.6573 | -1.5469
14 | -0.55245 | -0.66294 | -0.55245 | -0.66294 | -0.55245 | -0.66294 | -1.1049 | -0.33147 | -0.44196 | -0.55245 | -0.44196 | -0.55245 | -0.33147 | -0.22098 | -0.22098 | -0.11049 | 0.88392 | 0.88392 | -0.11049 | -0.11049 | -0.11049 | -0.22098 | -0.33147 | -0.88392
15 | -1.4364 | -1.7678 | -1.6573 | -1.5469 | -1.6573 | -1.8783 | -1.4364 | -0.77343 | 0 | 0 | 0 | -0.11049 | 0 | 0.55245 | 0.44196 | 0 | -0.66294 | -0.66294 | -0.33147 | -0.44196 | -0.44196 | -0.66294 | -0.66294 | -1.3259
16 | -0.44196 | -0.55245 | -1.1049 | -1.1049 | -1.5469 | -1.5469 | 0.44196 | 2.6517 | 3.7566 | 4.4196 | 3.5357 | 5.414 | 5.193 | 5.414 | 4.8615 | 3.7566 | 3.4252 | 3.7566 | 3.0937 | 3.5357 | 2.7622 | 2.8727 | 1.3259 | 0.66294
17 | -1.9888 | -1.9888 | -2.3203 | -2.3203 | -2.4308 | -2.4308 | -0.99441 | -0.44196 | 0 | -0.33147 | -0.66294 | -0.33147 | 0.22098 | 0 | -0.11049 | -0.66294 | -0.33147 | 0.11049 | 0 | -0.99441 | -0.66294 | -0.66294 | -1.5469 | -1.6573
18 | -0.99441 | -1.3259 | -1.4364 | -1.2154 | -1.1049 | -0.99441 | -0.22098 | 1.6573 | 1.6573 | 1.9888 | 1.5469 | 2.2098 | 2.4308 | 2.3203 | 1.8783 | 1.4364 | 0.99441 | 0.88392 | 0.77343 | 0.99441 | 0.88392 | 0.55245 | 0.33147 | -0.22098
19 | 2.0993 | 1.8783 | 0.88392 | 1.5469 | 1.6573 | 0.88392 | 2.5413 | 1.9888 | 2.0993 | 2.5413 | 2.4308 | 2.7622 | 2.8727 | 2.7622 | 2.3203 | 2.5413 | 2.7622 | 2.7622 | 2.5413 | 2.4308 | 2.6517 | 2.6517 | 2.5413 | 2.7622
20 | -0.55245 | -0.88392 | -0.88392 | -0.99441 | -0.77343 | -1.4364 | -0.88392 | 0.44196 | 1.4364 | 1.3259 | 0.66294 | 1.8783 | 1.4364 | 1.8783 | 1.7678 | 0.66294 | 1.2154 | 0.77343 | 0.55245 | 0.66294 | 0.66294 | 0.33147 | -0.33147 | -1.3259
21 | -0.66294 | -0.88392 | -0.99441 | -0.99441 | -0.88392 | -0.99441 | -0.11049 | 0.99441 | 1.4364 | 1.2154 | 0.99441 | 1.5469 | 1.4364 | 1.3259 | 1.3259 | 0.99441 | 0.99441 | 1.1049 | 0.99441 | 0.99441 | 0.88392 | 0.88392 | 0.66294 | -0.22098
22 | 0.99441 | 1.5469 | 1.5469 | 1.5469 | 1.8783 | 1.8783 | 1.5469 | 1.4364 | 1.8783 | 1.8783 | 2.4308 | 2.4308 | 2.4308 | 2.4308 | 2.0993 | 2.6517 | 2.0993 | 2.0993 | 2.0993 | 2.0993 | 2.0993 | 2.0993 | 1.9888 | 1.5469
23 | -10.165 | -12.3748 | -14.5846 | -21.214 | -22.3189 | -25.6336 | -17.8993 | -0.22098 | 6.4084 | 17.4574 | 16.3525 | 10.828 | 6.4084 | -3.5357 | -1.3259 | -6.8504 | -6.8504 | -9.0601 | -0.22098 | -2.4308 | -9.0601 | -11.2699 | -11.2699 | -16.7944
24 | -6.9608 | -6.9608 | -3.6462 | -2.2098 | -4.3091 | -2.5413 | -4.7511 | 5.7455 | 7.1818 | 1.4364 | 3.5357 | 8.3972 | 6.7399 | 7.9552 | 1.9888 | 9.6126 | 8.8392 | 4.8615 | 5.7455 | 6.7399 | -3.3147 | 0 | 0.33147 | -4.4196

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24189 | 0.2926 | 0.38929 | 0.46211 | 0.53294 | 0.57361 | 0.53136 | 0.78308 | 0.69672 | 0.82154 | 0.83644 | 0.81501 | 0.75312 | 0.71273 | 0.69026 | 0.64665 | 0.61799 | 0.58596 | 0.41977 | 0.43813 | 0.4606 | 0.49905 | 0.19205 | 0.21332
2 | 5.5913 | 6.7635 | 8.9985 | 10.6817 | 12.319 | 13.2591 | 12.2826 | 18.101 | 16.1048 | 18.99 | 19.3344 | 18.8391 | 17.4085 | 16.4749 | 15.9555 | 14.9475 | 14.2849 | 13.5446 | 9.7031 | 10.1274 | 10.6469 | 11.5358 | 4.4393 | 4.931
3 | 7.7554 | 9.3813 | 12.4812 | 14.8159 | 17.087 | 18.3909 | 17.0365 | 25.1069 | 22.338 | 26.3399 | 26.8176 | 26.1306 | 24.1462 | 22.8514 | 22.1309 | 20.7328 | 19.8137 | 18.7869 | 13.4586 | 14.0471 | 14.7677 | 16.0005 | 6.1575 | 6.8395
4 | 10.9925 | 13.2971 | 17.691 | 21.0002 | 24.2192 | 26.0673 | 24.1476 | 35.5866 | 31.6621 | 37.3343 | 38.0114 | 37.0376 | 34.225 | 32.3896 | 31.3685 | 29.3867 | 28.0841 | 26.6287 | 19.0764 | 19.9104 | 20.9318 | 22.6792 | 8.7277 | 9.6944
5 | 1.9998 | 2.4191 | 3.2184 | 3.8205 | 4.4061 | 4.7423 | 4.3931 | 6.4741 | 5.7601 | 6.792 | 6.9152 | 6.7381 | 6.2264 | 5.8925 | 5.7067 | 5.3462 | 5.1092 | 4.8444 | 3.4705 | 3.6222 | 3.808 | 4.1259 | 1.5878 | 1.7636
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.6128 | 5.5799 | 7.4237 | 8.8123 | 10.1632 | 10.9387 | 10.1331 | 14.9333 | 13.2864 | 15.6667 | 15.9508 | 15.5422 | 14.3619 | 13.5917 | 13.1632 | 12.3316 | 11.785 | 11.1743 | 8.0051 | 8.355 | 8.7837 | 9.5169 | 3.6624 | 4.0681
8 | 6.3956 | 7.7364 | 10.2929 | 12.2182 | 14.0911 | 15.1664 | 14.0495 | 20.7049 | 18.4215 | 21.7217 | 22.1157 | 21.5491 | 19.9127 | 18.8448 | 18.2507 | 17.0977 | 16.3398 | 15.493 | 11.0989 | 11.5842 | 12.1785 | 13.1952 | 5.0779 | 5.6403
9 | 34.5413 | 41.7828 | 55.5896 | 65.988 | 76.103 | 81.9104 | 75.878 | 111.8224 | 99.4905 | 117.3142 | 119.4418 | 116.3817 | 107.5439 | 101.7768 | 98.568 | 92.3407 | 88.2476 | 83.6743 | 59.9429 | 62.5637 | 65.7732 | 71.2641 | 27.4247 | 30.4622
10 | 0.94566 | 1.1439 | 1.5219 | 1.8066 | 2.0835 | 2.2425 | 2.0774 | 3.0614 | 2.7238 | 3.2118 | 3.27 | 3.1862 | 2.9443 | 2.7864 | 2.6985 | 2.5281 | 2.416 | 2.2908 | 1.6411 | 1.7128 | 1.8007 | 1.951 | 0.75082 | 0.83398
11 | 6.8436 | 8.2783 | 11.0138 | 13.074 | 15.0781 | 16.2286 | 15.0335 | 22.155 | 19.7117 | 23.2431 | 23.6646 | 23.0583 | 21.3073 | 20.1647 | 19.529 | 18.2952 | 17.4842 | 16.5781 | 11.8763 | 12.3955 | 13.0314 | 14.1193 | 5.4336 | 6.0354
12 | 1.7818 | 2.1554 | 2.8676 | 3.404 | 3.9258 | 4.2253 | 3.9142 | 5.7684 | 5.1322 | 6.0517 | 6.1614 | 6.0036 | 5.5477 | 5.2502 | 5.0846 | 4.7634 | 4.5523 | 4.3163 | 3.0922 | 3.2273 | 3.3929 | 3.6762 | 1.4147 | 1.5714
13 | 0.041808 | 0.050573 | 0.067284 | 0.07987 | 0.092113 | 0.099142 | 0.091841 | 0.13535 | 0.12042 | 0.14199 | 0.14457 | 0.14087 | 0.13017 | 0.12319 | 0.1193 | 0.11177 | 0.10681 | 0.10128 | 0.072553 | 0.075725 | 0.07961 | 0.086256 | 0.033194 | 0.036871
14 | 1.09 | 1.3185 | 1.7542 | 2.0823 | 2.4015 | 2.5848 | 2.3944 | 3.5287 | 3.1395 | 3.702 | 3.7691 | 3.6726 | 3.3937 | 3.2117 | 3.1104 | 2.9139 | 2.7848 | 2.6404 | 1.8916 | 1.9743 | 2.0756 | 2.2488 | 0.86542 | 0.96127
15 | 1.9401 | 2.3468 | 3.1223 | 3.7064 | 4.2745 | 4.6007 | 4.2619 | 6.2807 | 5.5881 | 6.5892 | 6.7087 | 6.5368 | 6.0404 | 5.7165 | 5.5363 | 5.1865 | 4.9566 | 4.6997 | 3.3668 | 3.514 | 3.6943 | 4.0027 | 1.5404 | 1.711
16 | 6.322 | 7.6473 | 10.1743 | 12.0775 | 13.9288 | 14.9917 | 13.8876 | 20.4664 | 18.2093 | 21.4715 | 21.861 | 21.3009 | 19.6833 | 18.6278 | 18.0405 | 16.9007 | 16.1516 | 15.3146 | 10.9711 | 11.4508 | 12.0382 | 13.0432 | 5.0194 | 5.5754
17 | 3.3476 | 4.0494 | 5.3875 | 6.3953 | 7.3756 | 7.9385 | 7.3538 | 10.8374 | 9.6423 | 11.3697 | 11.5759 | 11.2793 | 10.4228 | 9.8638 | 9.5529 | 8.9493 | 8.5526 | 8.1094 | 5.8095 | 6.0634 | 6.3745 | 6.9067 | 2.6579 | 2.9523
18 | 3.044 | 3.6822 | 4.8989 | 5.8153 | 6.7067 | 7.2185 | 6.6869 | 9.8545 | 8.7678 | 10.3385 | 10.526 | 10.2563 | 9.4775 | 8.9693 | 8.6865 | 8.1377 | 7.777 | 7.374 | 5.2826 | 5.5135 | 5.7964 | 6.2803 | 2.4169 | 2.6845
19 | 0.03484 | 0.042144 | 0.05607 | 0.066558 | 0.076761 | 0.082619 | 0.076534 | 0.11279 | 0.10035 | 0.11833 | 0.12047 | 0.11739 | 0.10847 | 0.10266 | 0.09942 | 0.093139 | 0.089011 | 0.084398 | 0.060461 | 0.063105 | 0.066342 | 0.07188 | 0.027662 | 0.030726
20 | 4.5143 | 5.4607 | 7.2651 | 8.6241 | 9.946 | 10.705 | 9.9166 | 14.6143 | 13.0026 | 15.332 | 15.61 | 15.2101 | 14.0551 | 13.3014 | 12.882 | 12.0682 | 11.5332 | 10.9355 | 7.834 | 8.1765 | 8.596 | 9.3136 | 3.5842 | 3.9812
21 | 1.1457 | 1.3859 | 1.8439 | 2.1888 | 2.5243 | 2.717 | 2.5169 | 3.7092 | 3.3001 | 3.8913 | 3.9619 | 3.8604 | 3.5672 | 3.3759 | 3.2695 | 3.0629 | 2.9272 | 2.7755 | 1.9883 | 2.0752 | 2.1817 | 2.3638 | 0.90968 | 1.0104
22 | 1.4523 | 1.7568 | 2.3373 | 2.7745 | 3.1998 | 3.444 | 3.1904 | 4.7017 | 4.1832 | 4.9326 | 5.0221 | 4.8934 | 4.5218 | 4.2793 | 4.1444 | 3.8826 | 3.7105 | 3.5182 | 2.5204 | 2.6306 | 2.7655 | 2.9964 | 1.1531 | 1.2808
23 | 7.0576 | 8.5372 | 11.3582 | 13.4828 | 15.5496 | 16.7362 | 15.5036 | 22.8479 | 20.3282 | 23.97 | 24.4047 | 23.7794 | 21.9737 | 20.7953 | 20.1397 | 18.8673 | 18.031 | 17.0966 | 12.2477 | 12.7832 | 13.439 | 14.5609 | 5.6035 | 6.2241
24 | 11.2742 | 13.6378 | 18.1443 | 21.5383 | 24.8399 | 26.7354 | 24.7664 | 36.4986 | 32.4735 | 38.2911 | 38.9855 | 37.9867 | 35.1021 | 33.2197 | 32.1724 | 30.1398 | 28.8038 | 27.3111 | 19.5652 | 20.4206 | 21.4682 | 23.2604 | 8.9514 | 9.9428

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75508 | 0.79554 | 0.83234 | 0.88038 | 0.92302 | 0.95768 | 0.94323 | 0.89559 | 0.79906 | 1.2186 | 1.1923 | 1.1394 | 1.0656 | 1.0228 | 0.98729 | 0.92844 | 0.89011 | 0.85666 | 0.52261 | 0.54996 | 0.58217 | 0.61063 | 0.64821 | 0.70748
2 | 17.4538 | 18.3891 | 19.2397 | 20.3502 | 21.3358 | 22.1369 | 21.8029 | 20.7018 | 18.4705 | 28.1676 | 27.5612 | 26.3367 | 24.6327 | 23.6419 | 22.8214 | 21.4611 | 20.5751 | 19.8019 | 12.0802 | 12.7125 | 13.4571 | 14.1149 | 14.9835 | 16.3535
3 | 24.2092 | 25.5064 | 26.6862 | 28.2265 | 29.5936 | 30.7048 | 30.2415 | 28.7142 | 25.6193 | 39.0696 | 38.2284 | 36.5301 | 34.1665 | 32.7922 | 31.6542 | 29.7674 | 28.5385 | 27.4661 | 16.7557 | 17.6328 | 18.6655 | 19.5779 | 20.7826 | 22.6829
4 | 34.3142 | 36.1529 | 37.8252 | 40.0084 | 41.946 | 43.5211 | 42.8644 | 40.6997 | 36.313 | 55.3774 | 54.1851 | 51.7779 | 48.4278 | 46.4798 | 44.8668 | 42.1925 | 40.4506 | 38.9306 | 23.7496 | 24.9928 | 26.4565 | 27.7497 | 29.4574 | 32.1509
5 | 6.2426 | 6.5771 | 6.8814 | 7.2785 | 7.631 | 7.9176 | 7.7981 | 7.4043 | 6.6062 | 10.0745 | 9.8576 | 9.4197 | 8.8102 | 8.4558 | 8.1624 | 7.6759 | 7.359 | 7.0824 | 4.3207 | 4.5468 | 4.8131 | 5.0484 | 5.359 | 5.8491
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14.3993 | 15.1709 | 15.8727 | 16.7888 | 17.6019 | 18.2629 | 17.9873 | 17.0789 | 15.2381 | 23.2381 | 22.7378 | 21.7277 | 20.3219 | 19.5044 | 18.8276 | 17.7053 | 16.9744 | 16.3365 | 9.9661 | 10.4878 | 11.102 | 11.6447 | 12.3613 | 13.4915
8 | 19.9645 | 21.0344 | 22.0073 | 23.2776 | 24.4049 | 25.3213 | 24.9392 | 23.6798 | 21.1275 | 32.2195 | 31.5258 | 30.1253 | 28.1761 | 27.0427 | 26.1043 | 24.5483 | 23.5348 | 22.6504 | 13.8179 | 14.5412 | 15.3928 | 16.1453 | 17.1388 | 18.7059
9 | 107.8241 | 113.602 | 118.8566 | 125.7169 | 131.8055 | 136.7546 | 134.6913 | 127.8891 | 114.1049 | 174.0102 | 170.2639 | 162.6998 | 152.1728 | 146.0517 | 140.9834 | 132.5799 | 127.1065 | 122.33 | 74.6276 | 78.5338 | 83.1333 | 87.197 | 92.5629 | 101.0265
10 | 2.952 | 3.1101 | 3.254 | 3.4418 | 3.6085 | 3.744 | 3.6875 | 3.5013 | 3.1239 | 4.764 | 4.6614 | 4.4543 | 4.1661 | 3.9985 | 3.8598 | 3.6297 | 3.4799 | 3.3491 | 2.0431 | 2.1501 | 2.276 | 2.3872 | 2.5341 | 2.7659
11 | 21.3628 | 22.5076 | 23.5487 | 24.9079 | 26.1142 | 27.0948 | 26.686 | 25.3383 | 22.6072 | 34.4761 | 33.7338 | 32.2352 | 30.1495 | 28.9368 | 27.9326 | 26.2676 | 25.1832 | 24.2369 | 14.7857 | 15.5596 | 16.4709 | 17.2761 | 18.3392 | 20.0161
12 | 5.5621 | 5.8602 | 6.1312 | 6.4851 | 6.7992 | 7.0545 | 6.9481 | 6.5972 | 5.8861 | 8.9763 | 8.7831 | 8.3929 | 7.8498 | 7.5341 | 7.2726 | 6.8391 | 6.5568 | 6.3104 | 3.8497 | 4.0512 | 4.2884 | 4.4981 | 4.7749 | 5.2115
13 | 0.13051 | 0.1375 | 0.14386 | 0.15216 | 0.15953 | 0.16552 | 0.16303 | 0.15479 | 0.13811 | 0.21062 | 0.20608 | 0.19693 | 0.18419 | 0.17678 | 0.17064 | 0.16047 | 0.15385 | 0.14807 | 0.090327 | 0.095055 | 0.10062 | 0.10554 | 0.11204 | 0.12228
14 | 3.4025 | 3.5848 | 3.7507 | 3.9671 | 4.1593 | 4.3155 | 4.2503 | 4.0357 | 3.6007 | 5.4911 | 5.3729 | 5.1342 | 4.802 | 4.6088 | 4.4489 | 4.1837 | 4.011 | 3.8603 | 2.355 | 2.4782 | 2.6234 | 2.7516 | 2.9209 | 3.188
15 | 6.0562 | 6.3807 | 6.6758 | 7.0612 | 7.4031 | 7.6811 | 7.5652 | 7.1832 | 6.4089 | 9.7737 | 9.5632 | 9.1384 | 8.5471 | 8.2033 | 7.9186 | 7.4466 | 7.1392 | 6.8709 | 4.1916 | 4.411 | 4.6694 | 4.8976 | 5.199 | 5.6744
16 | 19.7346 | 20.7921 | 21.7538 | 23.0095 | 24.1238 | 25.0296 | 24.652 | 23.407 | 20.8842 | 31.8484 | 31.1627 | 29.7783 | 27.8516 | 26.7313 | 25.8036 | 24.2656 | 23.2638 | 22.3896 | 13.6588 | 14.3737 | 15.2156 | 15.9593 | 16.9414 | 18.4905
17 | 10.4499 | 11.0099 | 11.5192 | 12.184 | 12.7741 | 13.2538 | 13.0538 | 12.3946 | 11.0586 | 16.8645 | 16.5014 | 15.7683 | 14.748 | 14.1548 | 13.6636 | 12.8492 | 12.3187 | 11.8558 | 7.2326 | 7.6112 | 8.057 | 8.4508 | 8.9709 | 9.7911
18 | 9.5022 | 10.0114 | 10.4745 | 11.079 | 11.6156 | 12.0517 | 11.8699 | 11.2705 | 10.0557 | 15.335 | 15.0048 | 14.3382 | 13.4105 | 12.8711 | 12.4244 | 11.6838 | 11.2015 | 10.7806 | 6.5767 | 6.9209 | 7.3263 | 7.6844 | 8.1573 | 8.9031
19 | 0.10876 | 0.11458 | 0.11988 | 0.1268 | 0.13295 | 0.13794 | 0.13586 | 0.12899 | 0.11509 | 0.17551 | 0.17174 | 0.16411 | 0.15349 | 0.14731 | 0.1422 | 0.13373 | 0.12821 | 0.12339 | 0.075273 | 0.079213 | 0.083852 | 0.087951 | 0.093363 | 0.1019
20 | 14.0917 | 14.8468 | 15.5336 | 16.4302 | 17.2259 | 17.8727 | 17.603 | 16.714 | 14.9126 | 22.7417 | 22.2521 | 21.2635 | 19.8877 | 19.0877 | 18.4254 | 17.3271 | 16.6118 | 15.9875 | 9.7532 | 10.2637 | 10.8648 | 11.3959 | 12.0972 | 13.2033
21 | 3.5765 | 3.7682 | 3.9425 | 4.17 | 4.372 | 4.5362 | 4.4677 | 4.2421 | 3.7849 | 5.7719 | 5.6477 | 5.3968 | 5.0476 | 4.8445 | 4.6764 | 4.3977 | 4.2161 | 4.0577 | 2.4754 | 2.605 | 2.7575 | 2.8923 | 3.0703 | 3.3511
22 | 4.5336 | 4.7765 | 4.9975 | 5.2859 | 5.5419 | 5.75 | 5.6632 | 5.3772 | 4.7977 | 7.3165 | 7.1589 | 6.8409 | 6.3983 | 6.1409 | 5.9278 | 5.5745 | 5.3443 | 5.1435 | 3.1378 | 3.302 | 3.4954 | 3.6663 | 3.8919 | 4.2478
23 | 22.0309 | 23.2115 | 24.2851 | 25.6868 | 26.9309 | 27.9421 | 27.5205 | 26.1307 | 23.3142 | 35.5543 | 34.7888 | 33.2433 | 31.0924 | 29.8417 | 28.8061 | 27.0891 | 25.9707 | 24.9948 | 15.2481 | 16.0462 | 16.986 | 17.8163 | 18.9127 | 20.642
24 | 35.1935 | 37.0794 | 38.7945 | 41.0337 | 43.021 | 44.6364 | 43.9629 | 41.7427 | 37.2436 | 56.7965 | 55.5737 | 53.1048 | 49.6688 | 47.671 | 46.0167 | 43.2738 | 41.4873 | 39.9282 | 24.3583 | 25.6332 | 27.1345 | 28.4609 | 30.2123 | 32.9748

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.93761 | 7.2128 | 3.5357 | 0.58007 | 0.57455 | 0.64968 | 0.45964 | 0.21214 | 0.43312 | 4.2406 | 0.34473 | 0.91927 | 0.45522 | 0.57455 | 1.9291 | 0.52483 | 0.44638 | 0.45522 | 1.2596 | 0.23203 | 0.43754 | 0.2254 | 0.4287 | 0.22098
2 | 9.8329 | 20.0605 | 19.2252 | 20.6505 | 18.97 | 19.529 | 21.6228 | 26.4203 | 30.0907 | 28.2853 | 27.7108 | 30.1636 | 29.4245 | 31.1824 | 26.6368 | 26.5562 | 28.4975 | 26.9418 | 28.5129 | 29.0146 | 29.8764 | 30.0907 | 27.9229 | 24.5287
3 | 45.9978 | 28.3306 | 26.8224 | 28.0102 | 26.3352 | 27.8434 | 35.8517 | 41.986 | 40.8811 | 41.6877 | 40.8557 | 43.9693 | 40.8005 | 39.9917 | 41.2126 | 38.0106 | 36.0638 | 36.0108 | 36.1179 | 40.3331 | 38.9211 | 38.6559 | 34.1413 | 31.3846
4 | 43.84 | 38.6559 | 36.3036 | 33.4386 | 34.1888 | 31.7238 | 39.5044 | 48.9358 | 52.2859 | 55.6856 | 61.1129 | 61.6532 | 61.3769 | 63.1625 | 55.2116 | 58.302 | 54.626 | 56.4812 | 54.3642 | 54.1454 | 56.7651 | 58.228 | 58.5871 | 49.159
5 | 3.9445 | 1.5623 | 2.0573 | 1.7148 | 0.41986 | 0.75022 | 4.2516 | 9.0601 | 11.1528 | 12.7615 | 12.0323 | 14.8233 | 14.2487 | 13.8256 | 12.9107 | 11.2313 | 11.6058 | 11.3826 | 11.4854 | 11.1462 | 11.4909 | 14.3128 | 15.1017 | 10.5838
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44.4433 | 58.3606 | 77.5372 | 65.4098 | 61.7592 | 48.348 | 28.9063 | 10.1827 | 5.0891 | -6.088 | -4.0881 | -13.3692 | -16.9568 | -20.2561 | -10.1286 | -1.4938 | 7.6636 | 8.6071 | 22.5332 | 22.5421 | 15.358 | 6.8216 | 13.3913 | 14.4012
8 | 29.2853 | 31.1824 | 27.7329 | 27.787 | 25.8214 | 27.4368 | 27.081 | 32.4839 | 33.0209 | 31.9403 | 31.1581 | 29.1516 | 29.4676 | 27.26 | 26.7097 | 27.0059 | 29.0035 | 29.5316 | 29.8101 | 36.0638 | 30.7515 | 31.8309 | 32.7491 | 25.2203
9 | 116.014 | 95.2862 | 86.1819 | 79.5525 | 75.5749 | 91.0986 | 138.0567 | 144.3878 | 172.1648 | 188.2079 | 188.1416 | 213.731 | 232.0281 | 226.2274 | 209.7976 | 199.7541 | 181.91 | 177.1369 | 171.082 | 178.6616 | 189.6001 | 182.4404 | 176.7833 | 139.0401
10 | 2.8639 | 3.5357 | 2.9015 | 3.2815 | 2.2098 | 1.0828 | 2.1877 | 4.3754 | 5.414 | 4.3489 | 6.9874 | 4.129 | 3.7511 | 8.5353 | 4.2108 | 6.2592 | 5.9731 | 6.1929 | 3.4638 | 4.8615 | 3.4594 | 4.6085 | 6.7145 | 3.4937
11 | 26.2888 | 24.4182 | 23.2028 | 23.7133 | 24.6955 | 22.9874 | 30.8597 | 37.6692 | 39.4448 | 37.3035 | 36.5312 | 37.5189 | 35.7931 | 33.4839 | 34.0363 | 32.1591 | 31.1846 | 29.8057 | 33.5281 | 31.9094 | 31.3846 | 36.3113 | 31.8343 | 26.4512
12 | 7.4028 | 6.8073 | 6.1719 | 6.8592 | 7.7387 | 6.2161 | 8.7883 | 7.7674 | 8.9331 | 9.4458 | 7.531 | 8.3596 | 8.4812 | 7.8757 | 8.3696 | 7.5575 | 8.8392 | 8.4812 | 7.8492 | 9.9971 | 9.3916 | 9.7529 | 8.4668 | 9.5375
13 | 0.3381 | 0.20993 | 0 | 0.34804 | 0 | -0.83972 | -0.33478 | -0.22319 | 0.32815 | -0.32815 | 0.31821 | -0.45522 | -0.56902 | 0.80436 | -0.54692 | 0.76569 | 0.34141 | 0.22319 | -0.58007 | 0.11049 | -0.32484 | -0.10938 | 0.64305 | 0.22761
14 | 5.0372 | 4.9223 | 4.972 | 5.3587 | 5.2206 | 4.7511 | 4.6085 | 4.8129 | 4.8284 | 4.656 | 6.3808 | 4.8461 | 5.7278 | 5.983 | 6.4349 | 6.6006 | 6.1874 | 6.6725 | 4.8461 | 4.3665 | 4.1986 | 4.2428 | 4.8726 | 0.34473
15 | 6.4239 | 5.5156 | 5.6305 | 5.5687 | 5.2505 | 5.4626 | 7.3951 | 10.0744 | 10.7197 | 10.6103 | 10.9164 | 10.6114 | 10.8114 | 10.607 | 10.0744 | 9.217 | 9.5021 | 9.8048 | 10.5031 | 9.9441 | 10.9164 | 11.7174 | 10.0148 | 7.3951
16 | 23.2801 | 21.1134 | 21.751 | 21.0538 | 19.4108 | 20.3102 | 25.8148 | 30.2421 | 31.2929 | 31.821 | 33.2551 | 34.0363 | 33.3623 | 34.6495 | 32.5856 | 34.6882 | 32.5944 | 31.6166 | 31.379 | 32.0066 | 30.7371 | 34.5965 | 32.5701 | 27.5119
17 | 12.5251 | 10.7175 | 11.1528 | 11.3694 | 10.8247 | 11.9494 | 15.2884 | 17.064 | 17.2552 | 15.8619 | 16.2906 | 19.9544 | 18.8937 | 17.9744 | 17.9192 | 15.9691 | 17.696 | 16.7834 | 17.4684 | 16.0254 | 17.1833 | 17.8673 | 14.1846 | 13.5029
18 | 11.4942 | 9.6568 | 8.816 | 9.7087 | 9.4469 | 10.607 | 14.0399 | 17.7501 | 18.2573 | 17.3922 | 15.326 | 17.8993 | 17.2828 | 17.1259 | 14.4741 | 14.7338 | 13.3969 | 14.2487 | 13.4797 | 15.3636 | 15.4774 | 15.5404 | 15.3139 | 13.1096
19 | 0.41986 | 0.45522 | 0.53587 | 0.11159 | 0.22761 | 0.56902 | 0.4508 | 0.22761 | 0 | -0.63642 | -0.63642 | -0.52483 | -0.5635 | -0.31821 | 0.21435 | 0.21877 | 0 | 0 | 0.1138 | 0.11159 | 0.11159 | 0.11491 | -0.32815 | -0.1138
20 | 18.5004 | 16.3502 | 15.7006 | 15.642 | 15.7547 | 15.2674 | 18.191 | 20.1533 | 21.6493 | 22.9708 | 26.2192 | 28.4566 | 19.4605 | 24.6502 | 23.8459 | 23.1895 | 24.5287 | 22.6139 | 21.214 | 21.9874 | 22.3189 | 24.3607 | 18.8937 | 17.5811
21 | 3.0164 | 2.4142 | 1.4938 | 1.4507 | 1.264 | 1.1546 | 4.0726 | 6.9189 | 8.0801 | 7.7663 | 7.1244 | 8.9629 | 6.7885 | 6.8912 | 5.7731 | 6.0162 | 5.5731 | 5.8471 | 5.9753 | 6.4968 | 7.0735 | 7.5509 | 5.7974 | 3.9058
22 | 4.7234 | 6.2051 | 5.7278 | 5.8471 | 6.2648 | 6.0316 | 6.4703 | 6.8747 | 6.4703 | 6.5377 | 7.5796 | 7.5022 | 7.5022 | 7.9663 | 6.9189 | 7.0559 | 7.0559 | 7.2393 | 6.8216 | 6.9608 | 7.0305 | 6.7885 | 6.7178 | 5.8338
23 | -4.097 | -22.0891 | -24.9706 | -26.9086 | -16.6154 | -28.5085 | -9.027 | -12.8168 | -15.6475 | 7.2128 | 11.9506 | 18.4562 | 51.5102 | 74.9451 | 77.8421 | 73.5529 | 66.2871 | 63.421 | 30.2741 | 35.0583 | 58.4114 | 66.5479 | 68.6494 | 79.7469
24 | 39.0691 | 37.0085 | 32.5966 | 36.7709 | 31.379 | 27.6743 | 40.2569 | 41.7982 | 53.9233 | 55.0238 | 58.9462 | 64.8088 | 60.9825 | 73.0888 | 74.8213 | 68.6936 | 65.8518 | 59.724 | 53.1587 | 56.996 | 48.5668 | 51.7798 | 61.9846 | 47.9436

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65631 | 4.9102 | 2.5192 | 0.64305 | 0.32815 | 0.66294 | 0.6762 | 1.1601 | 1.1601 | 3.792 | 0.75022 | 1.7236 | 0.63642 | 1.0497 | 3.0429 | 0.99441 | 0.77343 | 0.66957 | 0 | 0.46406 | 0.44638 | 0.84856 | 0 | 0
2 | -1.1601 | -1.9093 | -1.9689 | -1.7071 | -1.6739 | -2.254 | -1.3645 | 1.1911 | 2.5192 | 1.4795 | 2.4551 | 2.5192 | 2.7313 | 2.4396 | 0.34473 | 0.7889 | 1.0717 | 2.0087 | 2.0153 | 1.0143 | 0.87508 | 0.45522 | 0.23203 | -0.10717
3 | -3.0628 | -2.9832 | -4.2516 | -3.8837 | -4.4196 | -3.7191 | -0.43312 | 2.8727 | 2.7865 | 2.5667 | 2.2507 | 3.9445 | 3.3567 | 3.5357 | -2.4131 | 1.0143 | 0.87508 | 0.33478 | -0.54692 | 0 | -0.44638 | -0.87508 | -2.0573 | -2.844
4 | -0.6762 | -1.0717 | -1.8408 | -1.9722 | -1.7678 | -4.1986 | -2.0087 | 2.3203 | 2.5037 | 7.889 | 7.1001 | 9.7872 | 9.8601 | 9.0601 | 6.1719 | 5.4096 | 4.666 | 5.3598 | 3.3478 | 3.7555 | 2.3578 | 4.0174 | 2.8937 | 1.3126
5 | 1.2275 | 0.88392 | 1.0441 | 0.5414 | 0.5635 | -0.22761 | 0.77343 | 2.3578 | 2.3822 | 2.5667 | 2.5413 | 3.3324 | 2.9236 | 2.9015 | 2.5457 | 1.949 | 1.8408 | 1.9943 | 1.9347 | 1.9888 | 1.7678 | 2.254 | 2.3578 | 1.8783
6 | 107.7107 | 116.1731 | 113.0308 | 108.219 | 108.4289 | 109.7824 | 110.6973 | 102.4459 | 102.7807 | 104.8104 | 98.3523 | 102.3133 | 100.4229 | 105.3739 | 102.5409 | 101.2913 | 104.7065 | 104.1651 | 107.0644 | 107.2423 | 112.2662 | 108.8676 | 112.5336 | 104.3883
7 | 25.9871 | 17.243 | 15.8906 | 17.1844 | 20.4649 | 19.5169 | 24.4392 | 21.9267 | 19.1843 | 22.8824 | 25.9871 | 24.7574 | 27.6511 | 28.3207 | 28.3958 | 31.9381 | 34.0816 | 36.8626 | 33.1336 | 35.6218 | 32.9027 | 29.0963 | 35.3843 | 38.7487
8 | -9.9441 | -10.5838 | -10.1551 | -10.6866 | -10.2667 | -11.6058 | -9.4203 | -3.4296 | -2.6783 | -1.6408 | -1.7844 | 0.5414 | 1.822 | 1.6971 | -0.45522 | -3.149 | -2.0363 | -3.1081 | -4.9102 | -3.1821 | -5.1974 | -3.5357 | -5.6217 | -6.4968
9 | -39.4448 | -46.4056 | -48.2618 | -51.0462 | -45.4775 | -69.1886 | -52.4494 | -25.9871 | -8.121 | -3.149 | 1.138 | 1.138 | 17.0706 | 15.7779 | 15.9326 | -6.8283 | -1.0607 | -6.4305 | -19.1589 | -17.6783 | -16.7392 | -12.3969 | -19.7224 | -30.1636
10 | -8.2867 | -7.8238 | -8.1464 | -7.8116 | -8.0801 | -7.2879 | -8.1585 | -6.7133 | -6.8592 | -7.9044 | -8.0348 | -7.1818 | -6.32 | -6.4239 | -8.121 | -6.762 | -7.3973 | -6.8283 | -8.1939 | -7.0769 | -7.8116 | -6.1521 | 7.3951 | -6.9664
11 | -0.76569 | -0.97452 | -1.0441 | -0.78116 | -0.84856 | -1.0717 | 1.7855 | 4.0726 | 4.8129 | 4.3953 | 4.508 | 6.2051 | 5.8604 | 5.2483 | 3.5688 | 2.8639 | 2.9589 | 2.0993 | 2.2043 | 1.9722 | 1.4795 | 2.7346 | 1.0938 | -0.10717
12 | -1.1668 | -1.2596 | -1.4507 | -1.422 | -1.3789 | -1.7402 | -1.2154 | -0.4287 | -0.22982 | 0.10717 | 0 | 0.21877 | 0 | 0 | 0.10607 | -0.68283 | -0.66294 | -0.80436 | -0.88392 | -0.91043 | -1.1491 | -0.94469 | -1.127 | -1.1159
13 | -1.9159 | -1.9159 | -2.0684 | -1.9291 | -1.949 | -1.9943 | -1.7502 | -1.1668 | -1.8562 | -1.7236 | -1.7148 | -1.3657 | -1.138 | -1.3922 | -1.0044 | -1.5159 | -1.4651 | -1.264 | -2.0087 | -1.6087 | -1.591 | -1.1911 | -1.7236 | -1.5004
14 | -0.57455 | -0.64305 | -0.55797 | -0.68945 | -0.57455 | -0.6762 | -1.138 | -0.34141 | -0.4287 | -0.53587 | -0.43312 | -0.5635 | -0.34473 | -0.2254 | -0.21877 | -0.11159 | 0.86624 | 0.86624 | -0.1138 | -0.10938 | -0.11601 | -0.20993 | -0.32484 | -0.91927
15 | -1.4364 | -1.7678 | -1.591 | -1.5314 | -1.6408 | -1.7844 | -1.4507 | -0.76569 | 0 | 0 | 0 | -0.10497 | 0 | 0.58007 | 0.42428 | 0 | -0.65631 | -0.68945 | -0.33478 | -0.4508 | -0.4508 | -0.62979 | -0.66294 | -1.3259
16 | -0.43312 | -0.56902 | -1.1159 | -1.1159 | -1.5778 | -1.5159 | 0.4287 | 2.5722 | 3.9445 | 4.5522 | 3.4296 | 5.3598 | 5.193 | 5.6305 | 4.6671 | 3.9069 | 3.4594 | 3.8693 | 3.1865 | 3.4296 | 2.6517 | 2.9302 | 1.3789 | 0.66957
17 | -2.0286 | -2.0883 | -2.4363 | -2.2275 | -2.3092 | -2.4065 | -1.0342 | -0.4508 | 0 | -0.3149 | -0.64968 | -0.34473 | 0.22761 | 0 | -0.11491 | -0.64968 | -0.34141 | 0.11049 | 0 | -1.0143 | -0.68945 | -0.69608 | -1.5314 | -1.6242
18 | -0.95463 | -1.2596 | -1.4795 | -1.2154 | -1.0938 | -0.99441 | -0.21656 | 1.6905 | 1.7402 | 1.8894 | 1.5778 | 2.2319 | 2.4794 | 2.2043 | 1.8032 | 1.422 | 1.0342 | 0.88392 | 0.79663 | 0.95463 | 0.87508 | 0.5414 | 0.3149 | -0.22761
19 | 2.1413 | 1.8032 | 0.92811 | 1.5159 | 1.6905 | 0.89276 | 2.4142 | 1.8894 | 2.0783 | 2.465 | 2.4308 | 2.8451 | 2.7865 | 2.6517 | 2.3667 | 2.6429 | 2.6241 | 2.8175 | 2.5413 | 2.3092 | 2.6517 | 2.7843 | 2.5158 | 2.8451
20 | -0.53587 | -0.89276 | -0.88392 | -0.97452 | -0.80436 | -1.4938 | -0.89276 | 0.41986 | 1.5082 | 1.3524 | 0.6762 | 1.8408 | 1.4507 | 1.9159 | 1.8209 | 0.6762 | 1.2397 | 0.80436 | 0.57455 | 0.62979 | 0.65631 | 0.32484 | -0.34141 | -1.3922
21 | -0.68283 | -0.87508 | -0.95463 | -1.0342 | -0.91043 | -0.98446 | -0.10828 | 0.99441 | 1.5082 | 1.2397 | 0.98446 | 1.485 | 1.5082 | 1.3657 | 1.3657 | 0.95463 | 1.0242 | 1.0607 | 0.99441 | 0.96457 | 0.8574 | 0.91043 | 0.66957 | -0.22761
22 | 1.0242 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6242 | 1.7844 | 1.8408 | 1.485 | 1.3933 | 1.8783 | 1.8408 | 2.4308 | 2.3335 | 2.528 | 2.3335 | 2.0363 | 2.6517 | 2.1623 | 2.0783 | 2.1623 | 1.9943 | 2.1413 | 2.1203 | 2.0883 | 1.5004
23 | -9.9617 | -12.9936 | -14.7305 | -22.2747 | -22.5421 | -26.1462 | -18.0783 | -0.22982 | 6.5366 | 16.5845 | 17.0066 | 10.6114 | 6.1521 | -3.571 | -1.3126 | -6.9189 | -6.6448 | -8.8789 | -0.21877 | -2.4551 | -9.4225 | -11.2699 | -11.1572 | -17.2982
24 | -7.1001 | -6.752 | -3.7555 | -2.0993 | -4.266 | -2.4142 | -4.9411 | 5.7455 | 7.0382 | 1.4507 | 3.3942 | 8.1453 | 6.9421 | 8.1144 | 1.9093 | 9.132 | 9.2811 | 4.8615 | 5.6305 | 7.0769 | -3.3478 | 0 | 0.34804 | -4.1986

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2435 | 0.29455 | 0.39188 | 0.46519 | 0.53649 | 0.57743 | 0.53491 | 0.7883 | 0.70137 | 0.82702 | 0.84202 | 0.82044 | 0.75814 | 0.71748 | 0.69486 | 0.65096 | 0.62211 | 0.58987 | 0.42257 | 0.44105 | 0.46367 | 0.50238 | 0.19333 | 0.21475
2 | 5.615 | 6.7922 | 9.0366 | 10.7269 | 12.3712 | 13.3152 | 12.3346 | 18.1777 | 16.173 | 19.0704 | 19.4163 | 18.9189 | 17.4822 | 16.5447 | 16.0231 | 15.0108 | 14.3454 | 13.602 | 9.7442 | 10.1703 | 10.692 | 11.5846 | 4.4581 | 4.9519
3 | 7.7847 | 9.4167 | 12.5284 | 14.8719 | 17.1515 | 18.4603 | 17.1008 | 25.2017 | 22.4224 | 26.4394 | 26.9189 | 26.2292 | 24.2374 | 22.9377 | 22.2145 | 20.8111 | 19.8886 | 18.8579 | 13.5095 | 14.1001 | 14.8235 | 16.061 | 6.1808 | 6.8653
4 | 10.9655 | 13.2644 | 17.6476 | 20.9486 | 24.1598 | 26.0034 | 24.0884 | 35.4993 | 31.5844 | 37.2427 | 37.9182 | 36.9467 | 34.141 | 32.3102 | 31.2916 | 29.3146 | 28.0152 | 26.5634 | 19.0296 | 19.8615 | 20.8805 | 22.6236 | 8.7063 | 9.6706
5 | 2.0158 | 2.4384 | 3.2441 | 3.851 | 4.4413 | 4.7802 | 4.4282 | 6.5258 | 5.8061 | 6.8463 | 6.9705 | 6.7919 | 6.2761 | 5.9396 | 5.7523 | 5.3889 | 5.15 | 4.8831 | 3.4982 | 3.6511 | 3.8384 | 4.1589 | 1.6005 | 1.7777
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.6047 | 5.57 | 7.4106 | 8.7968 | 10.1452 | 10.9194 | 10.1152 | 14.9069 | 13.263 | 15.639 | 15.9227 | 15.5147 | 14.3366 | 13.5678 | 13.14 | 12.3098 | 11.7642 | 11.1545 | 7.9909 | 8.3403 | 8.7682 | 9.5001 | 3.656 | 4.0609
8 | 6.3888 | 7.7282 | 10.2819 | 12.2052 | 14.0761 | 15.1502 | 14.0345 | 20.6828 | 18.4019 | 21.6986 | 22.0921 | 21.5261 | 19.8915 | 18.8248 | 18.2313 | 17.0795 | 16.3224 | 15.4765 | 11.0871 | 11.5719 | 12.1655 | 13.1811 | 5.0725 | 5.6343
9 | 34.6944 | 41.968 | 55.836 | 66.2804 | 76.4403 | 82.2734 | 76.2143 | 112.318 | 99.9314 | 117.8341 | 119.9712 | 116.8975 | 108.0205 | 102.2278 | 99.0049 | 92.75 | 88.6387 | 84.0452 | 60.2086 | 62.8409 | 66.0647 | 71.58 | 27.5463 | 30.5972
10 | 0.94408 | 1.142 | 1.5194 | 1.8036 | 2.08 | 2.2388 | 2.0739 | 3.0563 | 2.7193 | 3.2064 | 3.2646 | 3.1809 | 2.9394 | 2.7818 | 2.6941 | 2.5238 | 2.412 | 2.287 | 1.6384 | 1.71 | 1.7977 | 1.9478 | 0.74957 | 0.83259
11 | 6.7763 | 8.1969 | 10.9055 | 12.9454 | 14.9298 | 16.0691 | 14.8857 | 21.9372 | 19.5179 | 23.0146 | 23.432 | 22.8316 | 21.0978 | 19.9665 | 19.337 | 18.1153 | 17.3123 | 16.4151 | 11.7595 | 12.2737 | 12.9033 | 13.9805 | 5.3802 | 5.976
12 | 1.7705 | 2.1417 | 2.8494 | 3.3824 | 3.9009 | 4.1986 | 3.8894 | 5.7319 | 5.0997 | 6.0134 | 6.1224 | 5.9656 | 5.5125 | 5.2169 | 5.0525 | 4.7333 | 4.5234 | 4.289 | 3.0726 | 3.2069 | 3.3714 | 3.6529 | 1.4058 | 1.5614
13 | 0.041947 | 0.050741 | 0.067508 | 0.080135 | 0.092419 | 0.099471 | 0.092146 | 0.1358 | 0.12082 | 0.14247 | 0.14505 | 0.14133 | 0.1306 | 0.1236 | 0.1197 | 0.11214 | 0.10717 | 0.10161 | 0.072794 | 0.075977 | 0.079874 | 0.086543 | 0.033304 | 0.036993
14 | 1.0884 | 1.3166 | 1.7517 | 2.0794 | 2.3981 | 2.5811 | 2.391 | 3.5236 | 3.1351 | 3.6967 | 3.7637 | 3.6673 | 3.3888 | 3.2071 | 3.106 | 2.9098 | 2.7808 | 2.6367 | 1.8889 | 1.9715 | 2.0726 | 2.2456 | 0.86418 | 0.9599
15 | 1.9332 | 2.3385 | 3.1113 | 3.6932 | 4.2594 | 4.5844 | 4.2468 | 6.2585 | 5.5683 | 6.5659 | 6.685 | 6.5137 | 6.0191 | 5.6963 | 5.5167 | 5.1682 | 4.9391 | 4.6831 | 3.3549 | 3.5016 | 3.6812 | 3.9885 | 1.5349 | 1.7049
16 | 6.3185 | 7.6432 | 10.1688 | 12.0709 | 13.9212 | 14.9836 | 13.8801 | 20.4553 | 18.1994 | 21.4598 | 21.849 | 21.2893 | 19.6726 | 18.6176 | 18.0307 | 16.8915 | 16.1428 | 15.3062 | 10.9651 | 11.4445 | 12.0316 | 13.0361 | 5.0167 | 5.5723
17 | 3.3473 | 4.049 | 5.387 | 6.3947 | 7.3749 | 7.9377 | 7.3531 | 10.8364 | 9.6413 | 11.3685 | 11.5747 | 11.2782 | 10.4217 | 9.8629 | 9.5519 | 8.9485 | 8.5518 | 8.1086 | 5.8089 | 6.0628 | 6.3739 | 6.906 | 2.6576 | 2.952
18 | 3.0611 | 3.7029 | 4.9265 | 5.848 | 6.7444 | 7.2591 | 6.7245 | 9.9099 | 8.817 | 10.3966 | 10.5852 | 10.314 | 9.5307 | 9.0196 | 8.7353 | 8.1834 | 7.8207 | 7.4154 | 5.3123 | 5.5445 | 5.8289 | 6.3156 | 2.4304 | 2.6996
19 | 0.034962 | 0.042292 | 0.056267 | 0.066792 | 0.07703 | 0.082909 | 0.076803 | 0.11319 | 0.1007 | 0.11874 | 0.1209 | 0.1178 | 0.10885 | 0.10302 | 0.099769 | 0.093466 | 0.089323 | 0.084694 | 0.060673 | 0.063326 | 0.066575 | 0.072133 | 0.027759 | 0.030833
20 | 4.4979 | 5.4409 | 7.2388 | 8.5929 | 9.91 | 10.6663 | 9.8807 | 14.5613 | 12.9555 | 15.2765 | 15.5535 | 15.1551 | 14.0042 | 13.2532 | 12.8354 | 12.0245 | 11.4915 | 10.896 | 7.8057 | 8.1469 | 8.5649 | 9.2799 | 3.5712 | 3.9667
21 | 1.1473 | 1.3878 | 1.8464 | 2.1918 | 2.5278 | 2.7206 | 2.5203 | 3.7142 | 3.3046 | 3.8966 | 3.9672 | 3.8656 | 3.5721 | 3.3805 | 3.2739 | 3.0671 | 2.9311 | 2.7792 | 1.991 | 2.078 | 2.1847 | 2.367 | 0.91091 | 1.0118
22 | 1.4419 | 1.7442 | 2.3206 | 2.7546 | 3.1769 | 3.4193 | 3.1675 | 4.668 | 4.1532 | 4.8972 | 4.986 | 4.8583 | 4.4894 | 4.2486 | 4.1147 | 3.8547 | 3.6838 | 3.4929 | 2.5023 | 2.6117 | 2.7457 | 2.9749 | 1.1448 | 1.2716
23 | 7.0586 | 8.5384 | 11.3599 | 13.4848 | 15.5518 | 16.7386 | 15.5058 | 22.8511 | 20.3311 | 23.9734 | 24.4082 | 23.7829 | 21.9768 | 20.7983 | 20.1426 | 18.87 | 18.0336 | 17.099 | 12.2495 | 12.785 | 13.4409 | 14.563 | 5.6043 | 6.225
24 | 11.1916 | 13.538 | 18.0115 | 21.3806 | 24.658 | 26.5396 | 24.5851 | 36.2313 | 32.2357 | 38.0107 | 38.7 | 37.7086 | 34.845 | 32.9764 | 31.9368 | 29.9191 | 28.5929 | 27.1111 | 19.4219 | 20.2711 | 21.311 | 23.0901 | 8.8858 | 9.87

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76012 | 0.80085 | 0.83789 | 0.88625 | 0.92917 | 0.96406 | 0.94952 | 0.90156 | 0.80439 | 1.2267 | 1.2003 | 1.147 | 1.0728 | 1.0296 | 0.99387 | 0.93463 | 0.89605 | 0.86238 | 0.52609 | 0.55363 | 0.58606 | 0.6147 | 0.65253 | 0.71219
2 | 17.5277 | 18.467 | 19.3212 | 20.4364 | 21.4261 | 22.2307 | 21.8952 | 20.7895 | 18.5487 | 28.2869 | 27.6779 | 26.4483 | 24.737 | 23.742 | 22.9181 | 21.552 | 20.6623 | 19.8858 | 12.1314 | 12.7663 | 13.514 | 14.1746 | 15.0469 | 16.4227
3 | 24.3006 | 25.6028 | 26.787 | 28.3331 | 29.7053 | 30.8207 | 30.3557 | 28.8227 | 25.7161 | 39.2171 | 38.3728 | 36.668 | 34.2955 | 32.916 | 31.7738 | 29.8799 | 28.6463 | 27.5698 | 16.819 | 17.6993 | 18.736 | 19.6518 | 20.8611 | 22.7686
4 | 34.23 | 36.0643 | 37.7324 | 39.9103 | 41.8432 | 43.4143 | 42.7593 | 40.5999 | 36.2239 | 55.2415 | 54.0522 | 51.6509 | 48.309 | 46.3658 | 44.7568 | 42.089 | 40.3514 | 38.8351 | 23.6914 | 24.9314 | 26.3916 | 27.6817 | 29.3851 | 32.072
5 | 6.2925 | 6.6297 | 6.9363 | 7.3367 | 7.692 | 7.9808 | 7.8604 | 7.4635 | 6.659 | 10.155 | 9.9364 | 9.495 | 8.8806 | 8.5234 | 8.2276 | 7.7372 | 7.4178 | 7.139 | 4.3552 | 4.5831 | 4.8516 | 5.0887 | 5.4019 | 5.8958
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14.3739 | 15.1442 | 15.8447 | 16.7592 | 17.5709 | 18.2306 | 17.9556 | 17.0488 | 15.2112 | 23.1971 | 22.6977 | 21.6893 | 20.286 | 19.47 | 18.7944 | 17.6741 | 16.9444 | 16.3077 | 9.9485 | 10.4693 | 11.0824 | 11.6241 | 12.3395 | 13.4677
8 | 19.9433 | 21.012 | 21.9839 | 23.2528 | 24.3789 | 25.2943 | 24.9127 | 23.6545 | 21.105 | 32.1852 | 31.4922 | 30.0932 | 28.1461 | 27.0139 | 26.0765 | 24.5222 | 23.5098 | 22.6263 | 13.8032 | 14.5257 | 15.3764 | 16.1281 | 17.1206 | 18.686
9 | 108.302 | 114.1055 | 119.3834 | 126.2741 | 132.3896 | 137.3607 | 135.2882 | 128.4559 | 114.6106 | 174.7814 | 171.0185 | 163.4209 | 152.8472 | 146.699 | 141.6082 | 133.1675 | 127.6698 | 122.8722 | 74.9584 | 78.8818 | 83.5018 | 87.5834 | 92.9731 | 101.4742
10 | 2.947 | 3.105 | 3.2486 | 3.4361 | 3.6025 | 3.7378 | 3.6814 | 3.4955 | 3.1187 | 4.756 | 4.6536 | 4.4469 | 4.1592 | 3.9919 | 3.8533 | 3.6237 | 3.4741 | 3.3435 | 2.0397 | 2.1465 | 2.2722 | 2.3833 | 2.5299 | 2.7612
11 | 21.1528 | 22.2863 | 23.3172 | 24.663 | 25.8575 | 26.8284 | 26.4236 | 25.0891 | 22.385 | 34.1371 | 33.4022 | 31.9183 | 29.8531 | 28.6523 | 27.658 | 26.0094 | 24.9356 | 23.9986 | 14.6404 | 15.4067 | 16.309 | 17.1062 | 18.1589 | 19.8193
12 | 5.5269 | 5.8231 | 6.0924 | 6.4441 | 6.7562 | 7.0098 | 6.9041 | 6.5554 | 5.8489 | 8.9195 | 8.7275 | 8.3398 | 7.8002 | 7.4864 | 7.2266 | 6.7959 | 6.5153 | 6.2705 | 3.8253 | 4.0255 | 4.2613 | 4.4696 | 4.7446 | 5.1785
13 | 0.13094 | 0.13796 | 0.14434 | 0.15267 | 0.16006 | 0.16607 | 0.16357 | 0.15531 | 0.13857 | 0.21132 | 0.20677 | 0.19758 | 0.1848 | 0.17736 | 0.17121 | 0.161 | 0.15436 | 0.14856 | 0.090627 | 0.095371 | 0.10096 | 0.10589 | 0.11241 | 0.12269
14 | 3.3977 | 3.5797 | 3.7453 | 3.9615 | 4.1533 | 4.3093 | 4.2443 | 4.0299 | 3.5956 | 5.4833 | 5.3652 | 5.1269 | 4.7951 | 4.6023 | 4.4425 | 4.1777 | 4.0053 | 3.8548 | 2.3516 | 2.4747 | 2.6196 | 2.7477 | 2.9168 | 3.1835
15 | 6.0347 | 6.3581 | 6.6522 | 7.0362 | 7.3769 | 7.6539 | 7.5384 | 7.1577 | 6.3863 | 9.7391 | 9.5294 | 9.106 | 8.5169 | 8.1743 | 7.8906 | 7.4203 | 7.1139 | 6.8466 | 4.1768 | 4.3954 | 4.6528 | 4.8803 | 5.1806 | 5.6543
16 | 19.7239 | 20.7808 | 21.742 | 22.9969 | 24.1107 | 25.016 | 24.6386 | 23.3943 | 20.8728 | 31.831 | 31.1457 | 29.7621 | 27.8364 | 26.7167 | 25.7896 | 24.2524 | 23.2511 | 22.3774 | 13.6514 | 14.3659 | 15.2073 | 15.9506 | 16.9322 | 18.4804
17 | 10.4489 | 11.0088 | 11.518 | 12.1828 | 12.7729 | 13.2525 | 13.0525 | 12.3933 | 11.0575 | 16.8628 | 16.4997 | 15.7667 | 14.7466 | 14.1534 | 13.6623 | 12.8479 | 12.3175 | 11.8546 | 7.2319 | 7.6105 | 8.0562 | 8.45 | 8.97 | 9.7902
18 | 9.5556 | 10.0676 | 10.5333 | 11.1413 | 11.6808 | 12.1195 | 11.9366 | 11.3338 | 10.1122 | 15.4211 | 15.0891 | 14.4188 | 13.4858 | 12.9434 | 12.4942 | 11.7495 | 11.2644 | 10.8411 | 6.6136 | 6.9598 | 7.3674 | 7.7276 | 8.2031 | 8.9532
19 | 0.10914 | 0.11499 | 0.1203 | 0.12725 | 0.13341 | 0.13842 | 0.13633 | 0.12945 | 0.1155 | 0.17613 | 0.17234 | 0.16468 | 0.15403 | 0.14783 | 0.1427 | 0.1342 | 0.12866 | 0.12382 | 0.075537 | 0.079491 | 0.084146 | 0.08826 | 0.093691 | 0.10226
20 | 14.0407 | 14.7931 | 15.4773 | 16.3707 | 17.1635 | 17.808 | 17.5393 | 16.6535 | 14.8586 | 22.6594 | 22.1715 | 21.1865 | 19.8157 | 19.0186 | 18.3587 | 17.2644 | 16.5516 | 15.9296 | 9.7179 | 10.2266 | 10.8255 | 11.3547 | 12.0534 | 13.1555
21 | 3.5814 | 3.7733 | 3.9478 | 4.1757 | 4.3779 | 4.5423 | 4.4738 | 4.2478 | 3.79 | 5.7797 | 5.6553 | 5.4041 | 5.0544 | 4.8511 | 4.6828 | 4.4036 | 4.2218 | 4.0632 | 2.4787 | 2.6085 | 2.7613 | 2.8962 | 3.0745 | 3.3556
22 | 4.5011 | 4.7423 | 4.9616 | 5.248 | 5.5021 | 5.7087 | 5.6226 | 5.3387 | 4.7632 | 7.264 | 7.1076 | 6.7918 | 6.3524 | 6.0969 | 5.8853 | 5.5345 | 5.306 | 5.1066 | 3.1153 | 3.2784 | 3.4704 | 3.64 | 3.864 | 4.2173
23 | 22.0341 | 23.2148 | 24.2886 | 25.6905 | 26.9347 | 27.9461 | 27.5244 | 26.1344 | 23.3176 | 35.5594 | 34.7938 | 33.248 | 31.0968 | 29.846 | 28.8103 | 27.093 | 25.9745 | 24.9984 | 15.2503 | 16.0485 | 16.9885 | 17.8189 | 18.9154 | 20.645
24 | 34.9358 | 36.8079 | 38.5104 | 40.7332 | 42.706 | 44.3095 | 43.641 | 41.437 | 36.9708 | 56.3806 | 55.1668 | 52.716 | 49.3051 | 47.3219 | 45.6797 | 42.9569 | 41.1835 | 39.6358 | 24.1799 | 25.4455 | 26.9358 | 28.2525 | 29.9911 | 32.7333

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1