## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 125%
Load Growth (cumul.) | 138.1%
Flex. Load Growth | 324.2%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 2.5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 3.188 | 3.2943 | 2.9499 | 2.7961 | 2.2908 | 1.9443 | 2.3777 | 0.41292 | 0.36312 | 0.52938 | 0.31177 | 0.38958 | 0.62068 | 1.1436 | 1.2201 | 1.1999 | 0.67308 | 1.3711 | 0.80458 | 0.5657 | 0.85905 | 0.53094 | 2.4233 | 2.9213
Minimum FL, [MW] | -7.1976 | -7.6967 | -8.6564 | -9.3377 | -9.9807 | -10.8924 | -10.3934 | -11.6587 | -10.5743 | -15.5319 | -15.3727 | -14.053 | -13.471 | -13.006 | -12.2591 | -11.1558 | -10.4314 | -9.335 | -5.9252 | -6.6312 | -7.0095 | -7.5254 | -5.9788 | -6.3531
Maximum FL, [MW] | 6.9341 | 7.4183 | 8.3176 | 8.95 | 9.5264 | 10.4022 | 9.9172 | 11.1915 | 10.2512 | 11.6974 | 11.7895 | 11.0361 | 10.6642 | 10.3901 | 9.7371 | 8.8651 | 8.2585 | 7.3811 | 5.7771 | 6.4663 | 6.8712 | 7.4016 | 5.7594 | 6.1243

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9901 | 6.7739 | 6.4872 | 6.6344 | 6.362 | 6.3005 | 6.4418 | 7.8267 | 7.9716 | 7.9295 | 7.8622 | 8.0417 | 8.0022 | 7.9673 | 6.9759 | 7.4824 | 8.0086 | 8.0282 | 7.5154 | 7.1266 | 7.1357 | 6.7606 | 6.4946 | 6.464
2 | 4.3606 | 4.2694 | 4.0539 | 3.9988 | 3.9501 | 4.1339 | 4.9893 | 5.431 | 5.8899 | 6.0937 | 6.0445 | 5.9147 | 5.741 | 5.552 | 5.1967 | 5.3483 | 5.8389 | 7.0754 | 6.6554 | 6.118 | 5.9828 | 5.5347 | 5.3883 | 4.8958
3 | 3.0086 | 2.8684 | 2.7439 | 2.7726 | 2.7278 | 3.0289 | 4.79 | 5.2994 | 5.5275 | 5.3765 | 5.1525 | 5.4889 | 5.1231 | 4.9517 | 4.3135 | 4.2937 | 4.397 | 4.8348 | 4.3584 | 4.4931 | 4.4038 | 4.1045 | 3.674 | 3.345
4 | 1.1135 | 0.84577 | 0.81157 | 0.73981 | 0.71376 | 1.1834 | 2.2209 | 2.5099 | 2.7575 | 2.6013 | 2.5575 | 2.387 | 2.3495 | 2.2687 | 2.1784 | 2.2232 | 2.7218 | 4.1409 | 3.6798 | 3.1026 | 3.0309 | 2.6747 | 2.2043 | 1.8174
5 | 2.6101 | 2.4135 | 2.2048 | 2.2144 | 2.2071 | 2.4229 | 3.1184 | 3.2317 | 3.335 | 3.4831 | 3.5578 | 3.6246 | 3.5781 | 3.4602 | 3.4574 | 3.4283 | 3.6034 | 4.1909 | 4.0815 | 3.9702 | 3.9641 | 3.6741 | 3.4641 | 3.2115
6 | 3.0358 | 2.8842 | 2.7848 | 2.7997 | 2.7768 | 2.9553 | 3.3565 | 3.8231 | 4.0018 | 4.1533 | 4.0654 | 4.135 | 4.1375 | 4.1293 | 3.8636 | 3.8704 | 3.7057 | 3.9502 | 3.7747 | 3.6928 | 3.6417 | 3.4869 | 3.3243 | 3.1553
7 | 2.5212 | 2.3739 | 2.2558 | 2.2583 | 2.2157 | 2.4106 | 3.0838 | 3.4519 | 3.6266 | 3.6485 | 3.6005 | 3.6388 | 3.5589 | 3.4811 | 3.2234 | 3.2821 | 3.4727 | 4.0279 | 3.7593 | 3.5616 | 3.5162 | 3.2692 | 3.0381 | 2.8104
8 | 1.9374 | 1.8628 | 1.7943 | 1.7628 | 1.8005 | 2.1113 | 3.3859 | 3.8281 | 3.9701 | 3.9652 | 4.0876 | 4.0677 | 3.8495 | 3.8098 | 3.3896 | 3.0669 | 3.0931 | 3.4323 | 3.3186 | 3.1905 | 3.1549 | 2.8841 | 2.4776 | 2.2292

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.9901 | 6.8351 | 6.4282 | 6.5129 | 6.362 | 6.4188 | 6.3224 | 7.9816 | 8.0506 | 8.086 | 7.7842 | 7.9621 | 7.9234 | 7.8125 | 7.0432 | 7.6272 | 8.1661 | 8.1833 | 7.5889 | 7.1967 | 6.9964 | 6.6941 | 6.6148 | 6.5228
2 | 4.3606 | 4.1949 | 3.9827 | 3.9988 | 3.9501 | 4.172 | 4.8974 | 5.431 | 5.8899 | 6.1538 | 5.9246 | 6.0317 | 5.8538 | 5.6592 | 5.2966 | 5.3998 | 5.8389 | 6.9384 | 6.7206 | 6.1783 | 6.0996 | 5.5347 | 5.2886 | 4.9399
3 | 3.0603 | 2.9169 | 2.7204 | 2.8206 | 2.6793 | 2.9735 | 4.8347 | 5.2994 | 5.4179 | 5.3235 | 5.1525 | 5.3802 | 5.0223 | 4.9517 | 4.3135 | 4.335 | 4.3109 | 4.8813 | 4.2734 | 4.4931 | 4.3609 | 4.0238 | 3.607 | 3.4041
4 | 1.1056 | 0.84577 | 0.8064 | 0.73981 | 0.72346 | 1.1933 | 2.1813 | 2.4605 | 2.7847 | 2.6522 | 2.608 | 2.3401 | 2.3952 | 2.2687 | 2.2195 | 2.2022 | 2.6687 | 4.0608 | 3.6078 | 3.1026 | 3.0898 | 2.6747 | 2.224 | 1.8479
5 | 2.6559 | 2.3718 | 2.1666 | 2.2531 | 2.1873 | 2.3783 | 3.176 | 3.1998 | 3.401 | 3.4144 | 3.5931 | 3.5528 | 3.5429 | 3.4937 | 3.4574 | 3.4283 | 3.568 | 4.1504 | 4.0415 | 3.9702 | 3.9641 | 3.6379 | 3.5285 | 3.2407
6 | 2.9814 | 2.8586 | 2.735 | 2.7493 | 2.8023 | 2.9553 | 3.3253 | 3.8609 | 4.0811 | 4.1123 | 4.0654 | 4.176 | 4.056 | 4.1293 | 3.8262 | 3.8329 | 3.6329 | 3.8739 | 3.7009 | 3.6928 | 3.6773 | 3.4869 | 3.3243 | 3.1553
7 | 2.5432 | 2.3943 | 2.2166 | 2.2385 | 2.2356 | 2.455 | 3.0838 | 3.3837 | 3.6625 | 3.6126 | 3.5648 | 3.5668 | 3.5239 | 3.5485 | 3.2544 | 3.3453 | 3.4727 | 4.0668 | 3.6857 | 3.6317 | 3.4819 | 3.237 | 3.0101 | 2.8104
8 | 1.9212 | 1.8781 | 1.7644 | 1.7628 | 1.8319 | 2.1496 | 3.3544 | 3.9038 | 3.9701 | 3.887 | 4.1281 | 4.1483 | 3.8495 | 3.8468 | 3.4223 | 3.0374 | 3.0628 | 3.3664 | 3.3186 | 3.2219 | 3.0935 | 2.8558 | 2.5 | 2.2486

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 6.863 | 6.7128 | 6.6052 | 6.756 | 6.2439 | 6.1823 | 6.4418 | 7.8267 | 8.1296 | 8.0077 | 8.0182 | 8.1213 | 7.8446 | 8.1221 | 7.1105 | 7.6272 | 8.0086 | 8.0282 | 7.4418 | 6.9863 | 7.0661 | 6.8937 | 6.3744 | 6.4052
2 | 4.3223 | 4.3438 | 3.9827 | 3.9988 | 3.9144 | 4.172 | 5.0812 | 5.431 | 5.7734 | 6.2138 | 5.9845 | 6.0317 | 5.6283 | 5.552 | 5.0969 | 5.2454 | 5.7244 | 7.1438 | 6.6554 | 6.2385 | 5.9244 | 5.4803 | 5.4382 | 4.9399
3 | 3.0086 | 2.8198 | 2.7204 | 2.7966 | 2.752 | 2.9735 | 4.7005 | 5.2994 | 5.4727 | 5.2704 | 5.1525 | 5.3802 | 5.0223 | 4.9997 | 4.355 | 4.3763 | 4.3109 | 4.7417 | 4.4434 | 4.5814 | 4.4038 | 4.1448 | 3.607 | 3.345
4 | 1.1056 | 0.8561 | 0.8064 | 0.7306 | 0.72346 | 1.1636 | 2.2606 | 2.5593 | 2.7847 | 2.6013 | 2.5575 | 2.3401 | 2.3952 | 2.2256 | 2.2195 | 2.2232 | 2.6953 | 4.1809 | 3.7158 | 3.0417 | 3.0309 | 2.6485 | 2.2436 | 1.8479
5 | 2.5872 | 2.3927 | 2.2048 | 2.1757 | 2.1873 | 2.4452 | 3.1184 | 3.1998 | 3.269 | 3.4831 | 3.5578 | 3.5887 | 3.5429 | 3.4268 | 3.4574 | 3.4614 | 3.6387 | 4.1504 | 4.0015 | 3.931 | 4.0029 | 3.7103 | 3.5285 | 3.1532
6 | 3.0901 | 2.8331 | 2.735 | 2.8249 | 2.7513 | 2.9553 | 3.3877 | 3.8987 | 4.0018 | 4.2354 | 4.1057 | 4.135 | 4.1783 | 4.0892 | 3.901 | 3.8329 | 3.7784 | 3.912 | 3.8117 | 3.6928 | 3.6062 | 3.4526 | 3.386 | 3.1553
7 | 2.5652 | 2.3943 | 2.2755 | 2.2781 | 2.2356 | 2.4328 | 3.1122 | 3.4178 | 3.6625 | 3.5766 | 3.6362 | 3.6028 | 3.5589 | 3.5148 | 3.2854 | 3.2821 | 3.5068 | 4.0279 | 3.7961 | 3.4915 | 3.4476 | 3.3014 | 3.0381 | 2.76
8 | 1.905 | 1.8781 | 1.7943 | 1.7777 | 1.7848 | 2.0921 | 3.4174 | 3.7524 | 3.8914 | 3.887 | 4.1687 | 3.9871 | 3.8874 | 3.8837 | 3.3243 | 3.1259 | 3.1536 | 3.4982 | 3.3833 | 3.1905 | 3.1242 | 2.9124 | 2.4329 | 2.2486

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1903 | 0.84094 | 0.72901 | 0.93446 | 0.8046 | 0.66152 | 0.54734 | 1.9127 | 2.0003 | 1.7156 | 1.9988 | 1.8573 | 1.8655 | 1.6658 | 0.98851 | 1.5477 | 1.8562 | 1.732 | 1.2105 | 1.2558 | 1.1697 | 0.72556 | 0.57878 | 0.59988
2 | -1.8787 | -1.8783 | -1.9301 | -2.0185 | -1.9991 | -1.8347 | -1.1634 | -0.22363 | -0.24032 | -0.15926 | -0.14029 | -0.62612 | -0.9147 | -1.1858 | -1.1768 | -1.1967 | -0.94092 | 0.30925 | -0.043585 | -0.51449 | -0.95367 | -1.2545 | -1.3759 | -1.5753
3 | -1.4374 | -1.5509 | -1.5794 | -1.5582 | -1.5595 | -1.3023 | -0.048493 | 0.67141 | 0.85572 | 0.59612 | 0.35196 | 0.69813 | 0.44021 | 0.13356 | -0.52838 | -0.5286 | -0.43544 | -0.21967 | -0.53539 | -0.30505 | -0.41882 | -0.69466 | -1.0975 | -1.2389
4 | -1.1785 | -1.1902 | -1.2023 | -1.2129 | -1.2183 | -1.1138 | -0.96633 | -0.88226 | -0.90809 | -1.006 | -1.073 | -1.1361 | -1.1375 | -1.1584 | -1.1686 | -1.1337 | -0.95977 | -0.57203 | -0.73783 | -0.89499 | -0.96348 | -1.0193 | -1.0775 | -1.0827
5 | -1.1089 | -1.1646 | -1.2141 | -1.2185 | -1.2158 | -1.0248 | -0.781 | -0.63204 | -0.62084 | -0.52005 | -0.51465 | -0.50382 | -0.60635 | -0.65251 | -0.63496 | -0.7871 | -0.69733 | -0.34959 | -0.41398 | -0.51472 | -0.5558 | -0.72149 | -0.79792 | -0.83473
6 | 0.35884 | 0.2807 | 0.21283 | 0.31707 | 0.26037 | 0.37512 | 0.50029 | 0.97447 | 1.1223 | 1.1564 | 1.0976 | 1.1708 | 1.1621 | 1.1486 | 0.96605 | 0.91893 | 0.79867 | 0.87372 | 0.74062 | 0.77286 | 0.65344 | 0.68784 | 0.42702 | 0.43853
7 | -1.0684 | -1.0567 | -1.09 | -1.1097 | -1.1754 | -1.0524 | -0.89407 | -0.46441 | -0.23011 | -0.21359 | -0.16234 | -0.054557 | -0.22151 | -0.23115 | -0.4213 | -0.60205 | -0.54337 | -0.60608 | -0.68157 | -0.65437 | -0.74509 | -0.87835 | -0.991 | -0.98573
8 | -1.2162 | -1.242 | -1.237 | -1.2353 | -1.2098 | -1.1609 | -0.88745 | -0.706 | -0.65193 | -0.74455 | -0.70307 | -0.64089 | -0.67936 | -0.73552 | -0.89367 | -0.99108 | -0.98846 | -0.97475 | -1.0274 | -1.0624 | -1.0805 | -1.1122 | -1.1608 | -1.183

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2022 | 0.82412 | 0.7363 | 0.93446 | 0.81264 | 0.66152 | 0.54734 | 1.9318 | 2.0003 | 1.6813 | 1.9988 | 1.8945 | 1.8842 | 1.6825 | 0.96874 | 1.5322 | 1.8562 | 1.732 | 1.2105 | 1.2684 | 1.1463 | 0.72556 | 0.59036 | 0.61188
2 | -1.9163 | -1.8407 | -1.9301 | -1.9781 | -1.9991 | -1.8347 | -1.1634 | -0.21916 | -0.23792 | -0.16245 | -0.13749 | -0.63238 | -0.92384 | -1.162 | -1.1768 | -1.2207 | -0.9221 | 0.31235 | -0.043149 | -0.51449 | -0.96321 | -1.2419 | -1.3483 | -1.591
3 | -1.4517 | -1.5509 | -1.5951 | -1.5738 | -1.5751 | -1.3283 | -0.048978 | 0.68484 | 0.86428 | 0.58419 | 0.359 | 0.69115 | 0.44901 | 0.13623 | -0.53366 | -0.53917 | -0.44415 | -0.21528 | -0.53539 | -0.29895 | -0.41882 | -0.68077 | -1.0975 | -1.2141
4 | -1.1667 | -1.1664 | -1.1903 | -1.1886 | -1.2183 | -1.1361 | -0.96633 | -0.89108 | -0.92625 | -1.0261 | -1.0623 | -1.1589 | -1.1489 | -1.1468 | -1.1452 | -1.1337 | -0.94057 | -0.56059 | -0.73045 | -0.90394 | -0.96348 | -0.99894 | -1.0991 | -1.0827
5 | -1.1089 | -1.153 | -1.2141 | -1.2185 | -1.2401 | -1.0248 | -0.79662 | -0.62572 | -0.61463 | -0.50965 | -0.5198 | -0.49374 | -0.59423 | -0.65903 | -0.63496 | -0.77136 | -0.68338 | -0.35659 | -0.41398 | -0.51987 | -0.55024 | -0.73592 | -0.78994 | -0.83473
6 | 0.36243 | 0.2807 | 0.21496 | 0.3139 | 0.26297 | 0.37887 | 0.49029 | 0.96472 | 1.1447 | 1.1795 | 1.0866 | 1.1942 | 1.1505 | 1.1256 | 0.97571 | 0.93731 | 0.79867 | 0.87372 | 0.72581 | 0.78832 | 0.65344 | 0.7016 | 0.42702 | 0.43414
7 | -1.0577 | -1.0567 | -1.1009 | -1.1319 | -1.1519 | -1.0419 | -0.87619 | -0.46906 | -0.2255 | -0.21786 | -0.16072 | -0.053466 | -0.22372 | -0.23346 | -0.4213 | -0.59001 | -0.53251 | -0.60608 | -0.6952 | -0.64782 | -0.73763 | -0.87835 | -0.97118 | -0.99559
8 | -1.2162 | -1.2544 | -1.2123 | -1.2353 | -1.1977 | -1.1493 | -0.8697 | -0.71306 | -0.66497 | -0.72966 | -0.69604 | -0.64089 | -0.69295 | -0.72816 | -0.87579 | -1.001 | -0.96869 | -0.97475 | -1.0377 | -1.073 | -1.0589 | -1.1345 | -1.1376 | -1.1949

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2022 | 0.85776 | 0.71443 | 0.91577 | 0.82069 | 0.64829 | 0.55828 | 1.8744 | 2.0203 | 1.7328 | 2.0188 | 1.8759 | 1.8282 | 1.6492 | 0.9984 | 1.5477 | 1.8748 | 1.7493 | 1.1984 | 1.2809 | 1.1697 | 0.7183 | 0.56721 | 0.60588
2 | -1.8975 | -1.8783 | -1.9301 | -2.0387 | -2.0391 | -1.8531 | -1.1866 | -0.2214 | -0.24032 | -0.15608 | -0.13749 | -0.62612 | -0.90555 | -1.1976 | -1.2004 | -1.2207 | -0.9221 | 0.30307 | -0.043149 | -0.52478 | -0.94413 | -1.267 | -1.4034 | -1.5753
3 | -1.4517 | -1.5509 | -1.5951 | -1.5582 | -1.5283 | -1.3023 | -0.048978 | 0.66469 | 0.85572 | 0.60804 | 0.34492 | 0.69115 | 0.4358 | 0.13356 | -0.53366 | -0.52331 | -0.43109 | -0.22406 | -0.5461 | -0.29895 | -0.41044 | -0.68772 | -1.0975 | -1.2389
4 | -1.1549 | -1.1902 | -1.1783 | -1.2007 | -1.2061 | -1.1249 | -0.97599 | -0.89108 | -0.90809 | -0.98588 | -1.0945 | -1.1134 | -1.1375 | -1.17 | -1.1803 | -1.1224 | -0.96936 | -0.57203 | -0.73045 | -0.88604 | -0.96348 | -1.0193 | -1.0667 | -1.1044
5 | -1.1089 | -1.1646 | -1.2263 | -1.2063 | -1.2036 | -1.0248 | -0.77319 | -0.63204 | -0.63326 | -0.52005 | -0.52495 | -0.49374 | -0.61848 | -0.63946 | -0.64131 | -0.77136 | -0.71127 | -0.3426 | -0.4057 | -0.52502 | -0.54468 | -0.72871 | -0.78994 | -0.84308
6 | 0.36243 | 0.28351 | 0.21283 | 0.31707 | 0.26297 | 0.38262 | 0.50029 | 0.98421 | 1.1223 | 1.1795 | 1.1085 | 1.1474 | 1.1621 | 1.1371 | 0.95639 | 0.93731 | 0.81464 | 0.89119 | 0.73321 | 0.78059 | 0.6469 | 0.69472 | 0.42702 | 0.43414
7 | -1.0684 | -1.0462 | -1.0682 | -1.0875 | -1.1989 | -1.0419 | -0.90301 | -0.46906 | -0.23471 | -0.21572 | -0.16396 | -0.055103 | -0.22151 | -0.23115 | -0.42973 | -0.60807 | -0.54337 | -0.60608 | -0.68157 | -0.66091 | -0.73018 | -0.89592 | -1.0108 | -1.0054
8 | -1.2041 | -1.242 | -1.237 | -1.26 | -1.2098 | -1.1725 | -0.89632 | -0.69188 | -0.65193 | -0.73711 | -0.7101 | -0.64089 | -0.67936 | -0.73552 | -0.87579 | -0.99108 | -1.0082 | -0.965 | -1.0377 | -1.0517 | -1.0589 | -1.09 | -1.184 | -1.2067

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74922 | 0.8248 | 1.0736 | 1.2308 | 1.4471 | 1.6916 | 1.5079 | 2.1557 | 1.9776 | 2.2336 | 2.2956 | 2.1293 | 2.0087 | 1.8493 | 1.7034 | 1.533 | 1.5171 | 1.202 | 0.99451 | 1.1801 | 1.2024 | 1.3741 | 0.66721 | 0.6406
2 | 0.62435 | 0.68733 | 0.89463 | 1.0257 | 1.2059 | 1.4097 | 1.2566 | 1.7964 | 1.648 | 1.8613 | 1.913 | 1.7744 | 1.6739 | 1.5411 | 1.4195 | 1.2775 | 1.2642 | 1.0017 | 0.82876 | 0.98343 | 1.002 | 1.1451 | 0.55601 | 0.53384
3 | 0.49948 | 0.54987 | 0.7157 | 0.82053 | 0.96475 | 1.1277 | 1.0053 | 1.4371 | 1.3184 | 1.4891 | 1.5304 | 1.4195 | 1.3391 | 1.2329 | 1.1356 | 1.022 | 1.0114 | 0.80134 | 0.66301 | 0.78675 | 0.80162 | 0.91609 | 0.44481 | 0.42707
4 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
5 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
6 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
7 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
8 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0771 | 2.1982 | 2.3212 | 2.4268 | 2.4543 | 2.5673 | 2.5542 | 2.4143 | 2.1875 | 3.2123 | 3.1369 | 2.8885 | 2.8183 | 2.8299 | 2.6958 | 2.4711 | 2.2209 | 2.1412 | 1.346 | 1.4394 | 1.5737 | 1.6113 | 1.6804 | 1.8549
2 | 1.7309 | 1.8318 | 1.9344 | 2.0223 | 2.0453 | 2.1394 | 2.1285 | 2.0119 | 1.8229 | 2.6769 | 2.6141 | 2.4071 | 2.3486 | 2.3583 | 2.2465 | 2.0593 | 1.8507 | 1.7843 | 1.1216 | 1.1995 | 1.3114 | 1.3427 | 1.4004 | 1.5457
3 | 1.3847 | 1.4655 | 1.5475 | 1.6178 | 1.6362 | 1.7116 | 1.7028 | 1.6096 | 1.4583 | 2.1415 | 2.0913 | 1.9257 | 1.8789 | 1.8866 | 1.7972 | 1.6474 | 1.4806 | 1.4275 | 0.89731 | 0.95959 | 1.0491 | 1.0742 | 1.1203 | 1.2366
4 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
5 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
6 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
7 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
8 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.32911 | 0.86399 | 1.1801 | 1.2141 | 1.3393 | 1.1891 | 0.88609 | 0.47068 | 0.10605 | 0.0006751 | 0.00012257 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5443 | 1.3344 | 1.3097 | 1.3127 | 1.2315 | 1.087 | 0.93686 | 0.78343 | 0.8316 | 0.70044 | 0.76119 | 0.73683 | 0.68316 | 0.67314 | 0.86463 | 0.90637 | 1.0156 | 1.135 | 0.99695 | 1.0201 | 1.1505 | 1.1011 | 1.0656 | 1.2539
4 | 0 | 8.903e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17322 | 0.41082 | 0.5617 | 0.65132 | 0.62985 | 0.60032 | 0.46131 | 0.25764 | 0.052481 | 0.00036217 | 5.8221e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17841 | 0.43623 | 0.58439 | 0.60073 | 0.68952 | 0.583 | 0.47958 | 0.2403 | 0.051934 | 0.00034458 | 5.9446e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6305e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17841 | 0.40235 | 0.57305 | 0.65132 | 0.68952 | 0.55992 | 0.46588 | 0.23534 | 0.054121 | 0.00036217 | 5.9446e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7261e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.33951 | 0.86399 | 1.078 | 1.29 | 1.2597 | 1.166 | 0.92263 | 0.48555 | 0.10496 | 0.00070323 | 0.0001287 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4985 | 1.3622 | 1.3779 | 1.4084 | 1.2315 | 0.9929 | 0.96441 | 0.82466 | 0.76701 | 0.74468 | 0.72494 | 0.74406 | 0.64257 | 0.63982 | 0.81426 | 0.94375 | 0.96676 | 1.0918 | 1.0792 | 1.1042 | 1.1063 | 1.0784 | 1.0985 | 1.1794
4 | 0 | 9.4481e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081394 | 0.17841 | 0.41505 | 0.57872 | 0.6197 | 0.69615 | 0.60032 | 0.43848 | 0.24277 | 0.056307 | 0.00034107 | 6.1285e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.8122e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.16802 | 0.40658 | 0.57872 | 0.63868 | 0.64974 | 0.58878 | 0.43391 | 0.23534 | 0.051934 | 0.00036217 | 6.4349e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.16802 | 0.41505 | 0.539 | 0.645 | 0.63648 | 0.583 | 0.46588 | 0.2403 | 0.054667 | 0.00033755 | 6.1285e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0767e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.35683 | 0.83858 | 1.1801 | 1.3026 | 1.379 | 1.1314 | 0.88609 | 0.48059 | 0.11152 | 0.0006962 | 0.0001287 | 3.3614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.5902 | 1.3761 | 1.3097 | 1.3264 | 1.2197 | 1.0138 | 0.91849 | 0.85765 | 0.80738 | 0.75205 | 0.71769 | 0.75128 | 0.68316 | 0.6998 | 0.83945 | 0.89703 | 0.957 | 1.0485 | 1.0278 | 1.0306 | 1.0842 | 1.192 | 1.0876 | 1.1794
4 | 0 | 9.4481e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16456 | 0.41082 | 0.55035 | 0.62603 | 0.663 | 0.59455 | 0.43848 | 0.24277 | 0.053027 | 0.00035513 | 6.4349e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.4481e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17322 | 0.43623 | 0.59574 | 0.62603 | 0.64311 | 0.55414 | 0.46131 | 0.24525 | 0.051934 | 0.00036568 | 6.0672e-05 | 1.6322e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.1755e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083938 | 0.17149 | 0.44047 | 0.55602 | 0.63868 | 0.663 | 0.60609 | 0.44761 | 0.24773 | 0.055214 | 0.0003481 | 5.9446e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.0582 | 7.0169 | 6.7144 | 6.5728 | 6.4284 | 6.4482 | 6.4819 | 7.428 | 7.9744 | 7.9041 | 7.7329 | 7.8424 | 8.1752 | 8.128 | 7.5292 | 7.7492 | 7.7305 | 7.6196 | 7.1354 | 6.9986 | 7.0356 | 6.8929 | 6.756 | 6.6484
2 | 5.2623 | 5.0104 | 4.7758 | 4.3726 | 4.142 | 4.2768 | 4.6033 | 5.7168 | 6.2247 | 6.6608 | 6.0466 | 6.3601 | 6.4063 | 6.3394 | 5.4891 | 5.7092 | 5.945 | 6.0383 | 6.1904 | 6.4742 | 6.8159 | 6.2141 | 5.6666 | 5.3489
3 | 3.5218 | 3.3495 | 3.075 | 3.1632 | 3.0448 | 3.0541 | 4.2795 | 5.1275 | 5.3651 | 5.0565 | 4.9209 | 5.2976 | 5.5681 | 5.2449 | 4.8067 | 4.5643 | 4.5917 | 4.5316 | 4.3562 | 4.7061 | 4.965 | 4.5972 | 4.2901 | 3.6949
4 | 1.6529 | 1.3743 | 1.116 | 1.0913 | 0.97545 | 0.90347 | 1.8331 | 2.9241 | 3.5349 | 3.6355 | 3.5484 | 3.1924 | 3.6353 | 3.4823 | 3.1914 | 2.9562 | 2.6423 | 2.4229 | 2.9913 | 3.4712 | 4.0043 | 3.7849 | 3.0319 | 2.2887
5 | 3.0013 | 2.7396 | 2.5263 | 2.4568 | 2.5082 | 2.4819 | 2.7706 | 2.99 | 3.2949 | 3.4092 | 3.6266 | 3.8423 | 3.9653 | 3.8325 | 3.705 | 3.6572 | 3.617 | 3.6494 | 3.653 | 3.6873 | 4.0744 | 3.8586 | 3.844 | 3.4571
6 | 3.1287 | 3.0264 | 2.8024 | 2.8943 | 2.9149 | 2.8858 | 3.1689 | 3.7265 | 3.8846 | 3.8803 | 3.8669 | 4.0865 | 4.0581 | 3.9361 | 3.7152 | 3.5877 | 3.7093 | 3.6662 | 3.406 | 3.4198 | 3.5913 | 3.2574 | 3.1832 | 3.2149
7 | 2.5826 | 2.3612 | 2.2851 | 2.3157 | 2.2061 | 2.351 | 3.0205 | 3.2159 | 3.697 | 3.9107 | 3.8736 | 4.0434 | 3.957 | 4.0925 | 4.0345 | 3.7631 | 3.7674 | 3.6971 | 3.6229 | 3.6275 | 3.694 | 3.0985 | 3.1389 | 2.7771
8 | 2.0099 | 1.9083 | 1.8229 | 1.7947 | 1.8054 | 1.9059 | 3.0869 | 3.5204 | 3.7782 | 3.7412 | 3.8853 | 4.1277 | 4.1177 | 3.8843 | 3.4022 | 3.2522 | 3.0465 | 3.0372 | 2.9449 | 3.0128 | 2.9325 | 2.5579 | 2.2905 | 2.1261

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1224 | 7.0169 | 6.5919 | 6.5728 | 6.309 | 6.4482 | 6.602 | 7.428 | 8.0534 | 7.9041 | 7.6562 | 7.6871 | 8.0142 | 8.286 | 7.6749 | 7.8242 | 7.8065 | 7.4727 | 7.2749 | 6.9297 | 7.1042 | 6.8929 | 6.8814 | 6.7697
2 | 5.2623 | 5.0104 | 4.7329 | 4.4116 | 4.142 | 4.3559 | 4.5613 | 5.6603 | 6.2863 | 6.5951 | 6.1066 | 6.3601 | 6.5324 | 6.3394 | 5.3834 | 5.7092 | 6.0034 | 6.0964 | 6.3115 | 6.3466 | 6.7492 | 6.3367 | 5.6139 | 5.2517
3 | 3.4599 | 3.4077 | 3.0481 | 3.1353 | 3.0996 | 2.9982 | 4.2003 | 5.229 | 5.3119 | 5.1063 | 4.9209 | 5.1927 | 5.5681 | 5.1431 | 4.8067 | 4.6083 | 4.5467 | 4.4446 | 4.3137 | 4.7988 | 4.9165 | 4.6877 | 4.2901 | 3.728
4 | 1.6529 | 1.3848 | 1.0996 | 1.0913 | 0.97545 | 0.89638 | 1.8491 | 2.9241 | 3.5349 | 3.5638 | 3.5133 | 3.2239 | 3.671 | 3.516 | 3.1607 | 2.9845 | 2.668 | 2.4 | 2.9913 | 3.437 | 3.9651 | 3.8222 | 3.0319 | 2.3086
5 | 2.9745 | 2.6914 | 2.5709 | 2.4351 | 2.531 | 2.4361 | 2.8212 | 2.9605 | 3.2949 | 3.4428 | 3.6626 | 3.7663 | 3.9262 | 3.8325 | 3.6333 | 3.6926 | 3.6525 | 3.6845 | 3.653 | 3.6873 | 4.1541 | 3.9347 | 3.88 | 3.3938
6 | 3.1006 | 3.0264 | 2.8024 | 2.8421 | 2.9686 | 2.9127 | 3.1982 | 3.7633 | 3.923 | 3.8037 | 3.9436 | 4.1675 | 3.9781 | 3.9743 | 3.6793 | 3.553 | 3.7093 | 3.7015 | 3.4393 | 3.3861 | 3.6263 | 3.2895 | 3.2126 | 3.2149
7 | 2.5826 | 2.3815 | 2.2851 | 2.3565 | 2.2259 | 2.3941 | 3.0761 | 3.2477 | 3.6604 | 3.9878 | 3.8736 | 4.0834 | 3.9181 | 4.0925 | 4.0345 | 3.7996 | 3.7304 | 3.7683 | 3.552 | 3.6275 | 3.7662 | 3.0376 | 3.1099 | 2.7274
8 | 1.993 | 1.9241 | 1.8229 | 1.7947 | 1.7896 | 1.9402 | 3.0584 | 3.4509 | 3.8156 | 3.815 | 3.8853 | 4.1686 | 4.1177 | 3.8843 | 3.3366 | 3.2209 | 3.0763 | 3.0082 | 2.8876 | 3.072 | 2.8756 | 2.5328 | 2.311 | 2.1628

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.1224 | 7.144 | 6.5919 | 6.6931 | 6.309 | 6.3876 | 6.4819 | 7.5749 | 7.8163 | 7.8261 | 7.8096 | 7.8424 | 8.0947 | 7.9701 | 7.4564 | 7.8993 | 7.8065 | 7.4727 | 7.1354 | 6.9297 | 6.9669 | 7.0286 | 6.8814 | 6.5878
2 | 5.3097 | 5.055 | 4.7758 | 4.4507 | 4.1044 | 4.2373 | 4.6454 | 5.6038 | 6.1014 | 6.7265 | 5.9267 | 6.3601 | 6.3433 | 6.3394 | 5.4363 | 5.7643 | 6.0617 | 6.0964 | 6.0693 | 6.4742 | 6.6825 | 6.2141 | 5.6666 | 5.3975
3 | 3.5528 | 3.2913 | 3.1286 | 3.1911 | 3.0174 | 2.9982 | 4.3588 | 5.1783 | 5.3119 | 5.1562 | 4.8233 | 5.4025 | 5.6778 | 5.1431 | 4.7603 | 4.6523 | 4.6817 | 4.4446 | 4.4411 | 4.6598 | 5.062 | 4.5066 | 4.3297 | 3.6288
4 | 1.6529 | 1.3848 | 1.0996 | 1.1075 | 0.96798 | 0.90347 | 1.8331 | 2.8953 | 3.5699 | 3.6355 | 3.5484 | 3.2554 | 3.5996 | 3.4823 | 3.2221 | 2.9278 | 2.6165 | 2.4 | 2.9331 | 3.4712 | 4.0435 | 3.8596 | 3.0319 | 2.2687
5 | 3.0282 | 2.7637 | 2.5486 | 2.4133 | 2.4854 | 2.459 | 2.7453 | 3.049 | 3.2949 | 3.4092 | 3.6266 | 3.7663 | 4.0433 | 3.9068 | 3.7766 | 3.7279 | 3.5815 | 3.7196 | 3.5816 | 3.7237 | 4.0345 | 3.9347 | 3.916 | 3.4255
6 | 3.1006 | 3.0264 | 2.8526 | 2.8682 | 2.8612 | 2.9127 | 3.1689 | 3.7633 | 3.8846 | 3.8037 | 3.7902 | 4.0865 | 4.0581 | 3.8979 | 3.6433 | 3.553 | 3.7821 | 3.5956 | 3.4393 | 3.4198 | 3.5913 | 3.3215 | 3.242 | 3.2734
7 | 2.5826 | 2.3815 | 2.3249 | 2.3157 | 2.1666 | 2.3941 | 3.0205 | 3.2794 | 3.6238 | 3.8335 | 3.8351 | 4.1234 | 3.957 | 4.0527 | 4.1127 | 3.6903 | 3.8414 | 3.7327 | 3.6583 | 3.6275 | 3.7301 | 3.0376 | 3.1679 | 2.7274
8 | 2.0437 | 1.8925 | 1.8534 | 1.8099 | 1.8212 | 1.9402 | 3.1154 | 3.5204 | 3.853 | 3.7044 | 3.9238 | 4.046 | 4.1988 | 3.8089 | 3.3694 | 3.2209 | 3.1061 | 2.9792 | 3.0022 | 3.0424 | 2.904 | 2.5579 | 2.2701 | 2.1077

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.91743 | 1.0133 | 0.95496 | 0.95496 | 0.93411 | 0.98832 | 1.0175 | 1.9058 | 2.2185 | 2.1351 | 2.0851 | 2.0809 | 2.2143 | 2.1476 | 1.5054 | 1.9683 | 1.9933 | 1.8682 | 1.4804 | 1.3428 | 1.4095 | 1.4137 | 0.97581 | 0.96747
2 | 0.038355 | -0.23013 | -0.24931 | -0.36437 | -0.44108 | -0.34519 | -0.44108 | 1.1123 | 1.4191 | 1.8219 | 1.0356 | 0.9397 | 0.65203 | 0.88216 | 0.38355 | 0.32602 | 0.38355 | 0.69039 | 1.3232 | 1.3424 | 1.0739 | 0.82463 | 0.38355 | 0.07671
3 | -0.23148 | -0.54825 | -0.95639 | -0.88329 | -0.90157 | -0.85892 | -0.048733 | 1.0295 | 1.3523 | 1.3645 | 1.1391 | 1.4254 | 1.2914 | 1.127 | 0.81019 | 0.50561 | 0.62744 | 0.56043 | 0.10356 | 0.45078 | 0.63353 | 0.41423 | -0.38377 | -0.78582
4 | -1.0953 | -1.1058 | -1.1374 | -1.1374 | -1.1637 | -1.1953 | -1.0847 | -0.73193 | -0.54763 | -0.57922 | -0.73193 | -0.79512 | -0.73719 | -0.80038 | -0.75299 | -0.8899 | -1.0005 | -0.8899 | -0.62662 | -0.56343 | -0.56343 | -0.74246 | -0.92149 | -0.95835
5 | -0.68197 | -0.89414 | -1.0533 | -1.0457 | -1.0457 | -1.1442 | -1.0305 | -0.40918 | 0.13639 | 0.45465 | 0.75017 | 0.79563 | 0.69712 | 0.57589 | 0.37887 | 0.24248 | 0.20459 | 0.18944 | 0.18944 | 0.045465 | 0.4016 | 0.18944 | 0.10608 | -0.1667
6 | 0.49708 | 0.55145 | 0.41941 | 0.4932 | 0.50485 | 0.51844 | 0.50096 | 0.92814 | 1.0641 | 1.0621 | 0.92814 | 1.1087 | 1.1553 | 1.0641 | 0.9262 | 0.81552 | 0.99416 | 0.96309 | 0.75533 | 0.70096 | 0.82523 | 0.65048 | 0.49514 | 0.55339
7 | -0.95904 | -0.98606 | -1.0468 | -1.0739 | -1.0063 | -1.0874 | -0.93202 | -0.42549 | -0.074292 | -0.060784 | 0.12832 | 0.040523 | 0.013508 | 0 | -0.10806 | -0.18911 | -0.27691 | -0.36471 | -0.31743 | -0.38497 | -0.27015 | -0.50654 | -0.64161 | -0.68889
8 | -1.2006 | -1.2086 | -1.2207 | -1.2267 | -1.2106 | -1.1826 | -1.0042 | -0.8298 | -0.81176 | -0.79974 | -0.78571 | -0.77969 | -0.79773 | -0.8278 | -0.91198 | -0.95207 | -0.98414 | -0.98815 | -1.0062 | -1.0403 | -1.1064 | -1.1505 | -1.1685 | -1.1906

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89908 | 1.0235 | 0.97406 | 0.96451 | 0.94345 | 0.96856 | 1.0175 | 1.9439 | 2.2407 | 2.1778 | 2.0434 | 2.1017 | 2.2143 | 2.1691 | 1.5054 | 1.9289 | 2.0332 | 1.8309 | 1.51 | 1.3696 | 1.4377 | 1.4137 | 0.99533 | 0.97715
2 | 0.037588 | -0.22553 | -0.25429 | -0.37166 | -0.44108 | -0.34519 | -0.43226 | 1.1123 | 1.4191 | 1.7854 | 1.0356 | 0.9209 | 0.64551 | 0.86452 | 0.39122 | 0.32276 | 0.37588 | 0.68348 | 1.3497 | 1.3558 | 1.0525 | 0.82463 | 0.38738 | 0.077477
3 | -0.23611 | -0.55921 | -0.97552 | -0.89212 | -0.9196 | -0.86751 | -0.047759 | 1.0192 | 1.3794 | 1.3782 | 1.1278 | 1.4112 | 1.2656 | 1.1044 | 0.80209 | 0.51066 | 0.62744 | 0.56043 | 0.10563 | 0.44628 | 0.63353 | 0.41838 | -0.38761 | -0.80154
4 | -1.1172 | -1.1169 | -1.126 | -1.1601 | -1.1404 | -1.1834 | -1.0956 | -0.71729 | -0.53668 | -0.59081 | -0.74657 | -0.78717 | -0.72245 | -0.79238 | -0.75299 | -0.9077 | -0.98047 | -0.9077 | -0.63915 | -0.55779 | -0.56906 | -0.75731 | -0.91228 | -0.97752
5 | -0.69561 | -0.8852 | -1.0322 | -1.0666 | -1.0457 | -1.1442 | -1.0408 | -0.40918 | 0.13912 | 0.4501 | 0.76517 | 0.80359 | 0.69712 | 0.5874 | 0.37508 | 0.24248 | 0.20459 | 0.18565 | 0.18944 | 0.04501 | 0.4016 | 0.19322 | 0.10396 | -0.1667
6 | 0.49708 | 0.56248 | 0.41522 | 0.48826 | 0.51494 | 0.51844 | 0.51098 | 0.91886 | 1.0747 | 1.0515 | 0.93742 | 1.1309 | 1.1784 | 1.0534 | 0.9262 | 0.82368 | 1.014 | 0.98235 | 0.75533 | 0.70797 | 0.81698 | 0.64397 | 0.48524 | 0.56446
7 | -0.97822 | -0.98606 | -1.0259 | -1.0631 | -0.98619 | -1.0765 | -0.94135 | -0.41698 | -0.072806 | -0.062 | 0.12832 | 0.041333 | 0.013373 | 0 | -0.1059 | -0.191 | -0.27414 | -0.36106 | -0.31108 | -0.39267 | -0.27285 | -0.51667 | -0.62878 | -0.69578
8 | -1.1766 | -1.2086 | -1.2084 | -1.2389 | -1.2227 | -1.1944 | -1.0243 | -0.8381 | -0.81176 | -0.81573 | -0.80142 | -0.7719 | -0.78976 | -0.8278 | -0.91198 | -0.95207 | -0.96446 | -1.0079 | -0.98606 | -1.0403 | -1.0843 | -1.139 | -1.1802 | -1.2025

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89908 | 1.0133 | 0.94541 | 0.93586 | 0.92477 | 0.96856 | 1.0175 | 1.9439 | 2.2407 | 2.1351 | 2.0642 | 2.1225 | 2.2586 | 2.1047 | 1.5054 | 1.9486 | 2.0332 | 1.8495 | 1.4508 | 1.3562 | 1.4377 | 1.3854 | 0.9563 | 0.94812
2 | 0.037971 | -0.23013 | -0.2518 | -0.36073 | -0.44549 | -0.33829 | -0.44108 | 1.1234 | 1.4475 | 1.8219 | 1.0459 | 0.9209 | 0.63899 | 0.89099 | 0.37588 | 0.32276 | 0.37971 | 0.69039 | 1.2968 | 1.3558 | 1.0632 | 0.82463 | 0.37588 | 0.075943
3 | -0.23148 | -0.54825 | -0.95639 | -0.89212 | -0.89255 | -0.86751 | -0.047759 | 1.0501 | 1.3794 | 1.3645 | 1.1278 | 1.4397 | 1.3043 | 1.127 | 0.81829 | 0.50561 | 0.63372 | 0.56604 | 0.10563 | 0.44177 | 0.6272 | 0.41009 | -0.39145 | -0.79368
4 | -1.1172 | -1.0947 | -1.1146 | -1.1601 | -1.187 | -1.1714 | -1.0739 | -0.74657 | -0.54215 | -0.58502 | -0.73193 | -0.79512 | -0.75194 | -0.80038 | -0.76052 | -0.8721 | -1.0205 | -0.8899 | -0.61408 | -0.56906 | -0.55779 | -0.73504 | -0.93071 | -0.94877
5 | -0.67515 | -0.8852 | -1.0533 | -1.0666 | -1.0666 | -1.1556 | -1.0202 | -0.41327 | 0.13776 | 0.45465 | 0.76517 | 0.81154 | 0.7041 | 0.57589 | 0.37508 | 0.2449 | 0.20868 | 0.18565 | 0.19133 | 0.045919 | 0.4016 | 0.18944 | 0.10396 | -0.16837
6 | 0.49708 | 0.55145 | 0.41522 | 0.49813 | 0.5099 | 0.51844 | 0.49094 | 0.9467 | 1.0641 | 1.0515 | 0.93742 | 1.0976 | 1.1438 | 1.0747 | 0.93546 | 0.81552 | 1.014 | 0.98235 | 0.75533 | 0.68694 | 0.84174 | 0.65698 | 0.48524 | 0.54786
7 | -0.96863 | -0.98606 | -1.0678 | -1.0953 | -1.0264 | -1.0982 | -0.91338 | -0.42123 | -0.072806 | -0.059569 | 0.12961 | 0.040928 | 0.013643 | 0 | -0.10806 | -0.18911 | -0.27691 | -0.36835 | -0.3206 | -0.37727 | -0.27015 | -0.50654 | -0.6352 | -0.70267
8 | -1.2006 | -1.2086 | -1.1962 | -1.2144 | -1.2227 | -1.1826 | -0.99414 | -0.8215 | -0.81176 | -0.79974 | -0.79356 | -0.77969 | -0.79773 | -0.83608 | -0.93022 | -0.95207 | -1.0038 | -0.97827 | -0.99612 | -1.0507 | -1.1064 | -1.1275 | -1.1452 | -1.2144

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74922 | 0.8248 | 1.0736 | 1.2308 | 1.4471 | 1.6916 | 1.5079 | 2.1557 | 1.9776 | 2.2336 | 2.2956 | 2.1293 | 2.0087 | 1.8493 | 1.7034 | 1.533 | 1.5171 | 1.202 | 0.99451 | 1.1801 | 1.2024 | 1.3741 | 0.66721 | 0.6406
2 | 0.62435 | 0.68733 | 0.89463 | 1.0257 | 1.2059 | 1.4097 | 1.2566 | 1.7964 | 1.648 | 1.8613 | 1.913 | 1.7744 | 1.6739 | 1.5411 | 1.4195 | 1.2775 | 1.2642 | 1.0017 | 0.82876 | 0.98343 | 1.002 | 1.1451 | 0.55601 | 0.53384
3 | 0.49948 | 0.54987 | 0.7157 | 0.82053 | 0.96475 | 1.1277 | 1.0053 | 1.4371 | 1.3184 | 1.4891 | 1.5304 | 1.4195 | 1.3391 | 1.2329 | 1.1356 | 1.022 | 1.0114 | 0.80134 | 0.66301 | 0.78675 | 0.80162 | 0.91609 | 0.44481 | 0.42707
4 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
5 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
6 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
7 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203
8 | 0.37461 | 0.4124 | 0.53678 | 0.61539 | 0.72356 | 0.84579 | 0.75395 | 1.0779 | 0.98881 | 1.1168 | 1.1478 | 1.0647 | 1.0043 | 0.92465 | 0.8517 | 0.76652 | 0.75854 | 0.601 | 0.49726 | 0.59006 | 0.60121 | 0.68707 | 0.33361 | 0.3203

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0771 | 2.1982 | 2.3212 | 2.4268 | 2.4543 | 2.5673 | 2.5542 | 2.4143 | 2.1875 | 3.2123 | 3.1369 | 2.8885 | 2.8183 | 2.8299 | 2.6958 | 2.4711 | 2.2209 | 2.1412 | 1.346 | 1.4394 | 1.5737 | 1.6113 | 1.6804 | 1.8549
2 | 1.7309 | 1.8318 | 1.9344 | 2.0223 | 2.0453 | 2.1394 | 2.1285 | 2.0119 | 1.8229 | 2.6769 | 2.6141 | 2.4071 | 2.3486 | 2.3583 | 2.2465 | 2.0593 | 1.8507 | 1.7843 | 1.1216 | 1.1995 | 1.3114 | 1.3427 | 1.4004 | 1.5457
3 | 1.3847 | 1.4655 | 1.5475 | 1.6178 | 1.6362 | 1.7116 | 1.7028 | 1.6096 | 1.4583 | 2.1415 | 2.0913 | 1.9257 | 1.8789 | 1.8866 | 1.7972 | 1.6474 | 1.4806 | 1.4275 | 0.89731 | 0.95959 | 1.0491 | 1.0742 | 1.1203 | 1.2366
4 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
5 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
6 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
7 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744
8 | 1.0386 | 1.0991 | 1.1606 | 1.2134 | 1.2272 | 1.2837 | 1.2771 | 1.2072 | 1.0937 | 1.6061 | 1.5684 | 1.4443 | 1.4092 | 1.415 | 1.3479 | 1.2356 | 1.1104 | 1.0706 | 0.67298 | 0.71969 | 0.78685 | 0.80563 | 0.84022 | 0.92744

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2844e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022199 | 0.42843 | 1.0463 | 1.4825 | 1.6469 | 1.718 | 1.5336 | 1.1482 | 0.62097 | 0.13748 | 0.00086927 | 0.00015339 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1115 | 0.97758 | 1.0131 | 1.0163 | 0.91476 | 0.76123 | 0.72055 | 0.65292 | 0.60438 | 0.57194 | 0.53249 | 0.55178 | 0.50457 | 0.48108 | 0.65292 | 0.73235 | 0.6951 | 0.7534 | 0.7469 | 0.78729 | 0.88167 | 0.87333 | 0.80658 | 0.94093
4 | 0 | 1.1999e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0.22951 | 0.53935 | 0.69038 | 0.81547 | 0.80848 | 0.70782 | 0.57983 | 0.31359 | 0.068741 | 0.00046098 | 7.143e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.20766 | 0.55553 | 0.70491 | 0.79149 | 0.8169 | 0.73731 | 0.56261 | 0.32601 | 0.068047 | 0.00043903 | 7.7446e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22733 | 0.56092 | 0.74851 | 0.80748 | 0.80848 | 0.73731 | 0.55687 | 0.30117 | 0.072213 | 0.00043025 | 7.2182e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.45466 | 1.0571 | 1.5261 | 1.6789 | 1.6001 | 1.4746 | 1.1252 | 0.63339 | 0.1347 | 0.00087805 | 0.00014436 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0775 | 1.0175 | 1.0131 | 0.97603 | 0.897 | 0.83259 | 0.74195 | 0.67212 | 0.58068 | 0.55015 | 0.58241 | 0.51428 | 0.48959 | 0.51652 | 0.65292 | 0.66261 | 0.71617 | 0.78513 | 0.76953 | 0.80303 | 0.89032 | 0.83135 | 0.81481 | 0.90367
4 | 0 | 1.2114e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.20766 | 0.53935 | 0.74125 | 0.7755 | 0.80848 | 0.74468 | 0.59706 | 0.3229 | 0.069436 | 0.00044342 | 7.2182e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1884e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.21203 | 0.51238 | 0.76305 | 0.7675 | 0.85059 | 0.7668 | 0.56261 | 0.3229 | 0.065964 | 0.00044781 | 7.143e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1538e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22296 | 0.52856 | 0.71945 | 0.81547 | 0.82532 | 0.71519 | 0.55687 | 0.30117 | 0.066658 | 0.0004522 | 7.3686e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.41968 | 1.1111 | 1.4244 | 1.599 | 1.6675 | 1.4894 | 1.1252 | 0.60234 | 0.14443 | 0.00086049 | 0.00015188 | 3.9109e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.0775 | 0.99753 | 1.0862 | 1.0465 | 0.92365 | 0.8088 | 0.67774 | 0.64012 | 0.58661 | 0.57194 | 0.57132 | 0.51428 | 0.50457 | 0.51146 | 0.60939 | 0.6905 | 0.72319 | 0.80099 | 0.71672 | 0.74792 | 0.83845 | 0.81455 | 0.85596 | 0.93162
4 | 0 | 1.0961e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20766 | 0.55553 | 0.73398 | 0.81547 | 0.85901 | 0.77418 | 0.54539 | 0.30117 | 0.065964 | 0.00042146 | 7.2934e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.2114e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22077 | 0.53935 | 0.70491 | 0.78349 | 0.85059 | 0.77418 | 0.59132 | 0.30117 | 0.071519 | 0.00044781 | 7.5942e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1538e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.22514 | 0.53935 | 0.75578 | 0.78349 | 0.80848 | 0.73731 | 0.57983 | 0.29496 | 0.068047 | 0.00043903 | 7.8949e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1