## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2021
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 101%
Flex. Load Growth | 106%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.0423 | 1.077 | 0.96443 | 0.91414 | 0.74895 | 0.63566 | 0.77736 | 0.135 | 0.11872 | 0.17308 | 0.10193 | 0.12737 | 0.20293 | 0.37388 | 0.3989 | 0.39228 | 0.22006 | 0.44825 | 0.26305 | 0.18495 | 0.28086 | 0.17359 | 0.79229 | 0.9551
Minimum FL, [MW] | -2.3532 | -2.5164 | -2.8301 | -3.0529 | -3.2631 | -3.5612 | -3.398 | -3.8117 | -3.4572 | -5.078 | -5.026 | -4.5945 | -4.4042 | -4.2522 | -4.008 | -3.6473 | -3.4104 | -3.052 | -1.9372 | -2.168 | -2.2917 | -2.4603 | -1.9547 | -2.0771
Maximum FL, [MW] | 2.267 | 2.4253 | 2.7194 | 2.9261 | 3.1146 | 3.4009 | 3.2423 | 3.6589 | 3.3515 | 3.8244 | 3.8545 | 3.6082 | 3.4866 | 3.3969 | 3.1835 | 2.8984 | 2.7 | 2.4132 | 1.8888 | 2.1141 | 2.2465 | 2.4199 | 1.883 | 2.0023

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8551 | 4.6884 | 4.5066 | 4.6267 | 4.4683 | 4.4514 | 4.5196 | 5.6916 | 5.8016 | 5.7574 | 5.7258 | 5.8508 | 5.8032 | 5.7353 | 5.0039 | 5.3761 | 5.8036 | 5.7615 | 5.4322 | 5.1671 | 5.1501 | 4.9022 | 4.5546 | 4.4919
2 | 2.9747 | 2.9008 | 2.7664 | 2.7365 | 2.7349 | 2.8928 | 3.4892 | 3.9448 | 4.2838 | 4.4217 | 4.4003 | 4.3002 | 4.1576 | 3.984 | 3.719 | 3.8313 | 4.2256 | 5.083 | 4.814 | 4.437 | 4.3183 | 4.0127 | 3.778 | 3.3842
3 | 2.0287 | 1.9204 | 1.848 | 1.8773 | 1.8717 | 2.1107 | 3.3755 | 3.8541 | 4.0236 | 3.9042 | 3.7521 | 3.994 | 3.7139 | 3.5604 | 3.0894 | 3.076 | 3.18 | 3.4626 | 3.1446 | 3.256 | 3.1749 | 2.9737 | 2.5567 | 2.2892
4 | 0.68555 | 0.48539 | 0.47431 | 0.42804 | 0.42943 | 0.78699 | 1.5284 | 1.8192 | 2.0023 | 1.8813 | 1.8581 | 1.7303 | 1.6935 | 1.6132 | 1.5441 | 1.5777 | 1.9637 | 2.9735 | 2.6591 | 2.2466 | 2.1823 | 1.935 | 1.5144 | 1.2112
5 | 1.7802 | 1.6321 | 1.4934 | 1.5067 | 1.5217 | 1.6936 | 2.1848 | 2.3472 | 2.4248 | 2.5263 | 2.5898 | 2.6355 | 2.5922 | 2.4848 | 2.4796 | 2.4592 | 2.6085 | 3.0101 | 2.9529 | 2.8812 | 2.8649 | 2.666 | 2.4359 | 2.231
6 | 2.0916 | 1.9764 | 1.9177 | 1.9348 | 1.9385 | 2.0831 | 2.359 | 2.7798 | 2.9125 | 3.0166 | 2.9611 | 3.0089 | 3.0014 | 2.9742 | 2.7767 | 2.7825 | 2.6834 | 2.834 | 2.7286 | 2.6783 | 2.6291 | 2.5291 | 2.3336 | 2.1899
7 | 1.7152 | 1.6032 | 1.5308 | 1.5388 | 1.5281 | 1.6847 | 2.1595 | 2.5082 | 2.6381 | 2.6474 | 2.621 | 2.6459 | 2.5781 | 2.5001 | 2.3085 | 2.3522 | 2.513 | 2.8908 | 2.7173 | 2.5823 | 2.5372 | 2.3699 | 2.1243 | 1.9376
8 | 1.2882 | 1.2293 | 1.1932 | 1.1763 | 1.2244 | 1.4657 | 2.3805 | 2.7834 | 2.8893 | 2.879 | 2.9773 | 2.9597 | 2.7907 | 2.7405 | 2.4301 | 2.1948 | 2.2353 | 2.4551 | 2.3949 | 2.3109 | 2.273 | 2.0882 | 1.7143 | 1.5124

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8551 | 4.7331 | 4.4634 | 4.5378 | 4.4683 | 4.5378 | 4.4323 | 5.8049 | 5.8594 | 5.8718 | 5.6687 | 5.7925 | 5.7455 | 5.6221 | 5.0532 | 5.482 | 5.9188 | 5.8749 | 5.486 | 5.2184 | 5.0482 | 4.8536 | 4.6425 | 4.5349
2 | 2.9747 | 2.8464 | 2.7143 | 2.7365 | 2.7349 | 2.9206 | 3.422 | 3.9448 | 4.2838 | 4.4656 | 4.3127 | 4.3858 | 4.24 | 4.0625 | 3.7921 | 3.8689 | 4.2256 | 4.9828 | 4.8617 | 4.4811 | 4.4038 | 4.0127 | 3.7051 | 3.4165
3 | 2.0665 | 1.956 | 1.8308 | 1.9124 | 1.8363 | 2.0701 | 3.4082 | 3.8541 | 3.9435 | 3.8654 | 3.7521 | 3.9144 | 3.6402 | 3.5604 | 3.0894 | 3.1062 | 3.117 | 3.4966 | 3.0824 | 3.256 | 3.1436 | 2.9147 | 2.5077 | 2.3324
4 | 0.67974 | 0.48539 | 0.47053 | 0.42804 | 0.43652 | 0.79422 | 1.4993 | 1.7831 | 2.0222 | 1.9186 | 1.8951 | 1.6959 | 1.7269 | 1.6132 | 1.5742 | 1.5623 | 1.9249 | 2.9149 | 2.6065 | 2.2466 | 2.2254 | 1.935 | 1.5287 | 1.2335
5 | 1.8137 | 1.6016 | 1.4655 | 1.535 | 1.5073 | 1.661 | 2.227 | 2.3239 | 2.473 | 2.4762 | 2.6156 | 2.583 | 2.5664 | 2.5093 | 2.4796 | 2.4592 | 2.5827 | 2.9804 | 2.9237 | 2.8812 | 2.8649 | 2.6395 | 2.483 | 2.2523
6 | 2.0519 | 1.9577 | 1.8812 | 1.8979 | 1.9571 | 2.0831 | 2.3362 | 2.8075 | 2.9705 | 2.9866 | 2.9611 | 3.0388 | 2.9418 | 2.9742 | 2.7494 | 2.7551 | 2.6301 | 2.7782 | 2.6745 | 2.6783 | 2.6551 | 2.5291 | 2.3336 | 2.1899
7 | 1.7313 | 1.6181 | 1.5021 | 1.5243 | 1.5426 | 1.7171 | 2.1595 | 2.4583 | 2.6643 | 2.6211 | 2.5949 | 2.5933 | 2.5525 | 2.5493 | 2.3312 | 2.3985 | 2.513 | 2.9193 | 2.6634 | 2.6336 | 2.5122 | 2.3463 | 2.1038 | 1.9376
8 | 1.2763 | 1.2405 | 1.1712 | 1.1763 | 1.2473 | 1.4937 | 2.3575 | 2.8388 | 2.8893 | 2.8218 | 3.007 | 3.0186 | 2.7907 | 2.7676 | 2.454 | 2.1733 | 2.2131 | 2.4069 | 2.3949 | 2.3338 | 2.2281 | 2.0675 | 1.7306 | 1.5266

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7622 | 4.6437 | 4.5928 | 4.7156 | 4.3819 | 4.3649 | 4.5196 | 5.6916 | 5.9172 | 5.8146 | 5.8399 | 5.909 | 5.6879 | 5.8486 | 5.1024 | 5.482 | 5.8036 | 5.7615 | 5.3784 | 5.0645 | 5.0991 | 4.9996 | 4.4666 | 4.4489
2 | 2.9467 | 2.9552 | 2.7143 | 2.7365 | 2.7088 | 2.9206 | 3.5564 | 3.9448 | 4.1986 | 4.5096 | 4.3565 | 4.3858 | 4.0751 | 3.984 | 3.646 | 3.7559 | 4.1419 | 5.1331 | 4.814 | 4.5251 | 4.2756 | 3.9729 | 3.8145 | 3.4165
3 | 2.0287 | 1.8849 | 1.8308 | 1.8948 | 1.8895 | 2.0701 | 3.31 | 3.8541 | 3.9836 | 3.8266 | 3.7521 | 3.9144 | 3.6402 | 3.5955 | 3.1198 | 3.1364 | 3.117 | 3.3945 | 3.2068 | 3.3207 | 3.1749 | 3.0032 | 2.5077 | 2.2892
4 | 0.67974 | 0.49295 | 0.47053 | 0.42131 | 0.43652 | 0.77252 | 1.5574 | 1.8553 | 2.0222 | 1.8813 | 1.8581 | 1.6959 | 1.7269 | 1.5817 | 1.5742 | 1.5777 | 1.9443 | 3.0028 | 2.6854 | 2.202 | 2.1823 | 1.9158 | 1.5431 | 1.2335
5 | 1.7635 | 1.6169 | 1.4934 | 1.4784 | 1.5073 | 1.7099 | 2.1848 | 2.3239 | 2.3765 | 2.5263 | 2.5898 | 2.6093 | 2.5664 | 2.4603 | 2.4796 | 2.4834 | 2.6344 | 2.9804 | 2.8944 | 2.8525 | 2.8933 | 2.6925 | 2.483 | 2.1883
6 | 2.1314 | 1.939 | 1.8812 | 1.9532 | 1.9198 | 2.0831 | 2.3818 | 2.8351 | 2.9125 | 3.0766 | 2.9906 | 3.0089 | 3.0312 | 2.9448 | 2.8041 | 2.7551 | 2.7366 | 2.8061 | 2.7556 | 2.6783 | 2.6031 | 2.504 | 2.3787 | 2.1899
7 | 1.7474 | 1.6181 | 1.5451 | 1.5533 | 1.5426 | 1.7009 | 2.1803 | 2.4833 | 2.6643 | 2.5948 | 2.6471 | 2.6196 | 2.5781 | 2.5247 | 2.3538 | 2.3522 | 2.5379 | 2.8908 | 2.7442 | 2.531 | 2.4871 | 2.3934 | 2.1243 | 1.9007
8 | 1.2645 | 1.2405 | 1.1932 | 1.1872 | 1.2129 | 1.4517 | 2.4035 | 2.728 | 2.8318 | 2.8218 | 3.0367 | 2.9007 | 2.8184 | 2.7946 | 2.3823 | 2.2379 | 2.2795 | 2.5033 | 2.4423 | 2.3109 | 2.2505 | 2.1089 | 1.6816 | 1.5266

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.61512 | 0.53325 | 0.68353 | 0.58854 | 0.48388 | 0.40036 | 1.3991 | 1.4631 | 1.2549 | 1.4621 | 1.3586 | 1.3646 | 1.2185 | 0.72307 | 1.1321 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.91859 | 0.85558 | 0.53073 | 0.42336 | 0.4388
2 | -1.3742 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4765 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16358 | -0.17579 | -0.1165 | -0.10262 | -0.45799 | -0.66907 | -0.86734 | -0.86082 | -0.87538 | -0.68826 | 0.22621 | -0.031881 | -0.37633 | -0.69758 | -0.91761 | -1.0064 | -1.1523
3 | -1.0514 | -1.1344 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.95258 | -0.035471 | 0.49112 | 0.62594 | 0.43604 | 0.25745 | 0.51066 | 0.322 | 0.097692 | -0.38649 | -0.38666 | -0.31851 | -0.16068 | -0.39163 | -0.22314 | -0.30636 | -0.50813 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.86204 | -0.87058 | -0.87947 | -0.88717 | -0.89112 | -0.8147 | -0.70684 | -0.64535 | -0.66424 | -0.73586 | -0.78487 | -0.83105 | -0.83204 | -0.84734 | -0.85479 | -0.82929 | -0.70204 | -0.41842 | -0.5397 | -0.65466 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78817 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.88811 | -0.89127 | -0.8893 | -0.74961 | -0.57128 | -0.46232 | -0.45413 | -0.3804 | -0.37645 | -0.36853 | -0.44353 | -0.47729 | -0.46446 | -0.57574 | -0.51008 | -0.25572 | -0.30281 | -0.3765 | -0.40655 | -0.52775 | -0.58365 | -0.61058
6 | 0.26248 | 0.20533 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19045 | 0.27439 | 0.36595 | 0.7128 | 0.82091 | 0.84584 | 0.80284 | 0.8564 | 0.85004 | 0.84018 | 0.70664 | 0.67217 | 0.5842 | 0.6391 | 0.54174 | 0.56533 | 0.47797 | 0.50314 | 0.31235 | 0.32077
7 | -0.78153 | -0.77298 | -0.79727 | -0.8117 | -0.85977 | -0.7698 | -0.65399 | -0.33971 | -0.16832 | -0.15623 | -0.11875 | -0.039907 | -0.16203 | -0.16908 | -0.30817 | -0.44038 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.47865 | -0.54501 | -0.64249 | -0.72489 | -0.72104
8 | -0.88965 | -0.90846 | -0.90486 | -0.90356 | -0.88493 | -0.84917 | -0.64914 | -0.51642 | -0.47687 | -0.54462 | -0.51427 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.65369 | -0.72495 | -0.72303 | -0.713 | -0.75155 | -0.77708 | -0.79039 | -0.81357 | -0.84908 | -0.86535

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.60282 | 0.53858 | 0.68353 | 0.59443 | 0.48388 | 0.40036 | 1.4131 | 1.4631 | 1.2298 | 1.4621 | 1.3858 | 1.3782 | 1.2307 | 0.70861 | 1.1208 | 1.3578 | 1.2669 | 0.88544 | 0.92777 | 0.83847 | 0.53073 | 0.43183 | 0.44757
2 | -1.4017 | -1.3464 | -1.4118 | -1.447 | -1.4623 | -1.3421 | -0.85097 | -0.16031 | -0.17403 | -0.11883 | -0.10057 | -0.46257 | -0.67577 | -0.85 | -0.86082 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22847 | -0.031562 | -0.37633 | -0.70456 | -0.90844 | -0.98627 | -1.1638
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1512 | -1.1522 | -0.97163 | -0.035826 | 0.50094 | 0.6322 | 0.42732 | 0.2626 | 0.50556 | 0.32844 | 0.099646 | -0.39036 | -0.39439 | -0.32488 | -0.15747 | -0.39163 | -0.21867 | -0.30636 | -0.49796 | -0.80277 | -0.88807
4 | -0.85341 | -0.85317 | -0.87067 | -0.86942 | -0.89112 | -0.831 | -0.70684 | -0.6518 | -0.67753 | -0.75057 | -0.77702 | -0.84767 | -0.84036 | -0.83886 | -0.83769 | -0.82929 | -0.688 | -0.41005 | -0.5343 | -0.66121 | -0.70476 | -0.73069 | -0.80393 | -0.79199
5 | -0.81115 | -0.84339 | -0.88811 | -0.89127 | -0.90709 | -0.74961 | -0.58271 | -0.4577 | -0.44959 | -0.37279 | -0.38022 | -0.36116 | -0.43466 | -0.48207 | -0.46446 | -0.56423 | -0.49987 | -0.26083 | -0.30281 | -0.38027 | -0.40249 | -0.53831 | -0.57782 | -0.61058
6 | 0.26511 | 0.20533 | 0.15724 | 0.22961 | 0.19236 | 0.27713 | 0.35863 | 0.70567 | 0.83732 | 0.86276 | 0.79481 | 0.87353 | 0.84154 | 0.82338 | 0.71371 | 0.68561 | 0.5842 | 0.6391 | 0.53091 | 0.57663 | 0.47797 | 0.5132 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.77371 | -0.77298 | -0.80524 | -0.82793 | -0.84257 | -0.7621 | -0.64091 | -0.3431 | -0.16495 | -0.15936 | -0.11756 | -0.039109 | -0.16365 | -0.17077 | -0.30817 | -0.43158 | -0.38951 | -0.44333 | -0.50852 | -0.47387 | -0.53956 | -0.64249 | -0.71039 | -0.72825
8 | -0.88965 | -0.91754 | -0.88676 | -0.90356 | -0.87608 | -0.84068 | -0.63616 | -0.52159 | -0.48641 | -0.53373 | -0.50913 | -0.46879 | -0.50687 | -0.53263 | -0.64062 | -0.7322 | -0.70857 | -0.713 | -0.75906 | -0.78485 | -0.77458 | -0.82984 | -0.8321 | -0.874

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87935 | 0.62743 | 0.52258 | 0.66986 | 0.60031 | 0.4742 | 0.40837 | 1.3711 | 1.4778 | 1.2675 | 1.4767 | 1.3722 | 1.3373 | 1.2063 | 0.7303 | 1.1321 | 1.3714 | 1.2796 | 0.87658 | 0.93696 | 0.85558 | 0.52542 | 0.4149 | 0.44319
2 | -1.3879 | -1.3739 | -1.4118 | -1.4912 | -1.4916 | -1.3555 | -0.86799 | -0.16194 | -0.17579 | -0.11417 | -0.10057 | -0.45799 | -0.66238 | -0.87602 | -0.87804 | -0.89289 | -0.67449 | 0.22169 | -0.031562 | -0.38386 | -0.69061 | -0.92679 | -1.0265 | -1.1523
3 | -1.0619 | -1.1344 | -1.1668 | -1.1398 | -1.1179 | -0.95258 | -0.035826 | 0.4862 | 0.62594 | 0.44476 | 0.2523 | 0.50556 | 0.31878 | 0.097692 | -0.39036 | -0.38279 | -0.31533 | -0.1639 | -0.39946 | -0.21867 | -0.30023 | -0.50305 | -0.80277 | -0.9062
4 | -0.84479 | -0.87058 | -0.86188 | -0.8783 | -0.88221 | -0.82285 | -0.71391 | -0.6518 | -0.66424 | -0.72114 | -0.80057 | -0.81443 | -0.83204 | -0.85581 | -0.86333 | -0.82099 | -0.70906 | -0.41842 | -0.5343 | -0.64811 | -0.70476 | -0.74561 | -0.78029 | -0.80783
5 | -0.81115 | -0.85191 | -0.89699 | -0.88236 | -0.88041 | -0.74961 | -0.56557 | -0.46232 | -0.46321 | -0.3804 | -0.38398 | -0.36116 | -0.4524 | -0.46775 | -0.4691 | -0.56423 | -0.52028 | -0.2506 | -0.29676 | -0.38403 | -0.39842 | -0.53303 | -0.57782 | -0.61669
6 | 0.26511 | 0.20738 | 0.15568 | 0.23193 | 0.19236 | 0.27987 | 0.36595 | 0.71992 | 0.82091 | 0.86276 | 0.81087 | 0.83927 | 0.85004 | 0.83178 | 0.69957 | 0.68561 | 0.59589 | 0.65188 | 0.53633 | 0.57098 | 0.47319 | 0.50817 | 0.31235 | 0.31756
7 | -0.78153 | -0.76525 | -0.78132 | -0.79546 | -0.87697 | -0.7621 | -0.66053 | -0.3431 | -0.17168 | -0.1578 | -0.11994 | -0.040306 | -0.16203 | -0.16908 | -0.31433 | -0.44479 | -0.39746 | -0.44333 | -0.49855 | -0.48344 | -0.53411 | -0.65534 | -0.73939 | -0.73546
8 | -0.88075 | -0.90846 | -0.90486 | -0.92163 | -0.88493 | -0.85766 | -0.65563 | -0.50609 | -0.47687 | -0.53917 | -0.51942 | -0.46879 | -0.49693 | -0.53801 | -0.64062 | -0.72495 | -0.73749 | -0.70587 | -0.75906 | -0.76931 | -0.77458 | -0.79729 | -0.86606 | -0.88266

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24495 | 0.26966 | 0.35099 | 0.40239 | 0.47312 | 0.55305 | 0.49299 | 0.70479 | 0.64656 | 0.73026 | 0.75051 | 0.69616 | 0.65673 | 0.60461 | 0.55691 | 0.50121 | 0.496 | 0.39298 | 0.32515 | 0.38583 | 0.39312 | 0.44926 | 0.21814 | 0.20944
2 | 0.20413 | 0.22472 | 0.29249 | 0.33533 | 0.39427 | 0.46087 | 0.41083 | 0.58732 | 0.5388 | 0.60855 | 0.62542 | 0.58013 | 0.54727 | 0.50384 | 0.46409 | 0.41768 | 0.41333 | 0.32749 | 0.27096 | 0.32152 | 0.3276 | 0.37438 | 0.18178 | 0.17453
3 | 0.1633 | 0.17977 | 0.23399 | 0.26826 | 0.31542 | 0.3687 | 0.32866 | 0.46986 | 0.43104 | 0.48684 | 0.50034 | 0.46411 | 0.43782 | 0.40307 | 0.37127 | 0.33414 | 0.33066 | 0.26199 | 0.21676 | 0.25722 | 0.26208 | 0.29951 | 0.14543 | 0.13963
4 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
5 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
6 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
7 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
8 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6791 | 0.71868 | 0.75891 | 0.79341 | 0.80241 | 0.83937 | 0.83508 | 0.78934 | 0.71518 | 1.0502 | 1.0256 | 0.94437 | 0.92143 | 0.92521 | 0.88138 | 0.80792 | 0.7261 | 0.70005 | 0.44005 | 0.47059 | 0.51451 | 0.52679 | 0.5494 | 0.60644
2 | 0.56591 | 0.5989 | 0.63242 | 0.66117 | 0.66868 | 0.69947 | 0.6959 | 0.65779 | 0.59598 | 0.87518 | 0.85465 | 0.78698 | 0.76786 | 0.77101 | 0.73448 | 0.67326 | 0.60508 | 0.58338 | 0.36671 | 0.39216 | 0.42876 | 0.43899 | 0.45784 | 0.50537
3 | 0.45273 | 0.47912 | 0.50594 | 0.52894 | 0.53494 | 0.55958 | 0.55672 | 0.52623 | 0.47678 | 0.70014 | 0.68372 | 0.62958 | 0.61428 | 0.61681 | 0.58759 | 0.53861 | 0.48407 | 0.4667 | 0.29337 | 0.31373 | 0.34301 | 0.35119 | 0.36627 | 0.40429
4 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
5 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
6 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
7 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
8 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8351e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34297 | 0.8894 | 1.1801 | 1.2141 | 1.2862 | 1.1314 | 0.86782 | 0.50536 | 0.1148 | 0.00068214 | 0.00011644 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.6966 | 2.674 | 2.8168 | 2.4394 | 2.0485 | 1.8186 | 1.5833 | 1.5825 | 1.4304 | 1.4209 | 1.4159 | 1.4069 | 1.3463 | 1.6117 | 1.8875 | 1.9335 | 2.0754 | 2.0556 | 2.1453 | 2.1241 | 2.3158 | 2.1532 | 2.5325
4 | 0 | 9.5389e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16802 | 0.4447 | 0.54468 | 0.60706 | 0.62985 | 0.55992 | 0.45675 | 0.25516 | 0.054121 | 0.00034107 | 6.1285e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.16802 | 0.41929 | 0.57305 | 0.63235 | 0.663 | 0.57723 | 0.43848 | 0.23782 | 0.055761 | 0.0003481 | 6.2511e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.17149 | 0.41505 | 0.59574 | 0.63235 | 0.68289 | 0.58878 | 0.46588 | 0.26011 | 0.053027 | 0.00036217 | 6.3736e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.34644 | 0.82164 | 1.1007 | 1.3153 | 1.2597 | 1.1891 | 0.91349 | 0.51527 | 0.10824 | 0.00071027 | 0.00012747 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.8634 | 2.865 | 2.7895 | 2.4157 | 1.9858 | 1.7451 | 1.6823 | 1.534 | 1.4451 | 1.4934 | 1.5026 | 1.3798 | 1.3996 | 1.6117 | 1.9623 | 1.9726 | 2.27 | 1.9734 | 2.1874 | 2.2568 | 2.1796 | 2.1971 | 2.3836
4 | 0 | 9.4481e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16975 | 0.41082 | 0.539 | 0.62603 | 0.663 | 0.583 | 0.47502 | 0.24525 | 0.053574 | 0.00034458 | 6.3736e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17495 | 0.44047 | 0.5617 | 0.62603 | 0.67626 | 0.57723 | 0.46131 | 0.25516 | 0.052481 | 0.00033755 | 6.0059e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.3572e-06 | 4.9656e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17322 | 0.40658 | 0.54468 | 0.66397 | 0.63648 | 0.583 | 0.44761 | 0.25764 | 0.054667 | 0.00034107 | 6.3123e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8896e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.35336 | 0.8047 | 1.1574 | 1.2015 | 1.379 | 1.0967 | 0.9409 | 0.52023 | 0.11043 | 0.00068917 | 0.00012134 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.8356 | 2.6194 | 2.6254 | 2.2973 | 2.1321 | 1.8737 | 1.5833 | 1.6632 | 1.4156 | 1.3919 | 1.5026 | 1.3393 | 1.3596 | 1.6117 | 1.8314 | 1.9531 | 2.1403 | 2.1584 | 2.1663 | 2.1905 | 2.1796 | 2.241 | 2.458
4 | 0 | 8.903e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.16456 | 0.42776 | 0.55035 | 0.60706 | 0.64311 | 0.60032 | 0.46131 | 0.25764 | 0.057401 | 0.00034107 | 5.9446e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.6305e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089025 | 0.17668 | 0.42352 | 0.55035 | 0.6197 | 0.64974 | 0.60032 | 0.43391 | 0.23782 | 0.052481 | 0.00035162 | 6.2511e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.18015 | 0.41082 | 0.57872 | 0.65765 | 0.65637 | 0.56569 | 0.47045 | 0.24525 | 0.052481 | 0.00036217 | 6.3736e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.905 | 4.8661 | 4.6727 | 4.5816 | 4.5169 | 4.5594 | 4.549 | 5.4 | 5.8036 | 5.7388 | 5.6312 | 5.705 | 5.9297 | 5.8529 | 5.4087 | 5.5712 | 5.6002 | 5.4626 | 5.1543 | 5.0735 | 5.0768 | 4.999 | 4.7457 | 4.6268
2 | 3.6343 | 3.4428 | 3.2944 | 3.0099 | 2.8753 | 2.9973 | 3.2069 | 4.1538 | 4.5287 | 4.8365 | 4.4019 | 4.626 | 4.6442 | 4.56 | 3.9329 | 4.0952 | 4.3032 | 4.3244 | 4.4739 | 4.6976 | 4.9277 | 4.5097 | 3.9815 | 3.7156
3 | 2.4042 | 2.2724 | 2.0901 | 2.163 | 2.1036 | 2.1291 | 3.0021 | 3.7284 | 3.9048 | 3.6701 | 3.5827 | 3.854 | 4.0395 | 3.7748 | 3.4502 | 3.2739 | 3.3224 | 3.2408 | 3.143 | 3.4119 | 3.5854 | 3.3341 | 3.0074 | 2.5452
4 | 1.0801 | 0.87203 | 0.69698 | 0.68513 | 0.62084 | 0.58221 | 1.2447 | 2.1222 | 2.571 | 2.6378 | 2.583 | 2.3194 | 2.634 | 2.501 | 2.2851 | 2.1138 | 1.9055 | 1.7168 | 2.1555 | 2.5162 | 2.8943 | 2.7471 | 2.1197 | 1.5559
5 | 2.0664 | 1.8706 | 1.7286 | 1.684 | 1.742 | 1.7368 | 1.9304 | 2.1704 | 2.3954 | 2.4723 | 2.6401 | 2.7948 | 2.8754 | 2.7571 | 2.6607 | 2.6266 | 2.6185 | 2.6139 | 2.6395 | 2.6743 | 2.9455 | 2.8009 | 2.7137 | 2.4106
6 | 2.1596 | 2.0805 | 1.9306 | 2.004 | 2.0395 | 2.0323 | 2.2218 | 2.7091 | 2.8268 | 2.8169 | 2.8159 | 2.9734 | 2.9432 | 2.8329 | 2.6682 | 2.5758 | 2.686 | 2.6262 | 2.4589 | 2.4786 | 2.5922 | 2.3612 | 2.2304 | 2.2334
7 | 1.7602 | 1.5939 | 1.5522 | 1.5808 | 1.521 | 1.641 | 2.1132 | 2.3356 | 2.6895 | 2.8391 | 2.8208 | 2.9418 | 2.8693 | 2.9473 | 2.9017 | 2.7041 | 2.7285 | 2.6488 | 2.6175 | 2.6305 | 2.6673 | 2.245 | 2.198 | 1.9132
8 | 1.3412 | 1.2626 | 1.214 | 1.1997 | 1.2279 | 1.3155 | 2.1618 | 2.5584 | 2.7489 | 2.7152 | 2.8294 | 3.0036 | 2.9869 | 2.795 | 2.4393 | 2.3304 | 2.2012 | 2.1662 | 2.1216 | 2.1809 | 2.1103 | 1.8495 | 1.5774 | 1.437

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9519 | 4.8661 | 4.5831 | 4.5816 | 4.4295 | 4.5594 | 4.6368 | 5.4 | 5.8614 | 5.7388 | 5.5751 | 5.5914 | 5.8119 | 5.9685 | 5.5153 | 5.6261 | 5.6557 | 5.3552 | 5.2563 | 5.0231 | 5.127 | 4.999 | 4.8375 | 4.7155
2 | 3.6343 | 3.4428 | 3.2631 | 3.0385 | 2.8753 | 3.0551 | 3.1761 | 4.1125 | 4.5738 | 4.7884 | 4.4458 | 4.626 | 4.7364 | 4.56 | 3.8556 | 4.0952 | 4.3459 | 4.3669 | 4.5625 | 4.6042 | 4.8789 | 4.5993 | 3.9431 | 3.6445
3 | 2.3589 | 2.315 | 2.0705 | 2.1426 | 2.1437 | 2.0882 | 2.9442 | 3.8026 | 3.8659 | 3.7066 | 3.5827 | 3.7773 | 4.0395 | 3.7003 | 3.4502 | 3.3061 | 3.2895 | 3.1772 | 3.1119 | 3.4796 | 3.55 | 3.4003 | 3.0074 | 2.5694
4 | 1.0801 | 0.87967 | 0.68497 | 0.68513 | 0.62084 | 0.57703 | 1.2564 | 2.1222 | 2.571 | 2.5854 | 2.5572 | 2.3424 | 2.6601 | 2.5256 | 2.2626 | 2.1346 | 1.9244 | 1.7001 | 2.1555 | 2.4912 | 2.8656 | 2.7744 | 2.1197 | 1.5705
5 | 2.0468 | 1.8354 | 1.7612 | 1.6681 | 1.7587 | 1.7033 | 1.9675 | 2.1488 | 2.3954 | 2.4969 | 2.6664 | 2.7392 | 2.8468 | 2.7571 | 2.6083 | 2.6525 | 2.6445 | 2.6396 | 2.6395 | 2.6743 | 3.0039 | 2.8566 | 2.7401 | 2.3643
6 | 2.139 | 2.0805 | 1.9306 | 1.9658 | 2.0788 | 2.0519 | 2.2432 | 2.7361 | 2.8549 | 2.7609 | 2.872 | 3.0326 | 2.8848 | 2.8609 | 2.6419 | 2.5504 | 2.686 | 2.6521 | 2.4832 | 2.454 | 2.6178 | 2.3847 | 2.2519 | 2.2334
7 | 1.7602 | 1.6087 | 1.5522 | 1.6106 | 1.5355 | 1.6726 | 2.1539 | 2.3589 | 2.6628 | 2.8956 | 2.8208 | 2.9711 | 2.8408 | 2.9473 | 2.9017 | 2.7307 | 2.7014 | 2.7009 | 2.5657 | 2.6305 | 2.7201 | 2.2005 | 2.1768 | 1.8768
8 | 1.3289 | 1.2742 | 1.214 | 1.1997 | 1.2164 | 1.3405 | 2.141 | 2.5075 | 2.7763 | 2.7692 | 2.8294 | 3.0335 | 2.9869 | 2.795 | 2.3913 | 2.3075 | 2.223 | 2.145 | 2.0797 | 2.2242 | 2.0686 | 1.8312 | 1.5924 | 1.4638

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.9519 | 4.9591 | 4.5831 | 4.6696 | 4.4295 | 4.5151 | 4.549 | 5.5074 | 5.688 | 5.6817 | 5.6873 | 5.705 | 5.8708 | 5.7374 | 5.3554 | 5.6811 | 5.6557 | 5.3552 | 5.1543 | 5.0231 | 5.0266 | 5.0983 | 4.8375 | 4.5824
2 | 3.6689 | 3.4755 | 3.2944 | 3.067 | 2.8478 | 2.9684 | 3.2377 | 4.0712 | 4.4385 | 4.8846 | 4.3142 | 4.626 | 4.5981 | 4.56 | 3.8942 | 4.1355 | 4.3886 | 4.3669 | 4.3853 | 4.6976 | 4.8301 | 4.5097 | 3.9815 | 3.7512
3 | 2.4268 | 2.2298 | 2.1294 | 2.1834 | 2.0836 | 2.0882 | 3.0601 | 3.7655 | 3.8659 | 3.7431 | 3.5113 | 3.9307 | 4.1197 | 3.7003 | 3.4162 | 3.3383 | 3.3883 | 3.1772 | 3.2052 | 3.378 | 3.6564 | 3.2678 | 3.0364 | 2.4968
4 | 1.0801 | 0.87967 | 0.68497 | 0.697 | 0.61538 | 0.58221 | 1.2447 | 2.1011 | 2.5966 | 2.6378 | 2.583 | 2.3655 | 2.6079 | 2.501 | 2.3075 | 2.0931 | 1.8867 | 1.7001 | 2.1129 | 2.5162 | 2.923 | 2.8017 | 2.1197 | 1.5413
5 | 2.086 | 1.8883 | 1.7449 | 1.6521 | 1.7253 | 1.72 | 1.9119 | 2.2135 | 2.3954 | 2.4723 | 2.6401 | 2.7392 | 2.9325 | 2.8115 | 2.7131 | 2.6783 | 2.5925 | 2.6653 | 2.5873 | 2.7009 | 2.9164 | 2.8566 | 2.7664 | 2.3874
6 | 2.139 | 2.0805 | 1.9672 | 1.9849 | 2.0002 | 2.0519 | 2.2218 | 2.7361 | 2.8268 | 2.7609 | 2.7598 | 2.9734 | 2.9432 | 2.8049 | 2.6156 | 2.5504 | 2.7393 | 2.5746 | 2.4832 | 2.4786 | 2.5922 | 2.4081 | 2.2734 | 2.2762
7 | 1.7602 | 1.6087 | 1.5813 | 1.5808 | 1.4921 | 1.6726 | 2.1132 | 2.3821 | 2.636 | 2.7827 | 2.7927 | 3.0004 | 2.8693 | 2.9182 | 2.959 | 2.6508 | 2.7826 | 2.6749 | 2.6434 | 2.6305 | 2.6937 | 2.2005 | 2.2192 | 1.8768
8 | 1.366 | 1.2511 | 1.2364 | 1.2108 | 1.2395 | 1.3405 | 2.1826 | 2.5584 | 2.8037 | 2.6882 | 2.8576 | 2.9437 | 3.0462 | 2.7398 | 2.4153 | 2.3075 | 2.2448 | 2.1238 | 2.1635 | 2.2025 | 2.0895 | 1.8495 | 1.5625 | 1.4236

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67107 | 0.74123 | 0.69853 | 0.69853 | 0.68328 | 0.72293 | 0.74428 | 1.394 | 1.6228 | 1.5618 | 1.5252 | 1.5221 | 1.6197 | 1.5709 | 1.1012 | 1.4398 | 1.4581 | 1.3666 | 1.0829 | 0.98221 | 1.031 | 1.0341 | 0.71378 | 0.70768
2 | 0.028056 | -0.16833 | -0.18236 | -0.26653 | -0.32264 | -0.2525 | -0.32264 | 0.81361 | 1.0381 | 1.3326 | 0.7575 | 0.68736 | 0.47694 | 0.64528 | 0.28056 | 0.23847 | 0.28056 | 0.505 | 0.96792 | 0.98194 | 0.78556 | 0.60319 | 0.28056 | 0.056111
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.6461 | -0.65947 | -0.62828 | -0.035647 | 0.75304 | 0.98921 | 0.99812 | 0.83325 | 1.0427 | 0.94465 | 0.82434 | 0.59263 | 0.36984 | 0.45896 | 0.40994 | 0.07575 | 0.32974 | 0.46341 | 0.303 | -0.28072 | -0.57481
4 | -0.80115 | -0.80886 | -0.83197 | -0.83197 | -0.85122 | -0.87433 | -0.79345 | -0.53539 | -0.40058 | -0.42369 | -0.53539 | -0.58161 | -0.53924 | -0.58546 | -0.55079 | -0.65094 | -0.73182 | -0.65094 | -0.45835 | -0.41213 | -0.41213 | -0.54309 | -0.67405 | -0.70101
5 | -0.49884 | -0.65404 | -0.77043 | -0.76489 | -0.76489 | -0.83695 | -0.7538 | -0.2993 | 0.099768 | 0.33256 | 0.54873 | 0.58198 | 0.50993 | 0.42124 | 0.27713 | 0.17737 | 0.14965 | 0.13857 | 0.13857 | 0.033256 | 0.29376 | 0.13857 | 0.077598 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30679 | 0.36076 | 0.36928 | 0.37922 | 0.36644 | 0.67891 | 0.77833 | 0.77691 | 0.67891 | 0.811 | 0.84509 | 0.77833 | 0.67749 | 0.59653 | 0.7272 | 0.70447 | 0.5525 | 0.51273 | 0.60363 | 0.4758 | 0.36218 | 0.40479
7 | -0.70151 | -0.72127 | -0.76573 | -0.78549 | -0.73609 | -0.79538 | -0.68175 | -0.31123 | -0.054342 | -0.044462 | 0.093864 | 0.029641 | 0.0098804 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26677 | -0.23219 | -0.28159 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46932 | -0.5039
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.89287 | -0.89727 | -0.88554 | -0.86502 | -0.73453 | -0.60698 | -0.59378 | -0.58499 | -0.57472 | -0.57032 | -0.58352 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.71987 | -0.7228 | -0.736 | -0.76092 | -0.8093 | -0.84156 | -0.85475 | -0.87088

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74864 | 0.7125 | 0.70551 | 0.69011 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.593 | 1.4947 | 1.5373 | 1.6197 | 1.5866 | 1.1012 | 1.411 | 1.4872 | 1.3392 | 1.1045 | 1.0019 | 1.0516 | 1.0341 | 0.72805 | 0.71475
2 | 0.027494 | -0.16497 | -0.18601 | -0.27186 | -0.32264 | -0.2525 | -0.31619 | 0.81361 | 1.0381 | 1.306 | 0.7575 | 0.67361 | 0.47218 | 0.63237 | 0.28617 | 0.23609 | 0.27494 | 0.49995 | 0.98728 | 0.99176 | 0.76984 | 0.60319 | 0.28336 | 0.056672
3 | -0.17271 | -0.40905 | -0.71356 | -0.65256 | -0.67266 | -0.63456 | -0.034934 | 0.74551 | 1.009 | 1.0081 | 0.82492 | 1.0322 | 0.92575 | 0.80785 | 0.58671 | 0.37354 | 0.45896 | 0.40994 | 0.077265 | 0.32644 | 0.46341 | 0.30603 | -0.28353 | -0.58631
4 | -0.81718 | -0.81694 | -0.82365 | -0.84861 | -0.8342 | -0.86559 | -0.80138 | -0.52468 | -0.39256 | -0.43216 | -0.54609 | -0.57579 | -0.52845 | -0.5796 | -0.55079 | -0.66396 | -0.71719 | -0.66396 | -0.46752 | -0.40801 | -0.41625 | -0.55395 | -0.66731 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.6475 | -0.75502 | -0.78019 | -0.76489 | -0.83695 | -0.76134 | -0.2993 | 0.10176 | 0.32924 | 0.5597 | 0.5878 | 0.50993 | 0.42967 | 0.27436 | 0.17737 | 0.14965 | 0.1358 | 0.13857 | 0.032924 | 0.29376 | 0.14134 | 0.076046 | -0.12194
6 | 0.3636 | 0.41144 | 0.30372 | 0.35715 | 0.37667 | 0.37922 | 0.37377 | 0.67212 | 0.78611 | 0.76914 | 0.6857 | 0.82722 | 0.86199 | 0.77055 | 0.67749 | 0.6025 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.51786 | 0.5976 | 0.47105 | 0.35494 | 0.41288
7 | -0.71554 | -0.72127 | -0.75042 | -0.77764 | -0.72137 | -0.78742 | -0.68857 | -0.30501 | -0.053256 | -0.045351 | 0.093864 | 0.030234 | 0.0097816 | 0 | -0.077463 | -0.13971 | -0.20052 | -0.2641 | -0.22755 | -0.28722 | -0.19958 | -0.37793 | -0.45993 | -0.50894
8 | -0.86065 | -0.88408 | -0.88394 | -0.90624 | -0.8944 | -0.87367 | -0.74922 | -0.61305 | -0.59378 | -0.59669 | -0.58622 | -0.56462 | -0.57768 | -0.60551 | -0.66709 | -0.69641 | -0.70547 | -0.73726 | -0.72128 | -0.76092 | -0.79312 | -0.83314 | -0.8633 | -0.87959

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65765 | 0.74123 | 0.69154 | 0.68456 | 0.67644 | 0.70847 | 0.74428 | 1.4219 | 1.639 | 1.5618 | 1.5099 | 1.5526 | 1.6521 | 1.5395 | 1.1012 | 1.4254 | 1.4872 | 1.3529 | 1.0612 | 0.99203 | 1.0516 | 1.0134 | 0.6995 | 0.69352
2 | 0.027775 | -0.16833 | -0.18418 | -0.26386 | -0.32587 | -0.24745 | -0.32264 | 0.82175 | 1.0588 | 1.3326 | 0.76508 | 0.67361 | 0.46741 | 0.65173 | 0.27494 | 0.23609 | 0.27775 | 0.505 | 0.94856 | 0.99176 | 0.7777 | 0.60319 | 0.27494 | 0.05555
3 | -0.16932 | -0.40103 | -0.69957 | -0.65256 | -0.65288 | -0.63456 | -0.034934 | 0.7681 | 1.009 | 0.99812 | 0.82492 | 1.0531 | 0.95409 | 0.82434 | 0.59856 | 0.36984 | 0.46355 | 0.41404 | 0.077265 | 0.32314 | 0.45878 | 0.29997 | -0.28633 | -0.58056
4 | -0.81718 | -0.80077 | -0.81533 | -0.84861 | -0.86825 | -0.85685 | -0.78551 | -0.54609 | -0.39657 | -0.42792 | -0.53539 | -0.58161 | -0.55002 | -0.58546 | -0.5563 | -0.63792 | -0.74646 | -0.65094 | -0.44918 | -0.41625 | -0.40801 | -0.53766 | -0.68079 | -0.694
5 | -0.49385 | -0.6475 | -0.77043 | -0.78019 | -0.78019 | -0.84531 | -0.74627 | -0.3023 | 0.10077 | 0.33256 | 0.5597 | 0.59362 | 0.51503 | 0.42124 | 0.27436 | 0.17914 | 0.15265 | 0.1358 | 0.13995 | 0.033589 | 0.29376 | 0.13857 | 0.076046 | -0.12316
6 | 0.3636 | 0.40337 | 0.30372 | 0.36437 | 0.37297 | 0.37922 | 0.35911 | 0.69249 | 0.77833 | 0.76914 | 0.6857 | 0.80289 | 0.83664 | 0.78611 | 0.68426 | 0.59653 | 0.74174 | 0.71856 | 0.5525 | 0.50248 | 0.61571 | 0.48056 | 0.35494 | 0.40074
7 | -0.70853 | -0.72127 | -0.78105 | -0.8012 | -0.75081 | -0.80333 | -0.66812 | -0.30812 | -0.053256 | -0.043573 | 0.094803 | 0.029938 | 0.0099792 | 0 | -0.079043 | -0.13833 | -0.20255 | -0.26944 | -0.23451 | -0.27596 | -0.19761 | -0.37052 | -0.46463 | -0.51398
8 | -0.87821 | -0.88408 | -0.87502 | -0.8883 | -0.8944 | -0.86502 | -0.72719 | -0.60091 | -0.59378 | -0.58499 | -0.58047 | -0.57032 | -0.58352 | -0.61157 | -0.68043 | -0.69641 | -0.73427 | -0.71557 | -0.72864 | -0.76853 | -0.8093 | -0.82473 | -0.83766 | -0.8883

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24495 | 0.26966 | 0.35099 | 0.40239 | 0.47312 | 0.55305 | 0.49299 | 0.70479 | 0.64656 | 0.73026 | 0.75051 | 0.69616 | 0.65673 | 0.60461 | 0.55691 | 0.50121 | 0.496 | 0.39298 | 0.32515 | 0.38583 | 0.39312 | 0.44926 | 0.21814 | 0.20944
2 | 0.20413 | 0.22472 | 0.29249 | 0.33533 | 0.39427 | 0.46087 | 0.41083 | 0.58732 | 0.5388 | 0.60855 | 0.62542 | 0.58013 | 0.54727 | 0.50384 | 0.46409 | 0.41768 | 0.41333 | 0.32749 | 0.27096 | 0.32152 | 0.3276 | 0.37438 | 0.18178 | 0.17453
3 | 0.1633 | 0.17977 | 0.23399 | 0.26826 | 0.31542 | 0.3687 | 0.32866 | 0.46986 | 0.43104 | 0.48684 | 0.50034 | 0.46411 | 0.43782 | 0.40307 | 0.37127 | 0.33414 | 0.33066 | 0.26199 | 0.21676 | 0.25722 | 0.26208 | 0.29951 | 0.14543 | 0.13963
4 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
5 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
6 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
7 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472
8 | 0.12248 | 0.13483 | 0.17549 | 0.2012 | 0.23656 | 0.27652 | 0.2465 | 0.35239 | 0.32328 | 0.36513 | 0.37525 | 0.34808 | 0.32836 | 0.30231 | 0.27846 | 0.25061 | 0.248 | 0.19649 | 0.16257 | 0.19291 | 0.19656 | 0.22463 | 0.10907 | 0.10472

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6791 | 0.71868 | 0.75891 | 0.79341 | 0.80241 | 0.83937 | 0.83508 | 0.78934 | 0.71518 | 1.0502 | 1.0256 | 0.94437 | 0.92143 | 0.92521 | 0.88138 | 0.80792 | 0.7261 | 0.70005 | 0.44005 | 0.47059 | 0.51451 | 0.52679 | 0.5494 | 0.60644
2 | 0.56591 | 0.5989 | 0.63242 | 0.66117 | 0.66868 | 0.69947 | 0.6959 | 0.65779 | 0.59598 | 0.87518 | 0.85465 | 0.78698 | 0.76786 | 0.77101 | 0.73448 | 0.67326 | 0.60508 | 0.58338 | 0.36671 | 0.39216 | 0.42876 | 0.43899 | 0.45784 | 0.50537
3 | 0.45273 | 0.47912 | 0.50594 | 0.52894 | 0.53494 | 0.55958 | 0.55672 | 0.52623 | 0.47678 | 0.70014 | 0.68372 | 0.62958 | 0.61428 | 0.61681 | 0.58759 | 0.53861 | 0.48407 | 0.4667 | 0.29337 | 0.31373 | 0.34301 | 0.35119 | 0.36627 | 0.40429
4 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
5 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
6 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
7 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322
8 | 0.33955 | 0.35934 | 0.37945 | 0.3967 | 0.40121 | 0.41968 | 0.41754 | 0.39467 | 0.35759 | 0.52511 | 0.51279 | 0.47219 | 0.46071 | 0.46261 | 0.44069 | 0.40396 | 0.36305 | 0.35003 | 0.22002 | 0.2353 | 0.25725 | 0.26339 | 0.2747 | 0.30322

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3998e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.45466 | 1.0571 | 1.4534 | 1.6309 | 1.617 | 1.4894 | 1.1597 | 0.59613 | 0.13887 | 0.00087805 | 0.00014587 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 1.8953 | 2.1516 | 2.1131 | 1.723 | 1.6017 | 1.3983 | 1.293 | 1.2325 | 1.0567 | 1.1315 | 1.0607 | 0.99916 | 1.0533 | 1.2064 | 1.4508 | 1.4183 | 1.6337 | 1.5391 | 1.5273 | 1.7979 | 1.5955 | 1.6955 | 1.7887
4 | 0 | 1.2114e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22514 | 0.51238 | 0.71218 | 0.75951 | 0.87585 | 0.70782 | 0.59706 | 0.31048 | 0.072907 | 0.00042585 | 7.6694e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1653e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21203 | 0.51238 | 0.71218 | 0.7755 | 0.8169 | 0.70782 | 0.58557 | 0.31048 | 0.067352 | 0.00044781 | 7.7446e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.0961e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22733 | 0.52856 | 0.75578 | 0.79149 | 0.83374 | 0.7668 | 0.59706 | 0.31048 | 0.066658 | 0.00046098 | 7.519e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021353 | 0.45028 | 1.1111 | 1.5261 | 1.551 | 1.718 | 1.5336 | 1.1711 | 0.60855 | 0.13748 | 0.00084293 | 0.00014737 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 1.8953 | 2.1307 | 2.0527 | 1.7762 | 1.5859 | 1.4839 | 1.2162 | 1.1258 | 1.1439 | 1.1537 | 1.0714 | 1.0491 | 0.97228 | 1.2437 | 1.3392 | 1.4323 | 1.6654 | 1.4636 | 1.5431 | 1.6423 | 1.6627 | 1.5967 | 1.9564
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.21203 | 0.56631 | 0.69038 | 0.75951 | 0.86743 | 0.72256 | 0.57409 | 0.30117 | 0.071519 | 0.00044342 | 7.3686e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.0961e-05 | 6.7176e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.21421 | 0.53935 | 0.74125 | 0.79149 | 0.86743 | 0.74468 | 0.56261 | 0.31048 | 0.068741 | 0.00043903 | 7.2934e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1768e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22514 | 0.56631 | 0.72671 | 0.81547 | 0.85059 | 0.75206 | 0.6028 | 0.32601 | 0.067352 | 0.00043464 | 7.3686e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3998e-05 | 1.3304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021987 | 0.42843 | 1.1111 | 1.4534 | 1.615 | 1.7685 | 1.5189 | 1.1482 | 0.61476 | 0.14304 | 0.00092195 | 0.00015188 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 2.035 | 2.1725 | 2.0326 | 1.6874 | 1.57 | 1.4839 | 1.2802 | 1.2206 | 1.1003 | 1.1094 | 1.0928 | 0.99916 | 1.0128 | 1.2312 | 1.4368 | 1.3902 | 1.602 | 1.4485 | 1.5116 | 1.6423 | 1.7131 | 1.7284 | 1.9564
4 | 0 | 1.1307e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.2164 | 0.52317 | 0.69038 | 0.79149 | 0.85059 | 0.74468 | 0.59132 | 0.3229 | 0.070824 | 0.00043903 | 7.519e-05 | 1.9946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1999e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.22951 | 0.53395 | 0.73398 | 0.80748 | 0.88427 | 0.73731 | 0.6028 | 0.30117 | 0.068741 | 0.00044781 | 7.6694e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.0961e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010677 | 0.22733 | 0.51238 | 0.69764 | 0.83946 | 0.84217 | 0.73731 | 0.56261 | 0.32601 | 0.065964 | 0.00042146 | 7.5942e-05 | 1.975e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1