## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 104.1%
Flex. Load Growth | 126.2%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.2414 | 1.2828 | 1.1487 | 1.0888 | 0.89202 | 0.75708 | 0.92585 | 0.16079 | 0.1414 | 0.20614 | 0.1214 | 0.1517 | 0.24169 | 0.4453 | 0.4751 | 0.46722 | 0.26209 | 0.53388 | 0.3133 | 0.22028 | 0.33451 | 0.20674 | 0.94363 | 1.1375
Minimum FL, [MW] | -2.8027 | -2.997 | -3.3707 | -3.636 | -3.8864 | -4.2414 | -4.0471 | -4.5398 | -4.1175 | -6.048 | -5.986 | -5.4721 | -5.2455 | -5.0644 | -4.7736 | -4.344 | -4.0619 | -3.635 | -2.3072 | -2.5821 | -2.7294 | -2.9303 | -2.3281 | -2.4738
Maximum FL, [MW] | 2.7001 | 2.8886 | 3.2388 | 3.4851 | 3.7095 | 4.0505 | 3.8617 | 4.3579 | 3.9917 | 4.5549 | 4.5907 | 4.2974 | 4.1525 | 4.0458 | 3.7916 | 3.452 | 3.2158 | 2.8741 | 2.2496 | 2.5179 | 2.6756 | 2.8821 | 2.2427 | 2.3848

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0357 | 4.8651 | 4.6741 | 4.7963 | 4.6277 | 4.6067 | 4.6815 | 5.8684 | 5.9812 | 5.9374 | 5.9025 | 6.0321 | 5.9855 | 5.9211 | 5.1684 | 5.5516 | 5.9865 | 5.9505 | 5.6053 | 5.3297 | 5.3152 | 5.0564 | 4.718 | 4.6587
2 | 3.0928 | 3.0176 | 2.8761 | 2.8439 | 2.8379 | 2.9975 | 3.6158 | 4.0679 | 4.4168 | 4.5603 | 4.5364 | 4.4339 | 4.289 | 4.1148 | 3.8424 | 3.9579 | 4.3596 | 5.249 | 4.9669 | 4.5764 | 4.4567 | 4.1389 | 3.9137 | 3.5123
3 | 2.1126 | 2.0017 | 1.9247 | 1.9537 | 1.9445 | 2.1882 | 3.4944 | 3.9738 | 4.1481 | 4.0262 | 3.868 | 4.1177 | 3.8308 | 3.6763 | 3.1916 | 3.1776 | 3.2811 | 3.5771 | 3.2456 | 3.3587 | 3.2772 | 3.0675 | 2.6512 | 2.379
4 | 0.72308 | 0.51741 | 0.50418 | 0.4557 | 0.45448 | 0.82105 | 1.5872 | 1.8765 | 2.0649 | 1.9411 | 1.9161 | 1.7847 | 1.748 | 1.6681 | 1.5973 | 1.6318 | 2.0268 | 3.0708 | 2.7439 | 2.3176 | 2.2529 | 1.9964 | 1.573 | 1.2632
5 | 1.8509 | 1.6989 | 1.5542 | 1.567 | 1.5799 | 1.7551 | 2.2635 | 2.4205 | 2.5002 | 2.6057 | 2.6699 | 2.7174 | 2.674 | 2.5661 | 2.5612 | 2.54 | 2.6911 | 3.1085 | 3.0466 | 2.9714 | 2.9562 | 2.7496 | 2.5224 | 2.3139
6 | 2.1717 | 2.0536 | 1.9913 | 2.0081 | 2.0092 | 2.1564 | 2.4429 | 2.8662 | 3.0027 | 3.1108 | 3.0525 | 3.1021 | 3.0956 | 3.0703 | 2.8673 | 2.8732 | 2.7682 | 2.927 | 2.8155 | 2.7624 | 2.7133 | 2.6085 | 2.4171 | 2.2716
7 | 1.7839 | 1.669 | 1.5926 | 1.6001 | 1.5864 | 1.7459 | 2.2374 | 2.5864 | 2.7199 | 2.7304 | 2.7021 | 2.7282 | 2.6595 | 2.5819 | 2.3848 | 2.4298 | 2.5926 | 2.9856 | 2.8038 | 2.6635 | 2.6186 | 2.4445 | 2.2014 | 2.0116
8 | 1.344 | 1.2839 | 1.2448 | 1.2267 | 1.2735 | 1.5203 | 2.4651 | 2.8699 | 2.9788 | 2.969 | 3.0692 | 3.0514 | 2.8785 | 2.8296 | 2.5101 | 2.2676 | 2.3065 | 2.5367 | 2.4717 | 2.3839 | 2.3464 | 2.1542 | 1.7789 | 1.5736

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0357 | 4.9112 | 4.6297 | 4.7047 | 4.6277 | 4.6958 | 4.5916 | 5.9852 | 6.0408 | 6.0553 | 5.8438 | 5.9721 | 5.9262 | 5.8045 | 5.2191 | 5.6608 | 6.1052 | 6.0674 | 5.6607 | 5.3825 | 5.2102 | 5.0062 | 4.8086 | 4.703
2 | 3.0928 | 2.9615 | 2.8224 | 2.8439 | 2.8379 | 3.0262 | 3.5466 | 4.0679 | 4.4168 | 4.6056 | 4.4461 | 4.5221 | 4.374 | 4.1956 | 3.9176 | 3.9967 | 4.3596 | 5.1458 | 5.016 | 4.6218 | 4.5447 | 4.1389 | 3.8386 | 3.5456
3 | 2.1515 | 2.0383 | 1.9069 | 1.9899 | 1.908 | 2.1465 | 3.5281 | 3.9738 | 4.0655 | 3.9862 | 3.868 | 4.0358 | 3.7548 | 3.6763 | 3.1916 | 3.2087 | 3.2162 | 3.6121 | 3.1815 | 3.3587 | 3.2448 | 3.0067 | 2.6007 | 2.4236
4 | 0.71709 | 0.51741 | 0.50029 | 0.4557 | 0.46178 | 0.8285 | 1.5573 | 1.8393 | 2.0854 | 1.9795 | 1.9541 | 1.7494 | 1.7825 | 1.6681 | 1.6283 | 1.6159 | 1.9867 | 3.0104 | 2.6897 | 2.3176 | 2.2973 | 1.9964 | 1.5878 | 1.2862
5 | 1.8855 | 1.6675 | 1.5254 | 1.5962 | 1.565 | 1.7216 | 2.3069 | 2.3965 | 2.5499 | 2.554 | 2.6965 | 2.6634 | 2.6475 | 2.5913 | 2.5612 | 2.54 | 2.6645 | 3.0779 | 3.0165 | 2.9714 | 2.9562 | 2.7223 | 2.571 | 2.3359
6 | 2.1308 | 2.0344 | 1.9537 | 1.9701 | 2.0284 | 2.1564 | 2.4194 | 2.8947 | 3.0624 | 3.0799 | 3.0525 | 3.133 | 3.0342 | 3.0703 | 2.8391 | 2.8449 | 2.7134 | 2.8696 | 2.7598 | 2.7624 | 2.7401 | 2.6085 | 2.4171 | 2.2716
7 | 1.8005 | 1.6845 | 1.5631 | 1.5852 | 1.6014 | 1.7793 | 2.2374 | 2.535 | 2.747 | 2.7033 | 2.6752 | 2.6739 | 2.6331 | 2.6326 | 2.4082 | 2.4774 | 2.5926 | 3.015 | 2.7484 | 2.7164 | 2.5928 | 2.4202 | 2.1803 | 2.0116
8 | 1.3318 | 1.2954 | 1.2222 | 1.2267 | 1.2972 | 1.5492 | 2.4414 | 2.927 | 2.9788 | 2.9101 | 3.0997 | 3.1121 | 2.8785 | 2.8574 | 2.5347 | 2.2454 | 2.2837 | 2.4871 | 2.4717 | 2.4075 | 2.3001 | 2.1329 | 1.7958 | 1.5882

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.94 | 4.819 | 4.763 | 4.8878 | 4.5387 | 4.5176 | 4.6815 | 5.8684 | 6.1003 | 5.9964 | 6.0201 | 6.0922 | 5.8668 | 6.0378 | 5.2699 | 5.6608 | 5.9865 | 5.9505 | 5.5498 | 5.2239 | 5.2627 | 5.1567 | 4.6274 | 4.6144
2 | 3.0639 | 3.0736 | 2.8224 | 2.8439 | 2.811 | 3.0262 | 3.685 | 4.0679 | 4.329 | 4.6508 | 4.4912 | 4.5221 | 4.204 | 4.1148 | 3.7671 | 3.8803 | 4.2733 | 5.3006 | 4.9669 | 4.6672 | 4.4127 | 4.0979 | 3.9513 | 3.5456
3 | 2.1126 | 1.9651 | 1.9069 | 1.9718 | 1.9628 | 2.1465 | 3.427 | 3.9738 | 4.1068 | 3.9463 | 3.868 | 4.0358 | 3.7548 | 3.7124 | 3.2228 | 3.2399 | 3.2162 | 3.507 | 3.3096 | 3.4253 | 3.2772 | 3.0979 | 2.6007 | 2.379
4 | 0.71709 | 0.52519 | 0.50029 | 0.44876 | 0.46178 | 0.80614 | 1.6171 | 1.9137 | 2.0854 | 1.9411 | 1.9161 | 1.7494 | 1.7825 | 1.6356 | 1.6283 | 1.6318 | 2.0067 | 3.1009 | 2.771 | 2.2717 | 2.2529 | 1.9767 | 1.6026 | 1.2862
5 | 1.8337 | 1.6832 | 1.5542 | 1.5379 | 1.565 | 1.7719 | 2.2635 | 2.3965 | 2.4504 | 2.6057 | 2.6699 | 2.6904 | 2.6475 | 2.5409 | 2.5612 | 2.5649 | 2.7178 | 3.0779 | 2.9863 | 2.942 | 2.9854 | 2.7769 | 2.571 | 2.2699
6 | 2.2127 | 2.0151 | 1.9537 | 2.0271 | 1.99 | 2.1564 | 2.4665 | 2.9232 | 3.0027 | 3.1726 | 3.0829 | 3.1021 | 3.1263 | 3.0401 | 2.8955 | 2.8449 | 2.823 | 2.8983 | 2.8433 | 2.7624 | 2.6865 | 2.5826 | 2.4635 | 2.2716
7 | 1.8171 | 1.6845 | 1.6074 | 1.615 | 1.6014 | 1.7626 | 2.2589 | 2.5607 | 2.747 | 2.6762 | 2.729 | 2.701 | 2.6595 | 2.6072 | 2.4316 | 2.4298 | 2.6183 | 2.9856 | 2.8316 | 2.6107 | 2.5669 | 2.4687 | 2.2014 | 1.9737
8 | 1.3196 | 1.2954 | 1.2448 | 1.2379 | 1.2616 | 1.5059 | 2.4889 | 2.8129 | 2.9195 | 2.9101 | 3.1303 | 2.9907 | 2.9071 | 2.8853 | 2.4609 | 2.3121 | 2.3521 | 2.5864 | 2.5205 | 2.3839 | 2.3232 | 2.1756 | 1.7453 | 1.5882

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89703 | 0.63376 | 0.5494 | 0.70424 | 0.60637 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4415 | 1.5075 | 1.293 | 1.5064 | 1.3997 | 1.4059 | 1.2554 | 0.74498 | 1.1664 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.94642 | 0.88151 | 0.54681 | 0.43619 | 0.45209
2 | -1.4158 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5212 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16854 | -0.18111 | -0.12003 | -0.10573 | -0.47187 | -0.68935 | -0.89363 | -0.88691 | -0.90191 | -0.70911 | 0.23306 | -0.032847 | -0.38774 | -0.71872 | -0.94542 | -1.0369 | -1.1872
3 | -1.0832 | -1.1688 | -1.1903 | -1.1743 | -1.1753 | -0.98144 | -0.036546 | 0.506 | 0.6449 | 0.44925 | 0.26525 | 0.52614 | 0.33175 | 0.10065 | -0.3982 | -0.39837 | -0.32816 | -0.16555 | -0.40349 | -0.2299 | -0.31564 | -0.52352 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.88816 | -0.89696 | -0.90612 | -0.91405 | -0.91812 | -0.83939 | -0.72826 | -0.6649 | -0.68437 | -0.75815 | -0.80865 | -0.85623 | -0.85725 | -0.87301 | -0.88069 | -0.85441 | -0.72332 | -0.4311 | -0.55605 | -0.6745 | -0.72611 | -0.7682 | -0.81205 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.91502 | -0.91828 | -0.91625 | -0.77232 | -0.58859 | -0.47633 | -0.46789 | -0.39193 | -0.38786 | -0.37969 | -0.45697 | -0.49176 | -0.47853 | -0.59319 | -0.52553 | -0.26347 | -0.31199 | -0.38791 | -0.41887 | -0.54374 | -0.60134 | -0.62908
6 | 0.27044 | 0.21155 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19622 | 0.2827 | 0.37704 | 0.7344 | 0.84578 | 0.87147 | 0.82717 | 0.88235 | 0.87579 | 0.86564 | 0.72805 | 0.69254 | 0.60191 | 0.65847 | 0.55816 | 0.58245 | 0.49245 | 0.51838 | 0.32182 | 0.33049
7 | -0.80521 | -0.7964 | -0.82143 | -0.83629 | -0.88582 | -0.79313 | -0.6738 | -0.35 | -0.17342 | -0.16097 | -0.12235 | -0.041116 | -0.16694 | -0.1742 | -0.31751 | -0.45373 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49316 | -0.56152 | -0.66196 | -0.74686 | -0.74288
8 | -0.9166 | -0.93598 | -0.93228 | -0.93094 | -0.91174 | -0.8749 | -0.66881 | -0.53207 | -0.49132 | -0.56112 | -0.52986 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.6735 | -0.74692 | -0.74494 | -0.73461 | -0.77432 | -0.80063 | -0.81434 | -0.83822 | -0.87481 | -0.89157

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.62109 | 0.5549 | 0.70424 | 0.61244 | 0.49854 | 0.41249 | 1.4559 | 1.5075 | 1.2671 | 1.5064 | 1.4277 | 1.42 | 1.268 | 0.73008 | 1.1547 | 1.3989 | 1.3053 | 0.91226 | 0.95588 | 0.86388 | 0.54681 | 0.44491 | 0.46114
2 | -1.4442 | -1.3872 | -1.4546 | -1.4908 | -1.5066 | -1.3827 | -0.87675 | -0.16517 | -0.1793 | -0.12243 | -0.10362 | -0.47659 | -0.69624 | -0.87575 | -0.88691 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2354 | -0.032518 | -0.38774 | -0.72591 | -0.93596 | -1.0162 | -1.1991
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1861 | -1.1871 | -1.0011 | -0.036911 | 0.51612 | 0.65135 | 0.44027 | 0.27056 | 0.52087 | 0.33839 | 0.10267 | -0.40219 | -0.40634 | -0.33473 | -0.16224 | -0.40349 | -0.2253 | -0.31564 | -0.51305 | -0.82709 | -0.91498
4 | -0.87927 | -0.87903 | -0.89706 | -0.89577 | -0.91812 | -0.85618 | -0.72826 | -0.67155 | -0.69806 | -0.77332 | -0.80057 | -0.87336 | -0.86582 | -0.86428 | -0.86307 | -0.85441 | -0.70885 | -0.42248 | -0.55049 | -0.68124 | -0.72611 | -0.75284 | -0.8283 | -0.81599
5 | -0.83573 | -0.86894 | -0.91502 | -0.91828 | -0.93457 | -0.77232 | -0.60036 | -0.47156 | -0.46321 | -0.38409 | -0.39174 | -0.3721 | -0.44783 | -0.49667 | -0.47853 | -0.58132 | -0.51502 | -0.26874 | -0.31199 | -0.39179 | -0.41468 | -0.55462 | -0.59532 | -0.62908
6 | 0.27314 | 0.21155 | 0.162 | 0.23657 | 0.19819 | 0.28553 | 0.3695 | 0.72705 | 0.86269 | 0.8889 | 0.8189 | 0.9 | 0.86704 | 0.84833 | 0.73533 | 0.70639 | 0.60191 | 0.65847 | 0.547 | 0.5941 | 0.49245 | 0.52875 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.79716 | -0.7964 | -0.82964 | -0.85302 | -0.86811 | -0.7852 | -0.66033 | -0.3535 | -0.16995 | -0.16419 | -0.12112 | -0.040294 | -0.16861 | -0.17594 | -0.31751 | -0.44465 | -0.40132 | -0.45677 | -0.52393 | -0.48822 | -0.55591 | -0.66196 | -0.73192 | -0.75031
8 | -0.9166 | -0.94534 | -0.91363 | -0.93094 | -0.90263 | -0.86615 | -0.65544 | -0.53739 | -0.50114 | -0.5499 | -0.52456 | -0.483 | -0.52223 | -0.54877 | -0.66003 | -0.75439 | -0.73004 | -0.73461 | -0.78206 | -0.80864 | -0.79805 | -0.85498 | -0.85731 | -0.90049

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.906 | 0.64644 | 0.53842 | 0.69016 | 0.6185 | 0.48857 | 0.42074 | 1.4126 | 1.5226 | 1.3059 | 1.5215 | 1.4137 | 1.3778 | 1.2429 | 0.75243 | 1.1664 | 1.4129 | 1.3183 | 0.90314 | 0.96535 | 0.88151 | 0.54134 | 0.42747 | 0.45661
2 | -1.43 | -1.4155 | -1.4546 | -1.5364 | -1.5367 | -1.3965 | -0.89429 | -0.16685 | -0.18111 | -0.11763 | -0.10362 | -0.47187 | -0.68245 | -0.90256 | -0.90465 | -0.91994 | -0.69493 | 0.2284 | -0.032518 | -0.39549 | -0.71153 | -0.95487 | -1.0576 | -1.1872
3 | -1.0941 | -1.1688 | -1.2022 | -1.1743 | -1.1518 | -0.98144 | -0.036911 | 0.50094 | 0.6449 | 0.45824 | 0.25995 | 0.52087 | 0.32844 | 0.10065 | -0.40219 | -0.39439 | -0.32488 | -0.16886 | -0.41156 | -0.2253 | -0.30933 | -0.51829 | -0.82709 | -0.93366
4 | -0.87039 | -0.89696 | -0.88799 | -0.90491 | -0.90894 | -0.84778 | -0.73554 | -0.67155 | -0.68437 | -0.74299 | -0.82483 | -0.83911 | -0.85725 | -0.88174 | -0.88949 | -0.84587 | -0.73055 | -0.4311 | -0.55049 | -0.66775 | -0.72611 | -0.7682 | -0.80393 | -0.83231
5 | -0.83573 | -0.87772 | -0.92417 | -0.9091 | -0.90708 | -0.77232 | -0.58271 | -0.47633 | -0.47725 | -0.39193 | -0.39562 | -0.3721 | -0.46611 | -0.48192 | -0.48332 | -0.58132 | -0.53604 | -0.2582 | -0.30575 | -0.39567 | -0.41049 | -0.54918 | -0.59532 | -0.63537
6 | 0.27314 | 0.21366 | 0.1604 | 0.23896 | 0.19819 | 0.28835 | 0.37704 | 0.74174 | 0.84578 | 0.8889 | 0.83544 | 0.8647 | 0.87579 | 0.85698 | 0.72077 | 0.70639 | 0.61394 | 0.67163 | 0.55258 | 0.58828 | 0.48753 | 0.52357 | 0.32182 | 0.32718
7 | -0.80521 | -0.78844 | -0.805 | -0.81957 | -0.90354 | -0.7852 | -0.68054 | -0.3535 | -0.17688 | -0.16258 | -0.12357 | -0.041527 | -0.16694 | -0.1742 | -0.32386 | -0.45827 | -0.40951 | -0.45677 | -0.51366 | -0.49809 | -0.55029 | -0.6752 | -0.76179 | -0.75774
8 | -0.90744 | -0.93598 | -0.93228 | -0.94955 | -0.91174 | -0.88365 | -0.6755 | -0.52143 | -0.49132 | -0.55551 | -0.53516 | -0.483 | -0.51199 | -0.55431 | -0.66003 | -0.74692 | -0.75984 | -0.72726 | -0.78206 | -0.79262 | -0.79805 | -0.82145 | -0.89231 | -0.9094

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29174 | 0.32117 | 0.41803 | 0.47926 | 0.5635 | 0.65869 | 0.58716 | 0.83941 | 0.77007 | 0.86975 | 0.89387 | 0.82914 | 0.78217 | 0.7201 | 0.66329 | 0.59695 | 0.59074 | 0.46805 | 0.38726 | 0.45953 | 0.46822 | 0.53508 | 0.25981 | 0.24945
2 | 0.24312 | 0.26764 | 0.34836 | 0.39938 | 0.46958 | 0.54891 | 0.4893 | 0.69951 | 0.64172 | 0.72479 | 0.74489 | 0.69095 | 0.65181 | 0.60008 | 0.55274 | 0.49746 | 0.49228 | 0.39004 | 0.32271 | 0.38294 | 0.39018 | 0.4459 | 0.21651 | 0.20787
3 | 0.19449 | 0.21411 | 0.27869 | 0.31951 | 0.37567 | 0.43913 | 0.39144 | 0.55961 | 0.51338 | 0.57983 | 0.59591 | 0.55276 | 0.52145 | 0.48007 | 0.44219 | 0.39797 | 0.39383 | 0.31203 | 0.25817 | 0.30635 | 0.31214 | 0.35672 | 0.17321 | 0.1663
4 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
5 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
6 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
7 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
8 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80881 | 0.85596 | 0.90387 | 0.94496 | 0.95568 | 0.9997 | 0.99459 | 0.94012 | 0.85179 | 1.2508 | 1.2215 | 1.1248 | 1.0974 | 1.1019 | 1.0497 | 0.96224 | 0.86479 | 0.83377 | 0.52411 | 0.56048 | 0.61279 | 0.62741 | 0.65435 | 0.72228
2 | 0.67401 | 0.7133 | 0.75323 | 0.78747 | 0.7964 | 0.83308 | 0.82882 | 0.78343 | 0.70982 | 1.0424 | 1.0179 | 0.9373 | 0.91453 | 0.91829 | 0.87478 | 0.80187 | 0.72066 | 0.69481 | 0.43675 | 0.46707 | 0.51066 | 0.52284 | 0.54529 | 0.6019
3 | 0.53921 | 0.57064 | 0.60258 | 0.62997 | 0.63712 | 0.66647 | 0.66306 | 0.62675 | 0.56786 | 0.83388 | 0.81432 | 0.74984 | 0.73162 | 0.73463 | 0.69983 | 0.64149 | 0.57653 | 0.55585 | 0.3494 | 0.37366 | 0.40853 | 0.41827 | 0.43623 | 0.48152
4 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
5 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
6 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
7 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
8 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7988e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.35336 | 0.83011 | 1.1234 | 1.2015 | 1.379 | 1.1083 | 0.88609 | 0.48059 | 0.10824 | 0.00071027 | 0.0001238 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0887 | 2.78 | 2.6194 | 2.8442 | 2.4867 | 2.153 | 1.8002 | 1.5998 | 1.6955 | 1.5041 | 1.3919 | 1.4014 | 1.3528 | 1.3196 | 1.746 | 1.9062 | 2.0116 | 2.2484 | 2.1172 | 2.1874 | 2.102 | 2.3158 | 2.241 | 2.4829
4 | 0 | 9.1755e-06 | 5.2269e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.16975 | 0.42352 | 0.539 | 0.65765 | 0.68289 | 0.57723 | 0.46131 | 0.23782 | 0.051934 | 0.0003692 | 6.1898e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-06 | 5.0178e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082242 | 0.16802 | 0.41929 | 0.55602 | 0.65765 | 0.69615 | 0.55992 | 0.47045 | 0.25268 | 0.053574 | 0.0003481 | 6.3736e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-06 | 5.1224e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16975 | 0.43199 | 0.57872 | 0.66397 | 0.68289 | 0.57723 | 0.45675 | 0.24773 | 0.054667 | 0.0003692 | 6.4349e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36376 | 0.83858 | 1.1347 | 1.2774 | 1.3127 | 1.1198 | 0.88609 | 0.48059 | 0.11043 | 0.0006751 | 0.00011889 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.8078 | 2.865 | 2.7621 | 2.321 | 2.0903 | 1.8186 | 1.6988 | 1.534 | 1.4599 | 1.4209 | 1.3725 | 1.3528 | 1.3996 | 1.6117 | 1.9436 | 1.9531 | 2.1835 | 2.035 | 2.1453 | 2.1241 | 2.2023 | 2.0872 | 2.5822
4 | 0 | 9.3572e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16975 | 0.43199 | 0.54468 | 0.60706 | 0.64311 | 0.56569 | 0.44304 | 0.26011 | 0.055761 | 0.00035162 | 6.0059e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.3837e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17322 | 0.4447 | 0.5617 | 0.62603 | 0.63648 | 0.60609 | 0.46131 | 0.25268 | 0.055761 | 0.0003692 | 6.0059e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.4481e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.17668 | 0.41929 | 0.5617 | 0.63235 | 0.68952 | 0.57723 | 0.46131 | 0.26011 | 0.057401 | 0.00033404 | 5.9446e-05 | 1.6969e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.32911 | 0.83858 | 1.112 | 1.2521 | 1.3393 | 1.2006 | 0.9409 | 0.52023 | 0.10715 | 0.0007384 | 0.00011644 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.919 | 2.7558 | 2.7348 | 2.2736 | 2.0903 | 1.7451 | 1.7153 | 1.534 | 1.4156 | 1.4064 | 1.4303 | 1.3257 | 1.3196 | 1.7293 | 1.9062 | 1.9921 | 2.27 | 2.0145 | 2.1663 | 2.3232 | 2.3612 | 2.285 | 2.4332
4 | 0 | 8.903e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008309 | 0.17149 | 0.43623 | 0.539 | 0.65132 | 0.65637 | 0.57723 | 0.45218 | 0.23534 | 0.053574 | 0.00033404 | 5.8834e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.3572e-06 | 5.4883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.17322 | 0.41082 | 0.55035 | 0.66397 | 0.65637 | 0.59455 | 0.44304 | 0.24525 | 0.057401 | 0.00033404 | 6.3123e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.8122e-06 | 5.0701e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084786 | 0.16456 | 0.44047 | 0.539 | 0.60706 | 0.68289 | 0.57146 | 0.44761 | 0.26011 | 0.054121 | 0.00035513 | 6.1285e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.0871 | 5.0482 | 4.8453 | 4.7498 | 4.6778 | 4.718 | 4.7118 | 5.5679 | 5.9833 | 5.9182 | 5.8051 | 5.8819 | 6.1159 | 6.0423 | 5.5854 | 5.7526 | 5.777 | 5.6425 | 5.3189 | 5.2332 | 5.2397 | 5.156 | 4.915 | 4.7977
2 | 3.7724 | 3.576 | 3.4201 | 3.1256 | 2.9825 | 3.1051 | 3.3249 | 4.2833 | 4.6691 | 4.9877 | 4.538 | 4.7696 | 4.7904 | 4.7082 | 4.0627 | 4.2298 | 4.4395 | 4.4674 | 4.6165 | 4.8449 | 5.0846 | 4.651 | 4.1234 | 3.8538
3 | 2.4993 | 2.3643 | 2.1741 | 2.2481 | 2.1834 | 2.2072 | 3.1097 | 3.8442 | 4.0257 | 3.785 | 3.6934 | 3.9735 | 4.1662 | 3.8972 | 3.5633 | 3.3815 | 3.4278 | 3.3486 | 3.2439 | 3.5192 | 3.7001 | 3.4388 | 3.1155 | 2.6428
4 | 1.1296 | 0.91576 | 0.7336 | 0.72058 | 0.65169 | 0.61007 | 1.2949 | 2.1887 | 2.6508 | 2.7206 | 2.6629 | 2.3917 | 2.7171 | 2.5828 | 2.3607 | 2.1842 | 1.9668 | 1.776 | 2.225 | 2.5954 | 2.9865 | 2.8331 | 2.1967 | 1.6184
5 | 2.1458 | 1.9446 | 1.7964 | 1.7497 | 1.8068 | 1.7996 | 2.0014 | 2.2383 | 2.4699 | 2.55 | 2.7218 | 2.8815 | 2.9658 | 2.8466 | 2.7478 | 2.7125 | 2.7014 | 2.7003 | 2.7237 | 2.7583 | 3.0393 | 2.8886 | 2.8087 | 2.499
6 | 2.2418 | 2.1608 | 2.0045 | 2.0794 | 2.1133 | 2.104 | 2.3016 | 2.7934 | 2.9143 | 2.905 | 2.9029 | 3.0656 | 3.0357 | 2.9247 | 2.7555 | 2.6601 | 2.7709 | 2.713 | 2.5376 | 2.5567 | 2.6752 | 2.4356 | 2.3107 | 2.3165
7 | 1.8302 | 1.6595 | 1.6147 | 1.6434 | 1.5792 | 1.701 | 2.1897 | 2.4086 | 2.773 | 2.9279 | 2.9079 | 3.033 | 2.9595 | 3.0426 | 2.9961 | 2.7923 | 2.8147 | 2.7363 | 2.701 | 2.7132 | 2.7527 | 2.3158 | 2.2773 | 1.9865
8 | 1.3986 | 1.3182 | 1.2663 | 1.2507 | 1.2772 | 1.3656 | 2.2398 | 2.6381 | 2.8342 | 2.8003 | 2.9167 | 3.0966 | 3.0806 | 2.8857 | 2.5196 | 2.4073 | 2.2715 | 2.239 | 2.1901 | 2.25 | 2.1787 | 1.9084 | 1.638 | 1.4959

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1355 | 5.0482 | 4.753 | 4.7498 | 4.5878 | 4.718 | 4.8023 | 5.5679 | 6.0429 | 5.9182 | 5.7473 | 5.7649 | 5.9946 | 6.1613 | 5.6952 | 5.8092 | 5.8342 | 5.5318 | 5.424 | 5.1813 | 5.2914 | 5.156 | 5.0095 | 4.8891
2 | 3.7724 | 3.576 | 3.3878 | 3.155 | 2.9825 | 3.1647 | 3.2932 | 4.2407 | 4.7156 | 4.9381 | 4.5832 | 4.7696 | 4.8854 | 4.7082 | 3.9831 | 4.2298 | 4.4835 | 4.5112 | 4.7078 | 4.7487 | 5.0343 | 4.7433 | 4.0838 | 3.7805
3 | 2.4527 | 2.4082 | 2.1539 | 2.2271 | 2.2247 | 2.1651 | 3.05 | 3.9207 | 3.9856 | 3.8226 | 3.6934 | 3.8945 | 4.1662 | 3.8205 | 3.5633 | 3.4147 | 3.3939 | 3.283 | 3.2119 | 3.589 | 3.6635 | 3.507 | 3.1155 | 2.6677
4 | 1.1296 | 0.92364 | 0.72123 | 0.72058 | 0.65169 | 0.60473 | 1.3069 | 2.1887 | 2.6508 | 2.6666 | 2.6364 | 2.4154 | 2.744 | 2.6081 | 2.3376 | 2.2056 | 1.9862 | 1.7588 | 2.225 | 2.5697 | 2.957 | 2.8612 | 2.1967 | 1.6335
5 | 2.1256 | 1.9083 | 1.8301 | 1.7333 | 1.824 | 1.7651 | 2.0396 | 2.2161 | 2.4699 | 2.5753 | 2.7489 | 2.8242 | 2.9363 | 2.8466 | 2.6937 | 2.7391 | 2.7281 | 2.7268 | 2.7237 | 2.7583 | 3.0994 | 2.946 | 2.8359 | 2.4513
6 | 2.2206 | 2.1608 | 2.0045 | 2.04 | 2.1538 | 2.1243 | 2.3237 | 2.8211 | 2.9433 | 2.8473 | 2.9607 | 3.1266 | 2.9755 | 2.9536 | 2.7284 | 2.634 | 2.7709 | 2.7396 | 2.5627 | 2.5313 | 2.7016 | 2.4597 | 2.3329 | 2.3165
7 | 1.8302 | 1.6748 | 1.6147 | 1.6741 | 1.5941 | 1.7335 | 2.2317 | 2.4325 | 2.7454 | 2.9861 | 2.9079 | 3.0632 | 2.9302 | 3.0426 | 2.9961 | 2.8198 | 2.7868 | 2.79 | 2.6476 | 2.7132 | 2.807 | 2.2699 | 2.2555 | 1.9491
8 | 1.3859 | 1.3301 | 1.2663 | 1.2507 | 1.2653 | 1.3914 | 2.2183 | 2.5857 | 2.8624 | 2.8558 | 2.9167 | 3.1274 | 3.0806 | 2.8857 | 2.4701 | 2.3837 | 2.2939 | 2.2172 | 2.1469 | 2.2945 | 2.1358 | 1.8895 | 1.6534 | 1.5235

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1355 | 5.144 | 4.753 | 4.8405 | 4.5878 | 4.6723 | 4.7118 | 5.6786 | 5.8642 | 5.8595 | 5.8629 | 5.8819 | 6.0552 | 5.9232 | 5.5305 | 5.8658 | 5.8342 | 5.5318 | 5.3189 | 5.1813 | 5.1879 | 5.2583 | 5.0095 | 4.752
2 | 3.808 | 3.6096 | 3.4201 | 3.1845 | 2.9541 | 3.0754 | 3.3566 | 4.1982 | 4.5762 | 5.0372 | 4.4477 | 4.7696 | 4.7429 | 4.7082 | 4.0229 | 4.2714 | 4.5275 | 4.5112 | 4.5252 | 4.8449 | 4.984 | 4.651 | 4.1234 | 3.8904
3 | 2.5227 | 2.3205 | 2.2146 | 2.2692 | 2.1628 | 2.1651 | 3.1695 | 3.8825 | 3.9856 | 3.8602 | 3.6199 | 4.0526 | 4.2489 | 3.8205 | 3.5283 | 3.4479 | 3.4956 | 3.283 | 3.3079 | 3.4843 | 3.7732 | 3.3706 | 3.1454 | 2.5929
4 | 1.1296 | 0.92364 | 0.72123 | 0.73282 | 0.64607 | 0.61007 | 1.2949 | 2.167 | 2.6772 | 2.7206 | 2.6629 | 2.4392 | 2.6902 | 2.5828 | 2.3839 | 2.1628 | 1.9474 | 1.7588 | 2.1812 | 2.5954 | 3.016 | 2.8894 | 2.1967 | 1.6034
5 | 2.166 | 1.9628 | 1.8133 | 1.7169 | 1.7896 | 1.7824 | 1.9823 | 2.2828 | 2.4699 | 2.55 | 2.7218 | 2.8242 | 3.0246 | 2.9027 | 2.8018 | 2.7658 | 2.6746 | 2.7533 | 2.6699 | 2.7857 | 3.0092 | 2.946 | 2.863 | 2.4751
6 | 2.2206 | 2.1608 | 2.0423 | 2.0597 | 2.0729 | 2.1243 | 2.3016 | 2.8211 | 2.9143 | 2.8473 | 2.845 | 3.0656 | 3.0357 | 2.8959 | 2.7013 | 2.634 | 2.8258 | 2.6598 | 2.5627 | 2.5567 | 2.6752 | 2.4839 | 2.3551 | 2.3605
7 | 1.8302 | 1.6748 | 1.6447 | 1.6434 | 1.5494 | 1.7335 | 2.1897 | 2.4564 | 2.7178 | 2.8698 | 2.8789 | 3.0934 | 2.9595 | 3.0126 | 3.055 | 2.7374 | 2.8705 | 2.7631 | 2.7277 | 2.7132 | 2.7799 | 2.2699 | 2.2992 | 1.9491
8 | 1.4241 | 1.3063 | 1.2894 | 1.2621 | 1.2891 | 1.3914 | 2.2613 | 2.6381 | 2.8906 | 2.7725 | 2.9458 | 3.035 | 3.1418 | 2.8289 | 2.4949 | 2.3837 | 2.3164 | 2.1953 | 2.2332 | 2.2723 | 2.1573 | 1.9084 | 1.6225 | 1.4821

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69141 | 0.76369 | 0.71969 | 0.71969 | 0.70398 | 0.74484 | 0.76683 | 1.4362 | 1.672 | 1.6091 | 1.5714 | 1.5682 | 1.6688 | 1.6185 | 1.1345 | 1.4834 | 1.5022 | 1.408 | 1.1157 | 1.012 | 1.0623 | 1.0654 | 0.73541 | 0.72912
2 | 0.028906 | -0.17343 | -0.18789 | -0.2746 | -0.33242 | -0.26015 | -0.33242 | 0.83826 | 1.0695 | 1.373 | 0.78045 | 0.70819 | 0.4914 | 0.66483 | 0.28906 | 0.2457 | 0.28906 | 0.5203 | 0.99725 | 1.0117 | 0.80936 | 0.62147 | 0.28906 | 0.057811
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.66568 | -0.67945 | -0.64732 | -0.036727 | 0.77586 | 1.0192 | 1.0284 | 0.8585 | 1.0743 | 0.97327 | 0.84932 | 0.61059 | 0.38104 | 0.47286 | 0.42236 | 0.078045 | 0.33973 | 0.47745 | 0.31218 | -0.28923 | -0.59223
4 | -0.82543 | -0.83337 | -0.85718 | -0.85718 | -0.87702 | -0.90083 | -0.81749 | -0.55161 | -0.41271 | -0.43652 | -0.55161 | -0.59923 | -0.55558 | -0.6032 | -0.56748 | -0.67066 | -0.754 | -0.67066 | -0.47224 | -0.42462 | -0.42462 | -0.55955 | -0.69447 | -0.72225
5 | -0.51396 | -0.67385 | -0.79378 | -0.78807 | -0.78807 | -0.86231 | -0.77665 | -0.30837 | 0.10279 | 0.34264 | 0.56535 | 0.59962 | 0.52538 | 0.43401 | 0.28553 | 0.18274 | 0.15419 | 0.14277 | 0.14277 | 0.034264 | 0.30266 | 0.14277 | 0.079949 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31608 | 0.37169 | 0.38047 | 0.39071 | 0.37754 | 0.69948 | 0.80192 | 0.80045 | 0.69948 | 0.83557 | 0.87069 | 0.80192 | 0.69802 | 0.61461 | 0.74923 | 0.72582 | 0.56924 | 0.52827 | 0.62192 | 0.49022 | 0.37315 | 0.41705
7 | -0.72277 | -0.74313 | -0.78894 | -0.8093 | -0.7584 | -0.81948 | -0.70241 | -0.32066 | -0.055989 | -0.045809 | 0.096708 | 0.030539 | 0.01018 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.27486 | -0.23923 | -0.29012 | -0.2036 | -0.38174 | -0.48354 | -0.51917
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.91993 | -0.92446 | -0.91237 | -0.89123 | -0.75679 | -0.62537 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59214 | -0.58761 | -0.6012 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.74168 | -0.7447 | -0.7583 | -0.78398 | -0.83383 | -0.86706 | -0.88065 | -0.89727

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.77133 | 0.73409 | 0.72689 | 0.71102 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6413 | 1.54 | 1.5839 | 1.6688 | 1.6347 | 1.1345 | 1.4537 | 1.5323 | 1.3798 | 1.138 | 1.0322 | 1.0835 | 1.0654 | 0.75011 | 0.73641
2 | 0.028328 | -0.16997 | -0.19164 | -0.2801 | -0.33242 | -0.26015 | -0.32577 | 0.83826 | 1.0695 | 1.3456 | 0.78045 | 0.69403 | 0.48648 | 0.65153 | 0.29484 | 0.24324 | 0.28328 | 0.5151 | 1.0172 | 1.0218 | 0.79317 | 0.62147 | 0.29195 | 0.058389
3 | -0.17794 | -0.42144 | -0.73519 | -0.67234 | -0.69304 | -0.65379 | -0.035993 | 0.7681 | 1.0396 | 1.0386 | 0.84991 | 1.0635 | 0.95381 | 0.83233 | 0.60448 | 0.38486 | 0.47286 | 0.42236 | 0.079606 | 0.33633 | 0.47745 | 0.3153 | -0.29212 | -0.60407
4 | -0.84194 | -0.8417 | -0.8486 | -0.87432 | -0.85948 | -0.89182 | -0.82567 | -0.54058 | -0.40446 | -0.44526 | -0.56264 | -0.59324 | -0.54447 | -0.59717 | -0.56748 | -0.68407 | -0.73892 | -0.68407 | -0.48169 | -0.42037 | -0.42887 | -0.57074 | -0.68753 | -0.73669
5 | -0.52424 | -0.66712 | -0.7779 | -0.80383 | -0.78807 | -0.86231 | -0.78441 | -0.30837 | 0.10485 | 0.33921 | 0.57666 | 0.60561 | 0.52538 | 0.44269 | 0.28268 | 0.18274 | 0.15419 | 0.13991 | 0.14277 | 0.033921 | 0.30266 | 0.14562 | 0.07835 | -0.12563
6 | 0.37462 | 0.4239 | 0.31292 | 0.36797 | 0.38808 | 0.39071 | 0.3851 | 0.69249 | 0.80993 | 0.79245 | 0.70648 | 0.85228 | 0.88811 | 0.7939 | 0.69802 | 0.62075 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.53355 | 0.6157 | 0.48532 | 0.36569 | 0.4254
7 | -0.73722 | -0.74313 | -0.77316 | -0.8012 | -0.74323 | -0.81128 | -0.70943 | -0.31425 | -0.054869 | -0.046725 | 0.096708 | 0.03115 | 0.010078 | 0 | -0.07981 | -0.14394 | -0.2066 | -0.27211 | -0.23444 | -0.29593 | -0.20563 | -0.38938 | -0.47387 | -0.52436
8 | -0.88673 | -0.91086 | -0.91073 | -0.9337 | -0.9215 | -0.90014 | -0.77192 | -0.63162 | -0.61177 | -0.61477 | -0.60398 | -0.58173 | -0.59519 | -0.62386 | -0.6873 | -0.71751 | -0.72685 | -0.7596 | -0.74313 | -0.78398 | -0.81715 | -0.85839 | -0.88946 | -0.90624

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.67758 | 0.76369 | 0.7125 | 0.7053 | 0.69694 | 0.72994 | 0.76683 | 1.465 | 1.6887 | 1.6091 | 1.5557 | 1.5996 | 1.7022 | 1.5862 | 1.1345 | 1.4686 | 1.5323 | 1.3939 | 1.0934 | 1.0221 | 1.0835 | 1.0441 | 0.7207 | 0.71454
2 | 0.028617 | -0.17343 | -0.18977 | -0.27186 | -0.33574 | -0.25495 | -0.33242 | 0.84665 | 1.0909 | 1.373 | 0.78826 | 0.69403 | 0.48157 | 0.67148 | 0.28328 | 0.24324 | 0.28617 | 0.5203 | 0.9773 | 1.0218 | 0.80127 | 0.62147 | 0.28328 | 0.057233
3 | -0.17445 | -0.41318 | -0.72077 | -0.67234 | -0.67266 | -0.65379 | -0.035993 | 0.79138 | 1.0396 | 1.0284 | 0.84991 | 1.085 | 0.983 | 0.84932 | 0.6167 | 0.38104 | 0.47759 | 0.42659 | 0.079606 | 0.33293 | 0.47268 | 0.30906 | -0.29501 | -0.59815
4 | -0.84194 | -0.82503 | -0.84003 | -0.87432 | -0.89456 | -0.88281 | -0.80932 | -0.56264 | -0.40859 | -0.44089 | -0.55161 | -0.59923 | -0.56669 | -0.6032 | -0.57316 | -0.65725 | -0.76908 | -0.67066 | -0.4628 | -0.42887 | -0.42037 | -0.55395 | -0.70142 | -0.71503
5 | -0.50882 | -0.66712 | -0.79378 | -0.80383 | -0.80383 | -0.87093 | -0.76888 | -0.31146 | 0.10382 | 0.34264 | 0.57666 | 0.61161 | 0.53063 | 0.43401 | 0.28268 | 0.18457 | 0.15727 | 0.13991 | 0.14419 | 0.034606 | 0.30266 | 0.14277 | 0.07835 | -0.12689
6 | 0.37462 | 0.41559 | 0.31292 | 0.37541 | 0.38428 | 0.39071 | 0.36999 | 0.71347 | 0.80192 | 0.79245 | 0.70648 | 0.82722 | 0.86199 | 0.80993 | 0.705 | 0.61461 | 0.76422 | 0.74034 | 0.56924 | 0.5177 | 0.63436 | 0.49512 | 0.36569 | 0.41288
7 | -0.73 | -0.74313 | -0.80471 | -0.82548 | -0.77356 | -0.82767 | -0.68836 | -0.31746 | -0.054869 | -0.044893 | 0.097675 | 0.030845 | 0.010282 | 0 | -0.081439 | -0.14252 | -0.20869 | -0.2776 | -0.24162 | -0.28432 | -0.2036 | -0.38174 | -0.47871 | -0.52955
8 | -0.90482 | -0.91086 | -0.90153 | -0.91521 | -0.9215 | -0.89123 | -0.74922 | -0.61912 | -0.61177 | -0.60271 | -0.59806 | -0.58761 | -0.6012 | -0.6301 | -0.70105 | -0.71751 | -0.75652 | -0.73726 | -0.75072 | -0.79182 | -0.83383 | -0.84972 | -0.86304 | -0.91521

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29174 | 0.32117 | 0.41803 | 0.47926 | 0.5635 | 0.65869 | 0.58716 | 0.83941 | 0.77007 | 0.86975 | 0.89387 | 0.82914 | 0.78217 | 0.7201 | 0.66329 | 0.59695 | 0.59074 | 0.46805 | 0.38726 | 0.45953 | 0.46822 | 0.53508 | 0.25981 | 0.24945
2 | 0.24312 | 0.26764 | 0.34836 | 0.39938 | 0.46958 | 0.54891 | 0.4893 | 0.69951 | 0.64172 | 0.72479 | 0.74489 | 0.69095 | 0.65181 | 0.60008 | 0.55274 | 0.49746 | 0.49228 | 0.39004 | 0.32271 | 0.38294 | 0.39018 | 0.4459 | 0.21651 | 0.20787
3 | 0.19449 | 0.21411 | 0.27869 | 0.31951 | 0.37567 | 0.43913 | 0.39144 | 0.55961 | 0.51338 | 0.57983 | 0.59591 | 0.55276 | 0.52145 | 0.48007 | 0.44219 | 0.39797 | 0.39383 | 0.31203 | 0.25817 | 0.30635 | 0.31214 | 0.35672 | 0.17321 | 0.1663
4 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
5 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
6 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
7 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472
8 | 0.14587 | 0.16059 | 0.20902 | 0.23963 | 0.28175 | 0.32934 | 0.29358 | 0.41971 | 0.38503 | 0.43487 | 0.44693 | 0.41457 | 0.39109 | 0.36005 | 0.33165 | 0.29848 | 0.29537 | 0.23402 | 0.19363 | 0.22976 | 0.23411 | 0.26754 | 0.1299 | 0.12472

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.80881 | 0.85596 | 0.90387 | 0.94496 | 0.95568 | 0.9997 | 0.99459 | 0.94012 | 0.85179 | 1.2508 | 1.2215 | 1.1248 | 1.0974 | 1.1019 | 1.0497 | 0.96224 | 0.86479 | 0.83377 | 0.52411 | 0.56048 | 0.61279 | 0.62741 | 0.65435 | 0.72228
2 | 0.67401 | 0.7133 | 0.75323 | 0.78747 | 0.7964 | 0.83308 | 0.82882 | 0.78343 | 0.70982 | 1.0424 | 1.0179 | 0.9373 | 0.91453 | 0.91829 | 0.87478 | 0.80187 | 0.72066 | 0.69481 | 0.43675 | 0.46707 | 0.51066 | 0.52284 | 0.54529 | 0.6019
3 | 0.53921 | 0.57064 | 0.60258 | 0.62997 | 0.63712 | 0.66647 | 0.66306 | 0.62675 | 0.56786 | 0.83388 | 0.81432 | 0.74984 | 0.73162 | 0.73463 | 0.69983 | 0.64149 | 0.57653 | 0.55585 | 0.3494 | 0.37366 | 0.40853 | 0.41827 | 0.43623 | 0.48152
4 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
5 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
6 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
7 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114
8 | 0.40441 | 0.42798 | 0.45194 | 0.47248 | 0.47784 | 0.49985 | 0.49729 | 0.47006 | 0.42589 | 0.62541 | 0.61074 | 0.56238 | 0.54872 | 0.55097 | 0.52487 | 0.48112 | 0.4324 | 0.41689 | 0.26205 | 0.28024 | 0.30639 | 0.31371 | 0.32717 | 0.36114

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3306e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.41531 | 1.0679 | 1.3953 | 1.6309 | 1.617 | 1.5189 | 1.0908 | 0.62718 | 0.14443 | 0.00090439 | 0.00014737 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.0749 | 2.1098 | 2.0124 | 1.6874 | 1.6017 | 1.3983 | 1.2674 | 1.2325 | 1.1112 | 1.0761 | 1.05 | 0.98917 | 1.0634 | 1.1815 | 1.3531 | 1.4323 | 1.5703 | 1.5692 | 1.6218 | 1.7633 | 1.6795 | 1.6296 | 1.9564
4 | 0 | 1.1653e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010254 | 0.2164 | 0.55013 | 0.71218 | 0.78349 | 0.85059 | 0.74468 | 0.54539 | 0.29496 | 0.065964 | 0.00042146 | 7.7446e-05 | 2.0141e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1191e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22296 | 0.54474 | 0.70491 | 0.82347 | 0.82532 | 0.77418 | 0.54539 | 0.29807 | 0.069436 | 0.00044342 | 7.8949e-05 | 2.0337e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1999e-05 | 6.3225e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22733 | 0.51777 | 0.76305 | 0.83946 | 0.82532 | 0.72994 | 0.56261 | 0.31048 | 0.072213 | 0.00043464 | 7.2182e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.42405 | 1.0679 | 1.468 | 1.535 | 1.6675 | 1.5484 | 1.1252 | 0.60234 | 0.13609 | 0.00087805 | 0.00015489 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 1.9153 | 2.1934 | 2.0929 | 1.6874 | 1.6493 | 1.4696 | 1.2162 | 1.1377 | 1.0676 | 1.1426 | 1.125 | 1.0491 | 0.96215 | 1.1815 | 1.395 | 1.3902 | 1.5544 | 1.5391 | 1.5903 | 1.8152 | 1.6963 | 1.7119 | 1.826
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.21203 | 0.51777 | 0.71218 | 0.83946 | 0.88427 | 0.74468 | 0.58557 | 0.32601 | 0.071519 | 0.00044781 | 7.4438e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1884e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010782 | 0.2164 | 0.51238 | 0.69038 | 0.83146 | 0.88427 | 0.75206 | 0.56835 | 0.31048 | 0.07013 | 0.00042146 | 7.8198e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1884e-05 | 6.8493e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010465 | 0.22733 | 0.56631 | 0.75578 | 0.80748 | 0.82532 | 0.72256 | 0.55687 | 0.3229 | 0.072907 | 0.00045659 | 7.519e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.45028 | 1.0355 | 1.5261 | 1.6309 | 1.7349 | 1.4156 | 1.1597 | 0.65202 | 0.13193 | 0.00086049 | 0.00014286 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 1.9153 | 2.1516 | 1.9118 | 1.8118 | 1.5542 | 1.384 | 1.3314 | 1.2325 | 1.0349 | 1.0539 | 1.0714 | 1.0391 | 1.0128 | 1.2312 | 1.4229 | 1.4745 | 1.6178 | 1.4938 | 1.6218 | 1.7461 | 1.6123 | 1.5967 | 1.8819
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.20984 | 0.56631 | 0.70491 | 0.78349 | 0.8169 | 0.72256 | 0.55113 | 0.31669 | 0.068047 | 0.0004522 | 7.2182e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1653e-05 | 6.9152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.21421 | 0.53395 | 0.75578 | 0.79149 | 0.85901 | 0.70045 | 0.59706 | 0.29496 | 0.070824 | 0.00043464 | 7.519e-05 | 1.8772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1538e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.21203 | 0.56092 | 0.69038 | 0.83946 | 0.85901 | 0.75943 | 0.55113 | 0.29496 | 0.065964 | 0.00042585 | 7.5942e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1