## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 168.9%
RES Installed, [MW] | 14.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1.5
5 | 24 | 1.5
6 | 26 | 1.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6612 | 1.7166 | 1.5372 | 1.457 | 1.1937 | 1.0131 | 1.239 | 0.21517 | 0.18922 | 0.27586 | 0.16246 | 0.20301 | 0.32343 | 0.59591 | 0.63578 | 0.62524 | 0.35074 | 0.71445 | 0.41926 | 0.29478 | 0.44764 | 0.27667 | 1.2628 | 1.5223
Minimum FL, [MW] | -3.7506 | -4.0107 | -4.5108 | -4.8658 | -5.2009 | -5.676 | -5.4159 | -6.0753 | -5.5102 | -8.0936 | -8.0106 | -7.3229 | -7.0196 | -6.7773 | -6.3881 | -5.8132 | -5.4357 | -4.8644 | -3.0876 | -3.4555 | -3.6526 | -3.9214 | -3.1155 | -3.3106
Maximum FL, [MW] | 3.6133 | 3.8656 | 4.3343 | 4.6638 | 4.9642 | 5.4205 | 5.1678 | 5.8318 | 5.3418 | 6.0955 | 6.1434 | 5.7509 | 5.557 | 5.4142 | 5.074 | 4.6195 | 4.3035 | 3.8462 | 3.0104 | 3.3696 | 3.5805 | 3.8569 | 3.0012 | 3.1914

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3639 | 5.1869 | 4.9785 | 5.1035 | 4.915 | 4.8851 | 4.9735 | 6.177 | 6.2945 | 6.2521 | 6.2106 | 6.3485 | 6.3047 | 6.2488 | 5.4593 | 5.8616 | 6.3069 | 6.2847 | 5.9092 | 5.6142 | 5.6055 | 5.3262 | 5.0129 | 4.9617
2 | 3.31 | 3.2329 | 3.0778 | 3.0411 | 3.0253 | 3.1866 | 3.8445 | 4.2831 | 4.6489 | 4.8028 | 4.7736 | 4.6673 | 4.5193 | 4.346 | 4.0611 | 4.1821 | 4.5945 | 5.5423 | 5.2352 | 4.8204 | 4.7 | 4.36 | 4.1585 | 3.7459
3 | 2.2679 | 2.1529 | 2.0668 | 2.0951 | 2.0779 | 2.3288 | 3.7081 | 4.1826 | 4.3651 | 4.2395 | 4.0699 | 4.3336 | 4.0355 | 3.8808 | 3.3726 | 3.3576 | 3.4585 | 3.78 | 3.4231 | 3.5384 | 3.4571 | 3.2319 | 2.8226 | 2.5439
4 | 0.79562 | 0.58065 | 0.56289 | 0.51022 | 0.50328 | 0.88467 | 1.6947 | 1.9769 | 2.1743 | 2.0461 | 2.0173 | 1.8801 | 1.8441 | 1.766 | 1.6924 | 1.7285 | 2.1377 | 3.2427 | 2.8929 | 2.4422 | 2.3774 | 2.1042 | 1.6803 | 1.3603
5 | 1.981 | 1.8224 | 1.6664 | 1.6782 | 1.6861 | 1.8664 | 2.4056 | 2.5486 | 2.6318 | 2.7445 | 2.8096 | 2.8604 | 2.8173 | 2.7098 | 2.7055 | 2.683 | 2.8359 | 3.2824 | 3.2111 | 3.1293 | 3.1166 | 2.8958 | 2.6782 | 2.4646
6 | 2.3182 | 2.1952 | 2.1258 | 2.1418 | 2.1373 | 2.2882 | 2.5942 | 3.017 | 3.1599 | 3.2754 | 3.2116 | 3.2647 | 3.2604 | 3.2397 | 3.0272 | 3.0331 | 2.9169 | 3.0917 | 2.9681 | 2.9097 | 2.8613 | 2.7475 | 2.5675 | 2.4201
7 | 1.9106 | 1.791 | 1.7069 | 1.713 | 1.693 | 1.8567 | 2.3782 | 2.723 | 2.8627 | 2.8756 | 2.8434 | 2.8717 | 2.8021 | 2.7264 | 2.5201 | 2.5671 | 2.7324 | 3.1533 | 2.9558 | 2.8057 | 2.7618 | 2.5751 | 2.3407 | 2.1469
8 | 1.4482 | 1.3862 | 1.3413 | 1.3205 | 1.3641 | 1.6196 | 2.6175 | 3.021 | 3.1348 | 3.1264 | 3.2292 | 3.2114 | 3.0323 | 2.9867 | 2.6518 | 2.3967 | 2.4317 | 2.6815 | 2.6068 | 2.5118 | 2.4757 | 2.27 | 1.8968 | 1.6865

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3639 | 5.2354 | 4.9318 | 5.0072 | 4.915 | 4.9788 | 4.879 | 6.2997 | 6.357 | 6.376 | 6.1488 | 6.2855 | 6.2423 | 6.1262 | 5.5126 | 5.9764 | 6.4317 | 6.4075 | 5.9674 | 5.6697 | 5.4952 | 5.2735 | 5.1081 | 5.0082
2 | 3.31 | 3.1739 | 3.0214 | 3.0411 | 3.0253 | 3.2168 | 3.7718 | 4.2831 | 4.6489 | 4.8504 | 4.6787 | 4.76 | 4.6086 | 4.4309 | 4.1402 | 4.2229 | 4.5945 | 5.4339 | 5.2869 | 4.8681 | 4.7926 | 4.36 | 4.0796 | 3.7809
3 | 2.3088 | 2.1914 | 2.0482 | 2.1331 | 2.0395 | 2.285 | 3.7436 | 4.1826 | 4.2783 | 4.1975 | 4.0699 | 4.2474 | 3.9556 | 3.8808 | 3.3726 | 3.3903 | 3.3902 | 3.8168 | 3.3558 | 3.5384 | 3.4232 | 3.168 | 2.7695 | 2.5908
4 | 0.78932 | 0.58065 | 0.5588 | 0.51022 | 0.51096 | 0.89251 | 1.6633 | 1.9378 | 2.1959 | 2.0864 | 2.0573 | 1.8429 | 1.8804 | 1.766 | 1.725 | 1.7118 | 2.0956 | 3.1793 | 2.8359 | 2.4422 | 2.4241 | 2.1042 | 1.6959 | 1.3845
5 | 2.0173 | 1.7894 | 1.6362 | 1.7089 | 1.6704 | 1.8311 | 2.4512 | 2.5233 | 2.684 | 2.6902 | 2.8376 | 2.8036 | 2.7895 | 2.7363 | 2.7055 | 2.683 | 2.8079 | 3.2503 | 3.1794 | 3.1293 | 3.1166 | 2.8671 | 2.7292 | 2.4878
6 | 2.2751 | 2.175 | 2.0864 | 2.1019 | 2.1575 | 2.2882 | 2.5695 | 3.047 | 3.2227 | 3.243 | 3.2116 | 3.2971 | 3.1959 | 3.2397 | 2.9976 | 3.0034 | 2.8593 | 3.0313 | 2.9096 | 2.9097 | 2.8894 | 2.7475 | 2.5675 | 2.4201
7 | 1.928 | 1.8072 | 1.6758 | 1.6973 | 1.7087 | 1.8918 | 2.3782 | 2.6689 | 2.8912 | 2.8471 | 2.8151 | 2.8146 | 2.7744 | 2.7797 | 2.5447 | 2.6172 | 2.7324 | 3.1841 | 2.8976 | 2.8612 | 2.7347 | 2.5496 | 2.3186 | 2.1469
8 | 1.4353 | 1.3984 | 1.3176 | 1.3205 | 1.389 | 1.65 | 2.5925 | 3.0809 | 3.1348 | 3.0644 | 3.2613 | 3.2752 | 3.0323 | 3.016 | 2.6777 | 2.3734 | 2.4077 | 2.6293 | 2.6068 | 2.5366 | 2.427 | 2.2476 | 1.9145 | 1.7019

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2633 | 5.1385 | 5.0719 | 5.1997 | 4.8215 | 4.7915 | 4.9735 | 6.177 | 6.4196 | 6.3141 | 6.3342 | 6.4116 | 6.1799 | 6.3714 | 5.566 | 5.9764 | 6.3069 | 6.2847 | 5.8509 | 5.5031 | 5.5503 | 5.4316 | 4.9177 | 4.9151
2 | 3.2796 | 3.2918 | 3.0214 | 3.0411 | 2.9971 | 3.2168 | 3.9173 | 4.2831 | 4.5566 | 4.8979 | 4.7261 | 4.76 | 4.43 | 4.346 | 3.982 | 4.1006 | 4.5038 | 5.5966 | 5.2352 | 4.9158 | 4.6538 | 4.3168 | 4.198 | 3.7809
3 | 2.2679 | 2.1145 | 2.0482 | 2.1141 | 2.097 | 2.285 | 3.6373 | 4.1826 | 4.3217 | 4.1554 | 4.0699 | 4.2474 | 3.9556 | 3.9189 | 3.4054 | 3.423 | 3.3902 | 3.7063 | 3.4905 | 3.6084 | 3.4571 | 3.2639 | 2.7695 | 2.5439
4 | 0.78932 | 0.58883 | 0.5588 | 0.50293 | 0.51096 | 0.86901 | 1.7261 | 2.016 | 2.1959 | 2.0461 | 2.0173 | 1.8429 | 1.8804 | 1.7319 | 1.725 | 1.7285 | 2.1166 | 3.2745 | 2.9214 | 2.3939 | 2.3774 | 2.0835 | 1.7114 | 1.3845
5 | 1.9628 | 1.8059 | 1.6664 | 1.6476 | 1.6704 | 1.8841 | 2.4056 | 2.5233 | 2.5795 | 2.7445 | 2.8096 | 2.832 | 2.7895 | 2.6833 | 2.7055 | 2.7092 | 2.8639 | 3.2503 | 3.1477 | 3.0983 | 3.1473 | 2.9244 | 2.7292 | 2.4184
6 | 2.3612 | 2.1547 | 2.0864 | 2.1618 | 2.1172 | 2.2882 | 2.6189 | 3.0769 | 3.1599 | 3.3404 | 3.2436 | 3.2647 | 3.2927 | 3.2079 | 3.0568 | 3.0034 | 2.9746 | 3.0615 | 2.9974 | 2.9097 | 2.8331 | 2.7203 | 2.6163 | 2.4201
7 | 1.9455 | 1.8072 | 1.7224 | 1.7287 | 1.7087 | 1.8743 | 2.4007 | 2.696 | 2.8912 | 2.8186 | 2.8717 | 2.8432 | 2.8021 | 2.753 | 2.5693 | 2.5671 | 2.7594 | 3.1533 | 2.985 | 2.7502 | 2.7075 | 2.6006 | 2.3407 | 2.107
8 | 1.4225 | 1.3984 | 1.3413 | 1.3323 | 1.3516 | 1.6044 | 2.6424 | 2.961 | 3.0725 | 3.0644 | 3.2935 | 3.1476 | 3.0623 | 3.0452 | 2.6 | 2.4434 | 2.4796 | 2.7337 | 2.6581 | 2.5118 | 2.4513 | 2.2925 | 1.8614 | 1.7019

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.94278 | 0.66609 | 0.57743 | 0.74017 | 0.6373 | 0.52397 | 0.43353 | 1.515 | 1.5844 | 1.3589 | 1.5832 | 1.4712 | 1.4776 | 1.3195 | 0.78298 | 1.2259 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 0.9947 | 0.92647 | 0.5747 | 0.45844 | 0.47515
2 | -1.4881 | -1.4877 | -1.5288 | -1.5988 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17713 | -0.19035 | -0.12615 | -0.11112 | -0.49594 | -0.72451 | -0.93921 | -0.93215 | -0.94791 | -0.74528 | 0.24495 | -0.034522 | -0.40751 | -0.75538 | -0.99364 | -1.0898 | -1.2478
3 | -1.1385 | -1.2284 | -1.251 | -1.2342 | -1.2353 | -1.0315 | -0.03841 | 0.53181 | 0.6778 | 0.47217 | 0.27878 | 0.55297 | 0.34868 | 0.10579 | -0.41852 | -0.41869 | -0.3449 | -0.174 | -0.42407 | -0.24163 | -0.33174 | -0.55023 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.93346 | -0.94272 | -0.95234 | -0.96068 | -0.96495 | -0.88221 | -0.76541 | -0.69882 | -0.71928 | -0.79683 | -0.8499 | -0.89991 | -0.90098 | -0.91754 | -0.92561 | -0.898 | -0.76021 | -0.45309 | -0.58442 | -0.7089 | -0.76315 | -0.80739 | -0.85348 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.96169 | -0.96512 | -0.96298 | -0.81172 | -0.61862 | -0.50062 | -0.49175 | -0.41192 | -0.40765 | -0.39906 | -0.48028 | -0.51684 | -0.50294 | -0.62345 | -0.55234 | -0.27691 | -0.3279 | -0.4077 | -0.44024 | -0.57148 | -0.63201 | -0.66117
6 | 0.28423 | 0.22234 | 0.16858 | 0.25115 | 0.20623 | 0.29712 | 0.39627 | 0.77186 | 0.88892 | 0.91592 | 0.86936 | 0.92736 | 0.92047 | 0.9098 | 0.76519 | 0.72786 | 0.63261 | 0.69205 | 0.58663 | 0.61217 | 0.51757 | 0.54483 | 0.33823 | 0.34735
7 | -0.84628 | -0.83703 | -0.86333 | -0.87895 | -0.93101 | -0.83359 | -0.70817 | -0.36785 | -0.18226 | -0.16918 | -0.12859 | -0.043213 | -0.17545 | -0.18309 | -0.3337 | -0.47687 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.51831 | -0.59017 | -0.69573 | -0.78495 | -0.78078
8 | -0.96336 | -0.98373 | -0.97983 | -0.97842 | -0.95825 | -0.91953 | -0.70293 | -0.55921 | -0.51638 | -0.58974 | -0.55689 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.70785 | -0.78502 | -0.78294 | -0.77208 | -0.81382 | -0.84147 | -0.85588 | -0.88098 | -0.91943 | -0.93705

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.65277 | 0.5832 | 0.74017 | 0.64368 | 0.52397 | 0.43353 | 1.5302 | 1.5844 | 1.3317 | 1.5832 | 1.5006 | 1.4924 | 1.3327 | 0.76732 | 1.2136 | 1.4703 | 1.3719 | 0.9588 | 1.0046 | 0.90794 | 0.5747 | 0.46761 | 0.48466
2 | -1.5178 | -1.458 | -1.5288 | -1.5668 | -1.5835 | -1.4533 | -0.92148 | -0.17359 | -0.18845 | -0.12867 | -0.1089 | -0.5009 | -0.73176 | -0.92043 | -0.93215 | -0.96687 | -0.73038 | 0.2474 | -0.034177 | -0.40751 | -0.76294 | -0.98371 | -1.068 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0521 | -0.038794 | 0.54244 | 0.68458 | 0.46273 | 0.28436 | 0.54744 | 0.35565 | 0.1079 | -0.4227 | -0.42707 | -0.3518 | -0.17052 | -0.42407 | -0.23679 | -0.33174 | -0.53922 | -0.86928 | -0.96166
4 | -0.92413 | -0.92386 | -0.94281 | -0.94146 | -0.96495 | -0.89985 | -0.76541 | -0.7058 | -0.73367 | -0.81276 | -0.8414 | -0.91791 | -0.90999 | -0.90837 | -0.9071 | -0.898 | -0.74501 | -0.44403 | -0.57857 | -0.71599 | -0.76315 | -0.79124 | -0.87055 | -0.85761
5 | -0.87836 | -0.91327 | -0.96169 | -0.96512 | -0.98224 | -0.81172 | -0.63099 | -0.49562 | -0.48684 | -0.40368 | -0.41172 | -0.39108 | -0.47067 | -0.52201 | -0.50294 | -0.61098 | -0.54129 | -0.28244 | -0.3279 | -0.41178 | -0.43583 | -0.58291 | -0.62569 | -0.66117
6 | 0.28708 | 0.22234 | 0.17027 | 0.24864 | 0.2083 | 0.30009 | 0.38835 | 0.76414 | 0.9067 | 0.93424 | 0.86067 | 0.94591 | 0.91126 | 0.8916 | 0.77284 | 0.74242 | 0.63261 | 0.69205 | 0.5749 | 0.62441 | 0.51757 | 0.55572 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.83782 | -0.83703 | -0.87196 | -0.89653 | -0.91239 | -0.82525 | -0.69401 | -0.37153 | -0.17862 | -0.17256 | -0.1273 | -0.042349 | -0.17721 | -0.18492 | -0.3337 | -0.46734 | -0.42179 | -0.48007 | -0.55066 | -0.51313 | -0.58427 | -0.69573 | -0.76925 | -0.78859
8 | -0.96336 | -0.99356 | -0.96023 | -0.97842 | -0.94867 | -0.91034 | -0.68887 | -0.5648 | -0.52671 | -0.57795 | -0.55132 | -0.50764 | -0.54887 | -0.57676 | -0.6937 | -0.79287 | -0.76728 | -0.77208 | -0.82195 | -0.84988 | -0.83876 | -0.89859 | -0.90104 | -0.94642

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67941 | 0.56588 | 0.72536 | 0.65005 | 0.51349 | 0.44221 | 1.4847 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4481 | 1.3063 | 0.79081 | 1.2259 | 1.485 | 1.3856 | 0.94921 | 1.0146 | 0.92647 | 0.56895 | 0.44927 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.4877 | -1.5288 | -1.6148 | -1.6151 | -1.4678 | -0.93991 | -0.17536 | -0.19035 | -0.12363 | -0.1089 | -0.49594 | -0.71727 | -0.9486 | -0.95079 | -0.96687 | -0.73038 | 0.24005 | -0.034177 | -0.41566 | -0.74783 | -1.0036 | -1.1116 | -1.2478
3 | -1.1499 | -1.2284 | -1.2635 | -1.2342 | -1.2106 | -1.0315 | -0.038794 | 0.52649 | 0.6778 | 0.48161 | 0.27321 | 0.54744 | 0.34519 | 0.10579 | -0.4227 | -0.41451 | -0.34145 | -0.17748 | -0.43256 | -0.23679 | -0.3251 | -0.54473 | -0.86928 | -0.98128
4 | -0.91479 | -0.94272 | -0.93329 | -0.95107 | -0.9553 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.71928 | -0.78089 | -0.8669 | -0.88191 | -0.90098 | -0.92672 | -0.93487 | -0.88902 | -0.76781 | -0.45309 | -0.57857 | -0.70182 | -0.76315 | -0.80739 | -0.84494 | -0.87476
5 | -0.87836 | -0.92249 | -0.97131 | -0.95547 | -0.95335 | -0.81172 | -0.61243 | -0.50062 | -0.50159 | -0.41192 | -0.4158 | -0.39108 | -0.48989 | -0.5065 | -0.50797 | -0.61098 | -0.56339 | -0.27137 | -0.32134 | -0.41585 | -0.43143 | -0.5772 | -0.62569 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.16858 | 0.25115 | 0.2083 | 0.30306 | 0.39627 | 0.77958 | 0.88892 | 0.93424 | 0.87806 | 0.90881 | 0.92047 | 0.9007 | 0.75754 | 0.74242 | 0.64526 | 0.70589 | 0.58076 | 0.61829 | 0.5124 | 0.55028 | 0.33823 | 0.34387
7 | -0.84628 | -0.82866 | -0.84606 | -0.86137 | -0.94963 | -0.82525 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18591 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17545 | -0.18309 | -0.34038 | -0.48164 | -0.4304 | -0.48007 | -0.53986 | -0.52349 | -0.57836 | -0.70964 | -0.80065 | -0.79639
8 | -0.95373 | -0.98373 | -0.97983 | -0.99799 | -0.95825 | -0.92873 | -0.70996 | -0.54803 | -0.51638 | -0.58385 | -0.56245 | -0.50764 | -0.53811 | -0.58259 | -0.6937 | -0.78502 | -0.7986 | -0.76436 | -0.82195 | -0.83305 | -0.83876 | -0.86336 | -0.93782 | -0.95579

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39042 | 0.4298 | 0.55942 | 0.64136 | 0.75409 | 0.88148 | 0.78576 | 1.1233 | 1.0305 | 1.1639 | 1.1962 | 1.1096 | 1.0467 | 0.96366 | 0.88763 | 0.79886 | 0.79054 | 0.62636 | 0.51823 | 0.61495 | 0.62658 | 0.71605 | 0.34768 | 0.33381
2 | 0.32535 | 0.35817 | 0.46619 | 0.53446 | 0.62841 | 0.73456 | 0.6548 | 0.9361 | 0.85877 | 0.96993 | 0.99683 | 0.92464 | 0.87227 | 0.80305 | 0.73969 | 0.66572 | 0.65879 | 0.52196 | 0.43186 | 0.51246 | 0.52215 | 0.59671 | 0.28973 | 0.27818
3 | 0.26028 | 0.28653 | 0.37295 | 0.42757 | 0.50273 | 0.58765 | 0.52384 | 0.74888 | 0.68702 | 0.77595 | 0.79746 | 0.73971 | 0.69781 | 0.64244 | 0.59176 | 0.53257 | 0.52703 | 0.41757 | 0.34549 | 0.40997 | 0.41772 | 0.47737 | 0.23179 | 0.22254
4 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
5 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
6 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
7 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
8 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0824 | 1.1455 | 1.2096 | 1.2646 | 1.2789 | 1.3378 | 1.331 | 1.2581 | 1.1399 | 1.6739 | 1.6346 | 1.5052 | 1.4686 | 1.4747 | 1.4048 | 1.2877 | 1.1573 | 1.1158 | 0.70137 | 0.75005 | 0.82005 | 0.83962 | 0.87566 | 0.96657
2 | 0.90198 | 0.95456 | 1.008 | 1.0538 | 1.0658 | 1.1149 | 1.1092 | 1.0484 | 0.9499 | 1.3949 | 1.3622 | 1.2543 | 1.2238 | 1.2289 | 1.1707 | 1.0731 | 0.96441 | 0.92981 | 0.58448 | 0.62504 | 0.68337 | 0.69968 | 0.72972 | 0.80548
3 | 0.72158 | 0.76364 | 0.80639 | 0.84305 | 0.85261 | 0.89188 | 0.88732 | 0.83873 | 0.75992 | 1.1159 | 1.0897 | 1.0035 | 0.97908 | 0.9831 | 0.93652 | 0.85846 | 0.77153 | 0.74385 | 0.46758 | 0.50004 | 0.5467 | 0.55974 | 0.58378 | 0.64438
4 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
5 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
6 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
7 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
8 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.87475 | 2.1811 | 2.8936 | 3.0037 | 3.2155 | 2.7996 | 2.3522 | 1.2263 | 0.2706 | 0.0017581 | 0.0002911 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.641 | 2.6194 | 2.7621 | 2.2736 | 2.1948 | 1.7451 | 1.6493 | 1.5825 | 1.4746 | 1.4499 | 1.4448 | 1.2987 | 1.3729 | 1.7293 | 1.7941 | 2.0312 | 2.0538 | 1.9528 | 1.9981 | 2.1241 | 2.1796 | 2.307 | 2.4084
4 | 0 | 1.39e-05 | 7.9188e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012209 | 0.25983 | 0.62258 | 0.85957 | 0.92956 | 1.0044 | 0.90048 | 0.65086 | 0.37531 | 0.086101 | 0.0005538 | 9.3766e-05 | 2.5211e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.4172e-05 | 8.154e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0.24684 | 0.6607 | 0.89361 | 0.91059 | 1.0442 | 0.86585 | 0.67827 | 0.38274 | 0.080361 | 0.00052743 | 9.5604e-05 | 2.3756e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.3627e-05 | 7.6836e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013099 | 0.25463 | 0.64164 | 0.8085 | 0.9675 | 0.9945 | 0.89182 | 0.71252 | 0.38645 | 0.084461 | 0.00054852 | 9.0089e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84877 | 2.2023 | 2.922 | 3.0353 | 3.3813 | 2.9727 | 2.1924 | 1.2758 | 0.27607 | 0.0018108 | 0.00031868 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.7522 | 2.6194 | 2.7895 | 2.2736 | 2.0694 | 1.8186 | 1.6328 | 1.5825 | 1.5336 | 1.5079 | 1.4881 | 1.2987 | 1.2796 | 1.746 | 1.8688 | 1.9335 | 2.2051 | 2.1584 | 2.0402 | 2.2126 | 2.225 | 2.285 | 2.3587
4 | 0 | 1.4308e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012336 | 0.27282 | 0.65434 | 0.87659 | 0.9011 | 0.96466 | 0.84853 | 0.71252 | 0.38645 | 0.085281 | 0.00051688 | 9.5604e-05 | 2.5211e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.4308e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012591 | 0.24684 | 0.63529 | 0.81701 | 0.93904 | 0.98455 | 0.83121 | 0.70567 | 0.37159 | 0.077901 | 0.00054852 | 8.917e-05 | 2.4484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.39e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012336 | 0.24943 | 0.64164 | 0.87659 | 0.98647 | 0.96466 | 0.86585 | 0.66457 | 0.39017 | 0.079541 | 0.0005116 | 9.5604e-05 | 2.4484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.85743 | 2.2023 | 2.7518 | 3.0669 | 3.2487 | 2.9439 | 2.2609 | 1.2882 | 0.28154 | 0.0016702 | 0.00031255 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9358 | 2.8356 | 2.7831 | 2.7348 | 2.2973 | 2.0485 | 1.7635 | 1.5669 | 1.6148 | 1.4894 | 1.4064 | 1.4737 | 1.3798 | 1.3329 | 1.5949 | 1.8875 | 1.8945 | 2.097 | 1.9528 | 2.2084 | 2.2347 | 2.2477 | 2.285 | 2.4084
4 | 0 | 1.2946e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0.24684 | 0.64799 | 0.87659 | 0.94853 | 0.97461 | 0.87451 | 0.71252 | 0.37902 | 0.081181 | 0.00050633 | 9.1008e-05 | 2.4968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.39e-05 | 7.9972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012718 | 0.25723 | 0.65434 | 0.8085 | 0.92956 | 0.95472 | 0.83121 | 0.69882 | 0.38645 | 0.086101 | 0.00050633 | 9.1927e-05 | 2.3271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.3763e-05 | 8.2324e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012718 | 0.24684 | 0.64799 | 0.81701 | 0.94853 | 0.97461 | 0.85719 | 0.67827 | 0.36416 | 0.083641 | 0.0005327 | 9.6524e-05 | 2.3756e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4179 | 5.3794 | 5.1584 | 5.0547 | 4.9677 | 5.0021 | 5.0053 | 5.8612 | 6.2966 | 6.2319 | 6.1082 | 6.1907 | 6.4418 | 6.3761 | 5.8976 | 6.0729 | 6.0867 | 5.961 | 5.6082 | 5.5128 | 5.5262 | 5.4309 | 5.2199 | 5.1078
2 | 4.0242 | 3.8198 | 3.6495 | 3.3371 | 3.1773 | 3.2998 | 3.5388 | 4.5095 | 4.9141 | 5.252 | 4.7753 | 5.0201 | 5.0463 | 4.9696 | 4.2927 | 4.468 | 4.6785 | 4.7209 | 4.867 | 5.1025 | 5.3599 | 4.8981 | 4.3789 | 4.1048
3 | 2.6744 | 2.5341 | 2.329 | 2.4045 | 2.3289 | 2.3488 | 3.3038 | 4.0465 | 4.2364 | 3.986 | 3.8865 | 4.182 | 4.388 | 4.1131 | 3.7632 | 3.5719 | 3.6127 | 3.5398 | 3.4214 | 3.7072 | 3.9017 | 3.6221 | 3.3105 | 2.8211
4 | 1.2229 | 0.99932 | 0.80401 | 0.78861 | 0.71055 | 0.66294 | 1.3875 | 2.305 | 2.7901 | 2.8653 | 2.8022 | 2.518 | 2.8626 | 2.7273 | 2.4948 | 2.309 | 2.0746 | 1.8819 | 2.3475 | 2.7341 | 3.1485 | 2.9836 | 2.3358 | 1.7336
5 | 2.2909 | 2.0807 | 1.9211 | 1.8702 | 1.9246 | 1.9131 | 2.1301 | 2.3571 | 2.6 | 2.686 | 2.8641 | 3.0329 | 3.124 | 3.0046 | 2.9016 | 2.8643 | 2.8467 | 2.8534 | 2.8717 | 2.9053 | 3.2039 | 3.0419 | 2.9791 | 2.6591
6 | 2.3918 | 2.3079 | 2.1398 | 2.2168 | 2.2468 | 2.2331 | 2.4456 | 2.9405 | 3.067 | 3.0591 | 3.0544 | 3.2263 | 3.1975 | 3.0867 | 2.9097 | 2.8092 | 2.9198 | 2.8667 | 2.676 | 2.6934 | 2.8213 | 2.5657 | 2.4557 | 2.4673
7 | 1.9593 | 1.781 | 1.7301 | 1.7585 | 1.6853 | 1.8095 | 2.328 | 2.5361 | 2.9185 | 3.0832 | 3.0597 | 3.1921 | 3.1174 | 3.2106 | 3.1625 | 2.9482 | 2.9658 | 2.8912 | 2.8478 | 2.8579 | 2.9027 | 2.4399 | 2.4206 | 2.1205
8 | 1.5056 | 1.4223 | 1.3639 | 1.3458 | 1.368 | 1.457 | 2.3806 | 2.7773 | 2.9828 | 2.949 | 3.069 | 3.2589 | 3.2447 | 3.0457 | 2.6618 | 2.5435 | 2.3948 | 2.3686 | 2.3108 | 2.3711 | 2.2995 | 2.0117 | 1.7486 | 1.6049

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4687 | 5.3794 | 5.0614 | 5.0547 | 4.8731 | 5.0021 | 5.1005 | 5.8612 | 6.3592 | 6.2319 | 6.0474 | 6.0677 | 6.3142 | 6.5012 | 6.013 | 6.1324 | 6.1469 | 5.8447 | 5.7187 | 5.4582 | 5.5805 | 5.4309 | 5.3193 | 5.2038
2 | 4.0242 | 3.8198 | 3.6156 | 3.3681 | 3.1773 | 3.3624 | 3.5055 | 4.4647 | 4.9629 | 5.1999 | 4.8228 | 5.0201 | 5.1461 | 4.9696 | 4.209 | 4.468 | 4.7247 | 4.7669 | 4.9629 | 5.0015 | 5.3071 | 4.9952 | 4.3372 | 4.0278
3 | 2.6253 | 2.5802 | 2.3078 | 2.3824 | 2.3723 | 2.3046 | 3.2411 | 4.1268 | 4.1943 | 4.0255 | 3.8865 | 4.0989 | 4.388 | 4.0324 | 3.7632 | 3.6068 | 3.577 | 3.4709 | 3.3877 | 3.7806 | 3.8632 | 3.6938 | 3.3105 | 2.8473
4 | 1.2229 | 1.0076 | 0.79101 | 0.78861 | 0.71055 | 0.65732 | 1.4002 | 2.305 | 2.7901 | 2.8085 | 2.7743 | 2.543 | 2.8909 | 2.754 | 2.4705 | 2.3315 | 2.095 | 1.8638 | 2.3475 | 2.7071 | 3.1174 | 3.0131 | 2.3358 | 1.7495
5 | 2.2697 | 2.0425 | 1.9564 | 1.853 | 1.9427 | 1.8769 | 2.1702 | 2.3338 | 2.6 | 2.7126 | 2.8926 | 2.9726 | 3.0931 | 3.0046 | 2.8448 | 2.8923 | 2.8748 | 2.8812 | 2.8717 | 2.9053 | 3.2671 | 3.1022 | 3.0076 | 2.609
6 | 2.3695 | 2.3079 | 2.1398 | 2.1754 | 2.2893 | 2.2544 | 2.4688 | 2.9697 | 3.0975 | 2.9985 | 3.1152 | 3.2904 | 3.1342 | 3.117 | 2.8812 | 2.7818 | 2.9198 | 2.8947 | 2.7024 | 2.6668 | 2.8491 | 2.5911 | 2.479 | 2.4673
7 | 1.9593 | 1.7971 | 1.7301 | 1.7907 | 1.701 | 1.8436 | 2.3721 | 2.5612 | 2.8895 | 3.1443 | 3.0597 | 3.2238 | 3.0866 | 3.2106 | 3.1625 | 2.977 | 2.9365 | 2.9476 | 2.7917 | 2.8579 | 2.9598 | 2.3917 | 2.3976 | 2.0811
8 | 1.4922 | 1.4348 | 1.3639 | 1.3458 | 1.3555 | 1.4841 | 2.3581 | 2.7222 | 3.0124 | 3.0074 | 3.069 | 3.2913 | 3.2447 | 3.0457 | 2.6098 | 2.5187 | 2.4184 | 2.3456 | 2.2654 | 2.4179 | 2.2544 | 1.9918 | 1.7648 | 1.6339

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4687 | 5.4801 | 5.0614 | 5.1499 | 4.8731 | 4.9541 | 5.0053 | 5.9775 | 6.1715 | 6.1702 | 6.1689 | 6.1907 | 6.378 | 6.2509 | 5.8399 | 6.1919 | 6.1469 | 5.8447 | 5.6082 | 5.4582 | 5.4718 | 5.5384 | 5.3193 | 5.0597
2 | 4.0617 | 3.8552 | 3.6495 | 3.399 | 3.1475 | 3.2685 | 3.5721 | 4.42 | 4.8164 | 5.304 | 4.6804 | 5.0201 | 4.9964 | 4.9696 | 4.2509 | 4.5116 | 4.7709 | 4.7669 | 4.771 | 5.1025 | 5.2542 | 4.8981 | 4.3789 | 4.1433
3 | 2.6989 | 2.488 | 2.3715 | 2.4266 | 2.3073 | 2.3046 | 3.3666 | 4.0867 | 4.1943 | 4.065 | 3.8092 | 4.2651 | 4.4749 | 4.0324 | 3.7264 | 3.6417 | 3.684 | 3.4709 | 3.4887 | 3.6705 | 3.9785 | 3.5504 | 3.3419 | 2.7688
4 | 1.2229 | 1.0076 | 0.79101 | 0.80147 | 0.70464 | 0.66294 | 1.3875 | 2.2821 | 2.8178 | 2.8653 | 2.8022 | 2.568 | 2.8343 | 2.7273 | 2.5191 | 2.2865 | 2.0543 | 1.8638 | 2.3014 | 2.7341 | 3.1795 | 3.0427 | 2.3358 | 1.7178
5 | 2.3122 | 2.0998 | 1.9387 | 1.8357 | 1.9066 | 1.895 | 2.11 | 2.4038 | 2.6 | 2.686 | 2.8641 | 2.9726 | 3.1858 | 3.0635 | 2.9583 | 2.9203 | 2.8186 | 2.9091 | 2.8151 | 2.9341 | 3.1723 | 3.1022 | 3.0361 | 2.6341
6 | 2.3695 | 2.3079 | 2.1795 | 2.1961 | 2.2042 | 2.2544 | 2.4456 | 2.9697 | 3.067 | 2.9985 | 2.9937 | 3.2263 | 3.1975 | 3.0565 | 2.8527 | 2.7818 | 2.9775 | 2.8108 | 2.7024 | 2.6934 | 2.8213 | 2.6165 | 2.5023 | 2.5136
7 | 1.9593 | 1.7971 | 1.7616 | 1.7585 | 1.654 | 1.8436 | 2.328 | 2.5864 | 2.8605 | 3.0221 | 3.0293 | 3.2555 | 3.1174 | 3.1791 | 3.2245 | 2.8905 | 3.0244 | 2.9194 | 2.8759 | 2.8579 | 2.9313 | 2.3917 | 2.4435 | 2.0811
8 | 1.5324 | 1.4098 | 1.3881 | 1.3578 | 1.3804 | 1.4841 | 2.4032 | 2.7773 | 3.0421 | 2.9198 | 3.0995 | 3.1942 | 3.309 | 2.986 | 2.6358 | 2.5187 | 2.442 | 2.3226 | 2.3562 | 2.3945 | 2.2769 | 2.0117 | 1.7324 | 1.5903

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72668 | 0.80265 | 0.7564 | 0.7564 | 0.73989 | 0.78283 | 0.80595 | 1.5095 | 1.7572 | 1.6912 | 1.6515 | 1.6482 | 1.7539 | 1.7011 | 1.1924 | 1.5591 | 1.5789 | 1.4798 | 1.1726 | 1.0636 | 1.1164 | 1.1197 | 0.77292 | 0.76631
2 | 0.03038 | -0.18228 | -0.19747 | -0.28861 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34937 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4431 | 0.82026 | 0.74431 | 0.51646 | 0.69874 | 0.3038 | 0.25823 | 0.3038 | 0.54684 | 1.0481 | 1.0633 | 0.85064 | 0.65317 | 0.3038 | 0.06076
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.69964 | -0.71411 | -0.68034 | -0.038601 | 0.81544 | 1.0712 | 1.0808 | 0.90229 | 1.1291 | 1.0229 | 0.89264 | 0.64174 | 0.40048 | 0.49698 | 0.44391 | 0.082026 | 0.35706 | 0.50181 | 0.32811 | -0.30398 | -0.62244
4 | -0.86753 | -0.87588 | -0.9009 | -0.9009 | -0.92175 | -0.94678 | -0.85919 | -0.57975 | -0.43377 | -0.45879 | -0.57975 | -0.6298 | -0.58392 | -0.63397 | -0.59643 | -0.70487 | -0.79246 | -0.70487 | -0.49633 | -0.44628 | -0.44628 | -0.58809 | -0.7299 | -0.75909
5 | -0.54017 | -0.70823 | -0.83427 | -0.82827 | -0.82827 | -0.90629 | -0.81626 | -0.3241 | 0.10803 | 0.36012 | 0.59419 | 0.6302 | 0.55218 | 0.45615 | 0.3001 | 0.19206 | 0.16205 | 0.15005 | 0.15005 | 0.036012 | 0.3181 | 0.15005 | 0.084027 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.33221 | 0.39065 | 0.39988 | 0.41064 | 0.3968 | 0.73516 | 0.84282 | 0.84128 | 0.73516 | 0.8782 | 0.91511 | 0.84282 | 0.73362 | 0.64596 | 0.78745 | 0.76285 | 0.59828 | 0.55522 | 0.65365 | 0.51523 | 0.39219 | 0.43833
7 | -0.75964 | -0.78103 | -0.82918 | -0.85058 | -0.79708 | -0.86128 | -0.73824 | -0.33702 | -0.058845 | -0.048146 | 0.10164 | 0.032097 | 0.010699 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.28888 | -0.25143 | -0.30492 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50821 | -0.54565
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.96685 | -0.97162 | -0.95892 | -0.93669 | -0.79539 | -0.65727 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62234 | -0.61758 | -0.63187 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.77952 | -0.78269 | -0.79698 | -0.82397 | -0.87636 | -0.91129 | -0.92558 | -0.94304

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.81067 | 0.77153 | 0.76397 | 0.74729 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.725 | 1.6185 | 1.6647 | 1.7539 | 1.7181 | 1.1924 | 1.5279 | 1.6104 | 1.4502 | 1.196 | 1.0849 | 1.1388 | 1.1197 | 0.78838 | 0.77398
2 | 0.029773 | -0.17864 | -0.20142 | -0.29438 | -0.34937 | -0.27342 | -0.34238 | 0.88102 | 1.1241 | 1.4142 | 0.82026 | 0.72943 | 0.5113 | 0.68477 | 0.30988 | 0.25565 | 0.29773 | 0.54137 | 1.0691 | 1.0739 | 0.83363 | 0.65317 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18702 | -0.44294 | -0.77269 | -0.70663 | -0.72839 | -0.68714 | -0.037829 | 0.80728 | 1.0926 | 1.0916 | 0.89327 | 1.1178 | 1.0025 | 0.87479 | 0.63532 | 0.40449 | 0.49698 | 0.44391 | 0.083667 | 0.35349 | 0.50181 | 0.33139 | -0.30702 | -0.63488
4 | -0.88488 | -0.88463 | -0.89189 | -0.91892 | -0.90332 | -0.93731 | -0.86778 | -0.56815 | -0.42509 | -0.46797 | -0.59134 | -0.6235 | -0.57224 | -0.62763 | -0.59643 | -0.71897 | -0.77661 | -0.71897 | -0.50626 | -0.44182 | -0.45074 | -0.59985 | -0.7226 | -0.77427
5 | -0.55098 | -0.70115 | -0.81758 | -0.84483 | -0.82827 | -0.90629 | -0.82443 | -0.3241 | 0.1102 | 0.35651 | 0.60608 | 0.6365 | 0.55218 | 0.46527 | 0.2971 | 0.19206 | 0.16205 | 0.14705 | 0.15005 | 0.035651 | 0.3181 | 0.15305 | 0.082346 | -0.13204
6 | 0.39373 | 0.44553 | 0.32888 | 0.38674 | 0.40788 | 0.41064 | 0.40474 | 0.72781 | 0.85125 | 0.83287 | 0.74251 | 0.89576 | 0.93341 | 0.83439 | 0.73362 | 0.65242 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.56077 | 0.64711 | 0.51008 | 0.38434 | 0.4471
7 | -0.77483 | -0.78103 | -0.8126 | -0.84207 | -0.78114 | -0.85266 | -0.74562 | -0.33028 | -0.057668 | -0.049109 | 0.10164 | 0.032739 | 0.010592 | 0 | -0.083881 | -0.15129 | -0.21714 | -0.28599 | -0.2464 | -0.31102 | -0.21612 | -0.40924 | -0.49804 | -0.55111
8 | -0.93196 | -0.95733 | -0.95718 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.8113 | -0.66384 | -0.64298 | -0.64612 | -0.63479 | -0.6114 | -0.62555 | -0.65568 | -0.72236 | -0.75411 | -0.76393 | -0.79834 | -0.78104 | -0.82397 | -0.85883 | -0.90217 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71214 | 0.80265 | 0.74884 | 0.74128 | 0.73249 | 0.76717 | 0.80595 | 1.5397 | 1.7748 | 1.6912 | 1.635 | 1.6812 | 1.789 | 1.6671 | 1.1924 | 1.5435 | 1.6104 | 1.465 | 1.1491 | 1.0742 | 1.1388 | 1.0973 | 0.75746 | 0.75099
2 | 0.030076 | -0.18228 | -0.19945 | -0.28573 | -0.35287 | -0.26795 | -0.34937 | 0.88983 | 1.1465 | 1.4431 | 0.82847 | 0.72943 | 0.50613 | 0.70573 | 0.29773 | 0.25565 | 0.30076 | 0.54684 | 1.0272 | 1.0739 | 0.84214 | 0.65317 | 0.29773 | 0.060153
3 | -0.18335 | -0.43426 | -0.75754 | -0.70663 | -0.70697 | -0.68714 | -0.037829 | 0.83175 | 1.0926 | 1.0808 | 0.89327 | 1.1404 | 1.0331 | 0.89264 | 0.64815 | 0.40048 | 0.50195 | 0.44835 | 0.083667 | 0.34991 | 0.49679 | 0.32482 | -0.31006 | -0.62866
4 | -0.88488 | -0.86712 | -0.88288 | -0.91892 | -0.94019 | -0.92784 | -0.8506 | -0.59134 | -0.42943 | -0.46338 | -0.57975 | -0.6298 | -0.5956 | -0.63397 | -0.60239 | -0.69077 | -0.80831 | -0.70487 | -0.4864 | -0.45074 | -0.44182 | -0.58221 | -0.73719 | -0.7515
5 | -0.53477 | -0.70115 | -0.83427 | -0.84483 | -0.84483 | -0.91535 | -0.8081 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36012 | 0.60608 | 0.64281 | 0.5577 | 0.45615 | 0.2971 | 0.19398 | 0.16529 | 0.14705 | 0.15155 | 0.036372 | 0.3181 | 0.15005 | 0.082346 | -0.13336
6 | 0.39373 | 0.43679 | 0.32888 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41064 | 0.38887 | 0.74986 | 0.84282 | 0.83287 | 0.74251 | 0.86941 | 0.90596 | 0.85125 | 0.74096 | 0.64596 | 0.8032 | 0.7781 | 0.59828 | 0.54411 | 0.66672 | 0.52038 | 0.38434 | 0.43395
7 | -0.76723 | -0.78103 | -0.84576 | -0.86759 | -0.81302 | -0.86989 | -0.72347 | -0.33365 | -0.057668 | -0.047183 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.085593 | -0.14979 | -0.21933 | -0.29176 | -0.25394 | -0.29883 | -0.21398 | -0.40122 | -0.50312 | -0.55657
8 | -0.95098 | -0.95733 | -0.94752 | -0.9619 | -0.9685 | -0.93669 | -0.78744 | -0.6507 | -0.64298 | -0.63346 | -0.62857 | -0.61758 | -0.63187 | -0.66224 | -0.73681 | -0.75411 | -0.79511 | -0.77486 | -0.78901 | -0.83221 | -0.87636 | -0.89306 | -0.90706 | -0.9619

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39042 | 0.4298 | 0.55942 | 0.64136 | 0.75409 | 0.88148 | 0.78576 | 1.1233 | 1.0305 | 1.1639 | 1.1962 | 1.1096 | 1.0467 | 0.96366 | 0.88763 | 0.79886 | 0.79054 | 0.62636 | 0.51823 | 0.61495 | 0.62658 | 0.71605 | 0.34768 | 0.33381
2 | 0.32535 | 0.35817 | 0.46619 | 0.53446 | 0.62841 | 0.73456 | 0.6548 | 0.9361 | 0.85877 | 0.96993 | 0.99683 | 0.92464 | 0.87227 | 0.80305 | 0.73969 | 0.66572 | 0.65879 | 0.52196 | 0.43186 | 0.51246 | 0.52215 | 0.59671 | 0.28973 | 0.27818
3 | 0.26028 | 0.28653 | 0.37295 | 0.42757 | 0.50273 | 0.58765 | 0.52384 | 0.74888 | 0.68702 | 0.77595 | 0.79746 | 0.73971 | 0.69781 | 0.64244 | 0.59176 | 0.53257 | 0.52703 | 0.41757 | 0.34549 | 0.40997 | 0.41772 | 0.47737 | 0.23179 | 0.22254
4 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
5 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
6 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
7 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691
8 | 0.19521 | 0.2149 | 0.27971 | 0.32068 | 0.37704 | 0.44074 | 0.39288 | 0.56166 | 0.51526 | 0.58196 | 0.5981 | 0.55479 | 0.52336 | 0.48183 | 0.44382 | 0.39943 | 0.39527 | 0.31318 | 0.25912 | 0.30748 | 0.31329 | 0.35803 | 0.17384 | 0.16691

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0824 | 1.1455 | 1.2096 | 1.2646 | 1.2789 | 1.3378 | 1.331 | 1.2581 | 1.1399 | 1.6739 | 1.6346 | 1.5052 | 1.4686 | 1.4747 | 1.4048 | 1.2877 | 1.1573 | 1.1158 | 0.70137 | 0.75005 | 0.82005 | 0.83962 | 0.87566 | 0.96657
2 | 0.90198 | 0.95456 | 1.008 | 1.0538 | 1.0658 | 1.1149 | 1.1092 | 1.0484 | 0.9499 | 1.3949 | 1.3622 | 1.2543 | 1.2238 | 1.2289 | 1.1707 | 1.0731 | 0.96441 | 0.92981 | 0.58448 | 0.62504 | 0.68337 | 0.69968 | 0.72972 | 0.80548
3 | 0.72158 | 0.76364 | 0.80639 | 0.84305 | 0.85261 | 0.89188 | 0.88732 | 0.83873 | 0.75992 | 1.1159 | 1.0897 | 1.0035 | 0.97908 | 0.9831 | 0.93652 | 0.85846 | 0.77153 | 0.74385 | 0.46758 | 0.50004 | 0.5467 | 0.55974 | 0.58378 | 0.64438
4 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
5 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
6 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
7 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329
8 | 0.54119 | 0.57273 | 0.60479 | 0.63228 | 0.63946 | 0.66891 | 0.66549 | 0.62905 | 0.56994 | 0.83694 | 0.81731 | 0.75259 | 0.73431 | 0.73733 | 0.70239 | 0.64385 | 0.57865 | 0.55789 | 0.35069 | 0.37503 | 0.41002 | 0.41981 | 0.43783 | 0.48329

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1039 | 2.5619 | 3.6699 | 4.1573 | 4.0424 | 3.7971 | 2.8418 | 1.5214 | 0.35412 | 0.0020854 | 0.00035715 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.9751 | 2.1725 | 2.0124 | 1.7585 | 1.5859 | 1.3983 | 1.229 | 1.2088 | 1.1003 | 1.1205 | 1.0928 | 0.9492 | 1.0634 | 1.1815 | 1.395 | 1.4323 | 1.602 | 1.524 | 1.5588 | 1.6596 | 1.6123 | 1.679 | 1.8446
4 | 0 | 1.8172e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016491 | 0.32788 | 0.84138 | 1.0901 | 1.1992 | 1.2506 | 1.0949 | 0.86975 | 0.46107 | 0.10519 | 0.00067171 | 0.00011617 | 3.0505e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7999e-05 | 9.7801e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015222 | 0.31148 | 0.77666 | 1.0792 | 1.1872 | 1.2759 | 1.106 | 0.9042 | 0.45641 | 0.10832 | 0.00067171 | 0.00011842 | 2.8158e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.696e-05 | 1.0076e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.33771 | 0.84138 | 1.101 | 1.1992 | 1.3264 | 1.1391 | 0.84392 | 0.46573 | 0.10624 | 0.00065195 | 0.00011278 | 2.9332e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1476 | 2.6158 | 3.5972 | 3.9974 | 4.4214 | 3.6497 | 2.7556 | 1.4748 | 0.34371 | 0.0022829 | 0.00037595 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.0749 | 1.9845 | 1.9722 | 1.7052 | 1.5225 | 1.4982 | 1.293 | 1.2443 | 1.0894 | 1.1094 | 1.0821 | 1.0491 | 0.96215 | 1.1815 | 1.395 | 1.3621 | 1.5703 | 1.4334 | 1.5588 | 1.6596 | 1.6795 | 1.7119 | 1.9005
4 | 0 | 1.7652e-05 | 1.0274e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015064 | 0.34427 | 0.84138 | 1.101 | 1.2352 | 1.3138 | 1.0949 | 0.82669 | 0.46107 | 0.099987 | 0.00065195 | 0.0001094 | 2.7865e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.696e-05 | 9.8789e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.31804 | 0.76857 | 1.0465 | 1.2592 | 1.3264 | 1.0617 | 0.85253 | 0.4797 | 0.099987 | 0.00065195 | 0.00011617 | 2.8452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.696e-05 | 9.9776e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016649 | 0.31476 | 0.78475 | 1.1119 | 1.2472 | 1.2506 | 1.0838 | 0.86975 | 0.45641 | 0.10624 | 0.00065854 | 0.0001173 | 2.7865e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.082 | 2.8046 | 3.7426 | 3.9974 | 4.0845 | 3.6866 | 2.8705 | 1.5214 | 0.35759 | 0.002239 | 0.00036467 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2911 | 2.015 | 2.1934 | 2.0124 | 1.8651 | 1.57 | 1.4554 | 1.229 | 1.2325 | 1.1221 | 1.1315 | 1.0286 | 0.96918 | 1.0229 | 1.2934 | 1.3531 | 1.334 | 1.602 | 1.4938 | 1.6376 | 1.7806 | 1.7467 | 1.5638 | 1.9378
4 | 0 | 1.696e-05 | 9.6813e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015064 | 0.33771 | 0.8252 | 1.0465 | 1.2112 | 1.2001 | 1.0949 | 0.88697 | 0.4471 | 0.10624 | 0.00063878 | 0.00011391 | 2.8745e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7479e-05 | 9.7801e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015698 | 0.32788 | 0.84138 | 1.0792 | 1.2472 | 1.238 | 1.117 | 0.86975 | 0.46107 | 0.099987 | 0.00062561 | 0.00011842 | 2.7865e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.6614e-05 | 1.0373e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015856 | 0.31804 | 0.84138 | 1.1119 | 1.2232 | 1.2127 | 1.0728 | 0.8353 | 0.45641 | 0.099987 | 0.00065854 | 0.00011842 | 3.0798e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1