## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2031
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111.6%
Flex. Load Growth | 189.8%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.8666 | 1.9288 | 1.7271 | 1.6371 | 1.3413 | 1.1384 | 1.3921 | 0.24177 | 0.21261 | 0.30995 | 0.18254 | 0.2281 | 0.36341 | 0.66957 | 0.71437 | 0.70252 | 0.39409 | 0.80275 | 0.47108 | 0.33122 | 0.50297 | 0.31087 | 1.4189 | 1.7104
Minimum FL, [MW] | -4.2142 | -4.5064 | -5.0683 | -5.4673 | -5.8437 | -6.3775 | -6.0853 | -6.8262 | -6.1912 | -9.0939 | -9.0007 | -8.228 | -7.8873 | -7.615 | -7.1777 | -6.5318 | -6.1076 | -5.4657 | -3.4692 | -3.8826 | -4.1041 | -4.4061 | -3.5006 | -3.7198
Maximum FL, [MW] | 4.0599 | 4.3434 | 4.87 | 5.2402 | 5.5777 | 6.0905 | 5.8065 | 6.5526 | 6.0021 | 6.8488 | 6.9028 | 6.4617 | 6.2439 | 6.0834 | 5.7011 | 5.1905 | 4.8354 | 4.3216 | 3.3825 | 3.786 | 4.0231 | 4.3336 | 3.3721 | 3.5858

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5061 | 5.3267 | 5.1104 | 5.2362 | 5.0385 | 5.0043 | 5.0991 | 6.3056 | 6.4249 | 6.3835 | 6.3388 | 6.4804 | 6.4381 | 6.3867 | 5.5822 | 5.9924 | 6.441 | 6.4258 | 6.0366 | 5.7331 | 5.7274 | 5.4389 | 5.1398 | 5.0929
2 | 3.4052 | 3.3275 | 3.1662 | 3.1273 | 3.1067 | 3.2681 | 3.9432 | 4.3729 | 4.7456 | 4.9041 | 4.8724 | 4.7647 | 4.6158 | 4.4436 | 4.1537 | 4.277 | 4.6929 | 5.6661 | 5.3477 | 4.9224 | 4.8022 | 4.4524 | 4.2639 | 3.8475
3 | 2.3364 | 2.2199 | 2.1296 | 2.1573 | 2.1361 | 2.3896 | 3.7998 | 4.2697 | 4.4555 | 4.3285 | 4.154 | 4.4235 | 4.121 | 3.9671 | 3.4491 | 3.4337 | 3.5328 | 3.8658 | 3.4977 | 3.6136 | 3.5328 | 3.3007 | 2.8967 | 2.6161
4 | 0.8288 | 0.61008 | 0.59011 | 0.53555 | 0.52575 | 0.91294 | 1.7416 | 2.0188 | 2.22 | 2.0901 | 2.0595 | 1.92 | 1.8846 | 1.8076 | 1.733 | 1.7697 | 2.1843 | 3.3153 | 2.9554 | 2.4943 | 2.4299 | 2.1494 | 1.7272 | 1.4034
5 | 2.038 | 1.8768 | 1.7159 | 1.7271 | 1.7323 | 1.9144 | 2.4668 | 2.602 | 2.6866 | 2.8025 | 2.8678 | 2.92 | 2.8773 | 2.7704 | 2.7664 | 2.7434 | 2.8966 | 3.3558 | 3.2799 | 3.1953 | 3.1839 | 2.9568 | 2.7451 | 2.5299
6 | 2.382 | 2.2571 | 2.1845 | 2.2 | 2.1927 | 2.3447 | 2.6591 | 3.0799 | 3.2254 | 3.3441 | 3.2779 | 3.3324 | 3.3293 | 3.311 | 3.0946 | 3.1006 | 2.9792 | 3.1612 | 3.0321 | 2.9712 | 2.9234 | 2.8056 | 2.6321 | 2.4845
7 | 1.9662 | 1.8448 | 1.7571 | 1.7625 | 1.7394 | 1.9045 | 2.4388 | 2.7799 | 2.9222 | 2.9362 | 2.9022 | 2.9315 | 2.8617 | 2.7873 | 2.5774 | 2.6252 | 2.791 | 3.224 | 3.0196 | 2.8652 | 2.822 | 2.6297 | 2.4009 | 2.2058
8 | 1.4945 | 1.4318 | 1.3842 | 1.3622 | 1.4038 | 1.6627 | 2.6829 | 3.0839 | 3.1998 | 3.1921 | 3.2958 | 3.2781 | 3.0966 | 3.0529 | 2.7117 | 2.4514 | 2.4842 | 2.7428 | 2.6635 | 2.5654 | 2.53 | 2.3185 | 1.948 | 1.7362

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5061 | 5.3761 | 5.0628 | 5.138 | 5.0385 | 5.0998 | 5.0027 | 6.4308 | 6.4887 | 6.5099 | 6.2758 | 6.416 | 6.3745 | 6.2616 | 5.6366 | 6.1094 | 6.5682 | 6.5511 | 6.0961 | 5.7898 | 5.6149 | 5.3852 | 5.2369 | 5.1404
2 | 3.4052 | 3.2674 | 3.1086 | 3.1273 | 3.1067 | 3.2989 | 3.869 | 4.3729 | 4.7456 | 4.9526 | 4.7755 | 4.8592 | 4.7069 | 4.5302 | 4.2344 | 4.3186 | 4.6929 | 5.5554 | 5.4004 | 4.9711 | 4.8966 | 4.4524 | 4.1833 | 3.8831
3 | 2.3781 | 2.2592 | 2.1106 | 2.1961 | 2.0969 | 2.3449 | 3.8359 | 4.2697 | 4.3669 | 4.2857 | 4.154 | 4.3356 | 4.0396 | 3.9671 | 3.4491 | 3.4671 | 3.4632 | 3.9034 | 3.429 | 3.6136 | 3.4982 | 3.2355 | 2.8426 | 2.6638
4 | 0.82238 | 0.61008 | 0.58594 | 0.53555 | 0.53358 | 0.92093 | 1.7096 | 1.9789 | 2.242 | 2.1312 | 2.1004 | 1.8821 | 1.9215 | 1.8076 | 1.7662 | 1.7527 | 2.1414 | 3.2506 | 2.8972 | 2.4943 | 2.4774 | 2.1494 | 1.743 | 1.4281
5 | 2.075 | 1.8431 | 1.685 | 1.7583 | 1.7163 | 1.8784 | 2.5133 | 2.5763 | 2.7399 | 2.7471 | 2.8963 | 2.862 | 2.8489 | 2.7974 | 2.7664 | 2.7434 | 2.868 | 3.323 | 3.2476 | 3.1953 | 3.1839 | 2.9276 | 2.7971 | 2.5535
6 | 2.3381 | 2.2365 | 2.1442 | 2.1592 | 2.2132 | 2.3447 | 2.6339 | 3.1104 | 3.2894 | 3.311 | 3.2779 | 3.3655 | 3.2635 | 3.311 | 3.0644 | 3.0703 | 2.9204 | 3.0996 | 2.9724 | 2.9712 | 2.9521 | 2.8056 | 2.6321 | 2.4845
7 | 1.984 | 1.8613 | 1.7254 | 1.7465 | 1.7554 | 1.9404 | 2.4388 | 2.7248 | 2.9512 | 2.9072 | 2.8734 | 2.8733 | 2.8335 | 2.8417 | 2.6024 | 2.6763 | 2.791 | 3.2555 | 2.9602 | 2.9218 | 2.7943 | 2.6037 | 2.3783 | 2.2058
8 | 1.4814 | 1.4442 | 1.36 | 1.3622 | 1.4292 | 1.6936 | 2.6575 | 3.1451 | 3.1998 | 3.1289 | 3.3286 | 3.3432 | 3.0966 | 3.0828 | 2.7381 | 2.4276 | 2.4598 | 2.6895 | 2.6635 | 2.5907 | 2.4805 | 2.2957 | 1.966 | 1.7518

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4034 | 5.2773 | 5.2057 | 5.3344 | 4.9431 | 4.9088 | 5.0991 | 6.3056 | 6.5525 | 6.4467 | 6.4648 | 6.5447 | 6.3108 | 6.5118 | 5.691 | 6.1094 | 6.441 | 6.4258 | 5.9772 | 5.6198 | 5.6712 | 5.5465 | 5.0427 | 5.0454
2 | 3.3742 | 3.3876 | 3.1086 | 3.1273 | 3.0779 | 3.2989 | 4.0174 | 4.3729 | 4.6514 | 5.0011 | 4.8239 | 4.8592 | 4.5246 | 4.4436 | 4.073 | 4.1938 | 4.6004 | 5.7214 | 5.3477 | 5.0197 | 4.7551 | 4.4084 | 4.3042 | 3.8831
3 | 2.3364 | 2.1807 | 2.1106 | 2.1767 | 2.1557 | 2.3449 | 3.7275 | 4.2697 | 4.4112 | 4.2428 | 4.154 | 4.3356 | 4.0396 | 4.0059 | 3.4827 | 3.5005 | 3.4632 | 3.7907 | 3.5664 | 3.685 | 3.5328 | 3.3333 | 2.8426 | 2.6161
4 | 0.82238 | 0.61843 | 0.58594 | 0.52812 | 0.53358 | 0.89696 | 1.7736 | 2.0587 | 2.242 | 2.0901 | 2.0595 | 1.8821 | 1.9215 | 1.7728 | 1.7662 | 1.7697 | 2.1628 | 3.3477 | 2.9845 | 2.4451 | 2.4299 | 2.1282 | 1.7589 | 1.4281
5 | 2.0195 | 1.86 | 1.7159 | 1.6958 | 1.7163 | 1.9324 | 2.4668 | 2.5763 | 2.6333 | 2.8025 | 2.8678 | 2.891 | 2.8489 | 2.7434 | 2.7664 | 2.7701 | 2.9251 | 3.323 | 3.2153 | 3.1637 | 3.2152 | 2.9861 | 2.7971 | 2.4827
6 | 2.4259 | 2.2158 | 2.1442 | 2.2203 | 2.1721 | 2.3447 | 2.6843 | 3.141 | 3.2254 | 3.4104 | 3.3105 | 3.3324 | 3.3623 | 3.2786 | 3.1249 | 3.0703 | 3.038 | 3.1304 | 3.0619 | 2.9712 | 2.8947 | 2.7779 | 2.6819 | 2.4845
7 | 2.0018 | 1.8613 | 1.7729 | 1.7785 | 1.7554 | 1.9225 | 2.4618 | 2.7524 | 2.9512 | 2.8781 | 2.9311 | 2.9024 | 2.8617 | 2.8145 | 2.6275 | 2.6252 | 2.8185 | 3.224 | 3.0493 | 2.8085 | 2.7665 | 2.6557 | 2.4009 | 2.1651
8 | 1.4683 | 1.4442 | 1.3842 | 1.3741 | 1.3911 | 1.6472 | 2.7083 | 3.0227 | 3.1362 | 3.1289 | 3.3614 | 3.2129 | 3.1272 | 3.1126 | 2.6589 | 2.499 | 2.5331 | 2.796 | 2.7158 | 2.5654 | 2.5052 | 2.3414 | 1.9119 | 1.7518

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.67948 | 0.58904 | 0.75504 | 0.65011 | 0.5345 | 0.44225 | 1.5455 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.5073 | 1.346 | 0.79872 | 1.2505 | 1.4998 | 1.3994 | 0.97807 | 1.0147 | 0.9451 | 0.58625 | 0.46766 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5176 | -1.5595 | -1.631 | -1.6153 | -1.4825 | -0.94 | -0.18069 | -0.19418 | -0.12868 | -0.11336 | -0.50591 | -0.73907 | -0.95809 | -0.95088 | -0.96697 | -0.76026 | 0.24988 | -0.035216 | -0.4157 | -0.77057 | -1.0136 | -1.1117 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2531 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0522 | -0.039182 | 0.5425 | 0.69142 | 0.48166 | 0.28438 | 0.56409 | 0.35569 | 0.10791 | -0.42693 | -0.42711 | -0.35184 | -0.17749 | -0.4326 | -0.24648 | -0.33841 | -0.56129 | -0.88676 | -1.001
4 | -0.95222 | -0.96167 | -0.97148 | -0.97998 | -0.98435 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.73374 | -0.81284 | -0.86699 | -0.918 | -0.91909 | -0.93599 | -0.94421 | -0.91605 | -0.77549 | -0.4622 | -0.59616 | -0.72315 | -0.77849 | -0.82361 | -0.87063 | -0.87485
5 | -0.89601 | -0.94104 | -0.98102 | -0.98452 | -0.98234 | -0.82804 | -0.63105 | -0.51069 | -0.50164 | -0.4202 | -0.41584 | -0.40708 | -0.48993 | -0.52723 | -0.51305 | -0.63598 | -0.56344 | -0.28247 | -0.33449 | -0.4159 | -0.44909 | -0.58297 | -0.64472 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17197 | 0.2562 | 0.21038 | 0.30309 | 0.40424 | 0.78737 | 0.90679 | 0.93433 | 0.88684 | 0.946 | 0.93897 | 0.92808 | 0.78057 | 0.74249 | 0.64533 | 0.70596 | 0.59842 | 0.62447 | 0.52798 | 0.55578 | 0.34503 | 0.35433
7 | -0.86329 | -0.85385 | -0.88068 | -0.89662 | -0.94972 | -0.85034 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18593 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17898 | -0.18677 | -0.34041 | -0.48646 | -0.43905 | -0.48972 | -0.55071 | -0.52873 | -0.60203 | -0.70971 | -0.80073 | -0.79647
8 | -0.98272 | -1.0035 | -0.99953 | -0.99809 | -0.97751 | -0.93801 | -0.71706 | -0.57045 | -0.52676 | -0.6016 | -0.56808 | -0.51784 | -0.54892 | -0.5943 | -0.72208 | -0.8008 | -0.79867 | -0.7876 | -0.83017 | -0.85838 | -0.87308 | -0.89868 | -0.93791 | -0.95588

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.66589 | 0.59493 | 0.75504 | 0.65662 | 0.5345 | 0.44225 | 1.5609 | 1.6162 | 1.3585 | 1.6151 | 1.5307 | 1.5224 | 1.3595 | 0.78274 | 1.238 | 1.4998 | 1.3994 | 0.97807 | 1.0248 | 0.92619 | 0.58625 | 0.47701 | 0.4944
2 | -1.5483 | -1.4873 | -1.5595 | -1.5983 | -1.6153 | -1.4825 | -0.94 | -0.17708 | -0.19224 | -0.13126 | -0.11109 | -0.51097 | -0.74647 | -0.93893 | -0.95088 | -0.9863 | -0.74506 | 0.25238 | -0.034864 | -0.4157 | -0.77827 | -1.0035 | -1.0895 | -1.2856
3 | -1.173 | -1.2531 | -1.2889 | -1.2716 | -1.2727 | -1.0733 | -0.039574 | 0.55335 | 0.69834 | 0.47203 | 0.29007 | 0.55845 | 0.3628 | 0.11007 | -0.4312 | -0.43565 | -0.35887 | -0.17394 | -0.4326 | -0.24155 | -0.33841 | -0.55006 | -0.88676 | -0.98099
4 | -0.9427 | -0.94243 | -0.96176 | -0.96039 | -0.98435 | -0.91794 | -0.78079 | -0.71999 | -0.74841 | -0.8291 | -0.85832 | -0.93636 | -0.92828 | -0.92663 | -0.92533 | -0.91605 | -0.75998 | -0.45295 | -0.5902 | -0.73039 | -0.77849 | -0.80714 | -0.88804 | -0.87485
5 | -0.89601 | -0.93162 | -0.98102 | -0.98452 | -1.002 | -0.82804 | -0.64367 | -0.50558 | -0.49662 | -0.4118 | -0.42 | -0.39894 | -0.48014 | -0.5325 | -0.51305 | -0.62326 | -0.55217 | -0.28812 | -0.33449 | -0.42005 | -0.4446 | -0.59463 | -0.63827 | -0.67446
6 | 0.29285 | 0.22681 | 0.17369 | 0.25363 | 0.21248 | 0.30612 | 0.39615 | 0.7795 | 0.92493 | 0.95302 | 0.87797 | 0.96492 | 0.92958 | 0.90952 | 0.78838 | 0.75734 | 0.64533 | 0.70596 | 0.58645 | 0.63696 | 0.52798 | 0.56689 | 0.34503 | 0.35079
7 | -0.85466 | -0.85385 | -0.88949 | -0.91455 | -0.93073 | -0.84184 | -0.70796 | -0.379 | -0.18221 | -0.17603 | -0.12986 | -0.0432 | -0.18077 | -0.18864 | -0.34041 | -0.47673 | -0.43027 | -0.48972 | -0.56172 | -0.52344 | -0.59601 | -0.70971 | -0.78472 | -0.80444
8 | -0.98272 | -1.0135 | -0.97953 | -0.99809 | -0.96774 | -0.92863 | -0.70272 | -0.57615 | -0.53729 | -0.58957 | -0.5624 | -0.51784 | -0.5599 | -0.58836 | -0.70764 | -0.8088 | -0.7827 | -0.7876 | -0.83848 | -0.86697 | -0.85562 | -0.91666 | -0.91916 | -0.96544

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.97135 | 0.69307 | 0.57726 | 0.73994 | 0.66312 | 0.52381 | 0.45109 | 1.5145 | 1.6324 | 1.4001 | 1.6312 | 1.5157 | 1.4772 | 1.3325 | 0.8067 | 1.2505 | 1.5148 | 1.4134 | 0.96829 | 1.035 | 0.9451 | 0.58039 | 0.4583 | 0.48955
2 | -1.5332 | -1.5176 | -1.5595 | -1.6473 | -1.6476 | -1.4973 | -0.9588 | -0.17889 | -0.19418 | -0.12611 | -0.11109 | -0.50591 | -0.73168 | -0.96767 | -0.9699 | -0.9863 | -0.74506 | 0.24488 | -0.034864 | -0.42402 | -0.76286 | -1.0238 | -1.1339 | -1.2728
3 | -1.173 | -1.2531 | -1.2889 | -1.2591 | -1.2349 | -1.0522 | -0.039574 | 0.53707 | 0.69142 | 0.4913 | 0.2787 | 0.55845 | 0.35213 | 0.10791 | -0.4312 | -0.42284 | -0.34832 | -0.18104 | -0.44125 | -0.24155 | -0.33164 | -0.55567 | -0.88676 | -1.001
4 | -0.93318 | -0.96167 | -0.95205 | -0.97018 | -0.9745 | -0.90894 | -0.7886 | -0.71999 | -0.73374 | -0.79659 | -0.88433 | -0.89964 | -0.91909 | -0.94535 | -0.95366 | -0.90689 | -0.78325 | -0.4622 | -0.5902 | -0.71592 | -0.77849 | -0.82361 | -0.86193 | -0.89234
5 | -0.89601 | -0.94104 | -0.99083 | -0.97468 | -0.97252 | -0.82804 | -0.62474 | -0.51069 | -0.51167 | -0.4202 | -0.42416 | -0.39894 | -0.49973 | -0.51668 | -0.51818 | -0.62326 | -0.57471 | -0.27682 | -0.3278 | -0.42421 | -0.4401 | -0.5888 | -0.63827 | -0.68121
6 | 0.29285 | 0.22908 | 0.17197 | 0.2562 | 0.21248 | 0.30916 | 0.40424 | 0.79525 | 0.90679 | 0.95302 | 0.8957 | 0.92708 | 0.93897 | 0.9188 | 0.77276 | 0.75734 | 0.65823 | 0.72008 | 0.59244 | 0.63072 | 0.5227 | 0.56134 | 0.34503 | 0.35079
7 | -0.86329 | -0.84532 | -0.86307 | -0.87868 | -0.96872 | -0.84184 | -0.72963 | -0.379 | -0.18964 | -0.17431 | -0.13248 | -0.044523 | -0.17898 | -0.18677 | -0.34722 | -0.49132 | -0.43905 | -0.48972 | -0.55071 | -0.53402 | -0.58999 | -0.7239 | -0.81674 | -0.8124
8 | -0.9729 | -1.0035 | -0.99953 | -1.0181 | -0.97751 | -0.94739 | -0.72423 | -0.55904 | -0.52676 | -0.59558 | -0.57376 | -0.51784 | -0.54892 | -0.5943 | -0.70764 | -0.8008 | -0.81465 | -0.77972 | -0.83848 | -0.8498 | -0.85562 | -0.88071 | -0.95667 | -0.975

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43867 | 0.48292 | 0.62857 | 0.72063 | 0.84729 | 0.99043 | 0.88288 | 1.2622 | 1.1579 | 1.3078 | 1.344 | 1.2467 | 1.1761 | 1.0828 | 0.99734 | 0.8976 | 0.88825 | 0.70377 | 0.58229 | 0.69096 | 0.70402 | 0.80456 | 0.39065 | 0.37507
2 | 0.36556 | 0.40243 | 0.52381 | 0.60052 | 0.70608 | 0.82535 | 0.73573 | 1.0518 | 0.96492 | 1.0898 | 1.12 | 1.0389 | 0.98008 | 0.9023 | 0.83112 | 0.748 | 0.74021 | 0.58648 | 0.48524 | 0.5758 | 0.58669 | 0.67046 | 0.32555 | 0.31256
3 | 0.29245 | 0.32195 | 0.41905 | 0.48042 | 0.56486 | 0.66028 | 0.58858 | 0.84145 | 0.77193 | 0.87185 | 0.89603 | 0.83114 | 0.78406 | 0.72184 | 0.6649 | 0.5984 | 0.59217 | 0.46918 | 0.38819 | 0.46064 | 0.46935 | 0.53637 | 0.26044 | 0.25005
4 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
5 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
6 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
7 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
8 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2162 | 1.287 | 1.3591 | 1.4209 | 1.437 | 1.5032 | 1.4955 | 1.4136 | 1.2808 | 1.8808 | 1.8367 | 1.6912 | 1.6501 | 1.6569 | 1.5784 | 1.4469 | 1.3003 | 1.2537 | 0.78806 | 0.84276 | 0.92141 | 0.94339 | 0.9839 | 1.086
2 | 1.0135 | 1.0725 | 1.1326 | 1.1841 | 1.1975 | 1.2526 | 1.2462 | 1.178 | 1.0673 | 1.5673 | 1.5305 | 1.4094 | 1.3751 | 1.3808 | 1.3153 | 1.2057 | 1.0836 | 1.0447 | 0.65672 | 0.7023 | 0.76784 | 0.78616 | 0.81991 | 0.90503
3 | 0.81077 | 0.85803 | 0.90606 | 0.94725 | 0.958 | 1.0021 | 0.997 | 0.94239 | 0.85385 | 1.2539 | 1.2244 | 1.1275 | 1.1001 | 1.1046 | 1.0523 | 0.96457 | 0.86689 | 0.83579 | 0.52537 | 0.56184 | 0.61427 | 0.62893 | 0.65593 | 0.72403
4 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
5 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
6 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
7 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
8 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.87475 | 2.0541 | 2.695 | 3.0669 | 3.315 | 2.8573 | 2.3522 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0016702 | 0.00030642 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.8634 | 2.7285 | 2.8442 | 2.321 | 2.1739 | 1.9288 | 1.7153 | 1.5502 | 1.5041 | 1.4789 | 1.4737 | 1.2987 | 1.2663 | 1.6621 | 1.9062 | 2.0507 | 2.1186 | 2.1172 | 2.1453 | 2.3011 | 2.3839 | 2.1092 | 2.4829
4 | 0 | 2.6982e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.51446 | 1.296 | 1.7702 | 1.8212 | 1.9691 | 1.749 | 1.3976 | 0.72832 | 0.15744 | 0.0010443 | 0.0001765 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7527e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.54044 | 1.2325 | 1.634 | 1.9919 | 2.0686 | 1.749 | 1.3565 | 0.73575 | 0.16728 | 0.0010127 | 0.00019121 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.50926 | 1.2833 | 1.7362 | 1.8212 | 1.9492 | 1.7144 | 1.3702 | 0.73575 | 0.16728 | 0.0010021 | 0.00017834 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.87475 | 2.1388 | 2.7234 | 3.2566 | 3.2487 | 3.0305 | 2.2837 | 1.2015 | 0.28427 | 0.001846 | 0.00031255 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.211 | 2.8912 | 2.6467 | 2.7074 | 2.392 | 2.0485 | 1.7635 | 1.5669 | 1.6632 | 1.4156 | 1.4064 | 1.387 | 1.3663 | 1.3729 | 1.5949 | 1.9249 | 1.8554 | 2.0754 | 1.9734 | 2.1453 | 2.1905 | 2.1569 | 2.1971 | 2.4332
4 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.54044 | 1.2197 | 1.7362 | 1.8212 | 1.9691 | 1.6624 | 1.3702 | 0.71346 | 0.15908 | 0.0010549 | 0.00019305 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.53005 | 1.2706 | 1.617 | 1.8212 | 2.0089 | 1.801 | 1.425 | 0.72089 | 0.15744 | 0.001097 | 0.00019121 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6709e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.53524 | 1.2325 | 1.7702 | 1.8781 | 2.0884 | 1.749 | 1.3428 | 0.71346 | 0.16072 | 0.0010232 | 0.00018753 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84877 | 2.16 | 2.7234 | 3.0037 | 3.3481 | 2.8862 | 2.1695 | 1.1767 | 0.28154 | 0.0018108 | 0.00029723 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.7522 | 2.7831 | 2.6254 | 2.2736 | 2.0067 | 1.9288 | 1.6163 | 1.5986 | 1.5483 | 1.5224 | 1.4159 | 1.2987 | 1.2796 | 1.6621 | 1.7754 | 2.0116 | 2.1186 | 2.1378 | 2.1032 | 2.2568 | 2.3158 | 2.1312 | 2.5574
4 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.54044 | 1.296 | 1.7872 | 1.9919 | 2.0487 | 1.8183 | 1.3565 | 0.72089 | 0.15744 | 0.0010232 | 0.00018569 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7254e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.53524 | 1.3087 | 1.617 | 1.9729 | 2.0487 | 1.6971 | 1.3565 | 0.75805 | 0.17056 | 0.0010759 | 0.00018753 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.5053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.53524 | 1.207 | 1.7021 | 1.8022 | 2.0288 | 1.6971 | 1.425 | 0.72089 | 0.16072 | 0.0010127 | 0.00018753 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5612 | 5.523 | 5.2939 | 5.1864 | 5.0922 | 5.1236 | 5.1316 | 5.9834 | 6.4271 | 6.3629 | 6.2343 | 6.3193 | 6.5779 | 6.5166 | 6.0293 | 6.2079 | 6.2163 | 6.0956 | 5.7296 | 5.6297 | 5.6465 | 5.5458 | 5.351 | 5.2419
2 | 4.1338 | 3.9262 | 3.7494 | 3.4293 | 3.2617 | 3.3836 | 3.6313 | 4.6038 | 5.0161 | 5.3623 | 4.8741 | 5.1245 | 5.1533 | 5.0798 | 4.39 | 4.5686 | 4.7786 | 4.8281 | 4.972 | 5.2102 | 5.4754 | 5.0013 | 4.4887 | 4.2136
3 | 2.7511 | 2.6087 | 2.3971 | 2.4729 | 2.3922 | 2.41 | 3.3873 | 4.1308 | 4.3242 | 4.0699 | 3.9668 | 4.2689 | 4.4806 | 4.204 | 3.8476 | 3.6523 | 3.6901 | 3.6209 | 3.4959 | 3.7858 | 3.9863 | 3.6988 | 3.3945 | 2.8988
4 | 1.2646 | 1.0372 | 0.83609 | 0.81954 | 0.73719 | 0.68675 | 1.4283 | 2.3535 | 2.8481 | 2.9257 | 2.8602 | 2.5708 | 2.9235 | 2.7883 | 2.5515 | 2.3619 | 2.12 | 1.9272 | 2.3991 | 2.7921 | 3.2164 | 3.0464 | 2.3958 | 1.7842
5 | 2.3541 | 2.1403 | 1.9756 | 1.9229 | 1.9757 | 1.9621 | 2.1857 | 2.4067 | 2.6542 | 2.7429 | 2.9234 | 3.0959 | 3.1901 | 3.0712 | 2.9665 | 2.9283 | 2.9076 | 2.9182 | 2.9337 | 2.9668 | 3.273 | 3.1059 | 3.052 | 2.7283
6 | 2.457 | 2.372 | 2.1987 | 2.2764 | 2.3043 | 2.2885 | 2.5076 | 3.0018 | 3.1306 | 3.1235 | 3.1175 | 3.2932 | 3.2651 | 3.1549 | 2.9747 | 2.8722 | 2.9821 | 2.9318 | 2.7342 | 2.7506 | 2.8826 | 2.6202 | 2.5181 | 2.5326
7 | 2.0158 | 1.8345 | 1.7808 | 1.8089 | 1.7316 | 1.8563 | 2.3877 | 2.5893 | 2.9791 | 3.148 | 3.1229 | 3.2584 | 3.1834 | 3.2813 | 3.2327 | 3.0139 | 3.0291 | 2.9567 | 2.9094 | 2.9184 | 2.9657 | 2.4918 | 2.4823 | 2.1789
8 | 1.5531 | 1.4686 | 1.4072 | 1.3879 | 1.4078 | 1.4967 | 2.4413 | 2.8353 | 3.0447 | 3.0111 | 3.1324 | 3.3265 | 3.3133 | 3.1131 | 2.7218 | 2.6011 | 2.4466 | 2.4236 | 2.3616 | 2.4218 | 2.3503 | 2.055 | 1.7968 | 1.6529

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.613 | 5.523 | 5.195 | 5.1864 | 4.9957 | 5.1236 | 5.2286 | 5.9834 | 6.491 | 6.3629 | 6.1723 | 6.1938 | 6.4478 | 6.6442 | 6.1471 | 6.2686 | 6.2777 | 5.9769 | 5.8423 | 5.574 | 5.702 | 5.5458 | 5.4523 | 5.3399
2 | 4.1338 | 3.9262 | 3.7148 | 3.4609 | 3.2617 | 3.4475 | 3.5973 | 4.5582 | 5.0659 | 5.3092 | 4.9226 | 5.1245 | 5.2552 | 5.0798 | 4.3046 | 4.5686 | 4.8258 | 4.875 | 5.0699 | 5.1071 | 5.4215 | 5.1003 | 4.4462 | 4.135
3 | 2.701 | 2.6557 | 2.3754 | 2.4504 | 2.4365 | 2.3649 | 3.3233 | 4.2128 | 4.2813 | 4.1102 | 3.9668 | 4.1841 | 4.4806 | 4.1217 | 3.8476 | 3.6879 | 3.6538 | 3.5506 | 3.4616 | 3.8606 | 3.9471 | 3.7719 | 3.3945 | 2.9256
4 | 1.2646 | 1.0456 | 0.82282 | 0.81954 | 0.73719 | 0.68102 | 1.4412 | 2.3535 | 2.8481 | 2.8678 | 2.8318 | 2.5962 | 2.9524 | 2.8155 | 2.5267 | 2.3848 | 2.1408 | 1.9087 | 2.3991 | 2.7645 | 3.1847 | 3.0766 | 2.3958 | 1.8004
5 | 2.3325 | 2.1013 | 2.0117 | 1.9053 | 1.9941 | 1.9251 | 2.2267 | 2.3829 | 2.6542 | 2.77 | 2.9524 | 3.0345 | 3.1586 | 3.0712 | 2.9086 | 2.9569 | 2.9362 | 2.9466 | 2.9337 | 2.9668 | 3.3374 | 3.1674 | 3.0811 | 2.6772
6 | 2.4343 | 2.372 | 2.1987 | 2.2342 | 2.3477 | 2.3102 | 2.5313 | 3.0316 | 3.1617 | 3.0616 | 3.1795 | 3.3586 | 3.2005 | 3.1858 | 2.9457 | 2.8442 | 2.9821 | 2.9603 | 2.761 | 2.7234 | 2.911 | 2.6461 | 2.5419 | 2.5326
7 | 2.0158 | 1.851 | 1.7808 | 1.8418 | 1.7475 | 1.8912 | 2.4326 | 2.6149 | 2.9495 | 3.2104 | 3.1229 | 3.2907 | 3.152 | 3.2813 | 3.2327 | 3.0434 | 2.9992 | 3.0142 | 2.8522 | 2.9184 | 3.024 | 2.4426 | 2.4589 | 2.1387
8 | 1.5394 | 1.4814 | 1.4072 | 1.3879 | 1.3951 | 1.5244 | 2.4183 | 2.7791 | 3.0749 | 3.0708 | 3.1324 | 3.3596 | 3.3133 | 3.1131 | 2.6688 | 2.5758 | 2.4707 | 2.4002 | 2.3153 | 2.4696 | 2.3043 | 2.0347 | 1.8134 | 1.6825

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.613 | 5.6258 | 5.195 | 5.2836 | 4.9957 | 5.0747 | 5.1316 | 6.1022 | 6.2994 | 6.2999 | 6.2963 | 6.3193 | 6.5129 | 6.3889 | 5.9705 | 6.3293 | 6.2777 | 5.9769 | 5.7296 | 5.574 | 5.591 | 5.6555 | 5.4523 | 5.1929
2 | 4.172 | 3.9623 | 3.7494 | 3.4925 | 3.2314 | 3.3516 | 3.6653 | 4.5126 | 4.9165 | 5.4154 | 4.7772 | 5.1245 | 5.1024 | 5.0798 | 4.3473 | 4.6131 | 4.8729 | 4.875 | 4.8741 | 5.2102 | 5.3676 | 5.0013 | 4.4887 | 4.2529
3 | 2.7761 | 2.5617 | 2.4404 | 2.4955 | 2.3701 | 2.3649 | 3.4514 | 4.1718 | 4.2813 | 4.1505 | 3.888 | 4.3536 | 4.5693 | 4.1217 | 3.8101 | 3.7235 | 3.7629 | 3.5506 | 3.5646 | 3.7484 | 4.0646 | 3.6256 | 3.4265 | 2.8454
4 | 1.2646 | 1.0456 | 0.82282 | 0.83266 | 0.73116 | 0.68675 | 1.4283 | 2.3302 | 2.8764 | 2.9257 | 2.8602 | 2.6217 | 2.8946 | 2.7883 | 2.5763 | 2.339 | 2.0992 | 1.9087 | 2.352 | 2.7921 | 3.248 | 3.1067 | 2.3958 | 1.7681
5 | 2.3758 | 2.1597 | 1.9936 | 1.8877 | 1.9572 | 1.9436 | 2.1653 | 2.4544 | 2.6542 | 2.7429 | 2.9234 | 3.0345 | 3.2532 | 3.1313 | 3.0244 | 2.9855 | 2.8789 | 2.9749 | 2.876 | 2.9961 | 3.2407 | 3.1674 | 3.1102 | 2.7028
6 | 2.4343 | 2.372 | 2.2392 | 2.2553 | 2.2609 | 2.3102 | 2.5076 | 3.0316 | 3.1306 | 3.0616 | 3.0555 | 3.2932 | 3.2651 | 3.1241 | 2.9167 | 2.8442 | 3.041 | 2.8747 | 2.761 | 2.7506 | 2.8826 | 2.672 | 2.5656 | 2.5799
7 | 2.0158 | 1.851 | 1.8129 | 1.8089 | 1.6996 | 1.8912 | 2.3877 | 2.6406 | 2.9199 | 3.0857 | 3.0919 | 3.3231 | 3.1834 | 3.2491 | 3.2959 | 2.955 | 3.0889 | 2.9855 | 2.938 | 2.9184 | 2.9948 | 2.4426 | 2.5057 | 2.1387
8 | 1.5804 | 1.4559 | 1.4319 | 1.4002 | 1.4205 | 1.5244 | 2.4643 | 2.8353 | 3.1052 | 2.9813 | 3.1635 | 3.2605 | 3.3788 | 3.0521 | 2.6953 | 2.5758 | 2.4948 | 2.3767 | 2.4079 | 2.4457 | 2.3273 | 2.055 | 1.7803 | 1.6381

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74128 | 0.81878 | 0.77161 | 0.77161 | 0.75476 | 0.79856 | 0.82215 | 1.5398 | 1.7926 | 1.7252 | 1.6847 | 1.6814 | 1.7892 | 1.7353 | 1.2164 | 1.5904 | 1.6106 | 1.5095 | 1.1962 | 1.085 | 1.1389 | 1.1422 | 0.78846 | 0.78172
2 | 0.030991 | -0.18594 | -0.20144 | -0.29441 | -0.35639 | -0.27892 | -0.35639 | 0.89873 | 1.1467 | 1.4721 | 0.83675 | 0.75927 | 0.52684 | 0.71279 | 0.30991 | 0.26342 | 0.30991 | 0.55783 | 1.0692 | 1.0847 | 0.86774 | 0.6663 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18704 | -0.44299 | -0.77276 | -0.7137 | -0.72847 | -0.69401 | -0.039377 | 0.83183 | 1.0927 | 1.1025 | 0.92043 | 1.1518 | 1.0435 | 0.91058 | 0.65463 | 0.40853 | 0.50697 | 0.45283 | 0.083675 | 0.36423 | 0.51189 | 0.3347 | -0.31009 | -0.63495
4 | -0.88497 | -0.89348 | -0.91901 | -0.91901 | -0.94028 | -0.96581 | -0.87646 | -0.5914 | -0.44249 | -0.46801 | -0.5914 | -0.64245 | -0.59565 | -0.64671 | -0.60842 | -0.71904 | -0.80839 | -0.71904 | -0.50631 | -0.45525 | -0.45525 | -0.59991 | -0.74457 | -0.77435
5 | -0.55103 | -0.72246 | -0.85104 | -0.84491 | -0.84491 | -0.92451 | -0.83267 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36735 | 0.60613 | 0.64287 | 0.56328 | 0.46532 | 0.30613 | 0.19592 | 0.16531 | 0.15306 | 0.15306 | 0.036735 | 0.3245 | 0.15306 | 0.085716 | -0.1347
6 | 0.40164 | 0.44557 | 0.33888 | 0.3985 | 0.40792 | 0.4189 | 0.40478 | 0.74994 | 0.85976 | 0.85819 | 0.74994 | 0.89585 | 0.9335 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65894 | 0.80328 | 0.77818 | 0.61031 | 0.56638 | 0.66679 | 0.52558 | 0.40007 | 0.44714
7 | -0.7749 | -0.79673 | -0.84585 | -0.86767 | -0.8131 | -0.87859 | -0.75308 | -0.3438 | -0.060028 | -0.049114 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.087313 | -0.1528 | -0.22374 | -0.29468 | -0.25648 | -0.31105 | -0.21828 | -0.40928 | -0.51842 | -0.55662
8 | -0.97009 | -0.97657 | -0.98629 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81138 | -0.67048 | -0.65591 | -0.64619 | -0.63485 | -0.62999 | -0.64457 | -0.66886 | -0.73688 | -0.76927 | -0.79518 | -0.79842 | -0.813 | -0.84053 | -0.89397 | -0.9296 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72646 | 0.82697 | 0.78704 | 0.77932 | 0.76231 | 0.78259 | 0.82215 | 1.5706 | 1.8105 | 1.7597 | 1.651 | 1.6982 | 1.7892 | 1.7526 | 1.2164 | 1.5586 | 1.6428 | 1.4793 | 1.2201 | 1.1067 | 1.1617 | 1.1422 | 0.80422 | 0.78953
2 | 0.030371 | -0.18223 | -0.20547 | -0.3003 | -0.35639 | -0.27892 | -0.34927 | 0.89873 | 1.1467 | 1.4426 | 0.83675 | 0.74409 | 0.52157 | 0.69853 | 0.31611 | 0.26079 | 0.30371 | 0.55226 | 1.0906 | 1.0955 | 0.85039 | 0.6663 | 0.31301 | 0.062601
3 | -0.19078 | -0.45185 | -0.78822 | -0.72084 | -0.74304 | -0.70095 | -0.038589 | 0.82351 | 1.1146 | 1.1136 | 0.91122 | 1.1402 | 1.0226 | 0.89237 | 0.64809 | 0.41262 | 0.50697 | 0.45283 | 0.085349 | 0.36059 | 0.51189 | 0.33805 | -0.31319 | -0.64765
4 | -0.90267 | -0.90241 | -0.90982 | -0.93739 | -0.92148 | -0.95615 | -0.88523 | -0.57957 | -0.43364 | -0.47737 | -0.60323 | -0.63603 | -0.58374 | -0.64024 | -0.60842 | -0.73342 | -0.79222 | -0.73342 | -0.51643 | -0.4507 | -0.4598 | -0.61191 | -0.73712 | -0.78984
5 | -0.56205 | -0.71524 | -0.83402 | -0.86181 | -0.84491 | -0.92451 | -0.841 | -0.33062 | 0.11241 | 0.36368 | 0.61826 | 0.6493 | 0.56328 | 0.47462 | 0.30307 | 0.19592 | 0.16531 | 0.15 | 0.15306 | 0.036368 | 0.3245 | 0.15613 | 0.084002 | -0.1347
6 | 0.40164 | 0.45448 | 0.3355 | 0.39452 | 0.41607 | 0.4189 | 0.41287 | 0.74244 | 0.86836 | 0.84961 | 0.75744 | 0.91376 | 0.95217 | 0.85116 | 0.74837 | 0.66553 | 0.81935 | 0.79374 | 0.61031 | 0.57204 | 0.66012 | 0.52033 | 0.39207 | 0.45608
7 | -0.7904 | -0.79673 | -0.82893 | -0.859 | -0.79684 | -0.8698 | -0.76061 | -0.33692 | -0.058827 | -0.050096 | 0.10368 | 0.033397 | 0.010805 | 0 | -0.085567 | -0.15433 | -0.2215 | -0.29174 | -0.25135 | -0.31727 | -0.22047 | -0.41747 | -0.50805 | -0.56219
8 | -0.95069 | -0.97657 | -0.97642 | -1.0011 | -0.98797 | -0.96507 | -0.82761 | -0.67719 | -0.65591 | -0.65911 | -0.64755 | -0.62369 | -0.63812 | -0.66886 | -0.73688 | -0.76927 | -0.77928 | -0.81439 | -0.79674 | -0.84053 | -0.87609 | -0.92031 | -0.95362 | -0.97161

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.72646 | 0.81878 | 0.76389 | 0.75618 | 0.74721 | 0.78259 | 0.82215 | 1.5706 | 1.8105 | 1.7252 | 1.6679 | 1.715 | 1.825 | 1.7006 | 1.2164 | 1.5745 | 1.6428 | 1.4944 | 1.1722 | 1.0958 | 1.1617 | 1.1194 | 0.77269 | 0.76608
2 | 0.030681 | -0.18594 | -0.20345 | -0.29147 | -0.35996 | -0.27334 | -0.35639 | 0.90772 | 1.1696 | 1.4721 | 0.84512 | 0.74409 | 0.51631 | 0.71992 | 0.30371 | 0.26079 | 0.30681 | 0.55783 | 1.0478 | 1.0955 | 0.85906 | 0.6663 | 0.30371 | 0.061362
3 | -0.18704 | -0.44299 | -0.77276 | -0.72084 | -0.72118 | -0.70095 | -0.038589 | 0.84847 | 1.1146 | 1.1025 | 0.91122 | 1.1633 | 1.0539 | 0.91058 | 0.66118 | 0.40853 | 0.51204 | 0.45736 | 0.085349 | 0.35695 | 0.50678 | 0.33135 | -0.31629 | -0.6413
4 | -0.90267 | -0.88455 | -0.90063 | -0.93739 | -0.95909 | -0.94649 | -0.8677 | -0.60323 | -0.43806 | -0.47269 | -0.5914 | -0.64245 | -0.60757 | -0.64671 | -0.6145 | -0.70466 | -0.82455 | -0.71904 | -0.49618 | -0.4598 | -0.4507 | -0.59391 | -0.75201 | -0.76661
5 | -0.54552 | -0.71524 | -0.85104 | -0.86181 | -0.86181 | -0.93375 | -0.82434 | -0.33392 | 0.11131 | 0.36735 | 0.61826 | 0.65573 | 0.56891 | 0.46532 | 0.30307 | 0.19788 | 0.16862 | 0.15 | 0.15459 | 0.037103 | 0.3245 | 0.15306 | 0.084002 | -0.13604
6 | 0.40164 | 0.44557 | 0.3355 | 0.40249 | 0.412 | 0.4189 | 0.39668 | 0.76494 | 0.85976 | 0.84961 | 0.75744 | 0.88689 | 0.92417 | 0.86836 | 0.75585 | 0.65894 | 0.81935 | 0.79374 | 0.61031 | 0.55505 | 0.68012 | 0.53084 | 0.39207 | 0.44267
7 | -0.78265 | -0.79673 | -0.86276 | -0.88503 | -0.82937 | -0.88737 | -0.73801 | -0.34036 | -0.058827 | -0.048131 | 0.10472 | 0.03307 | 0.011023 | 0 | -0.087313 | -0.1528 | -0.22374 | -0.29763 | -0.25905 | -0.30483 | -0.21828 | -0.40928 | -0.51324 | -0.56775
8 | -0.97009 | -0.97657 | -0.96656 | -0.98123 | -0.98797 | -0.95552 | -0.80327 | -0.66378 | -0.65591 | -0.64619 | -0.6412 | -0.62999 | -0.64457 | -0.67555 | -0.75162 | -0.76927 | -0.81109 | -0.79044 | -0.80487 | -0.84894 | -0.89397 | -0.91101 | -0.9253 | -0.98123

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43867 | 0.48292 | 0.62857 | 0.72063 | 0.84729 | 0.99043 | 0.88288 | 1.2622 | 1.1579 | 1.3078 | 1.344 | 1.2467 | 1.1761 | 1.0828 | 0.99734 | 0.8976 | 0.88825 | 0.70377 | 0.58229 | 0.69096 | 0.70402 | 0.80456 | 0.39065 | 0.37507
2 | 0.36556 | 0.40243 | 0.52381 | 0.60052 | 0.70608 | 0.82535 | 0.73573 | 1.0518 | 0.96492 | 1.0898 | 1.12 | 1.0389 | 0.98008 | 0.9023 | 0.83112 | 0.748 | 0.74021 | 0.58648 | 0.48524 | 0.5758 | 0.58669 | 0.67046 | 0.32555 | 0.31256
3 | 0.29245 | 0.32195 | 0.41905 | 0.48042 | 0.56486 | 0.66028 | 0.58858 | 0.84145 | 0.77193 | 0.87185 | 0.89603 | 0.83114 | 0.78406 | 0.72184 | 0.6649 | 0.5984 | 0.59217 | 0.46918 | 0.38819 | 0.46064 | 0.46935 | 0.53637 | 0.26044 | 0.25005
4 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
5 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
6 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
7 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754
8 | 0.21934 | 0.24146 | 0.31428 | 0.36031 | 0.42365 | 0.49521 | 0.44144 | 0.63108 | 0.57895 | 0.65389 | 0.67202 | 0.62336 | 0.58805 | 0.54138 | 0.49867 | 0.4488 | 0.44413 | 0.35189 | 0.29114 | 0.34548 | 0.35201 | 0.40228 | 0.19533 | 0.18754

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2162 | 1.287 | 1.3591 | 1.4209 | 1.437 | 1.5032 | 1.4955 | 1.4136 | 1.2808 | 1.8808 | 1.8367 | 1.6912 | 1.6501 | 1.6569 | 1.5784 | 1.4469 | 1.3003 | 1.2537 | 0.78806 | 0.84276 | 0.92141 | 0.94339 | 0.9839 | 1.086
2 | 1.0135 | 1.0725 | 1.1326 | 1.1841 | 1.1975 | 1.2526 | 1.2462 | 1.178 | 1.0673 | 1.5673 | 1.5305 | 1.4094 | 1.3751 | 1.3808 | 1.3153 | 1.2057 | 1.0836 | 1.0447 | 0.65672 | 0.7023 | 0.76784 | 0.78616 | 0.81991 | 0.90503
3 | 0.81077 | 0.85803 | 0.90606 | 0.94725 | 0.958 | 1.0021 | 0.997 | 0.94239 | 0.85385 | 1.2539 | 1.2244 | 1.1275 | 1.1001 | 1.1046 | 1.0523 | 0.96457 | 0.86689 | 0.83579 | 0.52537 | 0.56184 | 0.61427 | 0.62893 | 0.65593 | 0.72403
4 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
5 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
6 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
7 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302
8 | 0.60808 | 0.64352 | 0.67955 | 0.71043 | 0.7185 | 0.75159 | 0.74775 | 0.7068 | 0.64039 | 0.94039 | 0.91833 | 0.84561 | 0.82507 | 0.82846 | 0.78921 | 0.72343 | 0.65017 | 0.62684 | 0.39403 | 0.42138 | 0.4607 | 0.4717 | 0.49195 | 0.54302

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1148 | 2.6428 | 3.5609 | 3.9974 | 4.1266 | 3.5391 | 2.8418 | 1.5524 | 0.34023 | 0.0023049 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3138 | 1.9352 | 2.0471 | 1.9118 | 1.7052 | 1.6176 | 1.3698 | 1.2802 | 1.2443 | 1.133 | 1.0539 | 1.1036 | 0.99916 | 1.0634 | 1.1939 | 1.3671 | 1.4042 | 1.6654 | 1.5089 | 1.5273 | 1.7115 | 1.7467 | 1.6132 | 1.9005
4 | 0 | 3.5651e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.65575 | 1.6989 | 2.2019 | 2.3025 | 2.4507 | 2.1456 | 1.6878 | 0.95008 | 0.21872 | 0.0013566 | 0.00023234 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6343e-05 | 1.9363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.67543 | 1.5857 | 2.1147 | 2.3984 | 2.6528 | 2.2119 | 1.8084 | 0.94077 | 0.21872 | 0.0013434 | 0.00022783 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3574e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.64264 | 1.5533 | 2.1583 | 2.4944 | 2.4507 | 2.1235 | 1.7739 | 0.92214 | 0.20414 | 0.0013434 | 0.00022557 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.082 | 2.6967 | 3.4519 | 4.1573 | 4.0424 | 3.8709 | 2.7843 | 1.63 | 0.34023 | 0.0022829 | 0.00038723 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 2.0749 | 2.1934 | 2.1131 | 1.8295 | 1.5066 | 1.4839 | 1.3314 | 1.1614 | 1.1439 | 1.1537 | 1.125 | 1.0391 | 1.0533 | 1.2312 | 1.3392 | 1.4042 | 1.6178 | 1.4636 | 1.6218 | 1.6423 | 1.7635 | 1.5802 | 1.7887
4 | 0 | 3.5651e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.62297 | 1.6019 | 2.1801 | 2.3025 | 2.5012 | 2.1013 | 1.7051 | 0.9594 | 0.20414 | 0.0013039 | 0.00022331 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.3574e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.65575 | 1.6828 | 2.2891 | 2.3505 | 2.5265 | 2.1013 | 1.7051 | 0.94077 | 0.21872 | 0.0012644 | 0.00022783 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3228e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.62952 | 1.5371 | 2.2455 | 2.4224 | 2.476 | 2.2562 | 1.7051 | 0.96871 | 0.21456 | 0.0012907 | 0.0002188 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0601 | 2.6698 | 3.8152 | 4.0774 | 4.0424 | 3.6497 | 2.8418 | 1.5369 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00036843 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 2.0948 | 2.1307 | 1.9521 | 1.8295 | 1.6017 | 1.4696 | 1.293 | 1.2206 | 1.1112 | 1.1094 | 1.0714 | 0.95919 | 0.99253 | 1.2188 | 1.395 | 1.4745 | 1.602 | 1.524 | 1.6533 | 1.6769 | 1.6795 | 1.6132 | 1.9378
4 | 0 | 3.6343e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.66887 | 1.5857 | 2.1583 | 2.3265 | 2.6023 | 2.2341 | 1.8084 | 0.9594 | 0.20831 | 0.0012644 | 0.00023685 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6343e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.66887 | 1.6666 | 2.2019 | 2.3505 | 2.4002 | 2.3225 | 1.8084 | 0.94077 | 0.20831 | 0.0013171 | 0.00022783 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.3574e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.65575 | 1.6989 | 2.1583 | 2.3505 | 2.6023 | 2.1456 | 1.7739 | 0.97803 | 0.19997 | 0.0012512 | 0.00022557 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1