## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2033
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.8%
Flex. Load Growth | 213.3%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.0973 | 2.1672 | 1.9406 | 1.8394 | 1.507 | 1.2791 | 1.5642 | 0.27165 | 0.23889 | 0.34826 | 0.2051 | 0.25629 | 0.40833 | 0.75233 | 0.80266 | 0.78935 | 0.4428 | 0.90197 | 0.52931 | 0.37215 | 0.56514 | 0.34929 | 1.5942 | 1.9219
Minimum FL, [MW] | -4.7351 | -5.0634 | -5.6947 | -6.143 | -6.566 | -7.1658 | -6.8375 | -7.6699 | -6.9565 | -10.2179 | -10.1132 | -9.245 | -8.8621 | -8.5562 | -8.0649 | -7.3391 | -6.8625 | -6.1412 | -3.898 | -4.3625 | -4.6113 | -4.9507 | -3.9333 | -4.1795
Maximum FL, [MW] | 4.5617 | 4.8803 | 5.4719 | 5.8879 | 6.2671 | 6.8433 | 6.5242 | 7.3625 | 6.744 | 7.6954 | 7.756 | 7.2603 | 7.0156 | 6.8353 | 6.4057 | 5.8321 | 5.433 | 4.8558 | 3.8006 | 4.254 | 4.5203 | 4.8693 | 3.7889 | 4.029

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6554 | 5.4737 | 5.2489 | 5.3753 | 5.1676 | 5.1285 | 5.2305 | 6.4374 | 6.5584 | 6.5182 | 6.47 | 6.6153 | 6.5751 | 6.5289 | 5.7092 | 6.1274 | 6.5786 | 6.5716 | 6.1677 | 5.8552 | 5.853 | 5.5547 | 5.2725 | 5.2307
2 | 3.5058 | 3.4276 | 3.2596 | 3.2184 | 3.1923 | 3.3535 | 4.0465 | 4.465 | 4.8447 | 5.008 | 4.9735 | 4.8644 | 4.7148 | 4.5445 | 4.2495 | 4.3751 | 4.794 | 5.7938 | 5.4633 | 5.027 | 4.9074 | 4.5472 | 4.3741 | 3.9543
3 | 2.4091 | 2.2911 | 2.1962 | 2.2233 | 2.1975 | 2.4534 | 3.8953 | 4.3588 | 4.5479 | 4.4198 | 4.24 | 4.5155 | 4.2089 | 4.0561 | 3.5283 | 3.5124 | 3.6093 | 3.9546 | 3.5745 | 3.6908 | 3.6108 | 3.3713 | 2.9745 | 2.6923
4 | 0.86478 | 0.64231 | 0.61985 | 0.56326 | 0.5502 | 0.94307 | 1.791 | 2.0619 | 2.2668 | 2.1353 | 2.1028 | 1.961 | 1.9262 | 1.8509 | 1.7752 | 1.8125 | 2.2322 | 3.3903 | 3.0196 | 2.5479 | 2.4839 | 2.1958 | 1.7766 | 1.4493
5 | 2.0983 | 1.9345 | 1.7682 | 1.7787 | 1.781 | 1.9647 | 2.5307 | 2.6568 | 2.7428 | 2.8621 | 2.9273 | 2.981 | 2.9389 | 2.833 | 2.8294 | 2.8058 | 2.9589 | 3.4315 | 3.3507 | 3.263 | 3.2531 | 3.0195 | 2.8149 | 2.5985
6 | 2.4492 | 2.3224 | 2.2462 | 2.2611 | 2.2506 | 2.4036 | 2.727 | 3.1443 | 3.2924 | 3.4146 | 3.3457 | 3.4017 | 3.4 | 3.3845 | 3.1642 | 3.1702 | 3.0432 | 3.2331 | 3.0979 | 3.0344 | 2.9874 | 2.8652 | 2.6997 | 2.5522
7 | 2.025 | 1.9018 | 1.8103 | 1.8149 | 1.7882 | 1.9546 | 2.5022 | 2.8383 | 2.9832 | 2.9984 | 2.9625 | 2.9928 | 2.923 | 2.8503 | 2.6366 | 2.6852 | 2.8512 | 3.2971 | 3.0852 | 2.9262 | 2.8839 | 2.6858 | 2.4638 | 2.2679
8 | 1.5438 | 1.4806 | 1.4299 | 1.4065 | 1.4459 | 1.7079 | 2.7512 | 3.1484 | 3.2663 | 3.2595 | 3.3639 | 3.3463 | 3.1626 | 3.1212 | 2.7736 | 2.5079 | 2.5382 | 2.8062 | 2.7219 | 2.6203 | 2.5861 | 2.3684 | 2.0018 | 1.7888

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6554 | 5.5241 | 5.2003 | 5.2752 | 5.1676 | 5.2259 | 5.1321 | 6.565 | 6.6235 | 6.6472 | 6.4057 | 6.5497 | 6.5101 | 6.4014 | 5.7647 | 6.2468 | 6.7084 | 6.6994 | 6.2283 | 5.913 | 5.7382 | 5.4999 | 5.3716 | 5.2791
2 | 3.5058 | 3.3663 | 3.2009 | 3.2184 | 3.1923 | 3.3849 | 3.9707 | 4.465 | 4.8447 | 5.0575 | 4.8747 | 4.9608 | 4.8077 | 4.6328 | 4.3318 | 4.4175 | 4.794 | 5.6809 | 5.5171 | 5.0767 | 5.0037 | 4.5472 | 4.2919 | 3.9907
3 | 2.4517 | 2.3312 | 2.1768 | 2.2628 | 2.1576 | 2.4077 | 3.9322 | 4.3588 | 4.4576 | 4.3761 | 4.24 | 4.4259 | 4.1258 | 4.0561 | 3.5283 | 3.5465 | 3.5383 | 3.993 | 3.5044 | 3.6908 | 3.5754 | 3.3048 | 2.9193 | 2.741
4 | 0.85823 | 0.64231 | 0.61559 | 0.56326 | 0.55819 | 0.95123 | 1.7583 | 2.0212 | 2.2892 | 2.1773 | 2.1445 | 1.9223 | 1.9639 | 1.8509 | 1.8091 | 1.7952 | 2.1885 | 3.3243 | 2.9603 | 2.5479 | 2.5324 | 2.1958 | 1.7928 | 1.4745
5 | 2.1361 | 1.9001 | 1.7367 | 1.8106 | 1.7647 | 1.9279 | 2.5782 | 2.6305 | 2.7972 | 2.8055 | 2.9564 | 2.9219 | 2.9099 | 2.8606 | 2.8294 | 2.8058 | 2.9297 | 3.3981 | 3.3178 | 3.263 | 3.2531 | 2.9896 | 2.868 | 2.6225
6 | 2.4044 | 2.3014 | 2.2052 | 2.2196 | 2.2716 | 2.4036 | 2.7013 | 3.1755 | 3.3578 | 3.3808 | 3.3457 | 3.4355 | 3.3328 | 3.3845 | 3.1334 | 3.1393 | 2.9832 | 3.1702 | 3.037 | 3.0344 | 3.0167 | 2.8652 | 2.6997 | 2.5522
7 | 2.0432 | 1.9187 | 1.778 | 1.7986 | 1.8046 | 1.9911 | 2.5022 | 2.7821 | 3.0128 | 2.9688 | 2.9331 | 2.9334 | 2.8942 | 2.9058 | 2.6621 | 2.7374 | 2.8512 | 3.3292 | 3.0245 | 2.984 | 2.8556 | 2.6593 | 2.4408 | 2.2679
8 | 1.5305 | 1.4932 | 1.4052 | 1.4065 | 1.4718 | 1.7395 | 2.7253 | 3.2108 | 3.2663 | 3.195 | 3.3974 | 3.4127 | 3.1626 | 3.1517 | 2.8005 | 2.4836 | 2.5133 | 2.7519 | 2.7219 | 2.6462 | 2.5355 | 2.345 | 2.0203 | 1.8047

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.5507 | 5.4233 | 5.3461 | 5.4755 | 5.0702 | 5.031 | 5.2305 | 6.4374 | 6.6887 | 6.5827 | 6.5986 | 6.681 | 6.4452 | 6.6565 | 5.8202 | 6.2468 | 6.5786 | 6.5716 | 6.1071 | 5.7396 | 5.7956 | 5.6644 | 5.1734 | 5.1822
2 | 3.4742 | 3.489 | 3.2009 | 3.2184 | 3.1629 | 3.3849 | 4.1222 | 4.465 | 4.7486 | 5.107 | 4.9241 | 4.9608 | 4.6219 | 4.5445 | 4.1672 | 4.2902 | 4.6996 | 5.8502 | 5.4633 | 5.1263 | 4.8593 | 4.5023 | 4.4152 | 3.9907
3 | 2.4091 | 2.2511 | 2.1768 | 2.243 | 2.2175 | 2.4077 | 3.8216 | 4.3588 | 4.5028 | 4.3323 | 4.24 | 4.4259 | 4.1258 | 4.0956 | 3.5625 | 3.5805 | 3.5383 | 3.8779 | 3.6446 | 3.7637 | 3.6108 | 3.4046 | 2.9193 | 2.6923
4 | 0.85823 | 0.65082 | 0.61559 | 0.55567 | 0.55819 | 0.92677 | 1.8237 | 2.1026 | 2.2892 | 2.1353 | 2.1028 | 1.9223 | 1.9639 | 1.8154 | 1.8091 | 1.8125 | 2.2104 | 3.4233 | 3.0493 | 2.4977 | 2.4839 | 2.1742 | 1.8089 | 1.4745
5 | 2.0794 | 1.9173 | 1.7682 | 1.7468 | 1.7647 | 1.983 | 2.5307 | 2.6305 | 2.6884 | 2.8621 | 2.9273 | 2.9515 | 2.9099 | 2.8054 | 2.8294 | 2.8331 | 2.988 | 3.3981 | 3.2848 | 3.2307 | 3.2851 | 3.0493 | 2.868 | 2.5504
6 | 2.494 | 2.2803 | 2.2052 | 2.2819 | 2.2296 | 2.4036 | 2.7527 | 3.2066 | 3.2924 | 3.4821 | 3.3789 | 3.4017 | 3.4336 | 3.3514 | 3.1951 | 3.1393 | 3.1031 | 3.2016 | 3.1284 | 3.0344 | 2.9581 | 2.8369 | 2.7505 | 2.5522
7 | 2.0613 | 1.9187 | 1.8264 | 1.8312 | 1.8046 | 1.9729 | 2.5257 | 2.8102 | 3.0128 | 2.9392 | 2.9919 | 2.9631 | 2.923 | 2.878 | 2.6877 | 2.6852 | 2.8792 | 3.2971 | 3.1155 | 2.8684 | 2.8274 | 2.7123 | 2.4638 | 2.2263
8 | 1.5171 | 1.4932 | 1.4299 | 1.4187 | 1.433 | 1.6921 | 2.7772 | 3.086 | 3.2014 | 3.195 | 3.4308 | 3.2799 | 3.1938 | 3.1821 | 2.7197 | 2.5565 | 2.5881 | 2.8605 | 2.7753 | 2.6203 | 2.5608 | 2.3917 | 1.965 | 1.8047

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.98106 | 0.69314 | 0.60088 | 0.77022 | 0.66318 | 0.54525 | 0.45114 | 1.5765 | 1.6487 | 1.4141 | 1.6475 | 1.5309 | 1.5376 | 1.373 | 0.81477 | 1.2757 | 1.53 | 1.4276 | 0.99773 | 1.0351 | 0.96409 | 0.59803 | 0.47706 | 0.49445
2 | -1.5485 | -1.5481 | -1.5909 | -1.6637 | -1.6478 | -1.5123 | -0.95889 | -0.18433 | -0.19808 | -0.13127 | -0.11564 | -0.51607 | -0.75393 | -0.97735 | -0.97 | -0.9864 | -0.77555 | 0.2549 | -0.035924 | -0.42406 | -0.78605 | -1.034 | -1.134 | -1.2984
3 | -1.1847 | -1.2783 | -1.3018 | -1.2844 | -1.2854 | -1.0734 | -0.03997 | 0.5534 | 0.70532 | 0.49134 | 0.2901 | 0.57543 | 0.36284 | 0.11008 | -0.43551 | -0.43569 | -0.35891 | -0.18106 | -0.44129 | -0.25144 | -0.34521 | -0.57257 | -0.90458 | -1.0211
4 | -0.97136 | -0.981 | -0.99101 | -0.99968 | -1.0041 | -0.91803 | -0.79649 | -0.72719 | -0.74849 | -0.82918 | -0.88441 | -0.93645 | -0.93756 | -0.9548 | -0.96319 | -0.93446 | -0.79108 | -0.47149 | -0.60815 | -0.73769 | -0.79414 | -0.84017 | -0.88813 | -0.89243
5 | -0.91402 | -0.95995 | -1.0007 | -1.0043 | -1.0021 | -0.84468 | -0.64373 | -0.52095 | -0.51172 | -0.42865 | -0.4242 | -0.41527 | -0.49978 | -0.53783 | -0.52336 | -0.64876 | -0.57477 | -0.28815 | -0.34122 | -0.42425 | -0.45811 | -0.59469 | -0.65767 | -0.68802
6 | 0.29577 | 0.23137 | 0.17543 | 0.26135 | 0.21461 | 0.30919 | 0.41236 | 0.8032 | 0.92502 | 0.95311 | 0.90466 | 0.96501 | 0.95784 | 0.94674 | 0.79626 | 0.75742 | 0.6583 | 0.72015 | 0.61045 | 0.63702 | 0.53859 | 0.56695 | 0.35197 | 0.36145
7 | -0.88065 | -0.87102 | -0.89838 | -0.91464 | -0.96881 | -0.86743 | -0.73693 | -0.38279 | -0.18966 | -0.17605 | -0.13381 | -0.044968 | -0.18258 | -0.19052 | -0.34725 | -0.49624 | -0.44787 | -0.49956 | -0.56178 | -0.53936 | -0.61413 | -0.72398 | -0.81682 | -0.81248
8 | -1.0025 | -1.0237 | -1.0196 | -1.0182 | -0.99716 | -0.95687 | -0.73147 | -0.58192 | -0.53735 | -0.61369 | -0.5795 | -0.52825 | -0.55996 | -0.60625 | -0.7366 | -0.81689 | -0.81473 | -0.80343 | -0.84686 | -0.87564 | -0.89063 | -0.91675 | -0.95677 | -0.9751

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.67928 | 0.60688 | 0.77022 | 0.66981 | 0.54525 | 0.45114 | 1.5923 | 1.6487 | 1.3858 | 1.6475 | 1.5615 | 1.553 | 1.3868 | 0.79848 | 1.2629 | 1.53 | 1.4276 | 0.99773 | 1.0454 | 0.94481 | 0.59803 | 0.4866 | 0.50434
2 | -1.5795 | -1.5172 | -1.5909 | -1.6305 | -1.6478 | -1.5123 | -0.95889 | -0.18064 | -0.1961 | -0.1339 | -0.11332 | -0.52124 | -0.76147 | -0.9578 | -0.97 | -1.0061 | -0.76003 | 0.25745 | -0.035565 | -0.42406 | -0.79391 | -1.0236 | -1.1114 | -1.3114
3 | -1.1966 | -1.2783 | -1.3148 | -1.2972 | -1.2983 | -1.0949 | -0.040369 | 0.56447 | 0.71237 | 0.48152 | 0.2959 | 0.56967 | 0.37009 | 0.11228 | -0.43986 | -0.44441 | -0.36609 | -0.17744 | -0.44129 | -0.24641 | -0.34521 | -0.56112 | -0.90458 | -1.0007
4 | -0.96165 | -0.96138 | -0.9811 | -0.97969 | -1.0041 | -0.93639 | -0.79649 | -0.73446 | -0.76346 | -0.84577 | -0.87557 | -0.95518 | -0.94693 | -0.94525 | -0.94393 | -0.93446 | -0.77526 | -0.46206 | -0.60207 | -0.74507 | -0.79414 | -0.82337 | -0.90589 | -0.89243
5 | -0.91402 | -0.95035 | -1.0007 | -1.0043 | -1.0221 | -0.84468 | -0.65661 | -0.51574 | -0.5066 | -0.42007 | -0.42844 | -0.40696 | -0.48979 | -0.5432 | -0.52336 | -0.63579 | -0.56327 | -0.29391 | -0.34122 | -0.4285 | -0.45353 | -0.60658 | -0.6511 | -0.68802
6 | 0.29873 | 0.23137 | 0.17718 | 0.25873 | 0.21675 | 0.31228 | 0.40412 | 0.79517 | 0.94352 | 0.97218 | 0.89561 | 0.98431 | 0.94826 | 0.9278 | 0.80422 | 0.77257 | 0.6583 | 0.72015 | 0.59824 | 0.64976 | 0.53859 | 0.57829 | 0.35197 | 0.35784
7 | -0.87184 | -0.87102 | -0.90737 | -0.93293 | -0.94943 | -0.85876 | -0.72219 | -0.38662 | -0.18587 | -0.17957 | -0.13247 | -0.044069 | -0.1844 | -0.19243 | -0.34725 | -0.48631 | -0.43891 | -0.49956 | -0.57301 | -0.53396 | -0.60799 | -0.72398 | -0.80049 | -0.82061
8 | -1.0025 | -1.0339 | -0.99922 | -1.0182 | -0.98719 | -0.9473 | -0.71684 | -0.58774 | -0.54809 | -0.60142 | -0.5737 | -0.52825 | -0.57115 | -0.60018 | -0.72186 | -0.82506 | -0.79843 | -0.80343 | -0.85533 | -0.88439 | -0.87282 | -0.93508 | -0.93763 | -0.98485

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99087 | 0.707 | 0.58886 | 0.75481 | 0.67644 | 0.53434 | 0.46016 | 1.545 | 1.6652 | 1.4282 | 1.664 | 1.5462 | 1.5069 | 1.3593 | 0.82292 | 1.2757 | 1.5453 | 1.4418 | 0.98775 | 1.0558 | 0.96409 | 0.59205 | 0.46751 | 0.49939
2 | -1.564 | -1.5481 | -1.5909 | -1.6804 | -1.6807 | -1.5274 | -0.97807 | -0.18248 | -0.19808 | -0.12864 | -0.11332 | -0.51607 | -0.74639 | -0.98712 | -0.9894 | -1.0061 | -0.76003 | 0.2498 | -0.035565 | -0.43254 | -0.77819 | -1.0443 | -1.1567 | -1.2984
3 | -1.1966 | -1.2783 | -1.3148 | -1.2844 | -1.2597 | -1.0734 | -0.040369 | 0.54787 | 0.70532 | 0.50117 | 0.2843 | 0.56967 | 0.35921 | 0.11008 | -0.43986 | -0.43134 | -0.35532 | -0.18468 | -0.45012 | -0.24641 | -0.33831 | -0.56684 | -0.90458 | -1.0211
4 | -0.95194 | -0.981 | -0.97119 | -0.98969 | -0.99409 | -0.92721 | -0.80445 | -0.73446 | -0.74849 | -0.8126 | -0.9021 | -0.91772 | -0.93756 | -0.96435 | -0.97283 | -0.92512 | -0.79899 | -0.47149 | -0.60207 | -0.73031 | -0.79414 | -0.84017 | -0.87925 | -0.91028
5 | -0.91402 | -0.95995 | -1.0107 | -0.99427 | -0.99206 | -0.84468 | -0.6373 | -0.52095 | -0.52196 | -0.42865 | -0.43268 | -0.40696 | -0.50978 | -0.52707 | -0.5286 | -0.63579 | -0.58626 | -0.28239 | -0.33439 | -0.43274 | -0.44895 | -0.60063 | -0.6511 | -0.6949
6 | 0.29873 | 0.23368 | 0.17543 | 0.26135 | 0.21675 | 0.31537 | 0.41236 | 0.81123 | 0.92502 | 0.97218 | 0.91371 | 0.94571 | 0.95784 | 0.93727 | 0.7883 | 0.77257 | 0.67146 | 0.73456 | 0.60435 | 0.64339 | 0.5332 | 0.57262 | 0.35197 | 0.35784
7 | -0.88065 | -0.86231 | -0.88042 | -0.89635 | -0.98819 | -0.85876 | -0.7443 | -0.38662 | -0.19346 | -0.17781 | -0.13515 | -0.045418 | -0.18258 | -0.19052 | -0.3542 | -0.5012 | -0.44787 | -0.49956 | -0.56178 | -0.54475 | -0.60185 | -0.73846 | -0.83316 | -0.82873
8 | -0.99245 | -1.0237 | -1.0196 | -1.0385 | -0.99716 | -0.96644 | -0.73878 | -0.57028 | -0.53735 | -0.60755 | -0.58529 | -0.52825 | -0.55996 | -0.60625 | -0.72186 | -0.81689 | -0.83102 | -0.7954 | -0.85533 | -0.86688 | -0.87282 | -0.89841 | -0.9759 | -0.9946

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49289 | 0.54261 | 0.70626 | 0.8097 | 0.95202 | 1.1128 | 0.992 | 1.4182 | 1.301 | 1.4694 | 1.5102 | 1.4008 | 1.3215 | 1.2166 | 1.1206 | 1.0085 | 0.99804 | 0.79076 | 0.65426 | 0.77637 | 0.79104 | 0.904 | 0.43894 | 0.42143
2 | 0.41074 | 0.45218 | 0.58855 | 0.67475 | 0.79335 | 0.92737 | 0.82667 | 1.1818 | 1.0842 | 1.2245 | 1.2585 | 1.1673 | 1.1012 | 1.0138 | 0.93385 | 0.84045 | 0.8317 | 0.65897 | 0.54522 | 0.64697 | 0.6592 | 0.75333 | 0.36578 | 0.35119
3 | 0.32859 | 0.36174 | 0.47084 | 0.5398 | 0.63468 | 0.7419 | 0.66133 | 0.94545 | 0.86734 | 0.97961 | 1.0068 | 0.93387 | 0.88097 | 0.81106 | 0.74708 | 0.67236 | 0.66536 | 0.52717 | 0.43617 | 0.51758 | 0.52736 | 0.60267 | 0.29263 | 0.28095
4 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
5 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
6 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
7 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
8 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3665 | 1.4461 | 1.5271 | 1.5965 | 1.6146 | 1.689 | 1.6803 | 1.5883 | 1.4391 | 2.1132 | 2.0637 | 1.9003 | 1.8541 | 1.8617 | 1.7735 | 1.6257 | 1.4611 | 1.4086 | 0.88547 | 0.94692 | 1.0353 | 1.06 | 1.1055 | 1.2203
2 | 1.1387 | 1.2051 | 1.2726 | 1.3304 | 1.3455 | 1.4075 | 1.4003 | 1.3236 | 1.1992 | 1.761 | 1.7197 | 1.5836 | 1.5451 | 1.5514 | 1.4779 | 1.3547 | 1.2175 | 1.1739 | 0.73789 | 0.7891 | 0.86274 | 0.88333 | 0.92125 | 1.0169
3 | 0.91098 | 0.96408 | 1.018 | 1.0643 | 1.0764 | 1.126 | 1.1202 | 1.0589 | 0.95938 | 1.4088 | 1.3758 | 1.2668 | 1.2361 | 1.2411 | 1.1823 | 1.0838 | 0.97403 | 0.93909 | 0.59031 | 0.63128 | 0.6902 | 0.70666 | 0.737 | 0.81352
4 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
5 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
6 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
7 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
8 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.88341 | 2.1176 | 2.695 | 3.2566 | 3.1492 | 2.7419 | 2.3751 | 1.2882 | 0.2788 | 0.0018284 | 0.00031868 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9969 | 2.8356 | 2.5921 | 2.6527 | 2.392 | 2.1321 | 1.8737 | 1.5833 | 1.6309 | 1.5188 | 1.4644 | 1.4448 | 1.3663 | 1.3596 | 1.6789 | 1.9436 | 2.0312 | 2.0754 | 2.1378 | 2.1663 | 2.102 | 2.3158 | 2.0872 | 2.5325
4 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.51446 | 1.2197 | 1.7362 | 1.8591 | 2.0089 | 1.7144 | 1.3017 | 0.72832 | 0.15744 | 0.0010549 | 0.00018569 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6164e-05 | 1.6151e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.49367 | 1.3214 | 1.7021 | 1.8401 | 1.9691 | 1.7144 | 1.3428 | 0.74318 | 0.16236 | 0.0010338 | 0.00018569 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.53005 | 1.2833 | 1.7532 | 1.8781 | 2.0884 | 1.6451 | 1.4113 | 0.70602 | 0.16728 | 0.0010549 | 0.00018385 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.0329 | 2.9503 | 3.2566 | 3.4476 | 2.7419 | 2.2837 | 1.1891 | 0.287 | 0.0017932 | 0.00032175 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.919 | 2.7558 | 2.598 | 2.3683 | 2.1948 | 1.7819 | 1.7153 | 1.5502 | 1.4009 | 1.5079 | 1.517 | 1.2851 | 1.2663 | 1.6285 | 1.8688 | 1.9531 | 2.1186 | 2.035 | 2.0822 | 2.2347 | 2.3158 | 2.0872 | 2.5077
4 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.53005 | 1.2452 | 1.7702 | 1.935 | 2.0487 | 1.7836 | 1.3428 | 0.75061 | 0.164 | 0.001097 | 0.00019121 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6709e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.53524 | 1.2579 | 1.6851 | 1.8401 | 2.0089 | 1.7144 | 1.3702 | 0.76548 | 0.15908 | 0.0010338 | 0.00017834 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.5891e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026199 | 0.52485 | 1.2579 | 1.6851 | 1.8401 | 2.0288 | 1.749 | 1.4113 | 0.72089 | 0.15908 | 0.0010443 | 0.00018018 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.89207 | 2.2235 | 2.9503 | 3.1934 | 3.2487 | 3.0016 | 2.2381 | 1.251 | 0.2624 | 0.0016878 | 0.00029723 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1804 | 2.7522 | 2.7285 | 2.6254 | 2.2736 | 2.153 | 1.8002 | 1.7153 | 1.6955 | 1.4599 | 1.4789 | 1.4448 | 1.2987 | 1.3863 | 1.7125 | 1.9062 | 1.8554 | 2.2051 | 2.0145 | 1.9981 | 2.1241 | 2.3839 | 2.2191 | 2.3587
4 | 0 | 2.6164e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.50926 | 1.3214 | 1.7532 | 1.8022 | 2.0686 | 1.7144 | 1.3428 | 0.78034 | 0.1558 | 0.0011076 | 0.00017466 | 5.0906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7254e-05 | 1.5524e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.53524 | 1.3087 | 1.7362 | 1.8401 | 1.9691 | 1.7836 | 1.4388 | 0.72089 | 0.15744 | 0.0011076 | 0.00019121 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7527e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.49367 | 1.3214 | 1.6511 | 1.935 | 2.0288 | 1.6451 | 1.3839 | 0.75061 | 0.1558 | 0.0010232 | 0.00018569 | 4.7997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7116 | 5.674 | 5.4361 | 5.3245 | 5.2223 | 5.2502 | 5.2635 | 6.1087 | 6.5607 | 6.4972 | 6.3634 | 6.451 | 6.7177 | 6.6614 | 6.1653 | 6.3472 | 6.3494 | 6.2348 | 5.8546 | 5.7497 | 5.7704 | 5.6637 | 5.4879 | 5.3827
2 | 4.249 | 4.0384 | 3.8546 | 3.5265 | 3.3504 | 3.4712 | 3.7283 | 4.7005 | 5.1206 | 5.4754 | 4.9752 | 5.2315 | 5.2631 | 5.1935 | 4.4905 | 4.6725 | 4.8815 | 4.939 | 5.0801 | 5.3206 | 5.5941 | 5.1072 | 4.6034 | 4.3278
3 | 2.8321 | 2.6877 | 2.4691 | 2.5452 | 2.4588 | 2.4742 | 3.4746 | 4.2172 | 4.4141 | 4.156 | 4.0491 | 4.3578 | 4.5757 | 4.2977 | 3.9348 | 3.7354 | 3.7697 | 3.7047 | 3.5727 | 3.8664 | 4.0733 | 3.7774 | 3.4823 | 2.9807
4 | 1.3094 | 1.078 | 0.87077 | 0.85296 | 0.76589 | 0.71233 | 1.4714 | 2.4033 | 2.9076 | 2.9877 | 2.9196 | 2.6248 | 2.986 | 2.8513 | 2.6102 | 2.4166 | 2.1667 | 1.9742 | 2.4522 | 2.8517 | 3.2862 | 3.1109 | 2.4587 | 1.8378
5 | 2.4208 | 2.2032 | 2.0332 | 1.9785 | 2.0292 | 2.0133 | 2.2441 | 2.4576 | 2.7097 | 2.8012 | 2.984 | 3.1605 | 3.258 | 3.1399 | 3.0335 | 2.9944 | 2.9701 | 2.9851 | 2.9976 | 3.0299 | 3.344 | 3.1715 | 3.1281 | 2.8009
6 | 2.5257 | 2.4397 | 2.2608 | 2.3391 | 2.3645 | 2.3463 | 2.5724 | 3.0646 | 3.1958 | 3.1895 | 3.1821 | 3.3618 | 3.3345 | 3.2253 | 3.0419 | 2.9372 | 3.0461 | 2.999 | 2.794 | 2.8093 | 2.9458 | 2.6761 | 2.5834 | 2.6013
7 | 2.0757 | 1.8914 | 1.8344 | 1.8622 | 1.7802 | 1.9054 | 2.4501 | 2.6438 | 3.0412 | 3.2145 | 3.1876 | 3.3262 | 3.2512 | 3.3542 | 3.3051 | 3.0818 | 3.094 | 3.0245 | 2.9728 | 2.9805 | 3.0305 | 2.5451 | 2.5469 | 2.2404
8 | 1.6036 | 1.5181 | 1.4534 | 1.4328 | 1.45 | 1.5386 | 2.5048 | 2.8948 | 3.1081 | 3.0749 | 3.1972 | 3.3958 | 3.3836 | 3.1826 | 2.7839 | 2.6607 | 2.4999 | 2.4806 | 2.4139 | 2.4739 | 2.4028 | 2.0995 | 1.8476 | 1.7038

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7645 | 5.674 | 5.3351 | 5.3245 | 5.1239 | 5.2502 | 5.3626 | 6.1087 | 6.6258 | 6.4972 | 6.3002 | 6.3231 | 6.585 | 6.7916 | 6.2854 | 6.4091 | 6.412 | 6.1137 | 5.9695 | 5.6929 | 5.827 | 5.6637 | 5.5913 | 5.4827
2 | 4.249 | 4.0384 | 3.8193 | 3.5587 | 3.3504 | 3.5364 | 3.6937 | 4.654 | 5.1714 | 5.4212 | 5.0246 | 5.2315 | 5.367 | 5.1935 | 4.4034 | 4.6725 | 4.9296 | 4.9868 | 5.1799 | 5.2155 | 5.5391 | 5.2082 | 4.56 | 4.2476
3 | 2.7811 | 2.7357 | 2.447 | 2.5222 | 2.504 | 2.4281 | 3.4093 | 4.3008 | 4.3702 | 4.1971 | 4.0491 | 4.2714 | 4.5757 | 4.2138 | 3.9348 | 3.7717 | 3.7326 | 3.633 | 3.5377 | 3.9428 | 4.0333 | 3.852 | 3.4823 | 3.008
4 | 1.3094 | 1.0866 | 0.85723 | 0.85296 | 0.76589 | 0.70649 | 1.4845 | 2.4033 | 2.9076 | 2.9287 | 2.8906 | 2.6508 | 3.0155 | 2.879 | 2.5849 | 2.44 | 2.1879 | 1.9554 | 2.4522 | 2.8235 | 3.2539 | 3.1416 | 2.4587 | 1.8543
5 | 2.3987 | 2.1635 | 2.07 | 1.9606 | 2.048 | 1.9756 | 2.2858 | 2.4333 | 2.7097 | 2.8289 | 3.0136 | 3.0978 | 3.2258 | 3.1399 | 2.9744 | 3.0236 | 2.9993 | 3.0141 | 2.9976 | 3.0299 | 3.4097 | 3.2343 | 3.1578 | 2.7487
6 | 2.5026 | 2.4397 | 2.2608 | 2.296 | 2.4087 | 2.3685 | 2.5965 | 3.095 | 3.2275 | 3.1264 | 3.2453 | 3.4285 | 3.2686 | 3.2568 | 3.0123 | 2.9086 | 3.0461 | 3.0281 | 2.8214 | 2.7816 | 2.9747 | 2.7025 | 2.6077 | 2.6013
7 | 2.0757 | 1.9081 | 1.8344 | 1.8958 | 1.7965 | 1.941 | 2.4959 | 2.67 | 3.011 | 3.2781 | 3.1876 | 3.3592 | 3.2191 | 3.3542 | 3.3051 | 3.1118 | 3.0635 | 3.0831 | 2.9144 | 2.9805 | 3.09 | 2.4949 | 2.523 | 2.1994
8 | 1.5897 | 1.5311 | 1.4534 | 1.4328 | 1.437 | 1.5668 | 2.4813 | 2.8375 | 3.1389 | 3.1357 | 3.1972 | 3.4295 | 3.3836 | 3.1826 | 2.7299 | 2.6349 | 2.5244 | 2.4567 | 2.3667 | 2.5226 | 2.3559 | 2.0788 | 1.8645 | 1.734

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.7645 | 5.7788 | 5.3351 | 5.4237 | 5.1239 | 5.2002 | 5.2635 | 6.2298 | 6.4305 | 6.433 | 6.4266 | 6.451 | 6.6513 | 6.5312 | 6.1053 | 6.471 | 6.412 | 6.1137 | 5.8546 | 5.6929 | 5.7138 | 5.7756 | 5.5913 | 5.3327
2 | 4.288 | 4.0752 | 3.8546 | 3.5909 | 3.3195 | 3.4386 | 3.763 | 4.6074 | 5.019 | 5.5296 | 4.8764 | 5.2315 | 5.2112 | 5.1935 | 4.447 | 4.7179 | 4.9776 | 4.9868 | 4.9802 | 5.3206 | 5.4841 | 5.1072 | 4.6034 | 4.3678
3 | 2.8576 | 2.6398 | 2.5133 | 2.5682 | 2.4362 | 2.4281 | 3.54 | 4.259 | 4.3702 | 4.2382 | 3.9687 | 4.4443 | 4.6661 | 4.2138 | 3.8965 | 3.808 | 3.8439 | 3.633 | 3.6427 | 3.8283 | 4.1533 | 3.7028 | 3.515 | 2.9262
4 | 1.3094 | 1.0866 | 0.85723 | 0.86634 | 0.75974 | 0.71233 | 1.4714 | 2.3796 | 2.9364 | 2.9877 | 2.9196 | 2.6768 | 2.9566 | 2.8513 | 2.6355 | 2.3933 | 2.1454 | 1.9554 | 2.4042 | 2.8517 | 3.3185 | 3.1724 | 2.4587 | 1.8214
5 | 2.4429 | 2.2231 | 2.0516 | 1.9426 | 2.0105 | 1.9944 | 2.2232 | 2.5062 | 2.7097 | 2.8012 | 2.984 | 3.0978 | 3.3223 | 3.2011 | 3.0925 | 3.0528 | 2.9408 | 3.043 | 2.9387 | 3.0598 | 3.3111 | 3.2343 | 3.1874 | 2.7748
6 | 2.5026 | 2.4397 | 2.3021 | 2.3176 | 2.3202 | 2.3685 | 2.5724 | 3.095 | 3.1958 | 3.1264 | 3.1188 | 3.3618 | 3.3345 | 3.1938 | 2.9827 | 2.9086 | 3.1062 | 2.9408 | 2.8214 | 2.8093 | 2.9458 | 2.7289 | 2.6319 | 2.6494
7 | 2.0757 | 1.9081 | 1.8672 | 1.8622 | 1.7477 | 1.941 | 2.4501 | 2.6962 | 2.9808 | 3.1509 | 3.1559 | 3.3922 | 3.2512 | 3.3214 | 3.3696 | 3.0217 | 3.155 | 3.0538 | 3.002 | 2.9805 | 3.0602 | 2.4949 | 2.5708 | 2.1994
8 | 1.6315 | 1.5051 | 1.4786 | 1.4453 | 1.463 | 1.5668 | 2.5283 | 2.8948 | 3.1698 | 3.0445 | 3.229 | 3.3284 | 3.4505 | 3.1204 | 2.7569 | 2.6349 | 2.549 | 2.4328 | 2.4611 | 2.4983 | 2.3793 | 2.0995 | 1.8308 | 1.6887

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.75618 | 0.83524 | 0.78712 | 0.78712 | 0.76993 | 0.81462 | 0.83868 | 1.5708 | 1.8286 | 1.7598 | 1.7186 | 1.7152 | 1.8252 | 1.7702 | 1.2408 | 1.6224 | 1.643 | 1.5399 | 1.2202 | 1.1068 | 1.1618 | 1.1652 | 0.8043 | 0.79743
2 | 0.031614 | -0.18968 | -0.20549 | -0.30033 | -0.36356 | -0.28452 | -0.36356 | 0.9168 | 1.1697 | 1.5017 | 0.85357 | 0.77454 | 0.53743 | 0.72712 | 0.31614 | 0.26872 | 0.31614 | 0.56905 | 1.0907 | 1.1065 | 0.88518 | 0.67969 | 0.31614 | 0.063227
3 | -0.1908 | -0.45189 | -0.7883 | -0.72804 | -0.74311 | -0.70796 | -0.040168 | 0.84855 | 1.1147 | 1.1247 | 0.93893 | 1.1749 | 1.0645 | 0.92888 | 0.66779 | 0.41674 | 0.51716 | 0.46193 | 0.085357 | 0.37155 | 0.52218 | 0.34143 | -0.31632 | -0.64771
4 | -0.90276 | -0.91144 | -0.93748 | -0.93748 | -0.95918 | -0.98522 | -0.89408 | -0.60329 | -0.45138 | -0.47742 | -0.60329 | -0.65537 | -0.60763 | -0.65971 | -0.62065 | -0.73349 | -0.82464 | -0.73349 | -0.51648 | -0.4644 | -0.4644 | -0.61197 | -0.75953 | -0.78991
5 | -0.56211 | -0.73698 | -0.86814 | -0.8619 | -0.8619 | -0.94309 | -0.84941 | -0.33726 | 0.11242 | 0.37474 | 0.61832 | 0.65579 | 0.5746 | 0.47467 | 0.31228 | 0.19986 | 0.16863 | 0.15614 | 0.15614 | 0.037474 | 0.33102 | 0.15614 | 0.087439 | -0.1374
6 | 0.40971 | 0.45453 | 0.3457 | 0.40651 | 0.41612 | 0.42732 | 0.41291 | 0.76501 | 0.87704 | 0.87544 | 0.76501 | 0.91385 | 0.95226 | 0.87704 | 0.76341 | 0.67219 | 0.81943 | 0.79382 | 0.62257 | 0.57776 | 0.68019 | 0.53615 | 0.40811 | 0.45613
7 | -0.79048 | -0.81275 | -0.86285 | -0.88511 | -0.82945 | -0.89625 | -0.76821 | -0.35071 | -0.061234 | -0.050101 | 0.10577 | 0.033401 | 0.011134 | 0 | -0.089068 | -0.15587 | -0.22824 | -0.30061 | -0.26164 | -0.31731 | -0.22267 | -0.41751 | -0.52884 | -0.56781
8 | -0.98959 | -0.9962 | -1.0061 | -1.0111 | -0.99785 | -0.97472 | -0.82769 | -0.68396 | -0.66909 | -0.65918 | -0.64761 | -0.64266 | -0.65752 | -0.68231 | -0.75169 | -0.78473 | -0.81117 | -0.81447 | -0.82934 | -0.85742 | -0.91194 | -0.94829 | -0.96316 | -0.98133

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74106 | 0.84359 | 0.80286 | 0.79499 | 0.77763 | 0.79832 | 0.83868 | 1.6022 | 1.8469 | 1.795 | 1.6842 | 1.7323 | 1.8252 | 1.7879 | 1.2408 | 1.5899 | 1.6758 | 1.5091 | 1.2446 | 1.1289 | 1.185 | 1.1652 | 0.82039 | 0.8054
2 | 0.030981 | -0.18589 | -0.2096 | -0.30634 | -0.36356 | -0.28452 | -0.35629 | 0.9168 | 1.1697 | 1.4716 | 0.85357 | 0.75904 | 0.53206 | 0.71257 | 0.32246 | 0.26603 | 0.30981 | 0.56336 | 1.1125 | 1.1175 | 0.86748 | 0.67969 | 0.3193 | 0.06386
3 | -0.19461 | -0.46093 | -0.80406 | -0.73533 | -0.75797 | -0.71504 | -0.039365 | 0.84006 | 1.137 | 1.136 | 0.92954 | 1.1632 | 1.0432 | 0.91031 | 0.66112 | 0.42091 | 0.51716 | 0.46193 | 0.087064 | 0.36784 | 0.52218 | 0.34484 | -0.31949 | -0.66066
4 | -0.92081 | -0.92055 | -0.92811 | -0.95623 | -0.94 | -0.97537 | -0.90302 | -0.59122 | -0.44235 | -0.48697 | -0.61535 | -0.64881 | -0.59547 | -0.65311 | -0.62065 | -0.74816 | -0.80814 | -0.74816 | -0.52681 | -0.45976 | -0.46904 | -0.62421 | -0.75194 | -0.80571
5 | -0.57335 | -0.72961 | -0.85078 | -0.87914 | -0.8619 | -0.94309 | -0.8579 | -0.33726 | 0.11467 | 0.37099 | 0.63068 | 0.66235 | 0.5746 | 0.48416 | 0.30916 | 0.19986 | 0.16863 | 0.15302 | 0.15614 | 0.037099 | 0.33102 | 0.15926 | 0.08569 | -0.1374
6 | 0.40971 | 0.46362 | 0.34224 | 0.40245 | 0.42444 | 0.42732 | 0.42117 | 0.75736 | 0.88581 | 0.86669 | 0.77266 | 0.93213 | 0.97131 | 0.86827 | 0.76341 | 0.67891 | 0.83582 | 0.8097 | 0.62257 | 0.58354 | 0.67339 | 0.53079 | 0.39995 | 0.46525
7 | -0.80629 | -0.81275 | -0.84559 | -0.87626 | -0.81286 | -0.88729 | -0.7759 | -0.34369 | -0.06001 | -0.051103 | 0.10577 | 0.034069 | 0.011022 | 0 | -0.087287 | -0.15743 | -0.22595 | -0.2976 | -0.2564 | -0.32365 | -0.2249 | -0.42586 | -0.51827 | -0.57349
8 | -0.9698 | -0.9962 | -0.99605 | -1.0212 | -1.0078 | -0.98447 | -0.84424 | -0.6908 | -0.66909 | -0.67236 | -0.66056 | -0.63623 | -0.65095 | -0.68231 | -0.75169 | -0.78473 | -0.79494 | -0.83076 | -0.81275 | -0.85742 | -0.8937 | -0.93881 | -0.97279 | -0.99114

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74106 | 0.83524 | 0.77925 | 0.77138 | 0.76223 | 0.79832 | 0.83868 | 1.6022 | 1.8469 | 1.7598 | 1.7014 | 1.7495 | 1.8617 | 1.7348 | 1.2408 | 1.6061 | 1.6758 | 1.5245 | 1.1958 | 1.1178 | 1.185 | 1.1419 | 0.78822 | 0.78148
2 | 0.031298 | -0.18968 | -0.20754 | -0.29733 | -0.36719 | -0.27883 | -0.36356 | 0.92597 | 1.1931 | 1.5017 | 0.86211 | 0.75904 | 0.52668 | 0.73439 | 0.30981 | 0.26603 | 0.31298 | 0.56905 | 1.0689 | 1.1175 | 0.87633 | 0.67969 | 0.30981 | 0.062595
3 | -0.1908 | -0.45189 | -0.7883 | -0.73533 | -0.73568 | -0.71504 | -0.039365 | 0.86552 | 1.137 | 1.1247 | 0.92954 | 1.1867 | 1.0751 | 0.92888 | 0.67447 | 0.41674 | 0.52233 | 0.46655 | 0.087064 | 0.36412 | 0.51696 | 0.33801 | -0.32265 | -0.65419
4 | -0.92081 | -0.90232 | -0.91873 | -0.95623 | -0.97836 | -0.96552 | -0.88514 | -0.61535 | -0.44687 | -0.48219 | -0.60329 | -0.65537 | -0.61978 | -0.65971 | -0.62685 | -0.71882 | -0.84113 | -0.73349 | -0.50615 | -0.46904 | -0.45976 | -0.60585 | -0.76713 | -0.78201
5 | -0.55649 | -0.72961 | -0.86814 | -0.87914 | -0.87914 | -0.95252 | -0.84091 | -0.34064 | 0.11355 | 0.37474 | 0.63068 | 0.66891 | 0.58034 | 0.47467 | 0.30916 | 0.20186 | 0.172 | 0.15302 | 0.1577 | 0.037849 | 0.33102 | 0.15614 | 0.08569 | -0.13878
6 | 0.40971 | 0.45453 | 0.34224 | 0.41058 | 0.42028 | 0.42732 | 0.40466 | 0.78031 | 0.87704 | 0.86669 | 0.77266 | 0.90471 | 0.94274 | 0.88581 | 0.77105 | 0.67219 | 0.83582 | 0.8097 | 0.62257 | 0.5662 | 0.69379 | 0.54151 | 0.39995 | 0.45157
7 | -0.79838 | -0.81275 | -0.8801 | -0.90282 | -0.84604 | -0.90521 | -0.75285 | -0.3472 | -0.06001 | -0.049099 | 0.10683 | 0.033735 | 0.011245 | 0 | -0.089068 | -0.15587 | -0.22824 | -0.30361 | -0.26425 | -0.31096 | -0.22267 | -0.41751 | -0.52355 | -0.57917
8 | -0.98959 | -0.9962 | -0.98599 | -1.001 | -1.0078 | -0.97472 | -0.81941 | -0.67712 | -0.66909 | -0.65918 | -0.65409 | -0.64266 | -0.65752 | -0.68913 | -0.76673 | -0.78473 | -0.82739 | -0.80633 | -0.82105 | -0.866 | -0.91194 | -0.92932 | -0.94389 | -1.001

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49289 | 0.54261 | 0.70626 | 0.8097 | 0.95202 | 1.1128 | 0.992 | 1.4182 | 1.301 | 1.4694 | 1.5102 | 1.4008 | 1.3215 | 1.2166 | 1.1206 | 1.0085 | 0.99804 | 0.79076 | 0.65426 | 0.77637 | 0.79104 | 0.904 | 0.43894 | 0.42143
2 | 0.41074 | 0.45218 | 0.58855 | 0.67475 | 0.79335 | 0.92737 | 0.82667 | 1.1818 | 1.0842 | 1.2245 | 1.2585 | 1.1673 | 1.1012 | 1.0138 | 0.93385 | 0.84045 | 0.8317 | 0.65897 | 0.54522 | 0.64697 | 0.6592 | 0.75333 | 0.36578 | 0.35119
3 | 0.32859 | 0.36174 | 0.47084 | 0.5398 | 0.63468 | 0.7419 | 0.66133 | 0.94545 | 0.86734 | 0.97961 | 1.0068 | 0.93387 | 0.88097 | 0.81106 | 0.74708 | 0.67236 | 0.66536 | 0.52717 | 0.43617 | 0.51758 | 0.52736 | 0.60267 | 0.29263 | 0.28095
4 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
5 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
6 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
7 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072
8 | 0.24645 | 0.27131 | 0.35313 | 0.40485 | 0.47601 | 0.55642 | 0.496 | 0.70909 | 0.65051 | 0.73471 | 0.75509 | 0.7004 | 0.66073 | 0.6083 | 0.56031 | 0.50427 | 0.49902 | 0.39538 | 0.32713 | 0.38818 | 0.39552 | 0.452 | 0.21947 | 0.21072

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3665 | 1.4461 | 1.5271 | 1.5965 | 1.6146 | 1.689 | 1.6803 | 1.5883 | 1.4391 | 2.1132 | 2.0637 | 1.9003 | 1.8541 | 1.8617 | 1.7735 | 1.6257 | 1.4611 | 1.4086 | 0.88547 | 0.94692 | 1.0353 | 1.06 | 1.1055 | 1.2203
2 | 1.1387 | 1.2051 | 1.2726 | 1.3304 | 1.3455 | 1.4075 | 1.4003 | 1.3236 | 1.1992 | 1.761 | 1.7197 | 1.5836 | 1.5451 | 1.5514 | 1.4779 | 1.3547 | 1.2175 | 1.1739 | 0.73789 | 0.7891 | 0.86274 | 0.88333 | 0.92125 | 1.0169
3 | 0.91098 | 0.96408 | 1.018 | 1.0643 | 1.0764 | 1.126 | 1.1202 | 1.0589 | 0.95938 | 1.4088 | 1.3758 | 1.2668 | 1.2361 | 1.2411 | 1.1823 | 1.0838 | 0.97403 | 0.93909 | 0.59031 | 0.63128 | 0.6902 | 0.70666 | 0.737 | 0.81352
4 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
5 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
6 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
7 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014
8 | 0.68324 | 0.72306 | 0.76354 | 0.79824 | 0.8073 | 0.84449 | 0.84017 | 0.79416 | 0.71954 | 1.0566 | 1.0318 | 0.95013 | 0.92705 | 0.93086 | 0.88676 | 0.81284 | 0.73053 | 0.70432 | 0.44273 | 0.47346 | 0.51765 | 0.53 | 0.55275 | 0.61014

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0929 | 2.6967 | 3.6699 | 3.9974 | 4.4214 | 3.7234 | 3.014 | 1.5679 | 0.33676 | 0.0020854 | 0.00036467 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3819 | 1.9951 | 2.1307 | 1.9118 | 1.794 | 1.57 | 1.4982 | 1.3186 | 1.1851 | 1.1439 | 1.1426 | 1.0393 | 0.97917 | 0.99253 | 1.2312 | 1.3392 | 1.4604 | 1.6496 | 1.4636 | 1.6061 | 1.7288 | 1.7131 | 1.6625 | 1.8446
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.62952 | 1.5695 | 2.1147 | 2.3505 | 2.577 | 2.2562 | 1.6534 | 0.92214 | 0.19789 | 0.0013039 | 0.00021429 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5651e-05 | 2.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.68198 | 1.618 | 2.2673 | 2.4224 | 2.5518 | 2.1898 | 1.6878 | 0.94077 | 0.21872 | 0.0013434 | 0.0002188 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5305e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.65575 | 1.5857 | 2.2891 | 2.4464 | 2.5012 | 2.3225 | 1.6878 | 0.9594 | 0.21872 | 0.0013829 | 0.00022783 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.4803e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1476 | 2.6158 | 3.7426 | 3.9175 | 4.0845 | 3.576 | 2.9566 | 1.5059 | 0.33676 | 0.0022171 | 0.00035715 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2004 | 1.9153 | 2.1516 | 2.0527 | 1.6874 | 1.6335 | 1.4126 | 1.2802 | 1.1495 | 1.133 | 1.1315 | 1.0714 | 0.95919 | 0.97228 | 1.2188 | 1.4508 | 1.3762 | 1.5068 | 1.5692 | 1.6218 | 1.6423 | 1.7467 | 1.5967 | 1.8073
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.68198 | 1.6828 | 2.1583 | 2.3265 | 2.6276 | 2.3004 | 1.6362 | 0.93145 | 0.20414 | 0.0013566 | 0.00023008 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.68198 | 1.618 | 2.2237 | 2.3745 | 2.476 | 2.1235 | 1.7223 | 0.94077 | 0.21456 | 0.0013302 | 0.00022331 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.392e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031396 | 0.62952 | 1.618 | 2.2673 | 2.4464 | 2.4002 | 2.2119 | 1.6534 | 0.96871 | 0.20206 | 0.0012512 | 0.00021429 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1148 | 2.6158 | 3.7789 | 3.9974 | 4.1266 | 3.6128 | 2.8705 | 1.5835 | 0.34371 | 0.0021951 | 0.00037219 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 1.9352 | 2.1934 | 2.1131 | 1.8651 | 1.5542 | 1.384 | 1.3058 | 1.2206 | 1.0567 | 1.065 | 1.0714 | 0.98917 | 0.99253 | 1.2437 | 1.3671 | 1.3762 | 1.5068 | 1.4485 | 1.6376 | 1.7115 | 1.7299 | 1.5967 | 1.9005
4 | 0 | 3.6343e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.68198 | 1.6019 | 2.1365 | 2.3265 | 2.4507 | 2.1456 | 1.6706 | 0.91282 | 0.19997 | 0.0013698 | 0.00022783 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.68198 | 1.6342 | 2.2237 | 2.4224 | 2.577 | 2.1013 | 1.7739 | 0.93145 | 0.20206 | 0.0012512 | 0.00023008 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.64264 | 1.5533 | 2.0711 | 2.2785 | 2.6528 | 2.2783 | 1.7912 | 0.8942 | 0.21872 | 0.0012907 | 0.00021429 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1