## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 7.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 0
3 | 9 | 0
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 9.091%
2 | 9.091%
3 | 9.091%
4 | 9.091%
5 | 9.091%
6 | 18.18%
7 | 18.18%
8 | 18.18%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1565 | 3.0448 | 2.93 | 3.0116 | 2.9147 | 2.9088 | 2.9473 | 3.7506 | 3.824 | 3.7922 | 3.7747 | 3.856 | 3.8211 | 3.7684 | 3.2845 | 3.5304 | 3.8206 | 3.7822 | 3.5734 | 3.4021 | 3.3864 | 3.2278 | 2.9697 | 2.9208
2 | 2.308 | 2.2479 | 2.1466 | 2.1252 | 2.1316 | 2.2619 | 2.7278 | 3.1183 | 3.3877 | 3.4943 | 3.4807 | 3.4002 | 3.2837 | 3.1384 | 2.9273 | 3.0165 | 3.3369 | 4.0054 | 3.8009 | 3.5059 | 3.4075 | 3.1704 | 2.9558 | 2.6364
3 | 1.9605 | 1.8516 | 1.7851 | 1.8164 | 1.8186 | 2.0604 | 3.3061 | 3.8097 | 3.9783 | 3.8576 | 3.7102 | 3.9485 | 3.6678 | 3.5078 | 3.0404 | 3.0274 | 3.1383 | 3.4075 | 3.1013 | 3.2153 | 3.1305 | 2.9362 | 2.4948 | 2.2224
4 | 0.85682 | 0.59097 | 0.58155 | 0.52279 | 0.53226 | 1.0095 | 1.9817 | 2.3954 | 2.6379 | 2.4756 | 2.4483 | 2.2783 | 2.2262 | 2.1124 | 2.0199 | 2.0646 | 2.5822 | 3.9046 | 3.4982 | 2.9572 | 2.8679 | 2.5464 | 1.9625 | 1.5547
5 | 2.3019 | 2.1048 | 1.9269 | 1.9467 | 1.9742 | 2.2064 | 2.8483 | 3.0924 | 3.1955 | 3.3271 | 3.4142 | 3.4733 | 3.4126 | 3.263 | 3.255 | 3.2283 | 3.4334 | 3.953 | 3.8861 | 3.795 | 3.769 | 3.5114 | 3.179 | 2.901
6 | 5.426 | 5.1186 | 4.9739 | 5.0238 | 5.0488 | 5.4411 | 6.1564 | 7.3269 | 7.6788 | 7.9487 | 7.8086 | 7.9324 | 7.9057 | 7.8181 | 7.2944 | 7.3104 | 7.0644 | 7.441 | 7.1798 | 7.0543 | 6.9155 | 6.6614 | 6.0881 | 5.6935
7 | 4.4322 | 4.1331 | 3.9524 | 3.9782 | 3.9653 | 4.3892 | 5.6298 | 6.6099 | 6.9542 | 6.9737 | 6.9108 | 6.9742 | 6.7881 | 6.5663 | 6.0581 | 6.1741 | 6.6145 | 7.5911 | 7.15 | 6.8009 | 6.673 | 6.241 | 5.5353 | 5.0273
8 | 3.3047 | 3.1461 | 3.0611 | 3.0213 | 3.1633 | 3.811 | 6.2133 | 7.3365 | 7.6176 | 7.5854 | 7.8515 | 7.8025 | 7.3495 | 7.2011 | 6.3791 | 5.7586 | 5.8813 | 6.4408 | 6.2988 | 6.0843 | 5.9753 | 5.4972 | 4.4528 | 3.9048

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1565 | 3.0744 | 2.9015 | 2.953 | 2.9147 | 2.9659 | 2.8897 | 3.8254 | 3.8621 | 3.8678 | 3.737 | 3.8175 | 3.783 | 3.6937 | 3.317 | 3.6004 | 3.8966 | 3.8571 | 3.609 | 3.436 | 3.3192 | 3.1956 | 3.0277 | 2.9492
2 | 2.308 | 2.2047 | 2.1054 | 2.1252 | 2.1316 | 2.284 | 2.6746 | 3.1183 | 3.3877 | 3.5291 | 3.4113 | 3.468 | 3.3491 | 3.2005 | 2.9852 | 3.0464 | 3.3369 | 3.9261 | 3.8387 | 3.5408 | 3.4751 | 3.1704 | 2.8981 | 2.6619
3 | 1.9979 | 1.8868 | 1.7681 | 1.8511 | 1.7835 | 2.0202 | 3.3385 | 3.8097 | 3.8989 | 3.8191 | 3.7102 | 3.8698 | 3.5947 | 3.5078 | 3.0404 | 3.0573 | 3.076 | 3.4412 | 3.0398 | 3.2153 | 3.0995 | 2.8778 | 2.4462 | 2.2652
4 | 0.84914 | 0.59097 | 0.57656 | 0.52279 | 0.54162 | 1.0191 | 1.9434 | 2.3477 | 2.6641 | 2.5248 | 2.4971 | 2.233 | 2.2704 | 2.1124 | 2.0597 | 2.0443 | 2.5309 | 3.8273 | 3.4287 | 2.9572 | 2.9248 | 2.5464 | 1.9815 | 1.5842
5 | 2.3462 | 2.0646 | 1.89 | 1.9841 | 1.9551 | 2.1633 | 2.9039 | 3.0616 | 3.2592 | 3.2609 | 3.4483 | 3.4041 | 3.3787 | 3.2953 | 3.255 | 3.2283 | 3.3993 | 3.9138 | 3.8475 | 3.795 | 3.769 | 3.4765 | 3.2412 | 2.9292
6 | 5.3211 | 5.0693 | 4.8777 | 4.9265 | 5.098 | 5.4411 | 6.0962 | 7.3999 | 7.832 | 7.8695 | 7.8086 | 8.0115 | 7.7483 | 7.8181 | 7.2222 | 7.2379 | 6.9239 | 7.2937 | 7.0371 | 7.0543 | 6.9841 | 6.6614 | 6.0881 | 5.6935
7 | 4.4748 | 4.1726 | 3.8766 | 3.94 | 4.0036 | 4.4748 | 5.6298 | 6.4782 | 7.0236 | 6.9043 | 6.8419 | 6.8351 | 6.7205 | 6.6964 | 6.118 | 6.2963 | 6.6145 | 7.6662 | 7.0079 | 6.9363 | 6.6068 | 6.1789 | 5.4813 | 5.0273
8 | 3.2734 | 3.1757 | 3.0032 | 3.0213 | 3.224 | 3.8851 | 6.1525 | 7.4828 | 7.6176 | 7.4343 | 7.9298 | 7.9581 | 7.3495 | 7.2725 | 6.4422 | 5.7017 | 5.8229 | 6.3135 | 6.2988 | 6.1448 | 5.8567 | 5.4426 | 4.496 | 3.9422

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.0951 | 3.0153 | 2.987 | 3.0703 | 2.8577 | 2.8517 | 2.9473 | 3.7506 | 3.9002 | 3.83 | 3.85 | 3.8944 | 3.745 | 3.8431 | 3.3495 | 3.6004 | 3.8206 | 3.7822 | 3.5379 | 3.3344 | 3.3528 | 3.292 | 2.9116 | 2.8924
2 | 2.2858 | 2.291 | 2.1054 | 2.1252 | 2.111 | 2.284 | 2.781 | 3.1183 | 3.3201 | 3.5639 | 3.446 | 3.468 | 3.2184 | 3.1384 | 2.8694 | 2.9569 | 3.2705 | 4.0451 | 3.8009 | 3.5757 | 3.3736 | 3.1388 | 2.9847 | 2.6619
3 | 1.9605 | 1.8164 | 1.7681 | 1.8338 | 1.8361 | 2.0202 | 3.2413 | 3.8097 | 3.9386 | 3.7807 | 3.7102 | 3.8698 | 3.5947 | 3.5426 | 3.0704 | 3.0872 | 3.076 | 3.3402 | 3.1629 | 3.2792 | 3.1305 | 2.9654 | 2.4462 | 2.2224
4 | 0.84914 | 0.60094 | 0.57656 | 0.5139 | 0.54162 | 0.99043 | 2.02 | 2.4431 | 2.6641 | 2.4756 | 2.4483 | 2.233 | 2.2704 | 2.0708 | 2.0597 | 2.0646 | 2.5565 | 3.9433 | 3.533 | 2.8984 | 2.8679 | 2.5211 | 2.0004 | 1.5842
5 | 2.2798 | 2.0847 | 1.9269 | 1.9094 | 1.9551 | 2.2279 | 2.8483 | 3.0616 | 3.1318 | 3.3271 | 3.4142 | 3.4387 | 3.3787 | 3.2306 | 3.255 | 3.2603 | 3.4676 | 3.9138 | 3.8088 | 3.7572 | 3.8065 | 3.5464 | 3.2412 | 2.8446
6 | 5.5309 | 5.02 | 4.8777 | 5.0725 | 4.9996 | 5.4411 | 6.2166 | 7.473 | 7.6788 | 8.1071 | 7.8865 | 7.9324 | 7.9844 | 7.7406 | 7.3667 | 7.2379 | 7.2049 | 7.3673 | 7.2512 | 7.0543 | 6.8468 | 6.5951 | 6.2071 | 5.6935
7 | 4.5173 | 4.1726 | 3.9903 | 4.0165 | 4.0036 | 4.432 | 5.6848 | 6.5441 | 7.0236 | 6.8349 | 6.9797 | 6.9047 | 6.7881 | 6.6314 | 6.1779 | 6.1741 | 6.6803 | 7.5911 | 7.221 | 6.6655 | 6.5405 | 6.3031 | 5.5353 | 4.9301
8 | 3.2422 | 3.1757 | 3.0611 | 3.05 | 3.133 | 3.774 | 6.2741 | 7.1903 | 7.4657 | 7.4343 | 8.0082 | 7.6469 | 7.4226 | 7.3439 | 6.2529 | 5.8725 | 5.9982 | 6.568 | 6.4239 | 6.0843 | 5.916 | 5.5519 | 4.3665 | 3.9422

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57468 | 0.40602 | 0.35198 | 0.45118 | 0.38848 | 0.31939 | 0.26427 | 0.92348 | 0.96577 | 0.82835 | 0.96508 | 0.89675 | 0.90071 | 0.8043 | 0.47727 | 0.74726 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.60633 | 0.56474 | 0.35031 | 0.27945 | 0.28964
2 | -1.0885 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1695 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12957 | -0.13924 | -0.092274 | -0.081284 | -0.36276 | -0.52996 | -0.68701 | -0.68184 | -0.69337 | -0.54515 | 0.17918 | -0.025252 | -0.29808 | -0.55254 | -0.72682 | -0.79715 | -0.91269
3 | -1.041 | -1.1232 | -1.1438 | -1.1285 | -1.1295 | -0.94314 | -0.03512 | 0.48625 | 0.61974 | 0.43172 | 0.2549 | 0.50561 | 0.31881 | 0.096725 | -0.38267 | -0.38283 | -0.31536 | -0.15909 | -0.38775 | -0.22093 | -0.30332 | -0.5031 | -0.79482 | -0.89722
4 | -1.138 | -1.1493 | -1.161 | -1.1712 | -1.1764 | -1.0755 | -0.93313 | -0.85194 | -0.87689 | -0.97143 | -1.0361 | -1.0971 | -1.0984 | -1.1186 | -1.1284 | -1.0948 | -0.92679 | -0.55237 | -0.71248 | -0.86424 | -0.93038 | -0.9843 | -1.0405 | -1.0455
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1724 | -1.1766 | -1.174 | -0.98958 | -0.75417 | -0.61032 | -0.59951 | -0.50218 | -0.49697 | -0.48651 | -0.58552 | -0.63009 | -0.61315 | -0.76006 | -0.67337 | -0.33758 | -0.39975 | -0.49704 | -0.5367 | -0.6967 | -0.7705 | -0.80605
6 | 0.69303 | 0.54211 | 0.41104 | 0.61236 | 0.50285 | 0.72445 | 0.96621 | 1.882 | 2.1674 | 2.2332 | 2.1197 | 2.2611 | 2.2443 | 2.2183 | 1.8657 | 1.7747 | 1.5425 | 1.6874 | 1.4303 | 1.4926 | 1.262 | 1.3284 | 0.82469 | 0.84692
7 | -2.0634 | -2.0409 | -2.105 | -2.1431 | -2.27 | -2.0325 | -1.7267 | -0.89691 | -0.4444 | -0.4125 | -0.31353 | -0.10536 | -0.42779 | -0.44641 | -0.81365 | -1.1627 | -1.0494 | -1.1705 | -1.3163 | -1.2638 | -1.439 | -1.6963 | -1.9139 | -1.9037
8 | -2.3489 | -2.3986 | -2.3891 | -2.3856 | -2.3364 | -2.242 | -1.7139 | -1.3635 | -1.2591 | -1.4379 | -1.3578 | -1.2377 | -1.312 | -1.4205 | -1.7259 | -1.9141 | -1.909 | -1.8825 | -1.9843 | -2.0517 | -2.0868 | -2.148 | -2.2418 | -2.2848

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.3979 | 0.3555 | 0.45118 | 0.39236 | 0.31939 | 0.26427 | 0.93272 | 0.96577 | 0.81178 | 0.96508 | 0.91469 | 0.90971 | 0.81234 | 0.46773 | 0.73979 | 0.89623 | 0.83623 | 0.58445 | 0.61239 | 0.55345 | 0.35031 | 0.28504 | 0.29543
2 | -1.1102 | -1.0665 | -1.1183 | -1.1461 | -1.1583 | -1.063 | -0.67403 | -0.12698 | -0.13785 | -0.094119 | -0.079658 | -0.36639 | -0.53526 | -0.67327 | -0.68184 | -0.70724 | -0.53425 | 0.18097 | -0.025 | -0.29808 | -0.55807 | -0.71955 | -0.7812 | -0.92182
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.96201 | -0.035471 | 0.49598 | 0.62594 | 0.42309 | 0.26 | 0.50055 | 0.32519 | 0.098659 | -0.38649 | -0.39048 | -0.32167 | -0.15591 | -0.38775 | -0.21651 | -0.30332 | -0.49303 | -0.79482 | -0.87928
4 | -1.1266 | -1.1263 | -1.1494 | -1.1478 | -1.1764 | -1.097 | -0.93313 | -0.86046 | -0.89443 | -0.99086 | -1.0258 | -1.119 | -1.1094 | -1.1074 | -1.1059 | -1.0948 | -0.90825 | -0.54133 | -0.70535 | -0.87288 | -0.93038 | -0.96461 | -1.0613 | -1.0455
5 | -1.0708 | -1.1134 | -1.1724 | -1.1766 | -1.1975 | -0.98958 | -0.76925 | -0.60422 | -0.59351 | -0.49214 | -0.50194 | -0.47678 | -0.57381 | -0.63639 | -0.61315 | -0.74486 | -0.6599 | -0.34433 | -0.39975 | -0.50201 | -0.53133 | -0.71064 | -0.76279 | -0.80605
6 | 0.69996 | 0.54211 | 0.41515 | 0.60624 | 0.50788 | 0.7317 | 0.94688 | 1.8632 | 2.2108 | 2.2779 | 2.0985 | 2.3063 | 2.2219 | 2.1739 | 1.8844 | 1.8102 | 1.5425 | 1.6874 | 1.4017 | 1.5225 | 1.262 | 1.355 | 0.82469 | 0.83845
7 | -2.0428 | -2.0409 | -2.1261 | -2.186 | -2.2246 | -2.0122 | -1.6922 | -0.90588 | -0.43551 | -0.42075 | -0.31039 | -0.10326 | -0.43207 | -0.45088 | -0.81365 | -1.1395 | -1.0284 | -1.1705 | -1.3426 | -1.2511 | -1.4246 | -1.6963 | -1.8756 | -1.9228
8 | -2.3489 | -2.4225 | -2.3413 | -2.3856 | -2.3131 | -2.2196 | -1.6796 | -1.3771 | -1.2842 | -1.4092 | -1.3442 | -1.2377 | -1.3383 | -1.4063 | -1.6914 | -1.9332 | -1.8708 | -1.8825 | -2.0041 | -2.0722 | -2.0451 | -2.191 | -2.197 | -2.3076

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.58043 | 0.41414 | 0.34494 | 0.44215 | 0.39624 | 0.313 | 0.26955 | 0.90501 | 0.97543 | 0.83663 | 0.97473 | 0.90572 | 0.88269 | 0.79625 | 0.48205 | 0.74726 | 0.90519 | 0.8446 | 0.5786 | 0.61845 | 0.56474 | 0.34681 | 0.27386 | 0.29253
2 | -1.0994 | -1.0882 | -1.1183 | -1.1812 | -1.1814 | -1.0736 | -0.68751 | -0.12827 | -0.13924 | -0.090428 | -0.079658 | -0.36276 | -0.52466 | -0.69388 | -0.69548 | -0.70724 | -0.53425 | 0.17559 | -0.025 | -0.30405 | -0.54702 | -0.73409 | -0.81309 | -0.91269
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1285 | -1.1069 | -0.94314 | -0.035471 | 0.48139 | 0.61974 | 0.44036 | 0.2498 | 0.50055 | 0.31562 | 0.096725 | -0.38649 | -0.379 | -0.3122 | -0.16227 | -0.3955 | -0.21651 | -0.29726 | -0.49806 | -0.79482 | -0.89722
4 | -1.1152 | -1.1493 | -1.1378 | -1.1595 | -1.1646 | -1.0863 | -0.94246 | -0.86046 | -0.87689 | -0.952 | -1.0569 | -1.0752 | -1.0984 | -1.1298 | -1.1397 | -1.0838 | -0.93606 | -0.55237 | -0.70535 | -0.8556 | -0.93038 | -0.9843 | -1.0301 | -1.0664
5 | -1.0708 | -1.1246 | -1.1841 | -1.1648 | -1.1623 | -0.98958 | -0.74663 | -0.61032 | -0.6115 | -0.50218 | -0.50691 | -0.47678 | -0.59723 | -0.61749 | -0.61928 | -0.74486 | -0.68684 | -0.33083 | -0.39176 | -0.50698 | -0.52597 | -0.70367 | -0.76279 | -0.81411
6 | 0.69996 | 0.54753 | 0.41104 | 0.61236 | 0.50788 | 0.73894 | 0.96621 | 1.9008 | 2.1674 | 2.2779 | 2.1409 | 2.2159 | 2.2443 | 2.1961 | 1.8471 | 1.8102 | 1.5733 | 1.7211 | 1.416 | 1.5075 | 1.2493 | 1.3417 | 0.82469 | 0.83845
7 | -2.0634 | -2.0205 | -2.0629 | -2.1002 | -2.3154 | -2.0122 | -1.744 | -0.90588 | -0.45329 | -0.41662 | -0.31666 | -0.10642 | -0.42779 | -0.44641 | -0.82992 | -1.1744 | -1.0494 | -1.1705 | -1.3163 | -1.2764 | -1.4102 | -1.7303 | -1.9522 | -1.9418
8 | -2.3254 | -2.3986 | -2.3891 | -2.4333 | -2.3364 | -2.2645 | -1.731 | -1.3362 | -1.2591 | -1.4236 | -1.3714 | -1.2377 | -1.312 | -1.4205 | -1.6914 | -1.9141 | -1.9472 | -1.8637 | -2.0041 | -2.0312 | -2.0451 | -2.1051 | -2.2866 | -2.3304

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
2 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
3 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
4 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
5 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
6 | 0.21008 | 0.23127 | 0.30102 | 0.34511 | 0.40577 | 0.47431 | 0.42281 | 0.60445 | 0.55451 | 0.62629 | 0.64366 | 0.59705 | 0.56323 | 0.51853 | 0.47763 | 0.42986 | 0.42538 | 0.33704 | 0.27886 | 0.3309 | 0.33715 | 0.3853 | 0.18708 | 0.17962
7 | 0.21008 | 0.23127 | 0.30102 | 0.34511 | 0.40577 | 0.47431 | 0.42281 | 0.60445 | 0.55451 | 0.62629 | 0.64366 | 0.59705 | 0.56323 | 0.51853 | 0.47763 | 0.42986 | 0.42538 | 0.33704 | 0.27886 | 0.3309 | 0.33715 | 0.3853 | 0.18708 | 0.17962
8 | 0.21008 | 0.23127 | 0.30102 | 0.34511 | 0.40577 | 0.47431 | 0.42281 | 0.60445 | 0.55451 | 0.62629 | 0.64366 | 0.59705 | 0.56323 | 0.51853 | 0.47763 | 0.42986 | 0.42538 | 0.33704 | 0.27886 | 0.3309 | 0.33715 | 0.3853 | 0.18708 | 0.17962

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
2 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
3 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
4 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
5 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
6 | 0.58241 | 0.61636 | 0.65087 | 0.68045 | 0.68817 | 0.71987 | 0.71619 | 0.67697 | 0.61336 | 0.9007 | 0.87957 | 0.80993 | 0.79025 | 0.79349 | 0.7559 | 0.6929 | 0.62273 | 0.60039 | 0.3774 | 0.4036 | 0.44126 | 0.45179 | 0.47119 | 0.5201
7 | 0.58241 | 0.61636 | 0.65087 | 0.68045 | 0.68817 | 0.71987 | 0.71619 | 0.67697 | 0.61336 | 0.9007 | 0.87957 | 0.80993 | 0.79025 | 0.79349 | 0.7559 | 0.6929 | 0.62273 | 0.60039 | 0.3774 | 0.4036 | 0.44126 | 0.45179 | 0.47119 | 0.5201
8 | 0.58241 | 0.61636 | 0.65087 | 0.68045 | 0.68817 | 0.71987 | 0.71619 | 0.67697 | 0.61336 | 0.9007 | 0.87957 | 0.80993 | 0.79025 | 0.79349 | 0.7559 | 0.6929 | 0.62273 | 0.60039 | 0.3774 | 0.4036 | 0.44126 | 0.45179 | 0.47119 | 0.5201

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.203e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.43305 | 1.0165 | 1.4468 | 1.6283 | 1.6741 | 1.5008 | 1.0848 | 0.64409 | 0.13804 | 0.00085267 | 0.00015321 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.44171 | 1.0694 | 1.3617 | 1.5018 | 1.7238 | 1.4286 | 1.199 | 0.60074 | 0.1435 | 0.00088783 | 0.00015934 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.44604 | 1.0059 | 1.4184 | 1.5335 | 1.5912 | 1.4575 | 1.1875 | 0.62551 | 0.1394 | 0.00083509 | 0.00015015 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1576e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.43738 | 1.0165 | 1.3901 | 1.5018 | 1.7072 | 1.3998 | 1.1076 | 0.61313 | 0.14077 | 0.00092299 | 0.00014708 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.4547 | 1.08 | 1.4752 | 1.6441 | 1.7072 | 1.3709 | 1.1875 | 0.58835 | 0.13667 | 0.00087904 | 0.00015934 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1576e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.44171 | 1.0165 | 1.4326 | 1.5967 | 1.6409 | 1.3998 | 1.0848 | 0.61313 | 0.12983 | 0.00090541 | 0.00014555 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.41572 | 1.0376 | 1.4752 | 1.5335 | 1.7238 | 1.5008 | 1.1761 | 0.59455 | 0.12983 | 0.0009142 | 0.00015474 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.43305 | 1.027 | 1.4893 | 1.6599 | 1.7404 | 1.4575 | 1.0848 | 0.65028 | 0.1435 | 0.00086146 | 0.00015015 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.44604 | 1.0588 | 1.3901 | 1.5335 | 1.5912 | 1.3854 | 1.1761 | 0.60693 | 0.12983 | 0.00086146 | 0.00016087 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.1894 | 3.1621 | 3.0397 | 2.9819 | 2.9468 | 2.9801 | 2.9667 | 3.5581 | 3.8253 | 3.78 | 3.7122 | 3.7598 | 3.9046 | 3.846 | 3.5517 | 3.6592 | 3.6863 | 3.585 | 3.39 | 3.3403 | 3.338 | 3.2916 | 3.0959 | 3.0098
2 | 2.8305 | 2.6772 | 2.5649 | 2.3418 | 2.2428 | 2.3447 | 2.5042 | 3.2839 | 3.5816 | 3.8229 | 3.482 | 3.6582 | 3.6692 | 3.5946 | 3.0967 | 3.2256 | 3.3983 | 3.4045 | 3.5315 | 3.7123 | 3.8902 | 3.564 | 3.1171 | 2.8989
3 | 2.3322 | 2.2001 | 2.0248 | 2.0993 | 2.0482 | 2.0786 | 2.9364 | 3.6852 | 3.8607 | 3.6258 | 3.5425 | 3.81 | 3.9901 | 3.7202 | 3.3976 | 3.2234 | 3.2793 | 3.188 | 3.0997 | 3.3696 | 3.5369 | 3.293 | 2.9409 | 2.4758
4 | 1.3777 | 1.1014 | 0.87551 | 0.86218 | 0.78495 | 0.7392 | 1.6072 | 2.7954 | 3.3886 | 3.4743 | 3.4051 | 3.056 | 3.4679 | 3.2843 | 2.9982 | 2.7724 | 2.5054 | 2.2457 | 2.8334 | 3.3132 | 3.8079 | 3.6185 | 2.7616 | 2.0098
5 | 2.6798 | 2.4197 | 2.2373 | 2.1808 | 2.265 | 2.2634 | 2.5125 | 2.859 | 3.1568 | 3.2558 | 3.4806 | 3.6836 | 3.7865 | 3.6224 | 3.4941 | 3.4493 | 3.4466 | 3.43 | 3.4724 | 3.5219 | 3.8755 | 3.6896 | 3.5459 | 3.1381
6 | 5.6054 | 5.3934 | 5.008 | 5.2066 | 5.3155 | 5.3069 | 5.7942 | 7.1402 | 7.4524 | 7.4213 | 7.4253 | 7.8388 | 7.7522 | 7.445 | 7.0079 | 6.7645 | 7.0714 | 6.8925 | 6.4677 | 6.527 | 6.818 | 6.2182 | 5.8156 | 5.8085
7 | 4.5509 | 4.1086 | 4.009 | 4.0891 | 3.9466 | 4.2739 | 5.5075 | 6.1542 | 7.0901 | 7.48 | 7.4382 | 7.7555 | 7.557 | 7.747 | 7.6244 | 7.1032 | 7.1836 | 6.9522 | 6.8866 | 6.9281 | 7.0165 | 5.9114 | 5.73 | 4.963
8 | 3.4448 | 3.234 | 3.1162 | 3.0829 | 3.1728 | 3.4145 | 5.6358 | 6.7424 | 7.247 | 7.1528 | 7.4608 | 7.9184 | 7.8673 | 7.3449 | 6.4034 | 6.1165 | 5.7914 | 5.6779 | 5.5771 | 5.7411 | 5.5457 | 4.8672 | 4.0916 | 3.7057

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2204 | 3.1621 | 2.9805 | 2.9819 | 2.8891 | 2.9801 | 3.0247 | 3.5581 | 3.8634 | 3.78 | 3.6752 | 3.6848 | 3.8269 | 3.9223 | 3.622 | 3.6955 | 3.723 | 3.514 | 3.4574 | 3.307 | 3.3712 | 3.2916 | 3.1564 | 3.0684
2 | 2.8305 | 2.6772 | 2.54 | 2.3644 | 2.2428 | 2.3905 | 2.4798 | 3.2512 | 3.6173 | 3.7848 | 3.5167 | 3.6582 | 3.7422 | 3.5946 | 3.0355 | 3.2256 | 3.4321 | 3.4382 | 3.6017 | 3.6384 | 3.8515 | 3.635 | 3.0866 | 2.8425
3 | 2.2873 | 2.2422 | 2.0054 | 2.0791 | 2.0878 | 2.0381 | 2.879 | 3.7587 | 3.8222 | 3.6619 | 3.5425 | 3.734 | 3.9901 | 3.6464 | 3.3976 | 3.2553 | 3.2467 | 3.125 | 3.069 | 3.4366 | 3.5018 | 3.3586 | 2.9409 | 2.4997
4 | 1.3777 | 1.1115 | 0.85965 | 0.86218 | 0.78495 | 0.73235 | 1.6226 | 2.7954 | 3.3886 | 3.4051 | 3.3712 | 3.0864 | 3.5024 | 3.3168 | 2.9685 | 2.7998 | 2.5302 | 2.2236 | 2.8334 | 3.2802 | 3.77 | 3.6545 | 2.7616 | 2.0291
5 | 2.6538 | 2.3731 | 2.2804 | 2.1598 | 2.287 | 2.2192 | 2.5614 | 2.8305 | 3.1568 | 3.2882 | 3.5153 | 3.6102 | 3.7488 | 3.6224 | 3.4249 | 3.4835 | 3.4809 | 3.4639 | 3.4724 | 3.5219 | 3.9525 | 3.7631 | 3.5806 | 3.077
6 | 5.5512 | 5.3934 | 5.008 | 5.1056 | 5.4193 | 5.3589 | 5.8508 | 7.2114 | 7.5267 | 7.2735 | 7.5734 | 7.9951 | 7.5978 | 7.5188 | 6.9385 | 6.6975 | 7.0714 | 6.9607 | 6.532 | 6.4621 | 6.8857 | 6.2801 | 5.8724 | 5.8085
7 | 4.5509 | 4.1479 | 4.009 | 4.1678 | 3.9848 | 4.3572 | 5.615 | 6.2155 | 7.0194 | 7.629 | 7.4382 | 7.8328 | 7.4818 | 7.747 | 7.6244 | 7.1736 | 7.1122 | 7.0897 | 6.7497 | 6.9281 | 7.1558 | 5.7937 | 5.674 | 4.867
8 | 3.4121 | 3.2645 | 3.1162 | 3.0829 | 3.1424 | 3.4806 | 5.5808 | 6.608 | 7.3192 | 7.2953 | 7.4608 | 7.9974 | 7.8673 | 7.3449 | 6.2767 | 6.0561 | 5.849 | 5.6219 | 5.4665 | 5.8553 | 5.4358 | 4.8188 | 4.1311 | 3.7765

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.2204 | 3.2235 | 2.9805 | 3.04 | 2.8891 | 2.9508 | 2.9667 | 3.629 | 3.749 | 3.7423 | 3.7493 | 3.7598 | 3.8657 | 3.7697 | 3.5165 | 3.7317 | 3.723 | 3.514 | 3.39 | 3.307 | 3.3049 | 3.3572 | 3.1564 | 2.9805
2 | 2.8579 | 2.703 | 2.5649 | 2.3871 | 2.221 | 2.3218 | 2.5285 | 3.2185 | 3.5102 | 3.861 | 3.4125 | 3.6582 | 3.6327 | 3.5946 | 3.0661 | 3.2575 | 3.4659 | 3.4382 | 3.4613 | 3.7123 | 3.8128 | 3.564 | 3.1171 | 2.927
3 | 2.3546 | 2.1579 | 2.0637 | 2.1195 | 2.0283 | 2.0381 | 2.9938 | 3.7219 | 3.8222 | 3.698 | 3.4718 | 3.8859 | 4.0695 | 3.6464 | 3.3639 | 3.2871 | 3.3445 | 3.125 | 3.1613 | 3.336 | 3.6072 | 3.2275 | 2.9697 | 2.4279
4 | 1.3777 | 1.1115 | 0.85965 | 0.87786 | 0.77775 | 0.7392 | 1.6072 | 2.7675 | 3.4223 | 3.4743 | 3.4051 | 3.1169 | 3.4333 | 3.2843 | 3.0278 | 2.745 | 2.4805 | 2.2236 | 2.7772 | 3.3132 | 3.8457 | 3.6906 | 2.7616 | 1.9906
5 | 2.7057 | 2.443 | 2.2589 | 2.1388 | 2.243 | 2.2413 | 2.488 | 2.9159 | 3.1568 | 3.2558 | 3.4806 | 3.6102 | 3.8619 | 3.6942 | 3.5632 | 3.5176 | 3.4123 | 3.4978 | 3.4034 | 3.5569 | 3.837 | 3.7631 | 3.6154 | 3.1076
6 | 5.5512 | 5.3934 | 5.1048 | 5.1561 | 5.2118 | 5.3589 | 5.7942 | 7.2114 | 7.4524 | 7.2735 | 7.2771 | 7.8388 | 7.7522 | 7.3712 | 6.8691 | 6.6975 | 7.2121 | 6.7562 | 6.532 | 6.527 | 6.818 | 6.342 | 5.9292 | 5.9214
7 | 4.5509 | 4.1479 | 4.0858 | 4.0891 | 3.8703 | 4.3572 | 5.5075 | 6.2769 | 6.9487 | 7.331 | 7.364 | 7.9101 | 7.557 | 7.6702 | 7.7756 | 6.9625 | 7.3265 | 7.0209 | 6.955 | 6.9281 | 7.0861 | 5.7937 | 5.7859 | 4.867
8 | 3.5101 | 3.2035 | 3.1752 | 3.1122 | 3.2032 | 3.4806 | 5.6908 | 6.7424 | 7.3915 | 7.0816 | 7.5353 | 7.7605 | 8.024 | 7.1993 | 6.34 | 6.0561 | 5.9065 | 5.5659 | 5.6878 | 5.7982 | 5.4907 | 4.8672 | 4.052 | 3.6703

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44295 | 0.48926 | 0.46107 | 0.46107 | 0.45101 | 0.47718 | 0.49128 | 0.92013 | 1.0711 | 1.0309 | 1.0067 | 1.0047 | 1.0691 | 1.0369 | 0.72685 | 0.95034 | 0.96242 | 0.90201 | 0.71477 | 0.64832 | 0.68054 | 0.68255 | 0.47114 | 0.46711
2 | 0.022222 | -0.13333 | -0.14444 | -0.21111 | -0.25556 | -0.2 | -0.25556 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0556 | 0.6 | 0.54444 | 0.37778 | 0.51111 | 0.22222 | 0.18889 | 0.22222 | 0.4 | 0.76667 | 0.77778 | 0.62222 | 0.47778 | 0.22222 | 0.044444
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.63971 | -0.65294 | -0.62206 | -0.035294 | 0.74559 | 0.97941 | 0.98824 | 0.825 | 1.0324 | 0.93529 | 0.81618 | 0.58676 | 0.36618 | 0.45441 | 0.40588 | 0.075 | 0.32647 | 0.45882 | 0.3 | -0.27794 | -0.56912
4 | -1.0576 | -1.0678 | -1.0983 | -1.0983 | -1.1237 | -1.1542 | -1.0475 | -0.70678 | -0.52881 | -0.55932 | -0.70678 | -0.7678 | -0.71186 | -0.77288 | -0.72712 | -0.85932 | -0.9661 | -0.85932 | -0.60508 | -0.54407 | -0.54407 | -0.71695 | -0.88983 | -0.92542
5 | -0.65854 | -0.86341 | -1.0171 | -1.0098 | -1.0098 | -1.1049 | -0.99512 | -0.39512 | 0.13171 | 0.43902 | 0.72439 | 0.76829 | 0.67317 | 0.5561 | 0.36585 | 0.23415 | 0.19756 | 0.18293 | 0.18293 | 0.043902 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10244 | -0.16098
6 | 0.96 | 1.065 | 0.81 | 0.9525 | 0.975 | 1.0012 | 0.9675 | 1.7925 | 2.055 | 2.0513 | 1.7925 | 2.1413 | 2.2312 | 2.055 | 1.7887 | 1.575 | 1.92 | 1.86 | 1.4587 | 1.3537 | 1.5938 | 1.2562 | 0.95625 | 1.0687
7 | -1.8522 | -1.9043 | -2.0217 | -2.0739 | -1.9435 | -2.1 | -1.8 | -0.82174 | -0.14348 | -0.11739 | 0.24783 | 0.078261 | 0.026087 | 0 | -0.2087 | -0.36522 | -0.53478 | -0.70435 | -0.61304 | -0.74348 | -0.52174 | -0.97826 | -1.2391 | -1.3304
8 | -2.3187 | -2.3342 | -2.3574 | -2.369 | -2.3381 | -2.2839 | -1.9394 | -1.6026 | -1.5677 | -1.5445 | -1.5174 | -1.5058 | -1.5406 | -1.5987 | -1.7613 | -1.8387 | -1.9006 | -1.9084 | -1.9432 | -2.009 | -2.1368 | -2.2219 | -2.2568 | -2.2994

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.49415 | 0.4703 | 0.46568 | 0.45552 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0515 | 0.98658 | 1.0147 | 1.0691 | 1.0473 | 0.72685 | 0.93133 | 0.98166 | 0.88397 | 0.72906 | 0.66129 | 0.69415 | 0.68255 | 0.48056 | 0.47179
2 | 0.021778 | -0.13067 | -0.14733 | -0.21533 | -0.25556 | -0.2 | -0.25044 | 0.64444 | 0.82222 | 1.0344 | 0.6 | 0.53356 | 0.374 | 0.50089 | 0.22667 | 0.187 | 0.21778 | 0.396 | 0.782 | 0.78556 | 0.60978 | 0.47778 | 0.22444 | 0.044889
3 | -0.171 | -0.405 | -0.7065 | -0.6461 | -0.666 | -0.62828 | -0.034588 | 0.73813 | 0.999 | 0.99812 | 0.81675 | 1.022 | 0.91659 | 0.79985 | 0.5809 | 0.36984 | 0.45441 | 0.40588 | 0.0765 | 0.32321 | 0.45882 | 0.303 | -0.28072 | -0.5805
4 | -1.0788 | -1.0785 | -1.0873 | -1.1203 | -1.1013 | -1.1427 | -1.0579 | -0.69264 | -0.51824 | -0.57051 | -0.72092 | -0.76012 | -0.69763 | -0.76515 | -0.72712 | -0.87651 | -0.94678 | -0.87651 | -0.61719 | -0.53863 | -0.54951 | -0.73129 | -0.88093 | -0.94393
5 | -0.67171 | -0.85478 | -0.99673 | -1.03 | -1.0098 | -1.1049 | -1.0051 | -0.39512 | 0.13434 | 0.43463 | 0.73888 | 0.77598 | 0.67317 | 0.56722 | 0.3622 | 0.23415 | 0.19756 | 0.17927 | 0.18293 | 0.043463 | 0.3878 | 0.18659 | 0.10039 | -0.16098
6 | 0.96 | 1.0863 | 0.8019 | 0.94298 | 0.9945 | 1.0012 | 0.98685 | 1.7746 | 2.0755 | 2.0307 | 1.8104 | 2.1841 | 2.2759 | 2.0345 | 1.7888 | 1.5908 | 1.9584 | 1.8972 | 1.4587 | 1.3673 | 1.5778 | 1.2437 | 0.93712 | 1.0901
7 | -1.8892 | -1.9043 | -1.9813 | -2.0532 | -1.9046 | -2.079 | -1.818 | -0.8053 | -0.14061 | -0.11974 | 0.24783 | 0.079826 | 0.025826 | 0 | -0.20452 | -0.36887 | -0.52943 | -0.6973 | -0.60078 | -0.75835 | -0.52696 | -0.99783 | -1.2143 | -1.3437
8 | -2.2723 | -2.3342 | -2.3338 | -2.3927 | -2.3614 | -2.3067 | -1.9781 | -1.6186 | -1.5677 | -1.5754 | -1.5478 | -1.4907 | -1.5252 | -1.5987 | -1.7613 | -1.8387 | -1.8626 | -1.9466 | -1.9044 | -2.009 | -2.094 | -2.1997 | -2.2793 | -2.3223

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43409 | 0.48926 | 0.45646 | 0.45185 | 0.4465 | 0.46764 | 0.49128 | 0.93854 | 1.0819 | 1.0309 | 0.99664 | 1.0248 | 1.0905 | 1.0162 | 0.72685 | 0.94083 | 0.98166 | 0.89299 | 0.70047 | 0.65481 | 0.69415 | 0.6689 | 0.46172 | 0.45777
2 | 0.022 | -0.13333 | -0.14589 | -0.209 | -0.25811 | -0.196 | -0.25556 | 0.65089 | 0.83867 | 1.0556 | 0.606 | 0.53356 | 0.37022 | 0.51622 | 0.21778 | 0.187 | 0.22 | 0.4 | 0.75133 | 0.78556 | 0.616 | 0.47778 | 0.21778 | 0.044
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.6461 | -0.64641 | -0.62828 | -0.034588 | 0.7605 | 0.999 | 0.98824 | 0.81675 | 1.0427 | 0.94465 | 0.81618 | 0.59263 | 0.36618 | 0.45896 | 0.40994 | 0.0765 | 0.31994 | 0.45424 | 0.297 | -0.2835 | -0.57481
4 | -1.0788 | -1.0571 | -1.0763 | -1.1203 | -1.1462 | -1.1312 | -1.037 | -0.72092 | -0.52353 | -0.56492 | -0.70678 | -0.7678 | -0.7261 | -0.77288 | -0.73439 | -0.84214 | -0.98542 | -0.85932 | -0.59298 | -0.54951 | -0.53863 | -0.70978 | -0.89873 | -0.91617
5 | -0.65195 | -0.85478 | -1.0171 | -1.03 | -1.03 | -1.1159 | -0.98517 | -0.39907 | 0.13302 | 0.43902 | 0.73888 | 0.78366 | 0.6799 | 0.5561 | 0.3622 | 0.23649 | 0.20151 | 0.17927 | 0.18476 | 0.044341 | 0.3878 | 0.18293 | 0.10039 | -0.16259
6 | 0.96 | 1.065 | 0.8019 | 0.96202 | 0.98475 | 1.0012 | 0.94815 | 1.8283 | 2.055 | 2.0307 | 1.8104 | 2.1198 | 2.2089 | 2.0755 | 1.8066 | 1.575 | 1.9584 | 1.8972 | 1.4587 | 1.3267 | 1.6256 | 1.2688 | 0.93712 | 1.0581
7 | -1.8707 | -1.9043 | -2.0622 | -2.1154 | -1.9823 | -2.121 | -1.764 | -0.81352 | -0.14061 | -0.11504 | 0.2503 | 0.079043 | 0.026348 | 0 | -0.2087 | -0.36522 | -0.53478 | -0.71139 | -0.61917 | -0.72861 | -0.52174 | -0.97826 | -1.2267 | -1.357
8 | -2.3187 | -2.3342 | -2.3103 | -2.3453 | -2.3614 | -2.2839 | -1.92 | -1.5866 | -1.5677 | -1.5445 | -1.5326 | -1.5058 | -1.5406 | -1.6147 | -1.7965 | -1.8387 | -1.9387 | -1.8893 | -1.9238 | -2.0291 | -2.1368 | -2.1775 | -2.2116 | -2.3453

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
2 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
3 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
4 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
5 | 0.10504 | 0.11563 | 0.15051 | 0.17255 | 0.20288 | 0.23716 | 0.2114 | 0.30222 | 0.27726 | 0.31315 | 0.32183 | 0.29852 | 0.28161 | 0.25927 | 0.23881 | 0.21493 | 0.21269 | 0.16852 | 0.13943 | 0.16545 | 0.16858 | 0.19265 | 0.093542 | 0.089811
6 | 0.21008 | 0.23127 | 0.30102 | 0.34511 | 0.40577 | 0.47431 | 0.42281 | 0.60445 | 0.55451 | 0.62629 | 0.64366 | 0.59705 | 0.56323 | 0.51853 | 0.47763 | 0.42986 | 0.42538 | 0.33704 | 0.27886 | 0.3309 | 0.33715 | 0.3853 | 0.18708 | 0.17962
7 | 0.21008 | 0.23127 | 0.30102 | 0.34511 | 0.40577 | 0.47431 | 0.42281 | 0.60445 | 0.55451 | 0.62629 | 0.64366 | 0.59705 | 0.56323 | 0.51853 | 0.47763 | 0.42986 | 0.42538 | 0.33704 | 0.27886 | 0.3309 | 0.33715 | 0.3853 | 0.18708 | 0.17962
8 | 0.21008 | 0.23127 | 0.30102 | 0.34511 | 0.40577 | 0.47431 | 0.42281 | 0.60445 | 0.55451 | 0.62629 | 0.64366 | 0.59705 | 0.56323 | 0.51853 | 0.47763 | 0.42986 | 0.42538 | 0.33704 | 0.27886 | 0.3309 | 0.33715 | 0.3853 | 0.18708 | 0.17962

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
2 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
3 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
4 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
5 | 0.29121 | 0.30818 | 0.32543 | 0.34023 | 0.34409 | 0.35993 | 0.35809 | 0.33848 | 0.30668 | 0.45035 | 0.43978 | 0.40496 | 0.39512 | 0.39675 | 0.37795 | 0.34645 | 0.31136 | 0.30019 | 0.1887 | 0.2018 | 0.22063 | 0.22589 | 0.23559 | 0.26005
6 | 0.58241 | 0.61636 | 0.65087 | 0.68045 | 0.68817 | 0.71987 | 0.71619 | 0.67697 | 0.61336 | 0.9007 | 0.87957 | 0.80993 | 0.79025 | 0.79349 | 0.7559 | 0.6929 | 0.62273 | 0.60039 | 0.3774 | 0.4036 | 0.44126 | 0.45179 | 0.47119 | 0.5201
7 | 0.58241 | 0.61636 | 0.65087 | 0.68045 | 0.68817 | 0.71987 | 0.71619 | 0.67697 | 0.61336 | 0.9007 | 0.87957 | 0.80993 | 0.79025 | 0.79349 | 0.7559 | 0.6929 | 0.62273 | 0.60039 | 0.3774 | 0.4036 | 0.44126 | 0.45179 | 0.47119 | 0.5201
8 | 0.58241 | 0.61636 | 0.65087 | 0.68045 | 0.68817 | 0.71987 | 0.71619 | 0.67697 | 0.61336 | 0.9007 | 0.87957 | 0.80993 | 0.79025 | 0.79349 | 0.7559 | 0.6929 | 0.62273 | 0.60039 | 0.3774 | 0.4036 | 0.44126 | 0.45179 | 0.47119 | 0.5201

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.56286 | 1.3214 | 1.7986 | 1.9987 | 2.2107 | 1.8433 | 1.4783 | 0.79174 | 0.17706 | 0.0011085 | 0.00017858 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.57378 | 1.3079 | 1.7623 | 2.0587 | 2.0001 | 1.7695 | 1.4639 | 0.76069 | 0.16491 | 0.0010427 | 0.0001861 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9421e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.55739 | 1.3484 | 1.7441 | 1.8988 | 2.0212 | 1.917 | 1.4783 | 0.7374 | 0.17532 | 0.0010537 | 0.00019361 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.541 | 1.3888 | 1.8168 | 1.9587 | 2.1054 | 1.8986 | 1.4496 | 0.81502 | 0.1788 | 0.0010646 | 0.00018422 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.0286e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.57378 | 1.3079 | 1.7623 | 2.0187 | 2.1896 | 1.8986 | 1.4065 | 0.75293 | 0.16838 | 0.0010646 | 0.00018234 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9998e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.54646 | 1.3079 | 1.8713 | 1.9587 | 2.1896 | 1.917 | 1.3778 | 0.75293 | 0.18053 | 0.0011085 | 0.00018234 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8267e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.55193 | 1.3484 | 1.7623 | 2.0787 | 2.1896 | 1.788 | 1.4639 | 0.75293 | 0.17532 | 0.0011415 | 0.00019173 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.53007 | 1.4023 | 1.8168 | 1.9587 | 2.0423 | 1.9354 | 1.4926 | 0.80726 | 0.16665 | 0.0011524 | 0.00018046 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9998e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.55193 | 1.4023 | 1.7986 | 1.9787 | 2.2107 | 1.8986 | 1.4926 | 0.76069 | 0.16491 | 0.0011085 | 0.00019549 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1